## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5590-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5590-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5590-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5590-25_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5590-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5590-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5590-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5590-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5590-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5590-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5590-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5590-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5590-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5590-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5590-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5590-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5590-25_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5590-25_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5590-25_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5590-25_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5590-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5590-25_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5590-25_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5590-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5590-25_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5590-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5590-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5590-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5590-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5590-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5590-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5590-25_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5590-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5590-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5590-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5590-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5590-25_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5590-25_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5590-25_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5590-25_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5590-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5590-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5590-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5590-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5590-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5590-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5590-25_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5590-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5590-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5590-25_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5590-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5590-25_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5590-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5590-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5590-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5590-25_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5590-25_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5590-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5590-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5590-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5590-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5590-25_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5590-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5590-25_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5590-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5590-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5590-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5590-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5590-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5590-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5590-25_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5590-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5590-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5590-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5590-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5590-25_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5590-25_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5590-25_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5590-25_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5590-25_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5590-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5590-25_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5590-25_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5590-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5590-25_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5590-25_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5590-25_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5590-25_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5590-25_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5590-25_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5590-25_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5590-25_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5590-25_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5590-25_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5590-25_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5590-25_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5590-25_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5590-25_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5590-25_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5590-25_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5590-25_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5590-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5590-25_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5590-25_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5590-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5590-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5590-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5590-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5590-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5590-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5590-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5590-25_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5590-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5590-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5590-25_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5590-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5590-25_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5590-25_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5590-25_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5590-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5590-25_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5590-25_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5590-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5590-25_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5590-25_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5590-25_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5590-25_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5590-25_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5590-25_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5590-25_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5590-25_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5590-25_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5590-25_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5590-25_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5590-25_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_619_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5590-25_0_4_load_0 | 0 | 0.0017475 | 0.00043798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5590-25_0_4_load_1 | 1 | 0.004938 | 0.0012376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5590-25_0_4_load_2 | 2 | 0.0026874 | 0.00067353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5590-25_0_4_load_4 | 4 | 0.0038493 | 0.00096472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5590-25_0_4_load_17 | 5 | 0.0048742 | 0.0012216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5590-25_0_4_load_20 | 6 | 0.0049369 | 0.0012373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5590-25_0_4_load_14 | 7 | 0.0050439 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5590-25_0_4_load_5 | 8 | 0.0093652 | 0.0023471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5590-25_0_4_load_6 | 9 | 0.0081359 | 0.002039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5590-25_0_4_load_16 | 12 | 0.0016917 | 0.00042398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5590-25_0_4_load_13 | 13 | 0.0019693 | 0.00049354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5590-25_0_4_load_136 | 16 | 0.0045998 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5590-25_0_4_load_134 | 17 | 0.0099704 | 0.0024988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5590-25_0_4_load_133 | 18 | 0.0036467 | 0.00091395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5590-25_0_4_load_18 | 19 | 0.0023905 | 0.00059912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5590-25_0_4_load_11 | 20 | 0.0026062 | 0.00065318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5590-25_0_4_load_30 | 21 | 0.00043643 | 0.00010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5590-25_0_4_load_31 | 22 | 0.0069026 | 0.00173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5590-25_0_4_load_27 | 23 | 0.00048612 | 0.00012183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5590-25_0_4_load_137 | 24 | 0.0035742 | 0.00089579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5590-25_0_4_load_10 | 25 | 0.0075359 | 0.0018887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5590-25_0_4_load_45 | 27 | 0.0031031 | 0.00077771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5590-25_0_4_load_94 | 29 | 0.0043561 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5590-25_0_4_load_25 | 30 | 0.0027436 | 0.00068761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5590-25_0_4_load_24 | 31 | 0.0033036 | 0.00082796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5590-25_0_4_load_22 | 32 | 0.0035796 | 0.00089714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5590-25_0_4_load_38 | 34 | 0.0026524 | 0.00066474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5590-25_0_4_load_36 | 35 | 0.0085836 | 0.0021513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5590-25_0_4_load_52 | 36 | 0.0033516 | 0.00084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5590-25_0_4_load_37 | 37 | 0.0026798 | 0.00067163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5590-25_0_4_load_26 | 38 | 0.00043681 | 0.00010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5590-25_0_4_load_33 | 40 | 0.0013338 | 0.00033428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5590-25_0_4_load_34 | 41 | 0.0033889 | 0.00084935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5590-25_0_4_load_35 | 42 | 0.0035271 | 0.00088397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5590-25_0_4_load_46 | 43 | 0.0077362 | 0.0019389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5590-25_0_4_load_72 | 45 | 0.0014749 | 0.00036966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5590-25_0_4_load_76 | 46 | 0.010601 | 0.0026569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5590-25_0_4_load_70 | 47 | 0.0020049 | 0.00050246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5590-25_0_4_load_73 | 48 | 0.0018349 | 0.00045986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5590-25_0_4_load_75 | 49 | 0.012687 | 0.0031796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5590-25_0_4_load_39 | 52 | 0.003253 | 0.00081529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5590-25_0_4_load_43 | 55 | 0.0029921 | 0.00074988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5590-25_0_4_load_44 | 56 | 0.001402 | 0.00035137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5590-25_0_4_load_60 | 57 | 0.0030088 | 0.00075407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5590-25_0_4_load_57 | 58 | 0.0038838 | 0.00097338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5590-25_0_4_load_51 | 59 | 0.0023519 | 0.00058944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5590-25_0_4_load_56 | 61 | 0.0034856 | 0.00087357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5590-25_0_4_load_49 | 62 | 0.0027169 | 0.00068092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5590-25_0_4_load_47 | 63 | 0.005365 | 0.0013446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5590-25_0_4_load_53 | 65 | 0.001971 | 0.00049398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5590-25_0_4_load_54 | 66 | 0.0010471 | 0.00026242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5590-25_0_4_load_55 | 67 | 0.00192 | 0.00048121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5590-25_0_4_load_58 | 68 | 0.0026718 | 0.00066961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5590-25_0_4_load_59 | 69 | 0.0048929 | 0.0012263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5590-25_0_4_load_63 | 71 | 0.0012065 | 0.00030237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5590-25_0_4_load_61 | 72 | 0.00064587 | 0.00016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5590-25_0_4_load_62 | 73 | 0.0013321 | 0.00033385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5590-25_0_4_load_71 | 74 | 0.0026396 | 0.00066155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5590-25_0_4_load_66 | 75 | 0.0031314 | 0.0007848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5590-25_0_4_load_118 | 79 | 0.0037897 | 0.0009498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5590-25_0_4_load_113 | 82 | 0.0046478 | 0.0011649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5590-25_0_4_load_69 | 83 | 0.0037756 | 0.00094626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5590-25_0_4_load_115 | 84 | 0.0072411 | 0.0018148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5590-25_0_4_load_109 | 86 | 0.011444 | 0.0028682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5590-25_0_4_load_112 | 87 | 0.0030074 | 0.00075372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5590-25_0_4_load_80 | 89 | 0.004345 | 0.001089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5590-25_0_4_load_117 | 90 | 0.0036798 | 0.00092224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5590-25_0_4_load_119 | 91 | 0.0047908 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5590-25_0_4_load_138 | 94 | 0.0011269 | 0.00028242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5590-25_0_4_load_79 | 95 | 0.0074709 | 0.0018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5590-25_0_4_load_81 | 96 | 0.0045325 | 0.001136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5590-25_0_4_load_135 | 97 | 0.0018534 | 0.0004645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5590-25_0_4_load_98 | 98 | 0.003144 | 0.00078796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5590-25_0_4_load_84 | 99 | 0.0071866 | 0.0018011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5590-25_0_4_load_85 | 100 | 0.0023598 | 0.00059143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5590-25_0_4_load_120 | 102 | 0.0017007 | 0.00042623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5590-25_0_4_load_121 | 103 | 0.0037491 | 0.00093962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5590-25_0_4_load_87 | 104 | 0.0061063 | 0.0015304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5590-25_0_4_load_90 | 107 | 0.0048 | 0.001203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5590-25_0_4_load_91 | 108 | 0.0037437 | 0.00093826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5590-25_0_4_load_92 | 109 | 0.0056661 | 0.0014201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5590-25_0_4_load_93 | 110 | 0.0044316 | 0.0011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5590-25_0_4_load_122 | 111 | 0.0031432 | 0.00078776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5590-25_0_4_load_95 | 112 | 0.0023861 | 0.000598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5590-25_0_4_load_96 | 113 | 0.001858 | 0.00046566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5590-25_0_4_load_97 | 114 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5590-25_0_4_load_99 | 115 | 0.011543 | 0.002893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5590-25_0_4_load_100 | 116 | 0.0087274 | 0.0021873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5590-25_0_4_load_102 | 118 | 0.0041411 | 0.0010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5590-25_0_4_load_103 | 119 | 0.0036466 | 0.00091393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5590-25_0_4_load_123 | 120 | 0.013666 | 0.0034249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5590-25_0_4_load_124 | 121 | 0.0068504 | 0.0017169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5590-25_0_4_load_104 | 122 | 0.016259 | 0.0040749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5590-25_0_4_load_107 | 124 | 0.015757 | 0.003949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5590-25_0_4_load_108 | 125 | 0.01226 | 0.0030726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5590-25_0_4_load_127 | 126 | 0.01068 | 0.0026768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5590-25_0_4_load_125 | 127 | 0.0054125 | 0.0013565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5590-25_0_4_load_126 | 129 | 0.00337 | 0.00084461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5590-25_0_4_load_114 | 130 | 0.004785 | 0.0011992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5590-25_0_4_load_132 | 132 | 0.0052518 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5590-25_0_4_load_130 | 133 | 0.010972 | 0.0027499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5590-25_0_4_load_131 | 134 | 0.003498 | 0.00087668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5590-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5590-25_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5590-25_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5590-25_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5590-25_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0074908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5590-25_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5590-25_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5590-25_0_4_line_7 |  | 7 | 26 | 0.01793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5590-25_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5590-25_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.028336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5590-25_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.032198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5590-25_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.016173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5590-25_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.030721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5590-25_0_4_line_13 |  | 11 | 17 | 0.029285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5590-25_0_4_line_14 |  | 11 | 18 | 0.010588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5590-25_0_4_line_15 |  | 12 | 19 | 0.0061227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5590-25_0_4_line_16 |  | 13 | 20 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5590-25_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.045721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5590-25_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.030163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5590-25_0_4_line_19 |  | 15 | 21 | 0.019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5590-25_0_4_line_20 |  | 15 | 22 | 0.03098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5590-25_0_4_line_21 |  | 15 | 23 | 0.025745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5590-25_0_4_line_22 |  | 16 | 24 | 0.015288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5590-25_0_4_line_23 |  | 18 | 27 | 0.0040948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5590-25_0_4_line_24 |  | 19 | 28 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5590-25_0_4_line_25 |  | 20 | 25 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5590-25_0_4_line_26 |  | 21 | 39 | 0.025402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5590-25_0_4_line_27 |  | 23 | 38 | 0.01945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5590-25_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.039164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5590-25_0_4_line_29 |  | 27 | 44 | 0.018777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5590-25_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.034594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5590-25_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.003714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5590-25_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.02814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5590-25_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5590-25_0_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5590-25_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.033808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5590-25_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.020802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5590-25_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0001388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5590-25_0_4_line_38 |  | 36 | 51 | 0.018795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5590-25_0_4_line_39 |  | 39 | 40 | 0.023897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_5590-25_0_4_line_40 |  | 39 | 41 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5590-25_0_4_line_41 |  | 39 | 42 | 0.025514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_5590-25_0_4_line_42 |  | 40 | 45 | 0.032375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_5590-25_0_4_line_43 |  | 41 | 46 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5590-25_0_4_line_44 |  | 42 | 47 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_5590-25_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.031752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5590-25_0_4_line_46 |  | 44 | 52 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5590-25_0_4_line_47 |  | 45 | 48 | 0.023804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_5590-25_0_4_line_48 |  | 46 | 49 | 0.04073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5590-25_0_4_line_49 |  | 47 | 50 | 0.016519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5590-25_0_4_line_50 |  | 48 | 56 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_5590-25_0_4_line_51 |  | 49 | 92 | 0.047238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5590-25_0_4_line_52 |  | 50 | 74 | 0.023373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5590-25_0_4_line_53 |  | 50 | 75 | 0.01953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5590-25_0_4_line_54 |  | 50 | 73 | 0.01534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5590-25_0_4_line_55 |  | 51 | 65 | 0.018543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5590-25_0_4_line_56 |  | 51 | 64 | 0.005415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5590-25_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.034982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5590-25_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.024419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5590-25_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.048008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5590-25_0_4_line_60 |  | 53 | 56 | 0.020081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_5590-25_0_4_line_61 |  | 54 | 57 | 0.0027789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5590-25_0_4_line_62 |  | 54 | 58 | 0.017048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5590-25_0_4_line_63 |  | 55 | 59 | 0.0062289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5590-25_0_4_line_64 |  | 57 | 60 | 0.014443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5590-25_0_4_line_65 |  | 58 | 61 | 0.0064525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5590-25_0_4_line_66 |  | 59 | 62 | 0.014384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5590-25_0_4_line_67 |  | 60 | 70 | 0.030874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5590-25_0_4_line_68 |  | 60 | 71 | 0.032028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5590-25_0_4_line_69 |  | 61 | 68 | 0.014055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5590-25_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5590-25_0_4_line_71 |  | 63 | 64 | 0.021222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5590-25_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.019509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5590-25_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.0087182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5590-25_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.02302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5590-25_0_4_line_75 |  | 70 | 78 | 0.007245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5590-25_0_4_line_76 |  | 70 | 79 | 0.018598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5590-25_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0067777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5590-25_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.056694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5590-25_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.030876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5590-25_0_4_line_80 |  | 76 | 88 | 0.049003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5590-25_0_4_line_81 |  | 76 | 89 | 0.031238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5590-25_0_4_line_82 |  | 77 | 80 | 0.00462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5590-25_0_4_line_83 |  | 78 | 90 | 0.038099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5590-25_0_4_line_84 |  | 78 | 84 | 0.018546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5590-25_0_4_line_85 |  | 79 | 91 | 0.035871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5590-25_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.01066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5590-25_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.021237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5590-25_0_4_line_88 |  | 81 | 85 | 0.013512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5590-25_0_4_line_89 |  | 81 | 86 | 0.018688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5590-25_0_4_line_90 |  | 82 | 87 | 0.012987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5590-25_0_4_line_91 |  | 83 | 84 | 0.022234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5590-25_0_4_line_92 |  | 85 | 126 | 0.009651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5590-25_0_4_line_93 |  | 85 | 127 | 0.024809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5590-25_0_4_line_94 |  | 86 | 124 | 0.027754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5590-25_0_4_line_95 |  | 87 | 130 | 0.021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5590-25_0_4_line_96 |  | 88 | 97 | 0.016496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5590-25_0_4_line_97 |  | 89 | 95 | 0.012579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5590-25_0_4_line_98 |  | 90 | 121 | 0.043467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5590-25_0_4_line_99 |  | 91 | 101 | 0.021757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5590-25_0_4_line_100 |  | 92 | 93 | 0.059912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5590-25_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.026685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5590-25_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0045959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5590-25_0_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.020773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5590-25_0_4_line_104 |  | 98 | 113 | 0.0081757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5590-25_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.061173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5590-25_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.018011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5590-25_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.036472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5590-25_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.031321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5590-25_0_4_line_109 |  | 103 | 108 | 0.011915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5590-25_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.022371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5590-25_0_4_line_111 |  | 104 | 106 | 0.0065653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5590-25_0_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5590-25_0_4_line_113 |  | 105 | 108 | 0.010957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5590-25_0_4_line_114 |  | 106 | 109 | 0.049189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5590-25_0_4_line_115 |  | 106 | 110 | 0.009642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5590-25_0_4_line_116 |  | 107 | 111 | 0.01308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5590-25_0_4_line_117 |  | 112 | 113 | 0.027523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5590-25_0_4_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0025888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5590-25_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5590-25_0_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.02884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5590-25_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.045242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5590-25_0_4_line_122 |  | 117 | 119 | 0.022199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5590-25_0_4_line_123 |  | 118 | 120 | 0.0023716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5590-25_0_4_line_124 |  | 119 | 121 | 0.00093709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5590-25_0_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.025107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5590-25_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.055773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5590-25_0_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.04314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5590-25_0_4_line_128 |  | 126 | 128 | 0.044415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5590-25_0_4_line_129 |  | 127 | 129 | 0.025291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5590-25_0_4_line_130 |  | 128 | 131 | 0.010814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5590-25_0_4_line_131 |  | 131 | 132 | 0.026014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5590-25_0_4_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0060129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5590-25_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.013614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5590-25_0_4_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2541004.6459 | 1152034.6314 | 2540991.7308 | 1152036.8905
1 | 2541015.4502 | 1152032.7415 | 2541004.6459 | 1152034.6314
2 | 2540979.4265 | 1152039.0428 | 2540991.7308 | 1152036.8905
3 | 2541015.4502 | 1152032.7415 | 2541020.9 | 1152028.9304 | 2541024.921 | 1152018.4713
4 | 2540979.4265 | 1152039.0428 | 2540972.169 | 1152040.8979
5 | 2541035.03 | 1151992.1763 | 2541024.921 | 1152018.4713
6 | 2540949.3963 | 1152046.719 | 2540972.169 | 1152040.8979
7 | 2540932.025 | 1152051.1593 | 2540949.3963 | 1152046.719
8 | 2540841.6543 | 1151991.9121 | 2540848.7157 | 1151986.955 | 2540858.4709 | 1151980.8001 | 2540871.9406 | 1151973.8639 | 2540887.0719 | 1151968.1009 | 2540894.3312 | 1151965.8651
9 | 2540921.4116 | 1151957.5244 | 2540894.3312 | 1151965.8651
10 | 2540917.5747 | 1151925.5672 | 2540920.7084 | 1151953.1401 | 2540921.4116 | 1151957.5244
11 | 2540921.4116 | 1151957.5244 | 2540937.1968 | 1151954.0028
12 | 2540921.4116 | 1151957.5244 | 2540925.5978 | 1151987.9586
13 | 2540917.5747 | 1151925.5672 | 2540888.9266 | 1151931.6415
14 | 2540917.5747 | 1151925.5672 | 2540916.0833 | 1151915.0848
15 | 2540943.1726 | 1151952.6696 | 2540937.1968 | 1151954.0028
16 | 2540925.5978 | 1151987.9586 | 2540925.8005 | 1151989.4317 | 2540926.7926 | 1151999.2709
17 | 2540795.3248 | 1151920.8672 | 2540796.9904 | 1151927.1097 | 2540796.8037 | 1151930.7579 | 2540794.959 | 1151946.8292 | 2540788.7936 | 1151965.2554
18 | 2540788.7936 | 1151965.2554 | 2540798.9681 | 1151961.9312 | 2540808.0082 | 1151954.8606 | 2540815.455 | 1151951.9857 | 2540815.455 | 1151951.9857
19 | 2540795.3248 | 1151920.8672 | 2540793.726 | 1151909.7103 | 2540794.4385 | 1151901.4392
20 | 2540795.3248 | 1151920.8672 | 2540818.9054 | 1151911.1409 | 2540824.0939 | 1151909.4011
21 | 2540795.3248 | 1151920.8672 | 2540771.3183 | 1151930.1666
22 | 2540828.9767 | 1151944.8525 | 2540815.455 | 1151951.9857
23 | 2540916.0833 | 1151915.0848 | 2540915.5065 | 1151911.0308
24 | 2540967.3356 | 1151947.2789 | 2540943.1726 | 1151952.6696
25 | 2540928.0957 | 1152012.1933 | 2540926.7926 | 1151999.2709
26 | 2540796.7184 | 1151876.1405 | 2540795.799 | 1151885.6436 | 2540794.4385 | 1151901.4392
27 | 2540753.1817 | 1151937.1922 | 2540771.3183 | 1151930.1666
28 | 2540932.025 | 1152051.1593 | 2540928.0957 | 1152012.1933
29 | 2540913.9558 | 1151892.3627 | 2540913.9719 | 1151900.2445 | 2540915.5065 | 1151911.0308
30 | 2540967.3356 | 1151947.2789 | 2540969.8854 | 1151954.5022 | 2540970.1674 | 1151971.4863 | 2540972.3933 | 1151973.8546 | 2540972.6739 | 1151980.5444
31 | 2540967.3356 | 1151947.2789 | 2540970.9675 | 1151946.5023
32 | 2540998.4852 | 1151940.6185 | 2540970.9675 | 1151946.5023
33 | 2540998.4852 | 1151940.6185 | 2541000.5705 | 1151940.1726
34 | 2541066.4241 | 1151890.2985 | 2541064.2623 | 1151880.381 | 2541051.1662 | 1151868.3362
35 | 2541066.4241 | 1151890.2985 | 2541032.6663 | 1151892.1354
36 | 2541051.1662 | 1151868.3362 | 2541051.1662 | 1151868.3362 | 2541030.6091 | 1151865.1565
37 | 2541032.5277 | 1151892.1429 | 2541032.6663 | 1151892.1354
38 | 2541012.0348 | 1151862.2835 | 2541030.6091 | 1151865.1565
39 | 2540796.7184 | 1151876.1405 | 2540808.8063 | 1151867.5836 | 2540817.684 | 1151865.6459
40 | 2540796.7184 | 1151876.1405 | 2540775.2644 | 1151884.0244
41 | 2540796.7184 | 1151876.1405 | 2540798.1995 | 1151869.1111 | 2540800.6512 | 1151850.9454
42 | 2540817.684 | 1151865.6459 | 2540849.3146 | 1151858.742
43 | 2540746.1077 | 1151894.7388 | 2540775.2644 | 1151884.0244
44 | 2540800.6512 | 1151850.9454 | 2540802.8344 | 1151834.7692 | 2540802.8959 | 1151833.5599
45 | 2540913.9558 | 1151892.3627 | 2540882.2221 | 1151891.281
46 | 2540913.9558 | 1151892.3627 | 2540914.926 | 1151878.5359
47 | 2540849.3146 | 1151858.742 | 2540872.5713 | 1151853.6658
48 | 2540707.8783 | 1151908.7914 | 2540708.0286 | 1151908.732 | 2540746.1077 | 1151894.7388
49 | 2540803.7344 | 1151817.0619 | 2540802.8959 | 1151833.5599
50 | 2540893.7305 | 1151849.0475 | 2540872.5713 | 1151853.6658
51 | 2540663.846 | 1151925.8882 | 2540673.7185 | 1151922.2889 | 2540707.8783 | 1151908.7914
52 | 2540803.7344 | 1151817.0619 | 2540782.2962 | 1151807.7501
53 | 2540803.7344 | 1151817.0619 | 2540805.3706 | 1151797.6005
54 | 2540803.7344 | 1151817.0619 | 2540811.8545 | 1151820.1948 | 2540818.0215 | 1151817.744
55 | 2541012.0348 | 1151862.2835 | 2541013.8887 | 1151843.8334
56 | 2541012.0348 | 1151862.2835 | 2541006.6696 | 1151861.4468
57 | 2540913.3497 | 1151844.7653 | 2540917.1208 | 1151850.5202 | 2540915.5646 | 1151869.4345 | 2540914.926 | 1151878.5359
58 | 2540917.4723 | 1151820.7007 | 2540913.3497 | 1151844.7653
59 | 2540913.3497 | 1151844.7653 | 2540937.0749 | 1151848.9344 | 2540960.608 | 1151853.2158
60 | 2540913.3497 | 1151844.7653 | 2540893.7305 | 1151849.0475
61 | 2540917.4723 | 1151820.7007 | 2540917.4004 | 1151817.9227
62 | 2540917.4723 | 1151820.7007 | 2540934.5163 | 1151820.3439
63 | 2540966.7363 | 1151854.3307 | 2540960.608 | 1151853.2158
64 | 2540917.0268 | 1151803.4847 | 2540917.4004 | 1151817.9227
65 | 2540940.9674 | 1151820.2088 | 2540934.5163 | 1151820.3439
66 | 2540966.7363 | 1151854.3307 | 2540980.8883 | 1151856.9054
67 | 2540915.3507 | 1151772.7403 | 2540916.1879 | 1151775.9337 | 2540916.9097 | 1151800.9512 | 2540917.0268 | 1151803.4847
68 | 2540917.0268 | 1151803.4847 | 2540885.1005 | 1151800.9276
69 | 2540940.9674 | 1151820.2088 | 2540955.0197 | 1151819.9146
70 | 2541006.6696 | 1151861.4468 | 2541001.3122 | 1151860.6211 | 2540980.8883 | 1151856.9054
71 | 2541006.6696 | 1151861.4468 | 2541007.6567 | 1151882.6461
72 | 2541013.8887 | 1151843.8334 | 2541015.7125 | 1151825.6833 | 2541014.4453 | 1151825.7169
73 | 2541005.7302 | 1151825.948 | 2541014.4453 | 1151825.7169
74 | 2540955.0197 | 1151819.9146 | 2540978.0345 | 1151819.4328
75 | 2540910.5846 | 1151767.273 | 2540915.3507 | 1151772.7403
76 | 2540915.3507 | 1151772.7403 | 2540933.9367 | 1151773.4076
77 | 2540824.32 | 1151815.2408 | 2540818.0215 | 1151817.744
78 | 2540727.7053 | 1151798.123 | 2540759.0369 | 1151797.6473 | 2540782.2962 | 1151807.7501
79 | 2540810.8329 | 1151767.899 | 2540811 | 1151780.971 | 2540805.8504 | 1151791.8943 | 2540805.3706 | 1151797.6005
80 | 2540727.7053 | 1151798.123 | 2540678.5604 | 1151797.8186
81 | 2540727.7053 | 1151798.123 | 2540727.7463 | 1151800.724 | 2540735.574 | 1151828.27
82 | 2540809.2552 | 1151763.5566 | 2540810.8329 | 1151767.899
83 | 2540910.5846 | 1151767.273 | 2540913.9137 | 1151756.1677 | 2540938.3976 | 1151746.0163
84 | 2540910.5846 | 1151767.273 | 2540906.6506 | 1151766.0444 | 2540901.141 | 1151765.3537 | 2540892.397 | 1151766.8572
85 | 2540933.9367 | 1151773.4076 | 2540954.9746 | 1151774.1629 | 2540969.5979 | 1151776.5687
86 | 2540809.2552 | 1151763.5566 | 2540807.6395 | 1151753.0224
87 | 2540809.2552 | 1151763.5566 | 2540828.3753 | 1151754.3135
88 | 2540806.2561 | 1151739.5844 | 2540807.6395 | 1151753.0224
89 | 2540807.6395 | 1151753.0224 | 2540788.9661 | 1151753.772
90 | 2540840.0678 | 1151748.661 | 2540828.3753 | 1151754.3135
91 | 2540870.4843 | 1151770.6251 | 2540892.397 | 1151766.8572
92 | 2540806.2561 | 1151739.5844 | 2540804.0072 | 1151730.1991
93 | 2540806.2561 | 1151739.5844 | 2540828.6541 | 1151728.9152
94 | 2540788.9661 | 1151753.772 | 2540784.8848 | 1151753.9359 | 2540762.084 | 1151760.2898
95 | 2540858.9743 | 1151739.5211 | 2540840.0678 | 1151748.661
96 | 2540678.5604 | 1151797.8186 | 2540678.5689 | 1151800.231 | 2540678.7748 | 1151804.7647 | 2540681.8689 | 1151813.7945
97 | 2540739.0124 | 1151840.37 | 2540735.574 | 1151828.27
98 | 2540938.3976 | 1151746.0163 | 2540959.3939 | 1151737.3108 | 2540963.8586 | 1151731.6306 | 2540959.4376 | 1151718.8621
99 | 2540991.0663 | 1151780.1006 | 2540969.5979 | 1151776.5687
100 | 2540703.1926 | 1151970.8575 | 2540677.5975 | 1151945.174 | 2540670.347 | 1151936.0518 | 2540663.846 | 1151925.8882
101 | 2540703.1926 | 1151970.8575 | 2540707.0982 | 1151966.8947 | 2540709.6999 | 1151965.3348 | 2540712.4671 | 1151964.9963 | 2540716.2755 | 1151966.7374 | 2540724.6598 | 1151974.1032
102 | 2540740.2687 | 1151844.7909 | 2540739.0124 | 1151840.37
103 | 2540681.8689 | 1151813.7945 | 2540688.6026 | 1151833.4461
104 | 2540688.6026 | 1151833.4461 | 2540689.6327 | 1151836.4524 | 2540691.2473 | 1151841.1822
105 | 2541013.3478 | 1151715.6259 | 2541014.5768 | 1151720.1489 | 2541009.5944 | 1151729.3916 | 2540995.3565 | 1151733.2 | 2540992.9143 | 1151742.4178 | 2540997.5274 | 1151763.6334
106 | 2540991.0663 | 1151780.1006 | 2540997.8977 | 1151765.3368 | 2540997.5274 | 1151763.6334
107 | 2540991.0663 | 1151780.1006 | 2541023.9575 | 1151787.6042 | 2541026.6373 | 1151787.0512
108 | 2541026.6373 | 1151787.0512 | 2541038.043 | 1151784.6978 | 2541047.4286 | 1151767.4061
109 | 2541047.4286 | 1151767.4061 | 2541048.3256 | 1151765.7535 | 2541057.626 | 1151761.9847
110 | 2541067.7808 | 1151757.8696 | 2541089.574 | 1151752.82
111 | 2541095.5337 | 1151755.5742 | 2541089.574 | 1151752.82
112 | 2541067.7808 | 1151757.8696 | 2541072.2417 | 1151775.5908
113 | 2541067.7808 | 1151757.8696 | 2541057.626 | 1151761.9847
114 | 2541095.5337 | 1151755.5742 | 2541103.3335 | 1151791.8173 | 2541115.2597 | 1151794.1128
115 | 2541095.5337 | 1151755.5742 | 2541104.6427 | 1151752.3388
116 | 2541072.2417 | 1151775.5908 | 2541075.4346 | 1151788.2749
117 | 2540700.4045 | 1151867.1243 | 2540699.164 | 1151864.3734 | 2540691.2473 | 1151841.1822
118 | 2540700.4045 | 1151867.1243 | 2540701.4687 | 1151869.4843
119 | 2540930.0537 | 1151681.18 | 2540930.0537 | 1151681.18 | 2540922.8523 | 1151661.4401 | 2540922.5637 | 1151660.3788
120 | 2540946.5302 | 1151702.1071 | 2540944.8122 | 1151691.296 | 2540930.0537 | 1151681.18
121 | 2540946.5302 | 1151702.1071 | 2540926.1082 | 1151708.4556 | 2540904.1042 | 1151717.6715
122 | 2540946.5302 | 1151702.1071 | 2540954.7668 | 1151705.3724 | 2540959.131 | 1151717.9766
123 | 2540901.9167 | 1151718.5876 | 2540904.1042 | 1151717.6715
124 | 2540959.131 | 1151717.9766 | 2540959.4376 | 1151718.8621
125 | 2540732.0729 | 1151732.0445 | 2540731.9691 | 1151739.4161 | 2540715.81 | 1151746.7239
126 | 2540732.0729 | 1151732.0445 | 2540736.503 | 1151733.7684 | 2540739.5836 | 1151736.4061 | 2540739.431 | 1151760.6206 | 2540759.6577 | 1151760.9659 | 2540762.084 | 1151760.2898
127 | 2540732.0729 | 1151732.0445 | 2540726.7996 | 1151730.4178 | 2540724.1729 | 1151727.8979 | 2540724.138 | 1151711.9119 | 2540727.5469 | 1151707.3647 | 2540739.8574 | 1151707.1623
128 | 2540794.378 | 1151686.8841 | 2540796.1121 | 1151698.5178 | 2540798.562 | 1151708.8103 | 2540802.1581 | 1151722.4822 | 2540804.0072 | 1151730.1991
129 | 2540851.4871 | 1151718.0388 | 2540828.6541 | 1151728.9152
130 | 2540794.378 | 1151686.8841 | 2540794.6323 | 1151676.0758
131 | 2540794.6323 | 1151676.0758 | 2540770.1843 | 1151684.9651
132 | 2540764.5333 | 1151687.0197 | 2540770.1843 | 1151684.9651
133 | 2540764.5333 | 1151687.0197 | 2540759.5911 | 1151688.8167 | 2540751.7765 | 1151691.7727

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2541004.6459 | 1152034.6314
1 | 2540991.7308 | 1152036.8905
2 | 2541015.4502 | 1152032.7415
3 | 2540979.4265 | 1152039.0428
4 | 2541024.921 | 1152018.4713
5 | 2540972.169 | 1152040.8979
6 | 2541035.03 | 1151992.1763
7 | 2540949.3963 | 1152046.719
8 | 2540841.6543 | 1151991.9121
9 | 2540894.3312 | 1151965.8651
10 | 2540921.4116 | 1151957.5244
11 | 2540917.5747 | 1151925.5671
12 | 2540937.1968 | 1151954.0028
13 | 2540925.5978 | 1151987.9586
14 | 2540788.7936 | 1151965.2554
15 | 2540795.3248 | 1151920.8672
16 | 2540815.455 | 1151951.9857
17 | 2540888.9266 | 1151931.6415
18 | 2540916.0833 | 1151915.0848
19 | 2540943.1726 | 1151952.6696
20 | 2540926.7926 | 1151999.2709
21 | 2540794.4385 | 1151901.4392
22 | 2540824.0939 | 1151909.4011
23 | 2540771.3183 | 1151930.1666
24 | 2540828.9767 | 1151944.8525
25 | 2540928.0957 | 1152012.1933
26 | 2540932.025 | 1152051.1593
27 | 2540915.5065 | 1151911.0308
28 | 2540967.3356 | 1151947.2789
29 | 2540972.6739 | 1151980.5444
30 | 2540970.9675 | 1151946.5023
31 | 2540998.4852 | 1151940.6185
32 | 2541000.5705 | 1151940.1726
33 | 2541066.4241 | 1151890.2985
34 | 2541051.1662 | 1151868.3362
35 | 2541032.6663 | 1151892.1354
36 | 2541030.6091 | 1151865.1565
37 | 2541032.5277 | 1151892.1429
38 | 2540753.1817 | 1151937.1922
39 | 2540796.7184 | 1151876.1405
40 | 2540817.684 | 1151865.6459
41 | 2540775.2644 | 1151884.0244
42 | 2540800.6512 | 1151850.9454
43 | 2540882.2221 | 1151891.281
44 | 2540913.9558 | 1151892.3627
45 | 2540849.3146 | 1151858.742
46 | 2540746.1077 | 1151894.7388
47 | 2540802.8959 | 1151833.5599
48 | 2540872.5713 | 1151853.6658
49 | 2540707.8783 | 1151908.7914
50 | 2540803.7344 | 1151817.0619
51 | 2541012.0348 | 1151862.2835
52 | 2540914.926 | 1151878.5359
53 | 2540913.3497 | 1151844.7653
54 | 2540917.4723 | 1151820.7007
55 | 2540960.608 | 1151853.2158
56 | 2540893.7305 | 1151849.0475
57 | 2540917.4004 | 1151817.9227
58 | 2540934.5163 | 1151820.3439
59 | 2540966.7363 | 1151854.3307
60 | 2540917.0268 | 1151803.4847
61 | 2540940.9674 | 1151820.2088
62 | 2540980.8883 | 1151856.9054
63 | 2541007.6567 | 1151882.6461
64 | 2541006.6696 | 1151861.4468
65 | 2541013.8887 | 1151843.8334
66 | 2541014.4453 | 1151825.7169
67 | 2541005.7302 | 1151825.948
68 | 2540955.0197 | 1151819.9146
69 | 2540978.0345 | 1151819.4328
70 | 2540915.3507 | 1151772.7403
71 | 2540885.1005 | 1151800.9276
72 | 2540824.32 | 1151815.2408
73 | 2540818.0215 | 1151817.744
74 | 2540782.2962 | 1151807.7501
75 | 2540805.3706 | 1151797.6005
76 | 2540727.7053 | 1151798.123
77 | 2540810.8329 | 1151767.899
78 | 2540910.5846 | 1151767.273
79 | 2540933.9367 | 1151773.4076
80 | 2540809.2552 | 1151763.5566
81 | 2540807.6395 | 1151753.0224
82 | 2540828.3753 | 1151754.3135
83 | 2540870.4843 | 1151770.6251
84 | 2540892.397 | 1151766.8572
85 | 2540806.2561 | 1151739.5844
86 | 2540788.9661 | 1151753.772
87 | 2540840.0678 | 1151748.661
88 | 2540678.5604 | 1151797.8186
89 | 2540735.574 | 1151828.27
90 | 2540938.3976 | 1151746.0163
91 | 2540969.5979 | 1151776.5687
92 | 2540663.846 | 1151925.8882
93 | 2540703.1926 | 1151970.8575
94 | 2540724.6598 | 1151974.1032
95 | 2540739.0124 | 1151840.37
96 | 2540740.2687 | 1151844.7909
97 | 2540681.8689 | 1151813.7945
98 | 2540688.6026 | 1151833.4461
99 | 2541013.3478 | 1151715.6259
100 | 2540997.5274 | 1151763.6334
101 | 2540991.0663 | 1151780.1006
102 | 2541026.6373 | 1151787.0512
103 | 2541047.4286 | 1151767.4061
104 | 2541089.574 | 1151752.82
105 | 2541067.7808 | 1151757.8696
106 | 2541095.5337 | 1151755.5742
107 | 2541072.2417 | 1151775.5908
108 | 2541057.626 | 1151761.9847
109 | 2541115.2597 | 1151794.1128
110 | 2541104.6427 | 1151752.3388
111 | 2541075.4346 | 1151788.2749
112 | 2540700.4045 | 1151867.1243
113 | 2540691.2473 | 1151841.1822
114 | 2540701.4687 | 1151869.4843
115 | 2540930.0537 | 1151681.18
116 | 2540922.5637 | 1151660.3788
117 | 2540946.5302 | 1151702.1071
118 | 2540904.1042 | 1151717.6715
119 | 2540959.131 | 1151717.9766
120 | 2540901.9167 | 1151718.5876
121 | 2540959.4376 | 1151718.8621
122 | 2540715.81 | 1151746.7239
123 | 2540732.0729 | 1151732.0445
124 | 2540762.084 | 1151760.2898
125 | 2540739.8574 | 1151707.1623
126 | 2540804.0072 | 1151730.1991
127 | 2540828.6541 | 1151728.9152
128 | 2540794.378 | 1151686.8841
129 | 2540851.4871 | 1151718.0388
130 | 2540858.9743 | 1151739.5211
131 | 2540794.6323 | 1151676.0758
132 | 2540770.1843 | 1151684.9651
133 | 2540764.5333 | 1151687.0197
134 | 2540751.7765 | 1151691.7727
135 | 2540913.3497 | 1151844.7653

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1