## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5606-11_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5606-11_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5606-11_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5606-11_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5606-11_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5606-11_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5606-11_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5606-11_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5606-11_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5606-11_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5606-11_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5606-11_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5606-11_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5606-11_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5606-11_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5606-11_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5606-11_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5606-11_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5606-11_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5606-11_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5606-11_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5606-11_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5606-11_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5606-11_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5606-11_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5606-11_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5606-11_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5606-11_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5606-11_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5606-11_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5606-11_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5606-11_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5606-11_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5606-11_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5606-11_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5606-11_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5606-11_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5606-11_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5606-11_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5606-11_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5606-11_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5606-11_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5606-11_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5606-11_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5606-11_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5606-11_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5606-11_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5606-11_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5606-11_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5606-11_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5606-11_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5606-11_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5606-11_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5606-11_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5606-11_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5606-11_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5606-11_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5606-11_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5606-11_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5606-11_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5606-11_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5606-11_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5606-11_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5606-11_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5606-11_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5606-11_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5606-11_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5606-11_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5606-11_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5606-11_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5606-11_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5606-11_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5606-11_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5606-11_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5606-11_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5606-11_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5606-11_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5606-11_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5606-11_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5606-11_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5606-11_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5606-11_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5606-11_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5606-11_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5606-11_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5606-11_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5606-11_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5606-11_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5606-11_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5606-11_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5606-11_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5606-11_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5606-11_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5606-11_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5606-11_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5606-11_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5606-11_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5606-11_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5606-11_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5606-11_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5606-11_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5606-11_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5606-11_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5606-11_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5606-11_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5606-11_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5606-11_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5606-11_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5606-11_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5606-11_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5606-11_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5606-11_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5606-11_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5606-11_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5606-11_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5606-11_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5606-11_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5606-11_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5606-11_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5606-11_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5606-11_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5606-11_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5606-11_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5606-11_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5606-11_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5606-11_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_620_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5606-11_1_3_load_14 | 0 | 0.00044071 | 0.00011045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5606-11_1_3_load_15 | 1 | 0.00035869 | 8.9896e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5606-11_1_3_load_17 | 3 | 0.0026991 | 0.00067646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5606-11_1_3_load_33 | 5 | 0.005093 | 0.0012764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5606-11_1_3_load_155 | 6 | 0.0016771 | 0.00042032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5606-11_1_3_load_29 | 7 | 0.0055847 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5606-11_1_3_load_51 | 8 | 0.0024329 | 0.00060973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5606-11_1_3_load_20 | 10 | 0.005815 | 0.0014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5606-11_1_3_load_38 | 14 | 0.0049668 | 0.0012448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5606-11_1_3_load_28 | 15 | 0.010296 | 0.0025803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5606-11_1_3_load_32 | 16 | 0.0034529 | 0.00086538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5606-11_1_3_load_30 | 17 | 0.016704 | 0.0041865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5606-11_1_3_load_24 | 19 | 0.0064354 | 0.0016129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5606-11_1_3_load_26 | 21 | 0.0082516 | 0.002068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5606-11_1_3_load_27 | 22 | 0.0063033 | 0.0015798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5606-11_1_3_load_156 | 24 | 0.003499 | 0.00087694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5606-11_1_3_load_40 | 26 | 0.0060028 | 0.0015044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5606-11_1_3_load_34 | 27 | 0.0045387 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5606-11_1_3_load_35 | 28 | 0.0058006 | 0.0014538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5606-11_1_3_load_36 | 29 | 0.0058006 | 0.0014538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5606-11_1_3_load_37 | 30 | 0.0027182 | 0.00068125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5606-11_1_3_load_89 | 32 | 0.0066934 | 0.0016775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5606-11_1_3_load_113 | 35 | 0.0014756 | 0.00036983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5606-11_1_3_load_47 | 36 | 0.0051922 | 0.0013013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5606-11_1_3_load_41 | 37 | 0.0044471 | 0.0011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5606-11_1_3_load_42 | 38 | 0.0036049 | 0.00090348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5606-11_1_3_load_45 | 40 | 0.0041982 | 0.0010522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5606-11_1_3_load_46 | 41 | 0.003177 | 0.00079623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5606-11_1_3_load_145 | 43 | 0.0021203 | 0.0005314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5606-11_1_3_load_146 | 44 | 0.0031594 | 0.00079183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5606-11_1_3_load_107 | 45 | 0.0022816 | 0.00057182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5606-11_1_3_load_48 | 46 | 0.0077855 | 0.0019512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5606-11_1_3_load_49 | 47 | 0.007568 | 0.0018967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5606-11_1_3_load_60 | 48 | 0.0073619 | 0.0018451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5606-11_1_3_load_80 | 49 | 0.0077816 | 0.0019503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5606-11_1_3_load_53 | 52 | 0.0019487 | 0.00048838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5606-11_1_3_load_54 | 53 | 0.006804 | 0.0017053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5606-11_1_3_load_56 | 54 | 0.011037 | 0.0027661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5606-11_1_3_load_57 | 55 | 0.00088781 | 0.00022251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5606-11_1_3_load_119 | 57 | 0.0010428 | 0.00026135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5606-11_1_3_load_171 | 58 | 0.0045653 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5606-11_1_3_load_168 | 61 | 0.019399 | 0.0048617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5606-11_1_3_load_75 | 65 | 0.0032617 | 0.00081746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5606-11_1_3_load_74 | 66 | 0.0087833 | 0.0022013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5606-11_1_3_load_63 | 67 | 0.0037534 | 0.00094068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5606-11_1_3_load_69 | 73 | 0.0036018 | 0.00090269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5606-11_1_3_load_92 | 74 | 0.0034468 | 0.00086384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5606-11_1_3_load_94 | 75 | 0.0038684 | 0.00096952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5606-11_1_3_load_112 | 76 | 0.0031048 | 0.00077813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5606-11_1_3_load_70 | 77 | 0.0030075 | 0.00075376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5606-11_1_3_load_91 | 78 | 0.0062402 | 0.0015639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5606-11_1_3_load_95 | 79 | 0.0040558 | 0.0010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5606-11_1_3_load_126 | 81 | 0.0040304 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5606-11_1_3_load_90 | 82 | 0.0039035 | 0.00097831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5606-11_1_3_load_88 | 83 | 0.0038436 | 0.00096329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5606-11_1_3_load_103 | 84 | 0.0040471 | 0.0010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5606-11_1_3_load_135 | 86 | 0.0040963 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5606-11_1_3_load_87 | 87 | 0.0040332 | 0.0010108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5606-11_1_3_load_76 | 88 | 0.0045969 | 0.0011521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5606-11_1_3_load_77 | 89 | 0.0052547 | 0.001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5606-11_1_3_load_120 | 90 | 0.00096088 | 0.00024082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5606-11_1_3_load_121 | 91 | 0.0032694 | 0.00081939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5606-11_1_3_load_83 | 92 | 0.0051033 | 0.001279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5606-11_1_3_load_84 | 93 | 0.0033107 | 0.00082974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5606-11_1_3_load_85 | 94 | 0.0017591 | 0.00044087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5606-11_1_3_load_109 | 97 | 0.0032702 | 0.00081959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5606-11_1_3_load_143 | 98 | 0.0012351 | 0.00030955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5606-11_1_3_load_108 | 100 | 0.0030986 | 0.00077658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5606-11_1_3_load_118 | 101 | 0.0026432 | 0.00066246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5606-11_1_3_load_96 | 102 | 0.0051059 | 0.0012797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5606-11_1_3_load_98 | 103 | 0.0057323 | 0.0014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5606-11_1_3_load_106 | 106 | 0.0033876 | 0.00084901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5606-11_1_3_load_172 | 107 | 0.0016482 | 0.00041307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5606-11_1_3_load_114 | 109 | 0.0023952 | 0.00060029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5606-11_1_3_load_110 | 110 | 0.0032654 | 0.00081839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5606-11_1_3_load_160 | 112 | 0.0057408 | 0.0014388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5606-11_1_3_load_115 | 113 | 0.0026834 | 0.00067252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5606-11_1_3_load_125 | 115 | 0.0041517 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5606-11_1_3_load_163 | 116 | 0.0081874 | 0.002052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5606-11_1_3_load_122 | 117 | 0.0025441 | 0.00063762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5606-11_1_3_load_123 | 118 | 0.0031272 | 0.00078376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5606-11_1_3_load_165 | 119 | 0.0029637 | 0.00074277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5606-11_1_3_load_127 | 120 | 0.0064924 | 0.0016272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5606-11_1_3_load_130 | 121 | 0.005037 | 0.0012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5606-11_1_3_load_131 | 123 | 0.008565 | 0.0021466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5606-11_1_3_load_132 | 124 | 0.010488 | 0.0026285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5606-11_1_3_load_169 | 125 | 0.00067315 | 0.00016871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5606-11_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5606-11_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5606-11_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5606-11_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5606-11_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5606-11_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5606-11_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.058135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5606-11_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.043872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5606-11_1_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5606-11_1_3_line_9 |  | 8 | 40 | 0.035006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5606-11_1_3_line_10 |  | 9 | 15 | 0.043498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5606-11_1_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.005258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5606-11_1_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5606-11_1_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.022833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5606-11_1_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.043612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5606-11_1_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.024964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_5606-11_1_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.009032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5606-11_1_3_line_17 |  | 13 | 17 | 0.055745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5606-11_1_3_line_18 |  | 14 | 18 | 0.017027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_5606-11_1_3_line_19 |  | 16 | 23 | 0.039027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5606-11_1_3_line_20 |  | 17 | 21 | 0.062757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5606-11_1_3_line_21 |  | 18 | 26 | 0.01987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5606-11_1_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5606-11_1_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0083102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5606-11_1_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5606-11_1_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5606-11_1_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.014129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5606-11_1_3_line_27 |  | 25 | 123 | 0.045387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5606-11_1_3_line_28 |  | 25 | 121 | 0.0075722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5606-11_1_3_line_29 |  | 26 | 35 | 0.010668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5606-11_1_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.053369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5606-11_1_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0058203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5606-11_1_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.085976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5606-11_1_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5606-11_1_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5606-11_1_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.036126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_5606-11_1_3_line_36 |  | 31 | 34 | 0.042134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5606-11_1_3_line_37 |  | 32 | 64 | 0.028788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5606-11_1_3_line_38 |  | 33 | 55 | 0.011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5606-11_1_3_line_39 |  | 33 | 52 | 0.039327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5606-11_1_3_line_40 |  | 34 | 58 | 0.011935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5606-11_1_3_line_41 |  | 34 | 59 | 0.022675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5606-11_1_3_line_42 |  | 35 | 36 | 0.049062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5606-11_1_3_line_43 |  | 36 | 46 | 0.025803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5606-11_1_3_line_44 |  | 37 | 38 | 0.016775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5606-11_1_3_line_45 |  | 37 | 39 | 0.023908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5606-11_1_3_line_46 |  | 39 | 40 | 0.034222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5606-11_1_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.032301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5606-11_1_3_line_48 |  | 40 | 42 | 0.028914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5606-11_1_3_line_49 |  | 41 | 43 | 0.0069483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5606-11_1_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.0056809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5606-11_1_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.059967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5606-11_1_3_line_52 |  | 46 | 47 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5606-11_1_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.01997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5606-11_1_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.011262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5606-11_1_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.024045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_5606-11_1_3_line_56 |  | 50 | 51 | 0.012152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5606-11_1_3_line_57 |  | 51 | 60 | 0.006463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5606-11_1_3_line_58 |  | 52 | 53 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5606-11_1_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.019234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5606-11_1_3_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0087524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5606-11_1_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.023784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5606-11_1_3_line_62 |  | 56 | 60 | 0.009648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5606-11_1_3_line_63 |  | 59 | 61 | 0.037374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5606-11_1_3_line_64 |  | 59 | 62 | 0.031789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5606-11_1_3_line_65 |  | 59 | 63 | 0.034979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5606-11_1_3_line_66 |  | 60 | 65 | 0.06863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5606-11_1_3_line_67 |  | 62 | 82 | 0.0094882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5606-11_1_3_line_68 |  | 62 | 83 | 0.0069656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5606-11_1_3_line_69 |  | 63 | 80 | 0.027414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5606-11_1_3_line_70 |  | 63 | 81 | 0.01343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5606-11_1_3_line_71 |  | 63 | 72 | 0.051127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5606-11_1_3_line_72 |  | 64 | 101 | 0.02647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5606-11_1_3_line_73 |  | 65 | 66 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5606-11_1_3_line_74 |  | 66 | 88 | 0.0027023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5606-11_1_3_line_75 |  | 67 | 68 | 0.012139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5606-11_1_3_line_76 |  | 67 | 69 | 0.0018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5606-11_1_3_line_77 |  | 68 | 70 | 0.029783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5606-11_1_3_line_78 |  | 68 | 71 | 0.006304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5606-11_1_3_line_79 |  | 69 | 72 | 0.008855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5606-11_1_3_line_80 |  | 69 | 73 | 0.013464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5606-11_1_3_line_81 |  | 70 | 74 | 0.010899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5606-11_1_3_line_82 |  | 70 | 75 | 0.013191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5606-11_1_3_line_83 |  | 71 | 76 | 0.021218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5606-11_1_3_line_84 |  | 72 | 77 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5606-11_1_3_line_85 |  | 74 | 78 | 0.02675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5606-11_1_3_line_86 |  | 75 | 79 | 0.0080304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5606-11_1_3_line_87 |  | 79 | 89 | 0.034498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5606-11_1_3_line_88 |  | 80 | 84 | 0.017051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5606-11_1_3_line_89 |  | 80 | 85 | 0.029287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5606-11_1_3_line_90 |  | 82 | 86 | 0.014881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5606-11_1_3_line_91 |  | 83 | 87 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5606-11_1_3_line_92 |  | 84 | 104 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5606-11_1_3_line_93 |  | 85 | 103 | 0.030196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5606-11_1_3_line_94 |  | 85 | 102 | 0.005953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5606-11_1_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.06044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5606-11_1_3_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0069509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5606-11_1_3_line_97 |  | 92 | 93 | 0.022844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5606-11_1_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.092723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5606-11_1_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.0088531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5606-11_1_3_line_100 |  | 95 | 96 | 0.00646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5606-11_1_3_line_101 |  | 95 | 97 | 0.034942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5606-11_1_3_line_102 |  | 96 | 98 | 0.045926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5606-11_1_3_line_103 |  | 96 | 99 | 0.031731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5606-11_1_3_line_104 |  | 97 | 100 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5606-11_1_3_line_105 |  | 98 | 122 | 0.034021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5606-11_1_3_line_106 |  | 99 | 121 | 0.035954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5606-11_1_3_line_107 |  | 99 | 120 | 0.038743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5606-11_1_3_line_108 |  | 100 | 110 | 0.013485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5606-11_1_3_line_109 |  | 101 | 114 | 0.023672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5606-11_1_3_line_110 |  | 104 | 105 | 0.017842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5606-11_1_3_line_111 |  | 104 | 106 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5606-11_1_3_line_112 |  | 105 | 107 | 0.0308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5606-11_1_3_line_113 |  | 105 | 108 | 0.02887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5606-11_1_3_line_114 |  | 108 | 109 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5606-11_1_3_line_115 |  | 109 | 113 | 0.025997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5606-11_1_3_line_116 |  | 110 | 111 | 0.0096732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5606-11_1_3_line_117 |  | 111 | 112 | 0.0032053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5606-11_1_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.013449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5606-11_1_3_line_119 |  | 114 | 116 | 0.01683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5606-11_1_3_line_120 |  | 114 | 117 | 0.020621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5606-11_1_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0082467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5606-11_1_3_line_122 |  | 117 | 119 | 0.054711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5606-11_1_3_line_123 |  | 122 | 125 | 0.098244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5606-11_1_3_line_124 |  | 123 | 124 | 0.018413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5606-11_1_3_trafo_82 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2542812.3817 | 1152332.5726 | 2542818.9762 | 1152336.4356 | 2542831.7027 | 1152342.4878
1 | 2542843.5446 | 1152348.1193 | 2542831.7027 | 1152342.4878
2 | 2542812.3817 | 1152332.5726 | 2542789.5163 | 1152319.1783
3 | 2542843.5446 | 1152348.1193 | 2542842.3365 | 1152319.5377
4 | 2542772.6567 | 1152309.3023 | 2542789.5163 | 1152319.1783
5 | 2542842.3365 | 1152319.5377 | 2542873.6393 | 1152321.4223
6 | 2542842.3365 | 1152319.5377 | 2542841.9591 | 1152310.5143 | 2542839.7849 | 1152297.3613 | 2542834.5304 | 1152284.6933 | 2542825.0504 | 1152267.4965 | 2542823.7214 | 1152265.4734
7 | 2542730.6754 | 1152322.0436 | 2542772.6567 | 1152309.3023
8 | 2542816.4068 | 1152254.3384 | 2542823.7214 | 1152265.4734
9 | 2542697.9233 | 1152320.1462 | 2542706.2414 | 1152320.078 | 2542715.828 | 1152324.2777 | 2542725.229 | 1152325.9113 | 2542730.6754 | 1152322.0436
10 | 2542816.4068 | 1152254.3384 | 2542843.7181 | 1152234.8571 | 2542852.5314 | 1152230.2381
11 | 2542813.5178 | 1152249.9413 | 2542816.4068 | 1152254.3384
12 | 2542813.5178 | 1152249.9413 | 2542815.8514 | 1152248.396 | 2542828.2758 | 1152239.5536
13 | 2542813.5178 | 1152249.9413 | 2542800.9653 | 1152230.8505
14 | 2542800.9653 | 1152230.8505 | 2542775.7005 | 1152195.2608
15 | 2542800.9653 | 1152230.8505 | 2542781.3827 | 1152246.3333
16 | 2542775.7005 | 1152195.2608 | 2542770.0198 | 1152188.2389
17 | 2542775.7005 | 1152195.2608 | 2542793.5077 | 1152188.3098 | 2542798.6782 | 1152190.5285 | 2542800.5243 | 1152197.4257 | 2542806.9274 | 1152200.1329 | 2542822.8451 | 1152194.423
18 | 2542768.2009 | 1152257.1097 | 2542776.8274 | 1152249.9349 | 2542781.3827 | 1152246.3333
19 | 2542744.0844 | 1152159.2204 | 2542752.978 | 1152167.1732 | 2542770.0198 | 1152188.2389
20 | 2542822.8451 | 1152194.423 | 2542877.2713 | 1152163.1777
21 | 2542768.2009 | 1152257.1097 | 2542762.6321 | 1152254.1611 | 2542757.6635 | 1152254.6087 | 2542750.0383 | 1152258.5417
22 | 2542892.8318 | 1152148.322 | 2542892.4573 | 1152155.7517 | 2542885.5276 | 1152162.2321
23 | 2542877.2713 | 1152163.1777 | 2542885.5276 | 1152162.2321
24 | 2542892.8318 | 1152148.322 | 2542898.0918 | 1152152.6854 | 2542908.3599 | 1152159.9362
25 | 2542744.0844 | 1152159.2204 | 2542747.9372 | 1152158.4388 | 2542753.2387 | 1152159.0998 | 2542763.0642 | 1152164.1756
26 | 2542733.5421 | 1152149.7824 | 2542744.0844 | 1152159.2204
27 | 2542733.5421 | 1152149.7824 | 2542738.6392 | 1152147.5104 | 2542762.5944 | 1152141.4457 | 2542777.5868 | 1152139.6847
28 | 2542733.5421 | 1152149.7824 | 2542727.7005 | 1152144.9643
29 | 2542740.5574 | 1152263.4319 | 2542750.0383 | 1152258.5417
30 | 2542356.743 | 1152276.9756 | 2542358.5264 | 1152279.1799 | 2542363.3696 | 1152281.6682 | 2542371.4046 | 1152278.4783 | 2542395.7549 | 1152261.6915 | 2542401.4841 | 1152257.9039
31 | 2542353.0822 | 1152272.4508 | 2542356.743 | 1152276.9756
32 | 2542472.4683 | 1152209.9764 | 2542420.1 | 1152248.3401 | 2542410.4119 | 1152252.0015 | 2542401.4841 | 1152257.9039
33 | 2542492.7724 | 1152190.369 | 2542487.4765 | 1152197.5124 | 2542478.315 | 1152205.6933 | 2542472.4683 | 1152209.9764
34 | 2542492.7724 | 1152190.369 | 2542479.5564 | 1152182.0319
35 | 2542492.7724 | 1152190.369 | 2542501.1329 | 1152193.9132 | 2542527.1206 | 1152201.402
36 | 2542492.7724 | 1152190.369 | 2542501.1329 | 1152193.9132 | 2542501.3559 | 1152199.5696 | 2542501.2806 | 1152216.5572 | 2542500.5511 | 1152226.9364
37 | 2542457.5321 | 1152163.9143 | 2542466.3515 | 1152173.7018 | 2542479.5564 | 1152182.0319
38 | 2542527.1206 | 1152201.402 | 2542530.3561 | 1152197.0688 | 2542535.5224 | 1152193.706
39 | 2542527.1206 | 1152201.402 | 2542564.9078 | 1152212.2978
40 | 2542500.5511 | 1152226.9364 | 2542494.2842 | 1152227.2521 | 2542489.8364 | 1152230.7965
41 | 2542497.7117 | 1152249.3978 | 2542499.8011 | 1152237.5826 | 2542500.5511 | 1152226.9364
42 | 2542696.6318 | 1152285.2859 | 2542740.5574 | 1152263.4319
43 | 2542696.6318 | 1152285.2859 | 2542685.0321 | 1152272.01 | 2542678.6934 | 1152266.8502
44 | 2542730.0325 | 1152368.3846 | 2542736.3604 | 1152373.8308 | 2542743.9845 | 1152377.418
45 | 2542716.416 | 1152348.9297 | 2542720.143 | 1152355.0975 | 2542726.8045 | 1152365.6063 | 2542730.0325 | 1152368.3846
46 | 2542716.416 | 1152348.9297 | 2542703.8395 | 1152328.1385 | 2542697.9233 | 1152320.1462
47 | 2542716.416 | 1152348.9297 | 2542691.6046 | 1152356.0478 | 2542687.042 | 1152359.6265 | 2542686.9195 | 1152360.3055
48 | 2542697.9233 | 1152320.1462 | 2542681.3207 | 1152296.4473
49 | 2542685.6863 | 1152367.1435 | 2542686.9195 | 1152360.3055
50 | 2542681.3207 | 1152296.4473 | 2542677.4365 | 1152292.3017
51 | 2542685.6863 | 1152367.1435 | 2542630.6812 | 1152391.0285
52 | 2542678.6934 | 1152266.8502 | 2542663.0865 | 1152254.1457
53 | 2542647.5994 | 1152241.5388 | 2542663.0865 | 1152254.1457
54 | 2542638.2868 | 1152235.5455 | 2542641.2561 | 1152236.3751 | 2542647.5994 | 1152241.5388
55 | 2542615.736 | 1152240.0428 | 2542625.8475 | 1152234.8991 | 2542632.8688 | 1152234.0317 | 2542638.2868 | 1152235.5455
56 | 2542615.736 | 1152240.0428 | 2542625.3918 | 1152247.4546
57 | 2542615.736 | 1152240.0428 | 2542610.4587 | 1152236.2912
58 | 2542564.9078 | 1152212.2978 | 2542576.3793 | 1152215.6056 | 2542578.3378 | 1152216.7127
59 | 2542595.0433 | 1152226.2441 | 2542591.3096 | 1152224.0453 | 2542578.3378 | 1152216.7127
60 | 2542602.5851 | 1152230.6856 | 2542595.0433 | 1152226.2441
61 | 2542555.4559 | 1152180.7313 | 2542535.5224 | 1152193.706
62 | 2542610.4587 | 1152236.2912 | 2542602.5851 | 1152230.6856
63 | 2542497.7117 | 1152249.3978 | 2542501.8935 | 1152250.9364 | 2542507.3322 | 1152250.6954 | 2542513.1214 | 1152245.3816 | 2542527.9004 | 1152232.3778
64 | 2542497.7117 | 1152249.3978 | 2542495.1934 | 1152258.1043 | 2542507.2121 | 1152259.8014 | 2542516.937 | 1152263.9884
65 | 2542481.7299 | 1152280.2338 | 2542483.4571 | 1152277.8827 | 2542495.1934 | 1152258.1043 | 2542497.7117 | 1152249.3978
66 | 2542610.4587 | 1152236.2912 | 2542609.9796 | 1152241.5764 | 2542612.079 | 1152246.0476 | 2542615.8188 | 1152249.5138 | 2542628.3227 | 1152262.657 | 2542635.4449 | 1152273.1613 | 2542638.5498 | 1152279.2683 | 2542637.9954 | 1152286.2996 | 2542634.5326 | 1152290.1347 | 2542631.2195 | 1152290.8089
67 | 2542516.937 | 1152263.9884 | 2542520.5701 | 1152255.2233
68 | 2542516.937 | 1152263.9884 | 2542514.2684 | 1152270.4226
69 | 2542461.7017 | 1152298.8132 | 2542467.418 | 1152294.7118 | 2542479.0557 | 1152283.8725 | 2542481.7299 | 1152280.2338
70 | 2542481.7299 | 1152280.2338 | 2542477.7477 | 1152278.7044 | 2542474.6605 | 1152280.0792 | 2542470.1034 | 1152283.6418
71 | 2542481.7299 | 1152280.2338 | 2542483.4571 | 1152277.8827 | 2542485.1637 | 1152295.8315 | 2542490.6883 | 1152322.2039 | 2542490.7116 | 1152325.4387
72 | 2542457.5321 | 1152163.9143 | 2542450.0186 | 1152171.8905 | 2542437.2437 | 1152180.6899
73 | 2542631.2195 | 1152290.8089 | 2542620.6616 | 1152292.9574 | 2542618.2266 | 1152292.6099
74 | 2542615.5514 | 1152292.2281 | 2542618.2266 | 1152292.6099
75 | 2542479.9509 | 1152345.319 | 2542481.8611 | 1152339.6421 | 2542485.0856 | 1152334.406
76 | 2542486.0551 | 1152332.8317 | 2542485.0856 | 1152334.406
77 | 2542501.5374 | 1152365.2898 | 2542484.7115 | 1152352.8108 | 2542479.9509 | 1152345.319
78 | 2542473.6476 | 1152345.8129 | 2542479.9509 | 1152345.319
79 | 2542486.0551 | 1152332.8317 | 2542489.0162 | 1152329.5127 | 2542490.7116 | 1152325.4387
80 | 2542486.0551 | 1152332.8317 | 2542495.2237 | 1152334.2336 | 2542499.1665 | 1152332.8191
81 | 2542501.5374 | 1152365.2898 | 2542508.7951 | 1152361.0737 | 2542511.0111 | 1152359.9054
82 | 2542501.5374 | 1152365.2898 | 2542491.3078 | 1152373.6175
83 | 2542473.6476 | 1152345.8129 | 2542470.0405 | 1152349.794 | 2542456.9887 | 1152357.2006 | 2542456.3699 | 1152357.7676
84 | 2542490.7116 | 1152325.4387 | 2542497.5404 | 1152324.5174 | 2542507.0092 | 1152321.6054
85 | 2542534.6744 | 1152347.4306 | 2542511.0111 | 1152359.9054
86 | 2542491.3078 | 1152373.6175 | 2542485.0801 | 1152378.6873
87 | 2542485.0801 | 1152378.6873 | 2542490.7553 | 1152412.7149
88 | 2542461.7017 | 1152298.8132 | 2542453.8443 | 1152304.5137 | 2542447.2904 | 1152307.8275
89 | 2542461.7017 | 1152298.8132 | 2542458.0665 | 1152294.2455 | 2542443.5773 | 1152275.7744
90 | 2542526.2684 | 1152241.476 | 2542520.5701 | 1152255.2233
91 | 2542508.0308 | 1152285.4616 | 2542514.2684 | 1152270.4226
92 | 2542437.0027 | 1152312.0567 | 2542442.5489 | 1152310.2249 | 2542447.2904 | 1152307.8275
93 | 2542443.5773 | 1152275.7744 | 2542439.3543 | 1152274.7476 | 2542433.9911 | 1152277.2558 | 2542418.1779 | 1152289.3852
94 | 2542443.5773 | 1152275.7744 | 2542444.2624 | 1152273.6 | 2542447.4528 | 1152271.7796
95 | 2542490.7553 | 1152412.7149 | 2542550.8433 | 1152406.2049
96 | 2542550.8433 | 1152406.2049 | 2542557.1657 | 1152403.3168
97 | 2542650.8106 | 1152077.2706 | 2542665.1919 | 1152088.3788 | 2542667.9235 | 1152092.1693
98 | 2542700.4128 | 1152052.4905 | 2542674.5369 | 1152050.3249 | 2542640.4866 | 1152053.6626 | 2542636.9834 | 1152056.4975 | 2542635.3134 | 1152060.838 | 2542637.3124 | 1152066.8444 | 2542650.8106 | 1152077.2706
99 | 2542673.0328 | 1152099.3988 | 2542670.3638 | 1152095.5555 | 2542667.9235 | 1152092.1693
100 | 2542673.0328 | 1152099.3988 | 2542679.505 | 1152099.6817
101 | 2542673.0328 | 1152099.3988 | 2542663.9349 | 1152099.0076 | 2542640.5528 | 1152096.7739 | 2542638.2122 | 1152096.6026
102 | 2542679.505 | 1152099.6817 | 2542699.1883 | 1152098.7158 | 2542725.136 | 1152094.9556
103 | 2542699.9637 | 1152122.0875 | 2542684.5092 | 1152111.796 | 2542681.3949 | 1152106.3228 | 2542679.505 | 1152099.6817
104 | 2542638.2122 | 1152096.6026 | 2542622.5334 | 1152095.4554
105 | 2542758.8051 | 1152090.0766 | 2542725.136 | 1152094.9556
106 | 2542699.9637 | 1152122.0875 | 2542727.7005 | 1152144.9643
107 | 2542699.9637 | 1152122.0875 | 2542706.1862 | 1152121.1277 | 2542738.1351 | 1152115.4666
108 | 2542609.0664 | 1152094.9741 | 2542615.8239 | 1152094.9645 | 2542622.5334 | 1152095.4554
109 | 2542418.7606 | 1152195.0577 | 2542420.3613 | 1152192.3187 | 2542437.2437 | 1152180.6899
110 | 2542437.0027 | 1152312.0567 | 2542425.3214 | 1152315.9262 | 2542419.877 | 1152317.1679
111 | 2542437.0027 | 1152312.0567 | 2542435.016 | 1152316.1557 | 2542426.4614 | 1152321.9741
112 | 2542419.877 | 1152317.1679 | 2542417.6768 | 1152320.6019 | 2542411.0659 | 1152327.4467 | 2542395.8885 | 1152335.6632
113 | 2542396.6895 | 1152307.9407 | 2542397.3712 | 1152311.814 | 2542400.9067 | 1152316.3825 | 2542405.9322 | 1152317.8685 | 2542414.3726 | 1152317.7543 | 2542419.877 | 1152317.1679
114 | 2542396.6895 | 1152307.9407 | 2542393.8346 | 1152307.9347 | 2542389.7334 | 1152309.1969 | 2542386.2571 | 1152311.5697
115 | 2542386.2571 | 1152311.5697 | 2542364.7855 | 1152326.2256
116 | 2542599.3933 | 1152094.988 | 2542609.0664 | 1152094.9741
117 | 2542599.3933 | 1152094.988 | 2542596.195 | 1152095.1999
118 | 2542427.2074 | 1152205.2045 | 2542419.7866 | 1152198.0161 | 2542418.7606 | 1152195.0577
119 | 2542418.7606 | 1152195.0577 | 2542402.5624 | 1152190.4882
120 | 2542418.7606 | 1152195.0577 | 2542414.203 | 1152199.1591 | 2542413.8597 | 1152204.1762 | 2542413.4023 | 1152212.5073 | 2542413.8244 | 1152213.5421
121 | 2542416.9388 | 1152221.178 | 2542413.8244 | 1152213.5421
122 | 2542413.8244 | 1152213.5421 | 2542360.2096 | 1152202.6451
123 | 2542758.8051 | 1152090.0766 | 2542819.6118 | 1152012.9123
124 | 2542795.2741 | 1152143.3134 | 2542782.6787 | 1152139.0866 | 2542777.5868 | 1152139.6847

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2542831.7027 | 1152342.4878
1 | 2542812.3817 | 1152332.5726
2 | 2542843.5446 | 1152348.1193
3 | 2542789.5163 | 1152319.1783
4 | 2542842.3365 | 1152319.5377
5 | 2542772.6567 | 1152309.3023
6 | 2542873.6393 | 1152321.4223
7 | 2542823.7214 | 1152265.4734
8 | 2542730.6754 | 1152322.0436
9 | 2542816.4068 | 1152254.3384
10 | 2542828.2758 | 1152239.5536
11 | 2542813.5178 | 1152249.9413
12 | 2542800.9653 | 1152230.8505
13 | 2542775.7005 | 1152195.2608
14 | 2542781.3827 | 1152246.3333
15 | 2542852.5314 | 1152230.2381
16 | 2542770.0198 | 1152188.2389
17 | 2542822.8451 | 1152194.423
18 | 2542768.2009 | 1152257.1097
19 | 2542885.5276 | 1152162.2321
20 | 2542892.8318 | 1152148.322
21 | 2542877.2713 | 1152163.1777
22 | 2542908.3599 | 1152159.9362
23 | 2542744.0844 | 1152159.2204
24 | 2542763.0642 | 1152164.1756
25 | 2542733.5421 | 1152149.7824
26 | 2542750.0383 | 1152258.5417
27 | 2542356.743 | 1152276.9756
28 | 2542401.4841 | 1152257.9039
29 | 2542353.0822 | 1152272.4508
30 | 2542472.4683 | 1152209.9764
31 | 2542492.7724 | 1152190.369
32 | 2542479.5564 | 1152182.0319
33 | 2542527.1206 | 1152201.402
34 | 2542500.5511 | 1152226.9364
35 | 2542740.5574 | 1152263.4319
36 | 2542696.6318 | 1152285.2859
37 | 2542730.0325 | 1152368.3846
38 | 2542743.9845 | 1152377.418
39 | 2542716.416 | 1152348.9297
40 | 2542697.9233 | 1152320.1462
41 | 2542686.9195 | 1152360.3055
42 | 2542681.3207 | 1152296.4473
43 | 2542685.6863 | 1152367.1435
44 | 2542677.4365 | 1152292.3017
45 | 2542630.6812 | 1152391.0285
46 | 2542678.6934 | 1152266.8502
47 | 2542663.0865 | 1152254.1457
48 | 2542647.5994 | 1152241.5388
49 | 2542638.2868 | 1152235.5455
50 | 2542625.3918 | 1152247.4546
51 | 2542615.736 | 1152240.0428
52 | 2542564.9078 | 1152212.2978
53 | 2542578.3378 | 1152216.7127
54 | 2542595.0433 | 1152226.2441
55 | 2542535.5224 | 1152193.706
56 | 2542602.5851 | 1152230.6856
57 | 2542555.4559 | 1152180.7313
58 | 2542489.8364 | 1152230.7965
59 | 2542497.7117 | 1152249.3978
60 | 2542610.4587 | 1152236.2912
61 | 2542527.9004 | 1152232.3778
62 | 2542516.937 | 1152263.9884
63 | 2542481.7299 | 1152280.2338
64 | 2542457.5321 | 1152163.9143
65 | 2542631.2195 | 1152290.8089
66 | 2542618.2266 | 1152292.6099
67 | 2542485.0856 | 1152334.406
68 | 2542479.9509 | 1152345.319
69 | 2542486.0551 | 1152332.8317
70 | 2542501.5374 | 1152365.2898
71 | 2542473.6476 | 1152345.8129
72 | 2542490.7116 | 1152325.4387
73 | 2542499.1665 | 1152332.8191
74 | 2542511.0111 | 1152359.9054
75 | 2542491.3078 | 1152373.6175
76 | 2542456.3699 | 1152357.7676
77 | 2542507.0092 | 1152321.6054
78 | 2542534.6744 | 1152347.4306
79 | 2542485.0801 | 1152378.6873
80 | 2542461.7017 | 1152298.8132
81 | 2542470.1034 | 1152283.6418
82 | 2542520.5701 | 1152255.2233
83 | 2542514.2684 | 1152270.4226
84 | 2542447.2904 | 1152307.8275
85 | 2542443.5773 | 1152275.7744
86 | 2542526.2684 | 1152241.476
87 | 2542508.0308 | 1152285.4616
88 | 2542615.5514 | 1152292.2281
89 | 2542490.7553 | 1152412.7149
90 | 2542550.8433 | 1152406.2049
91 | 2542557.1657 | 1152403.3168
92 | 2542650.8106 | 1152077.2706
93 | 2542667.9235 | 1152092.1693
94 | 2542700.4128 | 1152052.4905
95 | 2542673.0328 | 1152099.3988
96 | 2542679.505 | 1152099.6817
97 | 2542638.2122 | 1152096.6026
98 | 2542725.136 | 1152094.9556
99 | 2542699.9637 | 1152122.0875
100 | 2542622.5334 | 1152095.4554
101 | 2542437.2437 | 1152180.6899
102 | 2542447.4528 | 1152271.7796
103 | 2542418.1779 | 1152289.3852
104 | 2542437.0027 | 1152312.0567
105 | 2542419.877 | 1152317.1679
106 | 2542426.4614 | 1152321.9741
107 | 2542395.8885 | 1152335.6632
108 | 2542396.6895 | 1152307.9407
109 | 2542386.2571 | 1152311.5697
110 | 2542609.0664 | 1152094.9741
111 | 2542599.3933 | 1152094.988
112 | 2542596.195 | 1152095.1999
113 | 2542364.7855 | 1152326.2256
114 | 2542418.7606 | 1152195.0577
115 | 2542427.2074 | 1152205.2045
116 | 2542402.5624 | 1152190.4882
117 | 2542413.8244 | 1152213.5421
118 | 2542416.9388 | 1152221.178
119 | 2542360.2096 | 1152202.6451
120 | 2542738.1351 | 1152115.4666
121 | 2542727.7005 | 1152144.9643
122 | 2542758.8051 | 1152090.0766
123 | 2542777.5868 | 1152139.6847
124 | 2542795.2741 | 1152143.3134
125 | 2542819.6118 | 1152012.9123
126 | 2542615.736 | 1152240.0428

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1