## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5606-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5606-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5606-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5606-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5606-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5606-19_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5606-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5606-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5606-19_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5606-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5606-19_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5606-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5606-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5606-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5606-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5606-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5606-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5606-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5606-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5606-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5606-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5606-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5606-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5606-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5606-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5606-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5606-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5606-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5606-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5606-19_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5606-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5606-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5606-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5606-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5606-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5606-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5606-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5606-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5606-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5606-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5606-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5606-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5606-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5606-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5606-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5606-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5606-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5606-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5606-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5606-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5606-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5606-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5606-19_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5606-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5606-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5606-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5606-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5606-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5606-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5606-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5606-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5606-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5606-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5606-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5606-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5606-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5606-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5606-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5606-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5606-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5606-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5606-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5606-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5606-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5606-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5606-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5606-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5606-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5606-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5606-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5606-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5606-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5606-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5606-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5606-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5606-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5606-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5606-19_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5606-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5606-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5606-19_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5606-19_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5606-19_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5606-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5606-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5606-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5606-19_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5606-19_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5606-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5606-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5606-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5606-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5606-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5606-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5606-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5606-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5606-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5606-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5606-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5606-19_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5606-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5606-19_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5606-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5606-19_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5606-19_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5606-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5606-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5606-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5606-19_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5606-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5606-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5606-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5606-19_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5606-19_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5606-19_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5606-19_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5606-19_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5606-19_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5606-19_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5606-19_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5606-19_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5606-19_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5606-19_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5606-19_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5606-19_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5606-19_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5606-19_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5606-19_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_620_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5606-19_0_5_load_0 | 0 | 0.0026928 | 0.00067487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5606-19_0_5_load_1 | 1 | 0.0026892 | 0.00067399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5606-19_0_5_load_4 | 4 | 0.0037371 | 0.00093661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5606-19_0_5_load_130 | 8 | 0.006333 | 0.0015872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5606-19_0_5_load_131 | 10 | 0.0021037 | 0.00052724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5606-19_0_5_load_12 | 13 | 0.014101 | 0.0035341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5606-19_0_5_load_51 | 14 | 0.0077224 | 0.0019354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5606-19_0_5_load_5 | 15 | 0.0055515 | 0.0013913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5606-19_0_5_load_6 | 16 | 0.0010106 | 0.00025329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5606-19_0_5_load_7 | 17 | 0.0030867 | 0.0007736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5606-19_0_5_load_8 | 18 | 0.0046836 | 0.0011738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5606-19_0_5_load_9 | 21 | 0.0080891 | 0.0020273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5606-19_0_5_load_13 | 24 | 0.0084054 | 0.0021066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5606-19_0_5_load_85 | 27 | 0.0047443 | 0.001189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5606-19_0_5_load_84 | 28 | 0.007042 | 0.0017649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5606-19_0_5_load_15 | 31 | 0.010734 | 0.0026901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5606-19_0_5_load_16 | 32 | 0.0091363 | 0.0022898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5606-19_0_5_load_19 | 35 | 0.013023 | 0.0032638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5606-19_0_5_load_31 | 37 | 0.014879 | 0.0037291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5606-19_0_5_load_81 | 39 | 0.002434 | 0.00061001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5606-19_0_5_load_87 | 40 | 0.0090355 | 0.0022645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5606-19_0_5_load_30 | 41 | 0.014976 | 0.0037532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5606-19_0_5_load_68 | 42 | 0.0064167 | 0.0016082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5606-19_0_5_load_82 | 43 | 0.0079117 | 0.0019828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5606-19_0_5_load_21 | 47 | 0.0090494 | 0.002268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5606-19_0_5_load_74 | 48 | 0.003809 | 0.00095463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5606-19_0_5_load_72 | 49 | 0.0047318 | 0.0011859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5606-19_0_5_load_105 | 52 | 0.0047504 | 0.0011906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5606-19_0_5_load_43 | 55 | 0.0059339 | 0.0014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5606-19_0_5_load_57 | 56 | 0.0072278 | 0.0018115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5606-19_0_5_load_56 | 57 | 0.0076696 | 0.0019222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5606-19_0_5_load_103 | 59 | 0.0078695 | 0.0019723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5606-19_0_5_load_50 | 60 | 0.007841 | 0.0019651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5606-19_0_5_load_73 | 61 | 0.0058493 | 0.001466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5606-19_0_5_load_25 | 62 | 0.0061611 | 0.0015441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5606-19_0_5_load_26 | 63 | 0.0050058 | 0.0012546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5606-19_0_5_load_27 | 64 | 0.0047885 | 0.0012001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5606-19_0_5_load_28 | 65 | 0.0053364 | 0.0013374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5606-19_0_5_load_34 | 68 | 0.0042791 | 0.0010725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5606-19_0_5_load_54 | 69 | 0.0049057 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5606-19_0_5_load_29 | 70 | 0.0054904 | 0.001376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5606-19_0_5_load_32 | 71 | 0.0035689 | 0.00089446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5606-19_0_5_load_33 | 72 | 0.0053043 | 0.0013294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5606-19_0_5_load_35 | 73 | 0.01042 | 0.0026116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5606-19_0_5_load_59 | 74 | 0.0054093 | 0.0013557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5606-19_0_5_load_58 | 75 | 0.00427 | 0.0010702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5606-19_0_5_load_99 | 76 | 0.0069447 | 0.0017405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5606-19_0_5_load_37 | 77 | 0.0043555 | 0.0010916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5606-19_0_5_load_38 | 78 | 0.0023728 | 0.00059469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5606-19_0_5_load_40 | 80 | 0.021281 | 0.0053334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5606-19_0_5_load_42 | 81 | 0.0082797 | 0.0020751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5606-19_0_5_load_63 | 82 | 0.003019 | 0.00075664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5606-19_0_5_load_94 | 83 | 0.0075827 | 0.0019004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5606-19_0_5_load_49 | 86 | 0.0078431 | 0.0019657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5606-19_0_5_load_134 | 87 | 0.0042915 | 0.0010755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5606-19_0_5_load_83 | 89 | 0.0080994 | 0.0020299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5606-19_0_5_load_133 | 90 | 0.0039021 | 0.00097796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5606-19_0_5_load_135 | 92 | 0.002582 | 0.00064711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5606-19_0_5_load_107 | 94 | 0.0035795 | 0.0008971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5606-19_0_5_load_110 | 95 | 0.0074096 | 0.001857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5606-19_0_5_load_114 | 96 | 0.0047249 | 0.0011842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5606-19_0_5_load_106 | 97 | 0.010191 | 0.0025541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5606-19_0_5_load_67 | 99 | 0.0051162 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5606-19_0_5_load_65 | 100 | 0.0037178 | 0.00093176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5606-19_0_5_load_86 | 101 | 0.0016183 | 0.00040558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5606-19_0_5_load_71 | 103 | 0.0057096 | 0.001431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5606-19_0_5_load_75 | 104 | 0.0058463 | 0.0014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5606-19_0_5_load_77 | 106 | 0.0041257 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5606-19_0_5_load_91 | 109 | 0.0046405 | 0.001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5606-19_0_5_load_89 | 110 | 0.0051327 | 0.0012864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5606-19_0_5_load_137 | 111 | 0.0048737 | 0.0012215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5606-19_0_5_load_136 | 113 | 0.0034537 | 0.00086558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5606-19_0_5_load_132 | 114 | 0.0026226 | 0.00065728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5606-19_0_5_load_90 | 115 | 0.00564 | 0.0014135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5606-19_0_5_load_100 | 117 | 0.0047765 | 0.0011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5606-19_0_5_load_95 | 119 | 0.011817 | 0.0029615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5606-19_0_5_load_120 | 123 | 0.0022358 | 0.00056034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5606-19_0_5_load_126 | 124 | 0.0049369 | 0.0012373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5606-19_0_5_load_119 | 125 | 0.0023196 | 0.00058135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5606-19_0_5_load_138 | 126 | 0.004527 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5606-19_0_5_load_139 | 127 | 0.0043048 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5606-19_0_5_load_116 | 128 | 0.0044516 | 0.0011157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5606-19_0_5_load_117 | 129 | 0.0015698 | 0.00039344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5606-19_0_5_load_123 | 132 | 0.0012747 | 0.00031946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5606-19_0_5_load_121 | 133 | 0.0023323 | 0.00058452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5606-19_0_5_load_127 | 136 | 0.0024633 | 0.00061736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5606-19_0_5_load_125 | 137 | 0.002048 | 0.00051327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5606-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5606-19_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5606-19_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0039791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5606-19_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5606-19_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.03079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5606-19_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0065834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5606-19_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.060442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5606-19_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5606-19_0_5_line_8 |  | 6 | 13 | 0.025513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5606-19_0_5_line_9 |  | 6 | 14 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5606-19_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.003556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5606-19_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.025331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5606-19_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.083264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5606-19_0_5_line_13 |  | 9 | 12 | 0.043564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5606-19_0_5_line_14 |  | 11 | 94 | 0.046392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5606-19_0_5_line_15 |  | 12 | 95 | 0.025252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5606-19_0_5_line_16 |  | 13 | 22 | 0.02039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5606-19_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0015346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5606-19_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0063835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5606-19_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5606-19_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.035603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5606-19_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.12534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5606-19_0_5_line_22 |  | 20 | 114 | 0.008262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5606-19_0_5_line_23 |  | 20 | 93 | 0.04997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5606-19_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.022464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5606-19_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.01318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5606-19_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.022968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5606-19_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.00374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5606-19_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.042827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5606-19_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5606-19_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.033224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5606-19_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.049882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5606-19_0_5_line_32 |  | 26 | 30 | 0.004985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5606-19_0_5_line_33 |  | 29 | 96 | 0.010577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5606-19_0_5_line_34 |  | 29 | 91 | 0.074116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5606-19_0_5_line_35 |  | 30 | 75 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_5606-19_0_5_line_36 |  | 30 | 88 | 0.037648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_5606-19_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.003084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5606-19_0_5_line_38 |  | 31 | 33 | 0.018078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5606-19_0_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.033432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5606-19_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.015641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5606-19_0_5_line_41 |  | 33 | 36 | 0.030504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5606-19_0_5_line_42 |  | 34 | 37 | 0.060882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5606-19_0_5_line_43 |  | 34 | 38 | 0.020836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5606-19_0_5_line_44 |  | 35 | 39 | 0.025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5606-19_0_5_line_45 |  | 36 | 40 | 0.024644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5606-19_0_5_line_46 |  | 37 | 41 | 0.084287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5606-19_0_5_line_47 |  | 38 | 42 | 0.034683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5606-19_0_5_line_48 |  | 39 | 43 | 0.0084296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5606-19_0_5_line_49 |  | 40 | 50 | 0.050501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5606-19_0_5_line_50 |  | 41 | 70 | 0.0093482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5606-19_0_5_line_51 |  | 42 | 102 | 0.0025098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5606-19_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.003026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_5606-19_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.018819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_5606-19_0_5_line_54 |  | 44 | 47 | 0.029268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5606-19_0_5_line_55 |  | 45 | 51 | 0.046083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_5606-19_0_5_line_56 |  | 45 | 52 | 0.026688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5606-19_0_5_line_57 |  | 46 | 48 | 0.025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5606-19_0_5_line_58 |  | 46 | 49 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_5606-19_0_5_line_59 |  | 49 | 61 | 0.027403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_5606-19_0_5_line_60 |  | 50 | 61 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_5606-19_0_5_line_61 |  | 50 | 79 | 0.024473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5606-19_0_5_line_62 |  | 51 | 56 | 0.047331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5606-19_0_5_line_63 |  | 51 | 57 | 0.039521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5606-19_0_5_line_64 |  | 51 | 53 | 0.05728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_5606-19_0_5_line_65 |  | 53 | 54 | 0.003491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_5606-19_0_5_line_66 |  | 53 | 55 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5606-19_0_5_line_67 |  | 54 | 87 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5606-19_0_5_line_68 |  | 54 | 88 | 0.017603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_5606-19_0_5_line_69 |  | 55 | 85 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_5606-19_0_5_line_70 |  | 58 | 59 | 0.040812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5606-19_0_5_line_71 |  | 58 | 60 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5606-19_0_5_line_72 |  | 60 | 85 | 0.0050764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_5606-19_0_5_line_73 |  | 62 | 63 | 0.0050861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5606-19_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.018353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5606-19_0_5_line_75 |  | 63 | 65 | 0.021141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5606-19_0_5_line_76 |  | 64 | 66 | 0.025901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5606-19_0_5_line_77 |  | 65 | 69 | 0.035434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5606-19_0_5_line_78 |  | 66 | 67 | 0.078319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5606-19_0_5_line_79 |  | 66 | 68 | 0.020351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5606-19_0_5_line_80 |  | 67 | 76 | 0.025402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5606-19_0_5_line_81 |  | 68 | 71 | 0.078386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5606-19_0_5_line_82 |  | 71 | 72 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5606-19_0_5_line_83 |  | 72 | 73 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5606-19_0_5_line_84 |  | 73 | 74 | 0.011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5606-19_0_5_line_85 |  | 74 | 75 | 0.015026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5606-19_0_5_line_86 |  | 76 | 118 | 0.077551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5606-19_0_5_line_87 |  | 77 | 78 | 0.025283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5606-19_0_5_line_88 |  | 77 | 79 | 0.037158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5606-19_0_5_line_89 |  | 78 | 80 | 0.0042611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5606-19_0_5_line_90 |  | 79 | 81 | 0.052299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5606-19_0_5_line_91 |  | 80 | 82 | 0.011179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5606-19_0_5_line_92 |  | 81 | 83 | 0.037443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5606-19_0_5_line_93 |  | 82 | 84 | 0.022984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5606-19_0_5_line_94 |  | 84 | 97 | 0.040032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5606-19_0_5_line_95 |  | 84 | 98 | 0.008642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5606-19_0_5_line_96 |  | 85 | 86 | 0.021827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5606-19_0_5_line_97 |  | 86 | 89 | 0.027145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5606-19_0_5_line_98 |  | 88 | 90 | 0.012534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5606-19_0_5_line_99 |  | 91 | 92 | 0.005702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5606-19_0_5_line_100 |  | 91 | 93 | 0.051527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5606-19_0_5_line_101 |  | 93 | 113 | 0.01344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5606-19_0_5_line_102 |  | 93 | 108 | 0.050854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5606-19_0_5_line_103 |  | 98 | 99 | 0.028473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5606-19_0_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0072763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5606-19_0_5_line_105 |  | 99 | 101 | 0.01995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5606-19_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5606-19_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0081991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5606-19_0_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.023844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5606-19_0_5_line_109 |  | 105 | 107 | 0.024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5606-19_0_5_line_110 |  | 107 | 111 | 0.010195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5606-19_0_5_line_111 |  | 107 | 112 | 0.032758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5606-19_0_5_line_112 |  | 107 | 108 | 0.043363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5606-19_0_5_line_113 |  | 108 | 109 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5606-19_0_5_line_114 |  | 108 | 110 | 0.016571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5606-19_0_5_line_115 |  | 110 | 115 | 0.025565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5606-19_0_5_line_116 |  | 112 | 116 | 0.019114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5606-19_0_5_line_117 |  | 112 | 117 | 0.031156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5606-19_0_5_line_118 |  | 116 | 126 | 0.00868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5606-19_0_5_line_119 |  | 116 | 127 | 0.023202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5606-19_0_5_line_120 |  | 118 | 120 | 0.016626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5606-19_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.022756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5606-19_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.024604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5606-19_0_5_line_123 |  | 121 | 122 | 0.000938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5606-19_0_5_line_124 |  | 121 | 123 | 0.088409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5606-19_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0080631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5606-19_0_5_line_126 |  | 123 | 125 | 0.0061567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5606-19_0_5_line_127 |  | 124 | 131 | 0.05596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5606-19_0_5_line_128 |  | 125 | 133 | 0.027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5606-19_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.019517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5606-19_0_5_line_130 |  | 129 | 130 | 0.11816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5606-19_0_5_line_131 |  | 130 | 131 | 0.092845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5606-19_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.044141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5606-19_0_5_line_133 |  | 132 | 137 | 0.013843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5606-19_0_5_line_134 |  | 133 | 134 | 0.071471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5606-19_0_5_line_135 |  | 134 | 135 | 0.031913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5606-19_0_5_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0059772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5606-19_0_5_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2542130.3759 | 1151153.1119 | 2542105.9556 | 1151145.3424
1 | 2542157.0637 | 1151162.8843 | 2542136.995 | 1151155.2178 | 2542130.3759 | 1151153.1119
2 | 2542102.1638 | 1151144.136 | 2542105.9556 | 1151145.3424
3 | 2542157.0637 | 1151162.8843 | 2542156.4882 | 1151157.3202 | 2542154.8375 | 1151136.8015
4 | 2542102.1638 | 1151144.136 | 2542107.4417 | 1151167.7423 | 2542108.4716 | 1151174.258
5 | 2542095.7628 | 1151142.5968 | 2542098.1324 | 1151143.1632 | 2542102.1638 | 1151144.136
6 | 2542152.5037 | 1151078.2829 | 2542153.668 | 1151092.3904 | 2542149.3299 | 1151098.6244 | 2542151.2232 | 1151106.3325 | 2542152.9484 | 1151113.3196 | 2542154.8375 | 1151136.8015
7 | 2542108.4716 | 1151174.258 | 2542095.4059 | 1151175.6624
8 | 2542095.7628 | 1151142.5968 | 2542070.9545 | 1151136.6402
9 | 2542095.7628 | 1151142.5968 | 2542098.8274 | 1151156.5065
10 | 2542152.2163 | 1151074.7394 | 2542152.5037 | 1151078.2829
11 | 2542094.4637 | 1151051.5829 | 2542091.2943 | 1151058.0279 | 2542088.7677 | 1151068.2466 | 2542090.7499 | 1151075.6093
12 | 2542094.4637 | 1151051.5829 | 2542125.5443 | 1151041.3782 | 2542137.0123 | 1151039.0332 | 2542141.1159 | 1151050.6889 | 2542152.2163 | 1151074.7394
13 | 2542085.5169 | 1151085.3538 | 2542082.6129 | 1151077.9222 | 2542082.3948 | 1151068.0301 | 2542085.0341 | 1151061.5457 | 2542086.1296 | 1151058.1333 | 2542085.5104 | 1151052.0249 | 2542090.5824 | 1151051.8537 | 2542094.4637 | 1151051.5829
14 | 2542152.2163 | 1151074.7394 | 2542123.5511 | 1151084.6761 | 2542119.0803 | 1151088.2877 | 2542109.4335 | 1151091.9138
15 | 2542085.5169 | 1151085.3538 | 2542060.8788 | 1151079.8198
16 | 2542051.0448 | 1151132.2665 | 2542059.5729 | 1151133.9074 | 2542070.9545 | 1151136.6402
17 | 2541896.1294 | 1151098.5871 | 2541895.9493 | 1151100.1111
18 | 2541896.1294 | 1151098.5871 | 2541896.8787 | 1151092.2477
19 | 2541896.8787 | 1151092.2477 | 2541897.8132 | 1151084.3418 | 2541897.3085 | 1151080.5669 | 2541894.6747 | 1151077.2906 | 2541885.8252 | 1151074.0823
20 | 2541870.324 | 1151047.5767 | 2541871.1384 | 1151064.3222 | 2541872.5993 | 1151068.5548 | 2541877.5901 | 1151071.0968 | 2541885.8252 | 1151074.0823
21 | 2541870.324 | 1151047.5767 | 2541869.6622 | 1151033.9202 | 2541868.6513 | 1151027.8045 | 2541858.38 | 1151016.5867 | 2541856.4456 | 1151012.6032 | 2541857.0234 | 1150994.5769 | 2541890.058 | 1150996.7365 | 2541917.7562 | 1150999.5148 | 2541924.5712 | 1151000.1938
22 | 2541924.5712 | 1151000.1938 | 2541925.0979 | 1150991.951
23 | 2541924.5712 | 1151000.1938 | 2541925.8773 | 1151000.3257 | 2541950.6811 | 1151004.633 | 2541973.8164 | 1151008.6563
24 | 2542051.0448 | 1151132.2665 | 2542054.2439 | 1151154.5016
25 | 2542056.1208 | 1151167.5476 | 2542054.2439 | 1151154.5016
26 | 2542051.0448 | 1151132.2665 | 2542032.9582 | 1151128.7946 | 2542028.4564 | 1151128.1292
27 | 2542056.1208 | 1151167.5476 | 2542056.318 | 1151171.281
28 | 2541986.4833 | 1151120.1604 | 2541996.9464 | 1151123.4723 | 2542028.4564 | 1151128.1292
29 | 2542055.9452 | 1151185.948 | 2542056.5642 | 1151176.1146 | 2542056.318 | 1151171.281
30 | 2542056.318 | 1151171.281 | 2542040.2431 | 1151175.0268 | 2542043.7184 | 1151191.38
31 | 2541986.4833 | 1151120.1604 | 2542003.598 | 1151088.1448 | 2542007.4328 | 1151075.1008
32 | 2541983.7835 | 1151124.3553 | 2541986.4833 | 1151120.1604
33 | 2542007.4328 | 1151075.1008 | 2542017.6673 | 1151077.7702
34 | 2542007.4328 | 1151075.1008 | 2542012.0552 | 1151059.359 | 2542016.6809 | 1151032.8113 | 2542018.9648 | 1151019.7267 | 2542019.6956 | 1151013.5274 | 2542020.6591 | 1151007.5816 | 2542015.5817 | 1151006.3966
35 | 2541983.7835 | 1151124.3553 | 2541994.5921 | 1151140.393 | 2541994.4983 | 1151144.0654
36 | 2541983.7835 | 1151124.3553 | 2541962.5514 | 1151148.0618 | 2541957.9583 | 1151151.7192
37 | 2541760.6148 | 1151288.6226 | 2541762.2185 | 1151285.9883
38 | 2541768.9342 | 1151269.3097 | 2541764.9309 | 1151281.5328 | 2541762.2185 | 1151285.9883
39 | 2541740.6557 | 1151315.0192 | 2541749.0273 | 1151307.6564 | 2541760.6148 | 1151288.6226
40 | 2541768.9342 | 1151269.3097 | 2541783.5589 | 1151274.8554
41 | 2541760.8662 | 1151239.8943 | 2541768.9342 | 1151269.3097
42 | 2541740.6557 | 1151315.0192 | 2541749.0294 | 1151318.162 | 2541788.3779 | 1151324.9513 | 2541800.3314 | 1151326.0908
43 | 2541720.5745 | 1151311.612 | 2541729.9999 | 1151315.5672 | 2541740.6557 | 1151315.0192
44 | 2541803.6743 | 1151289.1218 | 2541800.9418 | 1151285.2528 | 2541797.0067 | 1151279.9547 | 2541783.5589 | 1151274.8554
45 | 2541760.8662 | 1151239.8943 | 2541784.548 | 1151246.7119
46 | 2541800.3314 | 1151326.0908 | 2541815.2666 | 1151327.5146 | 2541821.4245 | 1151332.5021 | 2541823.3526 | 1151340.5989 | 2541817.7751 | 1151347.2009 | 2541774.9358 | 1151358.8465
47 | 2541720.5745 | 1151311.612 | 2541702.6612 | 1151341.3106
48 | 2541808.5372 | 1151296.0073 | 2541803.6743 | 1151289.1218
49 | 2541830.6573 | 1151265.0322 | 2541822.4727 | 1151257.6297 | 2541784.548 | 1151246.7119
50 | 2541766.3828 | 1151362.4179 | 2541766.6872 | 1151362.1812 | 2541770.5349 | 1151360.0428 | 2541774.9358 | 1151358.8465
51 | 2541701.3649 | 1151343.4597 | 2541702.6612 | 1151341.3106
52 | 2541854.0132 | 1151191.9895 | 2541857.0179 | 1151191.5602
53 | 2541854.0132 | 1151191.9895 | 2541845.6551 | 1151192.8374 | 2541853.0334 | 1151200.1922
54 | 2541854.0132 | 1151191.9895 | 2541851.2084 | 1151180.5438 | 2541848.3845 | 1151175.8575 | 2541836.5823 | 1151178.0932
55 | 2541857.0179 | 1151191.5602 | 2541870.9833 | 1151189.5463 | 2541874.1562 | 1151189.0487 | 2541890.039 | 1151186.0825 | 2541895.2894 | 1151184.5309 | 2541894.0089 | 1151177.5173
56 | 2541857.0179 | 1151191.5602 | 2541854.5203 | 1151164.9897
57 | 2541853.0334 | 1151200.1922 | 2541862.8373 | 1151211.5368 | 2541863.1515 | 1151221.6169
58 | 2541853.0334 | 1151200.1922 | 2541840.9857 | 1151217.9516 | 2541840.6865 | 1151219.3155
59 | 2541840.6865 | 1151219.3155 | 2541834.8146 | 1151246.0819
60 | 2541830.6573 | 1151265.0322 | 2541834.8146 | 1151246.0819
61 | 2541830.6573 | 1151265.0322 | 2541831.1277 | 1151270.8086 | 2541829.65 | 1151289.4217
62 | 2541894.0089 | 1151177.5173 | 2541888.2043 | 1151145.5785 | 2541873.4105 | 1151147.0718
63 | 2541894.0089 | 1151177.5173 | 2541910.1883 | 1151171.0909 | 2541909.8827 | 1151153.7734 | 2541905.1112 | 1151154.2152
64 | 2541894.0089 | 1151177.5173 | 2541895.2894 | 1151184.5309 | 2541905.5378 | 1151181.508 | 2541925.6087 | 1151172.6983 | 2541932.3804 | 1151168.9087 | 2541940.9232 | 1151164.1347
65 | 2541940.9232 | 1151164.1347 | 2541943.977 | 1151162.4266
66 | 2541940.9232 | 1151164.1347 | 2541939.1809 | 1151181.3122
67 | 2541943.977 | 1151162.4266 | 2541938.8443 | 1151146.7789 | 2541935.1314 | 1151146.2033
68 | 2541943.977 | 1151162.4266 | 2541945.8321 | 1151161.3859 | 2541957.9583 | 1151151.7192
69 | 2541936.8936 | 1151203.8616 | 2541939.1809 | 1151181.3122
70 | 2541914.2942 | 1151190.8951 | 2541887.4839 | 1151196.4905 | 2541881.2217 | 1151198.1964 | 2541879.4917 | 1151200.2587 | 2541879.1881 | 1151204.5861
71 | 2541914.2942 | 1151190.8951 | 2541915.14 | 1151192.6323 | 2541918.559 | 1151195.3674 | 2541932.2875 | 1151201.7276
72 | 2541936.8936 | 1151203.8616 | 2541932.2875 | 1151201.7276
73 | 2542004.817 | 1151321.6127 | 2542009.8303 | 1151320.7558
74 | 2542004.817 | 1151321.6127 | 2541998.8149 | 1151322.6386 | 2541986.6614 | 1151324.2769
75 | 2542009.8303 | 1151320.7558 | 2542014.7382 | 1151319.9169 | 2542019.8832 | 1151315.4094 | 2542021.0969 | 1151306.1674
76 | 2541988.8262 | 1151298.4665 | 2541986.6614 | 1151324.2769
77 | 2542044.3668 | 1151288.332 | 2542030.7682 | 1151289.2793 | 2542025.3046 | 1151291.0107 | 2542022.5216 | 1151295.3176 | 2542021.0969 | 1151306.1674
78 | 2541949.8034 | 1151364.3228 | 2541951.3972 | 1151357.6928 | 2541956.3792 | 1151353.787 | 2541965.8022 | 1151346.3921 | 2541966.3211 | 1151345.2865 | 2541971.119 | 1151335.0347 | 2541974.9093 | 1151326.9494 | 2541976.8087 | 1151323.3402 | 2541983.2913 | 1151311.0933 | 2541986.2052 | 1151304.4506 | 2541988.8262 | 1151298.4665
79 | 2541988.8262 | 1151298.4665 | 2541989.5923 | 1151296.7249 | 2541992.1244 | 1151286.306 | 2541993.1794 | 1151278.6522
80 | 2541949.8034 | 1151364.3228 | 2541943.5427 | 1151366.162 | 2541925.2162 | 1151370.687
81 | 2541993.4738 | 1151200.2772 | 2541993.3869 | 1151210.3531 | 2541993.3366 | 1151277.5118 | 2541993.1794 | 1151278.6522
82 | 2541993.4738 | 1151200.2772 | 2541993.5892 | 1151186.9056
83 | 2541993.5892 | 1151186.9056 | 2541993.6839 | 1151175.9207 | 2541993.8313 | 1151170.1552
84 | 2541993.8313 | 1151170.1552 | 2541994.1143 | 1151159.0869
85 | 2541994.4983 | 1151144.0654 | 2541994.1143 | 1151159.0869
86 | 2541851.9931 | 1151395.7069 | 2541860.5787 | 1151391.4216 | 2541878.1134 | 1151384.7263 | 2541896.878 | 1151378.2081 | 2541915.7552 | 1151373.023 | 2541925.2162 | 1151370.687
87 | 2541856.7746 | 1151290.4147 | 2541862.1803 | 1151282.47 | 2541868.7347 | 1151278.449 | 2541876.7184 | 1151278.5633
88 | 2541829.65 | 1151289.4217 | 2541838.4608 | 1151299.6753 | 2541848.0089 | 1151301.2393 | 2541853.5152 | 1151295.2051 | 2541856.7746 | 1151290.4147
89 | 2541880.9791 | 1151278.6243 | 2541876.7184 | 1151278.5633
90 | 2541829.65 | 1151289.4217 | 2541827.7723 | 1151311.1181 | 2541829.0675 | 1151320.4328 | 2541839.8104 | 1151331.268 | 2541845.4858 | 1151332.7248
91 | 2541880.9791 | 1151278.6243 | 2541892.1568 | 1151278.7843
92 | 2541868.0279 | 1151355.3492 | 2541867.9224 | 1151344.4477 | 2541863.7104 | 1151338.2851 | 2541855.5457 | 1151335.3069 | 2541845.4858 | 1151332.7248
93 | 2541915.1256 | 1151278.5007 | 2541906.2728 | 1151278.9864 | 2541892.1568 | 1151278.7843
94 | 2541915.1256 | 1151278.5007 | 2541924.7384 | 1151288.3575 | 2541930.7209 | 1151295.8482 | 2541932.9661 | 1151307.3771 | 2541928.0028 | 1151307.6586
95 | 2541915.1256 | 1151278.5007 | 2541923.7789 | 1151278.0168
96 | 2541936.8936 | 1151203.8616 | 2541956.6998 | 1151213.0335
97 | 2541981.332 | 1151224.4398 | 2541978.6819 | 1151223.213 | 2541956.6998 | 1151213.0335
98 | 2541957.9583 | 1151151.7192 | 2541950.457 | 1151145.1325 | 2541947.8849 | 1151145.0573
99 | 2542010.0119 | 1151005.1052 | 2542015.5817 | 1151006.3966
100 | 2541973.8164 | 1151008.6563 | 2541979.0064 | 1151009.5622 | 2542007.6545 | 1151016.1449 | 2542012.4975 | 1151017.6879 | 2542014.6192 | 1151012.4536 | 2542015.5817 | 1151006.3966
101 | 2541973.8164 | 1151008.6563 | 2541965.7755 | 1150997.8725
102 | 2541942.7092 | 1151030.4015 | 2541944.0131 | 1151018.3714 | 2541950.6811 | 1151004.633 | 2541973.8164 | 1151008.6563
103 | 2541923.7789 | 1151278.0168 | 2541934.1889 | 1151277.4382 | 2541938.8379 | 1151277.2043 | 2541951.8646 | 1151280.3093
104 | 2541923.7789 | 1151278.0168 | 2541923.5495 | 1151274.1392 | 2541920.1821 | 1151273.7317
105 | 2541970.3222 | 1151287.4947 | 2541960.2634 | 1151282.3113 | 2541951.8646 | 1151280.3093
106 | 2541701.3649 | 1151343.4597 | 2541696.5066 | 1151352.9786 | 2541691.6528 | 1151365.3752
107 | 2541955.7588 | 1151070.219 | 2541949.8024 | 1151064.5846
108 | 2541979.3965 | 1151073.8262 | 2541955.7588 | 1151070.219
109 | 2541936.2493 | 1151072.8199 | 2541936.7104 | 1151067.3236 | 2541955.7588 | 1151070.219
110 | 2541936.2493 | 1151072.8199 | 2541927.1368 | 1151077.4437
111 | 2541933.4866 | 1151105.4529 | 2541936.2493 | 1151072.8199
112 | 2541942.7092 | 1151030.4015 | 2541943.5232 | 1151040.7658 | 2541936.8964 | 1151065.1206 | 2541936.7104 | 1151067.3236 | 2541936.2493 | 1151072.8199
113 | 2541942.7092 | 1151030.4015 | 2541932.3255 | 1151037.7168 | 2541929.0676 | 1151038.1596
114 | 2541942.7092 | 1151030.4015 | 2541952.8281 | 1151036.9851 | 2541957.1968 | 1151038.0587
115 | 2541978.646 | 1151038.2255 | 2541977.2027 | 1151042.9753 | 2541957.1968 | 1151038.0587
116 | 2541933.4866 | 1151105.4529 | 2541951.9666 | 1151100.3718
117 | 2541933.4866 | 1151105.4529 | 2541933.2946 | 1151107.8227 | 2541936.2001 | 1151115.3987 | 2541938.8064 | 1151118.2195 | 2541955.2088 | 1151121.9601
118 | 2541951.9666 | 1151100.3718 | 2541946.5967 | 1151093.5422
119 | 2541974.3967 | 1151094.1964 | 2541951.9666 | 1151100.3718
120 | 2541835.3254 | 1151395.2346 | 2541851.9931 | 1151395.7069
121 | 2541835.3254 | 1151395.2346 | 2541834.6775 | 1151394.1069 | 2541833.7917 | 1151392.9926 | 2541832.3958 | 1151392.3058 | 2541831.2258 | 1151391.9614 | 2541829.1977 | 1151391.7698 | 2541826.4623 | 1151392.252 | 2541814.429 | 1151395.4135
122 | 2541846.4598 | 1151417.1831 | 2541845.9263 | 1151415.9876 | 2541838.9165 | 1151402.2703 | 2541835.3254 | 1151395.2346
123 | 2541845.752 | 1151417.8013 | 2541846.4598 | 1151417.1831
124 | 2541846.4598 | 1151417.1831 | 2541855.478 | 1151407.6352 | 2541858.3411 | 1151405.284 | 2541861.0312 | 1151404.0796 | 2541868.9127 | 1151401.5909 | 2541875.5909 | 1151400.8704 | 2541929.0271 | 1151396.1849 | 2541929.0271 | 1151396.1849
125 | 2541845.752 | 1151417.8013 | 2541840.1561 | 1151423.6065
126 | 2541934.4951 | 1151393.436 | 2541933.6815 | 1151394.1278 | 2541929.0271 | 1151396.1849
127 | 2541848.4874 | 1151472.8488 | 2541832.9716 | 1151439.103 | 2541831.7197 | 1151435.0574 | 2541832.0514 | 1151432.853 | 2541833.2364 | 1151430.7849 | 2541840.1561 | 1151423.6065
128 | 2541934.4951 | 1151393.436 | 2541940.2285 | 1151388.5616 | 2541958.9641 | 1151382.7848
129 | 2541950.2185 | 1151464.008 | 2541938.5753 | 1151466.8972 | 2541931.8258 | 1151470.2143
130 | 2541865.1806 | 1151562.4576 | 2541877.4313 | 1151552.267 | 2541885.2783 | 1151543.064 | 2541893.755 | 1151528.3298 | 2541899.1568 | 1151505.9434 | 2541906.0418 | 1151490.1017 | 2541915.1093 | 1151480.898 | 2541925.146 | 1151473.4971 | 2541931.8258 | 1151470.2143
131 | 2541848.4874 | 1151472.8488 | 2541852.2908 | 1151483.5844 | 2541853.8848 | 1151488.0937 | 2541859.4918 | 1151530.5622 | 2541862.2252 | 1151551.3024 | 2541862.5279 | 1151561.1714 | 2541864.0275 | 1151561.4793 | 2541865.1806 | 1151562.4576
132 | 2541848.4874 | 1151472.8488 | 2541848.3341 | 1151467.314 | 2541851.2146 | 1151463.5841 | 2541857.793 | 1151458.8958 | 2541869.726 | 1151445.9957 | 2541873.177 | 1151438.5124
133 | 2541880.7414 | 1151427.1014 | 2541875.9881 | 1151432.4168 | 2541873.177 | 1151438.5124
134 | 2542029.0709 | 1151380.6779 | 2542008.818 | 1151377.7272 | 2542000.0967 | 1151375.9215 | 2541995.8102 | 1151375.5404 | 2541989.4259 | 1151375.7021 | 2541982.5535 | 1151376.1909 | 2541976.3331 | 1151377.4293 | 2541958.9641 | 1151382.7848
135 | 2542029.0709 | 1151380.6779 | 2542014.7005 | 1151385.2189 | 2542009.751 | 1151388.5129 | 2542003.3744 | 1151397.4236
136 | 2542003.3744 | 1151397.4236 | 2542001.287 | 1151403.0245

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2542130.3759 | 1151153.1119
1 | 2542105.9556 | 1151145.3424
2 | 2542157.0637 | 1151162.8843
3 | 2542102.1638 | 1151144.136
4 | 2542154.8375 | 1151136.8015
5 | 2542108.4716 | 1151174.258
6 | 2542095.7628 | 1151142.5968
7 | 2542152.5037 | 1151078.2829
8 | 2542095.4059 | 1151175.6624
9 | 2542094.4637 | 1151051.5829
10 | 2542090.7499 | 1151075.6093
11 | 2542152.2163 | 1151074.7394
12 | 2542085.5169 | 1151085.3538
13 | 2542070.9545 | 1151136.6402
14 | 2542098.8274 | 1151156.5065
15 | 2541896.1294 | 1151098.5871
16 | 2541895.9493 | 1151100.1111
17 | 2541896.8787 | 1151092.2477
18 | 2541885.8252 | 1151074.0823
19 | 2541870.324 | 1151047.5767
20 | 2541924.5712 | 1151000.1938
21 | 2542054.2439 | 1151154.5016
22 | 2542051.0448 | 1151132.2665
23 | 2542056.1208 | 1151167.5476
24 | 2542028.4564 | 1151128.1292
25 | 2542056.318 | 1151171.281
26 | 2541986.4833 | 1151120.1604
27 | 2542055.9452 | 1151185.948
28 | 2542043.7184 | 1151191.38
29 | 2542007.4328 | 1151075.1008
30 | 2541983.7835 | 1151124.3553
31 | 2541762.2185 | 1151285.9883
32 | 2541760.6148 | 1151288.6226
33 | 2541768.9342 | 1151269.3097
34 | 2541740.6557 | 1151315.0192
35 | 2541783.5589 | 1151274.8554
36 | 2541760.8662 | 1151239.8943
37 | 2541800.3314 | 1151326.0908
38 | 2541720.5745 | 1151311.612
39 | 2541803.6743 | 1151289.1218
40 | 2541784.548 | 1151246.7119
41 | 2541774.9358 | 1151358.8465
42 | 2541702.6612 | 1151341.3106
43 | 2541808.5372 | 1151296.0073
44 | 2541854.0132 | 1151191.9895
45 | 2541857.0179 | 1151191.5602
46 | 2541853.0334 | 1151200.1922
47 | 2541836.5823 | 1151178.0931
48 | 2541863.1515 | 1151221.6169
49 | 2541840.6865 | 1151219.3155
50 | 2541830.6573 | 1151265.0322
51 | 2541894.0089 | 1151177.5173
52 | 2541854.5203 | 1151164.9897
53 | 2541940.9232 | 1151164.1347
54 | 2541943.977 | 1151162.4266
55 | 2541939.1809 | 1151181.3122
56 | 2541873.4105 | 1151147.0718
57 | 2541905.1112 | 1151154.2152
58 | 2541914.2942 | 1151190.8951
59 | 2541879.1881 | 1151204.5861
60 | 2541932.2875 | 1151201.7276
61 | 2541834.8146 | 1151246.0819
62 | 2542004.817 | 1151321.6127
63 | 2542009.8303 | 1151320.7558
64 | 2541986.6614 | 1151324.2769
65 | 2542021.0969 | 1151306.1674
66 | 2541988.8262 | 1151298.4665
67 | 2541949.8034 | 1151364.3228
68 | 2541993.1794 | 1151278.6522
69 | 2542044.3668 | 1151288.332
70 | 2541766.3828 | 1151362.4179
71 | 2541993.4738 | 1151200.2772
72 | 2541993.5892 | 1151186.9056
73 | 2541993.8313 | 1151170.1552
74 | 2541994.1143 | 1151159.0869
75 | 2541994.4983 | 1151144.0654
76 | 2541925.2162 | 1151370.687
77 | 2541856.7746 | 1151290.4147
78 | 2541876.7184 | 1151278.5633
79 | 2541829.65 | 1151289.4217
80 | 2541880.9791 | 1151278.6243
81 | 2541845.4858 | 1151332.7248
82 | 2541892.1568 | 1151278.7843
83 | 2541868.0279 | 1151355.3492
84 | 2541915.1256 | 1151278.5007
85 | 2541936.8936 | 1151203.8616
86 | 2541956.6998 | 1151213.0335
87 | 2541935.1314 | 1151146.2033
88 | 2541957.9583 | 1151151.7192
89 | 2541981.332 | 1151224.4398
90 | 2541947.8849 | 1151145.0573
91 | 2542015.5817 | 1151006.3966
92 | 2542010.0119 | 1151005.1052
93 | 2541973.8164 | 1151008.6563
94 | 2542109.4335 | 1151091.9138
95 | 2542060.8788 | 1151079.8198
96 | 2542017.6673 | 1151077.7702
97 | 2541928.0028 | 1151307.6586
98 | 2541923.7789 | 1151278.0168
99 | 2541951.8646 | 1151280.3093
100 | 2541920.1821 | 1151273.7317
101 | 2541970.3222 | 1151287.4947
102 | 2541701.3649 | 1151343.4597
103 | 2541691.6528 | 1151365.3752
104 | 2541949.8024 | 1151064.5846
105 | 2541955.7588 | 1151070.219
106 | 2541979.3965 | 1151073.8262
107 | 2541936.2493 | 1151072.8199
108 | 2541942.7092 | 1151030.4015
109 | 2541929.0676 | 1151038.1596
110 | 2541957.1968 | 1151038.0587
111 | 2541927.1368 | 1151077.4437
112 | 2541933.4866 | 1151105.4529
113 | 2541965.7755 | 1150997.8725
114 | 2541925.0979 | 1150991.951
115 | 2541978.646 | 1151038.2255
116 | 2541951.9666 | 1151100.3718
117 | 2541955.2088 | 1151121.9601
118 | 2541851.9931 | 1151395.7069
119 | 2541814.429 | 1151395.4135
120 | 2541835.3254 | 1151395.2346
121 | 2541846.4598 | 1151417.1831
122 | 2541845.752 | 1151417.8013
123 | 2541929.0271 | 1151396.1849
124 | 2541840.1561 | 1151423.6065
125 | 2541934.4951 | 1151393.436
126 | 2541946.5967 | 1151093.5422
127 | 2541974.3967 | 1151094.1964
128 | 2541950.2185 | 1151464.008
129 | 2541931.8258 | 1151470.2143
130 | 2541865.1806 | 1151562.4576
131 | 2541848.4874 | 1151472.8488
132 | 2541873.177 | 1151438.5124
133 | 2541958.9641 | 1151382.7848
134 | 2542029.0709 | 1151380.6779
135 | 2542003.3744 | 1151397.4236
136 | 2542001.287 | 1151403.0245
137 | 2541880.7414 | 1151427.1014
138 | 2541936.8936 | 1151203.8616

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1