## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5633-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5633-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5633-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5633-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5633-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5633-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5633-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5633-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5633-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5633-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5633-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5633-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5633-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5633-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5633-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5633-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5633-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5633-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5633-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5633-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5633-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5633-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5633-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5633-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5633-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5633-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5633-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5633-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5633-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5633-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5633-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5633-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5633-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5633-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5633-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5633-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5633-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5633-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5633-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5633-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5633-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5633-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5633-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5633-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5633-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5633-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5633-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5633-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5633-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5633-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5633-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5633-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5633-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5633-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5633-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5633-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5633-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5633-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5633-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5633-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5633-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5633-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5633-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5633-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5633-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5633-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5633-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5633-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5633-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5633-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5633-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5633-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5633-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5633-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5633-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5633-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5633-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5633-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5633-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5633-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5633-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5633-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5633-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5633-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5633-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5633-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5633-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5633-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5633-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5633-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5633-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5633-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5633-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5633-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5633-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5633-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5633-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5633-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5633-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5633-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5633-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5633-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5633-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5633-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5633-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5633-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5633-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5633-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5633-7_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5633-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5633-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5633-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5633-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5633-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5633-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5633-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5633-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5633-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5633-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5633-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5633-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5633-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5633-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5633-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5633-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5633-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5633-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5633-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5633-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5633-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5633-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5633-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5633-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5633-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5633-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5633-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5633-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5633-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_5633-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_5633-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_5633-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_5633-7_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_5633-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_5633-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_5633-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_5633-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_5633-7_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_5633-7_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_5633-7_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_621_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5633-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0083012 | 0.0020805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5633-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0074988 | 0.0018794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5633-7_0_3_load_3 | 3 | 0.0034287 | 0.00085931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5633-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0046181 | 0.0011574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5633-7_0_3_load_5 | 5 | 0.0077656 | 0.0019463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5633-7_0_3_load_13 | 6 | 0.0092743 | 0.0023244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5633-7_0_3_load_6 | 7 | 0.0023221 | 0.00058198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5633-7_0_3_load_14 | 8 | 0.0036522 | 0.00091533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5633-7_0_3_load_7 | 9 | 0.0095081 | 0.002383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5633-7_0_3_load_10 | 12 | 0.0072795 | 0.0018244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5633-7_0_3_load_27 | 13 | 0.0024845 | 0.00062267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5633-7_0_3_load_23 | 14 | 0.0030524 | 0.00076502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5633-7_0_3_load_11 | 15 | 0.0021309 | 0.00053406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5633-7_0_3_load_12 | 17 | 0.0058655 | 0.00147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5633-7_0_3_load_21 | 18 | 0.0061424 | 0.0015394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5633-7_0_3_load_22 | 19 | 0.006012 | 0.0015067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5633-7_0_3_load_15 | 20 | 0.0077553 | 0.0019437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5633-7_0_3_load_16 | 21 | 0.0036611 | 0.00091755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5633-7_0_3_load_19 | 24 | 0.0045321 | 0.0011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5633-7_0_3_load_20 | 25 | 0.0062943 | 0.0015775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5633-7_0_3_load_31 | 28 | 0.0052251 | 0.0013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5633-7_0_3_load_36 | 29 | 0.0023319 | 0.00058443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5633-7_0_3_load_34 | 31 | 0.003095 | 0.00077569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5633-7_0_3_load_103 | 32 | 0.0089687 | 0.0022478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5633-7_0_3_load_148 | 35 | 0.0228 | 0.0057142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5633-7_0_3_load_32 | 36 | 0.0051123 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5633-7_0_3_load_25 | 37 | 0.003144 | 0.00078796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5633-7_0_3_load_44 | 40 | 0.0022528 | 0.00056461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5633-7_0_3_load_42 | 41 | 0.0043465 | 0.0010893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5633-7_0_3_load_43 | 44 | 0.0043515 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5633-7_0_3_load_35 | 45 | 0.00289 | 0.0007243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5633-7_0_3_load_124 | 47 | 0.0027426 | 0.00068736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5633-7_0_3_load_144 | 49 | 0.0026649 | 0.00066788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5633-7_0_3_load_99 | 52 | 0.0047057 | 0.0011794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5633-7_0_3_load_33 | 54 | 0.0044385 | 0.0011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5633-7_0_3_load_90 | 56 | 0.0031344 | 0.00078556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5633-7_0_3_load_37 | 58 | 0.0022345 | 0.00056001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5633-7_0_3_load_41 | 60 | 0.0021759 | 0.00054534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5633-7_0_3_load_39 | 61 | 0.0021801 | 0.00054639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5633-7_0_3_load_40 | 62 | 0.0033403 | 0.00083716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5633-7_0_3_load_135 | 65 | 0.0036489 | 0.00091451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5633-7_0_3_load_136 | 66 | 0.0029252 | 0.00073312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5633-7_0_3_load_45 | 67 | 0.0025465 | 0.00063822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5633-7_0_3_load_49 | 71 | 0.0028938 | 0.00072525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5633-7_0_3_load_119 | 72 | 0.0019247 | 0.00048238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5633-7_0_3_load_121 | 75 | 0.0046233 | 0.0011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5633-7_0_3_load_48 | 77 | 0.0026469 | 0.00066337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5633-7_0_3_load_122 | 78 | 0.0026738 | 0.00067012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5633-7_0_3_load_108 | 80 | 0.0037154 | 0.00093117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5633-7_0_3_load_52 | 82 | 0.0023074 | 0.00057829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5633-7_0_3_load_95 | 85 | 0.0028417 | 0.00071219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5633-7_0_3_load_106 | 86 | 0.0025348 | 0.00063529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5633-7_0_3_load_56 | 89 | 0.0030894 | 0.00077427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5633-7_0_3_load_115 | 92 | 0.0025008 | 0.00062676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5633-7_0_3_load_116 | 93 | 0.0028827 | 0.00072248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5633-7_0_3_load_59 | 95 | 0.0050229 | 0.0012589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5633-7_0_3_load_62 | 98 | 0.0063889 | 0.0016012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5633-7_0_3_load_63 | 99 | 0.0038628 | 0.0009681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5633-7_0_3_load_64 | 100 | 0.0039145 | 0.00098105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5633-7_0_3_load_112 | 103 | 0.0039324 | 0.00098555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5633-7_0_3_load_69 | 105 | 0.0037364 | 0.00093644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5633-7_0_3_load_67 | 106 | 0.0017837 | 0.00044703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5633-7_0_3_load_89 | 107 | 0.0036427 | 0.00091296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5633-7_0_3_load_138 | 108 | 0.0025241 | 0.0006326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5633-7_0_3_load_137 | 111 | 0.0049626 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5633-7_0_3_load_70 | 113 | 0.020809 | 0.0052153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5633-7_0_3_load_68 | 114 | 0.0018964 | 0.00047528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5633-7_0_3_load_71 | 115 | 0.0040931 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5633-7_0_3_load_131 | 116 | 0.0016331 | 0.00040929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5633-7_0_3_load_73 | 118 | 0.0039042 | 0.0009785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5633-7_0_3_load_74 | 119 | 0.0027606 | 0.00069186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5633-7_0_3_load_77 | 121 | 0.0033522 | 0.00084013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5633-7_0_3_load_143 | 122 | 0.0026266 | 0.00065828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5633-7_0_3_load_80 | 123 | 0.0067265 | 0.0016858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5633-7_0_3_load_83 | 125 | 0.013332 | 0.0033413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5633-7_0_3_load_98 | 127 | 0.0043131 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5633-7_0_3_load_128 | 128 | 0.0038242 | 0.00095843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5633-7_0_3_load_93 | 129 | 0.0030581 | 0.00076643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5633-7_0_3_load_102 | 130 | 0.0031312 | 0.00078474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5633-7_0_3_load_101 | 131 | 0.0043725 | 0.0010959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5633-7_0_3_load_129 | 132 | 0.0022593 | 0.00056623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5633-7_0_3_load_109 | 134 | 0.0028494 | 0.00071414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5633-7_0_3_load_118 | 136 | 0.0026609 | 0.00066688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5633-7_0_3_load_126 | 137 | 0.0036975 | 0.00092668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5633-7_0_3_load_146 | 139 | 0.0023748 | 0.00059518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5633-7_0_3_load_147 | 140 | 0.0021628 | 0.00054206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5633-7_0_3_load_139 | 141 | 0.0020632 | 0.0005171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5633-7_0_3_load_141 | 142 | 0.0028067 | 0.00070343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5633-7_0_3_load_142 | 143 | 0.0036694 | 0.00091965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5633-7_0_3_load_140 | 144 | 0.0020896 | 0.0005237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5633-7_0_3_load_132 | 145 | 0.0020305 | 0.0005089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5633-7_0_3_load_149 | 146 | 0.0033819 | 0.00084759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5633-7_0_3_load_151 | 148 | 0.002419 | 0.00060625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 129 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5633-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5633-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5633-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0048792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5633-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5633-7_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.002238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5633-7_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0061781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5633-7_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5633-7_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0083926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5633-7_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5633-7_0_3_line_9 |  | 8 | 18 | 0.0085574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5633-7_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.02132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5633-7_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.038698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5633-7_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.023664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5633-7_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5633-7_0_3_line_14 |  | 11 | 14 | 0.0066553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5633-7_0_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.0042985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5633-7_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.019227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5633-7_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.032724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5633-7_0_3_line_18 |  | 16 | 37 | 0.038823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5633-7_0_3_line_19 |  | 16 | 38 | 0.050385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5633-7_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0025807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5633-7_0_3_line_21 |  | 19 | 24 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5633-7_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.031436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5633-7_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.027417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5633-7_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.037814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5633-7_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.014014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5633-7_0_3_line_26 |  | 22 | 25 | 0.039312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5633-7_0_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.022365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5633-7_0_3_line_28 |  | 23 | 27 | 0.047669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5633-7_0_3_line_29 |  | 25 | 28 | 0.027669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5633-7_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5633-7_0_3_line_31 |  | 26 | 30 | 0.053561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5633-7_0_3_line_32 |  | 26 | 31 | 0.0056086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5633-7_0_3_line_33 |  | 27 | 35 | 0.00827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5633-7_0_3_line_34 |  | 28 | 36 | 0.00061268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5633-7_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.022949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5633-7_0_3_line_36 |  | 30 | 33 | 0.028086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5633-7_0_3_line_37 |  | 30 | 34 | 0.083297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5633-7_0_3_line_38 |  | 31 | 45 | 0.029287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5633-7_0_3_line_39 |  | 33 | 49 | 0.007005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5633-7_0_3_line_40 |  | 33 | 50 | 0.026394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5633-7_0_3_line_41 |  | 33 | 46 | 0.042395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5633-7_0_3_line_42 |  | 34 | 51 | 0.059398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5633-7_0_3_line_43 |  | 34 | 52 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5633-7_0_3_line_44 |  | 34 | 53 | 0.03447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5633-7_0_3_line_45 |  | 36 | 54 | 0.025586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5633-7_0_3_line_46 |  | 37 | 39 | 0.051545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5633-7_0_3_line_47 |  | 38 | 40 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5633-7_0_3_line_48 |  | 38 | 41 | 0.027064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5633-7_0_3_line_49 |  | 39 | 42 | 0.004635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5633-7_0_3_line_50 |  | 39 | 43 | 0.053862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5633-7_0_3_line_51 |  | 41 | 44 | 0.0025621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5633-7_0_3_line_52 |  | 42 | 130 | 0.0018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5633-7_0_3_line_53 |  | 42 | 131 | 0.034864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5633-7_0_3_line_54 |  | 43 | 122 | 0.00547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5633-7_0_3_line_55 |  | 43 | 120 | 0.023579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5633-7_0_3_line_56 |  | 45 | 58 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5633-7_0_3_line_57 |  | 45 | 59 | 0.024298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5633-7_0_3_line_58 |  | 46 | 47 | 0.009956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5633-7_0_3_line_59 |  | 46 | 48 | 0.027724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5633-7_0_3_line_60 |  | 48 | 137 | 0.013337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5633-7_0_3_line_61 |  | 48 | 138 | 0.023381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5633-7_0_3_line_62 |  | 50 | 139 | 0.00465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5633-7_0_3_line_63 |  | 50 | 140 | 0.009161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5633-7_0_3_line_64 |  | 51 | 128 | 0.005825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5633-7_0_3_line_65 |  | 53 | 126 | 0.024026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5633-7_0_3_line_66 |  | 53 | 125 | 0.023676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5633-7_0_3_line_67 |  | 54 | 55 | 0.01506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5633-7_0_3_line_68 |  | 55 | 56 | 0.013385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5633-7_0_3_line_69 |  | 55 | 57 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5633-7_0_3_line_70 |  | 56 | 129 | 0.0074861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5633-7_0_3_line_71 |  | 57 | 107 | 0.023472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5633-7_0_3_line_72 |  | 57 | 98 | 0.0044915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5633-7_0_3_line_73 |  | 59 | 60 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5633-7_0_3_line_74 |  | 59 | 61 | 0.0017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5633-7_0_3_line_75 |  | 61 | 62 | 0.022117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5633-7_0_3_line_76 |  | 63 | 64 | 0.011431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5633-7_0_3_line_77 |  | 63 | 65 | 0.045591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5633-7_0_3_line_78 |  | 64 | 66 | 0.016324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5633-7_0_3_line_79 |  | 65 | 122 | 0.04943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5633-7_0_3_line_80 |  | 67 | 68 | 0.002145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5633-7_0_3_line_81 |  | 68 | 69 | 0.047028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5633-7_0_3_line_82 |  | 69 | 70 | 0.022354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5633-7_0_3_line_83 |  | 69 | 71 | 0.030657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5633-7_0_3_line_84 |  | 70 | 72 | 0.01317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5633-7_0_3_line_85 |  | 70 | 73 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5633-7_0_3_line_86 |  | 71 | 77 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5633-7_0_3_line_87 |  | 73 | 78 | 0.011057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5633-7_0_3_line_88 |  | 73 | 79 | 0.046355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5633-7_0_3_line_89 |  | 74 | 75 | 0.027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5633-7_0_3_line_90 |  | 74 | 76 | 0.007749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5633-7_0_3_line_91 |  | 76 | 80 | 0.010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5633-7_0_3_line_92 |  | 76 | 81 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5633-7_0_3_line_93 |  | 79 | 116 | 0.005936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5633-7_0_3_line_94 |  | 79 | 117 | 0.020219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5633-7_0_3_line_95 |  | 81 | 83 | 0.033565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5633-7_0_3_line_96 |  | 81 | 82 | 0.021808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5633-7_0_3_line_97 |  | 83 | 84 | 0.043052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5633-7_0_3_line_98 |  | 83 | 85 | 0.0042583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5633-7_0_3_line_99 |  | 84 | 86 | 0.019191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5633-7_0_3_line_100 |  | 84 | 87 | 0.004313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5633-7_0_3_line_101 |  | 85 | 88 | 0.020799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5633-7_0_3_line_102 |  | 87 | 134 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5633-7_0_3_line_103 |  | 87 | 112 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5633-7_0_3_line_104 |  | 87 | 135 | 0.047354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5633-7_0_3_line_105 |  | 88 | 91 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5633-7_0_3_line_106 |  | 88 | 90 | 0.020086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5633-7_0_3_line_107 |  | 89 | 90 | 0.0062743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5633-7_0_3_line_108 |  | 91 | 92 | 0.019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5633-7_0_3_line_109 |  | 91 | 93 | 0.046859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5633-7_0_3_line_110 |  | 91 | 94 | 0.036061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5633-7_0_3_line_111 |  | 94 | 136 | 0.015496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5633-7_0_3_line_112 |  | 95 | 96 | 0.021229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5633-7_0_3_line_113 |  | 95 | 97 | 0.010201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5633-7_0_3_line_114 |  | 96 | 98 | 0.024513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5633-7_0_3_line_115 |  | 96 | 99 | 0.018906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5633-7_0_3_line_116 |  | 97 | 100 | 0.020469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5633-7_0_3_line_117 |  | 97 | 101 | 0.053094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5633-7_0_3_line_118 |  | 101 | 105 | 0.032589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5633-7_0_3_line_119 |  | 101 | 106 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5633-7_0_3_line_120 |  | 101 | 102 | 0.049027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5633-7_0_3_line_121 |  | 102 | 103 | 0.009309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5633-7_0_3_line_122 |  | 102 | 104 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5633-7_0_3_line_123 |  | 104 | 108 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5633-7_0_3_line_124 |  | 104 | 109 | 0.046871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5633-7_0_3_line_125 |  | 104 | 110 | 0.023641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5633-7_0_3_line_126 |  | 105 | 113 | 0.014219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5633-7_0_3_line_127 |  | 106 | 114 | 0.00077903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5633-7_0_3_line_128 |  | 109 | 144 | 0.011134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5633-7_0_3_line_129 |  | 109 | 133 | 0.008439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5633-7_0_3_line_130 |  | 110 | 111 | 0.008095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5633-7_0_3_line_131 |  | 110 | 112 | 0.00663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5633-7_0_3_line_132 |  | 112 | 141 | 0.007985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5633-7_0_3_line_133 |  | 113 | 115 | 0.0073994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5633-7_0_3_line_134 |  | 117 | 132 | 0.007828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5633-7_0_3_line_135 |  | 117 | 133 | 0.026552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5633-7_0_3_line_136 |  | 118 | 119 | 0.034966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_5633-7_0_3_line_137 |  | 118 | 120 | 0.012883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_5633-7_0_3_line_138 |  | 118 | 121 | 0.04231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_5633-7_0_3_line_139 |  | 123 | 124 | 0.0035823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_5633-7_0_3_line_140 |  | 124 | 125 | 0.036576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_5633-7_0_3_line_141 |  | 126 | 127 | 0.0092142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_5633-7_0_3_line_142 |  | 133 | 145 | 0.007561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_5633-7_0_3_line_143 |  | 135 | 142 | 0.012399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_5633-7_0_3_line_144 |  | 135 | 143 | 0.004269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_5633-7_0_3_line_145 |  | 138 | 146 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_5633-7_0_3_line_146 |  | 138 | 147 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_5633-7_0_3_line_147 |  | 147 | 148 | 0.009123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5633-7_0_3_trafo_93 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 149 | 129 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2531152.3878 | 1154304.8252 | 2531160.6154 | 1154300.2032 | 2531160.6154 | 1154300.2032
1 | 2531143.4031 | 1154309.8724 | 2531152.3878 | 1154304.8252
2 | 2531160.6154 | 1154300.2032 | 2531165.4173 | 1154299.3379
3 | 2531143.4031 | 1154309.8724 | 2531153.5979 | 1154329.8179
4 | 2531167.6198 | 1154298.9411 | 2531165.4173 | 1154299.3379
5 | 2531153.5979 | 1154329.8179 | 2531156.4097 | 1154335.3191
6 | 2531167.6198 | 1154298.9411 | 2531185.6508 | 1154295.6919 | 2531185.6508 | 1154295.6919
7 | 2531160.2294 | 1154342.7921 | 2531156.4097 | 1154335.3191
8 | 2531185.6508 | 1154295.6919 | 2531201.113 | 1154293.8625
9 | 2531160.2294 | 1154342.7921 | 2531164.124 | 1154350.4118
10 | 2531222.3822 | 1154292.8699 | 2531213.0955 | 1154293.2097 | 2531207.3942 | 1154293.1193 | 2531201.113 | 1154293.8625
11 | 2531222.3822 | 1154292.8699 | 2531227.6798 | 1154313.3207 | 2531232.0098 | 1154330.3472
12 | 2531222.3822 | 1154292.8699 | 2531220.0021 | 1154275.9544 | 2531219.8804 | 1154269.374
13 | 2531232.0098 | 1154330.3472 | 2531239.3168 | 1154328.6294 | 2531241.9052 | 1154330.234 | 2531247.0699 | 1154340.3472
14 | 2531232.0098 | 1154330.3472 | 2531233.888 | 1154336.7321
15 | 2531219.801 | 1154265.0762 | 2531219.8804 | 1154269.374
16 | 2531239.3138 | 1154355.1775 | 2531233.888 | 1154336.7321
17 | 2531219.801 | 1154265.0762 | 2531219.196 | 1154232.3578
18 | 2531239.3138 | 1154355.1775 | 2531234.651 | 1154358.0102 | 2531230.4543 | 1154363.35 | 2531229.9621 | 1154368.603 | 2531231.5222 | 1154373.5324 | 2531233.5831 | 1154377.3109 | 2531239.8578 | 1154387.3336
19 | 2531239.3138 | 1154355.1775 | 2531248.3677 | 1154371.3718 | 2531257.5932 | 1154385.1295 | 2531268.9613 | 1154374.9383
20 | 2531165.2986 | 1154352.7097 | 2531164.124 | 1154350.4118
21 | 2531165.2986 | 1154352.7097 | 2531165.5653 | 1154353.2316 | 2531169.547 | 1154362.9227
22 | 2531150.0222 | 1154429.9852 | 2531162.7759 | 1154401.2525
23 | 2531173.8991 | 1154376.1933 | 2531162.7759 | 1154401.2525
24 | 2531134.681 | 1154464.5471 | 2531150.0222 | 1154429.9852
25 | 2531173.8991 | 1154376.1933 | 2531172.5575 | 1154370.2498 | 2531169.547 | 1154362.9227
26 | 2531173.8991 | 1154376.1933 | 2531184.7277 | 1154399.9603 | 2531192.0314 | 1154410.9493
27 | 2531133.7006 | 1154484.0914 | 2531128.8852 | 1154477.6097 | 2531134.681 | 1154464.5471
28 | 2531134.681 | 1154464.5471 | 2531113.178 | 1154460.6024 | 2531107.0568 | 1154459.3274 | 2531102.5771 | 1154459.3788 | 2531098.7988 | 1154461.7234 | 2531097.2192 | 1154465.7993 | 2531097.8118 | 1154469.9838 | 2531099.0653 | 1154471.5814
29 | 2531192.0314 | 1154410.9493 | 2531195.6175 | 1154416.3448 | 2531207.9547 | 1154433.5731
30 | 2531133.7006 | 1154484.0914 | 2531132.3414 | 1154496.6918
31 | 2531111.1915 | 1154519.5135 | 2531112.9329 | 1154515.4913 | 2531118.8402 | 1154501.4602 | 2531128.8852 | 1154477.6097 | 2531133.7006 | 1154484.0914
32 | 2531133.7006 | 1154484.0914 | 2531137.0456 | 1154488.5934
33 | 2531099.0653 | 1154471.5814 | 2531092.8683 | 1154477.0777
34 | 2531208.3114 | 1154434.0712 | 2531207.9547 | 1154433.5731
35 | 2531111.1915 | 1154519.5135 | 2531102.8214 | 1154516.1409 | 2531088.8451 | 1154515.5897
36 | 2531106.1847 | 1154544.507 | 2531102.447 | 1154539.6805 | 2531111.1915 | 1154519.5135
37 | 2531065.4755 | 1154483.3397 | 2531065.0043 | 1154491.7498 | 2531076.07 | 1154492.023 | 2531078.638 | 1154491.182 | 2531118.8402 | 1154501.4602 | 2531112.9329 | 1154515.4913 | 2531111.1915 | 1154519.5135
38 | 2531154.5125 | 1154512.1019 | 2531137.0456 | 1154488.5934
39 | 2531106.1847 | 1154544.507 | 2531112.0632 | 1154540.6708
40 | 2531122.3809 | 1154565.3774 | 2531106.1847 | 1154544.507
41 | 2531072.1467 | 1154557.9491 | 2531087.4299 | 1154552.7265 | 2531101.5576 | 1154541.7362 | 2531102.447 | 1154539.6805 | 2531106.1847 | 1154544.507
42 | 2531034.3316 | 1154515.6816 | 2531058.0002 | 1154514.4872 | 2531063.7227 | 1154513.0986 | 2531065.0043 | 1154491.7498 | 2531065.4755 | 1154483.3397
43 | 2531065.4755 | 1154483.3397 | 2531047.8603 | 1154486.4044
44 | 2531065.4755 | 1154483.3397 | 2531067.3899 | 1154448.932
45 | 2531208.3114 | 1154434.0712 | 2531223.208 | 1154454.8737
46 | 2531267.2093 | 1154431.0228 | 2531239.8578 | 1154387.3336
47 | 2531273.8813 | 1154364.4206 | 2531268.9613 | 1154374.9383
48 | 2531268.9613 | 1154374.9383 | 2531293.7068 | 1154385.8978
49 | 2531267.2093 | 1154431.0228 | 2531271.1006 | 1154428.488
50 | 2531301.7731 | 1154472.1838 | 2531274.2033 | 1154442.1935 | 2531267.2093 | 1154431.0228
51 | 2531296.0495 | 1154386.9353 | 2531293.7068 | 1154385.8978
52 | 2531271.1006 | 1154428.488 | 2531270.088 | 1154426.9368
53 | 2531271.1006 | 1154428.488 | 2531283.3165 | 1154444.1348 | 2531294.0698 | 1154454.6119
54 | 2531301.7731 | 1154472.1838 | 2531305.8199 | 1154468.4911
55 | 2531317.7448 | 1154489.5665 | 2531301.7731 | 1154472.1838
56 | 2531154.5125 | 1154512.1019 | 2531144.4258 | 1154519.5883
57 | 2531169.0131 | 1154531.6245 | 2531154.5125 | 1154512.1019
58 | 2531072.1467 | 1154557.9491 | 2531074.0386 | 1154567.7217
59 | 2531045.0861 | 1154561.0278 | 2531060.7912 | 1154561.8259 | 2531072.1467 | 1154557.9491
60 | 2531045.0861 | 1154561.0278 | 2531045.5775 | 1154547.7037
61 | 2531045.0861 | 1154561.0278 | 2531021.6666 | 1154559.8514
62 | 2531122.3809 | 1154565.3774 | 2531124.8365 | 1154561.4248
63 | 2531122.3809 | 1154565.3774 | 2531120.0653 | 1154566.827 | 2531113.6166 | 1154567.0899
64 | 2531034.3316 | 1154515.6816 | 2531032.0072 | 1154510.3386
65 | 2531067.3899 | 1154448.932 | 2531043.6388 | 1154452.9844
66 | 2531067.3899 | 1154448.932 | 2531068.9367 | 1154425.3063
67 | 2531232.1698 | 1154466.9768 | 2531223.9495 | 1154455.9092 | 2531223.208 | 1154454.8737
68 | 2531232.1698 | 1154466.9768 | 2531222.2656 | 1154475.9811
69 | 2531243.4521 | 1154482.1562 | 2531232.1698 | 1154466.9768
70 | 2531216.7264 | 1154481.0169 | 2531222.2656 | 1154475.9811
71 | 2531226.9114 | 1154498.8547 | 2531243.4521 | 1154482.1562
72 | 2531243.4521 | 1154482.1562 | 2531246.1308 | 1154485.7616
73 | 2531169.0131 | 1154531.6245 | 2531170.351 | 1154546.6175
74 | 2531169.0131 | 1154531.6245 | 2531170.1215 | 1154533.0283
75 | 2531183.8271 | 1154550.3875 | 2531170.1215 | 1154533.0283
76 | 2531374.3805 | 1154404.5947 | 2531367.7606 | 1154395.2651
77 | 2531374.3805 | 1154404.5947 | 2531346.9333 | 1154441.0506
78 | 2531367.7606 | 1154395.2651 | 2531358.0216 | 1154408.3836
79 | 2531305.8199 | 1154468.4911 | 2531346.9333 | 1154441.0506
80 | 2531300.2282 | 1154733.5577 | 2531302.3286 | 1154733.9931
81 | 2531271.3365 | 1154727.3957 | 2531290.3507 | 1154748.5901 | 2531297.3701 | 1154741.895 | 2531299.2479 | 1154737.7268 | 2531300.2282 | 1154733.5577
82 | 2531271.3365 | 1154727.3957 | 2531288.5249 | 1154713.0468
83 | 2531271.3365 | 1154727.3957 | 2531248.0904 | 1154747.3828
84 | 2531288.5249 | 1154713.0468 | 2531284.7785 | 1154708.7761 | 2531278.2386 | 1154705.0822
85 | 2531288.5249 | 1154713.0468 | 2531306.4886 | 1154698.0553
86 | 2531250.5875 | 1154756.3935 | 2531244.6952 | 1154750.302 | 2531248.0904 | 1154747.3828
87 | 2531306.4886 | 1154698.0553 | 2531296.3047 | 1154693.6804
88 | 2531306.4886 | 1154698.0553 | 2531335.8507 | 1154673.5507 | 2531342.3232 | 1154668.6629
89 | 2531231.9881 | 1154681.6426 | 2531210.9707 | 1154699.2595
90 | 2531231.9881 | 1154681.6426 | 2531226.9267 | 1154675.7639
91 | 2531226.9267 | 1154675.7639 | 2531234.927 | 1154669.6467
92 | 2531213.8414 | 1154660.5385 | 2531226.9267 | 1154675.7639
93 | 2531342.3232 | 1154668.6629 | 2531338.5121 | 1154664.1039
94 | 2531328.0504 | 1154664.2902 | 2531335.8507 | 1154673.5507 | 2531342.3232 | 1154668.6629
95 | 2531191.9315 | 1154635.064 | 2531213.8414 | 1154660.5385
96 | 2531213.8414 | 1154660.5385 | 2531197.3977 | 1154674.8625
97 | 2531191.9315 | 1154635.064 | 2531229.4856 | 1154613.8224
98 | 2531191.9315 | 1154635.064 | 2531188.2628 | 1154637.2258
99 | 2531229.4856 | 1154613.8224 | 2531218.8682 | 1154608.452 | 2531215.3654 | 1154602.0219
100 | 2531229.4856 | 1154613.8224 | 2531233.2511 | 1154611.7004
101 | 2531170.344 | 1154647.7849 | 2531188.2628 | 1154637.2258
102 | 2531233.2511 | 1154611.7004 | 2531233.1835 | 1154620.5394 | 2531229.1327 | 1154627.8898
103 | 2531233.2511 | 1154611.7004 | 2531240.6293 | 1154607.5248 | 2531248.6631 | 1154602.9859
104 | 2531217.784 | 1154576.0687 | 2531219.8885 | 1154578.9684 | 2531240.6293 | 1154607.5248 | 2531233.2511 | 1154611.7004
105 | 2531170.344 | 1154647.7849 | 2531164.7299 | 1154638.5329
106 | 2531170.344 | 1154647.7849 | 2531166.181 | 1154667.4323
107 | 2531166.181 | 1154667.4323 | 2531160.6439 | 1154668.2406 | 2531160.1238 | 1154668.6764
108 | 2531164.7299 | 1154638.5329 | 2531145.1462 | 1154641.3477
109 | 2531164.7299 | 1154638.5329 | 2531156.8061 | 1154627.8955 | 2531138.6379 | 1154599.599
110 | 2531164.7299 | 1154638.5329 | 2531164.319 | 1154633.4681 | 2531150.5756 | 1154609.7123 | 2531150.259 | 1154606.1807
111 | 2531150.259 | 1154606.1807 | 2531163.6789 | 1154598.3671
112 | 2531260.7496 | 1154505.438 | 2531273.8843 | 1154522.1155
113 | 2531280.1958 | 1154530.1293 | 2531273.8843 | 1154522.1155
114 | 2531260.7496 | 1154505.438 | 2531246.1308 | 1154485.7616
115 | 2531245.2159 | 1154516.2772 | 2531260.7496 | 1154505.438
116 | 2531280.1958 | 1154530.1293 | 2531264.4505 | 1154543.2611
117 | 2531280.1958 | 1154530.1293 | 2531293.5619 | 1154547.0971 | 2531308.8653 | 1154561.0632 | 2531317.4754 | 1154554.5835
118 | 2531317.4754 | 1154554.5835 | 2531323.3492 | 1154563.0766 | 2531333.0166 | 1154572.5826 | 2531338.8477 | 1154579.0453
119 | 2531317.4754 | 1154554.5835 | 2531308.2067 | 1154543.7149
120 | 2531278.2652 | 1154584.0146 | 2531308.8653 | 1154561.0632 | 2531317.4754 | 1154554.5835
121 | 2531278.2652 | 1154584.0146 | 2531272.7479 | 1154576.5069
122 | 2531274.3786 | 1154602.3693 | 2531266.1166 | 1154595.0152 | 2531278.2652 | 1154584.0146
123 | 2531274.3786 | 1154602.3693 | 2531282.8836 | 1154605.4849 | 2531288.1407 | 1154610.3719
124 | 2531274.3786 | 1154602.3693 | 2531305.3677 | 1154637.6013
125 | 2531254.4484 | 1154599.7179 | 2531266.1166 | 1154595.0152 | 2531274.3786 | 1154602.3693
126 | 2531350.0593 | 1154587.0515 | 2531350.0593 | 1154587.0515 | 2531344.2753 | 1154585.0609 | 2531338.8477 | 1154579.0453
127 | 2531307.7012 | 1154543.1221 | 2531308.2067 | 1154543.7149
128 | 2531305.3677 | 1154637.6013 | 2531297.0447 | 1154645.0227
129 | 2531305.3677 | 1154637.6013 | 2531310.9256 | 1154643.9635
130 | 2531254.4484 | 1154599.7179 | 2531250.4781 | 1154592.6594
131 | 2531254.4484 | 1154599.7179 | 2531248.6631 | 1154602.9859
132 | 2531248.6631 | 1154602.9859 | 2531254.3203 | 1154608.6354
133 | 2531350.0593 | 1154587.0515 | 2531355.1629 | 1154592.4092
134 | 2531328.0504 | 1154664.2902 | 2531322.6223 | 1154669.9443
135 | 2531310.9256 | 1154643.9635 | 2531328.0504 | 1154664.2902
136 | 2531328.4195 | 1154491.2181 | 2531334.2671 | 1154496.0703 | 2531346.3922 | 1154507.8272 | 2531352.9939 | 1154515.9645
137 | 2531317.7448 | 1154489.5665 | 2531321.259 | 1154486.936 | 2531324.5005 | 1154487.9662 | 2531328.4195 | 1154491.2181
138 | 2531328.4195 | 1154491.2181 | 2531365.7995 | 1154471.3965
139 | 2531071.3262 | 1154388.809 | 2531071.5582 | 1154385.2342
140 | 2531071.3262 | 1154388.809 | 2531068.9367 | 1154425.3063
141 | 2531043.6388 | 1154452.9844 | 2531041.704 | 1154443.9757
142 | 2531310.9256 | 1154643.9635 | 2531316.9566 | 1154639.3809
143 | 2531217.784 | 1154576.0687 | 2531208.5677 | 1154575.8296 | 2531205.5025 | 1154576.7985
144 | 2531217.784 | 1154576.0687 | 2531219.7505 | 1154572.2774
145 | 2531021.6666 | 1154559.8514 | 2531022.4967 | 1154547.2905
146 | 2531021.6666 | 1154559.8514 | 2531001.2791 | 1154558.8182
147 | 2531001.2791 | 1154558.8182 | 2531001.4812 | 1154549.6997

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2531152.3878 | 1154304.8252
1 | 2531160.6154 | 1154300.2032
2 | 2531143.4031 | 1154309.8724
3 | 2531165.4173 | 1154299.3379
4 | 2531153.5979 | 1154329.8179
5 | 2531167.6198 | 1154298.9411
6 | 2531156.4097 | 1154335.3191
7 | 2531185.6508 | 1154295.6919
8 | 2531160.2294 | 1154342.7921
9 | 2531201.113 | 1154293.8625
10 | 2531222.3822 | 1154292.8699
11 | 2531232.0098 | 1154330.3472
12 | 2531219.8804 | 1154269.374
13 | 2531247.0699 | 1154340.3472
14 | 2531233.888 | 1154336.7321
15 | 2531219.801 | 1154265.0762
16 | 2531239.3138 | 1154355.1775
17 | 2531219.196 | 1154232.3578
18 | 2531164.124 | 1154350.4118
19 | 2531165.2986 | 1154352.7097
20 | 2531162.7759 | 1154401.2525
21 | 2531150.0222 | 1154429.9852
22 | 2531173.8991 | 1154376.1933
23 | 2531134.681 | 1154464.5471
24 | 2531169.547 | 1154362.9227
25 | 2531192.0314 | 1154410.9493
26 | 2531133.7006 | 1154484.0914
27 | 2531099.0653 | 1154471.5814
28 | 2531207.9547 | 1154433.5731
29 | 2531132.3414 | 1154496.6918
30 | 2531111.1915 | 1154519.5135
31 | 2531137.0456 | 1154488.5934
32 | 2531088.8451 | 1154515.5897
33 | 2531106.1847 | 1154544.507
34 | 2531065.4755 | 1154483.3397
35 | 2531092.8683 | 1154477.0777
36 | 2531208.3114 | 1154434.0712
37 | 2531239.8578 | 1154387.3336
38 | 2531268.9613 | 1154374.9383
39 | 2531267.2093 | 1154431.0228
40 | 2531273.8813 | 1154364.4206
41 | 2531293.7068 | 1154385.8978
42 | 2531271.1006 | 1154428.488
43 | 2531301.7731 | 1154472.1838
44 | 2531296.0495 | 1154386.9353
45 | 2531154.5125 | 1154512.1019
46 | 2531072.1467 | 1154557.9491
47 | 2531074.0386 | 1154567.7217
48 | 2531045.0861 | 1154561.0278
49 | 2531112.0632 | 1154540.6708
50 | 2531122.3809 | 1154565.3774
51 | 2531034.3316 | 1154515.6816
52 | 2531047.8603 | 1154486.4044
53 | 2531067.3899 | 1154448.932
54 | 2531223.208 | 1154454.8737
55 | 2531232.1698 | 1154466.9768
56 | 2531222.2656 | 1154475.9811
57 | 2531243.4521 | 1154482.1562
58 | 2531144.4258 | 1154519.5883
59 | 2531169.0131 | 1154531.6245
60 | 2531170.351 | 1154546.6175
61 | 2531170.1215 | 1154533.0283
62 | 2531183.8271 | 1154550.3875
63 | 2531374.3805 | 1154404.5947
64 | 2531367.7606 | 1154395.2651
65 | 2531346.9333 | 1154441.0506
66 | 2531358.0216 | 1154408.3836
67 | 2531302.3286 | 1154733.9931
68 | 2531300.2282 | 1154733.5577
69 | 2531271.3365 | 1154727.3957
70 | 2531288.5249 | 1154713.0468
71 | 2531248.0904 | 1154747.3828
72 | 2531278.2386 | 1154705.0822
73 | 2531306.4886 | 1154698.0553
74 | 2531231.9881 | 1154681.6426
75 | 2531210.9707 | 1154699.2595
76 | 2531226.9267 | 1154675.7639
77 | 2531250.5875 | 1154756.3935
78 | 2531296.3047 | 1154693.6804
79 | 2531342.3232 | 1154668.6629
80 | 2531234.927 | 1154669.6467
81 | 2531213.8414 | 1154660.5385
82 | 2531197.3977 | 1154674.8625
83 | 2531191.9315 | 1154635.064
84 | 2531229.4856 | 1154613.8224
85 | 2531188.2628 | 1154637.2258
86 | 2531215.3654 | 1154602.0219
87 | 2531233.2511 | 1154611.7004
88 | 2531170.344 | 1154647.7849
89 | 2531160.1238 | 1154668.6764
90 | 2531166.181 | 1154667.4323
91 | 2531164.7299 | 1154638.5329
92 | 2531145.1462 | 1154641.3477
93 | 2531138.6379 | 1154599.599
94 | 2531150.259 | 1154606.1807
95 | 2531273.8843 | 1154522.1155
96 | 2531260.7496 | 1154505.438
97 | 2531280.1958 | 1154530.1293
98 | 2531246.1308 | 1154485.7616
99 | 2531245.2159 | 1154516.2772
100 | 2531264.4505 | 1154543.2611
101 | 2531317.4754 | 1154554.5835
102 | 2531278.2652 | 1154584.0146
103 | 2531272.7479 | 1154576.5069
104 | 2531274.3786 | 1154602.3693
105 | 2531338.8477 | 1154579.0453
106 | 2531308.2067 | 1154543.7149
107 | 2531226.9114 | 1154498.8547
108 | 2531288.1407 | 1154610.3719
109 | 2531305.3677 | 1154637.6013
110 | 2531254.4484 | 1154599.7179
111 | 2531250.4781 | 1154592.6594
112 | 2531248.6631 | 1154602.9859
113 | 2531350.0593 | 1154587.0515
114 | 2531307.7012 | 1154543.1221
115 | 2531355.1629 | 1154592.4092
116 | 2531338.5121 | 1154664.1039
117 | 2531328.0504 | 1154664.2902
118 | 2531328.4195 | 1154491.2181
119 | 2531352.9939 | 1154515.9645
120 | 2531317.7448 | 1154489.5665
121 | 2531365.7995 | 1154471.3965
122 | 2531305.8199 | 1154468.4911
123 | 2531071.5582 | 1154385.2342
124 | 2531071.3262 | 1154388.809
125 | 2531068.9367 | 1154425.3063
126 | 2531043.6388 | 1154452.9844
127 | 2531041.704 | 1154443.9757
128 | 2531032.0072 | 1154510.3386
129 | 2531216.7264 | 1154481.0169
130 | 2531270.088 | 1154426.9368
131 | 2531294.0698 | 1154454.6119
132 | 2531322.6223 | 1154669.9443
133 | 2531310.9256 | 1154643.9635
134 | 2531229.1327 | 1154627.8898
135 | 2531217.784 | 1154576.0687
136 | 2531163.6789 | 1154598.3671
137 | 2531045.5775 | 1154547.7037
138 | 2531021.6666 | 1154559.8514
139 | 2531124.8365 | 1154561.4248
140 | 2531113.6166 | 1154567.0899
141 | 2531254.3203 | 1154608.6354
142 | 2531205.5025 | 1154576.7985
143 | 2531219.7505 | 1154572.2774
144 | 2531297.0447 | 1154645.0227
145 | 2531316.9566 | 1154639.3809
146 | 2531022.4967 | 1154547.2905
147 | 2531001.2791 | 1154558.8182
148 | 2531001.4812 | 1154549.6997
149 | 2531232.1698 | 1154466.9768

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1