## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5638-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5638-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5638-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5638-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5638-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5638-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5638-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5638-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5638-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5638-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5638-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5638-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5638-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5638-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5638-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5638-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5638-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5638-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5638-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5638-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5638-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5638-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5638-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5638-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5638-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5638-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5638-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5638-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5638-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5638-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5638-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5638-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5638-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5638-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5638-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5638-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5638-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5638-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5638-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5638-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5638-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5638-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5638-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5638-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5638-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5638-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5638-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5638-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5638-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5638-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5638-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5638-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5638-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5638-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5638-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5638-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5638-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5638-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5638-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5638-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5638-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5638-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5638-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5638-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5638-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5638-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5638-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5638-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5638-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5638-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5638-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5638-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5638-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5638-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5638-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5638-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5638-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5638-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5638-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5638-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5638-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5638-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5638-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5638-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5638-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5638-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5638-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5638-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5638-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5638-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5638-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5638-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5638-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5638-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5638-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5638-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5638-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5638-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5638-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5638-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5638-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5638-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5638-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5638-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5638-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5638-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5638-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5638-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5638-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5638-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5638-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5638-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5638-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5638-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5638-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5638-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5638-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5638-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5638-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5638-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5638-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5638-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5638-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5638-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5638-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5638-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5638-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5638-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5638-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_451_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5638-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0032067 | 0.00080369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5638-2_0_3_load_5 | 5 | 0.0038852 | 0.00097372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5638-2_0_3_load_18 | 7 | 0.0020502 | 0.00051383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5638-2_0_3_load_13 | 9 | 0.002065 | 0.00051754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5638-2_0_3_load_79 | 10 | 0.00062784 | 0.00015735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5638-2_0_3_load_78 | 11 | 0.0018298 | 0.00045859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5638-2_0_3_load_22 | 13 | 0.0024242 | 0.00060757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5638-2_0_3_load_20 | 14 | 0.0019915 | 0.00049913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5638-2_0_3_load_115 | 15 | 0.0030067 | 0.00075355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5638-2_0_3_load_113 | 17 | 0.0022907 | 0.0005741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5638-2_0_3_load_10 | 18 | 0.0028409 | 0.000712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5638-2_0_3_load_114 | 20 | 0.0017639 | 0.00044208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5638-2_0_3_load_6 | 21 | 0.0088304 | 0.0022131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5638-2_0_3_load_124 | 25 | 0.00091131 | 0.0002284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5638-2_0_3_load_63 | 28 | 0.0049383 | 0.0012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5638-2_0_3_load_127 | 29 | 0.0013934 | 0.00034921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5638-2_0_3_load_118 | 30 | 0.0072604 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5638-2_0_3_load_64 | 31 | 0.00045377 | 0.00011373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5638-2_0_3_load_69 | 32 | 0.0020753 | 0.00052012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5638-2_0_3_load_85 | 35 | 0.00086027 | 0.0002156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5638-2_0_3_load_73 | 36 | 0.0023988 | 0.00060119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5638-2_0_3_load_84 | 37 | 0.0017174 | 0.00043043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5638-2_0_3_load_126 | 38 | 0.0013656 | 0.00034224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5638-2_0_3_load_125 | 40 | 0.0011485 | 0.00028784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5638-2_0_3_load_16 | 43 | 0.0019362 | 0.00048526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5638-2_0_3_load_17 | 44 | 0.0020228 | 0.00050696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5638-2_0_3_load_83 | 45 | 0.0022526 | 0.00056455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5638-2_0_3_load_122 | 47 | 0.0004579 | 0.00011476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5638-2_0_3_load_75 | 49 | 0.0032703 | 0.00081962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5638-2_0_3_load_24 | 50 | 0.0032305 | 0.00080963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5638-2_0_3_load_25 | 51 | 0.0030211 | 0.00075716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5638-2_0_3_load_116 | 55 | 0.0027786 | 0.00069637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5638-2_0_3_load_81 | 57 | 0.0019054 | 0.00047753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5638-2_0_3_load_27 | 58 | 0.0045444 | 0.0011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5638-2_0_3_load_28 | 59 | 0.0056609 | 0.0014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5638-2_0_3_load_39 | 61 | 0.0046792 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5638-2_0_3_load_38 | 62 | 0.0052213 | 0.0013086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5638-2_0_3_load_30 | 64 | 0.0032788 | 0.00082174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5638-2_0_3_load_31 | 65 | 0.0011519 | 0.0002887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5638-2_0_3_load_34 | 68 | 0.0043248 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5638-2_0_3_load_36 | 70 | 0.0052679 | 0.0013203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5638-2_0_3_load_37 | 71 | 0.0036371 | 0.00091154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5638-2_0_3_load_94 | 72 | 0.0068281 | 0.0017113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5638-2_0_3_load_54 | 76 | 0.0026441 | 0.00066268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5638-2_0_3_load_52 | 78 | 0.0045753 | 0.0011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5638-2_0_3_load_92 | 79 | 0.0065726 | 0.0016473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5638-2_0_3_load_90 | 82 | 0.0028642 | 0.00071785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5638-2_0_3_load_57 | 84 | 0.0018925 | 0.0004743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5638-2_0_3_load_119 | 89 | 0.0018469 | 0.00046287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5638-2_0_3_load_87 | 90 | 0.0023455 | 0.00058783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5638-2_0_3_load_45 | 93 | 0.0035332 | 0.0008855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5638-2_0_3_load_48 | 96 | 0.0028752 | 0.0007206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5638-2_0_3_load_49 | 97 | 0.0029296 | 0.00073422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5638-2_0_3_load_50 | 98 | 0.0031737 | 0.0007954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5638-2_0_3_load_112 | 100 | 0.0032137 | 0.00080544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5638-2_0_3_load_68 | 102 | 0.0017281 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5638-2_0_3_load_66 | 103 | 0.0018386 | 0.0004608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5638-2_0_3_load_128 | 106 | 0.00058815 | 0.00014741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5638-2_0_3_load_117 | 107 | 0.007379 | 0.0018494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5638-2_0_3_load_61 | 108 | 0.0010673 | 0.00026749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5638-2_0_3_load_59 | 109 | 0.0036753 | 0.00092111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5638-2_0_3_load_109 | 111 | 0.0025002 | 0.00062661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5638-2_0_3_load_97 | 113 | 0.00384 | 0.0009624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5638-2_0_3_load_95 | 115 | 0.0009764 | 0.00024471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5638-2_0_3_load_129 | 117 | 0.0046705 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5638-2_0_3_load_99 | 118 | 0.0015039 | 0.00037691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5638-2_0_3_load_110 | 119 | 0.0017451 | 0.00043737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5638-2_0_3_load_111 | 120 | 0.0023328 | 0.00058465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5638-2_0_3_load_121 | 121 | 0.00046221 | 0.00011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5638-2_0_3_load_93 | 122 | 0.0024642 | 0.0006176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5638-2_0_3_load_102 | 123 | 0.004378 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5638-2_0_3_load_106 | 126 | 0.0013009 | 0.00032604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5638-2_0_3_load_107 | 127 | 0.0059663 | 0.0014953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5638-2_0_3_load_108 | 128 | 0.0050659 | 0.0012696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5638-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5638-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5638-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5638-2_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.007686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5638-2_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5638-2_0_3_line_5 |  | 3 | 12 | 0.027107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5638-2_0_3_line_6 |  | 3 | 13 | 0.024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5638-2_0_3_line_7 |  | 4 | 14 | 0.0073646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5638-2_0_3_line_8 |  | 5 | 8 | 0.028863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5638-2_0_3_line_9 |  | 6 | 7 | 0.01667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5638-2_0_3_line_10 |  | 6 | 8 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5638-2_0_3_line_11 |  | 6 | 9 | 0.036627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5638-2_0_3_line_12 |  | 8 | 20 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5638-2_0_3_line_13 |  | 8 | 16 | 0.041546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5638-2_0_3_line_14 |  | 9 | 42 | 0.0061653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5638-2_0_3_line_15 |  | 10 | 11 | 0.0044534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5638-2_0_3_line_16 |  | 11 | 92 | 0.02256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5638-2_0_3_line_17 |  | 12 | 17 | 0.021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5638-2_0_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.008474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5638-2_0_3_line_19 |  | 16 | 48 | 0.031863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5638-2_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.018466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5638-2_0_3_line_21 |  | 19 | 34 | 0.005172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5638-2_0_3_line_22 |  | 19 | 24 | 0.009953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5638-2_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.012102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5638-2_0_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5638-2_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.006391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5638-2_0_3_line_26 |  | 23 | 27 | 0.031724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5638-2_0_3_line_27 |  | 23 | 28 | 0.032856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5638-2_0_3_line_28 |  | 24 | 29 | 0.027471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5638-2_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.009603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5638-2_0_3_line_30 |  | 26 | 88 | 0.01994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5638-2_0_3_line_31 |  | 26 | 116 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5638-2_0_3_line_32 |  | 27 | 30 | 0.030567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5638-2_0_3_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0037484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5638-2_0_3_line_34 |  | 30 | 103 | 0.047028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5638-2_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5638-2_0_3_line_36 |  | 33 | 104 | 0.043205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5638-2_0_3_line_37 |  | 33 | 105 | 0.022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5638-2_0_3_line_38 |  | 33 | 99 | 0.058722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5638-2_0_3_line_39 |  | 34 | 38 | 0.025147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5638-2_0_3_line_40 |  | 34 | 39 | 0.008042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5638-2_0_3_line_41 |  | 35 | 36 | 0.048731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5638-2_0_3_line_42 |  | 35 | 37 | 0.00028906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5638-2_0_3_line_43 |  | 36 | 44 | 0.031237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5638-2_0_3_line_44 |  | 37 | 86 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5638-2_0_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.036024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5638-2_0_3_line_46 |  | 39 | 41 | 0.010531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5638-2_0_3_line_47 |  | 41 | 47 | 0.008337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5638-2_0_3_line_48 |  | 41 | 44 | 0.010145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5638-2_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.017869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5638-2_0_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.02283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5638-2_0_3_line_51 |  | 45 | 46 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5638-2_0_3_line_52 |  | 46 | 53 | 0.019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_5638-2_0_3_line_53 |  | 46 | 63 | 0.029829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_5638-2_0_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.010143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5638-2_0_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.031064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5638-2_0_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.027147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5638-2_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.01618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_5638-2_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.031499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5638-2_0_3_line_59 |  | 53 | 55 | 0.008137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5638-2_0_3_line_60 |  | 54 | 56 | 0.041422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5638-2_0_3_line_61 |  | 54 | 57 | 0.022301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5638-2_0_3_line_62 |  | 56 | 90 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5638-2_0_3_line_63 |  | 56 | 91 | 0.066282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5638-2_0_3_line_64 |  | 57 | 92 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5638-2_0_3_line_65 |  | 58 | 59 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5638-2_0_3_line_66 |  | 59 | 60 | 0.025875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5638-2_0_3_line_67 |  | 60 | 61 | 0.013193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5638-2_0_3_line_68 |  | 60 | 62 | 0.020593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5638-2_0_3_line_69 |  | 61 | 63 | 0.02409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_5638-2_0_3_line_70 |  | 63 | 86 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5638-2_0_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5638-2_0_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.024725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5638-2_0_3_line_73 |  | 65 | 67 | 0.0078097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5638-2_0_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5638-2_0_3_line_75 |  | 66 | 69 | 0.005749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5638-2_0_3_line_76 |  | 67 | 70 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5638-2_0_3_line_77 |  | 67 | 71 | 0.030065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5638-2_0_3_line_78 |  | 69 | 72 | 0.006554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5638-2_0_3_line_79 |  | 69 | 73 | 0.050497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5638-2_0_3_line_80 |  | 71 | 74 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5638-2_0_3_line_81 |  | 73 | 79 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5638-2_0_3_line_82 |  | 73 | 80 | 0.058896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5638-2_0_3_line_83 |  | 73 | 81 | 0.035382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5638-2_0_3_line_84 |  | 74 | 84 | 0.005431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5638-2_0_3_line_85 |  | 74 | 85 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5638-2_0_3_line_86 |  | 75 | 76 | 0.008053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5638-2_0_3_line_87 |  | 75 | 77 | 0.037756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5638-2_0_3_line_88 |  | 75 | 78 | 0.041483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5638-2_0_3_line_89 |  | 77 | 107 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5638-2_0_3_line_90 |  | 77 | 108 | 0.031686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5638-2_0_3_line_91 |  | 80 | 82 | 0.038699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5638-2_0_3_line_92 |  | 80 | 83 | 0.009054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5638-2_0_3_line_93 |  | 81 | 109 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5638-2_0_3_line_94 |  | 83 | 122 | 0.009808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5638-2_0_3_line_95 |  | 83 | 91 | 0.048588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5638-2_0_3_line_96 |  | 85 | 110 | 0.024111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5638-2_0_3_line_97 |  | 85 | 106 | 0.023437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5638-2_0_3_line_98 |  | 86 | 87 | 0.015079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5638-2_0_3_line_99 |  | 87 | 88 | 0.004549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5638-2_0_3_line_100 |  | 87 | 89 | 0.045674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5638-2_0_3_line_101 |  | 88 | 121 | 0.00814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5638-2_0_3_line_102 |  | 91 | 119 | 0.004185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5638-2_0_3_line_103 |  | 91 | 120 | 0.025993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5638-2_0_3_line_104 |  | 93 | 94 | 0.010173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5638-2_0_3_line_105 |  | 93 | 95 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5638-2_0_3_line_106 |  | 94 | 96 | 0.007696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5638-2_0_3_line_107 |  | 94 | 97 | 0.041152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5638-2_0_3_line_108 |  | 95 | 98 | 0.005157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5638-2_0_3_line_109 |  | 95 | 99 | 0.002449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5638-2_0_3_line_110 |  | 99 | 100 | 0.008377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5638-2_0_3_line_111 |  | 101 | 102 | 0.0132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5638-2_0_3_line_112 |  | 101 | 103 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5638-2_0_3_line_113 |  | 104 | 113 | 0.015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5638-2_0_3_line_114 |  | 104 | 114 | 0.006869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5638-2_0_3_line_115 |  | 105 | 115 | 0.00829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5638-2_0_3_line_116 |  | 105 | 116 | 0.00441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5638-2_0_3_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0067279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5638-2_0_3_line_118 |  | 110 | 111 | 0.004699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5638-2_0_3_line_119 |  | 110 | 112 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5638-2_0_3_line_120 |  | 112 | 123 | 0.022839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5638-2_0_3_line_121 |  | 112 | 124 | 0.034579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5638-2_0_3_line_122 |  | 114 | 117 | 0.010853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5638-2_0_3_line_123 |  | 116 | 118 | 0.008442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5638-2_0_3_line_124 |  | 124 | 128 | 0.023684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5638-2_0_3_line_125 |  | 124 | 125 | 0.014933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5638-2_0_3_line_126 |  | 125 | 126 | 0.005584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5638-2_0_3_line_127 |  | 125 | 127 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5638-2_0_3_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2529995.0839 | 1153486.2989 | 2529983.5063 | 1153500.0626
1 | 2529972.7958 | 1153512.7954 | 2529983.5063 | 1153500.0626
2 | 2529995.0839 | 1153486.2989 | 2529977.4187 | 1153470.3179
3 | 2529995.0839 | 1153486.2989 | 2529999.9637 | 1153480.3499
4 | 2529972.7958 | 1153512.7954 | 2529985.8366 | 1153524.927
5 | 2529977.4187 | 1153470.3179 | 2529957.2949 | 1153452.0977
6 | 2529977.4187 | 1153470.3179 | 2529960.9436 | 1153488.3692
7 | 2529999.9637 | 1153480.3499 | 2530004.6302 | 1153474.6524
8 | 2529983.4851 | 1153553.6937 | 2529985.8366 | 1153524.927
9 | 2529972.3951 | 1153550.8324 | 2529961.5167 | 1153563.4884
10 | 2529972.3951 | 1153550.8324 | 2529983.4851 | 1153553.6937
11 | 2529972.3951 | 1153550.8324 | 2529967.8622 | 1153549.6623 | 2529955.7296 | 1153546.8799 | 2529944.216 | 1153540.5883 | 2529939.142 | 1153536.7245
12 | 2529983.4851 | 1153553.6937 | 2529981.1307 | 1153568.9407
13 | 2529983.4851 | 1153553.6937 | 2530009.236 | 1153560.342 | 2530018.0805 | 1153548.2879
14 | 2529934.237 | 1153532.9893 | 2529939.142 | 1153536.7245
15 | 2529988.6066 | 1153625.1294 | 2529985.175 | 1153627.9681
16 | 2529967.7915 | 1153642.3481 | 2529985.175 | 1153627.9681
17 | 2529957.2949 | 1153452.0977 | 2529944.2003 | 1153469.4822
18 | 2530018.0805 | 1153548.2879 | 2530009.9123 | 1153545.9483
19 | 2530018.0805 | 1153548.2879 | 2530009.236 | 1153560.342 | 2530025.5468 | 1153564.8102
20 | 2529892.698 | 1153494.3742 | 2529899.3124 | 1153489.1386 | 2529906.6894 | 1153495.9347
21 | 2529896.3851 | 1153498.011 | 2529892.698 | 1153494.3742
22 | 2529885.6033 | 1153487.3753 | 2529892.698 | 1153494.3742
23 | 2529881.0468 | 1153482.8814 | 2529885.8695 | 1153477.9669 | 2529889.7878 | 1153481.4103
24 | 2529872.5005 | 1153474.4542 | 2529881.0468 | 1153482.8814
25 | 2529885.6033 | 1153487.3753 | 2529881.0468 | 1153482.8814
26 | 2529849.9197 | 1153452.1719 | 2529855.7804 | 1153457.9623 | 2529864.4509 | 1153466.5103 | 2529872.5005 | 1153474.4542
27 | 2529872.5005 | 1153474.4542 | 2529851.6114 | 1153499.8148
28 | 2529885.6033 | 1153487.3753 | 2529867.6229 | 1153508.1855
29 | 2529826.1055 | 1153564.1122 | 2529833.1651 | 1153557.5817
30 | 2529826.1055 | 1153564.1122 | 2529836.0826 | 1153573.5121 | 2529840.6211 | 1153577.7837
31 | 2529826.1055 | 1153564.1122 | 2529811.5125 | 1153550.386
32 | 2529849.9197 | 1153452.1719 | 2529829.763 | 1153475.1977
33 | 2529849.2283 | 1153502.7081 | 2529851.6114 | 1153499.8148
34 | 2529786.4839 | 1153493.5987 | 2529829.763 | 1153475.1977
35 | 2529791.7227 | 1153531.8734 | 2529800.593 | 1153521.5397
36 | 2529773.2913 | 1153563.951 | 2529796.9504 | 1153536.6817 | 2529791.7227 | 1153531.8734
37 | 2529791.7227 | 1153531.8734 | 2529796.9504 | 1153536.6817 | 2529808.3006 | 1153547.3551
38 | 2529751.7579 | 1153531.5067 | 2529768.2908 | 1153510.3129 | 2529791.7227 | 1153531.8734
39 | 2529896.3851 | 1153498.011 | 2529879.6706 | 1153516.8386
40 | 2529902.1138 | 1153503.6696 | 2529896.3851 | 1153498.011
41 | 2529865.6014 | 1153579.5377 | 2529895.8912 | 1153541.3643
42 | 2529865.6014 | 1153579.5377 | 2529865.4068 | 1153579.7515
43 | 2529916.8542 | 1153518.2058 | 2529895.8912 | 1153541.3643
44 | 2529854.9424 | 1153591.2464 | 2529865.4068 | 1153579.7515
45 | 2529902.1138 | 1153503.6696 | 2529878.3449 | 1153530.7952
46 | 2529902.1138 | 1153503.6696 | 2529909.6199 | 1153511.0751
47 | 2529909.6199 | 1153511.0751 | 2529903.8434 | 1153517.1014
48 | 2529916.8542 | 1153518.2058 | 2529909.6199 | 1153511.0751
49 | 2529934.237 | 1153532.9893 | 2529922.4859 | 1153546.4782
50 | 2529934.237 | 1153532.9893 | 2529923.7936 | 1153525.051 | 2529916.8542 | 1153518.2058
51 | 2529888.0374 | 1153621.6773 | 2529899.1917 | 1153610.559
52 | 2529902.6633 | 1153634.9586 | 2529888.0374 | 1153621.6773
53 | 2529865.9278 | 1153601.5906 | 2529888.0374 | 1153621.6773
54 | 2530025.5468 | 1153564.8102 | 2530024.7822 | 1153574.9247
55 | 2529876.2164 | 1153689.5744 | 2529896.7277 | 1153666.2454
56 | 2529914.6525 | 1153645.8582 | 2529896.7277 | 1153666.2454
57 | 2529914.6525 | 1153645.8582 | 2529902.6633 | 1153634.9586
58 | 2529914.6525 | 1153645.8582 | 2529922.4229 | 1153652.916 | 2529937.9638 | 1153667.0427
59 | 2529902.6633 | 1153634.9586 | 2529907.4896 | 1153628.3986
60 | 2529937.9638 | 1153667.0427 | 2529959.313 | 1153686.4381 | 2529969.6177 | 1153679.2252
61 | 2529937.9638 | 1153667.0427 | 2529955.1418 | 1153652.8209
62 | 2529969.6177 | 1153679.2252 | 2529964.7379 | 1153667.3754 | 2529963.5973 | 1153661.6744
63 | 2529919.8094 | 1153701.1845 | 2529931.3141 | 1153712.0009 | 2529959.313 | 1153686.4381 | 2529969.6177 | 1153679.2252
64 | 2529967.7915 | 1153642.3481 | 2529955.1418 | 1153652.8209
65 | 2529834.2077 | 1153669.9506 | 2529818.7769 | 1153656.6493 | 2529824.8853 | 1153649.5942
66 | 2529841.822 | 1153630.0322 | 2529824.8853 | 1153649.5942
67 | 2529841.822 | 1153630.0322 | 2529850.3521 | 1153619.9678
68 | 2529841.822 | 1153630.0322 | 2529858.2023 | 1153642.5128
69 | 2529865.9278 | 1153601.5906 | 2529850.3521 | 1153619.9678
70 | 2529865.9278 | 1153601.5906 | 2529854.9424 | 1153591.2464
71 | 2529832.0765 | 1153723.7213 | 2529822.6067 | 1153714.9434
72 | 2529850.2094 | 1153740.5292 | 2529832.0765 | 1153723.7213
73 | 2529816.8791 | 1153709.6344 | 2529822.6067 | 1153714.9434
74 | 2529850.2094 | 1153740.5292 | 2529839.7526 | 1153752.4468
75 | 2529854.4366 | 1153744.4377 | 2529850.2094 | 1153740.5292
76 | 2529816.8791 | 1153709.6344 | 2529824.2843 | 1153695.9292
77 | 2529816.8791 | 1153709.6344 | 2529794.8232 | 1153689.2035
78 | 2529854.4366 | 1153744.4377 | 2529858.8996 | 1153739.6273
79 | 2529866.0927 | 1153785.3133 | 2529873.6805 | 1153762.2675 | 2529870.7719 | 1153759.5777 | 2529854.4366 | 1153744.4377
80 | 2529785.9689 | 1153681.0015 | 2529794.8232 | 1153689.2035
81 | 2529866.0927 | 1153785.3133 | 2529877.2771 | 1153785.1161
82 | 2529866.0927 | 1153785.3133 | 2529873.6805 | 1153762.2675 | 2529900.4003 | 1153740.2325
83 | 2529866.0927 | 1153785.3133 | 2529852.0167 | 1153817.7846
84 | 2529785.9689 | 1153681.0015 | 2529789.7675 | 1153677.1106
85 | 2529774.6597 | 1153670.5278 | 2529785.9689 | 1153681.0015
86 | 2529773.0241 | 1153765.611 | 2529778.386 | 1153759.5895
87 | 2529801.6932 | 1153790.2677 | 2529773.0241 | 1153765.611
88 | 2529773.0241 | 1153765.611 | 2529740.3382 | 1153740.0673
89 | 2529801.6932 | 1153790.2677 | 2529807.3472 | 1153780.3517
90 | 2529830.0924 | 1153804.3218 | 2529801.6932 | 1153790.2677
91 | 2529900.4003 | 1153740.2325 | 2529872.1849 | 1153713.669
92 | 2529907.0963 | 1153734.1177 | 2529900.4003 | 1153740.2325
93 | 2529852.0167 | 1153817.7846 | 2529835.8257 | 1153807.8424
94 | 2529907.0963 | 1153734.1177 | 2529899.5346 | 1153727.8468
95 | 2529907.0963 | 1153734.1177 | 2529931.3141 | 1153712.0009 | 2529919.8094 | 1153701.1845
96 | 2529774.6597 | 1153670.5278 | 2529756.9509 | 1153654.1144
97 | 2529774.6597 | 1153670.5278 | 2529760.4067 | 1153689.1602
98 | 2529843.9415 | 1153580.9023 | 2529854.9424 | 1153591.2464
99 | 2529843.9415 | 1153580.9023 | 2529840.6211 | 1153577.7837
100 | 2529812.6033 | 1153614.2089 | 2529843.9415 | 1153580.9023
101 | 2529840.6211 | 1153577.7837 | 2529845.8191 | 1153571.5085
102 | 2529919.8094 | 1153701.1845 | 2529922.6274 | 1153698.0832
103 | 2529900.8493 | 1153683.3511 | 2529919.8094 | 1153701.1845
104 | 2529736.2531 | 1153551.3768 | 2529742.5099 | 1153543.3548
105 | 2529750.2459 | 1153533.4366 | 2529742.5099 | 1153543.3548
106 | 2529736.2531 | 1153551.3768 | 2529728.5651 | 1153552.0559
107 | 2529708.4925 | 1153569.0778 | 2529717.702 | 1153575.1624 | 2529736.2531 | 1153551.3768
108 | 2529750.2459 | 1153533.4366 | 2529747.9514 | 1153528.8164
109 | 2529750.2459 | 1153533.4366 | 2529751.7579 | 1153531.5067
110 | 2529751.7579 | 1153531.5067 | 2529757.7197 | 1153537.407
111 | 2529775.4545 | 1153482.4914 | 2529762.2343 | 1153483.1796
112 | 2529775.4545 | 1153482.4914 | 2529783.4965 | 1153488.4675 | 2529786.4839 | 1153493.5987
113 | 2529773.2913 | 1153563.951 | 2529760.4238 | 1153555.4077
114 | 2529768.7789 | 1153569.14 | 2529773.2913 | 1153563.951
115 | 2529808.3006 | 1153547.3551 | 2529813.8295 | 1153541.1649
116 | 2529811.5125 | 1153550.386 | 2529808.3006 | 1153547.3551
117 | 2529830.0924 | 1153804.3218 | 2529835.8257 | 1153807.8424
118 | 2529756.9509 | 1153654.1144 | 2529753.6603 | 1153657.477
119 | 2529746.3785 | 1153644.3214 | 2529756.9509 | 1153654.1144
120 | 2529746.3785 | 1153644.3214 | 2529761.7331 | 1153627.377
121 | 2529724.0732 | 1153620.6578 | 2529722.6271 | 1153622.32 | 2529746.3785 | 1153644.3214
122 | 2529768.7789 | 1153569.14 | 2529777.0407 | 1153576.2029
123 | 2529811.5125 | 1153550.386 | 2529815.8938 | 1153543.1642
124 | 2529724.0732 | 1153620.6578 | 2529717.6097 | 1153615.1525 | 2529725.4575 | 1153606.5003 | 2529723.7104 | 1153603.419
125 | 2529709.9018 | 1153622.6468 | 2529722.6271 | 1153622.32 | 2529724.0732 | 1153620.6578
126 | 2529709.9018 | 1153622.6468 | 2529705.6469 | 1153619.0167
127 | 2529702.6864 | 1153632.8924 | 2529703.2133 | 1153624.8039 | 2529705.8441 | 1153622.7498 | 2529709.9018 | 1153622.6468

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2529983.5063 | 1153500.0626
1 | 2529995.0839 | 1153486.2989
2 | 2529972.7958 | 1153512.7954
3 | 2529977.4187 | 1153470.3179
4 | 2529999.9637 | 1153480.3499
5 | 2529985.8366 | 1153524.927
6 | 2529972.3951 | 1153550.8324
7 | 2529961.5167 | 1153563.4884
8 | 2529983.4851 | 1153553.6937
9 | 2529939.142 | 1153536.7245
10 | 2529988.6066 | 1153625.1294
11 | 2529985.175 | 1153627.9681
12 | 2529957.2949 | 1153452.0977
13 | 2529960.9436 | 1153488.3692
14 | 2530004.6302 | 1153474.6524
15 | 2530009.9123 | 1153545.9483
16 | 2530018.0805 | 1153548.2879
17 | 2529944.2003 | 1153469.4822
18 | 2529906.6894 | 1153495.9347
19 | 2529892.698 | 1153494.3742
20 | 2529981.1307 | 1153568.9407
21 | 2529889.7878 | 1153481.4103
22 | 2529881.0468 | 1153482.8814
23 | 2529872.5005 | 1153474.4542
24 | 2529885.6033 | 1153487.3753
25 | 2529833.1651 | 1153557.5817
26 | 2529826.1055 | 1153564.1122
27 | 2529849.9197 | 1153452.1719
28 | 2529851.6114 | 1153499.8148
29 | 2529867.6229 | 1153508.1855
30 | 2529829.763 | 1153475.1977
31 | 2529849.2283 | 1153502.7081
32 | 2529800.593 | 1153521.5397
33 | 2529791.7227 | 1153531.8734
34 | 2529896.3851 | 1153498.011
35 | 2529865.6014 | 1153579.5377
36 | 2529895.8912 | 1153541.3643
37 | 2529865.4068 | 1153579.7515
38 | 2529879.6706 | 1153516.8386
39 | 2529902.1138 | 1153503.6696
40 | 2529878.3449 | 1153530.7952
41 | 2529909.6199 | 1153511.0751
42 | 2529934.237 | 1153532.9893
43 | 2529922.4859 | 1153546.4782
44 | 2529916.8542 | 1153518.2058
45 | 2529899.1917 | 1153610.559
46 | 2529888.0374 | 1153621.6773
47 | 2529903.8434 | 1153517.1014
48 | 2530025.5468 | 1153564.8102
49 | 2530024.7822 | 1153574.9247
50 | 2529876.2164 | 1153689.5744
51 | 2529896.7277 | 1153666.2454
52 | 2529914.6525 | 1153645.8582
53 | 2529902.6632 | 1153634.9586
54 | 2529937.9638 | 1153667.0427
55 | 2529907.4896 | 1153628.3986
56 | 2529969.6177 | 1153679.2252
57 | 2529955.1418 | 1153652.8209
58 | 2529834.2077 | 1153669.9506
59 | 2529824.8853 | 1153649.5942
60 | 2529841.822 | 1153630.0322
61 | 2529850.3521 | 1153619.9678
62 | 2529858.2023 | 1153642.5128
63 | 2529865.9278 | 1153601.5906
64 | 2529832.0765 | 1153723.7213
65 | 2529822.6067 | 1153714.9434
66 | 2529850.2094 | 1153740.5292
67 | 2529816.8791 | 1153709.6344
68 | 2529839.7526 | 1153752.4468
69 | 2529854.4366 | 1153744.4377
70 | 2529824.2843 | 1153695.9292
71 | 2529794.8232 | 1153689.2035
72 | 2529858.8996 | 1153739.6273
73 | 2529866.0927 | 1153785.3133
74 | 2529785.9689 | 1153681.0015
75 | 2529773.0241 | 1153765.611
76 | 2529778.386 | 1153759.5895
77 | 2529801.6932 | 1153790.2677
78 | 2529740.3382 | 1153740.0673
79 | 2529877.2771 | 1153785.1161
80 | 2529900.4003 | 1153740.2325
81 | 2529852.0167 | 1153817.7846
82 | 2529872.1849 | 1153713.669
83 | 2529907.0963 | 1153734.1177
84 | 2529789.7675 | 1153677.1106
85 | 2529774.6597 | 1153670.5278
86 | 2529854.9424 | 1153591.2464
87 | 2529843.9415 | 1153580.9023
88 | 2529840.6211 | 1153577.7837
89 | 2529812.6033 | 1153614.2089
90 | 2529963.5973 | 1153661.6744
91 | 2529919.8094 | 1153701.1845
92 | 2529967.7915 | 1153642.3481
93 | 2529742.5099 | 1153543.3548
94 | 2529736.2531 | 1153551.3768
95 | 2529750.2459 | 1153533.4366
96 | 2529728.5651 | 1153552.0559
97 | 2529708.4925 | 1153569.0778
98 | 2529747.9514 | 1153528.8164
99 | 2529751.7579 | 1153531.5067
100 | 2529757.7197 | 1153537.407
101 | 2529775.4545 | 1153482.4914
102 | 2529762.2343 | 1153483.1796
103 | 2529786.4839 | 1153493.5987
104 | 2529773.2913 | 1153563.951
105 | 2529808.3006 | 1153547.3551
106 | 2529760.4067 | 1153689.1602
107 | 2529807.3472 | 1153780.3517
108 | 2529830.0924 | 1153804.3218
109 | 2529835.8257 | 1153807.8424
110 | 2529756.9509 | 1153654.1144
111 | 2529753.6603 | 1153657.477
112 | 2529746.3785 | 1153644.3214
113 | 2529760.4238 | 1153555.4077
114 | 2529768.7789 | 1153569.14
115 | 2529813.8295 | 1153541.1649
116 | 2529811.5125 | 1153550.386
117 | 2529777.0407 | 1153576.2029
118 | 2529815.8938 | 1153543.1642
119 | 2529922.6274 | 1153698.0832
120 | 2529900.8493 | 1153683.3511
121 | 2529845.8191 | 1153571.5085
122 | 2529899.5346 | 1153727.8468
123 | 2529761.7331 | 1153627.377
124 | 2529724.0732 | 1153620.6578
125 | 2529709.9018 | 1153622.6468
126 | 2529705.6469 | 1153619.0167
127 | 2529702.6864 | 1153632.8924
128 | 2529723.7104 | 1153603.419
129 | 2529841.822 | 1153630.0322

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1