## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5648-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5648-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5648-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5648-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5648-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5648-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5648-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5648-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5648-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5648-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5648-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5648-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5648-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5648-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5648-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5648-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5648-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5648-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5648-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5648-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5648-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5648-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5648-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5648-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5648-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5648-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5648-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5648-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5648-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5648-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5648-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5648-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5648-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5648-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5648-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5648-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5648-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5648-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5648-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5648-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5648-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5648-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5648-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5648-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5648-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5648-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5648-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5648-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5648-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5648-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5648-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5648-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5648-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5648-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5648-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5648-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5648-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5648-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5648-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5648-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5648-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5648-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5648-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5648-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5648-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5648-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5648-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5648-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5648-2_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5648-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5648-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5648-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5648-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5648-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5648-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5648-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5648-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5648-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5648-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5648-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5648-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5648-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5648-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5648-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5648-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5648-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5648-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5648-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5648-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5648-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5648-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5648-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5648-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5648-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5648-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5648-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5648-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5648-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5648-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5648-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5648-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5648-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5648-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5648-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5648-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5648-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5648-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5648-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5648-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5648-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5648-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5648-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5648-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5648-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5648-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5648-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5648-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5648-2_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5648-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5648-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5648-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5648-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5648-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5648-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5648-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5648-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5648-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5648-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5648-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5648-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5648-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5648-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5648-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5648-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5648-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5648-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5648-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5648-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_5648-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_5648-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_5648-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_5648-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_5648-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_5648-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_5648-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_5648-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_5648-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_5648-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_5648-2_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_5648-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_5648-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_5648-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_5648-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_5648-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_5648-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_635_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5648-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0035673 | 0.00089405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5648-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0057853 | 0.0014499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5648-2_0_4_load_185 | 6 | 0.0036026 | 0.0009029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5648-2_0_4_load_7 | 8 | 0.003614 | 0.00090575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5648-2_0_4_load_8 | 9 | 0.003192 | 0.00079999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5648-2_0_4_load_12 | 10 | 0.0084296 | 0.0021126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5648-2_0_4_load_11 | 13 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5648-2_0_4_load_9 | 14 | 0.0069517 | 0.0017423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5648-2_0_4_load_184 | 15 | 0.0016142 | 0.00040455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5648-2_0_4_load_50 | 18 | 0.00247 | 0.00061903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5648-2_0_4_load_180 | 20 | 0.0049406 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5648-2_0_4_load_15 | 23 | 0.007855 | 0.0019687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5648-2_0_4_load_19 | 25 | 0.0068222 | 0.0017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5648-2_0_4_load_17 | 26 | 0.0077293 | 0.0019371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5648-2_0_4_load_20 | 27 | 0.007096 | 0.0017784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5648-2_0_4_load_61 | 28 | 0.0052756 | 0.0013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5648-2_0_4_load_200 | 30 | 0.0047304 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5648-2_0_4_load_76 | 31 | 0.0073048 | 0.0018308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5648-2_0_4_load_182 | 32 | 0.0032368 | 0.00081121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5648-2_0_4_load_179 | 33 | 0.0049391 | 0.0012379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5648-2_0_4_load_52 | 34 | 0.0021888 | 0.00054855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5648-2_0_4_load_54 | 36 | 0.0024148 | 0.0006052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5648-2_0_4_load_57 | 39 | 0.0019998 | 0.00050121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5648-2_0_4_load_59 | 41 | 0.0010414 | 0.00026099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5648-2_0_4_load_151 | 43 | 0.0028191 | 0.00070654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5648-2_0_4_load_188 | 45 | 0.00098704 | 0.00024738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5648-2_0_4_load_150 | 47 | 0.0052583 | 0.0013179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5648-2_0_4_load_187 | 49 | 0.0010406 | 0.00026081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5648-2_0_4_load_64 | 52 | 0.0027851 | 0.00069802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5648-2_0_4_load_66 | 54 | 0.0034043 | 0.00085321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5648-2_0_4_load_69 | 55 | 0.0028056 | 0.00070315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5648-2_0_4_load_67 | 56 | 0.0022409 | 0.00056163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5648-2_0_4_load_68 | 59 | 0.0018929 | 0.00047442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5648-2_0_4_load_131 | 63 | 0.0010791 | 0.00027045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5648-2_0_4_load_133 | 65 | 0.0022912 | 0.00057422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5648-2_0_4_load_75 | 67 | 0.0039541 | 0.00099099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5648-2_0_4_load_163 | 68 | 0.0033434 | 0.00083795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5648-2_0_4_load_77 | 70 | 0.0045084 | 0.0011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5648-2_0_4_load_157 | 72 | 0.00087136 | 0.00021838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5648-2_0_4_load_78 | 73 | 0.014093 | 0.0035319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5648-2_0_4_load_82 | 77 | 0.0031403 | 0.00078704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5648-2_0_4_load_84 | 78 | 0.006173 | 0.0015471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5648-2_0_4_load_197 | 80 | 0.0018261 | 0.00045767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5648-2_0_4_load_113 | 84 | 0.0027779 | 0.00069622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5648-2_0_4_load_198 | 85 | 0.005659 | 0.0014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5648-2_0_4_load_199 | 86 | 0.010001 | 0.0025065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5648-2_0_4_load_191 | 87 | 0.0066696 | 0.0016716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5648-2_0_4_load_193 | 89 | 0.0080096 | 0.0020074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5648-2_0_4_load_166 | 91 | 0.0027939 | 0.00070022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5648-2_0_4_load_89 | 93 | 0.020133 | 0.0050457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5648-2_0_4_load_196 | 94 | 0.0065303 | 0.0016367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5648-2_0_4_load_96 | 95 | 0.010495 | 0.0026303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5648-2_0_4_load_110 | 99 | 0.0031394 | 0.00078681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5648-2_0_4_load_111 | 100 | 0.0037672 | 0.00094415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5648-2_0_4_load_114 | 101 | 0.0015849 | 0.00039721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5648-2_0_4_load_100 | 102 | 0.0010043 | 0.0002517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5648-2_0_4_load_103 | 105 | 0.0014714 | 0.00036878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5648-2_0_4_load_105 | 108 | 0.001312 | 0.00032881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5648-2_0_4_load_107 | 109 | 0.0016583 | 0.00041561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5648-2_0_4_load_109 | 111 | 0.00083889 | 0.00021025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5648-2_0_4_load_116 | 113 | 0.0010492 | 0.00026294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5648-2_0_4_load_119 | 115 | 0.00097489 | 0.00024433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5648-2_0_4_load_115 | 116 | 0.0016509 | 0.00041376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5648-2_0_4_load_165 | 117 | 0.0033357 | 0.00083601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5648-2_0_4_load_121 | 119 | 0.0017859 | 0.00044759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5648-2_0_4_load_123 | 121 | 0.0015325 | 0.00038408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5648-2_0_4_load_125 | 123 | 0.0023182 | 0.000581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5648-2_0_4_load_126 | 125 | 0.0015979 | 0.00040048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5648-2_0_4_load_129 | 127 | 0.0012524 | 0.00031388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5648-2_0_4_load_138 | 128 | 0.002696 | 0.00067568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5648-2_0_4_load_186 | 130 | 0.0017149 | 0.0004298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5648-2_0_4_load_137 | 133 | 0.0023463 | 0.00058804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5648-2_0_4_load_134 | 134 | 0.00098808 | 0.00024764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5648-2_0_4_load_140 | 135 | 0.0023015 | 0.0005768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5648-2_0_4_load_146 | 136 | 0.0051055 | 0.0012796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5648-2_0_4_load_135 | 137 | 0.003347 | 0.00083885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5648-2_0_4_load_144 | 139 | 0.0031784 | 0.00079658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5648-2_0_4_load_143 | 140 | 0.0038908 | 0.00097511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5648-2_0_4_load_149 | 141 | 0.0014516 | 0.00036381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5648-2_0_4_load_156 | 144 | 0.0035893 | 0.00089955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5648-2_0_4_load_176 | 146 | 0.0018417 | 0.00046157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5648-2_0_4_load_177 | 147 | 0.0018417 | 0.00046157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5648-2_0_4_load_161 | 149 | 0.0025112 | 0.00062937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5648-2_0_4_load_162 | 150 | 0.0030862 | 0.00077347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5648-2_0_4_load_164 | 151 | 0.0022885 | 0.00057356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5648-2_0_4_load_170 | 152 | 0.0059475 | 0.0014906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5648-2_0_4_load_183 | 153 | 0.0021541 | 0.00053986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5648-2_0_4_load_195 | 154 | 0.0072065 | 0.0018061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5648-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0065826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5648-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5648-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5648-2_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.028803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5648-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5648-2_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.013803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5648-2_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.007213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5648-2_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0029546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5648-2_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.017929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5648-2_0_4_line_9 |  | 7 | 15 | 0.009421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5648-2_0_4_line_10 |  | 7 | 16 | 0.041556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5648-2_0_4_line_11 |  | 8 | 17 | 0.023968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5648-2_0_4_line_12 |  | 9 | 18 | 0.030428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5648-2_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.0073486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5648-2_0_4_line_14 |  | 11 | 23 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5648-2_0_4_line_15 |  | 11 | 24 | 0.032132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5648-2_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.019578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5648-2_0_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.0064211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5648-2_0_4_line_18 |  | 13 | 21 | 0.014916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5648-2_0_4_line_19 |  | 16 | 152 | 0.034293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5648-2_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5648-2_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.042113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5648-2_0_4_line_22 |  | 19 | 32 | 0.021233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5648-2_0_4_line_23 |  | 19 | 33 | 0.0032691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5648-2_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5648-2_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5648-2_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5648-2_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5648-2_0_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.032436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5648-2_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5648-2_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.04188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5648-2_0_4_line_31 |  | 29 | 51 | 0.015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5648-2_0_4_line_32 |  | 29 | 52 | 0.039214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5648-2_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.044331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5648-2_0_4_line_34 |  | 31 | 67 | 0.0084858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5648-2_0_4_line_35 |  | 32 | 153 | 0.0023454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5648-2_0_4_line_36 |  | 33 | 145 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5648-2_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.062302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5648-2_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.004904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5648-2_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5648-2_0_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.019033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5648-2_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.049753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5648-2_0_4_line_42 |  | 37 | 40 | 0.001529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5648-2_0_4_line_43 |  | 38 | 41 | 0.017035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5648-2_0_4_line_44 |  | 38 | 42 | 0.009252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5648-2_0_4_line_45 |  | 40 | 43 | 0.010836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5648-2_0_4_line_46 |  | 40 | 44 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5648-2_0_4_line_47 |  | 42 | 45 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5648-2_0_4_line_48 |  | 42 | 46 | 0.019598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5648-2_0_4_line_49 |  | 44 | 47 | 0.02155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5648-2_0_4_line_50 |  | 44 | 48 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5648-2_0_4_line_51 |  | 46 | 49 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5648-2_0_4_line_52 |  | 46 | 50 | 0.026125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5648-2_0_4_line_53 |  | 48 | 140 | 0.035714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5648-2_0_4_line_54 |  | 50 | 142 | 0.012021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5648-2_0_4_line_55 |  | 50 | 143 | 0.041206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5648-2_0_4_line_56 |  | 50 | 141 | 0.040577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5648-2_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.00833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5648-2_0_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5648-2_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5648-2_0_4_line_60 |  | 53 | 56 | 0.025293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5648-2_0_4_line_61 |  | 54 | 57 | 0.0086607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_5648-2_0_4_line_62 |  | 55 | 58 | 0.010028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5648-2_0_4_line_63 |  | 56 | 59 | 0.0092743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5648-2_0_4_line_64 |  | 57 | 60 | 0.035594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5648-2_0_4_line_65 |  | 57 | 61 | 0.030545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5648-2_0_4_line_66 |  | 58 | 62 | 0.007263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5648-2_0_4_line_67 |  | 58 | 63 | 0.0080698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5648-2_0_4_line_68 |  | 60 | 66 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5648-2_0_4_line_69 |  | 60 | 67 | 0.051973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5648-2_0_4_line_70 |  | 61 | 68 | 0.012875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5648-2_0_4_line_71 |  | 61 | 69 | 0.030428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5648-2_0_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.007171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5648-2_0_4_line_73 |  | 62 | 65 | 0.021625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5648-2_0_4_line_74 |  | 64 | 132 | 0.003718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5648-2_0_4_line_75 |  | 64 | 133 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5648-2_0_4_line_76 |  | 65 | 134 | 0.0048105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5648-2_0_4_line_77 |  | 66 | 70 | 0.006628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5648-2_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5648-2_0_4_line_79 |  | 69 | 72 | 0.040026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5648-2_0_4_line_80 |  | 71 | 80 | 0.009886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5648-2_0_4_line_81 |  | 71 | 81 | 0.032691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5648-2_0_4_line_82 |  | 71 | 75 | 0.025948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5648-2_0_4_line_83 |  | 72 | 148 | 0.0084398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5648-2_0_4_line_84 |  | 73 | 74 | 0.052647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5648-2_0_4_line_85 |  | 74 | 75 | 0.002937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5648-2_0_4_line_86 |  | 74 | 76 | 0.016091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5648-2_0_4_line_87 |  | 75 | 77 | 0.007669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5648-2_0_4_line_88 |  | 76 | 78 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5648-2_0_4_line_89 |  | 76 | 79 | 0.041452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5648-2_0_4_line_90 |  | 79 | 82 | 0.058813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5648-2_0_4_line_91 |  | 79 | 83 | 0.035332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5648-2_0_4_line_92 |  | 79 | 84 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5648-2_0_4_line_93 |  | 81 | 85 | 0.005576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5648-2_0_4_line_94 |  | 81 | 86 | 0.04496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5648-2_0_4_line_95 |  | 82 | 87 | 0.008754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5648-2_0_4_line_96 |  | 82 | 88 | 0.023102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5648-2_0_4_line_97 |  | 83 | 89 | 0.009201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5648-2_0_4_line_98 |  | 83 | 90 | 0.003775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5648-2_0_4_line_99 |  | 84 | 91 | 0.006032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5648-2_0_4_line_100 |  | 84 | 92 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5648-2_0_4_line_101 |  | 88 | 154 | 0.049786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5648-2_0_4_line_102 |  | 90 | 94 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5648-2_0_4_line_103 |  | 90 | 93 | 0.038647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5648-2_0_4_line_104 |  | 92 | 101 | 0.0072612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5648-2_0_4_line_105 |  | 92 | 98 | 0.009126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5648-2_0_4_line_106 |  | 95 | 96 | 0.0065561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5648-2_0_4_line_107 |  | 96 | 97 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5648-2_0_4_line_108 |  | 96 | 98 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5648-2_0_4_line_109 |  | 97 | 99 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5648-2_0_4_line_110 |  | 98 | 100 | 0.018559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5648-2_0_4_line_111 |  | 101 | 117 | 0.0022739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5648-2_0_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.015796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5648-2_0_4_line_113 |  | 103 | 104 | 0.033362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5648-2_0_4_line_114 |  | 104 | 105 | 0.006818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5648-2_0_4_line_115 |  | 104 | 106 | 0.024589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5648-2_0_4_line_116 |  | 106 | 107 | 0.003877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5648-2_0_4_line_117 |  | 106 | 108 | 0.023532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5648-2_0_4_line_118 |  | 107 | 109 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5648-2_0_4_line_119 |  | 107 | 110 | 0.06513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5648-2_0_4_line_120 |  | 109 | 111 | 0.012845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5648-2_0_4_line_121 |  | 110 | 112 | 0.037341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5648-2_0_4_line_122 |  | 110 | 113 | 0.029249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5648-2_0_4_line_123 |  | 112 | 114 | 0.019656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5648-2_0_4_line_124 |  | 112 | 115 | 0.018114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5648-2_0_4_line_125 |  | 113 | 116 | 0.0016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5648-2_0_4_line_126 |  | 114 | 118 | 0.004073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5648-2_0_4_line_127 |  | 114 | 119 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5648-2_0_4_line_128 |  | 118 | 120 | 0.006448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5648-2_0_4_line_129 |  | 118 | 121 | 0.019218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5648-2_0_4_line_130 |  | 120 | 122 | 0.026803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5648-2_0_4_line_131 |  | 120 | 123 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5648-2_0_4_line_132 |  | 122 | 124 | 0.016433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5648-2_0_4_line_133 |  | 122 | 125 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5648-2_0_4_line_134 |  | 124 | 126 | 0.001414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5648-2_0_4_line_135 |  | 124 | 127 | 0.019462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5648-2_0_4_line_136 |  | 126 | 128 | 0.006716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_5648-2_0_4_line_137 |  | 126 | 129 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_5648-2_0_4_line_138 |  | 129 | 130 | 0.007714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_5648-2_0_4_line_139 |  | 129 | 131 | 0.010469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_5648-2_0_4_line_140 |  | 131 | 139 | 0.005744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_5648-2_0_4_line_141 |  | 131 | 138 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_5648-2_0_4_line_142 |  | 132 | 135 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_5648-2_0_4_line_143 |  | 133 | 136 | 0.00015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_5648-2_0_4_line_144 |  | 134 | 137 | 0.031616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_5648-2_0_4_line_145 |  | 135 | 138 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_5648-2_0_4_line_146 |  | 138 | 140 | 0.015124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_5648-2_0_4_line_147 |  | 142 | 144 | 0.0074816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_5648-2_0_4_line_148 |  | 143 | 145 | 0.004226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_5648-2_0_4_line_149 |  | 143 | 146 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_5648-2_0_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_5648-2_0_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_5648-2_0_4_line_152 |  | 148 | 150 | 0.002341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_5648-2_0_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.021672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5648-2_0_4_trafo_71 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 155 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2533455.8285 | 1151921.536 | 2533457.4774 | 1151915.8813 | 2533457.6703 | 1151915.2164
1 | 2533463.7095 | 1151894.4005 | 2533457.6703 | 1151915.2164
2 | 2533455.8285 | 1151921.536 | 2533447.1498 | 1151918.208 | 2533449.0097 | 1151912.8956
3 | 2533447.8307 | 1151949.2064 | 2533451.4307 | 1151936.7708 | 2533455.8285 | 1151921.536
4 | 2533468.8477 | 1151876.7117 | 2533463.7095 | 1151894.4005
5 | 2533447.8307 | 1151949.2064 | 2533460.4646 | 1151954.8475
6 | 2533447.8307 | 1151949.2064 | 2533445.6736 | 1151956.0896
7 | 2533468.8477 | 1151876.7117 | 2533470.007 | 1151873.994
8 | 2533468.8477 | 1151876.7117 | 2533451.204 | 1151873.5286
9 | 2533445.6736 | 1151956.0896 | 2533436.4709 | 1151953.957
10 | 2533432.5488 | 1151995.5121 | 2533435.8393 | 1151986.3262 | 2533444.0016 | 1151961.7334 | 2533445.6736 | 1151956.0896
11 | 2533479.4106 | 1151851.9479 | 2533470.007 | 1151873.994
12 | 2533430.6067 | 1151858.9696 | 2533429.7758 | 1151865.7159 | 2533434.9413 | 1151870.5947 | 2533451.204 | 1151873.5286
13 | 2533364.2457 | 1151927.1866 | 2533371.5943 | 1151927.1878
14 | 2533364.2457 | 1151927.1866 | 2533365.3777 | 1151909.7838
15 | 2533337.6412 | 1151938.6433 | 2533345.5784 | 1151927.6938 | 2533364.2457 | 1151927.1866
16 | 2533398.6891 | 1151909.0617 | 2533380.2342 | 1151902.5274
17 | 2533398.6891 | 1151909.0617 | 2533404.7413 | 1151911.2068
18 | 2533366.1735 | 1151897.5489 | 2533380.2342 | 1151902.5274
19 | 2533432.5488 | 1151995.5121 | 2533426.5058 | 1151984.8509 | 2533405.185 | 1151979.2746
20 | 2533479.4106 | 1151851.9479 | 2533480.6598 | 1151849.0103 | 2533484.3105 | 1151840.4541
21 | 2533479.4106 | 1151851.9479 | 2533459.0927 | 1151843.4125 | 2533454.9422 | 1151838.0221 | 2533445.5544 | 1151834.4351 | 2533442.4 | 1151833.7788
22 | 2533484.3105 | 1151840.4541 | 2533504.1832 | 1151847.9331
23 | 2533484.3105 | 1151840.4541 | 2533485.5925 | 1151837.4468
24 | 2533366.1735 | 1151897.5489 | 2533366.3958 | 1151883.6833
25 | 2533366.1735 | 1151897.5489 | 2533365.3777 | 1151909.7838
26 | 2533366.3958 | 1151883.6833 | 2533370.7661 | 1151870.5789
27 | 2533337.6412 | 1151938.6433 | 2533315.6946 | 1151938.8437
28 | 2533371.1967 | 1151838.3607 | 2533371.1967 | 1151838.3607 | 2533372.0337 | 1151866.7782 | 2533370.7661 | 1151870.5789
29 | 2533292.3796 | 1151939.0566 | 2533315.6946 | 1151938.8437
30 | 2533331.9014 | 1151823.8772 | 2533371.1967 | 1151838.3607
31 | 2533323.9838 | 1151811.0023 | 2533331.9014 | 1151823.8772
32 | 2533320.837 | 1151861.4983 | 2533331.9014 | 1151823.8772
33 | 2533251.2245 | 1151881.1441 | 2533220.6321 | 1151913.2276
34 | 2533251.2245 | 1151881.1441 | 2533259.7088 | 1151881.3044
35 | 2533504.1832 | 1151847.9331 | 2533506.3783 | 1151848.7592
36 | 2533492.0008 | 1151822.4146 | 2533485.5925 | 1151837.4468
37 | 2533442.6732 | 1151760.0039 | 2533429.1239 | 1151820.8151
38 | 2533428.0574 | 1151825.6017 | 2533429.1239 | 1151820.8151
39 | 2533442.6732 | 1151760.0039 | 2533429.032 | 1151756.2973
40 | 2533461.0875 | 1151765.0139 | 2533442.6732 | 1151760.0039
41 | 2533429.032 | 1151756.2973 | 2533424.3095 | 1151775.4934 | 2533414.9469 | 1151803.9794
42 | 2533429.032 | 1151756.2973 | 2533427.5538 | 1151755.8912
43 | 2533461.0875 | 1151765.0139 | 2533464.6075 | 1151755.0584 | 2533458.2677 | 1151753.65
44 | 2533469.9813 | 1151767.6503 | 2533461.0875 | 1151765.0139
45 | 2533427.5538 | 1151755.8912 | 2533430.4622 | 1151745.4532
46 | 2533410.1876 | 1151750.5694 | 2533420.6255 | 1151754.0113 | 2533427.5538 | 1151755.8912
47 | 2533469.9813 | 1151767.6503 | 2533475.4726 | 1151754.8047
48 | 2533469.9813 | 1151767.6503 | 2533488.7498 | 1151773.4681
49 | 2533410.1876 | 1151750.5694 | 2533405.3633 | 1151771.5725
50 | 2533393.3677 | 1151745.3751 | 2533400.6378 | 1151747.618 | 2533410.1876 | 1151750.5694
51 | 2533488.7498 | 1151773.4681 | 2533492.2269 | 1151761.701
52 | 2533512.8285 | 1151783.3629 | 2533508.434 | 1151781.5882 | 2533504.8294 | 1151780.4386 | 2533500.3098 | 1151777.7538 | 2533494.3102 | 1151775.1854 | 2533488.7498 | 1151773.4681
53 | 2533393.3677 | 1151745.3751 | 2533369.619 | 1151736.889 | 2533360.1705 | 1151732.3212
54 | 2533512.8285 | 1151783.3629 | 2533515.1158 | 1151783.382 | 2533524.0846 | 1151787.2405
55 | 2533512.8285 | 1151783.3629 | 2533511.5986 | 1151783.8879 | 2533509.8856 | 1151784.4515 | 2533508.1872 | 1151785.6376 | 2533506.7831 | 1151787.7543 | 2533493.6616 | 1151818.5275
56 | 2533512.8285 | 1151783.3629 | 2533520.1306 | 1151755.9004 | 2533520.3666 | 1151755.0306 | 2533521.1488 | 1151752.1982 | 2533524.1775 | 1151744.4488
57 | 2533323.9838 | 1151811.0023 | 2533329.0449 | 1151804.3759
58 | 2533323.9838 | 1151811.0023 | 2533314.6997 | 1151814.0069 | 2533305.1072 | 1151812.9768
59 | 2533329.0449 | 1151804.3759 | 2533335.2521 | 1151781.3425
60 | 2533329.0449 | 1151804.3759 | 2533338.0803 | 1151814.2367 | 2533349.7729 | 1151816.5474
61 | 2533296.4959 | 1151812.0522 | 2533305.1072 | 1151812.9768
62 | 2533337.8613 | 1151771.6601 | 2533335.2521 | 1151781.3425
63 | 2533358.8713 | 1151818.3454 | 2533349.7729 | 1151816.5474
64 | 2533296.4959 | 1151812.0522 | 2533292.8434 | 1151830.1026 | 2533287.4678 | 1151846.4157
65 | 2533266.2547 | 1151807.752 | 2533280.3682 | 1151809.752 | 2533296.4959 | 1151812.0522
66 | 2533339.7484 | 1151764.6465 | 2533337.8613 | 1151771.6601
67 | 2533337.8613 | 1151771.6601 | 2533344.4873 | 1151776.2664
68 | 2533287.4678 | 1151846.4157 | 2533272.2864 | 1151847.0734
69 | 2533287.4678 | 1151846.4157 | 2533277.1549 | 1151877.7251 | 2533273.2218 | 1151881.5597 | 2533259.7088 | 1151881.3044
70 | 2533266.2547 | 1151807.752 | 2533267.68 | 1151800.6323 | 2533268.3933 | 1151795.0657
71 | 2533236.0442 | 1151803.4516 | 2533266.2547 | 1151807.752
72 | 2533339.7484 | 1151764.6465 | 2533341.6133 | 1151757.722
73 | 2533339.7484 | 1151764.6465 | 2533318.7933 | 1151759.3049
74 | 2533342.579 | 1151754.1315 | 2533341.6133 | 1151757.722
75 | 2533341.6133 | 1151757.722 | 2533364.448 | 1151762.69
76 | 2533314.1318 | 1151758.1167 | 2533318.7933 | 1151759.3049
77 | 2533272.2864 | 1151847.0734 | 2533272.3356 | 1151840.4469
78 | 2533236.0442 | 1151803.4516 | 2533215.7731 | 1151800.564 | 2533214.266 | 1151800.314
79 | 2533236.0442 | 1151803.4516 | 2533247.1786 | 1151765.0052
80 | 2533214.266 | 1151800.314 | 2533216.8385 | 1151790.769
81 | 2533205.809 | 1151830.0909 | 2533215.7731 | 1151800.564 | 2533214.266 | 1151800.314
82 | 2533188.5848 | 1151796.1191 | 2533214.266 | 1151800.314
83 | 2533249.5264 | 1151756.8986 | 2533247.1786 | 1151765.0052
84 | 2533185.6783 | 1151795.6401 | 2533169.7879 | 1151845.8313
85 | 2533185.6783 | 1151795.6401 | 2533188.5848 | 1151796.1191
86 | 2533185.6783 | 1151795.6401 | 2533170.0459 | 1151791.6449
87 | 2533188.5848 | 1151796.1191 | 2533190.1822 | 1151788.6195
88 | 2533170.0459 | 1151791.6449 | 2533173.4486 | 1151780.8456 | 2533179.0338 | 1151782.1867
89 | 2533129.8834 | 1151781.3857 | 2533164.2501 | 1151790.1641 | 2533170.0459 | 1151791.6449
90 | 2533129.8834 | 1151781.3857 | 2533072.4625 | 1151767.9393
91 | 2533129.8834 | 1151781.3857 | 2533119.3448 | 1151815.1104
92 | 2533129.8834 | 1151781.3857 | 2533135.9275 | 1151778.2835 | 2533139.076 | 1151767.398
93 | 2533205.809 | 1151830.0909 | 2533200.4792 | 1151828.4048
94 | 2533191.4392 | 1151872.6962 | 2533205.809 | 1151830.0909
95 | 2533072.4625 | 1151767.9393 | 2533074.4398 | 1151759.4126
96 | 2533072.4625 | 1151767.9393 | 2533049.908 | 1151762.6542
97 | 2533119.3448 | 1151815.1104 | 2533110.5415 | 1151812.3512
98 | 2533118.2183 | 1151818.7138 | 2533119.3448 | 1151815.1104
99 | 2533139.076 | 1151767.398 | 2533133.1818 | 1151766.0406
100 | 2533142.7122 | 1151754.8173 | 2533139.076 | 1151767.398
101 | 2533049.908 | 1151762.6542 | 2533053.3742 | 1151736.9014 | 2533055.4613 | 1151722.3813 | 2533057.9096 | 1151718.9299 | 2533058.6847 | 1151714.0964
102 | 2533118.2183 | 1151818.7138 | 2533133.6746 | 1151823.4445
103 | 2533118.2183 | 1151818.7138 | 2533105.5099 | 1151855.2111
104 | 2533142.7122 | 1151754.8173 | 2533135.6672 | 1151753.0586
105 | 2533145.2472 | 1151746.051 | 2533142.7122 | 1151754.8173
106 | 2533150.9275 | 1151724.7206 | 2533144.629 | 1151722.9007
107 | 2533153.9185 | 1151713.47 | 2533150.9275 | 1151724.7206
108 | 2533145.2472 | 1151746.051 | 2533150.9275 | 1151724.7206
109 | 2533153.9185 | 1151713.47 | 2533171.0855 | 1151718.0065
110 | 2533145.2472 | 1151746.051 | 2533163.1481 | 1151750.9485
111 | 2533133.4611 | 1151752.5078 | 2533135.6672 | 1151753.0586
112 | 2533075.7877 | 1151633.0169 | 2533075.7062 | 1151648.8128
113 | 2533075.7877 | 1151633.0169 | 2533109.2266 | 1151634.2011
114 | 2533109.2266 | 1151634.2011 | 2533109.1413 | 1151641.0169
115 | 2533109.2266 | 1151634.2011 | 2533119.345 | 1151635.1113 | 2533133.4363 | 1151638.5231
116 | 2533133.4363 | 1151638.5231 | 2533137.215 | 1151639.4372
117 | 2533133.4363 | 1151638.5231 | 2533128.2481 | 1151661.4756
118 | 2533137.215 | 1151639.4372 | 2533137.5873 | 1151650.1389 | 2533136.5878 | 1151653.5156
119 | 2533137.215 | 1151639.4372 | 2533172.3549 | 1151647.9624 | 2533194.8484 | 1151654.6384 | 2533199.9673 | 1151656.6715
120 | 2533132.9419 | 1151665.8325 | 2533136.5878 | 1151653.5156
121 | 2533234.4523 | 1151671.2076 | 2533215.8018 | 1151662.9324 | 2533199.9673 | 1151656.6715
122 | 2533199.9673 | 1151656.6715 | 2533195.1498 | 1151672.0891 | 2533200.8717 | 1151679.3406 | 2533199.8262 | 1151683.0552
123 | 2533252.4401 | 1151679.2457 | 2533234.4523 | 1151671.2076
124 | 2533234.4523 | 1151671.2076 | 2533227.577 | 1151687.9666
125 | 2533199.3919 | 1151684.5981 | 2533199.8262 | 1151683.0552
126 | 2533256.1133 | 1151681.0281 | 2533252.4401 | 1151679.2457
127 | 2533252.4401 | 1151679.2457 | 2533245.3367 | 1151696.2281
128 | 2533256.1133 | 1151681.0281 | 2533261.864 | 1151683.9771
129 | 2533256.1133 | 1151681.0281 | 2533248.8856 | 1151698.8351
130 | 2533286.2204 | 1151695.313 | 2533261.864 | 1151683.9771
131 | 2533261.864 | 1151683.9771 | 2533267.0928 | 1151672.4016 | 2533267.9751 | 1151670.1011
132 | 2533301.1115 | 1151702.3517 | 2533286.2204 | 1151695.313
133 | 2533286.2204 | 1151695.313 | 2533279.2322 | 1151710.7375
134 | 2533302.4073 | 1151702.9266 | 2533301.1115 | 1151702.3517
135 | 2533301.1115 | 1151702.3517 | 2533299.3886 | 1151706.1729 | 2533299.8561 | 1151713.0271 | 2533300.7779 | 1151715.8629 | 2533298.2808 | 1151720.671
136 | 2533302.4073 | 1151702.9266 | 2533305.1947 | 1151696.8145
137 | 2533302.4073 | 1151702.9266 | 2533320.7438 | 1151711.9726
138 | 2533320.7438 | 1151711.9726 | 2533317.0737 | 1151718.7615
139 | 2533330.0913 | 1151716.7383 | 2533320.7438 | 1151711.9726
140 | 2533330.0913 | 1151716.7383 | 2533332.7209 | 1151711.6285
141 | 2533346.5544 | 1151725.7385 | 2533330.0913 | 1151716.7383
142 | 2533342.579 | 1151754.1315 | 2533344.9233 | 1151737.3885
143 | 2533364.5953 | 1151762.722 | 2533364.448 | 1151762.69
144 | 2533284.8395 | 1151746.5343 | 2533291.1585 | 1151750.2107 | 2533311.6626 | 1151757.4873 | 2533314.1318 | 1151758.1167
145 | 2533346.5544 | 1151725.7385 | 2533344.9233 | 1151737.3885
146 | 2533346.5544 | 1151725.7385 | 2533360.1705 | 1151732.3212
147 | 2533524.0846 | 1151787.2405 | 2533530.9563 | 1151790.1993
148 | 2533493.6616 | 1151818.5275 | 2533492.0008 | 1151822.4146
149 | 2533493.6616 | 1151818.5275 | 2533476.0298 | 1151811.0236
150 | 2533457.2796 | 1151803.0437 | 2533476.0298 | 1151811.0236
151 | 2533249.5264 | 1151756.8986 | 2533260.0768 | 1151759.4162
152 | 2533249.5264 | 1151756.8986 | 2533250.1778 | 1151754.6501
153 | 2533256.2085 | 1151733.8339 | 2533250.1778 | 1151754.6501

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2533457.6703 | 1151915.2164
1 | 2533455.8285 | 1151921.536
2 | 2533463.7095 | 1151894.4005
3 | 2533449.0097 | 1151912.8956
4 | 2533447.8307 | 1151949.2064
5 | 2533468.8477 | 1151876.7117
6 | 2533460.4646 | 1151954.8475
7 | 2533445.6736 | 1151956.0896
8 | 2533470.007 | 1151873.994
9 | 2533451.204 | 1151873.5286
10 | 2533371.5943 | 1151927.1878
11 | 2533364.2457 | 1151927.1866
12 | 2533398.6891 | 1151909.0617
13 | 2533380.2342 | 1151902.5274
14 | 2533404.7413 | 1151911.2068
15 | 2533436.4709 | 1151953.957
16 | 2533432.5488 | 1151995.5121
17 | 2533479.4106 | 1151851.9479
18 | 2533430.6067 | 1151858.9696
19 | 2533484.3105 | 1151840.4541
20 | 2533442.4 | 1151833.7788
21 | 2533366.1735 | 1151897.5489
22 | 2533366.3958 | 1151883.6833
23 | 2533365.3777 | 1151909.7838
24 | 2533337.6412 | 1151938.6433
25 | 2533370.7661 | 1151870.5789
26 | 2533315.6946 | 1151938.8437
27 | 2533292.3796 | 1151939.0566
28 | 2533371.1967 | 1151838.3607
29 | 2533331.9014 | 1151823.8772
30 | 2533220.6322 | 1151913.2276
31 | 2533251.2245 | 1151881.1441
32 | 2533504.1832 | 1151847.9331
33 | 2533485.5925 | 1151837.4468
34 | 2533429.1239 | 1151820.8151
35 | 2533442.6732 | 1151760.0039
36 | 2533428.0574 | 1151825.6017
37 | 2533429.032 | 1151756.2973
38 | 2533461.0875 | 1151765.0139
39 | 2533414.9469 | 1151803.9794
40 | 2533427.5538 | 1151755.8912
41 | 2533458.2677 | 1151753.65
42 | 2533469.9813 | 1151767.6503
43 | 2533430.4622 | 1151745.4532
44 | 2533410.1876 | 1151750.5694
45 | 2533475.4726 | 1151754.8047
46 | 2533488.7498 | 1151773.4681
47 | 2533405.3633 | 1151771.5725
48 | 2533393.3677 | 1151745.3751
49 | 2533492.2269 | 1151761.701
50 | 2533512.8285 | 1151783.3629
51 | 2533323.9838 | 1151811.0023
52 | 2533320.837 | 1151861.4983
53 | 2533329.0449 | 1151804.3759
54 | 2533305.1072 | 1151812.9768
55 | 2533335.2521 | 1151781.3425
56 | 2533349.7729 | 1151816.5474
57 | 2533296.4959 | 1151812.0522
58 | 2533337.8613 | 1151771.6601
59 | 2533358.8713 | 1151818.3454
60 | 2533287.4678 | 1151846.4157
61 | 2533266.2547 | 1151807.752
62 | 2533339.7484 | 1151764.6465
63 | 2533344.4873 | 1151776.2664
64 | 2533341.6133 | 1151757.722
65 | 2533318.7933 | 1151759.3049
66 | 2533272.2864 | 1151847.0734
67 | 2533259.7088 | 1151881.3044
68 | 2533268.3933 | 1151795.0657
69 | 2533236.0442 | 1151803.4516
70 | 2533272.3356 | 1151840.4469
71 | 2533214.266 | 1151800.314
72 | 2533247.1786 | 1151765.0052
73 | 2533169.7879 | 1151845.8313
74 | 2533185.6783 | 1151795.6401
75 | 2533188.5848 | 1151796.1191
76 | 2533170.0459 | 1151791.6449
77 | 2533190.1822 | 1151788.6195
78 | 2533179.0338 | 1151782.1867
79 | 2533129.8834 | 1151781.3857
80 | 2533216.8385 | 1151790.769
81 | 2533205.809 | 1151830.0909
82 | 2533072.4625 | 1151767.9393
83 | 2533119.3448 | 1151815.1104
84 | 2533139.076 | 1151767.398
85 | 2533200.4792 | 1151828.4048
86 | 2533191.4392 | 1151872.6962
87 | 2533074.4398 | 1151759.4126
88 | 2533049.908 | 1151762.6542
89 | 2533110.5415 | 1151812.3512
90 | 2533118.2183 | 1151818.7138
91 | 2533133.1818 | 1151766.0406
92 | 2533142.7122 | 1151754.8173
93 | 2533105.5099 | 1151855.2111
94 | 2533133.6746 | 1151823.4445
95 | 2533144.629 | 1151722.9007
96 | 2533150.9275 | 1151724.7206
97 | 2533153.9185 | 1151713.47
98 | 2533145.2472 | 1151746.051
99 | 2533171.0855 | 1151718.0065
100 | 2533163.1481 | 1151750.9485
101 | 2533135.6672 | 1151753.0586
102 | 2533075.7062 | 1151648.8128
103 | 2533075.7877 | 1151633.0169
104 | 2533109.2266 | 1151634.2011
105 | 2533109.1413 | 1151641.0169
106 | 2533133.4363 | 1151638.5231
107 | 2533137.215 | 1151639.4372
108 | 2533128.2481 | 1151661.4756
109 | 2533136.5878 | 1151653.5156
110 | 2533199.9673 | 1151656.6715
111 | 2533132.9419 | 1151665.8325
112 | 2533234.4523 | 1151671.2076
113 | 2533199.8262 | 1151683.0552
114 | 2533252.4401 | 1151679.2457
115 | 2533227.577 | 1151687.9666
116 | 2533199.3919 | 1151684.5981
117 | 2533133.4611 | 1151752.5078
118 | 2533256.1133 | 1151681.0281
119 | 2533245.3367 | 1151696.2281
120 | 2533261.864 | 1151683.9771
121 | 2533248.8856 | 1151698.8351
122 | 2533286.2204 | 1151695.313
123 | 2533267.9751 | 1151670.1011
124 | 2533301.1115 | 1151702.3517
125 | 2533279.2322 | 1151710.7375
126 | 2533302.4073 | 1151702.9266
127 | 2533298.2808 | 1151720.671
128 | 2533305.1947 | 1151696.8145
129 | 2533320.7438 | 1151711.9726
130 | 2533317.0737 | 1151718.7615
131 | 2533330.0913 | 1151716.7383
132 | 2533342.579 | 1151754.1315
133 | 2533364.448 | 1151762.69
134 | 2533314.1318 | 1151758.1167
135 | 2533344.9233 | 1151737.3885
136 | 2533364.5953 | 1151762.722
137 | 2533284.8395 | 1151746.5343
138 | 2533346.5544 | 1151725.7385
139 | 2533332.7209 | 1151711.6285
140 | 2533360.1705 | 1151732.3212
141 | 2533524.1775 | 1151744.4488
142 | 2533524.0846 | 1151787.2405
143 | 2533493.6616 | 1151818.5275
144 | 2533530.9563 | 1151790.1993
145 | 2533492.0008 | 1151822.4146
146 | 2533476.0298 | 1151811.0236
147 | 2533457.2796 | 1151803.0437
148 | 2533249.5264 | 1151756.8986
149 | 2533260.0768 | 1151759.4162
150 | 2533250.1778 | 1151754.6501
151 | 2533256.2085 | 1151733.8339
152 | 2533405.185 | 1151979.2746
153 | 2533506.3783 | 1151848.7592
154 | 2533058.6847 | 1151714.0964
155 | 2533280.3682 | 1151809.752

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1