## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5648-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5648-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5648-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5648-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5648-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5648-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5648-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5648-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5648-9_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5648-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5648-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5648-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5648-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5648-9_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5648-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5648-9_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5648-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5648-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5648-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5648-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5648-9_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5648-9_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5648-9_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5648-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5648-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5648-9_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5648-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5648-9_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5648-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5648-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5648-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5648-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5648-9_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5648-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5648-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5648-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5648-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5648-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5648-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5648-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5648-9_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5648-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5648-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5648-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5648-9_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5648-9_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5648-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5648-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5648-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5648-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5648-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5648-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5648-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5648-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5648-9_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5648-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5648-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5648-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5648-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5648-9_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5648-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5648-9_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5648-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5648-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5648-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5648-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5648-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5648-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5648-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5648-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5648-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5648-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5648-9_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5648-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5648-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5648-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5648-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5648-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5648-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5648-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5648-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5648-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5648-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5648-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5648-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5648-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5648-9_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5648-9_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5648-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5648-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5648-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5648-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5648-9_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5648-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5648-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5648-9_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5648-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5648-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5648-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5648-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5648-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5648-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5648-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5648-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5648-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5648-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5648-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5648-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5648-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5648-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5648-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5648-9_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5648-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5648-9_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5648-9_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5648-9_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5648-9_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5648-9_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5648-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5648-9_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5648-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5648-9_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5648-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5648-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5648-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5648-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5648-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5648-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5648-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5648-9_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5648-9_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5648-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5648-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5648-9_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5648-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5648-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5648-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5648-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_5648-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_5648-9_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_5648-9_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_5648-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_5648-9_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_5648-9_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_5648-9_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_5648-9_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_5648-9_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_5648-9_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_451_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5648-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0081602 | 0.0020451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5648-9_0_3_load_4 | 2 | 0.0035566 | 0.00089137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5648-9_0_3_load_5 | 4 | 0.010465 | 0.0026229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5648-9_0_3_load_25 | 10 | 0.0037792 | 0.00094715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5648-9_0_3_load_20 | 12 | 0.0069055 | 0.0017307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5648-9_0_3_load_130 | 13 | 0.0070517 | 0.0017673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5648-9_0_3_load_127 | 15 | 0.0089888 | 0.0022528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5648-9_0_3_load_97 | 16 | 0.0034654 | 0.0008685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5648-9_0_3_load_96 | 17 | 0.0021649 | 0.00054257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5648-9_0_3_load_94 | 18 | 0.0078609 | 0.0019701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5648-9_0_3_load_18 | 19 | 0.0053664 | 0.0013449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5648-9_0_3_load_128 | 20 | 0.0089396 | 0.0022405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5648-9_0_3_load_131 | 21 | 0.0067217 | 0.0016846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5648-9_0_3_load_145 | 22 | 0.018475 | 0.0046303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5648-9_0_3_load_14 | 24 | 0.014411 | 0.0036117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5648-9_0_3_load_137 | 25 | 0.0067143 | 0.0016828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5648-9_0_3_load_15 | 27 | 0.0085565 | 0.0021445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5648-9_0_3_load_34 | 29 | 0.0036445 | 0.00091341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5648-9_0_3_load_35 | 30 | 0.00219 | 0.00054887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5648-9_0_3_load_36 | 31 | 0.00075951 | 0.00019035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5648-9_0_3_load_17 | 32 | 0.002073 | 0.00051955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5648-9_0_3_load_22 | 35 | 0.0020938 | 0.00052476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5648-9_0_3_load_26 | 37 | 0.0052757 | 0.0013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5648-9_0_3_load_126 | 40 | 0.0052518 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5648-9_0_3_load_106 | 42 | 0.0030766 | 0.00077108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5648-9_0_3_load_27 | 43 | 0.0030642 | 0.00076797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5648-9_0_3_load_142 | 45 | 0.0043554 | 0.0010916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5648-9_0_3_load_107 | 46 | 0.0049534 | 0.0012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5648-9_0_3_load_95 | 47 | 0.0049845 | 0.0012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5648-9_0_3_load_30 | 49 | 0.0042102 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5648-9_0_3_load_31 | 50 | 0.0027406 | 0.00068686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5648-9_0_3_load_87 | 52 | 0.0027076 | 0.00067859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5648-9_0_3_load_132 | 54 | 0.0007978 | 0.00019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5648-9_0_3_load_93 | 55 | 0.0019853 | 0.00049757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5648-9_0_3_load_89 | 57 | 0.0018102 | 0.00045367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5648-9_0_3_load_88 | 58 | 0.0017399 | 0.00043607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5648-9_0_3_load_133 | 59 | 0.00080518 | 0.0002018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5648-9_0_3_load_92 | 60 | 0.0020278 | 0.00050822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5648-9_0_3_load_134 | 61 | 0.0024887 | 0.00062373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5648-9_0_3_load_86 | 62 | 0.0024804 | 0.00062165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5648-9_0_3_load_90 | 63 | 0.0014369 | 0.00036011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5648-9_0_3_load_37 | 64 | 0.0025084 | 0.00062865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5648-9_0_3_load_39 | 66 | 0.00089483 | 0.00022426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5648-9_0_3_load_41 | 67 | 0.0035679 | 0.0008942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5648-9_0_3_load_44 | 69 | 0.0070412 | 0.0017647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5648-9_0_3_load_45 | 70 | 0.0042413 | 0.001063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5648-9_0_3_load_52 | 73 | 0.0026319 | 0.00065962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5648-9_0_3_load_53 | 74 | 0.0025433 | 0.00063742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5648-9_0_3_load_46 | 76 | 0.0029336 | 0.00073524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5648-9_0_3_load_49 | 79 | 0.0016664 | 0.00041763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5648-9_0_3_load_60 | 82 | 0.0033361 | 0.0008361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5648-9_0_3_load_55 | 84 | 0.003154 | 0.00079047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5648-9_0_3_load_61 | 85 | 0.0013732 | 0.00034416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5648-9_0_3_load_136 | 86 | 0.0061036 | 0.0015297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5648-9_0_3_load_135 | 87 | 0.0018211 | 0.00045642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5648-9_0_3_load_56 | 88 | 0.0056599 | 0.0014185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5648-9_0_3_load_58 | 89 | 0.0023164 | 0.00058055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5648-9_0_3_load_62 | 91 | 0.0031856 | 0.00079838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5648-9_0_3_load_146 | 92 | 0.0030359 | 0.00076088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5648-9_0_3_load_147 | 95 | 0.0042783 | 0.0010722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5648-9_0_3_load_67 | 97 | 0.0042573 | 0.001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5648-9_0_3_load_64 | 98 | 0.0013995 | 0.00035076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5648-9_0_3_load_65 | 99 | 0.0043005 | 0.0010778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5648-9_0_3_load_77 | 101 | 0.0020936 | 0.0005247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5648-9_0_3_load_69 | 102 | 0.0027496 | 0.00068912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5648-9_0_3_load_71 | 104 | 0.0035791 | 0.00089701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5648-9_0_3_load_72 | 105 | 0.0012511 | 0.00031355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5648-9_0_3_load_73 | 109 | 0.0018537 | 0.00046459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5648-9_0_3_load_76 | 112 | 0.002286 | 0.00057292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5648-9_0_3_load_124 | 113 | 0.0014164 | 0.00035497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5648-9_0_3_load_150 | 114 | 0.0019202 | 0.00048124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5648-9_0_3_load_125 | 116 | 0.0034667 | 0.00086883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5648-9_0_3_load_148 | 117 | 0.004126 | 0.0010341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5648-9_0_3_load_149 | 119 | 0.0009171 | 0.00022985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5648-9_0_3_load_83 | 120 | 0.0037645 | 0.00094348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5648-9_0_3_load_122 | 121 | 0.0011947 | 0.00029942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5648-9_0_3_load_85 | 122 | 0.00095417 | 0.00023914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5648-9_0_3_load_98 | 123 | 0.015559 | 0.0038994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5648-9_0_3_load_99 | 124 | 0.0047686 | 0.0011951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5648-9_0_3_load_101 | 126 | 0.0043476 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5648-9_0_3_load_144 | 129 | 0.0037858 | 0.00094881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5648-9_0_3_load_143 | 130 | 0.003414 | 0.00085562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5648-9_0_3_load_105 | 131 | 0.003597 | 0.0009015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5648-9_0_3_load_103 | 132 | 0.0095701 | 0.0023985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5648-9_0_3_load_140 | 133 | 0.001379 | 0.00034562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5648-9_0_3_load_109 | 134 | 0.0075296 | 0.0018871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5648-9_0_3_load_110 | 135 | 0.0076281 | 0.0019118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5648-9_0_3_load_113 | 138 | 0.0020986 | 0.00052595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5648-9_0_3_load_121 | 139 | 0.0028259 | 0.00070824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5648-9_0_3_load_120 | 140 | 0.0017919 | 0.00044909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5648-9_0_3_load_116 | 143 | 0.00090817 | 0.00022761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5648-9_0_3_load_119 | 144 | 0.0017272 | 0.00043288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5648-9_0_3_load_117 | 145 | 0.00090036 | 0.00022565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5648-9_0_3_load_129 | 146 | 0.015474 | 0.0038781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5648-9_0_3_load_139 | 147 | 0.011059 | 0.0027717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5648-9_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5648-9_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.037045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5648-9_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.050353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5648-9_0_3_line_3 |  | 3 | 7 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5648-9_0_3_line_4 |  | 3 | 8 | 0.02696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_5648-9_0_3_line_5 |  | 3 | 9 | 0.030152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5648-9_0_3_line_6 |  | 4 | 5 | 0.046109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5648-9_0_3_line_7 |  | 5 | 6 | 0.038317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5648-9_0_3_line_8 |  | 6 | 10 | 0.011142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5648-9_0_3_line_9 |  | 6 | 11 | 0.048759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_5648-9_0_3_line_10 |  | 6 | 12 | 0.012592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5648-9_0_3_line_11 |  | 7 | 21 | 0.02265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5648-9_0_3_line_12 |  | 7 | 13 | 0.027371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5648-9_0_3_line_13 |  | 8 | 22 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5648-9_0_3_line_14 |  | 8 | 23 | 0.007171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5648-9_0_3_line_15 |  | 9 | 24 | 0.017865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5648-9_0_3_line_16 |  | 10 | 18 | 0.004582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5648-9_0_3_line_17 |  | 11 | 13 | 0.021582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5648-9_0_3_line_18 |  | 11 | 14 | 0.04882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5648-9_0_3_line_19 |  | 11 | 15 | 0.030566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5648-9_0_3_line_20 |  | 12 | 19 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5648-9_0_3_line_21 |  | 14 | 16 | 0.05773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5648-9_0_3_line_22 |  | 14 | 17 | 0.0090257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5648-9_0_3_line_23 |  | 15 | 20 | 0.016177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5648-9_0_3_line_24 |  | 18 | 47 | 0.0001948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5648-9_0_3_line_25 |  | 19 | 32 | 0.0061174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5648-9_0_3_line_26 |  | 20 | 146 | 0.015841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5648-9_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.010561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5648-9_0_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.092816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5648-9_0_3_line_29 |  | 24 | 27 | 0.021077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5648-9_0_3_line_30 |  | 25 | 72 | 0.065853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5648-9_0_3_line_31 |  | 26 | 67 | 0.0069976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5648-9_0_3_line_32 |  | 26 | 65 | 0.013165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5648-9_0_3_line_33 |  | 27 | 28 | 0.027552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5648-9_0_3_line_34 |  | 28 | 29 | 0.044228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5648-9_0_3_line_35 |  | 28 | 30 | 0.016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5648-9_0_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0030058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5648-9_0_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5648-9_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.007231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5648-9_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.016156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5648-9_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.079097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5648-9_0_3_line_41 |  | 34 | 37 | 0.034751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5648-9_0_3_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0089676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_5648-9_0_3_line_43 |  | 36 | 39 | 0.077758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5648-9_0_3_line_44 |  | 36 | 40 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5648-9_0_3_line_45 |  | 38 | 43 | 0.019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5648-9_0_3_line_46 |  | 39 | 41 | 0.039231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5648-9_0_3_line_47 |  | 39 | 42 | 0.034405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5648-9_0_3_line_48 |  | 41 | 44 | 0.067893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5648-9_0_3_line_49 |  | 41 | 45 | 0.020964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5648-9_0_3_line_50 |  | 42 | 46 | 0.003505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5648-9_0_3_line_51 |  | 43 | 48 | 0.036738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5648-9_0_3_line_52 |  | 44 | 133 | 0.012132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5648-9_0_3_line_53 |  | 45 | 130 | 0.0036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5648-9_0_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5648-9_0_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5648-9_0_3_line_56 |  | 48 | 51 | 0.045853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5648-9_0_3_line_57 |  | 49 | 52 | 0.0028085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5648-9_0_3_line_58 |  | 51 | 56 | 0.00698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5648-9_0_3_line_59 |  | 51 | 57 | 0.01587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5648-9_0_3_line_60 |  | 51 | 53 | 0.048057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5648-9_0_3_line_61 |  | 52 | 58 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5648-9_0_3_line_62 |  | 53 | 54 | 0.010064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5648-9_0_3_line_63 |  | 53 | 55 | 0.031071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5648-9_0_3_line_64 |  | 54 | 59 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5648-9_0_3_line_65 |  | 55 | 60 | 0.014754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5648-9_0_3_line_66 |  | 56 | 61 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5648-9_0_3_line_67 |  | 56 | 62 | 0.018972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5648-9_0_3_line_68 |  | 57 | 63 | 0.022589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5648-9_0_3_line_69 |  | 62 | 118 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5648-9_0_3_line_70 |  | 64 | 65 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5648-9_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5648-9_0_3_line_72 |  | 67 | 68 | 0.034546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5648-9_0_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5648-9_0_3_line_74 |  | 68 | 70 | 0.054623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5648-9_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.033187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5648-9_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.012224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5648-9_0_3_line_77 |  | 71 | 74 | 0.053446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5648-9_0_3_line_78 |  | 71 | 75 | 0.0279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5648-9_0_3_line_79 |  | 72 | 147 | 0.005265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5648-9_0_3_line_80 |  | 75 | 86 | 0.034809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5648-9_0_3_line_81 |  | 75 | 87 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5648-9_0_3_line_82 |  | 76 | 77 | 0.028237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5648-9_0_3_line_83 |  | 76 | 78 | 0.037791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5648-9_0_3_line_84 |  | 77 | 79 | 0.01281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5648-9_0_3_line_85 |  | 78 | 80 | 0.008121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5648-9_0_3_line_86 |  | 80 | 81 | 0.043005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5648-9_0_3_line_87 |  | 80 | 82 | 0.068584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5648-9_0_3_line_88 |  | 81 | 83 | 0.056613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5648-9_0_3_line_89 |  | 81 | 84 | 0.019644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5648-9_0_3_line_90 |  | 82 | 85 | 0.0027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5648-9_0_3_line_91 |  | 83 | 90 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5648-9_0_3_line_92 |  | 83 | 91 | 0.01586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5648-9_0_3_line_93 |  | 84 | 88 | 0.056514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5648-9_0_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.00061101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5648-9_0_3_line_95 |  | 90 | 92 | 0.01764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5648-9_0_3_line_96 |  | 90 | 93 | 0.089748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5648-9_0_3_line_97 |  | 93 | 97 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5648-9_0_3_line_98 |  | 93 | 98 | 0.0025346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5648-9_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.033965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5648-9_0_3_line_100 |  | 94 | 95 | 0.008537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5648-9_0_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.048504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5648-9_0_3_line_102 |  | 96 | 100 | 0.005689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5648-9_0_3_line_103 |  | 96 | 101 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5648-9_0_3_line_104 |  | 98 | 99 | 0.020372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5648-9_0_3_line_105 |  | 100 | 117 | 0.030986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5648-9_0_3_line_106 |  | 100 | 107 | 0.034581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5648-9_0_3_line_107 |  | 100 | 118 | 0.0084369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5648-9_0_3_line_108 |  | 102 | 103 | 0.013888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5648-9_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.053003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5648-9_0_3_line_110 |  | 103 | 105 | 0.021872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5648-9_0_3_line_111 |  | 105 | 106 | 0.015704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5648-9_0_3_line_112 |  | 106 | 107 | 0.039403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5648-9_0_3_line_113 |  | 106 | 108 | 0.044163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5648-9_0_3_line_114 |  | 107 | 119 | 0.008719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5648-9_0_3_line_115 |  | 108 | 114 | 0.006089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5648-9_0_3_line_116 |  | 108 | 115 | 0.11865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5648-9_0_3_line_117 |  | 108 | 111 | 0.044539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5648-9_0_3_line_118 |  | 109 | 110 | 0.013363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5648-9_0_3_line_119 |  | 110 | 111 | 0.005381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5648-9_0_3_line_120 |  | 110 | 112 | 0.002644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5648-9_0_3_line_121 |  | 111 | 113 | 0.0094678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5648-9_0_3_line_122 |  | 113 | 116 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5648-9_0_3_line_123 |  | 115 | 121 | 0.0028194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5648-9_0_3_line_124 |  | 118 | 120 | 0.062617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5648-9_0_3_line_125 |  | 120 | 122 | 0.0085051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5648-9_0_3_line_126 |  | 121 | 139 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5648-9_0_3_line_127 |  | 123 | 124 | 0.029245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5648-9_0_3_line_128 |  | 123 | 125 | 0.039684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5648-9_0_3_line_129 |  | 125 | 126 | 0.001457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5648-9_0_3_line_130 |  | 125 | 127 | 0.011732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5648-9_0_3_line_131 |  | 126 | 128 | 0.030052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5648-9_0_3_line_132 |  | 127 | 129 | 0.069637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5648-9_0_3_line_133 |  | 127 | 130 | 0.030922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5648-9_0_3_line_134 |  | 128 | 131 | 0.021636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5648-9_0_3_line_135 |  | 128 | 132 | 0.062781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5648-9_0_3_line_136 |  | 134 | 135 | 0.00055319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_5648-9_0_3_line_137 |  | 135 | 136 | 0.063062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_5648-9_0_3_line_138 |  | 136 | 137 | 0.006342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_5648-9_0_3_line_139 |  | 137 | 138 | 0.02603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_5648-9_0_3_line_140 |  | 138 | 141 | 0.027735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_5648-9_0_3_line_141 |  | 139 | 140 | 0.049581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_5648-9_0_3_line_142 |  | 140 | 142 | 0.051899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_5648-9_0_3_line_143 |  | 141 | 142 | 0.024673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_5648-9_0_3_line_144 |  | 141 | 143 | 0.011978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_5648-9_0_3_line_145 |  | 142 | 144 | 0.017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_5648-9_0_3_line_146 |  | 143 | 145 | 0.0087713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5648-9_0_3_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 148 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2532256.6297 | 1151446.2746 | 2532271.3269 | 1151441.3842 | 2532276.1006 | 1151439.9741
1 | 2532256.6297 | 1151446.2746 | 2532256.0872 | 1151444.4464 | 2532255.621 | 1151435.0909 | 2532257.1492 | 1151424.9459 | 2532260.1753 | 1151410.8151 | 2532260.2961 | 1151409.7614
2 | 2532261.9001 | 1151359.5341 | 2532262.7577 | 1151377.0674 | 2532261.5101 | 1151399.1715 | 2532260.2961 | 1151409.7614
3 | 2532261.9001 | 1151359.5341 | 2532243.8626 | 1151362.9614
4 | 2532261.9001 | 1151359.5341 | 2532269.7353 | 1151358.0339 | 2532277.3124 | 1151356.7812 | 2532288.4593 | 1151354.9102
5 | 2532261.9001 | 1151359.5341 | 2532269.7353 | 1151358.0339 | 2532268.3936 | 1151346.5871 | 2532268.7572 | 1151335.9438
6 | 2532170.3333 | 1151406.0807 | 2532194.3201 | 1151400.6961 | 2532205.4656 | 1151404.1502 | 2532214.3936 | 1151408.3284
7 | 2532148.8313 | 1151385.4341 | 2532162.1875 | 1151382.7708 | 2532165.177 | 1151390.5859 | 2532170.3333 | 1151406.0807
8 | 2532148.8313 | 1151385.4341 | 2532146.9935 | 1151374.4442
9 | 2532148.8313 | 1151385.4341 | 2532162.1875 | 1151382.7708 | 2532178.4407 | 1151379.041 | 2532189.3276 | 1151375.9054 | 2532196.1109 | 1151373.6944
10 | 2532148.8313 | 1151385.4341 | 2532136.5057 | 1151388.013
11 | 2532243.8626 | 1151362.9614 | 2532245.6652 | 1151377.8382 | 2532246.8733 | 1151385.4066
12 | 2532243.8626 | 1151362.9614 | 2532224.885 | 1151366.7329 | 2532217.0882 | 1151368.6192
13 | 2532288.4593 | 1151354.9102 | 2532287.0272 | 1151345.6546 | 2532298.8316 | 1151343.5538
14 | 2532288.4593 | 1151354.9102 | 2532295.5373 | 1151353.6409
15 | 2532268.7572 | 1151335.9438 | 2532268.8168 | 1151324.2033 | 2532268.0949 | 1151318.1217
16 | 2532146.2377 | 1151369.925 | 2532146.9935 | 1151374.4442
17 | 2532196.1109 | 1151373.6944 | 2532217.0882 | 1151368.6192
18 | 2532184.1635 | 1151334.5408 | 2532184.9302 | 1151340.591 | 2532186.7344 | 1151354.9119 | 2532189.3276 | 1151375.9054 | 2532196.1109 | 1151373.6944
19 | 2532196.1109 | 1151373.6944 | 2532192.1234 | 1151348.1697 | 2532196.8223 | 1151347.6164
20 | 2532136.5057 | 1151388.013 | 2532115.2967 | 1151392.4507
21 | 2532154.3488 | 1151301.6812 | 2532180.152 | 1151302.8241 | 2532184.1635 | 1151334.5408
22 | 2532184.1635 | 1151334.5408 | 2532175.2391 | 1151335.8894
23 | 2532196.8223 | 1151347.6164 | 2532196.8223 | 1151347.6164 | 2532194.1565 | 1151331.6609
24 | 2532146.2056 | 1151369.7328 | 2532146.2377 | 1151369.925
25 | 2532109.3089 | 1151393.7035 | 2532115.2967 | 1151392.4507
26 | 2532191.5459 | 1151316.0362 | 2532194.1565 | 1151331.6609
27 | 2532295.5373 | 1151353.6409 | 2532296.6227 | 1151364.1456
28 | 2532295.5373 | 1151353.6409 | 2532317.9959 | 1151349.5303 | 2532322.4564 | 1151312.8043 | 2532317.313 | 1151305.2469 | 2532308.7175 | 1151299.2181 | 2532307.0793 | 1151294.8452 | 2532308.0261 | 1151286.2187
29 | 2532268.0949 | 1151318.1217 | 2532267.3751 | 1151312.0573 | 2532261.3504 | 1151299.8629 | 2532261.1215 | 1151298.5131
30 | 2532316.1791 | 1151411.7629 | 2532319.6152 | 1151382.9083 | 2532319.4938 | 1151380.9864 | 2532318.221 | 1151379.7445 | 2532316.3039 | 1151377.1757 | 2532314.6602 | 1151375.0375 | 2532313.2839 | 1151372.0958 | 2532312.6263 | 1151369.5907 | 2532313.3067 | 1151366.6259 | 2532312.5708 | 1151364.6664 | 2532309.4403 | 1151363.4009 | 2532296.6227 | 1151364.1456
31 | 2532308.0261 | 1151286.2187 | 2532308.8347 | 1151279.268
32 | 2532308.0261 | 1151286.2187 | 2532294.8276 | 1151285.8671
33 | 2532260.1509 | 1151271.0716 | 2532259.8375 | 1151290.9417 | 2532261.1215 | 1151298.5131
34 | 2532260.1509 | 1151271.0716 | 2532215.8519 | 1151268.8139
35 | 2532260.1509 | 1151271.0716 | 2532253.5932 | 1151264.0305 | 2532246.5301 | 1151263.1565
36 | 2532243.547 | 1151262.7874 | 2532246.5301 | 1151263.1565
37 | 2532089.0724 | 1151397.9377 | 2532109.3089 | 1151393.7035
38 | 2532089.0724 | 1151397.9377 | 2532081.9413 | 1151399.2523
39 | 2532089.0724 | 1151397.9377 | 2532087.0066 | 1151387.6554 | 2532086.5266 | 1151382.0078
40 | 2532050.2461 | 1151444.502 | 2532041.7214 | 1151407.4112 | 2532054.9457 | 1151404.6269 | 2532065.9814 | 1151402.4343 | 2532081.9413 | 1151399.2523
41 | 2532081.9413 | 1151399.2523 | 2532080.9565 | 1151392.2596 | 2532073.3174 | 1151394.1247 | 2532068.7207 | 1151394.21 | 2532053.8346 | 1151397.421
42 | 2532085.7672 | 1151373.0724 | 2532086.5266 | 1151382.0078
43 | 2532003.2632 | 1151417.2624 | 2532041.7214 | 1151407.4112 | 2532050.2461 | 1151444.502
44 | 2532050.2461 | 1151444.502 | 2532062.281 | 1151437.6845 | 2532070.3705 | 1151436.1275
45 | 2532085.7672 | 1151373.0724 | 2532084.51 | 1151353.967
46 | 2531966.0865 | 1151429.7898 | 2531989.3621 | 1151421.9444 | 2532003.2632 | 1151417.2624
47 | 2532003.2632 | 1151417.2624 | 2531998.2651 | 1151383.2224
48 | 2531966.0865 | 1151429.7898 | 2531947.3111 | 1151437.1507 | 2531904.1802 | 1151457.9616
49 | 2531966.0865 | 1151429.7898 | 2531956.9525 | 1151410.9202
50 | 2531994.8018 | 1151383.7618 | 2531998.2651 | 1151383.2224
51 | 2532086.9422 | 1151317.4173 | 2532083.9046 | 1151344.7667 | 2532084.51 | 1151353.967
52 | 2531904.1802 | 1151457.9616 | 2531893.0397 | 1151453.1585
53 | 2531956.9525 | 1151410.9202 | 2531955.3838 | 1151407.6796
54 | 2532086.9422 | 1151317.4173 | 2532102.1647 | 1151315.4336
55 | 2532086.9422 | 1151317.4173 | 2532080.1051 | 1151319.6291 | 2532076.5718 | 1151321.4478
56 | 2532086.9422 | 1151317.4173 | 2532091.0534 | 1151275.7145 | 2532091.4465 | 1151271.7857
57 | 2532104.9496 | 1151315.0707 | 2532102.1647 | 1151315.4336
58 | 2532092.128 | 1151264.8408 | 2532091.4465 | 1151271.7857
59 | 2532091.4465 | 1151271.7857 | 2532107.2791 | 1151272.8766
60 | 2532061.9 | 1151289.8849 | 2532062.8969 | 1151274.1872 | 2532084.1099 | 1151273.9475 | 2532091.0534 | 1151275.7145 | 2532091.4465 | 1151271.7857
61 | 2532127.3872 | 1151312.1467 | 2532104.9496 | 1151315.0707
62 | 2532061.9 | 1151289.8849 | 2532051.9227 | 1151291.2041
63 | 2532061.9 | 1151289.8849 | 2532062.01 | 1151313.1966 | 2532054.2917 | 1151313.9937
64 | 2532037.1175 | 1151293.1615 | 2532051.9227 | 1151291.2041
65 | 2532039.6162 | 1151315.5095 | 2532054.2917 | 1151313.9937
66 | 2532092.128 | 1151264.8408 | 2532069.3989 | 1151263.3745
67 | 2532092.128 | 1151264.8408 | 2532093.9909 | 1151245.9601
68 | 2532107.2791 | 1151272.8766 | 2532129.8146 | 1151274.4294
69 | 2532096.157 | 1151224.0061 | 2532093.9909 | 1151245.9601
70 | 2532294.8276 | 1151285.8671 | 2532290.9638 | 1151283.5649 | 2532289.0926 | 1151282.3519 | 2532285.3521 | 1151281.724
71 | 2532294.8276 | 1151285.8671 | 2532290.9638 | 1151283.5649 | 2532289.0926 | 1151282.3519 | 2532282.8866 | 1151281.3101 | 2532278.4345 | 1151281.9717 | 2532276.9769 | 1151284.0893 | 2532276.8025 | 1151285.165
72 | 2532312.8269 | 1151244.953 | 2532308.8347 | 1151279.268
73 | 2532312.8269 | 1151244.953 | 2532324.9883 | 1151244.5381
74 | 2532312.8269 | 1151244.953 | 2532318.5973 | 1151190.6357
75 | 2532332.792 | 1151165.2177 | 2532325.9252 | 1151166.8514 | 2532321.5203 | 1151170.3585 | 2532319.5728 | 1151181.4532 | 2532318.5973 | 1151190.6357
76 | 2532332.792 | 1151165.2177 | 2532340.0619 | 1151161.2003 | 2532340.0176 | 1151157.2653
77 | 2532332.792 | 1151165.2177 | 2532332.5001 | 1151122.9199 | 2532334.3539 | 1151121.2203 | 2532334.825 | 1151112.6102
78 | 2532360.6469 | 1151167.8725 | 2532332.792 | 1151165.2177
79 | 2532316.1791 | 1151411.7629 | 2532310.9165 | 1151411.333
80 | 2532360.6469 | 1151167.8725 | 2532361.33 | 1151133.0789
81 | 2532360.6469 | 1151167.8725 | 2532376.0974 | 1151170.4985
82 | 2532306.7569 | 1151120.3526 | 2532307.3408 | 1151148.5836
83 | 2532277.3631 | 1151148.0432 | 2532307.4813 | 1151155.3749 | 2532307.3408 | 1151148.5836
84 | 2532306.7569 | 1151120.3526 | 2532315.9983 | 1151111.4548
85 | 2532277.3631 | 1151148.0432 | 2532269.4506 | 1151146.1201
86 | 2532227.6418 | 1151136.0634 | 2532229.7417 | 1151136.451 | 2532269.4506 | 1151146.1201
87 | 2532269.4506 | 1151146.1201 | 2532265.798 | 1151165.2941 | 2532266.3469 | 1151174.493 | 2532260.9834 | 1151200.5455 | 2532247.8759 | 1151198.6028
88 | 2532171.9533 | 1151125.8744 | 2532195.521 | 1151130.1888 | 2532209.0663 | 1151132.6708 | 2532225.2266 | 1151135.6237 | 2532227.6418 | 1151136.0634
89 | 2532227.6418 | 1151136.0634 | 2532224.6046 | 1151155.4716
90 | 2532245.1601 | 1151198.2003 | 2532247.8759 | 1151198.6028
91 | 2532171.9533 | 1151125.8744 | 2532162.1232 | 1151124.0732 | 2532157.3513 | 1151123.6156
92 | 2532171.9533 | 1151125.8744 | 2532170.7226 | 1151114.7599 | 2532175.3968 | 1151114.5937
93 | 2532224.6046 | 1151155.4716 | 2532218.3124 | 1151195.6792 | 2532202.6564 | 1151193.426
94 | 2532202.0516 | 1151193.339 | 2532202.6564 | 1151193.426
95 | 2532157.3513 | 1151123.6156 | 2532157.7094 | 1151110.4599 | 2532153.2476 | 1151110.9549
96 | 2532085.7921 | 1151142.2558 | 2532099.5672 | 1151141.2997 | 2532100.2693 | 1151122.5926 | 2532112.1597 | 1151121.2687 | 2532154.9307 | 1151123.3762 | 2532157.3513 | 1151123.6156
97 | 2532085.7921 | 1151142.2558 | 2532085.2907 | 1151135.9246 | 2532080.5945 | 1151136.0595
98 | 2532085.7921 | 1151142.2558 | 2532083.2635 | 1151142.4303
99 | 2532098.8045 | 1151161.4417 | 2532099.5672 | 1151141.2997 | 2532085.7921 | 1151142.2558
100 | 2532098.8045 | 1151161.4417 | 2532107.34 | 1151162.1124
101 | 2532098.8045 | 1151161.4417 | 2532098.4923 | 1151169.8165 | 2532096.9802 | 1151209.9113
102 | 2532096.7604 | 1151215.5947 | 2532096.9802 | 1151209.9113
103 | 2532096.9802 | 1151209.9113 | 2532081.128 | 1151212.8467
104 | 2532083.2635 | 1151142.4303 | 2532064.2243 | 1151143.7446 | 2532064.1867 | 1151145.0316
105 | 2532096.7604 | 1151215.5947 | 2532124.219 | 1151218.5085 | 2532124.6254 | 1151215.0798
106 | 2532065.7887 | 1151221.0363 | 2532074.1954 | 1151219.8296 | 2532096.6251 | 1151219.2427 | 2532096.7604 | 1151215.5947
107 | 2532096.157 | 1151224.0061 | 2532096.6251 | 1151219.2427 | 2532096.7604 | 1151215.5947
108 | 2532020.9157 | 1151190.4709 | 2532034.6346 | 1151188.3083
109 | 2532020.9157 | 1151190.4709 | 2532014.5948 | 1151150.776 | 2532015.0246 | 1151148.0585 | 2532025.0023 | 1151146.8035
110 | 2532020.9157 | 1151190.4709 | 2532024.3555 | 1151212.071
111 | 2532026.8236 | 1151227.5802 | 2532026.2121 | 1151223.7294 | 2532024.3555 | 1151212.071
112 | 2532026.8236 | 1151227.5802 | 2532054.2247 | 1151222.7012 | 2532065.7887 | 1151221.0363
113 | 2531995.2288 | 1151211.1839 | 2531997.7376 | 1151226.0081 | 2532011.4627 | 1151226.7534 | 2532026.8236 | 1151227.5802
114 | 2532065.7887 | 1151221.0363 | 2532064.2401 | 1151218.4857 | 2532062.2926 | 1151217.3182 | 2532058.8553 | 1151216.7678
115 | 2531995.2288 | 1151211.1839 | 2532001.3007 | 1151210.5371
116 | 2531922.0168 | 1151193.5469 | 2531934.7885 | 1151230.7562 | 2531937.6482 | 1151232.4915 | 2531940.9851 | 1151232.9873 | 2531966.8636 | 1151226.5131 | 2531997.7376 | 1151226.0081 | 2531995.2288 | 1151211.1839
117 | 2531987.8007 | 1151167.277 | 2531995.2288 | 1151211.1839
118 | 2531986.8964 | 1151161.9731 | 2531991.5963 | 1151158.7849 | 2531998.8442 | 1151156.2349
119 | 2531987.8007 | 1151167.277 | 2531986.8964 | 1151161.9731
120 | 2531986.4601 | 1151159.3655 | 2531986.8964 | 1151161.9731
121 | 2531987.8007 | 1151167.277 | 2531978.5431 | 1151169.2605
122 | 2531968.4926 | 1151166.3059 | 2531969.7073 | 1151167.8263 | 2531974.0101 | 1151169.5675 | 2531978.5431 | 1151169.2605
123 | 2531922.0168 | 1151193.5469 | 2531921.4083 | 1151190.7939
124 | 2532096.157 | 1151224.0061 | 2532158.6221 | 1151228.3709
125 | 2532167.1065 | 1151228.9638 | 2532158.6221 | 1151228.3709
126 | 2531908.5431 | 1151178.1982 | 2531909.9309 | 1151176.9189 | 2531914.1791 | 1151176.5484 | 2531916.8632 | 1151178.3635 | 2531919.8647 | 1151183.8103 | 2531921.4083 | 1151190.7939
127 | 2531900.2802 | 1151382.0623 | 2531895.9276 | 1151372.4856 | 2531912.9047 | 1151364.5848
128 | 2531936.1156 | 1151369.6401 | 2531901.0601 | 1151383.7781 | 2531900.2802 | 1151382.0623
129 | 2531936.1156 | 1151369.6401 | 2531935.4906 | 1151368.324
130 | 2531941.9111 | 1151379.8468 | 2531936.1156 | 1151369.6401
131 | 2531922.5989 | 1151341.1774 | 2531935.4906 | 1151368.324
132 | 2531941.9111 | 1151379.8468 | 2531900.3904 | 1151400.5505 | 2531907.9784 | 1151422.6324
133 | 2531941.9111 | 1151379.8468 | 2531955.3838 | 1151407.6796
134 | 2531922.5989 | 1151341.1774 | 2531941.9535 | 1151331.3974
135 | 2531922.5989 | 1151341.1774 | 2531904.1103 | 1151300.7088 | 2531886.9049 | 1151306.9093
136 | 2531865.5147 | 1151235.6274 | 2531865.238 | 1151235.1484
137 | 2531814.773 | 1151225.6128 | 2531824.2624 | 1151221.0583 | 2531837.3804 | 1151215.651 | 2531850.5429 | 1151214.8459 | 2531859.8946 | 1151225.9016 | 2531865.238 | 1151235.1484
138 | 2531814.773 | 1151225.6128 | 2531813.6813 | 1151219.3662
139 | 2531813.6813 | 1151219.3662 | 2531810.7182 | 1151202.4349 | 2531808.5984 | 1151193.8515
140 | 2531801.9487 | 1151166.9258 | 2531808.5984 | 1151193.8515
141 | 2531908.5431 | 1151178.1982 | 2531874.1044 | 1151142.5293
142 | 2531824.013 | 1151155.7584 | 2531848.1402 | 1151147.8027 | 2531874.1044 | 1151142.5293
143 | 2531801.9487 | 1151166.9258 | 2531824.013 | 1151155.7584
144 | 2531801.9487 | 1151166.9258 | 2531797.8431 | 1151155.6735
145 | 2531824.013 | 1151155.7584 | 2531826.5264 | 1151148.6148 | 2531829.753 | 1151144.1202 | 2531833.9017 | 1151142.8709
146 | 2531797.8431 | 1151155.6735 | 2531794.8366 | 1151147.4335

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2532276.1006 | 1151439.9741
1 | 2532256.6297 | 1151446.2746
2 | 2532260.2961 | 1151409.7614
3 | 2532261.9001 | 1151359.5341
4 | 2532214.3936 | 1151408.3284
5 | 2532170.3333 | 1151406.0807
6 | 2532148.8313 | 1151385.4341
7 | 2532243.8626 | 1151362.9614
8 | 2532288.4593 | 1151354.9102
9 | 2532268.7572 | 1151335.9438
10 | 2532146.9935 | 1151374.4442
11 | 2532196.1109 | 1151373.6944
12 | 2532136.5057 | 1151388.013
13 | 2532217.0882 | 1151368.6192
14 | 2532184.1635 | 1151334.5408
15 | 2532196.8223 | 1151347.6164
16 | 2532154.3488 | 1151301.6812
17 | 2532175.2391 | 1151335.8894
18 | 2532146.2377 | 1151369.925
19 | 2532115.2967 | 1151392.4507
20 | 2532194.1565 | 1151331.6609
21 | 2532246.8733 | 1151385.4066
22 | 2532298.8316 | 1151343.5538
23 | 2532295.5373 | 1151353.6409
24 | 2532268.0949 | 1151318.1217
25 | 2532296.6227 | 1151364.1456
26 | 2532308.0261 | 1151286.2187
27 | 2532261.1215 | 1151298.5131
28 | 2532260.1509 | 1151271.0716
29 | 2532215.8519 | 1151268.8139
30 | 2532246.53 | 1151263.1565
31 | 2532243.547 | 1151262.7874
32 | 2532109.3089 | 1151393.7035
33 | 2532089.0724 | 1151397.9377
34 | 2532081.9413 | 1151399.2523
35 | 2532086.5266 | 1151382.0078
36 | 2532050.2461 | 1151444.502
37 | 2532053.8346 | 1151397.421
38 | 2532085.7672 | 1151373.0724
39 | 2532003.2632 | 1151417.2624
40 | 2532070.3705 | 1151436.1275
41 | 2531966.0865 | 1151429.7898
42 | 2531998.2651 | 1151383.2224
43 | 2532084.51 | 1151353.967
44 | 2531904.1802 | 1151457.9616
45 | 2531956.9525 | 1151410.9202
46 | 2531994.8018 | 1151383.7618
47 | 2532146.2056 | 1151369.7328
48 | 2532086.9422 | 1151317.4173
49 | 2532102.1647 | 1151315.4336
50 | 2532076.5718 | 1151321.4478
51 | 2532091.4465 | 1151271.7857
52 | 2532104.9496 | 1151315.0707
53 | 2532061.9 | 1151289.8849
54 | 2532051.9227 | 1151291.2041
55 | 2532054.2917 | 1151313.9937
56 | 2532092.128 | 1151264.8408
57 | 2532107.2791 | 1151272.8766
58 | 2532127.3872 | 1151312.1467
59 | 2532037.1175 | 1151293.1615
60 | 2532039.6162 | 1151315.5095
61 | 2532069.3989 | 1151263.3745
62 | 2532093.9909 | 1151245.9601
63 | 2532129.8146 | 1151274.4294
64 | 2532285.3521 | 1151281.724
65 | 2532294.8276 | 1151285.8671
66 | 2532276.8025 | 1151285.165
67 | 2532308.8347 | 1151279.268
68 | 2532312.8269 | 1151244.953
69 | 2532324.9883 | 1151244.5381
70 | 2532318.5973 | 1151190.6357
71 | 2532332.792 | 1151165.2177
72 | 2532316.1791 | 1151411.7629
73 | 2532340.0176 | 1151157.2653
74 | 2532334.825 | 1151112.6102
75 | 2532360.6469 | 1151167.8725
76 | 2532307.3408 | 1151148.5836
77 | 2532306.7569 | 1151120.3526
78 | 2532277.3631 | 1151148.0432
79 | 2532315.9983 | 1151111.4548
80 | 2532269.4506 | 1151146.1201
81 | 2532227.6418 | 1151136.0634
82 | 2532247.8759 | 1151198.6028
83 | 2532171.9533 | 1151125.8744
84 | 2532224.6046 | 1151155.4716
85 | 2532245.1601 | 1151198.2003
86 | 2532361.33 | 1151133.0789
87 | 2532376.0974 | 1151170.4985
88 | 2532202.6564 | 1151193.426
89 | 2532202.0516 | 1151193.3389
90 | 2532157.3513 | 1151123.6156
91 | 2532175.3968 | 1151114.5937
92 | 2532153.2476 | 1151110.9549
93 | 2532085.7921 | 1151142.2558
94 | 2532098.8045 | 1151161.4417
95 | 2532107.34 | 1151162.1124
96 | 2532096.9802 | 1151209.9113
97 | 2532080.5945 | 1151136.0595
98 | 2532083.2635 | 1151142.4303
99 | 2532064.1867 | 1151145.0316
100 | 2532096.7604 | 1151215.5947
101 | 2532081.128 | 1151212.8467
102 | 2532034.6346 | 1151188.3083
103 | 2532020.9157 | 1151190.4709
104 | 2532025.0023 | 1151146.8035
105 | 2532024.3555 | 1151212.071
106 | 2532026.8236 | 1151227.5802
107 | 2532065.7887 | 1151221.0363
108 | 2531995.2288 | 1151211.1839
109 | 2531998.8442 | 1151156.2349
110 | 2531986.8964 | 1151161.9731
111 | 2531987.8007 | 1151167.277
112 | 2531986.4601 | 1151159.3655
113 | 2531978.5431 | 1151169.2605
114 | 2532001.3007 | 1151210.5371
115 | 2531922.0168 | 1151193.5469
116 | 2531968.4926 | 1151166.3059
117 | 2532124.6254 | 1151215.0798
118 | 2532096.157 | 1151224.0061
119 | 2532058.8553 | 1151216.7678
120 | 2532158.6221 | 1151228.3709
121 | 2531921.4083 | 1151190.7939
122 | 2532167.1065 | 1151228.9638
123 | 2531900.2802 | 1151382.0623
124 | 2531912.9047 | 1151364.5848
125 | 2531936.1156 | 1151369.6401
126 | 2531935.4906 | 1151368.324
127 | 2531941.9111 | 1151379.8468
128 | 2531922.5989 | 1151341.1774
129 | 2531907.9784 | 1151422.6324
130 | 2531955.3838 | 1151407.6796
131 | 2531941.9535 | 1151331.3974
132 | 2531886.9049 | 1151306.9093
133 | 2531893.0397 | 1151453.1585
134 | 2531865.5147 | 1151235.6274
135 | 2531865.238 | 1151235.1484
136 | 2531814.773 | 1151225.6128
137 | 2531813.6813 | 1151219.3662
138 | 2531808.5984 | 1151193.8515
139 | 2531908.5431 | 1151178.1982
140 | 2531874.1044 | 1151142.5293
141 | 2531801.9487 | 1151166.9258
142 | 2531824.013 | 1151155.7584
143 | 2531797.8431 | 1151155.6735
144 | 2531833.9017 | 1151142.8709
145 | 2531794.8366 | 1151147.4335
146 | 2532191.5459 | 1151316.0362
147 | 2532310.9165 | 1151411.333
148 | 2532086.9422 | 1151317.4173

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1