## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5651-1_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5651-1_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5651-1_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5651-1_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5651-1_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5651-1_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5651-1_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5651-1_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5651-1_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5651-1_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5651-1_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5651-1_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5651-1_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5651-1_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5651-1_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5651-1_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5651-1_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5651-1_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5651-1_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5651-1_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5651-1_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5651-1_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5651-1_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5651-1_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5651-1_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5651-1_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5651-1_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5651-1_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5651-1_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5651-1_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5651-1_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5651-1_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5651-1_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5651-1_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5651-1_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5651-1_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5651-1_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5651-1_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5651-1_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5651-1_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5651-1_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5651-1_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5651-1_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5651-1_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5651-1_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5651-1_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5651-1_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5651-1_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5651-1_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5651-1_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5651-1_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5651-1_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5651-1_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5651-1_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5651-1_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5651-1_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5651-1_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5651-1_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5651-1_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5651-1_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5651-1_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5651-1_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5651-1_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5651-1_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5651-1_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5651-1_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5651-1_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5651-1_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5651-1_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5651-1_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5651-1_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5651-1_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5651-1_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5651-1_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5651-1_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5651-1_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5651-1_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5651-1_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5651-1_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5651-1_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5651-1_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5651-1_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5651-1_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5651-1_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5651-1_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5651-1_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5651-1_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5651-1_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5651-1_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5651-1_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5651-1_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5651-1_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5651-1_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5651-1_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5651-1_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5651-1_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5651-1_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5651-1_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5651-1_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5651-1_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5651-1_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5651-1_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5651-1_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5651-1_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5651-1_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5651-1_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5651-1_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5651-1_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5651-1_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5651-1_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5651-1_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5651-1_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5651-1_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5651-1_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5651-1_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5651-1_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5651-1_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5651-1_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5651-1_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5651-1_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5651-1_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5651-1_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5651-1_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5651-1_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5651-1_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5651-1_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5651-1_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5651-1_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5651-1_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5651-1_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5651-1_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5651-1_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5651-1_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5651-1_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5651-1_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_622_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5651-1_0_7_load_0 | 0 | 0.014288 | 0.0035809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5651-1_0_7_load_9 | 6 | 0.0037463 | 0.0009389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5651-1_0_7_load_19 | 9 | 0.0043847 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5651-1_0_7_load_75 | 12 | 0.0029962 | 0.00075091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5651-1_0_7_load_85 | 13 | 0.0031625 | 0.00079259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5651-1_0_7_load_82 | 14 | 0.0045674 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5651-1_0_7_load_77 | 16 | 0.0030517 | 0.00076483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5651-1_0_7_load_39 | 17 | 0.013043 | 0.0032688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5651-1_0_7_load_36 | 18 | 0.027274 | 0.0068356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5651-1_0_7_load_18 | 19 | 0.0021313 | 0.00053416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5651-1_0_7_load_71 | 21 | 0.0087124 | 0.0021835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5651-1_0_7_load_15 | 22 | 0.0028046 | 0.0007029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5651-1_0_7_load_20 | 23 | 0.0037999 | 0.00095233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5651-1_0_7_load_127 | 24 | 0.0025888 | 0.00064881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5651-1_0_7_load_83 | 27 | 0.0013342 | 0.00033438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5651-1_0_7_load_74 | 28 | 0.040304 | 0.010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5651-1_0_7_load_37 | 29 | 0.037842 | 0.0094841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5651-1_0_7_load_59 | 30 | 0.00349 | 0.00087468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5651-1_0_7_load_57 | 31 | 0.0031628 | 0.00079266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5651-1_0_7_load_10 | 33 | 0.0041857 | 0.001049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5651-1_0_7_load_11 | 34 | 0.0042655 | 0.001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5651-1_0_7_load_12 | 35 | 0.0049599 | 0.0012431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5651-1_0_7_load_13 | 36 | 0.0041251 | 0.0010338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5651-1_0_7_load_21 | 39 | 0.0042075 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5651-1_0_7_load_16 | 40 | 0.0032814 | 0.0008224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5651-1_0_7_load_80 | 43 | 0.019317 | 0.0048412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5651-1_0_7_load_81 | 44 | 0.011739 | 0.0029419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5651-1_0_7_load_25 | 45 | 0.0015381 | 0.00038548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5651-1_0_7_load_26 | 46 | 0.0042469 | 0.0010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5651-1_0_7_load_29 | 49 | 0.0019784 | 0.00049583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5651-1_0_7_load_30 | 50 | 0.0017823 | 0.00044669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5651-1_0_7_load_89 | 52 | 0.003486 | 0.00087367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5651-1_0_7_load_61 | 53 | 0.0034899 | 0.00087465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5651-1_0_7_load_90 | 55 | 0.0034556 | 0.00086605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5651-1_0_7_load_60 | 57 | 0.0014886 | 0.00037307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5651-1_0_7_load_31 | 58 | 0.0033207 | 0.00083224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5651-1_0_7_load_32 | 59 | 0.0053365 | 0.0013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5651-1_0_7_load_34 | 61 | 0.0032289 | 0.00080924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5651-1_0_7_load_35 | 62 | 0.0031714 | 0.00079482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5651-1_0_7_load_46 | 63 | 0.0017652 | 0.00044239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5651-1_0_7_load_70 | 67 | 0.031589 | 0.0079169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5651-1_0_7_load_67 | 68 | 0.034415 | 0.0086252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5651-1_0_7_load_40 | 69 | 0.0022774 | 0.00057077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5651-1_0_7_load_43 | 71 | 0.0040839 | 0.0010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5651-1_0_7_load_47 | 74 | 0.00087885 | 0.00022026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5651-1_0_7_load_54 | 76 | 0.0054458 | 0.0013649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5651-1_0_7_load_106 | 77 | 0.0031532 | 0.00079026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5651-1_0_7_load_104 | 78 | 0.0043493 | 0.00109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5651-1_0_7_load_48 | 79 | 0.0020867 | 0.00052298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5651-1_0_7_load_128 | 80 | 0.002149 | 0.00053859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5651-1_0_7_load_113 | 82 | 0.0027483 | 0.00068879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5651-1_0_7_load_49 | 83 | 0.0062816 | 0.0015743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5651-1_0_7_load_107 | 85 | 0.0027997 | 0.00070167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5651-1_0_7_load_50 | 86 | 0.0055392 | 0.0013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5651-1_0_7_load_53 | 88 | 0.0033478 | 0.00083904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5651-1_0_7_load_56 | 90 | 0.0022918 | 0.00057437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5651-1_0_7_load_86 | 91 | 0.0019897 | 0.00049866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5651-1_0_7_load_62 | 94 | 0.0082078 | 0.0020571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5651-1_0_7_load_87 | 97 | 0.0028261 | 0.00070828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5651-1_0_7_load_135 | 98 | 0.0030357 | 0.00076081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5651-1_0_7_load_132 | 99 | 0.00088217 | 0.00022109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5651-1_0_7_load_133 | 101 | 0.0020349 | 0.00050999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5651-1_0_7_load_123 | 103 | 0.0029679 | 0.00074383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5651-1_0_7_load_78 | 104 | 0.0081901 | 0.0020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5651-1_0_7_load_126 | 105 | 0.017683 | 0.0044318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5651-1_0_7_load_119 | 107 | 0.0030574 | 0.00076626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5651-1_0_7_load_121 | 108 | 0.002982 | 0.00074736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5651-1_0_7_load_94 | 109 | 0.0016529 | 0.00041426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5651-1_0_7_load_130 | 110 | 0.00495 | 0.0012406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5651-1_0_7_load_129 | 111 | 0.0046497 | 0.0011653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5651-1_0_7_load_91 | 112 | 0.0022372 | 0.00056069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5651-1_0_7_load_125 | 113 | 0.006939 | 0.0017391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5651-1_0_7_load_116 | 114 | 0.0014365 | 0.00036001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5651-1_0_7_load_117 | 115 | 0.0020196 | 0.00050617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5651-1_0_7_load_118 | 116 | 0.0018797 | 0.00047109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5651-1_0_7_load_96 | 117 | 0.0032151 | 0.00080579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5651-1_0_7_load_97 | 118 | 0.0013294 | 0.00033319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5651-1_0_7_load_98 | 119 | 0.0011807 | 0.00029591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5651-1_0_7_load_112 | 122 | 0.0020883 | 0.00052338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5651-1_0_7_load_105 | 123 | 0.0044491 | 0.001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5651-1_0_7_load_108 | 124 | 0.00059226 | 0.00014843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5651-1_0_7_load_120 | 125 | 0.0017137 | 0.00042949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5651-1_0_7_load_103 | 126 | 0.0044966 | 0.001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5651-1_0_7_load_109 | 127 | 0.00090912 | 0.00022785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5651-1_0_7_load_101 | 128 | 0.0066895 | 0.0016765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5651-1_0_7_load_102 | 129 | 0.0064623 | 0.0016196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5651-1_0_7_load_114 | 130 | 0.0034859 | 0.00087365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5651-1_0_7_load_110 | 131 | 0.002238 | 0.0005609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5651-1_0_7_load_111 | 132 | 0.0021648 | 0.00054254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5651-1_0_7_load_122 | 133 | 0.0030281 | 0.00075892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5651-1_0_7_load_115 | 134 | 0.0029755 | 0.00074573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5651-1_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5651-1_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.046702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5651-1_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.042133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5651-1_0_7_line_3 |  | 2 | 7 | 0.034078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5651-1_0_7_line_4 |  | 2 | 8 | 0.024127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5651-1_0_7_line_5 |  | 2 | 9 | 0.023946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5651-1_0_7_line_6 |  | 3 | 13 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5651-1_0_7_line_7 |  | 3 | 14 | 0.025647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5651-1_0_7_line_8 |  | 4 | 5 | 0.014057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5651-1_0_7_line_9 |  | 4 | 6 | 0.020484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5651-1_0_7_line_10 |  | 5 | 19 | 0.016114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5651-1_0_7_line_11 |  | 5 | 20 | 0.010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5651-1_0_7_line_12 |  | 6 | 21 | 0.032091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5651-1_0_7_line_13 |  | 7 | 15 | 0.026648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5651-1_0_7_line_14 |  | 7 | 16 | 0.030085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5651-1_0_7_line_15 |  | 8 | 19 | 0.041519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5651-1_0_7_line_16 |  | 8 | 22 | 0.031074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5651-1_0_7_line_17 |  | 9 | 23 | 0.047603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5651-1_0_7_line_18 |  | 10 | 11 | 0.017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5651-1_0_7_line_19 |  | 10 | 12 | 0.055623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5651-1_0_7_line_20 |  | 11 | 24 | 0.027851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5651-1_0_7_line_21 |  | 11 | 25 | 0.041235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5651-1_0_7_line_22 |  | 13 | 26 | 0.016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5651-1_0_7_line_23 |  | 14 | 27 | 0.037313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5651-1_0_7_line_24 |  | 15 | 17 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5651-1_0_7_line_25 |  | 15 | 18 | 0.041939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5651-1_0_7_line_26 |  | 17 | 28 | 0.011366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5651-1_0_7_line_27 |  | 18 | 29 | 0.0008008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5651-1_0_7_line_28 |  | 20 | 30 | 0.031844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5651-1_0_7_line_29 |  | 20 | 31 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5651-1_0_7_line_30 |  | 21 | 32 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5651-1_0_7_line_31 |  | 22 | 40 | 0.032722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5651-1_0_7_line_32 |  | 25 | 105 | 0.032206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5651-1_0_7_line_33 |  | 25 | 32 | 0.035798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5651-1_0_7_line_34 |  | 26 | 109 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5651-1_0_7_line_35 |  | 27 | 106 | 0.048149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5651-1_0_7_line_36 |  | 29 | 65 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5651-1_0_7_line_37 |  | 32 | 104 | 0.031441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5651-1_0_7_line_38 |  | 33 | 34 | 0.023066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5651-1_0_7_line_39 |  | 33 | 35 | 0.028321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5651-1_0_7_line_40 |  | 34 | 36 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5651-1_0_7_line_41 |  | 34 | 37 | 0.053514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5651-1_0_7_line_42 |  | 37 | 38 | 0.016649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5651-1_0_7_line_43 |  | 38 | 39 | 0.00058449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5651-1_0_7_line_44 |  | 39 | 41 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5651-1_0_7_line_45 |  | 41 | 42 | 0.063821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5651-1_0_7_line_46 |  | 42 | 43 | 0.029075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5651-1_0_7_line_47 |  | 43 | 44 | 0.00085507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5651-1_0_7_line_48 |  | 44 | 65 | 0.024641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5651-1_0_7_line_49 |  | 45 | 46 | 0.022023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5651-1_0_7_line_50 |  | 45 | 47 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5651-1_0_7_line_51 |  | 46 | 48 | 0.021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5651-1_0_7_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0093376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5651-1_0_7_line_53 |  | 47 | 50 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5651-1_0_7_line_54 |  | 48 | 51 | 0.001035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5651-1_0_7_line_55 |  | 48 | 52 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5651-1_0_7_line_56 |  | 49 | 53 | 0.011499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5651-1_0_7_line_57 |  | 51 | 54 | 0.032917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5651-1_0_7_line_58 |  | 51 | 55 | 0.022107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5651-1_0_7_line_59 |  | 52 | 56 | 0.038419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5651-1_0_7_line_60 |  | 53 | 57 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5651-1_0_7_line_61 |  | 54 | 110 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5651-1_0_7_line_62 |  | 54 | 111 | 0.001904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5651-1_0_7_line_63 |  | 55 | 112 | 0.0031145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5651-1_0_7_line_64 |  | 56 | 113 | 0.042682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5651-1_0_7_line_65 |  | 57 | 61 | 0.026595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5651-1_0_7_line_66 |  | 58 | 59 | 0.0074743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5651-1_0_7_line_67 |  | 58 | 60 | 0.026887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5651-1_0_7_line_68 |  | 60 | 61 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5651-1_0_7_line_69 |  | 60 | 62 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5651-1_0_7_line_70 |  | 62 | 63 | 0.027689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5651-1_0_7_line_71 |  | 63 | 64 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5651-1_0_7_line_72 |  | 64 | 73 | 0.026034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5651-1_0_7_line_73 |  | 64 | 69 | 0.012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5651-1_0_7_line_74 |  | 65 | 66 | 0.03151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5651-1_0_7_line_75 |  | 66 | 67 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5651-1_0_7_line_76 |  | 66 | 68 | 0.011682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5651-1_0_7_line_77 |  | 69 | 70 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5651-1_0_7_line_78 |  | 70 | 71 | 0.019993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5651-1_0_7_line_79 |  | 70 | 72 | 0.033948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5651-1_0_7_line_80 |  | 71 | 74 | 0.0066421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5651-1_0_7_line_81 |  | 72 | 75 | 0.032207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5651-1_0_7_line_82 |  | 72 | 76 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5651-1_0_7_line_83 |  | 73 | 77 | 0.01162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5651-1_0_7_line_84 |  | 73 | 78 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5651-1_0_7_line_85 |  | 74 | 79 | 0.022859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5651-1_0_7_line_86 |  | 75 | 80 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5651-1_0_7_line_87 |  | 76 | 81 | 0.038763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5651-1_0_7_line_88 |  | 77 | 82 | 0.0060978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5651-1_0_7_line_89 |  | 79 | 83 | 0.0075316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5651-1_0_7_line_90 |  | 81 | 88 | 0.016034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5651-1_0_7_line_91 |  | 81 | 86 | 0.019136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5651-1_0_7_line_92 |  | 82 | 130 | 0.040168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5651-1_0_7_line_93 |  | 83 | 84 | 0.021468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5651-1_0_7_line_94 |  | 84 | 85 | 0.0029132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5651-1_0_7_line_95 |  | 85 | 115 | 0.019952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_5651-1_0_7_line_96 |  | 86 | 87 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5651-1_0_7_line_97 |  | 87 | 89 | 0.006997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5651-1_0_7_line_98 |  | 87 | 90 | 0.04088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5651-1_0_7_line_99 |  | 89 | 91 | 0.0084752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5651-1_0_7_line_100 |  | 90 | 92 | 0.026146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5651-1_0_7_line_101 |  | 91 | 93 | 0.046091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5651-1_0_7_line_102 |  | 92 | 95 | 0.042355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5651-1_0_7_line_103 |  | 93 | 103 | 0.026953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5651-1_0_7_line_104 |  | 94 | 95 | 0.064713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5651-1_0_7_line_105 |  | 96 | 97 | 0.10823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5651-1_0_7_line_106 |  | 96 | 98 | 0.045575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5651-1_0_7_line_107 |  | 98 | 102 | 0.015833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5651-1_0_7_line_108 |  | 99 | 100 | 0.025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5651-1_0_7_line_109 |  | 100 | 102 | 0.028319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5651-1_0_7_line_110 |  | 100 | 101 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5651-1_0_7_line_111 |  | 100 | 103 | 0.029867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5651-1_0_7_line_112 |  | 106 | 107 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5651-1_0_7_line_113 |  | 107 | 108 | 0.037063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5651-1_0_7_line_114 |  | 108 | 133 | 0.036898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5651-1_0_7_line_115 |  | 109 | 114 | 0.043393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_5651-1_0_7_line_116 |  | 114 | 115 | 0.020976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_5651-1_0_7_line_117 |  | 114 | 116 | 0.020723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5651-1_0_7_line_118 |  | 116 | 125 | 0.0047237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5651-1_0_7_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5651-1_0_7_line_120 |  | 117 | 119 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5651-1_0_7_line_121 |  | 118 | 120 | 0.023104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5651-1_0_7_line_122 |  | 119 | 121 | 0.034777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5651-1_0_7_line_123 |  | 120 | 122 | 0.008709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5651-1_0_7_line_124 |  | 120 | 123 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5651-1_0_7_line_125 |  | 121 | 124 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5651-1_0_7_line_126 |  | 122 | 125 | 0.028132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5651-1_0_7_line_127 |  | 123 | 126 | 0.021022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5651-1_0_7_line_128 |  | 124 | 127 | 0.022477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5651-1_0_7_line_129 |  | 126 | 128 | 0.022897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5651-1_0_7_line_130 |  | 127 | 131 | 0.030233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5651-1_0_7_line_131 |  | 128 | 129 | 0.0087249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5651-1_0_7_line_132 |  | 130 | 134 | 0.0045375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5651-1_0_7_line_133 |  | 132 | 133 | 0.037129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5651-1_0_7_trafo_1 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 1 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2532974.5074 | 1157829.4217 | 2532983.067 | 1157821.4329 | 2532981.6582 | 1157799.8639
1 | 2532942.2171 | 1157816.7862 | 2532939.7716 | 1157828.4867 | 2532974.5074 | 1157829.4217
2 | 2532997.0008 | 1157863.5453 | 2532990.0649 | 1157848.014 | 2532986.0901 | 1157844.3008 | 2532979.6219 | 1157840.4486 | 2532974.5074 | 1157829.4217
3 | 2532942.2171 | 1157816.7862 | 2532939.7716 | 1157828.4867 | 2532935.8217 | 1157842.7942 | 2532942.5091 | 1157845.6767
4 | 2532947.1596 | 1157793.1735 | 2532942.2171 | 1157816.7862
5 | 2532942.2171 | 1157816.7862 | 2532920.7055 | 1157806.2677
6 | 2532997.0008 | 1157863.5453 | 2533003.1214 | 1157866.4786 | 2533011.8054 | 1157872.9738
7 | 2532997.0008 | 1157863.5453 | 2532995.5906 | 1157869.0974 | 2532994.0328 | 1157888.9545
8 | 2532977.3962 | 1157738.5948 | 2532963.3181 | 1157737.8514
9 | 2532977.3962 | 1157738.5948 | 2532997.8765 | 1157738.9617
10 | 2532963.3181 | 1157737.8514 | 2532958.8002 | 1157753.3194
11 | 2532963.735 | 1157727.1186 | 2532963.3181 | 1157737.8514
12 | 2532997.8765 | 1157738.9617 | 2533029.9626 | 1157739.5365
13 | 2532917.6073 | 1157836.2162 | 2532935.8217 | 1157842.7942 | 2532942.5091 | 1157845.6767
14 | 2532942.5091 | 1157845.6767 | 2532936.6862 | 1157875.193
15 | 2532947.1596 | 1157793.1735 | 2532958.8002 | 1157753.3194
16 | 2532947.1596 | 1157793.1735 | 2532919.0437 | 1157779.9419
17 | 2532920.7055 | 1157806.2677 | 2532877.9408 | 1157785.3571
18 | 2533054.6618 | 1157796.4208 | 2533048.9145 | 1157800.8318 | 2533040.9777 | 1157806.9236
19 | 2533040.9777 | 1157806.9236 | 2533044.4461 | 1157810.6092 | 2533066.1873 | 1157835.7475 | 2533068.1996 | 1157841.5617 | 2533064.3669 | 1157847.8412 | 2533061.7964 | 1157850.6635
20 | 2533071.7442 | 1157818.3871 | 2533066.1057 | 1157809.8563 | 2533058.1986 | 1157800.7394 | 2533054.6618 | 1157796.4208
21 | 2533054.6618 | 1157796.4208 | 2533073.8274 | 1157781.7214 | 2533063.927 | 1157767.8018
22 | 2533025.2652 | 1157883.0409 | 2533011.8054 | 1157872.9738
23 | 2532994.0328 | 1157888.9545 | 2532991.1144 | 1157926.1529
24 | 2532917.6073 | 1157836.2162 | 2532915.0127 | 1157846.5927
25 | 2532917.6073 | 1157836.2162 | 2532878.2177 | 1157821.8178
26 | 2532912.2557 | 1157857.6187 | 2532915.0127 | 1157846.5927
27 | 2532878.2177 | 1157821.8178 | 2532877.4656 | 1157821.5428
28 | 2532963.735 | 1157727.1186 | 2532970.5521 | 1157725.8085 | 2532976.032 | 1157723.535 | 2532980.413 | 1157718.9836 | 2532983.4465 | 1157711.1788 | 2532984.1427 | 1157706.9131
29 | 2532963.735 | 1157727.1186 | 2532964.2552 | 1157713.7899
30 | 2533041.6393 | 1157739.7457 | 2533029.9626 | 1157739.5365
31 | 2532919.0437 | 1157779.9419 | 2532889.4367 | 1157766.0085
32 | 2533089.2288 | 1157747.7866 | 2533068.0624 | 1157764.5984 | 2533063.927 | 1157767.8018
33 | 2533063.927 | 1157767.8018 | 2533041.6393 | 1157739.7457
34 | 2533025.2652 | 1157883.0409 | 2533032.4 | 1157891.237
35 | 2532988.1304 | 1157974.2055 | 2532989.63 | 1157945.0726 | 2532991.1144 | 1157926.1529
36 | 2532862.9586 | 1157815.3151 | 2532875.8491 | 1157820.9519 | 2532877.4656 | 1157821.5428
37 | 2533041.6393 | 1157739.7457 | 2533065.8506 | 1157719.6871
38 | 2532880.6913 | 1157705.4005 | 2532879.4745 | 1157728.4341
39 | 2532900.9797 | 1157741.7829 | 2532879.2104 | 1157733.4326 | 2532879.4745 | 1157728.4341
40 | 2532892.9006 | 1157705.642 | 2532880.6913 | 1157705.4005
41 | 2532827.0355 | 1157704.1551 | 2532880.6913 | 1157705.4005
42 | 2532827.0355 | 1157704.1551 | 2532823.5141 | 1157720.4257
43 | 2532823.4368 | 1157721.005 | 2532823.5141 | 1157720.4257
44 | 2532821.5191 | 1157735.3674 | 2532823.4368 | 1157721.005
45 | 2532811.5897 | 1157798.4022 | 2532816.2072 | 1157770.4684 | 2532818.4118 | 1157757.1253 | 2532820.2434 | 1157746.0764 | 2532821.5191 | 1157735.3674
46 | 2532811.5897 | 1157798.4022 | 2532821.5409 | 1157799.6805 | 2532837.8517 | 1157803.3113 | 2532839.956 | 1157804.3174
47 | 2532840.7274 | 1157804.6862 | 2532839.956 | 1157804.3174
48 | 2532862.9586 | 1157815.3151 | 2532840.7274 | 1157804.6862
49 | 2533285.4888 | 1157804.1046 | 2533291.1319 | 1157811.6544 | 2533296.993 | 1157822.8056
50 | 2533273.1381 | 1157790.398 | 2533276.1495 | 1157791.6097 | 2533285.4888 | 1157804.1046
51 | 2533306.9857 | 1157841.8172 | 2533296.993 | 1157822.8056
52 | 2533273.1381 | 1157790.398 | 2533270.1852 | 1157790.3085 | 2533264.9763 | 1157793.9982
53 | 2533273.1381 | 1157790.398 | 2533277.2669 | 1157782.4589 | 2533286.86 | 1157771.2111
54 | 2533307.3339 | 1157842.7917 | 2533306.9857 | 1157841.8172
55 | 2533322.5257 | 1157843.0565 | 2533318.2592 | 1157843.4263 | 2533311.2727 | 1157841.2138 | 2533306.9857 | 1157841.8172
56 | 2533264.9763 | 1157793.9982 | 2533255.5929 | 1157800.6449
57 | 2533316.7537 | 1157874.249 | 2533314.1451 | 1157861.671 | 2533307.3339 | 1157842.7917
58 | 2533307.3339 | 1157842.7917 | 2533285.5712 | 1157846.6799
59 | 2533322.5257 | 1157843.0565 | 2533354.3438 | 1157821.5249
60 | 2533246.1203 | 1157807.3549 | 2533255.5929 | 1157800.6449
61 | 2533316.7537 | 1157874.249 | 2533338.3442 | 1157871.4411
62 | 2533316.7537 | 1157874.249 | 2533317.1424 | 1157876.1124
63 | 2533283.3768 | 1157844.4697 | 2533285.5712 | 1157846.6799
64 | 2533386.0251 | 1157827.0432 | 2533375.7846 | 1157834.2274 | 2533367.6825 | 1157832.3607 | 2533362.5645 | 1157820.9556 | 2533359.5827 | 1157818.9542 | 2533354.3438 | 1157821.5249
65 | 2533246.1203 | 1157807.3549 | 2533224.4181 | 1157822.7276
66 | 2533233.2732 | 1157858.4675 | 2533229.3747 | 1157852.0904
67 | 2533215.3507 | 1157829.1505 | 2533229.3747 | 1157852.0904
68 | 2533215.3507 | 1157829.1505 | 2533224.4181 | 1157822.7276
69 | 2533215.3507 | 1157829.1505 | 2533201.2248 | 1157839.1587
70 | 2533201.2248 | 1157839.1587 | 2533178.6319 | 1157855.1657
71 | 2533167.4232 | 1157863.6803 | 2533174.4765 | 1157858.1099 | 2533178.6319 | 1157855.1657
72 | 2533167.4232 | 1157863.6803 | 2533184.2748 | 1157883.5594
73 | 2533167.4232 | 1157863.6803 | 2533159.0985 | 1157853.8607
74 | 2532847.1988 | 1157842.4396 | 2532854.2958 | 1157827.0962 | 2532862.9586 | 1157815.3151
75 | 2532847.1988 | 1157842.4396 | 2532860.9963 | 1157846.9512
76 | 2532847.1988 | 1157842.4396 | 2532838.2986 | 1157834.8729
77 | 2533143.7733 | 1157835.7836 | 2533159.0985 | 1157853.8607
78 | 2533143.7733 | 1157835.7836 | 2533128.3407 | 1157848.4942
79 | 2533121.8171 | 1157809.8914 | 2533124.8083 | 1157813.4157 | 2533143.7733 | 1157835.7836
80 | 2533123.2137 | 1157852.7169 | 2533128.3407 | 1157848.4942
81 | 2533100.5614 | 1157785.648 | 2533121.8171 | 1157809.8914
82 | 2533121.8171 | 1157809.8914 | 2533135.2343 | 1157799.5752
83 | 2533184.2748 | 1157883.5594 | 2533191.7902 | 1157892.4222
84 | 2533184.2748 | 1157883.5594 | 2533168.0997 | 1157896.8943
85 | 2533123.2137 | 1157852.7169 | 2533113.041 | 1157861.0953 | 2533107.4029 | 1157868.9641
86 | 2533100.5614 | 1157785.648 | 2533100.1388 | 1157796.581 | 2533103.7453 | 1157806.4685
87 | 2533165.9636 | 1157775.948 | 2533135.2343 | 1157799.5752
88 | 2533191.7902 | 1157892.4222 | 2533195.734 | 1157897.0729
89 | 2533103.403 | 1157875.3367 | 2533105.8384 | 1157871.1477 | 2533107.4029 | 1157868.9641
90 | 2533165.9636 | 1157775.948 | 2533158.9698 | 1157767.5768 | 2533153.8376 | 1157768.023
91 | 2533165.9636 | 1157775.948 | 2533181.1367 | 1157764.287
92 | 2533195.734 | 1157897.0729 | 2533221.713 | 1157927.7092
93 | 2533092.6128 | 1157893.8965 | 2533103.403 | 1157875.3367
94 | 2533092.6128 | 1157893.8965 | 2533091.1498 | 1157896.4156
95 | 2533091.1498 | 1157896.4156 | 2533091.0857 | 1157896.526 | 2533076.4148 | 1157909.8588
96 | 2533194.3509 | 1157754.1313 | 2533181.1367 | 1157764.287
97 | 2533194.8714 | 1157747.155 | 2533194.3509 | 1157754.1313
98 | 2533194.3509 | 1157754.1313 | 2533226.7135 | 1157729.1539
99 | 2533194.8714 | 1157747.155 | 2533201.4204 | 1157741.7755
100 | 2533226.7135 | 1157729.1539 | 2533237.0813 | 1157705.1514
101 | 2533201.4204 | 1157741.7755 | 2533175.9819 | 1157703.3409
102 | 2533214.9593 | 1157669.1885 | 2533216.2442 | 1157672.3427 | 2533229.9961 | 1157696.1474 | 2533237.0813 | 1157705.1514
103 | 2533171.7446 | 1157676.7288 | 2533175.9819 | 1157703.3409
104 | 2533214.9593 | 1157669.1885 | 2533225.9006 | 1157673.9918 | 2533239.2143 | 1157683.2156 | 2533245.0791 | 1157684.5178 | 2533249.3239 | 1157682.1805 | 2533254.0413 | 1157675.4466 | 2533259.2925 | 1157674.6656 | 2533269.786 | 1157680.8552
105 | 2533199.9416 | 1157596.4041 | 2533214.8582 | 1157489.2047
106 | 2533199.9416 | 1157596.4041 | 2533159.1695 | 1157616.7689
107 | 2533159.1695 | 1157616.7689 | 2533156.3347 | 1157620.4135 | 2533152.1106 | 1157630.8107
108 | 2533163.0154 | 1157648.1657 | 2533166.2717 | 1157650.0194 | 2533174.3919 | 1157649.3509 | 2533187.5097 | 1157647.1593
109 | 2533152.1106 | 1157630.8107 | 2533153.5533 | 1157649.5162 | 2533163.0154 | 1157648.1657
110 | 2533163.0154 | 1157648.1657 | 2533165.4268 | 1157647.8164 | 2533170.8152 | 1157644.8882 | 2533172.8207 | 1157640.4523 | 2533175.7586 | 1157639.1856
111 | 2533171.7446 | 1157676.7288 | 2533163.0154 | 1157648.1657
112 | 2532988.1304 | 1157974.2055 | 2532997.7706 | 1157985.3131
113 | 2532997.7706 | 1157985.3131 | 2533022.0637 | 1158013.3037
114 | 2533022.0637 | 1158013.3037 | 2533046.2489 | 1158041.1701
115 | 2533060.8913 | 1157923.9665 | 2533032.4 | 1157891.237
116 | 2533060.8913 | 1157923.9665 | 2533076.4148 | 1157909.8588
117 | 2533060.8913 | 1157923.9665 | 2533074.4934 | 1157939.6011
118 | 2533074.4934 | 1157939.6011 | 2533077.5939 | 1157943.1648
119 | 2533118.1526 | 1157990.2242 | 2533116.7399 | 1157988.5624
120 | 2533118.1526 | 1157990.2242 | 2533129.4605 | 1158003.5258
121 | 2533101.7751 | 1157970.9593 | 2533116.7399 | 1157988.5624
122 | 2533151.9855 | 1158030.0219 | 2533129.4605 | 1158003.5258
123 | 2533101.7751 | 1157970.9593 | 2533096.0588 | 1157964.3889
124 | 2533101.7751 | 1157970.9593 | 2533117.896 | 1157958.7428
125 | 2533151.9855 | 1158030.0219 | 2533145.4288 | 1158047.3424
126 | 2533096.0588 | 1157964.3889 | 2533077.5939 | 1157943.1648
127 | 2533117.896 | 1157958.7428 | 2533134.6504 | 1157946.0462
128 | 2533145.4288 | 1158047.3424 | 2533140.4858 | 1158060.4001 | 2533135.8745 | 1158067.5581
129 | 2533146.2215 | 1157926.2879 | 2533134.6504 | 1157946.0462 | 2533134.6504 | 1157946.0462
130 | 2533135.8745 | 1158067.5581 | 2533119.5013 | 1158092.974
131 | 2533146.2215 | 1157926.2879 | 2533150.6306 | 1157918.7591
132 | 2533221.713 | 1157927.7092 | 2533224.6477 | 1157931.17
133 | 2533046.2489 | 1158041.1701 | 2533070.5854 | 1158069.2108

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2532981.6582 | 1157799.8639
1 | 2532974.5074 | 1157829.4217
2 | 2532942.2171 | 1157816.7862
3 | 2532997.0008 | 1157863.5453
4 | 2532977.3962 | 1157738.5948
5 | 2532963.3181 | 1157737.8514
6 | 2532997.8765 | 1157738.9617
7 | 2532942.5091 | 1157845.6767
8 | 2532947.1596 | 1157793.1735
9 | 2532920.7055 | 1157806.2677
10 | 2533040.9777 | 1157806.9236
11 | 2533054.6618 | 1157796.4208
12 | 2533061.7964 | 1157850.6635
13 | 2533011.8054 | 1157872.9738
14 | 2532994.0328 | 1157888.9545
15 | 2532917.6073 | 1157836.2162
16 | 2532936.6862 | 1157875.193
17 | 2532915.0127 | 1157846.5927
18 | 2532878.2177 | 1157821.8178
19 | 2532958.8002 | 1157753.3194
20 | 2532963.735 | 1157727.1186
21 | 2533029.9626 | 1157739.5365
22 | 2532919.0437 | 1157779.9419
23 | 2532877.9408 | 1157785.3571
24 | 2533071.7442 | 1157818.3871
25 | 2533063.927 | 1157767.8018
26 | 2533025.2652 | 1157883.0409
27 | 2532991.1144 | 1157926.1529
28 | 2532912.2557 | 1157857.6187
29 | 2532877.4656 | 1157821.5428
30 | 2532984.1427 | 1157706.9131
31 | 2532964.2552 | 1157713.7899
32 | 2533041.6393 | 1157739.7457
33 | 2532879.4745 | 1157728.4341
34 | 2532880.6913 | 1157705.4005
35 | 2532900.9797 | 1157741.7829
36 | 2532892.9006 | 1157705.642
37 | 2532827.0355 | 1157704.1551
38 | 2532823.5141 | 1157720.4257
39 | 2532823.4368 | 1157721.005
40 | 2532889.4367 | 1157766.0085
41 | 2532821.5191 | 1157735.3674
42 | 2532811.5897 | 1157798.4022
43 | 2532839.956 | 1157804.3174
44 | 2532840.7274 | 1157804.6862
45 | 2533285.4888 | 1157804.1046
46 | 2533296.993 | 1157822.8056
47 | 2533273.1381 | 1157790.398
48 | 2533306.9857 | 1157841.8172
49 | 2533264.9763 | 1157793.9982
50 | 2533286.86 | 1157771.2111
51 | 2533307.3339 | 1157842.7917
52 | 2533322.5257 | 1157843.0565
53 | 2533255.5929 | 1157800.6449
54 | 2533316.7537 | 1157874.249
55 | 2533285.5712 | 1157846.6799
56 | 2533354.3438 | 1157821.5249
57 | 2533246.1203 | 1157807.3549
58 | 2533229.3747 | 1157852.0904
59 | 2533233.2732 | 1157858.4675
60 | 2533215.3507 | 1157829.1505
61 | 2533224.4181 | 1157822.7276
62 | 2533201.2248 | 1157839.1587
63 | 2533178.6319 | 1157855.1657
64 | 2533167.4232 | 1157863.6803
65 | 2532862.9586 | 1157815.3151
66 | 2532847.1988 | 1157842.4396
67 | 2532860.9963 | 1157846.9512
68 | 2532838.2986 | 1157834.8729
69 | 2533159.0985 | 1157853.8607
70 | 2533143.7733 | 1157835.7836
71 | 2533128.3407 | 1157848.4942
72 | 2533121.8171 | 1157809.8914
73 | 2533184.2748 | 1157883.5594
74 | 2533123.2137 | 1157852.7169
75 | 2533100.5614 | 1157785.648
76 | 2533135.2343 | 1157799.5752
77 | 2533191.7902 | 1157892.4222
78 | 2533168.0997 | 1157896.8943
79 | 2533107.4029 | 1157868.9641
80 | 2533103.7453 | 1157806.4685
81 | 2533165.9636 | 1157775.948
82 | 2533195.734 | 1157897.0729
83 | 2533103.403 | 1157875.3367
84 | 2533092.6128 | 1157893.8965
85 | 2533091.1498 | 1157896.4156
86 | 2533181.1367 | 1157764.287
87 | 2533194.3509 | 1157754.1313
88 | 2533153.8376 | 1157768.023
89 | 2533194.8714 | 1157747.155
90 | 2533226.7135 | 1157729.1539
91 | 2533201.4204 | 1157741.7755
92 | 2533237.0813 | 1157705.1514
93 | 2533175.9819 | 1157703.3409
94 | 2533269.786 | 1157680.8552
95 | 2533214.9593 | 1157669.1885
96 | 2533199.9416 | 1157596.4041
97 | 2533214.8582 | 1157489.2047
98 | 2533159.1695 | 1157616.7689
99 | 2533187.5097 | 1157647.1593
100 | 2533163.0154 | 1157648.1657
101 | 2533175.7586 | 1157639.1856
102 | 2533152.1106 | 1157630.8107
103 | 2533171.7446 | 1157676.7288
104 | 2533065.8506 | 1157719.687
105 | 2533089.2288 | 1157747.7866
106 | 2532988.1304 | 1157974.2055
107 | 2532997.7706 | 1157985.3131
108 | 2533022.0637 | 1158013.3037
109 | 2533032.4 | 1157891.237
110 | 2533338.3442 | 1157871.4411
111 | 2533317.1424 | 1157876.1124
112 | 2533283.3768 | 1157844.4697
113 | 2533386.0251 | 1157827.0432
114 | 2533060.8913 | 1157923.9665
115 | 2533076.4148 | 1157909.8588
116 | 2533074.4934 | 1157939.6011
117 | 2533118.1526 | 1157990.2242
118 | 2533116.7399 | 1157988.5624
119 | 2533129.4605 | 1158003.5258
120 | 2533101.7751 | 1157970.9593
121 | 2533151.9855 | 1158030.0219
122 | 2533096.0588 | 1157964.3889
123 | 2533117.896 | 1157958.7428
124 | 2533145.4288 | 1158047.3424
125 | 2533077.5939 | 1157943.1648
126 | 2533134.6504 | 1157946.0462
127 | 2533135.8745 | 1158067.5581
128 | 2533146.2215 | 1157926.2879
129 | 2533150.6306 | 1157918.7591
130 | 2533221.713 | 1157927.7092
131 | 2533119.5013 | 1158092.974
132 | 2533070.5854 | 1158069.2108
133 | 2533046.2489 | 1158041.1701
134 | 2533224.6477 | 1157931.17
135 | 2532986.0901 | 1157844.3008

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1