## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_57-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_57-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_57-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_57-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_57-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_57-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_57-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_57-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_57-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_57-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_57-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_57-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_57-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_57-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_57-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_57-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_57-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_57-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_57-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_57-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_57-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_57-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_57-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_57-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_57-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_57-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_57-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_57-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_57-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_57-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_57-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_57-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_57-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_57-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_57-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_57-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_57-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_57-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_57-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_57-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_57-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_57-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_57-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_57-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_57-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_57-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_57-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_57-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_57-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_57-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_57-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_57-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_57-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_57-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_57-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_57-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_57-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_57-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_57-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_57-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_57-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_57-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_57-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_57-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_57-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_57-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_57-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_57-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_57-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_57-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_57-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_57-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_57-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_57-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_57-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_57-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_57-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_57-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_57-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_57-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_57-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_57-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_57-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_57-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_57-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_57-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_57-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_57-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_57-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_57-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_57-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_57-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_57-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_57-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_57-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_57-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_57-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_57-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_57-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_57-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_57-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_57-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_57-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_57-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_57-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_57-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_57-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_57-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_57-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_57-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_57-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_57-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_57-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_57-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_57-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_57-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_372_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_57-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0046545 | 0.0011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_57-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0037984 | 0.00095197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_57-2_0_6_load_9 | 3 | 0.0022928 | 0.00057463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_57-2_0_6_load_25 | 4 | 0.0012076 | 0.00030266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_57-2_0_6_load_26 | 6 | 0.0024784 | 0.00062114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_57-2_0_6_load_24 | 7 | 0.0025076 | 0.00062847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_57-2_0_6_load_34 | 9 | 0.0043498 | 0.0010902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_57-2_0_6_load_49 | 10 | 0.011426 | 0.0028637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_57-2_0_6_load_7 | 11 | 0.0018329 | 0.00045937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_57-2_0_6_load_91 | 14 | 0.0029366 | 0.00073599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_57-2_0_6_load_89 | 15 | 0.0018197 | 0.00045607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_57-2_0_6_load_33 | 16 | 0.002959 | 0.0007416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_57-2_0_6_load_50 | 17 | 0.0067246 | 0.0016854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_57-2_0_6_load_8 | 18 | 0.0019369 | 0.00048542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_57-2_0_6_load_10 | 19 | 0.0059226 | 0.0014843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_57-2_0_6_load_12 | 20 | 0.0059234 | 0.0014845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_57-2_0_6_load_11 | 21 | 0.018935 | 0.0047456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_57-2_0_6_load_13 | 22 | 0.016724 | 0.0041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_57-2_0_6_load_14 | 23 | 0.0018724 | 0.00046927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_57-2_0_6_load_22 | 24 | 0.018931 | 0.0047447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_57-2_0_6_load_62 | 25 | 0.0059149 | 0.0014824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_57-2_0_6_load_63 | 27 | 0.0059235 | 0.0014846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_57-2_0_6_load_15 | 28 | 0.014043 | 0.0035194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_57-2_0_6_load_102 | 33 | 0.0073196 | 0.0018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_57-2_0_6_load_104 | 36 | 0.00093508 | 0.00023435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_57-2_0_6_load_108 | 37 | 0.0016003 | 0.00040106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_57-2_0_6_load_106 | 38 | 0.0013702 | 0.00034341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_57-2_0_6_load_30 | 39 | 0.0057255 | 0.001435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_57-2_0_6_load_31 | 40 | 0.0080779 | 0.0020245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_57-2_0_6_load_27 | 42 | 0.027556 | 0.0069062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_57-2_0_6_load_77 | 43 | 0.0018624 | 0.00046676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_57-2_0_6_load_75 | 44 | 0.0020283 | 0.00050835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_57-2_0_6_load_103 | 45 | 0.0097882 | 0.0024532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_57-2_0_6_load_105 | 46 | 0.0030178 | 0.00075634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_57-2_0_6_load_97 | 47 | 0.029951 | 0.0075065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_57-2_0_6_load_28 | 49 | 0.0042242 | 0.0010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_57-2_0_6_load_45 | 50 | 0.0054177 | 0.0013578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_57-2_0_6_load_48 | 51 | 0.0037473 | 0.00093917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_57-2_0_6_load_81 | 53 | 0.031063 | 0.0077851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_57-2_0_6_load_37 | 55 | 0.0034118 | 0.00085508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_57-2_0_6_load_29 | 56 | 0.006283 | 0.0015747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_57-2_0_6_load_100 | 57 | 0.0092565 | 0.0023199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_57-2_0_6_load_101 | 58 | 0.0069627 | 0.001745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_57-2_0_6_load_98 | 59 | 0.0057751 | 0.0014474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_57-2_0_6_load_96 | 60 | 0.001119 | 0.00028044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_57-2_0_6_load_92 | 61 | 0.010024 | 0.0025122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_57-2_0_6_load_82 | 62 | 0.0018088 | 0.00045333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_57-2_0_6_load_76 | 63 | 0.0034995 | 0.00087705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_57-2_0_6_load_35 | 64 | 0.0044663 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_57-2_0_6_load_36 | 65 | 0.010309 | 0.0025837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_57-2_0_6_load_42 | 66 | 0.020872 | 0.005231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_57-2_0_6_load_38 | 67 | 0.0026242 | 0.00065769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_57-2_0_6_load_40 | 68 | 0.0013709 | 0.00034359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_57-2_0_6_load_43 | 69 | 0.0056173 | 0.0014078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_57-2_0_6_load_46 | 70 | 0.0018068 | 0.00045284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_57-2_0_6_load_47 | 71 | 0.0023743 | 0.00059507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_57-2_0_6_load_79 | 72 | 0.0051586 | 0.0012929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_57-2_0_6_load_90 | 73 | 0.0018168 | 0.00045533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_57-2_0_6_load_121 | 74 | 0.0042236 | 0.0010585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_57-2_0_6_load_53 | 76 | 0.00091437 | 0.00022916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_57-2_0_6_load_54 | 77 | 0.0014146 | 0.00035454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_57-2_0_6_load_55 | 78 | 0.0010305 | 0.00025827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_57-2_0_6_load_56 | 79 | 0.0011523 | 0.00028879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_57-2_0_6_load_57 | 80 | 0.0014145 | 0.00035452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_57-2_0_6_load_60 | 81 | 0.0011514 | 0.00028857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_57-2_0_6_load_78 | 82 | 0.00091408 | 0.00022909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_57-2_0_6_load_58 | 83 | 0.0011736 | 0.00029414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_57-2_0_6_load_72 | 84 | 0.0023268 | 0.00058315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_57-2_0_6_load_59 | 85 | 0.0022524 | 0.0005645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_57-2_0_6_load_112 | 87 | 0.0015848 | 0.00039718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_57-2_0_6_load_67 | 88 | 0.0014461 | 0.00036243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_57-2_0_6_load_117 | 89 | 0.0019366 | 0.00048537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_57-2_0_6_load_65 | 90 | 0.0022519 | 0.00056439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_57-2_0_6_load_119 | 91 | 0.0059186 | 0.0014833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_57-2_0_6_load_118 | 92 | 0.0014883 | 0.00037301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_57-2_0_6_load_64 | 93 | 0.0021218 | 0.00053176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_57-2_0_6_load_66 | 94 | 0.0016574 | 0.00041538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_57-2_0_6_load_68 | 95 | 0.0019242 | 0.00048224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_57-2_0_6_load_87 | 96 | 0.0018618 | 0.00046662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_57-2_0_6_load_85 | 97 | 0.0019394 | 0.00048605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_57-2_0_6_load_69 | 98 | 0.0043834 | 0.0010986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_57-2_0_6_load_70 | 99 | 0.0020361 | 0.00051028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_57-2_0_6_load_73 | 101 | 0.0032557 | 0.00081596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_57-2_0_6_load_74 | 102 | 0.0011942 | 0.00029931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_57-2_0_6_load_80 | 103 | 0.00047278 | 0.00011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_57-2_0_6_load_122 | 106 | 0.002474 | 0.00062005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_57-2_0_6_load_84 | 107 | 0.0019122 | 0.00047925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_57-2_0_6_load_86 | 108 | 0.0019389 | 0.00048593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_57-2_0_6_load_88 | 109 | 0.0019236 | 0.00048211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_57-2_0_6_load_93 | 110 | 0.0076328 | 0.001913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_57-2_0_6_load_99 | 111 | 0.024148 | 0.0060522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_57-2_0_6_load_115 | 112 | 0.001762 | 0.00044159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_57-2_0_6_load_113 | 113 | 0.0012245 | 0.00030689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_57-2_0_6_load_114 | 114 | 0.0011312 | 0.00028351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_57-2_0_6_load_116 | 115 | 0.0017619 | 0.00044158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_57-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_57-2_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_57-2_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_57-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_57-2_0_6_line_4 |  | 3 | 11 | 0.0081892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_57-2_0_6_line_5 |  | 4 | 7 | 0.035823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_57-2_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.022821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_57-2_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_57-2_0_6_line_8 |  | 6 | 12 | 0.0056686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_57-2_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0073512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_57-2_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_57-2_0_6_line_11 |  | 9 | 16 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_57-2_0_6_line_12 |  | 10 | 17 | 0.029233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_57-2_0_6_line_13 |  | 11 | 18 | 0.00835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_57-2_0_6_line_14 |  | 12 | 54 | 0.048577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_57-2_0_6_line_15 |  | 12 | 55 | 0.008184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_57-2_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.049903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_57-2_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.010361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_57-2_0_6_line_18 |  | 15 | 73 | 0.0068956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_57-2_0_6_line_19 |  | 16 | 64 | 0.0054628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_57-2_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0044983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_57-2_0_6_line_21 |  | 20 | 23 | 0.0045571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_57-2_0_6_line_22 |  | 21 | 22 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_57-2_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.0014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_57-2_0_6_line_24 |  | 23 | 25 | 0.001079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_57-2_0_6_line_25 |  | 24 | 26 | 0.018733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_57-2_0_6_line_26 |  | 25 | 27 | 0.0045256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_57-2_0_6_line_27 |  | 26 | 50 | 0.0092586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_57-2_0_6_line_28 |  | 26 | 51 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_57-2_0_6_line_29 |  | 27 | 91 | 0.0056349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_57-2_0_6_line_30 |  | 28 | 29 | 0.036133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_57-2_0_6_line_31 |  | 28 | 30 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_57-2_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.30866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_57-2_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.038056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_57-2_0_6_line_34 |  | 31 | 34 | 0.33078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_57-2_0_6_line_35 |  | 31 | 35 | 0.45573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_57-2_0_6_line_36 |  | 31 | 36 | 0.027719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_57-2_0_6_line_37 |  | 32 | 33 | 0.036171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_57-2_0_6_line_38 |  | 33 | 45 | 0.03559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_57-2_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.056673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_57-2_0_6_line_40 |  | 34 | 38 | 0.032343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_57-2_0_6_line_41 |  | 35 | 39 | 0.022241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_57-2_0_6_line_42 |  | 35 | 40 | 0.023747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_57-2_0_6_line_43 |  | 35 | 41 | 0.19882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_57-2_0_6_line_44 |  | 35 | 42 | 0.02382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_57-2_0_6_line_45 |  | 36 | 46 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_57-2_0_6_line_46 |  | 39 | 47 | 0.0077412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_57-2_0_6_line_47 |  | 40 | 48 | 0.037853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_57-2_0_6_line_48 |  | 41 | 43 | 0.12442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_57-2_0_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.067092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_57-2_0_6_line_50 |  | 42 | 49 | 0.0011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_57-2_0_6_line_51 |  | 43 | 62 | 0.010295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_57-2_0_6_line_52 |  | 44 | 63 | 0.072853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_57-2_0_6_line_53 |  | 47 | 59 | 0.010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_57-2_0_6_line_54 |  | 48 | 60 | 0.16312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_57-2_0_6_line_55 |  | 48 | 61 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_57-2_0_6_line_56 |  | 49 | 56 | 0.0099903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_57-2_0_6_line_57 |  | 50 | 52 | 0.031806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_57-2_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0076085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_57-2_0_6_line_59 |  | 52 | 66 | 0.026469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_57-2_0_6_line_60 |  | 52 | 65 | 0.0015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_57-2_0_6_line_61 |  | 53 | 72 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_57-2_0_6_line_62 |  | 54 | 70 | 0.012886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_57-2_0_6_line_63 |  | 55 | 67 | 0.0058395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_57-2_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.030077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_57-2_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.019859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_57-2_0_6_line_66 |  | 59 | 111 | 0.032117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_57-2_0_6_line_67 |  | 61 | 110 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_57-2_0_6_line_68 |  | 62 | 104 | 0.3761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_57-2_0_6_line_69 |  | 63 | 102 | 0.011604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_57-2_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_57-2_0_6_line_71 |  | 66 | 69 | 0.0066414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_57-2_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_57-2_0_6_line_73 |  | 68 | 69 | 0.013981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_57-2_0_6_line_74 |  | 70 | 71 | 0.028554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_57-2_0_6_line_75 |  | 72 | 103 | 0.021228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_57-2_0_6_line_76 |  | 73 | 109 | 0.0019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_57-2_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.024372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_57-2_0_6_line_78 |  | 75 | 92 | 0.019733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_57-2_0_6_line_79 |  | 75 | 115 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_57-2_0_6_line_80 |  | 76 | 77 | 0.00097943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_57-2_0_6_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0050768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_57-2_0_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.0094675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_57-2_0_6_line_83 |  | 78 | 80 | 0.00097355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_57-2_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0051912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_57-2_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.003895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_57-2_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0046314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_57-2_0_6_line_87 |  | 82 | 84 | 0.018778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_57-2_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0038649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_57-2_0_6_line_89 |  | 84 | 99 | 0.010183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_57-2_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_57-2_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.0070078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_57-2_0_6_line_92 |  | 86 | 88 | 0.0073699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_57-2_0_6_line_93 |  | 87 | 89 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_57-2_0_6_line_94 |  | 88 | 90 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_57-2_0_6_line_95 |  | 89 | 112 | 0.010236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_57-2_0_6_line_96 |  | 90 | 93 | 0.015352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_57-2_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.0057635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_57-2_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0012237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_57-2_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0076078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_57-2_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_57-2_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_57-2_0_6_line_102 |  | 97 | 107 | 0.01021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_57-2_0_6_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0090589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_57-2_0_6_line_104 |  | 98 | 100 | 0.010384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_57-2_0_6_line_105 |  | 100 | 101 | 0.0059223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_57-2_0_6_line_106 |  | 100 | 102 | 0.006683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_57-2_0_6_line_107 |  | 101 | 103 | 0.014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_57-2_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.78762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_57-2_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.035142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_57-2_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0080977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_57-2_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0075144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_57-2_0_6_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0046434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_57-2_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0038336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_57-2_0_6_line_114 |  | 114 | 115 | 0.00061805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_57-2_0_6_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46
0 | 2686288.2872 | 1265390.6209 | 2686296.7625 | 1265383.4874 | 2686299.5566 | 1265380.5933
1 | 2686311.8797 | 1265367.8289 | 2686299.5566 | 1265380.5933
2 | 2686311.8797 | 1265367.8289 | 2686324.797 | 1265363.0581 | 2686324.797 | 1265363.0581
3 | 2686311.8797 | 1265367.8289 | 2686306.454 | 1265362.9125 | 2686297.7172 | 1265356.2797 | 2686294.9236 | 1265354.4867
4 | 2686331.6397 | 1265367.5571 | 2686324.797 | 1265363.0581
5 | 2686294.9236 | 1265354.4867 | 2686278.9232 | 1265344.218 | 2686269.6372 | 1265344.7607 | 2686263.3215 | 1265340.6981
6 | 2686246.837 | 1265330.0942 | 2686261.6944 | 1265312.7724
7 | 2686246.837 | 1265330.0942 | 2686263.3215 | 1265340.6981
8 | 2686265.385 | 1265308.4697 | 2686261.6944 | 1265312.7724
9 | 2686292.6615 | 1265216.2053 | 2686293.1219 | 1265222.3281 | 2686293.3069 | 1265223.525
10 | 2686292.6615 | 1265216.2053 | 2686295.3172 | 1265212.7858 | 2686298.4767 | 1265206.3268 | 2686298.9567 | 1265205.4527
11 | 2686293.3069 | 1265223.525 | 2686294.3535 | 1265230.2968 | 2686297.0367 | 1265235.8182 | 2686297.0367 | 1265235.8182
12 | 2686298.9567 | 1265205.4527 | 2686309.169 | 1265186.8562 | 2686313.7015 | 1265180.2431
13 | 2686331.6397 | 1265367.5571 | 2686338.6167 | 1265372.1444
14 | 2686265.385 | 1265308.4697 | 2686229.5514 | 1265275.5542
15 | 2686265.385 | 1265308.4697 | 2686270.5764 | 1265302.1431
16 | 2686560.7707 | 1265176.3258 | 2686598.7182 | 1265143.9181
17 | 2686560.7707 | 1265176.3258 | 2686553.1589 | 1265183.355
18 | 2686553.1589 | 1265183.355 | 2686548.0929 | 1265188.0332
19 | 2686300.0031 | 1265240.4054 | 2686297.0367 | 1265235.8182
20 | 2686388.9178 | 1265228.8706 | 2686392.1259 | 1265225.7174
21 | 2686395.376 | 1265222.523 | 2686392.1259 | 1265225.7174
22 | 2686354.2409 | 1265258.2756 | 2686354.8598 | 1265257.4574 | 2686364.2674 | 1265244.996 | 2686364.2674 | 1265244.996
23 | 2686353.3905 | 1265259.3998 | 2686354.2409 | 1265258.2756
24 | 2686395.376 | 1265222.523 | 2686396.1456 | 1265221.7667
25 | 2686342.0891 | 1265274.3399 | 2686353.3905 | 1265259.3998
26 | 2686396.1456 | 1265221.7667 | 2686399.3732 | 1265218.5944
27 | 2686342.0891 | 1265274.3399 | 2686334.022 | 1265269.7963
28 | 2686342.0891 | 1265274.3399 | 2686347.9003 | 1265277.6163 | 2686356.6072 | 1265281.1666
29 | 2686399.3732 | 1265218.5944 | 2686403.392 | 1265214.6446
30 | 2686802.5722 | 1265774.9376 | 2686784.0383 | 1265781.7153 | 2686776.4238 | 1265788.4756 | 2686770.8303 | 1265791.1876
31 | 2686743.1888 | 1265788.21 | 2686748.2691 | 1265791.9875 | 2686756.4033 | 1265792.9076 | 2686767.497 | 1265792.8036 | 2686770.8303 | 1265791.1876
32 | 2686802.5722 | 1265774.9376 | 2686805.9223 | 1265770.3831 | 2686833.8463 | 1265736.9775 | 2686844.2998 | 1265725.622 | 2686892.499 | 1265679.2264 | 2686899.5373 | 1265675.3156 | 2686906.5389 | 1265673.8952 | 2686921.4012 | 1265673.5801 | 2686938.0442 | 1265673.5358 | 2686956.8923 | 1265676.1373 | 2686965.9414 | 1265675.2808 | 2686975.0312 | 1265671.6672 | 2686987.3627 | 1265662.697 | 2686998.0139 | 1265652.768 | 2687007.931 | 1265641.049 | 2687013.304 | 1265628.5181 | 2687015.2825 | 1265614.347 | 2687013.2666 | 1265604.9876 | 2687003.6772 | 1265607.2372
33 | 2686743.1888 | 1265788.21 | 2686751.4633 | 1265767.2813 | 2686757.2179 | 1265752.8208
34 | 2687003.6772 | 1265607.2372 | 2687013.2666 | 1265604.9876 | 2687025.5825 | 1265598.6193 | 2687061.3849 | 1265584.6797 | 2687085.8728 | 1265577.1232 | 2687096.4424 | 1265582.4609 | 2687110.4124 | 1265587.0037 | 2687158.5521 | 1265588.759 | 2687174.4291 | 1265592.1625 | 2687216.0265 | 1265606.0426 | 2687228.1085 | 1265608.3894 | 2687239.004 | 1265607.4494 | 2687255.4506 | 1265604.4007 | 2687271.2915 | 1265604.1232 | 2687288.4717 | 1265607.4906 | 2687299.1895 | 1265612.9755 | 2687318.8061 | 1265624.7301
35 | 2686672.3152 | 1265405.6872 | 2686699.577 | 1265386.1713 | 2686709.3104 | 1265399.2689 | 2686725.8526 | 1265421.5293 | 2686743.0844 | 1265447.0803 | 2686759.3386 | 1265472.0164 | 2686822.1232 | 1265567.2586 | 2686832.791 | 1265583.3503 | 2686839.0622 | 1265594.2289 | 2686844.0874 | 1265601.2417 | 2686852.206 | 1265603.7629 | 2686933.8625 | 1265617.3961 | 2686953.6284 | 1265619.5663 | 2686968.7976 | 1265618.3551 | 2687003.6772 | 1265607.2372
36 | 2687003.6772 | 1265607.2372 | 2687006.7138 | 1265595.3501 | 2687015.2801 | 1265582.4926
37 | 2686757.2179 | 1265752.8208 | 2686735.9876 | 1265762.2057 | 2686724.724 | 1265768.6143
38 | 2686724.724 | 1265768.6143 | 2686714.801 | 1265774.2601 | 2686703.4476 | 1265788.9832 | 2686700.2574 | 1265793.5628
39 | 2687318.8061 | 1265624.7301 | 2687374.5698 | 1265614.6187
40 | 2687318.8061 | 1265624.7301 | 2687322.6905 | 1265629.9139 | 2687343.1955 | 1265645.6792
41 | 2686672.3152 | 1265405.6872 | 2686657.8089 | 1265388.8277
42 | 2686672.3152 | 1265405.6872 | 2686663.6631 | 1265408.7183 | 2686652.6929 | 1265418.3208
43 | 2686569.3909 | 1265299.3612 | 2686587.1646 | 1265306.5049 | 2686609.7198 | 1265311.6394 | 2686637.0791 | 1265314.2422 | 2686677.7789 | 1265356.15 | 2686684.4232 | 1265364.732 | 2686699.577 | 1265386.1713 | 2686672.3152 | 1265405.6872
44 | 2686672.3152 | 1265405.6872 | 2686669.1368 | 1265414.9591 | 2686677.1464 | 1265426.4635
45 | 2687025.0187 | 1265567.8753 | 2687015.2801 | 1265582.4926
46 | 2686652.7598 | 1265382.9597 | 2686657.8089 | 1265388.8277
47 | 2686614.843 | 1265417.8213 | 2686652.6929 | 1265418.3208
48 | 2686569.3909 | 1265299.3612 | 2686569.2089 | 1265294.8216 | 2686568.3586 | 1265290.1498 | 2686559.9486 | 1265282.8097 | 2686551.2092 | 1265278.9343 | 2686546.5073 | 1265274.4841 | 2686544.2826 | 1265270.0703 | 2686545.0672 | 1265265.3446 | 2686548.0104 | 1265261.329 | 2686558.8815 | 1265253.871 | 2686577.9396 | 1265242.2408 | 2686589.4266 | 1265236.4377 | 2686603.5841 | 1265230.8406 | 2686611.6679 | 1265225.6253
49 | 2686569.3909 | 1265299.3612 | 2686548.0896 | 1265286.7726 | 2686532.6076 | 1265280.4855 | 2686518.2672 | 1265278.0181 | 2686507.1941 | 1265278.5956
50 | 2686676.3863 | 1265427.2794 | 2686677.1464 | 1265426.4635
51 | 2686611.6679 | 1265225.6253 | 2686620.3189 | 1265220.0439
52 | 2686507.1941 | 1265278.5956 | 2686505.1156 | 1265278.704 | 2686489.9539 | 1265281.4066 | 2686464.0681 | 1265285.6536 | 2686435.3088 | 1265290.3429
53 | 2686652.7598 | 1265382.9597 | 2686646.1474 | 1265375.2747
54 | 2686477.3923 | 1265426.4941 | 2686477.3691 | 1265425.5041 | 2686483.1215 | 1265425.0657 | 2686483.3727 | 1265422.3116 | 2686484.9824 | 1265415.7521 | 2686484.2447 | 1265405.9557 | 2686495.1346 | 1265397.6973 | 2686500.7088 | 1265395.5438 | 2686506.1369 | 1265394.111 | 2686512.8952 | 1265393.8986 | 2686521.5776 | 1265394.9709 | 2686554.8339 | 1265401.1181 | 2686567.9208 | 1265403.8008 | 2686585.8219 | 1265408.9114 | 2686600.4221 | 1265415.2191 | 2686606.7061 | 1265417.5575 | 2686612.0494 | 1265418.3142 | 2686614.843 | 1265417.8213
55 | 2686614.843 | 1265417.8213 | 2686617.0079 | 1265414.4949 | 2686617.2889 | 1265410.2289 | 2686615.8877 | 1265406.6611 | 2686610.5405 | 1265400.0157
56 | 2686669.4667 | 1265434.443 | 2686669.9313 | 1265434.2083 | 2686676.3863 | 1265427.2794
57 | 2686307.982 | 1265251.6127 | 2686316.2055 | 1265258.3381 | 2686334.022 | 1265269.7963
58 | 2686363.6928 | 1265283.9204 | 2686362.6933 | 1265283.6482 | 2686356.6072 | 1265281.1666
59 | 2686307.982 | 1265251.6127 | 2686305.5335 | 1265255.8025 | 2686297.2026 | 1265268.2909 | 2686293.1856 | 1265273.5323
60 | 2686307.982 | 1265251.6127 | 2686307.0826 | 1265250.3953
61 | 2686375.846 | 1265287.2297 | 2686363.6928 | 1265283.9204
62 | 2686229.5514 | 1265275.5542 | 2686238.9373 | 1265266.7251
63 | 2686270.5764 | 1265302.1431 | 2686274.2806 | 1265297.6288
64 | 2686643.0392 | 1265447.3797 | 2686647.6501 | 1265442.7775 | 2686656.3278 | 1265441.0811 | 2686669.4667 | 1265434.443
65 | 2686643.0392 | 1265447.3797 | 2686629.9727 | 1265460.4215 | 2686629.0771 | 1265461.4942
66 | 2686623.088 | 1265353.0835 | 2686636.8102 | 1265364.4228 | 2686646.1474 | 1265375.2747
67 | 2686610.5405 | 1265400.0157 | 2686609.3866 | 1265398.5816 | 2686599.6051 | 1265388.2465
68 | 2686893.0941 | 1264967.9894 | 2686874.1748 | 1264993.1204 | 2686855.601 | 1265012.6965 | 2686839.247 | 1265040.0892 | 2686805.1626 | 1265076.8514 | 2686775.5174 | 1265105.2167 | 2686756.196 | 1265121.3794 | 2686725.7185 | 1265142.3379 | 2686684.135 | 1265167.7706 | 2686661.1088 | 1265179.309 | 2686645.9288 | 1265194.532 | 2686628.0884 | 1265215.0314 | 2686620.3189 | 1265220.0439
69 | 2686423.7773 | 1265290.9054 | 2686430.2111 | 1265291.1741 | 2686435.3088 | 1265290.3429
70 | 2686307.0826 | 1265250.3953 | 2686302.1184 | 1265243.6764 | 2686300.0031 | 1265240.4054
71 | 2686293.1856 | 1265273.5323 | 2686289.1457 | 1265278.8036
72 | 2686274.2806 | 1265297.6288 | 2686280.6299 | 1265289.891
73 | 2686289.1457 | 1265278.8036 | 2686280.9114 | 1265289.5479 | 2686280.6299 | 1265289.891
74 | 2686259.7358 | 1265247.1607 | 2686238.9373 | 1265266.7251
75 | 2686375.846 | 1265287.2297 | 2686377.0203 | 1265287.5495 | 2686396.9071 | 1265289.7752 | 2686396.9071 | 1265289.7752
76 | 2686548.0929 | 1265188.0332 | 2686546.6833 | 1265189.3349
77 | 2686421.5758 | 1265196.7726 | 2686400.7094 | 1265184.1801
78 | 2686421.5758 | 1265196.7726 | 2686407.5025 | 1265210.6045
79 | 2686421.5758 | 1265196.7726 | 2686433.6455 | 1265203.8104
80 | 2686453.7344 | 1265247.3961 | 2686452.8747 | 1265247.8652
81 | 2686452.8747 | 1265247.8652 | 2686450.8003 | 1265248.997 | 2686448.465 | 1265250.3794
82 | 2686453.7344 | 1265247.3961 | 2686459.8115 | 1265244.0804 | 2686462.2148 | 1265243.2438
83 | 2686448.465 | 1265250.3794 | 2686447.6272 | 1265250.8753
84 | 2686467.1174 | 1265241.5372 | 2686462.2148 | 1265243.2438
85 | 2686444.2755 | 1265252.8593 | 2686447.6272 | 1265250.8753
86 | 2686471.4913 | 1265240.0147 | 2686467.1174 | 1265241.5372
87 | 2686431.4736 | 1265266.4697 | 2686442.459 | 1265253.9346 | 2686444.2755 | 1265252.8593
88 | 2686471.4913 | 1265240.0147 | 2686471.4913 | 1265240.0147 | 2686475.0019 | 1265238.398
89 | 2686423.5785 | 1265272.7818 | 2686424.7069 | 1265271.5447 | 2686430.2585 | 1265267.8562 | 2686431.4736 | 1265266.4697
90 | 2686476.5334 | 1265222.2631 | 2686476.354 | 1265224.7403 | 2686475.2656 | 1265236.8451 | 2686475.0019 | 1265238.398
91 | 2686476.5334 | 1265222.2631 | 2686474.7715 | 1265222.2373 | 2686469.6913 | 1265220.9302
92 | 2686476.5334 | 1265222.2631 | 2686483.9023 | 1265222.3825
93 | 2686450.3451 | 1265213.5479 | 2686457.7252 | 1265217.8512 | 2686469.6913 | 1265220.9302
94 | 2686495.0894 | 1265221.554 | 2686490.8389 | 1265222.4948 | 2686483.9023 | 1265222.3825
95 | 2686441.5023 | 1265208.3918 | 2686450.3451 | 1265213.5479
96 | 2686509.8433 | 1265217.5633 | 2686507.1437 | 1265218.886 | 2686495.0894 | 1265221.554
97 | 2686407.5025 | 1265210.6045 | 2686403.392 | 1265214.6446
98 | 2686509.8433 | 1265217.5633 | 2686510.9422 | 1265217.0249
99 | 2686517.7741 | 1265213.6777 | 2686510.9422 | 1265217.0249
100 | 2686526.5399 | 1265207.1148 | 2686520.1679 | 1265212.5048 | 2686517.7741 | 1265213.6777
101 | 2686526.5399 | 1265207.1148 | 2686527.3432 | 1265206.4353
102 | 2686535.1384 | 1265199.8414 | 2686527.3432 | 1265206.4353
103 | 2686418.9364 | 1265280.423 | 2686418.9364 | 1265280.423 | 2686421.0637 | 1265275.5391 | 2686423.5785 | 1265272.7818
104 | 2686417.1002 | 1265290.6265 | 2686417.3451 | 1265287.7834 | 2686418.9364 | 1265280.423
105 | 2686417.1002 | 1265290.6265 | 2686411.1832 | 1265290.377
106 | 2686417.1002 | 1265290.6265 | 2686423.7773 | 1265290.9054
107 | 2686411.1832 | 1265290.377 | 2686396.9071 | 1265289.7752
108 | 2686893.0941 | 1264967.9894 | 2686900.9972 | 1264966.2709 | 2686915.7561 | 1264960.3053 | 2686925.1627 | 1264952.6263 | 2686943.7309 | 1264940.1227 | 2686980.0389 | 1264929.9485 | 2687013.4132 | 1264922.6115 | 2687026.7007 | 1264917.8699 | 2687035.0217 | 1264913.8669 | 2687051.6012 | 1264910.6084 | 2687063.1336 | 1264913.0468 | 2687074.8252 | 1264918.9904 | 2687082.6349 | 1264921.5741 | 2687091.3274 | 1264920.4679 | 2687102.0816 | 1264920.0037 | 2687112.9996 | 1264922.2219 | 2687119.3135 | 1264927.1522 | 2687110.745 | 1264927.5151 | 2687080.594 | 1264931.274 | 2687070.0238 | 1264934.0761 | 2687057.0102 | 1264940.6676 | 2687013.2636 | 1264970.6142 | 2687003.9449 | 1264979.9846 | 2686986.9744 | 1265002.1415 | 2686975.3466 | 1265014.8917 | 2686957.9414 | 1265029.2472 | 2686937.0973 | 1265045.4536 | 2686911.793 | 1265062.8066 | 2686905.1596 | 1265071.9163 | 2686897.1746 | 1265094.0611 | 2686888.8814 | 1265101.8343 | 2686874.7381 | 1265112.0569 | 2686856.5099 | 1265127.6126 | 2686827.0979 | 1265147.2741 | 2686823.5628 | 1265153.1157 | 2686823.4757 | 1265161.0986 | 2686824.8251 | 1265167.6681 | 2686828.5149 | 1265175.384 | 2686833.2631 | 1265182.8263 | 2686837.6752 | 1265184.4369 | 2686846.0567 | 1265184.9937 | 2686860.8203 | 1265183.7874 | 2686879.6359 | 1265181.0283 | 2686886.8949 | 1265180.579 | 2686929.3762 | 1265189.8998 | 2686950.5257 | 1265192.8242 | 2686950.1041 | 1265184.111
109 | 2686950.1041 | 1265184.111 | 2686939.5702 | 1265173.7367 | 2686937.4213 | 1265153.4937
110 | 2686535.1384 | 1265199.8414 | 2686537.1347 | 1265198.1527 | 2686541.1628 | 1265194.4329
111 | 2686541.1628 | 1265194.4329 | 2686546.6833 | 1265189.3349
112 | 2686437.4911 | 1265206.0528 | 2686441.5023 | 1265208.3918
113 | 2686437.4911 | 1265206.0528 | 2686434.1794 | 1265204.1218
114 | 2686434.1794 | 1265204.1218 | 2686433.6455 | 1265203.8104

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686288.2872 | 1265390.6209
1 | 2686299.5566 | 1265380.5933
2 | 2686311.8797 | 1265367.8289
3 | 2686324.797 | 1265363.0581
4 | 2686294.9236 | 1265354.4867
5 | 2686246.837 | 1265330.0942
6 | 2686261.6944 | 1265312.7724
7 | 2686263.3215 | 1265340.6981
8 | 2686292.6615 | 1265216.2053
9 | 2686293.3069 | 1265223.525
10 | 2686298.9567 | 1265205.4527
11 | 2686331.6397 | 1265367.5571
12 | 2686265.385 | 1265308.4697
13 | 2686560.7707 | 1265176.3258
14 | 2686598.7182 | 1265143.9181
15 | 2686553.1589 | 1265183.355
16 | 2686297.0367 | 1265235.8182
17 | 2686313.7015 | 1265180.2431
18 | 2686338.6167 | 1265372.1444
19 | 2686388.9178 | 1265228.8706
20 | 2686392.1259 | 1265225.7174
21 | 2686364.2674 | 1265244.996
22 | 2686354.2409 | 1265258.2756
23 | 2686395.376 | 1265222.523
24 | 2686353.3905 | 1265259.3998
25 | 2686396.1456 | 1265221.7667
26 | 2686342.0891 | 1265274.3399
27 | 2686399.3732 | 1265218.5944
28 | 2686770.8303 | 1265791.1876
29 | 2686802.5722 | 1265774.9376
30 | 2686743.1888 | 1265788.21
31 | 2687003.6772 | 1265607.2372
32 | 2686757.2179 | 1265752.8208
33 | 2686724.724 | 1265768.6143
34 | 2687318.8061 | 1265624.7301
35 | 2686672.3152 | 1265405.6872
36 | 2687015.2801 | 1265582.4926
37 | 2687374.5698 | 1265614.6187
38 | 2687343.1955 | 1265645.6792
39 | 2686657.8089 | 1265388.8277
40 | 2686652.6929 | 1265418.3208
41 | 2686569.3909 | 1265299.3612
42 | 2686677.1464 | 1265426.4635
43 | 2686611.6679 | 1265225.6253
44 | 2686507.1941 | 1265278.5956
45 | 2686700.2574 | 1265793.5628
46 | 2687025.0187 | 1265567.8753
47 | 2686652.7598 | 1265382.9597
48 | 2686614.843 | 1265417.8213
49 | 2686676.3863 | 1265427.2794
50 | 2686334.022 | 1265269.7963
51 | 2686356.6072 | 1265281.1666
52 | 2686307.982 | 1265251.6127
53 | 2686363.6928 | 1265283.9204
54 | 2686229.5514 | 1265275.5542
55 | 2686270.5764 | 1265302.1431
56 | 2686669.4667 | 1265434.443
57 | 2686643.0392 | 1265447.3797
58 | 2686629.0771 | 1265461.4942
59 | 2686646.1474 | 1265375.2747
60 | 2686477.3923 | 1265426.4941
61 | 2686610.5405 | 1265400.0157
62 | 2686620.3189 | 1265220.0439
63 | 2686435.3088 | 1265290.3429
64 | 2686300.0031 | 1265240.4054
65 | 2686307.0826 | 1265250.3953
66 | 2686293.1856 | 1265273.5323
67 | 2686274.2806 | 1265297.6288
68 | 2686280.6299 | 1265289.891
69 | 2686289.1457 | 1265278.8036
70 | 2686238.9373 | 1265266.7251
71 | 2686259.7358 | 1265247.1607
72 | 2686375.846 | 1265287.2297
73 | 2686548.0929 | 1265188.0332
74 | 2686400.7094 | 1265184.1801
75 | 2686421.5758 | 1265196.7726
76 | 2686452.8747 | 1265247.8652
77 | 2686453.7344 | 1265247.3961
78 | 2686448.465 | 1265250.3794
79 | 2686462.2148 | 1265243.2438
80 | 2686447.6272 | 1265250.8753
81 | 2686467.1174 | 1265241.5372
82 | 2686444.2755 | 1265252.8593
83 | 2686471.4913 | 1265240.0147
84 | 2686431.4736 | 1265266.4696
85 | 2686475.0019 | 1265238.398
86 | 2686476.5334 | 1265222.2631
87 | 2686469.6912 | 1265220.9302
88 | 2686483.9023 | 1265222.3825
89 | 2686450.3451 | 1265213.5479
90 | 2686495.0894 | 1265221.554
91 | 2686403.392 | 1265214.6446
92 | 2686407.5025 | 1265210.6045
93 | 2686509.8433 | 1265217.5633
94 | 2686510.9422 | 1265217.0249
95 | 2686517.7741 | 1265213.6777
96 | 2686526.5399 | 1265207.1148
97 | 2686527.3432 | 1265206.4353
98 | 2686418.9364 | 1265280.423
99 | 2686423.5785 | 1265272.7818
100 | 2686417.1002 | 1265290.6265
101 | 2686411.1832 | 1265290.377
102 | 2686423.7773 | 1265290.9054
103 | 2686396.9071 | 1265289.7752
104 | 2686893.0941 | 1264967.9895
105 | 2686950.1041 | 1265184.111
106 | 2686937.4213 | 1265153.4937
107 | 2686535.1384 | 1265199.8414
108 | 2686541.1628 | 1265194.4329
109 | 2686546.6833 | 1265189.3349
110 | 2686599.6051 | 1265388.2465
111 | 2686623.088 | 1265353.0835
112 | 2686441.5023 | 1265208.3918
113 | 2686437.4911 | 1265206.0528
114 | 2686434.1794 | 1265204.1218
115 | 2686433.6455 | 1265203.8104
116 | 2686569.3909 | 1265299.3612

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1