## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5711-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5711-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5711-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5711-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5711-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5711-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5711-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5711-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5711-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5711-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5711-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5711-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5711-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5711-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5711-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5711-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5711-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5711-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5711-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5711-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5711-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5711-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5711-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5711-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5711-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5711-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5711-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5711-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5711-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5711-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5711-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5711-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5711-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5711-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5711-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5711-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5711-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5711-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5711-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5711-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5711-5_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5711-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5711-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5711-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5711-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5711-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5711-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5711-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5711-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5711-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5711-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5711-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5711-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5711-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5711-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5711-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5711-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5711-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5711-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5711-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5711-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5711-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5711-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5711-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5711-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5711-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5711-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5711-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5711-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5711-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5711-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5711-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5711-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5711-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5711-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5711-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5711-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5711-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5711-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5711-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5711-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5711-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5711-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5711-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5711-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5711-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5711-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5711-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5711-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5711-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5711-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5711-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5711-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5711-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5711-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5711-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5711-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5711-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5711-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5711-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5711-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5711-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5711-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5711-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5711-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5711-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5711-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5711-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5711-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5711-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5711-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5711-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5711-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5711-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5711-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5711-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5711-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5711-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5711-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5711-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5711-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5711-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5711-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5711-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5711-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5711-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5711-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5711-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5711-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5711-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5711-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5711-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5711-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5711-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5711-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5711-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5711-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5711-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_453_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5711-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0057815 | 0.001449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5711-5_0_5_load_5 | 2 | 0.0059573 | 0.001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5711-5_0_5_load_64 | 4 | 0.0066921 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5711-5_0_5_load_131 | 7 | 0.0082096 | 0.0020575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5711-5_0_5_load_4 | 9 | 0.0029935 | 0.00075023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5711-5_0_5_load_140 | 10 | 0.0016165 | 0.00040513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5711-5_0_5_load_82 | 12 | 0.002457 | 0.00061579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5711-5_0_5_load_130 | 13 | 0.0043211 | 0.001083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5711-5_0_5_load_7 | 14 | 0.0092305 | 0.0023134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5711-5_0_5_load_35 | 15 | 0.0029953 | 0.0007507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5711-5_0_5_load_9 | 18 | 0.0076056 | 0.0019061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5711-5_0_5_load_46 | 20 | 0.0057622 | 0.0014441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5711-5_0_5_load_49 | 22 | 0.0019729 | 0.00049446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5711-5_0_5_load_45 | 23 | 0.002859 | 0.00071653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5711-5_0_5_load_52 | 24 | 0.0023289 | 0.00058367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5711-5_0_5_load_50 | 25 | 0.0073361 | 0.0018386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5711-5_0_5_load_11 | 26 | 0.0042247 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5711-5_0_5_load_12 | 27 | 0.0067291 | 0.0016865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5711-5_0_5_load_15 | 30 | 0.0034965 | 0.0008763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5711-5_0_5_load_63 | 31 | 0.0036063 | 0.00090382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5711-5_0_5_load_62 | 32 | 0.004917 | 0.0012323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5711-5_0_5_load_36 | 33 | 0.002579 | 0.00064635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5711-5_0_5_load_16 | 36 | 0.0029131 | 0.0007301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5711-5_0_5_load_135 | 40 | 0.0052143 | 0.0013068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5711-5_0_5_load_47 | 43 | 0.0024324 | 0.00060962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5711-5_0_5_load_44 | 44 | 0.0022274 | 0.00055824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5711-5_0_5_load_42 | 45 | 0.0021057 | 0.00052774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5711-5_0_5_load_31 | 46 | 0.0031088 | 0.00077914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5711-5_0_5_load_132 | 47 | 0.00223 | 0.00055889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5711-5_0_5_load_24 | 50 | 0.0019632 | 0.00049204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5711-5_0_5_load_43 | 51 | 0.0034715 | 0.00087003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5711-5_0_5_load_21 | 52 | 0.0049515 | 0.001241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5711-5_0_5_load_28 | 55 | 0.002621 | 0.00065689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5711-5_0_5_load_38 | 57 | 0.0024932 | 0.00062486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5711-5_0_5_load_37 | 58 | 0.0016464 | 0.00041263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5711-5_0_5_load_40 | 59 | 0.0040191 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5711-5_0_5_load_85 | 61 | 0.0016672 | 0.00041784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5711-5_0_5_load_48 | 62 | 0.0018588 | 0.00046586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5711-5_0_5_load_39 | 63 | 0.0080585 | 0.0020196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5711-5_0_5_load_94 | 64 | 0.0016072 | 0.00040281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5711-5_0_5_load_79 | 65 | 0.0016295 | 0.0004084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5711-5_0_5_load_86 | 66 | 0.0018306 | 0.0004588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5711-5_0_5_load_30 | 67 | 0.0036064 | 0.00090384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5711-5_0_5_load_137 | 70 | 0.0028081 | 0.00070376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5711-5_0_5_load_139 | 72 | 0.0033613 | 0.00084242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5711-5_0_5_load_134 | 73 | 0.0015352 | 0.00038476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5711-5_0_5_load_54 | 74 | 0.006418 | 0.0016085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5711-5_0_5_load_55 | 75 | 0.0044245 | 0.0011089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5711-5_0_5_load_77 | 77 | 0.0034712 | 0.00086995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5711-5_0_5_load_81 | 78 | 0.0031074 | 0.00077879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5711-5_0_5_load_99 | 79 | 0.0033816 | 0.00084752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5711-5_0_5_load_57 | 80 | 0.010132 | 0.0025394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5711-5_0_5_load_59 | 82 | 0.002821 | 0.000707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5711-5_0_5_load_61 | 84 | 0.0021777 | 0.00054578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5711-5_0_5_load_74 | 88 | 0.015265 | 0.0038258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5711-5_0_5_load_65 | 90 | 0.0015769 | 0.00039521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5711-5_0_5_load_67 | 92 | 0.0013883 | 0.00034793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5711-5_0_5_load_68 | 93 | 0.0017229 | 0.00043181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5711-5_0_5_load_69 | 94 | 0.0015898 | 0.00039843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5711-5_0_5_load_70 | 95 | 0.0013879 | 0.00034784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5711-5_0_5_load_71 | 96 | 0.0012134 | 0.0003041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5711-5_0_5_load_80 | 97 | 0.0020448 | 0.00051247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5711-5_0_5_load_136 | 98 | 0.0049799 | 0.0012481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5711-5_0_5_load_91 | 100 | 0.0090827 | 0.0022763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5711-5_0_5_load_88 | 101 | 0.0049649 | 0.0012443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5711-5_0_5_load_84 | 103 | 0.0025461 | 0.00063811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5711-5_0_5_load_92 | 105 | 0.003125 | 0.0007832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5711-5_0_5_load_93 | 106 | 0.008589 | 0.0021526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5711-5_0_5_load_100 | 107 | 0.0045965 | 0.001152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5711-5_0_5_load_121 | 110 | 0.0029677 | 0.00074378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5711-5_0_5_load_95 | 112 | 0.0024797 | 0.00062146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5711-5_0_5_load_98 | 113 | 0.0065696 | 0.0016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5711-5_0_5_load_101 | 114 | 0.0055769 | 0.0013977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5711-5_0_5_load_109 | 117 | 0.0028759 | 0.00072077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5711-5_0_5_load_107 | 118 | 0.015249 | 0.0038217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5711-5_0_5_load_104 | 119 | 0.0051479 | 0.0012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5711-5_0_5_load_120 | 120 | 0.0086604 | 0.0021705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5711-5_0_5_load_117 | 121 | 0.0022105 | 0.00055401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5711-5_0_5_load_106 | 123 | 0.011427 | 0.0028639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5711-5_0_5_load_116 | 127 | 0.0019586 | 0.00049087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5711-5_0_5_load_129 | 128 | 0.0029232 | 0.00073262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5711-5_0_5_load_128 | 129 | 0.0090028 | 0.0022563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5711-5_0_5_load_113 | 130 | 0.0033809 | 0.00084734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5711-5_0_5_load_118 | 131 | 0.008632 | 0.0021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5711-5_0_5_load_122 | 132 | 0.0036981 | 0.00092682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5711-5_0_5_load_126 | 134 | 0.0014722 | 0.00036897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5711-5_0_5_load_127 | 136 | 0.0027995 | 0.00070161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5711-5_0_5_load_124 | 137 | 0.0028836 | 0.0007227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5711-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5711-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5711-5_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5711-5_0_5_line_3 |  | 2 | 6 | 0.002252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5711-5_0_5_line_4 |  | 3 | 7 | 0.018004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5711-5_0_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.014157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5711-5_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.019461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5711-5_0_5_line_7 |  | 6 | 12 | 0.035112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5711-5_0_5_line_8 |  | 7 | 13 | 0.0092844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5711-5_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.02754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5711-5_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.038593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5711-5_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.017383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5711-5_0_5_line_12 |  | 11 | 21 | 0.036608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5711-5_0_5_line_13 |  | 12 | 103 | 0.015307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5711-5_0_5_line_14 |  | 13 | 83 | 0.01008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5711-5_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5711-5_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.10198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5711-5_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.044817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5711-5_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.058101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5711-5_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.04777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5711-5_0_5_line_20 |  | 17 | 53 | 0.02588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5711-5_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0042014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5711-5_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.02922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5711-5_0_5_line_23 |  | 19 | 22 | 0.028276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5711-5_0_5_line_24 |  | 20 | 23 | 0.026723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_5711-5_0_5_line_25 |  | 21 | 24 | 0.049766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5711-5_0_5_line_26 |  | 22 | 25 | 0.00095816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5711-5_0_5_line_27 |  | 23 | 44 | 0.022258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_5711-5_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5711-5_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.018254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5711-5_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.026841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_5711-5_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.040999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_5711-5_0_5_line_32 |  | 29 | 31 | 0.043869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_5711-5_0_5_line_33 |  | 29 | 32 | 0.037803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5711-5_0_5_line_34 |  | 30 | 33 | 0.029641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_5711-5_0_5_line_35 |  | 31 | 34 | 0.012088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_5711-5_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.018729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_5711-5_0_5_line_37 |  | 34 | 78 | 0.025918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5711-5_0_5_line_38 |  | 34 | 76 | 0.029557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_5711-5_0_5_line_39 |  | 35 | 45 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5711-5_0_5_line_40 |  | 35 | 39 | 0.051827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_5711-5_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.03338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5711-5_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.037055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5711-5_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.018882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5711-5_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.033184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5711-5_0_5_line_45 |  | 38 | 41 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5711-5_0_5_line_46 |  | 38 | 42 | 0.052066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5711-5_0_5_line_47 |  | 39 | 43 | 0.02406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5711-5_0_5_line_48 |  | 39 | 44 | 0.015009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_5711-5_0_5_line_49 |  | 41 | 46 | 0.028061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5711-5_0_5_line_50 |  | 42 | 47 | 0.0015677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5711-5_0_5_line_51 |  | 45 | 51 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5711-5_0_5_line_52 |  | 46 | 67 | 0.032004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5711-5_0_5_line_53 |  | 47 | 73 | 0.056916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5711-5_0_5_line_54 |  | 48 | 49 | 0.004125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5711-5_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.012383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5711-5_0_5_line_56 |  | 49 | 57 | 0.018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5711-5_0_5_line_57 |  | 49 | 58 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5711-5_0_5_line_58 |  | 50 | 54 | 0.021207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5711-5_0_5_line_59 |  | 52 | 53 | 0.050538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5711-5_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.018012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5711-5_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5711-5_0_5_line_62 |  | 55 | 59 | 0.0010399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5711-5_0_5_line_63 |  | 56 | 60 | 0.035096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5711-5_0_5_line_64 |  | 56 | 61 | 0.030377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5711-5_0_5_line_65 |  | 57 | 62 | 0.030113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5711-5_0_5_line_66 |  | 59 | 63 | 0.028921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5711-5_0_5_line_67 |  | 60 | 64 | 0.016226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5711-5_0_5_line_68 |  | 60 | 65 | 0.023938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5711-5_0_5_line_69 |  | 61 | 66 | 0.020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5711-5_0_5_line_70 |  | 65 | 87 | 0.003569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5711-5_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.051474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5711-5_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.006659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5711-5_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.053989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5711-5_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.044278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5711-5_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.039063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5711-5_0_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5711-5_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.018213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5711-5_0_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0081291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_5711-5_0_5_line_79 |  | 77 | 79 | 0.033704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_5711-5_0_5_line_80 |  | 79 | 102 | 0.023944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_5711-5_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.035751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5711-5_0_5_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0062703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5711-5_0_5_line_83 |  | 81 | 83 | 0.015972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5711-5_0_5_line_84 |  | 81 | 84 | 0.01601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5711-5_0_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.043777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5711-5_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0086942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5711-5_0_5_line_87 |  | 85 | 87 | 0.023709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5711-5_0_5_line_88 |  | 86 | 88 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_5711-5_0_5_line_89 |  | 86 | 89 | 0.011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_5711-5_0_5_line_90 |  | 87 | 96 | 0.019369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5711-5_0_5_line_91 |  | 88 | 93 | 0.032639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_5711-5_0_5_line_92 |  | 89 | 98 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5711-5_0_5_line_93 |  | 89 | 99 | 0.022248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_5711-5_0_5_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0049344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_5711-5_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.027566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5711-5_0_5_line_96 |  | 91 | 93 | 0.024992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_5711-5_0_5_line_97 |  | 91 | 94 | 0.017896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5711-5_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0064786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5711-5_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.032673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5711-5_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.028231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5711-5_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0082512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_5711-5_0_5_line_102 |  | 100 | 107 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5711-5_0_5_line_103 |  | 101 | 104 | 0.03112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_5711-5_0_5_line_104 |  | 102 | 113 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5711-5_0_5_line_105 |  | 102 | 112 | 0.0062768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_5711-5_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5711-5_0_5_line_107 |  | 104 | 106 | 0.031835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_5711-5_0_5_line_108 |  | 105 | 108 | 0.0050483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5711-5_0_5_line_109 |  | 106 | 109 | 0.027803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_5711-5_0_5_line_110 |  | 108 | 110 | 0.036344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5711-5_0_5_line_111 |  | 108 | 111 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5711-5_0_5_line_112 |  | 109 | 112 | 0.025506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_5711-5_0_5_line_113 |  | 111 | 128 | 0.031186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5711-5_0_5_line_114 |  | 111 | 129 | 0.021388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5711-5_0_5_line_115 |  | 111 | 124 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5711-5_0_5_line_116 |  | 114 | 115 | 0.012685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5711-5_0_5_line_117 |  | 115 | 116 | 0.031517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5711-5_0_5_line_118 |  | 116 | 117 | 0.0071795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5711-5_0_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.01886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5711-5_0_5_line_120 |  | 118 | 123 | 0.0011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5711-5_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.037474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5711-5_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0076541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5711-5_0_5_line_123 |  | 121 | 122 | 0.023704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5711-5_0_5_line_124 |  | 122 | 131 | 0.022535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5711-5_0_5_line_125 |  | 122 | 127 | 0.0079157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5711-5_0_5_line_126 |  | 122 | 130 | 0.026023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5711-5_0_5_line_127 |  | 123 | 124 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5711-5_0_5_line_128 |  | 125 | 126 | 0.006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5711-5_0_5_line_129 |  | 125 | 127 | 0.015932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5711-5_0_5_line_130 |  | 126 | 129 | 0.022837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5711-5_0_5_line_131 |  | 131 | 132 | 0.013352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5711-5_0_5_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0036193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5711-5_0_5_line_133 |  | 133 | 134 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5711-5_0_5_line_134 |  | 133 | 135 | 0.009724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5711-5_0_5_line_135 |  | 134 | 136 | 0.01858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5711-5_0_5_line_136 |  | 135 | 137 | 0.012327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5711-5_0_5_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2503068.587 | 1130639.8795 | 2503085.1294 | 1130631.4977 | 2503089.7313 | 1130630.1522
1 | 2503068.587 | 1130639.8795 | 2503062.6273 | 1130630.4472 | 2503060.5107 | 1130628.3546
2 | 2503076.734 | 1130661.2841 | 2503068.587 | 1130639.8795
3 | 2503058.9093 | 1130626.7713 | 2503060.5107 | 1130628.3546
4 | 2503076.734 | 1130661.2841 | 2503074.6216 | 1130665.4873 | 2503067.8851 | 1130670.9877 | 2503063.9964 | 1130673.451
5 | 2503186.9926 | 1130611.6956 | 2503172.8887 | 1130610.4699
6 | 2503185.3548 | 1130631.0782 | 2503186.101 | 1130624.7735 | 2503186.9926 | 1130611.6956
7 | 2503058.9093 | 1130626.7713 | 2503056.6682 | 1130628.2416 | 2503045.526 | 1130632.3341 | 2503036.9291 | 1130634.2289 | 2503025.1781 | 1130634.6539
8 | 2503056.1532 | 1130678.4193 | 2503063.9964 | 1130673.451
9 | 2503185.3548 | 1130631.0782 | 2503184.9934 | 1130635.9203 | 2503184.7993 | 1130643.0278 | 2503188.0107 | 1130658.2677
10 | 2503196.9543 | 1130695.8097 | 2503188.0107 | 1130658.2677
11 | 2503214.3332 | 1130694.4302 | 2503196.9543 | 1130695.8097
12 | 2503214.3332 | 1130694.4302 | 2503227.2766 | 1130728.6771
13 | 2503010.1432 | 1130632.6471 | 2503019.2223 | 1130634.8693 | 2503025.1781 | 1130634.6539
14 | 2503048.0963 | 1130684.4248 | 2503051.7498 | 1130681.2086 | 2503056.1532 | 1130678.4193
15 | 2503373.5416 | 1130691.3083 | 2503365.9603 | 1130779.3822
16 | 2503265.192 | 1130795.0768 | 2503365.9603 | 1130779.3822
17 | 2503337.3714 | 1130668.3873 | 2503341.0086 | 1130669.9189 | 2503350.4871 | 1130677.8498 | 2503366.9428 | 1130682.7894 | 2503371.9538 | 1130686.4114 | 2503373.5416 | 1130691.3083
18 | 2503265.192 | 1130795.0768 | 2503259.2963 | 1130802.5759 | 2503251.4365 | 1130811.0404 | 2503243.1248 | 1130818.7005 | 2503231.472 | 1130826.959 | 2503221.7709 | 1130832.9947
19 | 2503238.1644 | 1130755.797 | 2503260.8245 | 1130790.7552 | 2503265.192 | 1130795.0768
20 | 2503337.3714 | 1130668.3873 | 2503338.2573 | 1130659.2564 | 2503338.3975 | 1130655.0294 | 2503350.7711 | 1130656.6322
21 | 2503221.7709 | 1130832.9947 | 2503218.2036 | 1130835.2142
22 | 2503227.2766 | 1130728.6771 | 2503238.1644 | 1130755.797
23 | 2503238.1644 | 1130755.797 | 2503235.1337 | 1130757.5021 | 2503214.7731 | 1130771.6587
24 | 2503195.4297 | 1130849.1944 | 2503211.8638 | 1130839.1586 | 2503218.2036 | 1130835.2142
25 | 2503227.2766 | 1130728.6771 | 2503193.0473 | 1130740.3552 | 2503188.2474 | 1130727.6314
26 | 2503213.9864 | 1130772.2057 | 2503214.7731 | 1130771.6587
27 | 2503176.4333 | 1130860.7949 | 2503195.4297 | 1130849.1944
28 | 2503038.9044 | 1130882.736 | 2503035.162 | 1130872.1813
29 | 2503045.0046 | 1130899.9402 | 2503038.9044 | 1130882.736
30 | 2503045.0046 | 1130899.9402 | 2503026.5213 | 1130907.3305 | 2503019.7156 | 1130908.9853
31 | 2503045.0046 | 1130899.9402 | 2503083.0778 | 1130884.7297
32 | 2503019.7156 | 1130908.9853 | 2503015.1953 | 1130907.1457 | 2503011.485 | 1130903.9367 | 2503000.0257 | 1130874.8585 | 2502998.9394 | 1130872.2471
33 | 2503019.7156 | 1130908.9853 | 2503013.9415 | 1130913.9589 | 2502985.9397 | 1130925.2235
34 | 2503109.3523 | 1130871.7102 | 2503104.2128 | 1130876.2861 | 2503083.0778 | 1130884.7297
35 | 2502994.2968 | 1130861.0865 | 2502998.9394 | 1130872.2471
36 | 2503125.8107 | 1130863.2982 | 2503113.3942 | 1130868.1115 | 2503109.3523 | 1130871.7102
37 | 2502994.2968 | 1130861.0865 | 2503018.4962 | 1130851.8054
38 | 2502982.3616 | 1130834.0395 | 2502994.2968 | 1130861.0865
39 | 2503125.8107 | 1130863.2982 | 2503121.5823 | 1130852.7707
40 | 2503125.8107 | 1130863.2982 | 2503146.6762 | 1130854.5803 | 2503150.5426 | 1130853.1173 | 2503152.1785 | 1130858.0942 | 2503157.918 | 1130870.632 | 2503163.6242 | 1130868.617
41 | 2503163.2584 | 1130882.2979 | 2503159.943 | 1130884.0188 | 2503145.659 | 1130894.8547 | 2503134.7722 | 1130899.1832
42 | 2503163.2584 | 1130882.2979 | 2503167.4437 | 1130891.1029 | 2503170.7546 | 1130897.7427 | 2503176.2611 | 1130907.2825 | 2503181.1786 | 1130914.6859
43 | 2503163.2584 | 1130882.2979 | 2503157.918 | 1130870.632 | 2503163.6242 | 1130868.617
44 | 2503211.9459 | 1130902.852 | 2503187.5845 | 1130910.1916 | 2503181.1786 | 1130914.6859
45 | 2503176.1936 | 1130923.7159 | 2503180.7971 | 1130921.6297 | 2503184.3134 | 1130918.9939 | 2503181.1786 | 1130914.6859
46 | 2503181.1786 | 1130914.6859 | 2503184.3134 | 1130918.9939 | 2503189.7478 | 1130924.9993 | 2503194.3662 | 1130928.1605 | 2503199.3136 | 1130930.7049 | 2503205.0935 | 1130932.8024 | 2503212.8482 | 1130935.0906 | 2503219.2376 | 1130936.2889 | 2503225.9086 | 1130937.2826
47 | 2503163.6242 | 1130868.617 | 2503168.6911 | 1130869.0026 | 2503182.5929 | 1130872.7375 | 2503184.7019 | 1130876.8073
48 | 2503163.6242 | 1130868.617 | 2503176.4333 | 1130860.7949
49 | 2503176.1936 | 1130923.7159 | 2503150.8378 | 1130935.7372
50 | 2503225.9086 | 1130937.2826 | 2503227.4723 | 1130937.3952
51 | 2503121.5823 | 1130852.7707 | 2503121.5823 | 1130852.7707 | 2503134.9749 | 1130845.0606
52 | 2503150.8378 | 1130935.7372 | 2503121.9195 | 1130949.4475
53 | 2503227.4723 | 1130937.3952 | 2503283.0525 | 1130925.1371
54 | 2503145.6069 | 1130823.9564 | 2503141.7646 | 1130825.4857
55 | 2503141.7646 | 1130825.4857 | 2503137.1531 | 1130813.9935
56 | 2503145.6069 | 1130823.9564 | 2503149.4008 | 1130819.415 | 2503159.8952 | 1130811.9015
57 | 2503145.6069 | 1130823.9564 | 2503151.0098 | 1130826.0821 | 2503154.4018 | 1130831.5926
58 | 2503129.2554 | 1130794.3117 | 2503137.1531 | 1130813.9935
59 | 2503350.7711 | 1130656.6322 | 2503351.8723 | 1130648.4318 | 2503358.6422 | 1130648.3678 | 2503378.4658 | 1130647.639 | 2503382.8448 | 1130644.0222 | 2503387.091 | 1130634.9932
60 | 2503129.2554 | 1130794.3117 | 2503125.0094 | 1130796.1254 | 2503112.4851 | 1130800.8755
61 | 2503129.2554 | 1130794.3117 | 2503125.4198 | 1130784.7451
62 | 2503112.4851 | 1130800.8755 | 2503111.5127 | 1130801.2443
63 | 2503112.487 | 1130752.1438 | 2503116.0982 | 1130760.6911 | 2503118.8233 | 1130769.2192 | 2503125.4198 | 1130784.7451
64 | 2503125.4198 | 1130784.7451 | 2503153.4411 | 1130773.0162
65 | 2503167.38 | 1130789.3792 | 2503172.6884 | 1130802.7423 | 2503159.8952 | 1130811.9015
66 | 2503089.9499 | 1130799.397 | 2503093.2362 | 1130808.1761 | 2503111.5127 | 1130801.2443
67 | 2503112.487 | 1130752.1438 | 2503127.2996 | 1130745.4242
68 | 2503112.487 | 1130752.1438 | 2503110.5542 | 1130748.3502 | 2503108.2171 | 1130744.3186 | 2503105.0432 | 1130739.4999 | 2503101.8994 | 1130735.6036 | 2503098.9055 | 1130732.5959
69 | 2503172.2926 | 1130765.1255 | 2503153.4411 | 1130773.0162
70 | 2503096.3876 | 1130730.0664 | 2503098.9055 | 1130732.5959
71 | 2503073.8963 | 1130967.4733 | 2503081.9017 | 1130965.6992 | 2503091.646 | 1130962.8521 | 2503105.1 | 1130957.4217 | 2503121.9195 | 1130949.4475
72 | 2503073.8963 | 1130967.4733 | 2503067.3047 | 1130968.5465
73 | 2503063.301 | 1130919.2694 | 2503064.3367 | 1130922.3657 | 2503057.0401 | 1130931.344 | 2503056.326 | 1130934.8354 | 2503056.7336 | 1130937.675 | 2503058.0336 | 1130941.8789 | 2503065.1842 | 1130959.297 | 2503066.5535 | 1130963.9779 | 2503067.3047 | 1130968.5465
74 | 2503024.713 | 1130980.2822 | 2503031.3897 | 1130977.3175 | 2503038.2683 | 1130974.4497 | 2503045.4647 | 1130972.6664 | 2503062.0201 | 1130969.4652 | 2503067.3047 | 1130968.5465
75 | 2503024.713 | 1130980.2822 | 2503021.9129 | 1130974.279 | 2503013.0442 | 1130951.0961 | 2503020.0748 | 1130948.1036
76 | 2502953.2086 | 1130845.9482 | 2502965.5013 | 1130840.9268
77 | 2502982.3616 | 1130834.0395 | 2502965.5013 | 1130840.9268
78 | 2502982.3616 | 1130834.0395 | 2502979.0511 | 1130826.615
79 | 2502965.7168 | 1130795.668 | 2502969.2243 | 1130804.577 | 2502979.0511 | 1130826.615
80 | 2502956.945 | 1130773.3885 | 2502965.7168 | 1130795.668
81 | 2503032.6692 | 1130681.1929 | 2503033.2483 | 1130687.9877 | 2503035.1786 | 1130698.8189 | 2503040.7715 | 1130715.8544
82 | 2503042.7273 | 1130721.8118 | 2503040.7715 | 1130715.8544
83 | 2503032.6692 | 1130681.1929 | 2503034.9809 | 1130681.2446 | 2503040.6105 | 1130681.6434 | 2503044.7935 | 1130682.6212 | 2503048.0963 | 1130684.4248
84 | 2503032.6692 | 1130681.1929 | 2503028.554 | 1130681.0811 | 2503016.6632 | 1130681.3365
85 | 2503077.6894 | 1130715.4798 | 2503067.3035 | 1130708.1421 | 2503062.9418 | 1130705.6328 | 2503059.8859 | 1130702.4132 | 2503051.281 | 1130687.5089 | 2503048.0963 | 1130684.4248
86 | 2503007.971 | 1130681.5232 | 2503016.6632 | 1130681.3365
87 | 2503077.6894 | 1130715.4798 | 2503089.0264 | 1130723.525 | 2503096.3876 | 1130730.0664
88 | 2503007.971 | 1130681.5232 | 2503007.6405 | 1130688.7551 | 2503009.1871 | 1130698.2361 | 2503011.5038 | 1130704.5992
89 | 2503007.971 | 1130681.5232 | 2502996.1987 | 1130681.8681
90 | 2503096.3876 | 1130730.0664 | 2503104.31 | 1130725.9812 | 2503114.0066 | 1130722.0713
91 | 2503022.6699 | 1130735.269 | 2503011.5038 | 1130704.5992
92 | 2502988.3183 | 1130663.1721 | 2502997.7957 | 1130671.0024 | 2502997.5587 | 1130675.4311 | 2502996.1987 | 1130681.8681
93 | 2502974.4802 | 1130677.8035 | 2502979.3436 | 1130679.8933 | 2502985.3034 | 1130681.1872 | 2502996.1987 | 1130681.8681
94 | 2503031.2197 | 1130758.7527 | 2503035.816 | 1130756.9575
95 | 2503056.9884 | 1130757.4714 | 2503053.8704 | 1130749.9057 | 2503035.816 | 1130756.9575
96 | 2503031.2197 | 1130758.7527 | 2503022.6699 | 1130735.269
97 | 2503031.2197 | 1130758.7527 | 2503024.7552 | 1130770.1413 | 2503025.9341 | 1130774.7944
98 | 2503116.4624 | 1130727.888 | 2503114.1599 | 1130722.0095 | 2503114.0066 | 1130722.0713
99 | 2503114.0066 | 1130722.0713 | 2503134.4945 | 1130696.6207
100 | 2502974.4802 | 1130677.8035 | 2502970.4858 | 1130674.1877 | 2502963.4415 | 1130663.8946 | 2502958.0969 | 1130655.0076
101 | 2502974.4802 | 1130677.8035 | 2502969.5116 | 1130682.1082 | 2502967.9313 | 1130682.6702
102 | 2502944.8317 | 1130631.96 | 2502947.3909 | 1130636.2801 | 2502955.5742 | 1130650.813 | 2502958.0969 | 1130655.0076
103 | 2502938.4126 | 1130692.5145 | 2502958.5743 | 1130685.9975 | 2502967.9313 | 1130682.6702
104 | 2502956.945 | 1130773.3885 | 2502977.7129 | 1130774.3998
105 | 2502956.945 | 1130773.3885 | 2502954.5568 | 1130767.5838
106 | 2502938.4126 | 1130692.5145 | 2502926.7137 | 1130695.9825 | 2502918.7746 | 1130697.701
107 | 2502938.4126 | 1130692.5145 | 2502939.5213 | 1130695.8321 | 2502940.6036 | 1130698.9499 | 2502943.7202 | 1130700.1895 | 2502950.4741 | 1130720.7939
108 | 2502913.8406 | 1130698.769 | 2502918.7746 | 1130697.701
109 | 2502957.651 | 1130747.3612 | 2502958.058 | 1130743.9303 | 2502950.4741 | 1130720.7939
110 | 2502913.8406 | 1130698.769 | 2502914.436 | 1130703.6958 | 2502913.5294 | 1130714.3725 | 2502916.1687 | 1130727.6049 | 2502915.4122 | 1130734.7379
111 | 2502913.8406 | 1130698.769 | 2502907.2639 | 1130699.831 | 2502892.3093 | 1130702.0285 | 2502893.2953 | 1130706.3375
112 | 2502957.651 | 1130747.3612 | 2502954.7538 | 1130747.7858 | 2502951.84 | 1130749.5671 | 2502950.1932 | 1130753.0179 | 2502950.8286 | 1130758.5221 | 2502954.5568 | 1130767.5838
113 | 2502891.2501 | 1130736.2443 | 2502893.9088 | 1130731.0539 | 2502895.2523 | 1130727.897 | 2502896.1775 | 1130724.1243 | 2502894.7208 | 1130712.5851 | 2502893.2953 | 1130706.3375
114 | 2502893.2953 | 1130706.3375 | 2502872.2778 | 1130710.2998
115 | 2502882.0161 | 1130702.8612 | 2502892.3093 | 1130702.0285 | 2502893.2953 | 1130706.3375
116 | 2502889.4325 | 1130629.5413 | 2502888.004 | 1130624.0609 | 2502885.7105 | 1130622.7526 | 2502881.4351 | 1130623.7109
117 | 2502881.882 | 1130659.5923 | 2502881.7991 | 1130652.5338 | 2502882.2339 | 1130647.4792 | 2502883.2963 | 1130643.1373 | 2502885.9906 | 1130637.2792 | 2502889.4325 | 1130629.5413
118 | 2502881.882 | 1130659.5923 | 2502880.852 | 1130666.6976
119 | 2502880.852 | 1130666.6976 | 2502879.9338 | 1130673.0319 | 2502879.006 | 1130678.5614 | 2502879.8977 | 1130685.3559
120 | 2502880.0529 | 1130686.5383 | 2502879.8977 | 1130685.3559
121 | 2502830.993 | 1130685.7273 | 2502813.6777 | 1130652.4934
122 | 2502830.993 | 1130685.7273 | 2502824.7324 | 1130688.7188 | 2502824.639 | 1130689.4282
123 | 2502825.0916 | 1130712.9279 | 2502823.3116 | 1130699.5038 | 2502824.639 | 1130689.4282
124 | 2502825.0916 | 1130712.9279 | 2502830.0266 | 1130734.9157
125 | 2502825.0916 | 1130712.9279 | 2502832.88 | 1130711.5145
126 | 2502825.0916 | 1130712.9279 | 2502819.4435 | 1130714.253 | 2502800.2962 | 1130720.7568
127 | 2502882.0161 | 1130702.8612 | 2502881.3678 | 1130696.5567 | 2502880.0529 | 1130686.5383
128 | 2502849.8362 | 1130714.5306 | 2502848.5555 | 1130708.6699
129 | 2502848.5555 | 1130708.6699 | 2502832.88 | 1130711.5145
130 | 2502849.8362 | 1130714.5306 | 2502872.2778 | 1130710.2998
131 | 2502830.0266 | 1130734.9157 | 2502831.6058 | 1130741.952 | 2502833.1265 | 1130747.9012
132 | 2502834.0228 | 1130751.4078 | 2502833.1265 | 1130747.9012
133 | 2502834.0228 | 1130751.4078 | 2502823.0006 | 1130757.0296
134 | 2502837.5273 | 1130760.4792 | 2502834.0228 | 1130751.4078
135 | 2502806.4495 | 1130765.4714 | 2502823.0006 | 1130757.0296
136 | 2502837.5273 | 1130760.4792 | 2502849.1079 | 1130756.2536

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503089.7313 | 1130630.1522
1 | 2503068.587 | 1130639.8795
2 | 2503060.5107 | 1130628.3546
3 | 2503076.734 | 1130661.2841
4 | 2503172.8887 | 1130610.4699
5 | 2503186.9926 | 1130611.6956
6 | 2503058.9093 | 1130626.7713
7 | 2503063.9964 | 1130673.451
8 | 2503185.3548 | 1130631.0782
9 | 2503188.0107 | 1130658.2677
10 | 2503196.9543 | 1130695.8097
11 | 2503214.3332 | 1130694.4302
12 | 2503025.1781 | 1130634.6539
13 | 2503056.1532 | 1130678.4193
14 | 2503365.9603 | 1130779.3822
15 | 2503373.5416 | 1130691.3083
16 | 2503265.192 | 1130795.0768
17 | 2503337.3714 | 1130668.3873
18 | 2503221.7709 | 1130832.9947
19 | 2503238.1644 | 1130755.7969
20 | 2503218.2036 | 1130835.2142
21 | 2503227.2766 | 1130728.6771
22 | 2503214.7731 | 1130771.6587
23 | 2503195.4297 | 1130849.1944
24 | 2503188.2474 | 1130727.6314
25 | 2503213.9864 | 1130772.2057
26 | 2503038.9044 | 1130882.736
27 | 2503035.162 | 1130872.1813
28 | 2503045.0046 | 1130899.9402
29 | 2503019.7156 | 1130908.9853
30 | 2503083.0778 | 1130884.7297
31 | 2502998.9394 | 1130872.2471
32 | 2502985.9397 | 1130925.2235
33 | 2503109.3523 | 1130871.7102
34 | 2502994.2968 | 1130861.0865
35 | 2503125.8107 | 1130863.2982
36 | 2503134.7722 | 1130899.1832
37 | 2503163.2584 | 1130882.2979
38 | 2503181.1786 | 1130914.6859
39 | 2503163.6242 | 1130868.617
40 | 2503211.9459 | 1130902.852
41 | 2503176.1936 | 1130923.7159
42 | 2503225.9086 | 1130937.2826
43 | 2503184.7019 | 1130876.8073
44 | 2503176.4333 | 1130860.7949
45 | 2503121.5823 | 1130852.7707
46 | 2503150.8378 | 1130935.7372
47 | 2503227.4723 | 1130937.3952
48 | 2503141.7646 | 1130825.4857
49 | 2503145.6069 | 1130823.9564
50 | 2503137.1531 | 1130813.9935
51 | 2503134.9749 | 1130845.0606
52 | 2503387.091 | 1130634.9932
53 | 2503350.7711 | 1130656.6322
54 | 2503129.2554 | 1130794.3117
55 | 2503112.4851 | 1130800.8755
56 | 2503125.4198 | 1130784.7451
57 | 2503159.8952 | 1130811.9015
58 | 2503154.4018 | 1130831.5926
59 | 2503111.5127 | 1130801.2443
60 | 2503112.487 | 1130752.1438
61 | 2503153.4411 | 1130773.0162
62 | 2503167.38 | 1130789.3792
63 | 2503089.9499 | 1130799.397
64 | 2503127.2996 | 1130745.4242
65 | 2503098.9055 | 1130732.5959
66 | 2503172.2926 | 1130765.1255
67 | 2503121.9195 | 1130949.4475
68 | 2503073.8963 | 1130967.4733
69 | 2503067.3047 | 1130968.5465
70 | 2503063.301 | 1130919.2694
71 | 2503024.713 | 1130980.2822
72 | 2503020.0748 | 1130948.1036
73 | 2503283.0525 | 1130925.1371
74 | 2502953.2086 | 1130845.9482
75 | 2502965.5013 | 1130840.9268
76 | 2502982.3616 | 1130834.0395
77 | 2502979.0511 | 1130826.615
78 | 2503018.4962 | 1130851.8054
79 | 2502965.7168 | 1130795.668
80 | 2503040.7715 | 1130715.8544
81 | 2503032.6692 | 1130681.1929
82 | 2503042.7273 | 1130721.8118
83 | 2503048.0963 | 1130684.4248
84 | 2503016.6632 | 1130681.3365
85 | 2503077.6894 | 1130715.4798
86 | 2503007.971 | 1130681.5231
87 | 2503096.3876 | 1130730.0664
88 | 2503011.5038 | 1130704.5992
89 | 2502996.1987 | 1130681.8681
90 | 2503035.816 | 1130756.9575
91 | 2503031.2197 | 1130758.7527
92 | 2503056.9884 | 1130757.4714
93 | 2503022.6699 | 1130735.269
94 | 2503025.9341 | 1130774.7944
95 | 2503116.4624 | 1130727.888
96 | 2503114.0066 | 1130722.0713
97 | 2503134.4945 | 1130696.6207
98 | 2502988.3183 | 1130663.1721
99 | 2502974.4802 | 1130677.8035
100 | 2502958.0969 | 1130655.0076
101 | 2502967.9313 | 1130682.6702
102 | 2502956.945 | 1130773.3885
103 | 2503010.1432 | 1130632.6471
104 | 2502938.4126 | 1130692.5145
105 | 2502918.7746 | 1130697.701
106 | 2502950.4741 | 1130720.7939
107 | 2502944.8317 | 1130631.96
108 | 2502913.8406 | 1130698.769
109 | 2502957.651 | 1130747.3612
110 | 2502915.4122 | 1130734.7379
111 | 2502893.2953 | 1130706.3375
112 | 2502954.5568 | 1130767.5838
113 | 2502977.7129 | 1130774.3998
114 | 2502881.4351 | 1130623.7109
115 | 2502889.4325 | 1130629.5413
116 | 2502881.882 | 1130659.5923
117 | 2502880.852 | 1130666.6976
118 | 2502879.8977 | 1130685.3559
119 | 2502813.6777 | 1130652.4934
120 | 2502830.993 | 1130685.7273
121 | 2502824.639 | 1130689.4282
122 | 2502825.0916 | 1130712.9279
123 | 2502880.0529 | 1130686.5383
124 | 2502882.0161 | 1130702.8612
125 | 2502848.5555 | 1130708.6699
126 | 2502849.8362 | 1130714.5306
127 | 2502832.88 | 1130711.5145
128 | 2502891.2501 | 1130736.2443
129 | 2502872.2778 | 1130710.2998
130 | 2502800.2962 | 1130720.7568
131 | 2502830.0266 | 1130734.9157
132 | 2502833.1265 | 1130747.9012
133 | 2502834.0228 | 1130751.4078
134 | 2502823.0006 | 1130757.0296
135 | 2502837.5273 | 1130760.4792
136 | 2502806.4495 | 1130765.4714
137 | 2502849.1079 | 1130756.2536
138 | 2503031.2197 | 1130758.7527

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1