## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5717-6_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5717-6_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5717-6_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5717-6_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5717-6_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5717-6_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5717-6_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5717-6_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5717-6_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5717-6_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5717-6_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5717-6_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5717-6_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5717-6_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5717-6_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5717-6_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5717-6_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5717-6_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5717-6_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5717-6_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5717-6_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5717-6_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5717-6_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5717-6_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5717-6_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5717-6_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5717-6_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5717-6_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5717-6_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5717-6_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5717-6_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5717-6_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5717-6_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5717-6_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5717-6_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5717-6_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5717-6_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5717-6_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5717-6_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5717-6_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5717-6_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5717-6_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5717-6_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5717-6_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5717-6_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5717-6_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5717-6_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5717-6_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5717-6_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5717-6_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5717-6_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5717-6_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5717-6_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5717-6_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5717-6_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5717-6_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5717-6_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5717-6_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5717-6_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5717-6_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5717-6_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5717-6_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5717-6_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5717-6_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5717-6_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5717-6_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5717-6_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5717-6_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5717-6_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5717-6_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5717-6_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5717-6_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5717-6_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5717-6_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5717-6_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5717-6_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5717-6_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5717-6_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5717-6_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5717-6_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5717-6_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5717-6_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5717-6_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5717-6_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5717-6_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5717-6_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5717-6_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5717-6_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5717-6_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5717-6_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5717-6_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5717-6_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5717-6_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5717-6_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5717-6_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5717-6_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5717-6_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5717-6_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5717-6_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5717-6_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5717-6_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5717-6_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5717-6_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5717-6_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5717-6_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5717-6_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5717-6_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5717-6_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5717-6_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5717-6_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5717-6_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5717-6_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5717-6_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5717-6_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5717-6_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5717-6_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5717-6_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5717-6_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5717-6_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5717-6_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5717-6_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5717-6_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5717-6_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5717-6_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5717-6_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5717-6_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5717-6_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5717-6_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5717-6_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5717-6_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5717-6_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5717-6_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5717-6_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5717-6_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5717-6_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_453_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5717-6_0_7_load_0 | 0 | 0.0017813 | 0.00044644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5717-6_0_7_load_1 | 1 | 0.0014932 | 0.00037424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5717-6_0_7_load_3 | 3 | 0.0037779 | 0.00094684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5717-6_0_7_load_5 | 4 | 0.0012553 | 0.0003146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5717-6_0_7_load_49 | 5 | 0.0012462 | 0.00031232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5717-6_0_7_load_41 | 9 | 0.001373 | 0.00034412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5717-6_0_7_load_42 | 10 | 0.0016164 | 0.0004051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5717-6_0_7_load_44 | 11 | 0.0019269 | 0.00048293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5717-6_0_7_load_45 | 12 | 0.00057979 | 0.00014531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5717-6_0_7_load_46 | 13 | 0.0015842 | 0.00039704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5717-6_0_7_load_47 | 14 | 0.0014272 | 0.00035768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5717-6_0_7_load_48 | 15 | 0.00098715 | 0.0002474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5717-6_0_7_load_123 | 17 | 0.0074649 | 0.0018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5717-6_0_7_load_7 | 18 | 0.0023769 | 0.00059572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5717-6_0_7_load_11 | 20 | 0.00040172 | 0.00010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5717-6_0_7_load_12 | 21 | 0.0044291 | 0.00111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5717-6_0_7_load_13 | 22 | 0.00082094 | 0.00020575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5717-6_0_7_load_10 | 23 | 0.0024142 | 0.00060506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5717-6_0_7_load_19 | 25 | 0.0018737 | 0.00046959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5717-6_0_7_load_15 | 26 | 0.0034196 | 0.00085704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5717-6_0_7_load_20 | 27 | 0.00041079 | 0.00010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5717-6_0_7_load_39 | 32 | 0.0037642 | 0.00094341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5717-6_0_7_load_22 | 33 | 0.0027112 | 0.00067949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5717-6_0_7_load_21 | 34 | 0.0028571 | 0.00071605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5717-6_0_7_load_124 | 35 | 0.0010008 | 0.00025083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5717-6_0_7_load_38 | 36 | 0.0049358 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5717-6_0_7_load_23 | 37 | 0.0026372 | 0.00066093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5717-6_0_7_load_24 | 38 | 0.0029037 | 0.00072773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5717-6_0_7_load_25 | 39 | 0.0020052 | 0.00050255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5717-6_0_7_load_26 | 40 | 0.0026862 | 0.00067322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5717-6_0_7_load_28 | 42 | 0.0022706 | 0.00056907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5717-6_0_7_load_29 | 43 | 0.0046624 | 0.0011685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5717-6_0_7_load_32 | 46 | 0.0022094 | 0.00055373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5717-6_0_7_load_33 | 48 | 0.0054836 | 0.0013743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5717-6_0_7_load_37 | 49 | 0.00055234 | 0.00013843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5717-6_0_7_load_34 | 51 | 0.00049205 | 0.00012332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5717-6_0_7_load_36 | 52 | 0.0028412 | 0.00071207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5717-6_0_7_load_52 | 54 | 0.00083149 | 0.00020839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5717-6_0_7_load_127 | 55 | 0.00045109 | 0.00011305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5717-6_0_7_load_69 | 56 | 0.00054962 | 0.00013775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5717-6_0_7_load_54 | 57 | 0.00098543 | 0.00024697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5717-6_0_7_load_131 | 58 | 0.0015505 | 0.00038858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5717-6_0_7_load_60 | 59 | 0.0003892 | 9.7544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5717-6_0_7_load_56 | 61 | 0.0020794 | 0.00052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5717-6_0_7_load_57 | 62 | 0.00039898 | 9.9994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5717-6_0_7_load_59 | 63 | 0.0013742 | 0.0003444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5717-6_0_7_load_62 | 65 | 0.00037821 | 9.4789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5717-6_0_7_load_63 | 66 | 0.0024255 | 0.00060789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5717-6_0_7_load_64 | 67 | 0.0010958 | 0.00027463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5717-6_0_7_load_68 | 68 | 0.0023913 | 0.00059931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5717-6_0_7_load_67 | 70 | 0.0032526 | 0.00081517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5717-6_0_7_load_66 | 71 | 0.0072368 | 0.0018137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5717-6_0_7_load_73 | 74 | 0.0007919 | 0.00019847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5717-6_0_7_load_74 | 76 | 0.00074534 | 0.0001868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5717-6_0_7_load_85 | 77 | 0.00067675 | 0.00016961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5717-6_0_7_load_138 | 79 | 0.00063758 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5717-6_0_7_load_86 | 80 | 0.0019363 | 0.00048528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5717-6_0_7_load_80 | 81 | 0.0023875 | 0.00059835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5717-6_0_7_load_76 | 82 | 0.0034296 | 0.00085954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5717-6_0_7_load_77 | 83 | 0.0014004 | 0.00035099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5717-6_0_7_load_79 | 84 | 0.0018251 | 0.00045742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5717-6_0_7_load_81 | 85 | 0.0017328 | 0.00043427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5717-6_0_7_load_84 | 88 | 0.0032758 | 0.00082099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5717-6_0_7_load_94 | 89 | 0.0021879 | 0.00054834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5717-6_0_7_load_91 | 90 | 0.0036883 | 0.00092437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5717-6_0_7_load_92 | 91 | 0.0031068 | 0.00077863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5717-6_0_7_load_87 | 92 | 0.0022493 | 0.00056372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5717-6_0_7_load_88 | 93 | 0.0052375 | 0.0013126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5717-6_0_7_load_89 | 94 | 0.0054891 | 0.0013757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5717-6_0_7_load_90 | 95 | 0.0019828 | 0.00049693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5717-6_0_7_load_93 | 98 | 0.0035498 | 0.00088966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5717-6_0_7_load_99 | 103 | 0.0034788 | 0.00087188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5717-6_0_7_load_129 | 104 | 0.026515 | 0.0066452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5717-6_0_7_load_132 | 106 | 0.0035534 | 0.00089056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5717-6_0_7_load_100 | 108 | 0.0024941 | 0.00062509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5717-6_0_7_load_128 | 109 | 0.0015693 | 0.00039331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5717-6_0_7_load_125 | 110 | 0.0015287 | 0.00038313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5717-6_0_7_load_103 | 112 | 0.00084563 | 0.00021193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5717-6_0_7_load_134 | 113 | 0.0043509 | 0.0010904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5717-6_0_7_load_110 | 115 | 0.0028028 | 0.00070245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5717-6_0_7_load_109 | 116 | 0.0027436 | 0.0006876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5717-6_0_7_load_104 | 117 | 0.0027563 | 0.00069079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5717-6_0_7_load_106 | 120 | 0.0034351 | 0.00086091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5717-6_0_7_load_108 | 121 | 0.0016067 | 0.00040269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5717-6_0_7_load_114 | 122 | 0.00047509 | 0.00011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5717-6_0_7_load_111 | 123 | 0.0012943 | 0.00032438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5717-6_0_7_load_112 | 124 | 0.0018812 | 0.00047149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5717-6_0_7_load_119 | 127 | 0.0017849 | 0.00044734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5717-6_0_7_load_115 | 128 | 0.0016345 | 0.00040965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5717-6_0_7_load_137 | 131 | 0.0014277 | 0.00035781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5717-6_0_7_load_136 | 132 | 0.0013942 | 0.00034941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5717-6_0_7_load_135 | 133 | 0.0021127 | 0.00052948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5717-6_0_7_load_121 | 134 | 0.0012961 | 0.00032483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5717-6_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5717-6_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5717-6_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.048768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5717-6_0_7_line_3 |  | 3 | 6 | 0.23977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5717-6_0_7_line_4 |  | 4 | 5 | 0.11539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5717-6_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.09463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5717-6_0_7_line_6 |  | 5 | 15 | 0.020893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5717-6_0_7_line_7 |  | 6 | 7 | 0.006225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5717-6_0_7_line_8 |  | 7 | 8 | 0.01844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5717-6_0_7_line_9 |  | 8 | 16 | 0.096974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5717-6_0_7_line_10 |  | 8 | 17 | 0.050839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5717-6_0_7_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5717-6_0_7_line_12 |  | 10 | 11 | 0.014924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5717-6_0_7_line_13 |  | 11 | 12 | 0.00459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5717-6_0_7_line_14 |  | 12 | 13 | 0.017948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5717-6_0_7_line_15 |  | 13 | 14 | 0.012891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5717-6_0_7_line_16 |  | 14 | 15 | 0.014243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5717-6_0_7_line_17 |  | 16 | 56 | 0.049259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5717-6_0_7_line_18 |  | 18 | 19 | 0.037053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5717-6_0_7_line_19 |  | 19 | 20 | 0.013958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5717-6_0_7_line_20 |  | 20 | 23 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5717-6_0_7_line_21 |  | 21 | 22 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5717-6_0_7_line_22 |  | 21 | 23 | 0.035064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5717-6_0_7_line_23 |  | 22 | 24 | 0.018152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5717-6_0_7_line_24 |  | 24 | 25 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5717-6_0_7_line_25 |  | 24 | 26 | 0.01927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5717-6_0_7_line_26 |  | 25 | 27 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5717-6_0_7_line_27 |  | 26 | 28 | 0.029122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5717-6_0_7_line_28 |  | 28 | 29 | 0.10397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5717-6_0_7_line_29 |  | 29 | 30 | 0.072308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_5717-6_0_7_line_30 |  | 29 | 31 | 0.10839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5717-6_0_7_line_31 |  | 29 | 32 | 0.12915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_5717-6_0_7_line_32 |  | 30 | 35 | 0.06933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5717-6_0_7_line_33 |  | 31 | 33 | 0.018338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5717-6_0_7_line_34 |  | 31 | 34 | 0.043881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5717-6_0_7_line_35 |  | 32 | 36 | 0.022442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5717-6_0_7_line_36 |  | 35 | 55 | 0.12443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5717-6_0_7_line_37 |  | 36 | 43 | 0.049078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5717-6_0_7_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5717-6_0_7_line_39 |  | 38 | 39 | 0.04801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5717-6_0_7_line_40 |  | 39 | 40 | 0.010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5717-6_0_7_line_41 |  | 40 | 41 | 0.030231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5717-6_0_7_line_42 |  | 41 | 42 | 0.015182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5717-6_0_7_line_43 |  | 41 | 43 | 0.028226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5717-6_0_7_line_44 |  | 42 | 44 | 0.052856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5717-6_0_7_line_45 |  | 44 | 45 | 0.03469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5717-6_0_7_line_46 |  | 44 | 46 | 0.025444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5717-6_0_7_line_47 |  | 45 | 47 | 0.056823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5717-6_0_7_line_48 |  | 45 | 48 | 0.043049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5717-6_0_7_line_49 |  | 47 | 49 | 0.020964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5717-6_0_7_line_50 |  | 47 | 50 | 0.012824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5717-6_0_7_line_51 |  | 48 | 51 | 0.01313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5717-6_0_7_line_52 |  | 49 | 52 | 0.015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5717-6_0_7_line_53 |  | 50 | 53 | 0.021367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5717-6_0_7_line_54 |  | 50 | 54 | 0.032801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5717-6_0_7_line_55 |  | 53 | 58 | 0.033608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5717-6_0_7_line_56 |  | 53 | 59 | 0.06292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5717-6_0_7_line_57 |  | 54 | 57 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5717-6_0_7_line_58 |  | 55 | 110 | 0.03899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_5717-6_0_7_line_59 |  | 56 | 72 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5717-6_0_7_line_60 |  | 59 | 60 | 0.015853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5717-6_0_7_line_61 |  | 60 | 61 | 0.047947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5717-6_0_7_line_62 |  | 61 | 62 | 0.032173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5717-6_0_7_line_63 |  | 62 | 63 | 0.00048994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5717-6_0_7_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0020336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5717-6_0_7_line_65 |  | 64 | 65 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5717-6_0_7_line_66 |  | 64 | 66 | 0.035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5717-6_0_7_line_67 |  | 65 | 67 | 0.011433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5717-6_0_7_line_68 |  | 66 | 68 | 0.021979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5717-6_0_7_line_69 |  | 67 | 69 | 0.025416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5717-6_0_7_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0014444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5717-6_0_7_line_71 |  | 69 | 71 | 0.044238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5717-6_0_7_line_72 |  | 72 | 73 | 0.028683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5717-6_0_7_line_73 |  | 72 | 74 | 0.044134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5717-6_0_7_line_74 |  | 73 | 75 | 0.037129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5717-6_0_7_line_75 |  | 73 | 76 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5717-6_0_7_line_76 |  | 74 | 77 | 0.023459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5717-6_0_7_line_77 |  | 75 | 78 | 0.003227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_5717-6_0_7_line_78 |  | 75 | 79 | 0.014442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5717-6_0_7_line_79 |  | 77 | 80 | 0.013997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5717-6_0_7_line_80 |  | 78 | 81 | 0.020035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5717-6_0_7_line_81 |  | 78 | 82 | 0.025974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_5717-6_0_7_line_82 |  | 80 | 92 | 0.030227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5717-6_0_7_line_83 |  | 82 | 83 | 0.02325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_5717-6_0_7_line_84 |  | 83 | 84 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5717-6_0_7_line_85 |  | 84 | 85 | 0.018772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5717-6_0_7_line_86 |  | 85 | 86 | 0.030158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_5717-6_0_7_line_87 |  | 86 | 87 | 0.004111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5717-6_0_7_line_88 |  | 86 | 88 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5717-6_0_7_line_89 |  | 87 | 89 | 0.026673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5717-6_0_7_line_90 |  | 87 | 90 | 0.025342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5717-6_0_7_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0072861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5717-6_0_7_line_92 |  | 91 | 98 | 0.018205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5717-6_0_7_line_93 |  | 92 | 93 | 0.028818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5717-6_0_7_line_94 |  | 93 | 94 | 0.026565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5717-6_0_7_line_95 |  | 94 | 95 | 0.032119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5717-6_0_7_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0029603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5717-6_0_7_line_97 |  | 96 | 97 | 0.030726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5717-6_0_7_line_98 |  | 97 | 111 | 0.05031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5717-6_0_7_line_99 |  | 97 | 112 | 0.022045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5717-6_0_7_line_100 |  | 98 | 99 | 0.038556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5717-6_0_7_line_101 |  | 99 | 100 | 0.033706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5717-6_0_7_line_102 |  | 99 | 101 | 0.11297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5717-6_0_7_line_103 |  | 100 | 102 | 0.038657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5717-6_0_7_line_104 |  | 100 | 103 | 0.033738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5717-6_0_7_line_105 |  | 101 | 104 | 0.10983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5717-6_0_7_line_106 |  | 101 | 105 | 0.15669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_5717-6_0_7_line_107 |  | 102 | 106 | 0.029889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5717-6_0_7_line_108 |  | 102 | 107 | 0.031352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5717-6_0_7_line_109 |  | 103 | 108 | 0.0057004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5717-6_0_7_line_110 |  | 105 | 109 | 0.025432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5717-6_0_7_line_111 |  | 105 | 110 | 0.044024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5717-6_0_7_line_112 |  | 107 | 113 | 0.030506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5717-6_0_7_line_113 |  | 107 | 114 | 0.033129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5717-6_0_7_line_114 |  | 111 | 115 | 0.037562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5717-6_0_7_line_115 |  | 111 | 116 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5717-6_0_7_line_116 |  | 112 | 117 | 0.027844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5717-6_0_7_line_117 |  | 114 | 131 | 0.026244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5717-6_0_7_line_118 |  | 114 | 129 | 0.023479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5717-6_0_7_line_119 |  | 115 | 118 | 0.0044121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5717-6_0_7_line_120 |  | 116 | 119 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5717-6_0_7_line_121 |  | 118 | 122 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5717-6_0_7_line_122 |  | 118 | 123 | 0.020001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5717-6_0_7_line_123 |  | 119 | 121 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5717-6_0_7_line_124 |  | 119 | 120 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5717-6_0_7_line_125 |  | 122 | 125 | 0.069932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5717-6_0_7_line_126 |  | 123 | 124 | 0.037941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5717-6_0_7_line_127 |  | 125 | 126 | 0.075861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5717-6_0_7_line_128 |  | 125 | 127 | 0.019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5717-6_0_7_line_129 |  | 126 | 133 | 0.007634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5717-6_0_7_line_130 |  | 127 | 134 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5717-6_0_7_line_131 |  | 128 | 129 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5717-6_0_7_line_132 |  | 129 | 130 | 0.061826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5717-6_0_7_line_133 |  | 130 | 132 | 0.024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5717-6_0_7_trafo_126 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 105 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2503572.1888 | 1132647.9198 | 2503590.7513 | 1132671.9299 | 2503596.6939 | 1132679.8233
1 | 2503566.2198 | 1132635.4551 | 2503566.5168 | 1132639.5862 | 2503570.7477 | 1132646.0559 | 2503572.1888 | 1132647.9198
2 | 2503566.2198 | 1132635.4551 | 2503562.3568 | 1132633.6935 | 2503532.3663 | 1132600.7877
3 | 2503383.7984 | 1132412.5917 | 2503532.3663 | 1132600.7877
4 | 2503465.3918 | 1132367.4537 | 2503557.4442 | 1132297.8801
5 | 2503383.7984 | 1132412.5917 | 2503391.0326 | 1132408.4622 | 2503461.7665 | 1132373.4867 | 2503465.3593 | 1132369.4156 | 2503465.3918 | 1132367.4537
6 | 2503576.8666 | 1132290.1801 | 2503557.4442 | 1132297.8801
7 | 2503380.594 | 1132407.2508 | 2503383.7984 | 1132412.5917
8 | 2503371.1073 | 1132391.4263 | 2503380.594 | 1132407.2508
9 | 2503319.6282 | 1132313.6475 | 2503321.1602 | 1132315.0572 | 2503324.1077 | 1132316.3774 | 2503327.324 | 1132316.6928 | 2503329.4724 | 1132316.2025 | 2503330.8761 | 1132320.6605 | 2503333.177 | 1132327.2833 | 2503338.0899 | 1132336.8771 | 2503371.1073 | 1132391.4263
10 | 2503371.1073 | 1132391.4263 | 2503327.7004 | 1132417.8932
11 | 2503651.2321 | 1132260.6981 | 2503636.9159 | 1132266.3737
12 | 2503623.0425 | 1132271.8738 | 2503636.9159 | 1132266.3737
13 | 2503623.0425 | 1132271.8738 | 2503618.7756 | 1132273.5654
14 | 2503618.7756 | 1132273.5654 | 2503602.091 | 1132280.18
15 | 2503590.107 | 1132284.931 | 2503602.091 | 1132280.18
16 | 2503590.107 | 1132284.931 | 2503576.8666 | 1132290.1801
17 | 2503319.6282 | 1132313.6475 | 2503316.0146 | 1132315.929 | 2503306.8498 | 1132320.6899 | 2503290.0026 | 1132328.5202 | 2503275.2673 | 1132334.9578
18 | 2502955.2124 | 1131735.8078 | 2502950.4011 | 1131732.5942 | 2502946.2261 | 1131729.2037 | 2502935.4249 | 1131705.6756
19 | 2502955.2124 | 1131735.8078 | 2502958.1471 | 1131742.0533 | 2502960.5835 | 1131745.5718 | 2502963.3612 | 1131745.5745
20 | 2502968.0379 | 1131737.525 | 2502968.517 | 1131737.9618 | 2502968.5787 | 1131741.7965 | 2502965.8053 | 1131745.5768 | 2502963.3612 | 1131745.5745
21 | 2503002.2129 | 1131745.3706 | 2503010.5266 | 1131764.2069
22 | 2503002.2129 | 1131745.3706 | 2502968.0379 | 1131737.525
23 | 2503019.4331 | 1131779.6692 | 2503015.987 | 1131776.5782 | 2503010.5266 | 1131764.2069
24 | 2503019.4331 | 1131779.6692 | 2502996.3563 | 1131789.8575
25 | 2503019.4331 | 1131779.6692 | 2503026.4369 | 1131776.9883 | 2503036.9348 | 1131771.6639
26 | 2502985.1349 | 1131794.8117 | 2502996.3563 | 1131789.8575
27 | 2503062.9071 | 1131758.4911 | 2503036.9348 | 1131771.6639
28 | 2503062.9071 | 1131758.4911 | 2503066.9703 | 1131764.5185 | 2503072.6258 | 1131771.8655 | 2503078.9569 | 1131780.0355 | 2503096.1839 | 1131799.6043 | 2503101.4965 | 1131805.745 | 2503118.7785 | 1131827.7811 | 2503127.8558 | 1131839.5982
29 | 2503146.0626 | 1131905.8133 | 2503148.4451 | 1131898.793 | 2503149.9404 | 1131893.11 | 2503150.0877 | 1131886.9371 | 2503149.1417 | 1131880.3038 | 2503147.2537 | 1131873.5188 | 2503144.7288 | 1131867.8336 | 2503140.1342 | 1131859.8803 | 2503134.3814 | 1131850.3 | 2503127.8558 | 1131839.5982
30 | 2503043.5886 | 1131821.5624 | 2503091.1247 | 1131803.9659 | 2503096.1839 | 1131799.6043 | 2503101.4965 | 1131805.745 | 2503118.7785 | 1131827.7811 | 2503127.8558 | 1131839.5982
31 | 2503127.8558 | 1131839.5982 | 2503136.5774 | 1131835.9782 | 2503186.7345 | 1131817.0841 | 2503224.8136 | 1131802.8536 | 2503248.6605 | 1131793.9399
32 | 2503146.0626 | 1131905.8133 | 2503151.25 | 1131908.9654 | 2503157.6018 | 1131914.1222 | 2503163.7855 | 1131919.8487 | 2503173.737 | 1131924.2473 | 2503188.0552 | 1131927.6864 | 2503198.7532 | 1131932.0508 | 2503207.4922 | 1131928.3494
33 | 2503043.5886 | 1131821.5624 | 2503035.9686 | 1131804.883
34 | 2503043.5886 | 1131821.5624 | 2503005.7727 | 1131834.8893 | 2503001.9934 | 1131835.1148
35 | 2503269.6819 | 1131786.0824 | 2503248.6605 | 1131793.9399
36 | 2503207.4922 | 1131928.3494 | 2503178.4404 | 1132049.3375
37 | 2503269.6819 | 1131786.0824 | 2503279.2301 | 1131782.5133 | 2503315.3793 | 1131768.1875
38 | 2503414.147 | 1131705.3784 | 2503413.7303 | 1131705.5457 | 2503412.9998 | 1131705.8523
39 | 2503412.9998 | 1131705.8523 | 2503405.468 | 1131709.0133 | 2503384.3526 | 1131724.5608 | 2503373.5125 | 1131732.807
40 | 2503365.4459 | 1131738.9434 | 2503373.5125 | 1131732.807
41 | 2503341.3852 | 1131757.2466 | 2503365.4459 | 1131738.9434
42 | 2503341.3852 | 1131757.2466 | 2503347.6031 | 1131771.0969
43 | 2503341.3852 | 1131757.2466 | 2503332.9387 | 1131761.2287 | 2503315.3793 | 1131768.1875
44 | 2503369.2504 | 1131819.3163 | 2503347.6031 | 1131771.0969
45 | 2503369.2504 | 1131819.3163 | 2503383.3208 | 1131851.0327
46 | 2503390.561 | 1131818.8637 | 2503388.1939 | 1131813.8875 | 2503385.6241 | 1131813.5617 | 2503380.0624 | 1131814.9294 | 2503374.6971 | 1131817.0165 | 2503369.2504 | 1131819.3163
47 | 2503383.3208 | 1131851.0327 | 2503405.4307 | 1131903.3887
48 | 2503383.3208 | 1131851.0327 | 2503390.7468 | 1131847.7785 | 2503394.3034 | 1131846.7209 | 2503396.9753 | 1131848.1346 | 2503407.8242 | 1131874.1728
49 | 2503405.4307 | 1131903.3887 | 2503412.9124 | 1131900.2448 | 2503421.6567 | 1131897.5588 | 2503425.1496 | 1131898.7814 | 2503425.1496 | 1131898.7814
50 | 2503410.5556 | 1131915.1472 | 2503405.4307 | 1131903.3887
51 | 2503412.8738 | 1131886.2924 | 2503407.8242 | 1131874.1728
52 | 2503430.1451 | 1131913.3643 | 2503426.7461 | 1131900.846 | 2503425.1496 | 1131898.7814
53 | 2503410.5556 | 1131915.1472 | 2503419.3162 | 1131934.6412
54 | 2503410.5556 | 1131915.1472 | 2503407.0481 | 1131916.86 | 2503380.6645 | 1131928.6477
55 | 2503419.3162 | 1131934.6412 | 2503388.2257 | 1131947.6245
56 | 2503419.3162 | 1131934.6412 | 2503422.1174 | 1131937.8761 | 2503426.7547 | 1131940.3479 | 2503432.244 | 1131941.6831 | 2503452.8345 | 1131938.6074 | 2503472.5897 | 1131934.8335 | 2503479.323 | 1131933.8479
57 | 2503361.5198 | 1131937.2012 | 2503380.6645 | 1131928.6477
58 | 2503178.4404 | 1132049.3375 | 2503171.9882 | 1132054.6999 | 2503165.6583 | 1132084.6387
59 | 2503255.4215 | 1132343.6281 | 2503275.2673 | 1132334.9578
60 | 2503494.4146 | 1131936.2298 | 2503491.348 | 1131934.211 | 2503484.6987 | 1131933.061 | 2503479.323 | 1131933.8479
61 | 2503494.4146 | 1131936.2298 | 2503492.16 | 1131939.7125 | 2503490.1456 | 1131944.2586 | 2503481.9599 | 1131964.5241 | 2503479.9417 | 1131969.793 | 2503478.1381 | 1131973.5463 | 2503474.9794 | 1131976.8433 | 2503472.9589 | 1131978.476
62 | 2503472.9589 | 1131978.476 | 2503470.4176 | 1131980.5296 | 2503466.1216 | 1131983.5002 | 2503445.2045 | 1131994.6057
63 | 2503445.2045 | 1131994.6057 | 2503444.7718 | 1131994.8354
64 | 2503442.9756 | 1131995.789 | 2503444.7718 | 1131994.8354
65 | 2503442.9756 | 1131995.789 | 2503429.5903 | 1132002.8946
66 | 2503442.9756 | 1131995.789 | 2503450.8347 | 1132010.9393 | 2503449.0272 | 1132017.8169 | 2503454.8127 | 1132027.9388
67 | 2503429.5903 | 1132002.8946 | 2503419.4921 | 1132008.2552
68 | 2503472.1943 | 1132024.984 | 2503457.497 | 1132032.6349 | 2503454.8127 | 1132027.9388
69 | 2503397.0428 | 1132020.1723 | 2503419.4921 | 1132008.2552
70 | 2503473.4755 | 1132024.317 | 2503472.1943 | 1132024.984
71 | 2503397.0428 | 1132020.1723 | 2503417.2186 | 1132059.5413
72 | 2503255.4215 | 1132343.6281 | 2503251.8231 | 1132339.1719 | 2503245.987 | 1132333.0062 | 2503239.7936 | 1132330.9709 | 2503231.9092 | 1132329.6076
73 | 2503255.4215 | 1132343.6281 | 2503238.8462 | 1132351.5987 | 2503224.289 | 1132359.5926 | 2503216.4222 | 1132364.2345
74 | 2503195.2204 | 1132323.2587 | 2503231.9092 | 1132329.6076
75 | 2503231.9092 | 1132329.6076 | 2503232.2776 | 1132324.2539 | 2503232.4019 | 1132320.961 | 2503228.827 | 1132314.4375
76 | 2503216.4222 | 1132364.2345 | 2503205.3853 | 1132370.747 | 2503196.4252 | 1132376.4918
77 | 2503195.2204 | 1132323.2587 | 2503192.0311 | 1132322.7095
78 | 2503195.5338 | 1132310.1567 | 2503198.3506 | 1132314.8478 | 2503195.2204 | 1132323.2587
79 | 2503196.4252 | 1132376.4918 | 2503185.8034 | 1132383.3022 | 2503184.6766 | 1132384.0986
80 | 2503192.0311 | 1132322.7095 | 2503189.692 | 1132339.6241 | 2503188.0838 | 1132342.107
81 | 2503192.0311 | 1132322.7095 | 2503184.3398 | 1132321.3876 | 2503166.4448 | 1132318.2388
82 | 2503184.6766 | 1132384.0986 | 2503166.813 | 1132396.7262 | 2503160.1413 | 1132401.7486
83 | 2503166.4448 | 1132318.2388 | 2503143.5464 | 1132314.2096
84 | 2503131.5804 | 1132312.104 | 2503143.5464 | 1132314.2096
85 | 2503131.5804 | 1132312.104 | 2503128.0025 | 1132311.4744 | 2503119.8848 | 1132312.372 | 2503113.3873 | 1132314.9
86 | 2503089.769 | 1132333.613 | 2503106.8368 | 1132319.3969 | 2503113.3873 | 1132314.9 | 2503113.3873 | 1132314.9
87 | 2503089.769 | 1132333.613 | 2503086.6 | 1132336.2432
88 | 2503089.769 | 1132333.613 | 2503083.6609 | 1132324.9057 | 2503079.7064 | 1132324.4473
89 | 2503086.6 | 1132336.2432 | 2503098.7917 | 1132349.7446 | 2503103.5715 | 1132356.7833
90 | 2503086.6 | 1132336.2432 | 2503067.1274 | 1132352.4621
91 | 2503067.1274 | 1132352.4621 | 2503061.529 | 1132357.1251
92 | 2503047.5412 | 1132368.7771 | 2503057.214 | 1132360.7191 | 2503061.529 | 1132357.1251
93 | 2503160.1413 | 1132401.7486 | 2503147.7834 | 1132411.0514 | 2503140.7826 | 1132416.7562 | 2503137.6236 | 1132419.7018
94 | 2503137.6236 | 1132419.7018 | 2503133.2485 | 1132423.7814 | 2503124.6618 | 1132433.3473 | 2503119.9121 | 1132439.4445
95 | 2503119.9121 | 1132439.4445 | 2503115.7509 | 1132444.7863 | 2503107.2956 | 1132457.2519 | 2503101.9112 | 1132466.0147
96 | 2503100.3614 | 1132468.5368 | 2503101.9112 | 1132466.0147
97 | 2503100.3614 | 1132468.5368 | 2503088.72 | 1132485.9233 | 2503082.9491 | 1132493.8764
98 | 2503048.1803 | 1132530.2683 | 2503059.1516 | 1132519.5967 | 2503068.8691 | 1132509.4899 | 2503080.7491 | 1132496.9025 | 2503082.9491 | 1132493.8764
99 | 2503082.9491 | 1132493.8764 | 2503076.7785 | 1132488.9392 | 2503068.4227 | 1132477.5292
100 | 2503020.5052 | 1132354.5606 | 2503024.7455 | 1132360.6073 | 2503035.122 | 1132373.7598 | 2503038.1006 | 1132374.6125 | 2503041.7955 | 1132373.5636 | 2503047.5412 | 1132368.7771
101 | 2503020.5052 | 1132354.5606 | 2503006.2989 | 1132362.8162 | 2502991.7894 | 1132372.3219
102 | 2503020.5052 | 1132354.5606 | 2503027.9416 | 1132348.6486 | 2503034.826 | 1132341.9339 | 2503040.5245 | 1132334.2598 | 2503045.5642 | 1132324.8842 | 2503053.2796 | 1132308.0611 | 2503060.2823 | 1132290.9714 | 2503064.5838 | 1132279.7399 | 2503068.1436 | 1132270.2769 | 2503071.5867 | 1132262.6614 | 2503069.2363 | 1132260.6423 | 2503067.5926 | 1132258.0338
103 | 2502991.7894 | 1132372.3219 | 2502984.9428 | 1132378.0355 | 2502977.1874 | 1132385.1757 | 2502970.9947 | 1132392.7576 | 2502965.715 | 1132400.6029
104 | 2502991.7894 | 1132372.3219 | 2502996.0166 | 1132378.0353 | 2503011.8883 | 1132399.4197
105 | 2503067.5926 | 1132258.0338 | 2503056.9539 | 1132261.1621 | 2503050.5112 | 1132262.3108 | 2503042.0262 | 1132263.3588 | 2502994.067 | 1132264.4746 | 2502989.2347 | 1132265.1972 | 2502980.7723 | 1132267.1677 | 2502972.8079 | 1132267.5516 | 2502967.0478 | 1132267.5664 | 2502963.323 | 1132266.7591 | 2502958.9002 | 1132265.6518
106 | 2503067.5926 | 1132258.0338 | 2503153.1373 | 1132126.7577
107 | 2502965.715 | 1132400.6029 | 2502970.5347 | 1132403.8941 | 2502988.0052 | 1132420.4901
108 | 2502965.715 | 1132400.6029 | 2502961.2771 | 1132408.6014 | 2502949.8711 | 1132427.6743
109 | 2503015.2857 | 1132403.9971 | 2503011.8883 | 1132399.4197
110 | 2503176.0354 | 1132115.8836 | 2503157.4276 | 1132125.8438 | 2503153.1373 | 1132126.7577
111 | 2503153.1373 | 1132126.7577 | 2503162.2966 | 1132100.539 | 2503165.6583 | 1132084.6387
112 | 2502966.7773 | 1132448.9266 | 2502956.8937 | 1132443.4377 | 2502954.5426 | 1132439.462 | 2502955.9261 | 1132434.5145 | 2502954.3107 | 1132430.7937 | 2502949.8711 | 1132427.6743
113 | 2502933.4544 | 1132456.4671 | 2502934.664 | 1132454.591 | 2502949.8711 | 1132427.6743
114 | 2503048.1803 | 1132530.2683 | 2503038.9808 | 1132538.5879 | 2503022.8942 | 1132552.4771 | 2503019.9526 | 1132555.0458
115 | 2503048.1803 | 1132530.2683 | 2503044.8021 | 1132526.587 | 2503031.1945 | 1132507.3858
116 | 2503061.2094 | 1132454.0678 | 2503057.3942 | 1132461.5226 | 2503059.2836 | 1132465.0499 | 2503068.4227 | 1132477.5292
117 | 2502933.4544 | 1132456.4671 | 2502937.5608 | 1132458.9804 | 2502942.3083 | 1132464.0071 | 2502942.2014 | 1132468.8452 | 2502949.9877 | 1132474.6457
118 | 2502933.4544 | 1132456.4671 | 2502920.7272 | 1132476.2173
119 | 2503016.6292 | 1132557.9478 | 2503019.9526 | 1132555.0458
120 | 2503015.861 | 1132485.7492 | 2503031.1945 | 1132507.3858
121 | 2503016.6292 | 1132557.9478 | 2503008.466 | 1132565.0945 | 2503006.6777 | 1132566.6426
122 | 2503016.6292 | 1132557.9478 | 2503013.8594 | 1132554.2679 | 2503004.7531 | 1132541.8542
123 | 2503015.861 | 1132485.7492 | 2503005.192 | 1132493.1919
124 | 2503015.861 | 1132485.7492 | 2503027.3491 | 1132477.5775
125 | 2502950.2981 | 1132607.8337 | 2502967.4231 | 1132597.2407 | 2502981.3288 | 1132587.0998 | 2502997.7876 | 1132574.3385 | 2503006.6777 | 1132566.6426
126 | 2502974.7476 | 1132529.3479 | 2502993.5544 | 1132526.5883 | 2503004.7531 | 1132541.8542
127 | 2502904.7769 | 1132614.3254 | 2502901.4358 | 1132619.6491 | 2502901.8115 | 1132631.5059 | 2502904.9172 | 1132635.0025 | 2502911.1171 | 1132629.7996 | 2502919.5404 | 1132624.4719 | 2502927.9462 | 1132619.9673 | 2502939.9212 | 1132613.7931 | 2502950.2981 | 1132607.8337
128 | 2502950.2981 | 1132607.8337 | 2502938.9971 | 1132591.6585
129 | 2502904.7769 | 1132614.3254 | 2502908.8387 | 1132607.8561
130 | 2502926.7857 | 1132574.18 | 2502938.9971 | 1132591.6585
131 | 2502920.7272 | 1132476.2173 | 2502922.5944 | 1132478.8333 | 2502923.4857 | 1132488.7584 | 2502923.1605 | 1132489.1891
132 | 2502896.5052 | 1132531.4965 | 2502897.4051 | 1132518.5185 | 2502899.0482 | 1132511.043 | 2502902.314 | 1132502.9522 | 2502920.7272 | 1132476.2173
133 | 2502896.5052 | 1132531.4965 | 2502900.0308 | 1132532.3736 | 2502911.0343 | 1132545.249 | 2502913.7416 | 1132542.6483

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503572.1888 | 1132647.9198
1 | 2503596.6939 | 1132679.8233
2 | 2503566.2198 | 1132635.4551
3 | 2503532.3663 | 1132600.7877
4 | 2503465.3918 | 1132367.4537
5 | 2503557.4442 | 1132297.8801
6 | 2503383.7984 | 1132412.5917
7 | 2503380.594 | 1132407.2508
8 | 2503371.1073 | 1132391.4263
9 | 2503651.2321 | 1132260.6981
10 | 2503636.9159 | 1132266.3737
11 | 2503623.0425 | 1132271.8738
12 | 2503618.7756 | 1132273.5654
13 | 2503602.091 | 1132280.18
14 | 2503590.107 | 1132284.931
15 | 2503576.8666 | 1132290.1801
16 | 2503319.6282 | 1132313.6475
17 | 2503327.7004 | 1132417.8932
18 | 2502935.4249 | 1131705.6756
19 | 2502955.2124 | 1131735.8078
20 | 2502963.3612 | 1131745.5745
21 | 2503002.2129 | 1131745.3706
22 | 2503010.5266 | 1131764.2069
23 | 2502968.0379 | 1131737.525
24 | 2503019.4331 | 1131779.6692
25 | 2502996.3563 | 1131789.8575
26 | 2503036.9348 | 1131771.6639
27 | 2502985.1349 | 1131794.8117
28 | 2503062.9071 | 1131758.4911
29 | 2503127.8558 | 1131839.5982
30 | 2503146.0626 | 1131905.8133
31 | 2503043.5886 | 1131821.5624
32 | 2503248.6605 | 1131793.9399
33 | 2503035.9686 | 1131804.883
34 | 2503001.9934 | 1131835.1148
35 | 2503207.4922 | 1131928.3494
36 | 2503269.6819 | 1131786.0824
37 | 2503414.147 | 1131705.3784
38 | 2503412.9998 | 1131705.8523
39 | 2503373.5125 | 1131732.807
40 | 2503365.4459 | 1131738.9434
41 | 2503341.3852 | 1131757.2466
42 | 2503347.6031 | 1131771.0969
43 | 2503315.3793 | 1131768.1875
44 | 2503369.2504 | 1131819.3163
45 | 2503383.3208 | 1131851.0327
46 | 2503390.561 | 1131818.8637
47 | 2503405.4307 | 1131903.3887
48 | 2503407.8242 | 1131874.1728
49 | 2503425.1496 | 1131898.7814
50 | 2503410.5556 | 1131915.1472
51 | 2503412.8738 | 1131886.2924
52 | 2503430.1451 | 1131913.3643
53 | 2503419.3162 | 1131934.6412
54 | 2503380.6645 | 1131928.6477
55 | 2503178.4404 | 1132049.3375
56 | 2503275.2673 | 1132334.9578
57 | 2503361.5198 | 1131937.2012
58 | 2503388.2257 | 1131947.6245
59 | 2503479.323 | 1131933.8479
60 | 2503494.4146 | 1131936.2298
61 | 2503472.9589 | 1131978.476
62 | 2503445.2045 | 1131994.6056
63 | 2503444.7718 | 1131994.8354
64 | 2503442.9756 | 1131995.789
65 | 2503429.5903 | 1132002.8946
66 | 2503454.8127 | 1132027.9388
67 | 2503419.4921 | 1132008.2552
68 | 2503472.1943 | 1132024.984
69 | 2503397.0428 | 1132020.1723
70 | 2503473.4755 | 1132024.317
71 | 2503417.2186 | 1132059.5413
72 | 2503255.4215 | 1132343.6281
73 | 2503231.9092 | 1132329.6076
74 | 2503216.4222 | 1132364.2345
75 | 2503195.2204 | 1132323.2587
76 | 2503228.827 | 1132314.4375
77 | 2503196.4252 | 1132376.4918
78 | 2503192.0311 | 1132322.7095
79 | 2503195.5338 | 1132310.1567
80 | 2503184.6766 | 1132384.0986
81 | 2503188.0838 | 1132342.107
82 | 2503166.4448 | 1132318.2388
83 | 2503143.5464 | 1132314.2096
84 | 2503131.5804 | 1132312.104
85 | 2503113.3873 | 1132314.9
86 | 2503089.769 | 1132333.613
87 | 2503086.6 | 1132336.2432
88 | 2503079.7064 | 1132324.4473
89 | 2503103.5715 | 1132356.7833
90 | 2503067.1274 | 1132352.4621
91 | 2503061.529 | 1132357.1251
92 | 2503160.1413 | 1132401.7486
93 | 2503137.6236 | 1132419.7018
94 | 2503119.9121 | 1132439.4445
95 | 2503101.9112 | 1132466.0147
96 | 2503100.3614 | 1132468.5368
97 | 2503082.9491 | 1132493.8764
98 | 2503047.5412 | 1132368.7771
99 | 2503020.5052 | 1132354.5606
100 | 2502991.7894 | 1132372.3219
101 | 2503067.5926 | 1132258.0338
102 | 2502965.715 | 1132400.6029
103 | 2503011.8883 | 1132399.4197
104 | 2502958.9002 | 1132265.6518
105 | 2503153.1373 | 1132126.7577
106 | 2502988.0052 | 1132420.4901
107 | 2502949.8711 | 1132427.6743
108 | 2503015.2857 | 1132403.9971
109 | 2503176.0354 | 1132115.8836
110 | 2503165.6583 | 1132084.6387
111 | 2503048.1803 | 1132530.2683
112 | 2503068.4227 | 1132477.5292
113 | 2502966.7773 | 1132448.9266
114 | 2502933.4544 | 1132456.4671
115 | 2503019.9526 | 1132555.0458
116 | 2503031.1945 | 1132507.3858
117 | 2503061.2094 | 1132454.0678
118 | 2503016.6292 | 1132557.9478
119 | 2503015.861 | 1132485.7492
120 | 2503027.3491 | 1132477.5775
121 | 2503005.192 | 1132493.1919
122 | 2503006.6777 | 1132566.6426
123 | 2503004.7531 | 1132541.8542
124 | 2502974.7476 | 1132529.3479
125 | 2502950.2981 | 1132607.8337
126 | 2502904.7769 | 1132614.3254
127 | 2502938.9971 | 1132591.6585
128 | 2502923.1605 | 1132489.1891
129 | 2502920.7272 | 1132476.2173
130 | 2502896.5052 | 1132531.4965
131 | 2502949.9877 | 1132474.6457
132 | 2502913.7416 | 1132542.6483
133 | 2502908.8387 | 1132607.8561
134 | 2502926.7857 | 1132574.18
135 | 2503176.0354 | 1132115.8836

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1