## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5725-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5725-6_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5725-6_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5725-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5725-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5725-6_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5725-6_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5725-6_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5725-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5725-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5725-6_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5725-6_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5725-6_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5725-6_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5725-6_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5725-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5725-6_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5725-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5725-6_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5725-6_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5725-6_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5725-6_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5725-6_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5725-6_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5725-6_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5725-6_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5725-6_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5725-6_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5725-6_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5725-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5725-6_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5725-6_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5725-6_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5725-6_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5725-6_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5725-6_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5725-6_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5725-6_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5725-6_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5725-6_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5725-6_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5725-6_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5725-6_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5725-6_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5725-6_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5725-6_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5725-6_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5725-6_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5725-6_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5725-6_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5725-6_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5725-6_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5725-6_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5725-6_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5725-6_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5725-6_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5725-6_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5725-6_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5725-6_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5725-6_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5725-6_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5725-6_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5725-6_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5725-6_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5725-6_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5725-6_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5725-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5725-6_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5725-6_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5725-6_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5725-6_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5725-6_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5725-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5725-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5725-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5725-6_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5725-6_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5725-6_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5725-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5725-6_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5725-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5725-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5725-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5725-6_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5725-6_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5725-6_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5725-6_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5725-6_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5725-6_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5725-6_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5725-6_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5725-6_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5725-6_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5725-6_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5725-6_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5725-6_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5725-6_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5725-6_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5725-6_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5725-6_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5725-6_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5725-6_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5725-6_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5725-6_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5725-6_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5725-6_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5725-6_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5725-6_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5725-6_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5725-6_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5725-6_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5725-6_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5725-6_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5725-6_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5725-6_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5725-6_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5725-6_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5725-6_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5725-6_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5725-6_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5725-6_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5725-6_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5725-6_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5725-6_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5725-6_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5725-6_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_314_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5725-6_0_6_load_0 | 0 | 0.0097249 | 0.0024373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5725-6_0_6_load_41 | 5 | 0.00094498 | 0.00023683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5725-6_0_6_load_40 | 6 | 0.029512 | 0.0073964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5725-6_0_6_load_55 | 9 | 0.014842 | 0.0037197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5725-6_0_6_load_127 | 10 | 0.0060753 | 0.0015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5725-6_0_6_load_135 | 11 | 0.016965 | 0.0042517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5725-6_0_6_load_60 | 15 | 0.014111 | 0.0035366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5725-6_0_6_load_117 | 16 | 0.0012123 | 0.00030383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5725-6_0_6_load_134 | 18 | 0.0066964 | 0.0016783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5725-6_0_6_load_92 | 21 | 0.0049357 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5725-6_0_6_load_67 | 23 | 0.024488 | 0.0061372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5725-6_0_6_load_17 | 24 | 0.038792 | 0.0097222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5725-6_0_6_load_109 | 25 | 0.013323 | 0.003339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5725-6_0_6_load_112 | 28 | 0.013161 | 0.0032983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5725-6_0_6_load_53 | 29 | 0.0055987 | 0.0014032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5725-6_0_6_load_48 | 31 | 0.006275 | 0.0015727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5725-6_0_6_load_123 | 34 | 0.0036321 | 0.0009103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5725-6_0_6_load_122 | 35 | 0.0047629 | 0.0011937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5725-6_0_6_load_126 | 39 | 0.00056557 | 0.00014174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5725-6_0_6_load_114 | 41 | 0.0090472 | 0.0022675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5725-6_0_6_load_115 | 42 | 0.00051031 | 0.00012789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5725-6_0_6_load_65 | 44 | 0.0022697 | 0.00056885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5725-6_0_6_load_108 | 45 | 0.0091755 | 0.0022996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5725-6_0_6_load_107 | 46 | 0.0072043 | 0.0018056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5725-6_0_6_load_111 | 47 | 0.015085 | 0.0037806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5725-6_0_6_load_18 | 48 | 0.0034656 | 0.00086856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5725-6_0_6_load_42 | 51 | 0.018594 | 0.0046602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5725-6_0_6_load_26 | 53 | 0.0034544 | 0.00086576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5725-6_0_6_load_24 | 54 | 0.0050012 | 0.0012534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5725-6_0_6_load_22 | 55 | 0.0017595 | 0.00044098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5725-6_0_6_load_23 | 56 | 0.0030474 | 0.00076376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5725-6_0_6_load_29 | 58 | 0.001437 | 0.00036016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5725-6_0_6_load_28 | 59 | 0.0029072 | 0.00072862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5725-6_0_6_load_27 | 60 | 0.003124 | 0.00078294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5725-6_0_6_load_30 | 61 | 0.014422 | 0.0036146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5725-6_0_6_load_34 | 64 | 0.022669 | 0.0056813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5725-6_0_6_load_35 | 65 | 0.017921 | 0.0044915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5725-6_0_6_load_38 | 68 | 0.015797 | 0.0039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5725-6_0_6_load_132 | 71 | 0.0033418 | 0.00083753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5725-6_0_6_load_51 | 73 | 0.012231 | 0.0030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5725-6_0_6_load_133 | 77 | 0.019629 | 0.0049195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5725-6_0_6_load_54 | 78 | 0.018083 | 0.0045321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5725-6_0_6_load_52 | 79 | 0.011737 | 0.0029417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5725-6_0_6_load_56 | 80 | 0.010561 | 0.0026468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5725-6_0_6_load_58 | 82 | 0.0041582 | 0.0010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5725-6_0_6_load_81 | 83 | 0.0046268 | 0.0011596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5725-6_0_6_load_80 | 84 | 0.0033427 | 0.00083775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5725-6_0_6_load_96 | 86 | 0.0033775 | 0.00084648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5725-6_0_6_load_64 | 87 | 0.016373 | 0.0041036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5725-6_0_6_load_68 | 89 | 0.010197 | 0.0025555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5725-6_0_6_load_69 | 90 | 0.0017864 | 0.00044771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5725-6_0_6_load_70 | 91 | 0.0031687 | 0.00079415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5725-6_0_6_load_71 | 92 | 0.0042889 | 0.0010749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5725-6_0_6_load_79 | 93 | 0.0041608 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5725-6_0_6_load_131 | 94 | 0.00070149 | 0.00017581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5725-6_0_6_load_72 | 95 | 0.0028505 | 0.00071441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5725-6_0_6_load_73 | 96 | 0.0017092 | 0.00042837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5725-6_0_6_load_76 | 99 | 0.0027319 | 0.00068467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5725-6_0_6_load_77 | 100 | 0.0043228 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5725-6_0_6_load_86 | 101 | 0.002342 | 0.00058695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5725-6_0_6_load_83 | 102 | 0.0037612 | 0.00094265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5725-6_0_6_load_106 | 103 | 0.0037485 | 0.00093946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5725-6_0_6_load_84 | 105 | 0.0033745 | 0.00084573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5725-6_0_6_load_95 | 107 | 0.0051075 | 0.0012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5725-6_0_6_load_97 | 108 | 0.0035841 | 0.00089825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5725-6_0_6_load_98 | 109 | 0.0074056 | 0.001856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5725-6_0_6_load_103 | 110 | 0.0020149 | 0.00050499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5725-6_0_6_load_100 | 111 | 0.0034556 | 0.00086606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5725-6_0_6_load_87 | 112 | 0.0050142 | 0.0012567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5725-6_0_6_load_88 | 113 | 0.0018489 | 0.00046337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5725-6_0_6_load_91 | 115 | 0.003928 | 0.00098445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5725-6_0_6_load_99 | 116 | 0.0042372 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5725-6_0_6_load_94 | 117 | 0.013914 | 0.0034872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5725-6_0_6_load_104 | 119 | 0.0012921 | 0.00032382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5725-6_0_6_load_105 | 120 | 0.0030374 | 0.00076124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5725-6_0_6_load_129 | 122 | 0.0016008 | 0.00040121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5725-6_0_6_load_124 | 123 | 0.0013906 | 0.00034851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5725-6_0_6_load_113 | 124 | 0.0060044 | 0.0015048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5725-6_0_6_load_130 | 125 | 0.0092509 | 0.0023185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5725-6_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5725-6_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0058851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5725-6_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.029178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5725-6_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5725-6_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5725-6_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5725-6_0_6_line_6 |  | 4 | 10 | 0.018184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5725-6_0_6_line_7 |  | 5 | 29 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5725-6_0_6_line_8 |  | 6 | 30 | 0.026248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5725-6_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.066087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5725-6_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5725-6_0_6_line_11 |  | 8 | 11 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5725-6_0_6_line_12 |  | 8 | 12 | 0.019323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5725-6_0_6_line_13 |  | 12 | 25 | 0.032075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5725-6_0_6_line_14 |  | 12 | 19 | 0.046541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5725-6_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.034011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5725-6_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.034115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5725-6_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.096517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5725-6_0_6_line_18 |  | 15 | 36 | 0.031182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5725-6_0_6_line_19 |  | 16 | 42 | 0.028905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5725-6_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5725-6_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.066471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5725-6_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.030801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_5725-6_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.02317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5725-6_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5725-6_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.046494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5725-6_0_6_line_26 |  | 21 | 43 | 0.02243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5725-6_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.011691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5725-6_0_6_line_28 |  | 23 | 44 | 0.018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5725-6_0_6_line_29 |  | 25 | 45 | 0.023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5725-6_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.05053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5725-6_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.050655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5725-6_0_6_line_32 |  | 27 | 46 | 0.022572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5725-6_0_6_line_33 |  | 27 | 36 | 0.021342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5725-6_0_6_line_34 |  | 28 | 47 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5725-6_0_6_line_35 |  | 29 | 66 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5725-6_0_6_line_36 |  | 30 | 67 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5725-6_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.018011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5725-6_0_6_line_38 |  | 32 | 66 | 0.005149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5725-6_0_6_line_39 |  | 32 | 62 | 0.01551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5725-6_0_6_line_40 |  | 33 | 34 | 0.03836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5725-6_0_6_line_41 |  | 33 | 35 | 0.032672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5725-6_0_6_line_42 |  | 33 | 36 | 0.024466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5725-6_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.077864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5725-6_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.043499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5725-6_0_6_line_45 |  | 37 | 40 | 0.079035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5725-6_0_6_line_46 |  | 38 | 123 | 0.041419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5725-6_0_6_line_47 |  | 40 | 41 | 0.032333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5725-6_0_6_line_48 |  | 41 | 42 | 0.029231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5725-6_0_6_line_49 |  | 43 | 117 | 0.0079189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5725-6_0_6_line_50 |  | 43 | 107 | 0.031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5725-6_0_6_line_51 |  | 44 | 87 | 0.029413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5725-6_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0036456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5725-6_0_6_line_53 |  | 47 | 124 | 0.0086314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5725-6_0_6_line_54 |  | 48 | 49 | 0.032654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5725-6_0_6_line_55 |  | 49 | 50 | 0.040895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5725-6_0_6_line_56 |  | 50 | 55 | 0.028773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5725-6_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.032032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5725-6_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.063896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5725-6_0_6_line_59 |  | 51 | 54 | 0.05287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5725-6_0_6_line_60 |  | 52 | 57 | 0.038133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5725-6_0_6_line_61 |  | 52 | 58 | 0.04765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5725-6_0_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.020869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5725-6_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.020886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5725-6_0_6_line_64 |  | 57 | 74 | 0.006215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5725-6_0_6_line_65 |  | 57 | 76 | 0.033475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5725-6_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0023005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5725-6_0_6_line_67 |  | 59 | 60 | 0.012145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5725-6_0_6_line_68 |  | 61 | 62 | 0.008629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5725-6_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.021885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5725-6_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5725-6_0_6_line_71 |  | 64 | 67 | 0.023383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5725-6_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.019843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5725-6_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.07038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5725-6_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.049025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5725-6_0_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5725-6_0_6_line_76 |  | 69 | 72 | 0.008666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5725-6_0_6_line_77 |  | 70 | 73 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5725-6_0_6_line_78 |  | 70 | 74 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5725-6_0_6_line_79 |  | 72 | 75 | 0.008497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5725-6_0_6_line_80 |  | 73 | 79 | 0.023723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5725-6_0_6_line_81 |  | 74 | 78 | 0.034035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5725-6_0_6_line_82 |  | 75 | 86 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5725-6_0_6_line_83 |  | 75 | 83 | 0.025853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5725-6_0_6_line_84 |  | 76 | 77 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5725-6_0_6_line_85 |  | 80 | 81 | 0.030567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5725-6_0_6_line_86 |  | 81 | 82 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5725-6_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.024915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5725-6_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.021365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5725-6_0_6_line_89 |  | 85 | 93 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5725-6_0_6_line_90 |  | 85 | 90 | 0.0054975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5725-6_0_6_line_91 |  | 86 | 93 | 0.026293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_5725-6_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.031867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5725-6_0_6_line_93 |  | 88 | 89 | 0.018911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5725-6_0_6_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0090143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_5725-6_0_6_line_95 |  | 89 | 91 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5725-6_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.023491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5725-6_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.001757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5725-6_0_6_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0041131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5725-6_0_6_line_99 |  | 95 | 97 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5725-6_0_6_line_100 |  | 96 | 98 | 0.029345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5725-6_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.01849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5725-6_0_6_line_102 |  | 97 | 100 | 0.054171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5725-6_0_6_line_103 |  | 98 | 101 | 0.015281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5725-6_0_6_line_104 |  | 98 | 102 | 0.0040693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5725-6_0_6_line_105 |  | 100 | 103 | 0.00068487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5725-6_0_6_line_106 |  | 101 | 104 | 0.03371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5725-6_0_6_line_107 |  | 102 | 105 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5725-6_0_6_line_108 |  | 104 | 110 | 0.025779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5725-6_0_6_line_109 |  | 104 | 111 | 0.031179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5725-6_0_6_line_110 |  | 105 | 106 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5725-6_0_6_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0077123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5725-6_0_6_line_112 |  | 106 | 108 | 0.017214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5725-6_0_6_line_113 |  | 108 | 109 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5725-6_0_6_line_114 |  | 109 | 116 | 0.024227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5725-6_0_6_line_115 |  | 110 | 121 | 0.02048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5725-6_0_6_line_116 |  | 111 | 118 | 0.021581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5725-6_0_6_line_117 |  | 112 | 113 | 0.034136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5725-6_0_6_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0082585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5725-6_0_6_line_119 |  | 114 | 115 | 0.022562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5725-6_0_6_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0079607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5725-6_0_6_line_121 |  | 118 | 119 | 0.023829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5725-6_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5725-6_0_6_line_123 |  | 121 | 122 | 0.01339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5725-6_0_6_line_124 |  | 122 | 125 | 0.028869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5725-6_0_6_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2508434.3035 | 1139068.4239 | 2508443.704 | 1139035.1414
1 | 2508445.3036 | 1139029.4779 | 2508443.704 | 1139035.1414
2 | 2508429.7351 | 1139096.8104 | 2508428.8874 | 1139087.5955 | 2508434.3035 | 1139068.4239
3 | 2508445.3036 | 1139029.4779 | 2508454.1353 | 1139031.5784 | 2508456.493 | 1139030.8199
4 | 2508429.7351 | 1139096.8104 | 2508411.7026 | 1139107.2263
5 | 2508429.7351 | 1139096.8104 | 2508432.4265 | 1139099.7935 | 2508443.3733 | 1139119.1437
6 | 2508456.493 | 1139030.8199 | 2508465.8267 | 1139034.069 | 2508473.1994 | 1139030.2548
7 | 2508411.7026 | 1139107.2263 | 2508393.3484 | 1139117.828
8 | 2508456.2976 | 1139141.9896 | 2508443.3733 | 1139119.1437
9 | 2508468.8672 | 1138923.323 | 2508475.9376 | 1138918.8463 | 2508490.2025 | 1138910.458 | 2508506.6272 | 1138899.4243 | 2508526.0239 | 1138890.091
10 | 2508468.8672 | 1138923.323 | 2508462.2152 | 1138923.9466 | 2508458.3735 | 1138921.2033 | 2508454.9079 | 1138917.3869 | 2508452.3697 | 1138912.4912
11 | 2508526.0239 | 1138890.091 | 2508522.9362 | 1138880.2653
12 | 2508544.4187 | 1138884.1751 | 2508535.2403 | 1138887.1161 | 2508526.0239 | 1138890.091
13 | 2508544.4187 | 1138884.1751 | 2508540.1154 | 1138869.2647 | 2508535.0164 | 1138853.5129
14 | 2508544.4187 | 1138884.1751 | 2508545.3346 | 1138887.2519 | 2508553.296 | 1138914.1028 | 2508553.8067 | 1138915.8183 | 2508555.3226 | 1138920.9206 | 2508557.8948 | 1138928.7196
15 | 2508585.3512 | 1138838.6602 | 2508586.4207 | 1138843.7471 | 2508586.9083 | 1138850.5326 | 2508584.7695 | 1138859.6372 | 2508597.2787 | 1138857.7019
16 | 2508585.3512 | 1138838.6602 | 2508568.4935 | 1138847.032 | 2508561.6665 | 1138833.347
17 | 2508597.2787 | 1138857.7019 | 2508604.6961 | 1138851.2411 | 2508614.7686 | 1138843.8507 | 2508630.5992 | 1138836.2172 | 2508658.8356 | 1138823.8931 | 2508668.8557 | 1138824.197 | 2508675.0995 | 1138827.0819 | 2508683.3817 | 1138823.82
18 | 2508547.7467 | 1138805.444 | 2508561.6665 | 1138833.347
19 | 2508683.3817 | 1138823.82 | 2508697.0304 | 1138818.4445 | 2508704.9641 | 1138823.205 | 2508709.2446 | 1138820.6523
20 | 2508612.4787 | 1138916.0176 | 2508623.7957 | 1138933.879
21 | 2508557.8948 | 1138928.7196 | 2508555.3226 | 1138920.9206 | 2508566.8502 | 1138917.1657 | 2508570.4201 | 1138917.723 | 2508588.3198 | 1138914.1605 | 2508600.2076 | 1138914.3693 | 2508612.4787 | 1138916.0176
22 | 2508557.8948 | 1138928.7196 | 2508546.1638 | 1138935.2904 | 2508531.7964 | 1138945.0253
23 | 2508557.8948 | 1138928.7196 | 2508564.8052 | 1138942.0783 | 2508569.1724 | 1138948.9358
24 | 2508511.945 | 1138954.7991 | 2508531.7964 | 1138945.0253
25 | 2508531.7964 | 1138945.0253 | 2508535.0688 | 1138991.4037
26 | 2508582.0035 | 1138967.3216 | 2508573.0871 | 1138955.0828 | 2508569.1724 | 1138948.9358
27 | 2508511.945 | 1138954.7991 | 2508501.5732 | 1138960.1947
28 | 2508536.5633 | 1139009.3767 | 2508535.8344 | 1139002.254 | 2508535.0688 | 1138991.4037
29 | 2508527.7263 | 1138830.9928 | 2508535.0164 | 1138853.5129
30 | 2508477.7255 | 1138806.1404 | 2508483.9558 | 1138805.0896 | 2508503.1068 | 1138801.8414 | 2508517.1976 | 1138801.2272 | 2508527.1046 | 1138805.2237
31 | 2508477.7255 | 1138806.1404 | 2508479.219 | 1138813.8112 | 2508482.4882 | 1138838.6209 | 2508489.5081 | 1138854.9959
32 | 2508527.1046 | 1138805.2237 | 2508525.4505 | 1138812.2975 | 2508525.3606 | 1138817.5242 | 2508526.5564 | 1138827.3786 | 2508526.6036 | 1138827.5244
33 | 2508527.1046 | 1138805.2237 | 2508533.3825 | 1138807.3075 | 2508538.2436 | 1138807.7784 | 2508543.528 | 1138807.2535 | 2508547.7467 | 1138805.444
34 | 2508495.6751 | 1138869.3814 | 2508489.5081 | 1138854.9959
35 | 2508376.5198 | 1139127.5485 | 2508393.3484 | 1139117.828
36 | 2508461.8387 | 1139152.3005 | 2508456.2976 | 1139141.9896
37 | 2508372.0515 | 1139130.1291 | 2508356.9221 | 1139139.9009
38 | 2508372.0515 | 1139130.1291 | 2508376.5198 | 1139127.5485
39 | 2508380.183 | 1139143.3468 | 2508372.0515 | 1139130.1291
40 | 2508569.8949 | 1138794.9128 | 2508604.7392 | 1138778.8711
41 | 2508569.8949 | 1138794.9128 | 2508567.8765 | 1138790.6631 | 2508556.4719 | 1138793.9158 | 2508558.3489 | 1138781.7578 | 2508557.8208 | 1138777.9887
42 | 2508569.8949 | 1138794.9128 | 2508563.6249 | 1138797.9097 | 2508547.7467 | 1138805.444
43 | 2508755.8077 | 1138737.1614 | 2508745.9506 | 1138720.2005 | 2508725.3787 | 1138686.0358 | 2508715.1388 | 1138670.7373
44 | 2508755.8077 | 1138737.1614 | 2508760.8451 | 1138736.0623 | 2508783.1374 | 1138724.8516 | 2508792.168 | 1138714.9645
45 | 2508755.8077 | 1138737.1614 | 2508751.3738 | 1138738.4849 | 2508747.9893 | 1138734.4337 | 2508736.6773 | 1138740.264 | 2508754.9662 | 1138775.5639 | 2508762.7736 | 1138790.2656
46 | 2508715.1388 | 1138670.7373 | 2508722.2478 | 1138664.2035 | 2508744.7342 | 1138641.7689
47 | 2508762.7736 | 1138790.2656 | 2508750.7084 | 1138796.641 | 2508734.4154 | 1138805.7923
48 | 2508734.4154 | 1138805.7923 | 2508730.0607 | 1138808.2383 | 2508709.2446 | 1138820.6523
49 | 2508582.0035 | 1138967.3216 | 2508588.4332 | 1138962.6991
50 | 2508582.0035 | 1138967.3216 | 2508599.9666 | 1138992.6436
51 | 2508539.5576 | 1139038.6371 | 2508536.5633 | 1139009.3767
52 | 2508526.6036 | 1138827.5244 | 2508527.7263 | 1138830.9928
53 | 2508499.076 | 1138877.3145 | 2508495.6751 | 1138869.3814
54 | 2508375.4805 | 1139359.6371 | 2508404.6963 | 1139345.0518
55 | 2508350.9158 | 1139326.9464 | 2508352.7173 | 1139329.5762 | 2508375.4805 | 1139359.6371
56 | 2508350.9158 | 1139326.9464 | 2508375.9769 | 1139312.8103
57 | 2508437.8 | 1139244.8323 | 2508459.5031 | 1139268.3913
58 | 2508459.5031 | 1139268.3913 | 2508439.2465 | 1139328.9917
59 | 2508459.5031 | 1139268.3913 | 2508412.3455 | 1139292.296
60 | 2508437.8 | 1139244.8323 | 2508458.2699 | 1139233.3145 | 2508471.0371 | 1139226.1385
61 | 2508437.8 | 1139244.8323 | 2508391.1836 | 1139254.702
62 | 2508412.3455 | 1139292.296 | 2508394.1684 | 1139302.5491
63 | 2508375.9769 | 1139312.8103 | 2508394.1684 | 1139302.5491
64 | 2508471.0371 | 1139226.1385 | 2508476.4674 | 1139223.0876
65 | 2508449.25 | 1139216.786 | 2508458.2699 | 1139233.3145 | 2508471.0371 | 1139226.1385
66 | 2508391.1836 | 1139254.702 | 2508389.2453 | 1139255.9412
67 | 2508389.2453 | 1139255.9412 | 2508379.0133 | 1139262.4831
68 | 2508380.183 | 1139143.3468 | 2508384.7055 | 1139150.6957
69 | 2508422.6858 | 1139175.02 | 2508441.6143 | 1139164.0362
70 | 2508422.6858 | 1139175.02 | 2508413.7694 | 1139180.1936
71 | 2508461.8387 | 1139152.3005 | 2508441.6143 | 1139164.0362
72 | 2508461.8387 | 1139152.3005 | 2508471.5672 | 1139169.5952
73 | 2508526.2707 | 1139143.9508 | 2508509.4268 | 1139135.4458 | 2508498.7999 | 1139135.1624 | 2508488.2683 | 1139137.6127 | 2508461.8387 | 1139152.3005
74 | 2508495.6028 | 1139212.324 | 2508471.5672 | 1139169.5952
75 | 2508526.2707 | 1139143.9508 | 2508531.4328 | 1139135.3896 | 2508530.7444 | 1139131.0863 | 2508523.0611 | 1139121.0191
76 | 2508526.2707 | 1139143.9508 | 2508532.9469 | 1139149.4973
77 | 2508495.6028 | 1139212.324 | 2508510.9374 | 1139204.0196 | 2508510.9374 | 1139204.0196
78 | 2508495.6028 | 1139212.324 | 2508476.4674 | 1139223.0876
79 | 2508532.9469 | 1139149.4973 | 2508539.5588 | 1139154.8557
80 | 2508510.9374 | 1139204.0196 | 2508499.3094 | 1139183.342
81 | 2508476.4674 | 1139223.0876 | 2508492.9595 | 1139252.8602
82 | 2508539.5588 | 1139154.8557 | 2508540.709 | 1139134.5251
83 | 2508539.5588 | 1139154.8557 | 2508560.2088 | 1139170.4111
84 | 2508449.25 | 1139216.786 | 2508444.9064 | 1139207.8244 | 2508454.4473 | 1139201.4423
85 | 2508590.5312 | 1139190.7041 | 2508585.6622 | 1139195.7699 | 2508564.3604 | 1139205.7887
86 | 2508590.5312 | 1139190.7041 | 2508580.672 | 1139184.5799
87 | 2508580.672 | 1139184.5799 | 2508571.2427 | 1139178.7228 | 2508560.2088 | 1139170.4111
88 | 2508541.244 | 1139084.9771 | 2508539.8328 | 1139106.295
89 | 2508541.244 | 1139084.9771 | 2508543.4281 | 1139086.4671 | 2508542.1943 | 1139108.2739
90 | 2508541.244 | 1139084.9771 | 2508541.0207 | 1139079.4842
91 | 2508540.709 | 1139134.5251 | 2508542.1943 | 1139108.2739
92 | 2508540.6546 | 1139070.4773 | 2508539.8898 | 1139041.8829 | 2508539.5576 | 1139038.6371
93 | 2508540.6546 | 1139070.4773 | 2508525.134 | 1139081.2817
94 | 2508540.6546 | 1139070.4773 | 2508541.0207 | 1139079.4842
95 | 2508525.134 | 1139081.2817 | 2508511.9545 | 1139090.4562
96 | 2508511.9545 | 1139090.4562 | 2508492.6745 | 1139103.8775
97 | 2508491.2325 | 1139104.8814 | 2508492.6745 | 1139103.8775
98 | 2508603.6626 | 1139055.4423 | 2508606.9576 | 1139052.9805
99 | 2508594.787 | 1139062.0735 | 2508603.6626 | 1139055.4423
100 | 2508630.4663 | 1139035.4166 | 2508606.9576 | 1139052.9805
101 | 2508594.787 | 1139062.0735 | 2508579.6026 | 1139072.6241
102 | 2508594.787 | 1139062.0735 | 2508595.5887 | 1139065.2299 | 2508603.7817 | 1139075.9343 | 2508604.896 | 1139078.9081 | 2508604.2415 | 1139081.9087 | 2508591.0408 | 1139089.947 | 2508580.5452 | 1139101.6658
103 | 2508630.4663 | 1139035.4166 | 2508634.7745 | 1139041.0324 | 2508640.1169 | 1139047.2573
104 | 2508630.4663 | 1139035.4166 | 2508628.1024 | 1139032.1043
105 | 2508580.0883 | 1139102.176 | 2508580.5452 | 1139101.6658
106 | 2508662.0714 | 1139072.8379 | 2508640.1169 | 1139047.2573
107 | 2508628.1024 | 1139032.1043 | 2508613.8012 | 1139012.066
108 | 2508662.0714 | 1139072.8379 | 2508672.1515 | 1139084.2364 | 2508675.5011 | 1139088.0213 | 2508679.1408 | 1139092.1559
109 | 2508662.0714 | 1139072.8379 | 2508637.5482 | 1139092.0925
110 | 2508604.4289 | 1138998.9338 | 2508613.8012 | 1139012.066
111 | 2508604.4289 | 1138998.9338 | 2508599.9666 | 1138992.6436
112 | 2508604.4289 | 1138998.9338 | 2508619.3201 | 1138990.2978
113 | 2508619.3201 | 1138990.2978 | 2508633.844 | 1138981.8747
114 | 2508633.844 | 1138981.8747 | 2508647.7167 | 1138973.8293 | 2508654.7604 | 1138969.6507
115 | 2508692.6731 | 1139107.5284 | 2508679.1408 | 1139092.1559
116 | 2508620.5745 | 1139105.4196 | 2508637.5482 | 1139092.0925
117 | 2508685.301 | 1138949.2893 | 2508714.7437 | 1138932.0153
118 | 2508677.8199 | 1138952.7606 | 2508683.6664 | 1138950.2483 | 2508685.301 | 1138949.2893
119 | 2508677.8199 | 1138952.7606 | 2508678.8114 | 1138954.7356 | 2508671.815 | 1138959.5334 | 2508661.607 | 1138965.5891
120 | 2508654.7604 | 1138969.6507 | 2508661.607 | 1138965.5891
121 | 2508620.5745 | 1139105.4196 | 2508608.7674 | 1139113.0365 | 2508607.9045 | 1139115.9847 | 2508611.7346 | 1139121.53
122 | 2508620.5745 | 1139105.4196 | 2508632.9079 | 1139123.8771
123 | 2508692.6731 | 1139107.5284 | 2508702.847 | 1139098.8229
124 | 2508724.5752 | 1139079.8176 | 2508713.9427 | 1139089.3287 | 2508702.847 | 1139098.8229

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2508443.704 | 1139035.1414
1 | 2508434.3035 | 1139068.4239
2 | 2508445.3036 | 1139029.4779
3 | 2508429.7351 | 1139096.8104
4 | 2508456.493 | 1139030.8199
5 | 2508411.7026 | 1139107.2263
6 | 2508443.3733 | 1139119.1437
7 | 2508468.8672 | 1138923.323
8 | 2508526.0239 | 1138890.091
9 | 2508452.3697 | 1138912.4912
10 | 2508473.1994 | 1139030.2548
11 | 2508522.9362 | 1138880.2653
12 | 2508544.4187 | 1138884.1751
13 | 2508585.3512 | 1138838.6602
14 | 2508597.2787 | 1138857.7019
15 | 2508561.6665 | 1138833.347
16 | 2508683.3817 | 1138823.82
17 | 2508612.4787 | 1138916.0176
18 | 2508623.7957 | 1138933.879
19 | 2508557.8948 | 1138928.7196
20 | 2508531.7964 | 1138945.0253
21 | 2508569.1724 | 1138948.9358
22 | 2508511.945 | 1138954.7991
23 | 2508535.0688 | 1138991.4037
24 | 2508501.5732 | 1138960.1947
25 | 2508535.0164 | 1138853.5129
26 | 2508477.7255 | 1138806.1404
27 | 2508527.1046 | 1138805.2237
28 | 2508489.5081 | 1138854.9959
29 | 2508393.3484 | 1139117.828
30 | 2508456.2976 | 1139141.9896
31 | 2508356.9221 | 1139139.9009
32 | 2508372.0515 | 1139130.1291
33 | 2508569.8949 | 1138794.9128
34 | 2508604.7392 | 1138778.8711
35 | 2508557.8208 | 1138777.9887
36 | 2508547.7467 | 1138805.444
37 | 2508755.8077 | 1138737.1614
38 | 2508715.1388 | 1138670.7373
39 | 2508792.168 | 1138714.9645
40 | 2508762.7736 | 1138790.2656
41 | 2508734.4154 | 1138805.7923
42 | 2508709.2446 | 1138820.6523
43 | 2508582.0035 | 1138967.3216
44 | 2508536.5633 | 1139009.3767
45 | 2508527.7263 | 1138830.9928
46 | 2508526.6036 | 1138827.5244
47 | 2508495.6751 | 1138869.3814
48 | 2508404.6963 | 1139345.0518
49 | 2508375.4805 | 1139359.6371
50 | 2508350.9158 | 1139326.9464
51 | 2508459.5031 | 1139268.3913
52 | 2508437.8 | 1139244.8323
53 | 2508439.2465 | 1139328.9917
54 | 2508412.3455 | 1139292.296
55 | 2508375.9769 | 1139312.8103
56 | 2508394.1684 | 1139302.5491
57 | 2508471.0371 | 1139226.1385
58 | 2508391.1836 | 1139254.702
59 | 2508379.0133 | 1139262.4831
60 | 2508389.2453 | 1139255.9412
61 | 2508384.7055 | 1139150.6957
62 | 2508380.183 | 1139143.3468
63 | 2508422.6858 | 1139175.02
64 | 2508441.6143 | 1139164.0362
65 | 2508413.7694 | 1139180.1936
66 | 2508376.5198 | 1139127.5485
67 | 2508461.8387 | 1139152.3005
68 | 2508471.5672 | 1139169.5952
69 | 2508526.2707 | 1139143.9508
70 | 2508495.6028 | 1139212.324
71 | 2508523.0611 | 1139121.0191
72 | 2508532.9469 | 1139149.4973
73 | 2508510.9374 | 1139204.0196
74 | 2508476.4674 | 1139223.0876
75 | 2508539.5588 | 1139154.8557
76 | 2508449.25 | 1139216.786
77 | 2508454.4473 | 1139201.4423
78 | 2508492.9595 | 1139252.8602
79 | 2508499.3094 | 1139183.342
80 | 2508564.3604 | 1139205.7887
81 | 2508590.5312 | 1139190.7041
82 | 2508580.672 | 1139184.5799
83 | 2508560.2088 | 1139170.4111
84 | 2508539.8328 | 1139106.295
85 | 2508541.244 | 1139084.9771
86 | 2508540.709 | 1139134.5251
87 | 2508539.5576 | 1139038.6371
88 | 2508540.6546 | 1139070.4773
89 | 2508525.134 | 1139081.2817
90 | 2508541.0207 | 1139079.4842
91 | 2508511.9545 | 1139090.4562
92 | 2508492.6745 | 1139103.8775
93 | 2508542.1943 | 1139108.2739
94 | 2508491.2325 | 1139104.8814
95 | 2508603.6626 | 1139055.4423
96 | 2508606.9576 | 1139052.9805
97 | 2508594.787 | 1139062.0735
98 | 2508630.4663 | 1139035.4166
99 | 2508579.6026 | 1139072.6241
100 | 2508580.5452 | 1139101.6658
101 | 2508640.1169 | 1139047.2573
102 | 2508628.1024 | 1139032.1043
103 | 2508580.0883 | 1139102.176
104 | 2508662.0714 | 1139072.8379
105 | 2508613.8012 | 1139012.066
106 | 2508604.4289 | 1138998.9338
107 | 2508599.9666 | 1138992.6436
108 | 2508619.3201 | 1138990.2978
109 | 2508633.844 | 1138981.8747
110 | 2508679.1408 | 1139092.1559
111 | 2508637.5482 | 1139092.0925
112 | 2508685.301 | 1138949.2893
113 | 2508714.7437 | 1138932.0153
114 | 2508677.8199 | 1138952.7606
115 | 2508661.607 | 1138965.5891
116 | 2508654.7604 | 1138969.6507
117 | 2508588.4332 | 1138962.6991
118 | 2508620.5745 | 1139105.4196
119 | 2508611.7346 | 1139121.53
120 | 2508632.9079 | 1139123.8771
121 | 2508692.6731 | 1139107.5284
122 | 2508702.847 | 1139098.8229
123 | 2508744.7342 | 1138641.7689
124 | 2508499.076 | 1138877.3145
125 | 2508724.5752 | 1139079.8176
126 | 2508540.6546 | 1139070.4773

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1