## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5729-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5729-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5729-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5729-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5729-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5729-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5729-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5729-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5729-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5729-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5729-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5729-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5729-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5729-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5729-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5729-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5729-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5729-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5729-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5729-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5729-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5729-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5729-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5729-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5729-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5729-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5729-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5729-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5729-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5729-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5729-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5729-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5729-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5729-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5729-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5729-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5729-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5729-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5729-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5729-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5729-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5729-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5729-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5729-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5729-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5729-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5729-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5729-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5729-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5729-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5729-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5729-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5729-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5729-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5729-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5729-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5729-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5729-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5729-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5729-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5729-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5729-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5729-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5729-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5729-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5729-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5729-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5729-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5729-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5729-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5729-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5729-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5729-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5729-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5729-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5729-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5729-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5729-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5729-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5729-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5729-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5729-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5729-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5729-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5729-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5729-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5729-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5729-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5729-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5729-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5729-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5729-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5729-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5729-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5729-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5729-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5729-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5729-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5729-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5729-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5729-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5729-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5729-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5729-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5729-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5729-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5729-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5729-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5729-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5729-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5729-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5729-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5729-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5729-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5729-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5729-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5729-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5729-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5729-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5729-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5729-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5729-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5729-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_453_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5729-3_0_5_load_0 | 0 | 0.00646 | 0.001619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5729-3_0_5_load_22 | 1 | 0.015319 | 0.0038393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5729-3_0_5_load_23 | 2 | 0.006523 | 0.0016348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5729-3_0_5_load_13 | 3 | 0.0048059 | 0.0012045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5729-3_0_5_load_1 | 4 | 0.0037399 | 0.00093731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5729-3_0_5_load_16 | 6 | 0.003796 | 0.00095136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5729-3_0_5_load_15 | 7 | 0.0037103 | 0.0009299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5729-3_0_5_load_12 | 8 | 0.0056301 | 0.001411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5729-3_0_5_load_3 | 10 | 0.0032106 | 0.00080465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5729-3_0_5_load_4 | 11 | 0.0042073 | 0.0010544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5729-3_0_5_load_14 | 12 | 0.0030334 | 0.00076024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5729-3_0_5_load_24 | 13 | 0.0040607 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5729-3_0_5_load_7 | 14 | 0.0085481 | 0.0021423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5729-3_0_5_load_19 | 20 | 0.001933 | 0.00048445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5729-3_0_5_load_119 | 21 | 0.0007421 | 0.00018599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5729-3_0_5_load_77 | 22 | 0.0028151 | 0.00070554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5729-3_0_5_load_25 | 23 | 0.0026399 | 0.00066162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5729-3_0_5_load_17 | 24 | 0.0031519 | 0.00078994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5729-3_0_5_load_18 | 25 | 0.006696 | 0.0016782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5729-3_0_5_load_20 | 26 | 0.0054404 | 0.0013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5729-3_0_5_load_111 | 28 | 0.0012682 | 0.00031783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5729-3_0_5_load_28 | 29 | 0.0037681 | 0.00094437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5729-3_0_5_load_110 | 30 | 0.0059031 | 0.0014795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5729-3_0_5_load_27 | 31 | 0.0042532 | 0.0010659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5729-3_0_5_load_26 | 32 | 0.0034676 | 0.00086906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5729-3_0_5_load_29 | 33 | 0.0017531 | 0.00043936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5729-3_0_5_load_30 | 34 | 0.0031787 | 0.00079666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5729-3_0_5_load_31 | 35 | 0.0033936 | 0.00085052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5729-3_0_5_load_33 | 36 | 0.0032662 | 0.00081859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5729-3_0_5_load_106 | 37 | 0.0078895 | 0.0019773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5729-3_0_5_load_104 | 39 | 0.0051417 | 0.0012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5729-3_0_5_load_34 | 40 | 0.0023988 | 0.00060118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5729-3_0_5_load_36 | 42 | 0.0022602 | 0.00056646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5729-3_0_5_load_37 | 43 | 0.0036945 | 0.00092594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5729-3_0_5_load_38 | 44 | 0.0010165 | 0.00025477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5729-3_0_5_load_44 | 45 | 0.0033711 | 0.00084489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5729-3_0_5_load_39 | 47 | 0.0027264 | 0.00068329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5729-3_0_5_load_56 | 48 | 0.0020742 | 0.00051983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5729-3_0_5_load_61 | 49 | 0.0032797 | 0.00082197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5729-3_0_5_load_62 | 50 | 0.0045182 | 0.0011324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5729-3_0_5_load_63 | 51 | 0.0032903 | 0.00082462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5729-3_0_5_load_68 | 52 | 0.0052243 | 0.0013093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5729-3_0_5_load_41 | 55 | 0.0052934 | 0.0013267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5729-3_0_5_load_42 | 56 | 0.0012597 | 0.00031571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5729-3_0_5_load_43 | 57 | 0.0058605 | 0.0014688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5729-3_0_5_load_57 | 58 | 0.0023986 | 0.00060114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5729-3_0_5_load_49 | 60 | 0.0040105 | 0.0010051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5729-3_0_5_load_107 | 61 | 0.0049979 | 0.0012526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5729-3_0_5_load_46 | 63 | 0.0028329 | 0.00070999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5729-3_0_5_load_47 | 64 | 0.004349 | 0.00109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5729-3_0_5_load_54 | 66 | 0.00090389 | 0.00022654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5729-3_0_5_load_48 | 68 | 0.0025968 | 0.00065081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5729-3_0_5_load_52 | 71 | 0.003585 | 0.00089848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5729-3_0_5_load_93 | 73 | 0.0038992 | 0.00097723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5729-3_0_5_load_80 | 74 | 0.0023784 | 0.00059608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5729-3_0_5_load_78 | 75 | 0.0038595 | 0.00096729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5729-3_0_5_load_109 | 76 | 0.0080228 | 0.0020107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5729-3_0_5_load_60 | 78 | 0.0023724 | 0.00059458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5729-3_0_5_load_75 | 79 | 0.0029105 | 0.00072944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5729-3_0_5_load_73 | 80 | 0.0037263 | 0.0009339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5729-3_0_5_load_64 | 82 | 0.0010953 | 0.00027452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5729-3_0_5_load_118 | 85 | 0.0039471 | 0.00098924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5729-3_0_5_load_116 | 86 | 0.0035533 | 0.00089055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5729-3_0_5_load_117 | 87 | 0.0052601 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5729-3_0_5_load_123 | 88 | 0.0028229 | 0.00070749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5729-3_0_5_load_70 | 89 | 0.0018557 | 0.00046508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5729-3_0_5_load_122 | 92 | 0.0022737 | 0.00056983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5729-3_0_5_load_113 | 94 | 0.0046027 | 0.0011535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5729-3_0_5_load_121 | 95 | 0.0043929 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5729-3_0_5_load_72 | 97 | 0.0012794 | 0.00032064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5729-3_0_5_load_120 | 98 | 0.0053468 | 0.00134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5729-3_0_5_load_81 | 101 | 0.0027029 | 0.00067741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5729-3_0_5_load_89 | 103 | 0.0030217 | 0.0007573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5729-3_0_5_load_88 | 104 | 0.002865 | 0.00071804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5729-3_0_5_load_84 | 107 | 0.0056351 | 0.0014123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5729-3_0_5_load_85 | 108 | 0.006261 | 0.0015692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5729-3_0_5_load_92 | 110 | 0.0032323 | 0.0008101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5729-3_0_5_load_98 | 111 | 0.0034524 | 0.00086526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5729-3_0_5_load_99 | 112 | 0.0022959 | 0.0005754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5729-3_0_5_load_94 | 113 | 0.0063931 | 0.0016023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5729-3_0_5_load_95 | 114 | 0.0055402 | 0.0013885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5729-3_0_5_load_96 | 115 | 0.0090095 | 0.002258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5729-3_0_5_load_97 | 116 | 0.0067442 | 0.0016902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5729-3_0_5_load_100 | 117 | 0.0083127 | 0.0020834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5729-3_0_5_load_102 | 118 | 0.0078895 | 0.0019773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5729-3_0_5_load_101 | 119 | 0.0078895 | 0.0019773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5729-3_0_5_load_112 | 121 | 0.0071163 | 0.0017835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5729-3_0_5_load_105 | 122 | 0.0037752 | 0.00094615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5729-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5729-3_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0038661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5729-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5729-3_0_5_line_3 |  | 3 | 16 | 0.023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5729-3_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0095808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5729-3_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.031504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_5729-3_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_5729-3_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.031138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_5729-3_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_5729-3_0_5_line_9 |  | 8 | 16 | 0.0025559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_5729-3_0_5_line_10 |  | 9 | 12 | 0.027277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5729-3_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.02188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5729-3_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.030634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5729-3_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5729-3_0_5_line_14 |  | 13 | 23 | 0.032196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5729-3_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_5729-3_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.032538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_5729-3_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.008184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_5729-3_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.025678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5729-3_0_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.008356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_5729-3_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.018467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5729-3_0_5_line_21 |  | 18 | 21 | 0.017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5729-3_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.025891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_5729-3_0_5_line_23 |  | 22 | 38 | 0.028201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_5729-3_0_5_line_24 |  | 23 | 32 | 0.0060899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5729-3_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.029811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5729-3_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.002356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5729-3_0_5_line_27 |  | 26 | 27 | 0.027579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5729-3_0_5_line_28 |  | 27 | 28 | 0.02605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5729-3_0_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0097661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5729-3_0_5_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0017838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5729-3_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.030586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5729-3_0_5_line_32 |  | 31 | 32 | 0.01859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5729-3_0_5_line_33 |  | 33 | 34 | 0.0015958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5729-3_0_5_line_34 |  | 34 | 35 | 0.032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5729-3_0_5_line_35 |  | 35 | 36 | 0.0039416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5729-3_0_5_line_36 |  | 36 | 37 | 0.030395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5729-3_0_5_line_37 |  | 37 | 39 | 0.008902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5729-3_0_5_line_38 |  | 38 | 96 | 0.022926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5729-3_0_5_line_39 |  | 38 | 97 | 0.028807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_5729-3_0_5_line_40 |  | 39 | 118 | 0.023243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5729-3_0_5_line_41 |  | 40 | 41 | 0.016951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5729-3_0_5_line_42 |  | 40 | 42 | 0.027954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5729-3_0_5_line_43 |  | 41 | 43 | 0.028405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5729-3_0_5_line_44 |  | 41 | 44 | 0.0075363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5729-3_0_5_line_45 |  | 43 | 47 | 0.01251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5729-3_0_5_line_46 |  | 44 | 48 | 0.0088256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5729-3_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.036028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5729-3_0_5_line_48 |  | 46 | 63 | 0.017798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5729-3_0_5_line_49 |  | 46 | 64 | 0.012358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5729-3_0_5_line_50 |  | 47 | 53 | 0.021542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5729-3_0_5_line_51 |  | 49 | 50 | 0.022506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5729-3_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.027942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5729-3_0_5_line_53 |  | 49 | 52 | 0.079509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5729-3_0_5_line_54 |  | 50 | 81 | 0.059244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5729-3_0_5_line_55 |  | 51 | 82 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5729-3_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.048271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5729-3_0_5_line_57 |  | 53 | 55 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_5729-3_0_5_line_58 |  | 53 | 56 | 0.00095032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_5729-3_0_5_line_59 |  | 54 | 89 | 0.017376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5729-3_0_5_line_60 |  | 54 | 90 | 0.032421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5729-3_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.023167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_5729-3_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.011395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_5729-3_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.055454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_5729-3_0_5_line_64 |  | 58 | 62 | 0.066364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_5729-3_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.048662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_5729-3_0_5_line_66 |  | 59 | 61 | 0.031313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_5729-3_0_5_line_67 |  | 60 | 68 | 0.026696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5729-3_0_5_line_68 |  | 61 | 122 | 0.040995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_5729-3_0_5_line_69 |  | 62 | 76 | 0.019092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5729-3_0_5_line_70 |  | 62 | 77 | 0.008801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_5729-3_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0027653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5729-3_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5729-3_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.021201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5729-3_0_5_line_74 |  | 67 | 75 | 0.0048426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5729-3_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.0068478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5729-3_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5729-3_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.0231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5729-3_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.026999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5729-3_0_5_line_79 |  | 70 | 73 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5729-3_0_5_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0081105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5729-3_0_5_line_81 |  | 72 | 75 | 0.036934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5729-3_0_5_line_82 |  | 74 | 99 | 0.033714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5729-3_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.01534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_5729-3_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.015016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_5729-3_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.034298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_5729-3_0_5_line_86 |  | 80 | 97 | 0.012182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_5729-3_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.033917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5729-3_0_5_line_88 |  | 81 | 84 | 0.025571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5729-3_0_5_line_89 |  | 82 | 85 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5729-3_0_5_line_90 |  | 83 | 87 | 0.014676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5729-3_0_5_line_91 |  | 83 | 86 | 0.0076437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5729-3_0_5_line_92 |  | 84 | 88 | 0.045496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5729-3_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.013599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5729-3_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.015274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5729-3_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.014818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5729-3_0_5_line_96 |  | 91 | 94 | 0.033014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5729-3_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.030966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5729-3_0_5_line_98 |  | 93 | 96 | 0.030678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5729-3_0_5_line_99 |  | 96 | 98 | 0.028928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5729-3_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.006141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5729-3_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.038949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5729-3_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.005846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5729-3_0_5_line_103 |  | 100 | 103 | 0.032767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5729-3_0_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5729-3_0_5_line_105 |  | 102 | 105 | 0.020063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5729-3_0_5_line_106 |  | 103 | 106 | 0.022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5729-3_0_5_line_107 |  | 105 | 107 | 0.047236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5729-3_0_5_line_108 |  | 106 | 109 | 0.038415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5729-3_0_5_line_109 |  | 106 | 110 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5729-3_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.031699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5729-3_0_5_line_111 |  | 109 | 111 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5729-3_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.024434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5729-3_0_5_line_113 |  | 112 | 113 | 0.038518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5729-3_0_5_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0061004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5729-3_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.028774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5729-3_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.035507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5729-3_0_5_line_117 |  | 116 | 117 | 0.02351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5729-3_0_5_line_118 |  | 118 | 119 | 0.03214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5729-3_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_5729-3_0_5_line_120 |  | 119 | 121 | 0.039218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_5729-3_0_5_line_121 |  | 120 | 122 | 0.031673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5729-3_0_5_trafo_112 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 121 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2503342.7289 | 1129721.9591 | 2503368.0291 | 1129698.9788
1 | 2503344.7341 | 1129725.2646 | 2503342.7289 | 1129721.9591
2 | 2503342.7289 | 1129721.9591 | 2503335.7526 | 1129710.4588 | 2503335.7526 | 1129710.4588
3 | 2503312.1168 | 1129707.6244 | 2503315.4287 | 1129708.5275 | 2503330.3201 | 1129708.956 | 2503335.7526 | 1129710.4588
4 | 2503332.4052 | 1129645.7838 | 2503340.2892 | 1129651.2276 | 2503340.2892 | 1129651.2276
5 | 2503332.4052 | 1129645.7838 | 2503331.3846 | 1129651.3258 | 2503329.677 | 1129658.7132 | 2503323.6005 | 1129675.9602
6 | 2503332.4052 | 1129645.7838 | 2503332.2063 | 1129637.6932 | 2503329.8078 | 1129622.6334 | 2503329.311 | 1129619.5151
7 | 2503323.6005 | 1129675.9602 | 2503321.8141 | 1129681.0306 | 2503317.2209 | 1129692.4778 | 2503312.933 | 1129705.2023
8 | 2503327.1011 | 1129605.6441 | 2503329.311 | 1129619.5151
9 | 2503312.1168 | 1129707.6244 | 2503312.933 | 1129705.2023
10 | 2503327.1011 | 1129605.6441 | 2503321.3875 | 1129606.3138 | 2503301.9706 | 1129615.6031
11 | 2503327.1011 | 1129605.6441 | 2503325.656 | 1129595.272 | 2503324.0269 | 1129584.9584 | 2503323.7282 | 1129584.0393
12 | 2503312.8124 | 1129555.5174 | 2503317.098 | 1129563.6341 | 2503323.7282 | 1129584.0393
13 | 2503301.9706 | 1129615.6031 | 2503289.9519 | 1129621.353
14 | 2503260.9082 | 1129635.2479 | 2503289.9519 | 1129621.353
15 | 2503279.8757 | 1129748.5437 | 2503288.6589 | 1129742.3214 | 2503296.088 | 1129735.7317
16 | 2503312.1168 | 1129707.6244 | 2503305.5341 | 1129721.8386 | 2503301.3033 | 1129729.4554 | 2503296.088 | 1129735.7317
17 | 2503279.8757 | 1129748.5437 | 2503272.275 | 1129751.634
18 | 2503279.8757 | 1129748.5437 | 2503281.7137 | 1129754.5846 | 2503281.425 | 1129762.5275 | 2503281.292 | 1129773.9366
19 | 2503272.275 | 1129751.634 | 2503264.1325 | 1129753.6101
20 | 2503272.275 | 1129751.634 | 2503269.9044 | 1129746.4911 | 2503261.7146 | 1129736.6484
21 | 2503281.292 | 1129773.9366 | 2503284.5208 | 1129781.6785 | 2503287.9738 | 1129790.5275
22 | 2503264.1325 | 1129753.6101 | 2503238.7484 | 1129758.707
23 | 2503211.3626 | 1129765.363 | 2503222.2753 | 1129763.1868 | 2503238.0762 | 1129758.842 | 2503238.7484 | 1129758.707
24 | 2503255.4146 | 1129637.8761 | 2503260.9082 | 1129635.2479
25 | 2503239.4579 | 1129709.9 | 2503220.3902 | 1129686.9842
26 | 2503220.3902 | 1129686.9842 | 2503218.8833 | 1129685.1731
27 | 2503202.2449 | 1129663.3132 | 2503204.6949 | 1129668.1213 | 2503218.8833 | 1129685.1731
28 | 2503202.2449 | 1129663.3132 | 2503178.7601 | 1129674.5857
29 | 2503202.2449 | 1129663.3132 | 2503211.0547 | 1129659.0985
30 | 2503177.152 | 1129675.3575 | 2503178.7601 | 1129674.5857
31 | 2503238.6454 | 1129645.8987 | 2503211.0547 | 1129659.0985
32 | 2503255.4146 | 1129637.8761 | 2503238.6454 | 1129645.8987
33 | 2503244.2242 | 1129553.2267 | 2503242.8134 | 1129553.9725
34 | 2503242.8134 | 1129553.9725 | 2503220.9924 | 1129565.5082 | 2503214.1138 | 1129568.2415
35 | 2503210.4508 | 1129569.697 | 2503214.1138 | 1129568.2415
36 | 2503182.4101 | 1129581.3964 | 2503190.0868 | 1129577.789 | 2503210.4508 | 1129569.697
37 | 2503182.4101 | 1129581.3964 | 2503174.3534 | 1129585.1825
38 | 2503211.3626 | 1129765.363 | 2503209.3548 | 1129775.1568 | 2503203.7017 | 1129786.7879
39 | 2503211.3626 | 1129765.363 | 2503200.5672 | 1129763.8018 | 2503188.0979 | 1129760.6776 | 2503183.3003 | 1129759.1179
40 | 2503153.317 | 1129595.0681 | 2503174.3534 | 1129585.1825
41 | 2502988.7476 | 1129767.0701 | 2502981.3914 | 1129751.7984
42 | 2502969.2604 | 1129726.614 | 2502981.3914 | 1129751.7984
43 | 2502988.7476 | 1129767.0701 | 2503015.1572 | 1129756.6115
44 | 2502988.7476 | 1129767.0701 | 2502981.8406 | 1129770.085
45 | 2503026.8008 | 1129752.0369 | 2503024.0085 | 1129753.1062 | 2503015.1572 | 1129756.6115
46 | 2502973.752 | 1129773.6157 | 2502981.8406 | 1129770.085
47 | 2502956.4692 | 1129639.2881 | 2502961.3626 | 1129641.7554 | 2502972.7334 | 1129661.3514 | 2502980.6087 | 1129660.8444
48 | 2502956.4692 | 1129639.2881 | 2502954.7273 | 1129646.9096 | 2502946.2374 | 1129652.1938
49 | 2502956.4692 | 1129639.2881 | 2502950.0228 | 1129628.7441
50 | 2503046.9185 | 1129744.3329 | 2503026.8008 | 1129752.0369
51 | 2503013.0302 | 1129848.9748 | 2503013.0302 | 1129848.9748 | 2503025.1582 | 1129850.5254 | 2503035.3948 | 1129849.5935
52 | 2503013.0302 | 1129848.9748 | 2503013.8448 | 1129857.9561 | 2503023.0827 | 1129874.4715
53 | 2503080.9457 | 1129807.6335 | 2503013.0302 | 1129848.9748
54 | 2503093.6013 | 1129838.5525 | 2503035.3948 | 1129849.5935
55 | 2503023.0827 | 1129874.4715 | 2503028.7172 | 1129884.5447 | 2503029.9859 | 1129886.5489
56 | 2503128.3421 | 1129802.2838 | 2503117.7176 | 1129804.6446 | 2503103.8504 | 1129803.2218 | 2503084.681 | 1129805.9979 | 2503080.9457 | 1129807.6335
57 | 2503046.9185 | 1129744.3329 | 2503044.2098 | 1129737.3388 | 2503036.4016 | 1129721.1121
58 | 2503046.9185 | 1129744.3329 | 2503047.8148 | 1129744.0172
59 | 2503116.3635 | 1129797.562 | 2503123.5428 | 1129794.1447 | 2503128.3421 | 1129802.2838
60 | 2503160.7571 | 1129802.9976 | 2503131.2056 | 1129801.6486 | 2503128.3421 | 1129802.2838
61 | 2503026.3561 | 1129700.236 | 2503036.4016 | 1129721.1121
62 | 2503058.5622 | 1129740.2316 | 2503047.8148 | 1129744.0172
63 | 2503074.4097 | 1129672.5585 | 2503026.3561 | 1129700.236
64 | 2503116.4155 | 1129707.7171 | 2503058.5622 | 1129740.2316
65 | 2503035.9236 | 1129642.7789 | 2503074.4097 | 1129672.5585
66 | 2503074.4097 | 1129672.5585 | 2503077.1791 | 1129670.3794 | 2503098.5094 | 1129660.6088 | 2503101.6766 | 1129657.6605
67 | 2503015.4882 | 1129625.6022 | 2503025.3452 | 1129633.9782 | 2503035.9236 | 1129642.7789
68 | 2503088.2865 | 1129618.914 | 2503101.6766 | 1129657.6605
69 | 2503116.4155 | 1129707.7171 | 2503122.7559 | 1129701.4671 | 2503131.9417 | 1129697.058
70 | 2503121.8124 | 1129714.6792 | 2503116.4155 | 1129707.7171
71 | 2502948.5804 | 1129626.3847 | 2502950.0228 | 1129628.7441
72 | 2502948.5804 | 1129626.3847 | 2502943.8061 | 1129629.8858 | 2502938.4252 | 1129635.4313 | 2502937.175 | 1129639.1571
73 | 2502937.5186 | 1129608.2847 | 2502948.5804 | 1129626.3847
74 | 2502937.5186 | 1129608.2847 | 2502941.6159 | 1129605.7034
75 | 2503010.27 | 1129621.168 | 2503015.4882 | 1129625.6022
76 | 2503010.27 | 1129621.168 | 2502998.1464 | 1129609.8558 | 2502992.4594 | 1129604.5106
77 | 2503010.27 | 1129621.168 | 2503013.6731 | 1129618.156 | 2503029.7172 | 1129608.8349
78 | 2502972.8151 | 1129585.937 | 2502984.013 | 1129596.6971 | 2502992.4594 | 1129604.5106
79 | 2502992.4594 | 1129604.5106 | 2503007.5448 | 1129595.3812
80 | 2502972.8151 | 1129585.937 | 2502968.0073 | 1129579.4051
81 | 2502972.8151 | 1129585.937 | 2502966.9287 | 1129589.7562 | 2502941.6159 | 1129605.7034
82 | 2502948.3931 | 1129551.9864 | 2502960.4332 | 1129569.1146 | 2502968.0073 | 1129579.4051
83 | 2503121.8124 | 1129714.6792 | 2503133.0507 | 1129723.66 | 2503133.6887 | 1129724.3688
84 | 2503143.7343 | 1129735.5292 | 2503143.7343 | 1129735.5292 | 2503133.6887 | 1129724.3688
85 | 2503143.7343 | 1129735.5292 | 2503154.6764 | 1129744.3035 | 2503165.4907 | 1129751.8347 | 2503171.919 | 1129754.8345
86 | 2503183.3003 | 1129759.1179 | 2503176.0397 | 1129756.7574 | 2503171.919 | 1129754.8345
87 | 2503093.6013 | 1129838.5525 | 2503098.3453 | 1129852.8406 | 2503101.3885 | 1129861.9641 | 2503102.7679 | 1129871.1031
88 | 2503117.3688 | 1129828.9874 | 2503107.9917 | 1129833.2293 | 2503093.6013 | 1129838.5525
89 | 2503037.1959 | 1129897.9378 | 2503029.9859 | 1129886.5489
90 | 2503102.7679 | 1129871.1031 | 2503108.2177 | 1129869.3701 | 2503116.2112 | 1129865.3283
91 | 2503102.7679 | 1129871.1031 | 2503102.3279 | 1129875.8464 | 2503101.3914 | 1129878.5699
92 | 2503117.3688 | 1129828.9874 | 2503134.5216 | 1129860.3981 | 2503143.2341 | 1129856.0334
93 | 2503160.7571 | 1129802.9976 | 2503164.4964 | 1129803.1711 | 2503168.301 | 1129805.9784 | 2503163.6277 | 1129808.088
94 | 2503154.3557 | 1129789.1251 | 2503160.7571 | 1129802.9976
95 | 2503163.6277 | 1129808.088 | 2503168.301 | 1129805.9784 | 2503177.1274 | 1129801.9789
96 | 2503163.6277 | 1129808.088 | 2503178.3892 | 1129837.6185
97 | 2503177.1274 | 1129801.9789 | 2503184.46 | 1129823.9637 | 2503187.7781 | 1129831.0148
98 | 2503203.7017 | 1129786.7879 | 2503190.9409 | 1129795.7424 | 2503177.1274 | 1129801.9789
99 | 2503203.7017 | 1129786.7879 | 2503210.6099 | 1129791.9247 | 2503220.6433 | 1129799.2907 | 2503225.7024 | 1129805.38
100 | 2502948.3931 | 1129551.9864 | 2502945.0055 | 1129546.86
101 | 2502948.3931 | 1129551.9864 | 2502943.7454 | 1129555.2187 | 2502915.88 | 1129573.428
102 | 2502945.0055 | 1129546.86 | 2502941.8216 | 1129541.9526
103 | 2502945.0055 | 1129546.86 | 2502949.8065 | 1129543.5808 | 2502959.6288 | 1129537.2968 | 2502972.8176 | 1129529.5569
104 | 2502941.8216 | 1129541.9526 | 2502947.5079 | 1129538.6258 | 2502966.8667 | 1129527.4646
105 | 2502930.7963 | 1129525.175 | 2502941.8216 | 1129541.9526
106 | 2502992.5049 | 1129519.1574 | 2502979.6334 | 1129525.557 | 2502972.8176 | 1129529.5569
107 | 2502930.7963 | 1129525.175 | 2502934.9017 | 1129522.7075 | 2502971.4497 | 1129501.1222
108 | 2502992.5049 | 1129519.1574 | 2502999.7238 | 1129517.7072 | 2503026.4084 | 1129501.6576
109 | 2502992.5049 | 1129519.1574 | 2502996.8936 | 1129512.7496 | 2503004.0493 | 1129501.6167
110 | 2502971.4497 | 1129501.1222 | 2502998.7441 | 1129485.0021
111 | 2503026.4084 | 1129501.6576 | 2503033.2932 | 1129512.7615
112 | 2503048.2984 | 1129525.732 | 2503043.042 | 1129528.4848 | 2503033.2932 | 1129512.7615
113 | 2503048.2984 | 1129525.732 | 2503066.9001 | 1129559.4606
114 | 2503072.1192 | 1129556.3021 | 2503066.9001 | 1129559.4606
115 | 2503072.1192 | 1129556.3021 | 2503083.915 | 1129549.1635 | 2503087.5243 | 1129550.8288 | 2503092.2344 | 1129548.1182 | 2503094.2336 | 1129544.9953 | 2503094.6746 | 1129543.1791
116 | 2503119.034 | 1129519.6747 | 2503102.5854 | 1129529.6519 | 2503098.2143 | 1129533.3243 | 2503096.2817 | 1129536.7574 | 2503095.2092 | 1129540.9772 | 2503094.6746 | 1129543.1791
117 | 2503119.034 | 1129519.6747 | 2503139.1349 | 1129507.4821
118 | 2503124.2287 | 1129608.7375 | 2503153.317 | 1129595.0681
119 | 2503112.6014 | 1129616.0331 | 2503117.8254 | 1129611.7466 | 2503124.2287 | 1129608.7375
120 | 2503124.2287 | 1129608.7375 | 2503152.7874 | 1129635.6165
121 | 2503112.6014 | 1129616.0331 | 2503090.3646 | 1129625.9849 | 2503088.2865 | 1129618.914

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503368.0291 | 1129698.9788
1 | 2503342.7289 | 1129721.9591
2 | 2503344.7341 | 1129725.2646
3 | 2503335.7526 | 1129710.4588
4 | 2503340.2892 | 1129651.2276
5 | 2503332.4052 | 1129645.7838
6 | 2503323.6005 | 1129675.9602
7 | 2503329.311 | 1129619.5151
8 | 2503312.933 | 1129705.2023
9 | 2503327.1011 | 1129605.6441
10 | 2503312.8124 | 1129555.5174
11 | 2503323.7282 | 1129584.0393
12 | 2503301.9706 | 1129615.6031
13 | 2503289.9519 | 1129621.353
14 | 2503296.088 | 1129735.7317
15 | 2503279.8757 | 1129748.5437
16 | 2503312.1168 | 1129707.6244
17 | 2503272.275 | 1129751.634
18 | 2503281.292 | 1129773.9366
19 | 2503264.1325 | 1129753.6101
20 | 2503261.7146 | 1129736.6484
21 | 2503287.9738 | 1129790.5275
22 | 2503238.7484 | 1129758.707
23 | 2503260.9082 | 1129635.2479
24 | 2503239.4579 | 1129709.9
25 | 2503220.3902 | 1129686.9842
26 | 2503218.8833 | 1129685.1731
27 | 2503202.2449 | 1129663.3132
28 | 2503178.7601 | 1129674.5857
29 | 2503211.0547 | 1129659.0985
30 | 2503177.152 | 1129675.3575
31 | 2503238.6454 | 1129645.8987
32 | 2503255.4146 | 1129637.8761
33 | 2503244.2242 | 1129553.2267
34 | 2503242.8134 | 1129553.9725
35 | 2503214.1138 | 1129568.2415
36 | 2503210.4508 | 1129569.697
37 | 2503182.4101 | 1129581.3964
38 | 2503211.3626 | 1129765.363
39 | 2503174.3534 | 1129585.1825
40 | 2502981.3914 | 1129751.7984
41 | 2502988.7476 | 1129767.0701
42 | 2502969.2604 | 1129726.614
43 | 2503015.1572 | 1129756.6115
44 | 2502981.8406 | 1129770.085
45 | 2502980.6087 | 1129660.8444
46 | 2502956.4692 | 1129639.2881
47 | 2503026.8008 | 1129752.0369
48 | 2502973.752 | 1129773.6157
49 | 2503013.0302 | 1129848.9748
50 | 2503035.3948 | 1129849.5935
51 | 2503023.0827 | 1129874.4715
52 | 2503080.9457 | 1129807.6335
53 | 2503046.9185 | 1129744.3329
54 | 2503128.3421 | 1129802.2838
55 | 2503036.4016 | 1129721.1121
56 | 2503047.8148 | 1129744.0172
57 | 2503026.3561 | 1129700.236
58 | 2503058.5622 | 1129740.2316
59 | 2503074.4097 | 1129672.5585
60 | 2503035.9236 | 1129642.7789
61 | 2503101.6766 | 1129657.6605
62 | 2503116.4155 | 1129707.7171
63 | 2502946.2374 | 1129652.1938
64 | 2502950.0228 | 1129628.7441
65 | 2502948.5804 | 1129626.3847
66 | 2502937.175 | 1129639.1571
67 | 2502937.5186 | 1129608.2847
68 | 2503015.4882 | 1129625.6022
69 | 2503010.27 | 1129621.168
70 | 2502992.4594 | 1129604.5106
71 | 2503029.7172 | 1129608.8349
72 | 2502972.8151 | 1129585.937
73 | 2503007.5448 | 1129595.3812
74 | 2502968.0073 | 1129579.4051
75 | 2502941.6159 | 1129605.7034
76 | 2503131.9417 | 1129697.058
77 | 2503121.8124 | 1129714.6792
78 | 2503133.6887 | 1129724.3688
79 | 2503143.7343 | 1129735.5292
80 | 2503171.919 | 1129754.8345
81 | 2503093.6013 | 1129838.5525
82 | 2503029.9859 | 1129886.5489
83 | 2503102.7679 | 1129871.1031
84 | 2503117.3688 | 1129828.9874
85 | 2503037.1959 | 1129897.9378
86 | 2503101.3914 | 1129878.5699
87 | 2503116.2112 | 1129865.3283
88 | 2503143.2341 | 1129856.0334
89 | 2503116.3635 | 1129797.562
90 | 2503160.7571 | 1129802.9976
91 | 2503163.6277 | 1129808.088
92 | 2503154.3557 | 1129789.1251
93 | 2503177.1274 | 1129801.9789
94 | 2503178.3892 | 1129837.6185
95 | 2503187.7781 | 1129831.0148
96 | 2503203.7017 | 1129786.7879
97 | 2503183.3003 | 1129759.1179
98 | 2503225.7024 | 1129805.38
99 | 2502948.3931 | 1129551.9864
100 | 2502945.0055 | 1129546.86
101 | 2502915.88 | 1129573.428
102 | 2502941.8216 | 1129541.9526
103 | 2502972.8176 | 1129529.5569
104 | 2502966.8667 | 1129527.4646
105 | 2502930.7963 | 1129525.175
106 | 2502992.5049 | 1129519.1574
107 | 2502971.4497 | 1129501.1222
108 | 2502998.7441 | 1129485.0021
109 | 2503026.4084 | 1129501.6576
110 | 2503004.0493 | 1129501.6167
111 | 2503033.2932 | 1129512.7615
112 | 2503048.2984 | 1129525.732
113 | 2503066.9001 | 1129559.4606
114 | 2503072.1192 | 1129556.3021
115 | 2503094.6746 | 1129543.1791
116 | 2503119.034 | 1129519.6747
117 | 2503139.1349 | 1129507.4821
118 | 2503153.317 | 1129595.0681
119 | 2503124.2287 | 1129608.7375
120 | 2503112.6014 | 1129616.0331
121 | 2503152.7874 | 1129635.6165
122 | 2503088.2865 | 1129618.914
123 | 2503154.399 | 1129634.8519

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1