## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5822-16_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5822-16_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5822-16_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5822-16_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5822-16_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5822-16_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5822-16_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5822-16_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5822-16_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5822-16_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5822-16_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5822-16_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5822-16_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5822-16_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5822-16_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5822-16_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5822-16_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5822-16_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5822-16_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5822-16_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5822-16_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5822-16_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5822-16_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5822-16_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5822-16_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5822-16_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5822-16_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5822-16_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5822-16_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5822-16_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5822-16_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5822-16_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5822-16_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5822-16_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5822-16_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5822-16_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5822-16_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5822-16_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5822-16_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5822-16_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5822-16_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5822-16_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5822-16_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5822-16_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5822-16_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5822-16_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5822-16_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5822-16_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5822-16_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5822-16_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5822-16_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5822-16_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5822-16_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5822-16_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5822-16_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5822-16_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5822-16_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5822-16_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5822-16_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5822-16_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5822-16_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5822-16_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5822-16_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5822-16_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5822-16_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5822-16_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5822-16_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5822-16_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5822-16_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5822-16_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5822-16_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5822-16_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5822-16_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5822-16_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5822-16_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5822-16_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5822-16_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5822-16_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5822-16_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5822-16_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5822-16_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5822-16_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5822-16_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5822-16_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5822-16_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5822-16_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5822-16_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5822-16_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5822-16_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5822-16_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5822-16_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5822-16_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5822-16_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5822-16_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5822-16_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5822-16_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5822-16_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5822-16_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5822-16_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5822-16_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5822-16_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5822-16_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5822-16_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5822-16_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5822-16_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5822-16_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5822-16_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5822-16_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5822-16_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5822-16_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5822-16_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5822-16_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5822-16_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5822-16_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5822-16_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5822-16_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5822-16_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5822-16_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5822-16_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5822-16_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5822-16_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5822-16_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_477_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5822-16_1_4_load_204 | 3 | 0.016271 | 0.0040778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5822-16_1_4_load_201 | 4 | 0.0064918 | 0.001627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5822-16_1_4_load_84 | 5 | 0.013006 | 0.0032597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5822-16_1_4_load_54 | 7 | 0.0024626 | 0.00061717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5822-16_1_4_load_206 | 8 | 0.0040861 | 0.0010241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5822-16_1_4_load_205 | 9 | 0.0032801 | 0.00082207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5822-16_1_4_load_72 | 11 | 0.0045169 | 0.0011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5822-16_1_4_load_90 | 13 | 0.0025467 | 0.00063827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5822-16_1_4_load_110 | 14 | 0.0073812 | 0.0018499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5822-16_1_4_load_91 | 15 | 0.0020957 | 0.00052523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5822-16_1_4_load_112 | 16 | 0.0014061 | 0.0003524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5822-16_1_4_load_107 | 17 | 0.0040302 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5822-16_1_4_load_108 | 18 | 0.0043917 | 0.0011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5822-16_1_4_load_127 | 19 | 0.00097275 | 0.00024379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5822-16_1_4_load_129 | 20 | 0.0021986 | 0.00055103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5822-16_1_4_load_87 | 21 | 0.0026014 | 0.00065197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5822-16_1_4_load_198 | 24 | 0.0049441 | 0.0012391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5822-16_1_4_load_199 | 26 | 0.0053468 | 0.00134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5822-16_1_4_load_101 | 27 | 0.0026289 | 0.00065888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5822-16_1_4_load_115 | 28 | 0.0071068 | 0.0017811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5822-16_1_4_load_200 | 29 | 0.0060797 | 0.0015237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5822-16_1_4_load_116 | 30 | 0.0056635 | 0.0014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5822-16_1_4_load_111 | 31 | 0.0020482 | 0.00051334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5822-16_1_4_load_113 | 32 | 0.0054373 | 0.0013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5822-16_1_4_load_114 | 33 | 0.0038215 | 0.00095777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5822-16_1_4_load_128 | 34 | 0.0029309 | 0.00073455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5822-16_1_4_load_131 | 35 | 0.0025236 | 0.00063247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5822-16_1_4_load_117 | 36 | 0.0039667 | 0.00099415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5822-16_1_4_load_195 | 37 | 0.0036552 | 0.00091607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5822-16_1_4_load_194 | 38 | 0.002904 | 0.00072781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5822-16_1_4_load_118 | 39 | 0.0026674 | 0.00066851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5822-16_1_4_load_119 | 40 | 0.0032691 | 0.00081933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5822-16_1_4_load_120 | 41 | 0.0010396 | 0.00026054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5822-16_1_4_load_121 | 42 | 0.0030319 | 0.00075988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5822-16_1_4_load_130 | 44 | 0.0035079 | 0.00087917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5822-16_1_4_load_188 | 46 | 0.0026379 | 0.00066113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5822-16_1_4_load_123 | 47 | 0.0020877 | 0.00052322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5822-16_1_4_load_132 | 49 | 0.003155 | 0.00079072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5822-16_1_4_load_133 | 50 | 0.0013033 | 0.00032663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5822-16_1_4_load_193 | 51 | 0.0013217 | 0.00033125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5822-16_1_4_load_192 | 52 | 0.0013524 | 0.00033895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5822-16_1_4_load_134 | 53 | 0.0022744 | 0.00057003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5822-16_1_4_load_135 | 54 | 0.0027825 | 0.00069736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5822-16_1_4_load_136 | 55 | 0.0032862 | 0.00082359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5822-16_1_4_load_137 | 56 | 0.0028519 | 0.00071476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5822-16_1_4_load_138 | 57 | 0.0011936 | 0.00029915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5822-16_1_4_load_143 | 59 | 0.0014115 | 0.00035376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5822-16_1_4_load_144 | 60 | 0.0020303 | 0.00050885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5822-16_1_4_load_139 | 61 | 0.0018296 | 0.00045853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5822-16_1_4_load_140 | 62 | 0.0035264 | 0.0008838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5822-16_1_4_load_142 | 63 | 0.0031657 | 0.00079341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5822-16_1_4_load_145 | 64 | 0.0021247 | 0.00053249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5822-16_1_4_load_214 | 66 | 0.0035498 | 0.00088966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5822-16_1_4_load_175 | 67 | 0.0022619 | 0.00056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5822-16_1_4_load_151 | 68 | 0.0027278 | 0.00068366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5822-16_1_4_load_215 | 69 | 0.0023381 | 0.00058599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5822-16_1_4_load_147 | 70 | 0.002853 | 0.00071502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5822-16_1_4_load_148 | 71 | 0.0022607 | 0.00056658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5822-16_1_4_load_149 | 72 | 0.0034159 | 0.00085611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5822-16_1_4_load_150 | 73 | 0.0023244 | 0.00058255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5822-16_1_4_load_153 | 74 | 0.0020475 | 0.00051316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5822-16_1_4_load_156 | 75 | 0.003438 | 0.00086164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5822-16_1_4_load_155 | 76 | 0.0020701 | 0.00051881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5822-16_1_4_load_163 | 79 | 0.0022724 | 0.00056953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5822-16_1_4_load_161 | 81 | 0.001184 | 0.00029675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5822-16_1_4_load_184 | 83 | 0.0015985 | 0.00040061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5822-16_1_4_load_159 | 84 | 0.0020419 | 0.00051174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5822-16_1_4_load_160 | 85 | 0.0024065 | 0.00060312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5822-16_1_4_load_162 | 86 | 0.0025269 | 0.00063331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5822-16_1_4_load_164 | 87 | 0.0022961 | 0.00057545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5822-16_1_4_load_165 | 88 | 0.0089173 | 0.0022349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5822-16_1_4_load_166 | 89 | 0.0026346 | 0.00066029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5822-16_1_4_load_169 | 91 | 0.0033264 | 0.00083367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5822-16_1_4_load_170 | 92 | 0.0042982 | 0.0010772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5822-16_1_4_load_174 | 93 | 0.0024509 | 0.00061426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5822-16_1_4_load_171 | 94 | 0.0019474 | 0.00048807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5822-16_1_4_load_172 | 95 | 0.0030615 | 0.00076729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5822-16_1_4_load_173 | 96 | 0.0024831 | 0.00062234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5822-16_1_4_load_176 | 97 | 0.0024677 | 0.00061847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5822-16_1_4_load_178 | 99 | 0.0018889 | 0.0004734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5822-16_1_4_load_180 | 101 | 0.0026583 | 0.00066623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5822-16_1_4_load_181 | 102 | 0.001823 | 0.00045688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5822-16_1_4_load_186 | 104 | 0.001281 | 0.00032104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5822-16_1_4_load_187 | 105 | 0.0014394 | 0.00036075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5822-16_1_4_load_182 | 106 | 0.0024106 | 0.00060415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5822-16_1_4_load_191 | 107 | 0.0029722 | 0.00074491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5822-16_1_4_load_219 | 108 | 0.0018974 | 0.00047554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5822-16_1_4_load_196 | 109 | 0.0018725 | 0.00046928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5822-16_1_4_load_197 | 110 | 0.0061716 | 0.0015468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5822-16_1_4_load_203 | 111 | 0.010103 | 0.002532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5822-16_1_4_load_207 | 112 | 0.0027146 | 0.00068035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5822-16_1_4_load_208 | 113 | 0.0035784 | 0.00089683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5822-16_1_4_load_209 | 114 | 0.0027445 | 0.00068783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5822-16_1_4_load_210 | 115 | 0.0019775 | 0.0004956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5822-16_1_4_load_211 | 116 | 0.00061127 | 0.0001532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5822-16_1_4_load_212 | 117 | 0.0025468 | 0.00063828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5822-16_1_4_load_213 | 118 | 0.0019185 | 0.00048082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5822-16_1_4_load_216 | 119 | 0.0017936 | 0.00044951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5822-16_1_4_load_217 | 120 | 0.0018367 | 0.00046033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5822-16_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.071143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5822-16_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5822-16_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5822-16_1_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5822-16_1_4_line_4 |  | 2 | 7 | 0.0036444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5822-16_1_4_line_5 |  | 4 | 111 | 0.0082856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5822-16_1_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.059308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5822-16_1_4_line_7 |  | 6 | 21 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5822-16_1_4_line_8 |  | 6 | 22 | 0.0097988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5822-16_1_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.02001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5822-16_1_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.04384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5822-16_1_4_line_11 |  | 9 | 112 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5822-16_1_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.019096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5822-16_1_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.003918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_5822-16_1_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.040926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_5822-16_1_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.035215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_5822-16_1_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.021362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_5822-16_1_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.02462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5822-16_1_4_line_18 |  | 15 | 27 | 0.039494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5822-16_1_4_line_19 |  | 15 | 21 | 0.029085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_5822-16_1_4_line_20 |  | 16 | 31 | 0.020964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5822-16_1_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.038137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5822-16_1_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.043848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5822-16_1_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.01046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5822-16_1_4_line_24 |  | 20 | 44 | 0.0093473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5822-16_1_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5822-16_1_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0063939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5822-16_1_4_line_27 |  | 23 | 28 | 0.026203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5822-16_1_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0018896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_5822-16_1_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_5822-16_1_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.023534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_5822-16_1_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5822-16_1_4_line_32 |  | 29 | 92 | 0.0048159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5822-16_1_4_line_33 |  | 30 | 36 | 0.0061101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5822-16_1_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.001541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_5822-16_1_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.028142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_5822-16_1_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0038178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_5822-16_1_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.025925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_5822-16_1_4_line_38 |  | 35 | 49 | 0.0068023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5822-16_1_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.027622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5822-16_1_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0065152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5822-16_1_4_line_41 |  | 38 | 109 | 0.022585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5822-16_1_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.045821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5822-16_1_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.062329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5822-16_1_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.026907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5822-16_1_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.04032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5822-16_1_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.014061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5822-16_1_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.045944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5822-16_1_4_line_48 |  | 43 | 46 | 0.036733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5822-16_1_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.074514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5822-16_1_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.022963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5822-16_1_4_line_51 |  | 48 | 104 | 0.032771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5822-16_1_4_line_52 |  | 48 | 105 | 0.025504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5822-16_1_4_line_53 |  | 48 | 101 | 0.038191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5822-16_1_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.0082137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5822-16_1_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.0046844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5822-16_1_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.017767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5822-16_1_4_line_57 |  | 52 | 107 | 0.0002677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5822-16_1_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5822-16_1_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.014065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5822-16_1_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5822-16_1_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.027542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5822-16_1_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.026892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5822-16_1_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.041697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5822-16_1_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.017903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5822-16_1_4_line_65 |  | 58 | 61 | 0.028867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5822-16_1_4_line_66 |  | 59 | 65 | 0.023787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_5822-16_1_4_line_67 |  | 60 | 66 | 0.028413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5822-16_1_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.03564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5822-16_1_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.028199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5822-16_1_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.029699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5822-16_1_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0024626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_5822-16_1_4_line_72 |  | 65 | 68 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5822-16_1_4_line_73 |  | 66 | 69 | 0.0065014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5822-16_1_4_line_74 |  | 67 | 93 | 0.026264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5822-16_1_4_line_75 |  | 68 | 72 | 0.035668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5822-16_1_4_line_76 |  | 69 | 121 | 0.024082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5822-16_1_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.013886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5822-16_1_4_line_78 |  | 70 | 72 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5822-16_1_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.035888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5822-16_1_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.0066492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5822-16_1_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.027674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5822-16_1_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5822-16_1_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.028375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5822-16_1_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.019151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5822-16_1_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5822-16_1_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.018579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5822-16_1_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.005224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5822-16_1_4_line_88 |  | 80 | 83 | 0.031337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5822-16_1_4_line_89 |  | 81 | 84 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5822-16_1_4_line_90 |  | 82 | 108 | 0.021654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5822-16_1_4_line_91 |  | 83 | 103 | 0.005189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5822-16_1_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.0037644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5822-16_1_4_line_93 |  | 85 | 86 | 0.028757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5822-16_1_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.0088495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5822-16_1_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.019794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5822-16_1_4_line_96 |  | 88 | 89 | 0.0073673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5822-16_1_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0031049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_5822-16_1_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_5822-16_1_4_line_99 |  | 91 | 94 | 0.020819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_5822-16_1_4_line_100 |  | 93 | 96 | 0.0010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_5822-16_1_4_line_101 |  | 94 | 95 | 0.011581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_5822-16_1_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_5822-16_1_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.014042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5822-16_1_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.039799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5822-16_1_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.02324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5822-16_1_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.019327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5822-16_1_4_line_107 |  | 100 | 102 | 0.0092858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5822-16_1_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.02712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5822-16_1_4_line_109 |  | 103 | 106 | 0.019807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5822-16_1_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.020616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5822-16_1_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.00043585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5822-16_1_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0080298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5822-16_1_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.020715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5822-16_1_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0029288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5822-16_1_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.014566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5822-16_1_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0053883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5822-16_1_4_line_117 |  | 117 | 118 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5822-16_1_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.01582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5822-16_1_4_line_119 |  | 119 | 120 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5822-16_1_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5822-16_1_4_trafo_199 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2562095.9061 | 1185096.9566 | 2562079.1953 | 1185123.8882 | 2562090.0359 | 1185136.4261 | 2562104.891 | 1185153.819
1 | 2562108.0993 | 1185077.3021 | 2562095.9061 | 1185096.9566
2 | 2562104.891 | 1185153.819 | 2562108.2671 | 1185157.8664 | 2562093.9996 | 1185170.5304
3 | 2562104.891 | 1185153.819 | 2562120.1682 | 1185140.3038
4 | 2562108.0993 | 1185077.3021 | 2562110.432 | 1185080.1022
5 | 2562115.0213 | 1185133.8107 | 2562120.1682 | 1185140.3038
6 | 2562122.4766 | 1185243.1443 | 2562084.2749 | 1185199.0963 | 2562083.6162 | 1185198.341
7 | 2562122.4766 | 1185243.1443 | 2562100.0207 | 1185261.989
8 | 2562122.4766 | 1185243.1443 | 2562126.4783 | 1185239.9616 | 2562129.5762 | 1185243.4772
9 | 2562123.2398 | 1185095.4767 | 2562110.432 | 1185080.1022
10 | 2562155.6054 | 1185116.611 | 2562155.6054 | 1185116.611 | 2562151.6896 | 1185118.9259 | 2562147.7263 | 1185119.7515 | 2562144.1041 | 1185119.0073 | 2562140.6838 | 1185116.4165 | 2562123.2398 | 1185095.4767
11 | 2562155.6054 | 1185116.611 | 2562165.0843 | 1185106.7054
12 | 2562016.8556 | 1185334.6749 | 2562022.6429 | 1185329.0685 | 2562030.896 | 1185321.7388
13 | 2562019.886 | 1185337.1681 | 2562016.8556 | 1185334.6749
14 | 2562030.896 | 1185321.7388 | 2562050.4937 | 1185304.3338 | 2562061.6716 | 1185294.7636
15 | 2562019.886 | 1185337.1681 | 2562032.4963 | 1185341.2346 | 2562041.4032 | 1185346.1584 | 2562050.9266 | 1185353.1062
16 | 2562061.6716 | 1185294.7636 | 2562077.8984 | 1185280.8707
17 | 2562070.8159 | 1185367.6164 | 2562050.9266 | 1185353.1062
18 | 2562077.8984 | 1185280.8707 | 2562048.0505 | 1185255.0074
19 | 2562077.8984 | 1185280.8707 | 2562096.5675 | 1185264.8869 | 2562100.0207 | 1185261.989
20 | 2562087.7516 | 1185379.9717 | 2562070.8159 | 1185367.6164
21 | 2562084.0415 | 1185282.7807 | 2562054.9512 | 1185307.4418
22 | 2562117.4883 | 1185254.4264 | 2562084.0415 | 1185282.7807
23 | 2562023.004 | 1185402.4871 | 2562014.5083 | 1185396.3853
24 | 2562023.004 | 1185402.4871 | 2562030.596 | 1185407.9398
25 | 2562117.4883 | 1185254.4264 | 2562129.5762 | 1185243.4772
26 | 2562129.5762 | 1185243.4772 | 2562132.581 | 1185240.7456 | 2562134.2658 | 1185239.1318
27 | 2562117.4883 | 1185254.4264 | 2562132.9476 | 1185270.8705 | 2562135.3572 | 1185273.59
28 | 2562135.6305 | 1185237.8247 | 2562134.2658 | 1185239.1318
29 | 2562135.6305 | 1185237.8247 | 2562145.8527 | 1185228.0092
30 | 2562162.8278 | 1185211.7094 | 2562145.8527 | 1185228.0092
31 | 2562150.8981 | 1185291.129 | 2562135.3572 | 1185273.59
32 | 2562162.8278 | 1185211.7094 | 2562166.3016 | 1185208.3738
33 | 2562154.9502 | 1185295.7022 | 2562150.8981 | 1185291.129
34 | 2562087.7516 | 1185379.9717 | 2562088.9965 | 1185380.8799
35 | 2562088.9965 | 1185380.8799 | 2562111.7315 | 1185397.4662
36 | 2562114.8158 | 1185399.7163 | 2562111.7315 | 1185397.4662
37 | 2562114.8158 | 1185399.7163 | 2562133.1473 | 1185413.0899 | 2562135.8018 | 1185414.936
38 | 2562141.3864 | 1185418.8197 | 2562135.8018 | 1185414.936
39 | 2562154.9502 | 1185295.7022 | 2562173.269 | 1185316.3763
40 | 2562177.5898 | 1185321.2527 | 2562173.269 | 1185316.3763
41 | 2562177.5898 | 1185321.2527 | 2562192.568 | 1185338.1567
42 | 2562101.3423 | 1185458.2103 | 2562065.069 | 1185432.699 | 2562063.8711 | 1185431.8386
43 | 2562151.5586 | 1185495.0971 | 2562132.6496 | 1185480.2291 | 2562101.3423 | 1185458.2103
44 | 2562042.0171 | 1185416.1426 | 2562063.8711 | 1185431.8386
45 | 2562183.2537 | 1185520.0188 | 2562151.5586 | 1185495.0971
46 | 2562042.0171 | 1185416.1426 | 2562030.596 | 1185407.9398
47 | 2562183.2537 | 1185520.0188 | 2562175.7063 | 1185535.675 | 2562158.2823 | 1185558.3086
48 | 2562183.2537 | 1185520.0188 | 2562200.0883 | 1185487.371
49 | 2562158.2823 | 1185558.3086 | 2562132.9879 | 1185540.7928 | 2562096.6618 | 1185516.4167
50 | 2562210.6122 | 1185466.9617 | 2562200.0883 | 1185487.371
51 | 2562210.6122 | 1185466.9617 | 2562183.7076 | 1185448.2513
52 | 2562210.6122 | 1185466.9617 | 2562230.4666 | 1185482.969
53 | 2562210.6122 | 1185466.9617 | 2562226.9585 | 1185432.4454
54 | 2562148.1298 | 1185423.5093 | 2562141.3864 | 1185418.8197
55 | 2562148.1298 | 1185423.5093 | 2562151.9757 | 1185426.1838
56 | 2562151.9757 | 1185426.1838 | 2562166.5622 | 1185436.3278
57 | 2562166.782 | 1185436.4807 | 2562166.5622 | 1185436.3278
58 | 2562374.7151 | 1185099.5339 | 2562364.3241 | 1185086.6433 | 2562361.8031 | 1185084.2762
59 | 2562361.8031 | 1185084.2762 | 2562351.5493 | 1185074.6485
60 | 2562333.9894 | 1185064.0001 | 2562333.9894 | 1185064.0001 | 2562344.4244 | 1185067.9587 | 2562351.5493 | 1185074.6485
61 | 2562308.5124 | 1185072.8679 | 2562311.768 | 1185070.4993 | 2562323.8366 | 1185064.8423 | 2562333.9894 | 1185064.0001
62 | 2562286.7662 | 1185088.689 | 2562308.5124 | 1185072.8679
63 | 2562286.7662 | 1185088.689 | 2562257.9446 | 1185118.8216
64 | 2562286.7662 | 1185088.689 | 2562276.4586 | 1185074.0504
65 | 2562286.7662 | 1185088.689 | 2562301.6856 | 1185113.4016
66 | 2562241.5028 | 1185136.0113 | 2562257.9446 | 1185118.8216
67 | 2562276.4586 | 1185074.0504 | 2562260.1003 | 1185050.8185
68 | 2562301.6856 | 1185113.4016 | 2562320.1055 | 1185143.9125
69 | 2562334.6795 | 1185168.0531 | 2562320.1055 | 1185143.9125
70 | 2562334.6795 | 1185168.0531 | 2562338.7638 | 1185174.8182 | 2562350.5532 | 1185193.1508
71 | 2562241.5028 | 1185136.0113 | 2562239.7288 | 1185137.7192
72 | 2562241.5028 | 1185136.0113 | 2562253.3041 | 1185154.7291
73 | 2562260.1003 | 1185050.8185 | 2562256.3572 | 1185045.5028
74 | 2562220.8079 | 1185155.9345 | 2562239.7288 | 1185137.7192
75 | 2562253.3041 | 1185154.7291 | 2562272.3272 | 1185184.9012
76 | 2562242.4927 | 1185025.8127 | 2562256.3572 | 1185045.5028
77 | 2562282.8549 | 1185201.599 | 2562286.7628 | 1185207.7972 | 2562290.192 | 1185213.3884
78 | 2562282.8549 | 1185201.599 | 2562272.3272 | 1185184.9012
79 | 2562308.9547 | 1185243.9806 | 2562290.192 | 1185213.3884
80 | 2562312.4311 | 1185249.6486 | 2562308.9547 | 1185243.9806
81 | 2562298.7454 | 1185323.9098 | 2562322.0251 | 1185308.9458
82 | 2562297.1793 | 1185324.9165 | 2562298.7454 | 1185323.9098
83 | 2562273.3827 | 1185340.4194 | 2562280.188 | 1185335.2626 | 2562297.1793 | 1185324.9165
84 | 2562273.3827 | 1185340.4194 | 2562263.0395 | 1185324.3014
85 | 2562273.3827 | 1185340.4194 | 2562266.5628 | 1185349.3117
86 | 2562253.0056 | 1185308.6653 | 2562263.0395 | 1185324.3014
87 | 2562266.5628 | 1185349.3117 | 2562268.4994 | 1185351.4451 | 2562270.0825 | 1185353.1804
88 | 2562266.5628 | 1185349.3117 | 2562255.2695 | 1185367.6595 | 2562251.4406 | 1185376.6724
89 | 2562253.0056 | 1185308.6653 | 2562241.4001 | 1185290.5802
90 | 2562270.0825 | 1185353.1804 | 2562284.6688 | 1185369.1849
91 | 2562249.4117 | 1185381.4484 | 2562251.4406 | 1185376.6724
92 | 2562239.3671 | 1185287.4121 | 2562241.4001 | 1185290.5802
93 | 2562223.836 | 1185263.2097 | 2562239.3671 | 1185287.4121
94 | 2562223.836 | 1185263.2097 | 2562219.0566 | 1185255.7618
95 | 2562208.3666 | 1185239.1033 | 2562219.0566 | 1185255.7618
96 | 2562208.3666 | 1185239.1033 | 2562204.3877 | 1185232.9028
97 | 2562180.1276 | 1185195.0978 | 2562182.3644 | 1185192.9444
98 | 2562180.1276 | 1185195.0978 | 2562166.3016 | 1185208.3738
99 | 2562182.3644 | 1185192.9444 | 2562197.3627 | 1185178.5054
100 | 2562220.8079 | 1185155.9345 | 2562220.0191 | 1185156.6938
101 | 2562205.7056 | 1185170.4736 | 2562197.3627 | 1185178.5054
102 | 2562205.7056 | 1185170.4736 | 2562220.0191 | 1185156.6938
103 | 2562284.1252 | 1185454.7684 | 2562275.781 | 1185466.0625
104 | 2562284.1252 | 1185454.7684 | 2562253.2564 | 1185429.6475
105 | 2562235.2307 | 1185414.9782 | 2562253.2564 | 1185429.6475
106 | 2562235.2307 | 1185414.9782 | 2562226.9585 | 1185432.4454
107 | 2562235.2307 | 1185414.9782 | 2562238.8478 | 1185406.4259
108 | 2562249.4117 | 1185381.4484 | 2562238.8478 | 1185406.4259
109 | 2562249.4117 | 1185381.4484 | 2562264.5465 | 1185394.2256
110 | 2562166.782 | 1185436.4807 | 2562183.7076 | 1185448.2513
111 | 2562192.857 | 1185338.4829 | 2562192.568 | 1185338.1567
112 | 2562170.6359 | 1185100.9039 | 2562165.0843 | 1185106.7054
113 | 2562170.6359 | 1185100.9039 | 2562184.9575 | 1185085.9376
114 | 2562186.9824 | 1185083.8216 | 2562184.9575 | 1185085.9376
115 | 2562186.9824 | 1185083.8216 | 2562197.0528 | 1185073.298
116 | 2562197.0528 | 1185073.298 | 2562200.7781 | 1185069.405
117 | 2562207.9421 | 1185061.9185 | 2562200.7781 | 1185069.405
118 | 2562207.9421 | 1185061.9185 | 2562218.8799 | 1185050.4883
119 | 2562218.8799 | 1185050.4883 | 2562232.3688 | 1185036.3924
120 | 2562242.4927 | 1185025.8127 | 2562232.3688 | 1185036.3924

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2562095.9061 | 1185096.9566
1 | 2562104.891 | 1185153.819
2 | 2562108.0993 | 1185077.3021
3 | 2562093.9996 | 1185170.5304
4 | 2562120.1682 | 1185140.3038
5 | 2562083.6162 | 1185198.341
6 | 2562122.4766 | 1185243.1443
7 | 2562110.432 | 1185080.1022
8 | 2562123.2398 | 1185095.4767
9 | 2562155.6054 | 1185116.611
10 | 2562016.8556 | 1185334.6749
11 | 2562030.896 | 1185321.7388
12 | 2562019.886 | 1185337.1681
13 | 2562061.6716 | 1185294.7636
14 | 2562050.9266 | 1185353.1062
15 | 2562077.8984 | 1185280.8707
16 | 2562070.8159 | 1185367.6164
17 | 2562054.9512 | 1185307.4418
18 | 2562084.0415 | 1185282.7807
19 | 2562014.5083 | 1185396.3853
20 | 2562023.004 | 1185402.4871
21 | 2562100.0207 | 1185261.989
22 | 2562129.5762 | 1185243.4772
23 | 2562117.4883 | 1185254.4264
24 | 2562134.2658 | 1185239.1318
25 | 2562135.6305 | 1185237.8247
26 | 2562145.8527 | 1185228.0092
27 | 2562048.0505 | 1185255.0074
28 | 2562135.3572 | 1185273.59
29 | 2562162.8278 | 1185211.7094
30 | 2562150.8981 | 1185291.129
31 | 2562087.7516 | 1185379.9717
32 | 2562088.9965 | 1185380.8799
33 | 2562111.7315 | 1185397.4662
34 | 2562114.8158 | 1185399.7163
35 | 2562135.8018 | 1185414.936
36 | 2562154.9502 | 1185295.7022
37 | 2562173.269 | 1185316.3763
38 | 2562177.5898 | 1185321.2527
39 | 2562101.3423 | 1185458.2103
40 | 2562063.8711 | 1185431.8386
41 | 2562151.5586 | 1185495.0971
42 | 2562042.0171 | 1185416.1426
43 | 2562183.2537 | 1185520.0188
44 | 2562030.596 | 1185407.9398
45 | 2562158.2823 | 1185558.3086
46 | 2562200.0883 | 1185487.371
47 | 2562096.6618 | 1185516.4167
48 | 2562210.6122 | 1185466.9617
49 | 2562141.3864 | 1185418.8197
50 | 2562148.1298 | 1185423.5093
51 | 2562151.9757 | 1185426.1838
52 | 2562166.5622 | 1185436.3278
53 | 2562374.7151 | 1185099.5339
54 | 2562361.8031 | 1185084.2762
55 | 2562351.5493 | 1185074.6485
56 | 2562333.9894 | 1185064.0001
57 | 2562308.5124 | 1185072.8679
58 | 2562286.7662 | 1185088.689
59 | 2562257.9446 | 1185118.8216
60 | 2562276.4586 | 1185074.0504
61 | 2562301.6856 | 1185113.4016
62 | 2562320.1055 | 1185143.9125
63 | 2562334.6795 | 1185168.0531
64 | 2562350.5532 | 1185193.1508
65 | 2562241.5028 | 1185136.0113
66 | 2562260.1003 | 1185050.8185
67 | 2562239.7288 | 1185137.7192
68 | 2562253.3041 | 1185154.7291
69 | 2562256.3572 | 1185045.5028
70 | 2562282.8549 | 1185201.599
71 | 2562290.192 | 1185213.3884
72 | 2562272.3272 | 1185184.9012
73 | 2562308.9547 | 1185243.9806
74 | 2562312.4311 | 1185249.6486
75 | 2562322.0251 | 1185308.9458
76 | 2562298.7454 | 1185323.9098
77 | 2562297.1793 | 1185324.9165
78 | 2562273.3827 | 1185340.4194
79 | 2562263.0395 | 1185324.3014
80 | 2562266.5628 | 1185349.3117
81 | 2562253.0056 | 1185308.6653
82 | 2562270.0825 | 1185353.1804
83 | 2562251.4406 | 1185376.6724
84 | 2562241.4001 | 1185290.5802
85 | 2562239.3671 | 1185287.4121
86 | 2562223.836 | 1185263.2097
87 | 2562219.0566 | 1185255.7618
88 | 2562208.3666 | 1185239.1033
89 | 2562204.3877 | 1185232.9028
90 | 2562180.1276 | 1185195.0978
91 | 2562182.3644 | 1185192.9444
92 | 2562166.3016 | 1185208.3738
93 | 2562220.8079 | 1185155.9345
94 | 2562197.3627 | 1185178.5054
95 | 2562205.7056 | 1185170.4736
96 | 2562220.0191 | 1185156.6938
97 | 2562275.781 | 1185466.0625
98 | 2562284.1252 | 1185454.7684
99 | 2562253.2564 | 1185429.6475
100 | 2562235.2307 | 1185414.9782
101 | 2562226.9585 | 1185432.4454
102 | 2562238.8478 | 1185406.4259
103 | 2562249.4117 | 1185381.4484
104 | 2562183.7076 | 1185448.2513
105 | 2562230.4666 | 1185482.969
106 | 2562264.5465 | 1185394.2256
107 | 2562166.782 | 1185436.4807
108 | 2562284.6688 | 1185369.1849
109 | 2562192.568 | 1185338.1567
110 | 2562192.857 | 1185338.4829
111 | 2562115.0213 | 1185133.8107
112 | 2562165.0843 | 1185106.7054
113 | 2562170.6359 | 1185100.9039
114 | 2562184.9575 | 1185085.9376
115 | 2562186.9824 | 1185083.8216
116 | 2562197.0528 | 1185073.298
117 | 2562200.7781 | 1185069.405
118 | 2562207.9421 | 1185061.9185
119 | 2562218.8799 | 1185050.4883
120 | 2562232.3688 | 1185036.3924
121 | 2562242.4927 | 1185025.8127
122 | 2562135.6305 | 1185237.8247

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1