## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5822-22_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5822-22_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5822-22_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5822-22_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5822-22_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5822-22_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5822-22_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5822-22_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5822-22_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5822-22_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5822-22_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5822-22_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5822-22_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5822-22_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5822-22_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5822-22_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5822-22_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5822-22_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5822-22_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5822-22_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5822-22_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5822-22_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5822-22_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5822-22_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5822-22_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5822-22_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5822-22_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5822-22_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5822-22_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5822-22_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5822-22_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5822-22_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5822-22_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5822-22_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5822-22_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5822-22_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5822-22_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5822-22_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5822-22_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5822-22_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5822-22_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5822-22_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5822-22_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5822-22_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5822-22_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5822-22_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5822-22_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5822-22_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5822-22_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5822-22_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5822-22_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5822-22_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5822-22_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5822-22_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5822-22_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5822-22_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5822-22_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5822-22_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5822-22_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5822-22_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5822-22_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5822-22_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5822-22_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5822-22_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5822-22_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5822-22_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5822-22_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5822-22_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5822-22_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5822-22_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5822-22_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5822-22_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5822-22_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5822-22_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5822-22_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5822-22_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5822-22_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5822-22_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5822-22_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5822-22_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5822-22_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5822-22_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5822-22_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5822-22_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5822-22_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5822-22_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5822-22_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5822-22_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5822-22_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5822-22_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5822-22_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5822-22_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5822-22_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5822-22_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5822-22_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5822-22_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5822-22_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5822-22_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5822-22_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5822-22_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5822-22_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5822-22_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5822-22_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5822-22_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5822-22_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5822-22_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5822-22_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5822-22_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5822-22_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5822-22_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5822-22_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5822-22_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5822-22_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5822-22_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5822-22_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5822-22_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5822-22_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5822-22_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5822-22_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5822-22_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5822-22_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5822-22_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5822-22_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5822-22_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5822-22_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5822-22_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5822-22_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5822-22_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5822-22_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5822-22_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5822-22_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5822-22_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5822-22_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5822-22_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5822-22_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_477_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5822-22_0_4_load_0 | 0 | 0.00054433 | 0.00013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5822-22_0_4_load_3 | 3 | 0.00029002 | 7.2685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5822-22_0_4_load_130 | 5 | 0.00016563 | 4.151e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5822-22_0_4_load_131 | 6 | 0.00019786 | 4.9589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5822-22_0_4_load_5 | 7 | 0.00065631 | 0.00016449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5822-22_0_4_load_6 | 8 | 0.0026098 | 0.00065408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5822-22_0_4_load_7 | 9 | 0.0018957 | 0.00047512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5822-22_0_4_load_8 | 10 | 0.0015527 | 0.00038914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5822-22_0_4_load_9 | 11 | 0.0016756 | 0.00041995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5822-22_0_4_load_10 | 12 | 0.0021198 | 0.00053126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5822-22_0_4_load_11 | 13 | 0.00074714 | 0.00018725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5822-22_0_4_load_12 | 14 | 0.00073115 | 0.00018324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5822-22_0_4_load_13 | 15 | 0.0012045 | 0.00030188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5822-22_0_4_load_14 | 16 | 0.0011424 | 0.00028632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5822-22_0_4_load_17 | 19 | 0.0010725 | 0.00026879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5822-22_0_4_load_30 | 20 | 0.00053723 | 0.00013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5822-22_0_4_load_24 | 21 | 0.0032875 | 0.00082392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5822-22_0_4_load_25 | 23 | 0.0020629 | 0.000517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5822-22_0_4_load_18 | 24 | 0.0020327 | 0.00050943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5822-22_0_4_load_19 | 25 | 0.00070678 | 0.00017714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5822-22_0_4_load_21 | 27 | 0.0022457 | 0.00056284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5822-22_0_4_load_22 | 28 | 0.0014744 | 0.00036952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5822-22_0_4_load_23 | 29 | 0.0025459 | 0.00063806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5822-22_0_4_load_26 | 30 | 0.00078664 | 0.00019715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5822-22_0_4_load_53 | 32 | 0.0051626 | 0.0012939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5822-22_0_4_load_54 | 34 | 0.0015964 | 0.00040008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5822-22_0_4_load_27 | 35 | 0.0012523 | 0.00031385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5822-22_0_4_load_31 | 37 | 0.00058726 | 0.00014718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5822-22_0_4_load_35 | 39 | 0.0010873 | 0.00027251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5822-22_0_4_load_33 | 40 | 0.001169 | 0.00029298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5822-22_0_4_load_34 | 41 | 0.0011431 | 0.00028649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5822-22_0_4_load_36 | 42 | 0.0067586 | 0.0016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5822-22_0_4_load_37 | 43 | 0.0067603 | 0.0016943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5822-22_0_4_load_38 | 44 | 0.0067586 | 0.0016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5822-22_0_4_load_39 | 45 | 0.0067604 | 0.0016943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5822-22_0_4_load_69 | 52 | 0.0017932 | 0.00044942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5822-22_0_4_load_66 | 53 | 0.0028466 | 0.00071343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5822-22_0_4_load_60 | 55 | 0.0017701 | 0.00044364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5822-22_0_4_load_92 | 57 | 0.00045158 | 0.00011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5822-22_0_4_load_137 | 59 | 0.0012461 | 0.0003123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5822-22_0_4_load_86 | 60 | 0.00017185 | 4.3069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5822-22_0_4_load_124 | 61 | 0.0036611 | 0.00091755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5822-22_0_4_load_67 | 63 | 0.0030966 | 0.00077608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5822-22_0_4_load_140 | 64 | 0.0066299 | 0.0016616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5822-22_0_4_load_59 | 65 | 0.0017897 | 0.00044854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5822-22_0_4_load_46 | 66 | 0.0010794 | 0.00027052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5822-22_0_4_load_47 | 67 | 0.0013786 | 0.00034552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5822-22_0_4_load_49 | 68 | 0.00028318 | 7.0972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5822-22_0_4_load_55 | 70 | 0.0019515 | 0.00048909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5822-22_0_4_load_56 | 71 | 0.0017172 | 0.00043038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5822-22_0_4_load_57 | 72 | 0.0014669 | 0.00036765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5822-22_0_4_load_58 | 73 | 0.0017649 | 0.00044233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5822-22_0_4_load_73 | 74 | 0.0015569 | 0.00039019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5822-22_0_4_load_74 | 75 | 0.0030912 | 0.00077472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5822-22_0_4_load_75 | 77 | 0.003081 | 0.00077216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5822-22_0_4_load_77 | 78 | 0.0028811 | 0.00072206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5822-22_0_4_load_102 | 81 | 0.0017068 | 0.00042775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5822-22_0_4_load_79 | 82 | 0.0038706 | 0.00097005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5822-22_0_4_load_103 | 84 | 0.0040918 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5822-22_0_4_load_68 | 85 | 0.0042975 | 0.001077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5822-22_0_4_load_70 | 86 | 0.0020592 | 0.00051607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5822-22_0_4_load_71 | 87 | 0.018469 | 0.0046289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5822-22_0_4_load_72 | 88 | 0.00069233 | 0.00017351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5822-22_0_4_load_76 | 89 | 0.00010398 | 2.606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5822-22_0_4_load_81 | 90 | 0.00072309 | 0.00018122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5822-22_0_4_load_85 | 91 | 0.00090001 | 0.00022556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5822-22_0_4_load_82 | 92 | 0.0011596 | 0.00029061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5822-22_0_4_load_87 | 93 | 0.0011284 | 0.00028281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5822-22_0_4_load_83 | 94 | 0.00021107 | 5.2899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5822-22_0_4_load_84 | 95 | 0.00011824 | 2.9633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5822-22_0_4_load_88 | 96 | 0.00056569 | 0.00014178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5822-22_0_4_load_89 | 97 | 0.0014518 | 0.00036386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5822-22_0_4_load_93 | 99 | 0.0010624 | 0.00026627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5822-22_0_4_load_95 | 101 | 0.0011153 | 0.00027953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5822-22_0_4_load_97 | 103 | 0.00056409 | 0.00014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5822-22_0_4_load_104 | 104 | 0.0008316 | 0.00020842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5822-22_0_4_load_96 | 105 | 0.00066221 | 0.00016597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5822-22_0_4_load_100 | 108 | 0.0008483 | 0.0002126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5822-22_0_4_load_108 | 109 | 0.0011055 | 0.00027707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5822-22_0_4_load_106 | 110 | 0.00021374 | 5.3568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5822-22_0_4_load_121 | 111 | 0.0011527 | 0.0002889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5822-22_0_4_load_105 | 112 | 0.000989 | 0.00024787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5822-22_0_4_load_122 | 113 | 9.1441e-05 | 2.2917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5822-22_0_4_load_109 | 114 | 0.00042699 | 0.00010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5822-22_0_4_load_139 | 118 | 0.00036485 | 9.1441e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5822-22_0_4_load_114 | 120 | 0.00034118 | 8.5508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5822-22_0_4_load_112 | 121 | 0.00040541 | 0.00010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5822-22_0_4_load_118 | 122 | 0.00042655 | 0.0001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5822-22_0_4_load_117 | 123 | 0.00042854 | 0.0001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5822-22_0_4_load_123 | 126 | 0.00021633 | 5.4217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5822-22_0_4_load_126 | 127 | 0.0064166 | 0.0016082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5822-22_0_4_load_135 | 130 | 0.0093016 | 0.0023312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5822-22_0_4_load_138 | 131 | 0.084578 | 0.021197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5822-22_0_4_load_134 | 132 | 0.00018355 | 4.6002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5822-22_0_4_load_132 | 133 | 0.000193 | 4.837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5822-22_0_4_load_133 | 134 | 0.00018656 | 4.6755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5822-22_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5822-22_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0064004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5822-22_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5822-22_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.047183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5822-22_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.1386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5822-22_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0035499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5822-22_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0069715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5822-22_0_4_line_7 |  | 6 | 133 | 0.0074856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5822-22_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.022881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5822-22_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0054432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5822-22_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.019871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5822-22_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5822-22_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.024869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5822-22_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5822-22_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5822-22_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.017916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5822-22_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.01351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5822-22_0_4_line_17 |  | 17 | 18 | 0.064952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5822-22_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5822-22_0_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5822-22_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.022257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5822-22_0_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5822-22_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5822-22_0_4_line_23 |  | 22 | 37 | 0.031381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5822-22_0_4_line_24 |  | 22 | 30 | 0.0020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5822-22_0_4_line_25 |  | 23 | 35 | 0.024369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5822-22_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.022483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5822-22_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.03107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5822-22_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.00025238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5822-22_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.043257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5822-22_0_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.020412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5822-22_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.026992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5822-22_0_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.12358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5822-22_0_4_line_33 |  | 29 | 32 | 0.0014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5822-22_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.067814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5822-22_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5822-22_0_4_line_36 |  | 33 | 68 | 0.052837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5822-22_0_4_line_37 |  | 33 | 69 | 0.006362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5822-22_0_4_line_38 |  | 33 | 66 | 0.015116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5822-22_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.03768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5822-22_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5822-22_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.016222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5822-22_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.034819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5822-22_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0020417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5822-22_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.027685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5822-22_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.027519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5822-22_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.056665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5822-22_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.073447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5822-22_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.076834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5822-22_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.005085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5822-22_0_4_line_50 |  | 46 | 49 | 0.003969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5822-22_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.040126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5822-22_0_4_line_52 |  | 47 | 51 | 0.18131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_5822-22_0_4_line_53 |  | 48 | 52 | 0.020975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5822-22_0_4_line_54 |  | 48 | 53 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5822-22_0_4_line_55 |  | 49 | 54 | 0.052374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5822-22_0_4_line_56 |  | 49 | 55 | 0.03131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5822-22_0_4_line_57 |  | 50 | 56 | 0.005019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5822-22_0_4_line_58 |  | 50 | 57 | 0.02582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5822-22_0_4_line_59 |  | 51 | 58 | 0.022495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5822-22_0_4_line_60 |  | 51 | 59 | 0.016132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5822-22_0_4_line_61 |  | 53 | 63 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5822-22_0_4_line_62 |  | 54 | 64 | 0.004738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5822-22_0_4_line_63 |  | 55 | 65 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5822-22_0_4_line_64 |  | 56 | 60 | 0.014297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5822-22_0_4_line_65 |  | 58 | 61 | 0.08917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5822-22_0_4_line_66 |  | 59 | 62 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5822-22_0_4_line_67 |  | 60 | 95 | 0.0099133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5822-22_0_4_line_68 |  | 62 | 131 | 0.038944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5822-22_0_4_line_69 |  | 62 | 129 | 0.12337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5822-22_0_4_line_70 |  | 63 | 85 | 0.015879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5822-22_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5822-22_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.03185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5822-22_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.033256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5822-22_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.11206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5822-22_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5822-22_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.025473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5822-22_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.028343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_5822-22_0_4_line_78 |  | 75 | 77 | 0.036889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_5822-22_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.016879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5822-22_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5822-22_0_4_line_81 |  | 78 | 80 | 0.036424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5822-22_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.005101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5822-22_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.090044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5822-22_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.039339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5822-22_0_4_line_85 |  | 80 | 83 | 0.045065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5822-22_0_4_line_86 |  | 81 | 84 | 0.0397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5822-22_0_4_line_87 |  | 82 | 90 | 0.035896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5822-22_0_4_line_88 |  | 83 | 91 | 0.066502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5822-22_0_4_line_89 |  | 83 | 92 | 0.032188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5822-22_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.015167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5822-22_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.039478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5822-22_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.079261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5822-22_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5822-22_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0036248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5822-22_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.026156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5822-22_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.013275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5822-22_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.020604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_5822-22_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.02538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5822-22_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.10821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5822-22_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.038909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5822-22_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.003555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5822-22_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5822-22_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5822-22_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.030321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5822-22_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5822-22_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5822-22_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.18444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5822-22_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.14224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5822-22_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.19228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5822-22_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.045287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5822-22_0_4_line_111 |  | 107 | 110 | 0.10607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5822-22_0_4_line_112 |  | 108 | 111 | 0.040059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5822-22_0_4_line_113 |  | 110 | 112 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5822-22_0_4_line_114 |  | 111 | 113 | 0.023916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5822-22_0_4_line_115 |  | 113 | 126 | 0.010826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5822-22_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5822-22_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.005779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5822-22_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.018436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5822-22_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.017158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5822-22_0_4_line_120 |  | 117 | 122 | 0.017835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5822-22_0_4_line_121 |  | 117 | 123 | 0.019198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5822-22_0_4_line_122 |  | 117 | 120 | 0.019156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5822-22_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.022387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5822-22_0_4_line_124 |  | 119 | 121 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5822-22_0_4_line_125 |  | 122 | 124 | 0.024041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5822-22_0_4_line_126 |  | 124 | 125 | 0.16974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5822-22_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.035967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5822-22_0_4_line_128 |  | 127 | 128 | 0.0063827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5822-22_0_4_line_129 |  | 128 | 129 | 0.057288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5822-22_0_4_line_130 |  | 129 | 130 | 0.022911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5822-22_0_4_line_131 |  | 130 | 132 | 0.020352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5822-22_0_4_line_132 |  | 132 | 134 | 0.0070807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5822-22_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0072461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5822-22_0_4_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2562357.1244 | 1184571.5574 | 2562361.9443 | 1184574.5843 | 2562364.0176 | 1184575.3494 | 2562369.3113 | 1184577.3012
1 | 2562375.3171 | 1184579.5138 | 2562373.504 | 1184578.8471 | 2562369.3113 | 1184577.3012
2 | 2562357.1244 | 1184571.5574 | 2562360.5452 | 1184576.6275 | 2562353.1362 | 1184598.2219
3 | 2562399.1149 | 1184540.6321 | 2562394.4897 | 1184550.3442 | 2562391.2344 | 1184550.965 | 2562382.4149 | 1184561.2482 | 2562375.3171 | 1184579.5138
4 | 2562245.7794 | 1184685.8828 | 2562353.1362 | 1184598.2219
5 | 2562399.1149 | 1184540.6321 | 2562400.6381 | 1184537.4256
6 | 2562245.7794 | 1184685.8828 | 2562241.1201 | 1184691.0687
7 | 2562241.1201 | 1184691.0687 | 2562236.1173 | 1184696.637
8 | 2561745.0335 | 1184948.9429 | 2561741.4254 | 1184944.2895 | 2561734.5979 | 1184936.4512 | 2561730.1814 | 1184931.5502
9 | 2561726.5377 | 1184927.5065 | 2561730.1814 | 1184931.5502
10 | 2561757.1257 | 1184964.7111 | 2561746.6662 | 1184951.0485 | 2561745.0335 | 1184948.9429
11 | 2561726.5377 | 1184927.5065 | 2561712.8386 | 1184912.304
12 | 2561712.8386 | 1184912.304 | 2561696.1908 | 1184893.8293
13 | 2561687.8089 | 1184884.5275 | 2561696.1908 | 1184893.8293
14 | 2561687.8089 | 1184884.5275 | 2561679.8081 | 1184875.6487
15 | 2561679.8081 | 1184875.6487 | 2561667.845 | 1184862.3727 | 2561667.8071 | 1184862.3473
16 | 2561655.0437 | 1184858.475 | 2561659.6273 | 1184859.1459 | 2561663.1053 | 1184859.9685 | 2561665.7601 | 1184860.9742 | 2561667.8071 | 1184862.3473
17 | 2561655.0437 | 1184858.475 | 2561654.5526 | 1184888.9834 | 2561654.1325 | 1184923.4045
18 | 2561655.0437 | 1184858.475 | 2561653.062 | 1184852.9514 | 2561650.5727 | 1184846.8196 | 2561648.049 | 1184842.4668 | 2561646.0776 | 1184840.1078
19 | 2561654.1325 | 1184923.4045 | 2561661.4467 | 1184930.7631
20 | 2561630.8272 | 1184823.9167 | 2561637.424 | 1184830.4508 | 2561642.865 | 1184836.2635 | 2561646.0776 | 1184840.1078
21 | 2561674.1819 | 1184943.5756 | 2561661.4467 | 1184930.7631
22 | 2561621.762 | 1184814.9795 | 2561623.7746 | 1184816.9312 | 2561630.8272 | 1184823.9167
23 | 2561698.6091 | 1184924.0418 | 2561694.6451 | 1184925.9572 | 2561690.603 | 1184928.7957 | 2561674.1819 | 1184943.5756
24 | 2561674.1819 | 1184943.5756 | 2561675.6345 | 1184945.0501
25 | 2561621.762 | 1184814.9795 | 2561604.2673 | 1184798.0147
26 | 2561694.7538 | 1184964.4584 | 2561710.5323 | 1184980.4753
27 | 2561732.1836 | 1185002.7578 | 2561718.5076 | 1184988.5711 | 2561710.5323 | 1184980.4753
28 | 2561694.7538 | 1184964.4584 | 2561694.5767 | 1184964.2786
29 | 2561732.1836 | 1185002.7578 | 2561738.2762 | 1185009.0666 | 2561761.9558 | 1185034.1382
30 | 2561732.1836 | 1185002.7578 | 2561747.6351 | 1184989.4206
31 | 2561694.5767 | 1184964.2786 | 2561675.6345 | 1184945.0501
32 | 2561852.442 | 1185090.0356 | 2561843.719 | 1185088.8907 | 2561840.2096 | 1185090.2917 | 2561831.1028 | 1185099.5437 | 2561828.5714 | 1185101.1051 | 2561825.8898 | 1185100.6665 | 2561821.9477 | 1185097.6567 | 2561761.9558 | 1185034.1382
33 | 2561747.6351 | 1184989.4206 | 2561748.7498 | 1184988.4585
34 | 2561852.442 | 1185090.0356 | 2561859.0393 | 1185089.3598 | 2561860.557 | 1185089.2056 | 2561859.8304 | 1185038.761 | 2561859.5808 | 1185029.5576
35 | 2561758.9007 | 1184979.6966 | 2561748.7498 | 1184988.4585
36 | 2561859.5808 | 1185029.5576 | 2561849.8547 | 1185031.4874 | 2561838.6558 | 1185033.4378 | 2561832.4444 | 1185033.6109 | 2561825.8191 | 1185032.308 | 2561822.0114 | 1185028.8305 | 2561815.1613 | 1185017.277
37 | 2561859.5808 | 1185029.5576 | 2561865.8388 | 1185028.317
38 | 2561859.5808 | 1185029.5576 | 2561859.504 | 1185014.4423
39 | 2561577.2173 | 1184771.784 | 2561604.2673 | 1184798.0147
40 | 2561571.2062 | 1184755.6696 | 2561572.2203 | 1184757.8864 | 2561573.4164 | 1184761.1027 | 2561575.0641 | 1184765.7168 | 2561577.2173 | 1184771.784
41 | 2561571.2062 | 1184755.6696 | 2561569.6265 | 1184753.334 | 2561566.5925 | 1184749.1624 | 2561561.1852 | 1184742.9392
42 | 2561571.2062 | 1184755.6696 | 2561574.9951 | 1184751.4318 | 2561584.1621 | 1184742.0123 | 2561585.8106 | 1184740.8121 | 2561587.3262 | 1184740.3132 | 2561589.0286 | 1184740.369 | 2561590.9299 | 1184740.5013 | 2561592.3841 | 1184741.1367 | 2561594.0858 | 1184742.2708 | 2561597.8337 | 1184745.7506
43 | 2561599.33 | 1184747.1397 | 2561597.8337 | 1184745.7506
44 | 2561926.2632 | 1184769.8132 | 2561926.1588 | 1184742.1281
45 | 2561926.2632 | 1184769.8132 | 2561926.3668 | 1184797.3318
46 | 2561948.7209 | 1184696.2461 | 2561926.0554 | 1184714.6762 | 2561926.1588 | 1184742.1281
47 | 2561926.6384 | 1184870.7783 | 2561926.6178 | 1184863.9525 | 2561926.3668 | 1184797.3318
48 | 2562008.3346 | 1184647.7722 | 2561948.7209 | 1184696.2461
49 | 2561926.6384 | 1184870.7783 | 2561921.5411 | 1184870.933
50 | 2561926.6561 | 1184874.7469 | 2561926.6476 | 1184873.413 | 2561926.6384 | 1184870.7783
51 | 2561987.554 | 1184613.4193 | 2562008.3346 | 1184647.7722
52 | 2562008.3346 | 1184647.7722 | 2562039.7488 | 1184700.4452 | 2562062.0286 | 1184740.2139 | 2562065.7265 | 1184746.8162 | 2562081.5163 | 1184783.8358 | 2562090.8868 | 1184808.7897
53 | 2561902.4438 | 1184877.8696 | 2561912.5759 | 1184871.346 | 2561920.4957 | 1184870.9619 | 2561921.5411 | 1184870.933
54 | 2561921.5411 | 1184870.933 | 2561921.4908 | 1184855.6534
55 | 2561926.6561 | 1184874.7469 | 2561944.2014 | 1184863.7849 | 2561948.5654 | 1184861.1334 | 2561950.223 | 1184860.1557 | 2561951.3868 | 1184861.9492 | 2561970.3519 | 1184849.8109
56 | 2561926.6561 | 1184874.7469 | 2561904.4128 | 1184888.6184 | 2561906.3019 | 1184893.3513
57 | 2561987.554 | 1184613.4193 | 2561986.0653 | 1184610.9608 | 2561984.9545 | 1184609.1224
58 | 2561987.554 | 1184613.4193 | 2561992.056 | 1184609.6331 | 2562000.359 | 1184603.4436 | 2562008.5562 | 1184598.4826
59 | 2562098.6151 | 1184829.9186 | 2562095.5932 | 1184821.5889 | 2562090.8868 | 1184808.7897
60 | 2562090.8868 | 1184808.7897 | 2562092.7231 | 1184807.0994 | 2562100.8016 | 1184799.2328 | 2562102.4933 | 1184797.5865
61 | 2561921.4908 | 1184855.6534 | 2561921.4443 | 1184841.5401
62 | 2561974.3502 | 1184847.2507 | 2561970.3519 | 1184849.8109
63 | 2561915.3292 | 1184915.9682 | 2561906.3019 | 1184893.3513
64 | 2561984.9545 | 1184609.1224 | 2561972.0011 | 1184615.1746
65 | 2562098.6151 | 1184829.9186 | 2562026.7832 | 1184882.7534
66 | 2562110.9206 | 1184789.3856 | 2562102.4933 | 1184797.5865
67 | 2561972.0011 | 1184615.1746 | 2561963.0198 | 1184619.371
68 | 2562110.9206 | 1184789.3856 | 2562138.4271 | 1184817.026
69 | 2562197.6282 | 1184739.4764 | 2562176.786 | 1184720.4759 | 2562148.3483 | 1184749.4715 | 2562122.7697 | 1184776.7481 | 2562110.9206 | 1184789.3856
70 | 2561921.4443 | 1184841.5401 | 2561921.392 | 1184825.661
71 | 2561859.504 | 1185014.4423 | 2561859.1491 | 1184944.5431
72 | 2561865.8388 | 1185028.317 | 2561865.5412 | 1184996.4684
73 | 2561865.5412 | 1184996.4684 | 2561865.2305 | 1184963.2138
74 | 2561865.2305 | 1184963.2138 | 2561864.8745 | 1184925.1123 | 2561864.1796 | 1184851.1592
75 | 2561864.1796 | 1184851.1592 | 2561863.9663 | 1184828.4604
76 | 2561863.9663 | 1184828.4604 | 2561863.727 | 1184802.9888
77 | 2561863.727 | 1184802.9888 | 2561863.5883 | 1184788.225 | 2561863.4615 | 1184774.6467
78 | 2561863.1173 | 1184737.7597 | 2561863.4615 | 1184774.6467
79 | 2561862.9598 | 1184720.8818 | 2561863.1173 | 1184737.7597
80 | 2561862.9598 | 1184720.8818 | 2561862.8997 | 1184710.682
81 | 2561862.685 | 1184674.2586 | 2561862.8997 | 1184710.682
82 | 2561857.5724 | 1184674.4469 | 2561862.685 | 1184674.2586
83 | 2561857.5724 | 1184674.4469 | 2561856.7982 | 1184584.4064
84 | 2561862.685 | 1184674.2586 | 2561866.4698 | 1184674.1233 | 2561866.2924 | 1184669.0439 | 2561866.812 | 1184665.5609 | 2561867.9954 | 1184663.2188 | 2561869.608 | 1184661.1741 | 2561871.6992 | 1184659.9601 | 2561874.459 | 1184659.4644 | 2561879.9172 | 1184658.418 | 2561886.456 | 1184656.8754 | 2561890.4136 | 1184655.4067
85 | 2561890.2266 | 1184649.7142 | 2561884.1592 | 1184654.5666 | 2561865.4299 | 1184658.277 | 2561862.7313 | 1184658.8056 | 2561862.685 | 1184674.2586
86 | 2561856.7982 | 1184584.4064 | 2561856.4569 | 1184544.7077
87 | 2561890.4136 | 1184655.4067 | 2561919.282 | 1184644.693 | 2561923.9559 | 1184642.6436
88 | 2561890.2266 | 1184649.7142 | 2561887.282 | 1184643.9855 | 2561886.775 | 1184643.4662 | 2561879.0172 | 1184641.7814 | 2561874.9229 | 1184640.0733 | 2561873.5919 | 1184638.4031 | 2561872.4978 | 1184635.5975 | 2561872.6488 | 1184631.7612 | 2561871.9996 | 1184593.7934
89 | 2561890.2266 | 1184649.7142 | 2561920.5283 | 1184638.8569
90 | 2561921.392 | 1184825.661 | 2561921.3421 | 1184810.4944
91 | 2561921.3421 | 1184810.4944 | 2561921.212 | 1184771.0166
92 | 2561921.212 | 1184771.0166 | 2561921.0274 | 1184714.9417 | 2561923.1649 | 1184712.6157 | 2561938.8154 | 1184700.1212
93 | 2561923.9559 | 1184642.6436 | 2561931.3229 | 1184639.4134 | 2561935.7149 | 1184637.0967
94 | 2561871.9996 | 1184593.7934 | 2561871.9377 | 1184590.1692
95 | 2561920.5283 | 1184638.8569 | 2561923.9005 | 1184637.6486 | 2561944.3525 | 1184628.0929
96 | 2561871.9377 | 1184590.1692 | 2561871.784 | 1184581.184 | 2561871.1616 | 1184576.9413
97 | 2561944.3525 | 1184628.0929 | 2561963.0198 | 1184619.371
98 | 2561871.1616 | 1184576.9413 | 2561871.1616 | 1184576.9413 | 2561870.2434 | 1184574.1901 | 2561869.3096 | 1184568.9933 | 2561868.7534 | 1184557.2016 | 2561868.1382 | 1184555.2823 | 2561868.0961 | 1184551.9036
99 | 2561881.9946 | 1184448.1477 | 2561878.5395 | 1184453.3281 | 2561875.3885 | 1184458.3175 | 2561871.6502 | 1184465.7676 | 2561867.9913 | 1184476.0853 | 2561866.2997 | 1184483.7002 | 2561865.4514 | 1184491.91 | 2561865.445 | 1184500.4702 | 2561865.4035 | 1184511.8988 | 2561867.7059 | 1184515.0636 | 2561867.8877 | 1184535.1732 | 2561868.0961 | 1184551.9036
100 | 2561881.9946 | 1184448.1477 | 2561896.2368 | 1184473.1925 | 2561896.1101 | 1184483.2891
101 | 2561880.2346 | 1184445.0573 | 2561881.9946 | 1184448.1477
102 | 2561895.8877 | 1184501.0207 | 2561896.1101 | 1184483.2891
103 | 2561843.4824 | 1184335.0552 | 2561845.3459 | 1184348.3726 | 2561857.2407 | 1184452.7859 | 2561857.4268 | 1184454.43 | 2561874.1262 | 1184455.4796 | 2561880.2346 | 1184445.0573
104 | 2561880.2346 | 1184445.0573 | 2561895.572 | 1184418.901
105 | 2561843.4824 | 1184335.0552 | 2561860.0806 | 1184329.502
106 | 2561906.0985 | 1184400.9491 | 2561895.572 | 1184418.901
107 | 2561948.4425 | 1184224.8714 | 2561948.038 | 1184268.0082 | 2561947.3095 | 1184286.645 | 2561945.5583 | 1184305.2995 | 2561938.0124 | 1184333.3292 | 2561925.8624 | 1184363.5116 | 2561910.641 | 1184393.2023 | 2561906.0985 | 1184400.9491
108 | 2562063.95 | 1184147.4624 | 2562050.8806 | 1184156.8392 | 2562035.7485 | 1184169.531 | 2562020.7646 | 1184185.1123 | 2562007.3424 | 1184200.2057 | 2562000.2092 | 1184206.7879 | 2561989.9481 | 1184212.4229 | 2561955.9393 | 1184223.8565 | 2561948.4425 | 1184224.8714
109 | 2561948.4425 | 1184224.8714 | 2561950.4932 | 1184055.5122 | 2561950.7699 | 1184032.6077
110 | 2562103.9412 | 1184125.9972 | 2562063.95 | 1184147.4624
111 | 2562063.95 | 1184147.4624 | 2562060.9763 | 1184133.5516 | 2562064.5261 | 1184119.188 | 2562073.9032 | 1184105.3211 | 2562085.6414 | 1184091.8394 | 2562105.1664 | 1184077.2856 | 2562117.4706 | 1184077.2075 | 2562122.5762 | 1184079.913
112 | 2561950.7699 | 1184032.6077 | 2561950.993 | 1184014.1314 | 2561950.0223 | 1183992.5724
113 | 2562134.8641 | 1184086.4244 | 2562122.5762 | 1184079.913
114 | 2561950.0223 | 1183992.5724 | 2561948.9466 | 1183968.6808
115 | 2561947.7237 | 1183957.9449 | 2561948.7257 | 1183963.7745 | 2561948.9466 | 1183968.6808
116 | 2562016.809 | 1183799.5203 | 2562027.2342 | 1183792.2644
117 | 2562016.809 | 1183799.5203 | 2562011.9897 | 1183802.7304
118 | 2561998.5182 | 1183815.0115 | 2562004.3428 | 1183807.8373 | 2562009.6182 | 1183804.3241 | 2562011.9897 | 1183802.7304
119 | 2562011.9897 | 1183802.7304 | 2562022.4266 | 1183816.3496
120 | 2561998.5182 | 1183815.0115 | 2561993.7621 | 1183808.9496 | 2561984.9658 | 1183807.3602 | 2561984.1368 | 1183806.5046
121 | 2561998.5182 | 1183815.0115 | 2561995.9431 | 1183819.3969 | 2561985.3941 | 1183828.7706
122 | 2561998.5182 | 1183815.0115 | 2562000.7562 | 1183820.0221 | 2562009.1728 | 1183830.7919
123 | 2562025.3303 | 1183845.5018 | 2562017.7955 | 1183841.8255 | 2562009.1728 | 1183830.7919
124 | 2562025.3303 | 1183845.5018 | 2562020.9461 | 1183848.7091 | 2562021.0787 | 1183856.3568 | 2562024.9117 | 1183861.1565
125 | 2561968.4704 | 1183788.2883 | 2561979.902 | 1183802.1341 | 2561984.1368 | 1183806.5046
126 | 2561941.6308 | 1183922.4976 | 2561941.3473 | 1183889.9709 | 2561944.5626 | 1183796.7784 | 2561944.9443 | 1183785.9924 | 2561954.452 | 1183798.583 | 2561959.0195 | 1183795.3967 | 2561968.4704 | 1183788.2883
127 | 2561941.6308 | 1183922.4976 | 2561947.7237 | 1183957.9449
128 | 2562221.6089 | 1184785.2826 | 2562222.307 | 1184785.8451 | 2562227.6525 | 1184784.6111
129 | 2562197.6282 | 1184739.4764 | 2562218.7372 | 1184769.2922 | 2562214.6843 | 1184775.3099 | 2562214.2293 | 1184779.3927 | 2562221.6089 | 1184785.2826
130 | 2562197.6282 | 1184739.4764 | 2562212.9401 | 1184722.4338
131 | 2562226.5423 | 1184707.2943 | 2562212.9401 | 1184722.4338
132 | 2562231.2745 | 1184702.0271 | 2562226.5423 | 1184707.2943
133 | 2562231.2745 | 1184702.0271 | 2562236.1173 | 1184696.637

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2562369.3113 | 1184577.3012
1 | 2562357.1244 | 1184571.5574
2 | 2562375.3171 | 1184579.5138
3 | 2562353.1362 | 1184598.2219
4 | 2562399.1149 | 1184540.6321
5 | 2562245.7794 | 1184685.8828
6 | 2562241.1201 | 1184691.0687
7 | 2562400.6381 | 1184537.4256
8 | 2561730.1814 | 1184931.5502
9 | 2561745.0335 | 1184948.9429
10 | 2561726.5377 | 1184927.5065
11 | 2561757.1257 | 1184964.7111
12 | 2561712.8386 | 1184912.304
13 | 2561696.1908 | 1184893.8293
14 | 2561687.8089 | 1184884.5275
15 | 2561679.8081 | 1184875.6486
16 | 2561667.8071 | 1184862.3473
17 | 2561655.0437 | 1184858.475
18 | 2561654.1325 | 1184923.4045
19 | 2561646.0776 | 1184840.1078
20 | 2561661.4467 | 1184930.7631
21 | 2561630.8272 | 1184823.9167
22 | 2561674.1819 | 1184943.5756
23 | 2561621.762 | 1184814.9795
24 | 2561710.5323 | 1184980.4753
25 | 2561694.7538 | 1184964.4584
26 | 2561732.1836 | 1185002.7578
27 | 2561694.5767 | 1184964.2786
28 | 2561761.9558 | 1185034.1382
29 | 2561747.6351 | 1184989.4206
30 | 2561675.6345 | 1184945.0501
31 | 2561852.442 | 1185090.0356
32 | 2561748.7498 | 1184988.4585
33 | 2561859.5808 | 1185029.5576
34 | 2561758.9007 | 1184979.6966
35 | 2561604.2673 | 1184798.0147
36 | 2561577.2173 | 1184771.784
37 | 2561698.6091 | 1184924.0418
38 | 2561571.2062 | 1184755.6696
39 | 2561561.1852 | 1184742.9392
40 | 2561597.8337 | 1184745.7506
41 | 2561599.33 | 1184747.1397
42 | 2561926.2631 | 1184769.8132
43 | 2561926.1588 | 1184742.1281
44 | 2561926.3668 | 1184797.3318
45 | 2561948.7209 | 1184696.2461
46 | 2561926.6384 | 1184870.7783
47 | 2562008.3346 | 1184647.7722
48 | 2561921.5411 | 1184870.933
49 | 2561926.6561 | 1184874.7469
50 | 2561987.554 | 1184613.4193
51 | 2562090.8868 | 1184808.7897
52 | 2561902.4438 | 1184877.8696
53 | 2561921.4908 | 1184855.6534
54 | 2561970.3519 | 1184849.8109
55 | 2561906.3019 | 1184893.3513
56 | 2561984.9545 | 1184609.1224
57 | 2562008.5562 | 1184598.4826
58 | 2562098.6151 | 1184829.9186
59 | 2562102.4933 | 1184797.5865
60 | 2561972.0011 | 1184615.1746
61 | 2562026.7832 | 1184882.7534
62 | 2562110.9206 | 1184789.3856
63 | 2561921.4443 | 1184841.5401
64 | 2561974.3502 | 1184847.2507
65 | 2561915.3292 | 1184915.9682
66 | 2561859.504 | 1185014.4423
67 | 2561859.1491 | 1184944.5431
68 | 2561815.1613 | 1185017.277
69 | 2561865.8388 | 1185028.317
70 | 2561865.5412 | 1184996.4684
71 | 2561865.2305 | 1184963.2138
72 | 2561864.1796 | 1184851.1592
73 | 2561863.9663 | 1184828.4604
74 | 2561863.727 | 1184802.9888
75 | 2561863.4615 | 1184774.6467
76 | 2561862.9598 | 1184720.8818
77 | 2561863.1173 | 1184737.7597
78 | 2561862.8997 | 1184710.682
79 | 2561857.5724 | 1184674.4469
80 | 2561862.685 | 1184674.2586
81 | 2561856.7982 | 1184584.4064
82 | 2561890.4136 | 1184655.4067
83 | 2561890.2266 | 1184649.7142
84 | 2561856.4569 | 1184544.7077
85 | 2561921.392 | 1184825.661
86 | 2561921.3421 | 1184810.4944
87 | 2561921.212 | 1184771.0166
88 | 2561938.8154 | 1184700.1212
89 | 2561935.7149 | 1184637.0967
90 | 2561923.9559 | 1184642.6436
91 | 2561871.9996 | 1184593.7934
92 | 2561920.5283 | 1184638.8569
93 | 2561871.9377 | 1184590.1692
94 | 2561944.3525 | 1184628.0929
95 | 2561963.0198 | 1184619.371
96 | 2561871.1616 | 1184576.9413
97 | 2561868.0961 | 1184551.9036
98 | 2561881.9946 | 1184448.1477
99 | 2561896.1101 | 1184483.2891
100 | 2561880.2346 | 1184445.0573
101 | 2561895.8877 | 1184501.0207
102 | 2561843.4824 | 1184335.0552
103 | 2561895.572 | 1184418.901
104 | 2561860.0806 | 1184329.502
105 | 2561906.0985 | 1184400.9491
106 | 2561948.4425 | 1184224.8714
107 | 2562063.95 | 1184147.4624
108 | 2561950.7699 | 1184032.6077
109 | 2562103.9412 | 1184125.9972
110 | 2562122.5762 | 1184079.913
111 | 2561950.0223 | 1183992.5724
112 | 2562134.8641 | 1184086.4244
113 | 2561948.9466 | 1183968.6808
114 | 2562027.2342 | 1183792.2644
115 | 2562016.809 | 1183799.5203
116 | 2562011.9897 | 1183802.7304
117 | 2561998.5182 | 1183815.0115
118 | 2562022.4266 | 1183816.3496
119 | 2562025.3303 | 1183845.5018
120 | 2562009.1728 | 1183830.7919
121 | 2562024.9117 | 1183861.1565
122 | 2561984.1368 | 1183806.5046
123 | 2561985.3941 | 1183828.7706
124 | 2561968.4704 | 1183788.2883
125 | 2561941.6308 | 1183922.4976
126 | 2561947.7237 | 1183957.9449
127 | 2562227.6525 | 1184784.6111
128 | 2562221.6089 | 1184785.2826
129 | 2562197.6282 | 1184739.4764
130 | 2562212.9401 | 1184722.4338
131 | 2562138.4271 | 1184817.026
132 | 2562226.5423 | 1184707.2943
133 | 2562236.1173 | 1184696.637
134 | 2562231.2745 | 1184702.0271
135 | 2561926.6384 | 1184870.7783

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1