## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5822-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5822-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5822-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5822-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5822-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5822-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5822-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5822-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5822-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5822-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5822-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5822-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5822-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5822-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5822-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5822-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5822-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5822-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5822-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5822-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5822-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5822-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5822-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5822-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5822-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5822-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5822-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5822-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5822-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5822-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5822-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5822-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5822-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5822-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5822-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5822-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5822-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5822-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5822-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5822-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5822-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5822-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5822-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5822-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5822-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5822-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5822-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5822-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5822-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5822-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5822-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5822-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5822-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5822-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5822-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5822-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5822-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5822-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5822-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5822-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5822-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5822-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5822-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5822-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5822-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5822-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5822-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5822-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5822-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5822-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5822-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5822-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5822-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5822-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5822-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5822-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5822-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5822-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5822-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5822-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5822-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5822-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5822-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5822-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5822-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5822-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5822-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5822-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5822-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5822-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5822-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5822-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5822-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5822-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5822-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5822-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5822-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5822-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5822-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5822-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5822-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5822-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5822-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5822-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5822-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5822-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5822-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5822-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5822-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5822-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5822-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5822-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5822-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5822-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5822-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5822-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5822-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5822-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5822-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5822-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5822-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5822-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5822-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5822-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5822-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5822-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5822-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_477_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5822-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0020926 | 0.00052445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5822-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0020163 | 0.00050533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5822-3_0_6_load_2 | 2 | 0.0022651 | 0.00056768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5822-3_0_6_load_3 | 3 | 0.0034231 | 0.00085791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5822-3_0_6_load_5 | 5 | 0.0032911 | 0.00082484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5822-3_0_6_load_78 | 7 | 0.0023445 | 0.00058759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5822-3_0_6_load_6 | 8 | 0.0030464 | 0.00076351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5822-3_0_6_load_63 | 9 | 0.027788 | 0.0069642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5822-3_0_6_load_7 | 11 | 0.0046477 | 0.0011648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5822-3_0_6_load_8 | 12 | 0.0037707 | 0.00094503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5822-3_0_6_load_9 | 13 | 0.004842 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5822-3_0_6_load_79 | 14 | 0.0037708 | 0.00094505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5822-3_0_6_load_80 | 15 | 0.0043468 | 0.0010894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5822-3_0_6_load_10 | 16 | 0.061629 | 0.015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5822-3_0_6_load_97 | 20 | 0.0093592 | 0.0023456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5822-3_0_6_load_22 | 22 | 0.0064202 | 0.0016091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5822-3_0_6_load_21 | 23 | 0.0071442 | 0.0017905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5822-3_0_6_load_20 | 25 | 0.0014396 | 0.00036079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5822-3_0_6_load_130 | 27 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5822-3_0_6_load_15 | 28 | 0.026129 | 0.0065485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5822-3_0_6_load_95 | 32 | 0.018192 | 0.0045594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5822-3_0_6_load_127 | 33 | 0.0013363 | 0.0003349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5822-3_0_6_load_87 | 35 | 0.000357 | 8.9472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5822-3_0_6_load_100 | 38 | 0.0018906 | 0.00047383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5822-3_0_6_load_23 | 42 | 0.028612 | 0.0071709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5822-3_0_6_load_48 | 45 | 0.002868 | 0.00071878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5822-3_0_6_load_71 | 46 | 0.003979 | 0.00099723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5822-3_0_6_load_70 | 49 | 0.0012012 | 0.00030105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5822-3_0_6_load_128 | 51 | 0.00058197 | 0.00014586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5822-3_0_6_load_27 | 52 | 0.010375 | 0.0026002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5822-3_0_6_load_30 | 55 | 0.011491 | 0.0028799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5822-3_0_6_load_51 | 56 | 0.0032843 | 0.00082312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5822-3_0_6_load_49 | 57 | 0.001712 | 0.00042908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5822-3_0_6_load_116 | 59 | 0.0030474 | 0.00076375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5822-3_0_6_load_54 | 61 | 0.0027724 | 0.00069483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5822-3_0_6_load_52 | 62 | 0.010378 | 0.0026011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5822-3_0_6_load_31 | 63 | 0.0050248 | 0.0012593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5822-3_0_6_load_32 | 64 | 0.011533 | 0.0028905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5822-3_0_6_load_35 | 67 | 0.0081582 | 0.0020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5822-3_0_6_load_46 | 70 | 0.0043463 | 0.0010893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5822-3_0_6_load_131 | 71 | 0.012005 | 0.0030087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5822-3_0_6_load_55 | 73 | 0.012894 | 0.0032315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5822-3_0_6_load_129 | 76 | 0.033295 | 0.0083445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5822-3_0_6_load_62 | 78 | 0.018197 | 0.0045607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5822-3_0_6_load_56 | 80 | 0.045612 | 0.011432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5822-3_0_6_load_36 | 81 | 0.017256 | 0.0043247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5822-3_0_6_load_37 | 82 | 0.015883 | 0.0039808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5822-3_0_6_load_57 | 85 | 0.02108 | 0.0052832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5822-3_0_6_load_60 | 86 | 0.021087 | 0.005285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5822-3_0_6_load_118 | 87 | 0.0019216 | 0.0004816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5822-3_0_6_load_101 | 88 | 0.0016474 | 0.00041289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5822-3_0_6_load_65 | 89 | 0.0060377 | 0.0015132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5822-3_0_6_load_66 | 90 | 0.0016793 | 0.00042086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5822-3_0_6_load_68 | 91 | 0.0017099 | 0.00042854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5822-3_0_6_load_77 | 92 | 0.0019005 | 0.0004763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5822-3_0_6_load_120 | 93 | 0.00058428 | 0.00014643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5822-3_0_6_load_73 | 94 | 0.00067796 | 0.00016991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5822-3_0_6_load_74 | 95 | 0.0023256 | 0.00058285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5822-3_0_6_load_75 | 96 | 0.00057784 | 0.00014482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5822-3_0_6_load_76 | 97 | 0.00062279 | 0.00015609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5822-3_0_6_load_81 | 98 | 0.0040979 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5822-3_0_6_load_82 | 99 | 0.0059399 | 0.0014887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5822-3_0_6_load_83 | 100 | 0.0014185 | 0.0003555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5822-3_0_6_load_85 | 101 | 0.0013025 | 0.00032644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5822-3_0_6_load_84 | 102 | 0.0010011 | 0.00025091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5822-3_0_6_load_86 | 103 | 0.0011101 | 0.00027822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5822-3_0_6_load_88 | 104 | 0.0036754 | 0.00092115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5822-3_0_6_load_90 | 105 | 0.0027954 | 0.00070059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5822-3_0_6_load_94 | 108 | 0.0020805 | 0.00052143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5822-3_0_6_load_124 | 109 | 0.00011963 | 2.9983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5822-3_0_6_load_121 | 110 | 0.00025923 | 6.497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5822-3_0_6_load_122 | 111 | 0.000578 | 0.00014486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5822-3_0_6_load_98 | 112 | 0.0093707 | 0.0023485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5822-3_0_6_load_99 | 113 | 0.0059975 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5822-3_0_6_load_104 | 114 | 0.0017226 | 0.00043173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5822-3_0_6_load_108 | 118 | 0.0016408 | 0.00041121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5822-3_0_6_load_114 | 120 | 0.0021914 | 0.00054923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5822-3_0_6_load_112 | 121 | 0.002187 | 0.00054812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5822-3_0_6_load_117 | 122 | 0.00053061 | 0.00013298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5822-3_0_6_load_113 | 123 | 0.0020075 | 0.00050312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5822-3_0_6_load_110 | 124 | 0.0015206 | 0.00038109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5822-3_0_6_load_111 | 125 | 0.0016225 | 0.00040664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5822-3_0_6_load_123 | 126 | 0.00012057 | 3.0219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5822-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.007195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5822-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0067623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5822-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0073882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5822-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5822-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5822-3_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.064332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5822-3_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5822-3_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0042908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5822-3_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.037848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5822-3_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.043859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5822-3_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.014645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5822-3_0_6_line_11 |  | 9 | 41 | 0.03099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5822-3_0_6_line_12 |  | 10 | 92 | 0.026684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5822-3_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0071212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5822-3_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5822-3_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0062727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5822-3_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.014864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5822-3_0_6_line_17 |  | 15 | 98 | 0.0078807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5822-3_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.08769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5822-3_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.016296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5822-3_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.044271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5822-3_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.10251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5822-3_0_6_line_22 |  | 19 | 24 | 0.045764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5822-3_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.013607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5822-3_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.063847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5822-3_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.015748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5822-3_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0051001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5822-3_0_6_line_27 |  | 24 | 28 | 0.047562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5822-3_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.045833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5822-3_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.010956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5822-3_0_6_line_30 |  | 27 | 40 | 0.04755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5822-3_0_6_line_31 |  | 29 | 30 | 0.071616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_5822-3_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.075853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_5822-3_0_6_line_33 |  | 29 | 32 | 0.081118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_5822-3_0_6_line_34 |  | 30 | 33 | 0.045041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5822-3_0_6_line_35 |  | 30 | 34 | 0.13894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_5822-3_0_6_line_36 |  | 31 | 35 | 0.21501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_5822-3_0_6_line_37 |  | 32 | 36 | 0.032079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_5822-3_0_6_line_38 |  | 34 | 37 | 0.006912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5822-3_0_6_line_39 |  | 34 | 38 | 0.029456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5822-3_0_6_line_40 |  | 34 | 39 | 0.053046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_5822-3_0_6_line_41 |  | 35 | 104 | 0.064152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_5822-3_0_6_line_42 |  | 36 | 112 | 0.011148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_5822-3_0_6_line_43 |  | 37 | 87 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5822-3_0_6_line_44 |  | 38 | 88 | 0.0073353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5822-3_0_6_line_45 |  | 39 | 86 | 0.034048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5822-3_0_6_line_46 |  | 39 | 84 | 0.016641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_5822-3_0_6_line_47 |  | 40 | 41 | 0.073329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5822-3_0_6_line_48 |  | 40 | 74 | 0.008144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_5822-3_0_6_line_49 |  | 42 | 43 | 0.046931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5822-3_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.005851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5822-3_0_6_line_51 |  | 44 | 45 | 0.017374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5822-3_0_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.0014381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5822-3_0_6_line_53 |  | 45 | 50 | 0.040004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5822-3_0_6_line_54 |  | 46 | 49 | 0.021027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5822-3_0_6_line_55 |  | 47 | 48 | 0.09085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5822-3_0_6_line_56 |  | 47 | 49 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5822-3_0_6_line_57 |  | 48 | 51 | 0.0078511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5822-3_0_6_line_58 |  | 50 | 70 | 0.010697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5822-3_0_6_line_59 |  | 51 | 93 | 0.010624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5822-3_0_6_line_60 |  | 52 | 53 | 0.034201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5822-3_0_6_line_61 |  | 53 | 54 | 0.037826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_5822-3_0_6_line_62 |  | 53 | 55 | 0.005813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_5822-3_0_6_line_63 |  | 54 | 56 | 0.032839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_5822-3_0_6_line_64 |  | 54 | 57 | 0.0047123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_5822-3_0_6_line_65 |  | 55 | 58 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_5822-3_0_6_line_66 |  | 56 | 59 | 0.0275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5822-3_0_6_line_67 |  | 57 | 60 | 0.069269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_5822-3_0_6_line_68 |  | 58 | 61 | 0.055955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_5822-3_0_6_line_69 |  | 58 | 62 | 0.033714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5822-3_0_6_line_70 |  | 59 | 83 | 0.06338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5822-3_0_6_line_71 |  | 60 | 67 | 0.019092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_5822-3_0_6_line_72 |  | 61 | 84 | 0.0063322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_5822-3_0_6_line_73 |  | 63 | 64 | 0.0088161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5822-3_0_6_line_74 |  | 63 | 65 | 0.1372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5822-3_0_6_line_75 |  | 65 | 66 | 0.009729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_5822-3_0_6_line_76 |  | 65 | 67 | 0.018392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_5822-3_0_6_line_77 |  | 66 | 68 | 0.09745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5822-3_0_6_line_78 |  | 66 | 69 | 0.066756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_5822-3_0_6_line_79 |  | 66 | 70 | 0.032429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5822-3_0_6_line_80 |  | 68 | 71 | 0.011546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5822-3_0_6_line_81 |  | 69 | 81 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5822-3_0_6_line_82 |  | 69 | 72 | 0.055019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_5822-3_0_6_line_83 |  | 72 | 73 | 0.0010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_5822-3_0_6_line_84 |  | 73 | 79 | 0.015099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_5822-3_0_6_line_85 |  | 74 | 75 | 0.057555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_5822-3_0_6_line_86 |  | 74 | 76 | 0.020014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_5822-3_0_6_line_87 |  | 75 | 77 | 0.048973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_5822-3_0_6_line_88 |  | 75 | 78 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5822-3_0_6_line_89 |  | 77 | 79 | 0.057845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_5822-3_0_6_line_90 |  | 77 | 80 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5822-3_0_6_line_91 |  | 81 | 82 | 0.006891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5822-3_0_6_line_92 |  | 83 | 122 | 0.13687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5822-3_0_6_line_93 |  | 83 | 117 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5822-3_0_6_line_94 |  | 84 | 85 | 0.033215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5822-3_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.020792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5822-3_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0064465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5822-3_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.028766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5822-3_0_6_line_98 |  | 93 | 97 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5822-3_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5822-3_0_6_line_100 |  | 94 | 96 | 0.015533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5822-3_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5822-3_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5822-3_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0093308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5822-3_0_6_line_104 |  | 100 | 101 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5822-3_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0056729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5822-3_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.01598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5822-3_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.085163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_5822-3_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.017987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_5822-3_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.22702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_5822-3_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.096143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_5822-3_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.078837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5822-3_0_6_line_112 |  | 107 | 110 | 0.083096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_5822-3_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.028435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_5822-3_0_6_line_114 |  | 111 | 126 | 0.038707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_5822-3_0_6_line_115 |  | 112 | 113 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5822-3_0_6_line_116 |  | 114 | 115 | 0.026095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5822-3_0_6_line_117 |  | 114 | 116 | 0.050349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5822-3_0_6_line_118 |  | 115 | 117 | 0.008512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5822-3_0_6_line_119 |  | 116 | 118 | 0.01867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5822-3_0_6_line_120 |  | 116 | 119 | 0.018262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5822-3_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.023972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5822-3_0_6_line_122 |  | 119 | 121 | 0.0024853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5822-3_0_6_line_123 |  | 120 | 125 | 0.041612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5822-3_0_6_line_124 |  | 121 | 123 | 0.026268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5822-3_0_6_line_125 |  | 124 | 125 | 0.03502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5822-3_0_6_trafo_129 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2561312.2431 | 1185210.9946 | 2561305.2651 | 1185212.7483
1 | 2561312.2431 | 1185210.9946 | 2561318.8014 | 1185209.3464
2 | 2561305.2651 | 1185212.7483 | 2561298.0998 | 1185214.5491
3 | 2561340.6991 | 1185204.5527 | 2561337.183 | 1185204.8756 | 2561332.4885 | 1185205.9065 | 2561318.8014 | 1185209.3464
4 | 2561283.5019 | 1185218.2179 | 2561298.0998 | 1185214.5491
5 | 2561311.7616 | 1185148.3543 | 2561319.2514 | 1185157.0438 | 2561326.2569 | 1185165.2139 | 2561329.1483 | 1185169.7643 | 2561331.8736 | 1185175.7721 | 2561338.313 | 1185194.3515 | 2561340.6991 | 1185204.5527
6 | 2561340.6991 | 1185204.5527 | 2561343.0584 | 1185205.8937 | 2561350.3309 | 1185217.6712
7 | 2561283.5019 | 1185218.2179 | 2561279.3405 | 1185219.2637
8 | 2561311.7616 | 1185148.3543 | 2561278.8676 | 1185167.0748
9 | 2561371.8864 | 1185255.8674 | 2561350.771 | 1185218.3838 | 2561350.3309 | 1185217.6712
10 | 2561265.1373 | 1185222.8333 | 2561279.3405 | 1185219.2637
11 | 2561249.9946 | 1185177.3923 | 2561267.7585 | 1185173.3972 | 2561278.8676 | 1185167.0748
12 | 2561371.8864 | 1185255.8674 | 2561348.0637 | 1185267.8889
13 | 2561265.1373 | 1185222.8333 | 2561258.2309 | 1185224.569
14 | 2561258.2309 | 1185224.569 | 2561243.5844 | 1185228.25
15 | 2561237.501 | 1185229.7789 | 2561243.5844 | 1185228.25
16 | 2561237.501 | 1185229.7789 | 2561223.0854 | 1185233.4018
17 | 2561215.4424 | 1185235.3227 | 2561223.0854 | 1185233.4018
18 | 2561375.1603 | 1185010.4034 | 2561387.5719 | 1185022.5075 | 2561404.4913 | 1185041.2749 | 2561434.7994 | 1185074.6526
19 | 2561377.4028 | 1184994.8584 | 2561378.3022 | 1184999.3995 | 2561377.7313 | 1185005.5287 | 2561375.1603 | 1185010.4034
20 | 2561345.5024 | 1185042.279 | 2561346.4336 | 1185039.9273 | 2561348.1755 | 1185035.4914 | 2561349.6347 | 1185033.3586 | 2561352.7473 | 1185029.6365 | 2561369.0482 | 1185015.3011 | 2561375.1603 | 1185010.4034
21 | 2561377.4028 | 1184994.8584 | 2561308.5754 | 1184918.894
22 | 2561307.401 | 1185063.1034 | 2561315.3842 | 1185058.4048 | 2561317.0873 | 1185055.0586 | 2561322.6418 | 1185051.2762 | 2561341.7746 | 1185040.5688 | 2561345.5024 | 1185042.279
23 | 2561345.5024 | 1185042.279 | 2561352.1883 | 1185047.0383 | 2561355.7048 | 1185050.284 | 2561356.1564 | 1185050.7006
24 | 2561400.6732 | 1185096.4625 | 2561391.6838 | 1185087.1712 | 2561358.2538 | 1185052.6354 | 2561356.1564 | 1185050.7006
25 | 2561400.6732 | 1185096.4625 | 2561404.8227 | 1185100.827 | 2561411.4316 | 1185107.9623
26 | 2561414.9086 | 1185111.6935 | 2561414.6523 | 1185111.4136 | 2561411.5783 | 1185108.1206 | 2561411.4316 | 1185107.9623
27 | 2561307.401 | 1185063.1034 | 2561309.1541 | 1185065.1042 | 2561331.0739 | 1185104.2917
28 | 2561269.3746 | 1185081.3262 | 2561270.1239 | 1185082.711 | 2561272.8939 | 1185080.3029 | 2561305.6635 | 1185061.1358 | 2561307.401 | 1185063.1034
29 | 2561269.3746 | 1185081.3262 | 2561259.9265 | 1185086.8732
30 | 2561218.9214 | 1185110.9471 | 2561259.9265 | 1185086.8732
31 | 2561157.8404 | 1184868.7806 | 2561192.97 | 1184852.0989 | 2561197.5809 | 1184849.9011 | 2561198.7846 | 1184853.095 | 2561203.7325 | 1184864.0021 | 2561208.9712 | 1184875.0518
32 | 2561180.2227 | 1184804.9008 | 2561186.9103 | 1184821.6108 | 2561197.5809 | 1184849.9011 | 2561198.7846 | 1184853.095 | 2561203.7325 | 1184864.0021 | 2561208.9712 | 1184875.0518
33 | 2561208.9712 | 1184875.0518 | 2561220.0386 | 1184865.7527 | 2561251.4594 | 1184837.3448 | 2561261.5599 | 1184828.3967 | 2561269.7501 | 1184821.342
34 | 2561157.8404 | 1184868.7806 | 2561144.8371 | 1184839.7495 | 2561139.2729 | 1184827.9794 | 2561139.1853 | 1184827.7866
35 | 2561157.8404 | 1184868.7806 | 2561160.582 | 1184874.8994 | 2561182.8632 | 1184917.5997 | 2561189.4446 | 1184933.2431 | 2561189.6884 | 1184937.8774 | 2561190.8016 | 1184958.8592 | 2561192.5863 | 1184979.8144 | 2561174.4678 | 1184989.2149
36 | 2561180.2227 | 1184804.9008 | 2561167.1186 | 1184772.124 | 2561123.7145 | 1184664.404 | 2561112.0357 | 1184633.7524 | 2561107.4619 | 1184621.7424 | 2561102.5621 | 1184608.8896 | 2561101.0781 | 1184604.9938
37 | 2561295.6587 | 1184816.2915 | 2561289.7253 | 1184811.1049 | 2561285.1608 | 1184809.8672 | 2561282.0677 | 1184810.7321 | 2561269.7501 | 1184821.342
38 | 2561181.2691 | 1184990.5492 | 2561174.4678 | 1184989.2149
39 | 2561174.4678 | 1184989.2149 | 2561172.6138 | 1184959.8175
40 | 2561126.582 | 1185012.3164 | 2561158.5979 | 1184996.9889 | 2561167.7966 | 1184992.6156 | 2561174.4678 | 1184989.2149
41 | 2561101.0781 | 1184604.9938 | 2561078.242 | 1184545.0434
42 | 2561295.6587 | 1184816.2915 | 2561300.4777 | 1184821.4742 | 2561303.0589 | 1184824.6228
43 | 2561181.2691 | 1184990.5492 | 2561185.7662 | 1184995.5338 | 2561189.7718 | 1185003.0638
44 | 2561172.6138 | 1184959.8175 | 2561172.1521 | 1184952.4968
45 | 2561126.582 | 1185012.3164 | 2561128.9811 | 1185017.4146 | 2561141.1429 | 1185043.0932
46 | 2561126.582 | 1185012.3164 | 2561111.494 | 1185019.4295
47 | 2561218.9214 | 1185110.9471 | 2561249.9946 | 1185177.3923
48 | 2561218.9214 | 1185110.9471 | 2561215.3783 | 1185103.6106
49 | 2561066.752 | 1185283.5515 | 2561056.3844 | 1185287.6546 | 2561021.9662 | 1185297.4343
50 | 2561072.3265 | 1185281.7254 | 2561066.752 | 1185283.5515
51 | 2561072.3265 | 1185281.7254 | 2561070.9057 | 1185279.1777 | 2561064.5877 | 1185266.1749
52 | 2561072.3265 | 1185281.7254 | 2561073.0296 | 1185282.9799
53 | 2561050.239 | 1185228.852 | 2561050.9242 | 1185230.9375 | 2561051.7644 | 1185233.3889 | 2561053.7717 | 1185239.2568 | 2561057.4195 | 1185248.5936 | 2561063.5879 | 1185264.1173 | 2561064.5877 | 1185266.1749
54 | 2561083.3105 | 1185301.3224 | 2561078.8821 | 1185293.4223 | 2561073.0296 | 1185282.9799
55 | 2561092.8002 | 1185317.7113 | 2561096.2955 | 1185323.5695 | 2561098.0147 | 1185326.2264 | 2561104.7218 | 1185336.6105 | 2561107.6415 | 1185340.8049 | 2561133.521 | 1185322.1376 | 2561159.0588 | 1185303.7283
56 | 2561092.8002 | 1185317.7113 | 2561087.9161 | 1185309.5387 | 2561083.3105 | 1185301.3224
57 | 2561159.0588 | 1185303.7283 | 2561160.091 | 1185301.6761 | 2561159.9733 | 1185298.8309 | 2561159.2923 | 1185296.2116 | 2561159.2923 | 1185296.2116
58 | 2561050.239 | 1185228.852 | 2561047.0829 | 1185218.6311
59 | 2561159.2923 | 1185296.2116 | 2561156.2135 | 1185293.3635 | 2561150.8233 | 1185289.8575
60 | 2561038.8133 | 1185054.3884 | 2561041.6921 | 1185059.3167 | 2561053.7044 | 1185085.1548
61 | 2561004.7304 | 1185070.9974 | 2561038.8133 | 1185054.3884
62 | 2561038.8133 | 1185054.3884 | 2561044.0387 | 1185051.8418
63 | 2561004.7304 | 1185070.9974 | 2560996.1135 | 1185039.3088
64 | 2561004.7304 | 1185070.9974 | 2561005.9695 | 1185075.5438
65 | 2561055.3222 | 1185046.3431 | 2561044.0387 | 1185051.8418
66 | 2560988.8698 | 1185012.7797 | 2560992.2735 | 1185025.1874 | 2560996.1135 | 1185039.3088
67 | 2561024.1845 | 1185142.3754 | 2561005.9695 | 1185075.5438
68 | 2561055.3222 | 1185046.3431 | 2561070.6596 | 1185038.8725 | 2561105.7768 | 1185022.1517
69 | 2561055.3222 | 1185046.3431 | 2561057.3662 | 1185051.9884 | 2561069.1567 | 1185077.0645
70 | 2560972.1024 | 1184951.6574 | 2560982.7665 | 1184990.5309 | 2560988.8698 | 1185012.7797
71 | 2561024.1845 | 1185142.3754 | 2561027.7173 | 1185155.1148 | 2561029.2872 | 1185160.7734
72 | 2561111.494 | 1185019.4295 | 2561105.7768 | 1185022.1517
73 | 2560899.0088 | 1185141.5483 | 2560906.6449 | 1185145.9544
74 | 2561034.2043 | 1185178.4962 | 2561019.8496 | 1185178.6121 | 2560996.9727 | 1185177.961 | 2560986.0148 | 1185176.9987 | 2560979.2514 | 1185174.4192 | 2560972.7768 | 1185171.66 | 2560930.0821 | 1185147.9819 | 2560923.8213 | 1185145.2547 | 2560916.5724 | 1185148.9596 | 2560912.7063 | 1185149.4519 | 2560906.6449 | 1185145.9544
75 | 2561037.5151 | 1185187.6462 | 2561034.2043 | 1185178.4962
76 | 2561034.2043 | 1185178.4962 | 2561029.2872 | 1185160.7734
77 | 2561037.5151 | 1185187.6462 | 2561061.0724 | 1185177.9541 | 2561068.3354 | 1185181.0751 | 2561078.6443 | 1185185.4992 | 2561096.2467 | 1185193.0553 | 2561101.2012 | 1185194.4571 | 2561106.7815 | 1185194.6876 | 2561110.5879 | 1185193.2287 | 2561113.3286 | 1185192.1881 | 2561127.6304 | 1185185.1134
78 | 2561037.5151 | 1185187.6462 | 2561061.0724 | 1185177.9541 | 2561084.7465 | 1185165.0929 | 2561088.2748 | 1185163.1245 | 2561085.5443 | 1185157.517 | 2561083.7955 | 1185153.8486
79 | 2561037.5151 | 1185187.6462 | 2561047.0829 | 1185218.6311
80 | 2561122.5031 | 1185174.7635 | 2561127.6304 | 1185185.1134
81 | 2561083.7955 | 1185153.8486 | 2561077.7886 | 1185141.1941
82 | 2561083.7955 | 1185153.8486 | 2561087.0067 | 1185152.3936 | 2561115.2042 | 1185139.1585 | 2561109.3193 | 1185128.4911 | 2561108.1788 | 1185126.8087 | 2561104.7343 | 1185121.7395
83 | 2561104.7343 | 1185121.7395 | 2561105.6694 | 1185121.2191
84 | 2561118.8632 | 1185113.8767 | 2561105.6694 | 1185121.2191
85 | 2561215.3783 | 1185103.6106 | 2561209.3601 | 1185106.4734 | 2561183.8554 | 1185118.401 | 2561180.3133 | 1185128.8296 | 2561190.8331 | 1185133.9974
86 | 2561215.3783 | 1185103.6106 | 2561206.676 | 1185085.5876
87 | 2561166.9406 | 1185103.9365 | 2561165.4892 | 1185108.415 | 2561171.206 | 1185114.3699 | 2561183.8554 | 1185118.401 | 2561180.3133 | 1185128.8296 | 2561190.8331 | 1185133.9974
88 | 2561190.8331 | 1185133.9974 | 2561190.2079 | 1185136.4361 | 2561190.6094 | 1185139.5129 | 2561193.0925 | 1185144.6329 | 2561196.2066 | 1185148.2035 | 2561200.47 | 1185150.1101
89 | 2561118.8632 | 1185113.8767 | 2561123.5914 | 1185113.3234 | 2561126.0779 | 1185113.096 | 2561128.8786 | 1185111.8882 | 2561130.7087 | 1185110.4756 | 2561132.5227 | 1185107.7734 | 2561160.0419 | 1185101.669 | 2561161.2535 | 1185104.8962 | 2561162.6703 | 1185106.8213 | 2561165.4892 | 1185108.415 | 2561166.9406 | 1185103.9365
90 | 2561166.9406 | 1185103.9365 | 2561171.9775 | 1185088.3907
91 | 2561077.7886 | 1185141.1941 | 2561074.8336 | 1185134.9689
92 | 2560972.1024 | 1184951.6574 | 2560945.7227 | 1184855.4782 | 2560935.9008 | 1184819.6668
93 | 2560988.7645 | 1184947.1684 | 2560972.1024 | 1184951.6574
94 | 2561111.494 | 1185019.4295 | 2561114.1549 | 1185024.8818 | 2561125.9203 | 1185049.3481
95 | 2561302.3286 | 1185297.9178 | 2561307.5081 | 1185289.3019 | 2561316.6211 | 1185283.6211
96 | 2561316.6211 | 1185283.6211 | 2561322.0918 | 1185280.2109
97 | 2561322.0918 | 1185280.2109 | 2561323.9794 | 1185279.0342 | 2561343.2541 | 1185270.3159 | 2561348.0637 | 1185267.8889
98 | 2561150.8233 | 1185289.8575 | 2561144.8246 | 1185285.9558 | 2561136.0247 | 1185280.0224
99 | 2561113.0689 | 1185264.1127 | 2561112.4651 | 1185263.5098 | 2561111.8965 | 1185261.7459 | 2561112.24 | 1185259.409 | 2561113.8317 | 1185256.5638 | 2561116.5314 | 1185253.0203
100 | 2561113.0689 | 1185264.1127 | 2561114.4009 | 1185265.4427 | 2561125.7188 | 1185273.0737
101 | 2561125.7188 | 1185273.0737 | 2561136.0247 | 1185280.0224
102 | 2561215.4424 | 1185235.3227 | 2561203.2123 | 1185238.3964
103 | 2561194.1629 | 1185240.6706 | 2561203.2123 | 1185238.3964
104 | 2561194.1629 | 1185240.6706 | 2561179.9429 | 1185244.2444
105 | 2561174.441 | 1185245.6272 | 2561179.9429 | 1185244.2444
106 | 2561158.9429 | 1185249.5222 | 2561174.441 | 1185245.6272
107 | 2561078.242 | 1184545.0434 | 2561057.7476 | 1184491.2406 | 2561047.6681 | 1184465.559
108 | 2561041.6851 | 1184448.6113 | 2561043.8775 | 1184455.9009 | 2561047.6681 | 1184465.559
109 | 2561018.4121 | 1184241.4854 | 2561013.3262 | 1184249.3117 | 2561008.7085 | 1184257.5462 | 2561006.4879 | 1184265.8207 | 2561005.2137 | 1184274.089 | 2561006.8023 | 1184281.238 | 2561008.8779 | 1184284.6596 | 2561003.9337 | 1184290.8063 | 2561002.8115 | 1184295.4605 | 2561001.6908 | 1184313.2107 | 2561002.2343 | 1184319.2882 | 2561006.3915 | 1184335.2363 | 2561008.0597 | 1184340.5616 | 2561012.058 | 1184370.7628 | 2561011.2572 | 1184379.0502 | 2561011.5756 | 1184385.7295 | 2561014.4384 | 1184393.9931 | 2561035.67 | 1184450.874 | 2561041.6851 | 1184448.6113
110 | 2561041.6851 | 1184448.6113 | 2561134.6559 | 1184424.1201
111 | 2561018.4121 | 1184241.4854 | 2561027.1036 | 1184234.0803 | 2561078.6475 | 1184190.6228
112 | 2561018.4121 | 1184241.4854 | 2561032.5375 | 1184212.8891 | 2561060.026 | 1184178.0579 | 2561065.3846 | 1184173.8238
113 | 2561065.3846 | 1184173.8238 | 2561087.6951 | 1184156.1949
114 | 2561087.6951 | 1184156.1949 | 2561105.1953 | 1184142.3669 | 2561119.9384 | 1184135.1774
115 | 2561311.3611 | 1184834.7504 | 2561303.0589 | 1184824.6228
116 | 2560991.458 | 1184955.2441 | 2561015.0066 | 1184944.0018
117 | 2561060.4436 | 1184922.3098 | 2561015.0066 | 1184944.0018
118 | 2560991.458 | 1184955.2441 | 2560988.7645 | 1184947.1684
119 | 2561060.4436 | 1184922.3098 | 2561077.2919 | 1184914.266
120 | 2561053.9099 | 1184910.5127 | 2561062.6458 | 1184913.5797 | 2561060.4436 | 1184922.3098
121 | 2561053.9099 | 1184910.5127 | 2561075.5623 | 1184900.226
122 | 2561053.9099 | 1184910.5127 | 2561051.665 | 1184911.5791
123 | 2561075.5623 | 1184900.226 | 2561113.1486 | 1184882.3694
124 | 2561051.665 | 1184911.5791 | 2561027.9375 | 1184922.8501
125 | 2561133.9342 | 1184887.2237 | 2561136.3498 | 1184881.9385 | 2561133.7601 | 1184875.7186 | 2561129.3572 | 1184874.6689 | 2561113.1486 | 1184882.3694

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2561312.2431 | 1185210.9946
1 | 2561305.2651 | 1185212.7483
2 | 2561318.8014 | 1185209.3464
3 | 2561298.0997 | 1185214.5491
4 | 2561340.6991 | 1185204.5527
5 | 2561283.5019 | 1185218.2179
6 | 2561311.7616 | 1185148.3543
7 | 2561350.3309 | 1185217.6712
8 | 2561279.3405 | 1185219.2637
9 | 2561278.8676 | 1185167.0748
10 | 2561371.8864 | 1185255.8674
11 | 2561265.1373 | 1185222.8333
12 | 2561258.2309 | 1185224.569
13 | 2561243.5844 | 1185228.25
14 | 2561237.501 | 1185229.7789
15 | 2561223.0854 | 1185233.4018
16 | 2561434.7994 | 1185074.6526
17 | 2561375.1603 | 1185010.4034
18 | 2561377.4028 | 1184994.8584
19 | 2561345.5024 | 1185042.279
20 | 2561308.5754 | 1184918.894
21 | 2561400.6732 | 1185096.4625
22 | 2561356.1564 | 1185050.7006
23 | 2561411.4316 | 1185107.9623
24 | 2561307.401 | 1185063.1034
25 | 2561414.9086 | 1185111.6935
26 | 2561269.3746 | 1185081.3262
27 | 2561259.9265 | 1185086.8732
28 | 2561331.0739 | 1185104.2917
29 | 2561208.9712 | 1184875.0518
30 | 2561157.8404 | 1184868.7806
31 | 2561180.2227 | 1184804.9008
32 | 2561269.7501 | 1184821.342
33 | 2561139.1853 | 1184827.7866
34 | 2561174.4678 | 1184989.2149
35 | 2561101.0781 | 1184604.9938
36 | 2561295.6587 | 1184816.2915
37 | 2561181.2691 | 1184990.5492
38 | 2561172.6138 | 1184959.8175
39 | 2561126.582 | 1185012.3164
40 | 2561218.9214 | 1185110.9471
41 | 2561249.9946 | 1185177.3923
42 | 2561021.9662 | 1185297.4343
43 | 2561066.752 | 1185283.5515
44 | 2561072.3265 | 1185281.7254
45 | 2561064.5877 | 1185266.1749
46 | 2561073.0296 | 1185282.9799
47 | 2561092.8002 | 1185317.7113
48 | 2561159.0588 | 1185303.7283
49 | 2561083.3105 | 1185301.3224
50 | 2561050.239 | 1185228.852
51 | 2561159.2923 | 1185296.2116
52 | 2561053.7044 | 1185085.1548
53 | 2561038.8133 | 1185054.3884
54 | 2561004.7304 | 1185070.9974
55 | 2561044.0387 | 1185051.8418
56 | 2560996.1135 | 1185039.3088
57 | 2561005.9695 | 1185075.5438
58 | 2561055.3222 | 1185046.3431
59 | 2560988.8698 | 1185012.7797
60 | 2561024.1845 | 1185142.3754
61 | 2561105.7768 | 1185022.1517
62 | 2561069.1567 | 1185077.0645
63 | 2560906.6449 | 1185145.9544
64 | 2560899.0088 | 1185141.5483
65 | 2561034.2043 | 1185178.4962
66 | 2561037.5151 | 1185187.6462
67 | 2561029.2872 | 1185160.7734
68 | 2561127.6304 | 1185185.1134
69 | 2561083.7955 | 1185153.8486
70 | 2561047.0829 | 1185218.6311
71 | 2561122.5031 | 1185174.7635
72 | 2561104.7343 | 1185121.7395
73 | 2561105.6694 | 1185121.2191
74 | 2561215.3783 | 1185103.6106
75 | 2561190.8331 | 1185133.9974
76 | 2561206.676 | 1185085.5876
77 | 2561166.9406 | 1185103.9365
78 | 2561200.47 | 1185150.1101
79 | 2561118.8632 | 1185113.8767
80 | 2561171.9775 | 1185088.3907
81 | 2561077.7886 | 1185141.1941
82 | 2561074.8336 | 1185134.9689
83 | 2560972.1024 | 1184951.6574
84 | 2561111.494 | 1185019.4295
85 | 2561125.9203 | 1185049.3481
86 | 2561141.1429 | 1185043.0932
87 | 2561189.7718 | 1185003.0638
88 | 2561172.1521 | 1184952.4968
89 | 2561302.3286 | 1185297.9178
90 | 2561316.6211 | 1185283.6211
91 | 2561322.0918 | 1185280.2109
92 | 2561348.0637 | 1185267.8889
93 | 2561150.8233 | 1185289.8575
94 | 2561113.0689 | 1185264.1127
95 | 2561116.5314 | 1185253.0203
96 | 2561125.7188 | 1185273.0737
97 | 2561136.0247 | 1185280.0224
98 | 2561215.4424 | 1185235.3227
99 | 2561203.2123 | 1185238.3963
100 | 2561194.1629 | 1185240.6706
101 | 2561179.9429 | 1185244.2444
102 | 2561174.441 | 1185245.6272
103 | 2561158.9429 | 1185249.5222
104 | 2561078.242 | 1184545.0434
105 | 2561047.6681 | 1184465.559
106 | 2561041.6851 | 1184448.6113
107 | 2561018.4121 | 1184241.4854
108 | 2561134.6559 | 1184424.1201
109 | 2561078.6476 | 1184190.6228
110 | 2561065.3846 | 1184173.8238
111 | 2561087.6951 | 1184156.1949
112 | 2561303.0589 | 1184824.6228
113 | 2561311.3611 | 1184834.7504
114 | 2561015.0066 | 1184944.0018
115 | 2560991.458 | 1184955.2441
116 | 2561060.4436 | 1184922.3098
117 | 2560988.7645 | 1184947.1684
118 | 2561077.2919 | 1184914.266
119 | 2561053.9099 | 1184910.5127
120 | 2561075.5623 | 1184900.226
121 | 2561051.665 | 1184911.5791
122 | 2560935.9008 | 1184819.6668
123 | 2561027.9375 | 1184922.8501
124 | 2561133.9342 | 1184887.2237
125 | 2561113.1486 | 1184882.3694
126 | 2561119.9384 | 1184135.1774
127 | 2561215.3783 | 1185103.6106

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1