## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5883-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5883-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5883-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5883-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5883-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5883-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5883-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5883-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5883-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5883-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5883-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5883-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5883-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5883-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5883-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5883-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5883-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5883-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5883-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5883-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5883-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5883-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5883-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5883-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5883-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5883-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5883-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5883-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5883-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5883-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5883-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5883-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5883-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5883-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5883-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5883-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5883-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5883-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5883-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5883-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5883-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5883-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5883-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5883-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5883-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5883-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5883-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5883-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5883-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5883-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5883-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5883-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5883-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5883-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5883-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5883-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5883-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5883-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5883-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5883-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5883-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5883-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5883-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5883-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5883-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5883-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5883-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5883-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5883-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5883-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5883-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5883-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5883-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5883-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5883-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5883-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5883-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5883-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5883-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5883-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5883-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5883-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5883-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5883-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5883-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5883-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5883-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5883-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5883-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5883-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5883-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5883-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5883-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5883-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5883-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5883-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5883-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5883-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5883-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5883-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5883-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5883-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5883-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5883-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5883-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5883-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5883-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5883-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5883-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5883-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5883-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5883-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5883-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5883-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5883-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5883-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5883-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5883-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5883-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5883-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5883-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5883-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5883-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5883-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5883-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5883-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5883-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5883-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5883-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5883-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5883-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5883-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5883-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_263_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5883-4_0_5_load_0 | 0 | 0.004346 | 0.0010892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5883-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0058032 | 0.0014544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5883-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0043547 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5883-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0065735 | 0.0016475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5883-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0032372 | 0.00081131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5883-4_0_5_load_102 | 5 | 0.0040308 | 0.0010102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5883-4_0_5_load_103 | 6 | 0.004527 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5883-4_0_5_load_72 | 7 | 0.0028551 | 0.00071555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5883-4_0_5_load_5 | 11 | 0.011311 | 0.0028349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5883-4_0_5_load_6 | 12 | 0.007275 | 0.0018233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5883-4_0_5_load_7 | 13 | 0.005932 | 0.0014867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5883-4_0_5_load_8 | 14 | 0.0078258 | 0.0019613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5883-4_0_5_load_111 | 15 | 0.0063906 | 0.0016016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5883-4_0_5_load_109 | 17 | 0.0036777 | 0.00092173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5883-4_0_5_load_20 | 18 | 0.0072213 | 0.0018098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5883-4_0_5_load_15 | 19 | 0.0073342 | 0.0018381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5883-4_0_5_load_11 | 20 | 0.0067494 | 0.0016915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5883-4_0_5_load_12 | 22 | 0.0027725 | 0.00069486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5883-4_0_5_load_14 | 23 | 0.0032499 | 0.00081449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5883-4_0_5_load_101 | 24 | 0.003988 | 0.00099948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5883-4_0_5_load_61 | 25 | 0.0011647 | 0.00029191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5883-4_0_5_load_45 | 26 | 0.0052397 | 0.0013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5883-4_0_5_load_43 | 28 | 0.0031418 | 0.00078742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5883-4_0_5_load_16 | 29 | 0.010049 | 0.0025185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5883-4_0_5_load_18 | 31 | 0.0049445 | 0.0012392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5883-4_0_5_load_39 | 32 | 0.0093702 | 0.0023484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5883-4_0_5_load_38 | 33 | 0.004248 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5883-4_0_5_load_21 | 34 | 0.0022946 | 0.00057509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5883-4_0_5_load_24 | 37 | 0.0056705 | 0.0014212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5883-4_0_5_load_25 | 38 | 0.0040609 | 0.0010178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5883-4_0_5_load_26 | 39 | 0.0057185 | 0.0014332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5883-4_0_5_load_27 | 40 | 0.0049761 | 0.0012471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5883-4_0_5_load_35 | 41 | 0.0056394 | 0.0014134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5883-4_0_5_load_46 | 42 | 0.0026301 | 0.00065916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5883-4_0_5_load_54 | 43 | 0.0064984 | 0.0016287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5883-4_0_5_load_36 | 45 | 0.0047775 | 0.0011973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5883-4_0_5_load_47 | 46 | 0.0018945 | 0.00047481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5883-4_0_5_load_56 | 48 | 0.0079318 | 0.0019879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5883-4_0_5_load_28 | 49 | 0.0097884 | 0.0024532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5883-4_0_5_load_31 | 52 | 0.0028634 | 0.00071764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5883-4_0_5_load_32 | 53 | 0.0030474 | 0.00076375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5883-4_0_5_load_34 | 55 | 0.0078189 | 0.0019596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5883-4_0_5_load_48 | 56 | 0.0015912 | 0.00039879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5883-4_0_5_load_110 | 57 | 0.0029216 | 0.00073223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5883-4_0_5_load_40 | 58 | 0.0026497 | 0.00066408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5883-4_0_5_load_63 | 59 | 0.0039262 | 0.000984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5883-4_0_5_load_69 | 60 | 0.012208 | 0.0030597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5883-4_0_5_load_37 | 61 | 0.0074017 | 0.001855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5883-4_0_5_load_70 | 62 | 0.0062503 | 0.0015665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5883-4_0_5_load_41 | 63 | 0.0011906 | 0.0002984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5883-4_0_5_load_42 | 64 | 0.00098006 | 0.00024563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5883-4_0_5_load_44 | 65 | 0.0040538 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5883-4_0_5_load_49 | 66 | 0.0036019 | 0.00090273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5883-4_0_5_load_50 | 67 | 0.0023616 | 0.00059187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5883-4_0_5_load_51 | 69 | 0.0020115 | 0.00050412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5883-4_0_5_load_62 | 70 | 0.0010507 | 0.00026333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5883-4_0_5_load_68 | 71 | 0.0022311 | 0.00055916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5883-4_0_5_load_74 | 72 | 0.0012891 | 0.00032308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5883-4_0_5_load_52 | 73 | 0.011515 | 0.002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5883-4_0_5_load_53 | 74 | 0.0014305 | 0.00035853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5883-4_0_5_load_134 | 75 | 0.010417 | 0.0026106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5883-4_0_5_load_98 | 76 | 0.0066304 | 0.0016617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5883-4_0_5_load_97 | 77 | 0.0035861 | 0.00089876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5883-4_0_5_load_133 | 78 | 0.0020024 | 0.00050186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5883-4_0_5_load_96 | 79 | 0.0036619 | 0.00091775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5883-4_0_5_load_55 | 80 | 0.0053252 | 0.0013346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5883-4_0_5_load_57 | 81 | 0.010076 | 0.0025254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5883-4_0_5_load_99 | 82 | 0.003894 | 0.00097593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5883-4_0_5_load_65 | 83 | 0.0081647 | 0.0020463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5883-4_0_5_load_66 | 84 | 0.0061536 | 0.0015422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5883-4_0_5_load_131 | 85 | 0.00062536 | 0.00015673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5883-4_0_5_load_100 | 86 | 0.0048626 | 0.0012187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5883-4_0_5_load_127 | 87 | 0.0032867 | 0.00082373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5883-4_0_5_load_130 | 89 | 0.0012611 | 0.00031607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5883-4_0_5_load_88 | 92 | 0.0039097 | 0.00097986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5883-4_0_5_load_76 | 94 | 0.0053504 | 0.0013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5883-4_0_5_load_75 | 96 | 0.0094414 | 0.0023662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5883-4_0_5_load_77 | 97 | 0.010466 | 0.002623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5883-4_0_5_load_80 | 98 | 0.0022155 | 0.00055525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5883-4_0_5_load_82 | 100 | 0.0024761 | 0.00062057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5883-4_0_5_load_94 | 103 | 0.0022595 | 0.00056628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5883-4_0_5_load_84 | 106 | 0.0050412 | 0.0012634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5883-4_0_5_load_87 | 107 | 0.0020019 | 0.00050172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5883-4_0_5_load_90 | 108 | 0.007438 | 0.0018641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5883-4_0_5_load_91 | 109 | 0.0019751 | 0.00049502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5883-4_0_5_load_93 | 110 | 0.0069688 | 0.0017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5883-4_0_5_load_108 | 113 | 0.0020561 | 0.0005153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5883-4_0_5_load_136 | 115 | 0.012461 | 0.0031231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5883-4_0_5_load_105 | 117 | 0.0078115 | 0.0019578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5883-4_0_5_load_132 | 118 | 0.0025508 | 0.00063928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5883-4_0_5_load_119 | 119 | 0.012145 | 0.0030439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5883-4_0_5_load_114 | 120 | 0.0061976 | 0.0015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5883-4_0_5_load_120 | 121 | 0.0027401 | 0.00068674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5883-4_0_5_load_113 | 122 | 0.0064442 | 0.0016151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5883-4_0_5_load_117 | 125 | 0.0071598 | 0.0017944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5883-4_0_5_load_118 | 126 | 0.0033802 | 0.00084717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5883-4_0_5_load_122 | 128 | 0.0072204 | 0.0018096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5883-4_0_5_load_123 | 129 | 0.0070582 | 0.001769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5883-4_0_5_load_124 | 130 | 0.0042984 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5883-4_0_5_load_125 | 131 | 0.0035075 | 0.00087906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5883-4_0_5_load_126 | 132 | 0.014647 | 0.0036709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5883-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5883-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5883-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0024183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5883-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5883-4_0_5_line_4 |  | 3 | 8 | 0.044498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5883-4_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5883-4_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.009528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5883-4_0_5_line_7 |  | 7 | 21 | 0.03643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5883-4_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.008198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_5883-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.018777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5883-4_0_5_line_10 |  | 9 | 19 | 0.035636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5883-4_0_5_line_11 |  | 9 | 20 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5883-4_0_5_line_12 |  | 10 | 18 | 0.02157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5883-4_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5883-4_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0098695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5883-4_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.020119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_5883-4_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.043089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5883-4_0_5_line_17 |  | 14 | 18 | 0.0066627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5883-4_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.012564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5883-4_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.052859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_5883-4_0_5_line_20 |  | 16 | 119 | 0.030858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5883-4_0_5_line_21 |  | 16 | 120 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5883-4_0_5_line_22 |  | 17 | 57 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_5883-4_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.032132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_5883-4_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.044141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5883-4_0_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.008923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5883-4_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0064973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5883-4_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.0016052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5883-4_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.015421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5883-4_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.029168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5883-4_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.033953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5883-4_0_5_line_31 |  | 27 | 68 | 0.015672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5883-4_0_5_line_32 |  | 28 | 63 | 0.0067926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5883-4_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.019871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5883-4_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5883-4_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.034855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5883-4_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.029944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5883-4_0_5_line_37 |  | 33 | 54 | 0.030701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5883-4_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.02632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5883-4_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.04421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5883-4_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.047341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5883-4_0_5_line_41 |  | 35 | 38 | 0.012854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5883-4_0_5_line_42 |  | 36 | 39 | 0.061981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5883-4_0_5_line_43 |  | 36 | 40 | 0.016526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5883-4_0_5_line_44 |  | 37 | 41 | 0.014104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5883-4_0_5_line_45 |  | 38 | 42 | 0.032165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5883-4_0_5_line_46 |  | 39 | 43 | 0.03501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5883-4_0_5_line_47 |  | 40 | 44 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5883-4_0_5_line_48 |  | 41 | 45 | 0.016493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5883-4_0_5_line_49 |  | 42 | 46 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5883-4_0_5_line_50 |  | 44 | 47 | 0.042954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5883-4_0_5_line_51 |  | 44 | 48 | 0.019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5883-4_0_5_line_52 |  | 45 | 61 | 0.0048267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5883-4_0_5_line_53 |  | 46 | 56 | 0.0055281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5883-4_0_5_line_54 |  | 47 | 82 | 0.034455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5883-4_0_5_line_55 |  | 48 | 80 | 0.018016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5883-4_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.039747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5883-4_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_5883-4_0_5_line_58 |  | 50 | 52 | 0.047632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5883-4_0_5_line_59 |  | 50 | 53 | 0.02078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5883-4_0_5_line_60 |  | 51 | 54 | 0.014524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5883-4_0_5_line_61 |  | 51 | 55 | 0.030288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5883-4_0_5_line_62 |  | 52 | 56 | 0.024426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5883-4_0_5_line_63 |  | 53 | 57 | 0.012508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_5883-4_0_5_line_64 |  | 54 | 58 | 0.019325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5883-4_0_5_line_65 |  | 55 | 59 | 0.045738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5883-4_0_5_line_66 |  | 58 | 60 | 0.047769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_5883-4_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.01067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5883-4_0_5_line_68 |  | 62 | 90 | 0.032186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5883-4_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5883-4_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.029495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5883-4_0_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.033585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5883-4_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.024413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5883-4_0_5_line_73 |  | 68 | 83 | 0.038246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5883-4_0_5_line_74 |  | 68 | 71 | 0.0092874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5883-4_0_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.035201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5883-4_0_5_line_76 |  | 69 | 71 | 0.044236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5883-4_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.022143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5883-4_0_5_line_78 |  | 72 | 85 | 0.029925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5883-4_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.051726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5883-4_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.044144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5883-4_0_5_line_81 |  | 75 | 78 | 0.029349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5883-4_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.033987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5883-4_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5883-4_0_5_line_84 |  | 78 | 118 | 0.00054638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5883-4_0_5_line_85 |  | 79 | 101 | 0.022346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5883-4_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5883-4_0_5_line_87 |  | 82 | 86 | 0.044119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5883-4_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.022996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5883-4_0_5_line_89 |  | 85 | 89 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5883-4_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0028943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5883-4_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5883-4_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.006299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5883-4_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5883-4_0_5_line_94 |  | 91 | 93 | 0.004235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5883-4_0_5_line_95 |  | 91 | 94 | 0.021678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5883-4_0_5_line_96 |  | 92 | 95 | 0.023263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5883-4_0_5_line_97 |  | 93 | 98 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5883-4_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.040657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5883-4_0_5_line_99 |  | 95 | 108 | 0.054898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5883-4_0_5_line_100 |  | 96 | 97 | 0.011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5883-4_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5883-4_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5883-4_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.007362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5883-4_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0024007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5883-4_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5883-4_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.01 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5883-4_0_5_line_107 |  | 103 | 105 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5883-4_0_5_line_108 |  | 104 | 107 | 0.067728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5883-4_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.030068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5883-4_0_5_line_110 |  | 105 | 111 | 0.052404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5883-4_0_5_line_111 |  | 105 | 109 | 0.044066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5883-4_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.005698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5883-4_0_5_line_113 |  | 111 | 112 | 0.06118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5883-4_0_5_line_114 |  | 111 | 113 | 0.050842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5883-4_0_5_line_115 |  | 112 | 117 | 0.038706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5883-4_0_5_line_116 |  | 113 | 118 | 0.017363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5883-4_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.005559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5883-4_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.061121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5883-4_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.051609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5883-4_0_5_line_120 |  | 119 | 121 | 0.027934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5883-4_0_5_line_121 |  | 120 | 122 | 0.025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5883-4_0_5_line_122 |  | 121 | 127 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5883-4_0_5_line_123 |  | 122 | 123 | 0.027261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5883-4_0_5_line_124 |  | 123 | 124 | 0.003415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5883-4_0_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.00067845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5883-4_0_5_line_126 |  | 125 | 126 | 0.029557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5883-4_0_5_line_127 |  | 127 | 128 | 0.058143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5883-4_0_5_line_128 |  | 128 | 129 | 0.011342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5883-4_0_5_line_129 |  | 129 | 130 | 0.02678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5883-4_0_5_line_130 |  | 130 | 131 | 0.0082141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5883-4_0_5_line_131 |  | 131 | 132 | 0.024438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5883-4_0_5_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2552620.5586 | 1146835.3675 | 2552606.1212 | 1146836.8375
1 | 2552620.5586 | 1146835.3675 | 2552632.8586 | 1146834.1151
2 | 2552606.1212 | 1146836.8375 | 2552603.7153 | 1146837.0825
3 | 2552645.6788 | 1146832.6507 | 2552643.9119 | 1146832.9897 | 2552632.8586 | 1146834.1151
4 | 2552559.3916 | 1146840.793 | 2552571.4856 | 1146840.3641 | 2552603.7153 | 1146837.0825
5 | 2552609.3558 | 1146768.1787 | 2552613.3865 | 1146768.4744 | 2552617.2874 | 1146768.3436 | 2552623.6456 | 1146768.1267 | 2552631.6183 | 1146767.8534
6 | 2552599.8526 | 1146767.4916 | 2552606.4082 | 1146767.9624 | 2552609.3558 | 1146768.1787
7 | 2552569.358 | 1146747.8774 | 2552569.315 | 1146748.2668 | 2552577.0012 | 1146753.798 | 2552585.9149 | 1146759.1416 | 2552589.1872 | 1146761.1057 | 2552599.8526 | 1146767.4916
8 | 2552559.9646 | 1146832.6176 | 2552559.3916 | 1146840.793
9 | 2552559.3916 | 1146840.793 | 2552540.5709 | 1146841.4529
10 | 2552559.9646 | 1146832.6176 | 2552545.2752 | 1146818.5484 | 2552529.9819 | 1146818.2966
11 | 2552559.9646 | 1146832.6176 | 2552558.4456 | 1146826.0373 | 2552556.7008 | 1146821.1918
12 | 2552540.5709 | 1146841.4529 | 2552541.4072 | 1146863.0063
13 | 2552546.173 | 1146906.02 | 2552542.8307 | 1146891.2832 | 2552542.7467 | 1146889.7532
14 | 2552537.7182 | 1146911.1115 | 2552546.173 | 1146906.02
15 | 2552542.7467 | 1146889.7532 | 2552541.7184 | 1146871.0259 | 2552541.6656 | 1146869.664
16 | 2552538.1115 | 1146954.199 | 2552537.7182 | 1146911.1115
17 | 2552541.4072 | 1146863.0063 | 2552541.6656 | 1146869.664
18 | 2552550.5242 | 1146956.145 | 2552546.333 | 1146955.4888 | 2552538.1115 | 1146954.199
19 | 2552538.1115 | 1146954.199 | 2552531.4908 | 1146953.1603 | 2552493.8009 | 1146947.2658 | 2552485.8002 | 1146946.8894
20 | 2552550.5242 | 1146956.145 | 2552545.8428 | 1146962.4741 | 2552531.6272 | 1146970.4348 | 2552525.8295 | 1146973.7792
21 | 2552550.5242 | 1146956.145 | 2552554.9229 | 1146955.8435 | 2552559.9816 | 1146955.4811 | 2552574.8842 | 1146952.4794
22 | 2552485.8002 | 1146946.8894 | 2552475.1913 | 1146946.3902 | 2552468.4343 | 1146943.5151
23 | 2552556.7008 | 1146821.1918 | 2552545.8145 | 1146790.9598
24 | 2552569.358 | 1146747.8774 | 2552543.0694 | 1146783.3364
25 | 2552569.358 | 1146747.8774 | 2552561.9434 | 1146742.9131
26 | 2552545.8145 | 1146790.9598 | 2552543.6132 | 1146784.8467
27 | 2552543.0694 | 1146783.3364 | 2552543.6132 | 1146784.8467
28 | 2552548.8993 | 1146734.6874 | 2552561.2347 | 1146742.4386 | 2552561.9434 | 1146742.9131
29 | 2552548.8993 | 1146734.6874 | 2552534.5862 | 1146738.1466 | 2552522.0691 | 1146740.4688 | 2552520.375 | 1146740.717
30 | 2552520.375 | 1146740.717 | 2552505.4666 | 1146742.9011 | 2552490.5721 | 1146744.7086 | 2552486.708 | 1146745.0808
31 | 2552564.036 | 1146730.4659 | 2552548.8993 | 1146734.6874
32 | 2552479.9467 | 1146745.7322 | 2552486.708 | 1146745.0808
33 | 2552464.1443 | 1146831.4957 | 2552468.8734 | 1146824.3991 | 2552473.6227 | 1146820.8263 | 2552479.0214 | 1146820.7064
34 | 2552464.1443 | 1146831.4957 | 2552474.5355 | 1146834.9444
35 | 2552446.4006 | 1146861.4959 | 2552464.1443 | 1146831.4957
36 | 2552446.4006 | 1146861.4959 | 2552418.141 | 1146861.2748 | 2552416.6504 | 1146862.0565
37 | 2552390.7696 | 1146878.1668 | 2552397.0907 | 1146872.3137 | 2552416.6504 | 1146862.0565
38 | 2552293.5242 | 1146922.9049 | 2552278.8402 | 1146923.1103 | 2552267.4094 | 1146925.2762
39 | 2552225.5242 | 1146939.0752 | 2552239.6622 | 1146935.8835 | 2552266.7765 | 1146925.3961 | 2552267.4094 | 1146925.2762
40 | 2552293.5242 | 1146922.9049 | 2552286.465 | 1146925.729 | 2552273.4685 | 1146929.523 | 2552265.8257 | 1146933.3411 | 2552262.5129 | 1146937.8809 | 2552258.8596 | 1146946.9257 | 2552258.2492 | 1146949.1229
41 | 2552293.5242 | 1146922.9049 | 2552305.8933 | 1146924.2519 | 2552306.305 | 1146924.2521
42 | 2552225.5242 | 1146939.0752 | 2552242.7634 | 1146905.6876 | 2552250.5758 | 1146899.0444 | 2552264.3488 | 1146895.7984
43 | 2552225.5242 | 1146939.0752 | 2552211.6884 | 1146940.6637 | 2552209.1162 | 1146940.2866
44 | 2552254.4258 | 1146962.6984 | 2552255.223 | 1146960.0169 | 2552258.2492 | 1146949.1229
45 | 2552338.4703 | 1146924.2668 | 2552306.305 | 1146924.2521
46 | 2552264.3488 | 1146895.7984 | 2552298.4256 | 1146887.7672
47 | 2552191.0597 | 1146936.0585 | 2552196.9395 | 1146938.5019 | 2552209.1162 | 1146940.2866
48 | 2552254.4258 | 1146962.6984 | 2552252.2082 | 1146970.1572 | 2552249.7837 | 1146978.5245
49 | 2552338.4703 | 1146924.2668 | 2552348.322 | 1146924.2713 | 2552359.3864 | 1146925.2742
50 | 2552151.2955 | 1146919.5439 | 2552161.1661 | 1146923.5008 | 2552191.0597 | 1146936.0585
51 | 2552191.0597 | 1146936.0585 | 2552187.0559 | 1146955.1113
52 | 2552248.4404 | 1146983.1605 | 2552249.7837 | 1146978.5245
53 | 2552359.3864 | 1146925.2742 | 2552364.8919 | 1146925.7732
54 | 2552151.2955 | 1146919.5439 | 2552137.4227 | 1146948.3247 | 2552135.82 | 1146950.2507
55 | 2552169.2139 | 1146957.6092 | 2552187.0559 | 1146955.1113 | 2552187.0559 | 1146955.1113
56 | 2552436.3658 | 1146934.8244 | 2552431.6524 | 1146931.2709 | 2552418.8541 | 1146922.2675 | 2552413.332 | 1146915.5188 | 2552408.3158 | 1146907.4786
57 | 2552397.9208 | 1146890.8168 | 2552408.3158 | 1146907.4786
58 | 2552436.3658 | 1146934.8244 | 2552389.1757 | 1146928.3486
59 | 2552436.3658 | 1146934.8244 | 2552456.5617 | 1146939.7154
60 | 2552390.7696 | 1146878.1668 | 2552397.9208 | 1146890.8168
61 | 2552397.9208 | 1146890.8168 | 2552367.6718 | 1146889.2733
62 | 2552389.1757 | 1146928.3486 | 2552381.1425 | 1146927.2462 | 2552364.8919 | 1146925.7732
63 | 2552456.5617 | 1146939.7154 | 2552463.3923 | 1146941.3697 | 2552468.4343 | 1146943.5151
64 | 2552390.7696 | 1146878.1668 | 2552379.4986 | 1146862.4689
65 | 2552325.2355 | 1146894.9796 | 2552347.6384 | 1146894.2278 | 2552351.1487 | 1146888.4303 | 2552367.6718 | 1146889.2733
66 | 2552379.4986 | 1146862.4689 | 2552378.4597 | 1146861.022 | 2552368.9052 | 1146855.2725 | 2552358.4082 | 1146852.7098 | 2552334.407 | 1146851.5067
67 | 2552334.407 | 1146851.5067 | 2552331.599 | 1146851.3659 | 2552323.771 | 1146850.6795
68 | 2552292.3203 | 1146844.7517 | 2552306.6035 | 1146849.174 | 2552323.771 | 1146850.6795
69 | 2552479.9467 | 1146745.7322 | 2552473.6023 | 1146746.3434 | 2552462.2906 | 1146747.2643
70 | 2552462.2906 | 1146747.2643 | 2552440.3266 | 1146749.0523 | 2552432.8857 | 1146749.5609
71 | 2552462.2906 | 1146747.2643 | 2552457.5763 | 1146714.0118
72 | 2552457.5763 | 1146714.0118 | 2552473.4628 | 1146709.2587 | 2552481.023 | 1146707.2172
73 | 2552564.036 | 1146730.4659 | 2552571.0997 | 1146728.1645 | 2552582.7024 | 1146723.8375 | 2552592.6249 | 1146719.7683 | 2552599.584 | 1146716.4508
74 | 2552564.036 | 1146730.4659 | 2552561.2164 | 1146721.6168
75 | 2552540.5996 | 1146682.4792 | 2552564.8105 | 1146670.9178 | 2552572.2683 | 1146667.1146
76 | 2552561.2164 | 1146721.6168 | 2552540.5996 | 1146682.4792
77 | 2552591.9945 | 1146657.0549 | 2552572.2683 | 1146667.1146
78 | 2552618.6533 | 1146643.4599 | 2552591.9945 | 1146657.0549
79 | 2552341.7972 | 1146731.3275 | 2552325.9485 | 1146733.5163 | 2552290.3926 | 1146737.0116
80 | 2552290.3926 | 1146737.0116 | 2552285.6009 | 1146737.4826 | 2552268.0604 | 1146737.8553 | 2552246.8826 | 1146732.7496
81 | 2552246.8826 | 1146732.7496 | 2552242.3027 | 1146731.6454 | 2552217.871 | 1146728.4682
82 | 2552294.9718 | 1146801.7299 | 2552320.8223 | 1146794.155 | 2552327.8251 | 1146793.3421
83 | 2552294.9718 | 1146801.7299 | 2552290.4073 | 1146803.0674 | 2552268.8715 | 1146808.8326
84 | 2552217.871 | 1146728.4682 | 2552217.3292 | 1146728.3977
85 | 2552247.3886 | 1146814.9483 | 2552252.1148 | 1146813.321 | 2552258.1392 | 1146811.7057 | 2552268.8715 | 1146808.8326
86 | 2552164.7505 | 1146966.628 | 2552164.914 | 1146958.2112 | 2552169.2139 | 1146957.6092
87 | 2552135.82 | 1146950.2507 | 2552132.3938 | 1146954.3679 | 2552125.7963 | 1146956.3214 | 2552119.9115 | 1146956.157 | 2552095.4639 | 1146947.3234
88 | 2552599.584 | 1146716.4508 | 2552601.2796 | 1146715.6424 | 2552611.0399 | 1146710.4739 | 2552619.8777 | 1146705.6399
89 | 2552618.6533 | 1146643.4599 | 2552621.316 | 1146642.102 | 2552629.6722 | 1146632.0625
90 | 2552638.3605 | 1146621.6238 | 2552640.298 | 1146619.4737
91 | 2552638.3605 | 1146621.6238 | 2552629.6722 | 1146632.0625
92 | 2552292.3203 | 1146844.7517 | 2552286.8042 | 1146841.6827
93 | 2552292.3203 | 1146844.7517 | 2552283.2805 | 1146856.4294 | 2552271.2971 | 1146861.817
94 | 2552283.0933 | 1146839.6222 | 2552286.8042 | 1146841.6827
95 | 2552286.8042 | 1146841.6827 | 2552298.3035 | 1146828.2623 | 2552302.1583 | 1146827.1751
96 | 2552250.0794 | 1146871.3562 | 2552271.2971 | 1146861.817
97 | 2552283.0933 | 1146839.6222 | 2552280.1539 | 1146837.9891 | 2552265.864 | 1146830.2558
98 | 2552341.7924 | 1146818.4841 | 2552323.0421 | 1146821.2848 | 2552302.1583 | 1146827.1751
99 | 2552250.0794 | 1146871.3562 | 2552237.8108 | 1146876.8675 | 2552233.5645 | 1146896.3558 | 2552225.4246 | 1146902.3791 | 2552214.1471 | 1146903.8772
100 | 2552353.5376 | 1146816.7297 | 2552341.7924 | 1146818.4841
101 | 2552252.4697 | 1146820.2885 | 2552261.6094 | 1146827.9532 | 2552265.864 | 1146830.2558
102 | 2552252.4697 | 1146820.2885 | 2552245.8945 | 1146824.1093 | 2552243.4226 | 1146830.0876 | 2552239.4505 | 1146832.1058
103 | 2552247.3886 | 1146814.9483 | 2552252.4697 | 1146820.2885
104 | 2552237.3102 | 1146833.1933 | 2552239.4505 | 1146832.1058
105 | 2552247.3886 | 1146814.9483 | 2552233.1075 | 1146802.0883 | 2552231.0924 | 1146800.6653
106 | 2552228.375 | 1146837.7333 | 2552237.3102 | 1146833.1933
107 | 2552220.8877 | 1146793.4586 | 2552231.0924 | 1146800.6653
108 | 2552228.375 | 1146837.7333 | 2552222.7894 | 1146847.1936 | 2552217.5707 | 1146864.1661 | 2552206.2821 | 1146869.2807 | 2552179.8763 | 1146873.2593
109 | 2552228.375 | 1146837.7333 | 2552211.9211 | 1146825.9467 | 2552202.187 | 1146827.3034
110 | 2552174.2518 | 1146770.6396 | 2552187.8639 | 1146781.4481 | 2552220.8877 | 1146793.4586
111 | 2552220.8877 | 1146793.4586 | 2552212.6361 | 1146798.0154 | 2552178.0642 | 1146800.1806
112 | 2552172.3773 | 1146800.5367 | 2552178.0642 | 1146800.1806
113 | 2552174.2518 | 1146770.6396 | 2552129.9804 | 1146728.4143
114 | 2552174.2518 | 1146770.6396 | 2552200.0519 | 1146726.8302
115 | 2552129.9804 | 1146728.4143 | 2552091.6156 | 1146733.5389
116 | 2552217.3292 | 1146728.3977 | 2552208.0637 | 1146727.1928 | 2552200.0519 | 1146726.8302
117 | 2552021.5382 | 1146802.3499 | 2552019.1171 | 1146797.3444
118 | 2552040.4203 | 1146740.0559 | 2552019.1171 | 1146797.3444
119 | 2552040.4203 | 1146740.0559 | 2552077.498 | 1146735.4247 | 2552091.6156 | 1146733.5389
120 | 2552502.7037 | 1146989.431 | 2552523.0103 | 1146975.4054 | 2552525.8295 | 1146973.7792
121 | 2552599.8507 | 1146948.4632 | 2552599.8507 | 1146948.4632 | 2552586.8062 | 1146950.078 | 2552574.8842 | 1146952.4794
122 | 2552492.4363 | 1146995.2126 | 2552501.1932 | 1146990.4743 | 2552502.7037 | 1146989.431
123 | 2552627.1048 | 1146947.8482 | 2552599.8507 | 1146948.4632
124 | 2552627.1048 | 1146947.8482 | 2552630.5123 | 1146947.499
125 | 2552631.1839 | 1146947.403 | 2552630.5123 | 1146947.499
126 | 2552631.1839 | 1146947.403 | 2552660.444 | 1146943.2227
127 | 2552492.4363 | 1146995.2126 | 2552485.2121 | 1146987.8547 | 2552472.5234 | 1146985.8873 | 2552437.5373 | 1146986.4657
128 | 2552426.1974 | 1146986.6532 | 2552437.5373 | 1146986.4657
129 | 2552426.1974 | 1146986.6532 | 2552399.4214 | 1146987.096
130 | 2552391.2085 | 1146987.2318 | 2552399.4214 | 1146987.096
131 | 2552366.774 | 1146987.6358 | 2552391.2085 | 1146987.2318

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2552620.5586 | 1146835.3675
1 | 2552606.1212 | 1146836.8375
2 | 2552632.8586 | 1146834.1151
3 | 2552603.7153 | 1146837.0825
4 | 2552645.6788 | 1146832.6507
5 | 2552609.3558 | 1146768.1787
6 | 2552631.6183 | 1146767.8534
7 | 2552599.8526 | 1146767.4916
8 | 2552559.3916 | 1146840.793
9 | 2552559.9646 | 1146832.6176
10 | 2552540.5709 | 1146841.4529
11 | 2552546.173 | 1146906.02
12 | 2552542.7467 | 1146889.7532
13 | 2552537.7182 | 1146911.1115
14 | 2552541.6656 | 1146869.664
15 | 2552538.1115 | 1146954.199
16 | 2552550.5242 | 1146956.145
17 | 2552485.8002 | 1146946.8894
18 | 2552541.4072 | 1146863.0063
19 | 2552529.9819 | 1146818.2966
20 | 2552556.7008 | 1146821.1918
21 | 2552569.358 | 1146747.8774
22 | 2552545.8145 | 1146790.9598
23 | 2552543.6132 | 1146784.8467
24 | 2552543.0694 | 1146783.3364
25 | 2552561.9434 | 1146742.9131
26 | 2552520.375 | 1146740.717
27 | 2552548.8993 | 1146734.6874
28 | 2552486.708 | 1146745.0808
29 | 2552479.0214 | 1146820.7064
30 | 2552464.1443 | 1146831.4957
31 | 2552474.5355 | 1146834.9444
32 | 2552446.4006 | 1146861.4959
33 | 2552416.6504 | 1146862.0565
34 | 2552267.4094 | 1146925.2762
35 | 2552293.5242 | 1146922.9049
36 | 2552225.5242 | 1146939.0752
37 | 2552258.2492 | 1146949.1229
38 | 2552306.305 | 1146924.2521
39 | 2552264.3488 | 1146895.7984
40 | 2552209.1162 | 1146940.2866
41 | 2552254.4258 | 1146962.6984
42 | 2552338.4703 | 1146924.2668
43 | 2552298.4256 | 1146887.7672
44 | 2552191.0597 | 1146936.0585
45 | 2552249.7837 | 1146978.5245
46 | 2552359.3864 | 1146925.2742
47 | 2552151.2955 | 1146919.5439
48 | 2552187.0559 | 1146955.1113
49 | 2552408.3158 | 1146907.4786
50 | 2552436.3658 | 1146934.8244
51 | 2552397.9208 | 1146890.8168
52 | 2552389.1757 | 1146928.3486
53 | 2552456.5617 | 1146939.7154
54 | 2552390.7696 | 1146878.1668
55 | 2552367.6718 | 1146889.2733
56 | 2552364.8919 | 1146925.7732
57 | 2552468.4343 | 1146943.5151
58 | 2552379.4986 | 1146862.4689
59 | 2552325.2355 | 1146894.9796
60 | 2552334.407 | 1146851.5067
61 | 2552248.4404 | 1146983.1605
62 | 2552323.771 | 1146850.6795
63 | 2552479.9467 | 1146745.7322
64 | 2552462.2906 | 1146747.2643
65 | 2552432.8857 | 1146749.5609
66 | 2552457.5763 | 1146714.0118
67 | 2552481.023 | 1146707.2172
68 | 2552564.036 | 1146730.4659
69 | 2552540.5996 | 1146682.4792
70 | 2552572.2683 | 1146667.1146
71 | 2552561.2164 | 1146721.6168
72 | 2552591.9945 | 1146657.0549
73 | 2552341.7972 | 1146731.3275
74 | 2552290.3926 | 1146737.0116
75 | 2552246.8826 | 1146732.7496
76 | 2552327.8251 | 1146793.3421
77 | 2552294.9718 | 1146801.7299
78 | 2552217.871 | 1146728.4682
79 | 2552268.8715 | 1146808.8326
80 | 2552169.2139 | 1146957.6092
81 | 2552164.7505 | 1146966.628
82 | 2552135.82 | 1146950.2507
83 | 2552599.584 | 1146716.4508
84 | 2552619.8777 | 1146705.6399
85 | 2552618.6533 | 1146643.4599
86 | 2552095.4639 | 1146947.3234
87 | 2552640.298 | 1146619.4737
88 | 2552638.3605 | 1146621.6238
89 | 2552629.6722 | 1146632.0625
90 | 2552292.3203 | 1146844.7517
91 | 2552286.8042 | 1146841.6827
92 | 2552271.2971 | 1146861.817
93 | 2552283.0933 | 1146839.6222
94 | 2552302.1583 | 1146827.1751
95 | 2552250.0794 | 1146871.3562
96 | 2552341.7924 | 1146818.4841
97 | 2552353.5376 | 1146816.7297
98 | 2552265.864 | 1146830.2558
99 | 2552252.4697 | 1146820.2885
100 | 2552239.4505 | 1146832.1058
101 | 2552247.3886 | 1146814.9483
102 | 2552237.3102 | 1146833.1933
103 | 2552231.0924 | 1146800.6653
104 | 2552228.375 | 1146837.7333
105 | 2552220.8877 | 1146793.4586
106 | 2552202.187 | 1146827.3034
107 | 2552179.8763 | 1146873.2593
108 | 2552214.1471 | 1146903.8772
109 | 2552178.0642 | 1146800.1806
110 | 2552172.3773 | 1146800.5367
111 | 2552174.2518 | 1146770.6396
112 | 2552129.9804 | 1146728.4143
113 | 2552200.0519 | 1146726.8302
114 | 2552019.1171 | 1146797.3444
115 | 2552021.5382 | 1146802.3499
116 | 2552040.4203 | 1146740.0559
117 | 2552091.6156 | 1146733.5389
118 | 2552217.3292 | 1146728.3977
119 | 2552525.8295 | 1146973.7791
120 | 2552574.8842 | 1146952.4794
121 | 2552502.7037 | 1146989.431
122 | 2552599.8507 | 1146948.4632
123 | 2552627.1048 | 1146947.8482
124 | 2552630.5123 | 1146947.499
125 | 2552631.1839 | 1146947.403
126 | 2552660.444 | 1146943.2227
127 | 2552492.4363 | 1146995.2126
128 | 2552437.5373 | 1146986.4657
129 | 2552426.1974 | 1146986.6532
130 | 2552399.4214 | 1146987.096
131 | 2552391.2085 | 1146987.2318
132 | 2552366.774 | 1146987.6358
133 | 2552390.7696 | 1146878.1668

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1