## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5883-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5883-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5883-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5883-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5883-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5883-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5883-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5883-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5883-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5883-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5883-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5883-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5883-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5883-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5883-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5883-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5883-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5883-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5883-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5883-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5883-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5883-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5883-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5883-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5883-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5883-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5883-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5883-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5883-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5883-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5883-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5883-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5883-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5883-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5883-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5883-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5883-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5883-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5883-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5883-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5883-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5883-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5883-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5883-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5883-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5883-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5883-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5883-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5883-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5883-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5883-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5883-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5883-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5883-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5883-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5883-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5883-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5883-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5883-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5883-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5883-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5883-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5883-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5883-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5883-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5883-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5883-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5883-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5883-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5883-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5883-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5883-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5883-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5883-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5883-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5883-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5883-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5883-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5883-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5883-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5883-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5883-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5883-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5883-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5883-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5883-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5883-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5883-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5883-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5883-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5883-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5883-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5883-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5883-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5883-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5883-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5883-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5883-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5883-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5883-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5883-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5883-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5883-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5883-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5883-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5883-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5883-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5883-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5883-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5883-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5883-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5883-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5883-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5883-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5883-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5883-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5883-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5883-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5883-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5883-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5883-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5883-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5883-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5883-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5883-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5883-5_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5883-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5883-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5883-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5883-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_263_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5883-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0010154 | 0.00025449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5883-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0016133 | 0.00040434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5883-5_0_5_load_4 | 4 | 0.0040398 | 0.0010125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5883-5_0_5_load_10 | 6 | 0.0063122 | 0.001582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5883-5_0_5_load_11 | 7 | 0.0033876 | 0.000849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5883-5_0_5_load_16 | 9 | 0.0032592 | 0.00081683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5883-5_0_5_load_9 | 10 | 0.0051678 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5883-5_0_5_load_6 | 12 | 0.0071132 | 0.0017827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5883-5_0_5_load_7 | 13 | 0.0042944 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5883-5_0_5_load_14 | 15 | 0.0033169 | 0.00083131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5883-5_0_5_load_17 | 16 | 0.0045309 | 0.0011355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5883-5_0_5_load_34 | 17 | 0.005751 | 0.0014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5883-5_0_5_load_35 | 18 | 0.003689 | 0.00092455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5883-5_0_5_load_33 | 20 | 0.0087347 | 0.0021891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5883-5_0_5_load_36 | 21 | 0.00093 | 0.00023308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5883-5_0_5_load_19 | 22 | 0.0068142 | 0.0017078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5883-5_0_5_load_20 | 24 | 0.0011667 | 0.00029241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5883-5_0_5_load_37 | 25 | 0.0013096 | 0.00032821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5883-5_0_5_load_40 | 26 | 0.0050755 | 0.001272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5883-5_0_5_load_41 | 27 | 0.0034421 | 0.00086267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5883-5_0_5_load_38 | 28 | 0.0027506 | 0.00068936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5883-5_0_5_load_42 | 29 | 0.003125 | 0.0007832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5883-5_0_5_load_43 | 30 | 0.0048494 | 0.0012154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5883-5_0_5_load_22 | 31 | 0.0020949 | 0.00052504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5883-5_0_5_load_23 | 32 | 0.0064258 | 0.0016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5883-5_0_5_load_25 | 33 | 0.0013075 | 0.00032769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5883-5_0_5_load_26 | 34 | 0.0014874 | 0.00037278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5883-5_0_5_load_52 | 35 | 0.0044925 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5883-5_0_5_load_46 | 38 | 0.0031524 | 0.00079006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5883-5_0_5_load_53 | 39 | 0.0010743 | 0.00026925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5883-5_0_5_load_47 | 40 | 0.0024391 | 0.00061129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5883-5_0_5_load_30 | 42 | 0.0026901 | 0.00067419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5883-5_0_5_load_31 | 43 | 0.0044699 | 0.0011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5883-5_0_5_load_32 | 45 | 0.0071406 | 0.0017896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5883-5_0_5_load_54 | 47 | 0.0020439 | 0.00051225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5883-5_0_5_load_65 | 48 | 0.0086901 | 0.0021779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5883-5_0_5_load_56 | 49 | 0.0019091 | 0.00047846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5883-5_0_5_load_57 | 50 | 0.0033592 | 0.0008419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5883-5_0_5_load_121 | 51 | 0.0051449 | 0.0012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5883-5_0_5_load_44 | 52 | 0.0025995 | 0.0006515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5883-5_0_5_load_45 | 53 | 0.0038003 | 0.00095244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5883-5_0_5_load_79 | 55 | 0.0028978 | 0.00072626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5883-5_0_5_load_75 | 56 | 0.01037 | 0.002599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5883-5_0_5_load_83 | 57 | 0.0048773 | 0.0012224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5883-5_0_5_load_81 | 58 | 0.0089468 | 0.0022423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5883-5_0_5_load_60 | 61 | 0.010536 | 0.0026406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5883-5_0_5_load_61 | 62 | 0.0051899 | 0.0013007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5883-5_0_5_load_62 | 63 | 0.0021247 | 0.00053249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5883-5_0_5_load_63 | 64 | 0.0043558 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5883-5_0_5_load_128 | 65 | 0.0072805 | 0.0018247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5883-5_0_5_load_102 | 66 | 0.0046344 | 0.0011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5883-5_0_5_load_64 | 67 | 0.010623 | 0.0026624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5883-5_0_5_load_118 | 68 | 0.0036476 | 0.00091418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5883-5_0_5_load_100 | 69 | 0.0020288 | 0.00050845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5883-5_0_5_load_122 | 70 | 0.0025457 | 0.00063801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5883-5_0_5_load_66 | 71 | 0.0017603 | 0.00044117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5883-5_0_5_load_70 | 73 | 0.0024131 | 0.00060479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5883-5_0_5_load_71 | 74 | 0.0023429 | 0.00058717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5883-5_0_5_load_73 | 76 | 0.0032272 | 0.00080882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5883-5_0_5_load_74 | 77 | 0.011302 | 0.0028326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5883-5_0_5_load_116 | 78 | 0.0029094 | 0.00072917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5883-5_0_5_load_76 | 80 | 0.002409 | 0.00060376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5883-5_0_5_load_78 | 81 | 0.0024402 | 0.00061157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5883-5_0_5_load_80 | 82 | 0.0085151 | 0.0021341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5883-5_0_5_load_112 | 83 | 0.0024481 | 0.00061356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5883-5_0_5_load_111 | 84 | 0.0079007 | 0.0019801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5883-5_0_5_load_82 | 85 | 0.0018672 | 0.00046797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5883-5_0_5_load_84 | 86 | 0.004058 | 0.001017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5883-5_0_5_load_110 | 88 | 0.0052391 | 0.001313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5883-5_0_5_load_107 | 89 | 0.0078461 | 0.0019664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5883-5_0_5_load_124 | 90 | 0.0039041 | 0.00097846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5883-5_0_5_load_105 | 91 | 0.0037431 | 0.00093811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5883-5_0_5_load_86 | 92 | 0.0027783 | 0.00069632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5883-5_0_5_load_87 | 93 | 0.0018141 | 0.00045466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5883-5_0_5_load_89 | 95 | 0.0014276 | 0.00035778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5883-5_0_5_load_90 | 96 | 0.0016018 | 0.00040144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5883-5_0_5_load_91 | 97 | 0.0062959 | 0.0015779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5883-5_0_5_load_92 | 98 | 0.0016589 | 0.00041577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5883-5_0_5_load_93 | 99 | 0.002923 | 0.00073257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5883-5_0_5_load_94 | 100 | 0.0022805 | 0.00057155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5883-5_0_5_load_119 | 101 | 0.0029391 | 0.00073661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5883-5_0_5_load_95 | 102 | 0.0044573 | 0.0011171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5883-5_0_5_load_125 | 103 | 0.0033208 | 0.00083227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5883-5_0_5_load_98 | 106 | 0.0044922 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5883-5_0_5_load_99 | 107 | 0.0056063 | 0.0014051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5883-5_0_5_load_101 | 108 | 0.0027562 | 0.00069077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5883-5_0_5_load_103 | 109 | 0.0089154 | 0.0022344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5883-5_0_5_load_104 | 110 | 0.0034626 | 0.0008678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5883-5_0_5_load_120 | 111 | 0.004059 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5883-5_0_5_load_106 | 113 | 0.0031187 | 0.00078161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5883-5_0_5_load_108 | 114 | 0.0040866 | 0.0010242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5883-5_0_5_load_109 | 115 | 0.0023269 | 0.00058317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5883-5_0_5_load_132 | 116 | 0.0033301 | 0.00083461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5883-5_0_5_load_136 | 117 | 0.0028415 | 0.00071216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5883-5_0_5_load_123 | 118 | 0.0032332 | 0.00081033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5883-5_0_5_load_113 | 119 | 0.0057115 | 0.0014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5883-5_0_5_load_114 | 120 | 0.0040356 | 0.0010114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5883-5_0_5_load_131 | 122 | 0.0234 | 0.0058647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5883-5_0_5_load_130 | 123 | 0.015171 | 0.0038023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5883-5_0_5_load_126 | 124 | 0.0051434 | 0.0012891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5883-5_0_5_load_127 | 126 | 0.0023697 | 0.0005939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5883-5_0_5_load_138 | 127 | 0.0033336 | 0.00083547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5883-5_0_5_load_139 | 128 | 0.0019704 | 0.00049382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5883-5_0_5_load_137 | 129 | 0.0025989 | 0.00065135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5883-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5883-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.042703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5883-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.032956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5883-5_0_5_line_3 |  | 3 | 6 | 0.020604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5883-5_0_5_line_4 |  | 3 | 7 | 0.023416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5883-5_0_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.027165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5883-5_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5883-5_0_5_line_7 |  | 5 | 9 | 0.0084997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5883-5_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.043108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5883-5_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5883-5_0_5_line_10 |  | 8 | 17 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5883-5_0_5_line_11 |  | 8 | 18 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5883-5_0_5_line_12 |  | 10 | 14 | 0.076109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5883-5_0_5_line_13 |  | 11 | 15 | 0.026443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5883-5_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.004261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5883-5_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.022289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5883-5_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0078224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5883-5_0_5_line_17 |  | 16 | 19 | 0.017483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5883-5_0_5_line_18 |  | 17 | 20 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5883-5_0_5_line_19 |  | 18 | 21 | 0.040015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5883-5_0_5_line_20 |  | 19 | 22 | 0.024003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5883-5_0_5_line_21 |  | 20 | 44 | 0.011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5883-5_0_5_line_22 |  | 21 | 39 | 0.045674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5883-5_0_5_line_23 |  | 21 | 34 | 0.028415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5883-5_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5883-5_0_5_line_25 |  | 23 | 26 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5883-5_0_5_line_26 |  | 23 | 27 | 0.028982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5883-5_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.053782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5883-5_0_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.043316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5883-5_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.0044392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5883-5_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.020644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5883-5_0_5_line_31 |  | 27 | 30 | 0.0011722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5883-5_0_5_line_32 |  | 29 | 52 | 0.050434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5883-5_0_5_line_33 |  | 30 | 47 | 0.027005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5883-5_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.019229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5883-5_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0029014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5883-5_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.027743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5883-5_0_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.03743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5883-5_0_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.007588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5883-5_0_5_line_39 |  | 37 | 38 | 0.01004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5883-5_0_5_line_40 |  | 38 | 40 | 0.03557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5883-5_0_5_line_41 |  | 39 | 40 | 0.042398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5883-5_0_5_line_42 |  | 41 | 42 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5883-5_0_5_line_43 |  | 41 | 43 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5883-5_0_5_line_44 |  | 42 | 46 | 0.035266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5883-5_0_5_line_45 |  | 43 | 47 | 0.018312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5883-5_0_5_line_46 |  | 44 | 45 | 0.023753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5883-5_0_5_line_47 |  | 45 | 48 | 0.011013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5883-5_0_5_line_48 |  | 46 | 49 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5883-5_0_5_line_49 |  | 46 | 50 | 0.028577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5883-5_0_5_line_50 |  | 48 | 51 | 0.0030098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5883-5_0_5_line_51 |  | 49 | 59 | 0.039358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5883-5_0_5_line_52 |  | 51 | 70 | 0.0033454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5883-5_0_5_line_53 |  | 52 | 53 | 0.028841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5883-5_0_5_line_54 |  | 54 | 55 | 0.021913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5883-5_0_5_line_55 |  | 54 | 56 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5883-5_0_5_line_56 |  | 56 | 80 | 0.035035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5883-5_0_5_line_57 |  | 57 | 58 | 0.0011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5883-5_0_5_line_58 |  | 58 | 85 | 0.00015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5883-5_0_5_line_59 |  | 59 | 60 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5883-5_0_5_line_60 |  | 59 | 61 | 0.030081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5883-5_0_5_line_61 |  | 60 | 62 | 0.015746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5883-5_0_5_line_62 |  | 60 | 63 | 0.022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5883-5_0_5_line_63 |  | 61 | 64 | 0.0059612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5883-5_0_5_line_64 |  | 62 | 65 | 0.0079566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5883-5_0_5_line_65 |  | 63 | 66 | 2.0934e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5883-5_0_5_line_66 |  | 64 | 67 | 0.0086988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5883-5_0_5_line_67 |  | 65 | 68 | 0.0094065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5883-5_0_5_line_68 |  | 66 | 69 | 0.0096478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5883-5_0_5_line_69 |  | 68 | 79 | 0.011165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5883-5_0_5_line_70 |  | 69 | 108 | 0.0092879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5883-5_0_5_line_71 |  | 70 | 118 | 0.011973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5883-5_0_5_line_72 |  | 71 | 72 | 0.016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5883-5_0_5_line_73 |  | 72 | 73 | 0.036706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5883-5_0_5_line_74 |  | 72 | 74 | 0.029527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5883-5_0_5_line_75 |  | 73 | 75 | 0.030437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5883-5_0_5_line_76 |  | 75 | 76 | 0.041125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5883-5_0_5_line_77 |  | 76 | 77 | 0.026042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5883-5_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.01717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5883-5_0_5_line_79 |  | 78 | 79 | 0.03809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5883-5_0_5_line_80 |  | 79 | 121 | 0.006588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5883-5_0_5_line_81 |  | 79 | 120 | 0.0039937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5883-5_0_5_line_82 |  | 80 | 81 | 0.00085039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5883-5_0_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.003417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5883-5_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0051437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5883-5_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5883-5_0_5_line_86 |  | 84 | 119 | 0.0036475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5883-5_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5883-5_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0086538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5883-5_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.021056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5883-5_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0030105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5883-5_0_5_line_91 |  | 88 | 90 | 0.022251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5883-5_0_5_line_92 |  | 89 | 91 | 0.015271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5883-5_0_5_line_93 |  | 90 | 118 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5883-5_0_5_line_94 |  | 91 | 113 | 0.0047355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5883-5_0_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0044978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5883-5_0_5_line_96 |  | 92 | 94 | 0.034361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5883-5_0_5_line_97 |  | 93 | 95 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5883-5_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0073952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5883-5_0_5_line_99 |  | 94 | 97 | 0.013528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5883-5_0_5_line_100 |  | 95 | 98 | 0.02549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5883-5_0_5_line_101 |  | 96 | 99 | 0.013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5883-5_0_5_line_102 |  | 97 | 100 | 0.032615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5883-5_0_5_line_103 |  | 98 | 101 | 0.020142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5883-5_0_5_line_104 |  | 99 | 102 | 0.00014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5883-5_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5883-5_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.031803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5883-5_0_5_line_107 |  | 103 | 124 | 0.045438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5883-5_0_5_line_108 |  | 104 | 105 | 0.013762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5883-5_0_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.017339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5883-5_0_5_line_110 |  | 105 | 107 | 0.028772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5883-5_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.00044394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5883-5_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_5883-5_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_5883-5_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0051639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_5883-5_0_5_line_115 |  | 112 | 125 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5883-5_0_5_line_116 |  | 112 | 117 | 0.0078598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_5883-5_0_5_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0052424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5883-5_0_5_line_118 |  | 114 | 115 | 0.005729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5883-5_0_5_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0075827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5883-5_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0030051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5883-5_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5883-5_0_5_line_122 |  | 121 | 122 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5883-5_0_5_line_123 |  | 122 | 123 | 0.013198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5883-5_0_5_line_124 |  | 124 | 126 | 0.0096487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5883-5_0_5_line_125 |  | 125 | 129 | 0.011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5883-5_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0030446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5883-5_0_5_line_127 |  | 127 | 128 | 0.002089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5883-5_0_5_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0017568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5883-5_0_5_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2553213.5433 | 1146804.667 | 2553217.3153 | 1146808.6459 | 2553223.793 | 1146818.9329
1 | 2553247.8463 | 1146854.0098 | 2553242.4807 | 1146848.5042 | 2553234.7297 | 1146837.5143 | 2553227.9387 | 1146825.5164 | 2553223.793 | 1146818.9329
2 | 2553247.8463 | 1146854.0098 | 2553258.0234 | 1146849.0615 | 2553278.9625 | 1146843.2736
3 | 2553278.9625 | 1146843.2736 | 2553283.1068 | 1146823.0908
4 | 2553278.9625 | 1146843.2736 | 2553301.8806 | 1146838.4684
5 | 2553307.1295 | 1146889.9234 | 2553284.5349 | 1146878.3596 | 2553283.0061 | 1146877.4416
6 | 2553307.3661 | 1146915.4459 | 2553307.1338 | 1146911.2456 | 2553307.1295 | 1146889.9234
7 | 2553307.1295 | 1146889.9234 | 2553315.085 | 1146892.9157
8 | 2553283.1068 | 1146823.0908 | 2553289.3015 | 1146792.9228 | 2553290.5409 | 1146780.675
9 | 2553314.5793 | 1146835.4485 | 2553311.0086 | 1146836.5546 | 2553301.8806 | 1146838.4684
10 | 2553307.3661 | 1146915.4459 | 2553318.8031 | 1146913.7966
11 | 2553307.3661 | 1146915.4459 | 2553292.3822 | 1146915.3205
12 | 2553235.0739 | 1146753.3903 | 2553288.4003 | 1146759.9794 | 2553291.3743 | 1146762.1352 | 2553292.1049 | 1146765.22 | 2553290.5409 | 1146780.675
13 | 2553314.5793 | 1146835.4485 | 2553333.1183 | 1146831.1469 | 2553340.342 | 1146829.4892
14 | 2553232.341 | 1146775.5107 | 2553231.8186 | 1146779.7396
15 | 2553235.0739 | 1146753.3903 | 2553232.341 | 1146775.5107
16 | 2553340.342 | 1146829.4892 | 2553347.9662 | 1146827.7396
17 | 2553365.0063 | 1146823.8292 | 2553347.9662 | 1146827.7396
18 | 2553329.9378 | 1146912.1909 | 2553318.8031 | 1146913.7966
19 | 2553292.3822 | 1146915.3205 | 2553282.5633 | 1146915.2384 | 2553258.5137 | 1146911.1453 | 2553253.2009 | 1146908.8188
20 | 2553365.0063 | 1146823.8292 | 2553388.4979 | 1146818.9007
21 | 2553340.4667 | 1146909.0524 | 2553334.986 | 1146911.4629 | 2553329.9378 | 1146912.1909
22 | 2553253.2009 | 1146908.8188 | 2553245.5047 | 1146953.8393
23 | 2553227.3889 | 1146896.997 | 2553230.7762 | 1146898.9991 | 2553253.2009 | 1146908.8188
24 | 2553401.4313 | 1146816.1874 | 2553388.4979 | 1146818.9007
25 | 2553401.4313 | 1146816.1874 | 2553408.9467 | 1146814.6617 | 2553420.5769 | 1146812.4369
26 | 2553401.4313 | 1146816.1874 | 2553407.0177 | 1146838.3 | 2553407.602 | 1146844.447
27 | 2553401.4313 | 1146816.1874 | 2553399.1912 | 1146793.7487 | 2553395.4605 | 1146774.223 | 2553393.8527 | 1146762.9963
28 | 2553393.8527 | 1146762.9963 | 2553350.7658 | 1146758.5475
29 | 2553350.7658 | 1146758.5475 | 2553350.0162 | 1146754.172
30 | 2553420.5769 | 1146812.4369 | 2553440.6832 | 1146808.5906 | 2553440.8543 | 1146808.5612
31 | 2553407.7129 | 1146845.614 | 2553407.602 | 1146844.447
32 | 2553490.5356 | 1146799.8823 | 2553478.4307 | 1146802.0952 | 2553440.8543 | 1146808.5612
33 | 2553407.7129 | 1146845.614 | 2553408.364 | 1146852.4635 | 2553409.2241 | 1146857.3928 | 2553409.6566 | 1146872.5078
34 | 2553201.0077 | 1146881.4043 | 2553190.6591 | 1146875.2877 | 2553184.2585 | 1146871.9733
35 | 2553203.5054 | 1146882.8806 | 2553201.0077 | 1146881.4043
36 | 2553203.5054 | 1146882.8806 | 2553227.3889 | 1146896.997
37 | 2553175.8142 | 1146926.8411 | 2553163.0926 | 1146962.0472
38 | 2553163.0926 | 1146962.0472 | 2553170.4056 | 1146964.1469
39 | 2553170.4056 | 1146964.1469 | 2553180.0031 | 1146967.0936
40 | 2553180.0031 | 1146967.0936 | 2553182.4471 | 1146967.844 | 2553195.1232 | 1146972.1698 | 2553212.758 | 1146980.7695
41 | 2553212.758 | 1146980.7695 | 2553245.5047 | 1146953.8393
42 | 2553409.1475 | 1146908.9645 | 2553424.65 | 1146909.2237
43 | 2553409.1475 | 1146908.9645 | 2553409.2093 | 1146890.7955
44 | 2553459.9121 | 1146909.2605 | 2553456.1027 | 1146909.3011 | 2553444.168 | 1146909.4603 | 2553440.9501 | 1146909.4963 | 2553424.65 | 1146909.2237
45 | 2553409.2093 | 1146890.7955 | 2553409.2459 | 1146880.0265 | 2553409.7297 | 1146875.0647 | 2553409.6566 | 1146872.5078
46 | 2553340.4667 | 1146909.0524 | 2553349.0978 | 1146916.7006 | 2553352.639 | 1146923.6767 | 2553355.7355 | 1146926.7988
47 | 2553355.7355 | 1146926.7988 | 2553362.4917 | 1146928.4028 | 2553366.4387 | 1146929.3909
48 | 2553459.9121 | 1146909.2605 | 2553474.4945 | 1146908.8253 | 2553478.9232 | 1146908.7719
49 | 2553459.9121 | 1146909.2605 | 2553459.3055 | 1146893.4126 | 2553459.249 | 1146893.0573 | 2553458.7963 | 1146890.1482 | 2553456.1464 | 1146889.1459 | 2553449.5662 | 1146889.1969
50 | 2553369.3584 | 1146930.1218 | 2553366.4387 | 1146929.3909
51 | 2553518.2785 | 1146908.2976 | 2553478.9232 | 1146908.7719
52 | 2553369.3584 | 1146930.1218 | 2553372.6037 | 1146930.9342
53 | 2553518.9196 | 1146794.7698 | 2553512.5932 | 1146795.8501 | 2553490.5356 | 1146799.8823
54 | 2553569.1148 | 1146787.6093 | 2553557.8511 | 1146776.2126 | 2553557.0086 | 1146770.384
55 | 2553569.1148 | 1146787.6093 | 2553572.5734 | 1146800.8227 | 2553572.2277 | 1146803.8073
56 | 2553572.2277 | 1146803.8073 | 2553571.1261 | 1146813.3182 | 2553574.7723 | 1146830.9325 | 2553568.986 | 1146835.6615
57 | 2553421.1778 | 1146970.8827 | 2553420.3929 | 1146971.7849
58 | 2553421.2808 | 1146970.7644 | 2553421.1778 | 1146970.8827
59 | 2553518.2785 | 1146908.2976 | 2553540.2111 | 1146909.8067
60 | 2553518.2785 | 1146908.2976 | 2553508.8123 | 1146885.0032 | 2553507.7978 | 1146880.1716
61 | 2553540.2111 | 1146909.8067 | 2553546.3661 | 1146907.1801 | 2553552.3231 | 1146902.7762 | 2553553.6153 | 1146901.757
62 | 2553540.2111 | 1146909.8067 | 2553538.15 | 1146918.416 | 2553530.4191 | 1146924.8457 | 2553526.9445 | 1146926.3028
63 | 2553506.5727 | 1146874.3376 | 2553507.7978 | 1146880.1716
64 | 2553553.6153 | 1146901.757 | 2553559.8625 | 1146896.8294
65 | 2553526.9426 | 1146926.3036 | 2553526.9445 | 1146926.3028
66 | 2553504.7852 | 1146865.8244 | 2553506.5727 | 1146874.3376
67 | 2553559.8625 | 1146896.8294 | 2553561.8736 | 1146895.2431 | 2553567.2825 | 1146891.048
68 | 2553518.0454 | 1146930.0347 | 2553526.9426 | 1146926.3036
69 | 2553576.1053 | 1146884.2053 | 2553567.2825 | 1146891.048
70 | 2553518.0454 | 1146930.0347 | 2553509.4801 | 1146933.6265
71 | 2553384.218 | 1146933.8417 | 2553372.6037 | 1146930.9342
72 | 2553645.0076 | 1146761.3882 | 2553644.7899 | 1146755.0644 | 2553644.0273 | 1146745.2526
73 | 2553645.0076 | 1146761.3882 | 2553653.3585 | 1146761.6128 | 2553656.2128 | 1146764.2033 | 2553662.8007 | 1146778.849 | 2553663.349 | 1146782.2243 | 2553665.7865 | 1146786.6113
74 | 2553631.9406 | 1146784.0784 | 2553631.5976 | 1146772.4639 | 2553635.2629 | 1146766.6882 | 2553645.0076 | 1146761.3882
75 | 2553675.7461 | 1146815.1347 | 2553673.9048 | 1146807.4338 | 2553671.917 | 1146798.6557 | 2553667.851 | 1146790.3272 | 2553665.7865 | 1146786.6113
76 | 2553675.7461 | 1146815.1347 | 2553668.1904 | 1146822.4078 | 2553645.7995 | 1146843.3194
77 | 2553624.2324 | 1146857.5263 | 2553634.834 | 1146852.5026 | 2553643.0095 | 1146845.9251 | 2553645.7995 | 1146843.3194
78 | 2553624.2324 | 1146857.5263 | 2553609.1969 | 1146864.651 | 2553608.7211 | 1146864.8888
79 | 2553576.1053 | 1146884.2053 | 2553578.0048 | 1146882.512 | 2553586.6715 | 1146875.9083 | 2553608.7211 | 1146864.8888
80 | 2553576.1053 | 1146884.2053 | 2553579.941 | 1146889.5673
81 | 2553576.1053 | 1146884.2053 | 2553576.9371 | 1146880.2992
82 | 2553568.986 | 1146835.6615 | 2553568.3275 | 1146836.1996
83 | 2553568.3275 | 1146836.1996 | 2553565.6817 | 1146838.362 | 2553565.6817 | 1146838.362
84 | 2553565.6817 | 1146838.362 | 2553566.5645 | 1146843.4294
85 | 2553573.4314 | 1146863.5201 | 2553566.8712 | 1146845.1897 | 2553566.5645 | 1146843.4294
86 | 2553574.6605 | 1146866.9543 | 2553573.4314 | 1146863.5201
87 | 2553421.2808 | 1146970.7644 | 2553426.5158 | 1146964.7477 | 2553429.1709 | 1146956.5118
88 | 2553429.634 | 1146947.8704 | 2553429.1709 | 1146956.5118
89 | 2553429.634 | 1146947.8704 | 2553412.5721 | 1146953.4276 | 2553409.5186 | 1146954.0283
90 | 2553429.634 | 1146947.8704 | 2553432.6197 | 1146947.4851
91 | 2553393.5319 | 1146944.3 | 2553397.3001 | 1146953.0791 | 2553403.4536 | 1146955.2214 | 2553409.5186 | 1146954.0283
92 | 2553447.7646 | 1146945.5307 | 2553432.6197 | 1146947.4851
93 | 2553384.218 | 1146933.8417 | 2553388.0337 | 1146934.797 | 2553393.1388 | 1146943.3841 | 2553393.5319 | 1146944.3
94 | 2553447.7646 | 1146945.5307 | 2553450.896 | 1146945.1266 | 2553452.4724 | 1146945.0521
95 | 2553601.461 | 1147021.7092 | 2553596.9786 | 1147021.3369
96 | 2553633.7056 | 1147031.8485 | 2553625.7791 | 1147026.8625 | 2553617.8686 | 1147023.9442 | 2553605.0654 | 1147022.0086 | 2553601.461 | 1147021.7092
97 | 2553596.9786 | 1147021.3369 | 2553586.8199 | 1147020.4931 | 2553577.6568 | 1147019.9427
98 | 2553633.7056 | 1147031.8485 | 2553639.3263 | 1147036.6542
99 | 2553633.7056 | 1147031.8485 | 2553640.3391 | 1147020.0584
100 | 2553577.6568 | 1147019.9427 | 2553568.6161 | 1147019.3997 | 2553557.8964 | 1147015.7472 | 2553553.5966 | 1147012.9887
101 | 2553639.3263 | 1147036.6542 | 2553645.4189 | 1147041.8634 | 2553648.7182 | 1147045.9188
102 | 2553653.3749 | 1146990.909 | 2553653.5568 | 1146996.5661 | 2553640.3391 | 1147020.0584
103 | 2553535.836 | 1147003.6113 | 2553546.0479 | 1147008.1459 | 2553553.5966 | 1147012.9887
104 | 2553648.7182 | 1147045.9188 | 2553648.8104 | 1147046.0322
105 | 2553535.836 | 1147003.6113 | 2553535.836 | 1147003.6113 | 2553524.8729 | 1147003.2513 | 2553519.0941 | 1147003.5355
106 | 2553659.0405 | 1147075.2534 | 2553657.8937 | 1147070.9489 | 2553656.3155 | 1147057.5208 | 2553653.8941 | 1147052.2812 | 2553648.8104 | 1147046.0322
107 | 2553519.0941 | 1147003.5355 | 2553510.1163 | 1147003.9769 | 2553504.2924 | 1147002.7212 | 2553499.0522 | 1146999.4823 | 2553491.4857 | 1146991.4144 | 2553485.3409 | 1146979.6524
108 | 2553659.0405 | 1147075.2534 | 2553665.9039 | 1147079.8363 | 2553670.9068 | 1147082.2101
109 | 2553675.871 | 1147065.5966 | 2553670.9068 | 1147082.2101
110 | 2553670.9068 | 1147082.2101 | 2553674.1801 | 1147083.3855 | 2553695.3147 | 1147091.06 | 2553697.8799 | 1147092.2052
111 | 2553509.0707 | 1146933.7982 | 2553509.4801 | 1146933.6265
112 | 2553498.9926 | 1146936.766 | 2553507.4896 | 1146934.4612 | 2553509.0707 | 1146933.7982
113 | 2553486.6129 | 1146940.124 | 2553498.9926 | 1146936.766
114 | 2553481.6291 | 1146941.4759 | 2553486.6129 | 1146940.124
115 | 2553482.2993 | 1146953.6437 | 2553481.6291 | 1146941.4759
116 | 2553481.6291 | 1146941.4759 | 2553473.8721 | 1146942.743
117 | 2553457.709 | 1146944.8043 | 2553452.4724 | 1146945.0521
118 | 2553457.709 | 1146944.8043 | 2553462.697 | 1146944.5684 | 2553463.4228 | 1146944.4498
119 | 2553463.4228 | 1146944.4498 | 2553470.9062 | 1146943.2274
120 | 2553473.8721 | 1146942.743 | 2553470.9062 | 1146943.2274
121 | 2553574.6605 | 1146866.9543 | 2553577.8694 | 1146875.9207 | 2553576.9371 | 1146880.2992
122 | 2553579.941 | 1146889.5673 | 2553584.4917 | 1146899.982 | 2553587.732 | 1146903.0174
123 | 2553587.732 | 1146903.0174 | 2553593.2961 | 1146908.2295 | 2553595.6976 | 1146913.2602
124 | 2553481.2921 | 1146970.9396 | 2553481.7796 | 1146972.8354 | 2553485.3409 | 1146979.6524
125 | 2553482.2993 | 1146953.6437 | 2553482.6227 | 1146956.7316 | 2553480.4374 | 1146961.1731 | 2553480.1683 | 1146964.2177
126 | 2553481.2921 | 1146970.9396 | 2553480.5339 | 1146967.9909
127 | 2553480.5339 | 1146967.9909 | 2553480.0136 | 1146965.9677
128 | 2553480.0136 | 1146965.9677 | 2553480.0136 | 1146965.9677 | 2553480.1683 | 1146964.2177

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2553213.5433 | 1146804.667
1 | 2553223.793 | 1146818.9329
2 | 2553247.8463 | 1146854.0098
3 | 2553278.9625 | 1146843.2736
4 | 2553283.0061 | 1146877.4416
5 | 2553307.1295 | 1146889.9234
6 | 2553283.1068 | 1146823.0908
7 | 2553301.8806 | 1146838.4684
8 | 2553307.3661 | 1146915.4459
9 | 2553315.085 | 1146892.9157
10 | 2553290.5409 | 1146780.675
11 | 2553314.5793 | 1146835.4485
12 | 2553232.341 | 1146775.5107
13 | 2553231.8186 | 1146779.7396
14 | 2553235.0739 | 1146753.3903
15 | 2553340.342 | 1146829.4892
16 | 2553347.9662 | 1146827.7396
17 | 2553318.8031 | 1146913.7966
18 | 2553292.3822 | 1146915.3205
19 | 2553365.0063 | 1146823.8292
20 | 2553329.9378 | 1146912.1909
21 | 2553253.2009 | 1146908.8188
22 | 2553388.4979 | 1146818.9007
23 | 2553401.4313 | 1146816.1874
24 | 2553393.8527 | 1146762.9963
25 | 2553350.7658 | 1146758.5475
26 | 2553420.5769 | 1146812.4369
27 | 2553407.602 | 1146844.447
28 | 2553350.0162 | 1146754.172
29 | 2553440.8543 | 1146808.5612
30 | 2553407.7129 | 1146845.614
31 | 2553184.2585 | 1146871.9733
32 | 2553201.0077 | 1146881.4043
33 | 2553203.5054 | 1146882.8806
34 | 2553227.3889 | 1146896.997
35 | 2553175.8142 | 1146926.8411
36 | 2553163.0926 | 1146962.0472
37 | 2553170.4056 | 1146964.1469
38 | 2553180.0031 | 1146967.0936
39 | 2553245.5047 | 1146953.8393
40 | 2553212.758 | 1146980.7695
41 | 2553409.1475 | 1146908.9645
42 | 2553424.65 | 1146909.2237
43 | 2553409.2093 | 1146890.7955
44 | 2553340.4667 | 1146909.0524
45 | 2553355.7355 | 1146926.7988
46 | 2553459.9121 | 1146909.2605
47 | 2553409.6566 | 1146872.5078
48 | 2553366.4387 | 1146929.3909
49 | 2553478.9232 | 1146908.7719
50 | 2553449.5662 | 1146889.1969
51 | 2553369.3584 | 1146930.1218
52 | 2553490.5356 | 1146799.8823
53 | 2553518.9196 | 1146794.7698
54 | 2553569.1148 | 1146787.6093
55 | 2553557.0086 | 1146770.384
56 | 2553572.2277 | 1146803.8073
57 | 2553420.3929 | 1146971.7849
58 | 2553421.1778 | 1146970.8827
59 | 2553518.2785 | 1146908.2976
60 | 2553540.2111 | 1146909.8068
61 | 2553507.7978 | 1146880.1716
62 | 2553553.6153 | 1146901.757
63 | 2553526.9445 | 1146926.3028
64 | 2553506.5727 | 1146874.3376
65 | 2553559.8625 | 1146896.8294
66 | 2553526.9426 | 1146926.3036
67 | 2553504.7852 | 1146865.8244
68 | 2553567.2825 | 1146891.048
69 | 2553518.0454 | 1146930.0347
70 | 2553372.6037 | 1146930.9342
71 | 2553644.0273 | 1146745.2526
72 | 2553645.0076 | 1146761.3882
73 | 2553665.7865 | 1146786.6113
74 | 2553631.9406 | 1146784.0784
75 | 2553675.7461 | 1146815.1347
76 | 2553645.7995 | 1146843.3194
77 | 2553624.2324 | 1146857.5263
78 | 2553608.7211 | 1146864.8888
79 | 2553576.1053 | 1146884.2053
80 | 2553568.986 | 1146835.6615
81 | 2553568.3275 | 1146836.1996
82 | 2553565.6817 | 1146838.362
83 | 2553566.5645 | 1146843.4294
84 | 2553573.4314 | 1146863.5201
85 | 2553421.2808 | 1146970.7644
86 | 2553429.1709 | 1146956.5118
87 | 2553429.634 | 1146947.8704
88 | 2553409.5186 | 1146954.0283
89 | 2553432.6197 | 1146947.4851
90 | 2553393.5319 | 1146944.3
91 | 2553447.7646 | 1146945.5307
92 | 2553601.461 | 1147021.7092
93 | 2553596.9786 | 1147021.3369
94 | 2553633.7056 | 1147031.8485
95 | 2553577.6568 | 1147019.9427
96 | 2553639.3263 | 1147036.6542
97 | 2553640.3391 | 1147020.0584
98 | 2553553.5966 | 1147012.9887
99 | 2553648.7182 | 1147045.9188
100 | 2553653.3749 | 1146990.909
101 | 2553535.836 | 1147003.6113
102 | 2553648.8104 | 1147046.0322
103 | 2553519.0941 | 1147003.5355
104 | 2553659.0405 | 1147075.2534
105 | 2553670.9068 | 1147082.2101
106 | 2553675.871 | 1147065.5966
107 | 2553697.8799 | 1147092.2052
108 | 2553509.4801 | 1146933.6265
109 | 2553509.0707 | 1146933.7982
110 | 2553498.9926 | 1146936.766
111 | 2553486.6129 | 1146940.124
112 | 2553481.6291 | 1146941.4759
113 | 2553452.4724 | 1146945.0521
114 | 2553457.709 | 1146944.8043
115 | 2553463.4228 | 1146944.4498
116 | 2553470.9062 | 1146943.2274
117 | 2553473.8721 | 1146942.743
118 | 2553384.218 | 1146933.8417
119 | 2553574.6605 | 1146866.9543
120 | 2553576.9371 | 1146880.2992
121 | 2553579.941 | 1146889.5673
122 | 2553587.732 | 1146903.0174
123 | 2553595.6976 | 1146913.2602
124 | 2553485.3409 | 1146979.6524
125 | 2553482.2993 | 1146953.6437
126 | 2553481.2921 | 1146970.9396
127 | 2553480.5339 | 1146967.9909
128 | 2553480.0136 | 1146965.9677
129 | 2553480.1683 | 1146964.2177
130 | 2553438.5968 | 1146889.2818

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1