## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5885-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5885-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5885-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5885-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5885-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5885-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5885-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5885-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5885-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5885-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5885-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5885-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5885-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5885-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5885-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5885-3_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5885-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5885-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5885-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5885-3_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5885-3_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5885-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5885-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5885-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5885-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5885-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5885-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5885-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5885-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5885-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5885-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5885-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5885-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5885-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5885-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5885-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5885-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5885-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5885-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5885-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5885-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5885-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5885-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5885-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5885-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5885-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5885-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5885-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5885-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5885-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5885-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5885-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5885-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5885-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5885-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5885-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5885-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5885-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5885-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5885-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5885-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5885-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5885-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5885-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5885-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5885-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5885-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5885-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5885-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5885-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5885-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5885-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5885-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5885-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5885-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5885-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5885-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5885-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5885-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5885-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5885-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5885-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5885-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5885-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5885-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5885-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5885-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5885-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5885-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5885-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5885-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5885-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5885-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5885-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5885-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5885-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5885-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5885-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5885-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5885-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5885-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5885-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5885-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5885-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5885-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5885-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5885-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5885-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5885-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5885-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5885-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5885-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5885-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5885-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5885-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5885-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5885-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5885-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5885-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5885-3_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5885-3_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5885-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5885-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5885-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_263_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5885-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0034906 | 0.00087484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5885-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0031691 | 0.00079424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5885-3_0_4_load_2 | 2 | 0.0026846 | 0.00067283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5885-3_0_4_load_5 | 4 | 0.0033446 | 0.00083823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5885-3_0_4_load_21 | 5 | 0.0035868 | 0.00089894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5885-3_0_4_load_20 | 6 | 0.0031046 | 0.00077809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5885-3_0_4_load_6 | 7 | 0.0087235 | 0.0021863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5885-3_0_4_load_7 | 8 | 0.0092984 | 0.0023304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5885-3_0_4_load_8 | 9 | 0.0090018 | 0.0022561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5885-3_0_4_load_9 | 10 | 0.0014744 | 0.00036952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5885-3_0_4_load_10 | 11 | 0.0034812 | 0.00087248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5885-3_0_4_load_12 | 13 | 0.003898 | 0.00097693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5885-3_0_4_load_218 | 15 | 0.007893 | 0.0019782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5885-3_0_4_load_17 | 16 | 0.0028078 | 0.0007037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5885-3_0_4_load_14 | 17 | 0.0075805 | 0.0018998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5885-3_0_4_load_15 | 18 | 0.002741 | 0.00068697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5885-3_0_4_load_216 | 19 | 0.0044168 | 0.001107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5885-3_0_4_load_217 | 20 | 0.0013523 | 0.00033892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5885-3_0_4_load_16 | 21 | 0.0085885 | 0.0021525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5885-3_0_4_load_50 | 22 | 0.0086917 | 0.0021783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5885-3_0_4_load_51 | 24 | 0.0069944 | 0.001753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5885-3_0_4_load_27 | 25 | 0.0026776 | 0.00067107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5885-3_0_4_load_18 | 27 | 0.0034128 | 0.00085533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5885-3_0_4_load_19 | 28 | 0.0032134 | 0.00080534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5885-3_0_4_load_22 | 29 | 0.037073 | 0.0092913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5885-3_0_4_load_26 | 31 | 0.0025119 | 0.00062955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5885-3_0_4_load_66 | 32 | 0.0013814 | 0.00034621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5885-3_0_4_load_55 | 33 | 0.0017216 | 0.00043147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5885-3_0_4_load_48 | 34 | 0.0088365 | 0.0022146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5885-3_0_4_load_46 | 36 | 0.0063884 | 0.0016011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5885-3_0_4_load_40 | 37 | 0.0036588 | 0.00091697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5885-3_0_4_load_45 | 39 | 0.011889 | 0.0029796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5885-3_0_4_load_47 | 40 | 0.0026579 | 0.00066614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5885-3_0_4_load_49 | 41 | 0.0071259 | 0.0017859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5885-3_0_4_load_53 | 43 | 0.0061579 | 0.0015433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5885-3_0_4_load_54 | 44 | 0.0026399 | 0.00066161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5885-3_0_4_load_136 | 45 | 0.0056846 | 0.0014247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5885-3_0_4_load_138 | 48 | 0.0027152 | 0.00068049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5885-3_0_4_load_57 | 49 | 0.0022506 | 0.00056404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5885-3_0_4_load_59 | 51 | 0.0040825 | 0.0010232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5885-3_0_4_load_60 | 52 | 0.0040782 | 0.0010221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5885-3_0_4_load_61 | 53 | 0.0023914 | 0.00059934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5885-3_0_4_load_62 | 54 | 0.0047566 | 0.0011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5885-3_0_4_load_168 | 56 | 0.0037334 | 0.00093568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5885-3_0_4_load_64 | 57 | 0.0031618 | 0.00079242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5885-3_0_4_load_65 | 58 | 0.0024555 | 0.00061542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5885-3_0_4_load_169 | 59 | 0.0018434 | 0.00046199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5885-3_0_4_load_126 | 60 | 0.0036881 | 0.00092432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5885-3_0_4_load_127 | 61 | 0.0022416 | 0.0005618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5885-3_0_4_load_164 | 62 | 0.0048388 | 0.0012127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5885-3_0_4_load_105 | 64 | 0.0021006 | 0.00052645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5885-3_0_4_load_121 | 67 | 0.0047259 | 0.0011844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5885-3_0_4_load_117 | 68 | 0.0040701 | 0.0010201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5885-3_0_4_load_118 | 69 | 0.0029945 | 0.0007505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5885-3_0_4_load_172 | 70 | 0.0031306 | 0.0007846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5885-3_0_4_load_124 | 71 | 0.0014795 | 0.00037079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5885-3_0_4_load_125 | 72 | 0.0059547 | 0.0014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5885-3_0_4_load_163 | 75 | 0.00095929 | 0.00024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5885-3_0_4_load_145 | 76 | 0.00091637 | 0.00022966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5885-3_0_4_load_128 | 77 | 0.001629 | 0.00040827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5885-3_0_4_load_129 | 78 | 0.00084537 | 0.00021187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5885-3_0_4_load_132 | 81 | 0.00075787 | 0.00018994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5885-3_0_4_load_133 | 82 | 0.0019395 | 0.00048609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5885-3_0_4_load_135 | 84 | 0.00097541 | 0.00024446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5885-3_0_4_load_142 | 85 | 0.0010424 | 0.00026125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5885-3_0_4_load_167 | 88 | 0.005832 | 0.0014616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5885-3_0_4_load_165 | 89 | 0.0019766 | 0.00049538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5885-3_0_4_load_149 | 90 | 0.00085455 | 0.00021417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5885-3_0_4_load_146 | 91 | 0.0013344 | 0.00033443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5885-3_0_4_load_141 | 93 | 0.0020313 | 0.0005091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5885-3_0_4_load_157 | 94 | 0.002976 | 0.00074585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5885-3_0_4_load_155 | 96 | 0.0026126 | 0.00065478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5885-3_0_4_load_152 | 97 | 0.0020827 | 0.00052198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5885-3_0_4_load_166 | 98 | 0.003279 | 0.0008218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5885-3_0_4_load_151 | 99 | 0.0015336 | 0.00038435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5885-3_0_4_load_147 | 100 | 0.0010627 | 0.00026634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5885-3_0_4_load_148 | 101 | 0.0042546 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5885-3_0_4_load_161 | 103 | 0.0028475 | 0.00071365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5885-3_0_4_load_158 | 104 | 0.0027773 | 0.00069606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5885-3_0_4_load_159 | 105 | 0.0043133 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5885-3_0_4_load_176 | 106 | 0.0010883 | 0.00027274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5885-3_0_4_load_174 | 107 | 0.0017317 | 0.00043401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5885-3_0_4_load_154 | 108 | 0.0029233 | 0.00073266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5885-3_0_4_load_156 | 109 | 0.0032304 | 0.00080962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5885-3_0_4_load_181 | 110 | 0.0030309 | 0.00075961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5885-3_0_4_load_182 | 111 | 0.0033246 | 0.00083322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5885-3_0_4_load_160 | 112 | 0.0026429 | 0.00066237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5885-3_0_4_load_173 | 113 | 0.0033215 | 0.00083244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5885-3_0_4_load_177 | 115 | 0.0085196 | 0.0021352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5885-3_0_4_load_179 | 117 | 0.0014278 | 0.00035785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5885-3_0_4_load_224 | 119 | 0.0024505 | 0.00061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5885-3_0_4_load_225 | 120 | 0.0033546 | 0.00084074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5885-3_0_4_load_183 | 121 | 0.002849 | 0.00071403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5885-3_0_4_load_184 | 122 | 0.0011839 | 0.00029672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5885-3_0_4_load_185 | 123 | 0.0024018 | 0.00060195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5885-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0081625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5885-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5885-3_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0065409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5885-3_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0040626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5885-3_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0079059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5885-3_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0072692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5885-3_0_4_line_6 |  | 6 | 28 | 0.007553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5885-3_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.006435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5885-3_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0080133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5885-3_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0081707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5885-3_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5885-3_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.013622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5885-3_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0078787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5885-3_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.052742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5885-3_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.089739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5885-3_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0080061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5885-3_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.059188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_5885-3_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.022828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_5885-3_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5885-3_0_4_line_19 |  | 16 | 21 | 0.0036457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5885-3_0_4_line_20 |  | 17 | 22 | 0.036196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_5885-3_0_4_line_21 |  | 18 | 23 | 0.028728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_5885-3_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.018102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5885-3_0_4_line_23 |  | 21 | 27 | 0.0090493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5885-3_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.036637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_5885-3_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.037651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_5885-3_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.018343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_5885-3_0_4_line_27 |  | 24 | 42 | 0.056842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_5885-3_0_4_line_28 |  | 25 | 34 | 0.043631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_5885-3_0_4_line_29 |  | 26 | 30 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_5885-3_0_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.023959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5885-3_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.00017357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5885-3_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.035134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_5885-3_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.1074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5885-3_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.033792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_5885-3_0_4_line_35 |  | 32 | 38 | 0.08366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5885-3_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.044077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5885-3_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0013305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5885-3_0_4_line_38 |  | 35 | 49 | 0.0065409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5885-3_0_4_line_39 |  | 36 | 39 | 0.038011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_5885-3_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.036842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5885-3_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.023753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5885-3_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.02555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5885-3_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0063425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5885-3_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5885-3_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.035743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5885-3_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.065746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_5885-3_0_4_line_47 |  | 46 | 47 | 0.009096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5885-3_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.033249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5885-3_0_4_line_49 |  | 47 | 92 | 0.037557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5885-3_0_4_line_50 |  | 47 | 93 | 0.031552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5885-3_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.027872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5885-3_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5885-3_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0064838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5885-3_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.043402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_5885-3_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.042487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5885-3_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.020354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5885-3_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.021451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5885-3_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.019483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5885-3_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5885-3_0_4_line_60 |  | 56 | 59 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5885-3_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.040073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5885-3_0_4_line_62 |  | 58 | 61 | 0.044735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5885-3_0_4_line_63 |  | 59 | 74 | 0.036567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5885-3_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0089189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5885-3_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0088028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5885-3_0_4_line_66 |  | 63 | 75 | 0.01831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5885-3_0_4_line_67 |  | 63 | 76 | 0.019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5885-3_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.041806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5885-3_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5885-3_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0067055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5885-3_0_4_line_71 |  | 66 | 71 | 0.043661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5885-3_0_4_line_72 |  | 67 | 72 | 0.031593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5885-3_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.038681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5885-3_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.068717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5885-3_0_4_line_75 |  | 70 | 74 | 0.083588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5885-3_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.053868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5885-3_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.052776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5885-3_0_4_line_78 |  | 76 | 84 | 0.0052301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_5885-3_0_4_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0072333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5885-3_0_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5885-3_0_4_line_81 |  | 78 | 80 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5885-3_0_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.020729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5885-3_0_4_line_83 |  | 79 | 82 | 0.014238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5885-3_0_4_line_84 |  | 80 | 83 | 0.028214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5885-3_0_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.0083091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5885-3_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.016013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5885-3_0_4_line_87 |  | 83 | 86 | 0.029247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_5885-3_0_4_line_88 |  | 86 | 90 | 0.026075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5885-3_0_4_line_89 |  | 86 | 91 | 0.0098443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_5885-3_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.025264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_5885-3_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.004256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5885-3_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_5885-3_0_4_line_93 |  | 89 | 98 | 0.010821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_5885-3_0_4_line_94 |  | 90 | 99 | 0.043554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5885-3_0_4_line_95 |  | 91 | 100 | 0.026281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5885-3_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.027291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5885-3_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.059938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5885-3_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.053483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5885-3_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5885-3_0_4_line_100 |  | 96 | 109 | 0.048374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5885-3_0_4_line_101 |  | 97 | 108 | 0.0061328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5885-3_0_4_line_102 |  | 98 | 113 | 0.041609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5885-3_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_5885-3_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.050122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_5885-3_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.019283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5885-3_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.018271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5885-3_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.047188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5885-3_0_4_line_108 |  | 105 | 112 | 0.029685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5885-3_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.022403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5885-3_0_4_line_110 |  | 107 | 113 | 0.041883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5885-3_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.00026498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5885-3_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.035444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5885-3_0_4_line_113 |  | 111 | 121 | 0.0083399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5885-3_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0077862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_5885-3_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.029468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_5885-3_0_4_line_116 |  | 114 | 116 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_5885-3_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5885-3_0_4_line_118 |  | 116 | 118 | 0.013241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_5885-3_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5885-3_0_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.039211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5885-3_0_4_line_121 |  | 121 | 122 | 0.029055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5885-3_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.025711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5885-3_0_4_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2554620.9522 | 1148160.257 | 2554613.0173 | 1148158.3429
1 | 2554620.9522 | 1148160.257 | 2554624.5722 | 1148161.1302 | 2554637.3435 | 1148162.4997
2 | 2554643.8471 | 1148163.197 | 2554637.3435 | 1148162.4997
3 | 2554643.8471 | 1148163.197 | 2554647.6518 | 1148164.6215
4 | 2554655.0557 | 1148167.3936 | 2554647.6518 | 1148164.6215
5 | 2554655.0557 | 1148167.3936 | 2554657.4392 | 1148168.286 | 2554661.3097 | 1148170.9947
6 | 2554667.4978 | 1148175.3254 | 2554661.3097 | 1148170.9947
7 | 2554698.5792 | 1148198.8509 | 2554703.5981 | 1148202.8783
8 | 2554698.5792 | 1148198.8509 | 2554692.3293 | 1148193.8358
9 | 2554703.5981 | 1148202.8783 | 2554703.5981 | 1148202.8783 | 2554711.106 | 1148206.1022
10 | 2554690.5967 | 1148192.4455 | 2554692.3293 | 1148193.8358
11 | 2554724.4622 | 1148206.9455 | 2554714.0294 | 1148207.3576 | 2554711.106 | 1148206.1022
12 | 2554690.5967 | 1148192.4455 | 2554690.3947 | 1148192.2834 | 2554684.2905 | 1148187.7229
13 | 2554724.4622 | 1148206.9455 | 2554719.5983 | 1148222.857 | 2554709.1618 | 1148257.4201
14 | 2554724.4622 | 1148206.9455 | 2554812.5548 | 1148224.0584
15 | 2554684.2905 | 1148187.7229 | 2554677.8767 | 1148182.9311
16 | 2554709.1618 | 1148257.4201 | 2554718.4421 | 1148265.0875 | 2554735.9852 | 1148280.9414 | 2554753.7558 | 1148296.3252
17 | 2554709.1618 | 1148257.4201 | 2554700.9625 | 1148273.9793 | 2554697.7769 | 1148276.941
18 | 2554812.5548 | 1148224.0584 | 2554820.6558 | 1148222.9747 | 2554829.5704 | 1148221.3744
19 | 2554674.9561 | 1148180.7491 | 2554677.8767 | 1148182.9311
20 | 2554753.7558 | 1148296.3252 | 2554766.3229 | 1148307.2044 | 2554781.5971 | 1148319.4459
21 | 2554674.843 | 1148293.9197 | 2554686.8705 | 1148287.0811 | 2554697.7769 | 1148276.941
22 | 2554829.5704 | 1148221.3744 | 2554833.1942 | 1148220.7238 | 2554845.392 | 1148218.1198 | 2554847.165 | 1148217.3129
23 | 2554667.64 | 1148175.4249 | 2554670.6402 | 1148177.5246 | 2554674.9561 | 1148180.7491
24 | 2554781.5971 | 1148319.4459 | 2554793.903 | 1148329.3084 | 2554806.6755 | 1148335.7602 | 2554813.0014 | 1148337.4878
25 | 2554674.843 | 1148293.9197 | 2554668.4326 | 1148300.2268 | 2554668.6663 | 1148306.784 | 2554671.8527 | 1148312.8409 | 2554682.6702 | 1148323.5947
26 | 2554674.843 | 1148293.9197 | 2554657.7391 | 1148300.6743
27 | 2554869.4715 | 1148335.4551 | 2554864.2361 | 1148335.6723 | 2554831.3811 | 1148339.1541 | 2554817.8868 | 1148338.822 | 2554813.0014 | 1148337.4878
28 | 2554682.6702 | 1148323.5947 | 2554684.9823 | 1148325.8931 | 2554715.8647 | 1148351.8954
29 | 2554634.0314 | 1148312.5148 | 2554657.7391 | 1148300.6743
30 | 2554657.7391 | 1148300.6743 | 2554650.4329 | 1148293.0811 | 2554638.5781 | 1148286.7878
31 | 2554667.64 | 1148175.4249 | 2554667.4978 | 1148175.3254
32 | 2554634.0314 | 1148312.5148 | 2554624.6259 | 1148322.8578 | 2554639.5276 | 1148337.8718
33 | 2554634.0314 | 1148312.5148 | 2554529.6902 | 1148337.9715
34 | 2554639.5276 | 1148337.8718 | 2554663.3323 | 1148361.8561
35 | 2554523.0083 | 1148254.579 | 2554529.6902 | 1148337.9715
36 | 2554672.5987 | 1148403.6154 | 2554672.5839 | 1148398.6019 | 2554672.0715 | 1148378.5065 | 2554665.4425 | 1148363.9823 | 2554663.3323 | 1148361.8561
37 | 2554715.8647 | 1148351.8954 | 2554716.8825 | 1148352.7523
38 | 2554672.5987 | 1148403.6154 | 2554676.6517 | 1148408.7493
39 | 2554745.9595 | 1148377.2345 | 2554716.8825 | 1148352.7523
40 | 2554523.0083 | 1148254.579 | 2554521.3087 | 1148252.2129 | 2554515.0591 | 1148243.2333 | 2554504.6828 | 1148232.8397 | 2554498.8239 | 1148226.9586
41 | 2554745.9595 | 1148377.2345 | 2554748.8691 | 1148379.6842 | 2554759.8435 | 1148385.9827 | 2554766.7941 | 1148388.2
42 | 2554791.6687 | 1148393.6584 | 2554777.3088 | 1148391.5542 | 2554766.7941 | 1148388.2
43 | 2554869.4715 | 1148335.4551 | 2554867.5357 | 1148341.495
44 | 2554869.4715 | 1148335.4551 | 2554880.7507 | 1148334.9984
45 | 2554841.3996 | 1148361.3014 | 2554841.2144 | 1148356.0779 | 2554843.998 | 1148352.4996 | 2554867.5357 | 1148341.495
46 | 2554946.4768 | 1148333.5434 | 2554897.7828 | 1148334.3088 | 2554880.7507 | 1148334.9984
47 | 2554955.5983 | 1148333.3972 | 2554946.4768 | 1148333.5434
48 | 2554946.4768 | 1148333.5434 | 2554942.0227 | 1148341.6921 | 2554933.7722 | 1148344.3219 | 2554918.4849 | 1148343.6228
49 | 2554955.5983 | 1148333.3972 | 2554980.0067 | 1148333.0142 | 2554993.208 | 1148334.2049
50 | 2554955.5983 | 1148333.3972 | 2554959.94 | 1148337.9114 | 2554967.576 | 1148339.355 | 2554973.1759 | 1148341.6698 | 2554975.5818 | 1148347.1102 | 2554974.6552 | 1148352.5866
51 | 2554693.1555 | 1148431.1859 | 2554686.1042 | 1148420.7225 | 2554676.6517 | 1148408.7493
52 | 2554693.1555 | 1148431.1859 | 2554697.0785 | 1148433.1129 | 2554701.8677 | 1148434.8332 | 2554707.1155 | 1148437.089
53 | 2554693.1555 | 1148431.1859 | 2554694.3469 | 1148437.4579 | 2554694.3777 | 1148437.5526
54 | 2554707.1155 | 1148437.089 | 2554711.8055 | 1148439.105 | 2554721.032 | 1148443.7491 | 2554731.3255 | 1148448.3406 | 2554742.8982 | 1148451.5107 | 2554747.4612 | 1148452.627
55 | 2554694.3777 | 1148437.5526 | 2554696.9645 | 1148445.4979 | 2554700.3691 | 1148454.0322 | 2554706.6865 | 1148472.0717 | 2554709.6502 | 1148477.091
56 | 2554767.5115 | 1148455.9611 | 2554754.0069 | 1148454.2285 | 2554747.4612 | 1148452.627
57 | 2554719.0977 | 1148496.3014 | 2554714.1223 | 1148484.6667 | 2554711.1433 | 1148479.6198 | 2554709.6502 | 1148477.091
58 | 2554764.7566 | 1148474.5581 | 2554767.5973 | 1148469.4007 | 2554768.5706 | 1148462.0007 | 2554767.5115 | 1148455.9611
59 | 2554783.7731 | 1148457.7286 | 2554775.144 | 1148456.9487 | 2554767.5115 | 1148455.9611
60 | 2554723.7546 | 1148512.6085 | 2554721.5479 | 1148502.0308 | 2554719.0977 | 1148496.3014
61 | 2554783.7731 | 1148457.7286 | 2554782.7684 | 1148462.9945 | 2554775.8346 | 1148470.1614 | 2554774.3326 | 1148472.5962 | 2554779.242 | 1148479.0737 | 2554779.7197 | 1148481.338 | 2554774.1425 | 1148487.1384 | 2554773.5534 | 1148490.4779
62 | 2554783.7731 | 1148457.7286 | 2554795.2146 | 1148458.7654 | 2554817.8936 | 1148464.3534 | 2554827.136 | 1148467.8703
63 | 2554707.4918 | 1148544.2918 | 2554708.1405 | 1148541.73 | 2554714.0047 | 1148533.2704 | 2554722.4609 | 1148522.3122 | 2554723.7546 | 1148512.6085 | 2554723.7546 | 1148512.6085
64 | 2554778.4772 | 1148497.8558 | 2554776.3321 | 1148495.4485 | 2554773.5534 | 1148490.4779
65 | 2554835.3139 | 1148471.126 | 2554830.3843 | 1148469.1064 | 2554827.136 | 1148467.8703
66 | 2554826.9827 | 1148454.8135 | 2554835.3139 | 1148471.126
67 | 2554835.3139 | 1148471.126 | 2554853.2133 | 1148478.4714
68 | 2554633.9843 | 1148555.5295 | 2554611.967 | 1148546.0352 | 2554598.5397 | 1148543.3351 | 2554594.4159 | 1148543.6085
69 | 2554633.9843 | 1148555.5295 | 2554624.8771 | 1148558.5331 | 2554614.7989 | 1148555.9967
70 | 2554633.9843 | 1148555.5295 | 2554640.1411 | 1148558.1859
71 | 2554614.7989 | 1148555.9967 | 2554605.7131 | 1148553.7086 | 2554586.457 | 1148555.9996 | 2554581.9405 | 1148558.8574 | 2554587.2307 | 1148566.9327
72 | 2554669.1497 | 1148570.7017 | 2554640.1411 | 1148558.1859
73 | 2554571.8402 | 1148475.1683 | 2554575.1789 | 1148468.862 | 2554562.9424 | 1148452.0569 | 2554554.6589 | 1148445.1937 | 2554554.6589 | 1148445.1937
74 | 2554634.8517 | 1148502.5845 | 2554571.8402 | 1148475.1683
75 | 2554634.8517 | 1148502.5845 | 2554680.0242 | 1148528.8797 | 2554707.4918 | 1148544.2918
76 | 2554717.0816 | 1148595.1347 | 2554711.0234 | 1148591.0894 | 2554676.7553 | 1148573.9832 | 2554669.1497 | 1148570.7017
77 | 2554717.0816 | 1148595.1347 | 2554713.536 | 1148588.2579 | 2554709.6529 | 1148576.3254 | 2554706.3298 | 1148559.2416 | 2554706.4034 | 1148548.6356 | 2554707.4918 | 1148544.2918
78 | 2554853.2133 | 1148478.4714 | 2554854.3082 | 1148478.9207 | 2554858.1995 | 1148480.0311
79 | 2554867.6522 | 1148458.0664 | 2554867.9458 | 1148465.2937
80 | 2554870.9806 | 1148448.491 | 2554867.6034 | 1148456.8651 | 2554867.6522 | 1148458.0664
81 | 2554866.1897 | 1148482.3111 | 2554868.3947 | 1148476.347 | 2554867.9458 | 1148465.2937
82 | 2554861.848 | 1148434.8525 | 2554870.2439 | 1148436.2791 | 2554870.9806 | 1148448.491
83 | 2554885.1419 | 1148446.6616 | 2554870.9806 | 1148448.491
84 | 2554866.1897 | 1148482.3111 | 2554893.145 | 1148490.891
85 | 2554866.1897 | 1148482.3111 | 2554858.1995 | 1148480.0311
86 | 2554893.145 | 1148490.891 | 2554894.4996 | 1148474.9393
87 | 2554893.145 | 1148490.891 | 2554909.8505 | 1148497.6025 | 2554913.4627 | 1148499.054 | 2554914.1866 | 1148499.3376 | 2554919.2172 | 1148503.5687
88 | 2554919.2172 | 1148503.5687 | 2554932.9865 | 1148516.0386 | 2554938.8718 | 1148520.6847
89 | 2554919.2172 | 1148503.5687 | 2554922.1002 | 1148494.156
90 | 2554904.827 | 1148510.6914 | 2554909.8505 | 1148497.6025 | 2554913.4627 | 1148499.054 | 2554914.1866 | 1148499.3376 | 2554919.2172 | 1148503.5687
91 | 2554900.6509 | 1148509.8111 | 2554904.827 | 1148510.6914
92 | 2554904.827 | 1148510.6914 | 2554902.5924 | 1148520.9134 | 2554895.9901 | 1148537.4715
93 | 2554885.1699 | 1148537.3415 | 2554895.9901 | 1148537.4715
94 | 2554938.8718 | 1148520.6847 | 2554946.2802 | 1148526.5333 | 2554956.4351 | 1148543.4215 | 2554960.9344 | 1148555.6608 | 2554961.4739 | 1148556.9186
95 | 2554922.1002 | 1148494.156 | 2554924.3364 | 1148486.855 | 2554933.6824 | 1148472.6443 | 2554934.6334 | 1148471.3125
96 | 2554993.208 | 1148334.2049 | 2554985.8458 | 1148340.6077 | 2554982.132 | 1148346.105 | 2554982.3213 | 1148357.0204
97 | 2554993.208 | 1148334.2049 | 2554994.791 | 1148334.3487 | 2555022.4314 | 1148342.057 | 2555046.315 | 1148349.5378 | 2555050.8042 | 1148351.194
98 | 2555050.8042 | 1148351.194 | 2555065.5806 | 1148356.6308 | 2555084.7104 | 1148366.0928 | 2555098.9284 | 1148374.258
99 | 2555050.8042 | 1148351.194 | 2555044.5946 | 1148366.9485
100 | 2555137.3546 | 1148403.1228 | 2555128.1998 | 1148393.3599 | 2555111.0236 | 1148381.2041 | 2555098.9284 | 1148374.258
101 | 2555048.2864 | 1148371.8457 | 2555044.5946 | 1148366.9485
102 | 2554885.1699 | 1148537.3415 | 2554864.1491 | 1148573.2503
103 | 2554934.6334 | 1148471.3125 | 2554942.8494 | 1148459.807
104 | 2554947.832 | 1148410.862 | 2554948.3919 | 1148428.2001 | 2554948.307 | 1148445.5541 | 2554946.8152 | 1148452.4466 | 2554943.3635 | 1148459.087 | 2554942.8494 | 1148459.807
105 | 2554947.832 | 1148410.862 | 2554928.5009 | 1148411.4294
106 | 2554947.832 | 1148410.862 | 2554949.3224 | 1148408.9165 | 2554965.1255 | 1148408.188
107 | 2555011.6274 | 1148412.0946 | 2555001.9594 | 1148408.7334 | 2554988.1946 | 1148407.1245 | 2554965.1255 | 1148408.188
108 | 2555039.6167 | 1148415.9554 | 2555036.2999 | 1148418.0702 | 2555032.3269 | 1148418.6891 | 2555027.0479 | 1148417.1723 | 2555020.0518 | 1148415.0235 | 2555011.6274 | 1148412.0946
109 | 2554924.8329 | 1148589.982 | 2554919.9611 | 1148585.3386 | 2554904.4073 | 1148583.4139
110 | 2554864.1491 | 1148573.2503 | 2554882.4393 | 1148580.6954 | 2554904.4073 | 1148583.4139
111 | 2555137.5358 | 1148403.3161 | 2555137.3546 | 1148403.1228
112 | 2555137.5358 | 1148403.3161 | 2555161.7807 | 1148429.1715
113 | 2555161.7807 | 1148429.1715 | 2555167.4854 | 1148435.2551
114 | 2554856.9374 | 1148570.3148 | 2554864.1491 | 1148573.2503
115 | 2554856.9374 | 1148570.3148 | 2554851.357 | 1148566.4881 | 2554843.9044 | 1148560.7966 | 2554842.1942 | 1148552.9054 | 2554837.9473 | 1148549.7579
116 | 2554856.9374 | 1148570.3148 | 2554852.4661 | 1148577.163 | 2554853.6541 | 1148584.0243 | 2554862.2761 | 1148587.9727
117 | 2554862.2761 | 1148587.9727 | 2554858.203 | 1148597.7306
118 | 2554862.2761 | 1148587.9727 | 2554874.3499 | 1148593.485
119 | 2554874.3499 | 1148593.485 | 2554870.1944 | 1148603.5324
120 | 2554886.7555 | 1148619.6832 | 2554892.9418 | 1148608.0752 | 2554893.3907 | 1148605.4816 | 2554892.7791 | 1148602.7737 | 2554889.5673 | 1148600.441 | 2554874.3499 | 1148593.485
121 | 2555183.5973 | 1148459.2391 | 2555178.8936 | 1148449.7331 | 2555169.8974 | 1148437.8274 | 2555167.4854 | 1148435.2551
122 | 2555193.1274 | 1148483.0569 | 2555192.621 | 1148481.3583 | 2555188.3037 | 1148468.7506 | 2555183.5973 | 1148459.2391

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554620.9522 | 1148160.257
1 | 2554613.0173 | 1148158.3429
2 | 2554637.3435 | 1148162.4997
3 | 2554643.8471 | 1148163.197
4 | 2554647.6518 | 1148164.6215
5 | 2554655.0557 | 1148167.3936
6 | 2554661.3097 | 1148170.9947
7 | 2554698.5792 | 1148198.8509
8 | 2554703.5981 | 1148202.8783
9 | 2554692.3293 | 1148193.8358
10 | 2554711.106 | 1148206.1022
11 | 2554690.5967 | 1148192.4455
12 | 2554724.4622 | 1148206.9455
13 | 2554684.2905 | 1148187.7229
14 | 2554709.1618 | 1148257.4201
15 | 2554812.5548 | 1148224.0584
16 | 2554677.8767 | 1148182.9311
17 | 2554753.7558 | 1148296.3252
18 | 2554697.7769 | 1148276.941
19 | 2554829.5704 | 1148221.3744
20 | 2554847.165 | 1148217.3129
21 | 2554674.9561 | 1148180.7491
22 | 2554781.5971 | 1148319.4459
23 | 2554674.843 | 1148293.9197
24 | 2554813.0014 | 1148337.4878
25 | 2554682.6702 | 1148323.5947
26 | 2554657.7391 | 1148300.6743
27 | 2554667.64 | 1148175.4249
28 | 2554667.4978 | 1148175.3254
29 | 2554638.5781 | 1148286.7878
30 | 2554634.0314 | 1148312.5148
31 | 2554639.5276 | 1148337.8718
32 | 2554529.6902 | 1148337.9715
33 | 2554663.3323 | 1148361.8561
34 | 2554715.8647 | 1148351.8954
35 | 2554672.5987 | 1148403.6154
36 | 2554716.8825 | 1148352.7523
37 | 2554498.8239 | 1148226.9586
38 | 2554523.0083 | 1148254.579
39 | 2554745.9595 | 1148377.2345
40 | 2554766.7941 | 1148388.2
41 | 2554791.6687 | 1148393.6584
42 | 2554869.4715 | 1148335.4551
43 | 2554867.5357 | 1148341.495
44 | 2554880.7507 | 1148334.9984
45 | 2554841.3996 | 1148361.3014
46 | 2554946.4768 | 1148333.5434
47 | 2554955.5983 | 1148333.3972
48 | 2554918.4849 | 1148343.6228
49 | 2554676.6517 | 1148408.7493
50 | 2554693.1555 | 1148431.1859
51 | 2554707.1155 | 1148437.089
52 | 2554694.3777 | 1148437.5526
53 | 2554747.4612 | 1148452.627
54 | 2554709.6501 | 1148477.091
55 | 2554767.5115 | 1148455.9611
56 | 2554719.0977 | 1148496.3014
57 | 2554764.7566 | 1148474.5581
58 | 2554783.7731 | 1148457.7286
59 | 2554723.7546 | 1148512.6085
60 | 2554773.5534 | 1148490.4779
61 | 2554827.136 | 1148467.8703
62 | 2554778.4772 | 1148497.8558
63 | 2554835.3139 | 1148471.126
64 | 2554594.4159 | 1148543.6085
65 | 2554633.9843 | 1148555.5295
66 | 2554614.7989 | 1148555.9967
67 | 2554640.1411 | 1148558.1859
68 | 2554554.6589 | 1148445.1937
69 | 2554571.8402 | 1148475.1683
70 | 2554634.8517 | 1148502.5845
71 | 2554587.2307 | 1148566.9327
72 | 2554669.1497 | 1148570.7017
73 | 2554717.0816 | 1148595.1347
74 | 2554707.4918 | 1148544.2918
75 | 2554826.9827 | 1148454.8135
76 | 2554853.2133 | 1148478.4714
77 | 2554867.6522 | 1148458.0664
78 | 2554867.9458 | 1148465.2937
79 | 2554870.9806 | 1148448.491
80 | 2554866.1897 | 1148482.3111
81 | 2554861.848 | 1148434.8525
82 | 2554885.1419 | 1148446.6616
83 | 2554893.145 | 1148490.891
84 | 2554858.1995 | 1148480.0311
85 | 2554894.4996 | 1148474.9393
86 | 2554919.2172 | 1148503.5687
87 | 2554904.827 | 1148510.6914
88 | 2554900.6509 | 1148509.8111
89 | 2554895.9901 | 1148537.4715
90 | 2554938.8718 | 1148520.6847
91 | 2554922.1002 | 1148494.156
92 | 2554993.208 | 1148334.2049
93 | 2554974.6552 | 1148352.5866
94 | 2554982.3213 | 1148357.0204
95 | 2555050.8042 | 1148351.194
96 | 2555098.9284 | 1148374.258
97 | 2555044.5946 | 1148366.9485
98 | 2554885.1699 | 1148537.3415
99 | 2554961.4739 | 1148556.9186
100 | 2554934.6334 | 1148471.3125
101 | 2554942.8494 | 1148459.807
102 | 2554947.832 | 1148410.862
103 | 2554928.5009 | 1148411.4294
104 | 2554965.1255 | 1148408.188
105 | 2555011.6274 | 1148412.0946
106 | 2554924.8329 | 1148589.982
107 | 2554904.4073 | 1148583.4139
108 | 2555048.2864 | 1148371.8457
109 | 2555137.3546 | 1148403.1228
110 | 2555137.5358 | 1148403.3161
111 | 2555161.7807 | 1148429.1715
112 | 2555039.6167 | 1148415.9554
113 | 2554864.1491 | 1148573.2503
114 | 2554856.9374 | 1148570.3148
115 | 2554837.9473 | 1148549.7579
116 | 2554862.2761 | 1148587.9727
117 | 2554858.203 | 1148597.7306
118 | 2554874.3499 | 1148593.485
119 | 2554870.1944 | 1148603.5324
120 | 2554886.7555 | 1148619.6832
121 | 2555167.4854 | 1148435.2551
122 | 2555183.5973 | 1148459.2391
123 | 2555193.1274 | 1148483.0569
124 | 2554791.6687 | 1148393.6584

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1