## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5889-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5889-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5889-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5889-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5889-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5889-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5889-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5889-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5889-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5889-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5889-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5889-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5889-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5889-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5889-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5889-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5889-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5889-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5889-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5889-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5889-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5889-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5889-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5889-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5889-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5889-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5889-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5889-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5889-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5889-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5889-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5889-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5889-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5889-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5889-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5889-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5889-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5889-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5889-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5889-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5889-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5889-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5889-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5889-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5889-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5889-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5889-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5889-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5889-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5889-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5889-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5889-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5889-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5889-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5889-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5889-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5889-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5889-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5889-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5889-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5889-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5889-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5889-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5889-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5889-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5889-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5889-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5889-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5889-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5889-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5889-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5889-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5889-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5889-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5889-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5889-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5889-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5889-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5889-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5889-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5889-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5889-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5889-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5889-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5889-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5889-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5889-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5889-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5889-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5889-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5889-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5889-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5889-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5889-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5889-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5889-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5889-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5889-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5889-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5889-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5889-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5889-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5889-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5889-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5889-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5889-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5889-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5889-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5889-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_262_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5889-3_0_5_load_0 | 0 | 0.015483 | 0.0038805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5889-3_0_5_load_1 | 2 | 0.017286 | 0.0043322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5889-3_0_5_load_21 | 6 | 0.022598 | 0.0056637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5889-3_0_5_load_36 | 9 | 0.0054438 | 0.0013644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5889-3_0_5_load_34 | 10 | 0.0074217 | 0.0018601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5889-3_0_5_load_98 | 12 | 0.012689 | 0.00318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5889-3_0_5_load_94 | 15 | 0.012798 | 0.0032074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5889-3_0_5_load_93 | 17 | 0.012672 | 0.003176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5889-3_0_5_load_31 | 20 | 0.013018 | 0.0032627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5889-3_0_5_load_29 | 21 | 0.019917 | 0.0049917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5889-3_0_5_load_90 | 24 | 0.00066874 | 0.0001676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5889-3_0_5_load_37 | 26 | 0.014006 | 0.0035103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5889-3_0_5_load_42 | 28 | 0.0028154 | 0.00070561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5889-3_0_5_load_38 | 30 | 0.0044826 | 0.0011235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5889-3_0_5_load_39 | 33 | 0.013798 | 0.0034581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5889-3_0_5_load_48 | 35 | 0.0027784 | 0.00069634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5889-3_0_5_load_58 | 36 | 0.01379 | 0.003456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5889-3_0_5_load_88 | 37 | 0.011173 | 0.0028003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5889-3_0_5_load_11 | 41 | 0.022557 | 0.0056534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5889-3_0_5_load_75 | 42 | 0.0020922 | 0.00052436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5889-3_0_5_load_74 | 43 | 0.012908 | 0.0032351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5889-3_0_5_load_89 | 44 | 0.0037108 | 0.00093002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5889-3_0_5_load_7 | 45 | 0.0067316 | 0.0016871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5889-3_0_5_load_8 | 46 | 0.0068149 | 0.001708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5889-3_0_5_load_92 | 48 | 0.013102 | 0.0032837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5889-3_0_5_load_76 | 50 | 0.007307 | 0.0018313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5889-3_0_5_load_15 | 52 | 0.0090031 | 0.0022564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5889-3_0_5_load_32 | 54 | 0.013445 | 0.0033697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5889-3_0_5_load_10 | 55 | 0.021944 | 0.0054997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5889-3_0_5_load_12 | 56 | 0.011694 | 0.0029307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5889-3_0_5_load_59 | 58 | 0.025774 | 0.0064595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5889-3_0_5_load_69 | 61 | 0.0070053 | 0.0017557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5889-3_0_5_load_60 | 62 | 0.011295 | 0.0028308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5889-3_0_5_load_68 | 64 | 0.0075597 | 0.0018946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5889-3_0_5_load_110 | 68 | 0.012899 | 0.0032327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5889-3_0_5_load_104 | 70 | 0.01272 | 0.0031879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5889-3_0_5_load_77 | 72 | 0.013586 | 0.003405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5889-3_0_5_load_111 | 73 | 0.012851 | 0.0032208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5889-3_0_5_load_87 | 74 | 0.0012286 | 0.00030793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5889-3_0_5_load_113 | 76 | 0.013125 | 0.0032894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5889-3_0_5_load_96 | 77 | 0.013162 | 0.0032986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5889-3_0_5_load_72 | 78 | 0.018744 | 0.0046977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5889-3_0_5_load_70 | 80 | 0.0028865 | 0.00072342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5889-3_0_5_load_103 | 85 | 0.0028658 | 0.00071825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5889-3_0_5_load_78 | 87 | 0.0027151 | 0.00068047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5889-3_0_5_load_49 | 88 | 0.0019815 | 0.00049662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5889-3_0_5_load_53 | 89 | 0.0058327 | 0.0014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5889-3_0_5_load_91 | 90 | 0.0018349 | 0.00045986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5889-3_0_5_load_54 | 91 | 0.0052278 | 0.0013102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5889-3_0_5_load_108 | 93 | 0.0016047 | 0.00040216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5889-3_0_5_load_82 | 94 | 0.0024805 | 0.00062166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5889-3_0_5_load_71 | 97 | 0.0067206 | 0.0016843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5889-3_0_5_load_73 | 98 | 0.0050517 | 0.0012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5889-3_0_5_load_99 | 100 | 0.0068179 | 0.0017087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5889-3_0_5_load_101 | 104 | 0.0013682 | 0.00034289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5889-3_0_5_load_112 | 105 | 0.00134 | 0.00033584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5889-3_0_5_load_86 | 106 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5889-3_0_5_load_107 | 107 | 0.0039739 | 0.00099595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5889-3_0_5_load_105 | 108 | 0.0018726 | 0.00046933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5889-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5889-3_0_5_line_1 |  | 1 | 4 | 0.006374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5889-3_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.036982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_5889-3_0_5_line_3 |  | 3 | 5 | 0.10117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5889-3_0_5_line_4 |  | 3 | 6 | 0.037759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_5889-3_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.033777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_5889-3_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.0025713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_5889-3_0_5_line_7 |  | 5 | 11 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5889-3_0_5_line_8 |  | 5 | 12 | 0.004949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5889-3_0_5_line_9 |  | 5 | 13 | 0.059244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5889-3_0_5_line_10 |  | 5 | 14 | 0.097253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5889-3_0_5_line_11 |  | 6 | 7 | 0.039327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_5889-3_0_5_line_12 |  | 7 | 8 | 0.006172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_5889-3_0_5_line_13 |  | 8 | 42 | 0.021087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_5889-3_0_5_line_14 |  | 8 | 43 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_5889-3_0_5_line_15 |  | 9 | 44 | 0.022613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_5889-3_0_5_line_16 |  | 10 | 25 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_5889-3_0_5_line_17 |  | 11 | 76 | 0.005914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5889-3_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.003994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5889-3_0_5_line_19 |  | 13 | 16 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5889-3_0_5_line_20 |  | 14 | 17 | 0.005589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5889-3_0_5_line_21 |  | 14 | 18 | 0.085502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5889-3_0_5_line_22 |  | 14 | 19 | 0.01547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5889-3_0_5_line_23 |  | 16 | 77 | 0.004887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5889-3_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5889-3_0_5_line_25 |  | 18 | 21 | 0.010169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5889-3_0_5_line_26 |  | 19 | 48 | 0.007792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5889-3_0_5_line_27 |  | 19 | 47 | 0.016514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5889-3_0_5_line_28 |  | 21 | 53 | 0.005965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5889-3_0_5_line_29 |  | 22 | 23 | 0.0098796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5889-3_0_5_line_30 |  | 22 | 24 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5889-3_0_5_line_31 |  | 23 | 37 | 0.020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5889-3_0_5_line_32 |  | 23 | 32 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5889-3_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_5889-3_0_5_line_34 |  | 26 | 36 | 0.022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_5889-3_0_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.026032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5889-3_0_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.012846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_5889-3_0_5_line_37 |  | 27 | 30 | 0.0099943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_5889-3_0_5_line_38 |  | 29 | 34 | 0.087677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_5889-3_0_5_line_39 |  | 29 | 35 | 0.064646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5889-3_0_5_line_40 |  | 30 | 33 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_5889-3_0_5_line_41 |  | 31 | 32 | 0.00753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_5889-3_0_5_line_42 |  | 31 | 33 | 0.024704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_5889-3_0_5_line_43 |  | 32 | 36 | 0.0051377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_5889-3_0_5_line_44 |  | 34 | 84 | 0.003291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5889-3_0_5_line_45 |  | 34 | 85 | 0.015533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5889-3_0_5_line_46 |  | 34 | 86 | 0.054078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_5889-3_0_5_line_47 |  | 35 | 88 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5889-3_0_5_line_48 |  | 38 | 39 | 0.00813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5889-3_0_5_line_49 |  | 38 | 40 | 0.006427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5889-3_0_5_line_50 |  | 38 | 41 | 0.020631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5889-3_0_5_line_51 |  | 39 | 60 | 0.038092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5889-3_0_5_line_52 |  | 39 | 61 | 0.020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5889-3_0_5_line_53 |  | 40 | 43 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_5889-3_0_5_line_54 |  | 41 | 55 | 0.042029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5889-3_0_5_line_55 |  | 42 | 44 | 0.033412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_5889-3_0_5_line_56 |  | 45 | 46 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5889-3_0_5_line_57 |  | 46 | 47 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5889-3_0_5_line_58 |  | 49 | 50 | 0.032678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5889-3_0_5_line_59 |  | 49 | 51 | 0.008298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_5889-3_0_5_line_60 |  | 50 | 72 | 0.013802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5889-3_0_5_line_61 |  | 51 | 52 | 0.0086164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_5889-3_0_5_line_62 |  | 52 | 65 | 0.10086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_5889-3_0_5_line_63 |  | 53 | 54 | 0.006509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5889-3_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.024589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5889-3_0_5_line_65 |  | 57 | 58 | 0.025289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5889-3_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.0036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5889-3_0_5_line_67 |  | 59 | 64 | 0.033403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5889-3_0_5_line_68 |  | 60 | 78 | 0.0066624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5889-3_0_5_line_69 |  | 60 | 63 | 0.026458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5889-3_0_5_line_70 |  | 61 | 80 | 0.0044172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5889-3_0_5_line_71 |  | 62 | 63 | 0.023296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5889-3_0_5_line_72 |  | 63 | 79 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5889-3_0_5_line_73 |  | 64 | 79 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5889-3_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.10557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_5889-3_0_5_line_75 |  | 66 | 67 | 0.021678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5889-3_0_5_line_76 |  | 66 | 68 | 0.002442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5889-3_0_5_line_77 |  | 66 | 69 | 0.037879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_5889-3_0_5_line_78 |  | 67 | 73 | 0.027312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5889-3_0_5_line_79 |  | 69 | 70 | 0.027228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5889-3_0_5_line_80 |  | 69 | 71 | 0.003816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_5889-3_0_5_line_81 |  | 71 | 74 | 0.043998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5889-3_0_5_line_82 |  | 71 | 75 | 0.13557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_5889-3_0_5_line_83 |  | 74 | 106 | 0.018341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5889-3_0_5_line_84 |  | 75 | 94 | 0.037174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_5889-3_0_5_line_85 |  | 78 | 98 | 0.028316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5889-3_0_5_line_86 |  | 79 | 96 | 0.022824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5889-3_0_5_line_87 |  | 81 | 82 | 0.007255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5889-3_0_5_line_88 |  | 81 | 83 | 0.024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5889-3_0_5_line_89 |  | 82 | 89 | 0.018919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5889-3_0_5_line_90 |  | 82 | 88 | 0.010073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5889-3_0_5_line_91 |  | 83 | 90 | 0.006624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5889-3_0_5_line_92 |  | 84 | 92 | 0.025373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5889-3_0_5_line_93 |  | 84 | 93 | 0.005738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5889-3_0_5_line_94 |  | 86 | 87 | 0.033545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_5889-3_0_5_line_95 |  | 87 | 95 | 0.019853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_5889-3_0_5_line_96 |  | 89 | 91 | 0.025455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5889-3_0_5_line_97 |  | 92 | 107 | 0.002729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5889-3_0_5_line_98 |  | 92 | 108 | 0.021613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5889-3_0_5_line_99 |  | 92 | 103 | 0.010244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5889-3_0_5_line_100 |  | 94 | 101 | 0.02099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_5889-3_0_5_line_101 |  | 95 | 99 | 0.006032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_5889-3_0_5_line_102 |  | 96 | 97 | 0.01877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5889-3_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.006101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5889-3_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_5889-3_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5889-3_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.00653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5889-3_0_5_line_107 |  | 103 | 105 | 0.00721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5889-3_0_5_trafo_1 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34
0 | 2556378.6609 | 1144305.9155 | 2556383.3628 | 1144333.6671
1 | 2556377.601 | 1144299.6311 | 2556378.6609 | 1144305.9155
2 | 2556302.6261 | 1144376.6035 | 2556337.6348 | 1144364.6848
3 | 2556302.6261 | 1144376.6035 | 2556308.4511 | 1144390.4238 | 2556312.8672 | 1144402.8203 | 2556320.5621 | 1144427.6105 | 2556333.1403 | 1144426.5075 | 2556335.4519 | 1144426.3351 | 2556337.8414 | 1144426.3178 | 2556339.8833 | 1144426.0362 | 2556341.8978 | 1144425.1655 | 2556344.4265 | 1144424.1911 | 2556351.6906 | 1144445.7606
4 | 2556302.6261 | 1144376.6035 | 2556291.2336 | 1144380.1547 | 2556282.6925 | 1144355.7823
5 | 2556377.601 | 1144299.6311 | 2556344.0667 | 1144303.6705
6 | 2556377.601 | 1144299.6311 | 2556380.1578 | 1144299.3578
7 | 2556351.6906 | 1144445.7606 | 2556356.5311 | 1144460.5331
8 | 2556356.4128 | 1144444.2367 | 2556351.6906 | 1144445.7606
9 | 2556380.3665 | 1144418.183 | 2556365.2158 | 1144421.6279 | 2556344.4265 | 1144424.1911 | 2556351.6906 | 1144445.7606
10 | 2556310.1354 | 1144459.3914 | 2556307.9131 | 1144448.5798 | 2556301.7866 | 1144429.2143 | 2556320.5621 | 1144427.6105 | 2556333.1403 | 1144426.5075 | 2556335.4519 | 1144426.3351 | 2556337.8414 | 1144426.3178 | 2556339.8833 | 1144426.0362 | 2556341.8978 | 1144425.1655 | 2556344.4265 | 1144424.1911 | 2556351.6906 | 1144445.7606
11 | 2556269.6864 | 1144318.6686 | 2556282.6925 | 1144355.7823
12 | 2556267.5082 | 1144312.8926 | 2556269.6864 | 1144318.6686
13 | 2556267.5082 | 1144312.8926 | 2556288.444 | 1144310.3707
14 | 2556267.5082 | 1144312.8926 | 2556243.162 | 1144316.0455
15 | 2556344.0667 | 1144303.6705 | 2556321.616 | 1144306.3749
16 | 2556407.7299 | 1144296.4111 | 2556380.1578 | 1144299.3578
17 | 2556362.1889 | 1144458.7578 | 2556356.5311 | 1144460.5331
18 | 2556380.3665 | 1144418.183 | 2556384.1922 | 1144416.9991
19 | 2556380.3665 | 1144418.183 | 2556381.5681 | 1144421.7539 | 2556382.8879 | 1144425.7463 | 2556385.2744 | 1144432.7215
20 | 2556315.4945 | 1144457.7517 | 2556310.1354 | 1144459.3914
21 | 2556270.078 | 1144454.9468 | 2556266.2333 | 1144445.0586 | 2556265.9776 | 1144443.7153 | 2556265.9446 | 1144442.337 | 2556266.023 | 1144441.5027 | 2556266.2242 | 1144440.6341 | 2556266.7999 | 1144439.5071 | 2556267.7575 | 1144438.0439 | 2556268.7171 | 1144436.8696 | 2556269.5026 | 1144436.0524 | 2556270.4121 | 1144435.3788 | 2556272.8177 | 1144434.4052 | 2556284.8057 | 1144430.3383 | 2556301.7866 | 1144429.2143 | 2556307.9131 | 1144448.5798 | 2556310.1354 | 1144459.3914
22 | 2556310.1354 | 1144459.3914 | 2556311.9908 | 1144468.3492 | 2556313.5951 | 1144474.4629
23 | 2556389.9667 | 1144431.309 | 2556385.2744 | 1144432.7215
24 | 2556270.078 | 1144454.9468 | 2556276.7627 | 1144452.8082
25 | 2556270.078 | 1144454.9468 | 2556273.8198 | 1144464.4025
26 | 2556313.5951 | 1144474.4629 | 2556321.0231 | 1144472.0411
27 | 2556318.3739 | 1144490.2697 | 2556313.5951 | 1144474.4629
28 | 2556276.3292 | 1144469.2754 | 2556275.8156 | 1144469.4459 | 2556273.8198 | 1144464.4025
29 | 2556460.8552 | 1144303.5412 | 2556462.7607 | 1144303.5163 | 2556464.1562 | 1144303.106 | 2556465.2212 | 1144302.6758 | 2556466.7248 | 1144302.3426 | 2556468.1072 | 1144302.2325 | 2556470.5414 | 1144302.0148
30 | 2556470.5414 | 1144302.0148 | 2556472.8306 | 1144304.0437 | 2556474.5815 | 1144306.021 | 2556476.5199 | 1144307.3632 | 2556478.5628 | 1144308.2822 | 2556488.3118 | 1144307.1915
31 | 2556460.8552 | 1144303.5412 | 2556456.6439 | 1144304.5389 | 2556452.9761 | 1144305.2547 | 2556440.9714 | 1144306.564
32 | 2556453.883 | 1144291.4855 | 2556454.6662 | 1144297.7719 | 2556454.8174 | 1144298.4823 | 2556455.0524 | 1144299.1031 | 2556455.5889 | 1144299.9775 | 2556456.1081 | 1144300.5852 | 2556457.3536 | 1144301.7434 | 2556458.4196 | 1144302.5139 | 2556459.6305 | 1144303.1276 | 2556460.8552 | 1144303.5412
33 | 2556407.7299 | 1144296.4111 | 2556426.0843 | 1144294.4522
34 | 2556448.7744 | 1144292.0307 | 2556426.0843 | 1144294.4522
35 | 2556514.1415 | 1144284.057 | 2556519.7967 | 1144282.96 | 2556533.2008 | 1144279.139 | 2556539.0216 | 1144276.6427
36 | 2556514.1415 | 1144284.057 | 2556515.5476 | 1144290.4279 | 2556518.7012 | 1144289.8048 | 2556521.7315 | 1144289.1159
37 | 2556514.1415 | 1144284.057 | 2556508.5169 | 1144285.1426 | 2556504.2794 | 1144285.6341
38 | 2556521.7315 | 1144289.1159 | 2556526.835 | 1144305.2428 | 2556530.2054 | 1144316.5354 | 2556536.216 | 1144338.0363 | 2556539.5773 | 1144349.1399 | 2556532.6554 | 1144351.4578 | 2556541.993 | 1144366.5536
39 | 2556521.7315 | 1144289.1159 | 2556525.3523 | 1144288.2781 | 2556530.2221 | 1144286.9534 | 2556534.0699 | 1144285.6249 | 2556538.1621 | 1144284.0946 | 2556542.7823 | 1144282.2491 | 2556547.6759 | 1144279.9682 | 2556553.3724 | 1144277.1367 | 2556558.3714 | 1144274.5437 | 2556565.1142 | 1144270.8265 | 2556567.93 | 1144269.172 | 2556579.2231 | 1144261.3865 | 2556579.533 | 1144261.1432
40 | 2556504.2794 | 1144285.6341 | 2556485.9237 | 1144287.7627
41 | 2556453.883 | 1144291.4855 | 2556461.384 | 1144290.6085
42 | 2556461.384 | 1144290.6085 | 2556485.9237 | 1144287.7627
43 | 2556453.883 | 1144291.4855 | 2556448.7744 | 1144292.0307
44 | 2556541.993 | 1144366.5536 | 2556543.7267 | 1144369.3537
45 | 2556527.9547 | 1144372.9806 | 2556535.1694 | 1144370.7829 | 2556541.993 | 1144366.5536
46 | 2556498.0656 | 1144362.5579 | 2556532.6554 | 1144351.4578 | 2556541.993 | 1144366.5536
47 | 2556579.533 | 1144261.1432 | 2556591.3361 | 1144251.8739
48 | 2556224.8023 | 1144324.7759 | 2556216.7107 | 1144325.7797
49 | 2556223.504 | 1144318.4821 | 2556224.8023 | 1144324.7759
50 | 2556224.8023 | 1144324.7759 | 2556228.9734 | 1144344.9806
51 | 2556184.4449 | 1144323.5912 | 2556187.654 | 1144323.201 | 2556191.1625 | 1144322.7752 | 2556215.9659 | 1144319.5152 | 2556216.7107 | 1144325.7797
52 | 2556216.7107 | 1144325.7797 | 2556217.412 | 1144330.2769 | 2556218.3788 | 1144337.4847 | 2556218.3992 | 1144340.286 | 2556217.7621 | 1144342.4917 | 2556216.903 | 1144343.7542 | 2556215.3501 | 1144344.7104
53 | 2556223.504 | 1144318.4821 | 2556239.4956 | 1144316.5203 | 2556243.162 | 1144316.0455
54 | 2556237.4705 | 1144386.1414 | 2556228.9734 | 1144344.9806
55 | 2556321.616 | 1144306.3749 | 2556288.444 | 1144310.3707
56 | 2556354.102 | 1144479.5683 | 2556336.7419 | 1144484.7681
57 | 2556318.3739 | 1144490.2697 | 2556336.7419 | 1144484.7681
58 | 2556379.787 | 1144585.1172 | 2556380.0191 | 1144584.2818 | 2556381.3055 | 1144579.4255 | 2556381.547 | 1144577.7563 | 2556381.6732 | 1144576.0878 | 2556381.9116 | 1144573.9961 | 2556384.6215 | 1144563.0709 | 2556385.4217 | 1144561.0974 | 2556386.5599 | 1144559.1215 | 2556387.9925 | 1144555.3536 | 2556388.4036 | 1144553.7814
59 | 2556387.8244 | 1144587.2712 | 2556385.1453 | 1144586.5569 | 2556379.787 | 1144585.1172
60 | 2556391.8952 | 1144540.4288 | 2556388.4036 | 1144553.7814
61 | 2556387.8244 | 1144587.2712 | 2556396.1417 | 1144589.5216
62 | 2556495.1017 | 1144608.2053 | 2556493.4116 | 1144608.2509 | 2556475.453 | 1144605.8684 | 2556466.2764 | 1144604.4786 | 2556450.2929 | 1144602.1486 | 2556439.0976 | 1144600.0063 | 2556431.4557 | 1144598.3497 | 2556409.712 | 1144593.1934 | 2556396.1417 | 1144589.5216
63 | 2556282.5071 | 1144467.1739 | 2556276.3292 | 1144469.2754
64 | 2556173.6694 | 1144400.2201 | 2556197.9142 | 1144396.1214
65 | 2556173.6694 | 1144400.2201 | 2556175.2643 | 1144405.0332 | 2556180.515 | 1144424.5579
66 | 2556170.1244 | 1144400.9019 | 2556173.6694 | 1144400.2201
67 | 2556170.1244 | 1144400.9019 | 2556168.6248 | 1144395.4544 | 2556165.3265 | 1144382.5385 | 2556162.5456 | 1144371.0418 | 2556161.9627 | 1144368.5142
68 | 2556184.4449 | 1144323.5912 | 2556183.5977 | 1144316.9829
69 | 2556165.8279 | 1144334.3101 | 2556166.8511 | 1144333.4244 | 2556168.0754 | 1144332.7262 | 2556169.3931 | 1144332.183 | 2556170.958 | 1144331.827 | 2556185.1365 | 1144329.9117 | 2556184.4449 | 1144323.5912
70 | 2556210.9826 | 1144345.3537 | 2556213.662 | 1144345.034 | 2556215.3501 | 1144344.7104
71 | 2556165.8279 | 1144334.3101 | 2556164.6601 | 1144335.3969 | 2556163.7386 | 1144336.5265 | 2556162.9652 | 1144337.9439 | 2556162.049 | 1144339.8071 | 2556161.6151 | 1144341.4222 | 2556161.2357 | 1144343.137 | 2556161.1542 | 1144344.605 | 2556161.167 | 1144346.3613 | 2556161.2748 | 1144348.5061 | 2556161.3851 | 1144349.9283 | 2556161.5951 | 1144351.3386 | 2556162.6399 | 1144356.1231
72 | 2556157.3505 | 1144348.8126 | 2556158.0068 | 1144346.0731 | 2556158.3383 | 1144344.1253 | 2556158.532 | 1144342.234 | 2556158.9683 | 1144338.8402 | 2556159.1883 | 1144335.2923 | 2556165.8279 | 1144334.3101
73 | 2556157.3505 | 1144348.8126 | 2556159.935 | 1144359.7216 | 2556161.9627 | 1144368.5142
74 | 2556492.1241 | 1144555.611 | 2556501.354 | 1144539.9251 | 2556513.9851 | 1144547.2264 | 2556516.7211 | 1144549.43 | 2556518.4107 | 1144551.4522 | 2556519.7394 | 1144553.4881 | 2556520.555 | 1144555.7722 | 2556521.0272 | 1144558.3813 | 2556521.0858 | 1144561.1712 | 2556520.871 | 1144563.3405 | 2556520.1408 | 1144565.4357 | 2556507.8663 | 1144587.2467 | 2556503.065 | 1144588.4487 | 2556501.176 | 1144591.7974 | 2556500.3056 | 1144593.6269 | 2556499.4481 | 1144596.1788 | 2556498.7611 | 1144598.9297 | 2556498.0125 | 1144604.8381 | 2556497.5599 | 1144606.0086 | 2556496.6925 | 1144607.1822 | 2556495.1017 | 1144608.2053
75 | 2556481.1334 | 1144574.3112 | 2556492.1241 | 1144555.611
76 | 2556489.9643 | 1144554.4593 | 2556492.1241 | 1144555.611
77 | 2556485.9785 | 1144528.1858 | 2556486.874 | 1144529.8357 | 2556487.9762 | 1144531.3619 | 2556489.214 | 1144532.5313 | 2556493.9383 | 1144535.5542 | 2556501.354 | 1144539.9251 | 2556492.1241 | 1144555.611
78 | 2556463.7677 | 1144580.6067 | 2556467.8438 | 1144583.2452 | 2556470.1904 | 1144584.729 | 2556471.0855 | 1144585.2561 | 2556471.8863 | 1144585.4838 | 2556472.6936 | 1144585.5558 | 2556473.5695 | 1144585.5605 | 2556474.4374 | 1144585.5098 | 2556475.159 | 1144585.4156 | 2556475.9878 | 1144585.2762 | 2556476.693 | 1144585.0377 | 2556477.3744 | 1144584.6992 | 2556477.9635 | 1144584.3504 | 2556478.5061 | 1144583.9351 | 2556478.9947 | 1144583.498 | 2556479.4141 | 1144583.0614 | 2556479.8174 | 1144582.5138 | 2556480.5999 | 1144581.2853 | 2556482.0345 | 1144578.8514 | 2556481.1334 | 1144574.3112
79 | 2556462.9523 | 1144519.9815 | 2556464.2088 | 1144521.5955 | 2556465.2449 | 1144523.5556 | 2556466.2768 | 1144524.9266 | 2556467.3307 | 1144526.1641 | 2556468.4828 | 1144527.1563 | 2556470.0111 | 1144528.1124 | 2556471.4996 | 1144528.8798 | 2556472.9631 | 1144529.3694 | 2556474.5245 | 1144529.6027 | 2556476.2765 | 1144529.6123 | 2556478.2959 | 1144529.4198 | 2556485.9785 | 1144528.1858
80 | 2556484.93 | 1144524.5248 | 2556485.3273 | 1144526.334 | 2556485.9785 | 1144528.1858
81 | 2556484.93 | 1144524.5248 | 2556478.7446 | 1144524.5251 | 2556477.4387 | 1144523.5118 | 2556476.6036 | 1144521.717 | 2556474.6055 | 1144514.2498 | 2556474.7611 | 1144507.0783 | 2556483.8942 | 1144490.1019
82 | 2556446.7247 | 1144440.4804 | 2556447.2423 | 1144442.9779 | 2556448.1096 | 1144444.9727 | 2556449.1595 | 1144446.7104 | 2556450.7004 | 1144448.3334 | 2556452.8698 | 1144449.7518 | 2556455.3357 | 1144450.7233 | 2556457.9598 | 1144451.2713 | 2556461.0349 | 1144451.4825 | 2556462.523 | 1144451.1271 | 2556463.7641 | 1144450.6178 | 2556466.1751 | 1144449.3108 | 2556469.5489 | 1144448.3303 | 2556472.6763 | 1144448.3411 | 2556476.4292 | 1144448.7808 | 2556480.0705 | 1144449.7327 | 2556483.7871 | 1144451.529 | 2556501.3689 | 1144461.2513 | 2556503.3287 | 1144462.3599 | 2556504.6659 | 1144463.4619 | 2556505.9974 | 1144464.8197 | 2556506.8372 | 1144466.2032 | 2556507.5563 | 1144467.8878 | 2556508.0216 | 1144469.5408 | 2556508.3253 | 1144471.1505 | 2556508.3211 | 1144472.6958 | 2556508.1649 | 1144474.4756 | 2556507.6939 | 1144476.2911 | 2556507.0028 | 1144478.475 | 2556501.8871 | 1144488.2725 | 2556486.2281 | 1144518.0899 | 2556485.5269 | 1144519.9404 | 2556485.0943 | 1144521.7444 | 2556484.8971 | 1144523.1577 | 2556484.93 | 1144524.5248
83 | 2556492.5837 | 1144473.95 | 2556483.8942 | 1144490.1019
84 | 2556446.7247 | 1144440.4804 | 2556472.2581 | 1144443.6417 | 2556474.6988 | 1144432.4588
85 | 2556183.5977 | 1144316.9829 | 2556183.5977 | 1144316.9829 | 2556184.5201 | 1144317.0318 | 2556188.1054 | 1144316.6054 | 2556211.7034 | 1144313.6534
86 | 2556147.3054 | 1144328.4976 | 2556148.3657 | 1144332.6921 | 2556149.3834 | 1144335.2749 | 2556150.1 | 1144336.6036 | 2556151.2918 | 1144338.8072 | 2556152.5836 | 1144341.0434 | 2556154.351 | 1144344.221 | 2556155.8288 | 1144346.6671 | 2556157.3505 | 1144348.8126
87 | 2556593.1333 | 1144240.3642 | 2556598.7072 | 1144245.0264
88 | 2556593.1333 | 1144240.3642 | 2556605.1079 | 1144226.8932 | 2556608.8294 | 1144221.9082
89 | 2556598.7072 | 1144245.0264 | 2556599.4262 | 1144245.6327 | 2556602.1062 | 1144246.4582 | 2556604.9731 | 1144246.5598 | 2556608.3785 | 1144245.6792 | 2556616.2443 | 1144241.7598
90 | 2556598.7072 | 1144245.0264 | 2556593.3815 | 1144250.2675 | 2556591.3361 | 1144251.8739
91 | 2556603.4912 | 1144217.9669 | 2556608.8294 | 1144221.9082
92 | 2556543.7267 | 1144369.3537 | 2556555.381 | 1144388.1903 | 2556558.1196 | 1144386.4919
93 | 2556548.6227 | 1144366.339 | 2556543.7267 | 1144369.3537
94 | 2556498.0656 | 1144362.5579 | 2556506.9287 | 1144394.9104
95 | 2556487.1554 | 1144396.6876 | 2556506.9287 | 1144394.9104
96 | 2556616.2443 | 1144241.7598 | 2556639.0275 | 1144230.4072
97 | 2556560.4451 | 1144385.0521 | 2556558.1196 | 1144386.4919
98 | 2556574.0811 | 1144395.27 | 2556569.7741 | 1144396.8464 | 2556565.6875 | 1144397.0204 | 2556563.3762 | 1144394.0467 | 2556558.1196 | 1144386.4919
99 | 2556553.98 | 1144393.1585 | 2556557.0681 | 1144390.9128 | 2556555.381 | 1144388.1903 | 2556558.1196 | 1144386.4919
100 | 2556483.2607 | 1144418.0712 | 2556478.0442 | 1144417.1307 | 2556474.6988 | 1144432.4588
101 | 2556487.1554 | 1144396.6876 | 2556485.9611 | 1144402.5993
102 | 2556147.3054 | 1144328.4976 | 2556137.0894 | 1144330.0618 | 2556128.7317 | 1144331.1996
103 | 2556480.0111 | 1144401.1749 | 2556485.9611 | 1144402.5993
104 | 2556483.2607 | 1144418.0712 | 2556485.9611 | 1144402.5993
105 | 2556541.5582 | 1144402.0972 | 2556553.98 | 1144393.1585
106 | 2556544.9411 | 1144407.6868 | 2556541.5582 | 1144402.0972
107 | 2556557.8353 | 1144399.256 | 2556553.98 | 1144393.1585

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2556383.3628 | 1144333.6671
1 | 2556378.6609 | 1144305.9155
2 | 2556337.6348 | 1144364.6848
3 | 2556302.6261 | 1144376.6035
4 | 2556377.601 | 1144299.6311
5 | 2556351.6906 | 1144445.7606
6 | 2556282.6925 | 1144355.7823
7 | 2556269.6864 | 1144318.6686
8 | 2556267.5082 | 1144312.8926
9 | 2556344.0667 | 1144303.6705
10 | 2556380.1578 | 1144299.3578
11 | 2556356.5311 | 1144460.5331
12 | 2556356.4128 | 1144444.2367
13 | 2556380.3665 | 1144418.183
14 | 2556310.1354 | 1144459.3914
15 | 2556384.1922 | 1144416.9991
16 | 2556385.2744 | 1144432.7215
17 | 2556315.4945 | 1144457.7517
18 | 2556270.078 | 1144454.9468
19 | 2556313.5951 | 1144474.4629
20 | 2556276.7627 | 1144452.8082
21 | 2556273.8198 | 1144464.4025
22 | 2556470.5414 | 1144302.0148
23 | 2556460.8552 | 1144303.5412
24 | 2556488.3118 | 1144307.1915
25 | 2556407.7299 | 1144296.4111
26 | 2556426.0843 | 1144294.4522
27 | 2556514.1415 | 1144284.057
28 | 2556539.0216 | 1144276.6427
29 | 2556521.7315 | 1144289.1159
30 | 2556504.2794 | 1144285.6341
31 | 2556461.384 | 1144290.6085
32 | 2556453.883 | 1144291.4855
33 | 2556485.9237 | 1144287.7627
34 | 2556541.993 | 1144366.5536
35 | 2556579.533 | 1144261.1432
36 | 2556448.7744 | 1144292.0307
37 | 2556440.9714 | 1144306.564
38 | 2556224.8023 | 1144324.7759
39 | 2556216.7107 | 1144325.7797
40 | 2556223.504 | 1144318.4821
41 | 2556228.9734 | 1144344.9806
42 | 2556288.444 | 1144310.3707
43 | 2556243.162 | 1144316.0455
44 | 2556321.616 | 1144306.3749
45 | 2556354.102 | 1144479.5683
46 | 2556336.7419 | 1144484.7681
47 | 2556318.3739 | 1144490.2697
48 | 2556321.0231 | 1144472.0411
49 | 2556379.787 | 1144585.1172
50 | 2556388.4036 | 1144553.7814
51 | 2556387.8244 | 1144587.2712
52 | 2556396.1417 | 1144589.5216
53 | 2556276.3292 | 1144469.2754
54 | 2556282.5071 | 1144467.1739
55 | 2556237.4705 | 1144386.1414
56 | 2556197.9142 | 1144396.1214
57 | 2556173.6694 | 1144400.2201
58 | 2556180.515 | 1144424.5579
59 | 2556170.1244 | 1144400.9019
60 | 2556184.4449 | 1144323.5912
61 | 2556215.3501 | 1144344.7104
62 | 2556162.6399 | 1144356.1231
63 | 2556165.8279 | 1144334.3101
64 | 2556161.9627 | 1144368.5142
65 | 2556495.1017 | 1144608.2053
66 | 2556492.1241 | 1144555.611
67 | 2556481.1334 | 1144574.3112
68 | 2556489.9643 | 1144554.4593
69 | 2556485.9785 | 1144528.1858
70 | 2556462.9523 | 1144519.9815
71 | 2556484.93 | 1144524.5248
72 | 2556391.8952 | 1144540.4288
73 | 2556463.7677 | 1144580.6067
74 | 2556483.8942 | 1144490.1019
75 | 2556446.7247 | 1144440.4804
76 | 2556362.1889 | 1144458.7578
77 | 2556389.9667 | 1144431.309
78 | 2556183.5977 | 1144316.9829
79 | 2556157.3505 | 1144348.8126
80 | 2556210.9826 | 1144345.3537
81 | 2556593.1333 | 1144240.3642
82 | 2556598.7072 | 1144245.0264
83 | 2556608.8294 | 1144221.9082
84 | 2556543.7267 | 1144369.3537
85 | 2556527.9547 | 1144372.9806
86 | 2556498.0656 | 1144362.5579
87 | 2556506.9287 | 1144394.9104
88 | 2556591.3361 | 1144251.8739
89 | 2556616.2443 | 1144241.7598
90 | 2556603.4913 | 1144217.9669
91 | 2556639.0275 | 1144230.4072
92 | 2556558.1196 | 1144386.4919
93 | 2556548.6227 | 1144366.339
94 | 2556474.6988 | 1144432.4588
95 | 2556487.1554 | 1144396.6876
96 | 2556147.3054 | 1144328.4976
97 | 2556128.7317 | 1144331.1996
98 | 2556211.7034 | 1144313.6534
99 | 2556485.9611 | 1144402.5993
100 | 2556480.0111 | 1144401.1749
101 | 2556483.2607 | 1144418.0712
102 | 2556541.5582 | 1144402.0972
103 | 2556553.98 | 1144393.1585
104 | 2556544.9411 | 1144407.6868
105 | 2556557.8353 | 1144399.256
106 | 2556492.5837 | 1144473.95
107 | 2556560.4451 | 1144385.0521
108 | 2556574.081 | 1144395.27
109 | 2556302.6261 | 1144376.6035

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1