## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5889-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5889-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5889-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5889-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5889-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5889-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5889-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5889-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5889-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5889-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5889-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5889-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5889-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5889-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5889-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5889-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5889-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5889-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5889-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5889-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5889-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5889-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5889-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5889-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5889-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5889-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5889-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5889-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5889-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5889-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5889-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5889-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5889-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5889-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5889-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5889-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5889-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5889-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5889-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5889-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5889-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5889-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5889-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5889-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5889-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5889-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5889-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5889-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5889-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5889-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5889-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5889-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5889-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5889-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5889-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5889-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5889-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5889-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5889-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5889-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5889-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5889-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5889-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5889-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5889-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5889-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5889-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5889-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5889-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5889-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5889-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5889-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5889-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5889-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5889-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5889-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5889-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5889-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5889-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5889-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5889-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5889-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5889-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5889-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5889-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5889-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5889-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5889-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5889-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5889-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5889-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5889-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5889-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5889-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5889-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5889-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5889-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5889-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5889-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5889-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5889-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5889-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5889-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5889-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5889-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5889-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5889-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5889-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5889-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5889-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5889-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5889-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5889-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5889-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5889-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_262_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5889-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0082488 | 0.0020673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5889-5_0_6_load_1 | 1 | 0.01055 | 0.0026442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5889-5_0_6_load_2 | 2 | 0.0033849 | 0.00084834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5889-5_0_6_load_4 | 4 | 0.023311 | 0.0058424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5889-5_0_6_load_8 | 5 | 0.007098 | 0.0017789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5889-5_0_6_load_27 | 7 | 0.019506 | 0.0048888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5889-5_0_6_load_6 | 8 | 0.0020151 | 0.00050503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5889-5_0_6_load_22 | 10 | 0.01566 | 0.0039247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5889-5_0_6_load_5 | 11 | 0.010407 | 0.0026083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5889-5_0_6_load_7 | 12 | 0.0017448 | 0.00043728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5889-5_0_6_load_9 | 13 | 0.010127 | 0.002538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5889-5_0_6_load_107 | 14 | 0.001629 | 0.00040827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5889-5_0_6_load_108 | 15 | 0.012882 | 0.0032286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5889-5_0_6_load_10 | 16 | 0.0044775 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5889-5_0_6_load_11 | 17 | 0.0023487 | 0.00058864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5889-5_0_6_load_13 | 19 | 0.0024812 | 0.00062185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5889-5_0_6_load_15 | 21 | 0.0050386 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5889-5_0_6_load_21 | 23 | 0.005092 | 0.0012762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5889-5_0_6_load_18 | 24 | 0.0041155 | 0.0010314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5889-5_0_6_load_41 | 25 | 0.0051244 | 0.0012843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5889-5_0_6_load_56 | 26 | 0.011873 | 0.0029756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5889-5_0_6_load_17 | 27 | 0.00086457 | 0.00021668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5889-5_0_6_load_39 | 28 | 0.0054585 | 0.001368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5889-5_0_6_load_67 | 29 | 0.0077822 | 0.0019504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5889-5_0_6_load_19 | 32 | 0.0022723 | 0.00056949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5889-5_0_6_load_24 | 33 | 0.0035757 | 0.00089616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5889-5_0_6_load_68 | 34 | 0.005639 | 0.0014133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5889-5_0_6_load_104 | 37 | 0.01622 | 0.004065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5889-5_0_6_load_105 | 38 | 0.0049233 | 0.0012339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5889-5_0_6_load_66 | 40 | 0.013665 | 0.0034249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5889-5_0_6_load_73 | 41 | 0.0015068 | 0.00037763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5889-5_0_6_load_71 | 42 | 0.0034678 | 0.00086912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5889-5_0_6_load_28 | 43 | 0.011872 | 0.0029754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5889-5_0_6_load_29 | 44 | 0.0032743 | 0.00082061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5889-5_0_6_load_31 | 46 | 0.0021978 | 0.00055082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5889-5_0_6_load_32 | 47 | 0.0025521 | 0.00063962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5889-5_0_6_load_53 | 49 | 0.0016035 | 0.00040187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5889-5_0_6_load_48 | 50 | 0.0061896 | 0.0015513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5889-5_0_6_load_63 | 51 | 0.0011141 | 0.00027923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5889-5_0_6_load_114 | 52 | 0.0027427 | 0.00068737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5889-5_0_6_load_49 | 53 | 0.0026604 | 0.00066677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5889-5_0_6_load_112 | 55 | 0.0027702 | 0.00069428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5889-5_0_6_load_34 | 56 | 0.0027961 | 0.00070078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5889-5_0_6_load_36 | 58 | 0.0015175 | 0.00038031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5889-5_0_6_load_37 | 59 | 0.001919 | 0.00048096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5889-5_0_6_load_38 | 60 | 0.0055282 | 0.0013855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5889-5_0_6_load_40 | 61 | 0.0049496 | 0.0012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5889-5_0_6_load_42 | 62 | 0.0017862 | 0.00044766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5889-5_0_6_load_43 | 63 | 0.0011222 | 0.00028124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5889-5_0_6_load_45 | 65 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5889-5_0_6_load_47 | 67 | 0.002743 | 0.00068747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5889-5_0_6_load_97 | 68 | 0.0049059 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5889-5_0_6_load_64 | 69 | 0.0093673 | 0.0023477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5889-5_0_6_load_55 | 70 | 0.0019541 | 0.00048975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5889-5_0_6_load_65 | 72 | 0.0087612 | 0.0021958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5889-5_0_6_load_50 | 73 | 0.0057096 | 0.001431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5889-5_0_6_load_51 | 74 | 0.0030962 | 0.00077597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5889-5_0_6_load_54 | 78 | 0.0015996 | 0.00040089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5889-5_0_6_load_59 | 79 | 0.0079074 | 0.0019818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5889-5_0_6_load_61 | 80 | 0.0048132 | 0.0012063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5889-5_0_6_load_115 | 81 | 0.0091872 | 0.0023025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5889-5_0_6_load_102 | 83 | 0.0055436 | 0.0013894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5889-5_0_6_load_103 | 84 | 0.0024336 | 0.00060992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5889-5_0_6_load_69 | 85 | 0.0037082 | 0.00092936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5889-5_0_6_load_70 | 86 | 0.0044537 | 0.0011162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5889-5_0_6_load_86 | 87 | 0.0041778 | 0.001047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5889-5_0_6_load_74 | 88 | 0.0040329 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5889-5_0_6_load_76 | 90 | 0.0023845 | 0.0005976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5889-5_0_6_load_77 | 91 | 0.0041022 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5889-5_0_6_load_78 | 92 | 0.0043814 | 0.0010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5889-5_0_6_load_79 | 93 | 0.0059838 | 0.0014997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5889-5_0_6_load_84 | 94 | 0.0051971 | 0.0013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5889-5_0_6_load_80 | 95 | 0.0023108 | 0.00057915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5889-5_0_6_load_98 | 98 | 0.002164 | 0.00054235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5889-5_0_6_load_96 | 99 | 0.002366 | 0.00059298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5889-5_0_6_load_91 | 100 | 0.0023548 | 0.00059016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5889-5_0_6_load_87 | 101 | 0.0023393 | 0.0005863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5889-5_0_6_load_88 | 102 | 0.0019379 | 0.00048567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5889-5_0_6_load_89 | 103 | 0.0052352 | 0.0013121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5889-5_0_6_load_90 | 104 | 0.0012245 | 0.00030689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5889-5_0_6_load_99 | 105 | 0.0044852 | 0.0011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5889-5_0_6_load_117 | 106 | 0.0022584 | 0.00056601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5889-5_0_6_load_92 | 107 | 0.0021014 | 0.00052666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5889-5_0_6_load_93 | 108 | 0.0012473 | 0.0003126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5889-5_0_6_load_95 | 109 | 0.0012433 | 0.00031161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5889-5_0_6_load_106 | 110 | 0.0033764 | 0.0008462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5889-5_0_6_load_109 | 111 | 0.0097228 | 0.0024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5889-5_0_6_load_110 | 112 | 0.0013606 | 0.00034099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5889-5_0_6_load_111 | 113 | 0.0017816 | 0.00044651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5889-5_0_6_load_113 | 114 | 0.0084542 | 0.0021188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5889-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0022564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5889-5_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5889-5_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5889-5_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5889-5_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5889-5_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.05043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5889-5_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.009862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5889-5_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.010293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5889-5_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.053002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5889-5_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.050211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_5889-5_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.018534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5889-5_0_6_line_11 |  | 9 | 29 | 0.037028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5889-5_0_6_line_12 |  | 9 | 30 | 0.078062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5889-5_0_6_line_13 |  | 10 | 31 | 0.071938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5889-5_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.0073945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5889-5_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5889-5_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0098548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5889-5_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.019899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5889-5_0_6_line_18 |  | 15 | 111 | 0.023263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5889-5_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.037819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5889-5_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.012438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5889-5_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5889-5_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.020112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5889-5_0_6_line_23 |  | 18 | 21 | 0.027507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5889-5_0_6_line_24 |  | 19 | 22 | 0.031576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5889-5_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.023428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5889-5_0_6_line_26 |  | 20 | 24 | 0.041047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5889-5_0_6_line_27 |  | 21 | 25 | 0.0066065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5889-5_0_6_line_28 |  | 22 | 26 | 0.053225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5889-5_0_6_line_29 |  | 24 | 27 | 9.5784e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5889-5_0_6_line_30 |  | 25 | 28 | 0.029177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5889-5_0_6_line_31 |  | 26 | 78 | 0.0036357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5889-5_0_6_line_32 |  | 27 | 32 | 0.017018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5889-5_0_6_line_33 |  | 28 | 60 | 0.0036253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5889-5_0_6_line_34 |  | 29 | 40 | 0.0011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5889-5_0_6_line_35 |  | 30 | 41 | 0.069385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5889-5_0_6_line_36 |  | 30 | 42 | 0.017589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5889-5_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.014248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_5889-5_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.022476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_5889-5_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.05799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5889-5_0_6_line_40 |  | 34 | 35 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_5889-5_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.028429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_5889-5_0_6_line_42 |  | 36 | 38 | 0.029184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5889-5_0_6_line_43 |  | 36 | 39 | 0.009571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_5889-5_0_6_line_44 |  | 37 | 83 | 0.021157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5889-5_0_6_line_45 |  | 38 | 110 | 0.0046363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5889-5_0_6_line_46 |  | 39 | 94 | 0.013009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_5889-5_0_6_line_47 |  | 39 | 93 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5889-5_0_6_line_48 |  | 42 | 85 | 0.013757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5889-5_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.044642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5889-5_0_6_line_50 |  | 43 | 45 | 0.03647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5889-5_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5889-5_0_6_line_52 |  | 45 | 47 | 0.016973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5889-5_0_6_line_53 |  | 45 | 48 | 0.043446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5889-5_0_6_line_54 |  | 46 | 49 | 0.0030083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5889-5_0_6_line_55 |  | 47 | 50 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5889-5_0_6_line_56 |  | 48 | 51 | 0.004296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5889-5_0_6_line_57 |  | 48 | 52 | 0.0096403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5889-5_0_6_line_58 |  | 50 | 53 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5889-5_0_6_line_59 |  | 51 | 54 | 0.022092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5889-5_0_6_line_60 |  | 52 | 55 | 0.0078622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5889-5_0_6_line_61 |  | 53 | 59 | 0.015972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5889-5_0_6_line_62 |  | 54 | 70 | 0.028322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_5889-5_0_6_line_63 |  | 54 | 65 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_5889-5_0_6_line_64 |  | 55 | 113 | 0.043513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5889-5_0_6_line_65 |  | 56 | 57 | 0.04097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5889-5_0_6_line_66 |  | 56 | 58 | 0.0050362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5889-5_0_6_line_67 |  | 57 | 59 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5889-5_0_6_line_68 |  | 60 | 61 | 0.012527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5889-5_0_6_line_69 |  | 62 | 63 | 0.015257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5889-5_0_6_line_70 |  | 62 | 64 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_5889-5_0_6_line_71 |  | 63 | 65 | 0.0034966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5889-5_0_6_line_72 |  | 64 | 66 | 0.045302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5889-5_0_6_line_73 |  | 64 | 67 | 0.078657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5889-5_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.025638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_5889-5_0_6_line_75 |  | 67 | 69 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5889-5_0_6_line_76 |  | 68 | 71 | 0.0048168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_5889-5_0_6_line_77 |  | 69 | 72 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5889-5_0_6_line_78 |  | 70 | 78 | 0.033731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5889-5_0_6_line_79 |  | 71 | 99 | 0.029479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_5889-5_0_6_line_80 |  | 71 | 107 | 0.0069916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5889-5_0_6_line_81 |  | 72 | 76 | 0.067981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5889-5_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5889-5_0_6_line_83 |  | 74 | 75 | 0.01907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5889-5_0_6_line_84 |  | 75 | 76 | 0.040326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5889-5_0_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.005528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5889-5_0_6_line_86 |  | 77 | 80 | 0.0229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5889-5_0_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.011197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5889-5_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.086891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5889-5_0_6_line_89 |  | 82 | 106 | 0.052624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5889-5_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.03327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5889-5_0_6_line_91 |  | 84 | 87 | 0.046821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5889-5_0_6_line_92 |  | 85 | 86 | 0.027902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5889-5_0_6_line_93 |  | 88 | 89 | 0.030786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5889-5_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0021827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5889-5_0_6_line_95 |  | 89 | 91 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5889-5_0_6_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0092049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5889-5_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.040235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5889-5_0_6_line_98 |  | 94 | 96 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_5889-5_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.080517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5889-5_0_6_line_100 |  | 96 | 97 | 0.014591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5889-5_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.020792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5889-5_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.023197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5889-5_0_6_line_103 |  | 98 | 100 | 0.015274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5889-5_0_6_line_104 |  | 100 | 103 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5889-5_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.033133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5889-5_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.0020333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5889-5_0_6_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0064446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5889-5_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.002551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5889-5_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.06892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5889-5_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.079761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5889-5_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0070524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5889-5_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.02313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5889-5_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.024508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5889-5_0_6_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2556239.0245 | 1145771.2676 | 2556241.084 | 1145772.1893 | 2556241.084 | 1145772.1893
1 | 2556239.0245 | 1145771.2676 | 2556210.9484 | 1145758.7017 | 2556210.0032 | 1145760.6075
2 | 2556251.6809 | 1145762.0737 | 2556241.084 | 1145772.1893
3 | 2556203.9588 | 1145772.7945 | 2556210.0032 | 1145760.6075
4 | 2556251.6809 | 1145762.0737 | 2556274.8057 | 1145781.9135
5 | 2556251.6809 | 1145762.0737 | 2556229.6452 | 1145745.8034 | 2556226.738 | 1145743.2455 | 2556224.0551 | 1145740.8749 | 2556218.8429 | 1145735.0988 | 2556215.2274 | 1145728.0993
6 | 2556199.5768 | 1145781.6296 | 2556203.9588 | 1145772.7945
7 | 2556274.8057 | 1145781.9135 | 2556282.6178 | 1145788.6159
8 | 2556215.2274 | 1145728.0993 | 2556221.5869 | 1145726.8635 | 2556229.0819 | 1145725.4193 | 2556237.9177 | 1145723.4651 | 2556247.1675 | 1145721.4079 | 2556245.1921 | 1145709.6496 | 2556244.332 | 1145701.2515
9 | 2556215.2274 | 1145728.0993 | 2556197.4167 | 1145730.8192 | 2556187.3975 | 1145730.6032 | 2556165.5082 | 1145727.0719
10 | 2556297.0762 | 1145800.2089 | 2556284.3805 | 1145790.1282 | 2556282.6178 | 1145788.6159
11 | 2556244.332 | 1145701.2515 | 2556240.1809 | 1145699.8254 | 2556234.4028 | 1145698.6335 | 2556223.8732 | 1145695.842 | 2556210.8639 | 1145692.2348 | 2556208.5779 | 1145691.7112
12 | 2556244.332 | 1145701.2515 | 2556243.4226 | 1145692.4091 | 2556241.0563 | 1145678.6637 | 2556239.3703 | 1145673.9513 | 2556236.5897 | 1145670.8366 | 2556232.7299 | 1145667.2184 | 2556224.2409 | 1145661.9441 | 2556207.0767 | 1145653.2313 | 2556196.7756 | 1145648.0925
13 | 2556098.4398 | 1145701.4812 | 2556109.8391 | 1145705.5223 | 2556126.0018 | 1145712.7859 | 2556146.7799 | 1145721.9391 | 2556165.5082 | 1145727.0719
14 | 2556297.0762 | 1145800.2089 | 2556302.8672 | 1145804.8071
15 | 2556316.695 | 1145815.7866 | 2556302.8672 | 1145804.8071
16 | 2556316.695 | 1145815.7866 | 2556324.4128 | 1145821.9147
17 | 2556324.4128 | 1145821.9147 | 2556331.1348 | 1145827.2521 | 2556339.6855 | 1145834.6635
18 | 2556356.1214 | 1145851.0517 | 2556352.2498 | 1145847.9873 | 2556341.2466 | 1145836.0166 | 2556339.6855 | 1145834.6635
19 | 2556069.8752 | 1145845.7931 | 2556065.3499 | 1145840.9722 | 2556047.4535 | 1145823.5051 | 2556043.8974 | 1145818.4267
20 | 2556078.3879 | 1145854.8619 | 2556069.8752 | 1145845.7931
21 | 2556043.8974 | 1145818.4267 | 2556042.6536 | 1145816.6504
22 | 2556078.3879 | 1145854.8619 | 2556092.5964 | 1145869.1322
23 | 2556078.3879 | 1145854.8619 | 2556071.7086 | 1145860.6803 | 2556053.1495 | 1145862.5114
24 | 2556027.3282 | 1145789.09 | 2556034.478 | 1145803.4896 | 2556040.8781 | 1145814.1149 | 2556042.6536 | 1145816.6504
25 | 2556092.5964 | 1145869.1322 | 2556093.4999 | 1145882.3991 | 2556094.2881 | 1145892.4985
26 | 2556092.5964 | 1145869.1322 | 2556100.0419 | 1145876.7151 | 2556118.8437 | 1145900.6285
27 | 2556053.1495 | 1145862.5114 | 2556046.5749 | 1145863.16
28 | 2556027.3282 | 1145789.09 | 2556023.7515 | 1145791.6286 | 2556016.9977 | 1145795.6578 | 2556013.2386 | 1145796.3634 | 2556009.7807 | 1145796.2331 | 2556005.1819 | 1145795.5775 | 2555976.6436 | 1145790.1775
29 | 2556118.8437 | 1145900.6285 | 2556118.9029 | 1145900.7038
30 | 2556046.5749 | 1145863.16 | 2556031.1843 | 1145864.6784 | 2556018.5252 | 1145869.9466
31 | 2555973.0713 | 1145789.5015 | 2555976.6436 | 1145790.1775
32 | 2556129.1085 | 1145914.3086 | 2556126.3745 | 1145910.2068 | 2556118.9029 | 1145900.7038
33 | 2556015.1782 | 1145871.3395 | 2556018.5252 | 1145869.9466
34 | 2556207.4857 | 1145691.461 | 2556208.5779 | 1145691.7112
35 | 2556196.7756 | 1145648.0925 | 2556192.2594 | 1145655.607 | 2556187.3781 | 1145664.6806 | 2556182.1151 | 1145677.2476 | 2556179.4835 | 1145684.0369 | 2556176.012 | 1145688.3755 | 2556172.5256 | 1145690.6688 | 2556168.4141 | 1145691.5214 | 2556165.1064 | 1145690.923 | 2556159.1121 | 1145687.476 | 2556154.9629 | 1145684.2157
36 | 2556196.7756 | 1145648.0925 | 2556185.5648 | 1145642.5046 | 2556181.016 | 1145640.281
37 | 2556098.4398 | 1145701.4812 | 2556096.7682 | 1145693.4893 | 2556094.1172 | 1145688.0146
38 | 2556094.1172 | 1145688.0146 | 2556093.8822 | 1145687.5295 | 2556091.2658 | 1145683.7578 | 2556085.9605 | 1145677.8824 | 2556078.6232 | 1145672.5332 | 2556078.3021 | 1145672.3923
39 | 2556078.3021 | 1145672.3923 | 2556105.482 | 1145621.1663
40 | 2556067.7332 | 1145667.7547 | 2556078.3021 | 1145672.3923
41 | 2556067.7332 | 1145667.7547 | 2556063.0388 | 1145665.5767 | 2556055.207 | 1145661.9432 | 2556046.9992 | 1145658.368 | 2556041.7431 | 1145656.0719
42 | 2556041.7431 | 1145656.0719 | 2556038.0681 | 1145667.2378 | 2556037.7656 | 1145669.997 | 2556037.9504 | 1145672.1523 | 2556041.1492 | 1145684.2258
43 | 2556041.7431 | 1145656.0719 | 2556033.01 | 1145652.1003
44 | 2556105.482 | 1145621.1663 | 2556107.912 | 1145616.2238 | 2556109.0977 | 1145609.2227 | 2556104.1163 | 1145603.5117 | 2556103.383 | 1145602.8765
45 | 2556041.1492 | 1145684.2258 | 2556042.3366 | 1145688.7075
46 | 2556033.01 | 1145652.1003 | 2556021.2993 | 1145646.4363
47 | 2556033.01 | 1145652.1003 | 2556034.7863 | 1145649.1858 | 2556035.4388 | 1145645.9572 | 2556034.9305 | 1145642.637
48 | 2556182.8692 | 1145627.4144 | 2556180.3416 | 1145632.0706 | 2556179.7523 | 1145636.5884 | 2556181.016 | 1145640.281
49 | 2555902.9084 | 1145819.983 | 2555904.1376 | 1145820.5746 | 2555911.0213 | 1145823.7813 | 2555932.0747 | 1145832.7761 | 2555943.2647 | 1145838.9698
50 | 2555872.8485 | 1145799.6599 | 2555877.925 | 1145804.7031 | 2555882.8516 | 1145808.1576 | 2555899.9283 | 1145818.5488 | 2555902.9084 | 1145819.983
51 | 2555943.2647 | 1145838.9698 | 2555957.8279 | 1145847.0306
52 | 2555872.8485 | 1145799.6599 | 2555871.4936 | 1145805.5507 | 2555868.7816 | 1145816.1374
53 | 2555889.428 | 1145764.2535 | 2555885.3365 | 1145764.6726 | 2555881.669 | 1145766.3448 | 2555879.5681 | 1145767.9388 | 2555878.0897 | 1145770.6177 | 2555876.3328 | 1145787.6838 | 2555874.8663 | 1145793.0195 | 2555872.8485 | 1145799.6599
54 | 2555960.4599 | 1145848.4874 | 2555957.8279 | 1145847.0306
55 | 2555868.7816 | 1145816.1374 | 2555867.1397 | 1145822.5469 | 2555864.731 | 1145831.4025
56 | 2555889.428 | 1145764.2535 | 2555893.5769 | 1145765.3681
57 | 2555889.428 | 1145764.2535 | 2555881.3583 | 1145758.9795
58 | 2555852.7928 | 1145845.2997 | 2555858.1812 | 1145841.2333 | 2555861.0384 | 1145838.0107 | 2555863.0216 | 1145835.0391 | 2555864.731 | 1145831.4025 | 2555864.731 | 1145831.4025
59 | 2555912.3904 | 1145776.8694 | 2555908.4517 | 1145775.0862 | 2555893.5769 | 1145765.3681
60 | 2555874.777 | 1145754.6782 | 2555874.777 | 1145754.6782 | 2555881.3583 | 1145758.9795
61 | 2555852.7928 | 1145845.2997 | 2555849.7317 | 1145847.6097 | 2555846.7419 | 1145851.6004 | 2555845.771 | 1145854.3311 | 2555844.7507 | 1145858.4597
62 | 2555912.3904 | 1145776.8694 | 2555919.8301 | 1145779.4273 | 2555939.9287 | 1145783.2303
63 | 2555912.3904 | 1145776.8694 | 2555914.2184 | 1145773.6766 | 2555924.2898 | 1145759.0175 | 2555924.5792 | 1145758.6413
64 | 2555840.7648 | 1145781.1956 | 2555844.0073 | 1145777.3601 | 2555849.2406 | 1145772.3636 | 2555856.7274 | 1145765.6274 | 2555863.0777 | 1145761.0562 | 2555870.3505 | 1145756.5672 | 2555874.777 | 1145754.6782
65 | 2555842.786 | 1145868.3825 | 2555847.0355 | 1145872.7536 | 2555863.4872 | 1145883.8163 | 2555874.3602 | 1145886.3156 | 2555876.827 | 1145889.3264
66 | 2555880.0188 | 1145893.2221 | 2555876.827 | 1145889.3264
67 | 2555842.786 | 1145868.3825 | 2555844.637 | 1145858.9196 | 2555844.7507 | 1145858.4597
68 | 2556003.6128 | 1145876.1526 | 2556015.1782 | 1145871.3395
69 | 2555935.643 | 1145743.5202 | 2555933.2084 | 1145747.424 | 2555926.7112 | 1145755.8698
70 | 2555945.5015 | 1145727.7127 | 2555935.643 | 1145743.5202
71 | 2555924.5792 | 1145758.6413 | 2555926.7112 | 1145755.8698
72 | 2555945.5015 | 1145727.7127 | 2555954.3669 | 1145728.7817 | 2555959.1787 | 1145729.1577 | 2555964.5495 | 1145729.274 | 2555969.7572 | 1145729.1581 | 2555976.4743 | 1145728.4975 | 2555982.0678 | 1145727.5672 | 2555986.3934 | 1145726.5906 | 2555990.4956 | 1145725.5156
73 | 2555945.5015 | 1145727.7127 | 2555935.3381 | 1145725.6527 | 2555927.1352 | 1145723.7896 | 2555913.1192 | 1145720.1571 | 2555901.5601 | 1145717.3738 | 2555893.7831 | 1145715.9856 | 2555887.5626 | 1145715.2197 | 2555880.8988 | 1145714.7684 | 2555875.2822 | 1145714.6539 | 2555869.1001 | 1145714.9439 | 2555868.2502 | 1145715.0192
74 | 2555990.4956 | 1145725.5156 | 2555989.3591 | 1145720.3323 | 2555990.8472 | 1145717.9313 | 2555992.6633 | 1145715.2055 | 2555994.0238 | 1145711.1046 | 2555994.325 | 1145707.1225 | 2555994.6895 | 1145702.3508 | 2555994.4972 | 1145701.2352
75 | 2555842.6729 | 1145717.939 | 2555845.8036 | 1145717.5495 | 2555860.0717 | 1145715.7439 | 2555868.2502 | 1145715.0192
76 | 2555993.6787 | 1145696.4885 | 2555994.4972 | 1145701.2352
77 | 2555842.6729 | 1145717.939 | 2555822.1562 | 1145720.4913 | 2555821.3961 | 1145720.5876
78 | 2555973.0713 | 1145789.5015 | 2555939.9287 | 1145783.2303
79 | 2555993.6787 | 1145696.4885 | 2555993.7438 | 1145692.7861 | 2555992.3218 | 1145687.4382 | 2555990.966 | 1145679.5774 | 2555989.8674 | 1145667.3617
80 | 2555993.6787 | 1145696.4885 | 2555991.2393 | 1145701.1754 | 2555990.1549 | 1145702.4948
81 | 2555753.9954 | 1145729.3523 | 2555767.4465 | 1145727.1967 | 2555785.4988 | 1145724.974 | 2555798.4995 | 1145723.1998 | 2555807.2589 | 1145722.3794 | 2555821.3961 | 1145720.5876
82 | 2555713.0253 | 1145776.5695 | 2555717.0021 | 1145767.4886 | 2555719.037 | 1145762.1597 | 2555719.4295 | 1145760.7371
83 | 2555715.9574 | 1145742.4612 | 2555717.4813 | 1145745.974 | 2555719.2201 | 1145750.5079 | 2555719.9395 | 1145754.3157 | 2555720.0696 | 1145758.4169 | 2555719.4295 | 1145760.7371
84 | 2555715.9574 | 1145742.4612 | 2555722.5205 | 1145739.6781 | 2555729.6649 | 1145736.535 | 2555738.5463 | 1145733.5014 | 2555746.2418 | 1145731.1325 | 2555753.9954 | 1145729.3523
85 | 2555753.9954 | 1145729.3523 | 2555755.4789 | 1145734.6775
86 | 2555755.4789 | 1145734.6775 | 2555760.2282 | 1145734.9093 | 2555762.8251 | 1145734.9458 | 2555765.1972 | 1145734.7171 | 2555768.3169 | 1145733.7715 | 2555772.9143 | 1145733.193 | 2555776.398 | 1145732.6448 | 2555778.1393 | 1145732.5347
87 | 2555755.4789 | 1145734.6775 | 2555751.3581 | 1145736.342 | 2555745.6831 | 1145740.0014
88 | 2555817.8472 | 1145551.2137 | 2555735.0633 | 1145577.6136
89 | 2555817.8472 | 1145551.2137 | 2555822.6629 | 1145553.146 | 2555827.0167 | 1145555.9821 | 2555831.9985 | 1145561.7041 | 2555835.7542 | 1145567.8352 | 2555838.6999 | 1145575.6176 | 2555838.5393 | 1145581.9887 | 2555834.0431 | 1145586.9465 | 2555832.0189 | 1145592.7199
90 | 2556103.383 | 1145602.8765 | 2556097.0653 | 1145597.4044 | 2556084.6474 | 1145585.4 | 2556089.4525 | 1145579.4602
91 | 2556120.3371 | 1145544.3373 | 2556116.5268 | 1145548.1927 | 2556109.1719 | 1145557.2844 | 2556101.001 | 1145567.2046 | 2556092.0022 | 1145576.3083 | 2556089.4525 | 1145579.4602
92 | 2556182.8692 | 1145627.4144 | 2556195.7909 | 1145603.6102 | 2556196.1398 | 1145602.872
93 | 2556017.0385 | 1145594.343 | 2556012.8835 | 1145588.2035 | 2556005.4132 | 1145580.4542 | 2555997.1103 | 1145572.2996 | 2555996.3671 | 1145571.6743
94 | 2556017.0385 | 1145594.343 | 2556017.6048 | 1145596.4509
95 | 2556017.0385 | 1145594.343 | 2556016.0196 | 1145590.5373 | 2556014.2186 | 1145577.4771 | 2556016.3922 | 1145569.7738
96 | 2556017.6048 | 1145596.4509 | 2556019.993 | 1145605.3406
97 | 2556019.993 | 1145605.3406 | 2556021.7927 | 1145612.0395 | 2556034.9305 | 1145642.637
98 | 2555999.2926 | 1145632.2033 | 2556010.6719 | 1145640.8356 | 2556018.6547 | 1145645.1572 | 2556021.2993 | 1145646.4363
99 | 2555999.2926 | 1145632.2033 | 2555992.2588 | 1145626.3517 | 2555986.0112 | 1145621.8951 | 2555971.2126 | 1145610.0307 | 2555957.8243 | 1145596.6885 | 2555943.0483 | 1145575.5092
100 | 2555999.2926 | 1145632.2033 | 2555992.041 | 1145644.8739
101 | 2555992.041 | 1145644.8739 | 2555985.047 | 1145644.4471 | 2555971.5894 | 1145641.46
102 | 2555992.041 | 1145644.8739 | 2555989.9138 | 1145649.1806 | 2555988.8243 | 1145652.5236 | 2555989.1596 | 1145659.4914 | 2555989.8674 | 1145667.3617
103 | 2555956.7426 | 1145637.8806 | 2555965.0711 | 1145640.0132 | 2555971.5894 | 1145641.46
104 | 2555956.7426 | 1145637.8806 | 2555948.1459 | 1145635.6794 | 2555937.3002 | 1145632.5311
105 | 2555935.3476 | 1145631.9643 | 2555930.4773 | 1145630.5506 | 2555923.6118 | 1145628.8 | 2555918.2183 | 1145626.6273 | 2555913.3127 | 1145623.9618 | 2555905.1583 | 1145618.9366
106 | 2555935.3476 | 1145631.9643 | 2555937.3002 | 1145632.5311
107 | 2555905.1583 | 1145618.9366 | 2555899.6718 | 1145615.5555
108 | 2555897.5001 | 1145614.2172 | 2555899.6718 | 1145615.5555
109 | 2555897.5001 | 1145614.2172 | 2555832.0189 | 1145592.7199
110 | 2555990.1549 | 1145702.4948 | 2555987.9118 | 1145705.224 | 2555984.5986 | 1145707.0381 | 2555981.4008 | 1145707.8175 | 2555976.6806 | 1145708.4079 | 2555968.9794 | 1145706.8745 | 2555962.4745 | 1145706.0995 | 2555959.2718 | 1145705.1558 | 2555955.5636 | 1145703.3709 | 2555951.7153 | 1145699.2526 | 2555948.2824 | 1145695.209 | 2555943.7672 | 1145691.2733 | 2555939.4853 | 1145688.7923 | 2555935.1461 | 1145687.9236 | 2555928.9369 | 1145687.6579 | 2555921.2394 | 1145687.6809 | 2555918.912 | 1145687.7146
111 | 2555911.8603 | 1145687.8164 | 2555918.912 | 1145687.7146
112 | 2556375.1895 | 1145864.0372 | 2556365.2766 | 1145858.2981 | 2556356.1214 | 1145851.0517
113 | 2555823.9679 | 1145798.7293 | 2555829.8311 | 1145794.7842 | 2555840.0165 | 1145782.0807 | 2555840.7648 | 1145781.1956

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2556239.0245 | 1145771.2676
1 | 2556241.084 | 1145772.1893
2 | 2556210.0032 | 1145760.6075
3 | 2556251.6809 | 1145762.0737
4 | 2556203.9588 | 1145772.7945
5 | 2556274.8057 | 1145781.9135
6 | 2556215.2274 | 1145728.0993
7 | 2556199.5768 | 1145781.6296
8 | 2556282.6178 | 1145788.6159
9 | 2556244.332 | 1145701.2515
10 | 2556165.5082 | 1145727.0719
11 | 2556297.0762 | 1145800.2089
12 | 2556302.8672 | 1145804.8071
13 | 2556316.695 | 1145815.7866
14 | 2556324.4128 | 1145821.9147
15 | 2556339.6855 | 1145834.6635
16 | 2556069.8752 | 1145845.7931
17 | 2556043.8974 | 1145818.4267
18 | 2556078.3879 | 1145854.8619
19 | 2556042.6536 | 1145816.6504
20 | 2556092.5964 | 1145869.1322
21 | 2556053.1495 | 1145862.5114
22 | 2556027.3282 | 1145789.09
23 | 2556094.2881 | 1145892.4985
24 | 2556118.8437 | 1145900.6285
25 | 2556046.5749 | 1145863.16
26 | 2555976.6436 | 1145790.1775
27 | 2556118.9029 | 1145900.7038
28 | 2556018.5252 | 1145869.9466
29 | 2556208.5779 | 1145691.7112
30 | 2556196.7756 | 1145648.0925
31 | 2556098.4398 | 1145701.4812
32 | 2556129.1085 | 1145914.3086
33 | 2556094.1172 | 1145688.0146
34 | 2556078.3021 | 1145672.3923
35 | 2556067.7332 | 1145667.7547
36 | 2556041.7431 | 1145656.0719
37 | 2556105.482 | 1145621.1663
38 | 2556041.1492 | 1145684.2258
39 | 2556033.01 | 1145652.1003
40 | 2556207.4857 | 1145691.461
41 | 2556154.9629 | 1145684.2157
42 | 2556181.016 | 1145640.281
43 | 2555902.9084 | 1145819.983
44 | 2555943.2647 | 1145838.9698
45 | 2555872.8485 | 1145799.6599
46 | 2555957.8279 | 1145847.0306
47 | 2555868.7816 | 1145816.1374
48 | 2555889.428 | 1145764.2535
49 | 2555960.4599 | 1145848.4874
50 | 2555864.731 | 1145831.4025
51 | 2555893.5769 | 1145765.3681
52 | 2555881.3583 | 1145758.9795
53 | 2555852.7928 | 1145845.2997
54 | 2555912.3904 | 1145776.8694
55 | 2555874.777 | 1145754.6782
56 | 2555876.827 | 1145889.3264
57 | 2555842.786 | 1145868.3825
58 | 2555880.0188 | 1145893.2221
59 | 2555844.7507 | 1145858.4597
60 | 2556015.1782 | 1145871.3395
61 | 2556003.6128 | 1145876.1526
62 | 2555935.643 | 1145743.5202
63 | 2555926.7112 | 1145755.8698
64 | 2555945.5015 | 1145727.7127
65 | 2555924.5792 | 1145758.6413
66 | 2555990.4956 | 1145725.5156
67 | 2555868.2502 | 1145715.0192
68 | 2555994.4972 | 1145701.2352
69 | 2555842.6729 | 1145717.939
70 | 2555939.9287 | 1145783.2303
71 | 2555993.6787 | 1145696.4885
72 | 2555821.3961 | 1145720.5876
73 | 2555713.0253 | 1145776.5695
74 | 2555719.4295 | 1145760.7371
75 | 2555715.9574 | 1145742.4612
76 | 2555753.9954 | 1145729.3523
77 | 2555755.4789 | 1145734.6775
78 | 2555973.0713 | 1145789.5015
79 | 2555745.6831 | 1145740.0014
80 | 2555778.1392 | 1145732.5347
81 | 2555735.0633 | 1145577.6136
82 | 2555817.8472 | 1145551.2137
83 | 2556103.383 | 1145602.8765
84 | 2556089.4525 | 1145579.4602
85 | 2556182.8692 | 1145627.4144
86 | 2556196.1398 | 1145602.872
87 | 2556120.3371 | 1145544.3373
88 | 2555996.3671 | 1145571.6743
89 | 2556017.0385 | 1145594.343
90 | 2556017.6048 | 1145596.4509
91 | 2556016.3922 | 1145569.7738
92 | 2556019.993 | 1145605.3406
93 | 2556034.9305 | 1145642.637
94 | 2556021.2993 | 1145646.4363
95 | 2555943.0483 | 1145575.5092
96 | 2555999.2926 | 1145632.2033
97 | 2555992.041 | 1145644.8739
98 | 2555971.5894 | 1145641.46
99 | 2555989.8674 | 1145667.3617
100 | 2555956.7426 | 1145637.8806
101 | 2555935.3476 | 1145631.9643
102 | 2555905.1583 | 1145618.9366
103 | 2555937.3002 | 1145632.5311
104 | 2555899.6718 | 1145615.5555
105 | 2555897.5001 | 1145614.2172
106 | 2555832.0189 | 1145592.7199
107 | 2555990.1549 | 1145702.4948
108 | 2555918.912 | 1145687.7146
109 | 2555911.8603 | 1145687.8164
110 | 2556042.3366 | 1145688.7075
111 | 2556356.1214 | 1145851.0517
112 | 2556375.1895 | 1145864.0372
113 | 2555840.7648 | 1145781.1956
114 | 2555823.9679 | 1145798.7293
115 | 2556082.0159 | 1145698.4328

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1