## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5938-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5938-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5938-15_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5938-15_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5938-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5938-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5938-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5938-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5938-15_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5938-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5938-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5938-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5938-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5938-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5938-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5938-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5938-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5938-15_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5938-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5938-15_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5938-15_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5938-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5938-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5938-15_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5938-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5938-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5938-15_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5938-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5938-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5938-15_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5938-15_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5938-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5938-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5938-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5938-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5938-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5938-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5938-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5938-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5938-15_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5938-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5938-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5938-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5938-15_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5938-15_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5938-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5938-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5938-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5938-15_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5938-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5938-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5938-15_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5938-15_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5938-15_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5938-15_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5938-15_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5938-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5938-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5938-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5938-15_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5938-15_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5938-15_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5938-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5938-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5938-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5938-15_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5938-15_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5938-15_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5938-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5938-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5938-15_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5938-15_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5938-15_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5938-15_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5938-15_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5938-15_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5938-15_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5938-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5938-15_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5938-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5938-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5938-15_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5938-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5938-15_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5938-15_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5938-15_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5938-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5938-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5938-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5938-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5938-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5938-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5938-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5938-15_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5938-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5938-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5938-15_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5938-15_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5938-15_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5938-15_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5938-15_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5938-15_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5938-15_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5938-15_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5938-15_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5938-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5938-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5938-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5938-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5938-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5938-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5938-15_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5938-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5938-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5938-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5938-15_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5938-15_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5938-15_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5938-15_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_316_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5938-15_0_4_load_0 | 0 | 0.0056163 | 0.0014076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5938-15_0_4_load_38 | 5 | 0.0057239 | 0.0014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5938-15_0_4_load_111 | 8 | 0.0048516 | 0.0012159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5938-15_0_4_load_81 | 9 | 0.0048194 | 0.0012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5938-15_0_4_load_69 | 11 | 0.0057436 | 0.0014395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5938-15_0_4_load_68 | 12 | 0.0071421 | 0.00179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5938-15_0_4_load_82 | 15 | 0.0043187 | 0.0010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5938-15_0_4_load_74 | 18 | 0.016843 | 0.0042212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5938-15_0_4_load_124 | 20 | 0.006453 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5938-15_0_4_load_72 | 22 | 0.0036381 | 0.00091179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5938-15_0_4_load_44 | 23 | 0.0039756 | 0.00099637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5938-15_0_4_load_88 | 26 | 0.0026416 | 0.00066205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5938-15_0_4_load_63 | 28 | 0.0079331 | 0.0019882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5938-15_0_4_load_70 | 29 | 0.0057012 | 0.0014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5938-15_0_4_load_57 | 31 | 0.0030754 | 0.00077076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5938-15_0_4_load_58 | 32 | 0.0046007 | 0.0011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5938-15_0_4_load_54 | 33 | 0.0058076 | 0.0014555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5938-15_0_4_load_62 | 37 | 0.0064925 | 0.0016272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5938-15_0_4_load_99 | 39 | 0.024169 | 0.0060573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5938-15_0_4_load_55 | 41 | 0.0057697 | 0.001446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5938-15_0_4_load_56 | 42 | 0.0044744 | 0.0011214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5938-15_0_4_load_121 | 44 | 0.0039202 | 0.0009825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5938-15_0_4_load_53 | 47 | 0.0039392 | 0.00098727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5938-15_0_4_load_100 | 51 | 0.0023112 | 0.00057925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5938-15_0_4_load_113 | 53 | 0.039903 | 0.010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5938-15_0_4_load_101 | 55 | 0.002319 | 0.0005812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5938-15_0_4_load_122 | 59 | 0.0042378 | 0.0010621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5938-15_0_4_load_105 | 60 | 0.0042862 | 0.0010742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5938-15_0_4_load_51 | 63 | 0.0062424 | 0.0015645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5938-15_0_4_load_78 | 64 | 0.0039669 | 0.0009942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5938-15_0_4_load_104 | 65 | 0.0032642 | 0.00081809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5938-15_0_4_load_103 | 66 | 0.0029376 | 0.00073623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5938-15_0_4_load_119 | 67 | 0.0050495 | 0.0012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5938-15_0_4_load_79 | 69 | 0.0050299 | 0.0012606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5938-15_0_4_load_50 | 70 | 0.0099554 | 0.0024951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5938-15_0_4_load_108 | 71 | 0.011623 | 0.0029129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5938-15_0_4_load_106 | 72 | 0.00865 | 0.0021679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5938-15_0_4_load_94 | 75 | 0.057953 | 0.014524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5938-15_0_4_load_120 | 76 | 0.017295 | 0.0043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5938-15_0_4_load_40 | 80 | 0.0042585 | 0.0010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5938-15_0_4_load_77 | 81 | 0.0025318 | 0.00063452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5938-15_0_4_load_84 | 82 | 0.0076603 | 0.0019198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5938-15_0_4_load_112 | 83 | 0.0059106 | 0.0014813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5938-15_0_4_load_110 | 84 | 0.0079661 | 0.0019965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5938-15_0_4_load_109 | 85 | 0.014499 | 0.0036339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5938-15_0_4_load_75 | 86 | 0.0074074 | 0.0018565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5938-15_0_4_load_87 | 88 | 0.0076009 | 0.001905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5938-15_0_4_load_73 | 90 | 0.012448 | 0.0031199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5938-15_0_4_load_61 | 91 | 0.0087524 | 0.0021936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5938-15_0_4_load_83 | 92 | 0.007141 | 0.0017897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5938-15_0_4_load_76 | 93 | 0.0027323 | 0.00068479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5938-15_0_4_load_49 | 94 | 0.0070442 | 0.0017654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5938-15_0_4_load_60 | 95 | 0.0080467 | 0.0020167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5938-15_0_4_load_123 | 96 | 0.0016113 | 0.00040383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5938-15_0_4_load_102 | 97 | 0.0033923 | 0.0008502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5938-15_0_4_load_125 | 98 | 0.0033627 | 0.00084278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5938-15_0_4_load_107 | 99 | 0.0067488 | 0.0016914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5938-15_0_4_load_118 | 101 | 0.0028723 | 0.00071987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5938-15_0_4_load_93 | 103 | 0.0024941 | 0.00062508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5938-15_0_4_load_96 | 104 | 0.0029759 | 0.00074584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5938-15_0_4_load_64 | 106 | 0.0057645 | 0.0014447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5938-15_0_4_load_80 | 108 | 0.0044406 | 0.0011129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5938-15_0_4_load_41 | 109 | 0.0020717 | 0.00051921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5938-15_0_4_load_85 | 110 | 0.0045099 | 0.0011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5938-15_0_4_load_71 | 112 | 0.0054553 | 0.0013672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5938-15_0_4_load_48 | 113 | 0.0037405 | 0.00093745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5938-15_0_4_load_59 | 114 | 0.0083941 | 0.0021038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5938-15_0_4_load_89 | 115 | 0.003926 | 0.00098395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5938-15_0_4_load_90 | 116 | 0.00056522 | 0.00014166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5938-15_0_4_load_91 | 117 | 0.004072 | 0.0010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5938-15_0_4_load_116 | 118 | 0.002504 | 0.00062756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5938-15_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5938-15_0_4_line_1 |  | 1 | 5 | 0.014375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5938-15_0_4_line_2 |  | 1 | 6 | 0.005008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5938-15_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.050553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5938-15_0_4_line_4 |  | 2 | 4 | 0.15471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5938-15_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.005232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5938-15_0_4_line_6 |  | 3 | 8 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5938-15_0_4_line_7 |  | 4 | 9 | 0.054822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5938-15_0_4_line_8 |  | 5 | 81 | 0.02415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5938-15_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.037499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5938-15_0_4_line_10 |  | 6 | 82 | 0.0037927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5938-15_0_4_line_11 |  | 7 | 83 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5938-15_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5938-15_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.018348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5938-15_0_4_line_14 |  | 12 | 27 | 0.040017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5938-15_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.047696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5938-15_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5938-15_0_4_line_17 |  | 14 | 23 | 0.016168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5938-15_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.031321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5938-15_0_4_line_19 |  | 14 | 19 | 0.017262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5938-15_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.055953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5938-15_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.044616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5938-15_0_4_line_22 |  | 17 | 21 | 0.036502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5938-15_0_4_line_23 |  | 17 | 22 | 0.015949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5938-15_0_4_line_24 |  | 18 | 86 | 0.053981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5938-15_0_4_line_25 |  | 19 | 20 | 0.030134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5938-15_0_4_line_26 |  | 21 | 34 | 0.010959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_5938-15_0_4_line_27 |  | 21 | 35 | 0.098218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5938-15_0_4_line_28 |  | 22 | 90 | 0.0060395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5938-15_0_4_line_29 |  | 23 | 89 | 0.023925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5938-15_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.046064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5938-15_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5938-15_0_4_line_32 |  | 25 | 64 | 0.021994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5938-15_0_4_line_33 |  | 25 | 45 | 0.026851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5938-15_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.038506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5938-15_0_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.019175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5938-15_0_4_line_36 |  | 27 | 30 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5938-15_0_4_line_37 |  | 28 | 91 | 0.02603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5938-15_0_4_line_38 |  | 29 | 92 | 0.0016289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5938-15_0_4_line_39 |  | 30 | 31 | 0.029166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5938-15_0_4_line_40 |  | 30 | 32 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5938-15_0_4_line_41 |  | 30 | 33 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5938-15_0_4_line_42 |  | 31 | 93 | 0.0032724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5938-15_0_4_line_43 |  | 33 | 40 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5938-15_0_4_line_44 |  | 34 | 36 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_5938-15_0_4_line_45 |  | 34 | 37 | 0.0036046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_5938-15_0_4_line_46 |  | 35 | 52 | 0.05429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5938-15_0_4_line_47 |  | 35 | 53 | 0.068454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5938-15_0_4_line_48 |  | 35 | 38 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5938-15_0_4_line_49 |  | 36 | 63 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5938-15_0_4_line_50 |  | 37 | 95 | 0.030264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_5938-15_0_4_line_51 |  | 38 | 39 | 0.031026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5938-15_0_4_line_52 |  | 40 | 41 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5938-15_0_4_line_53 |  | 40 | 42 | 0.026437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5938-15_0_4_line_54 |  | 41 | 68 | 0.017435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5938-15_0_4_line_55 |  | 43 | 44 | 0.0221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5938-15_0_4_line_56 |  | 43 | 45 | 0.023239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5938-15_0_4_line_57 |  | 43 | 46 | 0.009867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5938-15_0_4_line_58 |  | 45 | 47 | 0.024547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5938-15_0_4_line_59 |  | 46 | 71 | 0.032762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5938-15_0_4_line_60 |  | 46 | 58 | 0.013553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5938-15_0_4_line_61 |  | 46 | 72 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5938-15_0_4_line_62 |  | 48 | 49 | 0.0082745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5938-15_0_4_line_63 |  | 48 | 50 | 0.038907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_5938-15_0_4_line_64 |  | 48 | 51 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5938-15_0_4_line_65 |  | 49 | 65 | 0.014496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5938-15_0_4_line_66 |  | 49 | 66 | 0.026602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5938-15_0_4_line_67 |  | 50 | 62 | 0.005783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5938-15_0_4_line_68 |  | 50 | 63 | 0.028245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_5938-15_0_4_line_69 |  | 51 | 54 | 0.035674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5938-15_0_4_line_70 |  | 52 | 96 | 0.078377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5938-15_0_4_line_71 |  | 54 | 55 | 0.01437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5938-15_0_4_line_72 |  | 54 | 56 | 0.0095526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5938-15_0_4_line_73 |  | 55 | 97 | 0.0070413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5938-15_0_4_line_74 |  | 56 | 60 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5938-15_0_4_line_75 |  | 56 | 61 | 0.006122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5938-15_0_4_line_76 |  | 57 | 58 | 0.011044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5938-15_0_4_line_77 |  | 57 | 59 | 0.021302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5938-15_0_4_line_78 |  | 58 | 76 | 0.00885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5938-15_0_4_line_79 |  | 58 | 61 | 0.016449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5938-15_0_4_line_80 |  | 61 | 67 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5938-15_0_4_line_81 |  | 62 | 98 | 0.003972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5938-15_0_4_line_82 |  | 66 | 74 | 0.0060418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5938-15_0_4_line_83 |  | 68 | 69 | 0.04194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5938-15_0_4_line_84 |  | 68 | 70 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5938-15_0_4_line_85 |  | 70 | 94 | 0.03526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5938-15_0_4_line_86 |  | 71 | 85 | 0.029297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5938-15_0_4_line_87 |  | 72 | 99 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5938-15_0_4_line_88 |  | 73 | 74 | 0.02196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5938-15_0_4_line_89 |  | 73 | 75 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5938-15_0_4_line_90 |  | 75 | 103 | 0.03225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5938-15_0_4_line_91 |  | 77 | 78 | 0.005171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5938-15_0_4_line_92 |  | 77 | 79 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5938-15_0_4_line_93 |  | 77 | 80 | 0.014264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5938-15_0_4_line_94 |  | 78 | 105 | 0.007685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5938-15_0_4_line_95 |  | 78 | 106 | 0.0081168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5938-15_0_4_line_96 |  | 79 | 107 | 0.019725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5938-15_0_4_line_97 |  | 79 | 108 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5938-15_0_4_line_98 |  | 80 | 109 | 0.028041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5938-15_0_4_line_99 |  | 82 | 105 | 0.017123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5938-15_0_4_line_100 |  | 84 | 85 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5938-15_0_4_line_101 |  | 87 | 88 | 0.0039455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5938-15_0_4_line_102 |  | 87 | 89 | 0.004943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5938-15_0_4_line_103 |  | 88 | 107 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5938-15_0_4_line_104 |  | 89 | 113 | 0.006006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5938-15_0_4_line_105 |  | 89 | 111 | 0.008095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5938-15_0_4_line_106 |  | 91 | 114 | 0.027973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5938-15_0_4_line_107 |  | 95 | 114 | 0.025645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5938-15_0_4_line_108 |  | 96 | 117 | 0.056092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5938-15_0_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.011957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5938-15_0_4_line_110 |  | 100 | 102 | 0.014094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5938-15_0_4_line_111 |  | 102 | 104 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5938-15_0_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.010783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5938-15_0_4_line_113 |  | 104 | 118 | 0.014932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5938-15_0_4_line_114 |  | 105 | 110 | 0.034227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5938-15_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.029166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5938-15_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0050386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5938-15_0_4_line_117 |  | 115 | 117 | 0.014183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5938-15_0_4_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2538160.181 | 1182001.3397 | 2538160.9991 | 1181998.4852 | 2538168.9832 | 1181970.7895
1 | 2538160.181 | 1182001.3397 | 2538174.0799 | 1182005.0078
2 | 2538160.181 | 1182001.3397 | 2538155.3262 | 1182000.0558
3 | 2538167.135 | 1181958.9883 | 2538175.7451 | 1181929.0713 | 2538179.7037 | 1181915.3227 | 2538184.3684 | 1181917.4201
4 | 2538184.3684 | 1181917.4201 | 2538187.1906 | 1181916.3681 | 2538189.4459 | 1181916.6116 | 2538268.5854 | 1181954.5938 | 2538269.2699 | 1181956.5434 | 2538273.4044 | 1181958.3351 | 2538264.6766 | 1181987.9863 | 2538258.9925 | 1182008.4343 | 2538258.1128 | 1182011.245
5 | 2538165.6903 | 1181964.0172 | 2538167.135 | 1181958.9883
6 | 2538167.135 | 1181958.9883 | 2538153.8596 | 1181955.1269
7 | 2538258.1128 | 1182011.245 | 2538216.768 | 1182000.7436 | 2538213.8468 | 1182012.5516
8 | 2538189.9884 | 1181998.2839 | 2538187.2188 | 1182008.4754 | 2538174.0799 | 1182005.0078
9 | 2538165.6903 | 1181964.0172 | 2538155.3262 | 1182000.0558
10 | 2538155.3262 | 1182000.0558 | 2538154.2602 | 1182003.6956
11 | 2538165.6903 | 1181964.0172 | 2538151.9636 | 1181960.0299
12 | 2538088.8661 | 1181889.3473 | 2538072.4699 | 1181883.6385
13 | 2538088.8661 | 1181889.3473 | 2538087.8387 | 1181893.3713 | 2538084.3237 | 1181907.1242
14 | 2538074.4154 | 1181945.8954 | 2538074.819 | 1181944.3126 | 2538084.3237 | 1181907.1242
15 | 2538128.1723 | 1182114.5457 | 2538130.7719 | 1182114.8635 | 2538175.5157 | 1182120.3374
16 | 2538175.5157 | 1182120.3374 | 2538176.7469 | 1182106.2724
17 | 2538128.1723 | 1182114.5457 | 2538128.5507 | 1182111.9959 | 2538132.2856 | 1182098.9285
18 | 2538109.9904 | 1182127.0853 | 2538110.3396 | 1182118.0321 | 2538121.7553 | 1182119.4593 | 2538123.1566 | 1182113.9306 | 2538128.1723 | 1182114.5457
19 | 2538126.4254 | 1182102.1679 | 2538123.1566 | 1182113.9306 | 2538128.1723 | 1182114.5457
20 | 2538070.1857 | 1182107.4528 | 2538069.3108 | 1182112.9316 | 2538110.3396 | 1182118.0321 | 2538109.9904 | 1182127.0853
21 | 2538109.9904 | 1182127.0853 | 2538108.646 | 1182139.5841 | 2538107.3585 | 1182157.5742 | 2538106.9001 | 1182171.5758
22 | 2538070.1857 | 1182107.4528 | 2538065.0477 | 1182106.8278 | 2538045.3288 | 1182104.4084 | 2538043.8245 | 1182102.9454 | 2538043.3357 | 1182100.727 | 2538044.6526 | 1182093.6871
23 | 2538070.1857 | 1182107.4528 | 2538072.8359 | 1182091.7252
24 | 2538106.9001 | 1182171.5758 | 2538105.3286 | 1182179.0963 | 2538103.5752 | 1182183.0722 | 2538101.511 | 1182187.9964 | 2538096.4109 | 1182197.6657 | 2538095.8244 | 1182203.7085 | 2538098.3007 | 1182208.3522 | 2538102.2762 | 1182212.4912 | 2538106.3137 | 1182213.7724 | 2538110.6495 | 1182214.3373
25 | 2538101.6753 | 1182092.4851 | 2538101.8872 | 1182091.5602 | 2538104.8662 | 1182090.1619 | 2538109.7956 | 1182090.5556 | 2538115.5443 | 1182091.8969 | 2538119.9798 | 1182094.7304 | 2538126.4254 | 1182102.1679
26 | 2538033.7797 | 1182092.3212 | 2538039.2846 | 1182092.9756 | 2538044.6526 | 1182093.6871
27 | 2538029.9291 | 1182179.0768 | 2538038.398 | 1182173.2302 | 2538041.3987 | 1182171.7205 | 2538039.8942 | 1182157.7059 | 2538039.5965 | 1182151.0831 | 2538039.1229 | 1182140.7488 | 2538039.388 | 1182116.9548 | 2538037.5336 | 1182108.9695 | 2538039.2846 | 1182092.9756 | 2538044.6526 | 1182093.6871
28 | 2538072.8359 | 1182091.7252 | 2538073.8394 | 1182085.7696
29 | 2538138.8606 | 1182075.9245 | 2538132.2856 | 1182098.9285
30 | 2537991.0017 | 1181934.7642 | 2537991.326 | 1181933.638 | 2538003.7002 | 1181890.4853
31 | 2538003.7002 | 1181890.4853 | 2538017.4696 | 1181894.9103
32 | 2537991.0017 | 1181934.7642 | 2538012.118 | 1181940.9138
33 | 2537983.5717 | 1181960.5669 | 2537984.1763 | 1181958.4817 | 2537991.0017 | 1181934.7642
34 | 2538074.4154 | 1181945.8954 | 2538072.9962 | 1181949.69 | 2538065.5215 | 1181976.3714 | 2538063.6261 | 1181982.8462
35 | 2538074.4154 | 1181945.8954 | 2538055.7488 | 1181941.5081
36 | 2538074.4154 | 1181945.8954 | 2538078.8554 | 1181946.939 | 2538080.5261 | 1181940.14 | 2538086.2386 | 1181941.6596
37 | 2538063.6261 | 1181982.8462 | 2538056.313 | 1182007.8277
38 | 2538055.7488 | 1181941.5081 | 2538054.1631 | 1181941.1354
39 | 2538086.2386 | 1181941.6596 | 2538114.4259 | 1181949.15 | 2538114.4259 | 1181949.15
40 | 2538086.2386 | 1181941.6596 | 2538086.7178 | 1181939.9981 | 2538090.6637 | 1181926.1203
41 | 2538086.2386 | 1181941.6596 | 2538085.6713 | 1181943.6555 | 2538083.1728 | 1181952.4442
42 | 2538113.5509 | 1181952.3032 | 2538114.4259 | 1181949.15
43 | 2538079.799 | 1181964.3168 | 2538080.381 | 1181962.2652 | 2538083.1728 | 1181952.4442
44 | 2538033.7797 | 1182092.3212 | 2538032.2976 | 1182096.6834 | 2538029.5898 | 1182099.9244 | 2538026.4997 | 1182100.9125 | 2538018.5187 | 1182100.0614
45 | 2538033.7797 | 1182092.3212 | 2538034.6418 | 1182088.8212
46 | 2537999.619 | 1182147.195 | 2538006.3362 | 1182148.415 | 2538014.9515 | 1182150.0489 | 2538023.205 | 1182151.4086 | 2538024.5699 | 1182153.4289 | 2538025.7766 | 1182176.2849 | 2538029.9291 | 1182179.0768
47 | 2538029.9291 | 1182179.0768 | 2538024.0823 | 1182185.2186 | 2537997.2161 | 1182238.8391
48 | 2538029.9291 | 1182179.0768 | 2538038.398 | 1182173.2302 | 2538041.3987 | 1182171.7205 | 2538042.3515 | 1182180.4044 | 2538043.2046 | 1182185.354
49 | 2538018.5187 | 1182100.0614 | 2538005.0477 | 1182098.5353
50 | 2538041.5709 | 1182059.366 | 2538039.8692 | 1182067.5997 | 2538034.6418 | 1182088.8212
51 | 2538043.2046 | 1182185.354 | 2538050.9565 | 1182214.2122 | 2538051.1796 | 1182215.3348
52 | 2538079.799 | 1181964.3168 | 2538079.1949 | 1181966.4576 | 2538075.5112 | 1181979.405
53 | 2538079.799 | 1181964.3168 | 2538105.2662 | 1181971.6685
54 | 2538070.7361 | 1181996.1731 | 2538071.2225 | 1181994.4782 | 2538075.5112 | 1181979.405
55 | 2537977.1903 | 1181982.9123 | 2537998.667 | 1181988.3706
56 | 2537977.1903 | 1181982.9123 | 2537983.5717 | 1181960.5669
57 | 2537968.7455 | 1181982.2773 | 2537973.1723 | 1181983.521 | 2537973.6147 | 1181982.0045 | 2537977.1903 | 1181982.9123
58 | 2537983.5717 | 1181960.5669 | 2537987.6302 | 1181961.6477 | 2537988.3596 | 1181965.7091 | 2538003.9121 | 1181970.316
59 | 2537968.7455 | 1181982.2773 | 2537977.7159 | 1181950.7669
60 | 2537968.7455 | 1181982.2773 | 2537965.032 | 1181995.3121
61 | 2537968.7455 | 1181982.2773 | 2537958.0064 | 1181979.2636
62 | 2537941.2915 | 1182077.8161 | 2537945.7538 | 1182078.8148 | 2537949.3665 | 1182079.6222
63 | 2537976.9821 | 1182095.3559 | 2537953.9547 | 1182092.7487 | 2537952.0005 | 1182092.0797 | 2537948.0328 | 1182085.7617 | 2537949.3665 | 1182079.6222
64 | 2537949.3665 | 1182079.6222 | 2537957.2279 | 1182052.3487
65 | 2537941.2915 | 1182077.8161 | 2537941.7192 | 1182076.3552 | 2537945.3042 | 1182063.8869
66 | 2537941.2915 | 1182077.8161 | 2537939.6875 | 1182083.6693 | 2537937.5939 | 1182087.9601 | 2537933.3829 | 1182089.8382 | 2537928.0526 | 1182089.8157 | 2537922.2872 | 1182089.0412
67 | 2537976.9821 | 1182095.3559 | 2537977.8086 | 1182089.633
68 | 2537976.9821 | 1182095.3559 | 2538005.0477 | 1182098.5353
69 | 2537967.1085 | 1182018.0701 | 2537957.2279 | 1182052.3487
70 | 2537999.619 | 1182147.195 | 2537991.7149 | 1182146.3987 | 2537985.2738 | 1182146.0319 | 2537976.446 | 1182145.2674 | 2537969.2153 | 1182145.3424 | 2537959.8956 | 1182145.7282 | 2537952.6777 | 1182146.3034 | 2537949.345 | 1182145.9822 | 2537944.3486 | 1182145.0224 | 2537937.3243 | 1182143.65 | 2537921.7635 | 1182140.1428
71 | 2537967.1085 | 1182018.0701 | 2537981.0291 | 1182021.6339
72 | 2537958.5515 | 1182016.9248 | 2537963.245 | 1182018.1213 | 2537963.5251 | 1182017.1512 | 2537967.1085 | 1182018.0701
73 | 2537987.8504 | 1182023.3803 | 2537981.0291 | 1182021.6339
74 | 2537958.5515 | 1182016.9248 | 2537952.6177 | 1182015.4188 | 2537947.8799 | 1182031.9175
75 | 2537958.5515 | 1182016.9248 | 2537959.4206 | 1182013.8363 | 2537960.4001 | 1182011.0912
76 | 2537965.032 | 1181995.3121 | 2537969.3684 | 1181996.679 | 2537968.6017 | 1181999.3329 | 2537972.2012 | 1182000.3295
77 | 2537972.2012 | 1182000.3295 | 2537992.7942 | 1182005.997
78 | 2537956.5662 | 1181992.6539 | 2537965.032 | 1181995.3121
79 | 2537965.032 | 1181995.3121 | 2537961.105 | 1182009.1162 | 2537960.4001 | 1182011.0912
80 | 2537934.0779 | 1182003.0375 | 2537960.4001 | 1182011.0912
81 | 2537978.3787 | 1182085.7026 | 2537977.8086 | 1182089.633
82 | 2537916.2992 | 1182088.2368 | 2537922.2872 | 1182089.0412
83 | 2538070.7361 | 1181996.1731 | 2538091.5862 | 1182000.871 | 2538096.7465 | 1182007.3213 | 2538093.2995 | 1182019.1359
84 | 2538070.7361 | 1181996.1731 | 2538070.2058 | 1181998.0574 | 2538066.3821 | 1182011.5036
85 | 2538066.3821 | 1182011.5036 | 2538056.7376 | 1182045.4189
86 | 2537985.7373 | 1181922.5898 | 2537977.7159 | 1181950.7669
87 | 2537932.8721 | 1181972.2103 | 2537958.0064 | 1181979.2636
88 | 2537916.2992 | 1182088.2368 | 2537915.578 | 1182093.7919 | 2537931.8108 | 1182095.8135
89 | 2537931.8108 | 1182095.8135 | 2537931.5651 | 1182104.5098 | 2537910.9648 | 1182102.5336 | 2537909.5347 | 1182102.3576
90 | 2537877.4798 | 1182098.8457 | 2537877.4798 | 1182098.8457 | 2537891.7198 | 1182100.1653 | 2537909.5347 | 1182102.3576
91 | 2538152.3102 | 1182028.8811 | 2538147.3095 | 1182027.5098
92 | 2538147.4903 | 1182045.7293 | 2538151.5217 | 1182031.6463 | 2538152.3102 | 1182028.8811
93 | 2538152.3102 | 1182028.8811 | 2538166.0695 | 1182032.6408
94 | 2538149.4477 | 1182020.1279 | 2538147.3095 | 1182027.5098
95 | 2538147.3095 | 1182027.5098 | 2538145.105 | 1182035.3215
96 | 2538147.4903 | 1182045.7293 | 2538144.1371 | 1182057.4595 | 2538143.4666 | 1182059.8122 | 2538138.6098 | 1182058.3282
97 | 2538147.4903 | 1182045.7293 | 2538161.1483 | 1182049.4264
98 | 2538166.0695 | 1182032.6408 | 2538186.2197 | 1182038.147 | 2538184.2101 | 1182045.0111
99 | 2538149.4477 | 1182020.1279 | 2538154.2602 | 1182003.6956
100 | 2537985.7373 | 1181922.5898 | 2537992.4668 | 1181898.9508
101 | 2538134.0893 | 1182074.5842 | 2538135.1464 | 1182070.7829
102 | 2538134.0893 | 1182074.5842 | 2538138.8606 | 1182075.9245
103 | 2538138.6098 | 1182058.3282 | 2538135.1464 | 1182070.7829
104 | 2538144.6581 | 1182077.5543 | 2538138.8606 | 1182075.9245
105 | 2538138.8606 | 1182075.9245 | 2538141.0862 | 1182068.1415
106 | 2538056.313 | 1182007.8277 | 2538048.4542 | 1182034.6736
107 | 2538041.5709 | 1182059.366 | 2538042.3998 | 1182055.3554 | 2538048.4542 | 1182034.6736
108 | 2537921.7635 | 1182140.1428 | 2537898.1156 | 1182191.0059
109 | 2537884.219 | 1182072.7721 | 2537883.4036 | 1182084.6985
110 | 2537874.0977 | 1182088.6306 | 2537883.059 | 1182089.7493 | 2537883.4036 | 1182084.6985
111 | 2537874.0977 | 1182088.6306 | 2537859.9753 | 1182086.8763 | 2537858.1453 | 1182086.649
112 | 2537874.0977 | 1182088.6306 | 2537875.6704 | 1182094.4732 | 2537877.4798 | 1182098.8457
113 | 2537843.3273 | 1182084.8075 | 2537848.4448 | 1182085.4397 | 2537854.1948 | 1182086.1582 | 2537858.1453 | 1182086.649
114 | 2538149.4477 | 1182020.1279 | 2538116.7776 | 1182009.6265
115 | 2538141.0862 | 1182068.1415 | 2538169.0216 | 1182076.524
116 | 2537885.8699 | 1182183.9179 | 2537885.8699 | 1182183.9179 | 2537881.3557 | 1182183.798 | 2537880.9335 | 1182184.1064
117 | 2537898.1156 | 1182191.0059 | 2537892.5092 | 1182187.1952 | 2537885.8699 | 1182183.9179

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538168.9832 | 1181970.7895
1 | 2538160.181 | 1182001.3397
2 | 2538184.3684 | 1181917.4201
3 | 2538167.135 | 1181958.9883
4 | 2538258.1128 | 1182011.245
5 | 2538174.0799 | 1182005.0078
6 | 2538155.3262 | 1182000.0558
7 | 2538165.6903 | 1181964.0172
8 | 2538153.8596 | 1181955.1269
9 | 2538213.8468 | 1182012.5516
10 | 2538088.8661 | 1181889.3473
11 | 2538072.4699 | 1181883.6385
12 | 2538084.3237 | 1181907.1242
13 | 2538175.5157 | 1182120.3374
14 | 2538128.1723 | 1182114.5457
15 | 2538176.7469 | 1182106.2724
16 | 2538109.9904 | 1182127.0853
17 | 2538070.1857 | 1182107.4528
18 | 2538106.9001 | 1182171.5758
19 | 2538126.4254 | 1182102.1679
20 | 2538101.6753 | 1182092.4851
21 | 2538044.6526 | 1182093.6871
22 | 2538072.8359 | 1182091.7252
23 | 2538132.2856 | 1182098.9285
24 | 2538003.7002 | 1181890.4853
25 | 2537991.0017 | 1181934.7642
26 | 2538017.4696 | 1181894.9103
27 | 2538074.4154 | 1181945.8954
28 | 2538063.6261 | 1181982.8462
29 | 2538055.7488 | 1181941.5081
30 | 2538086.2386 | 1181941.6596
31 | 2538114.4259 | 1181949.15
32 | 2538090.6637 | 1181926.1203
33 | 2538083.1728 | 1181952.4442
34 | 2538033.7797 | 1182092.3212
35 | 2538029.9291 | 1182179.0768
36 | 2538018.5187 | 1182100.0614
37 | 2538034.6418 | 1182088.8212
38 | 2538043.2046 | 1182185.354
39 | 2538051.1796 | 1182215.3348
40 | 2538079.799 | 1181964.3168
41 | 2538075.5112 | 1181979.405
42 | 2538105.2662 | 1181971.6685
43 | 2537977.1903 | 1181982.9123
44 | 2537998.667 | 1181988.3706
45 | 2537983.5717 | 1181960.5669
46 | 2537968.7455 | 1181982.2773
47 | 2538003.9121 | 1181970.316
48 | 2537949.3665 | 1182079.6222
49 | 2537941.2915 | 1182077.8161
50 | 2537976.9821 | 1182095.3559
51 | 2537957.2279 | 1182052.3487
52 | 2537999.619 | 1182147.195
53 | 2537997.2161 | 1182238.8391
54 | 2537967.1085 | 1182018.0701
55 | 2537981.0291 | 1182021.6339
56 | 2537958.5515 | 1182016.9248
57 | 2537972.2012 | 1182000.3295
58 | 2537965.032 | 1181995.3121
59 | 2537992.7942 | 1182005.997
60 | 2537947.8799 | 1182031.9175
61 | 2537960.4001 | 1182011.0912
62 | 2537977.8086 | 1182089.633
63 | 2538005.0477 | 1182098.5353
64 | 2538012.118 | 1181940.9138
65 | 2537945.3042 | 1182063.8869
66 | 2537922.2872 | 1182089.0412
67 | 2537934.0779 | 1182003.0375
68 | 2538070.7361 | 1181996.173
69 | 2538093.2995 | 1182019.1359
70 | 2538066.3821 | 1182011.5036
71 | 2537977.7159 | 1181950.7669
72 | 2537958.0064 | 1181979.2636
73 | 2537931.8108 | 1182095.8135
74 | 2537916.2992 | 1182088.2368
75 | 2537909.5347 | 1182102.3576
76 | 2537956.5662 | 1181992.6539
77 | 2538152.3102 | 1182028.8811
78 | 2538147.3095 | 1182027.5098
79 | 2538147.4903 | 1182045.7293
80 | 2538166.0695 | 1182032.6408
81 | 2538189.9884 | 1181998.2839
82 | 2538154.2602 | 1182003.6956
83 | 2538151.9636 | 1181960.0299
84 | 2537992.4668 | 1181898.9508
85 | 2537985.7373 | 1181922.5898
86 | 2538110.6495 | 1182214.3373
87 | 2538134.0893 | 1182074.5842
88 | 2538135.1464 | 1182070.7829
89 | 2538138.8606 | 1182075.9245
90 | 2538073.8394 | 1182085.7696
91 | 2538056.313 | 1182007.8277
92 | 2538054.1631 | 1181941.1355
93 | 2538113.5509 | 1181952.3032
94 | 2538056.7376 | 1182045.4189
95 | 2538041.5709 | 1182059.366
96 | 2537921.7635 | 1182140.1428
97 | 2537987.8504 | 1182023.3803
98 | 2537978.3787 | 1182085.7026
99 | 2537932.8721 | 1181972.2103
100 | 2537883.4036 | 1182084.6985
101 | 2537884.219 | 1182072.7721
102 | 2537874.0977 | 1182088.6306
103 | 2537877.4798 | 1182098.8457
104 | 2537858.1453 | 1182086.649
105 | 2538149.4477 | 1182020.1279
106 | 2538145.105 | 1182035.3215
107 | 2538138.6098 | 1182058.3282
108 | 2538161.1483 | 1182049.4264
109 | 2538184.2101 | 1182045.0111
110 | 2538116.7776 | 1182009.6265
111 | 2538141.0862 | 1182068.1415
112 | 2538169.0216 | 1182076.524
113 | 2538144.6581 | 1182077.5543
114 | 2538048.4542 | 1182034.6736
115 | 2537885.8699 | 1182183.9179
116 | 2537880.9335 | 1182184.1064
117 | 2537898.1156 | 1182191.0059
118 | 2537843.3273 | 1182084.8075
119 | 2538033.7797 | 1182092.3212

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1