## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5938-17_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5938-17_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5938-17_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5938-17_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5938-17_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5938-17_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5938-17_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5938-17_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5938-17_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5938-17_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5938-17_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5938-17_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5938-17_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5938-17_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5938-17_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5938-17_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5938-17_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5938-17_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5938-17_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5938-17_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5938-17_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5938-17_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5938-17_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5938-17_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5938-17_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5938-17_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5938-17_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5938-17_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5938-17_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5938-17_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5938-17_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5938-17_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5938-17_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5938-17_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5938-17_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5938-17_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5938-17_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5938-17_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5938-17_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5938-17_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5938-17_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5938-17_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5938-17_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5938-17_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5938-17_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5938-17_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5938-17_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5938-17_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5938-17_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5938-17_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5938-17_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5938-17_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5938-17_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5938-17_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5938-17_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5938-17_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5938-17_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5938-17_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5938-17_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5938-17_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5938-17_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5938-17_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5938-17_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5938-17_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5938-17_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5938-17_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5938-17_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5938-17_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5938-17_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5938-17_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5938-17_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5938-17_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5938-17_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5938-17_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5938-17_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5938-17_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5938-17_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5938-17_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5938-17_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5938-17_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5938-17_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5938-17_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5938-17_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5938-17_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5938-17_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5938-17_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5938-17_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5938-17_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5938-17_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5938-17_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5938-17_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5938-17_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5938-17_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5938-17_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5938-17_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5938-17_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5938-17_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5938-17_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5938-17_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5938-17_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5938-17_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5938-17_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5938-17_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5938-17_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5938-17_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5938-17_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5938-17_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5938-17_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5938-17_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5938-17_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5938-17_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5938-17_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5938-17_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5938-17_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5938-17_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5938-17_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5938-17_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5938-17_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5938-17_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5938-17_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5938-17_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5938-17_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5938-17_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5938-17_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5938-17_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5938-17_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5938-17_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5938-17_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5938-17_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_316_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5938-17_0_5_load_0 | 0 | 0.0045575 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5938-17_0_5_load_3 | 3 | 0.0058484 | 0.0014657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5938-17_0_5_load_38 | 6 | 0.0045536 | 0.0011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5938-17_0_5_load_41 | 8 | 0.0049644 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5938-17_0_5_load_45 | 9 | 0.0045573 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5938-17_0_5_load_42 | 10 | 0.0033519 | 0.00084006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5938-17_0_5_load_36 | 11 | 0.0056447 | 0.0014147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5938-17_0_5_load_120 | 12 | 0.005362 | 0.0013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5938-17_0_5_load_4 | 14 | 0.0034495 | 0.00086453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5938-17_0_5_load_5 | 16 | 0.0014689 | 0.00036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5938-17_0_5_load_81 | 20 | 0.087858 | 0.022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5938-17_0_5_load_35 | 22 | 0.013277 | 0.0033275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5938-17_0_5_load_106 | 29 | 0.0026132 | 0.00065493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5938-17_0_5_load_77 | 31 | 0.0049077 | 0.00123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5938-17_0_5_load_74 | 32 | 0.019305 | 0.0048383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5938-17_0_5_load_135 | 35 | 0.011561 | 0.0028975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5938-17_0_5_load_73 | 37 | 0.0096593 | 0.0024208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5938-17_0_5_load_97 | 38 | 0.0013425 | 0.00033646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5938-17_0_5_load_61 | 41 | 0.004221 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5938-17_0_5_load_65 | 43 | 0.0028456 | 0.00071317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5938-17_0_5_load_71 | 45 | 0.0087495 | 0.0021928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5938-17_0_5_load_69 | 46 | 0.005798 | 0.0014531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5938-17_0_5_load_117 | 47 | 0.0066102 | 0.0016567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5938-17_0_5_load_52 | 50 | 0.0053682 | 0.0013454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5938-17_0_5_load_49 | 51 | 0.005632 | 0.0014115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5938-17_0_5_load_121 | 52 | 0.0008156 | 0.00020441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5938-17_0_5_load_54 | 56 | 0.0037584 | 0.00094195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5938-17_0_5_load_84 | 60 | 0.0035914 | 0.0009001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5938-17_0_5_load_82 | 63 | 0.005318 | 0.0013328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5938-17_0_5_load_50 | 64 | 0.0064808 | 0.0016242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5938-17_0_5_load_78 | 65 | 0.0050665 | 0.0012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5938-17_0_5_load_119 | 66 | 0.0017664 | 0.00044269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5938-17_0_5_load_80 | 67 | 0.0090935 | 0.002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5938-17_0_5_load_103 | 69 | 0.0044288 | 0.00111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5938-17_0_5_load_75 | 70 | 0.0020696 | 0.00051869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5938-17_0_5_load_124 | 73 | 0.0031055 | 0.0007783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5938-17_0_5_load_114 | 74 | 0.072114 | 0.018073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5938-17_0_5_load_72 | 76 | 0.013992 | 0.0035066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5938-17_0_5_load_99 | 77 | 0.00065948 | 0.00016528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5938-17_0_5_load_98 | 78 | 0.00080202 | 0.00020101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5938-17_0_5_load_60 | 79 | 0.0038658 | 0.00096887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5938-17_0_5_load_66 | 80 | 0.0012608 | 0.00031598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5938-17_0_5_load_70 | 81 | 0.010736 | 0.0026908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5938-17_0_5_load_59 | 82 | 0.0060692 | 0.0015211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5938-17_0_5_load_55 | 83 | 0.0025255 | 0.00063296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5938-17_0_5_load_53 | 84 | 0.0032259 | 0.00080849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5938-17_0_5_load_83 | 85 | 0.0024272 | 0.00060832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5938-17_0_5_load_133 | 86 | 0.019479 | 0.0048819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5938-17_0_5_load_79 | 87 | 0.0057919 | 0.0014516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5938-17_0_5_load_40 | 88 | 0.0090343 | 0.0022642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5938-17_0_5_load_43 | 89 | 0.0042224 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5938-17_0_5_load_39 | 90 | 0.004516 | 0.0011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5938-17_0_5_load_136 | 92 | 0.0065831 | 0.0016499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5938-17_0_5_load_56 | 93 | 0.0055863 | 0.0014001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5938-17_0_5_load_57 | 94 | 0.0058379 | 0.0014631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5938-17_0_5_load_63 | 97 | 0.0089724 | 0.0022487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5938-17_0_5_load_64 | 98 | 0.0020415 | 0.00051164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5938-17_0_5_load_68 | 99 | 0.0087578 | 0.0021949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5938-17_0_5_load_67 | 100 | 0.00078395 | 0.00019648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5938-17_0_5_load_76 | 101 | 0.002677 | 0.00067092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5938-17_0_5_load_91 | 102 | 0.0019622 | 0.00049177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5938-17_0_5_load_92 | 103 | 0.0046041 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5938-17_0_5_load_86 | 104 | 0.013067 | 0.0032749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5938-17_0_5_load_87 | 105 | 0.0050551 | 0.0012669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5938-17_0_5_load_90 | 107 | 0.0012674 | 0.00031765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5938-17_0_5_load_93 | 108 | 0.0027317 | 0.00068463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5938-17_0_5_load_94 | 109 | 0.00082146 | 0.00020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5938-17_0_5_load_118 | 110 | 0.00091292 | 0.0002288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5938-17_0_5_load_100 | 112 | 0.0020149 | 0.00050498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5938-17_0_5_load_104 | 114 | 0.0037771 | 0.00094664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5938-17_0_5_load_105 | 115 | 0.0046516 | 0.0011658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5938-17_0_5_load_116 | 117 | 0.0020724 | 0.00051938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5938-17_0_5_load_113 | 118 | 0.0022677 | 0.00056833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5938-17_0_5_load_123 | 119 | 0.00068222 | 0.00017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5938-17_0_5_load_130 | 120 | 0.00078433 | 0.00019657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5938-17_0_5_load_131 | 121 | 0.0051686 | 0.0012954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5938-17_0_5_load_125 | 122 | 0.00044262 | 0.00011093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5938-17_0_5_load_126 | 123 | 0.00079052 | 0.00019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5938-17_0_5_load_127 | 124 | 0.00064845 | 0.00016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5938-17_0_5_load_128 | 125 | 0.0008948 | 0.00022426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5938-17_0_5_load_129 | 126 | 0.00042535 | 0.0001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5938-17_0_5_load_132 | 127 | 0.0016697 | 0.00041846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5938-17_0_5_load_134 | 128 | 0.0033442 | 0.00083813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5938-17_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5938-17_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_5938-17_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_5938-17_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0076638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_5938-17_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5938-17_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.017878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5938-17_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.018751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5938-17_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5938-17_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.037377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_5938-17_0_5_line_9 |  | 4 | 10 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5938-17_0_5_line_10 |  | 5 | 11 | 0.017773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5938-17_0_5_line_11 |  | 7 | 12 | 0.0056698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5938-17_0_5_line_12 |  | 7 | 13 | 0.005707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5938-17_0_5_line_13 |  | 8 | 88 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5938-17_0_5_line_14 |  | 9 | 54 | 0.014417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_5938-17_0_5_line_15 |  | 10 | 89 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5938-17_0_5_line_16 |  | 12 | 21 | 0.032888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5938-17_0_5_line_17 |  | 13 | 91 | 0.009659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5938-17_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5938-17_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.044236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5938-17_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.057581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5938-17_0_5_line_21 |  | 17 | 21 | 0.024959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5938-17_0_5_line_22 |  | 17 | 22 | 0.067102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5938-17_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.045168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_5938-17_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.031114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_5938-17_0_5_line_25 |  | 19 | 33 | 0.05236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_5938-17_0_5_line_26 |  | 19 | 34 | 0.04561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_5938-17_0_5_line_27 |  | 19 | 35 | 0.010347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5938-17_0_5_line_28 |  | 20 | 67 | 0.039332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_5938-17_0_5_line_29 |  | 21 | 52 | 0.029894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5938-17_0_5_line_30 |  | 21 | 53 | 0.006879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5938-17_0_5_line_31 |  | 23 | 24 | 0.023051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_5938-17_0_5_line_32 |  | 23 | 25 | 0.041675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_5938-17_0_5_line_33 |  | 24 | 68 | 0.021014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_5938-17_0_5_line_34 |  | 24 | 69 | 0.029395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5938-17_0_5_line_35 |  | 25 | 36 | 0.15115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_5938-17_0_5_line_36 |  | 25 | 37 | 0.037395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5938-17_0_5_line_37 |  | 26 | 27 | 0.004492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5938-17_0_5_line_38 |  | 26 | 28 | 0.028904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5938-17_0_5_line_39 |  | 26 | 29 | 0.025239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5938-17_0_5_line_40 |  | 27 | 35 | 0.062545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5938-17_0_5_line_41 |  | 28 | 38 | 0.023374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5938-17_0_5_line_42 |  | 30 | 31 | 0.031186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5938-17_0_5_line_43 |  | 30 | 32 | 0.051575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5938-17_0_5_line_44 |  | 32 | 70 | 0.031936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5938-17_0_5_line_45 |  | 33 | 71 | 0.062581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_5938-17_0_5_line_46 |  | 34 | 74 | 0.021963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5938-17_0_5_line_47 |  | 34 | 75 | 0.013499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_5938-17_0_5_line_48 |  | 36 | 46 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5938-17_0_5_line_49 |  | 36 | 39 | 0.044034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5938-17_0_5_line_50 |  | 37 | 76 | 0.025137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5938-17_0_5_line_51 |  | 38 | 78 | 0.017697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5938-17_0_5_line_52 |  | 39 | 40 | 0.038993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5938-17_0_5_line_53 |  | 39 | 41 | 0.012271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5938-17_0_5_line_54 |  | 40 | 42 | 0.039952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5938-17_0_5_line_55 |  | 40 | 43 | 0.012851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5938-17_0_5_line_56 |  | 41 | 79 | 0.0022862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5938-17_0_5_line_57 |  | 42 | 44 | 0.10958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5938-17_0_5_line_58 |  | 42 | 45 | 0.064085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5938-17_0_5_line_59 |  | 43 | 80 | 0.05614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5938-17_0_5_line_60 |  | 44 | 47 | 0.058318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5938-17_0_5_line_61 |  | 45 | 81 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5938-17_0_5_line_62 |  | 46 | 82 | 0.014635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5938-17_0_5_line_63 |  | 48 | 49 | 0.004949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5938-17_0_5_line_64 |  | 48 | 50 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5938-17_0_5_line_65 |  | 48 | 51 | 0.016401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5938-17_0_5_line_66 |  | 49 | 83 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5938-17_0_5_line_67 |  | 49 | 84 | 0.0059985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_5938-17_0_5_line_68 |  | 50 | 85 | 0.019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5938-17_0_5_line_69 |  | 53 | 66 | 0.03375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5938-17_0_5_line_70 |  | 54 | 55 | 0.005832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_5938-17_0_5_line_71 |  | 55 | 56 | 0.029729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_5938-17_0_5_line_72 |  | 56 | 84 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_5938-17_0_5_line_73 |  | 57 | 58 | 0.006216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5938-17_0_5_line_74 |  | 57 | 59 | 0.038148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5938-17_0_5_line_75 |  | 57 | 60 | 0.038666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5938-17_0_5_line_76 |  | 58 | 86 | 0.037245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5938-17_0_5_line_77 |  | 59 | 64 | 0.0094946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5938-17_0_5_line_78 |  | 59 | 61 | 0.004636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5938-17_0_5_line_79 |  | 61 | 62 | 0.042678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_5938-17_0_5_line_80 |  | 61 | 63 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_5938-17_0_5_line_81 |  | 62 | 65 | 0.0036134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_5938-17_0_5_line_82 |  | 63 | 83 | 0.022852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_5938-17_0_5_line_83 |  | 65 | 87 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_5938-17_0_5_line_84 |  | 67 | 87 | 0.024142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_5938-17_0_5_line_85 |  | 68 | 117 | 0.025195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5938-17_0_5_line_86 |  | 68 | 116 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_5938-17_0_5_line_87 |  | 70 | 101 | 0.0099398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5938-17_0_5_line_88 |  | 71 | 72 | 0.007751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5938-17_0_5_line_89 |  | 71 | 105 | 0.0090523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_5938-17_0_5_line_90 |  | 72 | 73 | 0.026939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5938-17_0_5_line_91 |  | 73 | 111 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5938-17_0_5_line_92 |  | 74 | 118 | 0.00030566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5938-17_0_5_line_93 |  | 75 | 115 | 0.0071049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_5938-17_0_5_line_94 |  | 77 | 78 | 0.027461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5938-17_0_5_line_95 |  | 79 | 96 | 0.010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5938-17_0_5_line_96 |  | 82 | 95 | 0.017036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5938-17_0_5_line_97 |  | 88 | 90 | 0.0022472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5938-17_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.008481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5938-17_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.014029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5938-17_0_5_line_100 |  | 93 | 95 | 0.02154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5938-17_0_5_line_101 |  | 96 | 97 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5938-17_0_5_line_102 |  | 96 | 98 | 0.014993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5938-17_0_5_line_103 |  | 97 | 99 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5938-17_0_5_line_104 |  | 99 | 100 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5938-17_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0014091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5938-17_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.010584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5938-17_0_5_line_107 |  | 103 | 108 | 0.0071143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5938-17_0_5_line_108 |  | 104 | 105 | 0.033686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5938-17_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.040393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5938-17_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.041005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5938-17_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0072968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5938-17_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.022098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5938-17_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.019339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5938-17_0_5_line_114 |  | 111 | 119 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5938-17_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.013054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5938-17_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.024126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_5938-17_0_5_line_117 |  | 113 | 115 | 0.010055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_5938-17_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.021352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_5938-17_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5938-17_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5938-17_0_5_line_121 |  | 121 | 126 | 0.0090026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5938-17_0_5_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0025961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5938-17_0_5_line_123 |  | 122 | 124 | 0.00049608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5938-17_0_5_line_124 |  | 123 | 125 | 0.0067724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5938-17_0_5_line_125 |  | 124 | 126 | 0.0014237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5938-17_0_5_line_126 |  | 125 | 127 | 0.022378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5938-17_0_5_line_127 |  | 127 | 128 | 0.0012244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5938-17_0_5_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 105 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2538251.232 | 1182035.6075 | 2538233.7565 | 1182031.1727
1 | 2538258.1128 | 1182011.245 | 2538251.232 | 1182035.6075
2 | 2538251.232 | 1182035.6075 | 2538241.3253 | 1182067.7115
3 | 2538258.1128 | 1182011.245 | 2538258.9925 | 1182008.4343 | 2538263.5193 | 1182009.7661
4 | 2538258.1128 | 1182011.245 | 2538258.9925 | 1182008.4343 | 2538264.6766 | 1181987.9863
5 | 2538258.1128 | 1182011.245 | 2538240.7845 | 1182006.8437
6 | 2538235.7964 | 1182085.6285 | 2538241.3253 | 1182067.7115
7 | 2538263.5193 | 1182009.7661 | 2538276.8349 | 1182013.7823
8 | 2538263.5193 | 1182009.7661 | 2538264.2785 | 1182007.1124 | 2538273.8255 | 1181973.8385
9 | 2538263.5193 | 1182009.7661 | 2538262.7009 | 1182012.5984 | 2538259.3434 | 1182024.2948
10 | 2538264.6766 | 1181987.9863 | 2538247.5135 | 1181983.3696
11 | 2538235.7964 | 1182085.6285 | 2538234.336 | 1182091.107
12 | 2538235.7964 | 1182085.6285 | 2538241.3617 | 1182086.9607
13 | 2538299.158 | 1182020.5152 | 2538276.8349 | 1182013.7823
14 | 2538280.0978 | 1181961.6679 | 2538276.6694 | 1181963.9268 | 2538273.8255 | 1181973.8385
15 | 2538259.3434 | 1182024.2948 | 2538253.1785 | 1182045.7708
16 | 2538225.8647 | 1182122.8854 | 2538234.336 | 1182091.107
17 | 2538250.638 | 1182089.7443 | 2538241.3617 | 1182086.9607
18 | 2538273.2379 | 1182151.546 | 2538262.8047 | 1182179.6931
19 | 2538239.0304 | 1182134.0558 | 2538268.3605 | 1182137.6996 | 2538273.2379 | 1182151.546
20 | 2538273.2379 | 1182151.546 | 2538301.2487 | 1182155.3814 | 2538288.317 | 1182181.6834
21 | 2538225.8647 | 1182122.8854 | 2538223.7001 | 1182132.1463 | 2538239.0304 | 1182134.0558
22 | 2538239.0304 | 1182134.0558 | 2538233.3719 | 1182174.7038 | 2538229.6854 | 1182191.8738 | 2538227.8244 | 1182200.1679
23 | 2538308.8308 | 1182136.0701 | 2538307.8216 | 1182142.6175 | 2538305.9978 | 1182153.0978 | 2538305.3967 | 1182157.0062 | 2538304.0359 | 1182160.5556 | 2538308.6874 | 1182162.8867 | 2538315.2065 | 1182166.377 | 2538318.9613 | 1182168.3839 | 2538322.2418 | 1182168.0833
24 | 2538308.8308 | 1182136.0701 | 2538319.688 | 1182133.7124 | 2538328.6089 | 1182115.8085
25 | 2538322.2418 | 1182168.0833 | 2538328.5414 | 1182170.2862 | 2538345.7908 | 1182131.7089 | 2538349.0175 | 1182132.8652
26 | 2538322.2418 | 1182168.0833 | 2538328.5414 | 1182170.2862 | 2538354.0736 | 1182181.8407 | 2538351.1099 | 1182188.4194 | 2538354.4779 | 1182189.9411
27 | 2538322.2418 | 1182168.0833 | 2538323.4118 | 1182169.7277 | 2538319.9671 | 1182177.3105
28 | 2538343.6763 | 1182079.6409 | 2538339.9059 | 1182087.5334 | 2538338.2791 | 1182094.9099 | 2538335.1303 | 1182102.0575 | 2538331.314 | 1182110.3794 | 2538328.6089 | 1182115.8085
29 | 2538225.8647 | 1182122.8854 | 2538221.9026 | 1182122.2482 | 2538220.2505 | 1182124.2108 | 2538217.3769 | 1182125.4523 | 2538197.3405 | 1182123.0041
30 | 2538232.6581 | 1182124.0826 | 2538225.8647 | 1182122.8854
31 | 2538376.3485 | 1182281.1451 | 2538385.6532 | 1182260.0485
32 | 2538376.3485 | 1182281.1451 | 2538379.6839 | 1182282.4782 | 2538385.9453 | 1182285.4376 | 2538386.4742 | 1182285.6323 | 2538401.5582 | 1182293.3257 | 2538409.9478 | 1182297.5418 | 2538413.7926 | 1182299.4032
33 | 2538394.1142 | 1182240.806 | 2538385.6532 | 1182260.0485
34 | 2538385.6532 | 1182260.0485 | 2538359.003 | 1182247.6455
35 | 2538413.7926 | 1182299.4032 | 2538417.8774 | 1182301.5846 | 2538442.7091 | 1182314.1473 | 2538444.383 | 1182315.0417 | 2538446.5091 | 1182316.1093 | 2538451.9203 | 1182318.8107 | 2538466.6493 | 1182326.1522 | 2538475.0276 | 1182329.2901 | 2538479.3724 | 1182329.2787 | 2538485.9544 | 1182328.5217 | 2538493.3702 | 1182324.9323 | 2538498.9447 | 1182318.2824 | 2538505.9163 | 1182304.1694 | 2538516.86 | 1182282.0222 | 2538520.4819 | 1182274.8365 | 2538521.7018 | 1182272.4226 | 2538523.453 | 1182268.9582
36 | 2538413.7926 | 1182299.4032 | 2538429.3864 | 1182265.4013
37 | 2538292.4384 | 1182238.4303 | 2538294.0982 | 1182234.2553
38 | 2538278.7764 | 1182260.5171 | 2538283.0109 | 1182250.5567 | 2538287.1485 | 1182242.3093 | 2538289.8807 | 1182243.6486 | 2538292.4384 | 1182238.4303
39 | 2538292.4384 | 1182238.4303 | 2538293.1658 | 1182240.8353 | 2538294.8911 | 1182243.0187 | 2538312.955 | 1182251.4706
40 | 2538294.0982 | 1182234.2553 | 2538319.9671 | 1182177.3105
41 | 2538278.7764 | 1182260.5171 | 2538298.4951 | 1182269.63 | 2538299.9698 | 1182270.3743
42 | 2538472.5877 | 1181914.0584 | 2538467.7015 | 1181899.3226 | 2538455.8282 | 1181889.0722
43 | 2538455.8282 | 1181889.0722 | 2538440.1106 | 1181922.2971 | 2538433.6845 | 1181935.6511
44 | 2538433.6845 | 1181935.6511 | 2538419.8365 | 1181964.4282
45 | 2538375.1657 | 1182075.9859 | 2538349.0175 | 1182132.8652
46 | 2538354.4779 | 1182189.9411 | 2538369.4174 | 1182196.9245 | 2538371.1981 | 1182197.8067 | 2538374.3453 | 1182199.3024
47 | 2538348.9005 | 1182202.2389 | 2538354.4779 | 1182189.9411
48 | 2538523.453 | 1182268.9582 | 2538509.7646 | 1182262.4201
49 | 2538523.453 | 1182268.9582 | 2538525.3538 | 1182265.1921 | 2538527.6812 | 1182260.5767 | 2538529.8302 | 1182255.6963 | 2538541.387 | 1182232.2643 | 2538542.7702 | 1182229.3929
50 | 2538429.3864 | 1182265.4013 | 2538452.3043 | 1182275.7291
51 | 2538299.9698 | 1182270.3743 | 2538309.6329 | 1182275.2516 | 2538315.8438 | 1182278.1955
52 | 2538559.9658 | 1182194.3854 | 2538559.1239 | 1182196.4285 | 2538544.2357 | 1182226.365 | 2538542.7702 | 1182229.3929
53 | 2538542.7702 | 1182229.3929 | 2538531.6027 | 1182224.3076
54 | 2538577.2047 | 1182158.3658 | 2538576.4511 | 1182160.8305 | 2538560.584 | 1182192.8671 | 2538559.9658 | 1182194.3854
55 | 2538559.9658 | 1182194.3854 | 2538548.2787 | 1182189.0422
56 | 2538529.5221 | 1182223.3601 | 2538531.6027 | 1182224.3076
57 | 2538567.612 | 1182080.9095 | 2538606.8808 | 1182099.0611 | 2538605.3827 | 1182101.9003 | 2538601.9034 | 1182108.8733 | 2538596.3141 | 1182120.0703 | 2538595.3864 | 1182121.9364 | 2538578.9106 | 1182154.9464 | 2538577.2047 | 1182158.3658
58 | 2538577.2047 | 1182158.3658 | 2538561.653 | 1182151.2437 | 2538556.5605 | 1182148.3499 | 2538554.4224 | 1182146.1262 | 2538551.5623 | 1182142.0088 | 2538549.9748 | 1182139.8572 | 2538545.8104 | 1182137.3653 | 2538522.6793 | 1182126.6363
59 | 2538548.2787 | 1182189.0422 | 2538526.8373 | 1182179.2394 | 2538519.0471 | 1182176.8737 | 2538511.8218 | 1182175.9919 | 2538494.7039 | 1182175.0598
60 | 2538567.612 | 1182080.9095 | 2538561.7129 | 1182084.2386 | 2538556.2288 | 1182088.5752 | 2538552.1145 | 1182092.4529 | 2538550.4382 | 1182094.2934 | 2538548.1257 | 1182095.1621 | 2538545.6855 | 1182094.7536 | 2538543.1104 | 1182093.8462 | 2538530.1811 | 1182087.053 | 2538517.1599 | 1182081.567
61 | 2538504.4377 | 1182118.1751 | 2538522.6793 | 1182126.6363
62 | 2538509.7646 | 1182262.4201 | 2538496.5585 | 1182256.1125
63 | 2538332.7835 | 1181974.4541 | 2538330.6992 | 1181978.9448
64 | 2538332.7835 | 1181974.4541 | 2538337.4555 | 1181964.9784
65 | 2538332.7835 | 1181974.4541 | 2538334.8179 | 1181975.5004 | 2538347.5898 | 1181981.5063
66 | 2538330.6992 | 1181978.9448 | 2538345.0843 | 1181985.6257
67 | 2538330.6992 | 1181978.9448 | 2538325.2673 | 1181976.4
68 | 2538339.2741 | 1181949.7726 | 2538343.7641 | 1181952.1839 | 2538337.4555 | 1181964.9784
69 | 2538232.6581 | 1182124.0826 | 2538234.9966 | 1182126.482 | 2538237.1734 | 1182127.2711 | 2538265.0482 | 1182130.6939
70 | 2538280.0978 | 1181961.6679 | 2538282.2411 | 1181956.2427
71 | 2538282.2411 | 1181956.2427 | 2538309.1619 | 1181968.8548
72 | 2538325.2673 | 1181976.4 | 2538309.1619 | 1181968.8548
73 | 2538401.0468 | 1181961.2656 | 2538398.4322 | 1181966.9069
74 | 2538376.8998 | 1181995.2891 | 2538386.711 | 1181992.1752 | 2538398.4322 | 1181966.9069
75 | 2538398.4322 | 1181966.9069 | 2538392.3807 | 1181962.8669 | 2538379.0151 | 1181955.278 | 2538376.2134 | 1181952.3941 | 2538365.6108 | 1181946.7751
76 | 2538401.0468 | 1181961.2656 | 2538416.7195 | 1181927.4787
77 | 2538376.8998 | 1181995.2891 | 2538368.3078 | 1181991.2487
78 | 2538376.8998 | 1181995.2891 | 2538374.9117 | 1181999.4786
79 | 2538364.8239 | 1182035.0248 | 2538370.7145 | 1182021.979 | 2538380.5601 | 1182002.1997 | 2538374.9117 | 1181999.4786
80 | 2538374.9117 | 1181999.4786 | 2538365.8104 | 1181995.2516
81 | 2538364.8239 | 1182035.0248 | 2538363.3377 | 1182038.3184
82 | 2538345.0843 | 1181985.6257 | 2538365.8104 | 1181995.2516
83 | 2538363.3377 | 1182038.3184 | 2538358.4333 | 1182049.1875 | 2538354.1971 | 1182057.9121
84 | 2538343.6763 | 1182079.6409 | 2538345.4673 | 1182075.8918 | 2538354.1971 | 1182057.9121
85 | 2538394.1142 | 1182240.806 | 2538396.103 | 1182241.8862 | 2538405.4629 | 1182220.9515
86 | 2538394.1142 | 1182240.806 | 2538383.3213 | 1182236.059
87 | 2538419.8365 | 1181964.4282 | 2538415.5263 | 1181973.3849
88 | 2538375.1657 | 1182075.9859 | 2538368.0397 | 1182072.8908
89 | 2538375.1657 | 1182075.9859 | 2538383.3845 | 1182079.7799
90 | 2538368.0397 | 1182072.8908 | 2538379.5155 | 1182048.519
91 | 2538386.1088 | 1182034.5164 | 2538379.5155 | 1182048.519
92 | 2538374.3453 | 1182199.3024 | 2538374.6213 | 1182199.4336
93 | 2538348.9005 | 1182202.2389 | 2538348.2885 | 1182203.6126 | 2538345.9288 | 1182208.6923
94 | 2538315.8438 | 1182278.1955 | 2538340.6583 | 1182289.9575
95 | 2538519.5173 | 1182219.6374 | 2538524.2193 | 1182220.9454 | 2538529.5221 | 1182223.3601
96 | 2538481.1861 | 1182248.7701 | 2538496.5585 | 1182256.1125
97 | 2538299.158 | 1182020.5152 | 2538301.3095 | 1182021.1641
98 | 2538250.638 | 1182089.7443 | 2538258.7806 | 1182092.1949
99 | 2538461.608 | 1182239.7883 | 2538448.8566 | 1182233.9385
100 | 2538481.1861 | 1182248.7701 | 2538461.608 | 1182239.7883
101 | 2538519.5173 | 1182219.6374 | 2538518.7821 | 1182219.4337 | 2538516.5959 | 1182219.2116 | 2538514.2079 | 1182219.4141 | 2538510.981 | 1182221.2038 | 2538508.8415 | 1182221.815 | 2538506.2296 | 1182221.7752 | 2538500.9033 | 1182219.9067 | 2538497.4979 | 1182218.317
102 | 2538525.8759 | 1182206.0533 | 2538519.5173 | 1182219.6374
103 | 2538497.4979 | 1182218.317 | 2538482.2065 | 1182211.1789
104 | 2538466.833 | 1182204.0024 | 2538482.2065 | 1182211.1789
105 | 2538415.5263 | 1181973.3849 | 2538414.9153 | 1181974.6546
106 | 2538410.3258 | 1181984.1919 | 2538414.9153 | 1181974.6546
107 | 2538410.3258 | 1181984.1919 | 2538407.2409 | 1181990.6025
108 | 2538413.9687 | 1182093.8987 | 2538383.3845 | 1182079.7799
109 | 2538450.6423 | 1182110.8286 | 2538413.9687 | 1182093.8987
110 | 2538450.6423 | 1182110.8286 | 2538433.4164 | 1182148.0397
111 | 2538407.2409 | 1181990.6025 | 2538404.0768 | 1181997.1776
112 | 2538394.4945 | 1182017.0903 | 2538404.0768 | 1181997.1776
113 | 2538386.1088 | 1182034.5164 | 2538394.4945 | 1182017.0903
114 | 2538386.1088 | 1182034.5164 | 2538392.396 | 1182037.7312 | 2538396.4697 | 1182039.7316
115 | 2538341.6692 | 1182217.8 | 2538329.6684 | 1182212.6633
116 | 2538341.6692 | 1182217.8 | 2538361.1683 | 1182226.3483 | 2538363.2239 | 1182227.2388 | 2538363.7691 | 1182227.478
117 | 2538341.6692 | 1182217.8 | 2538344.023 | 1182212.7951 | 2538345.9288 | 1182208.6923
118 | 2538383.3213 | 1182236.059 | 2538363.7691 | 1182227.478
119 | 2538396.4697 | 1182039.7316 | 2538398.78 | 1182040.866
120 | 2538398.78 | 1182040.866 | 2538400.1913 | 1182041.5591
121 | 2538400.1913 | 1182041.5591 | 2538400.2017 | 1182041.5641 | 2538408.3644 | 1182045.3339
122 | 2538410.1073 | 1182046.1389 | 2538412.4641 | 1182047.2273
123 | 2538410.1073 | 1182046.1389 | 2538409.6569 | 1182045.9309
124 | 2538412.4641 | 1182047.2273 | 2538415.578 | 1182048.6654 | 2538418.63 | 1182050.0283
125 | 2538409.6569 | 1182045.9309 | 2538408.3644 | 1182045.3339
126 | 2538439.2372 | 1182058.7406 | 2538429.0109 | 1182054.6639 | 2538418.63 | 1182050.0283
127 | 2538440.3745 | 1182059.1939 | 2538439.2372 | 1182058.7406

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538233.7565 | 1182031.1727
1 | 2538251.232 | 1182035.6075
2 | 2538258.1128 | 1182011.245
3 | 2538241.3253 | 1182067.7115
4 | 2538263.5193 | 1182009.7661
5 | 2538264.6766 | 1181987.9863
6 | 2538240.7845 | 1182006.8437
7 | 2538235.7964 | 1182085.6285
8 | 2538276.8349 | 1182013.7823
9 | 2538273.8255 | 1181973.8385
10 | 2538259.3434 | 1182024.2948
11 | 2538247.5135 | 1181983.3696
12 | 2538234.336 | 1182091.107
13 | 2538241.3617 | 1182086.9607
14 | 2538262.8047 | 1182179.6931
15 | 2538273.2379 | 1182151.546
16 | 2538288.317 | 1182181.6834
17 | 2538239.0304 | 1182134.0558
18 | 2538308.8308 | 1182136.0701
19 | 2538322.2418 | 1182168.0833
20 | 2538328.6089 | 1182115.8085
21 | 2538225.8647 | 1182122.8854
22 | 2538227.8244 | 1182200.1679
23 | 2538376.3485 | 1182281.1451
24 | 2538385.6532 | 1182260.0485
25 | 2538413.7926 | 1182299.4032
26 | 2538292.4384 | 1182238.4303
27 | 2538294.0982 | 1182234.2553
28 | 2538278.7764 | 1182260.5171
29 | 2538312.955 | 1182251.4706
30 | 2538455.8282 | 1181889.0722
31 | 2538472.5877 | 1181914.0584
32 | 2538433.6845 | 1181935.6511
33 | 2538349.0175 | 1182132.8652
34 | 2538354.4779 | 1182189.9411
35 | 2538319.9671 | 1182177.3105
36 | 2538523.453 | 1182268.9582
37 | 2538429.3864 | 1182265.4013
38 | 2538299.9698 | 1182270.3743
39 | 2538542.7702 | 1182229.3929
40 | 2538559.9658 | 1182194.3854
41 | 2538531.6027 | 1182224.3076
42 | 2538577.2047 | 1182158.3658
43 | 2538548.2787 | 1182189.0422
44 | 2538567.612 | 1182080.9095
45 | 2538522.6793 | 1182126.6363
46 | 2538509.7646 | 1182262.4201
47 | 2538517.1599 | 1182081.567
48 | 2538332.7835 | 1181974.4541
49 | 2538330.6992 | 1181978.9448
50 | 2538337.4555 | 1181964.9784
51 | 2538347.5898 | 1181981.5063
52 | 2538197.3405 | 1182123.0041
53 | 2538232.6581 | 1182124.0826
54 | 2538280.0978 | 1181961.6679
55 | 2538282.2411 | 1181956.2427
56 | 2538309.1619 | 1181968.8548
57 | 2538398.4322 | 1181966.9069
58 | 2538401.0468 | 1181961.2656
59 | 2538376.8998 | 1181995.2891
60 | 2538365.6108 | 1181946.7751
61 | 2538374.9117 | 1181999.4786
62 | 2538364.8239 | 1182035.0248
63 | 2538365.8104 | 1181995.2516
64 | 2538368.3078 | 1181991.2487
65 | 2538363.3377 | 1182038.3184
66 | 2538265.0482 | 1182130.6939
67 | 2538343.6763 | 1182079.6409
68 | 2538394.1142 | 1182240.806
69 | 2538359.003 | 1182247.6455
70 | 2538419.8365 | 1181964.4282
71 | 2538375.1657 | 1182075.9859
72 | 2538368.0397 | 1182072.8908
73 | 2538379.5155 | 1182048.519
74 | 2538374.3453 | 1182199.3024
75 | 2538348.9005 | 1182202.2389
76 | 2538452.3043 | 1182275.7291
77 | 2538340.6583 | 1182289.9575
78 | 2538315.8438 | 1182278.1955
79 | 2538529.5221 | 1182223.3601
80 | 2538494.7039 | 1182175.0598
81 | 2538504.4377 | 1182118.1751
82 | 2538496.5585 | 1182256.1125
83 | 2538345.0843 | 1181985.6257
84 | 2538325.2673 | 1181976.4
85 | 2538339.2741 | 1181949.7726
86 | 2538416.7195 | 1181927.4787
87 | 2538354.1971 | 1182057.9121
88 | 2538299.158 | 1182020.5152
89 | 2538253.1785 | 1182045.7708
90 | 2538301.3095 | 1182021.1641
91 | 2538250.638 | 1182089.7443
92 | 2538258.7806 | 1182092.1949
93 | 2538461.608 | 1182239.7883
94 | 2538448.8566 | 1182233.9385
95 | 2538481.1861 | 1182248.7701
96 | 2538519.5173 | 1182219.6374
97 | 2538497.4979 | 1182218.317
98 | 2538525.876 | 1182206.0533
99 | 2538482.2065 | 1182211.1789
100 | 2538466.833 | 1182204.0024
101 | 2538415.5263 | 1181973.3849
102 | 2538414.9153 | 1181974.6546
103 | 2538410.3258 | 1181984.1919
104 | 2538413.9687 | 1182093.8987
105 | 2538383.3845 | 1182079.7799
106 | 2538450.6423 | 1182110.8286
107 | 2538433.4164 | 1182148.0397
108 | 2538407.2409 | 1181990.6025
109 | 2538404.0768 | 1181997.1776
110 | 2538394.4945 | 1182017.0903
111 | 2538386.1088 | 1182034.5164
112 | 2538329.6684 | 1182212.6633
113 | 2538341.6692 | 1182217.8
114 | 2538363.7691 | 1182227.478
115 | 2538345.9288 | 1182208.6923
116 | 2538383.3213 | 1182236.059
117 | 2538405.4629 | 1182220.9515
118 | 2538374.6213 | 1182199.4336
119 | 2538396.4697 | 1182039.7316
120 | 2538398.78 | 1182040.866
121 | 2538400.1913 | 1182041.5591
122 | 2538410.1073 | 1182046.1389
123 | 2538412.4641 | 1182047.2273
124 | 2538409.6569 | 1182045.9309
125 | 2538418.63 | 1182050.0283
126 | 2538408.3644 | 1182045.3339
127 | 2538439.2372 | 1182058.7406
128 | 2538440.3745 | 1182059.1939
129 | 2538375.1657 | 1182075.9859

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1