## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5938-23_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5938-23_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5938-23_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5938-23_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5938-23_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5938-23_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5938-23_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5938-23_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5938-23_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5938-23_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5938-23_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5938-23_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5938-23_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5938-23_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5938-23_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5938-23_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5938-23_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5938-23_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5938-23_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5938-23_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5938-23_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5938-23_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5938-23_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5938-23_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5938-23_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5938-23_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5938-23_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5938-23_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5938-23_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5938-23_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5938-23_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5938-23_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5938-23_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5938-23_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5938-23_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5938-23_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5938-23_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5938-23_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5938-23_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5938-23_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5938-23_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5938-23_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5938-23_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5938-23_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5938-23_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5938-23_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5938-23_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5938-23_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5938-23_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5938-23_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5938-23_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5938-23_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5938-23_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5938-23_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5938-23_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5938-23_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5938-23_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5938-23_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5938-23_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5938-23_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5938-23_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5938-23_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5938-23_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5938-23_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5938-23_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5938-23_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5938-23_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5938-23_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5938-23_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5938-23_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5938-23_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5938-23_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5938-23_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5938-23_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5938-23_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5938-23_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5938-23_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5938-23_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5938-23_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5938-23_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5938-23_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5938-23_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5938-23_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5938-23_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5938-23_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5938-23_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5938-23_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5938-23_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5938-23_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5938-23_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5938-23_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5938-23_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5938-23_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5938-23_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5938-23_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5938-23_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5938-23_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5938-23_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5938-23_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5938-23_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5938-23_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5938-23_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5938-23_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5938-23_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5938-23_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5938-23_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5938-23_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5938-23_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5938-23_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5938-23_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5938-23_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5938-23_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5938-23_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5938-23_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5938-23_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5938-23_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5938-23_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5938-23_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5938-23_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5938-23_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5938-23_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5938-23_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5938-23_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5938-23_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5938-23_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5938-23_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5938-23_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5938-23_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5938-23_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5938-23_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5938-23_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5938-23_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5938-23_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5938-23_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5938-23_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5938-23_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5938-23_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5938-23_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_5938-23_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_5938-23_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_5938-23_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_5938-23_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_5938-23_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_316_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5938-23_0_6_load_0 | 0 | 0.0023388 | 0.00058616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5938-23_0_6_load_46 | 5 | 0.0038071 | 0.00095415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5938-23_0_6_load_69 | 6 | 0.0060375 | 0.0015131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5938-23_0_6_load_67 | 7 | 0.0039106 | 0.00098009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5938-23_0_6_load_63 | 9 | 0.0034645 | 0.00086829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5938-23_0_6_load_116 | 11 | 0.00077977 | 0.00019543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5938-23_0_6_load_115 | 13 | 0.012082 | 0.0030281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5938-23_0_6_load_54 | 14 | 0.0011033 | 0.0002765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5938-23_0_6_load_59 | 21 | 0.0025918 | 0.00064956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5938-23_0_6_load_107 | 23 | 0.001732 | 0.00043407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5938-23_0_6_load_86 | 25 | 0.0087238 | 0.0021864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5938-23_0_6_load_84 | 26 | 0.006906 | 0.0017308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5938-23_0_6_load_65 | 27 | 0.0024932 | 0.00062486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5938-23_0_6_load_139 | 28 | 0.0026151 | 0.0006554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5938-23_0_6_load_104 | 31 | 0.0027006 | 0.00067683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5938-23_0_6_load_106 | 32 | 0.00080895 | 0.00020274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5938-23_0_6_load_105 | 33 | 0.0028438 | 0.00071273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5938-23_0_6_load_50 | 36 | 0.0011991 | 0.00030052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5938-23_0_6_load_119 | 39 | 0.00024258 | 6.0796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5938-23_0_6_load_89 | 41 | 0.0080434 | 0.0020159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5938-23_0_6_load_98 | 43 | 0.005434 | 0.0013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5938-23_0_6_load_95 | 44 | 0.0082433 | 0.002066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5938-23_0_6_load_85 | 45 | 0.0069686 | 0.0017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5938-23_0_6_load_68 | 46 | 0.0040501 | 0.001015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5938-23_0_6_load_47 | 49 | 0.0058108 | 0.0014563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5938-23_0_6_load_133 | 52 | 0.0012444 | 0.00031188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5938-23_0_6_load_138 | 56 | 0.0013569 | 0.00034007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5938-23_0_6_load_109 | 58 | 0.0013265 | 0.00033246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5938-23_0_6_load_108 | 60 | 0.00091998 | 0.00023057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5938-23_0_6_load_145 | 62 | 0.0074745 | 0.0018733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5938-23_0_6_load_48 | 64 | 0.0010275 | 0.00025751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5938-23_0_6_load_147 | 66 | 0.00080408 | 0.00020152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5938-23_0_6_load_124 | 68 | 0.00028211 | 7.0703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5938-23_0_6_load_146 | 69 | 0.0055997 | 0.0014034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5938-23_0_6_load_143 | 70 | 0.010571 | 0.0026494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5938-23_0_6_load_100 | 72 | 0.0014448 | 0.0003621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5938-23_0_6_load_137 | 74 | 0.007881 | 0.0019752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5938-23_0_6_load_136 | 75 | 0.0060984 | 0.0015284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5938-23_0_6_load_91 | 76 | 0.0097098 | 0.0024335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5938-23_0_6_load_94 | 78 | 0.0018442 | 0.00046221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5938-23_0_6_load_92 | 79 | 0.0026033 | 0.00065245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5938-23_0_6_load_110 | 82 | 0.0013836 | 0.00034676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5938-23_0_6_load_132 | 84 | 0.0021367 | 0.00053552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5938-23_0_6_load_144 | 85 | 0.0065318 | 0.001637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5938-23_0_6_load_81 | 88 | 0.0040571 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5938-23_0_6_load_75 | 90 | 0.027033 | 0.0067751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5938-23_0_6_load_77 | 91 | 0.01601 | 0.0040125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5938-23_0_6_load_76 | 92 | 0.00818 | 0.0020501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5938-23_0_6_load_66 | 93 | 0.0016909 | 0.00042378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5938-23_0_6_load_64 | 94 | 0.0048447 | 0.0012142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5938-23_0_6_load_57 | 95 | 0.001367 | 0.00034261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5938-23_0_6_load_58 | 96 | 0.0018149 | 0.00045487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5938-23_0_6_load_55 | 97 | 0.00061583 | 0.00015434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5938-23_0_6_load_114 | 98 | 0.0057227 | 0.0014343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5938-23_0_6_load_51 | 99 | 0.004045 | 0.0010138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5938-23_0_6_load_73 | 100 | 0.0035005 | 0.00087731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5938-23_0_6_load_71 | 101 | 0.011887 | 0.0029792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5938-23_0_6_load_140 | 102 | 0.0025238 | 0.00063253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5938-23_0_6_load_87 | 103 | 0.0006232 | 0.00015619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5938-23_0_6_load_118 | 104 | 0.0016134 | 0.00040435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5938-23_0_6_load_88 | 105 | 0.027717 | 0.0069464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5938-23_0_6_load_120 | 107 | 0.0028012 | 0.00070204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5938-23_0_6_load_112 | 109 | 0.0011839 | 0.00029671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5938-23_0_6_load_125 | 110 | 0.00048599 | 0.0001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5938-23_0_6_load_99 | 111 | 0.0020317 | 0.0005092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5938-23_0_6_load_90 | 112 | 0.0041251 | 0.0010339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5938-23_0_6_load_93 | 113 | 0.002288 | 0.00057343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5938-23_0_6_load_121 | 114 | 0.0029838 | 0.00074781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5938-23_0_6_load_111 | 115 | 0.0012663 | 0.00031736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5938-23_0_6_load_130 | 116 | 0.0017462 | 0.00043764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5938-23_0_6_load_80 | 117 | 0.024864 | 0.0062316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5938-23_0_6_load_78 | 118 | 0.013405 | 0.0033596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5938-23_0_6_load_74 | 120 | 0.015154 | 0.0037979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5938-23_0_6_load_70 | 121 | 0.013286 | 0.0033297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5938-23_0_6_load_49 | 122 | 0.0331 | 0.0082956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5938-23_0_6_load_113 | 123 | 0.0049057 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5938-23_0_6_load_56 | 124 | 0.012515 | 0.0031365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5938-23_0_6_load_60 | 125 | 0.0027011 | 0.00067696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5938-23_0_6_load_61 | 126 | 0.0024798 | 0.0006215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5938-23_0_6_load_142 | 129 | 0.0011575 | 0.00029009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5938-23_0_6_load_79 | 130 | 0.014634 | 0.0036675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5938-23_0_6_load_82 | 131 | 0.0059584 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5938-23_0_6_load_83 | 132 | 0.029032 | 0.0072761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5938-23_0_6_load_101 | 133 | 0.0053342 | 0.0013369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5938-23_0_6_load_102 | 134 | 0.004 | 0.0010025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5938-23_0_6_load_122 | 135 | 0.0014485 | 0.00036302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5938-23_0_6_load_123 | 136 | 0.0016677 | 0.00041797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5938-23_0_6_load_135 | 137 | 0.010643 | 0.0026674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5938-23_0_6_load_126 | 138 | 0.00042961 | 0.00010767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5938-23_0_6_load_127 | 139 | 0.00024413 | 6.1185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5938-23_0_6_load_134 | 141 | 0.0032749 | 0.00082076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5938-23_0_6_load_129 | 142 | 0.003174 | 0.00079549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5938-23_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5938-23_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5938-23_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5938-23_0_6_line_3 |  | 2 | 7 | 0.013414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5938-23_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.004563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5938-23_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5938-23_0_6_line_6 |  | 4 | 8 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5938-23_0_6_line_7 |  | 4 | 9 | 0.014338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5938-23_0_6_line_8 |  | 5 | 93 | 0.021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5938-23_0_6_line_9 |  | 6 | 15 | 0.025863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5938-23_0_6_line_10 |  | 7 | 46 | 0.026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5938-23_0_6_line_11 |  | 8 | 26 | 0.020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_5938-23_0_6_line_12 |  | 8 | 45 | 0.027382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5938-23_0_6_line_13 |  | 8 | 46 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5938-23_0_6_line_14 |  | 9 | 94 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5938-23_0_6_line_15 |  | 10 | 11 | 0.025358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5938-23_0_6_line_16 |  | 10 | 12 | 0.020611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5938-23_0_6_line_17 |  | 10 | 13 | 0.030485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5938-23_0_6_line_18 |  | 12 | 14 | 0.023897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5938-23_0_6_line_19 |  | 14 | 97 | 0.035502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5938-23_0_6_line_20 |  | 15 | 16 | 0.004589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5938-23_0_6_line_21 |  | 16 | 98 | 0.023289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5938-23_0_6_line_22 |  | 16 | 99 | 0.032162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5938-23_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.024274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_5938-23_0_6_line_24 |  | 17 | 19 | 0.057849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_5938-23_0_6_line_25 |  | 17 | 20 | 0.084795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_5938-23_0_6_line_26 |  | 17 | 21 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5938-23_0_6_line_27 |  | 18 | 22 | 0.012055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_5938-23_0_6_line_28 |  | 18 | 23 | 0.01138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5938-23_0_6_line_29 |  | 19 | 27 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5938-23_0_6_line_30 |  | 19 | 28 | 0.012684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5938-23_0_6_line_31 |  | 19 | 24 | 0.0089549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_5938-23_0_6_line_32 |  | 20 | 91 | 0.036679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5938-23_0_6_line_33 |  | 20 | 89 | 0.035202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_5938-23_0_6_line_34 |  | 21 | 96 | 0.030598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5938-23_0_6_line_35 |  | 22 | 32 | 0.014602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5938-23_0_6_line_36 |  | 22 | 33 | 0.034398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_5938-23_0_6_line_37 |  | 24 | 25 | 0.024862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5938-23_0_6_line_38 |  | 24 | 26 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_5938-23_0_6_line_39 |  | 28 | 102 | 0.00062828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5938-23_0_6_line_40 |  | 29 | 30 | 0.008007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_5938-23_0_6_line_41 |  | 29 | 31 | 0.024406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_5938-23_0_6_line_42 |  | 30 | 63 | 0.0092091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_5938-23_0_6_line_43 |  | 30 | 64 | 0.0043159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5938-23_0_6_line_44 |  | 31 | 33 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_5938-23_0_6_line_45 |  | 32 | 60 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5938-23_0_6_line_46 |  | 34 | 35 | 0.005454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5938-23_0_6_line_47 |  | 34 | 36 | 0.023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5938-23_0_6_line_48 |  | 35 | 103 | 0.0206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_5938-23_0_6_line_49 |  | 35 | 40 | 0.008607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_5938-23_0_6_line_50 |  | 37 | 38 | 0.0075606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5938-23_0_6_line_51 |  | 37 | 39 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5938-23_0_6_line_52 |  | 38 | 43 | 0.045326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5938-23_0_6_line_53 |  | 38 | 44 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5938-23_0_6_line_54 |  | 39 | 104 | 0.035382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5938-23_0_6_line_55 |  | 40 | 41 | 0.029098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_5938-23_0_6_line_56 |  | 40 | 42 | 0.00693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_5938-23_0_6_line_57 |  | 41 | 105 | 0.030752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_5938-23_0_6_line_58 |  | 42 | 106 | 0.028283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_5938-23_0_6_line_59 |  | 42 | 44 | 0.00082627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5938-23_0_6_line_60 |  | 43 | 107 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5938-23_0_6_line_61 |  | 47 | 48 | 0.050666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5938-23_0_6_line_62 |  | 47 | 49 | 0.023095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5938-23_0_6_line_63 |  | 48 | 69 | 0.014723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5938-23_0_6_line_64 |  | 48 | 61 | 0.016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5938-23_0_6_line_65 |  | 49 | 64 | 0.030098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5938-23_0_6_line_66 |  | 50 | 51 | 0.009097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5938-23_0_6_line_67 |  | 50 | 52 | 0.011603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5938-23_0_6_line_68 |  | 51 | 70 | 0.035994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5938-23_0_6_line_69 |  | 52 | 108 | 0.025866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5938-23_0_6_line_70 |  | 53 | 54 | 0.11933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_5938-23_0_6_line_71 |  | 53 | 55 | 0.061148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_5938-23_0_6_line_72 |  | 53 | 56 | 0.048043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_5938-23_0_6_line_73 |  | 54 | 83 | 0.22087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5938-23_0_6_line_74 |  | 55 | 76 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_5938-23_0_6_line_75 |  | 56 | 109 | 0.022436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_5938-23_0_6_line_76 |  | 57 | 58 | 0.013019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5938-23_0_6_line_77 |  | 57 | 59 | 0.005457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5938-23_0_6_line_78 |  | 57 | 60 | 0.022513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5938-23_0_6_line_79 |  | 59 | 85 | 0.026647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5938-23_0_6_line_80 |  | 61 | 62 | 0.025209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5938-23_0_6_line_81 |  | 63 | 71 | 0.00592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_5938-23_0_6_line_82 |  | 63 | 72 | 0.011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5938-23_0_6_line_83 |  | 65 | 66 | 0.034907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5938-23_0_6_line_84 |  | 65 | 67 | 0.053615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5938-23_0_6_line_85 |  | 67 | 68 | 0.041487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5938-23_0_6_line_86 |  | 68 | 110 | 0.0009032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5938-23_0_6_line_87 |  | 71 | 82 | 0.024331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_5938-23_0_6_line_88 |  | 72 | 111 | 0.02479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5938-23_0_6_line_89 |  | 73 | 74 | 0.020916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5938-23_0_6_line_90 |  | 73 | 75 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5938-23_0_6_line_91 |  | 74 | 80 | 0.027418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5938-23_0_6_line_92 |  | 76 | 112 | 0.048354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_5938-23_0_6_line_93 |  | 77 | 78 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5938-23_0_6_line_94 |  | 77 | 79 | 0.031032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5938-23_0_6_line_95 |  | 78 | 111 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5938-23_0_6_line_96 |  | 79 | 113 | 0.0019739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5938-23_0_6_line_97 |  | 80 | 81 | 0.0272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5938-23_0_6_line_98 |  | 81 | 114 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5938-23_0_6_line_99 |  | 81 | 106 | 0.032436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_5938-23_0_6_line_100 |  | 82 | 115 | 0.01895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_5938-23_0_6_line_101 |  | 83 | 84 | 0.030395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5938-23_0_6_line_102 |  | 84 | 116 | 0.0094598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5938-23_0_6_line_103 |  | 86 | 87 | 0.052099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5938-23_0_6_line_104 |  | 86 | 88 | 0.039029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5938-23_0_6_line_105 |  | 87 | 92 | 0.023883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5938-23_0_6_line_106 |  | 88 | 117 | 0.0082919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5938-23_0_6_line_107 |  | 89 | 90 | 0.050171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_5938-23_0_6_line_108 |  | 90 | 92 | 0.0049454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_5938-23_0_6_line_109 |  | 91 | 118 | 0.02912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5938-23_0_6_line_110 |  | 95 | 96 | 0.017553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5938-23_0_6_line_111 |  | 97 | 124 | 0.017226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5938-23_0_6_line_112 |  | 98 | 123 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5938-23_0_6_line_113 |  | 99 | 122 | 0.065416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5938-23_0_6_line_114 |  | 100 | 101 | 0.030272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5938-23_0_6_line_115 |  | 101 | 121 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5938-23_0_6_line_116 |  | 102 | 127 | 0.011429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5938-23_0_6_line_117 |  | 103 | 120 | 0.018099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_5938-23_0_6_line_118 |  | 105 | 112 | 0.028106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_5938-23_0_6_line_119 |  | 106 | 133 | 0.019203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5938-23_0_6_line_120 |  | 108 | 141 | 0.048321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5938-23_0_6_line_121 |  | 108 | 142 | 0.090551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5938-23_0_6_line_122 |  | 109 | 115 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_5938-23_0_6_line_123 |  | 110 | 138 | 0.026832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5938-23_0_6_line_124 |  | 114 | 135 | 0.024562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5938-23_0_6_line_125 |  | 116 | 142 | 0.033035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5938-23_0_6_line_126 |  | 117 | 131 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5938-23_0_6_line_127 |  | 118 | 130 | 0.0012519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5938-23_0_6_line_128 |  | 119 | 120 | 0.025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_5938-23_0_6_line_129 |  | 119 | 121 | 0.033525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_5938-23_0_6_line_130 |  | 123 | 124 | 0.026691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5938-23_0_6_line_131 |  | 125 | 126 | 0.018154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5938-23_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.015663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5938-23_0_6_line_133 |  | 127 | 128 | 0.013235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5938-23_0_6_line_134 |  | 128 | 129 | 0.019176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5938-23_0_6_line_135 |  | 131 | 132 | 0.0092603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5938-23_0_6_line_136 |  | 133 | 134 | 0.017859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_5938-23_0_6_line_137 |  | 135 | 136 | 0.024799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_5938-23_0_6_line_138 |  | 136 | 137 | 0.000821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_5938-23_0_6_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0062504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_5938-23_0_6_line_140 |  | 139 | 140 | 0.019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_5938-23_0_6_line_141 |  | 140 | 141 | 0.064004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5938-23_0_6_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2538104.7097 | 1181603.6108 | 2538104.6707 | 1181602.0548 | 2538105.6076 | 1181598.8655 | 2538108.7873 | 1181594.1703
1 | 2538095.0063 | 1181597.2631 | 2538100.0963 | 1181600.5901 | 2538104.7097 | 1181603.6108
2 | 2538095.0063 | 1181597.2631 | 2538093.5766 | 1181597.1112 | 2538090.8554 | 1181596.1388 | 2538062.7646 | 1181578.0568
3 | 2538095.0063 | 1181597.2631 | 2538096.5084 | 1181597.0364 | 2538097.6299 | 1181596.1909 | 2538103.6383 | 1181587.5916
4 | 2538132.2014 | 1181562.1697 | 2538135.0435 | 1181558.5939
5 | 2538132.2014 | 1181562.1697 | 2538140.3324 | 1181569.0251
6 | 2538130.0791 | 1181551.9081 | 2538133.345 | 1181554.5981 | 2538132.1019 | 1181556.2452 | 2538135.0435 | 1181558.5939
7 | 2538135.0435 | 1181558.5939 | 2538146.2501 | 1181567.5383
8 | 2538151.7461 | 1181584.4914 | 2538152.5094 | 1181579.2917 | 2538140.3324 | 1181569.0251
9 | 2538046.8487 | 1181561.9416 | 2538050.0377 | 1181563.843 | 2538048.9847 | 1181565.3992 | 2538048.5332 | 1181567.5273 | 2538049.0242 | 1181569.2121 | 2538062.7646 | 1181578.0568
10 | 2538103.6383 | 1181587.5916 | 2538111.8153 | 1181575.8883 | 2538119.452 | 1181565.8614
11 | 2538130.0791 | 1181551.9081 | 2538143.4192 | 1181535.8492
12 | 2538108.5277 | 1181534.9436 | 2538130.0791 | 1181551.9081
13 | 2538130.0791 | 1181551.9081 | 2538119.452 | 1181565.8614
14 | 2538156.6049 | 1181575.8029 | 2538146.2501 | 1181567.5383
15 | 2537902.0637 | 1181486.5443 | 2537880.479 | 1181473.2359
16 | 2537902.0637 | 1181486.5443 | 2537907.4523 | 1181489.9237 | 2537916.5422 | 1181495.2435 | 2537918.4181 | 1181492.0333
17 | 2537902.0637 | 1181486.5443 | 2537885.4896 | 1181512.1303
18 | 2537918.4181 | 1181492.0333 | 2537921.3537 | 1181493.7927 | 2537938.9075 | 1181504.3327
19 | 2537969.3443 | 1181522.6081 | 2537938.9075 | 1181504.3327
20 | 2538043.328 | 1181558.9875 | 2538046.8487 | 1181561.9416
21 | 2538043.328 | 1181558.9875 | 2538039.2122 | 1181560.5088 | 2538034.7756 | 1181560.5548 | 2538031.6158 | 1181559.9983 | 2538021.9658 | 1181554.2041
22 | 2538043.328 | 1181558.9875 | 2538046.0588 | 1181555.7241 | 2538062.1642 | 1181532.9336
23 | 2538212.0208 | 1181461.477 | 2538206.5864 | 1181468.437 | 2538199.952 | 1181476.7769 | 2538199.5659 | 1181478.5819 | 2538197.5644 | 1181480.7371
24 | 2538197.5644 | 1181480.7371 | 2538193.8787 | 1181484.7219 | 2538163.0135 | 1181523.4849 | 2538161.166 | 1181525.7609
25 | 2538147.6652 | 1181416.6166 | 2538150.7139 | 1181414.5394 | 2538180.2217 | 1181456.4581 | 2538191.4079 | 1181472.5072 | 2538194.4495 | 1181476.4002 | 2538197.5644 | 1181480.7371
26 | 2538197.5644 | 1181480.7371 | 2538208.5034 | 1181495.9839
27 | 2538212.0208 | 1181461.477 | 2538209.2524 | 1181458.1481 | 2538203.8872 | 1181452.5893
28 | 2538212.0208 | 1181461.477 | 2538219.3024 | 1181470.223
29 | 2538161.166 | 1181525.7609 | 2538157.8943 | 1181529.897 | 2538151.3193 | 1181538.1542
30 | 2538161.166 | 1181525.7609 | 2538171.0209 | 1181533.7465
31 | 2538156.5455 | 1181519.8386 | 2538158.9186 | 1181521.8597 | 2538157.8935 | 1181523.171 | 2538161.166 | 1181525.7609
32 | 2538147.6652 | 1181416.6166 | 2538144.3138 | 1181420.4311 | 2538142.7082 | 1181423.9497 | 2538140.809 | 1181429.3502 | 2538139.1303 | 1181433.1808 | 2538130.7266 | 1181444.7186 | 2538128.4881 | 1181447.4781
33 | 2538147.6652 | 1181416.6166 | 2538144.2942 | 1181411.8932 | 2538132.8064 | 1181395.5027 | 2538127.2899 | 1181387.8777
34 | 2538208.5034 | 1181495.9839 | 2538226.3407 | 1181520.8454
35 | 2538203.8872 | 1181452.5893 | 2538205.9373 | 1181449.9555 | 2538209.0136 | 1181449.8237 | 2538211.43 | 1181447.8976 | 2538214.5972 | 1181443.9068
36 | 2538203.8872 | 1181452.5893 | 2538183.5115 | 1181424.8753
37 | 2538137.5613 | 1181503.7257 | 2538156.5455 | 1181519.8386
38 | 2538156.5455 | 1181519.8386 | 2538155.2955 | 1181521.5525 | 2538143.4192 | 1181535.8492
39 | 2538171.509 | 1181534.142 | 2538171.0209 | 1181533.7465
40 | 2538161.2398 | 1181383.7132 | 2538160.7511 | 1181388.1541 | 2538158.5575 | 1181390.9339
41 | 2538158.5575 | 1181390.9339 | 2538173.0142 | 1181410.5973
42 | 2538154.5982 | 1181377.3338 | 2538158.216 | 1181380.8095 | 2538161.2398 | 1181383.7132
43 | 2538161.2398 | 1181383.7132 | 2538163.9338 | 1181380.3413
44 | 2538173.0142 | 1181410.5973 | 2538183.5115 | 1181424.8753
45 | 2538214.5972 | 1181443.9068 | 2538225.3592 | 1181430.3462
46 | 2537966.4352 | 1181415.0251 | 2537963.5506 | 1181419.6576
47 | 2537963.5506 | 1181419.6576 | 2537966.8829 | 1181421.3796 | 2537983.6342 | 1181432.112
48 | 2537966.4352 | 1181415.0251 | 2537983.4987 | 1181426.566
49 | 2537959.2827 | 1181410.2077 | 2537966.4352 | 1181415.0251
50 | 2537936.8026 | 1181426.0164 | 2537939.6007 | 1181427.7661 | 2537941.9081 | 1181424.1846
51 | 2537936.8026 | 1181426.0164 | 2537931.2758 | 1181423.3055 | 2537926.3693 | 1181420.1089
52 | 2537941.9081 | 1181424.1846 | 2537903.6161 | 1181399.933
53 | 2537941.9081 | 1181424.1846 | 2537953.0867 | 1181407.0021
54 | 2537896.7239 | 1181400.7947 | 2537926.3693 | 1181420.1089
55 | 2537959.2827 | 1181410.2077 | 2537963.3529 | 1181404.2843 | 2537964.0277 | 1181400.1306 | 2537973.6876 | 1181385.296
56 | 2537953.5373 | 1181406.3095 | 2537959.2827 | 1181410.2077
57 | 2537990.2516 | 1181359.3874 | 2537979.3557 | 1181376.5917 | 2537973.6876 | 1181385.296
58 | 2537953.5373 | 1181406.3095 | 2537968.778 | 1181382.4602
59 | 2537953.0867 | 1181407.0021 | 2537953.5373 | 1181406.3095
60 | 2537889.5089 | 1181390.9984 | 2537903.6161 | 1181399.933
61 | 2538197.136 | 1181338.7837 | 2538216.5207 | 1181314.5253 | 2538219.1486 | 1181312.3748 | 2538222.2217 | 1181311.9206 | 2538224.8846 | 1181313.1604 | 2538227.0168 | 1181314.7727 | 2538233.0128 | 1181319.28
62 | 2538197.136 | 1181338.7837 | 2538182.7205 | 1181356.8269
63 | 2538223.5678 | 1181330.595 | 2538233.0128 | 1181319.28
64 | 2538233.0128 | 1181319.28 | 2538243.3422 | 1181327.0555 | 2538245.7609 | 1181329.0539
65 | 2538182.7205 | 1181356.8269 | 2538163.9338 | 1181380.3413
66 | 2537800.1774 | 1181231.6919 | 2537809.2986 | 1181231.8972
67 | 2537800.1774 | 1181231.6919 | 2537799.6334 | 1181243.2827
68 | 2537809.2986 | 1181231.8972 | 2537845.2629 | 1181233.3688
69 | 2537798.4206 | 1181269.1202 | 2537799.6334 | 1181243.2827
70 | 2538069.8657 | 1181272.7845 | 2538068.4327 | 1181273.7999 | 2538055.0651 | 1181254.4051 | 2538053.6856 | 1181252.4628 | 2538063.7785 | 1181236.6271 | 2538061.5014 | 1181235.0387 | 2538064.7995 | 1181229.7571 | 2538085.58 | 1181196.4899 | 2538092.4821 | 1181189.648 | 2538087.2967 | 1181175.6715
71 | 2538040.1834 | 1181282.7419 | 2538043.3036 | 1181273.571 | 2538045.6744 | 1181265.0306 | 2538053.6856 | 1181252.4628 | 2538055.0651 | 1181254.4051 | 2538068.4327 | 1181273.7999 | 2538069.8657 | 1181272.7845
72 | 2538069.8657 | 1181272.7845 | 2538072.3608 | 1181271.0911 | 2538098.6262 | 1181307.6642
73 | 2537928.3907 | 1181224.0674 | 2537942.2152 | 1181189.56 | 2537947.7612 | 1181175.6947 | 2537953.7358 | 1181175.8995 | 2537971.8302 | 1181176.768 | 2537975.345 | 1181176.9205 | 2537978.4472 | 1181177.0551 | 2537982.2733 | 1181177.0265 | 2537999.1189 | 1181177.5189 | 2538054.3286 | 1181179.615 | 2538061.3848 | 1181181.0094 | 2538074.7527 | 1181185.6737 | 2538080.2464 | 1181188.8519 | 2538082.1267 | 1181194.1577 | 2538085.58 | 1181196.4899 | 2538092.4821 | 1181189.648 | 2538087.2967 | 1181175.6715
74 | 2538040.1834 | 1181282.7419 | 2538037.0519 | 1181285.6759 | 2538032.0341 | 1181293.0321 | 2538030.9992 | 1181294.6901
75 | 2538111.7135 | 1181325.8876 | 2538098.6262 | 1181307.6642
76 | 2538239.3543 | 1181412.7117 | 2538228.8672 | 1181404.9969
77 | 2538239.3543 | 1181412.7117 | 2538240.0704 | 1181411.8038 | 2538242.7468 | 1181408.4298
78 | 2538239.3543 | 1181412.7117 | 2538225.3592 | 1181430.3462
79 | 2538242.7468 | 1181408.4298 | 2538221.0494 | 1181392.8784
80 | 2538245.7609 | 1181329.0539 | 2538230.6417 | 1181349.2547
81 | 2538154.5982 | 1181377.3338 | 2538151.9319 | 1181376.5054 | 2538149.3616 | 1181378.3107
82 | 2538154.5982 | 1181377.3338 | 2538157.5469 | 1181375.9248 | 2538162.7952 | 1181369.2716
83 | 2537750.8445 | 1181202.0326 | 2537751.6224 | 1181182.1133 | 2537751.2604 | 1181167.153
84 | 2537697.5256 | 1181165.1667 | 2537707.4126 | 1181165.564 | 2537751.2604 | 1181167.153
85 | 2537697.5256 | 1181165.1667 | 2537695.4063 | 1181188.2685 | 2537693.1606 | 1181206.4179
86 | 2537693.0497 | 1181207.3142 | 2537693.1606 | 1181206.4179
87 | 2538149.3616 | 1181378.3107 | 2538135.169 | 1181358.5483
88 | 2538178.1486 | 1181349.8085 | 2538162.7952 | 1181369.2716
89 | 2537957.5501 | 1181307.9901 | 2537975.7907 | 1181318.2264
90 | 2537957.5501 | 1181307.9901 | 2537944.5357 | 1181300.6938
91 | 2537999.701 | 1181331.6444 | 2537975.7907 | 1181318.2264
92 | 2538030.9992 | 1181294.6901 | 2538015.5441 | 1181319.4511 | 2538005.2896 | 1181335.6426
93 | 2538203.0036 | 1181318.3004 | 2538192.9716 | 1181331.0177
94 | 2538203.0036 | 1181318.3004 | 2538179.0704 | 1181298.5464
95 | 2538192.9716 | 1181331.0177 | 2538178.1486 | 1181349.8085
96 | 2538179.0704 | 1181298.5464 | 2538177.5481 | 1181297.2899
97 | 2537999.701 | 1181331.6444 | 2537984.9694 | 1181354.5322
98 | 2537984.9694 | 1181354.5322 | 2537973.5438 | 1181347.7353
99 | 2537984.9694 | 1181354.5322 | 2537970.4703 | 1181377.0063 | 2537968.778 | 1181382.4602
100 | 2538135.169 | 1181358.5483 | 2538124.1149 | 1181343.156
101 | 2537928.3907 | 1181224.0674 | 2537917.0864 | 1181252.282
102 | 2537917.0864 | 1181252.282 | 2537913.5681 | 1181261.0632
103 | 2538060.6966 | 1181376.3379 | 2538088.2104 | 1181353.9294 | 2538098.0488 | 1181347.4462 | 2538095.2358 | 1181343.5175
104 | 2538095.2358 | 1181343.5175 | 2538071.7879 | 1181361.7927 | 2538063.9548 | 1181356.7779
105 | 2538060.6966 | 1181376.3379 | 2538080.8153 | 1181389.2079
106 | 2538056.9714 | 1181352.3071 | 2538063.9548 | 1181356.7779
107 | 2538127.2899 | 1181387.8777 | 2538112.8219 | 1181398.6333 | 2538109.1738 | 1181401.0836 | 2538106.4545 | 1181402.5125 | 2538103.7255 | 1181403.0077 | 2538101.4511 | 1181402.4087 | 2538084.9812 | 1181391.8728
108 | 2538084.9812 | 1181391.8728 | 2538080.8153 | 1181389.2079
109 | 2538128.4881 | 1181447.4781 | 2538125.9608 | 1181450.5935 | 2538122.2969 | 1181452.9883 | 2538119.0856 | 1181452.6324 | 2538115.4702 | 1181451.6025 | 2538103.9094 | 1181444.1745
110 | 2538236.5733 | 1181535.1076 | 2538226.3407 | 1181520.8454
111 | 2537969.3443 | 1181522.6081 | 2537984.1125 | 1181531.4755
112 | 2538006.9958 | 1181545.2155 | 2538021.9658 | 1181554.2041
113 | 2538057.8029 | 1181482.3329 | 2538072.21 | 1181492.5288 | 2538075.7773 | 1181495.5602 | 2538077.8145 | 1181499.0633 | 2538079.0876 | 1181503.2637 | 2538078.2867 | 1181507.7856 | 2538076.9481 | 1181512.013 | 2538062.1642 | 1181532.9336
114 | 2538061.1961 | 1181479.1298 | 2538073.1786 | 1181487.238 | 2538079.5878 | 1181492.5747 | 2538082.6686 | 1181496.5561 | 2538083.2914 | 1181498.9047
115 | 2538047.5764 | 1181469.9138 | 2538061.1961 | 1181479.1298
116 | 2538180.3889 | 1181541.3377 | 2538171.509 | 1181534.142
117 | 2537983.4987 | 1181426.566 | 2537998.4904 | 1181436.7056
118 | 2537990.2516 | 1181359.3874 | 2538005.2896 | 1181335.6426
119 | 2537968.778 | 1181382.4602 | 2537952.0663 | 1181373.0006
120 | 2537798.4206 | 1181269.1202 | 2537750.1604 | 1181266.7031
121 | 2537798.4206 | 1181269.1202 | 2537862.5747 | 1181272.122 | 2537881.4383 | 1181273.5381 | 2537888.8341 | 1181273.9898
122 | 2538124.1149 | 1181343.156 | 2538111.7135 | 1181325.8876
123 | 2537689.3913 | 1181233.8921 | 2537691.0882 | 1181223.1665 | 2537693.0497 | 1181207.3142
124 | 2537973.5438 | 1181347.7353 | 2537952.4349 | 1181335.178
125 | 2537888.8341 | 1181273.9898 | 2537903.5317 | 1181274.8873 | 2537906.6635 | 1181274.1989 | 2537908.5273 | 1181272.7565 | 2537910.0252 | 1181269.906 | 2537913.5681 | 1181261.0632
126 | 2538056.9714 | 1181352.3071 | 2538047.7501 | 1181346.4036
127 | 2538102.8561 | 1181443.4978 | 2538103.9094 | 1181444.1745
128 | 2538019.8109 | 1181451.1257 | 2537998.4904 | 1181436.7056
129 | 2538019.8109 | 1181451.1257 | 2538047.5764 | 1181469.9138
130 | 2538006.9958 | 1181545.2155 | 2537984.1125 | 1181531.4755
131 | 2538202.4681 | 1181515.8398 | 2538191.7809 | 1181526.3337 | 2538189.8604 | 1181528.8632
132 | 2538180.3889 | 1181541.3377 | 2538189.8604 | 1181528.8632
133 | 2538190.5048 | 1181549.9047 | 2538180.3889 | 1181541.3377
134 | 2538190.5048 | 1181549.9047 | 2538192.5369 | 1181551.4512 | 2538197.1549 | 1181555.6503 | 2538198.6186 | 1181558.359 | 2538198.2935 | 1181561.6308 | 2538196.5821 | 1181565.2617
135 | 2538039.9511 | 1181341.4107 | 2538047.7501 | 1181346.4036
136 | 2537952.0663 | 1181373.0006 | 2537944.1486 | 1181368.5188 | 2537940.7518 | 1181365.0076 | 2537939.7202 | 1181361.2718
137 | 2537931.1217 | 1181322.4992 | 2537952.4349 | 1181335.178
138 | 2537930.4161 | 1181322.0795 | 2537931.1217 | 1181322.4992
139 | 2537689.3913 | 1181233.8921 | 2537688.4146 | 1181240.0657
140 | 2537687.7342 | 1181258.9772 | 2537686.5303 | 1181255.5767 | 2537686.9322 | 1181249.4357 | 2537688.4146 | 1181240.0657
141 | 2537687.7342 | 1181258.9772 | 2537690.4502 | 1181261.6282 | 2537694.5933 | 1181263.4417 | 2537698.9996 | 1181264.1406 | 2537750.1604 | 1181266.7031

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538108.7873 | 1181594.1703
1 | 2538104.7097 | 1181603.6108
2 | 2538095.0063 | 1181597.2631
3 | 2538132.2014 | 1181562.1697
4 | 2538135.0435 | 1181558.5939
5 | 2538140.3324 | 1181569.0251
6 | 2538062.7646 | 1181578.0568
7 | 2538103.6383 | 1181587.5916
8 | 2538130.0791 | 1181551.9081
9 | 2538146.2501 | 1181567.5383
10 | 2537902.0637 | 1181486.5443
11 | 2537880.479 | 1181473.2359
12 | 2537918.4181 | 1181492.0333
13 | 2537885.4896 | 1181512.1303
14 | 2537938.9075 | 1181504.3327
15 | 2538046.8487 | 1181561.9416
16 | 2538043.328 | 1181558.9875
17 | 2538197.5644 | 1181480.7371
18 | 2538212.0208 | 1181461.477
19 | 2538161.166 | 1181525.7609
20 | 2538147.6652 | 1181416.6166
21 | 2538208.5034 | 1181495.9839
22 | 2538203.8872 | 1181452.5893
23 | 2538219.3024 | 1181470.223
24 | 2538156.5455 | 1181519.8386
25 | 2538137.5613 | 1181503.7257
26 | 2538143.4192 | 1181535.8492
27 | 2538151.3193 | 1181538.1542
28 | 2538171.0209 | 1181533.7465
29 | 2538158.5575 | 1181390.9339
30 | 2538161.2398 | 1181383.7132
31 | 2538173.0142 | 1181410.5973
32 | 2538214.5972 | 1181443.9068
33 | 2538183.5115 | 1181424.8753
34 | 2537963.5506 | 1181419.6576
35 | 2537966.4352 | 1181415.0251
36 | 2537983.6342 | 1181432.112
37 | 2537936.8026 | 1181426.0164
38 | 2537941.9081 | 1181424.1846
39 | 2537926.3693 | 1181420.1089
40 | 2537959.2827 | 1181410.2077
41 | 2537973.6876 | 1181385.296
42 | 2537953.5373 | 1181406.3095
43 | 2537903.6161 | 1181399.933
44 | 2537953.0867 | 1181407.0021
45 | 2538108.5277 | 1181534.9436
46 | 2538119.452 | 1181565.8614
47 | 2538197.136 | 1181338.7837
48 | 2538233.0128 | 1181319.28
49 | 2538182.7205 | 1181356.8269
50 | 2537800.1774 | 1181231.6919
51 | 2537809.2986 | 1181231.8972
52 | 2537799.6334 | 1181243.2827
53 | 2538069.8657 | 1181272.7845
54 | 2538087.2967 | 1181175.6715
55 | 2538040.1834 | 1181282.7419
56 | 2538098.6262 | 1181307.6642
57 | 2538239.3543 | 1181412.7117
58 | 2538228.8672 | 1181404.9969
59 | 2538242.7468 | 1181408.4298
60 | 2538225.3592 | 1181430.3462
61 | 2538245.7609 | 1181329.0539
62 | 2538230.6417 | 1181349.2547
63 | 2538154.5982 | 1181377.3338
64 | 2538163.9338 | 1181380.3413
65 | 2537751.2604 | 1181167.153
66 | 2537750.8445 | 1181202.0326
67 | 2537697.5256 | 1181165.1667
68 | 2537693.1606 | 1181206.4179
69 | 2538223.5678 | 1181330.595
70 | 2537845.2629 | 1181233.3688
71 | 2538149.3616 | 1181378.3107
72 | 2538162.7952 | 1181369.2716
73 | 2537957.5501 | 1181307.9901
74 | 2537975.7907 | 1181318.2264
75 | 2537944.5357 | 1181300.6938
76 | 2538030.9992 | 1181294.6901
77 | 2538203.0036 | 1181318.3004
78 | 2538192.9716 | 1181331.0177
79 | 2538179.0704 | 1181298.5464
80 | 2537999.701 | 1181331.6444
81 | 2537984.9694 | 1181354.5322
82 | 2538135.169 | 1181358.5483
83 | 2537928.3907 | 1181224.0674
84 | 2537917.0864 | 1181252.282
85 | 2538221.0494 | 1181392.8784
86 | 2538095.2358 | 1181343.5175
87 | 2538060.6966 | 1181376.3379
88 | 2538063.9548 | 1181356.7779
89 | 2538127.2899 | 1181387.8777
90 | 2538084.9812 | 1181391.8728
91 | 2538128.4881 | 1181447.4781
92 | 2538080.8153 | 1181389.2079
93 | 2538151.7461 | 1181584.4914
94 | 2538156.6049 | 1181575.8029
95 | 2538236.5733 | 1181535.1076
96 | 2538226.3407 | 1181520.8454
97 | 2537969.3443 | 1181522.6081
98 | 2538021.9658 | 1181554.2041
99 | 2538062.1642 | 1181532.9336
100 | 2538083.2914 | 1181498.9047
101 | 2538061.1961 | 1181479.1298
102 | 2538171.509 | 1181534.142
103 | 2537983.4987 | 1181426.566
104 | 2537896.7239 | 1181400.7947
105 | 2537990.2516 | 1181359.3874
106 | 2537968.778 | 1181382.4602
107 | 2537889.5089 | 1181390.9984
108 | 2537798.4206 | 1181269.1202
109 | 2538111.7135 | 1181325.8876
110 | 2537693.0497 | 1181207.3142
111 | 2538178.1486 | 1181349.8085
112 | 2538005.2896 | 1181335.6426
113 | 2538177.5481 | 1181297.2899
114 | 2537973.5438 | 1181347.7353
115 | 2538124.1149 | 1181343.156
116 | 2537913.5681 | 1181261.0632
117 | 2538056.9714 | 1181352.3071
118 | 2538103.9094 | 1181444.1745
119 | 2538019.8109 | 1181451.1257
120 | 2537998.4904 | 1181436.7056
121 | 2538047.5764 | 1181469.9138
122 | 2538057.8029 | 1181482.3329
123 | 2538006.9958 | 1181545.2155
124 | 2537984.1125 | 1181531.4755
125 | 2538202.4681 | 1181515.8398
126 | 2538189.8604 | 1181528.8632
127 | 2538180.3889 | 1181541.3377
128 | 2538190.5048 | 1181549.9047
129 | 2538196.5821 | 1181565.2617
130 | 2538102.8561 | 1181443.4978
131 | 2538047.7501 | 1181346.4036
132 | 2538039.9511 | 1181341.4107
133 | 2537952.0663 | 1181373.0006
134 | 2537939.7202 | 1181361.2718
135 | 2537952.4349 | 1181335.178
136 | 2537931.1217 | 1181322.4992
137 | 2537930.4161 | 1181322.0795
138 | 2537689.3913 | 1181233.8921
139 | 2537688.4146 | 1181240.0657
140 | 2537687.7342 | 1181258.9772
141 | 2537750.1604 | 1181266.7031
142 | 2537888.8341 | 1181273.9898
143 | 2538060.6966 | 1181376.3379

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1