## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5938-60_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5938-60_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5938-60_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5938-60_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5938-60_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5938-60_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5938-60_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5938-60_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5938-60_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5938-60_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5938-60_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5938-60_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5938-60_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5938-60_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5938-60_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5938-60_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5938-60_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5938-60_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5938-60_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5938-60_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5938-60_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5938-60_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5938-60_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5938-60_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5938-60_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5938-60_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5938-60_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5938-60_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5938-60_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5938-60_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5938-60_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5938-60_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5938-60_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5938-60_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5938-60_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5938-60_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5938-60_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5938-60_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5938-60_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5938-60_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5938-60_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5938-60_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5938-60_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5938-60_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5938-60_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5938-60_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5938-60_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5938-60_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5938-60_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5938-60_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5938-60_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5938-60_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5938-60_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5938-60_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5938-60_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5938-60_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5938-60_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5938-60_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5938-60_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5938-60_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5938-60_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5938-60_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5938-60_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5938-60_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5938-60_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5938-60_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5938-60_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5938-60_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5938-60_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5938-60_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5938-60_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5938-60_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5938-60_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5938-60_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5938-60_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5938-60_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5938-60_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5938-60_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5938-60_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5938-60_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5938-60_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5938-60_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5938-60_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5938-60_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5938-60_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5938-60_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5938-60_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5938-60_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5938-60_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5938-60_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5938-60_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5938-60_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5938-60_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5938-60_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5938-60_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5938-60_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5938-60_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5938-60_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5938-60_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5938-60_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5938-60_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5938-60_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5938-60_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5938-60_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5938-60_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5938-60_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5938-60_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5938-60_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5938-60_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5938-60_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5938-60_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5938-60_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5938-60_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5938-60_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5938-60_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5938-60_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5938-60_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5938-60_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5938-60_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5938-60_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5938-60_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5938-60_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5938-60_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5938-60_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5938-60_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5938-60_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5938-60_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5938-60_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5938-60_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5938-60_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5938-60_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5938-60_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5938-60_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5938-60_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_455_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5938-60_0_3_load_0 | 0 | 0.0015191 | 0.00038072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5938-60_0_3_load_1 | 1 | 0.0016837 | 0.00042198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5938-60_0_3_load_3 | 2 | 0.0019069 | 0.00047791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5938-60_0_3_load_8 | 4 | 0.003973 | 0.00099574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5938-60_0_3_load_9 | 5 | 0.0031464 | 0.00078855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5938-60_0_3_load_4 | 6 | 0.0030086 | 0.00075403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5938-60_0_3_load_5 | 7 | 0.003656 | 0.00091629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5938-60_0_3_load_63 | 8 | 0.0025335 | 0.00063495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5938-60_0_3_load_15 | 10 | 0.0032482 | 0.00081407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5938-60_0_3_load_42 | 11 | 0.0015 | 0.00037593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5938-60_0_3_load_10 | 13 | 0.0029229 | 0.00073255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5938-60_0_3_load_11 | 14 | 0.0030114 | 0.00075472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5938-60_0_3_load_13 | 16 | 0.0032898 | 0.00082449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5938-60_0_3_load_40 | 18 | 0.0018814 | 0.00047152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5938-60_0_3_load_41 | 19 | 0.0027858 | 0.00069819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5938-60_0_3_load_39 | 21 | 0.0025532 | 0.00063988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5938-60_0_3_load_21 | 22 | 0.0014933 | 0.00037427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5938-60_0_3_load_17 | 23 | 0.0028766 | 0.00072094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5938-60_0_3_load_18 | 24 | 0.0015807 | 0.00039617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5938-60_0_3_load_29 | 26 | 0.0024071 | 0.00060329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5938-60_0_3_load_27 | 27 | 0.002247 | 0.00056316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5938-60_0_3_load_73 | 28 | 0.0023613 | 0.00059179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5938-60_0_3_load_37 | 29 | 0.0025362 | 0.00063564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5938-60_0_3_load_28 | 30 | 0.00175 | 0.00043858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5938-60_0_3_load_74 | 31 | 0.0030769 | 0.00077113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5938-60_0_3_load_22 | 32 | 0.0016405 | 0.00041115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5938-60_0_3_load_24 | 34 | 0.0016105 | 0.00040362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5938-60_0_3_load_25 | 35 | 0.0015268 | 0.00038264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5938-60_0_3_load_26 | 36 | 0.0017305 | 0.0004337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5938-60_0_3_load_34 | 37 | 0.0019994 | 0.00050111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5938-60_0_3_load_35 | 38 | 0.0020173 | 0.00050558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5938-60_0_3_load_33 | 39 | 0.0024918 | 0.0006245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5938-60_0_3_load_30 | 40 | 0.0021549 | 0.00054008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5938-60_0_3_load_31 | 41 | 0.0026724 | 0.00066977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5938-60_0_3_load_32 | 42 | 0.0039123 | 0.00098051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5938-60_0_3_load_38 | 43 | 0.0022004 | 0.00055147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5938-60_0_3_load_36 | 45 | 0.0022358 | 0.00056035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5938-60_0_3_load_80 | 46 | 0.0019501 | 0.00048875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5938-60_0_3_load_81 | 47 | 0.0022378 | 0.00056084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5938-60_0_3_load_43 | 48 | 0.0026138 | 0.00065508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5938-60_0_3_load_44 | 49 | 0.0037499 | 0.00093982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5938-60_0_3_load_45 | 50 | 0.00077646 | 0.0001946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5938-60_0_3_load_46 | 51 | 0.003076 | 0.00077091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5938-60_0_3_load_47 | 52 | 0.0044193 | 0.0011076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5938-60_0_3_load_57 | 53 | 0.0024421 | 0.00061205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5938-60_0_3_load_58 | 55 | 0.0025452 | 0.00063789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5938-60_0_3_load_77 | 56 | 0.0026959 | 0.00067566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5938-60_0_3_load_48 | 58 | 0.001742 | 0.00043657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5938-60_0_3_load_51 | 61 | 0.0019823 | 0.00049681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5938-60_0_3_load_52 | 62 | 0.0010192 | 0.00025543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5938-60_0_3_load_54 | 64 | 0.0015684 | 0.00039308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5938-60_0_3_load_55 | 65 | 0.0033345 | 0.0008357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5938-60_0_3_load_95 | 66 | 0.0010603 | 0.00026574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5938-60_0_3_load_62 | 67 | 0.0039146 | 0.00098109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5938-60_0_3_load_59 | 68 | 0.003509 | 0.00087945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5938-60_0_3_load_91 | 69 | 0.0013129 | 0.00032906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5938-60_0_3_load_56 | 70 | 0.0038663 | 0.00096898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5938-60_0_3_load_93 | 71 | 0.0016322 | 0.00040906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5938-60_0_3_load_78 | 72 | 0.0028784 | 0.00072139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5938-60_0_3_load_60 | 73 | 0.0025396 | 0.00063649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5938-60_0_3_load_90 | 74 | 0.0031396 | 0.00078685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5938-60_0_3_load_85 | 75 | 0.0023011 | 0.00057671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5938-60_0_3_load_97 | 77 | 0.0021304 | 0.00053392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5938-60_0_3_load_98 | 78 | 0.002776 | 0.00069572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5938-60_0_3_load_61 | 79 | 0.0023038 | 0.00057737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5938-60_0_3_load_136 | 80 | 0.0052218 | 0.0013087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5938-60_0_3_load_66 | 81 | 0.0041182 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5938-60_0_3_load_65 | 82 | 0.0027543 | 0.00069029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5938-60_0_3_load_67 | 83 | 0.0019699 | 0.00049371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5938-60_0_3_load_68 | 84 | 0.0023409 | 0.00058669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5938-60_0_3_load_69 | 85 | 0.0025516 | 0.0006395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5938-60_0_3_load_71 | 86 | 0.0019317 | 0.00048413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5938-60_0_3_load_70 | 87 | 0.009809 | 0.0024584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5938-60_0_3_load_107 | 89 | 0.0024763 | 0.00062061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5938-60_0_3_load_108 | 91 | 0.0020876 | 0.00052319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5938-60_0_3_load_119 | 92 | 0.0022328 | 0.00055958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5938-60_0_3_load_120 | 93 | 0.0046106 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5938-60_0_3_load_82 | 94 | 0.0022713 | 0.00056923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5938-60_0_3_load_86 | 96 | 0.0017244 | 0.00043217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5938-60_0_3_load_87 | 97 | 0.0012978 | 0.00032526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5938-60_0_3_load_88 | 98 | 0.0013119 | 0.00032878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5938-60_0_3_load_115 | 100 | 0.0027447 | 0.00068789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5938-60_0_3_load_111 | 101 | 0.0010227 | 0.0002563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5938-60_0_3_load_103 | 102 | 0.0011991 | 0.00030053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5938-60_0_3_load_112 | 103 | 0.0010102 | 0.00025319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5938-60_0_3_load_101 | 104 | 0.0011681 | 0.00029276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5938-60_0_3_load_92 | 105 | 0.0019872 | 0.00049803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5938-60_0_3_load_130 | 106 | 0.0071681 | 0.0017965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5938-60_0_3_load_94 | 107 | 0.001614 | 0.0004045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5938-60_0_3_load_96 | 108 | 0.001527 | 0.00038271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5938-60_0_3_load_99 | 109 | 0.0023026 | 0.00057708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5938-60_0_3_load_104 | 110 | 0.0032789 | 0.00082176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5938-60_0_3_load_100 | 112 | 0.0014318 | 0.00035883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5938-60_0_3_load_102 | 113 | 0.00671 | 0.0016817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5938-60_0_3_load_126 | 115 | 0.0047267 | 0.0011846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5938-60_0_3_load_129 | 117 | 0.0044733 | 0.0011211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5938-60_0_3_load_106 | 118 | 0.0025365 | 0.0006357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5938-60_0_3_load_109 | 119 | 0.0012527 | 0.00031395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5938-60_0_3_load_117 | 121 | 0.0031446 | 0.00078812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5938-60_0_3_load_116 | 122 | 0.0027371 | 0.00068597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5938-60_0_3_load_113 | 123 | 0.0020138 | 0.00050471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5938-60_0_3_load_114 | 124 | 0.001193 | 0.00029898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5938-60_0_3_load_121 | 125 | 0.0010369 | 0.00025986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5938-60_0_3_load_131 | 128 | 0.006319 | 0.0015837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5938-60_0_3_load_132 | 129 | 0.00030596 | 7.668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_5938-60_0_3_load_134 | 132 | 0.00032725 | 8.2016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_5938-60_0_3_load_133 | 133 | 0.0013686 | 0.00034301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5938-60_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0040311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5938-60_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.035707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5938-60_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0098907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5938-60_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.022073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5938-60_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.037952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5938-60_0_3_line_5 |  | 4 | 10 | 0.0047349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5938-60_0_3_line_6 |  | 5 | 11 | 0.024827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5938-60_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.078934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5938-60_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.10372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5938-60_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.024238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5938-60_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.028015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5938-60_0_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0076061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5938-60_0_3_line_12 |  | 12 | 20 | 0.008992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5938-60_0_3_line_13 |  | 12 | 16 | 0.02391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5938-60_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.037178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5938-60_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.024581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5938-60_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5938-60_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.051961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5938-60_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.018517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5938-60_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.029874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5938-60_0_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5938-60_0_3_line_21 |  | 20 | 22 | 0.013408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5938-60_0_3_line_22 |  | 20 | 23 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5938-60_0_3_line_23 |  | 21 | 36 | 0.027123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5938-60_0_3_line_24 |  | 22 | 28 | 0.02099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5938-60_0_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.029249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5938-60_0_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.018649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5938-60_0_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.015856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5938-60_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.033583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5938-60_0_3_line_29 |  | 26 | 29 | 0.0033651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5938-60_0_3_line_30 |  | 27 | 30 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5938-60_0_3_line_31 |  | 28 | 31 | 0.016202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5938-60_0_3_line_32 |  | 29 | 39 | 0.040625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5938-60_0_3_line_33 |  | 31 | 88 | 0.046979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5938-60_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5938-60_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5938-60_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.019678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5938-60_0_3_line_37 |  | 33 | 36 | 0.045603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5938-60_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.021255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5938-60_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.020944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5938-60_0_3_line_40 |  | 38 | 45 | 0.022834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5938-60_0_3_line_41 |  | 39 | 43 | 0.038335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5938-60_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.017718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5938-60_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.00024674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5938-60_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.026178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5938-60_0_3_line_45 |  | 43 | 44 | 0.028178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5938-60_0_3_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0031586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5938-60_0_3_line_47 |  | 44 | 47 | 0.016337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5938-60_0_3_line_48 |  | 46 | 89 | 0.028216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5938-60_0_3_line_49 |  | 47 | 90 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5938-60_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.0087705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5938-60_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.023856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5938-60_0_3_line_52 |  | 49 | 51 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5938-60_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.027798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5938-60_0_3_line_54 |  | 51 | 53 | 0.020404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5938-60_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.020001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_5938-60_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0069327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5938-60_0_3_line_57 |  | 54 | 56 | 0.040764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_5938-60_0_3_line_58 |  | 54 | 57 | 0.0094995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5938-60_0_3_line_59 |  | 55 | 77 | 0.028749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5938-60_0_3_line_60 |  | 56 | 72 | 0.0056366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_5938-60_0_3_line_61 |  | 57 | 88 | 0.029541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_5938-60_0_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5938-60_0_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5938-60_0_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.02418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5938-60_0_3_line_65 |  | 59 | 62 | 0.016557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5938-60_0_3_line_66 |  | 60 | 63 | 0.026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5938-60_0_3_line_67 |  | 60 | 64 | 0.0092922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5938-60_0_3_line_68 |  | 61 | 65 | 0.013078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5938-60_0_3_line_69 |  | 62 | 66 | 0.0031249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5938-60_0_3_line_70 |  | 63 | 67 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_5938-60_0_3_line_71 |  | 63 | 68 | 0.020959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5938-60_0_3_line_72 |  | 64 | 69 | 0.016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5938-60_0_3_line_73 |  | 65 | 70 | 0.039298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5938-60_0_3_line_74 |  | 66 | 71 | 0.0025934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5938-60_0_3_line_75 |  | 67 | 72 | 0.044186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5938-60_0_3_line_76 |  | 68 | 73 | 0.033931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5938-60_0_3_line_77 |  | 69 | 74 | 0.003831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5938-60_0_3_line_78 |  | 70 | 75 | 0.0097446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5938-60_0_3_line_79 |  | 71 | 107 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5938-60_0_3_line_80 |  | 73 | 79 | 0.059839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5938-60_0_3_line_81 |  | 75 | 76 | 0.037585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5938-60_0_3_line_82 |  | 76 | 96 | 0.034339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5938-60_0_3_line_83 |  | 76 | 94 | 0.025764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5938-60_0_3_line_84 |  | 77 | 78 | 0.00027515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5938-60_0_3_line_85 |  | 78 | 109 | 0.027934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5938-60_0_3_line_86 |  | 80 | 81 | 0.051039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5938-60_0_3_line_87 |  | 81 | 84 | 0.0060663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5938-60_0_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5938-60_0_3_line_89 |  | 82 | 83 | 0.0076972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5938-60_0_3_line_90 |  | 83 | 85 | 0.011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5938-60_0_3_line_91 |  | 84 | 86 | 0.025863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5938-60_0_3_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0085151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5938-60_0_3_line_93 |  | 86 | 88 | 0.03361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5938-60_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.028967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5938-60_0_3_line_95 |  | 90 | 92 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5938-60_0_3_line_96 |  | 90 | 93 | 0.017393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5938-60_0_3_line_97 |  | 91 | 119 | 0.0067557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5938-60_0_3_line_98 |  | 94 | 95 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5938-60_0_3_line_99 |  | 95 | 97 | 0.039757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5938-60_0_3_line_100 |  | 95 | 98 | 0.013022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5938-60_0_3_line_101 |  | 95 | 99 | 0.087785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5938-60_0_3_line_102 |  | 96 | 100 | 0.022031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5938-60_0_3_line_103 |  | 98 | 101 | 0.048231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5938-60_0_3_line_104 |  | 99 | 102 | 0.019321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5938-60_0_3_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0047144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5938-60_0_3_line_106 |  | 102 | 104 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5938-60_0_3_line_107 |  | 103 | 123 | 0.00051026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5938-60_0_3_line_108 |  | 104 | 106 | 0.02319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5938-60_0_3_line_109 |  | 104 | 112 | 0.038593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5938-60_0_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.050262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5938-60_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.0075409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5938-60_0_3_line_112 |  | 109 | 110 | 0.024466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5938-60_0_3_line_113 |  | 110 | 111 | 0.013887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5938-60_0_3_line_114 |  | 111 | 118 | 0.050152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5938-60_0_3_line_115 |  | 112 | 113 | 0.034811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5938-60_0_3_line_116 |  | 113 | 114 | 0.044983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5938-60_0_3_line_117 |  | 114 | 116 | 0.007969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5938-60_0_3_line_118 |  | 115 | 116 | 0.010482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5938-60_0_3_line_119 |  | 116 | 117 | 0.077003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5938-60_0_3_line_120 |  | 117 | 130 | 0.038538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5938-60_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0097451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5938-60_0_3_line_122 |  | 120 | 121 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5938-60_0_3_line_123 |  | 121 | 122 | 0.027457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5938-60_0_3_line_124 |  | 123 | 124 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5938-60_0_3_line_125 |  | 125 | 126 | 0.026468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5938-60_0_3_line_126 |  | 126 | 127 | 0.006789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5938-60_0_3_line_127 |  | 127 | 128 | 0.059213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5938-60_0_3_line_128 |  | 128 | 129 | 0.04275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5938-60_0_3_line_129 |  | 129 | 133 | 0.033031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5938-60_0_3_line_130 |  | 130 | 131 | 0.042485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5938-60_0_3_line_131 |  | 131 | 132 | 0.082088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5938-60_0_3_line_132 |  | 132 | 133 | 0.00086613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5938-60_0_3_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2540428.3503 | 1180726.4661 | 2540432.3774 | 1180726.6467
1 | 2540432.3774 | 1180726.6467 | 2540438.2917 | 1180726.9118 | 2540448.5149 | 1180726.5099 | 2540468.0062 | 1180724.931
2 | 2540477.8835 | 1180725.0502 | 2540470.2655 | 1180724.748 | 2540468.0062 | 1180724.931
3 | 2540477.8835 | 1180725.0502 | 2540478.4278 | 1180718.341 | 2540478.2837 | 1180713.0728 | 2540476.8732 | 1180707.1836 | 2540475.6347 | 1180703.3638
4 | 2540477.8835 | 1180725.0502 | 2540489.8574 | 1180729.4113 | 2540510.3823 | 1180741.8809 | 2540511.3888 | 1180742.5218
5 | 2540474.1744 | 1180698.8598 | 2540475.6347 | 1180703.3638
6 | 2540511.3888 | 1180742.5218 | 2540532.3301 | 1180755.8569
7 | 2540533.0548 | 1180615.4514 | 2540530.8915 | 1180615.2728 | 2540529.019 | 1180614.3909 | 2540526.691 | 1180613.0133 | 2540520.4319 | 1180610.3629 | 2540512.7051 | 1180607.5826 | 2540509.9319 | 1180606.7541 | 2540506.0944 | 1180611.0503 | 2540499.5401 | 1180620.1761 | 2540494.8834 | 1180628.1046 | 2540491.5771 | 1180634.341 | 2540489.8047 | 1180638.1496 | 2540489.0553 | 1180641.1254 | 2540488.9464 | 1180647.0743 | 2540488.1605 | 1180651.7625 | 2540486.8338 | 1180654.2993
8 | 2540533.0548 | 1180615.4514 | 2540621.07 | 1180560.5839
9 | 2540470.0732 | 1180671.6646 | 2540473.2263 | 1180667.6866 | 2540476.5944 | 1180663.8287 | 2540480.4509 | 1180660.6886 | 2540484.5101 | 1180657.1907 | 2540486.8338 | 1180654.2993
10 | 2540470.0732 | 1180671.6646 | 2540469.6597 | 1180673.8589 | 2540469.2874 | 1180677.1311 | 2540468.9653 | 1180680.0693 | 2540469.5364 | 1180683.7323 | 2540471.0815 | 1180689.3201 | 2540474.1744 | 1180698.8598
11 | 2540538.7458 | 1180759.9424 | 2540532.3301 | 1180755.8569
12 | 2540538.7458 | 1180759.9424 | 2540546.3252 | 1180764.8143
13 | 2540538.7458 | 1180759.9424 | 2540533.489 | 1180762.0514 | 2540515.6095 | 1180765.6905
14 | 2540465.6506 | 1180777.3794 | 2540473.3957 | 1180776.0234 | 2540501.8176 | 1180768.8431
15 | 2540441.2161 | 1180778.2003 | 2540447.8513 | 1180778.7568 | 2540457.5747 | 1180778.7934 | 2540465.6506 | 1180777.3794
16 | 2540515.6095 | 1180765.6905 | 2540508.8532 | 1180767.0657 | 2540501.8176 | 1180768.8431
17 | 2540441.2161 | 1180778.2003 | 2540438.4557 | 1180783.2529 | 2540437.0542 | 1180788.2474 | 2540454.4193 | 1180804.7838 | 2540461.93 | 1180813.4917 | 2540465.7733 | 1180817.478
18 | 2540465.7733 | 1180817.478 | 2540478.7162 | 1180830.7208
19 | 2540465.7733 | 1180817.478 | 2540483.5036 | 1180798.5799 | 2540482.5065 | 1180794.7469
20 | 2540478.7162 | 1180830.7208 | 2540493.4312 | 1180845.7767
21 | 2540546.3252 | 1180764.8143 | 2540551.0747 | 1180761.6097 | 2540555.1017 | 1180759.4907 | 2540558.0825 | 1180758.5433
22 | 2540546.3252 | 1180764.8143 | 2540557.5419 | 1180771.9544
23 | 2540512.389 | 1180865.1737 | 2540493.4312 | 1180845.7767
24 | 2540558.0825 | 1180758.5433 | 2540558.6041 | 1180758.3776 | 2540565.7563 | 1180757.1614 | 2540578.8829 | 1180755.8956
25 | 2540557.5419 | 1180771.9544 | 2540567.4247 | 1180778.2455 | 2540582.787 | 1180786.6963
26 | 2540599.127 | 1180795.6849 | 2540582.787 | 1180786.6963
27 | 2540599.127 | 1180795.6849 | 2540612.4102 | 1180804.3433
28 | 2540599.127 | 1180795.6849 | 2540596.8217 | 1180799.6656 | 2540588.24 | 1180808.4446 | 2540578.2101 | 1180819.0612 | 2540577.5885 | 1180821.0685
29 | 2540615.1433 | 1180806.3015 | 2540613.7258 | 1180805.2009 | 2540612.4102 | 1180804.3433
30 | 2540582.8573 | 1180834.7794 | 2540580.2273 | 1180825.2891 | 2540577.5885 | 1180821.0685
31 | 2540595.0579 | 1180755.0299 | 2540582.3376 | 1180755.5625 | 2540578.8829 | 1180755.8956
32 | 2540647.2315 | 1180831.2164 | 2540615.1433 | 1180806.3015
33 | 2540641.7247 | 1180752.7382 | 2540638.454 | 1180754.1047 | 2540634.1899 | 1180754.6584 | 2540596.9581 | 1180754.9503 | 2540595.0579 | 1180755.0299
34 | 2540544.2636 | 1180897.787 | 2540553.6099 | 1180887.8824
35 | 2540571.3137 | 1180881.3757 | 2540560.8159 | 1180880.246 | 2540553.6099 | 1180887.8824
36 | 2540544.2636 | 1180897.787 | 2540558.1244 | 1180911.7555
37 | 2540544.2636 | 1180897.787 | 2540512.389 | 1180865.1737
38 | 2540573.085 | 1180926.8533 | 2540571.4203 | 1180925.1547 | 2540558.1244 | 1180911.7555
39 | 2540573.085 | 1180926.8533 | 2540587.7449 | 1180941.8111
40 | 2540587.7449 | 1180941.8111 | 2540596.034 | 1180950.2688 | 2540600.9528 | 1180955.6675 | 2540603.3805 | 1180958.4436
41 | 2540647.2315 | 1180831.2164 | 2540657.5497 | 1180840.4081 | 2540668.856 | 1180851.4243 | 2540674.809 | 1180857.8107
42 | 2540647.2315 | 1180831.2164 | 2540634.6728 | 1180843.7151
43 | 2540634.6728 | 1180843.7151 | 2540634.4979 | 1180843.8891
44 | 2540615.9431 | 1180862.3553 | 2540634.4979 | 1180843.8891
45 | 2540690.9158 | 1180880.8888 | 2540687.0473 | 1180874.3457 | 2540681.1378 | 1180866.0885 | 2540675.1709 | 1180858.1988 | 2540674.809 | 1180857.8107
46 | 2540690.9158 | 1180880.8888 | 2540692.3135 | 1180883.7213
47 | 2540690.9158 | 1180880.8888 | 2540685.4872 | 1180883.3773 | 2540676.9667 | 1180889.2799
48 | 2540692.3135 | 1180883.7213 | 2540695.343 | 1180889.861 | 2540699.7788 | 1180899.7004 | 2540702.8776 | 1180909.8133
49 | 2540664.0123 | 1180898.2541 | 2540676.9667 | 1180889.2799
50 | 2540726.7391 | 1180816.7948 | 2540731.3866 | 1180822.1549 | 2540732.3985 | 1180823.4911
51 | 2540710.2455 | 1180799.5651 | 2540717.9727 | 1180807.324 | 2540726.4264 | 1180816.4342 | 2540726.7391 | 1180816.7948
52 | 2540742.7692 | 1180837.9795 | 2540738.8161 | 1180831.9646 | 2540732.3985 | 1180823.4911
53 | 2540710.2455 | 1180799.5651 | 2540706.3622 | 1180795.6658 | 2540695.137 | 1180782.8254 | 2540691.6218 | 1180778.9401
54 | 2540742.7692 | 1180837.9795 | 2540744.3839 | 1180840.4364 | 2540748.9646 | 1180848.7179 | 2540752.4974 | 1180855.8956
55 | 2540677.9291 | 1180764.3634 | 2540686.6037 | 1180773.3936 | 2540691.6218 | 1180778.9401
56 | 2540752.4974 | 1180855.8956 | 2540755.5589 | 1180862.1157 | 2540755.5589 | 1180862.1157
57 | 2540677.9291 | 1180764.3634 | 2540685.317 | 1180762.2557 | 2540694.0346 | 1180761.0019 | 2540699.6328 | 1180760.9575 | 2540717.877 | 1180764.9469
58 | 2540670.5452 | 1180758.4 | 2540676.4949 | 1180762.9991 | 2540677.9291 | 1180764.3634
59 | 2540765.8797 | 1180888.9479 | 2540761.5656 | 1180877.8762 | 2540755.5589 | 1180862.1157
60 | 2540723.3835 | 1180766.151 | 2540717.877 | 1180764.9469
61 | 2540641.7247 | 1180752.7382 | 2540646.7954 | 1180754.1887 | 2540653.7371 | 1180754.8424 | 2540660.5548 | 1180755.3084 | 2540665.6197 | 1180756.1809 | 2540670.5452 | 1180758.4
62 | 2540823.1546 | 1180767.3271 | 2540818.3344 | 1180761.0824 | 2540816.8134 | 1180759.3592
63 | 2540799.895 | 1180750.1254 | 2540803.8514 | 1180750.8978 | 2540807.3703 | 1180752.2192 | 2540811.4873 | 1180754.5465 | 2540814.9588 | 1180757.2581 | 2540816.8134 | 1180759.3592
64 | 2540823.1546 | 1180767.3271 | 2540834.7485 | 1180788.5468
65 | 2540823.1546 | 1180767.3271 | 2540828.1429 | 1180762.7753 | 2540833.3252 | 1180756.2092 | 2540834.2018 | 1180755.068
66 | 2540799.895 | 1180750.1254 | 2540795.8123 | 1180749.71 | 2540790.8693 | 1180750.3592 | 2540785.6531 | 1180751.9451 | 2540781.0185 | 1180754.4257 | 2540777.2963 | 1180757.253 | 2540775.912 | 1180759.379
67 | 2540799.895 | 1180750.1254 | 2540793.0556 | 1180743.8351
68 | 2540834.7485 | 1180788.5468 | 2540841.0189 | 1180800.0233
69 | 2540836.1054 | 1180752.5899 | 2540834.2018 | 1180755.068
70 | 2540775.912 | 1180759.379 | 2540772.2893 | 1180759.9151 | 2540769.9801 | 1180760.4271 | 2540767.1503 | 1180762.3562 | 2540760.0265 | 1180768.7096
71 | 2540775.912 | 1180759.379 | 2540775.1136 | 1180762.055 | 2540775.1428 | 1180764.2337 | 2540775.7685 | 1180766.4844 | 2540777.8736 | 1180770.0433 | 2540780.71 | 1180774.9513 | 2540782.7795 | 1180778.1958
72 | 2540793.0556 | 1180743.8351 | 2540780.8353 | 1180732.596
73 | 2540841.0189 | 1180800.0233 | 2540847.6652 | 1180812.1877 | 2540852.3519 | 1180818.8339 | 2540857.934 | 1180824.9044 | 2540863.3144 | 1180829.1091 | 2540865.2936 | 1180830.1338
74 | 2540836.1054 | 1180752.5899 | 2540837.6852 | 1180750.5332
75 | 2540760.0265 | 1180768.7096 | 2540749.9944 | 1180777.6569 | 2540747.547 | 1180778.8707 | 2540745.4716 | 1180779.0802 | 2540743.74 | 1180778.5304 | 2540741.528 | 1180777.2849 | 2540731.9222 | 1180769.8426 | 2540729.2772 | 1180768.0789 | 2540726.7909 | 1180766.9029 | 2540723.951 | 1180766.2751 | 2540723.3835 | 1180766.151
76 | 2540782.7795 | 1180778.1958 | 2540801.027 | 1180806.803
77 | 2540778.0156 | 1180730.0026 | 2540780.8353 | 1180732.596
78 | 2540874.1822 | 1180834.0943 | 2540869.172 | 1180832.1418 | 2540865.2936 | 1180830.1338
79 | 2540837.6852 | 1180750.5332 | 2540841.3109 | 1180745.8133 | 2540844.9591 | 1180739.3626 | 2540845.4204 | 1180736.5787 | 2540845.3453 | 1180735.6216
80 | 2540801.027 | 1180806.803 | 2540807.5303 | 1180816.9983 | 2540812.1279 | 1180823.9123 | 2540815.5419 | 1180828.5255 | 2540819.58 | 1180833.6996 | 2540826.7821 | 1180840.61 | 2540832.5906 | 1180847.1674 | 2540835.4845 | 1180851.7191 | 2540836.8359 | 1180854.4042
81 | 2540909.3445 | 1180847.3646 | 2540908.5703 | 1180847.0832 | 2540890.3722 | 1180840.4036 | 2540874.1822 | 1180834.0943
82 | 2540909.3445 | 1180847.3646 | 2540906.2833 | 1180852.9313 | 2540907.1505 | 1180857.9922 | 2540906.626 | 1180860.5655 | 2540897.7953 | 1180878.7608
83 | 2540909.3445 | 1180847.3646 | 2540911.1527 | 1180844.0782 | 2540914.2075 | 1180844.048 | 2540916.836 | 1180842.6102 | 2540924.8151 | 1180828.7853
84 | 2540765.9796 | 1180889.2043 | 2540765.8797 | 1180888.9479
85 | 2540774.2031 | 1180915.8948 | 2540766.7223 | 1180891.1103 | 2540765.9796 | 1180889.2043
86 | 2540593.2391 | 1180708.7131 | 2540627.5925 | 1180670.966
87 | 2540593.2391 | 1180708.7131 | 2540597.652 | 1180712.8756
88 | 2540579.7466 | 1180697.8167 | 2540585.6737 | 1180701.5769 | 2540593.2391 | 1180708.7131
89 | 2540579.7466 | 1180697.8167 | 2540578.41 | 1180696.9687 | 2540573.0402 | 1180694.0446
90 | 2540562.7602 | 1180689.2477 | 2540569.5478 | 1180692.1429 | 2540573.0402 | 1180694.0446
91 | 2540597.652 | 1180712.8756 | 2540616.4662 | 1180730.6224
92 | 2540554.9279 | 1180685.9068 | 2540562.7602 | 1180689.2477
93 | 2540641.7247 | 1180752.7382 | 2540631.5568 | 1180744.8569 | 2540616.4662 | 1180730.6224
94 | 2540711.9002 | 1180937.3375 | 2540704.6015 | 1180915.4392 | 2540702.8776 | 1180909.8133
95 | 2540664.0123 | 1180898.2541 | 2540647.6308 | 1180910.2866
96 | 2540671.5308 | 1180913.9439 | 2540664.0123 | 1180898.2541
97 | 2540714.0363 | 1180943.7466 | 2540711.9002 | 1180937.3375
98 | 2540932.4134 | 1180812.0838 | 2540930.418 | 1180815.7499 | 2540930.5104 | 1180818.9175 | 2540924.8151 | 1180828.7853
99 | 2540932.4134 | 1180812.0838 | 2540934.1781 | 1180809.0202 | 2540937.2555 | 1180807.4111 | 2540946.4045 | 1180791.8343 | 2540953.7171 | 1180779.1008
100 | 2540932.4134 | 1180812.0838 | 2540920.6861 | 1180806.4221
101 | 2540932.4134 | 1180812.0838 | 2540936.9958 | 1180814.3731 | 2540949.4132 | 1180791.7713 | 2540965.2747 | 1180762.9097 | 2540969.116 | 1180755.1119 | 2540972.1156 | 1180747.9339 | 2540973.9766 | 1180740.7004
102 | 2540897.7953 | 1180878.7608 | 2540897.187 | 1180880.014 | 2540895.7417 | 1180885.2423 | 2540895.327 | 1180891.1942 | 2540895.5399 | 1180900.4387
103 | 2540920.6861 | 1180806.4221 | 2540911.9457 | 1180802.2025 | 2540898.2822 | 1180795.3003 | 2540893.1154 | 1180791.8383 | 2540890.1824 | 1180787.9762 | 2540888.8221 | 1180783.2536 | 2540889.2012 | 1180779.8813 | 2540889.7657 | 1180776.0826
104 | 2540973.9766 | 1180740.7004 | 2540969.3703 | 1180739.8676 | 2540955.2845 | 1180735.8781
105 | 2540890.8065 | 1180771.4989 | 2540890.1178 | 1180773.7133 | 2540889.7657 | 1180776.0826
106 | 2540955.2845 | 1180735.8781 | 2540932.843 | 1180729.5222 | 2540930.9159 | 1180728.7403
107 | 2540890.9581 | 1180771.0116 | 2540890.8065 | 1180771.4989
108 | 2540930.9159 | 1180728.7403 | 2540925.3155 | 1180706.2368
109 | 2540897.3583 | 1180709.7601 | 2540906.1812 | 1180715.0552 | 2540918.4199 | 1180722.2939 | 2540927.1988 | 1180727.2322 | 2540930.9159 | 1180728.7403
110 | 2540925.3155 | 1180706.2368 | 2540940.4599 | 1180658.3102
111 | 2540843.4223 | 1180728.3938 | 2540845.1494 | 1180733.1239 | 2540845.3453 | 1180735.6216
112 | 2540782.2908 | 1180938.9841 | 2540774.6112 | 1180917.2468 | 2540774.2031 | 1180915.8948
113 | 2540786.9167 | 1180952.0779 | 2540782.2908 | 1180938.9841
114 | 2540786.9167 | 1180952.0779 | 2540808.4238 | 1180945.0834 | 2540811.8004 | 1180943.6158 | 2540815.3617 | 1180941.5239 | 2540817.5939 | 1180939.4117 | 2540819.2082 | 1180936.5942 | 2540821.1496 | 1180931.3387 | 2540823.3507 | 1180923.7683
115 | 2540867.5099 | 1180691.8464 | 2540897.3583 | 1180709.7601
116 | 2540867.5099 | 1180691.8464 | 2540867.7144 | 1180646.8637
117 | 2540867.7144 | 1180646.8637 | 2540871.0276 | 1180644.374 | 2540873.4423 | 1180641.3929
118 | 2540873.4423 | 1180641.3929 | 2540877.6734 | 1180642.1293 | 2540881.7059 | 1180642.0895 | 2540883.8094 | 1180641.624
119 | 2540873.4423 | 1180641.3929 | 2540870.8443 | 1180638.9728 | 2540837.9099 | 1180618.2089 | 2540832.0788 | 1180611.6963 | 2540824.9916 | 1180608.7091 | 2540807.1915 | 1180605.5062
120 | 2540810.5794 | 1180567.1173 | 2540807.1915 | 1180605.5062
121 | 2540717.1177 | 1180952.9917 | 2540714.0363 | 1180943.7466
122 | 2540717.1177 | 1180952.9917 | 2540700.6699 | 1180958.7012
123 | 2540674.8264 | 1180967.9701 | 2540687.9735 | 1180963.1084 | 2540700.6699 | 1180958.7012
124 | 2540895.6254 | 1180756.0045 | 2540890.9581 | 1180771.0116
125 | 2540912.4048 | 1180538.6618 | 2540915.2438 | 1180549.2396 | 2540917.3725 | 1180556.7339 | 2540920.474 | 1180562.1952 | 2540921.3703 | 1180563.3284
126 | 2540912.4048 | 1180538.6618 | 2540918.2363 | 1180535.1578
127 | 2540918.2363 | 1180535.1578 | 2540912.928 | 1180512.7643 | 2540910.2054 | 1180502.3632 | 2540907.8953 | 1180496.6161 | 2540904.8881 | 1180491.4318 | 2540900.4925 | 1180487.1951 | 2540894.3161 | 1180483.5838
128 | 2540894.3161 | 1180483.5838 | 2540892.8636 | 1180482.7346 | 2540886.1745 | 1180479.0764 | 2540880.0885 | 1180476.9242 | 2540874.5403 | 1180475.0891 | 2540870.4651 | 1180473.1394 | 2540865.7259 | 1180469.6954 | 2540862.9686 | 1180468.1663 | 2540856.8965 | 1180465.8806 | 2540855.8127 | 1180465.5704
129 | 2540855.8127 | 1180465.5704 | 2540850.3243 | 1180464 | 2540846.7194 | 1180464.0357 | 2540843.6863 | 1180464.7327 | 2540840.9947 | 1180465.9822 | 2540838.3501 | 1180468.1207 | 2540835.6838 | 1180471.1599 | 2540832.7233 | 1180475.3359 | 2540830.8446 | 1180480.0498
130 | 2540785.3441 | 1180537.1391 | 2540787.0197 | 1180540.5133 | 2540791.1554 | 1180546.2645 | 2540795.7824 | 1180550.7212 | 2540805.4983 | 1180556.9063 | 2540812.5082 | 1180563.663 | 2540810.5794 | 1180567.1173
131 | 2540785.3441 | 1180537.1391 | 2540783.9696 | 1180529.4595 | 2540784.3604 | 1180522.6407 | 2540785.5111 | 1180517.7488 | 2540788.6482 | 1180509.8134 | 2540792.109 | 1180504.4761 | 2540797.3046 | 1180499.244 | 2540802.8565 | 1180496.0429 | 2540808.4104 | 1180493.82 | 2540816.4159 | 1180491.5729 | 2540823.3676 | 1180490.1145 | 2540826.7291 | 1180488.6471 | 2540829.0712 | 1180484.4994 | 2540830.5239 | 1180480.8544
132 | 2540830.8446 | 1180480.0498 | 2540830.5239 | 1180480.8544

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2540428.3503 | 1180726.4661
1 | 2540432.3774 | 1180726.6467
2 | 2540468.0062 | 1180724.931
3 | 2540477.8835 | 1180725.0502
4 | 2540475.6347 | 1180703.3638
5 | 2540511.3888 | 1180742.5218
6 | 2540533.0548 | 1180615.4514
7 | 2540486.8338 | 1180654.2993
8 | 2540621.07 | 1180560.5839
9 | 2540470.0732 | 1180671.6646
10 | 2540474.1744 | 1180698.8598
11 | 2540532.3301 | 1180755.8569
12 | 2540538.7458 | 1180759.9424
13 | 2540465.6506 | 1180777.3794
14 | 2540501.8176 | 1180768.8431
15 | 2540441.2161 | 1180778.2003
16 | 2540515.6095 | 1180765.6905
17 | 2540465.7733 | 1180817.478
18 | 2540478.7162 | 1180830.7208
19 | 2540482.5065 | 1180794.7469
20 | 2540546.3252 | 1180764.8143
21 | 2540493.4312 | 1180845.7767
22 | 2540558.0825 | 1180758.5433
23 | 2540557.5419 | 1180771.9544
24 | 2540582.787 | 1180786.6963
25 | 2540599.127 | 1180795.6849
26 | 2540612.4102 | 1180804.3433
27 | 2540577.5885 | 1180821.0685
28 | 2540578.8829 | 1180755.8956
29 | 2540615.1433 | 1180806.3015
30 | 2540582.8573 | 1180834.7794
31 | 2540595.0579 | 1180755.0299
32 | 2540553.6099 | 1180887.8824
33 | 2540544.2636 | 1180897.787
34 | 2540571.3137 | 1180881.3757
35 | 2540558.1244 | 1180911.7555
36 | 2540512.389 | 1180865.1737
37 | 2540573.085 | 1180926.8533
38 | 2540587.7449 | 1180941.8111
39 | 2540647.2315 | 1180831.2164
40 | 2540634.4979 | 1180843.8891
41 | 2540634.6728 | 1180843.7151
42 | 2540615.9431 | 1180862.3553
43 | 2540674.809 | 1180857.8107
44 | 2540690.9158 | 1180880.8888
45 | 2540603.3805 | 1180958.4436
46 | 2540692.3135 | 1180883.7213
47 | 2540676.9667 | 1180889.2799
48 | 2540726.7391 | 1180816.7948
49 | 2540732.3985 | 1180823.4911
50 | 2540710.2455 | 1180799.5651
51 | 2540742.7692 | 1180837.9795
52 | 2540691.6218 | 1180778.9401
53 | 2540752.4974 | 1180855.8956
54 | 2540677.9291 | 1180764.3634
55 | 2540755.5589 | 1180862.1157
56 | 2540717.877 | 1180764.9469
57 | 2540670.5452 | 1180758.4
58 | 2540816.8134 | 1180759.3592
59 | 2540823.1546 | 1180767.3271
60 | 2540799.895 | 1180750.1254
61 | 2540834.7485 | 1180788.5468
62 | 2540834.2018 | 1180755.068
63 | 2540775.912 | 1180759.379
64 | 2540793.0556 | 1180743.8351
65 | 2540841.0189 | 1180800.0233
66 | 2540836.1054 | 1180752.5899
67 | 2540760.0265 | 1180768.7096
68 | 2540782.7795 | 1180778.1958
69 | 2540780.8353 | 1180732.596
70 | 2540865.2936 | 1180830.1338
71 | 2540837.6852 | 1180750.5332
72 | 2540723.3835 | 1180766.151
73 | 2540801.027 | 1180806.803
74 | 2540778.0156 | 1180730.0026
75 | 2540874.1822 | 1180834.0943
76 | 2540909.3445 | 1180847.3646
77 | 2540765.8797 | 1180888.9479
78 | 2540765.9796 | 1180889.2043
79 | 2540836.8359 | 1180854.4042
80 | 2540627.5925 | 1180670.966
81 | 2540593.2391 | 1180708.7131
82 | 2540579.7466 | 1180697.8167
83 | 2540573.0402 | 1180694.0446
84 | 2540597.652 | 1180712.8756
85 | 2540562.7602 | 1180689.2477
86 | 2540616.4662 | 1180730.6224
87 | 2540554.9279 | 1180685.9068
88 | 2540641.7247 | 1180752.7382
89 | 2540702.8776 | 1180909.8133
90 | 2540664.0123 | 1180898.2541
91 | 2540711.9002 | 1180937.3375
92 | 2540647.6308 | 1180910.2866
93 | 2540671.5308 | 1180913.9439
94 | 2540924.8151 | 1180828.7853
95 | 2540932.4134 | 1180812.0838
96 | 2540897.7953 | 1180878.7608
97 | 2540953.7171 | 1180779.1008
98 | 2540920.6861 | 1180806.4221
99 | 2540973.9766 | 1180740.7004
100 | 2540895.5399 | 1180900.4387
101 | 2540889.7657 | 1180776.0826
102 | 2540955.2845 | 1180735.8781
103 | 2540890.8065 | 1180771.4989
104 | 2540930.9159 | 1180728.7403
105 | 2540940.4599 | 1180658.3102
106 | 2540925.3155 | 1180706.2368
107 | 2540845.3453 | 1180735.6216
108 | 2540843.4223 | 1180728.3938
109 | 2540774.2031 | 1180915.8948
110 | 2540782.2908 | 1180938.9841
111 | 2540786.9167 | 1180952.0779
112 | 2540897.3583 | 1180709.7601
113 | 2540867.5099 | 1180691.8464
114 | 2540867.7144 | 1180646.8637
115 | 2540883.8094 | 1180641.624
116 | 2540873.4423 | 1180641.3929
117 | 2540807.1915 | 1180605.5062
118 | 2540823.3507 | 1180923.7683
119 | 2540714.0363 | 1180943.7466
120 | 2540717.1177 | 1180952.9917
121 | 2540700.6699 | 1180958.7012
122 | 2540674.8264 | 1180967.9701
123 | 2540890.9581 | 1180771.0116
124 | 2540895.6254 | 1180756.0045
125 | 2540921.3703 | 1180563.3284
126 | 2540912.4048 | 1180538.6618
127 | 2540918.2363 | 1180535.1578
128 | 2540894.3161 | 1180483.5838
129 | 2540855.8127 | 1180465.5704
130 | 2540810.5794 | 1180567.1173
131 | 2540785.3441 | 1180537.1391
132 | 2540830.5239 | 1180480.8544
133 | 2540830.8446 | 1180480.0498
134 | 2540677.9291 | 1180764.3634

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1