## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5938-9_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5938-9_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5938-9_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5938-9_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5938-9_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5938-9_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5938-9_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5938-9_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5938-9_0_2_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5938-9_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5938-9_0_2_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5938-9_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5938-9_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5938-9_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5938-9_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5938-9_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5938-9_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5938-9_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5938-9_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5938-9_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5938-9_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5938-9_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5938-9_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5938-9_0_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5938-9_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5938-9_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5938-9_0_2_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5938-9_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5938-9_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5938-9_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5938-9_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5938-9_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5938-9_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5938-9_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5938-9_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5938-9_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5938-9_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5938-9_0_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5938-9_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5938-9_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5938-9_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5938-9_0_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5938-9_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5938-9_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5938-9_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5938-9_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5938-9_0_2_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5938-9_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5938-9_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5938-9_0_2_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5938-9_0_2_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5938-9_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5938-9_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5938-9_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5938-9_0_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5938-9_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5938-9_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5938-9_0_2_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5938-9_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5938-9_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5938-9_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5938-9_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5938-9_0_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5938-9_0_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5938-9_0_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5938-9_0_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5938-9_0_2_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5938-9_0_2_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5938-9_0_2_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5938-9_0_2_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5938-9_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5938-9_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5938-9_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5938-9_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5938-9_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5938-9_0_2_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5938-9_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5938-9_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5938-9_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5938-9_0_2_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5938-9_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5938-9_0_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5938-9_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5938-9_0_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5938-9_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5938-9_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5938-9_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5938-9_0_2_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5938-9_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5938-9_0_2_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5938-9_0_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5938-9_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5938-9_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5938-9_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5938-9_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5938-9_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5938-9_0_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5938-9_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5938-9_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5938-9_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5938-9_0_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5938-9_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5938-9_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5938-9_0_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5938-9_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5938-9_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5938-9_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5938-9_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5938-9_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5938-9_0_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5938-9_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5938-9_0_2_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5938-9_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5938-9_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5938-9_0_2_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5938-9_0_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5938-9_0_2_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5938-9_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5938-9_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5938-9_0_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5938-9_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5938-9_0_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5938-9_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5938-9_0_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5938-9_0_2_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5938-9_0_2_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5938-9_0_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5938-9_0_2_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5938-9_0_2_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5938-9_0_2_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_316_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5938-9_0_2_load_0 | 0 | 0.0023103 | 0.00057902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5938-9_0_2_load_259 | 8 | 0.0017146 | 0.00042972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5938-9_0_2_load_258 | 10 | 0.0014387 | 0.00036056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5938-9_0_2_load_93 | 11 | 0.0059533 | 0.001492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5938-9_0_2_load_99 | 12 | 0.0059801 | 0.0014988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5938-9_0_2_load_79 | 14 | 0.003425 | 0.00085839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5938-9_0_2_load_102 | 17 | 0.0011156 | 0.0002796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5938-9_0_2_load_132 | 21 | 0.0043769 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5938-9_0_2_load_238 | 23 | 0.0052645 | 0.0013194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5938-9_0_2_load_262 | 26 | 0.0016045 | 0.00040212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5938-9_0_2_load_177 | 32 | 0.0050817 | 0.0012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5938-9_0_2_load_106 | 36 | 0.0010431 | 0.00026142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5938-9_0_2_load_239 | 37 | 0.0056877 | 0.0014255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5938-9_0_2_load_83 | 40 | 0.0014477 | 0.00036284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5938-9_0_2_load_232 | 41 | 0.0055973 | 0.0014028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5938-9_0_2_load_104 | 44 | 0.0016851 | 0.00042232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5938-9_0_2_load_269 | 46 | 0.0010723 | 0.00026874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5938-9_0_2_load_271 | 49 | 0.0016895 | 0.00042342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5938-9_0_2_load_255 | 54 | 0.0018509 | 0.00046389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5938-9_0_2_load_98 | 56 | 0.0014878 | 0.00037287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5938-9_0_2_load_270 | 57 | 0.0012124 | 0.00030386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5938-9_0_2_load_78 | 58 | 0.0015598 | 0.00039092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5938-9_0_2_load_103 | 59 | 0.001037 | 0.00025989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5938-9_0_2_load_131 | 60 | 0.0034051 | 0.00085341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5938-9_0_2_load_244 | 62 | 0.0013791 | 0.00034563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5938-9_0_2_load_233 | 64 | 0.0018809 | 0.00047141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5938-9_0_2_load_254 | 65 | 0.002044 | 0.00051229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5938-9_0_2_load_257 | 67 | 0.0060526 | 0.0015169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5938-9_0_2_load_268 | 68 | 0.0018774 | 0.00047052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5938-9_0_2_load_256 | 69 | 0.0015924 | 0.00039908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5938-9_0_2_load_165 | 71 | 0.0066471 | 0.0016659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5938-9_0_2_load_162 | 73 | 0.009277 | 0.002325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5938-9_0_2_load_279 | 75 | 0.0047179 | 0.0011824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5938-9_0_2_load_265 | 79 | 0.0012136 | 0.00030417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5938-9_0_2_load_267 | 81 | 0.0069165 | 0.0017334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5938-9_0_2_load_236 | 83 | 0.0012455 | 0.00031215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5938-9_0_2_load_105 | 85 | 0.0012456 | 0.00031217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5938-9_0_2_load_161 | 86 | 0.0078758 | 0.0019739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5938-9_0_2_load_266 | 87 | 0.0076227 | 0.0019104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5938-9_0_2_load_264 | 89 | 0.0011972 | 0.00030006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5938-9_0_2_load_263 | 90 | 0.0026646 | 0.00066781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5938-9_0_2_load_80 | 91 | 0.016992 | 0.0042585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5938-9_0_2_load_175 | 95 | 0.0055028 | 0.0013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5938-9_0_2_load_249 | 96 | 0.0015024 | 0.00037655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5938-9_0_2_load_85 | 98 | 0.0014802 | 0.00037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5938-9_0_2_load_250 | 100 | 0.0016477 | 0.00041295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5938-9_0_2_load_252 | 103 | 0.0015913 | 0.00039881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5938-9_0_2_load_94 | 104 | 0.0077782 | 0.0019494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5938-9_0_2_load_96 | 105 | 0.0015215 | 0.00038133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5938-9_0_2_load_100 | 106 | 0.0062212 | 0.0015592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5938-9_0_2_load_234 | 109 | 0.001095 | 0.00027445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5938-9_0_2_load_278 | 111 | 0.0041321 | 0.0010356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5938-9_0_2_load_166 | 112 | 0.0094404 | 0.002366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5938-9_0_2_load_260 | 114 | 0.0015466 | 0.00038761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5938-9_0_2_load_235 | 115 | 0.0070434 | 0.0017652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5938-9_0_2_load_261 | 116 | 0.0018433 | 0.00046198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5938-9_0_2_load_171 | 117 | 0.0082033 | 0.0020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5938-9_0_2_load_242 | 119 | 0.0020151 | 0.00050502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5938-9_0_2_load_174 | 120 | 0.0052955 | 0.0013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5938-9_0_2_load_243 | 121 | 0.0082043 | 0.0020562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5938-9_0_2_load_178 | 122 | 0.0058983 | 0.0014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5938-9_0_2_load_277 | 124 | 0.001223 | 0.00030652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5938-9_0_2_load_276 | 125 | 0.0012015 | 0.00030114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5938-9_0_2_load_253 | 126 | 0.0016505 | 0.00041365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5938-9_0_2_load_275 | 127 | 0.0012437 | 0.00031171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5938-9_0_2_load_274 | 129 | 0.0012386 | 0.00031043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5938-9_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5938-9_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5938-9_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_5938-9_0_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.020127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5938-9_0_2_line_4 |  | 1 | 5 | 0.039428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5938-9_0_2_line_5 |  | 2 | 10 | 0.013733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5938-9_0_2_line_6 |  | 3 | 11 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5938-9_0_2_line_7 |  | 4 | 12 | 0.014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5938-9_0_2_line_8 |  | 5 | 13 | 0.042887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5938-9_0_2_line_9 |  | 5 | 14 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5938-9_0_2_line_10 |  | 6 | 7 | 0.00224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_5938-9_0_2_line_11 |  | 6 | 8 | 0.018629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5938-9_0_2_line_12 |  | 6 | 9 | 0.012134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5938-9_0_2_line_13 |  | 7 | 114 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5938-9_0_2_line_14 |  | 7 | 29 | 0.028226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_5938-9_0_2_line_15 |  | 7 | 113 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5938-9_0_2_line_16 |  | 9 | 104 | 0.014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_5938-9_0_2_line_17 |  | 11 | 104 | 0.015792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5938-9_0_2_line_18 |  | 12 | 106 | 0.015729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_5938-9_0_2_line_19 |  | 13 | 67 | 0.001617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5938-9_0_2_line_20 |  | 13 | 31 | 0.049737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5938-9_0_2_line_21 |  | 15 | 16 | 0.035869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5938-9_0_2_line_22 |  | 15 | 17 | 0.0051102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5938-9_0_2_line_23 |  | 16 | 59 | 0.01448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5938-9_0_2_line_24 |  | 16 | 33 | 0.051765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5938-9_0_2_line_25 |  | 16 | 45 | 0.048389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5938-9_0_2_line_26 |  | 18 | 19 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5938-9_0_2_line_27 |  | 18 | 20 | 0.035441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5938-9_0_2_line_28 |  | 18 | 21 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5938-9_0_2_line_29 |  | 19 | 31 | 0.029313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5938-9_0_2_line_30 |  | 19 | 32 | 0.012918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5938-9_0_2_line_31 |  | 20 | 60 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5938-9_0_2_line_32 |  | 20 | 24 | 0.017569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5938-9_0_2_line_33 |  | 22 | 23 | 0.005585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5938-9_0_2_line_34 |  | 22 | 24 | 0.008719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5938-9_0_2_line_35 |  | 24 | 37 | 0.049587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5938-9_0_2_line_36 |  | 25 | 26 | 0.009806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5938-9_0_2_line_37 |  | 25 | 27 | 0.018597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5938-9_0_2_line_38 |  | 25 | 28 | 0.052404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5938-9_0_2_line_39 |  | 25 | 29 | 0.043744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5938-9_0_2_line_40 |  | 25 | 30 | 0.022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5938-9_0_2_line_41 |  | 27 | 64 | 0.022547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5938-9_0_2_line_42 |  | 27 | 33 | 0.046509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5938-9_0_2_line_43 |  | 28 | 83 | 0.020148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5938-9_0_2_line_44 |  | 28 | 84 | 0.044797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5938-9_0_2_line_45 |  | 28 | 82 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5938-9_0_2_line_46 |  | 29 | 115 | 0.007213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5938-9_0_2_line_47 |  | 30 | 116 | 0.012725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5938-9_0_2_line_48 |  | 31 | 41 | 0.005115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5938-9_0_2_line_49 |  | 32 | 122 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5938-9_0_2_line_50 |  | 33 | 34 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5938-9_0_2_line_51 |  | 33 | 35 | 0.034023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5938-9_0_2_line_52 |  | 33 | 36 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5938-9_0_2_line_53 |  | 34 | 109 | 0.017034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5938-9_0_2_line_54 |  | 35 | 68 | 0.026619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5938-9_0_2_line_55 |  | 35 | 42 | 0.074493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5938-9_0_2_line_56 |  | 38 | 39 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5938-9_0_2_line_57 |  | 38 | 40 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5938-9_0_2_line_58 |  | 39 | 96 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5938-9_0_2_line_59 |  | 39 | 97 | 0.036614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5938-9_0_2_line_60 |  | 42 | 43 | 0.053935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5938-9_0_2_line_61 |  | 42 | 44 | 0.0049188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5938-9_0_2_line_62 |  | 43 | 55 | 0.024056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5938-9_0_2_line_63 |  | 43 | 56 | 0.014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5938-9_0_2_line_64 |  | 45 | 46 | 0.001225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5938-9_0_2_line_65 |  | 45 | 47 | 0.027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5938-9_0_2_line_66 |  | 47 | 57 | 0.005606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5938-9_0_2_line_67 |  | 47 | 48 | 0.028581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5938-9_0_2_line_68 |  | 48 | 49 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5938-9_0_2_line_69 |  | 48 | 50 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5938-9_0_2_line_70 |  | 50 | 127 | 0.008795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5938-9_0_2_line_71 |  | 50 | 128 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5938-9_0_2_line_72 |  | 50 | 63 | 0.039162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5938-9_0_2_line_73 |  | 51 | 52 | 0.022774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5938-9_0_2_line_74 |  | 51 | 53 | 0.025571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5938-9_0_2_line_75 |  | 51 | 54 | 0.007568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5938-9_0_2_line_76 |  | 52 | 55 | 0.032653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5938-9_0_2_line_77 |  | 52 | 58 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5938-9_0_2_line_78 |  | 53 | 65 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5938-9_0_2_line_79 |  | 53 | 66 | 0.0087321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5938-9_0_2_line_80 |  | 55 | 69 | 0.002382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5938-9_0_2_line_81 |  | 61 | 62 | 0.009248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5938-9_0_2_line_82 |  | 61 | 63 | 0.01615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5938-9_0_2_line_83 |  | 63 | 125 | 0.043666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5938-9_0_2_line_84 |  | 63 | 123 | 0.014601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5938-9_0_2_line_85 |  | 66 | 126 | 0.012067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5938-9_0_2_line_86 |  | 66 | 101 | 0.014251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5938-9_0_2_line_87 |  | 70 | 71 | 0.001372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5938-9_0_2_line_88 |  | 70 | 72 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5938-9_0_2_line_89 |  | 70 | 73 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5938-9_0_2_line_90 |  | 72 | 88 | 0.030456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5938-9_0_2_line_91 |  | 72 | 89 | 0.020654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5938-9_0_2_line_92 |  | 72 | 77 | 0.052413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5938-9_0_2_line_93 |  | 73 | 110 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5938-9_0_2_line_94 |  | 74 | 75 | 0.001411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5938-9_0_2_line_95 |  | 74 | 76 | 0.033929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5938-9_0_2_line_96 |  | 76 | 111 | 0.005687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5938-9_0_2_line_97 |  | 76 | 110 | 0.005856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5938-9_0_2_line_98 |  | 77 | 78 | 0.05038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5938-9_0_2_line_99 |  | 77 | 79 | 0.005413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5938-9_0_2_line_100 |  | 78 | 87 | 0.004746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5938-9_0_2_line_101 |  | 78 | 80 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5938-9_0_2_line_102 |  | 80 | 81 | 0.004641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5938-9_0_2_line_103 |  | 80 | 82 | 0.036831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5938-9_0_2_line_104 |  | 82 | 86 | 0.0062894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5938-9_0_2_line_105 |  | 84 | 85 | 0.01305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5938-9_0_2_line_106 |  | 88 | 90 | 0.024082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5938-9_0_2_line_107 |  | 91 | 92 | 0.025236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5938-9_0_2_line_108 |  | 92 | 93 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5938-9_0_2_line_109 |  | 93 | 94 | 0.010815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5938-9_0_2_line_110 |  | 93 | 95 | 0.010217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5938-9_0_2_line_111 |  | 94 | 121 | 0.009778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5938-9_0_2_line_112 |  | 94 | 118 | 0.007182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5938-9_0_2_line_113 |  | 95 | 120 | 0.015189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5938-9_0_2_line_114 |  | 97 | 100 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5938-9_0_2_line_115 |  | 97 | 101 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5938-9_0_2_line_116 |  | 97 | 102 | 0.053767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5938-9_0_2_line_117 |  | 97 | 99 | 0.024567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5938-9_0_2_line_118 |  | 98 | 99 | 0.0014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5938-9_0_2_line_119 |  | 101 | 103 | 0.010472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5938-9_0_2_line_120 |  | 102 | 105 | 0.0060648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5938-9_0_2_line_121 |  | 106 | 107 | 0.016446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_5938-9_0_2_line_122 |  | 107 | 108 | 0.0061615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_5938-9_0_2_line_123 |  | 108 | 118 | 0.001916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5938-9_0_2_line_124 |  | 108 | 117 | 0.033343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_5938-9_0_2_line_125 |  | 112 | 113 | 0.021368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5938-9_0_2_line_126 |  | 118 | 119 | 0.031337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5938-9_0_2_line_127 |  | 123 | 124 | 0.019269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5938-9_0_2_line_128 |  | 128 | 129 | 0.003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5938-9_0_2_trafo_171 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2538567.479 | 1182381.6029 | 2538559.3927 | 1182400.9302 | 2538551.1318 | 1182406.5243
1 | 2538567.479 | 1182381.6029 | 2538570.1802 | 1182382.9092 | 2538566.2338 | 1182393.4446
2 | 2538567.479 | 1182381.6029 | 2538568.9993 | 1182377.963 | 2538571.5774 | 1182379.1705 | 2538573.6798 | 1182380.1606 | 2538582.6206 | 1182384.5491
3 | 2538567.479 | 1182381.6029 | 2538568.9993 | 1182377.963 | 2538571.5774 | 1182379.1705 | 2538573.6798 | 1182380.1606 | 2538578.4342 | 1182370.2284
4 | 2538536.7436 | 1182378.5391 | 2538537.5163 | 1182377.197 | 2538541.4572 | 1182369.0964 | 2538567.479 | 1182381.6029
5 | 2538574.0166 | 1182404.7711 | 2538566.2338 | 1182393.4446
6 | 2538582.6206 | 1182384.5491 | 2538585.5004 | 1182378.7051 | 2538586.635 | 1182378.3933 | 2538591.9313 | 1182381.0055
7 | 2538578.4342 | 1182370.2284 | 2538572.5798 | 1182367.487 | 2538570.1305 | 1182364.6883 | 2538570.2741 | 1182363.0637 | 2538570.7843 | 1182361.4353 | 2538571.3547 | 1182360.293
8 | 2538527.065 | 1182349.9335 | 2538523.9671 | 1182356.8359 | 2538543.065 | 1182365.8003 | 2538541.4572 | 1182369.0964 | 2538537.5163 | 1182377.197 | 2538536.7436 | 1182378.5391
9 | 2538536.7436 | 1182378.5391 | 2538536.9292 | 1182380.9941 | 2538534.2763 | 1182388.848 | 2538528.9227 | 1182392.4645
10 | 2538615.6926 | 1182404.7322 | 2538617.7184 | 1182405.7008
11 | 2538607.1272 | 1182421.285 | 2538615.6926 | 1182404.7322
12 | 2538609.6272 | 1182397.7905 | 2538617.3248 | 1182401.5692 | 2538615.6926 | 1182404.7322
13 | 2538613.3838 | 1182419.3308 | 2538617.7184 | 1182405.7008
14 | 2538617.7184 | 1182405.7008 | 2538618.7983 | 1182402.2989 | 2538622.5818 | 1182404.15 | 2538637.4838 | 1182411.279 | 2538640.5821 | 1182408.8681
15 | 2538617.7184 | 1182405.7008 | 2538618.7983 | 1182402.2989 | 2538622.5818 | 1182404.15 | 2538626.8747 | 1182396.1126
16 | 2538609.6272 | 1182397.7905 | 2538613.0438 | 1182391.4185 | 2538606.0947 | 1182387.9911
17 | 2538591.9313 | 1182381.0055 | 2538606.0947 | 1182387.9911
18 | 2538571.3547 | 1182360.293 | 2538578.3814 | 1182346.2205
19 | 2538527.7295 | 1182348.4591 | 2538527.065 | 1182349.9335
20 | 2538505.416 | 1182330.5116 | 2538504.242 | 1182332.9251 | 2538500.8069 | 1182341.1984 | 2538499.6743 | 1182343.9227 | 2538507.5548 | 1182349.1446 | 2538510.67 | 1182350.6023 | 2538523.9671 | 1182356.8359 | 2538527.065 | 1182349.9335
21 | 2538711.8477 | 1182424.5464 | 2538714.9661 | 1182422.6023 | 2538717.5179 | 1182426.4672 | 2538720.0245 | 1182425.1741 | 2538727.3925 | 1182427.3554 | 2538730.2669 | 1182421.7228 | 2538737.1607 | 1182424.5649 | 2538740.4243 | 1182424.8761
22 | 2538711.8477 | 1182424.5464 | 2538707.513 | 1182427.2528
23 | 2538740.4243 | 1182424.8761 | 2538742.3376 | 1182427.5358 | 2538745.881 | 1182429.0559 | 2538747.7422 | 1182429.615 | 2538752.6183 | 1182427.2834
24 | 2538724.4479 | 1182455.2013 | 2538720.0411 | 1182451.3776 | 2538716.2618 | 1182449.1818 | 2538727.3925 | 1182427.3554 | 2538730.2669 | 1182421.7228 | 2538737.1607 | 1182424.5649 | 2538740.4243 | 1182424.8761
25 | 2538740.4243 | 1182424.8761 | 2538737.1607 | 1182424.5649 | 2538730.2669 | 1182421.7228 | 2538741.1284 | 1182400.4329 | 2538738.0974 | 1182400.4751 | 2538731.8804 | 1182401.0835 | 2538727.6183 | 1182402.4502
26 | 2538505.9163 | 1182304.1694 | 2538511.0799 | 1182306.5621 | 2538513.4349 | 1182301.6685 | 2538517.8798 | 1182303.9685
27 | 2538505.9163 | 1182304.1694 | 2538516.86 | 1182282.0222 | 2538520.4819 | 1182274.8365 | 2538521.7018 | 1182272.4226
28 | 2538505.9163 | 1182304.1694 | 2538494.3486 | 1182298.8273
29 | 2538517.8798 | 1182303.9685 | 2538505.416 | 1182330.5116
30 | 2538517.8798 | 1182303.9685 | 2538529.6184 | 1182309.3613
31 | 2538521.7018 | 1182272.4226 | 2538509.5362 | 1182266.9531
32 | 2538521.7018 | 1182272.4226 | 2538523.453 | 1182268.9582 | 2538528.1485 | 1182271.1223 | 2538529.6663 | 1182267.9827 | 2538534.1567 | 1182270.2489
33 | 2538543.1196 | 1182264.876 | 2538538.0703 | 1182262.4599
34 | 2538534.1567 | 1182270.2489 | 2538536.7363 | 1182264.9194 | 2538538.0703 | 1182262.4599
35 | 2538534.1567 | 1182270.2489 | 2538561.3314 | 1182283.4439 | 2538569.134 | 1182284.053 | 2538572.6567 | 1182282.805 | 2538574.6527 | 1182280.8723 | 2538574.6393 | 1182279.5606 | 2538570.9848 | 1182278.3864
36 | 2538681.4712 | 1182422.9345 | 2538673.381 | 1182428.5095
37 | 2538673.381 | 1182428.5095 | 2538680.2336 | 1182431.8078 | 2538686.8483 | 1182434.9974 | 2538685.3783 | 1182438.3365
38 | 2538671.2038 | 1182389.7099 | 2538667.5516 | 1182396.9292 | 2538664.6479 | 1182402.6845 | 2538664.4636 | 1182404.8098 | 2538656.9361 | 1182420.5847 | 2538666.4209 | 1182425.1567 | 2538670.6108 | 1182427.1816 | 2538673.381 | 1182428.5095
39 | 2538640.5821 | 1182408.8681 | 2538637.4838 | 1182411.279 | 2538656.9361 | 1182420.5847 | 2538666.4209 | 1182425.1567 | 2538670.6108 | 1182427.1816 | 2538673.381 | 1182428.5095
40 | 2538657.576 | 1182436.8096 | 2538664.1155 | 1182428.1932 | 2538666.4209 | 1182425.1567 | 2538670.6108 | 1182427.1816 | 2538673.381 | 1182428.5095
41 | 2538674.337 | 1182457.694 | 2538679.088 | 1182452.6313 | 2538685.3783 | 1182438.3365
42 | 2538685.3783 | 1182438.3365 | 2538686.8483 | 1182434.9974 | 2538716.2618 | 1182449.1818 | 2538720.0411 | 1182451.3776 | 2538724.4479 | 1182455.2013
43 | 2538689.0091 | 1182399.2328 | 2538671.2038 | 1182389.7099
44 | 2538671.2038 | 1182389.7099 | 2538671.5181 | 1182389.0841 | 2538683.3577 | 1182365.6495 | 2538699.0075 | 1182374.2162
45 | 2538661.5159 | 1182389.1534 | 2538671.5181 | 1182389.0841 | 2538671.2038 | 1182389.7099
46 | 2538643.2623 | 1182402.1701 | 2538640.5821 | 1182408.8681
47 | 2538646.2163 | 1182441.5065 | 2538651.6302 | 1182437.7933 | 2538655.7017 | 1182436.4619 | 2538657.576 | 1182436.8096
48 | 2538509.9758 | 1182332.855 | 2538505.416 | 1182330.5116
49 | 2538540.6739 | 1182314.4403 | 2538529.6184 | 1182309.3613
50 | 2538724.4479 | 1182455.2013 | 2538725.696 | 1182456.278 | 2538729.0486 | 1182461.5467 | 2538730.4819 | 1182465.8011 | 2538729.6523 | 1182469.7896 | 2538729.0322 | 1182471.1189 | 2538728.5041 | 1182471.7469
51 | 2538702.3587 | 1182465.7336 | 2538703.087 | 1182465.2703 | 2538708.2694 | 1182465.0504 | 2538716.2618 | 1182449.1818 | 2538720.0411 | 1182451.3776 | 2538724.4479 | 1182455.2013
52 | 2538724.4479 | 1182455.2013 | 2538727.6003 | 1182449.866 | 2538732.1674 | 1182452.1872 | 2538735.9772 | 1182453.6379 | 2538741.2299 | 1182450.3371
53 | 2538724.2514 | 1182485.198 | 2538729.6859 | 1182480.5175 | 2538730.5579 | 1182479.1745 | 2538731.0381 | 1182477.602 | 2538730.8617 | 1182475.2914 | 2538730.1029 | 1182473.5204 | 2538728.5041 | 1182471.7469
54 | 2538694.1635 | 1182465.5396 | 2538697.0703 | 1182462.3191 | 2538698.7553 | 1182458.3552 | 2538700.0124 | 1182457.3306 | 2538701.0638 | 1182457.1086 | 2538704.9181 | 1182459.1703 | 2538706.5331 | 1182460.2877 | 2538705.5837 | 1182462.2763 | 2538703.6029 | 1182461.9631 | 2538702.5459 | 1182462.3964 | 2538701.8453 | 1182463.3263 | 2538702.3587 | 1182465.7336
55 | 2538702.3587 | 1182465.7336 | 2538703.087 | 1182465.2703 | 2538708.2694 | 1182465.0504 | 2538687.009 | 1182507.2587 | 2538692.7147 | 1182510.4132 | 2538693.2984 | 1182512.9753 | 2538694.9709 | 1182514.4924 | 2538701.8298 | 1182517.6683 | 2538703.3332 | 1182517.5862 | 2538703.9402 | 1182517.2131
56 | 2538530.5162 | 1182439.0372 | 2538539.7093 | 1182443.4564 | 2538544.6051 | 1182445.8074
57 | 2538530.5162 | 1182439.0372 | 2538539.5235 | 1182432.8078 | 2538540.9868 | 1182431.6292
58 | 2538555.6864 | 1182440.7796 | 2538548.4034 | 1182444.6455 | 2538544.6051 | 1182445.8074
59 | 2538544.6051 | 1182445.8074 | 2538553.9286 | 1182450.2808 | 2538560.9883 | 1182453.6658 | 2538562.0857 | 1182454.1993 | 2538564.3187 | 1182455.2658 | 2538577.617 | 1182461.644
60 | 2538668.4392 | 1182500.5787 | 2538664.5813 | 1182503.3753 | 2538679.9743 | 1182510.7662 | 2538684.2178 | 1182512.8016 | 2538684.9436 | 1182511.36 | 2538687.009 | 1182507.2587 | 2538692.7147 | 1182510.4132 | 2538693.2984 | 1182512.9753 | 2538694.9709 | 1182514.4924 | 2538701.8298 | 1182517.6683 | 2538703.3332 | 1182517.5862 | 2538703.9402 | 1182517.2131
61 | 2538703.9402 | 1182517.2131 | 2538704.8355 | 1182516.6592 | 2538706.2977 | 1182515.5324 | 2538708.0357 | 1182514.5029
62 | 2538649.2903 | 1182506.6784 | 2538653.5589 | 1182502.2322 | 2538656.2863 | 1182499.4026 | 2538662.1488 | 1182502.2107 | 2538664.5813 | 1182503.3753 | 2538668.4392 | 1182500.5787
63 | 2538668.4392 | 1182500.5787 | 2538671.3263 | 1182501.4051 | 2538672.8463 | 1182502.1899 | 2538674.6699 | 1182502.8049 | 2538675.9664 | 1182502.6582 | 2538681.4238 | 1182499.4886
64 | 2538726.4462 | 1182402.8179 | 2538727.6183 | 1182402.4502
65 | 2538727.6183 | 1182402.4502 | 2538731.8804 | 1182401.0835 | 2538738.0974 | 1182400.4751 | 2538741.1284 | 1182400.4329 | 2538742.8799 | 1182396.9908 | 2538752.0117 | 1182401.3998
66 | 2538757.0566 | 1182398.9245 | 2538752.0117 | 1182401.3998
67 | 2538751.2561 | 1182380.5624 | 2538744.1749 | 1182394.4539 | 2538742.8799 | 1182396.9908 | 2538752.0117 | 1182401.3998
68 | 2538739.4837 | 1182378.5263 | 2538741.8173 | 1182377.4907 | 2538743.8869 | 1182377.525 | 2538747.3557 | 1182378.4678 | 2538751.2561 | 1182380.5624
69 | 2538751.2561 | 1182380.5624 | 2538753.8087 | 1182375.5557 | 2538756.2866 | 1182370.7165 | 2538758.4499 | 1182366.4697
70 | 2538758.4499 | 1182366.4697 | 2538755.03 | 1182365.0817 | 2538752.7367 | 1182363.3375 | 2538751.2761 | 1182361.6404
71 | 2538758.4499 | 1182366.4697 | 2538756.2866 | 1182370.7165 | 2538763.7684 | 1182375.0534 | 2538765.6939 | 1182375.1783 | 2538766.5081 | 1182374.9031
72 | 2538758.4499 | 1182366.4697 | 2538765.3067 | 1182353.0253 | 2538768.7948 | 1182346.1746 | 2538776.2355 | 1182331.5791
73 | 2538630.5103 | 1182492.174 | 2538631.2288 | 1182491.4996 | 2538634.1329 | 1182488.7682 | 2538643.0649 | 1182493.0568 | 2538648.743 | 1182487.5733
74 | 2538615.5628 | 1182479.8537 | 2538627.9326 | 1182485.7857 | 2538634.1329 | 1182488.7682 | 2538631.2288 | 1182491.4996 | 2538630.5103 | 1182492.174
75 | 2538624.9895 | 1182497.3669 | 2538630.5103 | 1182492.174
76 | 2538648.743 | 1182487.5733 | 2538643.0649 | 1182493.0568 | 2538649.3418 | 1182496.0719 | 2538656.2863 | 1182499.4026 | 2538653.5589 | 1182502.2322 | 2538649.2903 | 1182506.6784
77 | 2538648.743 | 1182487.5733 | 2538647.204 | 1182484.932 | 2538647.3048 | 1182484.3306 | 2538653.1605 | 1182480.0666
78 | 2538625.062 | 1182473.1858 | 2538615.5628 | 1182479.8537
79 | 2538607.6898 | 1182476.0768 | 2538610.9511 | 1182477.6442 | 2538612.0944 | 1182478.1884 | 2538614.8645 | 1182479.5162 | 2538615.5628 | 1182479.8537
80 | 2538647.6357 | 1182508.3964 | 2538649.2903 | 1182506.6784
81 | 2538783.5791 | 1182317.1958 | 2538780.3316 | 1182315.4948 | 2538777.8832 | 1182313.5187 | 2538776.4957 | 1182311.4984
82 | 2538776.2355 | 1182331.5791 | 2538777.4782 | 1182329.1539 | 2538783.5791 | 1182317.1958
83 | 2538776.2355 | 1182331.5791 | 2538772.42 | 1182329.5837 | 2538769.9238 | 1182324.4396 | 2538767.8513 | 1182324.1273 | 2538764.8385 | 1182322.2238 | 2538760.3109 | 1182317.0561 | 2538757.1148 | 1182317.389 | 2538753.9231 | 1182318.8892 | 2538750.5503 | 1182322.8371 | 2538749.2645 | 1182324.7847 | 2538750.1669 | 1182326.4097 | 2538752.2918 | 1182328.1111 | 2538754.4913 | 1182328.889
84 | 2538787.9884 | 1182334.6828 | 2538777.4782 | 1182329.1539 | 2538776.2355 | 1182331.5791
85 | 2538601.1332 | 1182485.9941 | 2538604.2493 | 1182483.0827 | 2538606.4444 | 1182478.9801 | 2538607.6898 | 1182476.0768
86 | 2538594.8135 | 1182469.8944 | 2538607.6898 | 1182476.0768
87 | 2538696.0842 | 1182311.0327 | 2538697.3048 | 1182311.665
88 | 2538697.3048 | 1182311.665 | 2538709.9477 | 1182318.1502 | 2538710.3885 | 1182317.2007 | 2538712.8533 | 1182318.5318
89 | 2538697.3048 | 1182311.665 | 2538703.4493 | 1182300.4817
90 | 2538712.8533 | 1182318.5318 | 2538710.3885 | 1182317.2007 | 2538716.3381 | 1182305.3998 | 2538717.8113 | 1182302.3608 | 2538722.6114 | 1182292.3949
91 | 2538732.0921 | 1182323.3819 | 2538727.3011 | 1182324.5539 | 2538720.7781 | 1182322.8753 | 2538712.8533 | 1182318.5318
92 | 2538714.4089 | 1182351.1009 | 2538695.7065 | 1182341.2203 | 2538697.8468 | 1182336.9737 | 2538701.1699 | 1182332.6484 | 2538705.5414 | 1182324.0765 | 2538708.1921 | 1182321.937 | 2538709.9477 | 1182318.1502 | 2538710.3885 | 1182317.2007 | 2538712.8533 | 1182318.5318
93 | 2538702.8273 | 1182284.2707 | 2538704.4692 | 1182285.0321 | 2538706.0307 | 1182287.6287 | 2538706.6498 | 1182290.6685 | 2538706.6766 | 1182293.2808 | 2538703.7365 | 1182299.9592 | 2538703.4493 | 1182300.4817
94 | 2538724.2455 | 1182255.1349 | 2538725.4744 | 1182255.8338
95 | 2538705.4001 | 1182279.0081 | 2538705.7916 | 1182279.2042 | 2538709.201 | 1182279.5694 | 2538713.0939 | 1182278.6846 | 2538714.6594 | 1182277.2011 | 2538725.4744 | 1182255.8338
96 | 2538705.4001 | 1182279.0081 | 2538708.0594 | 1182273.978
97 | 2538702.8273 | 1182284.2707 | 2538705.4001 | 1182279.0081
98 | 2538684.8725 | 1182343.5882 | 2538681.8331 | 1182349.5116 | 2538689.4274 | 1182353.6472 | 2538695.7065 | 1182341.2203 | 2538714.4089 | 1182351.1009
99 | 2538719.5373 | 1182349.3252 | 2538714.4089 | 1182351.1009
100 | 2538684.8725 | 1182343.5882 | 2538680.7627 | 1182341.1956
101 | 2538678.3221 | 1182356.3626 | 2538681.8331 | 1182349.5116 | 2538684.8725 | 1182343.5882
102 | 2538678.3221 | 1182356.3626 | 2538674.2145 | 1182354.1812
103 | 2538661.5159 | 1182389.1534 | 2538678.3221 | 1182356.3626
104 | 2538661.5159 | 1182389.1534 | 2538658.5683 | 1182387.6494 | 2538659.8683 | 1182384.9677
105 | 2538699.0075 | 1182374.2162 | 2538709.9728 | 1182367.1411
106 | 2538722.6114 | 1182292.3949 | 2538733.1194 | 1182297.6902 | 2538740.2152 | 1182300.1189 | 2538744.8658 | 1182298.6594
107 | 2538609.5714 | 1182306.0837 | 2538632.0993 | 1182317.4576
108 | 2538602.6377 | 1182320.185 | 2538609.5714 | 1182306.0837
109 | 2538597.8656 | 1182329.8951 | 2538602.6377 | 1182320.185
110 | 2538602.6377 | 1182320.185 | 2538593.7211 | 1182315.196
111 | 2538597.8656 | 1182329.8951 | 2538599.33 | 1182331.2141 | 2538606.3823 | 1182334.6103
112 | 2538594.6942 | 1182336.3424 | 2538597.8656 | 1182329.8951
113 | 2538600.56 | 1182301.6339 | 2538593.7211 | 1182315.196 | 2538593.7211 | 1182315.196
114 | 2538577.617 | 1182461.644 | 2538587.6784 | 1182454.7035
115 | 2538577.617 | 1182461.644 | 2538582.9195 | 1182464.191 | 2538585.9582 | 1182465.6495 | 2538588.4675 | 1182466.8578 | 2538594.8135 | 1182469.8944
116 | 2538541.1785 | 1182466.0429 | 2538540.9595 | 1182466.2787 | 2538540.756 | 1182467.2813 | 2538546.1482 | 1182474.8413 | 2538547.2532 | 1182475.3747 | 2538557.1756 | 1182468.291 | 2538558.8003 | 1182466.6401 | 2538561.2813 | 1182462.112 | 2538564.3187 | 1182455.2658 | 2538577.617 | 1182461.644
117 | 2538571.1782 | 1182474.0949 | 2538571.7813 | 1182473.3439 | 2538573.087 | 1182470.3732 | 2538574.2346 | 1182469.1052 | 2538575.9879 | 1182468.8203 | 2538578.169 | 1182469.2982 | 2538580.3761 | 1182470.076 | 2538581.6853 | 1182466.694 | 2538582.9195 | 1182464.191 | 2538577.617 | 1182461.644
118 | 2538571.1782 | 1182474.0949 | 2538570.8766 | 1182474.476 | 2538570.0855 | 1182475.0221
119 | 2538603.3642 | 1182463.8143 | 2538594.8135 | 1182469.8944
120 | 2538541.1785 | 1182466.0429 | 2538541.881 | 1182465.302 | 2538546.0578 | 1182462.4747
121 | 2538590.6732 | 1182343.3431 | 2538584.1118 | 1182340.1531 | 2538582.4768 | 1182340.0699 | 2538580.6605 | 1182341.6561 | 2538578.3814 | 1182346.2205
122 | 2538590.6732 | 1182343.3431 | 2538592.8655 | 1182339.6964 | 2538593.849 | 1182338.0631
123 | 2538594.6942 | 1182336.3424 | 2538593.849 | 1182338.0631
124 | 2538593.849 | 1182338.0631 | 2538623.8381 | 1182352.637
125 | 2538626.8747 | 1182396.1126 | 2538636.9469 | 1182377.2677
126 | 2538566.5837 | 1182325.6805 | 2538570.5068 | 1182324.017 | 2538594.6942 | 1182336.3424
127 | 2538787.9884 | 1182334.6828 | 2538794.7372 | 1182339.0273 | 2538795.9046 | 1182341.917 | 2538797.1824 | 1182346.651 | 2538794.6683 | 1182348.7001
128 | 2538769.3539 | 1182373.929 | 2538766.5081 | 1182374.9031

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538551.1318 | 1182406.5243
1 | 2538567.479 | 1182381.6029
2 | 2538566.2338 | 1182393.4446
3 | 2538582.6206 | 1182384.5491
4 | 2538578.4342 | 1182370.2284
5 | 2538536.7436 | 1182378.5391
6 | 2538615.6926 | 1182404.7322
7 | 2538617.7184 | 1182405.7008
8 | 2538607.1272 | 1182421.285
9 | 2538609.6272 | 1182397.7905
10 | 2538574.0166 | 1182404.7711
11 | 2538591.9313 | 1182381.0055
12 | 2538571.3546 | 1182360.293
13 | 2538527.065 | 1182349.9335
14 | 2538528.9227 | 1182392.4645
15 | 2538711.8477 | 1182424.5464
16 | 2538740.4243 | 1182424.8761
17 | 2538707.513 | 1182427.2528
18 | 2538505.9163 | 1182304.1694
19 | 2538517.8798 | 1182303.9685
20 | 2538521.7018 | 1182272.4226
21 | 2538494.3486 | 1182298.8273
22 | 2538538.0703 | 1182262.4599
23 | 2538543.1196 | 1182264.876
24 | 2538534.1567 | 1182270.2489
25 | 2538673.381 | 1182428.5095
26 | 2538681.4712 | 1182422.9345
27 | 2538685.3783 | 1182438.3365
28 | 2538671.2038 | 1182389.7099
29 | 2538640.5821 | 1182408.8681
30 | 2538657.576 | 1182436.8096
31 | 2538505.416 | 1182330.5116
32 | 2538529.6184 | 1182309.3613
33 | 2538724.4479 | 1182455.2013
34 | 2538728.5041 | 1182471.7469
35 | 2538702.3587 | 1182465.7336
36 | 2538741.2299 | 1182450.3371
37 | 2538570.9848 | 1182278.3864
38 | 2538530.5162 | 1182439.0372
39 | 2538544.6051 | 1182445.8074
40 | 2538540.9868 | 1182431.6292
41 | 2538509.9758 | 1182332.855
42 | 2538703.9402 | 1182517.2131
43 | 2538668.4392 | 1182500.5787
44 | 2538708.0357 | 1182514.5029
45 | 2538727.6183 | 1182402.4502
46 | 2538726.4462 | 1182402.8179
47 | 2538752.0117 | 1182401.3998
48 | 2538751.2561 | 1182380.5624
49 | 2538739.4837 | 1182378.5263
50 | 2538758.4499 | 1182366.4697
51 | 2538630.5103 | 1182492.174
52 | 2538648.743 | 1182487.5733
53 | 2538615.5628 | 1182479.8537
54 | 2538624.9895 | 1182497.3669
55 | 2538649.2903 | 1182506.6784
56 | 2538681.4238 | 1182499.4886
57 | 2538757.0566 | 1182398.9245
58 | 2538653.1605 | 1182480.0666
59 | 2538752.6183 | 1182427.2834
60 | 2538509.5362 | 1182266.9531
61 | 2538783.5791 | 1182317.1958
62 | 2538776.4957 | 1182311.4984
63 | 2538776.2355 | 1182331.5791
64 | 2538674.337 | 1182457.694
65 | 2538625.062 | 1182473.1858
66 | 2538607.6898 | 1182476.0768
67 | 2538527.7295 | 1182348.4591
68 | 2538694.1635 | 1182465.5396
69 | 2538647.6357 | 1182508.3964
70 | 2538697.3048 | 1182311.665
71 | 2538696.0842 | 1182311.0327
72 | 2538712.8533 | 1182318.5318
73 | 2538703.4494 | 1182300.4817
74 | 2538725.4744 | 1182255.8338
75 | 2538724.2455 | 1182255.1349
76 | 2538705.4001 | 1182279.0081
77 | 2538714.4089 | 1182351.1009
78 | 2538684.8725 | 1182343.5882
79 | 2538719.5373 | 1182349.3252
80 | 2538678.3221 | 1182356.3626
81 | 2538674.2145 | 1182354.1812
82 | 2538661.5159 | 1182389.1534
83 | 2538689.0091 | 1182399.2328
84 | 2538699.0075 | 1182374.2162
85 | 2538709.9728 | 1182367.1411
86 | 2538659.8683 | 1182384.9677
87 | 2538680.7627 | 1182341.1956
88 | 2538722.6114 | 1182292.3949
89 | 2538732.0921 | 1182323.3819
90 | 2538744.8658 | 1182298.6594
91 | 2538632.0993 | 1182317.4576
92 | 2538609.5714 | 1182306.0837
93 | 2538602.6377 | 1182320.185
94 | 2538597.8656 | 1182329.8951
95 | 2538593.7211 | 1182315.196
96 | 2538555.6864 | 1182440.7796
97 | 2538577.617 | 1182461.644
98 | 2538570.0855 | 1182475.0221
99 | 2538571.1782 | 1182474.0949
100 | 2538587.6784 | 1182454.7035
101 | 2538594.8135 | 1182469.8944
102 | 2538541.1785 | 1182466.0429
103 | 2538603.3642 | 1182463.8143
104 | 2538606.0947 | 1182387.9911
105 | 2538546.0578 | 1182462.4747
106 | 2538578.3814 | 1182346.2205
107 | 2538590.6732 | 1182343.3431
108 | 2538593.849 | 1182338.0631
109 | 2538724.2514 | 1182485.198
110 | 2538702.8273 | 1182284.2707
111 | 2538708.0594 | 1182273.978
112 | 2538636.9469 | 1182377.2677
113 | 2538626.8747 | 1182396.1126
114 | 2538613.3838 | 1182419.3308
115 | 2538643.2623 | 1182402.1701
116 | 2538646.2163 | 1182441.5065
117 | 2538623.8381 | 1182352.637
118 | 2538594.6942 | 1182336.3424
119 | 2538566.5837 | 1182325.6805
120 | 2538600.56 | 1182301.6339
121 | 2538606.3823 | 1182334.6103
122 | 2538540.6739 | 1182314.4403
123 | 2538787.9884 | 1182334.6828
124 | 2538794.6683 | 1182348.7001
125 | 2538754.4913 | 1182328.889
126 | 2538601.1332 | 1182485.9941
127 | 2538751.2761 | 1182361.6404
128 | 2538766.5081 | 1182374.9031
129 | 2538769.3539 | 1182373.929
130 | 2538629.3806 | 1182355.3305

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1