## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_616-25_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_616-25_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_616-25_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_616-25_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_616-25_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_616-25_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_616-25_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_616-25_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_616-25_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_616-25_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_616-25_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_616-25_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_616-25_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_616-25_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_616-25_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_616-25_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_616-25_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_616-25_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_616-25_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_616-25_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_616-25_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_616-25_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_616-25_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_616-25_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_616-25_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_616-25_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_616-25_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_616-25_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_616-25_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_616-25_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_616-25_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_616-25_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_616-25_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_616-25_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_616-25_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_616-25_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_616-25_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_616-25_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_616-25_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_616-25_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_616-25_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_616-25_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_616-25_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_616-25_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_616-25_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_616-25_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_616-25_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_616-25_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_616-25_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_616-25_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_616-25_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_616-25_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_616-25_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_616-25_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_616-25_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_616-25_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_616-25_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_616-25_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_616-25_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_616-25_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_616-25_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_616-25_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_616-25_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_616-25_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_616-25_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_616-25_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_616-25_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_616-25_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_616-25_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_616-25_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_616-25_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_616-25_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_616-25_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_616-25_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_616-25_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_616-25_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_616-25_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_616-25_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_616-25_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_616-25_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_616-25_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_616-25_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_616-25_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_616-25_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_616-25_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_616-25_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_616-25_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_616-25_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_616-25_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_616-25_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_616-25_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_616-25_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_616-25_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_616-25_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_616-25_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_616-25_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_616-25_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_616-25_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_616-25_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_616-25_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_616-25_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_616-25_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_616-25_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_616-25_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_616-25_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_616-25_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_616-25_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_616-25_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_616-25_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_616-25_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_616-25_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_616-25_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_616-25_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_616-25_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_616-25_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_616-25_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_616-25_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_616-25_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_616-25_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_616-25_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_616-25_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_616-25_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_616-25_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_616-25_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_616-25_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_616-25_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_616-25_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_616-25_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_616-25_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_616-25_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_616-25_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_616-25_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_616-25_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_616-25_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_616-25_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_616-25_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_616-25_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_616-25_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_616-25_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_616-25_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_616-25_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_616-25_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_616-25_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_616-25_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_616-25_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_98_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_616-25_0_6_load_0 | 0 | 0.0083862 | 0.0021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_616-25_0_6_load_1 | 1 | 0.0037776 | 0.00094676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_616-25_0_6_load_3 | 3 | 0.010624 | 0.0026625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_616-25_0_6_load_6 | 6 | 0.0020656 | 0.0005177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_616-25_0_6_load_7 | 7 | 0.010789 | 0.0027039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_616-25_0_6_load_8 | 8 | 0.0041523 | 0.0010407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_616-25_0_6_load_9 | 9 | 0.0073518 | 0.0018425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_616-25_0_6_load_10 | 10 | 0.0036964 | 0.00092641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_616-25_0_6_load_11 | 11 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_616-25_0_6_load_25 | 12 | 0.0076234 | 0.0019106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_616-25_0_6_load_15 | 13 | 0.0043209 | 0.0010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_616-25_0_6_load_12 | 14 | 0.00398 | 0.00099749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_616-25_0_6_load_16 | 15 | 0.0093909 | 0.0023536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_616-25_0_6_load_32 | 17 | 0.0080963 | 0.0020291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_616-25_0_6_load_13 | 18 | 0.0046901 | 0.0011755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_616-25_0_6_load_14 | 20 | 0.010883 | 0.0027276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_616-25_0_6_load_30 | 21 | 0.0056447 | 0.0014147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_616-25_0_6_load_29 | 22 | 0.0065854 | 0.0016505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_616-25_0_6_load_33 | 23 | 0.0058984 | 0.0014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_616-25_0_6_load_18 | 24 | 0.0020597 | 0.00051621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_616-25_0_6_load_19 | 25 | 0.0019062 | 0.00047774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_616-25_0_6_load_20 | 26 | 0.011517 | 0.0028864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_616-25_0_6_load_21 | 27 | 0.0017005 | 0.00042618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_616-25_0_6_load_22 | 28 | 0.0037221 | 0.00093284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_616-25_0_6_load_23 | 30 | 0.0020127 | 0.00050442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_616-25_0_6_load_52 | 31 | 0.0021723 | 0.00054444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_616-25_0_6_load_24 | 32 | 0.0029193 | 0.00073164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_616-25_0_6_load_54 | 33 | 0.0058329 | 0.0014619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_616-25_0_6_load_27 | 34 | 0.0041035 | 0.0010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_616-25_0_6_load_28 | 35 | 0.001753 | 0.00043934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_616-25_0_6_load_41 | 36 | 0.010065 | 0.0025224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_616-25_0_6_load_39 | 37 | 0.0028934 | 0.00072516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_616-25_0_6_load_74 | 38 | 0.01435 | 0.0035965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_616-25_0_6_load_37 | 39 | 0.0027422 | 0.00068725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_616-25_0_6_load_31 | 40 | 0.011906 | 0.0029839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_616-25_0_6_load_42 | 41 | 0.0027448 | 0.0006879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_616-25_0_6_load_34 | 43 | 0.0028643 | 0.00071787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_616-25_0_6_load_35 | 44 | 0.010195 | 0.002555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_616-25_0_6_load_36 | 45 | 0.0014539 | 0.00036439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_616-25_0_6_load_38 | 46 | 0.004264 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_616-25_0_6_load_40 | 47 | 0.0040036 | 0.0010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_616-25_0_6_load_85 | 48 | 0.0047861 | 0.0011995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_616-25_0_6_load_84 | 49 | 0.0024899 | 0.00062403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_616-25_0_6_load_105 | 51 | 0.0050759 | 0.0012721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_616-25_0_6_load_104 | 52 | 0.0062346 | 0.0015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_616-25_0_6_load_106 | 53 | 0.0010858 | 0.00027214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_616-25_0_6_load_103 | 54 | 0.0027601 | 0.00069174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_616-25_0_6_load_44 | 55 | 0.0058379 | 0.0014631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_616-25_0_6_load_45 | 56 | 0.0032922 | 0.00082511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_616-25_0_6_load_46 | 57 | 0.001974 | 0.00049473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_616-25_0_6_load_49 | 59 | 0.0031667 | 0.00079365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_616-25_0_6_load_50 | 60 | 0.01203 | 0.003015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_616-25_0_6_load_75 | 61 | 0.0017638 | 0.00044206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_616-25_0_6_load_72 | 62 | 0.0017324 | 0.00043418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_616-25_0_6_load_120 | 63 | 0.0083199 | 0.0020852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_616-25_0_6_load_70 | 64 | 0.002198 | 0.00055087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_616-25_0_6_load_53 | 65 | 0.0019292 | 0.00048351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_616-25_0_6_load_55 | 66 | 0.0044266 | 0.0011094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_616-25_0_6_load_56 | 67 | 0.0032548 | 0.00081573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_616-25_0_6_load_57 | 68 | 0.0051841 | 0.0012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_616-25_0_6_load_58 | 69 | 0.0016108 | 0.00040371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_616-25_0_6_load_59 | 70 | 0.0019414 | 0.00048655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_616-25_0_6_load_60 | 71 | 0.0018982 | 0.00047573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_616-25_0_6_load_61 | 72 | 0.003134 | 0.00078546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_616-25_0_6_load_63 | 74 | 0.0035006 | 0.00087734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_616-25_0_6_load_64 | 75 | 0.0025142 | 0.00063012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_616-25_0_6_load_66 | 77 | 0.0032546 | 0.00081567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_616-25_0_6_load_67 | 78 | 0.0020736 | 0.00051969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_616-25_0_6_load_73 | 79 | 0.0035336 | 0.00088561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_616-25_0_6_load_71 | 80 | 0.0017196 | 0.00043096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_616-25_0_6_load_69 | 81 | 0.0019642 | 0.00049227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_616-25_0_6_load_68 | 82 | 0.0023186 | 0.00058111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_616-25_0_6_load_77 | 84 | 0.0022114 | 0.00055422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_616-25_0_6_load_78 | 85 | 0.014765 | 0.0037005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_616-25_0_6_load_79 | 86 | 0.0022244 | 0.00055749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_616-25_0_6_load_119 | 87 | 0.0027007 | 0.00067686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_616-25_0_6_load_117 | 88 | 0.0029944 | 0.00075046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_616-25_0_6_load_80 | 89 | 0.0031034 | 0.00077779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_616-25_0_6_load_81 | 90 | 0.0032288 | 0.00080921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_616-25_0_6_load_82 | 91 | 0.003138 | 0.00078646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_616-25_0_6_load_83 | 92 | 0.0026623 | 0.00066724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_616-25_0_6_load_86 | 93 | 0.0043307 | 0.0010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_616-25_0_6_load_87 | 95 | 0.0031088 | 0.00077915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_616-25_0_6_load_89 | 96 | 0.0024165 | 0.00060563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_616-25_0_6_load_91 | 98 | 0.0026121 | 0.00065466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_616-25_0_6_load_92 | 99 | 0.0018869 | 0.00047291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_616-25_0_6_load_95 | 101 | 0.0027205 | 0.00068181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_616-25_0_6_load_107 | 102 | 0.0031666 | 0.00079363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_616-25_0_6_load_98 | 103 | 0.0022789 | 0.00057114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_616-25_0_6_load_99 | 104 | 0.0019421 | 0.00048673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_616-25_0_6_load_94 | 105 | 0.0095887 | 0.0024032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_616-25_0_6_load_96 | 106 | 0.012938 | 0.0032427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_616-25_0_6_load_113 | 107 | 0.0022274 | 0.00055825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_616-25_0_6_load_118 | 109 | 0.0022401 | 0.00056141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_616-25_0_6_load_97 | 110 | 0.0028552 | 0.00071558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_616-25_0_6_load_116 | 112 | 0.0032503 | 0.00081459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_616-25_0_6_load_100 | 113 | 0.0036265 | 0.00090888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_616-25_0_6_load_101 | 114 | 0.0044537 | 0.0011162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_616-25_0_6_load_102 | 115 | 0.0027714 | 0.00069459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_616-25_0_6_load_134 | 118 | 0.0029786 | 0.0007465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_616-25_0_6_load_109 | 119 | 0.0041799 | 0.0010476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_616-25_0_6_load_111 | 120 | 0.001634 | 0.00040951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_616-25_0_6_load_112 | 121 | 0.0029817 | 0.00074728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_616-25_0_6_load_137 | 122 | 0.0018928 | 0.00047439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_616-25_0_6_load_128 | 123 | 0.0025068 | 0.00062827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_616-25_0_6_load_135 | 124 | 0.0024392 | 0.00061131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_616-25_0_6_load_129 | 125 | 0.0023762 | 0.00059553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_616-25_0_6_load_114 | 126 | 0.0024118 | 0.00060445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_616-25_0_6_load_115 | 127 | 0.0031599 | 0.00079196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_616-25_0_6_load_121 | 128 | 0.002451 | 0.00061428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_616-25_0_6_load_122 | 129 | 0.0029234 | 0.00073269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_616-25_0_6_load_123 | 130 | 0.0026145 | 0.00065524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_616-25_0_6_load_125 | 132 | 0.0021798 | 0.00054631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_616-25_0_6_load_126 | 133 | 0.0023549 | 0.0005902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_616-25_0_6_load_127 | 134 | 0.0024873 | 0.00062337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_616-25_0_6_load_130 | 135 | 0.0034344 | 0.00086074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_616-25_0_6_load_131 | 136 | 0.002636 | 0.00066065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_616-25_0_6_load_132 | 137 | 0.0024424 | 0.00061213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_616-25_0_6_load_139 | 138 | 0.0030088 | 0.00075409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_616-25_0_6_load_140 | 139 | 0.0029428 | 0.00073755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_616-25_0_6_load_141 | 140 | 0.002915 | 0.00073056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_616-25_0_6_load_142 | 141 | 0.0043203 | 0.0010828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_616-25_0_6_load_143 | 142 | 0.0029684 | 0.00074396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_616-25_0_6_load_145 | 144 | 0.0075994 | 0.0019046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_616-25_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00076174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_616-25_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_616-25_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_616-25_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_616-25_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_616-25_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.043506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_616-25_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.028877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_616-25_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.04697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_616-25_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.045925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_616-25_0_6_line_9 |  | 5 | 10 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_616-25_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.010791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_616-25_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.029764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_616-25_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.027823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_616-25_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.00067661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_616-25_0_6_line_14 |  | 11 | 15 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_616-25_0_6_line_15 |  | 12 | 16 | 0.0044059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_616-25_0_6_line_16 |  | 13 | 17 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_616-25_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_616-25_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_616-25_0_6_line_19 |  | 16 | 34 | 0.011497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_616-25_0_6_line_20 |  | 16 | 35 | 0.045654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_616-25_0_6_line_21 |  | 17 | 23 | 0.0033482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_616-25_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0095198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_616-25_0_6_line_23 |  | 19 | 24 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_616-25_0_6_line_24 |  | 19 | 25 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_616-25_0_6_line_25 |  | 20 | 21 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_616-25_0_6_line_26 |  | 21 | 22 | 0.019119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_616-25_0_6_line_27 |  | 22 | 40 | 0.0016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_616-25_0_6_line_28 |  | 23 | 41 | 0.0085041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_616-25_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_616-25_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.0066281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_616-25_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0088974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_616-25_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0092503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_616-25_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0028949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_616-25_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.034424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_616-25_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0098566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_616-25_0_6_line_36 |  | 31 | 65 | 0.0027394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_616-25_0_6_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0028924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_616-25_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_616-25_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.00081419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_616-25_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_616-25_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_616-25_0_6_line_42 |  | 38 | 50 | 0.016168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_616-25_0_6_line_43 |  | 39 | 44 | 0.0012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_616-25_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0088384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_616-25_0_6_line_45 |  | 42 | 51 | 0.05214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_616-25_0_6_line_46 |  | 42 | 52 | 0.018127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_616-25_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0046746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_616-25_0_6_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0075544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_616-25_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0068058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_616-25_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_616-25_0_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0044926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_616-25_0_6_line_52 |  | 48 | 49 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_616-25_0_6_line_53 |  | 49 | 92 | 0.0065454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_616-25_0_6_line_54 |  | 50 | 61 | 0.031166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_616-25_0_6_line_55 |  | 50 | 58 | 0.024501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_616-25_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0099213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_616-25_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_616-25_0_6_line_58 |  | 53 | 116 | 0.0076204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_616-25_0_6_line_59 |  | 54 | 114 | 0.00064546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_616-25_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_616-25_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.019919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_616-25_0_6_line_62 |  | 57 | 58 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_616-25_0_6_line_63 |  | 58 | 59 | 0.048078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_616-25_0_6_line_64 |  | 58 | 60 | 0.025518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_616-25_0_6_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0094515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_616-25_0_6_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0016922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_616-25_0_6_line_67 |  | 62 | 64 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_616-25_0_6_line_68 |  | 64 | 82 | 0.0046983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_616-25_0_6_line_69 |  | 65 | 66 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_616-25_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_616-25_0_6_line_71 |  | 67 | 69 | 0.0071826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_616-25_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0074326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_616-25_0_6_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0076411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_616-25_0_6_line_74 |  | 71 | 72 | 0.024084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_616-25_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.022878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_616-25_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.039102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_616-25_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_616-25_0_6_line_78 |  | 75 | 76 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_616-25_0_6_line_79 |  | 76 | 77 | 0.023168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_616-25_0_6_line_80 |  | 76 | 78 | 0.013492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_616-25_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.03715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_616-25_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0071439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_616-25_0_6_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0070638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_616-25_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0034576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_616-25_0_6_line_85 |  | 83 | 84 | 0.032903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_616-25_0_6_line_86 |  | 83 | 85 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_616-25_0_6_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_616-25_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_616-25_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.001178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_616-25_0_6_line_90 |  | 88 | 127 | 0.016867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_616-25_0_6_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0066865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_616-25_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 0.002779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_616-25_0_6_line_93 |  | 90 | 92 | 0.010083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_616-25_0_6_line_94 |  | 93 | 94 | 0.010733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_616-25_0_6_line_95 |  | 94 | 97 | 0.01321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_616-25_0_6_line_96 |  | 94 | 98 | 0.0097246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_616-25_0_6_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0002408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_616-25_0_6_line_98 |  | 96 | 99 | 0.00018791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_616-25_0_6_line_99 |  | 97 | 100 | 0.016672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_616-25_0_6_line_100 |  | 98 | 101 | 7.0001e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_616-25_0_6_line_101 |  | 99 | 102 | 0.013929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_616-25_0_6_line_102 |  | 100 | 103 | 0.0022299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_616-25_0_6_line_103 |  | 100 | 104 | 0.01227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_616-25_0_6_line_104 |  | 101 | 107 | 0.00014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_616-25_0_6_line_105 |  | 102 | 108 | 0.022882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_616-25_0_6_line_106 |  | 103 | 109 | 1.0513e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_616-25_0_6_line_107 |  | 104 | 110 | 0.0061397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_616-25_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_616-25_0_6_line_109 |  | 106 | 110 | 0.0040619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_616-25_0_6_line_110 |  | 107 | 111 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_616-25_0_6_line_111 |  | 108 | 119 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_616-25_0_6_line_112 |  | 108 | 111 | 0.011082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_616-25_0_6_line_113 |  | 109 | 112 | 2.9165e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_616-25_0_6_line_114 |  | 111 | 121 | 0.022285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_616-25_0_6_line_115 |  | 112 | 126 | 0.00015515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_616-25_0_6_line_116 |  | 113 | 114 | 0.021219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_616-25_0_6_line_117 |  | 113 | 115 | 0.0038436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_616-25_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.004942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_616-25_0_6_line_119 |  | 116 | 118 | 0.017223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_616-25_0_6_line_120 |  | 117 | 138 | 0.032979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_616-25_0_6_line_121 |  | 117 | 139 | 0.010539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_616-25_0_6_line_122 |  | 118 | 124 | 0.01778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_616-25_0_6_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0098596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_616-25_0_6_line_124 |  | 120 | 122 | 8.0496e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_616-25_0_6_line_125 |  | 121 | 123 | 0.011134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_616-25_0_6_line_126 |  | 122 | 124 | 3.48e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_616-25_0_6_line_127 |  | 123 | 125 | 0.005531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_616-25_0_6_line_128 |  | 125 | 135 | 0.0024751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_616-25_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.0089181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_616-25_0_6_line_130 |  | 128 | 129 | 0.031757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_616-25_0_6_line_131 |  | 128 | 130 | 0.00010903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_616-25_0_6_line_132 |  | 129 | 131 | 0.016368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_616-25_0_6_line_133 |  | 130 | 132 | 0.00010076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_616-25_0_6_line_134 |  | 131 | 133 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_616-25_0_6_line_135 |  | 132 | 134 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_616-25_0_6_line_136 |  | 133 | 135 | 0.0015437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_616-25_0_6_line_137 |  | 134 | 136 | 0.00013641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_616-25_0_6_line_138 |  | 136 | 137 | 0.00013351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_616-25_0_6_line_139 |  | 139 | 140 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_616-25_0_6_line_140 |  | 140 | 141 | 0.012063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_616-25_0_6_line_141 |  | 141 | 142 | 0.0058095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_616-25_0_6_line_142 |  | 142 | 143 | 0.015115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_616-25_0_6_line_143 |  | 143 | 144 | 0.040017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_616-25_0_6_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2608418.9197 | 1191476.8143 | 2608419.585 | 1191477.1855
1 | 2608436.7114 | 1191486.7407 | 2608419.585 | 1191477.1855
2 | 2608418.9197 | 1191476.8143 | 2608397.1794 | 1191464.685
3 | 2608436.7114 | 1191486.7407 | 2608442.2644 | 1191489.9613 | 2608449.8398 | 1191491.6283
4 | 2608436.7114 | 1191486.7407 | 2608441.3294 | 1191477.1532 | 2608442.3586 | 1191471.7185 | 2608444.4937 | 1191460.4378
5 | 2608436.7114 | 1191486.7407 | 2608427.5481 | 1191497.5891 | 2608406.2347 | 1191507.2311 | 2608400.7807 | 1191509.5129
6 | 2608371.9617 | 1191450.6155 | 2608397.1794 | 1191464.685
7 | 2608449.8398 | 1191491.6283 | 2608466.3868 | 1191472.4748 | 2608472.284 | 1191464.0008 | 2608476.8758 | 1191456.8369 | 2608478.5236 | 1191454.5416
8 | 2608444.4937 | 1191460.4378 | 2608456.6046 | 1191435.286 | 2608462.2118 | 1191418.1718
9 | 2608444.4937 | 1191460.4378 | 2608431.8621 | 1191453.0339
10 | 2608390.8262 | 1191513.6775 | 2608400.7807 | 1191509.5129
11 | 2608346.0709 | 1191435.9328 | 2608371.8707 | 1191450.5647 | 2608371.9617 | 1191450.6155
12 | 2608462.2118 | 1191418.1718 | 2608465.1491 | 1191409.2065 | 2608462.6573 | 1191390.9871
13 | 2608431.2783 | 1191452.6917 | 2608431.8621 | 1191453.0339
14 | 2608377.0171 | 1191519.4548 | 2608390.8262 | 1191513.6775
15 | 2608342.2384 | 1191433.7593 | 2608346.0709 | 1191435.9328
16 | 2608452.6555 | 1191375.1584 | 2608462.5608 | 1191390.2818 | 2608462.6573 | 1191390.9871
17 | 2608411.6799 | 1191440.8741 | 2608421.4515 | 1191446.9318 | 2608431.2783 | 1191452.6917
18 | 2608363.1449 | 1191525.2585 | 2608377.0171 | 1191519.4548
19 | 2608342.2384 | 1191433.7593 | 2608331.6958 | 1191429.1737
20 | 2608342.2384 | 1191433.7593 | 2608359.1378 | 1191391.348
21 | 2608452.6555 | 1191375.1584 | 2608450.8211 | 1191372.3575
22 | 2608411.6799 | 1191440.8741 | 2608403.5887 | 1191435.8582
23 | 2608363.1449 | 1191525.2585 | 2608353.4674 | 1191516.6405 | 2608350.6443 | 1191514.1104
24 | 2608363.1449 | 1191525.2585 | 2608345.2353 | 1191532.9135
25 | 2608403.5887 | 1191435.8582 | 2608399.111 | 1191433.0823 | 2608393.1903 | 1191429.7378
26 | 2608376.5434 | 1191420.3344 | 2608393.1903 | 1191429.7378
27 | 2608375.0732 | 1191419.5039 | 2608376.5434 | 1191420.3344
28 | 2608446.1616 | 1191365.2435 | 2608450.8211 | 1191372.3575
29 | 2608350.6443 | 1191514.1104 | 2608344.8332 | 1191508.9023 | 2608334.2394 | 1191501.0598
30 | 2608345.2353 | 1191532.9135 | 2608339.1405 | 1191535.5185
31 | 2608327.0077 | 1191495.8772 | 2608332.5263 | 1191499.7916 | 2608334.2394 | 1191501.0598
32 | 2608330.6346 | 1191539.1541 | 2608339.1405 | 1191535.5185
33 | 2608327.0077 | 1191495.8772 | 2608324.6465 | 1191494.2023
34 | 2608330.6346 | 1191539.1541 | 2608303.4576 | 1191518.0253
35 | 2608316.607 | 1191488.4997 | 2608324.6465 | 1191494.2023
36 | 2608301.2949 | 1191516.3439 | 2608303.4576 | 1191518.0253
37 | 2608314.2479 | 1191486.8263 | 2608316.607 | 1191488.4997
38 | 2608312.0619 | 1191420.6338 | 2608331.6958 | 1191429.1737
39 | 2608359.4392 | 1191390.5916 | 2608359.1378 | 1191391.348
40 | 2608310.991 | 1191420.168 | 2608312.0619 | 1191420.6338
41 | 2608365.7433 | 1191374.7708 | 2608359.4392 | 1191390.5916
42 | 2608295.8758 | 1191414.463 | 2608299.6707 | 1191415.6466 | 2608307.214 | 1191418.5252 | 2608310.991 | 1191420.168
43 | 2608365.7433 | 1191374.7708 | 2608366.1988 | 1191373.6276
44 | 2608443.2128 | 1191357.1151 | 2608443.9913 | 1191361.9298 | 2608446.1616 | 1191365.2435
45 | 2608443.2128 | 1191357.1151 | 2608442.8877 | 1191349.7219 | 2608443.6538 | 1191336.2159 | 2608444.2603 | 1191305.0095
46 | 2608443.2128 | 1191357.1151 | 2608426.1197 | 1191351.0796
47 | 2608366.8625 | 1191369.0689 | 2608367.0188 | 1191370.5604 | 2608366.1988 | 1191373.6276 | 2608366.1988 | 1191373.6276
48 | 2608366.8625 | 1191369.0689 | 2608366.6426 | 1191366.9691 | 2608364.8853 | 1191364.2319 | 2608363.0159 | 1191363.0903
49 | 2608356.5218 | 1191361.208 | 2608359.8495 | 1191361.8126 | 2608362.5316 | 1191362.7946 | 2608363.0159 | 1191363.0903
50 | 2608333.904 | 1191357.0985 | 2608356.5218 | 1191361.208
51 | 2608333.904 | 1191357.0985 | 2608329.4837 | 1191356.2954
52 | 2608316.4705 | 1191353.931 | 2608329.4837 | 1191356.2954
53 | 2608316.4705 | 1191353.931 | 2608310.0306 | 1191352.7609
54 | 2608295.8758 | 1191414.463 | 2608306.9286 | 1191385.3229
55 | 2608271.9068 | 1191409.2718 | 2608277.013 | 1191410.4238 | 2608282.0286 | 1191410.9532 | 2608292.8353 | 1191413.5139 | 2608295.8758 | 1191414.463
56 | 2608444.2603 | 1191305.0095 | 2608444.3603 | 1191299.8644 | 2608444.0782 | 1191295.0975
57 | 2608426.1197 | 1191351.0796 | 2608414.0058 | 1191346.8022 | 2608407.5897 | 1191344.225
58 | 2608443.6305 | 1191287.4903 | 2608443.7273 | 1191289.169 | 2608444.0782 | 1191295.0975
59 | 2608406.9907 | 1191343.9844 | 2608407.5897 | 1191344.225
60 | 2608267.746 | 1191447.1228 | 2608264.3446 | 1191469.9203
61 | 2608267.746 | 1191447.1228 | 2608268.7614 | 1191440.3171 | 2608270.4617 | 1191427.3902
62 | 2608271.9068 | 1191409.2718 | 2608270.8183 | 1191424.6784 | 2608270.4617 | 1191427.3902
63 | 2608271.9068 | 1191409.2718 | 2608271.9378 | 1191397.7991 | 2608272.0264 | 1191388.739 | 2608271.8164 | 1191380.7122 | 2608270.5619 | 1191361.2375
64 | 2608271.9068 | 1191409.2718 | 2608246.6031 | 1191405.9732
65 | 2608237.2309 | 1191404.7515 | 2608246.6031 | 1191405.9732
66 | 2608307.5288 | 1191383.7407 | 2608306.9286 | 1191385.3229
67 | 2608237.2309 | 1191404.7515 | 2608222.5732 | 1191402.8407
68 | 2608217.9143 | 1191402.2334 | 2608222.5732 | 1191402.8407
69 | 2608290.2966 | 1191507.7932 | 2608301.2949 | 1191516.3439
70 | 2608235.9693 | 1191479.794 | 2608247.4626 | 1191481.4976
71 | 2608235.9693 | 1191479.794 | 2608228.8643 | 1191478.7409
72 | 2608228.8643 | 1191478.7409 | 2608226.7266 | 1191478.4241 | 2608221.5281 | 1191477.5498
73 | 2608213.9928 | 1191476.2826 | 2608221.5281 | 1191477.5498
74 | 2608213.9928 | 1191476.2826 | 2608190.2425 | 1191472.2884
75 | 2608167.681 | 1191468.4942 | 2608190.2425 | 1191472.2884
76 | 2608167.681 | 1191468.4942 | 2608178.0531 | 1191430.7927
77 | 2608178.0531 | 1191430.7927 | 2608183.2531 | 1191411.8913
78 | 2608187.0181 | 1191398.2058 | 2608183.2531 | 1191411.8913
79 | 2608187.0181 | 1191398.2058 | 2608188.4928 | 1191384.5228 | 2608187.6519 | 1191380.6085 | 2608184.3311 | 1191378.3472 | 2608183.0239 | 1191377.8894
80 | 2608187.0181 | 1191398.2058 | 2608200.3972 | 1191399.9498
81 | 2608183.0239 | 1191377.8894 | 2608147.9622 | 1191365.6086
82 | 2608200.3972 | 1191399.9498 | 2608207.4812 | 1191400.8733
83 | 2608214.4857 | 1191401.7864 | 2608207.4812 | 1191400.8733
84 | 2608217.9143 | 1191402.2334 | 2608214.4857 | 1191401.7864
85 | 2608263.9111 | 1191241.3394 | 2608267.0511 | 1191242.0885 | 2608272.645 | 1191243.5081 | 2608282.674 | 1191246.3233 | 2608287.7868 | 1191248.3203 | 2608294.9783 | 1191251.821
86 | 2608263.9111 | 1191241.3394 | 2608264.4473 | 1191233.9585 | 2608265.6549 | 1191226.1116 | 2608265.6628 | 1191226.072
87 | 2608296.7268 | 1191252.5213 | 2608295.3445 | 1191251.9992 | 2608294.9783 | 1191251.821
88 | 2608296.7268 | 1191252.5213 | 2608297.9081 | 1191252.9675
89 | 2608297.9081 | 1191252.9675 | 2608299.0101 | 1191253.3838
90 | 2608314.0095 | 1191261.0463 | 2608312.4107 | 1191260.0714 | 2608301.5775 | 1191254.3535 | 2608299.0101 | 1191253.3838
91 | 2608293.5309 | 1191349.763 | 2608300.1097 | 1191350.9583
92 | 2608290.7966 | 1191349.2662 | 2608293.5309 | 1191349.763
93 | 2608310.0306 | 1191352.7609 | 2608300.1097 | 1191350.9583
94 | 2608352.3924 | 1191274.612 | 2608350.8958 | 1191285.24
95 | 2608352.3924 | 1191274.612 | 2608339.3898 | 1191272.0816
96 | 2608352.3924 | 1191274.612 | 2608361.9376 | 1191276.4712
97 | 2608368.6959 | 1191297.452 | 2608368.4584 | 1191297.4127
98 | 2608368.8813 | 1191297.4826 | 2608368.6959 | 1191297.452
99 | 2608323.6767 | 1191266.9794 | 2608327.1196 | 1191269.1631 | 2608330.6934 | 1191270.3909 | 2608339.3898 | 1191272.0816
100 | 2608361.9376 | 1191276.4712 | 2608362.0063 | 1191276.4846
101 | 2608368.8813 | 1191297.4826 | 2608382.6237 | 1191299.756
102 | 2608323.6767 | 1191266.9794 | 2608321.8028 | 1191265.7985 | 2608321.7901 | 1191265.7907
103 | 2608323.6767 | 1191266.9794 | 2608320.2345 | 1191278.7567
104 | 2608362.0063 | 1191276.4846 | 2608362.1534 | 1191276.5132
105 | 2608387.4272 | 1191277.3843 | 2608382.6237 | 1191299.756
106 | 2608321.7901 | 1191265.7907 | 2608321.7811 | 1191265.7852
107 | 2608320.2345 | 1191278.7567 | 2608318.5121 | 1191284.6499
108 | 2608336.3588 | 1191291.7322 | 2608317.3726 | 1191288.5487
109 | 2608317.3726 | 1191288.5487 | 2608318.5121 | 1191284.6499
110 | 2608377.5134 | 1191279.505 | 2608362.1534 | 1191276.5132
111 | 2608387.4272 | 1191277.3843 | 2608389.2886 | 1191276.5531 | 2608391.401 | 1191276.0892 | 2608394.4808 | 1191276.2491 | 2608399.785 | 1191277.4622
112 | 2608377.5134 | 1191279.505 | 2608382.4065 | 1191280.4567 | 2608384.1605 | 1191280.0701 | 2608385.9168 | 1191278.0492 | 2608387.4272 | 1191277.3843
113 | 2608321.7811 | 1191265.7852 | 2608321.7562 | 1191265.77
114 | 2608377.5134 | 1191279.505 | 2608381.3067 | 1191257.5449
115 | 2608321.7562 | 1191265.77 | 2608321.6237 | 1191265.6892
116 | 2608387.3006 | 1191336.0752 | 2608406.9907 | 1191343.9844
117 | 2608383.734 | 1191334.6426 | 2608387.3006 | 1191336.0752
118 | 2608443.241 | 1191282.5649 | 2608443.6305 | 1191287.4903
119 | 2608443.6305 | 1191287.4903 | 2608426.8415 | 1191283.6504
120 | 2608443.241 | 1191282.5649 | 2608442.2735 | 1191260.2852 | 2608442.1333 | 1191249.608
121 | 2608443.241 | 1191282.5649 | 2608453.5295 | 1191284.8497
122 | 2608409.5089 | 1191279.6862 | 2608426.8415 | 1191283.6504
123 | 2608409.3965 | 1191279.6605 | 2608399.785 | 1191277.4622
124 | 2608409.4749 | 1191279.6784 | 2608409.3965 | 1191279.6605
125 | 2608381.3067 | 1191257.5449 | 2608382.2401 | 1191252.1416 | 2608383.5033 | 1191246.6338
126 | 2608409.5089 | 1191279.6862 | 2608409.4749 | 1191279.6784
127 | 2608384.7398 | 1191241.2428 | 2608383.5033 | 1191246.6338
128 | 2608384.7398 | 1191241.2428 | 2608385.2932 | 1191238.8303
129 | 2608314.0095 | 1191261.0463 | 2608321.6237 | 1191265.6892
130 | 2608377.3166 | 1191211.6577 | 2608367.4373 | 1191206.3304 | 2608350.0119 | 1191195.4691
131 | 2608349.9194 | 1191195.4115 | 2608350.0119 | 1191195.4691
132 | 2608391.7238 | 1191219.4266 | 2608377.3166 | 1191211.6577
133 | 2608349.8339 | 1191195.3582 | 2608349.9194 | 1191195.4115
134 | 2608391.7238 | 1191219.4266 | 2608385.6584 | 1191237.3314
135 | 2608349.8339 | 1191195.3582 | 2608345.5758 | 1191192.7041 | 2608327.4117 | 1191181.3572
136 | 2608385.6584 | 1191237.3314 | 2608385.592 | 1191237.5275 | 2608385.2932 | 1191238.8303
137 | 2608327.296 | 1191181.285 | 2608327.4117 | 1191181.3572
138 | 2608327.1827 | 1191181.2142 | 2608327.296 | 1191181.285
139 | 2608453.5295 | 1191284.8497 | 2608470.2414 | 1191288.561
140 | 2608470.2414 | 1191288.561 | 2608482.0179 | 1191291.1763
141 | 2608482.0179 | 1191291.1763 | 2608487.6892 | 1191292.4358
142 | 2608501.8159 | 1191297.5439 | 2608494.022 | 1191293.8421 | 2608487.6892 | 1191292.4358
143 | 2608501.8159 | 1191297.5439 | 2608500.6541 | 1191299.6656 | 2608498.9332 | 1191303.5541 | 2608497.6001 | 1191308.2436 | 2608495.8547 | 1191313.3327 | 2608493.5953 | 1191320.7779 | 2608491.948 | 1191326.5786 | 2608489.4806 | 1191335.5243 | 2608489.4806 | 1191335.5243

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608419.585 | 1191477.1855
1 | 2608418.9197 | 1191476.8143
2 | 2608436.7114 | 1191486.7407
3 | 2608397.1794 | 1191464.685
4 | 2608449.8398 | 1191491.6283
5 | 2608444.4937 | 1191460.4378
6 | 2608400.7807 | 1191509.5129
7 | 2608371.9617 | 1191450.6155
8 | 2608478.5236 | 1191454.5416
9 | 2608462.2118 | 1191418.1718
10 | 2608431.8621 | 1191453.0339
11 | 2608390.8262 | 1191513.6775
12 | 2608346.0709 | 1191435.9328
13 | 2608462.6573 | 1191390.9871
14 | 2608431.2783 | 1191452.6917
15 | 2608377.0171 | 1191519.4548
16 | 2608342.2384 | 1191433.7593
17 | 2608452.6555 | 1191375.1584
18 | 2608411.6799 | 1191440.8741
19 | 2608363.1449 | 1191525.2585
20 | 2608403.5887 | 1191435.8582
21 | 2608393.1903 | 1191429.7378
22 | 2608376.5434 | 1191420.3344
23 | 2608450.8211 | 1191372.3575
24 | 2608350.6443 | 1191514.1104
25 | 2608345.2353 | 1191532.9135
26 | 2608334.2394 | 1191501.0598
27 | 2608339.1405 | 1191535.5185
28 | 2608327.0077 | 1191495.8772
29 | 2608330.6346 | 1191539.1541
30 | 2608324.6465 | 1191494.2023
31 | 2608303.4576 | 1191518.0253
32 | 2608316.607 | 1191488.4997
33 | 2608314.2479 | 1191486.8263
34 | 2608331.6958 | 1191429.1737
35 | 2608359.1378 | 1191391.348
36 | 2608312.0619 | 1191420.6338
37 | 2608359.4392 | 1191390.5916
38 | 2608310.991 | 1191420.168
39 | 2608365.7433 | 1191374.7708
40 | 2608375.0732 | 1191419.5039
41 | 2608446.1616 | 1191365.2435
42 | 2608443.2128 | 1191357.1151
43 | 2608366.8625 | 1191369.0689
44 | 2608366.1988 | 1191373.6276
45 | 2608363.0159 | 1191363.0903
46 | 2608356.5218 | 1191361.208
47 | 2608333.904 | 1191357.0985
48 | 2608329.4837 | 1191356.2954
49 | 2608316.4705 | 1191353.931
50 | 2608295.8758 | 1191414.463
51 | 2608444.2603 | 1191305.0095
52 | 2608426.1197 | 1191351.0796
53 | 2608444.0782 | 1191295.0975
54 | 2608407.5897 | 1191344.225
55 | 2608267.746 | 1191447.1228
56 | 2608264.3446 | 1191469.9203
57 | 2608270.4617 | 1191427.3902
58 | 2608271.9068 | 1191409.2718
59 | 2608270.5619 | 1191361.2375
60 | 2608246.6031 | 1191405.9732
61 | 2608306.9286 | 1191385.3229
62 | 2608237.2309 | 1191404.7515
63 | 2608307.5288 | 1191383.7407
64 | 2608222.5732 | 1191402.8407
65 | 2608301.2949 | 1191516.3439
66 | 2608290.2966 | 1191507.7932
67 | 2608235.9693 | 1191479.794
68 | 2608247.4626 | 1191481.4976
69 | 2608228.8643 | 1191478.7409
70 | 2608221.5281 | 1191477.5498
71 | 2608213.9928 | 1191476.2826
72 | 2608190.2425 | 1191472.2884
73 | 2608167.681 | 1191468.4942
74 | 2608178.0531 | 1191430.7927
75 | 2608183.2531 | 1191411.8913
76 | 2608187.0181 | 1191398.2058
77 | 2608183.0239 | 1191377.8894
78 | 2608200.3972 | 1191399.9498
79 | 2608147.9622 | 1191365.6086
80 | 2608207.4812 | 1191400.8733
81 | 2608214.4857 | 1191401.7864
82 | 2608217.9143 | 1191402.2334
83 | 2608263.9111 | 1191241.3394
84 | 2608294.9783 | 1191251.821
85 | 2608265.6628 | 1191226.072
86 | 2608296.7268 | 1191252.5213
87 | 2608297.9081 | 1191252.9675
88 | 2608299.0101 | 1191253.3838
89 | 2608293.5309 | 1191349.763
90 | 2608300.1097 | 1191350.9583
91 | 2608290.7966 | 1191349.2662
92 | 2608310.0306 | 1191352.7609
93 | 2608350.8958 | 1191285.24
94 | 2608352.3924 | 1191274.612
95 | 2608368.4584 | 1191297.4127
96 | 2608368.6959 | 1191297.452
97 | 2608339.3898 | 1191272.0816
98 | 2608361.9376 | 1191276.4712
99 | 2608368.8813 | 1191297.4826
100 | 2608323.6767 | 1191266.9794
101 | 2608362.0063 | 1191276.4846
102 | 2608382.6237 | 1191299.756
103 | 2608321.7901 | 1191265.7907
104 | 2608320.2345 | 1191278.7567
105 | 2608336.3588 | 1191291.7322
106 | 2608317.3726 | 1191288.5487
107 | 2608362.1534 | 1191276.5132
108 | 2608387.4272 | 1191277.3843
109 | 2608321.7811 | 1191265.7852
110 | 2608318.5121 | 1191284.6499
111 | 2608377.5134 | 1191279.505
112 | 2608321.7562 | 1191265.77
113 | 2608387.3006 | 1191336.0752
114 | 2608406.9907 | 1191343.9844
115 | 2608383.734 | 1191334.6426
116 | 2608443.6305 | 1191287.4903
117 | 2608443.241 | 1191282.5649
118 | 2608426.8415 | 1191283.6504
119 | 2608399.785 | 1191277.4622
120 | 2608409.3965 | 1191279.6605
121 | 2608381.3067 | 1191257.5449
122 | 2608409.4749 | 1191279.6784
123 | 2608383.5034 | 1191246.6338
124 | 2608409.5089 | 1191279.6862
125 | 2608384.7398 | 1191241.2428
126 | 2608321.6237 | 1191265.6892
127 | 2608314.0095 | 1191261.0463
128 | 2608350.0119 | 1191195.4691
129 | 2608377.3166 | 1191211.6577
130 | 2608349.9194 | 1191195.4115
131 | 2608391.7238 | 1191219.4266
132 | 2608349.8339 | 1191195.3582
133 | 2608385.6584 | 1191237.3314
134 | 2608327.4117 | 1191181.3572
135 | 2608385.2932 | 1191238.8303
136 | 2608327.296 | 1191181.285
137 | 2608327.1827 | 1191181.2142
138 | 2608442.1333 | 1191249.608
139 | 2608453.5295 | 1191284.8497
140 | 2608470.2414 | 1191288.561
141 | 2608482.0179 | 1191291.1763
142 | 2608487.6892 | 1191292.4358
143 | 2608501.8159 | 1191297.5439
144 | 2608489.4806 | 1191335.5243
145 | 2608356.5218 | 1191361.208

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1