## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_62-16_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_62-16_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_62-16_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_62-16_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_62-16_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_62-16_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_62-16_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_62-16_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_62-16_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_62-16_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_62-16_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_62-16_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_62-16_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_62-16_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_62-16_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_62-16_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_62-16_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_62-16_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_62-16_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_62-16_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_62-16_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_62-16_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_62-16_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_62-16_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_62-16_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_62-16_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_62-16_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_62-16_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_62-16_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_62-16_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_62-16_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_62-16_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_62-16_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_62-16_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_62-16_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_62-16_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_62-16_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_62-16_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_62-16_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_62-16_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_62-16_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_62-16_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_62-16_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_62-16_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_62-16_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_62-16_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_62-16_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_62-16_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_62-16_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_62-16_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_62-16_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_62-16_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_62-16_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_62-16_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_62-16_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_62-16_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_62-16_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_62-16_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_62-16_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_62-16_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_62-16_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_62-16_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_62-16_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_62-16_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_62-16_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_62-16_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_62-16_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_62-16_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_62-16_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_62-16_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_62-16_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_62-16_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_62-16_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_62-16_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_62-16_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_62-16_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_62-16_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_62-16_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_62-16_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_62-16_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_62-16_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_62-16_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_62-16_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_62-16_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_62-16_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_62-16_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_62-16_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_62-16_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_62-16_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_62-16_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_62-16_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_62-16_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_62-16_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_62-16_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_62-16_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_62-16_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_62-16_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_62-16_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_62-16_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_62-16_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_62-16_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_62-16_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_62-16_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_62-16_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_62-16_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_62-16_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_62-16_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_62-16_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_62-16_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_62-16_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_62-16_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_62-16_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_62-16_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_62-16_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_62-16_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_62-16_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_62-16_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_62-16_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_62-16_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_62-16_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_62-16_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_62-16_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_62-16_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_62-16_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_62-16_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_62-16_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_62-16_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_62-16_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_62-16_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_62-16_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_62-16_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_62-16_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_62-16_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_62-16_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_62-16_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_62-16_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_62-16_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_62-16_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_62-16_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_62-16_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_62-16_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_62-16_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_62-16_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_62-16_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_62-16_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_62-16_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_62-16_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_62-16_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_62-16_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_62-16_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_62-16_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_62-16_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_62-16_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_62-16_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_62-16_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_639_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_62-16_0_3_load_0 | 0 | 0.00142 | 0.0003559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_62-16_0_3_load_3 | 3 | 0.00053273 | 0.00013351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_62-16_0_3_load_4 | 4 | 0.0014789 | 0.00037065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_62-16_0_3_load_6 | 6 | 0.0024708 | 0.00061924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_62-16_0_3_load_22 | 8 | 0.0026147 | 0.00065531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_62-16_0_3_load_9 | 11 | 0.00099883 | 0.00025033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_62-16_0_3_load_16 | 12 | 0.003403 | 0.00085287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_62-16_0_3_load_21 | 15 | 0.0024714 | 0.0006194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_62-16_0_3_load_18 | 17 | 0.0034052 | 0.00085342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_62-16_0_3_load_159 | 18 | 0.0050739 | 0.0012716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_62-16_0_3_load_11 | 19 | 0.0010717 | 0.0002686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_62-16_0_3_load_10 | 20 | 0.0020507 | 0.00051396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_62-16_0_3_load_151 | 23 | 0.0021424 | 0.00053694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_62-16_0_3_load_149 | 25 | 0.0033741 | 0.00084564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_62-16_0_3_load_12 | 26 | 0.0017896 | 0.00044851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_62-16_0_3_load_155 | 30 | 0.0049676 | 0.001245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_62-16_0_3_load_23 | 31 | 0.00645 | 0.0016165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_62-16_0_3_load_156 | 33 | 0.0049676 | 0.001245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_62-16_0_3_load_158 | 34 | 0.0061192 | 0.0015336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_62-16_0_3_load_145 | 35 | 0.0011258 | 0.00028215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_62-16_0_3_load_27 | 37 | 0.0012868 | 0.0003225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_62-16_0_3_load_30 | 38 | 0.0033322 | 0.00083513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_62-16_0_3_load_31 | 39 | 0.0081377 | 0.0020395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_62-16_0_3_load_148 | 42 | 0.0063843 | 0.0016001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_62-16_0_3_load_146 | 43 | 0.0069407 | 0.0017395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_62-16_0_3_load_34 | 45 | 0.0030364 | 0.000761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_62-16_0_3_load_35 | 46 | 0.002828 | 0.00070876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_62-16_0_3_load_38 | 49 | 0.0031881 | 0.00079902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_62-16_0_3_load_43 | 50 | 0.0028294 | 0.0007091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_62-16_0_3_load_40 | 51 | 0.0040786 | 0.0010222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_62-16_0_3_load_119 | 54 | 0.0043353 | 0.0010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_62-16_0_3_load_48 | 55 | 0.0046451 | 0.0011642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_62-16_0_3_load_41 | 56 | 0.0039445 | 0.00098857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_62-16_0_3_load_123 | 59 | 0.0022163 | 0.00055546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_62-16_0_3_load_42 | 62 | 0.0034381 | 0.00086168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_62-16_0_3_load_121 | 64 | 0.00099011 | 0.00024815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_62-16_0_3_load_49 | 65 | 0.0042122 | 0.0010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_62-16_0_3_load_122 | 66 | 0.0031074 | 0.0007788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_62-16_0_3_load_51 | 67 | 0.003331 | 0.00083482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_62-16_0_3_load_50 | 68 | 0.0035672 | 0.00089401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_62-16_0_3_load_52 | 69 | 0.0049916 | 0.001251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_62-16_0_3_load_53 | 70 | 0.00328 | 0.00082204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_62-16_0_3_load_57 | 74 | 0.0067599 | 0.0016942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_62-16_0_3_load_85 | 77 | 0.0039599 | 0.00099245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_62-16_0_3_load_162 | 79 | 0.00094295 | 0.00023632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_62-16_0_3_load_58 | 83 | 0.054945 | 0.013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_62-16_0_3_load_60 | 85 | 0.0054641 | 0.0013694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_62-16_0_3_load_88 | 88 | 0.0071427 | 0.0017901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_62-16_0_3_load_100 | 90 | 0.0070974 | 0.0017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_62-16_0_3_load_97 | 91 | 0.0058839 | 0.0014746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_62-16_0_3_load_89 | 93 | 0.0022441 | 0.00056241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_62-16_0_3_load_84 | 95 | 0.002471 | 0.00061928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_62-16_0_3_load_114 | 96 | 0.0041724 | 0.0010457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_62-16_0_3_load_103 | 98 | 0.0056774 | 0.0014229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_62-16_0_3_load_105 | 99 | 0.003415 | 0.00085588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_62-16_0_3_load_101 | 100 | 0.006884 | 0.0017253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_62-16_0_3_load_113 | 102 | 0.0039741 | 0.000996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_62-16_0_3_load_98 | 103 | 0.00073859 | 0.00018511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_62-16_0_3_load_90 | 104 | 0.001197 | 0.00029999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_62-16_0_3_load_83 | 105 | 0.0019994 | 0.00050111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_62-16_0_3_load_70 | 107 | 0.0018016 | 0.00045153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_62-16_0_3_load_71 | 108 | 0.0017279 | 0.00043305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_62-16_0_3_load_67 | 109 | 0.0036712 | 0.0009201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_62-16_0_3_load_79 | 111 | 0.0025442 | 0.00063763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_62-16_0_3_load_87 | 115 | 0.0045143 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_62-16_0_3_load_160 | 116 | 0.0021497 | 0.00053877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_62-16_0_3_load_75 | 117 | 0.0030398 | 0.00076185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_62-16_0_3_load_153 | 118 | 0.00093932 | 0.00023542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_62-16_0_3_load_81 | 119 | 0.0013555 | 0.00033973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_62-16_0_3_load_82 | 120 | 0.0012721 | 0.00031882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_62-16_0_3_load_91 | 121 | 0.0016789 | 0.00042077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_62-16_0_3_load_92 | 122 | 0.00091852 | 0.0002302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_62-16_0_3_load_93 | 123 | 0.0014805 | 0.00037104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_62-16_0_3_load_94 | 124 | 0.00098917 | 0.00024791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_62-16_0_3_load_131 | 126 | 0.004761 | 0.0011932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_62-16_0_3_load_116 | 129 | 0.0016384 | 0.00041062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_62-16_0_3_load_128 | 132 | 0.0035516 | 0.00089011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_62-16_0_3_load_115 | 133 | 0.0020061 | 0.00050277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_62-16_0_3_load_126 | 134 | 0.0041026 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_62-16_0_3_load_127 | 135 | 0.0029153 | 0.00073063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_62-16_0_3_load_108 | 136 | 0.001478 | 0.00037042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_62-16_0_3_load_109 | 137 | 0.0010094 | 0.00025299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_62-16_0_3_load_110 | 138 | 0.0023106 | 0.00057908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_62-16_0_3_load_111 | 139 | 0.0012525 | 0.0003139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_62-16_0_3_load_112 | 140 | 0.003575 | 0.00089598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_62-16_0_3_load_125 | 141 | 0.0016559 | 0.000415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_62-16_0_3_load_124 | 142 | 0.001377 | 0.00034512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_62-16_0_3_load_130 | 143 | 0.0021565 | 0.00054046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_62-16_0_3_load_117 | 144 | 0.0030093 | 0.00075419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_62-16_0_3_load_142 | 147 | 0.0010757 | 0.00026959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_62-16_0_3_load_144 | 148 | 0.0020605 | 0.00051641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_62-16_0_3_load_133 | 149 | 0.0038701 | 0.00096995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_62-16_0_3_load_136 | 152 | 0.0017819 | 0.00044658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_62-16_0_3_load_139 | 153 | 0.0022274 | 0.00055824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_62-16_0_3_load_140 | 154 | 0.0033021 | 0.00082759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_62-16_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0078367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_62-16_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_62-16_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_62-16_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.027063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_62-16_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_62-16_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.022916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_62-16_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.026154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_62-16_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0076375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_62-16_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.015449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_62-16_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.01024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_62-16_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.036806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_62-16_0_3_line_11 |  | 8 | 14 | 0.019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_62-16_0_3_line_12 |  | 9 | 17 | 0.035719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_62-16_0_3_line_13 |  | 10 | 18 | 0.036585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_62-16_0_3_line_14 |  | 11 | 19 | 0.03284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_62-16_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.040372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_62-16_0_3_line_16 |  | 13 | 27 | 0.029221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_62-16_0_3_line_17 |  | 14 | 34 | 0.026088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_62-16_0_3_line_18 |  | 14 | 31 | 0.019041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_62-16_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.017645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_62-16_0_3_line_20 |  | 16 | 31 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_62-16_0_3_line_21 |  | 16 | 32 | 0.027665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_62-16_0_3_line_22 |  | 18 | 24 | 0.041686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_62-16_0_3_line_23 |  | 19 | 26 | 0.035101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_62-16_0_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.037178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_62-16_0_3_line_25 |  | 21 | 27 | 0.058579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_62-16_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_62-16_0_3_line_27 |  | 22 | 24 | 0.03396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_62-16_0_3_line_28 |  | 22 | 25 | 0.027355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_62-16_0_3_line_29 |  | 25 | 82 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_62-16_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.027525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_62-16_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.16806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_62-16_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.032402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_62-16_0_3_line_33 |  | 29 | 35 | 0.065231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_62-16_0_3_line_34 |  | 30 | 33 | 0.0056748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_62-16_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_62-16_0_3_line_36 |  | 34 | 58 | 0.0050278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_62-16_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.096175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_62-16_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.062798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_62-16_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.038251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_62-16_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_62-16_0_3_line_41 |  | 40 | 41 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_62-16_0_3_line_42 |  | 41 | 42 | 0.028735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_62-16_0_3_line_43 |  | 41 | 43 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_62-16_0_3_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0039509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_62-16_0_3_line_45 |  | 44 | 57 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_62-16_0_3_line_46 |  | 45 | 46 | 0.0054915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_62-16_0_3_line_47 |  | 45 | 47 | 0.0251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_62-16_0_3_line_48 |  | 46 | 48 | 0.006164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_62-16_0_3_line_49 |  | 47 | 49 | 0.013839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_62-16_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_62-16_0_3_line_51 |  | 48 | 51 | 0.02295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_62-16_0_3_line_52 |  | 50 | 55 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_62-16_0_3_line_53 |  | 51 | 56 | 0.022896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_62-16_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_62-16_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.035073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_62-16_0_3_line_56 |  | 53 | 59 | 0.0087465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_62-16_0_3_line_57 |  | 53 | 60 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_62-16_0_3_line_58 |  | 54 | 61 | 0.030678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_62-16_0_3_line_59 |  | 55 | 65 | 0.011606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_62-16_0_3_line_60 |  | 56 | 62 | 0.018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_62-16_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_62-16_0_3_line_62 |  | 59 | 142 | 0.029627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_62-16_0_3_line_63 |  | 60 | 64 | 0.016842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_62-16_0_3_line_64 |  | 60 | 123 | 0.013545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_62-16_0_3_line_65 |  | 61 | 87 | 0.036365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_62-16_0_3_line_66 |  | 61 | 84 | 0.032732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_62-16_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0082187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_62-16_0_3_line_68 |  | 63 | 64 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_62-16_0_3_line_69 |  | 65 | 68 | 0.0092009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_62-16_0_3_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0086457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_62-16_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.016746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_62-16_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_62-16_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.035552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_62-16_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_62-16_0_3_line_75 |  | 71 | 73 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_62-16_0_3_line_76 |  | 71 | 74 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_62-16_0_3_line_77 |  | 72 | 75 | 0.037368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_62-16_0_3_line_78 |  | 73 | 76 | 0.03414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_62-16_0_3_line_79 |  | 73 | 77 | 0.02473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_62-16_0_3_line_80 |  | 74 | 78 | 0.028506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_62-16_0_3_line_81 |  | 75 | 79 | 0.053488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_62-16_0_3_line_82 |  | 76 | 80 | 0.009389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_62-16_0_3_line_83 |  | 77 | 81 | 0.035374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_62-16_0_3_line_84 |  | 78 | 82 | 0.029748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_62-16_0_3_line_85 |  | 80 | 117 | 0.015196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_62-16_0_3_line_86 |  | 81 | 86 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_62-16_0_3_line_87 |  | 82 | 118 | 0.005818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_62-16_0_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.070817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_62-16_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_62-16_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.046355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_62-16_0_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_62-16_0_3_line_92 |  | 87 | 96 | 0.021518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_62-16_0_3_line_93 |  | 87 | 97 | 0.005678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_62-16_0_3_line_94 |  | 88 | 94 | 0.036733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_62-16_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_62-16_0_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.020567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_62-16_0_3_line_97 |  | 90 | 102 | 0.024334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_62-16_0_3_line_98 |  | 91 | 103 | 0.011183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_62-16_0_3_line_99 |  | 92 | 93 | 0.060636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_62-16_0_3_line_100 |  | 92 | 94 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_62-16_0_3_line_101 |  | 92 | 95 | 0.10783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_62-16_0_3_line_102 |  | 93 | 104 | 0.03035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_62-16_0_3_line_103 |  | 95 | 105 | 0.027803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_62-16_0_3_line_104 |  | 97 | 101 | 0.01793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_62-16_0_3_line_105 |  | 97 | 103 | 0.020078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_62-16_0_3_line_106 |  | 98 | 99 | 0.031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_62-16_0_3_line_107 |  | 99 | 130 | 0.039963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_62-16_0_3_line_108 |  | 100 | 101 | 0.028918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_62-16_0_3_line_109 |  | 104 | 121 | 0.026935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_62-16_0_3_line_110 |  | 105 | 120 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_62-16_0_3_line_111 |  | 106 | 107 | 0.05376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_62-16_0_3_line_112 |  | 106 | 108 | 0.026914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_62-16_0_3_line_113 |  | 106 | 109 | 0.033741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_62-16_0_3_line_114 |  | 107 | 110 | 0.01698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_62-16_0_3_line_115 |  | 109 | 112 | 0.014512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_62-16_0_3_line_116 |  | 110 | 111 | 0.044152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_62-16_0_3_line_117 |  | 112 | 113 | 0.028059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_62-16_0_3_line_118 |  | 112 | 114 | 0.009115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_62-16_0_3_line_119 |  | 113 | 115 | 0.016304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_62-16_0_3_line_120 |  | 113 | 116 | 0.0016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_62-16_0_3_line_121 |  | 114 | 117 | 0.027357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_62-16_0_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_62-16_0_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.0040775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_62-16_0_3_line_124 |  | 122 | 124 | 0.02184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_62-16_0_3_line_125 |  | 124 | 125 | 0.019939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_62-16_0_3_line_126 |  | 125 | 126 | 0.087642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_62-16_0_3_line_127 |  | 127 | 128 | 0.050695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_62-16_0_3_line_128 |  | 127 | 129 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_62-16_0_3_line_129 |  | 128 | 131 | 0.035146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_62-16_0_3_line_130 |  | 128 | 132 | 0.024969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_62-16_0_3_line_131 |  | 129 | 133 | 0.004741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_62-16_0_3_line_132 |  | 130 | 134 | 0.019994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_62-16_0_3_line_133 |  | 130 | 135 | 0.047649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_62-16_0_3_line_134 |  | 131 | 143 | 0.016471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_62-16_0_3_line_135 |  | 131 | 140 | 0.036889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_62-16_0_3_line_136 |  | 132 | 134 | 0.0053922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_62-16_0_3_line_137 |  | 133 | 144 | 0.016852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_62-16_0_3_line_138 |  | 136 | 137 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_62-16_0_3_line_139 |  | 136 | 138 | 0.015515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_62-16_0_3_line_140 |  | 137 | 139 | 0.010143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_62-16_0_3_line_141 |  | 138 | 140 | 0.0085872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_62-16_0_3_line_142 |  | 139 | 141 | 0.014012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_62-16_0_3_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0057216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_62-16_0_3_line_144 |  | 143 | 148 | 0.038046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_62-16_0_3_line_145 |  | 145 | 146 | 0.019286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_62-16_0_3_line_146 |  | 145 | 147 | 0.029292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_62-16_0_3_line_147 |  | 146 | 148 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_62-16_0_3_line_148 |  | 146 | 151 | 0.032645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_62-16_0_3_line_149 |  | 149 | 150 | 0.0074576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_62-16_0_3_line_150 |  | 150 | 151 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_62-16_0_3_line_151 |  | 150 | 152 | 0.01154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_62-16_0_3_line_152 |  | 151 | 153 | 0.01532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_62-16_0_3_line_153 |  | 153 | 154 | 0.026451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_62-16_0_3_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 155 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2685557.7069 | 1255780.4974 | 2685560.5126 | 1255787.8146
1 | 2685570.9566 | 1255805.2522 | 2685562.9333 | 1255794.1278 | 2685560.5126 | 1255787.8146
2 | 2685557.7069 | 1255780.4974 | 2685550.3581 | 1255762.4179
3 | 2685557.7069 | 1255780.4974 | 2685535.853 | 1255796.4602
4 | 2685570.9566 | 1255805.2522 | 2685583.3397 | 1255814.8162 | 2685593.3795 | 1255820.0209
5 | 2685570.9566 | 1255805.2522 | 2685565.6763 | 1255811.0025 | 2685556.6265 | 1255822.3583 | 2685556.4145 | 1255822.9074
6 | 2685541.4103 | 1255737.9627 | 2685541.7623 | 1255741.2703 | 2685550.3581 | 1255762.4179
7 | 2685593.3795 | 1255820.0209 | 2685600.8572 | 1255821.5753
8 | 2685550.851 | 1255837.3196 | 2685556.4145 | 1255822.9074
9 | 2685541.4103 | 1255737.9627 | 2685542.3278 | 1255735.5408 | 2685547.4862 | 1255729.8776
10 | 2685541.4103 | 1255737.9627 | 2685532.7251 | 1255744.9649 | 2685517.7361 | 1255765.7797
11 | 2685620.4002 | 1255825.638 | 2685600.8572 | 1255821.5753
12 | 2685550.851 | 1255837.3196 | 2685548.8658 | 1255856.2054 | 2685542.1663 | 1255871.5343
13 | 2685547.4862 | 1255729.8776 | 2685557.017 | 1255721.2643 | 2685574.6296 | 1255705.3481
14 | 2685517.7361 | 1255765.7797 | 2685516.6218 | 1255767.3272 | 2685502.0541 | 1255794.6155 | 2685502.0541 | 1255794.6155
15 | 2685489.1699 | 1255872.4669 | 2685505.8665 | 1255860.1763 | 2685513.4495 | 1255842.0602
16 | 2685472.3478 | 1255848.5391 | 2685489.1699 | 1255872.4669
17 | 2685620.4002 | 1255825.638 | 2685640.1037 | 1255829.726 | 2685645.9457 | 1255828.5193
18 | 2685620.4002 | 1255825.638 | 2685606.9785 | 1255839.144
19 | 2685597.284 | 1255848.8994 | 2685583.6091 | 1255845.7327 | 2685581.7378 | 1255842.6477
20 | 2685597.284 | 1255848.8994 | 2685606.9785 | 1255839.144
21 | 2685593.0239 | 1255870.1653 | 2685588.4851 | 1255864.8067 | 2685586.6062 | 1255859.6422 | 2685597.284 | 1255848.8994
22 | 2685605.5578 | 1255677.3988 | 2685574.6296 | 1255705.3481
23 | 2685487.7819 | 1255826.6838 | 2685502.0541 | 1255794.6155
24 | 2685436.7542 | 1255801.9343 | 2685462.9422 | 1255775.5453
25 | 2685436.7542 | 1255801.9343 | 2685472.3478 | 1255848.5391
26 | 2685573.487 | 1255644.866 | 2685581.113 | 1255653.7496
27 | 2685605.5578 | 1255677.3988 | 2685581.113 | 1255653.7496
28 | 2685581.113 | 1255653.7496 | 2685594.2013 | 1255640.1284 | 2685596.8308 | 1255639.2991 | 2685599.2655 | 1255639.4232 | 2685602.5008 | 1255638.9474
29 | 2685616.6942 | 1255633.415 | 2685613.9025 | 1255633.4636 | 2685608.3092 | 1255634.7726 | 2685606.0944 | 1255637.1758 | 2685602.5008 | 1255638.9474
30 | 2685472.3478 | 1255848.5391 | 2685481.1607 | 1255841.561 | 2685487.7819 | 1255826.6838
31 | 2685661.9911 | 1256021.1115 | 2685641.7947 | 1255999.5362 | 2685613.6086 | 1255979.1241 | 2685546.2787 | 1255941.2443 | 2685566.1204 | 1255923.7509
32 | 2685566.1204 | 1255923.7509 | 2685573.1188 | 1255917.5806 | 2685582.0493 | 1255896.3076
33 | 2685661.9911 | 1256021.1115 | 2685618.9862 | 1256038.5807 | 2685601.9845 | 1256046.6358
34 | 2685582.0493 | 1255896.3076 | 2685584.2458 | 1255891.0752
35 | 2685593.0239 | 1255870.1653 | 2685584.2458 | 1255891.0752
36 | 2685650.8695 | 1255827.5022 | 2685645.9457 | 1255828.5193
37 | 2685601.9845 | 1256046.6358 | 2685506.358 | 1256056.8897
38 | 2685506.358 | 1256056.8897 | 2685499.112 | 1256052.0147 | 2685489.8233 | 1256049.1339 | 2685478.2381 | 1256048.5885 | 2685460.0447 | 1256049.6601 | 2685445.5634 | 1256048.6557
39 | 2685703.4681 | 1255869.8441 | 2685726.9046 | 1255857.5699 | 2685734.8055 | 1255848.8116
40 | 2685684.881 | 1255879.5786 | 2685703.4681 | 1255869.8441
41 | 2685678.1341 | 1255862.6346 | 2685684.881 | 1255879.5786
42 | 2685678.1341 | 1255862.6346 | 2685667.4995 | 1255835.9401
43 | 2685678.1341 | 1255862.6346 | 2685663.278 | 1255877.2865
44 | 2685666.0373 | 1255832.2697 | 2685667.4995 | 1255835.9401
45 | 2685659.8814 | 1255821.9061 | 2685663.9923 | 1255827.114 | 2685666.0373 | 1255832.2697
46 | 2685719.0335 | 1255790.9948 | 2685723.917 | 1255793.5065
47 | 2685699.0777 | 1255776.3827 | 2685706.9293 | 1255784.7694 | 2685719.0335 | 1255790.9948
48 | 2685729.3985 | 1255796.3257 | 2685723.917 | 1255793.5065
49 | 2685699.0777 | 1255776.3827 | 2685688.0159 | 1255784.6992
50 | 2685729.3985 | 1255796.3257 | 2685744.2194 | 1255804.1234
51 | 2685729.3985 | 1255796.3257 | 2685742.384 | 1255785.6388 | 2685748.0248 | 1255783.2319
52 | 2685744.2194 | 1255804.1234 | 2685755.6742 | 1255810.1501
53 | 2685748.0248 | 1255783.2319 | 2685769.0837 | 1255774.2461
54 | 2685813.0852 | 1255728.3968 | 2685819.7502 | 1255736.4106
55 | 2685813.0852 | 1255728.3968 | 2685804.013 | 1255707.4382 | 2685799.1562 | 1255696.208
56 | 2685819.7502 | 1255736.4106 | 2685828.1422 | 1255738.8759
57 | 2685822.7304 | 1255755.0904 | 2685819.7479 | 1255746.4516 | 2685819.7502 | 1255736.4106
58 | 2685786.9783 | 1255668.0501 | 2685799.1562 | 1255696.208
59 | 2685755.6742 | 1255810.1501 | 2685755.6742 | 1255810.1501 | 2685766.2622 | 1255805.3976
60 | 2685769.0837 | 1255774.2461 | 2685772.1747 | 1255772.9272 | 2685786.9426 | 1255768.2594
61 | 2685650.8695 | 1255827.5022 | 2685659.8814 | 1255821.9061
62 | 2685828.1422 | 1255738.8759 | 2685832.9698 | 1255740.2941 | 2685846.3895 | 1255740.2552 | 2685857.45 | 1255738.6578
63 | 2685822.7304 | 1255755.0904 | 2685806.9999 | 1255761.1077
64 | 2685822.7304 | 1255755.0904 | 2685826.5857 | 1255768.0749
65 | 2685786.9783 | 1255668.0501 | 2685802.4426 | 1255663.315 | 2685819.609 | 1255652.5221
66 | 2685786.9783 | 1255668.0501 | 2685773.9795 | 1255637.9944
67 | 2685794.7792 | 1255765.7824 | 2685786.9426 | 1255768.2594
68 | 2685794.7792 | 1255765.7824 | 2685806.9999 | 1255761.1077
69 | 2685766.2622 | 1255805.3976 | 2685774.6563 | 1255801.63
70 | 2685789.9336 | 1255794.7728 | 2685797.8211 | 1255791.2325
71 | 2685789.9336 | 1255794.7728 | 2685774.6563 | 1255801.63
72 | 2685684.6657 | 1255672.0053 | 2685662.7958 | 1255684.8319
73 | 2685674.0306 | 1255638.0811 | 2685684.6657 | 1255672.0053
74 | 2685651.009 | 1255691.7447 | 2685662.7958 | 1255684.8319
75 | 2685688.1373 | 1255631.2466 | 2685674.0306 | 1255638.0811
76 | 2685674.0306 | 1255638.0811 | 2685660.3341 | 1255644.718
77 | 2685651.009 | 1255691.7447 | 2685660.6248 | 1255709.5752 | 2685658.4771 | 1255710.4782 | 2685665.606 | 1255723.4579
78 | 2685672.2656 | 1255603.6848 | 2685676.0671 | 1255607.3537 | 2685683.3926 | 1255618.7461 | 2685681.3651 | 1255620.7183 | 2685688.1373 | 1255631.2466
79 | 2685688.1373 | 1255631.2466 | 2685710.5493 | 1255620.793
80 | 2685634.6808 | 1255657.1488 | 2685660.3341 | 1255644.718
81 | 2685619.3225 | 1255750.4982 | 2685665.606 | 1255723.4579
82 | 2685672.2656 | 1255603.6848 | 2685663.6222 | 1255599.9569
83 | 2685741.5628 | 1255603.8766 | 2685736.5405 | 1255606.8951 | 2685723.4216 | 1255614.789 | 2685710.5493 | 1255620.793
84 | 2685634.6808 | 1255657.1488 | 2685616.6942 | 1255633.415
85 | 2685663.6222 | 1255599.9569 | 2685664.2042 | 1255596.2291 | 2685671.6466 | 1255587.5635
86 | 2685741.5628 | 1255603.8766 | 2685755.572 | 1255595.4508
87 | 2685613.1936 | 1255628.7608 | 2685616.6942 | 1255633.415
88 | 2685773.9795 | 1255637.9944 | 2685763.2279 | 1255643.8988 | 2685753.575 | 1255660.9053 | 2685740.4729 | 1255671.8129 | 2685730.4228 | 1255680.841 | 2685733.348 | 1255688.756
89 | 2685722.9467 | 1255701.2039 | 2685720.4831 | 1255696.8316 | 2685733.348 | 1255688.756
90 | 2685755.572 | 1255595.4508 | 2685760.5206 | 1255606.8868 | 2685763.2067 | 1255613.086 | 2685767.7099 | 1255623.5036 | 2685773.9795 | 1255637.9944
91 | 2685755.572 | 1255595.4508 | 2685774.6935 | 1255580.1151
92 | 2685819.609 | 1255652.5221 | 2685836.6003 | 1255665.7258
93 | 2685824.2579 | 1255649.2425 | 2685819.609 | 1255652.5221
94 | 2685797.2541 | 1255552.4104 | 2685794.0308 | 1255561.4151 | 2685790.363 | 1255567.2553 | 2685784.0929 | 1255572.5685 | 2685774.7741 | 1255580.0504 | 2685774.6935 | 1255580.1151
95 | 2685803.2931 | 1255602.0581 | 2685809.6185 | 1255596.5678 | 2685815.6334 | 1255591.1619
96 | 2685803.2931 | 1255602.0581 | 2685810.8758 | 1255621.1763
97 | 2685836.8688 | 1255596.2958 | 2685823.4509 | 1255587.8616 | 2685815.6334 | 1255591.1619
98 | 2685810.8758 | 1255621.1763 | 2685814.999 | 1255631.5719
99 | 2685806.1503 | 1255548.0693 | 2685803.3309 | 1255545.8601 | 2685760.03 | 1255508.7084
100 | 2685797.2541 | 1255552.4104 | 2685800.6428 | 1255553.3269 | 2685804.0291 | 1255553.376 | 2685807.0251 | 1255552.7634 | 2685810.4166 | 1255551.4115 | 2685806.1503 | 1255548.0693
101 | 2685806.1503 | 1255548.0693 | 2685801.8997 | 1255548.8417 | 2685797.7529 | 1255548.1811 | 2685794.0328 | 1255546.7038 | 2685777.4263 | 1255539.1464 | 2685771.322 | 1255536.6672 | 2685764.6616 | 1255534.0354 | 2685754.003 | 1255530.3783 | 2685733.4034 | 1255524.5645 | 2685713.9811 | 1255520.2689 | 2685703.3541 | 1255518.6636
102 | 2685760.03 | 1255508.7084 | 2685754.0668 | 1255503.592 | 2685736.582 | 1255489.4425
103 | 2685675.7127 | 1255515.8056 | 2685694.4412 | 1255517.3173 | 2685703.3541 | 1255518.6636
104 | 2685840.1439 | 1255643.5239 | 2685835.9722 | 1255642.5071 | 2685830.7943 | 1255644.289 | 2685824.2579 | 1255649.2425
105 | 2685824.2579 | 1255649.2425 | 2685818.9827 | 1255641.6158 | 2685814.999 | 1255631.5719
106 | 2685906.5788 | 1255630.9026 | 2685923.6159 | 1255643.0896 | 2685931.9567 | 1255648.9421
107 | 2685964.6701 | 1255671.8963 | 2685931.9567 | 1255648.9421
108 | 2685840.1439 | 1255643.5239 | 2685850.6316 | 1255621.5035 | 2685853.5242 | 1255618.0207
109 | 2685736.582 | 1255489.4425 | 2685719.1728 | 1255475.3542 | 2685715.5407 | 1255472.6317
110 | 2685675.7127 | 1255515.8056 | 2685672.9526 | 1255515.5828 | 2685665.0083 | 1255515.5474
111 | 2685719.5031 | 1255529.6227 | 2685702.8144 | 1255526.69 | 2685684.9758 | 1255524.508 | 2685667.1177 | 1255523.6713 | 2685666.1516 | 1255523.6717
112 | 2685719.5031 | 1255529.6227 | 2685728.1116 | 1255531.6044 | 2685740.6015 | 1255534.8543 | 2685745.5411 | 1255536.3943
113 | 2685719.5031 | 1255529.6227 | 2685718.3829 | 1255536.6563 | 2685717.2305 | 1255539.6641 | 2685714.9647 | 1255542.4557 | 2685699.9896 | 1255555.4128
114 | 2685649.1719 | 1255523.6784 | 2685666.1516 | 1255523.6717
115 | 2685689.0149 | 1255564.9085 | 2685699.9896 | 1255555.4128
116 | 2685635.1401 | 1255563.8952 | 2685633.9788 | 1255557.0954 | 2685634.1776 | 1255552.7394 | 2685635.46 | 1255548.5658 | 2685645.0966 | 1255532.6708 | 2685648.8414 | 1255525.664 | 2685649.1719 | 1255523.6784
117 | 2685689.0149 | 1255564.9085 | 2685696.3533 | 1255578.5362 | 2685697.9257 | 1255577.7806 | 2685703.8131 | 1255586.9061
118 | 2685689.0149 | 1255564.9085 | 2685682.1093 | 1255570.8798
119 | 2685703.8131 | 1255586.9061 | 2685718.0975 | 1255579.0454
120 | 2685703.8131 | 1255586.9061 | 2685702.3496 | 1255587.7118
121 | 2685682.1093 | 1255570.8798 | 2685686.8696 | 1255577.0979 | 2685686.8532 | 1255578.2319 | 2685686.1379 | 1255579.7004 | 2685682.9705 | 1255581.7339 | 2685677.284 | 1255583.2195 | 2685671.6466 | 1255587.5635
122 | 2685649.9087 | 1255515.4801 | 2685665.0083 | 1255515.5474
123 | 2685827.7464 | 1255771.9837 | 2685826.5857 | 1255768.0749
124 | 2685827.7464 | 1255771.9837 | 2685833.9628 | 1255792.9204
125 | 2685839.6382 | 1255812.0346 | 2685833.9628 | 1255792.9204
126 | 2685839.6382 | 1255812.0346 | 2685852.1805 | 1255848.5444 | 2685854.7971 | 1255856.9221 | 2685872.8236 | 1255892.3439 | 2685873.2937 | 1255892.5566
127 | 2685928.2717 | 1255706.3612 | 2685886.2867 | 1255677.7636
128 | 2685886.2867 | 1255677.7636 | 2685879.9045 | 1255686.9547
129 | 2685958.7458 | 1255724.0281 | 2685928.2717 | 1255706.3612
130 | 2685928.2717 | 1255706.3612 | 2685947.278 | 1255690.1683
131 | 2685877.2003 | 1255690.849 | 2685879.9045 | 1255686.9547
132 | 2685964.6701 | 1255671.8963 | 2685957.6461 | 1255681.3349 | 2685951.3825 | 1255686.6714
133 | 2685964.6701 | 1255671.8963 | 2685982.8971 | 1255684.6929 | 2686003.3079 | 1255699.7744
134 | 2685958.7458 | 1255724.0281 | 2685973.5491 | 1255731.2511
135 | 2685958.7458 | 1255724.0281 | 2685922.2353 | 1255729.3011
136 | 2685947.278 | 1255690.1683 | 2685951.3825 | 1255686.6714
137 | 2685867.5887 | 1255704.6909 | 2685877.2003 | 1255690.849
138 | 2685898.3809 | 1255732.7463 | 2685887.0196 | 1255734.3872
139 | 2685898.3809 | 1255732.7463 | 2685913.7363 | 1255730.5286
140 | 2685887.0196 | 1255734.3872 | 2685876.9811 | 1255735.837
141 | 2685913.7363 | 1255730.5286 | 2685922.2353 | 1255729.3011
142 | 2685863.1128 | 1255737.8399 | 2685876.9811 | 1255735.837
143 | 2685863.1128 | 1255737.8399 | 2685857.45 | 1255738.6578
144 | 2685973.5491 | 1255731.2511 | 2685988.6235 | 1255738.6063 | 2686008.5463 | 1255746.0637
145 | 2686018.0774 | 1255749.6314 | 2686037.1132 | 1255746.2053
146 | 2686037.1132 | 1255746.2053 | 2686044.6678 | 1255749.562 | 2686053.8398 | 1255762.0382 | 2686056.8103 | 1255766.7155
147 | 2686018.0774 | 1255749.6314 | 2686008.5463 | 1255746.0637
148 | 2686018.0774 | 1255749.6314 | 2686002.3265 | 1255778.2468
149 | 2685995.3888 | 1255796.2821 | 2685992.0019 | 1255802.9263
150 | 2685995.3888 | 1255796.2821 | 2685995.5628 | 1255790.5358 | 2686002.3265 | 1255778.2468
151 | 2685995.3888 | 1255796.2821 | 2686002.3783 | 1255805.4648
152 | 2686002.3265 | 1255778.2468 | 2685988.1867 | 1255772.349
153 | 2685962.9351 | 1255764.8535 | 2685977.8542 | 1255768.0392 | 2685988.1867 | 1255772.349

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685560.5126 | 1255787.8146
1 | 2685557.7069 | 1255780.4974
2 | 2685570.9566 | 1255805.2522
3 | 2685550.3581 | 1255762.4179
4 | 2685535.853 | 1255796.4602
5 | 2685593.3795 | 1255820.0209
6 | 2685556.4145 | 1255822.9074
7 | 2685541.4103 | 1255737.9627
8 | 2685600.8572 | 1255821.5753
9 | 2685550.851 | 1255837.3196
10 | 2685547.4862 | 1255729.8776
11 | 2685517.7361 | 1255765.7797
12 | 2685513.4495 | 1255842.0602
13 | 2685489.1699 | 1255872.4669
14 | 2685620.4002 | 1255825.638
15 | 2685581.7378 | 1255842.6477
16 | 2685597.284 | 1255848.8994
17 | 2685542.1663 | 1255871.5343
18 | 2685574.6296 | 1255705.3481
19 | 2685502.0541 | 1255794.6155
20 | 2685462.9422 | 1255775.5453
21 | 2685436.7542 | 1255801.9343
22 | 2685581.113 | 1255653.7496
23 | 2685573.487 | 1255644.866
24 | 2685605.5578 | 1255677.3988
25 | 2685602.5008 | 1255638.9474
26 | 2685487.7819 | 1255826.6838
27 | 2685472.3478 | 1255848.5391
28 | 2685566.1204 | 1255923.7509
29 | 2685661.9911 | 1256021.1115
30 | 2685582.0493 | 1255896.3076
31 | 2685606.9785 | 1255839.144
32 | 2685593.0239 | 1255870.1653
33 | 2685584.2458 | 1255891.0752
34 | 2685645.9457 | 1255828.5193
35 | 2685601.9845 | 1256046.6358
36 | 2685506.358 | 1256056.8897
37 | 2685445.5634 | 1256048.6557
38 | 2685703.4681 | 1255869.8441
39 | 2685734.8055 | 1255848.8116
40 | 2685684.881 | 1255879.5786
41 | 2685678.1341 | 1255862.6346
42 | 2685667.4995 | 1255835.9401
43 | 2685663.278 | 1255877.2865
44 | 2685666.0373 | 1255832.2697
45 | 2685719.0335 | 1255790.9948
46 | 2685723.917 | 1255793.5065
47 | 2685699.0777 | 1255776.3827
48 | 2685729.3985 | 1255796.3257
49 | 2685688.0159 | 1255784.6992
50 | 2685744.2194 | 1255804.1234
51 | 2685748.0248 | 1255783.2319
52 | 2685813.0852 | 1255728.3968
53 | 2685819.7502 | 1255736.4106
54 | 2685799.1562 | 1255696.208
55 | 2685755.6742 | 1255810.1501
56 | 2685769.0837 | 1255774.2461
57 | 2685659.8814 | 1255821.9061
58 | 2685650.8695 | 1255827.5022
59 | 2685828.1422 | 1255738.8759
60 | 2685822.7304 | 1255755.0904
61 | 2685786.9783 | 1255668.0501
62 | 2685786.9426 | 1255768.2594
63 | 2685794.7792 | 1255765.7824
64 | 2685806.9999 | 1255761.1077
65 | 2685766.2622 | 1255805.3976
66 | 2685797.8211 | 1255791.2325
67 | 2685789.9336 | 1255794.7728
68 | 2685774.6563 | 1255801.63
69 | 2685684.6657 | 1255672.0053
70 | 2685662.7958 | 1255684.8319
71 | 2685674.0306 | 1255638.0811
72 | 2685651.009 | 1255691.7447
73 | 2685688.1373 | 1255631.2466
74 | 2685660.3341 | 1255644.718
75 | 2685665.606 | 1255723.4579
76 | 2685672.2656 | 1255603.6848
77 | 2685710.5493 | 1255620.793
78 | 2685634.6808 | 1255657.1488
79 | 2685619.3225 | 1255750.4982
80 | 2685663.6222 | 1255599.9569
81 | 2685741.5628 | 1255603.8766
82 | 2685616.6942 | 1255633.415
83 | 2685733.348 | 1255688.756
84 | 2685773.9795 | 1255637.9944
85 | 2685722.9467 | 1255701.2039
86 | 2685755.572 | 1255595.4508
87 | 2685819.609 | 1255652.5221
88 | 2685774.6935 | 1255580.1151
89 | 2685803.2931 | 1255602.0581
90 | 2685815.6334 | 1255591.1619
91 | 2685810.8758 | 1255621.1763
92 | 2685806.1503 | 1255548.0693
93 | 2685760.03 | 1255508.7084
94 | 2685797.2541 | 1255552.4104
95 | 2685703.3541 | 1255518.6636
96 | 2685836.6003 | 1255665.7258
97 | 2685824.2579 | 1255649.2425
98 | 2685906.5788 | 1255630.9026
99 | 2685931.9567 | 1255648.9421
100 | 2685853.5242 | 1255618.0207
101 | 2685840.1439 | 1255643.5239
102 | 2685836.8688 | 1255596.2958
103 | 2685814.999 | 1255631.5719
104 | 2685736.582 | 1255489.4425
105 | 2685675.7127 | 1255515.8056
106 | 2685719.5031 | 1255529.6227
107 | 2685666.1516 | 1255523.6717
108 | 2685745.5411 | 1255536.3943
109 | 2685699.9896 | 1255555.4128
110 | 2685649.1719 | 1255523.6784
111 | 2685635.1401 | 1255563.8952
112 | 2685689.0149 | 1255564.9085
113 | 2685703.8131 | 1255586.9061
114 | 2685682.1093 | 1255570.8798
115 | 2685718.0975 | 1255579.0454
116 | 2685702.3496 | 1255587.7118
117 | 2685671.6466 | 1255587.5635
118 | 2685613.1936 | 1255628.7608
119 | 2685649.9087 | 1255515.4801
120 | 2685665.0083 | 1255515.5474
121 | 2685715.5407 | 1255472.6317
122 | 2685827.7464 | 1255771.9837
123 | 2685826.5857 | 1255768.0749
124 | 2685833.9628 | 1255792.9204
125 | 2685839.6382 | 1255812.0346
126 | 2685873.2937 | 1255892.5566
127 | 2685886.2867 | 1255677.7636
128 | 2685928.2717 | 1255706.3612
129 | 2685879.9045 | 1255686.9547
130 | 2685964.6701 | 1255671.8963
131 | 2685958.7458 | 1255724.0281
132 | 2685947.278 | 1255690.1683
133 | 2685877.2003 | 1255690.849
134 | 2685951.3825 | 1255686.6714
135 | 2686003.3079 | 1255699.7744
136 | 2685898.3809 | 1255732.7463
137 | 2685887.0196 | 1255734.3872
138 | 2685913.7363 | 1255730.5286
139 | 2685876.9811 | 1255735.837
140 | 2685922.2353 | 1255729.3011
141 | 2685863.1128 | 1255737.8399
142 | 2685857.45 | 1255738.6578
143 | 2685973.5491 | 1255731.2511
144 | 2685867.5887 | 1255704.6909
145 | 2686037.1132 | 1255746.2053
146 | 2686018.0774 | 1255749.6314
147 | 2686056.8103 | 1255766.7155
148 | 2686008.5463 | 1255746.0637
149 | 2685992.0019 | 1255802.9263
150 | 2685995.3888 | 1255796.2821
151 | 2686002.3265 | 1255778.2468
152 | 2686002.3783 | 1255805.4648
153 | 2685988.1867 | 1255772.349
154 | 2685962.9351 | 1255764.8535
155 | 2685773.9795 | 1255637.9944

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1