## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6458-57_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6458-57_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6458-57_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6458-57_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6458-57_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6458-57_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6458-57_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6458-57_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6458-57_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6458-57_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6458-57_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6458-57_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6458-57_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6458-57_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6458-57_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6458-57_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6458-57_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6458-57_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6458-57_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6458-57_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6458-57_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6458-57_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6458-57_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6458-57_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6458-57_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6458-57_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6458-57_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6458-57_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6458-57_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6458-57_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6458-57_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6458-57_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6458-57_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6458-57_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6458-57_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6458-57_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6458-57_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6458-57_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6458-57_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6458-57_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6458-57_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6458-57_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6458-57_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6458-57_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6458-57_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6458-57_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6458-57_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6458-57_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6458-57_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6458-57_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6458-57_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6458-57_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6458-57_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6458-57_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6458-57_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6458-57_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6458-57_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6458-57_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6458-57_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6458-57_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6458-57_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6458-57_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6458-57_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6458-57_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6458-57_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6458-57_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6458-57_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6458-57_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6458-57_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6458-57_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6458-57_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6458-57_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6458-57_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6458-57_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6458-57_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6458-57_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6458-57_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6458-57_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6458-57_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6458-57_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6458-57_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6458-57_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6458-57_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6458-57_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6458-57_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6458-57_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6458-57_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6458-57_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6458-57_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6458-57_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6458-57_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6458-57_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6458-57_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6458-57_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6458-57_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6458-57_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6458-57_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6458-57_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6458-57_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6458-57_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6458-57_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6458-57_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6458-57_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6458-57_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6458-57_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6458-57_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6458-57_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6458-57_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6458-57_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6458-57_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6458-57_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6458-57_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6458-57_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6458-57_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6458-57_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6458-57_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_328_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6458-57_0_8_load_0 | 0 | 0.034595 | 0.0086703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6458-57_0_8_load_16 | 5 | 0.012677 | 0.003177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6458-57_0_8_load_124 | 6 | 0.0060682 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6458-57_0_8_load_115 | 7 | 0.0017883 | 0.00044818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6458-57_0_8_load_123 | 9 | 0.0069529 | 0.0017426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6458-57_0_8_load_112 | 10 | 0.0060617 | 0.0015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6458-57_0_8_load_113 | 11 | 0.002474 | 0.00062005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6458-57_0_8_load_121 | 12 | 0.0020305 | 0.00050889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6458-57_0_8_load_122 | 13 | 0.0064204 | 0.0016091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6458-57_0_8_load_7 | 14 | 0.0025745 | 0.00064524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6458-57_0_8_load_11 | 16 | 0.0019 | 0.00047619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6458-57_0_8_load_12 | 17 | 0.0088919 | 0.0022285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6458-57_0_8_load_13 | 18 | 0.0068296 | 0.0017117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6458-57_0_8_load_17 | 19 | 0.0068971 | 0.0017286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6458-57_0_8_load_120 | 22 | 0.0014315 | 0.00035876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6458-57_0_8_load_117 | 23 | 0.0026743 | 0.00067025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6458-57_0_8_load_25 | 26 | 0.0079737 | 0.0019984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6458-57_0_8_load_126 | 27 | 0.0023583 | 0.00059103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6458-57_0_8_load_23 | 28 | 0.0088752 | 0.0022243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6458-57_0_8_load_21 | 30 | 0.015041 | 0.0037696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6458-57_0_8_load_22 | 31 | 0.023214 | 0.0058179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6458-57_0_8_load_24 | 32 | 0.023766 | 0.0059563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6458-57_0_8_load_26 | 35 | 0.015856 | 0.0039738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6458-57_0_8_load_27 | 36 | 0.016621 | 0.0041656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6458-57_0_8_load_109 | 38 | 0.0087867 | 0.0022022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6458-57_0_8_load_108 | 39 | 0.019905 | 0.0049887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6458-57_0_8_load_103 | 40 | 0.020385 | 0.0051091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6458-57_0_8_load_106 | 41 | 0.019181 | 0.0048073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6458-57_0_8_load_102 | 42 | 0.013204 | 0.0033093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6458-57_0_8_load_31 | 44 | 0.0033926 | 0.00085026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6458-57_0_8_load_32 | 45 | 0.002218 | 0.00055589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6458-57_0_8_load_34 | 46 | 0.0023976 | 0.00060089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6458-57_0_8_load_35 | 47 | 0.0019167 | 0.00048036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6458-57_0_8_load_36 | 48 | 0.00218 | 0.00054635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6458-57_0_8_load_37 | 49 | 0.002428 | 0.00060851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6458-57_0_8_load_38 | 50 | 0.0023407 | 0.00058664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6458-57_0_8_load_39 | 51 | 0.0023791 | 0.00059626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6458-57_0_8_load_41 | 53 | 0.0070381 | 0.0017639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6458-57_0_8_load_42 | 54 | 0.0064336 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6458-57_0_8_load_43 | 55 | 0.0072569 | 0.0018187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6458-57_0_8_load_46 | 58 | 0.0030489 | 0.00076413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6458-57_0_8_load_84 | 59 | 0.0082805 | 0.0020753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6458-57_0_8_load_73 | 60 | 0.0058616 | 0.001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6458-57_0_8_load_79 | 61 | 0.007743 | 0.0019406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6458-57_0_8_load_85 | 62 | 0.0075859 | 0.0019012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6458-57_0_8_load_72 | 63 | 0.0027551 | 0.0006905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6458-57_0_8_load_78 | 64 | 0.0059892 | 0.001501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6458-57_0_8_load_47 | 65 | 0.0012441 | 0.00031179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6458-57_0_8_load_48 | 66 | 0.0016621 | 0.00041655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6458-57_0_8_load_49 | 67 | 0.0015529 | 0.0003892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6458-57_0_8_load_50 | 68 | 0.0013227 | 0.0003315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6458-57_0_8_load_51 | 69 | 0.0025266 | 0.00063323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6458-57_0_8_load_52 | 70 | 0.0026454 | 0.000663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6458-57_0_8_load_53 | 71 | 0.0026483 | 0.00066372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6458-57_0_8_load_54 | 72 | 0.0017827 | 0.00044678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6458-57_0_8_load_56 | 73 | 0.0070305 | 0.001762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6458-57_0_8_load_57 | 74 | 0.0015396 | 0.00038586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6458-57_0_8_load_59 | 75 | 0.00074784 | 0.00018743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6458-57_0_8_load_60 | 76 | 0.0022701 | 0.00056894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6458-57_0_8_load_61 | 77 | 0.0018486 | 0.0004633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6458-57_0_8_load_70 | 80 | 0.037259 | 0.009338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6458-57_0_8_load_67 | 81 | 0.0022401 | 0.00056141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6458-57_0_8_load_63 | 82 | 0.0014886 | 0.00037307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6458-57_0_8_load_64 | 83 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6458-57_0_8_load_65 | 84 | 0.00077479 | 0.00019418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6458-57_0_8_load_66 | 85 | 0.0014575 | 0.00036527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6458-57_0_8_load_68 | 86 | 0.0012305 | 0.00030838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6458-57_0_8_load_74 | 87 | 0.0058123 | 0.0014567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6458-57_0_8_load_71 | 89 | 0.0074818 | 0.0018751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6458-57_0_8_load_76 | 90 | 0.001612 | 0.000404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6458-57_0_8_load_81 | 93 | 0.010458 | 0.002621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6458-57_0_8_load_82 | 94 | 0.0064287 | 0.0016112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6458-57_0_8_load_83 | 95 | 0.0040548 | 0.0010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6458-57_0_8_load_90 | 96 | 0.0037668 | 0.00094406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6458-57_0_8_load_91 | 97 | 0.0078159 | 0.0019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6458-57_0_8_load_86 | 98 | 0.0067416 | 0.0016896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6458-57_0_8_load_89 | 100 | 0.0062722 | 0.001572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6458-57_0_8_load_88 | 101 | 0.0046401 | 0.0011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6458-57_0_8_load_92 | 102 | 0.0056862 | 0.0014251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6458-57_0_8_load_94 | 103 | 0.0051304 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6458-57_0_8_load_95 | 105 | 0.0053605 | 0.0013435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6458-57_0_8_load_97 | 106 | 0.010489 | 0.0026287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6458-57_0_8_load_98 | 107 | 0.0020622 | 0.00051683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6458-57_0_8_load_101 | 108 | 0.0038936 | 0.00097583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6458-57_0_8_load_96 | 109 | 0.0057563 | 0.0014427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6458-57_0_8_load_99 | 110 | 0.0030824 | 0.00077252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6458-57_0_8_load_100 | 111 | 0.0032801 | 0.00082208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6458-57_0_8_load_104 | 112 | 0.008732 | 0.0021885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6458-57_0_8_load_114 | 114 | 0.0046012 | 0.0011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6458-57_0_8_load_118 | 115 | 0.001284 | 0.00032181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6458-57_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6458-57_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.076211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6458-57_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.05233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6458-57_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.060967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6458-57_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.033962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6458-57_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.035694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6458-57_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.069196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6458-57_0_8_line_7 |  | 5 | 8 | 0.019025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6458-57_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6458-57_0_8_line_9 |  | 8 | 20 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6458-57_0_8_line_10 |  | 8 | 18 | 0.043886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6458-57_0_8_line_11 |  | 9 | 29 | 0.0053268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6458-57_0_8_line_12 |  | 10 | 11 | 0.016409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6458-57_0_8_line_13 |  | 11 | 113 | 0.027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6458-57_0_8_line_14 |  | 12 | 13 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6458-57_0_8_line_15 |  | 13 | 20 | 0.02335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6458-57_0_8_line_16 |  | 14 | 15 | 0.007686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6458-57_0_8_line_17 |  | 15 | 16 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6458-57_0_8_line_18 |  | 15 | 17 | 0.067076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6458-57_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.058409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6458-57_0_8_line_20 |  | 17 | 19 | 0.055188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6458-57_0_8_line_21 |  | 20 | 21 | 0.07307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6458-57_0_8_line_22 |  | 21 | 22 | 0.023622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6458-57_0_8_line_23 |  | 21 | 23 | 0.034244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6458-57_0_8_line_24 |  | 23 | 115 | 0.0084409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6458-57_0_8_line_25 |  | 24 | 25 | 0.013468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_6458-57_0_8_line_26 |  | 24 | 26 | 0.069744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_6458-57_0_8_line_27 |  | 25 | 27 | 0.13404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_6458-57_0_8_line_28 |  | 26 | 28 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_6458-57_0_8_line_29 |  | 27 | 29 | 0.016632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6458-57_0_8_line_30 |  | 28 | 30 | 0.036897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6458-57_0_8_line_31 |  | 29 | 114 | 0.067069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6458-57_0_8_line_32 |  | 30 | 31 | 0.012931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_6458-57_0_8_line_33 |  | 31 | 32 | 0.054234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_6458-57_0_8_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_6458-57_0_8_line_35 |  | 33 | 34 | 0.025396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_6458-57_0_8_line_36 |  | 33 | 35 | 0.021763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6458-57_0_8_line_37 |  | 34 | 40 | 0.039196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6458-57_0_8_line_38 |  | 34 | 41 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_6458-57_0_8_line_39 |  | 35 | 36 | 0.032982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6458-57_0_8_line_40 |  | 36 | 37 | 0.011945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6458-57_0_8_line_41 |  | 37 | 38 | 0.078217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6458-57_0_8_line_42 |  | 37 | 39 | 0.046893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6458-57_0_8_line_43 |  | 40 | 42 | 0.026169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6458-57_0_8_line_44 |  | 41 | 43 | 0.03353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_6458-57_0_8_line_45 |  | 42 | 112 | 0.030282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6458-57_0_8_line_46 |  | 43 | 78 | 0.061275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_6458-57_0_8_line_47 |  | 44 | 45 | 0.018398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6458-57_0_8_line_48 |  | 45 | 46 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6458-57_0_8_line_49 |  | 46 | 47 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6458-57_0_8_line_50 |  | 47 | 48 | 0.016748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6458-57_0_8_line_51 |  | 48 | 49 | 0.017186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6458-57_0_8_line_52 |  | 49 | 50 | 0.01666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6458-57_0_8_line_53 |  | 50 | 51 | 0.015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6458-57_0_8_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0093088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6458-57_0_8_line_55 |  | 52 | 53 | 0.012861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6458-57_0_8_line_56 |  | 52 | 54 | 0.05139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6458-57_0_8_line_57 |  | 53 | 55 | 0.041948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6458-57_0_8_line_58 |  | 54 | 56 | 0.017229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6458-57_0_8_line_59 |  | 55 | 57 | 0.018083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_6458-57_0_8_line_60 |  | 56 | 58 | 0.026393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6458-57_0_8_line_61 |  | 57 | 59 | 0.017331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6458-57_0_8_line_62 |  | 57 | 60 | 0.022268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6458-57_0_8_line_63 |  | 57 | 61 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_6458-57_0_8_line_64 |  | 58 | 65 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6458-57_0_8_line_65 |  | 59 | 62 | 0.028586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6458-57_0_8_line_66 |  | 60 | 63 | 0.024239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6458-57_0_8_line_67 |  | 61 | 64 | 0.028143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_6458-57_0_8_line_68 |  | 62 | 98 | 0.0040737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6458-57_0_8_line_69 |  | 63 | 89 | 0.0066213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6458-57_0_8_line_70 |  | 64 | 91 | 0.016782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_6458-57_0_8_line_71 |  | 65 | 66 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6458-57_0_8_line_72 |  | 66 | 67 | 0.023019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6458-57_0_8_line_73 |  | 67 | 68 | 0.024047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6458-57_0_8_line_74 |  | 68 | 69 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6458-57_0_8_line_75 |  | 69 | 70 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6458-57_0_8_line_76 |  | 70 | 71 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6458-57_0_8_line_77 |  | 71 | 72 | 0.027982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6458-57_0_8_line_78 |  | 73 | 74 | 0.063632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6458-57_0_8_line_79 |  | 74 | 75 | 0.048675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6458-57_0_8_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0025885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6458-57_0_8_line_81 |  | 76 | 77 | 0.021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6458-57_0_8_line_82 |  | 77 | 78 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6458-57_0_8_line_83 |  | 78 | 79 | 0.033176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_6458-57_0_8_line_84 |  | 79 | 80 | 0.010929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_6458-57_0_8_line_85 |  | 79 | 81 | 0.012549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6458-57_0_8_line_86 |  | 80 | 87 | 0.02997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_6458-57_0_8_line_87 |  | 81 | 86 | 0.0062972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6458-57_0_8_line_88 |  | 82 | 83 | 0.020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6458-57_0_8_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6458-57_0_8_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6458-57_0_8_line_91 |  | 85 | 86 | 0.022944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6458-57_0_8_line_92 |  | 87 | 88 | 0.017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_6458-57_0_8_line_93 |  | 88 | 90 | 0.005082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_6458-57_0_8_line_94 |  | 90 | 91 | 0.034888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_6458-57_0_8_line_95 |  | 91 | 92 | 0.003445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6458-57_0_8_line_96 |  | 92 | 93 | 0.016609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6458-57_0_8_line_97 |  | 93 | 94 | 0.03552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6458-57_0_8_line_98 |  | 94 | 95 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6458-57_0_8_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0060995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6458-57_0_8_line_100 |  | 96 | 97 | 0.013455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6458-57_0_8_line_101 |  | 97 | 106 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6458-57_0_8_line_102 |  | 98 | 99 | 0.0081112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6458-57_0_8_line_103 |  | 99 | 100 | 0.01979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6458-57_0_8_line_104 |  | 100 | 103 | 0.018715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6458-57_0_8_line_105 |  | 101 | 102 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6458-57_0_8_line_106 |  | 102 | 104 | 0.034683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6458-57_0_8_line_107 |  | 103 | 105 | 0.019585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6458-57_0_8_line_108 |  | 104 | 107 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6458-57_0_8_line_109 |  | 104 | 106 | 0.0094405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6458-57_0_8_line_110 |  | 105 | 109 | 0.016774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6458-57_0_8_line_111 |  | 107 | 108 | 0.015912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6458-57_0_8_line_112 |  | 108 | 111 | 0.012939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6458-57_0_8_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0079496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6458-57_0_8_line_114 |  | 113 | 114 | 0.012806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6458-57_0_8_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2563442.9197 | 1205905.7606 | 2563459.3362 | 1205877.9552
1 | 2563492.9884 | 1205819.4158 | 2563471.2132 | 1205852.7459 | 2563473.4504 | 1205866.5622 | 2563464.9414 | 1205880.4334 | 2563459.3362 | 1205877.9552
2 | 2563442.9197 | 1205905.7606 | 2563435.114 | 1205901.6173 | 2563420.1185 | 1205892.0929 | 2563407.9459 | 1205882.7847 | 2563400.4777 | 1205875.4042
3 | 2563460.42 | 1205778.2478 | 2563472.1068 | 1205786.4474 | 2563476.0634 | 1205792.9268 | 2563476.4797 | 1205796.3151 | 2563475.7458 | 1205799.4213 | 2563496.8604 | 1205813.3441 | 2563492.9884 | 1205819.4158
4 | 2563400.4777 | 1205875.4042 | 2563387.4108 | 1205860.4427 | 2563379.0416 | 1205849.0983
5 | 2563400.4777 | 1205875.4042 | 2563390.0513 | 1205882.917 | 2563374.7554 | 1205887.6248 | 2563368.0978 | 1205889.1895
6 | 2563460.42 | 1205778.2478 | 2563437.8741 | 1205757.9303 | 2563417.747 | 1205736.4307 | 2563412.3274 | 1205728.7556
7 | 2563369.7996 | 1205832.4908 | 2563377.8011 | 1205847.4167 | 2563379.0416 | 1205849.0983
8 | 2563353.1134 | 1205892.711 | 2563368.0978 | 1205889.1895
9 | 2563369.7996 | 1205832.4908 | 2563363.8682 | 1205819.0419
10 | 2563369.7996 | 1205832.4908 | 2563365.5851 | 1205833.5618 | 2563357.9604 | 1205836.6104 | 2563347.7875 | 1205822.2983 | 2563339.7807 | 1205811.0997
11 | 2563350.9498 | 1205897.3879 | 2563352.7013 | 1205892.8079 | 2563353.1134 | 1205892.711
12 | 2563466.0449 | 1205938.8463 | 2563451.3676 | 1205931.5092
13 | 2563427.2074 | 1205919.4315 | 2563451.3676 | 1205931.5092
14 | 2563394.8913 | 1205798.6086 | 2563383.3682 | 1205806.1983
15 | 2563363.8682 | 1205819.0419 | 2563383.3682 | 1205806.1983
16 | 2563293.1649 | 1205759.3993 | 2563286.3522 | 1205755.841
17 | 2563293.1649 | 1205759.3993 | 2563302.5999 | 1205766.7403
18 | 2563293.1649 | 1205759.3993 | 2563300.6793 | 1205787.7801 | 2563298.5939 | 1205804.8025 | 2563286.1917 | 1205821.2105
19 | 2563302.5999 | 1205766.7403 | 2563307.2419 | 1205770.352 | 2563314.4102 | 1205775.9221 | 2563320.1344 | 1205785.3477 | 2563327.2353 | 1205793.5531 | 2563339.7807 | 1205811.0997
20 | 2563286.1917 | 1205821.2105 | 2563267.2493 | 1205845.0741 | 2563265.2978 | 1205857.8934 | 2563258.769 | 1205867.6662
21 | 2563347.4585 | 1205747.9027 | 2563354.4913 | 1205779.6329 | 2563358.031 | 1205798.6663 | 2563360.1212 | 1205807.1027 | 2563363.8682 | 1205819.0419
22 | 2563347.4585 | 1205747.9027 | 2563342.4373 | 1205724.8201
23 | 2563347.4585 | 1205747.9027 | 2563354.7404 | 1205745.9679 | 2563357.2075 | 1205748.91 | 2563358.0882 | 1205758.5545 | 2563357.5173 | 1205765.8843 | 2563359.8068 | 1205771.2493
24 | 2563363.1198 | 1205779.0128 | 2563359.8068 | 1205771.2493
25 | 2563205.8921 | 1205883.7526 | 2563196.9268 | 1205893.8248
26 | 2563196.9268 | 1205893.8248 | 2563198.6454 | 1205899.951 | 2563201.5227 | 1205902.8015 | 2563206.4832 | 1205904.3273 | 2563221.1228 | 1205905.4486 | 2563233.3846 | 1205906.9959 | 2563256.6495 | 1205914.4009 | 2563259.0114 | 1205915.6766
27 | 2563205.8921 | 1205883.7526 | 2563259.9038 | 1205903.1967 | 2563270.4884 | 1205906.5556 | 2563281.5273 | 1205908.3552 | 2563295.5023 | 1205907.7687 | 2563305.1975 | 1205905.0296 | 2563325.3864 | 1205898.3236 | 2563334.3468 | 1205897.4127
28 | 2563259.0114 | 1205915.6766 | 2563274.996 | 1205924.3099
29 | 2563350.9498 | 1205897.3879 | 2563338.657 | 1205896.9745 | 2563334.3468 | 1205897.4127
30 | 2563305.2596 | 1205944.8989 | 2563294.6049 | 1205934.9006 | 2563274.996 | 1205924.3099
31 | 2563350.9498 | 1205897.3879 | 2563369.3081 | 1205899.6874 | 2563381.8879 | 1205902.2448 | 2563396.9691 | 1205907.1437 | 2563415.6336 | 1205913.9679
32 | 2563305.2596 | 1205944.8989 | 2563314.6888 | 1205953.7472
33 | 2563354.2373 | 1205990.8592 | 2563314.6888 | 1205953.7472
34 | 2563355.0438 | 1205991.616 | 2563354.2373 | 1205990.8592
35 | 2563372.9058 | 1206009.7163 | 2563355.0438 | 1205991.616
36 | 2563355.0438 | 1205991.616 | 2563372.4862 | 1205978.6013
37 | 2563372.9058 | 1206009.7163 | 2563400.4366 | 1206037.6162
38 | 2563372.9058 | 1206009.7163 | 2563358.9163 | 1206022.6803
39 | 2563372.4862 | 1205978.6013 | 2563404.2477 | 1205987.4897
40 | 2563415.7509 | 1205990.7088 | 2563404.2477 | 1205987.4897
41 | 2563415.7509 | 1205990.7088 | 2563447.6474 | 1206004.3428 | 2563482.624 | 1206030.2534
42 | 2563415.7509 | 1205990.7088 | 2563414.1733 | 1206002.5474 | 2563419.9623 | 1206013.9183 | 2563436.3284 | 1206028.9031
43 | 2563418.8174 | 1206056.2434 | 2563400.4366 | 1206037.6162
44 | 2563334.4391 | 1206045.5956 | 2563339.4449 | 1206040.9065 | 2563348.2686 | 1206032.5475 | 2563358.9163 | 1206022.6803
45 | 2563418.8174 | 1206056.2434 | 2563440.0872 | 1206077.7984
46 | 2563295.3886 | 1206080.4448 | 2563300.6749 | 1206085.5039 | 2563331.9007 | 1206056.9843 | 2563332.2633 | 1206055.3478 | 2563334.4391 | 1206045.5956
47 | 2563010.0083 | 1206007.5932 | 2563026.6844 | 1206015.364
48 | 2563026.6844 | 1206015.364 | 2563039.1762 | 1206021.1851 | 2563042.4579 | 1206023.0796
49 | 2563042.4579 | 1206023.0796 | 2563056.2115 | 1206031.0195
50 | 2563056.2115 | 1206031.0195 | 2563070.7164 | 1206039.393
51 | 2563070.7164 | 1206039.393 | 2563085.6 | 1206047.9852
52 | 2563085.6 | 1206047.9852 | 2563100.0288 | 1206056.3148
53 | 2563100.0288 | 1206056.3148 | 2563113.4997 | 1206064.0915
54 | 2563121.5616 | 1206068.7456 | 2563113.4997 | 1206064.0915
55 | 2563121.5616 | 1206068.7456 | 2563130.3225 | 1206059.3297
56 | 2563121.5616 | 1206068.7456 | 2563130.8426 | 1206074.1022 | 2563156.0846 | 1206105.996
57 | 2563130.3225 | 1206059.3297 | 2563145.231 | 1206043.3069 | 2563150.3499 | 1206050.7794 | 2563156.6669 | 1206041.7693
58 | 2563166.7766 | 1206119.5055 | 2563156.0846 | 1206105.996
59 | 2563167.0479 | 1206026.9626 | 2563156.6669 | 1206041.7693
60 | 2563166.7766 | 1206119.5055 | 2563186.4105 | 1206137.1436
61 | 2563167.0479 | 1206026.9626 | 2563153.445 | 1206016.2231
62 | 2563167.0479 | 1206026.9626 | 2563182.5376 | 1206042.9605
63 | 2563167.0479 | 1206026.9626 | 2563174.93 | 1206018.3761
64 | 2563186.4105 | 1206137.1436 | 2563203.3039 | 1206152.3197
65 | 2563153.445 | 1206016.2231 | 2563141.7587 | 1206006.9967 | 2563130.1544 | 1205999.7202
66 | 2563199.3983 | 1206060.3745 | 2563182.5376 | 1206042.9605
67 | 2563193.9618 | 1205997.6433 | 2563174.93 | 1206018.3761
68 | 2563130.1544 | 1205999.7202 | 2563126.7031 | 1205997.556
69 | 2563204.0041 | 1206065.1315 | 2563199.3983 | 1206060.3745
70 | 2563205.3106 | 1205985.2803 | 2563193.9618 | 1205997.6433
71 | 2563203.3039 | 1206152.3197 | 2563208.0122 | 1206156.5493 | 2563217.0211 | 1206165.1282
72 | 2563217.0211 | 1206165.1282 | 2563231.582 | 1206178.9942 | 2563233.6909 | 1206181.0019
73 | 2563233.6909 | 1206181.0019 | 2563251.1069 | 1206197.5826
74 | 2563251.1069 | 1206197.5826 | 2563264.1113 | 1206209.9632
75 | 2563279.9313 | 1206226.2336 | 2563266.0987 | 1206211.8553 | 2563264.1113 | 1206209.9632
76 | 2563279.9313 | 1206226.2336 | 2563295.1993 | 1206242.104 | 2563298.161 | 1206244.14
77 | 2563298.161 | 1206244.14 | 2563310.4739 | 1206252.6047 | 2563322.3076 | 1206258.0824
78 | 2563329.8005 | 1206218.7368 | 2563320.0072 | 1206200.2497 | 2563312.9575 | 1206158.1241
79 | 2563312.9575 | 1206158.1241 | 2563312.8535 | 1206157.5029 | 2563306.6109 | 1206123.1442 | 2563300.1453 | 1206111.7236
80 | 2563298.87 | 1206109.4711 | 2563300.1453 | 1206111.7236
81 | 2563298.87 | 1206109.4711 | 2563297.5226 | 1206107.0911 | 2563290.3995 | 1206089.2282
82 | 2563295.3886 | 1206080.4448 | 2563289.2882 | 1206086.4413 | 2563290.3995 | 1206089.2282
83 | 2563272.3116 | 1206056.5513 | 2563295.3886 | 1206080.4448
84 | 2563272.3116 | 1206056.5513 | 2563264.9611 | 1206048.4635
85 | 2563272.3116 | 1206056.5513 | 2563262.0968 | 1206063.8404
86 | 2563244.8041 | 1206026.2849 | 2563264.9611 | 1206048.4635
87 | 2563262.0968 | 1206063.8404 | 2563256.9708 | 1206067.4981
88 | 2563235.4894 | 1206082.8244 | 2563232.9081 | 1206084.666 | 2563218.4218 | 1206094.7638
89 | 2563235.4894 | 1206082.8244 | 2563237.0653 | 1206081.7001
90 | 2563238.2936 | 1206080.8238 | 2563237.0653 | 1206081.7001
91 | 2563256.9708 | 1206067.4981 | 2563252.5568 | 1206070.6479 | 2563238.2936 | 1206080.8238
92 | 2563233.367 | 1206013.7008 | 2563244.8041 | 1206026.2849
93 | 2563233.367 | 1206013.7008 | 2563229.9474 | 1206009.9415
94 | 2563205.3106 | 1205985.2803 | 2563219.8443 | 1205998.8315 | 2563228.0069 | 1206007.8083 | 2563229.9474 | 1206009.9415
95 | 2563202.7863 | 1205982.9279 | 2563205.3106 | 1205985.2803
96 | 2563202.7863 | 1205982.9279 | 2563189.5933 | 1205972.8376
97 | 2563189.5933 | 1205972.8376 | 2563170.761 | 1205958.4342 | 2563160.4949 | 1205952.5945
98 | 2563160.4949 | 1205952.5945 | 2563136.6711 | 1205939.0427
99 | 2563136.6711 | 1205939.0427 | 2563131.3693 | 1205936.0268
100 | 2563119.5857 | 1205929.5448 | 2563121.8082 | 1205930.5882 | 2563131.3693 | 1205936.0268
101 | 2563119.5857 | 1205929.5448 | 2563107.0288 | 1205923.6496
102 | 2563119.8312 | 1205993.2469 | 2563126.7031 | 1205997.556
103 | 2563119.8312 | 1205993.2469 | 2563100.6261 | 1205988.4725
104 | 2563082.4643 | 1205983.9574 | 2563100.6261 | 1205988.4725
105 | 2563092.1164 | 1205964.0868 | 2563084.7125 | 1205958.0669 | 2563083.2452 | 1205950.7941 | 2563083.2452 | 1205950.7941
106 | 2563098.4832 | 1205919.6376 | 2563083.2452 | 1205950.7941
107 | 2563082.4643 | 1205983.9574 | 2563063.4578 | 1205979.2322
108 | 2563098.4832 | 1205919.6376 | 2563084.6631 | 1205913.3909
109 | 2563098.4832 | 1205919.6376 | 2563107.0288 | 1205923.6496
110 | 2563047.179 | 1205975.1852 | 2563063.4578 | 1205979.2322
111 | 2563084.6631 | 1205913.3909 | 2563070.1638 | 1205906.8371
112 | 2563058.3731 | 1205901.5077 | 2563070.1638 | 1205906.8371
113 | 2563039.4642 | 1205973.2673 | 2563047.179 | 1205975.1852
114 | 2563427.2074 | 1205919.4315 | 2563417.1839 | 1205914.5347 | 2563415.6336 | 1205913.9679

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2563459.3362 | 1205877.9552
1 | 2563442.9197 | 1205905.7606
2 | 2563492.9884 | 1205819.4158
3 | 2563400.4777 | 1205875.4042
4 | 2563460.42 | 1205778.2478
5 | 2563379.0416 | 1205849.0983
6 | 2563368.0978 | 1205889.1895
7 | 2563412.3274 | 1205728.7556
8 | 2563369.7996 | 1205832.4908
9 | 2563353.1134 | 1205892.711
10 | 2563466.0449 | 1205938.8463
11 | 2563451.3676 | 1205931.5092
12 | 2563394.8913 | 1205798.6086
13 | 2563383.3682 | 1205806.1983
14 | 2563286.3522 | 1205755.841
15 | 2563293.1649 | 1205759.3993
16 | 2563302.5999 | 1205766.7403
17 | 2563286.1917 | 1205821.2105
18 | 2563339.7807 | 1205811.0997
19 | 2563258.769 | 1205867.6662
20 | 2563363.8682 | 1205819.0419
21 | 2563347.4585 | 1205747.9027
22 | 2563342.4373 | 1205724.8201
23 | 2563359.8068 | 1205771.2493
24 | 2563196.9268 | 1205893.8248
25 | 2563205.8921 | 1205883.7526
26 | 2563259.0114 | 1205915.6766
27 | 2563334.3468 | 1205897.4127
28 | 2563274.996 | 1205924.3099
29 | 2563350.9498 | 1205897.3879
30 | 2563305.2596 | 1205944.8989
31 | 2563314.6888 | 1205953.7472
32 | 2563354.2373 | 1205990.8592
33 | 2563355.0438 | 1205991.616
34 | 2563372.9058 | 1206009.7163
35 | 2563372.4862 | 1205978.6013
36 | 2563404.2477 | 1205987.4897
37 | 2563415.7509 | 1205990.7088
38 | 2563482.624 | 1206030.2534
39 | 2563436.3284 | 1206028.9031
40 | 2563400.4366 | 1206037.6162
41 | 2563358.9163 | 1206022.6803
42 | 2563418.8174 | 1206056.2434
43 | 2563334.4391 | 1206045.5956
44 | 2563010.0083 | 1206007.5932
45 | 2563026.6844 | 1206015.364
46 | 2563042.4579 | 1206023.0796
47 | 2563056.2115 | 1206031.0195
48 | 2563070.7164 | 1206039.393
49 | 2563085.6 | 1206047.9852
50 | 2563100.0288 | 1206056.3148
51 | 2563113.4997 | 1206064.0915
52 | 2563121.5616 | 1206068.7456
53 | 2563130.3225 | 1206059.3297
54 | 2563156.0846 | 1206105.996
55 | 2563156.6669 | 1206041.7693
56 | 2563166.7766 | 1206119.5055
57 | 2563167.0479 | 1206026.9626
58 | 2563186.4105 | 1206137.1436
59 | 2563153.445 | 1206016.2231
60 | 2563182.5376 | 1206042.9605
61 | 2563174.93 | 1206018.3761
62 | 2563130.1544 | 1205999.7202
63 | 2563199.3983 | 1206060.3745
64 | 2563193.9618 | 1205997.6433
65 | 2563203.3039 | 1206152.3197
66 | 2563217.0211 | 1206165.1282
67 | 2563233.6909 | 1206181.0019
68 | 2563251.1069 | 1206197.5826
69 | 2563264.1113 | 1206209.9632
70 | 2563279.9313 | 1206226.2336
71 | 2563298.161 | 1206244.14
72 | 2563322.3076 | 1206258.0824
73 | 2563329.8005 | 1206218.7368
74 | 2563312.9575 | 1206158.1241
75 | 2563300.1453 | 1206111.7236
76 | 2563298.87 | 1206109.4711
77 | 2563290.3995 | 1206089.2282
78 | 2563295.3886 | 1206080.4448
79 | 2563272.3116 | 1206056.5513
80 | 2563264.9611 | 1206048.4635
81 | 2563262.0968 | 1206063.8404
82 | 2563235.4894 | 1206082.8244
83 | 2563218.4218 | 1206094.7638
84 | 2563237.0653 | 1206081.7001
85 | 2563238.2936 | 1206080.8238
86 | 2563256.9708 | 1206067.4981
87 | 2563244.8041 | 1206026.2849
88 | 2563233.367 | 1206013.7008
89 | 2563204.0041 | 1206065.1315
90 | 2563229.9474 | 1206009.9415
91 | 2563205.3106 | 1205985.2803
92 | 2563202.7863 | 1205982.9279
93 | 2563189.5933 | 1205972.8376
94 | 2563160.4949 | 1205952.5945
95 | 2563136.6711 | 1205939.0427
96 | 2563131.3693 | 1205936.0268
97 | 2563119.5857 | 1205929.5448
98 | 2563126.7031 | 1205997.556
99 | 2563119.8312 | 1205993.2469
100 | 2563100.6261 | 1205988.4725
101 | 2563092.1164 | 1205964.0868
102 | 2563083.2452 | 1205950.7941
103 | 2563082.4643 | 1205983.9574
104 | 2563098.4832 | 1205919.6376
105 | 2563063.4578 | 1205979.2322
106 | 2563107.0288 | 1205923.6496
107 | 2563084.6631 | 1205913.3909
108 | 2563070.1638 | 1205906.8371
109 | 2563047.179 | 1205975.1852
110 | 2563039.4642 | 1205973.2673
111 | 2563058.3731 | 1205901.5077
112 | 2563440.0872 | 1206077.7984
113 | 2563427.2074 | 1205919.4315
114 | 2563415.6336 | 1205913.9679
115 | 2563363.1198 | 1205779.0128
116 | 2563355.0438 | 1205991.616

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1