## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6458-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6458-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6458-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6458-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6458-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6458-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6458-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6458-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6458-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6458-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6458-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6458-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6458-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6458-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6458-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6458-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6458-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6458-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6458-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6458-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6458-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6458-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6458-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6458-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6458-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6458-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6458-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6458-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6458-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6458-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6458-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6458-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6458-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6458-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6458-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6458-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6458-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6458-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6458-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6458-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6458-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6458-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6458-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6458-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6458-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6458-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6458-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6458-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6458-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6458-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6458-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6458-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6458-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6458-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6458-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6458-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6458-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6458-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6458-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6458-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6458-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6458-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6458-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6458-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6458-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6458-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6458-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6458-7_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6458-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6458-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6458-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6458-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6458-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6458-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6458-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6458-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6458-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6458-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6458-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6458-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6458-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6458-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6458-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6458-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6458-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6458-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6458-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6458-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6458-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6458-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6458-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6458-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6458-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6458-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6458-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6458-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6458-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6458-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6458-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6458-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6458-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6458-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6458-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6458-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6458-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6458-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6458-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6458-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6458-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6458-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6458-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6458-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6458-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6458-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6458-7_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6458-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6458-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6458-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6458-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6458-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6458-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6458-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6458-7_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6458-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6458-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6458-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6458-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6458-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6458-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6458-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6458-7_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6458-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6458-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6458-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6458-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6458-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_328_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6458-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0021228 | 0.00053203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6458-7_0_6_load_1 | 1 | 0.0027508 | 0.00068941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6458-7_0_6_load_3 | 3 | 0.0023203 | 0.00058152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6458-7_0_6_load_121 | 6 | 0.0018911 | 0.00047397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6458-7_0_6_load_105 | 7 | 0.0081671 | 0.0020469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6458-7_0_6_load_101 | 10 | 0.0035416 | 0.00088762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6458-7_0_6_load_139 | 12 | 0.0012252 | 0.00030707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6458-7_0_6_load_98 | 17 | 0.046445 | 0.01164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6458-7_0_6_load_102 | 19 | 0.0043156 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6458-7_0_6_load_15 | 20 | 0.016788 | 0.0042076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6458-7_0_6_load_7 | 21 | 0.0093794 | 0.0023507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6458-7_0_6_load_8 | 22 | 0.0074938 | 0.0018781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6458-7_0_6_load_31 | 25 | 0.010126 | 0.0025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6458-7_0_6_load_35 | 26 | 0.0069494 | 0.0017417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6458-7_0_6_load_32 | 27 | 0.010945 | 0.002743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6458-7_0_6_load_89 | 28 | 0.0015745 | 0.00039462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6458-7_0_6_load_10 | 29 | 0.0032114 | 0.00080486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6458-7_0_6_load_12 | 30 | 0.0032797 | 0.00082198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6458-7_0_6_load_14 | 31 | 0.0019085 | 0.00047831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6458-7_0_6_load_47 | 32 | 0.0011299 | 0.00028317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6458-7_0_6_load_41 | 34 | 0.0022002 | 0.00055141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6458-7_0_6_load_46 | 35 | 0.0029063 | 0.00072838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6458-7_0_6_load_44 | 38 | 0.017403 | 0.0043615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6458-7_0_6_load_99 | 40 | 0.0029797 | 0.00074678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6458-7_0_6_load_19 | 41 | 0.018443 | 0.0046222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6458-7_0_6_load_20 | 42 | 0.0017428 | 0.0004368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6458-7_0_6_load_22 | 44 | 0.0027636 | 0.00069263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6458-7_0_6_load_25 | 45 | 0.00090699 | 0.00022731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6458-7_0_6_load_66 | 48 | 0.0021122 | 0.00052937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6458-7_0_6_load_65 | 50 | 0.002786 | 0.00069825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6458-7_0_6_load_51 | 51 | 0.0021036 | 0.0005272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6458-7_0_6_load_48 | 52 | 0.0020497 | 0.00051369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6458-7_0_6_load_49 | 53 | 0.0029753 | 0.00074568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6458-7_0_6_load_27 | 54 | 0.0020262 | 0.00050782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6458-7_0_6_load_33 | 55 | 0.0070471 | 0.0017662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6458-7_0_6_load_34 | 56 | 0.0094344 | 0.0023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6458-7_0_6_load_36 | 57 | 0.0037643 | 0.00094341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6458-7_0_6_load_37 | 58 | 0.0075935 | 0.0019031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6458-7_0_6_load_38 | 59 | 0.0011028 | 0.00027638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6458-7_0_6_load_39 | 60 | 0.0028127 | 0.00070492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6458-7_0_6_load_40 | 61 | 0.0066461 | 0.0016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6458-7_0_6_load_122 | 62 | 0.0068129 | 0.0017075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6458-7_0_6_load_117 | 63 | 0.002161 | 0.00054161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6458-7_0_6_load_124 | 64 | 0.0054694 | 0.0013708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6458-7_0_6_load_138 | 67 | 0.031552 | 0.0079076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6458-7_0_6_load_133 | 69 | 0.0034485 | 0.00086429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6458-7_0_6_load_50 | 71 | 0.0024109 | 0.00060423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6458-7_0_6_load_61 | 72 | 0.0021657 | 0.00054278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6458-7_0_6_load_55 | 73 | 0.0027139 | 0.00068017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6458-7_0_6_load_52 | 74 | 0.0017001 | 0.00042608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6458-7_0_6_load_53 | 75 | 0.0019147 | 0.00047988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6458-7_0_6_load_54 | 76 | 0.0024348 | 0.00061021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6458-7_0_6_load_56 | 77 | 0.00050664 | 0.00012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6458-7_0_6_load_57 | 78 | 0.0026532 | 0.00066495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6458-7_0_6_load_59 | 80 | 0.00062236 | 0.00015598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6458-7_0_6_load_60 | 81 | 0.004647 | 0.0011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6458-7_0_6_load_62 | 82 | 0.0016111 | 0.00040378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6458-7_0_6_load_63 | 83 | 0.00063372 | 0.00015882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6458-7_0_6_load_67 | 85 | 0.0019087 | 0.00047837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6458-7_0_6_load_72 | 87 | 0.0043777 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6458-7_0_6_load_68 | 89 | 0.00063439 | 0.00015899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6458-7_0_6_load_69 | 90 | 0.0006411 | 0.00016067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6458-7_0_6_load_73 | 91 | 0.0060626 | 0.0015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6458-7_0_6_load_74 | 92 | 0.0055444 | 0.0013896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6458-7_0_6_load_75 | 93 | 0.0066091 | 0.0016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6458-7_0_6_load_79 | 95 | 0.0076086 | 0.0019069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6458-7_0_6_load_134 | 96 | 0.0039528 | 0.00099067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6458-7_0_6_load_80 | 97 | 0.0042338 | 0.0010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6458-7_0_6_load_81 | 98 | 0.00326 | 0.00081703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6458-7_0_6_load_83 | 99 | 0.0034182 | 0.00085669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6458-7_0_6_load_84 | 100 | 0.0024199 | 0.00060648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6458-7_0_6_load_135 | 101 | 0.0019867 | 0.00049791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6458-7_0_6_load_85 | 102 | 0.0028547 | 0.00071546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6458-7_0_6_load_132 | 105 | 0.00055672 | 0.00013953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6458-7_0_6_load_90 | 107 | 0.0019549 | 0.00048994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6458-7_0_6_load_93 | 110 | 0.00085096 | 0.00021327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6458-7_0_6_load_95 | 111 | 0.0026872 | 0.00067347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6458-7_0_6_load_96 | 112 | 0.0026354 | 0.00066048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6458-7_0_6_load_137 | 114 | 0.0024388 | 0.00061123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6458-7_0_6_load_106 | 116 | 0.012664 | 0.0031739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6458-7_0_6_load_104 | 117 | 0.0013214 | 0.00033118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6458-7_0_6_load_118 | 118 | 0.002518 | 0.00063106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6458-7_0_6_load_119 | 119 | 0.0075766 | 0.0018989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6458-7_0_6_load_107 | 120 | 0.017172 | 0.0043037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6458-7_0_6_load_108 | 121 | 0.0067395 | 0.0016891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6458-7_0_6_load_109 | 122 | 0.0041418 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6458-7_0_6_load_110 | 123 | 0.0098694 | 0.0024735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6458-7_0_6_load_111 | 124 | 0.0082211 | 0.0020604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6458-7_0_6_load_127 | 125 | 0.011836 | 0.0029663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6458-7_0_6_load_128 | 127 | 0.0072765 | 0.0018237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6458-7_0_6_load_116 | 128 | 0.010258 | 0.0025709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6458-7_0_6_load_112 | 129 | 0.01711 | 0.0042881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6458-7_0_6_load_113 | 130 | 0.0047228 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6458-7_0_6_load_115 | 131 | 0.0063009 | 0.0015792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6458-7_0_6_load_123 | 132 | 0.015587 | 0.0039066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6458-7_0_6_load_130 | 133 | 0.013809 | 0.0034609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6458-7_0_6_load_131 | 134 | 0.013399 | 0.0033582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6458-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_6458-7_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_6458-7_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.043628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_6458-7_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_6458-7_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_6458-7_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.027406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6458-7_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_6458-7_0_6_line_7 |  | 5 | 14 | 0.007485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6458-7_0_6_line_8 |  | 5 | 15 | 0.045515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6458-7_0_6_line_9 |  | 7 | 16 | 0.023485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_6458-7_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6458-7_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6458-7_0_6_line_12 |  | 9 | 17 | 0.022613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6458-7_0_6_line_13 |  | 9 | 18 | 0.012256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6458-7_0_6_line_14 |  | 10 | 19 | 0.022494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6458-7_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.032187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6458-7_0_6_line_16 |  | 11 | 13 | 0.009283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6458-7_0_6_line_17 |  | 13 | 18 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6458-7_0_6_line_18 |  | 13 | 20 | 0.017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6458-7_0_6_line_19 |  | 14 | 33 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6458-7_0_6_line_20 |  | 14 | 34 | 0.022063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6458-7_0_6_line_21 |  | 15 | 31 | 0.011042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6458-7_0_6_line_22 |  | 15 | 29 | 0.021409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6458-7_0_6_line_23 |  | 16 | 117 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_6458-7_0_6_line_24 |  | 16 | 19 | 0.0085467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6458-7_0_6_line_25 |  | 17 | 40 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6458-7_0_6_line_26 |  | 18 | 36 | 0.076081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6458-7_0_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.0051205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6458-7_0_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.025041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6458-7_0_6_line_29 |  | 23 | 24 | 0.027521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6458-7_0_6_line_30 |  | 23 | 25 | 0.015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6458-7_0_6_line_31 |  | 24 | 26 | 0.037461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6458-7_0_6_line_32 |  | 24 | 27 | 0.0075965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6458-7_0_6_line_33 |  | 25 | 28 | 0.029899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6458-7_0_6_line_34 |  | 26 | 34 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6458-7_0_6_line_35 |  | 27 | 55 | 0.011595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6458-7_0_6_line_36 |  | 29 | 30 | 0.0083539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6458-7_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6458-7_0_6_line_38 |  | 32 | 35 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6458-7_0_6_line_39 |  | 33 | 66 | 0.025201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6458-7_0_6_line_40 |  | 35 | 46 | 0.014058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6458-7_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6458-7_0_6_line_42 |  | 37 | 54 | 0.028385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6458-7_0_6_line_43 |  | 38 | 39 | 0.040004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6458-7_0_6_line_44 |  | 39 | 46 | 0.008432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6458-7_0_6_line_45 |  | 39 | 43 | 0.009175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6458-7_0_6_line_46 |  | 40 | 115 | 0.11153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6458-7_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.011419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6458-7_0_6_line_48 |  | 41 | 43 | 0.029795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6458-7_0_6_line_49 |  | 44 | 45 | 0.010002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6458-7_0_6_line_50 |  | 45 | 49 | 0.027661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6458-7_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.009668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6458-7_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.009243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6458-7_0_6_line_53 |  | 48 | 50 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6458-7_0_6_line_54 |  | 49 | 51 | 0.028701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6458-7_0_6_line_55 |  | 49 | 52 | 0.017522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6458-7_0_6_line_56 |  | 50 | 85 | 0.015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6458-7_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6458-7_0_6_line_58 |  | 53 | 71 | 0.0038745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6458-7_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.025208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6458-7_0_6_line_60 |  | 57 | 58 | 0.010853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6458-7_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.0023058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6458-7_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0091027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6458-7_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.031865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6458-7_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0063311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6458-7_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0058381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6458-7_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.045648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6458-7_0_6_line_67 |  | 63 | 65 | 0.010514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6458-7_0_6_line_68 |  | 65 | 128 | 0.022804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6458-7_0_6_line_69 |  | 65 | 129 | 0.020406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6458-7_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6458-7_0_6_line_71 |  | 66 | 68 | 0.03638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6458-7_0_6_line_72 |  | 68 | 94 | 0.027409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6458-7_0_6_line_73 |  | 68 | 93 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6458-7_0_6_line_74 |  | 69 | 70 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6458-7_0_6_line_75 |  | 70 | 96 | 0.034661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6458-7_0_6_line_76 |  | 70 | 94 | 0.024448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6458-7_0_6_line_77 |  | 71 | 72 | 0.012486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6458-7_0_6_line_78 |  | 72 | 73 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6458-7_0_6_line_79 |  | 73 | 75 | 0.021258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6458-7_0_6_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0094741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6458-7_0_6_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0089985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6458-7_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0042636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6458-7_0_6_line_83 |  | 77 | 78 | 0.005876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6458-7_0_6_line_84 |  | 78 | 79 | 0.022415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6458-7_0_6_line_85 |  | 79 | 80 | 0.029909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6458-7_0_6_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6458-7_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0028956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6458-7_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.020086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6458-7_0_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6458-7_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6458-7_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.0076905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6458-7_0_6_line_92 |  | 86 | 88 | 0.005262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6458-7_0_6_line_93 |  | 87 | 91 | 0.046054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6458-7_0_6_line_94 |  | 88 | 90 | 0.015876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6458-7_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.060234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6458-7_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.017051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6458-7_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6458-7_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6458-7_0_6_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0034166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6458-7_0_6_line_100 |  | 96 | 101 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6458-7_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.021173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6458-7_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6458-7_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.010555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6458-7_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.022057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6458-7_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0090701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6458-7_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.11077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6458-7_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.079948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6458-7_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.089311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6458-7_0_6_line_109 |  | 106 | 108 | 0.10804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6458-7_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.025141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6458-7_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.014045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6458-7_0_6_line_112 |  | 108 | 110 | 0.11171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6458-7_0_6_line_113 |  | 109 | 111 | 0.071187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6458-7_0_6_line_114 |  | 109 | 112 | 0.013261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6458-7_0_6_line_115 |  | 110 | 113 | 0.0068187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6458-7_0_6_line_116 |  | 113 | 114 | 0.035187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6458-7_0_6_line_117 |  | 115 | 116 | 0.011442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6458-7_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_6458-7_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.004908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_6458-7_0_6_line_120 |  | 119 | 126 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_6458-7_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.011993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6458-7_0_6_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0030786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6458-7_0_6_line_123 |  | 121 | 123 | 0.012551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6458-7_0_6_line_124 |  | 122 | 124 | 0.016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6458-7_0_6_line_125 |  | 123 | 125 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6458-7_0_6_line_126 |  | 124 | 126 | 0.0053266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6458-7_0_6_line_127 |  | 125 | 127 | 0.0074099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6458-7_0_6_line_128 |  | 126 | 128 | 0.040496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6458-7_0_6_line_129 |  | 127 | 135 | 0.02806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6458-7_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.018934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6458-7_0_6_line_131 |  | 130 | 131 | 0.016565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6458-7_0_6_line_132 |  | 131 | 132 | 0.0023801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6458-7_0_6_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0050794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6458-7_0_6_line_134 |  | 134 | 135 | 0.016128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6458-7_0_6_trafo_1 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 1 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2563665.3222 | 1206517.6427 | 2563660.9705 | 1206528.0443 | 2563659.8912 | 1206530.6301 | 2563658.1374 | 1206534.8321 | 2563653.7022 | 1206541.0954
1 | 2563672.7158 | 1206501.2797 | 2563666.9067 | 1206513.8555 | 2563665.3222 | 1206517.6427
2 | 2563628.2523 | 1206576.5294 | 2563638.7082 | 1206562.2773 | 2563651.9701 | 1206543.5413 | 2563653.7022 | 1206541.0954
3 | 2563672.7158 | 1206501.2797 | 2563694.6952 | 1206512.841
4 | 2563609.5307 | 1206599.7324 | 2563614.4165 | 1206595.3778 | 2563623.1498 | 1206583.4844 | 2563628.2523 | 1206576.5294
5 | 2563694.6952 | 1206512.841 | 2563680.9923 | 1206536.5936
6 | 2563694.6952 | 1206512.841 | 2563700.3941 | 1206515.8413 | 2563705.0149 | 1206513.3583
7 | 2563613.4177 | 1206606.1344 | 2563609.5307 | 1206599.7324
8 | 2563589.0013 | 1206559.1683 | 2563604.9256 | 1206592.801 | 2563609.5307 | 1206599.7324
9 | 2563718.7078 | 1206494.9401 | 2563717.6389 | 1206496.7476 | 2563709.0578 | 1206511.1858 | 2563705.0149 | 1206513.3583
10 | 2563679.3471 | 1206468.8987 | 2563667.9314 | 1206461.2418
11 | 2563679.3471 | 1206468.8987 | 2563692.8199 | 1206477.8124
12 | 2563667.9314 | 1206461.2418 | 2563680.9379 | 1206442.7432
13 | 2563657.9186 | 1206454.1766 | 2563661.9886 | 1206456.92 | 2563667.9314 | 1206461.2418
14 | 2563692.8199 | 1206477.8124 | 2563711.5799 | 1206490.2242
15 | 2563653.6111 | 1206504.6871 | 2563657.0895 | 1206491.4917 | 2563658.1804 | 1206479.6117 | 2563663.6174 | 1206475.8319
16 | 2563662.5573 | 1206466.6109 | 2563663.6174 | 1206475.8319
17 | 2563657.9186 | 1206454.1766 | 2563661.9886 | 1206456.92 | 2563662.5573 | 1206466.6109
18 | 2563662.5573 | 1206466.6109 | 2563653.4402 | 1206476.7056 | 2563651.1565 | 1206480.078
19 | 2563613.4177 | 1206606.1344 | 2563601.2665 | 1206623.6631
20 | 2563613.4177 | 1206606.1344 | 2563624.7147 | 1206625.0856
21 | 2563589.0013 | 1206559.1683 | 2563584.428 | 1206549.1177
22 | 2563589.0013 | 1206559.1683 | 2563603.4717 | 1206543.3896
23 | 2563718.7078 | 1206494.9401 | 2563729.9042 | 1206503.2078
24 | 2563718.7078 | 1206494.9401 | 2563711.5799 | 1206490.2242
25 | 2563680.9379 | 1206442.7432 | 2563687.4594 | 1206433.468
26 | 2563597.4236 | 1206408.1869 | 2563617.0876 | 1206425.3097 | 2563647.2352 | 1206446.8933 | 2563657.9186 | 1206454.1766
27 | 2563614.8277 | 1206679.8651 | 2563618.8629 | 1206683.0174
28 | 2563641.8794 | 1206691.7201 | 2563624.3625 | 1206687.3135 | 2563618.8629 | 1206683.0174
29 | 2563658.5129 | 1206669.7617 | 2563641.8794 | 1206691.7201
30 | 2563641.8794 | 1206691.7201 | 2563633.7742 | 1206705.4516
31 | 2563658.5129 | 1206669.7617 | 2563649.0757 | 1206661.0255 | 2563642.6098 | 1206653.1938 | 2563636.9975 | 1206645.6905 | 2563634.3988 | 1206641.331
32 | 2563658.5129 | 1206669.7617 | 2563664.0885 | 1206674.9211
33 | 2563633.7742 | 1206705.4516 | 2563625.2762 | 1206719.8486 | 2563625.6667 | 1206726.5055 | 2563631.2157 | 1206729.9157
34 | 2563634.3988 | 1206641.331 | 2563624.7147 | 1206625.0856
35 | 2563672.5989 | 1206682.7963 | 2563664.0885 | 1206674.9211
36 | 2563609.118 | 1206537.2328 | 2563603.4717 | 1206543.3896
37 | 2563577.4704 | 1206533.8276 | 2563584.428 | 1206549.1177
38 | 2563571.9825 | 1206521.7672 | 2563577.4704 | 1206533.8276
39 | 2563582.6695 | 1206640.3752 | 2563590.6468 | 1206635.4458 | 2563601.2665 | 1206623.6631
40 | 2563568.4467 | 1206508.3097 | 2563569.5689 | 1206516.463 | 2563571.9825 | 1206521.7672
41 | 2563597.4236 | 1206408.1869 | 2563587.1099 | 1206399.2004
42 | 2563587.1099 | 1206399.2004 | 2563568.8012 | 1206420.8914
43 | 2563571.1932 | 1206501.0554 | 2563576.857 | 1206497.0741 | 2563595.2131 | 1206480.6859 | 2563601.3272 | 1206474.8185
44 | 2563568.4467 | 1206508.3097 | 2563569.8094 | 1206507.3008 | 2563570.8278 | 1206505.9604 | 2563571.4265 | 1206504.3781 | 2563571.5531 | 1206502.6986 | 2563571.1932 | 1206501.0554
45 | 2563563.6431 | 1206497.5441 | 2563565.451 | 1206497.2106 | 2563567.2774 | 1206497.4329 | 2563568.9476 | 1206498.2009 | 2563570.2936 | 1206499.4489 | 2563571.1932 | 1206501.0554
46 | 2563706.0609 | 1206385.1662 | 2563693.3424 | 1206395.8164 | 2563682.5612 | 1206386.2323 | 2563679.3524 | 1206390.0318 | 2563685.3682 | 1206395.098 | 2563682.7281 | 1206398.6161 | 2563676.3407 | 1206393.7411 | 2563673.4204 | 1206397.45 | 2563679.2467 | 1206402.6173 | 2563675.2861 | 1206407.8444 | 2563693.9869 | 1206424.1841 | 2563687.4594 | 1206433.468
47 | 2563537.7208 | 1206465.5564 | 2563545.4154 | 1206473.9936
48 | 2563563.6431 | 1206497.5441 | 2563553.147 | 1206483.5893 | 2563548.0105 | 1206476.8392 | 2563545.4154 | 1206473.9936
49 | 2563497.5687 | 1206430.8679 | 2563506.4329 | 1206435.5019
50 | 2563471.6071 | 1206422.3766 | 2563480.9818 | 1206423.3085 | 2563492.4798 | 1206428.2075 | 2563497.5687 | 1206430.8679
51 | 2563568.4467 | 1206508.3097 | 2563566.6102 | 1206508.9324 | 2563564.6711 | 1206508.9331 | 2563562.8421 | 1206508.3106 | 2563561.3064 | 1206507.1305 | 2563560.2319 | 1206505.5139
52 | 2563560.2319 | 1206505.5139 | 2563553.6709 | 1206512.0244
53 | 2563545.0877 | 1206527.4218 | 2563546.7964 | 1206524.4291 | 2563553.6709 | 1206512.0244
54 | 2563471.6071 | 1206422.3766 | 2563463.3175 | 1206414.8566 | 2563453.6239 | 1206400.3968 | 2563453.5756 | 1206400.3084
55 | 2563471.6071 | 1206422.3766 | 2563459.5211 | 1206435.0635
56 | 2563545.0877 | 1206527.4218 | 2563541.0256 | 1206534.5368 | 2563536.9332 | 1206539.309 | 2563536.3161 | 1206539.8417
57 | 2563459.5211 | 1206435.0635 | 2563448.716 | 1206446.4058
58 | 2563446.0435 | 1206449.211 | 2563448.716 | 1206446.4058
59 | 2563691.8952 | 1206698.9925 | 2563678.9702 | 1206688.692 | 2563672.5989 | 1206682.7963
60 | 2563700.0591 | 1206618.6857 | 2563698.8904 | 1206623.3669 | 2563701.4951 | 1206628.8028
61 | 2563700.0591 | 1206618.6857 | 2563700.6176 | 1206616.4486
62 | 2563701.4951 | 1206628.8028 | 2563705.4285 | 1206637.0117
63 | 2563711.7647 | 1206588.7214 | 2563701.2885 | 1206601.362 | 2563702.5999 | 1206606.9127 | 2563701.4811 | 1206612.9896 | 2563700.6176 | 1206616.4486
64 | 2563708.1642 | 1206642.7213 | 2563705.4285 | 1206637.0117
65 | 2563711.7647 | 1206588.7214 | 2563715.4901 | 1206584.2264
66 | 2563708.1642 | 1206642.7213 | 2563749.9123 | 1206661.1825
67 | 2563722.199 | 1206576.1314 | 2563715.4901 | 1206584.2264
68 | 2563722.199 | 1206576.1314 | 2563735.1969 | 1206557.394
69 | 2563722.199 | 1206576.1314 | 2563737.3589 | 1206589.7901
70 | 2563582.6695 | 1206640.3752 | 2563581.0192 | 1206637.8727 | 2563574.876 | 1206629.3611
71 | 2563547.6819 | 1206646.6373 | 2563560.6626 | 1206645.3904 | 2563573.8472 | 1206645.143 | 2563579.645 | 1206643.1953 | 2563582.6695 | 1206640.3752
72 | 2563547.6819 | 1206646.6373 | 2563548.7999 | 1206652.8562 | 2563550.7377 | 1206657.6137 | 2563560.3401 | 1206665.9819 | 2563563.1258 | 1206667.6435
73 | 2563547.6819 | 1206646.6373 | 2563535.6656 | 1206637.728 | 2563532.0061 | 1206635.8096
74 | 2563584.2281 | 1206680.0881 | 2563588.9252 | 1206667.6258
75 | 2563584.2281 | 1206680.0881 | 2563592.5748 | 1206687.0744 | 2563600.1366 | 1206695.0326 | 2563605.9692 | 1206706.4246
76 | 2563584.2281 | 1206680.0881 | 2563579.0466 | 1206677.1292 | 2563563.1258 | 1206667.6435
77 | 2563446.0435 | 1206449.211 | 2563437.4315 | 1206458.2512
78 | 2563437.4315 | 1206458.2512 | 2563437.4315 | 1206458.2512 | 2563435.3931 | 1206463.1331 | 2563434.5836 | 1206468.7635 | 2563436.3114 | 1206473.9669
79 | 2563453.5364 | 1206486.1821 | 2563440.3219 | 1206478.1447 | 2563436.3114 | 1206473.9669
80 | 2563461.5642 | 1206491.2029 | 2563460.6794 | 1206490.5267 | 2563453.5364 | 1206486.1821
81 | 2563461.5642 | 1206491.2029 | 2563468.7139 | 1206496.6669
82 | 2563468.7139 | 1206496.6669 | 2563472.1015 | 1206499.2558
83 | 2563476.7702 | 1206502.8238 | 2563472.1015 | 1206499.2558
84 | 2563492.352 | 1206518.9374 | 2563476.7702 | 1206502.8238 | 2563476.7702 | 1206502.8238
85 | 2563492.352 | 1206518.9374 | 2563477.0318 | 1206530.5824 | 2563473.5256 | 1206529.2587 | 2563467.8854 | 1206533.3623
86 | 2563492.352 | 1206518.9374 | 2563494.0913 | 1206520.8849
87 | 2563494.0913 | 1206520.8849 | 2563496.0202 | 1206523.0446
88 | 2563496.0202 | 1206523.0446 | 2563509.3998 | 1206538.0258
89 | 2563521.5716 | 1206551.6546 | 2563509.3998 | 1206538.0258
90 | 2563521.5716 | 1206551.6546 | 2563531.343 | 1206544.1349 | 2563536.3161 | 1206539.8417
91 | 2563483.1285 | 1206579.795 | 2563481.5377 | 1206587.3192
92 | 2563483.1285 | 1206579.795 | 2563479.493 | 1206575.9819
93 | 2563481.5377 | 1206587.3192 | 2563480.3277 | 1206593.0419 | 2563480.4905 | 1206604.692 | 2563484.3221 | 1206609.4712 | 2563503.029 | 1206620.6183 | 2563503.6061 | 1206620.9209
94 | 2563479.493 | 1206575.9819 | 2563470.6045 | 1206562.8275
95 | 2563428.2111 | 1206520.9302 | 2563433.1076 | 1206523.1033 | 2563445.117 | 1206533.2909 | 2563464.0371 | 1206553.1082 | 2563470.6045 | 1206562.8275
96 | 2563518.7076 | 1206628.8378 | 2563503.6061 | 1206620.9209
97 | 2563518.7076 | 1206628.8378 | 2563532.0061 | 1206635.8096
98 | 2563563.1258 | 1206667.6435 | 2563553.9283 | 1206684.7522
99 | 2563553.9283 | 1206684.7522 | 2563552.3106 | 1206687.7616
100 | 2563605.9692 | 1206706.4246 | 2563608.4948 | 1206711.3574 | 2563612.8104 | 1206719.341
101 | 2563545.7445 | 1206707.462 | 2563546.6298 | 1206698.3285 | 2563552.3106 | 1206687.7616
102 | 2563545.7445 | 1206707.462 | 2563544.379 | 1206721.549
103 | 2563543.3606 | 1206732.0548 | 2563544.379 | 1206721.549
104 | 2563543.3606 | 1206732.0548 | 2563541.2324 | 1206754.0092
105 | 2563540.3573 | 1206763.0369 | 2563541.2324 | 1206754.0092
106 | 2563444.6794 | 1206756.6534 | 2563454.3916 | 1206746.9994 | 2563464.4803 | 1206736.7428 | 2563480.002 | 1206734.4796 | 2563503.886 | 1206747.9407 | 2563525.0987 | 1206756.1043 | 2563537.1418 | 1206760.722 | 2563540.3573 | 1206763.0369
107 | 2563444.6794 | 1206756.6534 | 2563435.4679 | 1206757.4548 | 2563416.3572 | 1206744.8874 | 2563408.9336 | 1206732.2369 | 2563400.7887 | 1206700.0918
108 | 2563340.2335 | 1206637.9617 | 2563353.3345 | 1206650.0768 | 2563380.5069 | 1206671.3884 | 2563396.955 | 1206684.9616 | 2563400.7887 | 1206700.0918
109 | 2563340.2335 | 1206637.9617 | 2563331.1895 | 1206632.6477 | 2563323.4912 | 1206629.7602 | 2563313.7975 | 1206628.8416 | 2563306.1083 | 1206627.4327 | 2563302.9859 | 1206630.3869 | 2563302.1431 | 1206634.2832 | 2563303.2281 | 1206647.4618 | 2563311.6108 | 1206663.9194 | 2563321.7696 | 1206676.1526 | 2563321.8418 | 1206687.8588 | 2563321.9208 | 1206692.0496
110 | 2563321.9208 | 1206692.0496 | 2563322.3539 | 1206716.6609 | 2563322.8479 | 1206716.8403
111 | 2563336.0495 | 1206721.6349 | 2563322.8479 | 1206716.8403
112 | 2563321.9208 | 1206692.0496 | 2563314.9763 | 1206689.3019 | 2563307.9454 | 1206679.94 | 2563296.3866 | 1206668.816 | 2563284.4455 | 1206662.2971 | 2563270.2135 | 1206660.3838 | 2563251.7322 | 1206657.4962 | 2563222.2078 | 1206653.281
113 | 2563336.0495 | 1206721.6349 | 2563348.6227 | 1206723.3918 | 2563362.5657 | 1206721.6161 | 2563369.2002 | 1206714.7936 | 2563369.9825 | 1206704.7498 | 2563367.3845 | 1206696.5389 | 2563362.1264 | 1206689.8008 | 2563354.4746 | 1206688.2692
114 | 2563336.0495 | 1206721.6349 | 2563331.4275 | 1206734.0638
115 | 2563215.4576 | 1206652.3173 | 2563222.2078 | 1206653.281
116 | 2563215.4576 | 1206652.3173 | 2563195.5432 | 1206639.0439 | 2563185.847 | 1206633.3309
117 | 2563706.0609 | 1206385.1662 | 2563708.1881 | 1206387.2988 | 2563714.3559 | 1206393.0453
118 | 2563742.4768 | 1206512.4918 | 2563729.9042 | 1206503.2078
119 | 2563742.4768 | 1206512.4918 | 2563746.425 | 1206515.4072
120 | 2563757.6512 | 1206523.6969 | 2563746.425 | 1206515.4072
121 | 2563777.6866 | 1206537.835 | 2563787.4857 | 1206544.7497
122 | 2563777.6866 | 1206537.835 | 2563775.1712 | 1206536.06
123 | 2563797.7409 | 1206551.9864 | 2563787.4857 | 1206544.7497
124 | 2563762.0033 | 1206526.768 | 2563775.1712 | 1206536.06
125 | 2563807.2882 | 1206558.723 | 2563798.763 | 1206552.7076 | 2563797.7409 | 1206551.9864
126 | 2563757.6512 | 1206523.6969 | 2563762.0033 | 1206526.768
127 | 2563807.2882 | 1206558.723 | 2563813.3426 | 1206562.9951
128 | 2563757.6512 | 1206523.6969 | 2563742.2734 | 1206547.1927 | 2563735.1969 | 1206557.394
129 | 2563836.2697 | 1206579.1724 | 2563819.0706 | 1206567.0367 | 2563813.3426 | 1206562.9951
130 | 2563737.3589 | 1206589.7901 | 2563751.4257 | 1206602.464
131 | 2563751.4257 | 1206602.464 | 2563763.7325 | 1206613.5521
132 | 2563765.5008 | 1206615.1453 | 2563763.7325 | 1206613.5521
133 | 2563824.8698 | 1206597.0558 | 2563827.6001 | 1206592.7726
134 | 2563836.2697 | 1206579.1724 | 2563827.6001 | 1206592.7726

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2563665.3222 | 1206517.6427
1 | 2563653.7022 | 1206541.0954
2 | 2563672.7158 | 1206501.2797
3 | 2563628.2523 | 1206576.5294
4 | 2563694.6952 | 1206512.841
5 | 2563609.5307 | 1206599.7324
6 | 2563680.9923 | 1206536.5936
7 | 2563705.0149 | 1206513.3583
8 | 2563679.3471 | 1206468.8987
9 | 2563667.9314 | 1206461.2418
10 | 2563692.8199 | 1206477.8124
11 | 2563663.6174 | 1206475.8319
12 | 2563653.6111 | 1206504.6871
13 | 2563662.5573 | 1206466.6109
14 | 2563613.4177 | 1206606.1344
15 | 2563589.0013 | 1206559.1683
16 | 2563718.7078 | 1206494.9401
17 | 2563680.9379 | 1206442.7432
18 | 2563657.9186 | 1206454.1766
19 | 2563711.5799 | 1206490.2242
20 | 2563651.1565 | 1206480.078
21 | 2563614.8277 | 1206679.8651
22 | 2563618.8629 | 1206683.0174
23 | 2563641.8794 | 1206691.7201
24 | 2563658.5129 | 1206669.7617
25 | 2563633.7742 | 1206705.4516
26 | 2563634.3987 | 1206641.331
27 | 2563664.0885 | 1206674.9211
28 | 2563631.2157 | 1206729.9157
29 | 2563603.4717 | 1206543.3896
30 | 2563609.118 | 1206537.2328
31 | 2563584.428 | 1206549.1177
32 | 2563577.4704 | 1206533.8276
33 | 2563601.2665 | 1206623.6631
34 | 2563624.7147 | 1206625.0856
35 | 2563571.9825 | 1206521.7672
36 | 2563597.4236 | 1206408.1869
37 | 2563587.1099 | 1206399.2004
38 | 2563601.3272 | 1206474.8185
39 | 2563571.1932 | 1206501.0554
40 | 2563687.4594 | 1206433.468
41 | 2563545.4154 | 1206473.9936
42 | 2563537.7208 | 1206465.5564
43 | 2563563.6431 | 1206497.5441
44 | 2563506.4329 | 1206435.5019
45 | 2563497.5687 | 1206430.8679
46 | 2563568.4467 | 1206508.3097
47 | 2563560.2318 | 1206505.5139
48 | 2563553.6709 | 1206512.0244
49 | 2563471.6071 | 1206422.3766
50 | 2563545.0877 | 1206527.4218
51 | 2563453.5756 | 1206400.3084
52 | 2563459.5211 | 1206435.0635
53 | 2563448.716 | 1206446.4058
54 | 2563568.8012 | 1206420.8914
55 | 2563672.5989 | 1206682.7963
56 | 2563691.8952 | 1206698.9925
57 | 2563700.0591 | 1206618.6857
58 | 2563701.4951 | 1206628.8028
59 | 2563700.6176 | 1206616.4486
60 | 2563705.4285 | 1206637.0117
61 | 2563711.7647 | 1206588.7214
62 | 2563708.1642 | 1206642.7213
63 | 2563715.4901 | 1206584.2264
64 | 2563749.9123 | 1206661.1825
65 | 2563722.199 | 1206576.1314
66 | 2563582.6695 | 1206640.3752
67 | 2563574.876 | 1206629.3611
68 | 2563547.6819 | 1206646.6373
69 | 2563588.9252 | 1206667.6258
70 | 2563584.2281 | 1206680.0881
71 | 2563446.0435 | 1206449.211
72 | 2563437.4315 | 1206458.2512
73 | 2563436.3114 | 1206473.9669
74 | 2563461.5642 | 1206491.2029
75 | 2563453.5364 | 1206486.1821
76 | 2563468.7139 | 1206496.6669
77 | 2563472.1015 | 1206499.2558
78 | 2563476.7702 | 1206502.8238
79 | 2563492.352 | 1206518.9374
80 | 2563467.8854 | 1206533.3623
81 | 2563494.0913 | 1206520.8849
82 | 2563496.0202 | 1206523.0446
83 | 2563509.3998 | 1206538.0258
84 | 2563521.5716 | 1206551.6546
85 | 2563536.3161 | 1206539.8417
86 | 2563483.1285 | 1206579.795
87 | 2563481.5377 | 1206587.3192
88 | 2563479.493 | 1206575.9819
89 | 2563428.2111 | 1206520.9302
90 | 2563470.6045 | 1206562.8275
91 | 2563503.6061 | 1206620.9209
92 | 2563518.7076 | 1206628.8378
93 | 2563532.0061 | 1206635.8096
94 | 2563563.1258 | 1206667.6435
95 | 2563553.9283 | 1206684.7522
96 | 2563605.9692 | 1206706.4246
97 | 2563552.3106 | 1206687.7616
98 | 2563545.7445 | 1206707.462
99 | 2563544.379 | 1206721.549
100 | 2563543.3606 | 1206732.0548
101 | 2563612.8104 | 1206719.341
102 | 2563541.2324 | 1206754.0092
103 | 2563540.3573 | 1206763.0369
104 | 2563444.6794 | 1206756.6534
105 | 2563400.7887 | 1206700.0918
106 | 2563340.2335 | 1206637.9617
107 | 2563322.8479 | 1206716.8403
108 | 2563321.9208 | 1206692.0496
109 | 2563336.0495 | 1206721.6349
110 | 2563222.2078 | 1206653.281
111 | 2563354.4746 | 1206688.2692
112 | 2563331.4275 | 1206734.0638
113 | 2563215.4576 | 1206652.3173
114 | 2563185.847 | 1206633.3309
115 | 2563706.0609 | 1206385.1662
116 | 2563714.3559 | 1206393.0453
117 | 2563729.9042 | 1206503.2078
118 | 2563742.4768 | 1206512.4918
119 | 2563746.425 | 1206515.4072
120 | 2563777.6866 | 1206537.835
121 | 2563787.4857 | 1206544.7497
122 | 2563775.1712 | 1206536.06
123 | 2563797.7409 | 1206551.9864
124 | 2563762.0033 | 1206526.768
125 | 2563807.2882 | 1206558.723
126 | 2563757.6512 | 1206523.6969
127 | 2563813.3426 | 1206562.9951
128 | 2563735.1969 | 1206557.394
129 | 2563737.3589 | 1206589.7901
130 | 2563751.4257 | 1206602.464
131 | 2563763.7325 | 1206613.5521
132 | 2563765.5008 | 1206615.1453
133 | 2563824.8698 | 1206597.0558
134 | 2563827.6001 | 1206592.7726
135 | 2563836.2697 | 1206579.1724
136 | 2563672.7158 | 1206501.2797

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1