## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6458-96_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6458-96_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6458-96_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6458-96_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6458-96_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6458-96_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6458-96_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6458-96_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6458-96_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6458-96_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6458-96_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6458-96_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6458-96_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6458-96_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6458-96_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6458-96_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6458-96_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6458-96_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6458-96_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6458-96_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6458-96_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6458-96_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6458-96_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6458-96_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6458-96_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6458-96_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6458-96_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6458-96_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6458-96_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6458-96_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6458-96_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6458-96_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6458-96_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6458-96_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6458-96_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6458-96_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6458-96_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6458-96_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6458-96_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6458-96_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6458-96_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6458-96_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6458-96_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6458-96_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6458-96_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6458-96_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6458-96_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6458-96_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6458-96_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6458-96_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6458-96_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6458-96_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6458-96_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6458-96_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6458-96_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6458-96_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6458-96_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6458-96_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6458-96_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6458-96_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6458-96_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6458-96_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6458-96_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6458-96_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6458-96_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6458-96_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6458-96_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6458-96_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6458-96_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6458-96_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6458-96_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6458-96_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6458-96_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6458-96_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6458-96_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6458-96_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6458-96_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6458-96_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6458-96_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6458-96_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6458-96_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6458-96_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6458-96_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6458-96_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6458-96_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6458-96_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6458-96_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6458-96_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6458-96_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6458-96_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6458-96_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6458-96_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6458-96_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6458-96_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6458-96_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6458-96_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6458-96_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6458-96_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6458-96_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6458-96_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6458-96_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6458-96_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6458-96_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6458-96_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6458-96_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6458-96_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6458-96_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6458-96_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6458-96_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6458-96_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6458-96_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6458-96_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6458-96_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6458-96_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6458-96_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6458-96_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6458-96_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6458-96_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6458-96_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6458-96_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6458-96_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6458-96_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6458-96_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6458-96_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6458-96_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6458-96_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6458-96_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6458-96_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6458-96_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6458-96_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6458-96_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6458-96_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6458-96_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6458-96_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6458-96_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_327_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6458-96_0_7_load_0 | 0 | 0.048884 | 0.012251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6458-96_0_7_load_1 | 1 | 0.013337 | 0.0033425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6458-96_0_7_load_2 | 2 | 0.01648 | 0.0041303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6458-96_0_7_load_3 | 3 | 0.015199 | 0.0038093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6458-96_0_7_load_4 | 5 | 0.028034 | 0.0070261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6458-96_0_7_load_27 | 7 | 0.0057187 | 0.0014332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6458-96_0_7_load_13 | 8 | 0.0069662 | 0.0017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6458-96_0_7_load_6 | 9 | 0.012015 | 0.0030111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6458-96_0_7_load_137 | 14 | 0.013514 | 0.0033868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6458-96_0_7_load_138 | 15 | 0.01981 | 0.004965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6458-96_0_7_load_140 | 16 | 0.013181 | 0.0033035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6458-96_0_7_load_139 | 18 | 0.009924 | 0.0024872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6458-96_0_7_load_9 | 20 | 0.010994 | 0.0027554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6458-96_0_7_load_10 | 21 | 0.0056829 | 0.0014243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6458-96_0_7_load_12 | 22 | 0.016807 | 0.0042123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6458-96_0_7_load_14 | 23 | 0.0038331 | 0.00096068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6458-96_0_7_load_113 | 25 | 0.0093429 | 0.0023415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6458-96_0_7_load_129 | 26 | 0.0080848 | 0.0020262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6458-96_0_7_load_15 | 28 | 0.0013616 | 0.00034125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6458-96_0_7_load_16 | 29 | 0.001857 | 0.0004654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6458-96_0_7_load_17 | 30 | 0.0019551 | 0.00049001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6458-96_0_7_load_18 | 31 | 0.0023223 | 0.00058202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6458-96_0_7_load_45 | 33 | 0.0022107 | 0.00055406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6458-96_0_7_load_25 | 34 | 0.0027705 | 0.00069436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6458-96_0_7_load_20 | 36 | 0.0016378 | 0.00041047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6458-96_0_7_load_63 | 37 | 0.0028868 | 0.0007235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6458-96_0_7_load_44 | 38 | 0.00091981 | 0.00023052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6458-96_0_7_load_24 | 39 | 0.017328 | 0.0043428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6458-96_0_7_load_26 | 40 | 0.002273 | 0.00056966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6458-96_0_7_load_21 | 41 | 0.0029111 | 0.0007296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6458-96_0_7_load_35 | 42 | 0.0017945 | 0.00044973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6458-96_0_7_load_64 | 43 | 0.0035276 | 0.00088409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6458-96_0_7_load_42 | 44 | 0.019685 | 0.0049336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6458-96_0_7_load_61 | 46 | 0.0065984 | 0.0016537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6458-96_0_7_load_62 | 47 | 0.0031579 | 0.00079144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6458-96_0_7_load_53 | 48 | 0.0032514 | 0.00081489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6458-96_0_7_load_22 | 49 | 0.029307 | 0.007345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6458-96_0_7_load_28 | 50 | 0.0017205 | 0.0004312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6458-96_0_7_load_29 | 51 | 0.0018733 | 0.00046949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6458-96_0_7_load_37 | 53 | 0.0012137 | 0.00030419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6458-96_0_7_load_31 | 54 | 0.0030722 | 0.00076998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6458-96_0_7_load_38 | 56 | 0.0033926 | 0.00085025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6458-96_0_7_load_36 | 57 | 0.0014566 | 0.00036507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6458-96_0_7_load_60 | 58 | 0.002168 | 0.00054336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6458-96_0_7_load_56 | 59 | 0.0019126 | 0.00047934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6458-96_0_7_load_57 | 60 | 0.0024077 | 0.00060344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6458-96_0_7_load_54 | 61 | 0.0040273 | 0.0010093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6458-96_0_7_load_51 | 62 | 0.008164 | 0.0020461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6458-96_0_7_load_65 | 63 | 0.0015444 | 0.00038706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6458-96_0_7_load_58 | 64 | 0.0021789 | 0.00054609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6458-96_0_7_load_72 | 65 | 0.0010743 | 0.00026925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6458-96_0_7_load_52 | 66 | 0.001622 | 0.00040651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6458-96_0_7_load_39 | 67 | 0.0018081 | 0.00045316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6458-96_0_7_load_40 | 68 | 0.00098569 | 0.00024704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6458-96_0_7_load_70 | 70 | 0.0025167 | 0.00063075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6458-96_0_7_load_67 | 71 | 0.0029568 | 0.00074103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6458-96_0_7_load_59 | 72 | 0.0043782 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6458-96_0_7_load_68 | 73 | 0.0011019 | 0.00027616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6458-96_0_7_load_46 | 74 | 0.0024745 | 0.00062016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6458-96_0_7_load_47 | 75 | 0.0014906 | 0.00037358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6458-96_0_7_load_48 | 76 | 0.0017301 | 0.0004336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6458-96_0_7_load_66 | 78 | 0.0016843 | 0.00042214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6458-96_0_7_load_50 | 79 | 0.0023749 | 0.00059521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6458-96_0_7_load_71 | 80 | 0.0033132 | 0.00083037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6458-96_0_7_load_78 | 81 | 0.0038048 | 0.00095358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6458-96_0_7_load_69 | 82 | 0.0013465 | 0.00033748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6458-96_0_7_load_73 | 83 | 0.0018875 | 0.00047305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6458-96_0_7_load_81 | 85 | 0.0015221 | 0.00038147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6458-96_0_7_load_75 | 86 | 0.001173 | 0.00029397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6458-96_0_7_load_76 | 87 | 0.00082367 | 0.00020643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6458-96_0_7_load_77 | 88 | 0.0021154 | 0.00053017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6458-96_0_7_load_127 | 90 | 0.0013304 | 0.00033342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6458-96_0_7_load_88 | 91 | 0.001494 | 0.00037443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6458-96_0_7_load_79 | 92 | 0.002328 | 0.00058346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6458-96_0_7_load_80 | 93 | 0.0045424 | 0.0011384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6458-96_0_7_load_82 | 94 | 0.0027938 | 0.00070019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6458-96_0_7_load_83 | 95 | 0.0024819 | 0.00062202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6458-96_0_7_load_84 | 96 | 0.0035107 | 0.00087987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6458-96_0_7_load_85 | 97 | 0.0013362 | 0.00033488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6458-96_0_7_load_86 | 98 | 0.0042302 | 0.0010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6458-96_0_7_load_119 | 99 | 0.0043628 | 0.0010934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6458-96_0_7_load_118 | 100 | 0.0069829 | 0.0017501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6458-96_0_7_load_115 | 101 | 0.0069864 | 0.001751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6458-96_0_7_load_93 | 102 | 0.0019664 | 0.00049283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6458-96_0_7_load_117 | 103 | 0.0040731 | 0.0010208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6458-96_0_7_load_96 | 104 | 0.0029648 | 0.00074305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6458-96_0_7_load_120 | 105 | 0.0043619 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6458-96_0_7_load_114 | 106 | 0.00068981 | 0.00017288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6458-96_0_7_load_94 | 107 | 0.0035821 | 0.00089775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6458-96_0_7_load_95 | 108 | 0.0037758 | 0.0009463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6458-96_0_7_load_87 | 109 | 0.0024612 | 0.00061683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6458-96_0_7_load_91 | 111 | 0.0027353 | 0.00068553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6458-96_0_7_load_92 | 112 | 0.0022986 | 0.00057609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6458-96_0_7_load_110 | 113 | 0.0045074 | 0.0011297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6458-96_0_7_load_111 | 114 | 0.0017462 | 0.00043763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6458-96_0_7_load_125 | 115 | 0.0011688 | 0.00029293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6458-96_0_7_load_109 | 116 | 0.0013578 | 0.00034029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6458-96_0_7_load_112 | 117 | 0.0043094 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6458-96_0_7_load_106 | 118 | 0.0017722 | 0.00044415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6458-96_0_7_load_105 | 119 | 0.0019281 | 0.00048323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6458-96_0_7_load_135 | 122 | 0.0038294 | 0.00095975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6458-96_0_7_load_124 | 123 | 0.0015908 | 0.0003987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6458-96_0_7_load_134 | 124 | 0.0055942 | 0.001402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6458-96_0_7_load_99 | 125 | 0.001942 | 0.00048671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6458-96_0_7_load_100 | 126 | 0.0039396 | 0.00098737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6458-96_0_7_load_102 | 128 | 0.0083612 | 0.0020955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6458-96_0_7_load_104 | 129 | 0.001161 | 0.00029096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6458-96_0_7_load_107 | 130 | 0.0025 | 0.00062657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6458-96_0_7_load_108 | 131 | 0.001188 | 0.00029774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6458-96_0_7_load_128 | 132 | 0.0044425 | 0.0011134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6458-96_0_7_load_130 | 133 | 0.010861 | 0.0027221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6458-96_0_7_load_136 | 134 | 0.0038145 | 0.00095601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6458-96_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6458-96_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.055353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_6458-96_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.057622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6458-96_0_7_line_3 |  | 1 | 4 | 0.02406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6458-96_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_6458-96_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0090234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6458-96_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0062719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6458-96_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0070883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_6458-96_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.032434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6458-96_0_7_line_9 |  | 6 | 10 | 0.044559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6458-96_0_7_line_10 |  | 8 | 11 | 0.03507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_6458-96_0_7_line_11 |  | 10 | 12 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6458-96_0_7_line_12 |  | 10 | 13 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6458-96_0_7_line_13 |  | 10 | 14 | 0.010697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6458-96_0_7_line_14 |  | 11 | 23 | 0.0048724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_6458-96_0_7_line_15 |  | 11 | 20 | 0.032611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6458-96_0_7_line_16 |  | 12 | 16 | 0.011101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6458-96_0_7_line_17 |  | 12 | 17 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6458-96_0_7_line_18 |  | 13 | 15 | 0.010372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6458-96_0_7_line_19 |  | 17 | 18 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6458-96_0_7_line_20 |  | 17 | 19 | 0.087729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6458-96_0_7_line_21 |  | 19 | 133 | 0.041971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6458-96_0_7_line_22 |  | 20 | 21 | 0.048443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6458-96_0_7_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0046118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6458-96_0_7_line_24 |  | 22 | 24 | 0.015462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6458-96_0_7_line_25 |  | 23 | 25 | 0.013725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_6458-96_0_7_line_26 |  | 24 | 26 | 0.031652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6458-96_0_7_line_27 |  | 25 | 27 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_6458-96_0_7_line_28 |  | 26 | 132 | 0.0029794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6458-96_0_7_line_29 |  | 27 | 130 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6458-96_0_7_line_30 |  | 27 | 127 | 0.019151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_6458-96_0_7_line_31 |  | 28 | 29 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6458-96_0_7_line_32 |  | 28 | 30 | 0.032751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6458-96_0_7_line_33 |  | 29 | 31 | 0.028938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6458-96_0_7_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_6458-96_0_7_line_35 |  | 30 | 33 | 0.049794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6458-96_0_7_line_36 |  | 31 | 36 | 0.01745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6458-96_0_7_line_37 |  | 32 | 37 | 0.047134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_6458-96_0_7_line_38 |  | 33 | 34 | 0.026785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6458-96_0_7_line_39 |  | 34 | 35 | 0.020056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6458-96_0_7_line_40 |  | 35 | 39 | 0.047082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6458-96_0_7_line_41 |  | 35 | 49 | 0.0058385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6458-96_0_7_line_42 |  | 36 | 38 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6458-96_0_7_line_43 |  | 37 | 43 | 0.031815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_6458-96_0_7_line_44 |  | 38 | 44 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6458-96_0_7_line_45 |  | 39 | 40 | 0.003028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6458-96_0_7_line_46 |  | 41 | 42 | 0.024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6458-96_0_7_line_47 |  | 42 | 45 | 0.020828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6458-96_0_7_line_48 |  | 43 | 45 | 0.030823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_6458-96_0_7_line_49 |  | 44 | 68 | 0.036302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6458-96_0_7_line_50 |  | 45 | 52 | 0.046755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_6458-96_0_7_line_51 |  | 46 | 47 | 0.027563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6458-96_0_7_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0082796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6458-96_0_7_line_53 |  | 48 | 66 | 0.017854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6458-96_0_7_line_54 |  | 50 | 51 | 0.043318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_6458-96_0_7_line_55 |  | 50 | 52 | 0.019626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_6458-96_0_7_line_56 |  | 50 | 53 | 0.039729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6458-96_0_7_line_57 |  | 51 | 54 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_6458-96_0_7_line_58 |  | 52 | 55 | 0.058647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6458-96_0_7_line_59 |  | 53 | 56 | 0.020543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6458-96_0_7_line_60 |  | 53 | 57 | 0.00882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6458-96_0_7_line_61 |  | 54 | 58 | 0.010961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_6458-96_0_7_line_62 |  | 55 | 61 | 0.055596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6458-96_0_7_line_63 |  | 55 | 62 | 0.046655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6458-96_0_7_line_64 |  | 58 | 63 | 0.024501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_6458-96_0_7_line_65 |  | 59 | 60 | 0.00087916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6458-96_0_7_line_66 |  | 60 | 64 | 0.021731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6458-96_0_7_line_67 |  | 61 | 65 | 0.0094847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6458-96_0_7_line_68 |  | 62 | 66 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6458-96_0_7_line_69 |  | 63 | 78 | 0.0017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_6458-96_0_7_line_70 |  | 64 | 77 | 0.013792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6458-96_0_7_line_71 |  | 67 | 68 | 0.030448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6458-96_0_7_line_72 |  | 69 | 70 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_6458-96_0_7_line_73 |  | 69 | 71 | 0.025187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_6458-96_0_7_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0042912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_6458-96_0_7_line_75 |  | 71 | 73 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_6458-96_0_7_line_76 |  | 72 | 77 | 0.036269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_6458-96_0_7_line_77 |  | 73 | 82 | 0.019343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_6458-96_0_7_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0091127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6458-96_0_7_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0030613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6458-96_0_7_line_80 |  | 75 | 77 | 0.012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6458-96_0_7_line_81 |  | 75 | 78 | 0.043786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_6458-96_0_7_line_82 |  | 76 | 79 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6458-96_0_7_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0006621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6458-96_0_7_line_84 |  | 80 | 81 | 0.021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6458-96_0_7_line_85 |  | 81 | 85 | 0.0012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6458-96_0_7_line_86 |  | 82 | 83 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_6458-96_0_7_line_87 |  | 83 | 84 | 0.017937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_6458-96_0_7_line_88 |  | 84 | 86 | 0.025569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6458-96_0_7_line_89 |  | 84 | 87 | 0.014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_6458-96_0_7_line_90 |  | 85 | 92 | 0.00023275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6458-96_0_7_line_91 |  | 86 | 88 | 0.010987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6458-96_0_7_line_92 |  | 87 | 89 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_6458-96_0_7_line_93 |  | 89 | 90 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6458-96_0_7_line_94 |  | 89 | 91 | 0.016538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_6458-96_0_7_line_95 |  | 90 | 115 | 0.026642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6458-96_0_7_line_96 |  | 91 | 109 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_6458-96_0_7_line_97 |  | 92 | 93 | 0.021963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6458-96_0_7_line_98 |  | 94 | 95 | 0.015043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6458-96_0_7_line_99 |  | 94 | 96 | 0.012615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6458-96_0_7_line_100 |  | 95 | 97 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6458-96_0_7_line_101 |  | 96 | 98 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6458-96_0_7_line_102 |  | 97 | 102 | 0.0031378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6458-96_0_7_line_103 |  | 98 | 104 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6458-96_0_7_line_104 |  | 99 | 100 | 0.017269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6458-96_0_7_line_105 |  | 99 | 101 | 0.017495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6458-96_0_7_line_106 |  | 100 | 103 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6458-96_0_7_line_107 |  | 101 | 105 | 0.012256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6458-96_0_7_line_108 |  | 101 | 106 | 0.040787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6458-96_0_7_line_109 |  | 102 | 107 | 0.0058527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6458-96_0_7_line_110 |  | 104 | 106 | 0.10539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6458-96_0_7_line_111 |  | 104 | 108 | 0.0053164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6458-96_0_7_line_112 |  | 107 | 118 | 0.0036001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6458-96_0_7_line_113 |  | 109 | 110 | 0.011192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_6458-96_0_7_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0038626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_6458-96_0_7_line_115 |  | 110 | 112 | 0.0085089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6458-96_0_7_line_116 |  | 111 | 113 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_6458-96_0_7_line_117 |  | 112 | 114 | 0.016806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6458-96_0_7_line_118 |  | 113 | 116 | 0.007308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_6458-96_0_7_line_119 |  | 114 | 117 | 0.023656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6458-96_0_7_line_120 |  | 115 | 123 | 0.02315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6458-96_0_7_line_121 |  | 116 | 131 | 0.018609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_6458-96_0_7_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0090767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6458-96_0_7_line_123 |  | 119 | 130 | 0.019403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6458-96_0_7_line_124 |  | 120 | 121 | 0.007923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6458-96_0_7_line_125 |  | 120 | 122 | 0.045108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6458-96_0_7_line_126 |  | 121 | 123 | 0.065987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6458-96_0_7_line_127 |  | 122 | 124 | 0.013287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6458-96_0_7_line_128 |  | 124 | 134 | 0.0045748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6458-96_0_7_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0082982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6458-96_0_7_line_130 |  | 125 | 127 | 0.01516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6458-96_0_7_line_131 |  | 126 | 128 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6458-96_0_7_line_132 |  | 127 | 129 | 0.0094089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_6458-96_0_7_line_133 |  | 129 | 131 | 0.01096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6458-96_0_7_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2556572.449 | 1203746.2107 | 2556601.4668 | 1203742.5753 | 2556607.2955 | 1203740.8439
1 | 2556572.449 | 1203746.2107 | 2556570.75 | 1203746.4235 | 2556535.2289 | 1203749.7844 | 2556532.3526 | 1203738.2655 | 2556531.6636 | 1203732.216
2 | 2556633.4595 | 1203695.2678 | 2556626.6667 | 1203727.1052 | 2556619.2316 | 1203737.2985 | 2556607.2955 | 1203740.8439
3 | 2556607.2955 | 1203740.8439 | 2556605.6386 | 1203764.8465
4 | 2556529.0527 | 1203701.7781 | 2556529.9463 | 1203717.1377 | 2556531.6636 | 1203732.216
5 | 2556637.1351 | 1203687.3286 | 2556634.4947 | 1203690.4163 | 2556633.4595 | 1203695.2678
6 | 2556605.6386 | 1203764.8465 | 2556611.2892 | 1203766.6174 | 2556611.638 | 1203766.5853
7 | 2556528.641 | 1203694.7018 | 2556529.0527 | 1203701.7781
8 | 2556647.2526 | 1203656.8154 | 2556639.8936 | 1203683.7398 | 2556637.1351 | 1203687.3286
9 | 2556637.1351 | 1203687.3286 | 2556652.4019 | 1203691.0863 | 2556672.2037 | 1203695.9673 | 2556670.0186 | 1203704.1212
10 | 2556526.3316 | 1203659.7092 | 2556527.5451 | 1203675.8651 | 2556528.641 | 1203694.7018
11 | 2556670.0186 | 1203704.1212 | 2556691.7443 | 1203709.9109
12 | 2556670.0186 | 1203704.1212 | 2556672.2037 | 1203695.9673 | 2556675.0257 | 1203685.4186
13 | 2556661.207 | 1203710.2221 | 2556670.0186 | 1203704.1212
14 | 2556526.3316 | 1203659.7092 | 2556521.9078 | 1203661.7513
15 | 2556526.3316 | 1203659.7092 | 2556554.534 | 1203643.3346
16 | 2556697.5422 | 1203719.3853 | 2556691.7443 | 1203709.9109
17 | 2556691.7443 | 1203709.9109 | 2556694.2777 | 1203700.4761 | 2556696.759 | 1203691.1972
18 | 2556669.6127 | 1203676.564 | 2556675.0257 | 1203685.4186
19 | 2556706.2884 | 1203685.4358 | 2556696.759 | 1203691.1972
20 | 2556696.759 | 1203691.1972 | 2556694.2777 | 1203700.4761 | 2556724.0081 | 1203707.4195 | 2556736.5018 | 1203684.5158 | 2556742.6703 | 1203681.1135 | 2556746.8041 | 1203676.2252 | 2556751.4201 | 1203669.6212
21 | 2556751.4201 | 1203669.6212 | 2556762.4213 | 1203682.1485 | 2556765.1603 | 1203707.2985
22 | 2556554.534 | 1203643.3346 | 2556582.5475 | 1203627.0696 | 2556589.2867 | 1203612.5032
23 | 2556591.2232 | 1203608.3177 | 2556589.2867 | 1203612.5032
24 | 2556597.7155 | 1203594.2849 | 2556591.2232 | 1203608.3177
25 | 2556521.9078 | 1203661.7513 | 2556509.4468 | 1203667.5034
26 | 2556597.7155 | 1203594.2849 | 2556614.5331 | 1203599.9212 | 2556620.8769 | 1203597.607 | 2556627.8224 | 1203599.3544
27 | 2556496.8195 | 1203673.3324 | 2556509.4468 | 1203667.5034
28 | 2556630.7118 | 1203600.0813 | 2556627.8224 | 1203599.3544
29 | 2556496.8195 | 1203673.3324 | 2556477.7485 | 1203662.9719
30 | 2556480.9359 | 1203684.0989 | 2556496.8195 | 1203673.3324
31 | 2556636.944 | 1203854.5257 | 2556649.7286 | 1203867.5916
32 | 2556672.634 | 1203891.0009 | 2556649.7286 | 1203867.5916
33 | 2556636.944 | 1203854.5257 | 2556634.362 | 1203851.8869 | 2556615.9116 | 1203834.6543
34 | 2556674.0671 | 1203892.4655 | 2556672.634 | 1203891.0009
35 | 2556672.634 | 1203891.0009 | 2556700.3916 | 1203849.6609
36 | 2556602.5541 | 1203823.5716 | 2556606.2872 | 1203825.6652 | 2556615.9116 | 1203834.6543
37 | 2556674.0671 | 1203892.4655 | 2556643.6571 | 1203928.4778
38 | 2556700.3916 | 1203849.6609 | 2556707.8746 | 1203823.9421
39 | 2556713.4777 | 1203804.6847 | 2556707.8746 | 1203823.9421
40 | 2556713.4777 | 1203804.6847 | 2556675.383 | 1203797.2685 | 2556668.7796 | 1203792.2865
41 | 2556713.4777 | 1203804.6847 | 2556719.2767 | 1203805.3626
42 | 2556602.5541 | 1203823.5716 | 2556588.336 | 1203815.5978
43 | 2556643.6571 | 1203928.4778 | 2556627.195 | 1203917.6765 | 2556617.2671 | 1203910.7143
44 | 2556588.336 | 1203815.5978 | 2556572.0351 | 1203806.4559
45 | 2556668.7796 | 1203792.2865 | 2556666.3624 | 1203790.4627
46 | 2556601.2799 | 1203868.7345 | 2556608.6448 | 1203874.6093 | 2556623.2871 | 1203879.2483
47 | 2556601.2799 | 1203868.7345 | 2556596.0587 | 1203888.8979
48 | 2556596.0587 | 1203888.8979 | 2556606.5938 | 1203903.2294 | 2556617.2671 | 1203910.7143
49 | 2556539.6282 | 1203790.1317 | 2556562.4525 | 1203801.0818 | 2556572.0351 | 1203806.4559
50 | 2556549.662 | 1203889.5476 | 2556571.5844 | 1203885.8746 | 2556596.0587 | 1203888.8979
51 | 2556579.8626 | 1203960.1182 | 2556602.2256 | 1203965.7079 | 2556606.4573 | 1203967.2723
52 | 2556571.8301 | 1203958.1104 | 2556579.8626 | 1203960.1182
53 | 2556571.8301 | 1203958.1104 | 2556554.5093 | 1203953.7811
54 | 2556535.5823 | 1203876.8795 | 2556522.2419 | 1203871.7375 | 2556495.4758 | 1203870.5655 | 2556493.2816 | 1203870.956
55 | 2556549.662 | 1203889.5476 | 2556541.9719 | 1203879.3423 | 2556535.5823 | 1203876.8795
56 | 2556550.907 | 1203840.2254 | 2556535.5823 | 1203876.8795
57 | 2556493.2816 | 1203870.956 | 2556479.8181 | 1203873.3519
58 | 2556549.662 | 1203889.5476 | 2556539.5686 | 1203895.1022 | 2556523.8544 | 1203908.1465 | 2556505.9691 | 1203928.0995
59 | 2556531.6225 | 1203833.1471 | 2556550.907 | 1203840.2254
60 | 2556550.907 | 1203840.2254 | 2556559.1868 | 1203843.2645
61 | 2556469.0263 | 1203875.2724 | 2556479.8181 | 1203873.3519
62 | 2556505.9691 | 1203928.0995 | 2556496.6102 | 1203933.1596 | 2556475.7736 | 1203952.1225 | 2556467.2297 | 1203957.3101 | 2556461.9934 | 1203961.6286
63 | 2556505.9691 | 1203928.0995 | 2556515.2298 | 1203943.9631 | 2556542.6719 | 1203950.8223
64 | 2556444.705 | 1203878.0805 | 2556462.1198 | 1203876.5015 | 2556469.0263 | 1203875.2724
65 | 2556482.3835 | 1203823.5646 | 2556483.2619 | 1203823.6022
66 | 2556460.6728 | 1203822.6352 | 2556482.3835 | 1203823.5646
67 | 2556454.6762 | 1203967.6633 | 2556461.9934 | 1203961.6286
68 | 2556542.6719 | 1203950.8223 | 2556554.5093 | 1203953.7811
69 | 2556442.9145 | 1203878.2428 | 2556444.705 | 1203878.0805
70 | 2556447.1024 | 1203824.6261 | 2556457.3807 | 1203822.4942 | 2556460.6728 | 1203822.6352
71 | 2556510.7378 | 1203780.6829 | 2556517.5482 | 1203782.1986 | 2556538.0972 | 1203789.3972 | 2556539.6282 | 1203790.1317
72 | 2556439.8712 | 1203774.2281 | 2556440.4232 | 1203784.7012
73 | 2556439.8712 | 1203774.2281 | 2556414.7072 | 1203773.1622
74 | 2556440.4232 | 1203784.7012 | 2556440.6491 | 1203788.9864
75 | 2556414.7072 | 1203773.1622 | 2556397.9417 | 1203772.452
76 | 2556447.1024 | 1203824.6261 | 2556440.9314 | 1203794.3429 | 2556440.6491 | 1203788.9864
77 | 2556397.9417 | 1203772.452 | 2556384.5958 | 1203771.8867 | 2556378.6289 | 1203772.3501
78 | 2556430.4642 | 1203835.4891 | 2556439.3931 | 1203834.7104 | 2556439.4841 | 1203834.5914
79 | 2556430.4642 | 1203835.4891 | 2556427.4144 | 1203835.755
80 | 2556447.1024 | 1203824.6261 | 2556439.4841 | 1203834.5914
81 | 2556439.4841 | 1203834.5914 | 2556442.9145 | 1203878.2428
82 | 2556427.4144 | 1203835.755 | 2556405.1274 | 1203837.6986
83 | 2556404.4678 | 1203837.7561 | 2556405.1274 | 1203837.6986
84 | 2556404.4678 | 1203837.7561 | 2556383.2219 | 1203839.6088
85 | 2556381.9295 | 1203839.7216 | 2556383.2219 | 1203839.6088
86 | 2556368.3905 | 1203772.3719 | 2556369.8975 | 1203773.0283 | 2556378.6289 | 1203772.3501
87 | 2556357.725 | 1203759.6098 | 2556361.6391 | 1203769.4311 | 2556368.3905 | 1203772.3719
88 | 2556357.725 | 1203759.6098 | 2556334.3289 | 1203769.9246
89 | 2556357.725 | 1203759.6098 | 2556370.9298 | 1203752.9538
90 | 2556381.6976 | 1203839.7418 | 2556381.9295 | 1203839.7216
91 | 2556324.2753 | 1203774.357 | 2556334.3289 | 1203769.9246
92 | 2556381.1776 | 1203746.6751 | 2556374.2423 | 1203751.2841 | 2556370.9298 | 1203752.9538
93 | 2556381.1776 | 1203746.6751 | 2556365.1313 | 1203741.8756
94 | 2556381.1776 | 1203746.6751 | 2556395.9708 | 1203739.2812
95 | 2556339.6063 | 1203734.241 | 2556365.1313 | 1203741.8756
96 | 2556395.9708 | 1203739.2812 | 2556409.6879 | 1203732.425 | 2556412.7359 | 1203730.3574
97 | 2556381.6976 | 1203839.7418 | 2556359.8172 | 1203841.6499
98 | 2556405.1911 | 1203629.9395 | 2556407.4672 | 1203630.6945 | 2556419.2248 | 1203635.3476
99 | 2556405.1911 | 1203629.9395 | 2556393.2181 | 1203625.9677
100 | 2556419.2248 | 1203635.3476 | 2556441.3209 | 1203644.092
101 | 2556379.3532 | 1203621.3684 | 2556393.2181 | 1203625.9677
102 | 2556441.3209 | 1203644.092 | 2556444.2385 | 1203645.2467
103 | 2556379.3532 | 1203621.3684 | 2556370.8733 | 1203618.5554 | 2556357.9491 | 1203616.9363
104 | 2556442.558 | 1203522.0911 | 2556459.74 | 1203523.8215
105 | 2556425.1818 | 1203520.0587 | 2556442.558 | 1203522.0911
106 | 2556471.2674 | 1203524.0341 | 2556459.74 | 1203523.8215
107 | 2556425.1818 | 1203520.0587 | 2556413.0166 | 1203518.5654
108 | 2556384.7093 | 1203515.0054 | 2556401.2413 | 1203517.1199 | 2556425.1818 | 1203520.0587
109 | 2556449.56 | 1203647.6582 | 2556447.4889 | 1203646.5331 | 2556444.2385 | 1203645.2467
110 | 2556357.9491 | 1203616.9363 | 2556384.7093 | 1203515.0054
111 | 2556352.674 | 1203616.2755 | 2556357.9491 | 1203616.9363
112 | 2556449.56 | 1203647.6582 | 2556452.7234 | 1203649.3767
113 | 2556421.9978 | 1203724.0747 | 2556412.7359 | 1203730.3574
114 | 2556421.9978 | 1203724.0747 | 2556425.1945 | 1203721.9065
115 | 2556421.9978 | 1203724.0747 | 2556414.0257 | 1203721.1003
116 | 2556425.1945 | 1203721.9065 | 2556442.6306 | 1203710.0801
117 | 2556414.0257 | 1203721.1003 | 2556398.2795 | 1203715.2254
118 | 2556448.6786 | 1203705.9779 | 2556442.6306 | 1203710.0801
119 | 2556376.1163 | 1203706.9562 | 2556398.2795 | 1203715.2254
120 | 2556318.9823 | 1203723.9677 | 2556334.2308 | 1203732.6332 | 2556339.6063 | 1203734.241
121 | 2556464.079 | 1203695.5324 | 2556448.6786 | 1203705.9779
122 | 2556460.6991 | 1203653.7096 | 2556452.7234 | 1203649.3767
123 | 2556460.6991 | 1203653.7096 | 2556477.7485 | 1203662.9719
124 | 2556282.9925 | 1203675.0317 | 2556275.1421 | 1203676.2567
125 | 2556282.9925 | 1203675.0317 | 2556285.0039 | 1203681.6429 | 2556299.3609 | 1203690.9874 | 2556309.1106 | 1203691.4495 | 2556315.3695 | 1203689.0022 | 2556318.4553 | 1203685.6085
126 | 2556275.1421 | 1203676.2567 | 2556280.0189 | 1203686.6046 | 2556306.9404 | 1203717.1244 | 2556318.9823 | 1203723.9677
127 | 2556327.3942 | 1203675.7779 | 2556318.4553 | 1203685.6085
128 | 2556330.4719 | 1203672.3931 | 2556327.3942 | 1203675.7779
129 | 2556479.6263 | 1203699.2026 | 2556478.9094 | 1203707.4698
130 | 2556480.9359 | 1203684.0989 | 2556479.6263 | 1203699.2026
131 | 2556477.1257 | 1203728.0407 | 2556478.9094 | 1203707.4698
132 | 2556480.9359 | 1203684.0989 | 2556473.1491 | 1203689.3804
133 | 2556464.079 | 1203695.5324 | 2556473.1491 | 1203689.3804

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2556572.449 | 1203746.2107
1 | 2556607.2955 | 1203740.8439
2 | 2556531.6636 | 1203732.216
3 | 2556633.4595 | 1203695.2678
4 | 2556605.6386 | 1203764.8465
5 | 2556529.0527 | 1203701.7781
6 | 2556637.1351 | 1203687.3286
7 | 2556611.638 | 1203766.5853
8 | 2556528.641 | 1203694.7018
9 | 2556647.2526 | 1203656.8154
10 | 2556670.0186 | 1203704.1212
11 | 2556526.3316 | 1203659.7092
12 | 2556691.7443 | 1203709.9109
13 | 2556675.0257 | 1203685.4186
14 | 2556661.207 | 1203710.2221
15 | 2556669.6127 | 1203676.564
16 | 2556697.5422 | 1203719.3853
17 | 2556696.759 | 1203691.1972
18 | 2556706.2884 | 1203685.4358
19 | 2556751.4201 | 1203669.6212
20 | 2556554.534 | 1203643.3346
21 | 2556589.2867 | 1203612.5032
22 | 2556591.2232 | 1203608.3177
23 | 2556521.9078 | 1203661.7513
24 | 2556597.7155 | 1203594.2849
25 | 2556509.4468 | 1203667.5034
26 | 2556627.8224 | 1203599.3544
27 | 2556496.8195 | 1203673.3324
28 | 2556649.7286 | 1203867.5916
29 | 2556636.944 | 1203854.5257
30 | 2556672.634 | 1203891.0009
31 | 2556615.9116 | 1203834.6543
32 | 2556674.0671 | 1203892.4655
33 | 2556700.3916 | 1203849.6609
34 | 2556707.8746 | 1203823.9421
35 | 2556713.4777 | 1203804.6847
36 | 2556602.5541 | 1203823.5716
37 | 2556643.6571 | 1203928.4778
38 | 2556588.336 | 1203815.5978
39 | 2556668.7796 | 1203792.2865
40 | 2556666.3624 | 1203790.4627
41 | 2556623.2871 | 1203879.2483
42 | 2556601.2799 | 1203868.7345
43 | 2556617.2671 | 1203910.7143
44 | 2556572.0351 | 1203806.4559
45 | 2556596.0587 | 1203888.8979
46 | 2556579.8626 | 1203960.1182
47 | 2556606.4573 | 1203967.2723
48 | 2556571.8301 | 1203958.1104
49 | 2556719.2767 | 1203805.3626
50 | 2556535.5823 | 1203876.8795
51 | 2556493.2816 | 1203870.956
52 | 2556549.662 | 1203889.5476
53 | 2556550.907 | 1203840.2254
54 | 2556479.8181 | 1203873.3519
55 | 2556505.9691 | 1203928.0995
56 | 2556531.6225 | 1203833.1471
57 | 2556559.1868 | 1203843.2645
58 | 2556469.0263 | 1203875.2724
59 | 2556483.2619 | 1203823.6022
60 | 2556482.3835 | 1203823.5646
61 | 2556461.9934 | 1203961.6286
62 | 2556542.6719 | 1203950.8223
63 | 2556444.705 | 1203878.0805
64 | 2556460.6728 | 1203822.6352
65 | 2556454.6762 | 1203967.6633
66 | 2556554.5093 | 1203953.7811
67 | 2556510.7378 | 1203780.6829
68 | 2556539.6282 | 1203790.1317
69 | 2556439.8712 | 1203774.2281
70 | 2556440.4232 | 1203784.7012
71 | 2556414.7072 | 1203773.1622
72 | 2556440.6491 | 1203788.9864
73 | 2556397.9417 | 1203772.452
74 | 2556430.4642 | 1203835.4891
75 | 2556439.4841 | 1203834.5914
76 | 2556427.4144 | 1203835.755
77 | 2556447.1024 | 1203824.6261
78 | 2556442.9145 | 1203878.2428
79 | 2556405.1274 | 1203837.6986
80 | 2556404.4678 | 1203837.7561
81 | 2556383.2219 | 1203839.6088
82 | 2556378.6289 | 1203772.3501
83 | 2556368.3905 | 1203772.3719
84 | 2556357.725 | 1203759.6098
85 | 2556381.9295 | 1203839.7216
86 | 2556334.3289 | 1203769.9246
87 | 2556370.9298 | 1203752.9538
88 | 2556324.2753 | 1203774.357
89 | 2556381.1776 | 1203746.6751
90 | 2556365.1313 | 1203741.8756
91 | 2556395.9708 | 1203739.2812
92 | 2556381.6976 | 1203839.7418
93 | 2556359.8172 | 1203841.6499
94 | 2556405.1911 | 1203629.9395
95 | 2556419.2248 | 1203635.3476
96 | 2556393.2181 | 1203625.9677
97 | 2556441.3209 | 1203644.092
98 | 2556379.3532 | 1203621.3684
99 | 2556442.558 | 1203522.0911
100 | 2556459.74 | 1203523.8215
101 | 2556425.1818 | 1203520.0587
102 | 2556444.2385 | 1203645.2467
103 | 2556471.2674 | 1203524.0341
104 | 2556357.9491 | 1203616.9363
105 | 2556413.0166 | 1203518.5654
106 | 2556384.7093 | 1203515.0054
107 | 2556449.56 | 1203647.6582
108 | 2556352.674 | 1203616.2755
109 | 2556412.7359 | 1203730.3574
110 | 2556421.9978 | 1203724.0747
111 | 2556425.1945 | 1203721.9065
112 | 2556414.0257 | 1203721.1003
113 | 2556442.6306 | 1203710.0801
114 | 2556398.2795 | 1203715.2254
115 | 2556339.6063 | 1203734.241
116 | 2556448.6786 | 1203705.9779
117 | 2556376.1163 | 1203706.9562
118 | 2556452.7234 | 1203649.3767
119 | 2556460.6991 | 1203653.7096
120 | 2556282.9925 | 1203675.0317
121 | 2556275.1421 | 1203676.2567
122 | 2556318.4553 | 1203685.6085
123 | 2556318.9823 | 1203723.9677
124 | 2556327.3942 | 1203675.7779
125 | 2556479.6263 | 1203699.2026
126 | 2556478.9094 | 1203707.4698
127 | 2556480.9359 | 1203684.0989
128 | 2556477.1257 | 1203728.0407
129 | 2556473.1491 | 1203689.3804
130 | 2556477.7485 | 1203662.9719
131 | 2556464.079 | 1203695.5324
132 | 2556630.7118 | 1203600.0813
133 | 2556765.1603 | 1203707.2985
134 | 2556330.4719 | 1203672.3931
135 | 2556526.3316 | 1203659.7092

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1