## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6616-17_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6616-17_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6616-17_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6616-17_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6616-17_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6616-17_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6616-17_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6616-17_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6616-17_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6616-17_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6616-17_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6616-17_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6616-17_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6616-17_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6616-17_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6616-17_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6616-17_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6616-17_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6616-17_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6616-17_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6616-17_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6616-17_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6616-17_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6616-17_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6616-17_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6616-17_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6616-17_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6616-17_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6616-17_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6616-17_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6616-17_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6616-17_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6616-17_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6616-17_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6616-17_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6616-17_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6616-17_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6616-17_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6616-17_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6616-17_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6616-17_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6616-17_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6616-17_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6616-17_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6616-17_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6616-17_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6616-17_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6616-17_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6616-17_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6616-17_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6616-17_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6616-17_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6616-17_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6616-17_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6616-17_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6616-17_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6616-17_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6616-17_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6616-17_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6616-17_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6616-17_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6616-17_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6616-17_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6616-17_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6616-17_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6616-17_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6616-17_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6616-17_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6616-17_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6616-17_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6616-17_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6616-17_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6616-17_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6616-17_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6616-17_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6616-17_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6616-17_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6616-17_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6616-17_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6616-17_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6616-17_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6616-17_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6616-17_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6616-17_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6616-17_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6616-17_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6616-17_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6616-17_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6616-17_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6616-17_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6616-17_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6616-17_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6616-17_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6616-17_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6616-17_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6616-17_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6616-17_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6616-17_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6616-17_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6616-17_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6616-17_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6616-17_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6616-17_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6616-17_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6616-17_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6616-17_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6616-17_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6616-17_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6616-17_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6616-17_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6616-17_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6616-17_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6616-17_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6616-17_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6616-17_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6616-17_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6616-17_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_459_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6616-17_0_5_load_0 | 0 | 0.00091292 | 0.0002288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6616-17_0_5_load_3 | 3 | 0.00017036 | 4.2696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6616-17_0_5_load_5 | 4 | 0.0038715 | 0.00097029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6616-17_0_5_load_6 | 5 | 0.00034379 | 8.6161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6616-17_0_5_load_54 | 6 | 0.00038676 | 9.693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6616-17_0_5_load_4 | 7 | 0.00028099 | 7.0423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6616-17_0_5_load_68 | 8 | 0.00025372 | 6.3589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6616-17_0_5_load_67 | 11 | 0.00020941 | 5.2482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6616-17_0_5_load_11 | 12 | 0.0027064 | 0.0006783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6616-17_0_5_load_50 | 13 | 0.0013142 | 0.00032936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6616-17_0_5_load_7 | 14 | 0.0018021 | 0.00045166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6616-17_0_5_load_8 | 15 | 0.00060988 | 0.00015285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6616-17_0_5_load_12 | 18 | 0.00095438 | 0.00023919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6616-17_0_5_load_71 | 19 | 0.0036354 | 0.00091112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6616-17_0_5_load_119 | 21 | 0.00074276 | 0.00018615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6616-17_0_5_load_121 | 22 | 0.00044283 | 0.00011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6616-17_0_5_load_13 | 23 | 0.0010978 | 0.00027514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6616-17_0_5_load_14 | 24 | 0.00040756 | 0.00010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6616-17_0_5_load_16 | 26 | 0.00083955 | 0.00021041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6616-17_0_5_load_17 | 27 | 0.0005848 | 0.00014657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6616-17_0_5_load_18 | 28 | 0.00026826 | 6.7233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6616-17_0_5_load_40 | 29 | 0.00022306 | 5.5905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6616-17_0_5_load_52 | 30 | 0.0056918 | 0.0014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6616-17_0_5_load_51 | 32 | 0.0026487 | 0.00066382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6616-17_0_5_load_19 | 33 | 0.00054046 | 0.00013545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6616-17_0_5_load_20 | 34 | 0.00019102 | 4.7875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6616-17_0_5_load_21 | 35 | 0.00059666 | 0.00014954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6616-17_0_5_load_61 | 39 | 0.00021663 | 5.4293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6616-17_0_5_load_39 | 41 | 0.00024762 | 6.206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6616-17_0_5_load_120 | 42 | 0.00030444 | 7.63e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6616-17_0_5_load_59 | 43 | 0.00056767 | 0.00014227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6616-17_0_5_load_35 | 44 | 0.00031221 | 7.8248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6616-17_0_5_load_31 | 45 | 0.00086444 | 0.00021665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6616-17_0_5_load_37 | 46 | 0.0014102 | 0.00035342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6616-17_0_5_load_63 | 47 | 0.00055625 | 0.00013941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6616-17_0_5_load_26 | 48 | 0.001175 | 0.00029448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6616-17_0_5_load_28 | 50 | 0.00070772 | 0.00017737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6616-17_0_5_load_64 | 53 | 0.0014228 | 0.00035659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6616-17_0_5_load_74 | 54 | 0.0037684 | 0.00094445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6616-17_0_5_load_49 | 55 | 0.0024622 | 0.00061709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6616-17_0_5_load_75 | 57 | 0.0045242 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6616-17_0_5_load_47 | 58 | 0.00083276 | 0.00020871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6616-17_0_5_load_32 | 59 | 0.0004641 | 0.00011631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6616-17_0_5_load_118 | 61 | 0.00069531 | 0.00017426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6616-17_0_5_load_36 | 62 | 0.00099003 | 0.00024812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6616-17_0_5_load_41 | 63 | 0.00055452 | 0.00013898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6616-17_0_5_load_65 | 64 | 0.0029646 | 0.000743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6616-17_0_5_load_66 | 65 | 0.00042098 | 0.00010551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6616-17_0_5_load_42 | 66 | 0.0018029 | 0.00045185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6616-17_0_5_load_46 | 70 | 0.0035093 | 0.00087952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6616-17_0_5_load_48 | 71 | 0.00028012 | 7.0204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6616-17_0_5_load_77 | 72 | 0.0054984 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6616-17_0_5_load_73 | 73 | 0.0012022 | 0.0003013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6616-17_0_5_load_56 | 74 | 0.00033521 | 8.4011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6616-17_0_5_load_57 | 75 | 0.00044288 | 0.000111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6616-17_0_5_load_58 | 76 | 0.0012157 | 0.00030467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6616-17_0_5_load_60 | 77 | 0.0032326 | 0.00081016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6616-17_0_5_load_62 | 78 | 0.00075019 | 0.00018802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6616-17_0_5_load_88 | 80 | 0.0048942 | 0.0012266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6616-17_0_5_load_89 | 81 | 0.002983 | 0.00074761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6616-17_0_5_load_110 | 83 | 0.0043323 | 0.0010858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6616-17_0_5_load_79 | 85 | 0.00049957 | 0.00012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6616-17_0_5_load_80 | 86 | 0.0045028 | 0.0011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6616-17_0_5_load_82 | 88 | 0.00037749 | 9.4609e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6616-17_0_5_load_83 | 89 | 0.000414 | 0.00010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6616-17_0_5_load_84 | 90 | 0.00014864 | 3.7253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6616-17_0_5_load_112 | 91 | 0.034676 | 0.0086905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6616-17_0_5_load_85 | 92 | 0.0011077 | 0.00027761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6616-17_0_5_load_115 | 93 | 0.00046256 | 0.00011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6616-17_0_5_load_108 | 94 | 0.0032689 | 0.00081927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6616-17_0_5_load_86 | 95 | 0.00034468 | 8.6384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6616-17_0_5_load_87 | 96 | 0.00026876 | 6.7357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6616-17_0_5_load_114 | 97 | 0.00014129 | 3.5411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6616-17_0_5_load_113 | 98 | 0.0070776 | 0.0017738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6616-17_0_5_load_90 | 99 | 0.0039859 | 0.00099896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6616-17_0_5_load_94 | 100 | 0.085249 | 0.021365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6616-17_0_5_load_92 | 101 | 0.0037965 | 0.00095149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6616-17_0_5_load_91 | 102 | 0.0029502 | 0.00073939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6616-17_0_5_load_93 | 103 | 0.00043112 | 0.00010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6616-17_0_5_load_95 | 104 | 0.0002925 | 7.3308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6616-17_0_5_load_98 | 105 | 0.00037893 | 9.4969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6616-17_0_5_load_96 | 106 | 0.00027607 | 6.9189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6616-17_0_5_load_97 | 107 | 0.00037731 | 9.4562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6616-17_0_5_load_99 | 108 | 0.00050539 | 0.00012666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6616-17_0_5_load_100 | 109 | 0.02892 | 0.007248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6616-17_0_5_load_102 | 110 | 0.048027 | 0.012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6616-17_0_5_load_104 | 111 | 0.0020666 | 0.00051794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6616-17_0_5_load_109 | 113 | 0.0045812 | 0.0011482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6616-17_0_5_load_105 | 114 | 0.02971 | 0.007446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6616-17_0_5_load_106 | 115 | 0.016295 | 0.0040839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6616-17_0_5_load_107 | 116 | 0.016058 | 0.0040244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6616-17_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6616-17_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.06855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6616-17_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6616-17_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6616-17_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6616-17_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6616-17_0_5_line_6 |  | 4 | 9 | 0.0046026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6616-17_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.0079568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6616-17_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.014705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6616-17_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.02116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6616-17_0_5_line_10 |  | 9 | 12 | 0.025657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6616-17_0_5_line_11 |  | 9 | 13 | 0.013555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6616-17_0_5_line_12 |  | 10 | 74 | 0.033949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6616-17_0_5_line_13 |  | 10 | 75 | 0.10877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6616-17_0_5_line_14 |  | 10 | 76 | 0.050619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6616-17_0_5_line_15 |  | 11 | 65 | 0.021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6616-17_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.0064207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6616-17_0_5_line_17 |  | 13 | 52 | 0.0051451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6616-17_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.044806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6616-17_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.039786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6616-17_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.00065341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6616-17_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.00814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6616-17_0_5_line_22 |  | 17 | 19 | 0.04582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6616-17_0_5_line_23 |  | 17 | 20 | 0.12 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6616-17_0_5_line_24 |  | 18 | 21 | 0.008734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6616-17_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.057266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6616-17_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6616-17_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6616-17_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0077317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6616-17_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.012824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6616-17_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.03691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6616-17_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.030672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6616-17_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6616-17_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.050316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6616-17_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.031214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6616-17_0_5_line_35 |  | 31 | 63 | 0.0048664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6616-17_0_5_line_36 |  | 31 | 62 | 0.030284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6616-17_0_5_line_37 |  | 32 | 69 | 0.022591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6616-17_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6616-17_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0023478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6616-17_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.022014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6616-17_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.021082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6616-17_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.090613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6616-17_0_5_line_43 |  | 36 | 39 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6616-17_0_5_line_44 |  | 37 | 40 | 0.015263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6616-17_0_5_line_45 |  | 37 | 41 | 0.053402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6616-17_0_5_line_46 |  | 38 | 42 | 0.010376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6616-17_0_5_line_47 |  | 39 | 43 | 0.00061695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6616-17_0_5_line_48 |  | 40 | 44 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6616-17_0_5_line_49 |  | 40 | 45 | 0.042018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6616-17_0_5_line_50 |  | 41 | 46 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6616-17_0_5_line_51 |  | 43 | 77 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6616-17_0_5_line_52 |  | 44 | 47 | 0.072738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6616-17_0_5_line_53 |  | 45 | 59 | 0.073256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6616-17_0_5_line_54 |  | 46 | 62 | 0.0066743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6616-17_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0024762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6616-17_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.04553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_6616-17_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.036022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6616-17_0_5_line_58 |  | 49 | 52 | 0.048261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6616-17_0_5_line_59 |  | 50 | 53 | 0.030598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6616-17_0_5_line_60 |  | 51 | 54 | 0.0025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6616-17_0_5_line_61 |  | 52 | 55 | 0.026449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6616-17_0_5_line_62 |  | 53 | 56 | 0.23595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_6616-17_0_5_line_63 |  | 54 | 57 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6616-17_0_5_line_64 |  | 55 | 58 | 0.0057249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6616-17_0_5_line_65 |  | 56 | 79 | 0.10047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_6616-17_0_5_line_66 |  | 58 | 68 | 0.028562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6616-17_0_5_line_67 |  | 59 | 60 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6616-17_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.13138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6616-17_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6616-17_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.013052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6616-17_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0059831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6616-17_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.022945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6616-17_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.007209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6616-17_0_5_line_74 |  | 67 | 70 | 0.029475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6616-17_0_5_line_75 |  | 68 | 71 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6616-17_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6616-17_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6616-17_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.020148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6616-17_0_5_line_79 |  | 79 | 80 | 0.054294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_6616-17_0_5_line_80 |  | 80 | 81 | 0.016172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_6616-17_0_5_line_81 |  | 81 | 99 | 0.044323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_6616-17_0_5_line_82 |  | 82 | 83 | 0.011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_6616-17_0_5_line_83 |  | 82 | 84 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_6616-17_0_5_line_84 |  | 83 | 100 | 0.038631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_6616-17_0_5_line_85 |  | 84 | 111 | 0.04492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_6616-17_0_5_line_86 |  | 84 | 109 | 0.026133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6616-17_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.053491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6616-17_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.043145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6616-17_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.016579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6616-17_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.015806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6616-17_0_5_line_91 |  | 87 | 90 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6616-17_0_5_line_92 |  | 88 | 91 | 5.3186e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6616-17_0_5_line_93 |  | 89 | 92 | 0.036077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6616-17_0_5_line_94 |  | 90 | 93 | 0.00055407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6616-17_0_5_line_95 |  | 91 | 94 | 0.0081622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6616-17_0_5_line_96 |  | 92 | 95 | 0.057803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6616-17_0_5_line_97 |  | 94 | 115 | 0.0068335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6616-17_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.013048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6616-17_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.017576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6616-17_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.068517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6616-17_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.14381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_6616-17_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.058478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6616-17_0_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.011873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6616-17_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.025529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6616-17_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.034011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6616-17_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.00796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6616-17_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0080746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6616-17_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.043232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6616-17_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.025695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6616-17_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0025647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6616-17_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_6616-17_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.052962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6616-17_0_5_line_113 |  | 113 | 116 | 0.02619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6616-17_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.011393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6616-17_0_5_line_115 |  | 114 | 116 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6616-17_0_5_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 112 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2505649.7918 | 1123269.7824 | 2505653.174 | 1123267.0835 | 2505656.7485 | 1123262.8807 | 2505661.9683 | 1123255.8728 | 2505664.6475 | 1123251.6173 | 2505665.8215 | 1123249.7534 | 2505666.2328 | 1123249.1003
1 | 2505708.511 | 1123195.9989 | 2505703.1336 | 1123199.3404 | 2505699.7161 | 1123202.2511 | 2505696.6167 | 1123205.2791 | 2505692.8358 | 1123209.6073 | 2505687.5424 | 1123216.3496 | 2505681.367 | 1123225.3848 | 2505676.1318 | 1123233.3825 | 2505666.2328 | 1123249.1003
2 | 2505649.7918 | 1123269.7824 | 2505642.2427 | 1123273.8138 | 2505637.2941 | 1123275.4699 | 2505630.556 | 1123277.5986 | 2505629.1566 | 1123277.9542
3 | 2505708.511 | 1123195.9989 | 2505718.879 | 1123190.2337 | 2505728.0998 | 1123185.9816
4 | 2505708.511 | 1123195.9989 | 2505719.3178 | 1123216.3495
5 | 2505608.1097 | 1123282.9724 | 2505618.388 | 1123280.6905 | 2505629.1566 | 1123277.9542
6 | 2505732.2793 | 1123184.0543 | 2505728.0998 | 1123185.9816
7 | 2505600.342 | 1123284.697 | 2505608.1097 | 1123282.9724
8 | 2505704.0477 | 1123337.3892 | 2505712.8461 | 1123347.2345 | 2505713.9544 | 1123348.2466
9 | 2505713.9544 | 1123348.2466 | 2505729.5798 | 1123362.5159
10 | 2505732.2793 | 1123184.0543 | 2505724.5692 | 1123170.3662 | 2505719.0037 | 1123162.1223
11 | 2505732.2793 | 1123184.0543 | 2505740.9974 | 1123181.7725 | 2505745.4938 | 1123181.1183
12 | 2505600.342 | 1123284.697 | 2505585.4925 | 1123271.1651 | 2505575.1552 | 1123261.9339
13 | 2505600.342 | 1123284.697 | 2505590.6155 | 1123287.0837 | 2505580.7172 | 1123290.318 | 2505544.2413 | 1123305.8196 | 2505510.9217 | 1123319.471 | 2505499.1029 | 1123324.1101
14 | 2505628.6375 | 1123326.5917 | 2505605.7619 | 1123291.4831 | 2505603.53 | 1123287.838 | 2505600.342 | 1123284.697
15 | 2505729.5798 | 1123362.5159 | 2505736.6302 | 1123368.9545 | 2505745.6948 | 1123376.6864
16 | 2505715.411 | 1123156.8008 | 2505719.0037 | 1123162.1223
17 | 2505750.5853 | 1123180.3777 | 2505745.4938 | 1123181.1183
18 | 2505697.7965 | 1123121.3031 | 2505695.2869 | 1123115.1561 | 2505687.7807 | 1123092.3148 | 2505686.9647 | 1123086.9799 | 2505686.8932 | 1123081.4109 | 2505687.5928 | 1123078.3326
19 | 2505715.411 | 1123156.8008 | 2505711.7161 | 1123151.3218 | 2505708.3435 | 1123146.2379 | 2505703.3383 | 1123134.8869 | 2505699.2964 | 1123124.9772 | 2505697.7965 | 1123121.3031
20 | 2505687.5928 | 1123078.3326 | 2505687.7376 | 1123077.6955
21 | 2505715.411 | 1123156.8008 | 2505721.5516 | 1123151.4573
22 | 2505687.7376 | 1123077.6955 | 2505688.2067 | 1123075.6313 | 2505692.3423 | 1123063.8819 | 2505702.1221 | 1123034.205
23 | 2505629.0624 | 1123003.2882 | 2505628.6002 | 1123006.2862 | 2505628.4472 | 1123009.824 | 2505629.3668 | 1123012.9004 | 2505629.5221 | 1123015.4329 | 2505629.4434 | 1123019.2809 | 2505629.8289 | 1123025.2007 | 2505630.5935 | 1123027.7348 | 2505632.5986 | 1123030.1938 | 2505636.5901 | 1123035.8794 | 2505638.4363 | 1123039.0303 | 2505639.8971 | 1123043.1767 | 2505640.8995 | 1123048.0974 | 2505640.8808 | 1123048.8759 | 2505640.74 | 1123055.1708 | 2505640.4367 | 1123060.9346 | 2505639.8217 | 1123064.0239 | 2505641.3883 | 1123064.0884 | 2505647.5765 | 1123065.7372 | 2505655.4004 | 1123068.917 | 2505656.5724 | 1123069.3879 | 2505660.3416 | 1123070.2296 | 2505662.2657 | 1123070.4664 | 2505664.9554 | 1123069.8462 | 2505667.7163 | 1123068.847 | 2505671.02 | 1123066.5496 | 2505673.8698 | 1123065.3155 | 2505674.9448 | 1123065.0096 | 2505676.8647 | 1123065.4688 | 2505678.1749 | 1123066.3934 | 2505679.6313 | 1123069.7727 | 2505682.0934 | 1123072.8473 | 2505687.7376 | 1123077.6955
24 | 2505724.8963 | 1123143.3891 | 2505721.5516 | 1123151.4573
25 | 2505683.0435 | 1122996.3748 | 2505678.7883 | 1122995.5295 | 2505674.9438 | 1122995.3005 | 2505670.8715 | 1122995.2974 | 2505666.8729 | 1122996.0714 | 2505660.7997 | 1122997.8339 | 2505654.1886 | 1123000.2163 | 2505650.2737 | 1123000.9112 | 2505644.9715 | 1123000.6827 | 2505640.7407 | 1122999.915 | 2505637.0502 | 1122998.6829 | 2505634.2895 | 1122998.2146 | 2505632.5199 | 1122998.9872 | 2505631.0566 | 1123000.5999 | 2505629.0624 | 1123003.2882
26 | 2505862.6701 | 1123343.6987 | 2505879.7201 | 1123344.562
27 | 2505845.9612 | 1123343.4014 | 2505854.08 | 1123343.2638 | 2505862.6701 | 1123343.6987
28 | 2505879.7201 | 1123344.562 | 2505882.7922 | 1123344.7175 | 2505886.1852 | 1123345.1872 | 2505887.3735 | 1123345.5061
29 | 2505845.9612 | 1123343.4014 | 2505835.3323 | 1123350.5766
30 | 2505845.9612 | 1123343.4014 | 2505824.5338 | 1123313.3474
31 | 2505809.9106 | 1123367.7377 | 2505835.3323 | 1123350.5766
32 | 2505823.3745 | 1123311.7214 | 2505824.5338 | 1123313.3474
33 | 2505768.2077 | 1123395.8896 | 2505809.9106 | 1123367.7377
34 | 2505805.2547 | 1123286.3052 | 2505819.9733 | 1123306.9508 | 2505823.3745 | 1123311.7214
35 | 2505768.2077 | 1123395.8896 | 2505764.5053 | 1123392.7315
36 | 2505768.2077 | 1123395.8896 | 2505777.2343 | 1123404.9988 | 2505789.5182 | 1123417.4067
37 | 2505792.6514 | 1123267.5638 | 2505799.741 | 1123278.5711 | 2505805.2547 | 1123286.3052
38 | 2505817.54 | 1123481.4805 | 2505809.6522 | 1123485.8538 | 2505775.3324 | 1123503.5774 | 2505766.1291 | 1123508.3349 | 2505754.6695 | 1123513.7958
39 | 2505817.54 | 1123481.4805 | 2505819.5933 | 1123480.342
40 | 2505734.7968 | 1123523.2659 | 2505754.6695 | 1123513.7958
41 | 2505838.0342 | 1123470.1243 | 2505824.1566 | 1123477.8118 | 2505819.5933 | 1123480.342
42 | 2505734.7968 | 1123523.2659 | 2505735.1836 | 1123525.817 | 2505735.9053 | 1123530.553 | 2505744.6149 | 1123557.9116 | 2505747.4052 | 1123566.2176 | 2505748.5128 | 1123569.4912 | 2505758.3285 | 1123599.045 | 2505760.1803 | 1123606.5207 | 2505761.1807 | 1123609.8404
43 | 2505734.7968 | 1123523.2659 | 2505725.3342 | 1123527.2516
44 | 2505847.9556 | 1123481.7434 | 2505838.0342 | 1123470.1243
45 | 2505838.0342 | 1123470.1243 | 2505826.7582 | 1123456.2137 | 2505821.4582 | 1123449.6701 | 2505816.7726 | 1123444.9402 | 2505813.9597 | 1123442.1045 | 2505802.408 | 1123430.4314
46 | 2505761.1807 | 1123609.8404 | 2505762.1649 | 1123613.116 | 2505763.6053 | 1123619.9199
47 | 2505724.7657 | 1123527.4911 | 2505725.3342 | 1123527.2516
48 | 2505847.9556 | 1123481.7434 | 2505859.628 | 1123477.2846
49 | 2505847.9556 | 1123481.7434 | 2505872.8735 | 1123515.5758
50 | 2505794.2132 | 1123422.1504 | 2505802.408 | 1123430.4314
51 | 2505724.7657 | 1123527.4911 | 2505711.7805 | 1123532.9605
52 | 2505927.5745 | 1123451.3211 | 2505924.942 | 1123452.3267 | 2505886.7631 | 1123466.9189 | 2505859.628 | 1123477.2846
53 | 2505915.9899 | 1123574.7836 | 2505912.9706 | 1123570.018 | 2505872.8735 | 1123515.5758
54 | 2505794.2132 | 1123422.1504 | 2505791.1738 | 1123419.079 | 2505789.5182 | 1123417.4067
55 | 2505784.2002 | 1123148.0005 | 2505782.0598 | 1123146.7554
56 | 2505784.2002 | 1123148.0005 | 2505789.0505 | 1123141.0207 | 2505811.3477 | 1123111.8666 | 2505811.5407 | 1123111.6028
57 | 2505784.2002 | 1123148.0005 | 2505786.6987 | 1123149.4625 | 2505783.7166 | 1123154.5787 | 2505788.3079 | 1123156.7085 | 2505791.4053 | 1123158.9838 | 2505793.74 | 1123161.3155 | 2505795.5996 | 1123164.3439 | 2505796.8356 | 1123167.4376 | 2505797.5913 | 1123169.9051 | 2505798.3513 | 1123173.1397 | 2505798.6092 | 1123175.337
58 | 2505784.2002 | 1123148.0005 | 2505781.0443 | 1123153.3419 | 2505779.4966 | 1123155.9787 | 2505777.3172 | 1123159.6483 | 2505771.0483 | 1123168.14 | 2505766.6851 | 1123172.2217 | 2505762.898 | 1123175.1714 | 2505754.8528 | 1123179.0547 | 2505750.5853 | 1123180.3777
59 | 2505811.5407 | 1123111.6028 | 2505829.6068 | 1123086.908
60 | 2505798.6092 | 1123175.337 | 2505801.0676 | 1123174.7312
61 | 2505750.5853 | 1123180.3777 | 2505756.3305 | 1123192.6956 | 2505761.7642 | 1123204.3479
62 | 2505829.6068 | 1123086.908 | 2505995.6965 | 1122919.324
63 | 2505815.8036 | 1123171.0998 | 2505801.0676 | 1123174.7312
64 | 2505761.7642 | 1123204.3479 | 2505764.1838 | 1123209.5364
65 | 2505995.6965 | 1122919.324 | 2506008.6307 | 1122906.9264 | 2506051.6151 | 1122977.4121
66 | 2505776.2549 | 1123235.422 | 2505764.1838 | 1123209.5364
67 | 2505923.9368 | 1123587.3356 | 2505917.9437 | 1123577.8675 | 2505915.9899 | 1123574.7836
68 | 2505923.9368 | 1123587.3356 | 2505959.5957 | 1123713.7824
69 | 2505755.6249 | 1123385.1566 | 2505764.5053 | 1123392.7315
70 | 2505755.6249 | 1123385.1566 | 2505745.6948 | 1123376.6864
71 | 2505788.7469 | 1123261.4987 | 2505787.8774 | 1123260.1448 | 2505785.9783 | 1123256.2046
72 | 2505776.2549 | 1123235.422 | 2505784.0108 | 1123252.0557 | 2505785.0639 | 1123254.3073 | 2505785.9783 | 1123256.2046
73 | 2505792.6514 | 1123267.5638 | 2505788.7469 | 1123261.4987
74 | 2505788.7469 | 1123261.4987 | 2505814.6669 | 1123254.0013 | 2505816.0489 | 1123254.1021 | 2505817.1529 | 1123254.1738
75 | 2505776.2549 | 1123235.422 | 2505765.2951 | 1123240.8295 | 2505762.9269 | 1123241.289 | 2505759.503 | 1123240.8198 | 2505756.6924 | 1123239.7887
76 | 2505823.9163 | 1123263.5519 | 2505821.0175 | 1123256.6929 | 2505819.5421 | 1123255.0593 | 2505817.1529 | 1123254.1738
77 | 2505744.8712 | 1123230.8419 | 2505747.9462 | 1123235.6413 | 2505750.8697 | 1123237.6525 | 2505756.6924 | 1123239.7887
78 | 2505693.4357 | 1123541.1201 | 2505694.2284 | 1123540.3536 | 2505711.7805 | 1123532.9605
79 | 2506051.6151 | 1122977.4121 | 2506085.2135 | 1122960.6687 | 2506100.0282 | 1122952.8423
80 | 2506100.0282 | 1122952.8423 | 2506114.3271 | 1122945.2885
81 | 2506153.2377 | 1122924.0649 | 2506117.565 | 1122943.578 | 2506114.3271 | 1122945.2885
82 | 2506163.1793 | 1123093.5941 | 2506172.3969 | 1123086.8738
83 | 2506163.1793 | 1123093.5941 | 2506166.1972 | 1123100.1957 | 2506162.3977 | 1123102.8563
84 | 2506172.3969 | 1123086.8738 | 2506203.6127 | 1123064.1152
85 | 2506162.3977 | 1123102.8563 | 2506149.0482 | 1123112.3471 | 2506163.7265 | 1123135.2776 | 2506162.5844 | 1123135.9278
86 | 2506162.3977 | 1123102.8563 | 2506177.4224 | 1123124.2383
87 | 2506247.7508 | 1123307.0808 | 2506221.5736 | 1123263.1686 | 2506220.3612 | 1123261.1345
88 | 2506270.7683 | 1123343.5432 | 2506262.977 | 1123332.4795 | 2506256.2237 | 1123321.2219 | 2506253.144 | 1123316.0888 | 2506251.8455 | 1123313.9187 | 2506249.8506 | 1123310.6032 | 2506247.7508 | 1123307.0808
89 | 2506220.3612 | 1123261.1345 | 2506211.8728 | 1123246.8935
90 | 2506270.7683 | 1123343.5432 | 2506281.4219 | 1123335.2841 | 2506282.9366 | 1123333.5192
91 | 2506270.7683 | 1123343.5432 | 2506255.7129 | 1123351.6382
92 | 2506211.8728 | 1123246.8935 | 2506211.8455 | 1123246.8478
93 | 2506302.7135 | 1123303.3734 | 2506284.6035 | 1123331.577 | 2506282.9366 | 1123333.5192
94 | 2506255.2249 | 1123351.9005 | 2506255.7129 | 1123351.6382
95 | 2506207.6665 | 1123239.8367 | 2506211.8455 | 1123246.8478
96 | 2506302.7135 | 1123303.3734 | 2506307.0364 | 1123296.6413 | 2506313.8675 | 1123288.5638 | 2506321.0553 | 1123282.0929 | 2506336.2137 | 1123272.3854 | 2506346.4927 | 1123267.1136
97 | 2506207.6665 | 1123239.8367 | 2506204.1677 | 1123233.9668
98 | 2506346.4927 | 1123267.1136 | 2506354.1411 | 1123263.191 | 2506358.0426 | 1123261.0456
99 | 2506358.0426 | 1123261.0456 | 2506364.4188 | 1123257.5394 | 2506373.4424 | 1123252.5744
100 | 2506437.696 | 1123228.8844 | 2506431.4601 | 1123230.5292 | 2506427.1562 | 1123231.9967 | 2506412.0902 | 1123237.7224 | 2506399.4162 | 1123242.5327 | 2506386.4294 | 1123247.5591 | 2506373.4424 | 1123252.5744 | 2506373.4424 | 1123252.5744
101 | 2506250.8655 | 1123029.6646 | 2506153.2377 | 1122924.0649
102 | 2506250.8655 | 1123029.6646 | 2506203.6127 | 1123064.1152
103 | 2506260.4591 | 1123022.6701 | 2506250.8655 | 1123029.6646
104 | 2506260.4591 | 1123022.6701 | 2506273.8365 | 1123012.9171 | 2506281.0875 | 1123007.6298
105 | 2506308.5688 | 1122987.5915 | 2506281.0875 | 1123007.6298
106 | 2506315.0005 | 1122982.9017 | 2506308.5688 | 1122987.5915
107 | 2506321.5248 | 1122978.1444 | 2506315.0005 | 1122982.9017
108 | 2506321.5248 | 1122978.1444 | 2506356.4569 | 1122952.6731
109 | 2506356.4569 | 1122952.6731 | 2506377.219 | 1122937.5341
110 | 2506178.897 | 1123126.3367 | 2506177.4224 | 1123124.2383
111 | 2506150.2333 | 1123142.9585 | 2506162.5844 | 1123135.9278
112 | 2506150.2333 | 1123142.9585 | 2506161.7896 | 1123162.5131 | 2506177.1815 | 1123188.5517
113 | 2506190.5288 | 1123211.0848 | 2506187.2067 | 1123205.5114 | 2506177.1815 | 1123188.5517
114 | 2506198.3343 | 1123224.1801 | 2506204.1677 | 1123233.9668
115 | 2506198.3343 | 1123224.1801 | 2506190.5288 | 1123211.0848

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2505666.2328 | 1123249.1003
1 | 2505649.7918 | 1123269.7824
2 | 2505708.511 | 1123195.9989
3 | 2505629.1566 | 1123277.9542
4 | 2505728.0998 | 1123185.9816
5 | 2505719.3178 | 1123216.3495
6 | 2505608.1097 | 1123282.9724
7 | 2505704.0477 | 1123337.3892
8 | 2505713.9544 | 1123348.2466
9 | 2505732.2794 | 1123184.0543
10 | 2505600.342 | 1123284.697
11 | 2505729.5798 | 1123362.5159
12 | 2505719.0037 | 1123162.1223
13 | 2505745.4938 | 1123181.1183
14 | 2505697.7965 | 1123121.3031
15 | 2505687.5928 | 1123078.3326
16 | 2505715.411 | 1123156.8008
17 | 2505687.7376 | 1123077.6955
18 | 2505721.5516 | 1123151.4573
19 | 2505702.1221 | 1123034.205
20 | 2505629.0624 | 1123003.2882
21 | 2505724.8963 | 1123143.3891
22 | 2505683.0435 | 1122996.3748
23 | 2505862.6701 | 1123343.6987
24 | 2505879.7201 | 1123344.562
25 | 2505845.9612 | 1123343.4014
26 | 2505887.3735 | 1123345.5061
27 | 2505835.3323 | 1123350.5766
28 | 2505824.5338 | 1123313.3474
29 | 2505809.9106 | 1123367.7377
30 | 2505823.3745 | 1123311.7214
31 | 2505768.2077 | 1123395.8896
32 | 2505805.2547 | 1123286.3052
33 | 2505817.54 | 1123481.4805
34 | 2505754.6695 | 1123513.7958
35 | 2505819.5933 | 1123480.342
36 | 2505734.7968 | 1123523.2659
37 | 2505838.0342 | 1123470.1243
38 | 2505761.1807 | 1123609.8404
39 | 2505725.3342 | 1123527.2516
40 | 2505847.9556 | 1123481.7434
41 | 2505802.408 | 1123430.4314
42 | 2505763.6053 | 1123619.9199
43 | 2505724.7657 | 1123527.4911
44 | 2505859.628 | 1123477.2846
45 | 2505872.8735 | 1123515.5758
46 | 2505794.2132 | 1123422.1504
47 | 2505927.5745 | 1123451.3211
48 | 2505782.0598 | 1123146.7554
49 | 2505784.2002 | 1123148.0005
50 | 2505811.5407 | 1123111.6028
51 | 2505798.6092 | 1123175.337
52 | 2505750.5853 | 1123180.3777
53 | 2505829.6068 | 1123086.908
54 | 2505801.0676 | 1123174.7312
55 | 2505761.7642 | 1123204.3479
56 | 2505995.6965 | 1122919.324
57 | 2505815.8036 | 1123171.0998
58 | 2505764.1838 | 1123209.5364
59 | 2505915.9899 | 1123574.7836
60 | 2505923.9368 | 1123587.3356
61 | 2505959.5957 | 1123713.7824
62 | 2505789.5182 | 1123417.4067
63 | 2505764.5053 | 1123392.7315
64 | 2505755.6249 | 1123385.1566
65 | 2505745.6948 | 1123376.6864
66 | 2505785.9783 | 1123256.2046
67 | 2505788.7469 | 1123261.4987
68 | 2505776.2549 | 1123235.422
69 | 2505792.6514 | 1123267.5638
70 | 2505817.1529 | 1123254.1738
71 | 2505756.6924 | 1123239.7887
72 | 2505823.9163 | 1123263.5519
73 | 2505744.8712 | 1123230.8419
74 | 2505575.1552 | 1123261.9339
75 | 2505499.1029 | 1123324.1101
76 | 2505628.6375 | 1123326.5917
77 | 2505711.7805 | 1123532.9605
78 | 2505693.4357 | 1123541.1201
79 | 2506051.6151 | 1122977.4121
80 | 2506100.0282 | 1122952.8423
81 | 2506114.3271 | 1122945.2885
82 | 2506163.1793 | 1123093.5941
83 | 2506172.3969 | 1123086.8738
84 | 2506162.3977 | 1123102.8563
85 | 2506247.7508 | 1123307.0808
86 | 2506220.3612 | 1123261.1345
87 | 2506270.7683 | 1123343.5432
88 | 2506211.8728 | 1123246.8935
89 | 2506282.9366 | 1123333.5192
90 | 2506255.7129 | 1123351.6382
91 | 2506211.8455 | 1123246.8478
92 | 2506302.7135 | 1123303.3734
93 | 2506255.2249 | 1123351.9005
94 | 2506207.6665 | 1123239.8367
95 | 2506346.4927 | 1123267.1136
96 | 2506358.0426 | 1123261.0456
97 | 2506373.4424 | 1123252.5744
98 | 2506437.696 | 1123228.8844
99 | 2506153.2377 | 1122924.0649
100 | 2506203.6127 | 1123064.1152
101 | 2506250.8655 | 1123029.6646
102 | 2506260.4591 | 1123022.6701
103 | 2506281.0875 | 1123007.6298
104 | 2506308.5688 | 1122987.5915
105 | 2506315.0005 | 1122982.9017
106 | 2506321.5248 | 1122978.1444
107 | 2506356.4569 | 1122952.6731
108 | 2506377.219 | 1122937.5341
109 | 2506177.4224 | 1123124.2383
110 | 2506178.897 | 1123126.3367
111 | 2506162.5844 | 1123135.9278
112 | 2506150.2333 | 1123142.9584
113 | 2506177.1815 | 1123188.5517
114 | 2506198.3343 | 1123224.1801
115 | 2506204.1677 | 1123233.9668
116 | 2506190.5288 | 1123211.0848
117 | 2506131.6053 | 1123114.019

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1