## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6616-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6616-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6616-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6616-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6616-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6616-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6616-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6616-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6616-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6616-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6616-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6616-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6616-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6616-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6616-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6616-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6616-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6616-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6616-4_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6616-4_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6616-4_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6616-4_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6616-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6616-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6616-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6616-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6616-4_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6616-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6616-4_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6616-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6616-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6616-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6616-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6616-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6616-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6616-4_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6616-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6616-4_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6616-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6616-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6616-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6616-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6616-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6616-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6616-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6616-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6616-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6616-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6616-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6616-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6616-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6616-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6616-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6616-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6616-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6616-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6616-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6616-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6616-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6616-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6616-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6616-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6616-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6616-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6616-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6616-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6616-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6616-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6616-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6616-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6616-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6616-4_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6616-4_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6616-4_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6616-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6616-4_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6616-4_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6616-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6616-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6616-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6616-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6616-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6616-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6616-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6616-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6616-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6616-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6616-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6616-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6616-4_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6616-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6616-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6616-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6616-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6616-4_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6616-4_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6616-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6616-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6616-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6616-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6616-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6616-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6616-4_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6616-4_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6616-4_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6616-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6616-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6616-4_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6616-4_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6616-4_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6616-4_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6616-4_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6616-4_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6616-4_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6616-4_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6616-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6616-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6616-4_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6616-4_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6616-4_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6616-4_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6616-4_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6616-4_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6616-4_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6616-4_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6616-4_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6616-4_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6616-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6616-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6616-4_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6616-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6616-4_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6616-4_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6616-4_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6616-4_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6616-4_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6616-4_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_459_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6616-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0029116 | 0.00072971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6616-4_0_3_load_101 | 2 | 0.0015423 | 0.00038653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6616-4_0_3_load_82 | 4 | 0.0015232 | 0.00038174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6616-4_0_3_load_83 | 5 | 0.0011194 | 0.00028056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6616-4_0_3_load_92 | 6 | 0.0011487 | 0.00028788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6616-4_0_3_load_104 | 7 | 0.0024033 | 0.00060231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6616-4_0_3_load_102 | 9 | 0.0011481 | 0.00028775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6616-4_0_3_load_110 | 12 | 0.0016906 | 0.00042372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6616-4_0_3_load_116 | 13 | 0.0017879 | 0.00044808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6616-4_0_3_load_115 | 15 | 0.0017881 | 0.00044815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6616-4_0_3_load_112 | 16 | 0.0025764 | 0.00064571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6616-4_0_3_load_231 | 18 | 0.00063599 | 0.00015939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6616-4_0_3_load_250 | 19 | 0.001422 | 0.0003564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6616-4_0_3_load_263 | 20 | 0.046447 | 0.011641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6616-4_0_3_load_3 | 23 | 0.0015434 | 0.00038681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6616-4_0_3_load_4 | 24 | 0.0013955 | 0.00034975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6616-4_0_3_load_42 | 25 | 0.0009276 | 0.00023248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6616-4_0_3_load_126 | 26 | 0.0011481 | 0.00028775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6616-4_0_3_load_40 | 27 | 0.001083 | 0.00027142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6616-4_0_3_load_124 | 28 | 0.00052208 | 0.00013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6616-4_0_3_load_168 | 29 | 0.00061974 | 0.00015532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6616-4_0_3_load_106 | 30 | 0.0049202 | 0.0012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6616-4_0_3_load_107 | 31 | 0.0024938 | 0.000625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6616-4_0_3_load_109 | 33 | 0.0024779 | 0.00062101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6616-4_0_3_load_111 | 34 | 0.00030544 | 7.6549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6616-4_0_3_load_249 | 35 | 0.00033357 | 8.3601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6616-4_0_3_load_113 | 36 | 0.0082906 | 0.0020778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6616-4_0_3_load_241 | 37 | 0.0069054 | 0.0017307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6616-4_0_3_load_11 | 38 | 0.0017989 | 0.00045084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6616-4_0_3_load_91 | 39 | 0.00084279 | 0.00021122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6616-4_0_3_load_12 | 40 | 0.00089378 | 0.000224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6616-4_0_3_load_71 | 41 | 0.00090794 | 0.00022755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6616-4_0_3_load_13 | 44 | 0.002213 | 0.00055464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6616-4_0_3_load_14 | 45 | 0.0023852 | 0.0005978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6616-4_0_3_load_16 | 47 | 0.0056131 | 0.0014068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6616-4_0_3_load_18 | 49 | 0.0016987 | 0.00042573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6616-4_0_3_load_85 | 50 | 0.0046223 | 0.0011585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6616-4_0_3_load_19 | 52 | 0.0010951 | 0.00027446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6616-4_0_3_load_20 | 53 | 0.0027556 | 0.00069061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6616-4_0_3_load_21 | 54 | 0.0020265 | 0.0005079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6616-4_0_3_load_22 | 55 | 0.0010282 | 0.0002577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6616-4_0_3_load_32 | 56 | 0.0023923 | 0.00059957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6616-4_0_3_load_33 | 57 | 0.0014649 | 0.00036713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6616-4_0_3_load_39 | 59 | 0.00076943 | 0.00019284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6616-4_0_3_load_35 | 60 | 0.002659 | 0.0006664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6616-4_0_3_load_38 | 63 | 0.0014497 | 0.00036333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6616-4_0_3_load_80 | 64 | 0.006057 | 0.001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6616-4_0_3_load_78 | 65 | 0.0020988 | 0.00052602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6616-4_0_3_load_77 | 66 | 0.0028046 | 0.0007029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6616-4_0_3_load_72 | 68 | 0.00084256 | 0.00021117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6616-4_0_3_load_41 | 69 | 0.003623 | 0.00090801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6616-4_0_3_load_246 | 72 | 0.0005223 | 0.0001309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6616-4_0_3_load_125 | 73 | 0.0013173 | 0.00033014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6616-4_0_3_load_122 | 75 | 0.0013945 | 0.00034949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6616-4_0_3_load_54 | 77 | 0.00083788 | 0.00020999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6616-4_0_3_load_81 | 78 | 0.0022617 | 0.00056683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6616-4_0_3_load_45 | 79 | 0.0016839 | 0.00042201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6616-4_0_3_load_58 | 82 | 0.0033983 | 0.0008517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6616-4_0_3_load_49 | 83 | 0.0024902 | 0.0006241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6616-4_0_3_load_51 | 85 | 0.00041841 | 0.00010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6616-4_0_3_load_52 | 86 | 0.0042866 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6616-4_0_3_load_88 | 88 | 0.0020827 | 0.00052198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6616-4_0_3_load_260 | 89 | 0.0042059 | 0.0010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6616-4_0_3_load_89 | 90 | 0.0016603 | 0.00041612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6616-4_0_3_load_55 | 91 | 0.001307 | 0.00032757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6616-4_0_3_load_57 | 92 | 0.0020648 | 0.00051749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6616-4_0_3_load_65 | 93 | 0.0017943 | 0.0004497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6616-4_0_3_load_247 | 94 | 0.0013964 | 0.00034996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6616-4_0_3_load_248 | 95 | 0.00047846 | 0.00011991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6616-4_0_3_load_63 | 96 | 0.00048393 | 0.00012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6616-4_0_3_load_64 | 97 | 0.0011284 | 0.0002828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6616-4_0_3_load_59 | 98 | 0.0017751 | 0.00044487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6616-4_0_3_load_90 | 99 | 0.00084289 | 0.00021125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6616-4_0_3_load_96 | 100 | 0.0027523 | 0.00068979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6616-4_0_3_load_97 | 101 | 0.0047652 | 0.0011943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6616-4_0_3_load_121 | 102 | 0.0010315 | 0.00025852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6616-4_0_3_load_186 | 103 | 0.00052693 | 0.00013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6616-4_0_3_load_119 | 104 | 0.0013169 | 0.00033004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6616-4_0_3_load_117 | 105 | 0.0017568 | 0.0004403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6616-4_0_3_load_118 | 106 | 0.0015682 | 0.00039303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6616-4_0_3_load_196 | 109 | 0.0011422 | 0.00028626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6616-4_0_3_load_197 | 110 | 0.0017103 | 0.00042864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6616-4_0_3_load_167 | 111 | 0.0013495 | 0.0003382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6616-4_0_3_load_133 | 112 | 0.00083127 | 0.00020833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6616-4_0_3_load_134 | 113 | 0.002775 | 0.00069549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6616-4_0_3_load_136 | 115 | 0.0016112 | 0.00040381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6616-4_0_3_load_137 | 116 | 0.00084511 | 0.00021181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6616-4_0_3_load_174 | 117 | 0.00097973 | 0.00024554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6616-4_0_3_load_173 | 118 | 0.0011362 | 0.00028475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6616-4_0_3_load_138 | 119 | 0.0010808 | 0.00027089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6616-4_0_3_load_139 | 120 | 0.0064543 | 0.0016176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6616-4_0_3_load_165 | 122 | 0.0010205 | 0.00025576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6616-4_0_3_load_166 | 123 | 0.00099851 | 0.00025025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6616-4_0_3_load_160 | 124 | 0.00070471 | 0.00017662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6616-4_0_3_load_161 | 125 | 0.000414 | 0.00010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6616-4_0_3_load_163 | 127 | 0.0009773 | 0.00024493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6616-4_0_3_load_175 | 129 | 0.00057603 | 0.00014437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6616-4_0_3_load_171 | 130 | 0.0018074 | 0.00045298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6616-4_0_3_load_184 | 131 | 0.00021913 | 5.492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6616-4_0_3_load_195 | 132 | 0.0011296 | 0.0002831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6616-4_0_3_load_185 | 133 | 0.00065703 | 0.00016467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6616-4_0_3_load_169 | 134 | 0.00070348 | 0.00017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6616-4_0_3_load_170 | 135 | 0.0013333 | 0.00033416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6616-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6616-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_6616-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.071924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6616-4_0_3_line_3 |  | 2 | 9 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6616-4_0_3_line_4 |  | 3 | 20 | 0.012319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6616-4_0_3_line_5 |  | 3 | 21 | 0.042301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6616-4_0_3_line_6 |  | 4 | 5 | 0.016928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6616-4_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6616-4_0_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0094127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6616-4_0_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.026531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6616-4_0_3_line_10 |  | 7 | 10 | 0.0064472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6616-4_0_3_line_11 |  | 8 | 23 | 0.0098909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6616-4_0_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6616-4_0_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6616-4_0_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.015214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6616-4_0_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.036562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6616-4_0_3_line_16 |  | 12 | 32 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6616-4_0_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.019866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6616-4_0_3_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6616-4_0_3_line_19 |  | 14 | 16 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6616-4_0_3_line_20 |  | 16 | 36 | 0.03388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6616-4_0_3_line_21 |  | 17 | 18 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6616-4_0_3_line_22 |  | 17 | 19 | 0.023226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6616-4_0_3_line_23 |  | 18 | 29 | 0.031415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6616-4_0_3_line_24 |  | 19 | 35 | 0.0010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6616-4_0_3_line_25 |  | 21 | 37 | 0.0074923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6616-4_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.017106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_6616-4_0_3_line_27 |  | 22 | 24 | 0.020127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6616-4_0_3_line_28 |  | 22 | 25 | 0.043278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_6616-4_0_3_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0078582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6616-4_0_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_6616-4_0_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.00066351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6616-4_0_3_line_32 |  | 27 | 69 | 0.0091142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6616-4_0_3_line_33 |  | 28 | 76 | 0.02643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6616-4_0_3_line_34 |  | 29 | 121 | 0.053321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6616-4_0_3_line_35 |  | 30 | 31 | 0.00093084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6616-4_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.02647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6616-4_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.013778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6616-4_0_3_line_38 |  | 32 | 34 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6616-4_0_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0057606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6616-4_0_3_line_40 |  | 38 | 39 | 0.021692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6616-4_0_3_line_41 |  | 39 | 99 | 0.023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6616-4_0_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.049368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6616-4_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.024322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6616-4_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.049662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6616-4_0_3_line_45 |  | 42 | 68 | 0.020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6616-4_0_3_line_46 |  | 42 | 59 | 0.0055173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6616-4_0_3_line_47 |  | 43 | 80 | 0.005431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6616-4_0_3_line_48 |  | 43 | 79 | 0.024028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6616-4_0_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.034988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6616-4_0_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.00080396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6616-4_0_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.027825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6616-4_0_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.060086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6616-4_0_3_line_53 |  | 48 | 49 | 0.022179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6616-4_0_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.053639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6616-4_0_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.030975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6616-4_0_3_line_56 |  | 51 | 98 | 0.013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6616-4_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.029218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6616-4_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6616-4_0_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.014148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6616-4_0_3_line_60 |  | 55 | 56 | 0.027908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6616-4_0_3_line_61 |  | 56 | 57 | 0.031396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6616-4_0_3_line_62 |  | 57 | 58 | 0.019967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6616-4_0_3_line_63 |  | 58 | 59 | 0.043074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6616-4_0_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.022351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6616-4_0_3_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0024957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6616-4_0_3_line_66 |  | 61 | 62 | 0.008865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6616-4_0_3_line_67 |  | 61 | 63 | 0.047551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6616-4_0_3_line_68 |  | 62 | 64 | 0.02414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6616-4_0_3_line_69 |  | 62 | 65 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6616-4_0_3_line_70 |  | 63 | 66 | 0.0048355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6616-4_0_3_line_71 |  | 65 | 67 | 0.030551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6616-4_0_3_line_72 |  | 67 | 78 | 0.029189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6616-4_0_3_line_73 |  | 67 | 70 | 0.045579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6616-4_0_3_line_74 |  | 68 | 99 | 0.027176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6616-4_0_3_line_75 |  | 69 | 70 | 0.021259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6616-4_0_3_line_76 |  | 70 | 74 | 0.006365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6616-4_0_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.014919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6616-4_0_3_line_78 |  | 71 | 73 | 0.012139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6616-4_0_3_line_79 |  | 72 | 94 | 0.00095756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6616-4_0_3_line_80 |  | 73 | 76 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6616-4_0_3_line_81 |  | 74 | 77 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6616-4_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.028146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6616-4_0_3_line_83 |  | 77 | 91 | 0.0052893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6616-4_0_3_line_84 |  | 78 | 100 | 0.0018005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6616-4_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.048933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6616-4_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.021176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6616-4_0_3_line_87 |  | 81 | 89 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6616-4_0_3_line_88 |  | 81 | 87 | 0.009061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6616-4_0_3_line_89 |  | 82 | 98 | 0.042875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6616-4_0_3_line_90 |  | 83 | 84 | 0.016284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6616-4_0_3_line_91 |  | 83 | 85 | 0.018115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6616-4_0_3_line_92 |  | 84 | 86 | 0.026903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6616-4_0_3_line_93 |  | 84 | 87 | 0.008712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6616-4_0_3_line_94 |  | 87 | 88 | 0.018487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6616-4_0_3_line_95 |  | 88 | 90 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6616-4_0_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.010669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6616-4_0_3_line_97 |  | 92 | 93 | 0.031589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6616-4_0_3_line_98 |  | 93 | 96 | 0.010652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6616-4_0_3_line_99 |  | 94 | 95 | 0.00081021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6616-4_0_3_line_100 |  | 96 | 97 | 0.00014837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6616-4_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0052941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6616-4_0_3_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0050976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6616-4_0_3_line_103 |  | 102 | 104 | 0.0020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6616-4_0_3_line_104 |  | 103 | 111 | 0.0097491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6616-4_0_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.034901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6616-4_0_3_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0067234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6616-4_0_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.054841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6616-4_0_3_line_108 |  | 107 | 108 | 0.088241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6616-4_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.029665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6616-4_0_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.045121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6616-4_0_3_line_111 |  | 110 | 136 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6616-4_0_3_line_112 |  | 111 | 123 | 0.063418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6616-4_0_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.032819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6616-4_0_3_line_114 |  | 112 | 114 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6616-4_0_3_line_115 |  | 113 | 115 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6616-4_0_3_line_116 |  | 114 | 116 | 0.026106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6616-4_0_3_line_117 |  | 115 | 117 | 0.021652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6616-4_0_3_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0042065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6616-4_0_3_line_119 |  | 118 | 129 | 0.047203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6616-4_0_3_line_120 |  | 119 | 120 | 0.012899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6616-4_0_3_line_121 |  | 120 | 121 | 0.028697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6616-4_0_3_line_122 |  | 121 | 122 | 0.054948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6616-4_0_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.0081255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6616-4_0_3_line_124 |  | 124 | 125 | 0.042372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6616-4_0_3_line_125 |  | 124 | 126 | 0.032017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6616-4_0_3_line_126 |  | 126 | 127 | 0.01718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6616-4_0_3_line_127 |  | 126 | 128 | 0.05536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6616-4_0_3_line_128 |  | 127 | 131 | 0.02559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6616-4_0_3_line_129 |  | 128 | 132 | 0.007128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6616-4_0_3_line_130 |  | 129 | 130 | 0.052721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6616-4_0_3_line_131 |  | 130 | 134 | 0.0074548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6616-4_0_3_line_132 |  | 131 | 133 | 0.017367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6616-4_0_3_line_133 |  | 133 | 136 | 0.023491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6616-4_0_3_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0064388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6616-4_0_3_line_135 |  | 135 | 136 | 0.013631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6616-4_0_3_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2504781.206 | 1121362.7378 | 2504766.6284 | 1121382.6566
1 | 2504766.6284 | 1121382.6566 | 2504780.0973 | 1121401.9789
2 | 2504773.3003 | 1121303.137 | 2504768.2305 | 1121306.9859 | 2504767.3574 | 1121307.878 | 2504766.7459 | 1121308.7325 | 2504766.2935 | 1121309.8848 | 2504766.0139 | 1121311.2345 | 2504765.844 | 1121312.6936 | 2504766.0614 | 1121314.2467 | 2504766.4817 | 1121316.4414 | 2504767.6395 | 1121318.9247 | 2504768.0894 | 1121320.5519 | 2504768.3447 | 1121322.5492 | 2504768.3702 | 1121325.1503 | 2504768.1818 | 1121327.388 | 2504767.7559 | 1121330.719 | 2504772.7358 | 1121333.898 | 2504775.8497 | 1121336.1615 | 2504779.7659 | 1121339.4018 | 2504780.8277 | 1121340.1967 | 2504781.5825 | 1121341.0964 | 2504781.9099 | 1121341.8028 | 2504781.9851 | 1121342.6577 | 2504781.8631 | 1121344.2162 | 2504781.2052 | 1121346.5279 | 2504780.3048 | 1121349.1215 | 2504779.2714 | 1121351.5948 | 2504778.4914 | 1121353.008 | 2504777.8165 | 1121353.7524 | 2504778.3741 | 1121355.8449 | 2504778.845 | 1121358.3168 | 2504779.379 | 1121359.8871 | 2504780.2132 | 1121361.4193 | 2504781.206 | 1121362.7378
3 | 2504780.0973 | 1121401.9789 | 2504788.3427 | 1121416.7372
4 | 2504783.5214 | 1121296.2162 | 2504773.3003 | 1121303.137
5 | 2504753.1322 | 1121267.3217 | 2504752.4541 | 1121272.7579 | 2504759.4891 | 1121283.4647 | 2504762.3987 | 1121287.4436 | 2504773.3003 | 1121303.137
6 | 2504754.5285 | 1121437.3724 | 2504762.4737 | 1121452.3195
7 | 2504769.8765 | 1121466.2462 | 2504762.4737 | 1121452.3195
8 | 2504794.2056 | 1121439.7878 | 2504787.8345 | 1121446.7165
9 | 2504769.8765 | 1121466.2462 | 2504787.8345 | 1121446.7165
10 | 2504798.5695 | 1121435.042 | 2504794.2056 | 1121439.7878
11 | 2504769.8765 | 1121466.2462 | 2504763.1794 | 1121473.525
12 | 2504798.5695 | 1121435.042 | 2504788.3427 | 1121416.7372
13 | 2504807.8534 | 1121424.9563 | 2504798.5695 | 1121435.042
14 | 2504807.8534 | 1121424.9563 | 2504818.1516 | 1121413.7574
15 | 2504807.8534 | 1121424.9563 | 2504825.8549 | 1121456.7797
16 | 2504834.0893 | 1121396.4258 | 2504818.1516 | 1121413.7574
17 | 2504835.6362 | 1121474.0712 | 2504825.8549 | 1121456.7797
18 | 2504835.6362 | 1121474.0712 | 2504824.039 | 1121486.7513
19 | 2504835.6362 | 1121474.0712 | 2504847.8381 | 1121460.434
20 | 2504871.942 | 1121449.1179 | 2504863.4442 | 1121442.9923 | 2504847.8381 | 1121460.434
21 | 2504809.2437 | 1121355.0361 | 2504811.3208 | 1121350.256 | 2504815.6881 | 1121338.0576 | 2504816.158 | 1121336.5513
22 | 2504809.2437 | 1121355.0361 | 2504809.1776 | 1121378.2624
23 | 2504816.158 | 1121336.5513 | 2504821.6441 | 1121318.9632 | 2504826.8599 | 1121307.0654
24 | 2504809.1776 | 1121378.2624 | 2504809.9864 | 1121378.8521
25 | 2504753.1322 | 1121267.3217 | 2504751.1957 | 1121267.3188 | 2504749.3875 | 1121266.6469 | 2504747.9098 | 1121265.4028 | 2504747.0382 | 1121263.9489
26 | 2504751.5973 | 1121486.113 | 2504763.1794 | 1121473.525
27 | 2504751.5973 | 1121486.113 | 2504748.2042 | 1121489.6242 | 2504755.5343 | 1121502.9907
28 | 2504708.8658 | 1121479.2599 | 2504751.5973 | 1121486.113
29 | 2504755.5343 | 1121502.9907 | 2504759.3128 | 1121509.8809
30 | 2504708.8658 | 1121479.2599 | 2504698.0509 | 1121487.2185
31 | 2504759.6318 | 1121510.4627 | 2504759.3128 | 1121509.8809
32 | 2504698.0509 | 1121487.2185 | 2504690.7101 | 1121492.6205
33 | 2504771.3858 | 1121534.1084 | 2504766.3141 | 1121522.648 | 2504759.6318 | 1121510.4627
34 | 2504850.1359 | 1121259.2449 | 2504843.1892 | 1121269.8163 | 2504826.8599 | 1121307.0654
35 | 2504856.2578 | 1121412.5299 | 2504855.5047 | 1121411.9828
36 | 2504834.0893 | 1121396.4258 | 2504855.5047 | 1121411.9828
37 | 2504867.4046 | 1121420.6274 | 2504856.2578 | 1121412.5299
38 | 2504834.0893 | 1121396.4258 | 2504814.6411 | 1121382.2459
39 | 2504809.9864 | 1121378.8521 | 2504814.6411 | 1121382.2459
40 | 2504680.8338 | 1121316.6023 | 2504701.3928 | 1121309.6851
41 | 2504680.8338 | 1121316.6023 | 2504664.0863 | 1121333.657
42 | 2504616.2186 | 1121344.7497 | 2504626.1312 | 1121336.3771 | 2504636.7765 | 1121325.547 | 2504651.0359 | 1121309.8501
43 | 2504629.3258 | 1121365.2555 | 2504616.2186 | 1121344.7497
44 | 2504616.2186 | 1121344.7497 | 2504609.6673 | 1121350.034 | 2504593.2483 | 1121362.1339 | 2504584.5925 | 1121367.5182 | 2504579.4357 | 1121369.2673 | 2504574.8491 | 1121371.9413
45 | 2504629.3258 | 1121365.2555 | 2504636.4537 | 1121361.7965 | 2504645.0457 | 1121353.0469
46 | 2504629.3258 | 1121365.2555 | 2504632.2803 | 1121369.9149
47 | 2504569.9969 | 1121374.4083 | 2504574.8491 | 1121371.9413
48 | 2504574.8491 | 1121371.9413 | 2504571.0758 | 1121366.0306 | 2504561.0936 | 1121352.2504
49 | 2504600.4052 | 1121608.9294 | 2504586.6803 | 1121576.7462
50 | 2504586.365 | 1121576.0067 | 2504586.6803 | 1121576.7462
51 | 2504586.365 | 1121576.0067 | 2504580.084 | 1121564.6878 | 2504574.6818 | 1121557.2352 | 2504571.1462 | 1121552.7952
52 | 2504532.3041 | 1121507.8184 | 2504535.2158 | 1121508.5173 | 2504537.529 | 1121510.393 | 2504539.5468 | 1121513.1073 | 2504542.9865 | 1121517.4334 | 2504571.1462 | 1121552.7952
53 | 2504532.3041 | 1121507.8184 | 2504538.0083 | 1121492.3855 | 2504538.6831 | 1121490.1735 | 2504538.6831 | 1121486.7603
54 | 2504538.6831 | 1121486.7603 | 2504538.0655 | 1121484.78 | 2504526.7172 | 1121453.0397 | 2504522.5224 | 1121444.3785 | 2504518.2478 | 1121437.3417
55 | 2504502.166 | 1121410.8683 | 2504518.2478 | 1121437.3417
56 | 2504502.166 | 1121410.8683 | 2504513.6975 | 1121404.8347
57 | 2504745.2231 | 1121299.2372 | 2504726.761 | 1121321.883
58 | 2504715.6948 | 1121335.457 | 2504726.761 | 1121321.883
59 | 2504715.6948 | 1121335.457 | 2504706.7548 | 1121346.4228
60 | 2504706.7548 | 1121346.4228 | 2504689.1204 | 1121368.0535
61 | 2504669.282 | 1121392.3874 | 2504689.1204 | 1121368.0535
62 | 2504655.3473 | 1121406.2924 | 2504660.1192 | 1121403.6266 | 2504669.282 | 1121392.3874
63 | 2504655.3473 | 1121406.2924 | 2504632.2803 | 1121369.9149
64 | 2504655.3473 | 1121406.2924 | 2504666.391 | 1121423.6511 | 2504667.3481 | 1121425.148
65 | 2504669.1042 | 1121426.9214 | 2504667.3481 | 1121425.148
66 | 2504669.1042 | 1121426.9214 | 2504672.207 | 1121431.4197 | 2504673.4451 | 1121434.591
67 | 2504669.1042 | 1121426.9214 | 2504675.3103 | 1121427.6351 | 2504679.8858 | 1121426.6957 | 2504684.0747 | 1121423.7501 | 2504690.4393 | 1121415.9228 | 2504703.2796 | 1121398.7731
68 | 2504673.4451 | 1121434.591 | 2504676.6249 | 1121436.1418 | 2504681.4 | 1121437.1004 | 2504693.9082 | 1121446.6425
69 | 2504673.4451 | 1121434.591 | 2504673.2905 | 1121437.9955 | 2504670.9818 | 1121442.2679 | 2504667.2017 | 1121446.1032
70 | 2504706.1778 | 1121394.9023 | 2504703.2796 | 1121398.7731
71 | 2504646.9865 | 1121468.5068 | 2504648.1117 | 1121465.0091 | 2504656.9152 | 1121455.7868 | 2504667.0637 | 1121446.2432 | 2504667.2017 | 1121446.1032
72 | 2504646.9865 | 1121468.5068 | 2504643.8811 | 1121465.7985 | 2504640.4293 | 1121466.5645 | 2504624.7864 | 1121481.3624
73 | 2504646.9865 | 1121468.5068 | 2504649.5669 | 1121475.0923 | 2504655.2197 | 1121482.7856 | 2504661.7055 | 1121490.4658 | 2504673.5874 | 1121505.2209
74 | 2504645.0457 | 1121353.0469 | 2504664.0863 | 1121333.657
75 | 2504673.5874 | 1121505.2209 | 2504690.7101 | 1121492.6205
76 | 2504676.1999 | 1121510.9165 | 2504674.9487 | 1121506.9115 | 2504673.5874 | 1121505.2209
77 | 2504753.5661 | 1121552.278 | 2504743.1473 | 1121562.9558
78 | 2504753.5661 | 1121552.278 | 2504762.0659 | 1121543.6113
79 | 2504743.1473 | 1121562.9558 | 2504742.4786 | 1121563.6412
80 | 2504771.3858 | 1121534.1084 | 2504762.0659 | 1121543.6113
81 | 2504676.1999 | 1121510.9165 | 2504664.7171 | 1121523.3029
82 | 2504771.3858 | 1121534.1084 | 2504780.1821 | 1121534.7036 | 2504793.2274 | 1121520.4401
83 | 2504664.7171 | 1121523.3029 | 2504661.1212 | 1121527.1818
84 | 2504623.4784 | 1121482.5998 | 2504624.7864 | 1121481.3624
85 | 2504569.9969 | 1121374.4083 | 2504599.1628 | 1121413.7499
86 | 2504569.9969 | 1121374.4083 | 2504565.0921 | 1121377.9435 | 2504551.6861 | 1121384.9579
87 | 2504599.1628 | 1121413.7499 | 2504590.1483 | 1121425.7328
88 | 2504604.5624 | 1121421.0358 | 2504599.1628 | 1121413.7499
89 | 2504551.6861 | 1121384.9579 | 2504513.6975 | 1121404.8347
90 | 2504611.3518 | 1121420.5729 | 2504613.3303 | 1121418.8406 | 2504622.7297 | 1121408.9362
91 | 2504632.1999 | 1121395.3396 | 2504633.3716 | 1121397.7226 | 2504622.7297 | 1121408.9362
92 | 2504611.3518 | 1121420.5729 | 2504615.8619 | 1121423.3145 | 2504631.602 | 1121408.486
93 | 2504604.5624 | 1121421.0358 | 2504607.9733 | 1121423.5391 | 2504611.3518 | 1121420.5729
94 | 2504604.5624 | 1121421.0358 | 2504591.4588 | 1121434.0764
95 | 2504579.4749 | 1121446.0026 | 2504591.4588 | 1121434.0764
96 | 2504653.8682 | 1121535.0056 | 2504661.1212 | 1121527.1818
97 | 2504653.8682 | 1121535.0056 | 2504668.2981 | 1121563.1063
98 | 2504668.2981 | 1121563.1063 | 2504670.393 | 1121566.7978 | 2504673.5534 | 1121572.3719
99 | 2504742.4786 | 1121563.6412 | 2504741.9127 | 1121564.2211
100 | 2504673.5534 | 1121572.3719 | 2504673.6266 | 1121572.501
101 | 2504619.6325 | 1121486.238 | 2504623.4784 | 1121482.5998
102 | 2504932.4595 | 1121374.1325 | 2504929.4904 | 1121369.9889
103 | 2504932.4595 | 1121374.1325 | 2504933.6692 | 1121375.8207
104 | 2504929.4904 | 1121369.9889 | 2504923.8119 | 1121362.0643
105 | 2504933.6692 | 1121375.8207 | 2504953.9974 | 1121404.19
106 | 2504953.9974 | 1121404.19 | 2504957.9136 | 1121409.6552
107 | 2504989.8566 | 1121454.2335 | 2504957.9136 | 1121409.6552
108 | 2504989.8566 | 1121454.2335 | 2505065.0037 | 1121407.9804
109 | 2505065.0037 | 1121407.9804 | 2505065.3517 | 1121398.7026 | 2505067.9772 | 1121378.4916
110 | 2505073.8419 | 1121333.7536 | 2505072.0209 | 1121347.3776 | 2505070.9539 | 1121355.5772 | 2505067.9772 | 1121378.4916
111 | 2505076.4184 | 1121314.4774 | 2505073.8419 | 1121333.7536
112 | 2504886.8735 | 1121310.5144 | 2504923.8119 | 1121362.0643
113 | 2504923.0795 | 1121232.759 | 2504918.0163 | 1121228.6361 | 2504917.2856 | 1121225.8348 | 2504915.9769 | 1121223.0759 | 2504908.4409 | 1121217.2909 | 2504900.5611 | 1121211.2333 | 2504899.8605 | 1121210.6653
114 | 2504891.7227 | 1121204.068 | 2504899.8605 | 1121210.6653
115 | 2504923.0795 | 1121232.759 | 2504924.3387 | 1121233.7843 | 2504930.4075 | 1121232.6215 | 2504937.8341 | 1121237.3409 | 2504943.0917 | 1121240.6415
116 | 2504891.7227 | 1121204.068 | 2504880.6902 | 1121203.5746 | 2504878.0111 | 1121203.45 | 2504872.1082 | 1121202.8981 | 2504868.1647 | 1121201.8484 | 2504865.8731 | 1121201.2406
117 | 2504960.5833 | 1121253.382 | 2504957.0443 | 1121250.5803 | 2504946.0234 | 1121242.482 | 2504943.0917 | 1121240.6415
118 | 2504960.5833 | 1121253.382 | 2504963.8814 | 1121255.9929
119 | 2505003.1075 | 1121282.1464 | 2504999.0153 | 1121279.6385 | 2504990.8015 | 1121274.4088 | 2504982.0488 | 1121267.7756 | 2504967.8955 | 1121259.1706 | 2504963.8814 | 1121255.9929
120 | 2504826.2726 | 1121225.1811 | 2504830.0208 | 1121230.6885 | 2504833.7121 | 1121235.7155
121 | 2504850.1359 | 1121259.2449 | 2504837.5264 | 1121240.9099 | 2504833.7121 | 1121235.7155
122 | 2504850.1359 | 1121259.2449 | 2504882.1407 | 1121303.9095
123 | 2504886.8735 | 1121310.5144 | 2504882.1407 | 1121303.9095
124 | 2505161.1288 | 1121268.0928 | 2505160.5643 | 1121267.7839 | 2505143.5535 | 1121258.4784 | 2505123.8078 | 1121248.0328
125 | 2505095.5069 | 1121233.0613 | 2505123.8078 | 1121248.0328
126 | 2505095.5069 | 1121233.0613 | 2505091.484 | 1121249.7635
127 | 2505095.5069 | 1121233.0613 | 2505073.8195 | 1121222.2174 | 2505057.6578 | 1121215.9117 | 2505044.9009 | 1121210.7422
128 | 2505091.484 | 1121249.7635 | 2505088.018 | 1121264.1534 | 2505085.5239 | 1121274.6492
129 | 2505044.9009 | 1121210.7422 | 2505037.7802 | 1121210.4187
130 | 2505003.1075 | 1121282.1464 | 2505050.4607 | 1121305.3238
131 | 2505050.4607 | 1121305.3238 | 2505057.4912 | 1121307.803
132 | 2505081.5103 | 1121291.5458 | 2505082.0913 | 1121289.095 | 2505085.5239 | 1121274.6492
133 | 2505076.4184 | 1121314.4774 | 2505080.2607 | 1121296.8174 | 2505081.5103 | 1121291.5458
134 | 2505063.5635 | 1121309.9443 | 2505057.4912 | 1121307.803
135 | 2505076.4184 | 1121314.4774 | 2505063.5635 | 1121309.9443

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2504766.6284 | 1121382.6566
1 | 2504781.206 | 1121362.7378
2 | 2504780.0973 | 1121401.9789
3 | 2504773.3003 | 1121303.137
4 | 2504754.5285 | 1121437.3724
5 | 2504762.4737 | 1121452.3195
6 | 2504787.8345 | 1121446.7165
7 | 2504794.2056 | 1121439.7878
8 | 2504769.8765 | 1121466.2462
9 | 2504788.3427 | 1121416.7372
10 | 2504798.5695 | 1121435.042
11 | 2504807.8534 | 1121424.9563
12 | 2504818.1516 | 1121413.7574
13 | 2504825.8549 | 1121456.7797
14 | 2504835.6362 | 1121474.0712
15 | 2504824.039 | 1121486.7513
16 | 2504847.8381 | 1121460.434
17 | 2504809.2437 | 1121355.0361
18 | 2504816.158 | 1121336.5513
19 | 2504809.1776 | 1121378.2624
20 | 2504783.5214 | 1121296.2162
21 | 2504753.1322 | 1121267.3217
22 | 2504751.5973 | 1121486.113
23 | 2504763.1794 | 1121473.525
24 | 2504755.5343 | 1121502.9907
25 | 2504708.8658 | 1121479.2599
26 | 2504759.3128 | 1121509.8809
27 | 2504698.0509 | 1121487.2185
28 | 2504759.6318 | 1121510.4627
29 | 2504826.8599 | 1121307.0654
30 | 2504855.5047 | 1121411.9828
31 | 2504856.2578 | 1121412.5299
32 | 2504834.0893 | 1121396.4258
33 | 2504867.4046 | 1121420.6274
34 | 2504814.6411 | 1121382.2459
35 | 2504809.9864 | 1121378.8521
36 | 2504871.942 | 1121449.1179
37 | 2504747.0382 | 1121263.9489
38 | 2504701.3928 | 1121309.6851
39 | 2504680.8338 | 1121316.6023
40 | 2504651.0359 | 1121309.8501
41 | 2504616.2186 | 1121344.7497
42 | 2504629.3258 | 1121365.2555
43 | 2504574.8491 | 1121371.9413
44 | 2504586.6803 | 1121576.7462
45 | 2504600.4052 | 1121608.9294
46 | 2504586.365 | 1121576.0067
47 | 2504571.1462 | 1121552.7952
48 | 2504532.3041 | 1121507.8184
49 | 2504538.6831 | 1121486.7603
50 | 2504518.2478 | 1121437.3417
51 | 2504502.166 | 1121410.8683
52 | 2504726.761 | 1121321.883
53 | 2504745.2231 | 1121299.2372
54 | 2504715.6948 | 1121335.457
55 | 2504706.7548 | 1121346.4228
56 | 2504689.1204 | 1121368.0535
57 | 2504669.282 | 1121392.3874
58 | 2504655.3473 | 1121406.2924
59 | 2504632.2803 | 1121369.9149
60 | 2504667.3481 | 1121425.148
61 | 2504669.1042 | 1121426.9214
62 | 2504673.4451 | 1121434.591
63 | 2504703.2796 | 1121398.7731
64 | 2504693.9082 | 1121446.6425
65 | 2504667.2017 | 1121446.1032
66 | 2504706.1778 | 1121394.9023
67 | 2504646.9865 | 1121468.5068
68 | 2504645.0457 | 1121353.0469
69 | 2504690.7101 | 1121492.6205
70 | 2504673.5874 | 1121505.2209
71 | 2504753.5661 | 1121552.278
72 | 2504743.1473 | 1121562.9558
73 | 2504762.0659 | 1121543.6113
74 | 2504676.1999 | 1121510.9165
75 | 2504793.2274 | 1121520.4401
76 | 2504771.3858 | 1121534.1084
77 | 2504664.7171 | 1121523.3029
78 | 2504624.7864 | 1121481.3624
79 | 2504561.0936 | 1121352.2504
80 | 2504569.9969 | 1121374.4083
81 | 2504599.1628 | 1121413.7499
82 | 2504551.6861 | 1121384.9579
83 | 2504622.7297 | 1121408.9362
84 | 2504611.3518 | 1121420.5729
85 | 2504632.1999 | 1121395.3396
86 | 2504631.602 | 1121408.486
87 | 2504604.5624 | 1121421.0358
88 | 2504591.4588 | 1121434.0764
89 | 2504590.1483 | 1121425.7328
90 | 2504579.4749 | 1121446.0026
91 | 2504661.1212 | 1121527.1818
92 | 2504653.8682 | 1121535.0056
93 | 2504668.2981 | 1121563.1063
94 | 2504742.4786 | 1121563.6412
95 | 2504741.9127 | 1121564.2211
96 | 2504673.5534 | 1121572.3719
97 | 2504673.6266 | 1121572.501
98 | 2504513.6975 | 1121404.8347
99 | 2504664.0863 | 1121333.657
100 | 2504623.4784 | 1121482.5998
101 | 2504619.6325 | 1121486.238
102 | 2504932.4595 | 1121374.1325
103 | 2504929.4904 | 1121369.9889
104 | 2504933.6692 | 1121375.8207
105 | 2504953.9974 | 1121404.19
106 | 2504957.9136 | 1121409.6552
107 | 2504989.8566 | 1121454.2335
108 | 2505065.0037 | 1121407.9804
109 | 2505067.9772 | 1121378.4916
110 | 2505073.8419 | 1121333.7536
111 | 2504923.8119 | 1121362.0643
112 | 2504899.8605 | 1121210.6653
113 | 2504923.0795 | 1121232.759
114 | 2504891.7227 | 1121204.068
115 | 2504943.0917 | 1121240.6415
116 | 2504865.8731 | 1121201.2406
117 | 2504960.5833 | 1121253.382
118 | 2504963.8814 | 1121255.9929
119 | 2504826.2726 | 1121225.1811
120 | 2504833.7121 | 1121235.7155
121 | 2504850.1359 | 1121259.2449
122 | 2504882.1407 | 1121303.9095
123 | 2504886.8735 | 1121310.5144
124 | 2505123.8078 | 1121248.0328
125 | 2505161.1288 | 1121268.0928
126 | 2505095.5069 | 1121233.0613
127 | 2505091.484 | 1121249.7635
128 | 2505044.9009 | 1121210.7422
129 | 2505003.1075 | 1121282.1464
130 | 2505050.4607 | 1121305.3238
131 | 2505085.5239 | 1121274.6492
132 | 2505037.7802 | 1121210.4187
133 | 2505081.5103 | 1121291.5458
134 | 2505057.4912 | 1121307.803
135 | 2505063.5635 | 1121309.9443
136 | 2505076.4184 | 1121314.4774
137 | 2504781.206 | 1121362.7378

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1