## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6616-4_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6616-4_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6616-4_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6616-4_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6616-4_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6616-4_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6616-4_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6616-4_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6616-4_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6616-4_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6616-4_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6616-4_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6616-4_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6616-4_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6616-4_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6616-4_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6616-4_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6616-4_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6616-4_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6616-4_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6616-4_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6616-4_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6616-4_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6616-4_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6616-4_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6616-4_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6616-4_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6616-4_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6616-4_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6616-4_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6616-4_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6616-4_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6616-4_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6616-4_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6616-4_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6616-4_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6616-4_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6616-4_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6616-4_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6616-4_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6616-4_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6616-4_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6616-4_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6616-4_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6616-4_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6616-4_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6616-4_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6616-4_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6616-4_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6616-4_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6616-4_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6616-4_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6616-4_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6616-4_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6616-4_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6616-4_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6616-4_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6616-4_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6616-4_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6616-4_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6616-4_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6616-4_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6616-4_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6616-4_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6616-4_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6616-4_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6616-4_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6616-4_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6616-4_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6616-4_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6616-4_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6616-4_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6616-4_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6616-4_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6616-4_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6616-4_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6616-4_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6616-4_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6616-4_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6616-4_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6616-4_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6616-4_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6616-4_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6616-4_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6616-4_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6616-4_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6616-4_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6616-4_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6616-4_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6616-4_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6616-4_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6616-4_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6616-4_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6616-4_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6616-4_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6616-4_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6616-4_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6616-4_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6616-4_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6616-4_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6616-4_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6616-4_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6616-4_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6616-4_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6616-4_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6616-4_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6616-4_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6616-4_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6616-4_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6616-4_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6616-4_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6616-4_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6616-4_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6616-4_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6616-4_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6616-4_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6616-4_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6616-4_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6616-4_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6616-4_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6616-4_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6616-4_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_459_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6616-4_1_4_load_7 | 0 | 0.0010058 | 0.00025208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6616-4_1_4_load_8 | 1 | 0.00086369 | 0.00021646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6616-4_1_4_load_99 | 3 | 0.0028728 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6616-4_1_4_load_100 | 4 | 0.00043538 | 0.00010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6616-4_1_4_load_23 | 5 | 0.002065 | 0.00051755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6616-4_1_4_load_24 | 6 | 0.0011906 | 0.0002984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6616-4_1_4_load_27 | 9 | 0.0010995 | 0.00027557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6616-4_1_4_load_226 | 12 | 0.0016585 | 0.00041567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6616-4_1_4_load_255 | 13 | 0.0011166 | 0.00027985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6616-4_1_4_load_262 | 14 | 0.0026316 | 0.00065955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6616-4_1_4_load_29 | 16 | 0.0026329 | 0.00065986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6616-4_1_4_load_30 | 17 | 0.00078473 | 0.00019667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6616-4_1_4_load_44 | 20 | 0.0012045 | 0.00030187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6616-4_1_4_load_48 | 21 | 0.001918 | 0.00048068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6616-4_1_4_load_75 | 22 | 0.0028863 | 0.00072338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6616-4_1_4_load_67 | 23 | 0.0032669 | 0.00081876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6616-4_1_4_load_68 | 24 | 0.0063125 | 0.0015821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6616-4_1_4_load_73 | 25 | 0.0019288 | 0.00048341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6616-4_1_4_load_74 | 26 | 0.0022768 | 0.00057062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6616-4_1_4_load_76 | 27 | 0.0015644 | 0.00039208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6616-4_1_4_load_86 | 28 | 0.00076908 | 0.00019275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6616-4_1_4_load_87 | 29 | 0.00058559 | 0.00014676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6616-4_1_4_load_190 | 30 | 0.00058511 | 0.00014664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6616-4_1_4_load_93 | 31 | 0.0035112 | 0.00087998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6616-4_1_4_load_261 | 33 | 0.0016442 | 0.00041207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6616-4_1_4_load_239 | 34 | 0.00043025 | 0.00010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6616-4_1_4_load_127 | 35 | 0.0004992 | 0.00012511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6616-4_1_4_load_128 | 36 | 0.0015321 | 0.00038398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6616-4_1_4_load_131 | 39 | 0.0037438 | 0.00093828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6616-4_1_4_load_132 | 40 | 0.00050782 | 0.00012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6616-4_1_4_load_193 | 41 | 0.001386 | 0.00034738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6616-4_1_4_load_194 | 42 | 0.00057539 | 0.00014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6616-4_1_4_load_142 | 45 | 0.0019718 | 0.00049419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6616-4_1_4_load_154 | 46 | 0.0029168 | 0.00073101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6616-4_1_4_load_143 | 47 | 0.0022311 | 0.00055916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6616-4_1_4_load_144 | 48 | 0.00073822 | 0.00018502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6616-4_1_4_load_145 | 49 | 0.0018043 | 0.0004522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6616-4_1_4_load_146 | 50 | 0.001905 | 0.00047744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6616-4_1_4_load_147 | 51 | 0.00089998 | 0.00022556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6616-4_1_4_load_158 | 52 | 0.002954 | 0.00074034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6616-4_1_4_load_232 | 53 | 0.0010124 | 0.00025373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6616-4_1_4_load_148 | 54 | 0.00089278 | 0.00022375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6616-4_1_4_load_150 | 56 | 0.00037697 | 9.4478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6616-4_1_4_load_151 | 57 | 0.00090968 | 0.00022799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6616-4_1_4_load_152 | 58 | 0.00055472 | 0.00013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6616-4_1_4_load_176 | 59 | 0.0021066 | 0.00052797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6616-4_1_4_load_153 | 61 | 0.0028516 | 0.00071467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6616-4_1_4_load_156 | 63 | 0.0035049 | 0.0008784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6616-4_1_4_load_157 | 64 | 0.0067044 | 0.0016803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6616-4_1_4_load_206 | 65 | 0.0035446 | 0.00088837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6616-4_1_4_load_159 | 66 | 0.00063568 | 0.00015932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6616-4_1_4_load_192 | 67 | 0.00080664 | 0.00020216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6616-4_1_4_load_178 | 69 | 0.00050791 | 0.0001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6616-4_1_4_load_179 | 70 | 0.001262 | 0.0003163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6616-4_1_4_load_221 | 71 | 0.00045801 | 0.00011479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6616-4_1_4_load_234 | 72 | 0.0017375 | 0.00043547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6616-4_1_4_load_181 | 73 | 0.00046315 | 0.00011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6616-4_1_4_load_259 | 75 | 0.00074285 | 0.00018618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6616-4_1_4_load_254 | 79 | 0.00086919 | 0.00021784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6616-4_1_4_load_187 | 80 | 0.001083 | 0.00027142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6616-4_1_4_load_188 | 81 | 0.00058542 | 0.00014672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6616-4_1_4_load_189 | 82 | 0.0005859 | 0.00014684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6616-4_1_4_load_191 | 83 | 0.00058542 | 0.00014672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6616-4_1_4_load_258 | 84 | 0.0011757 | 0.00029467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6616-4_1_4_load_199 | 86 | 0.00038852 | 9.7372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6616-4_1_4_load_200 | 87 | 0.00075893 | 0.00019021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6616-4_1_4_load_201 | 88 | 0.002321 | 0.0005817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6616-4_1_4_load_202 | 89 | 0.00077965 | 0.0001954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6616-4_1_4_load_203 | 90 | 0.0028057 | 0.00070318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6616-4_1_4_load_208 | 91 | 0.0016893 | 0.00042339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6616-4_1_4_load_204 | 92 | 0.019033 | 0.0047701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6616-4_1_4_load_205 | 93 | 0.018519 | 0.0046413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6616-4_1_4_load_233 | 95 | 0.016035 | 0.0040188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6616-4_1_4_load_209 | 97 | 0.0023694 | 0.00059382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6616-4_1_4_load_210 | 98 | 0.00056054 | 0.00014049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6616-4_1_4_load_211 | 99 | 0.0005875 | 0.00014724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6616-4_1_4_load_213 | 100 | 0.0041165 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6616-4_1_4_load_214 | 101 | 0.002602 | 0.00065212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6616-4_1_4_load_216 | 103 | 0.0002189 | 5.4861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6616-4_1_4_load_251 | 106 | 0.0021839 | 0.00054734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6616-4_1_4_load_218 | 107 | 0.00034643 | 8.6824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6616-4_1_4_load_219 | 108 | 0.00029921 | 7.4989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6616-4_1_4_load_220 | 109 | 0.00027328 | 6.8491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6616-4_1_4_load_222 | 111 | 0.0010329 | 0.00025886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6616-4_1_4_load_223 | 112 | 0.0026042 | 0.00065266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6616-4_1_4_load_228 | 113 | 0.0013685 | 0.00034298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6616-4_1_4_load_240 | 114 | 0.00031376 | 7.8635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6616-4_1_4_load_235 | 115 | 0.00047896 | 0.00012004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6616-4_1_4_load_236 | 116 | 0.0002832 | 7.0977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6616-4_1_4_load_237 | 117 | 0.0037329 | 0.00093555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6616-4_1_4_load_243 | 118 | 0.0035721 | 0.00089525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6616-4_1_4_load_253 | 119 | 0.0021842 | 0.00054741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6616-4_1_4_load_256 | 120 | 0.0010953 | 0.00027451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6616-4_1_4_load_257 | 121 | 0.0013744 | 0.00034447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 114 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6616-4_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6616-4_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.047457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6616-4_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6616-4_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6616-4_1_4_line_4 |  | 4 | 34 | 0.01613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6616-4_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.012747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_6616-4_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.024427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_6616-4_1_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_6616-4_1_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6616-4_1_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.020502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_6616-4_1_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6616-4_1_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.040336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_6616-4_1_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6616-4_1_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6616-4_1_4_line_14 |  | 10 | 15 | 0.02348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_6616-4_1_4_line_15 |  | 11 | 32 | 0.008908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6616-4_1_4_line_16 |  | 11 | 31 | 0.023224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6616-4_1_4_line_17 |  | 12 | 85 | 0.0090745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_6616-4_1_4_line_18 |  | 13 | 120 | 0.016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6616-4_1_4_line_19 |  | 14 | 23 | 0.068448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6616-4_1_4_line_20 |  | 15 | 21 | 0.022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_6616-4_1_4_line_21 |  | 15 | 20 | 0.0020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6616-4_1_4_line_22 |  | 16 | 17 | 0.0054466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6616-4_1_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6616-4_1_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.051668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6616-4_1_4_line_25 |  | 19 | 32 | 0.009674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6616-4_1_4_line_26 |  | 19 | 91 | 0.036963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6616-4_1_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_6616-4_1_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.0067296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_6616-4_1_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.063234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6616-4_1_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.017599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6616-4_1_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.021897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_6616-4_1_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.03452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_6616-4_1_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0050295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_6616-4_1_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0097264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_6616-4_1_4_line_35 |  | 30 | 81 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_6616-4_1_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6616-4_1_4_line_37 |  | 34 | 84 | 0.055954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_6616-4_1_4_line_38 |  | 34 | 117 | 0.012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_6616-4_1_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0044871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6616-4_1_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.019478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6616-4_1_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0070618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6616-4_1_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6616-4_1_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.020608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6616-4_1_4_line_44 |  | 38 | 41 | 0.027655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6616-4_1_4_line_45 |  | 38 | 42 | 0.017844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6616-4_1_4_line_46 |  | 39 | 43 | 0.069789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6616-4_1_4_line_47 |  | 40 | 44 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6616-4_1_4_line_48 |  | 41 | 86 | 0.00025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6616-4_1_4_line_49 |  | 43 | 118 | 0.024075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6616-4_1_4_line_50 |  | 44 | 77 | 0.035161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6616-4_1_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0061218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6616-4_1_4_line_52 |  | 46 | 61 | 0.0047183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6616-4_1_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_6616-4_1_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0050222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_6616-4_1_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0099136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_6616-4_1_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.011755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_6616-4_1_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.015176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_6616-4_1_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.034655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_6616-4_1_4_line_59 |  | 52 | 66 | 0.0099792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6616-4_1_4_line_60 |  | 53 | 114 | 0.0071296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_6616-4_1_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.031079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6616-4_1_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6616-4_1_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6616-4_1_4_line_64 |  | 55 | 58 | 0.0037698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6616-4_1_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.037086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6616-4_1_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0043329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6616-4_1_4_line_67 |  | 59 | 68 | 0.0067816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6616-4_1_4_line_68 |  | 60 | 73 | 0.0096042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6616-4_1_4_line_69 |  | 60 | 74 | 0.052196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6616-4_1_4_line_70 |  | 61 | 62 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6616-4_1_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.038785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6616-4_1_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.00632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6616-4_1_4_line_73 |  | 64 | 65 | 0.012252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6616-4_1_4_line_74 |  | 65 | 92 | 0.0001886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6616-4_1_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.00065677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_6616-4_1_4_line_76 |  | 67 | 85 | 0.02589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6616-4_1_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.021058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6616-4_1_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.018932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6616-4_1_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.039202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6616-4_1_4_line_80 |  | 70 | 72 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6616-4_1_4_line_81 |  | 71 | 111 | 0.0080992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6616-4_1_4_line_82 |  | 72 | 115 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6616-4_1_4_line_83 |  | 74 | 75 | 0.03363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6616-4_1_4_line_84 |  | 74 | 76 | 0.021231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6616-4_1_4_line_85 |  | 74 | 77 | 0.056368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6616-4_1_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6616-4_1_4_line_87 |  | 76 | 79 | 0.024039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6616-4_1_4_line_88 |  | 77 | 98 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6616-4_1_4_line_89 |  | 78 | 119 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6616-4_1_4_line_90 |  | 78 | 104 | 0.02162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6616-4_1_4_line_91 |  | 80 | 81 | 0.0069868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_6616-4_1_4_line_92 |  | 80 | 82 | 0.0026468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_6616-4_1_4_line_93 |  | 82 | 83 | 0.012164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_6616-4_1_4_line_94 |  | 83 | 84 | 0.0026873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_6616-4_1_4_line_95 |  | 85 | 113 | 0.012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6616-4_1_4_line_96 |  | 87 | 88 | 0.014382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6616-4_1_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.0074777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6616-4_1_4_line_98 |  | 88 | 90 | 0.041395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6616-4_1_4_line_99 |  | 90 | 91 | 0.032285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6616-4_1_4_line_100 |  | 92 | 93 | 0.034023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6616-4_1_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.057997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6616-4_1_4_line_102 |  | 94 | 95 | 0.018958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6616-4_1_4_line_103 |  | 94 | 96 | 0.027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_6616-4_1_4_line_104 |  | 95 | 110 | 0.047902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_6616-4_1_4_line_105 |  | 96 | 112 | 0.0095264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_6616-4_1_4_line_106 |  | 97 | 98 | 0.025251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6616-4_1_4_line_107 |  | 97 | 99 | 0.0022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6616-4_1_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.049298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_6616-4_1_4_line_109 |  | 100 | 102 | 0.044135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_6616-4_1_4_line_110 |  | 101 | 103 | 0.032843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_6616-4_1_4_line_111 |  | 102 | 104 | 0.055632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_6616-4_1_4_line_112 |  | 103 | 105 | 0.0077817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_6616-4_1_4_line_113 |  | 104 | 106 | 0.024739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6616-4_1_4_line_114 |  | 105 | 112 | 0.032499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_6616-4_1_4_line_115 |  | 107 | 108 | 0.0027439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6616-4_1_4_line_116 |  | 108 | 109 | 0.0060591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6616-4_1_4_line_117 |  | 109 | 110 | 0.0087695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6616-4_1_4_line_118 |  | 110 | 116 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_6616-4_1_4_line_119 |  | 116 | 117 | 0.016823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_6616-4_1_4_line_120 |  | 120 | 121 | 0.021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6616-4_1_4_trafo_240 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 114 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2504678.9993 | 1121267.6885 | 2504686.1791 | 1121251.7831
1 | 2504707.255 | 1121209.3313 | 2504703.0402 | 1121217.4916 | 2504699.0345 | 1121223.7475 | 2504696.2248 | 1121229.5286 | 2504686.1791 | 1121251.7831
2 | 2504707.255 | 1121209.3313 | 2504716.7893 | 1121209.2365 | 2504735.9023 | 1121212.3086
3 | 2504707.255 | 1121209.3313 | 2504707.2959 | 1121197.3622
4 | 2504707.2959 | 1121197.3622 | 2504707.3031 | 1121195.2553 | 2504706.6864 | 1121188.9278 | 2504705.5449 | 1121183.5647 | 2504705.0167 | 1121181.447
5 | 2504495.5267 | 1121262.9001 | 2504503.092 | 1121273.1594
6 | 2504517.5893 | 1121292.8191 | 2504503.092 | 1121273.1594
7 | 2504487.9853 | 1121252.6732 | 2504495.5267 | 1121262.9001
8 | 2504517.5893 | 1121292.8191 | 2504527.367 | 1121281.8327
9 | 2504517.5893 | 1121292.8191 | 2504529.7621 | 1121309.337
10 | 2504487.9853 | 1121252.6732 | 2504476.3135 | 1121237.1148
11 | 2504487.9853 | 1121252.6732 | 2504514.9519 | 1121222.6773
12 | 2504527.367 | 1121281.8327 | 2504538.7172 | 1121269.0796
13 | 2504529.7621 | 1121309.337 | 2504511.7527 | 1121319.4054
14 | 2504543.7085 | 1121328.2506 | 2504529.7621 | 1121309.337
15 | 2504470.9623 | 1121229.9838 | 2504476.3135 | 1121237.1148
16 | 2504476.3135 | 1121237.1148 | 2504471.9959 | 1121241.6858 | 2504478.4983 | 1121250.3884 | 2504475.4491 | 1121255.6398
17 | 2504521.0187 | 1121215.929 | 2504514.9519 | 1121222.6773
18 | 2504538.7172 | 1121269.0796 | 2504549.8891 | 1121256.5266
19 | 2504511.7527 | 1121319.4054 | 2504472.9938 | 1121375.8219
20 | 2504543.7085 | 1121328.2506 | 2504557.7277 | 1121311.0667
21 | 2504543.7085 | 1121328.2506 | 2504544.9111 | 1121329.9107
22 | 2504424.478 | 1121190.7319 | 2504420.6693 | 1121194.6255
23 | 2504434.1256 | 1121180.8692 | 2504424.478 | 1121190.7319
24 | 2504465.1538 | 1121222.2375 | 2504434.1256 | 1121180.8692
25 | 2504465.1538 | 1121222.2375 | 2504470.9623 | 1121229.9838
26 | 2504465.1538 | 1121222.2375 | 2504490.6149 | 1121195.4417
27 | 2504567.6959 | 1121298.8483 | 2504557.7277 | 1121311.0667
28 | 2504571.95 | 1121293.6338 | 2504567.6959 | 1121298.8483
29 | 2504472.9938 | 1121375.8219 | 2504469.6306 | 1121370.2241 | 2504439.8758 | 1121329.814 | 2504436.0303 | 1121324.5478
30 | 2504571.95 | 1121293.6338 | 2504583.075 | 1121279.9975
31 | 2504596.9173 | 1121263.0303 | 2504583.075 | 1121279.9975
32 | 2504618.739 | 1121236.2825 | 2504596.9173 | 1121263.0303
33 | 2504618.739 | 1121236.2825 | 2504621.9184 | 1121232.3855
34 | 2504621.9184 | 1121232.3855 | 2504628.0669 | 1121224.849
35 | 2504628.0669 | 1121224.849 | 2504635.6648 | 1121215.5359
36 | 2504470.9623 | 1121229.9838 | 2504461.5134 | 1121238.8941
37 | 2504651.1429 | 1121196.5637 | 2504705.0167 | 1121181.447
38 | 2504701.9193 | 1121169.2302 | 2504702.3493 | 1121170.7517 | 2504705.0167 | 1121181.447
39 | 2504471.6358 | 1121093.4448 | 2504474.7915 | 1121096.6348
40 | 2504457.9378 | 1121079.5975 | 2504471.6358 | 1121093.4448
41 | 2504479.7578 | 1121101.6552 | 2504474.7915 | 1121096.6348
42 | 2504457.9378 | 1121079.5975 | 2504444.832 | 1121089.9888
43 | 2504457.9378 | 1121079.5975 | 2504443.4442 | 1121064.9469
44 | 2504479.7578 | 1121101.6552 | 2504481.9575 | 1121106.5901 | 2504492.4188 | 1121119.2548 | 2504492.3808 | 1121125.0799
45 | 2504479.7578 | 1121101.6552 | 2504484.2976 | 1121102.8397 | 2504494.2812 | 1121111.4014
46 | 2504444.832 | 1121089.9888 | 2504376.4326 | 1121103.8453
47 | 2504435.2395 | 1121056.6533 | 2504443.4442 | 1121064.9469
48 | 2504492.3791 | 1121125.3398 | 2504492.3808 | 1121125.0799
49 | 2504376.4326 | 1121103.8453 | 2504356.8931 | 1121117.9102
50 | 2504435.2395 | 1121056.6533 | 2504460.9048 | 1121032.544
51 | 2504804.6773 | 1121194.1897 | 2504801.1385 | 1121189.1943
52 | 2504801.1385 | 1121189.1943 | 2504798.411 | 1121185.3442
53 | 2504562.218 | 1121170.1124 | 2504572.275 | 1121158.9283
54 | 2504575.6331 | 1121155.1938 | 2504572.275 | 1121158.9283
55 | 2504562.218 | 1121170.1124 | 2504555.5893 | 1121177.484
56 | 2504575.6331 | 1121155.1938 | 2504583.493 | 1121146.4531
57 | 2504555.5893 | 1121177.484 | 2504545.4418 | 1121188.7687
58 | 2504610.9985 | 1121160.1343 | 2504586.7459 | 1121142.8356 | 2504583.493 | 1121146.4531
59 | 2504538.7693 | 1121196.1891 | 2504545.4418 | 1121188.7687
60 | 2504616.8029 | 1121164.2744 | 2504610.9985 | 1121160.1343
61 | 2504538.0605 | 1121041.542 | 2504533.9789 | 1121045.9202 | 2504547.5164 | 1121061.3826 | 2504548.0896 | 1121065.8889
62 | 2504548.3181 | 1121067.685 | 2504548.0896 | 1121065.8889
63 | 2504538.0605 | 1121041.542 | 2504554.1434 | 1121060.7056
64 | 2504538.0605 | 1121041.542 | 2504537.4394 | 1121040.8069 | 2504535.8106 | 1121038.5202
65 | 2504554.1434 | 1121060.7056 | 2504577.984 | 1121089.1129
66 | 2504533.297 | 1121034.991 | 2504535.8106 | 1121038.5202
67 | 2504583.6814 | 1121091.9194 | 2504582.3177 | 1121092.041 | 2504579.6095 | 1121091.0498 | 2504577.984 | 1121089.1129
68 | 2504533.297 | 1121034.991 | 2504528.5301 | 1121037.9903 | 2504526.0994 | 1121034.8486
69 | 2504502.7338 | 1120994.7601 | 2504503.8673 | 1120993.7416 | 2504508.6719 | 1121000.4476 | 2504533.297 | 1121034.991
70 | 2504785.9426 | 1121168.3443 | 2504791.5431 | 1121175.6495 | 2504798.411 | 1121185.3442
71 | 2504785.9426 | 1121168.3443 | 2504789.4773 | 1121166.4653 | 2504791.5539 | 1121166.0546 | 2504793.8261 | 1121166.3078 | 2504806.4212 | 1121171.4682 | 2504821.8722 | 1121177.9807
72 | 2504785.9426 | 1121168.3443 | 2504782.0595 | 1121163.358
73 | 2504782.0595 | 1121163.358 | 2504774.5315 | 1121153.6911
74 | 2504774.5315 | 1121153.6911 | 2504774.4156 | 1121153.5423
75 | 2504538.7693 | 1121196.1891 | 2504538.3301 | 1121196.6774
76 | 2504521.0187 | 1121215.929 | 2504538.3301 | 1121196.6774
77 | 2504583.6814 | 1121091.9194 | 2504585.1066 | 1121091.7857 | 2504586.8442 | 1121090.4241 | 2504598.5477 | 1121077.5229
78 | 2504583.6814 | 1121091.9194 | 2504586.5824 | 1121100.2343 | 2504594.1467 | 1121106.9656
79 | 2504625.6959 | 1121049.2526 | 2504606.879 | 1121068.3389 | 2504598.5477 | 1121077.5229
80 | 2504594.1467 | 1121106.9656 | 2504608.2214 | 1121119.4907
81 | 2504625.6959 | 1121049.2526 | 2504625.6959 | 1121049.2526 | 2504623.7821 | 1121041.3828
82 | 2504628.2587 | 1121137.3217 | 2504608.2214 | 1121119.4907
83 | 2504502.7338 | 1120994.7601 | 2504503.7834 | 1121002.1036 | 2504504.6823 | 1121005.7694 | 2504513.7271 | 1121017.6449 | 2504509.8401 | 1121024.088
84 | 2504502.7338 | 1120994.7601 | 2504503.8673 | 1120993.7416 | 2504518.3852 | 1120980.4152
85 | 2504460.9048 | 1121032.544 | 2504462.9954 | 1121030.5765 | 2504475.5544 | 1121019.26 | 2504502.7338 | 1120994.7601
86 | 2504518.3852 | 1120980.4152 | 2504535.4888 | 1120964.7133
87 | 2504518.3852 | 1120980.4152 | 2504524.4528 | 1120986.979 | 2504534.7098 | 1120998.0606
88 | 2504460.9048 | 1121032.544 | 2504469.9226 | 1121040.7746
89 | 2504535.4888 | 1120964.7133 | 2504541.5731 | 1120971.3547 | 2504552.2035 | 1120982.963
90 | 2504551.4444 | 1120950.0747 | 2504535.4888 | 1120964.7133
91 | 2504635.6648 | 1121215.5359 | 2504640.0815 | 1121210.1222
92 | 2504641.7546 | 1121208.0713 | 2504640.0815 | 1121210.1222
93 | 2504641.7546 | 1121208.0713 | 2504649.4442 | 1121198.6459
94 | 2504651.1429 | 1121196.5637 | 2504649.4442 | 1121198.6459
95 | 2504521.0187 | 1121215.929 | 2504529.9756 | 1121224.2148
96 | 2504541.3674 | 1121142.0285 | 2504551.2741 | 1121131.6025
97 | 2504556.4249 | 1121126.1817 | 2504551.2741 | 1121131.6025
98 | 2504541.3674 | 1121142.0285 | 2504512.8538 | 1121172.037
99 | 2504490.6149 | 1121195.4417 | 2504512.8538 | 1121172.037
100 | 2504774.4156 | 1121153.5423 | 2504753.5113 | 1121126.6985
101 | 2504717.8754 | 1121080.9409 | 2504732.9631 | 1121100.315 | 2504747.2318 | 1121118.6348 | 2504753.5113 | 1121126.6985
102 | 2504717.8754 | 1121080.9409 | 2504714.2612 | 1121083.6551 | 2504722.9304 | 1121095.2256
103 | 2504701.1668 | 1121058.5906 | 2504705.0243 | 1121063.9664 | 2504717.8754 | 1121080.9409
104 | 2504722.9304 | 1121095.2256 | 2504696.1448 | 1121134.9387
105 | 2504701.1668 | 1121058.5906 | 2504695.1118 | 1121051.236
106 | 2504488.5734 | 1121057.7975 | 2504469.9226 | 1121040.7746
107 | 2504490.2526 | 1121059.3301 | 2504488.5734 | 1121057.7975
108 | 2504617.2794 | 1120956.7408 | 2504648.6242 | 1120994.7914
109 | 2504589.0582 | 1120922.8088 | 2504597.2833 | 1120932.6184 | 2504604.1873 | 1120940.8478 | 2504617.2794 | 1120956.7408
110 | 2504648.6242 | 1120994.7914 | 2504669.5064 | 1121020.1411
111 | 2504551.4444 | 1120950.0747 | 2504576.7702 | 1120923.9479 | 2504583.3566 | 1120915.9724 | 2504589.0582 | 1120922.8088
112 | 2504674.4542 | 1121026.1474 | 2504669.5064 | 1121020.1411
113 | 2504551.4444 | 1120950.0747 | 2504557.4078 | 1120956.3955 | 2504568.4228 | 1120968.0679
114 | 2504674.4542 | 1121026.1474 | 2504689.1398 | 1121043.9823 | 2504695.1118 | 1121051.236
115 | 2504680.8611 | 1121126.9083 | 2504683.0105 | 1121128.614
116 | 2504687.7567 | 1121132.3804 | 2504687.7567 | 1121132.3804 | 2504683.0105 | 1121128.614
117 | 2504696.1448 | 1121134.9387 | 2504687.7567 | 1121132.3804
118 | 2504696.1448 | 1121134.9387 | 2504696.1776 | 1121137.0172 | 2504697.8543 | 1121152.912
119 | 2504697.8543 | 1121152.912 | 2504697.8648 | 1121153.0115 | 2504700.0778 | 1121162.7159 | 2504701.9193 | 1121169.2302
120 | 2504549.8891 | 1121256.5266 | 2504559.5694 | 1121245.6496 | 2504554.026 | 1121241.0817

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2504678.9993 | 1121267.6885
1 | 2504686.1791 | 1121251.7831
2 | 2504707.255 | 1121209.3313
3 | 2504735.9023 | 1121212.3086
4 | 2504707.2959 | 1121197.3622
5 | 2504503.092 | 1121273.1594
6 | 2504495.5267 | 1121262.9001
7 | 2504517.5893 | 1121292.8191
8 | 2504487.9853 | 1121252.6732
9 | 2504527.367 | 1121281.8327
10 | 2504529.7621 | 1121309.337
11 | 2504476.3135 | 1121237.1148
12 | 2504514.9519 | 1121222.6773
13 | 2504538.7172 | 1121269.0796
14 | 2504511.7527 | 1121319.4054
15 | 2504543.7085 | 1121328.2506
16 | 2504420.6693 | 1121194.6255
17 | 2504424.478 | 1121190.7319
18 | 2504434.1256 | 1121180.8692
19 | 2504465.1538 | 1121222.2375
20 | 2504544.9111 | 1121329.9107
21 | 2504557.7277 | 1121311.0667
22 | 2504567.6959 | 1121298.8483
23 | 2504472.9938 | 1121375.8219
24 | 2504436.0303 | 1121324.5478
25 | 2504571.95 | 1121293.6338
26 | 2504583.075 | 1121279.9975
27 | 2504596.9173 | 1121263.0303
28 | 2504618.739 | 1121236.2825
29 | 2504621.9184 | 1121232.3855
30 | 2504628.0669 | 1121224.849
31 | 2504475.4491 | 1121255.6398
32 | 2504470.9623 | 1121229.9838
33 | 2504461.5134 | 1121238.8941
34 | 2504705.0167 | 1121181.447
35 | 2504471.6358 | 1121093.4448
36 | 2504474.7915 | 1121096.6348
37 | 2504457.9378 | 1121079.5975
38 | 2504479.7578 | 1121101.6552
39 | 2504444.832 | 1121089.9888
40 | 2504443.4442 | 1121064.9469
41 | 2504492.3808 | 1121125.0799
42 | 2504494.2812 | 1121111.4014
43 | 2504376.4326 | 1121103.8453
44 | 2504435.2395 | 1121056.6533
45 | 2504804.6773 | 1121194.1897
46 | 2504801.1385 | 1121189.1943
47 | 2504572.275 | 1121158.9283
48 | 2504562.218 | 1121170.1124
49 | 2504575.6331 | 1121155.1938
50 | 2504555.5893 | 1121177.484
51 | 2504583.493 | 1121146.4531
52 | 2504545.4418 | 1121188.7687
53 | 2504610.9985 | 1121160.1343
54 | 2504548.0896 | 1121065.8889
55 | 2504538.0605 | 1121041.542
56 | 2504548.3181 | 1121067.685
57 | 2504554.1434 | 1121060.7056
58 | 2504535.8106 | 1121038.5202
59 | 2504577.984 | 1121089.1129
60 | 2504533.297 | 1121034.991
61 | 2504798.411 | 1121185.3442
62 | 2504785.9426 | 1121168.3443
63 | 2504821.8722 | 1121177.9807
64 | 2504782.0595 | 1121163.358
65 | 2504774.5315 | 1121153.6911
66 | 2504538.7693 | 1121196.1891
67 | 2504538.3302 | 1121196.6774
68 | 2504583.6814 | 1121091.9194
69 | 2504598.5477 | 1121077.5229
70 | 2504594.1467 | 1121106.9656
71 | 2504625.6959 | 1121049.2526
72 | 2504608.2214 | 1121119.4907
73 | 2504526.0994 | 1121034.8486
74 | 2504502.7338 | 1120994.7601
75 | 2504509.8401 | 1121024.088
76 | 2504518.3852 | 1120980.4152
77 | 2504460.9048 | 1121032.544
78 | 2504535.4888 | 1120964.7133
79 | 2504534.7098 | 1120998.0606
80 | 2504640.0815 | 1121210.1222
81 | 2504635.6648 | 1121215.5359
82 | 2504641.7546 | 1121208.0713
83 | 2504649.4442 | 1121198.6459
84 | 2504651.1429 | 1121196.5637
85 | 2504521.0187 | 1121215.929
86 | 2504492.3791 | 1121125.3398
87 | 2504551.2741 | 1121131.6025
88 | 2504541.3674 | 1121142.0285
89 | 2504556.4249 | 1121126.1817
90 | 2504512.8538 | 1121172.037
91 | 2504490.6149 | 1121195.4417
92 | 2504774.4156 | 1121153.5423
93 | 2504753.5113 | 1121126.6985
94 | 2504717.8754 | 1121080.9409
95 | 2504722.9304 | 1121095.2256
96 | 2504701.1668 | 1121058.5906
97 | 2504488.5734 | 1121057.7975
98 | 2504469.9226 | 1121040.7746
99 | 2504490.2526 | 1121059.3301
100 | 2504617.2794 | 1120956.7408
101 | 2504648.6242 | 1120994.7914
102 | 2504589.0582 | 1120922.8088
103 | 2504669.5064 | 1121020.1411
104 | 2504551.4444 | 1120950.0747
105 | 2504674.4542 | 1121026.1474
106 | 2504568.4228 | 1120968.0679
107 | 2504680.8611 | 1121126.9083
108 | 2504683.0105 | 1121128.614
109 | 2504687.7567 | 1121132.3804
110 | 2504696.1448 | 1121134.9387
111 | 2504623.7821 | 1121041.3828
112 | 2504695.1118 | 1121051.236
113 | 2504529.9756 | 1121224.2148
114 | 2504616.8029 | 1121164.2744
115 | 2504628.2587 | 1121137.3217
116 | 2504697.8543 | 1121152.912
117 | 2504701.9193 | 1121169.2302
118 | 2504356.8931 | 1121117.9102
119 | 2504552.2035 | 1120982.963
120 | 2504549.8891 | 1121256.5266
121 | 2504554.026 | 1121241.0817
122 | 2504521.0187 | 1121215.929

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1