## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6617-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6617-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6617-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6617-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6617-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6617-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6617-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6617-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6617-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6617-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6617-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6617-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6617-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6617-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6617-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6617-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6617-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6617-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6617-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6617-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6617-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6617-10_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6617-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6617-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6617-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6617-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6617-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6617-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6617-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6617-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6617-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6617-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6617-10_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6617-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6617-10_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6617-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6617-10_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6617-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6617-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6617-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6617-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6617-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6617-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6617-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6617-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6617-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6617-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6617-10_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6617-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6617-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6617-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6617-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6617-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6617-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6617-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6617-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6617-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6617-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6617-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6617-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6617-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6617-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6617-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6617-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6617-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6617-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6617-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6617-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6617-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6617-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6617-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6617-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6617-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6617-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6617-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6617-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6617-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6617-10_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6617-10_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6617-10_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6617-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6617-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6617-10_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6617-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6617-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6617-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6617-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6617-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6617-10_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6617-10_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6617-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6617-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6617-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6617-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6617-10_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6617-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6617-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6617-10_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6617-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6617-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6617-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6617-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6617-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6617-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6617-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6617-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6617-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6617-10_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6617-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6617-10_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6617-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6617-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6617-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6617-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6617-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6617-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6617-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6617-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6617-10_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6617-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6617-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6617-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6617-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6617-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6617-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6617-10_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6617-10_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6617-10_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6617-10_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6617-10_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_647_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6617-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0012826 | 0.00032144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6617-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0017179 | 0.00043054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6617-10_0_4_load_3 | 3 | 0.00064436 | 0.00016149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6617-10_0_4_load_4 | 4 | 0.00046011 | 0.00011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6617-10_0_4_load_32 | 5 | 0.0017369 | 0.00043532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6617-10_0_4_load_33 | 6 | 0.0011028 | 0.00027638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6617-10_0_4_load_34 | 7 | 0.0015298 | 0.00038341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6617-10_0_4_load_28 | 8 | 0.0018838 | 0.00047212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6617-10_0_4_load_5 | 10 | 0.00086032 | 0.00021562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6617-10_0_4_load_6 | 11 | 0.00058685 | 0.00014708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6617-10_0_4_load_7 | 12 | 0.00084997 | 0.00021302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6617-10_0_4_load_8 | 13 | 0.0019262 | 0.00048274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6617-10_0_4_load_9 | 14 | 0.00059178 | 0.00014831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6617-10_0_4_load_10 | 15 | 0.0014804 | 0.00037103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6617-10_0_4_load_21 | 19 | 0.00034639 | 8.6814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6617-10_0_4_load_134 | 21 | 0.0010597 | 0.00026558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6617-10_0_4_load_25 | 22 | 0.0037813 | 0.00094768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6617-10_0_4_load_15 | 25 | 0.00072998 | 0.00018295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6617-10_0_4_load_18 | 28 | 0.0017064 | 0.00042766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6617-10_0_4_load_19 | 29 | 0.0070478 | 0.0017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6617-10_0_4_load_20 | 30 | 0.0016012 | 0.0004013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6617-10_0_4_load_23 | 31 | 0.0024154 | 0.00060536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6617-10_0_4_load_122 | 32 | 0.0007289 | 0.00018268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6617-10_0_4_load_123 | 34 | 0.0019644 | 0.00049233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6617-10_0_4_load_24 | 35 | 0.00039526 | 9.9061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6617-10_0_4_load_118 | 36 | 0.0013043 | 0.00032688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6617-10_0_4_load_94 | 37 | 0.0065791 | 0.0016489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6617-10_0_4_load_30 | 38 | 0.0016677 | 0.00041798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6617-10_0_4_load_31 | 39 | 0.0017378 | 0.00043553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6617-10_0_4_load_35 | 40 | 0.00051949 | 0.0001302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6617-10_0_4_load_45 | 41 | 0.0016679 | 0.00041802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6617-10_0_4_load_37 | 42 | 0.00032492 | 8.1431e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6617-10_0_4_load_41 | 43 | 0.0013832 | 0.00034665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6617-10_0_4_load_40 | 44 | 0.0014616 | 0.00036631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6617-10_0_4_load_46 | 45 | 0.0016534 | 0.00041439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6617-10_0_4_load_36 | 46 | 0.0022101 | 0.0005539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6617-10_0_4_load_119 | 47 | 0.00038249 | 9.5862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6617-10_0_4_load_38 | 48 | 0.00057986 | 0.00014533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6617-10_0_4_load_39 | 49 | 0.0023556 | 0.00059036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6617-10_0_4_load_77 | 50 | 0.0018852 | 0.00047248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6617-10_0_4_load_65 | 51 | 0.0018279 | 0.00045811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6617-10_0_4_load_86 | 53 | 0.0020942 | 0.00052485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6617-10_0_4_load_110 | 54 | 0.00026004 | 6.5173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6617-10_0_4_load_66 | 55 | 0.0035187 | 0.00088186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6617-10_0_4_load_83 | 56 | 0.0014252 | 0.00035718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6617-10_0_4_load_84 | 57 | 0.00064872 | 0.00016258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6617-10_0_4_load_85 | 58 | 0.0027267 | 0.00068337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6617-10_0_4_load_47 | 59 | 0.0025166 | 0.00063072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6617-10_0_4_load_48 | 60 | 0.0051853 | 0.0012996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6617-10_0_4_load_50 | 62 | 0.0049385 | 0.0012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6617-10_0_4_load_51 | 63 | 0.00071163 | 0.00017835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6617-10_0_4_load_58 | 65 | 0.0018928 | 0.00047437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6617-10_0_4_load_80 | 66 | 0.0027354 | 0.00068556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6617-10_0_4_load_57 | 67 | 0.0019546 | 0.00048987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6617-10_0_4_load_81 | 69 | 0.0011838 | 0.00029668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6617-10_0_4_load_52 | 70 | 0.0050794 | 0.001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6617-10_0_4_load_53 | 71 | 0.0029735 | 0.00074523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6617-10_0_4_load_54 | 72 | 0.00040722 | 0.00010206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6617-10_0_4_load_56 | 73 | 0.0014581 | 0.00036544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6617-10_0_4_load_82 | 74 | 0.00048582 | 0.00012176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6617-10_0_4_load_60 | 75 | 0.0028908 | 0.0007245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6617-10_0_4_load_79 | 76 | 0.003115 | 0.00078068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6617-10_0_4_load_130 | 77 | 0.0051099 | 0.0012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6617-10_0_4_load_129 | 78 | 0.00054538 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6617-10_0_4_load_113 | 79 | 0.00048581 | 0.00012175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6617-10_0_4_load_112 | 80 | 0.0018695 | 0.00046855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6617-10_0_4_load_111 | 81 | 0.001912 | 0.0004792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6617-10_0_4_load_127 | 82 | 0.0030347 | 0.00076057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6617-10_0_4_load_75 | 83 | 0.00042317 | 0.00010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6617-10_0_4_load_61 | 84 | 0.0021203 | 0.00053139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6617-10_0_4_load_62 | 85 | 0.00050101 | 0.00012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6617-10_0_4_load_63 | 86 | 0.0097394 | 0.0024409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6617-10_0_4_load_64 | 87 | 0.0022508 | 0.0005641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6617-10_0_4_load_128 | 88 | 0.00098727 | 0.00024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6617-10_0_4_load_126 | 89 | 0.0013207 | 0.000331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6617-10_0_4_load_67 | 90 | 0.0013232 | 0.00033161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6617-10_0_4_load_68 | 91 | 0.0012233 | 0.00030659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6617-10_0_4_load_71 | 93 | 0.0003684 | 9.2329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6617-10_0_4_load_116 | 94 | 0.0013382 | 0.00033539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6617-10_0_4_load_98 | 95 | 0.0016293 | 0.00040834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6617-10_0_4_load_96 | 96 | 0.0011567 | 0.0002899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6617-10_0_4_load_114 | 97 | 0.00086137 | 0.00021588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6617-10_0_4_load_72 | 98 | 0.0013967 | 0.00035005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6617-10_0_4_load_73 | 99 | 0.0021207 | 0.0005315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6617-10_0_4_load_74 | 100 | 0.0021877 | 0.0005483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6617-10_0_4_load_76 | 101 | 0.0010702 | 0.00026821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6617-10_0_4_load_100 | 102 | 0.0015815 | 0.00039635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6617-10_0_4_load_87 | 103 | 0.00058241 | 0.00014597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6617-10_0_4_load_88 | 104 | 0.0011814 | 0.00029609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6617-10_0_4_load_89 | 105 | 0.00048477 | 0.0001215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6617-10_0_4_load_90 | 106 | 0.00089261 | 0.00022371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6617-10_0_4_load_92 | 108 | 0.0052594 | 0.0013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6617-10_0_4_load_132 | 109 | 0.00033551 | 8.4086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6617-10_0_4_load_91 | 110 | 0.0053106 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6617-10_0_4_load_93 | 111 | 0.005269 | 0.0013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6617-10_0_4_load_95 | 112 | 0.00033445 | 8.382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6617-10_0_4_load_97 | 113 | 0.0018168 | 0.00045533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6617-10_0_4_load_99 | 114 | 0.00048375 | 0.00012124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6617-10_0_4_load_101 | 115 | 0.0015985 | 0.00040062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6617-10_0_4_load_102 | 116 | 0.00034149 | 8.5585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6617-10_0_4_load_103 | 117 | 0.0012528 | 0.00031398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6617-10_0_4_load_120 | 118 | 0.0014746 | 0.00036956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6617-10_0_4_load_104 | 120 | 0.0021662 | 0.00054291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6617-10_0_4_load_105 | 121 | 0.00055213 | 0.00013838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6617-10_0_4_load_108 | 123 | 0.0018261 | 0.00045768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6617-10_0_4_load_109 | 124 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6617-10_0_4_load_125 | 125 | 0.0014783 | 0.00037051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6617-10_0_4_load_133 | 126 | 0.00026963 | 6.7576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6617-10_0_4_load_115 | 127 | 0.00090285 | 0.00022627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6617-10_0_4_load_117 | 128 | 0.00093242 | 0.00023369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6617-10_0_4_load_124 | 129 | 0.0018349 | 0.00045988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6617-10_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6617-10_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.043162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6617-10_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6617-10_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6617-10_0_4_line_4 |  | 4 | 8 | 0.026774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6617-10_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.029321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_6617-10_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.027549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_6617-10_0_4_line_7 |  | 6 | 14 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_6617-10_0_4_line_8 |  | 7 | 40 | 0.043346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_6617-10_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.045028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6617-10_0_4_line_10 |  | 9 | 38 | 0.041819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6617-10_0_4_line_11 |  | 9 | 39 | 0.00609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6617-10_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0067922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_6617-10_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.019794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_6617-10_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.014667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_6617-10_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0049705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_6617-10_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.006354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_6617-10_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.016142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_6617-10_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.01094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_6617-10_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6617-10_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.039377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_6617-10_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6617-10_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.043305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6617-10_0_4_line_23 |  | 19 | 23 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_6617-10_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0046969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6617-10_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.013639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6617-10_0_4_line_26 |  | 23 | 35 | 0.01066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_6617-10_0_4_line_27 |  | 23 | 31 | 0.040104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6617-10_0_4_line_28 |  | 24 | 33 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6617-10_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0087963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6617-10_0_4_line_30 |  | 26 | 30 | 0.019767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6617-10_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0082828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6617-10_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.032519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6617-10_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.021174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6617-10_0_4_line_34 |  | 29 | 32 | 0.014124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6617-10_0_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.01887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6617-10_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0090755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6617-10_0_4_line_37 |  | 34 | 129 | 0.00018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6617-10_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.047997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_6617-10_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.051149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_6617-10_0_4_line_40 |  | 37 | 111 | 0.021137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_6617-10_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.033618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6617-10_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.0084437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6617-10_0_4_line_43 |  | 40 | 47 | 0.023056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_6617-10_0_4_line_44 |  | 41 | 45 | 0.036273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6617-10_0_4_line_45 |  | 42 | 46 | 0.013884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6617-10_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.049173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6617-10_0_4_line_47 |  | 44 | 48 | 0.075092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6617-10_0_4_line_48 |  | 45 | 51 | 0.037335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6617-10_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.037349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6617-10_0_4_line_50 |  | 47 | 54 | 0.0095326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_6617-10_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.020176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6617-10_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6617-10_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.042264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6617-10_0_4_line_54 |  | 51 | 55 | 0.032045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6617-10_0_4_line_55 |  | 52 | 56 | 0.043298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6617-10_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6617-10_0_4_line_57 |  | 54 | 64 | 0.061922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_6617-10_0_4_line_58 |  | 55 | 62 | 0.035865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6617-10_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6617-10_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0088681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6617-10_0_4_line_61 |  | 58 | 102 | 0.011503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6617-10_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6617-10_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.031529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_6617-10_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.015363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6617-10_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.01348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_6617-10_0_4_line_66 |  | 63 | 66 | 0.028886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_6617-10_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_6617-10_0_4_line_68 |  | 65 | 67 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_6617-10_0_4_line_69 |  | 66 | 69 | 0.029147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_6617-10_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.030516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_6617-10_0_4_line_71 |  | 68 | 75 | 0.031929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_6617-10_0_4_line_72 |  | 68 | 71 | 0.0081517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_6617-10_0_4_line_73 |  | 69 | 74 | 0.0015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_6617-10_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.010006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_6617-10_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_6617-10_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.049972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6617-10_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.088245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6617-10_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.064842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_6617-10_0_4_line_79 |  | 76 | 83 | 0.006341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_6617-10_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6617-10_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.016296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6617-10_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.01162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6617-10_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0072927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6617-10_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.073604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6617-10_0_4_line_85 |  | 82 | 102 | 0.0099249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6617-10_0_4_line_86 |  | 83 | 99 | 0.033114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_6617-10_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0028501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6617-10_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.020487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6617-10_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.00052347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6617-10_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 8.4205e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6617-10_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.00026418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6617-10_0_4_line_92 |  | 89 | 125 | 0.036898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6617-10_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.02671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6617-10_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0083485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6617-10_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.014562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6617-10_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0071413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6617-10_0_4_line_97 |  | 94 | 97 | 0.00032695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6617-10_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.052084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6617-10_0_4_line_99 |  | 96 | 112 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6617-10_0_4_line_100 |  | 97 | 127 | 0.0085679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6617-10_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_6617-10_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.024397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6617-10_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.030989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_6617-10_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.042729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6617-10_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6617-10_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.030053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6617-10_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.034006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6617-10_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.031357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_6617-10_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.049253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6617-10_0_4_line_110 |  | 108 | 110 | 0.012355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_6617-10_0_4_line_111 |  | 109 | 126 | 0.012434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6617-10_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_6617-10_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6617-10_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.022779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6617-10_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.020409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6617-10_0_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.032561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6617-10_0_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.023497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6617-10_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.03154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6617-10_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.012401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6617-10_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.06001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6617-10_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0033191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6617-10_0_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.058193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6617-10_0_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6617-10_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.038903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6617-10_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0036441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6617-10_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.030101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6617-10_0_4_line_127 |  | 127 | 128 | 0.029841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6617-10_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.013817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6617-10_0_4_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2502978.8206 | 1119477.8407 | 2502980.0973 | 1119480.9333 | 2502981.146 | 1119482.8065 | 2502981.9996 | 1119484.0602 | 2502983.174 | 1119485.1087 | 2502985.3103 | 1119486.4642 | 2502988.0054 | 1119487.0546 | 2502990.8735 | 1119487.3644 | 2502993.2033 | 1119487.3159 | 2502993.2033 | 1119487.3159
1 | 2502947.2117 | 1119462.0492 | 2502952.118 | 1119459.5245 | 2502957.0083 | 1119458.412 | 2502960.5213 | 1119458.0332 | 2502963.2744 | 1119458.3893 | 2502965.8572 | 1119459.1928 | 2502967.6402 | 1119460.1759 | 2502970.2164 | 1119462.0134 | 2502972.975 | 1119464.6375 | 2502974.8489 | 1119466.9533 | 2502976.7718 | 1119470.8804 | 2502978.8206 | 1119477.8407
2 | 2502993.2033 | 1119487.3159 | 2502995.0014 | 1119486.8312 | 2502996.5217 | 1119485.8729 | 2502997.9192 | 1119484.4718 | 2502999.142 | 1119482.7623 | 2502999.9335 | 1119480.626 | 2503000.2236 | 1119478.509 | 2503001.3338 | 1119459.5717
3 | 2502947.2117 | 1119462.0492 | 2502947.9628 | 1119472.3977
4 | 2502949.9032 | 1119499.1009 | 2502948.9954 | 1119486.6247 | 2502947.9628 | 1119472.3977
5 | 2503183.6357 | 1119498.1318 | 2503184.7838 | 1119490.6481 | 2503189.8741 | 1119469.5023
6 | 2503180.9574 | 1119525.4973 | 2503180.9038 | 1119524.9647 | 2503180.8808 | 1119520.6402 | 2503181.0873 | 1119516.6678 | 2503182.6945 | 1119504.2677 | 2503183.6357 | 1119498.1318
7 | 2503194.1632 | 1119456.9217 | 2503192.8404 | 1119460.2782 | 2503189.8778 | 1119469.4869 | 2503189.8741 | 1119469.5023
8 | 2503180.9574 | 1119525.4973 | 2503181.2249 | 1119528.1504 | 2503182.1012 | 1119532.7503 | 2503184.0916 | 1119537.5325 | 2503187.8139 | 1119545.4 | 2503193.9681 | 1119556.7085 | 2503198.4749 | 1119564.7739
9 | 2502954.3592 | 1119543.8406 | 2502952.5227 | 1119535.198 | 2502950.6195 | 1119508.9457 | 2502949.9032 | 1119499.1009
10 | 2502954.3592 | 1119543.8406 | 2502955.7804 | 1119541.9944 | 2502956.9561 | 1119541.1973 | 2502958.5101 | 1119540.8944 | 2502960.8454 | 1119541.1904 | 2502963.6865 | 1119542.2233 | 2502966.4742 | 1119543.7795 | 2502970.8916 | 1119546.855 | 2502987.8934 | 1119561.6436
11 | 2502954.3592 | 1119543.8406 | 2502954.1355 | 1119547.691 | 2502954.1994 | 1119549.9232
12 | 2503212.5091 | 1119441.3251 | 2503218.8133 | 1119438.797
13 | 2503212.5091 | 1119441.3251 | 2503211.198 | 1119441.8508 | 2503203.82 | 1119445.6935 | 2503199.7872 | 1119448.7933 | 2503197.2481 | 1119451.6801 | 2503196.6341 | 1119452.6305
14 | 2503218.8133 | 1119438.797 | 2503226.5035 | 1119435.7132 | 2503232.1513 | 1119432.7433
15 | 2503194.1632 | 1119456.9217 | 2503194.635 | 1119455.7245 | 2503196.6341 | 1119452.6305
16 | 2503236.9126 | 1119428.5714 | 2503235.2011 | 1119430.4264 | 2503232.1513 | 1119432.7433 | 2503232.1513 | 1119432.7433
17 | 2503246.603 | 1119415.6904 | 2503241.2635 | 1119423.4584 | 2503238.3037 | 1119427.0635 | 2503236.9126 | 1119428.5714
18 | 2503252.654 | 1119406.5658 | 2503246.603 | 1119415.6904
19 | 2503242.4632 | 1119391.8642 | 2503239.0359 | 1119395.1877 | 2503245.3409 | 1119400.9682 | 2503252.654 | 1119406.5658
20 | 2503252.654 | 1119406.5658 | 2503258.9838 | 1119410.5225 | 2503269.9888 | 1119416.7948 | 2503277.4944 | 1119420.9218 | 2503287.0397 | 1119425.7128
21 | 2503242.4632 | 1119391.8642 | 2503256.0266 | 1119378.7067
22 | 2503214.9996 | 1119365.0315 | 2503218.4533 | 1119370.1016 | 2503225.8944 | 1119380.3222 | 2503228.3683 | 1119383.4845 | 2503232.1025 | 1119388.2388 | 2503235.5397 | 1119391.7971 | 2503238.8759 | 1119388.564 | 2503242.4632 | 1119391.8642
23 | 2503301.215 | 1119432.8276 | 2503287.0397 | 1119425.7128
24 | 2503214.9996 | 1119365.0315 | 2503212.3449 | 1119361.1568
25 | 2503265.8162 | 1119369.21 | 2503256.0266 | 1119378.7067
26 | 2503301.215 | 1119432.8276 | 2503310.5959 | 1119437.8905
27 | 2503301.215 | 1119432.8276 | 2503306.7814 | 1119425.245 | 2503327.7793 | 1119402.8525
28 | 2503276.2946 | 1119358.9694 | 2503265.8162 | 1119369.21
29 | 2503303.1081 | 1119331.1902 | 2503308.9681 | 1119337.7504
30 | 2503303.1081 | 1119331.1902 | 2503289.8874 | 1119345.885
31 | 2503347.923 | 1119381.3604 | 2503346.5042 | 1119382.884 | 2503342.2627 | 1119387.4073
32 | 2503347.923 | 1119381.3604 | 2503352.151 | 1119376.9456 | 2503370.3999 | 1119357.8601
33 | 2503327.7793 | 1119402.8525 | 2503342.2627 | 1119387.4073
34 | 2503380.161 | 1119347.6515 | 2503370.3999 | 1119357.8601
35 | 2503276.2946 | 1119358.9694 | 2503289.1637 | 1119346.6894 | 2503289.8874 | 1119345.885
36 | 2503380.161 | 1119347.6515 | 2503386.3083 | 1119341.2224 | 2503386.433 | 1119341.0919
37 | 2503386.5623 | 1119340.9567 | 2503386.433 | 1119341.0919
38 | 2503310.5959 | 1119437.8905 | 2503314.0595 | 1119439.7598 | 2503329.7261 | 1119449.4376 | 2503347.5796 | 1119461.7154 | 2503350.8204 | 1119464.0226
39 | 2503392.4883 | 1119493.6867 | 2503350.8204 | 1119464.0226
40 | 2503392.4883 | 1119493.6867 | 2503409.7075 | 1119505.9454
41 | 2502987.8934 | 1119561.6436 | 2502989.8551 | 1119563.3498 | 2502998.3389 | 1119570.7294 | 2503012.2405 | 1119584.7921
42 | 2502954.1994 | 1119549.9232 | 2502954.4408 | 1119558.3634
43 | 2503209.8738 | 1119584.8144 | 2503204.1772 | 1119574.9786 | 2503198.4749 | 1119564.7739
44 | 2503012.2405 | 1119584.7921 | 2503015.487 | 1119588.0762 | 2503017.6599 | 1119590.276 | 2503036.714 | 1119609.5491 | 2503037.8139 | 1119610.5109
45 | 2502953.2642 | 1119572.1245 | 2502953.6834 | 1119570.479 | 2502954.0864 | 1119568.1822 | 2502954.482 | 1119565.9078 | 2502954.5224 | 1119561.2153 | 2502954.4408 | 1119558.3634
46 | 2502872.4139 | 1119581.0238 | 2502861.6843 | 1119560.7054 | 2502849.4107 | 1119537.5629
47 | 2502942.6744 | 1119607.5233 | 2502872.4139 | 1119581.0238
48 | 2503067.4077 | 1119633.2228 | 2503052.5444 | 1119622.7034 | 2503043.3434 | 1119615.3464 | 2503037.8139 | 1119610.5109
49 | 2502953.2642 | 1119572.1245 | 2502952.4493 | 1119575.324 | 2502950.6622 | 1119579.3774 | 2502945.6434 | 1119590.7427 | 2502943.4319 | 1119597.6825 | 2502942.8071 | 1119601.0613 | 2502942.5569 | 1119604.2228 | 2502942.6744 | 1119607.5233
50 | 2503209.8738 | 1119584.8144 | 2503214.6513 | 1119593.0634
51 | 2502945.5642 | 1119627.4796 | 2502943.4867 | 1119614.0695 | 2502942.7396 | 1119609.3563 | 2502942.6744 | 1119607.5233
52 | 2502945.5642 | 1119627.4796 | 2502945.8457 | 1119629.2966 | 2502947.7554 | 1119642.4963 | 2502948.0513 | 1119644.3851
53 | 2502940.6457 | 1119676.9539 | 2502943.9917 | 1119677.2337 | 2502946.4993 | 1119676.7265 | 2502948.8359 | 1119675.6661 | 2502950.7291 | 1119674.3794 | 2502952.0096 | 1119672.9024 | 2502952.965 | 1119670.8858 | 2502953.5668 | 1119668.4746 | 2502953.5824 | 1119666.084 | 2502953.17 | 1119663.4668 | 2502952.1158 | 1119659.8148 | 2502948.6153 | 1119647.9859 | 2502948.0513 | 1119644.3851
54 | 2503067.4077 | 1119633.2228 | 2503072.6519 | 1119636.9343 | 2503076.9434 | 1119640.3566 | 2503090.162 | 1119650.8957 | 2503092.6831 | 1119652.9081
55 | 2502940.6457 | 1119676.9539 | 2502949.7381 | 1119681.3885 | 2502971.0799 | 1119688.3837 | 2502977.7195 | 1119690.9677 | 2502980.8877 | 1119692.6734
56 | 2502940.6457 | 1119676.9539 | 2502938.0253 | 1119676.2066 | 2502935.6625 | 1119675.155 | 2502934.0557 | 1119674.0912 | 2502932.5849 | 1119672.8474 | 2502931.173 | 1119670.9467 | 2502926.6204 | 1119662.3255 | 2502925.0666 | 1119659.3626
57 | 2503245.6852 | 1119646.6474 | 2503214.6513 | 1119593.0634
58 | 2503092.6831 | 1119652.9081 | 2503099.4878 | 1119658.3397 | 2503105.7317 | 1119665.6108 | 2503117.1815 | 1119678.9438
59 | 2502980.8877 | 1119692.6734 | 2502981.28 | 1119693.0785 | 2502982.4725 | 1119694.2935
60 | 2502982.4725 | 1119694.2935 | 2502982.4725 | 1119694.2935 | 2502984.5662 | 1119697.3284 | 2502987.415 | 1119701.6559
61 | 2502993.7397 | 1119711.2636 | 2502987.415 | 1119701.6559
62 | 2503142.2103 | 1119707.7358 | 2503132.1776 | 1119696.4062 | 2503127.1904 | 1119690.5987
63 | 2503168.3737 | 1119721.6643 | 2503164.5526 | 1119722.0702 | 2503161.4137 | 1119721.7091 | 2503156.9013 | 1119720.8698 | 2503154.713 | 1119720.1155 | 2503151.9926 | 1119717.4574 | 2503146.7486 | 1119712.8607 | 2503142.2103 | 1119707.7358
64 | 2503117.1815 | 1119678.9438 | 2503127.1904 | 1119690.5987
65 | 2503168.3737 | 1119721.6643 | 2503171.9168 | 1119732.3253 | 2503172.9614 | 1119734.3136
66 | 2503188.4065 | 1119758.6108 | 2503187.3919 | 1119757.5375 | 2503184.2113 | 1119753.6082 | 2503177.7672 | 1119743.4607 | 2503172.9614 | 1119734.3136
67 | 2503245.6852 | 1119646.6474 | 2503249.2934 | 1119652.7045 | 2503253.8957 | 1119663.2142
68 | 2503263.1925 | 1119682.813 | 2503260.0049 | 1119676.8258 | 2503254.3796 | 1119664.3192 | 2503253.8957 | 1119663.2142
69 | 2503188.4065 | 1119758.6108 | 2503190.0216 | 1119760.3194 | 2503194.848 | 1119764.8671 | 2503201.5627 | 1119770.2296 | 2503208.4052 | 1119775.3788 | 2503210.9015 | 1119777.056
70 | 2503276.966 | 1119710.0417 | 2503265.7333 | 1119687.5853 | 2503263.1925 | 1119682.813
71 | 2503276.966 | 1119710.0417 | 2503295.003 | 1119714.0557 | 2503297.42 | 1119714.1505 | 2503299.367 | 1119713.8191 | 2503301.412 | 1119712.8525 | 2503303.2548 | 1119711.789 | 2503304.8907 | 1119710.3398 | 2503306.3714 | 1119708.3482
72 | 2503276.966 | 1119710.0417 | 2503280.5946 | 1119717.3413
73 | 2503212.2006 | 1119777.9288 | 2503210.9015 | 1119777.056
74 | 2503285.0487 | 1119726.3014 | 2503280.5946 | 1119717.3413
75 | 2503285.0487 | 1119726.3014 | 2503287.85 | 1119731.9367 | 2503290.096 | 1119736.4614
76 | 2503315.2627 | 1119779.5454 | 2503306.1888 | 1119765.4307 | 2503302.7311 | 1119760.5719 | 2503296.7091 | 1119749.7838 | 2503290.096 | 1119736.4614
77 | 2503290.096 | 1119736.4614 | 2503212.2006 | 1119777.9288
78 | 2503306.3714 | 1119708.3482 | 2503306.3714 | 1119708.3482 | 2503307.1628 | 1119706.2009 | 2503307.6237 | 1119703.6586 | 2503307.7197 | 1119700.9777 | 2503307.5304 | 1119697.8232 | 2503306.5429 | 1119691.0904 | 2503302.4986 | 1119665.0056 | 2503302.4305 | 1119659.3032 | 2503302.6601 | 1119656.2866 | 2503303.7379 | 1119653.7122 | 2503306.5717 | 1119649.4754 | 2503307.883 | 1119647.5088 | 2503308.6182 | 1119645.707
79 | 2503305.8276 | 1119640.1804 | 2503308.34 | 1119643.7547 | 2503308.6182 | 1119645.707 | 2503308.6182 | 1119645.707
80 | 2503003.3186 | 1119823.03 | 2503008.6569 | 1119832.7743
81 | 2503003.3186 | 1119823.03 | 2502995.489 | 1119808.738
82 | 2502989.9062 | 1119798.5473 | 2502995.489 | 1119808.738
83 | 2502986.4023 | 1119792.1515 | 2502989.9062 | 1119798.5473
84 | 2502999.0542 | 1119719.6431 | 2502986.4023 | 1119792.1515
85 | 2502999.0542 | 1119719.6431 | 2502997.0796 | 1119716.3394 | 2502994.3507 | 1119712.1917 | 2502993.7397 | 1119711.2636
86 | 2503287.1265 | 1119612.8571 | 2503292.4016 | 1119620.9177 | 2503296.4079 | 1119626.7795 | 2503305.8276 | 1119640.1804
87 | 2503528.6958 | 1119451.105 | 2503526.6241 | 1119449.1476
88 | 2503511.7331 | 1119435.0779 | 2503526.6241 | 1119449.1476
89 | 2503528.6958 | 1119451.105 | 2503529.0763 | 1119451.4645
90 | 2503529.0763 | 1119451.4645 | 2503529.1375 | 1119451.5223
91 | 2503529.1375 | 1119451.5223 | 2503529.3295 | 1119451.7037
92 | 2503529.3295 | 1119451.7037 | 2503537.6764 | 1119459.5902 | 2503556.1485 | 1119477.0451
93 | 2503443.7966 | 1119281.4 | 2503462.3779 | 1119262.2128
94 | 2503437.9887 | 1119287.3972 | 2503443.7966 | 1119281.4
95 | 2503437.9887 | 1119287.3972 | 2503434.4389 | 1119290.7893 | 2503428.6639 | 1119296.9297 | 2503427.819 | 1119297.8133
96 | 2503427.819 | 1119297.8133 | 2503422.8833 | 1119302.9745
97 | 2503422.8833 | 1119302.9745 | 2503422.6573 | 1119303.2108
98 | 2503535.9528 | 1119234.0654 | 2503574.4927 | 1119269.0994
99 | 2503587.6629 | 1119281.4391 | 2503585.3199 | 1119278.9416 | 2503574.4927 | 1119269.0994
100 | 2503422.6573 | 1119303.2108 | 2503416.7357 | 1119309.403
101 | 2503277.775 | 1119598.5777 | 2503281.0104 | 1119603.5114 | 2503287.1265 | 1119612.8571
102 | 2503277.775 | 1119598.5777 | 2503276.0824 | 1119595.9967 | 2503264.4097 | 1119578.1671
103 | 2503247.4383 | 1119552.239 | 2503262.1441 | 1119574.7065 | 2503264.4097 | 1119578.1671
104 | 2503394.5053 | 1119592.672 | 2503401.4183 | 1119587.4438 | 2503428.4673 | 1119566.7421
105 | 2503385.0351 | 1119599.0459 | 2503388.0975 | 1119597.5183 | 2503394.5053 | 1119592.672
106 | 2503452.3307 | 1119548.4735 | 2503436.9076 | 1119560.2825 | 2503428.4673 | 1119566.7421
107 | 2503472.1962 | 1119576.1067 | 2503452.3307 | 1119548.4735
108 | 2503452.3307 | 1119548.4735 | 2503439.5462 | 1119531.745 | 2503432.4679 | 1119524.2589
109 | 2503472.1962 | 1119576.1067 | 2503490.7258 | 1119560.6904 | 2503510.0585 | 1119544.6052
110 | 2503423.162 | 1119516.1747 | 2503429.7496 | 1119521.384 | 2503432.4679 | 1119524.2589
111 | 2503519.6165 | 1119536.6528 | 2503510.0585 | 1119544.6052
112 | 2503423.162 | 1119516.1747 | 2503414.9071 | 1119509.6471 | 2503409.7075 | 1119505.9454
113 | 2503587.6629 | 1119281.4391 | 2503597.7855 | 1119292.2293
114 | 2503612.3844 | 1119309.6972 | 2503605.1688 | 1119300.683 | 2503602.0189 | 1119296.7419 | 2503597.7855 | 1119292.2293
115 | 2503623.1193 | 1119326.9443 | 2503618.553 | 1119317.758 | 2503615.3686 | 1119313.584 | 2503612.8226 | 1119310.2447 | 2503612.3844 | 1119309.6972
116 | 2503623.1193 | 1119326.9443 | 2503629.7713 | 1119340.3265 | 2503631.4988 | 1119344.1235 | 2503636.9263 | 1119356.4247
117 | 2503636.9263 | 1119356.4247 | 2503640.1061 | 1119363.6317 | 2503646.7426 | 1119377.7713
118 | 2503646.7426 | 1119377.7713 | 2503648.7818 | 1119382.116 | 2503660.8079 | 1119405.9993
119 | 2503667.3425 | 1119416.5193 | 2503662.2107 | 1119408.7851 | 2503660.8079 | 1119405.9993
120 | 2503667.3425 | 1119416.5193 | 2503654.0259 | 1119424.9699 | 2503634.5267 | 1119441.1016 | 2503619.9373 | 1119453.166
121 | 2503619.9373 | 1119453.166 | 2503617.3794 | 1119455.2812
122 | 2503572.5334 | 1119492.3657 | 2503617.3794 | 1119455.2812
123 | 2503572.5334 | 1119492.3657 | 2503562.9926 | 1119483.5124 | 2503558.7972 | 1119479.548
124 | 2503572.5334 | 1119492.3657 | 2503548.6686 | 1119512.4808 | 2503542.7558 | 1119517.4004
125 | 2503558.7972 | 1119479.548 | 2503556.1485 | 1119477.0451
126 | 2503519.6165 | 1119536.6528 | 2503542.7558 | 1119517.4004
127 | 2503396.1111 | 1119330.9698 | 2503416.7357 | 1119309.403
128 | 2503396.1111 | 1119330.9698 | 2503394.9767 | 1119332.1561 | 2503386.5623 | 1119340.9567

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2502978.8206 | 1119477.8407
1 | 2502993.2033 | 1119487.3159
2 | 2502947.2117 | 1119462.0492
3 | 2503001.3338 | 1119459.5717
4 | 2502947.9628 | 1119472.3977
5 | 2503183.6357 | 1119498.1318
6 | 2503189.874 | 1119469.5023
7 | 2503180.9574 | 1119525.4973
8 | 2502949.9032 | 1119499.1009
9 | 2502954.3592 | 1119543.8406
10 | 2503212.5091 | 1119441.3251
11 | 2503218.8133 | 1119438.797
12 | 2503196.6341 | 1119452.6305
13 | 2503232.1513 | 1119432.7433
14 | 2503194.1632 | 1119456.9217
15 | 2503236.9126 | 1119428.5714
16 | 2503246.603 | 1119415.6904
17 | 2503252.654 | 1119406.5658
18 | 2503242.4632 | 1119391.8642
19 | 2503287.0397 | 1119425.7128
20 | 2503214.9996 | 1119365.0315
21 | 2503212.3449 | 1119361.1568
22 | 2503256.0266 | 1119378.7067
23 | 2503301.215 | 1119432.8276
24 | 2503265.8162 | 1119369.21
25 | 2503308.9681 | 1119337.7504
26 | 2503303.1081 | 1119331.1902
27 | 2503347.923 | 1119381.3604
28 | 2503342.2627 | 1119387.4073
29 | 2503370.3999 | 1119357.8601
30 | 2503289.8874 | 1119345.885
31 | 2503327.7793 | 1119402.8525
32 | 2503380.161 | 1119347.6515
33 | 2503276.2946 | 1119358.9694
34 | 2503386.433 | 1119341.0919
35 | 2503310.5959 | 1119437.8905
36 | 2503350.8204 | 1119464.0226
37 | 2503392.4883 | 1119493.6867
38 | 2502987.8934 | 1119561.6436
39 | 2502954.1994 | 1119549.9232
40 | 2503198.4749 | 1119564.7739
41 | 2503012.2405 | 1119584.7921
42 | 2502954.4408 | 1119558.3634
43 | 2502849.4107 | 1119537.5629
44 | 2502872.4139 | 1119581.0238
45 | 2503037.8139 | 1119610.5109
46 | 2502953.2642 | 1119572.1245
47 | 2503209.8738 | 1119584.8144
48 | 2502942.6744 | 1119607.5233
49 | 2502945.5642 | 1119627.4796
50 | 2502948.0513 | 1119644.3851
51 | 2503067.4077 | 1119633.2228
52 | 2502940.6457 | 1119676.9539
53 | 2502925.0666 | 1119659.3626
54 | 2503214.6513 | 1119593.0634
55 | 2503092.6831 | 1119652.9081
56 | 2502980.8877 | 1119692.6734
57 | 2502982.4725 | 1119694.2935
58 | 2502987.415 | 1119701.6559
59 | 2503142.2103 | 1119707.7358
60 | 2503127.1904 | 1119690.5987
61 | 2503168.3737 | 1119721.6643
62 | 2503117.1815 | 1119678.9438
63 | 2503172.9614 | 1119734.3136
64 | 2503245.6852 | 1119646.6474
65 | 2503253.8957 | 1119663.2142
66 | 2503188.4065 | 1119758.6108
67 | 2503263.1925 | 1119682.813
68 | 2503276.966 | 1119710.0417
69 | 2503210.9015 | 1119777.056
70 | 2503285.0487 | 1119726.3014
71 | 2503280.5946 | 1119717.3413
72 | 2503290.096 | 1119736.4614
73 | 2503315.2627 | 1119779.5454
74 | 2503212.2006 | 1119777.9288
75 | 2503306.3714 | 1119708.3482
76 | 2503308.6182 | 1119645.707
77 | 2503008.6569 | 1119832.7743
78 | 2503003.3186 | 1119823.03
79 | 2502995.489 | 1119808.738
80 | 2502989.9062 | 1119798.5473
81 | 2502986.4023 | 1119792.1515
82 | 2502999.0542 | 1119719.6431
83 | 2503305.8276 | 1119640.1804
84 | 2503526.6241 | 1119449.1476
85 | 2503528.6958 | 1119451.105
86 | 2503511.7331 | 1119435.0779
87 | 2503529.0763 | 1119451.4645
88 | 2503529.1375 | 1119451.5223
89 | 2503529.3295 | 1119451.7037
90 | 2503443.7966 | 1119281.4
91 | 2503462.3779 | 1119262.2128
92 | 2503437.9887 | 1119287.3972
93 | 2503427.819 | 1119297.8133
94 | 2503422.8833 | 1119302.9745
95 | 2503535.9528 | 1119234.0654
96 | 2503574.4927 | 1119269.0994
97 | 2503422.6573 | 1119303.2108
98 | 2503277.775 | 1119598.5777
99 | 2503287.1265 | 1119612.8571
100 | 2503264.4097 | 1119578.1671
101 | 2503247.4383 | 1119552.239
102 | 2502993.7397 | 1119711.2636
103 | 2503394.5053 | 1119592.672
104 | 2503428.4673 | 1119566.7421
105 | 2503385.0351 | 1119599.0459
106 | 2503452.3307 | 1119548.4735
107 | 2503472.1962 | 1119576.1067
108 | 2503432.4679 | 1119524.2589
109 | 2503510.0585 | 1119544.6052
110 | 2503423.162 | 1119516.1747
111 | 2503409.7075 | 1119505.9454
112 | 2503587.6629 | 1119281.4391
113 | 2503597.7855 | 1119292.2293
114 | 2503612.3844 | 1119309.6972
115 | 2503623.1193 | 1119326.9443
116 | 2503636.9263 | 1119356.4247
117 | 2503646.7426 | 1119377.7713
118 | 2503660.8079 | 1119405.9993
119 | 2503667.3425 | 1119416.5193
120 | 2503617.3794 | 1119455.2812
121 | 2503619.9373 | 1119453.166
122 | 2503572.5334 | 1119492.3657
123 | 2503558.7972 | 1119479.548
124 | 2503542.7558 | 1119517.4004
125 | 2503556.1485 | 1119477.0451
126 | 2503519.6165 | 1119536.6528
127 | 2503416.7357 | 1119309.403
128 | 2503396.1111 | 1119330.9698
129 | 2503386.5623 | 1119340.9567
130 | 2503276.966 | 1119710.0417

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1