## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6617-12_1_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6617-12_1_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6617-12_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6617-12_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6617-12_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6617-12_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6617-12_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6617-12_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6617-12_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6617-12_1_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6617-12_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6617-12_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6617-12_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6617-12_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6617-12_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6617-12_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6617-12_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6617-12_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6617-12_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6617-12_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6617-12_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6617-12_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6617-12_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6617-12_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6617-12_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6617-12_1_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6617-12_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6617-12_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6617-12_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6617-12_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6617-12_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6617-12_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6617-12_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6617-12_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6617-12_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6617-12_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6617-12_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6617-12_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6617-12_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6617-12_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6617-12_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6617-12_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6617-12_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6617-12_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6617-12_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6617-12_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6617-12_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6617-12_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6617-12_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6617-12_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6617-12_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6617-12_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6617-12_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6617-12_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6617-12_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6617-12_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6617-12_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6617-12_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6617-12_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6617-12_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6617-12_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6617-12_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6617-12_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6617-12_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6617-12_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6617-12_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6617-12_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6617-12_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6617-12_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6617-12_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6617-12_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6617-12_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6617-12_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6617-12_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6617-12_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6617-12_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6617-12_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6617-12_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6617-12_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6617-12_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6617-12_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6617-12_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6617-12_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6617-12_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6617-12_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6617-12_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6617-12_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6617-12_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6617-12_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6617-12_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6617-12_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6617-12_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6617-12_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6617-12_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6617-12_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6617-12_1_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6617-12_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6617-12_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6617-12_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6617-12_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6617-12_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6617-12_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6617-12_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6617-12_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6617-12_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6617-12_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6617-12_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6617-12_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6617-12_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6617-12_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6617-12_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6617-12_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6617-12_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6617-12_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6617-12_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6617-12_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6617-12_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6617-12_1_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6617-12_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6617-12_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6617-12_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6617-12_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6617-12_1_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6617-12_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6617-12_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6617-12_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6617-12_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6617-12_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6617-12_1_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6617-12_1_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6617-12_1_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6617-12_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6617-12_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6617-12_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_459_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6617-12_1_5_load_5 | 0 | 0.0035137 | 0.00088063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6617-12_1_5_load_6 | 1 | 0.0022458 | 0.00056286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6617-12_1_5_load_10 | 2 | 0.0016697 | 0.00041846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6617-12_1_5_load_7 | 3 | 0.00039195 | 9.8232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6617-12_1_5_load_8 | 4 | 0.00041764 | 0.00010467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6617-12_1_5_load_29 | 5 | 0.0013536 | 0.00033924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6617-12_1_5_load_9 | 6 | 0.0034326 | 0.00086029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6617-12_1_5_load_71 | 7 | 0.0018993 | 0.000476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6617-12_1_5_load_26 | 8 | 0.0024896 | 0.00062394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6617-12_1_5_load_27 | 9 | 0.0017259 | 0.00043256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6617-12_1_5_load_79 | 10 | 0.0035008 | 0.00087738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6617-12_1_5_load_66 | 11 | 0.001817 | 0.00045539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6617-12_1_5_load_30 | 12 | 0.000523 | 0.00013108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6617-12_1_5_load_31 | 13 | 0.0029695 | 0.00074424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6617-12_1_5_load_32 | 14 | 0.0030165 | 0.00075601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6617-12_1_5_load_67 | 15 | 0.00031023 | 7.7751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6617-12_1_5_load_268 | 16 | 0.003182 | 0.0007975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6617-12_1_5_load_75 | 19 | 0.0014826 | 0.00037157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6617-12_1_5_load_77 | 21 | 0.0028326 | 0.00070991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6617-12_1_5_load_78 | 22 | 0.001666 | 0.00041755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6617-12_1_5_load_269 | 23 | 0.0025097 | 0.00062898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6617-12_1_5_load_267 | 24 | 0.001077 | 0.00026993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6617-12_1_5_load_274 | 25 | 0.0032065 | 0.00080361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6617-12_1_5_load_81 | 26 | 0.0032225 | 0.00080763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6617-12_1_5_load_82 | 27 | 0.00038004 | 9.5247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6617-12_1_5_load_85 | 30 | 0.0013135 | 0.00032919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6617-12_1_5_load_86 | 31 | 0.00102 | 0.00025563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6617-12_1_5_load_87 | 32 | 0.00073013 | 0.00018299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6617-12_1_5_load_88 | 33 | 0.0018903 | 0.00047375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6617-12_1_5_load_89 | 34 | 0.001607 | 0.00040275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6617-12_1_5_load_90 | 35 | 0.0010287 | 0.00025783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6617-12_1_5_load_91 | 36 | 0.0015736 | 0.00039437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6617-12_1_5_load_92 | 37 | 0.00034197 | 8.5706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6617-12_1_5_load_156 | 39 | 0.00028274 | 7.0862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6617-12_1_5_load_272 | 40 | 0.0014391 | 0.00036068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6617-12_1_5_load_137 | 41 | 0.0015038 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6617-12_1_5_load_139 | 43 | 0.00088115 | 0.00022084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6617-12_1_5_load_93 | 44 | 0.0010753 | 0.0002695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6617-12_1_5_load_94 | 45 | 0.0016482 | 0.00041308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6617-12_1_5_load_96 | 47 | 0.0038876 | 0.00097432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6617-12_1_5_load_97 | 48 | 0.0030951 | 0.00077569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6617-12_1_5_load_98 | 49 | 0.00096981 | 0.00024306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6617-12_1_5_load_99 | 50 | 0.0031809 | 0.00079721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6617-12_1_5_load_100 | 51 | 0.0029486 | 0.00073899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6617-12_1_5_load_101 | 52 | 0.001441 | 0.00036115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6617-12_1_5_load_135 | 53 | 0.0030925 | 0.00077505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6617-12_1_5_load_206 | 54 | 0.0017673 | 0.00044293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6617-12_1_5_load_102 | 55 | 0.0022694 | 0.00056876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6617-12_1_5_load_103 | 56 | 0.00062626 | 0.00015696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6617-12_1_5_load_105 | 58 | 0.0056726 | 0.0014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6617-12_1_5_load_106 | 59 | 0.0010627 | 0.00026633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6617-12_1_5_load_107 | 60 | 0.0040263 | 0.0010091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6617-12_1_5_load_108 | 61 | 0.0022297 | 0.00055882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6617-12_1_5_load_249 | 62 | 0.0010613 | 0.00026598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6617-12_1_5_load_231 | 63 | 0.00090892 | 0.0002278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6617-12_1_5_load_136 | 64 | 0.0011486 | 0.00028786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6617-12_1_5_load_138 | 65 | 0.0036161 | 0.00090628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6617-12_1_5_load_140 | 66 | 0.00036375 | 9.1164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6617-12_1_5_load_141 | 67 | 0.0022932 | 0.00057473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6617-12_1_5_load_142 | 68 | 0.00097493 | 0.00024434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6617-12_1_5_load_152 | 69 | 0.0015971 | 0.00040028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6617-12_1_5_load_153 | 70 | 0.00042547 | 0.00010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6617-12_1_5_load_154 | 71 | 0.0010127 | 0.0002538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6617-12_1_5_load_155 | 72 | 0.00049769 | 0.00012473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6617-12_1_5_load_157 | 73 | 0.0014773 | 0.00037025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6617-12_1_5_load_216 | 74 | 0.00080026 | 0.00020056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6617-12_1_5_load_158 | 75 | 0.0031224 | 0.00078254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6617-12_1_5_load_159 | 76 | 0.00069454 | 0.00017407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6617-12_1_5_load_161 | 78 | 0.001303 | 0.00032655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6617-12_1_5_load_162 | 79 | 0.00062575 | 0.00015683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6617-12_1_5_load_163 | 80 | 0.0013686 | 0.00034301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6617-12_1_5_load_165 | 84 | 0.0011534 | 0.00028907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6617-12_1_5_load_262 | 86 | 0.0025097 | 0.00062898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6617-12_1_5_load_184 | 88 | 0.003703 | 0.00092806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6617-12_1_5_load_185 | 89 | 0.0011355 | 0.00028458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6617-12_1_5_load_187 | 90 | 0.0013688 | 0.00034306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6617-12_1_5_load_189 | 92 | 0.0070242 | 0.0017604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6617-12_1_5_load_190 | 93 | 0.0074161 | 0.0018586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6617-12_1_5_load_215 | 94 | 0.0048244 | 0.0012091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6617-12_1_5_load_283 | 95 | 0.0046846 | 0.0011741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6617-12_1_5_load_197 | 96 | 0.0022154 | 0.00055523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6617-12_1_5_load_198 | 97 | 0.0010102 | 0.00025318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6617-12_1_5_load_199 | 98 | 0.0015379 | 0.00038544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6617-12_1_5_load_202 | 100 | 0.0010389 | 0.00026038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6617-12_1_5_load_241 | 102 | 0.0017216 | 0.00043148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6617-12_1_5_load_247 | 103 | 0.0018434 | 0.00046201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6617-12_1_5_load_205 | 104 | 0.0012434 | 0.00031162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6617-12_1_5_load_219 | 105 | 0.0032828 | 0.00082276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6617-12_1_5_load_220 | 106 | 0.0021737 | 0.00054479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6617-12_1_5_load_221 | 107 | 0.00086219 | 0.00021608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6617-12_1_5_load_222 | 108 | 0.0006188 | 0.00015509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6617-12_1_5_load_223 | 109 | 0.0046671 | 0.0011697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6617-12_1_5_load_240 | 110 | 0.0012932 | 0.00032412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6617-12_1_5_load_242 | 111 | 0.00070471 | 0.00017662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6617-12_1_5_load_243 | 112 | 0.0011737 | 0.00029416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6617-12_1_5_load_244 | 113 | 0.0019571 | 0.0004905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6617-12_1_5_load_246 | 115 | 0.0027725 | 0.00069486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6617-12_1_5_load_248 | 116 | 0.001016 | 0.00025465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6617-12_1_5_load_279 | 117 | 0.0015972 | 0.0004003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6617-12_1_5_load_270 | 118 | 0.00042647 | 0.00010688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6617-12_1_5_load_252 | 119 | 0.0011233 | 0.00028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6617-12_1_5_load_253 | 120 | 0.00097748 | 0.00024498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6617-12_1_5_load_254 | 121 | 0.039522 | 0.0099052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6617-12_1_5_load_255 | 122 | 0.0011212 | 0.00028099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6617-12_1_5_load_256 | 123 | 0.0011852 | 0.00029705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6617-12_1_5_load_265 | 124 | 0.00036613 | 9.1762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6617-12_1_5_load_259 | 125 | 0.0091039 | 0.0022817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6617-12_1_5_load_264 | 127 | 0.0062519 | 0.0015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6617-12_1_5_load_282 | 128 | 0.0023511 | 0.00058925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6617-12_1_5_load_285 | 130 | 0.00099763 | 0.00025003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6617-12_1_5_load_275 | 131 | 0.0024602 | 0.00061659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6617-12_1_5_load_276 | 132 | 0.0010067 | 0.0002523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_6617-12_1_5_load_284 | 133 | 0.009871 | 0.0024739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6617-12_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.050036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6617-12_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.073524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6617-12_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6617-12_1_5_line_3 |  | 2 | 6 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6617-12_1_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.017774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6617-12_1_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.008006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6617-12_1_5_line_6 |  | 5 | 12 | 0.045734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6617-12_1_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.071914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6617-12_1_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.098756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6617-12_1_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.056543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6617-12_1_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.067188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6617-12_1_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.005456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6617-12_1_5_line_12 |  | 11 | 15 | 0.0096477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6617-12_1_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.046768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6617-12_1_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6617-12_1_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.04781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6617-12_1_5_line_16 |  | 16 | 24 | 0.00049519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6617-12_1_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.006776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6617-12_1_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.029185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_6617-12_1_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.053506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_6617-12_1_5_line_20 |  | 18 | 21 | 0.002986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6617-12_1_5_line_21 |  | 19 | 22 | 0.02056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_6617-12_1_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_6617-12_1_5_line_23 |  | 20 | 24 | 0.020312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6617-12_1_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.029261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_6617-12_1_5_line_25 |  | 23 | 118 | 0.032329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6617-12_1_5_line_26 |  | 25 | 131 | 0.020198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_6617-12_1_5_line_27 |  | 26 | 27 | 0.012669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_6617-12_1_5_line_28 |  | 26 | 28 | 0.022598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6617-12_1_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.017331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_6617-12_1_5_line_30 |  | 28 | 30 | 0.027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6617-12_1_5_line_31 |  | 28 | 31 | 0.033347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_6617-12_1_5_line_32 |  | 28 | 32 | 0.017241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_6617-12_1_5_line_33 |  | 29 | 33 | 0.010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_6617-12_1_5_line_34 |  | 29 | 34 | 0.046434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6617-12_1_5_line_35 |  | 30 | 35 | 0.037162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6617-12_1_5_line_36 |  | 31 | 36 | 0.033432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_6617-12_1_5_line_37 |  | 32 | 37 | 0.00065252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_6617-12_1_5_line_38 |  | 33 | 38 | 0.027356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_6617-12_1_5_line_39 |  | 34 | 39 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6617-12_1_5_line_40 |  | 34 | 40 | 0.058396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6617-12_1_5_line_41 |  | 35 | 41 | 0.035332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6617-12_1_5_line_42 |  | 36 | 42 | 0.027633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6617-12_1_5_line_43 |  | 37 | 43 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6617-12_1_5_line_44 |  | 38 | 124 | 0.0075122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6617-12_1_5_line_45 |  | 39 | 71 | 0.019225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6617-12_1_5_line_46 |  | 40 | 129 | 0.042772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6617-12_1_5_line_47 |  | 41 | 64 | 0.025762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6617-12_1_5_line_48 |  | 42 | 115 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6617-12_1_5_line_49 |  | 43 | 65 | 0.040461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_6617-12_1_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0099765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6617-12_1_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.020497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6617-12_1_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.0082764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6617-12_1_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.039412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6617-12_1_5_line_54 |  | 46 | 49 | 0.020602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6617-12_1_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.0046267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6617-12_1_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.02777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6617-12_1_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.019285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6617-12_1_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0078477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6617-12_1_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.017436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6617-12_1_5_line_60 |  | 53 | 64 | 0.021838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6617-12_1_5_line_61 |  | 54 | 104 | 0.01687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6617-12_1_5_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0028994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6617-12_1_5_line_63 |  | 55 | 57 | 0.025401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6617-12_1_5_line_64 |  | 56 | 58 | 0.0066539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6617-12_1_5_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0069134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6617-12_1_5_line_66 |  | 58 | 60 | 0.025213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6617-12_1_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.0042932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6617-12_1_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0018112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6617-12_1_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.028134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6617-12_1_5_line_70 |  | 62 | 109 | 0.01885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6617-12_1_5_line_71 |  | 63 | 68 | 0.024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6617-12_1_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.014539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_6617-12_1_5_line_73 |  | 66 | 67 | 0.02716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_6617-12_1_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.029071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6617-12_1_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6617-12_1_5_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0033194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6617-12_1_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.0070216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6617-12_1_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0023254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6617-12_1_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.039519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6617-12_1_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.042625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6617-12_1_5_line_81 |  | 75 | 77 | 0.010947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6617-12_1_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6617-12_1_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.044283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6617-12_1_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0025118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6617-12_1_5_line_85 |  | 79 | 81 | 0.028747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6617-12_1_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6617-12_1_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.022236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6617-12_1_5_line_88 |  | 82 | 91 | 0.030013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6617-12_1_5_line_89 |  | 82 | 88 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6617-12_1_5_line_90 |  | 83 | 98 | 0.045857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6617-12_1_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.015922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6617-12_1_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.015878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6617-12_1_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.008085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6617-12_1_5_line_94 |  | 86 | 114 | 0.0046868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6617-12_1_5_line_95 |  | 87 | 126 | 0.006934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6617-12_1_5_line_96 |  | 87 | 125 | 0.063103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6617-12_1_5_line_97 |  | 88 | 89 | 0.0058433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6617-12_1_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.011523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6617-12_1_5_line_99 |  | 90 | 92 | 0.027952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6617-12_1_5_line_100 |  | 91 | 93 | 0.002152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6617-12_1_5_line_101 |  | 92 | 94 | 0.0028195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6617-12_1_5_line_102 |  | 93 | 95 | 0.05272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6617-12_1_5_line_103 |  | 95 | 133 | 0.0033838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6617-12_1_5_line_104 |  | 96 | 97 | 0.037275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6617-12_1_5_line_105 |  | 96 | 98 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6617-12_1_5_line_106 |  | 97 | 99 | 0.063243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6617-12_1_5_line_107 |  | 99 | 100 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6617-12_1_5_line_108 |  | 99 | 101 | 0.002546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_6617-12_1_5_line_109 |  | 100 | 102 | 0.04921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6617-12_1_5_line_110 |  | 101 | 103 | 0.026602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_6617-12_1_5_line_111 |  | 102 | 110 | 0.00197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6617-12_1_5_line_112 |  | 103 | 117 | 0.025507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_6617-12_1_5_line_113 |  | 105 | 106 | 0.021223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6617-12_1_5_line_114 |  | 105 | 107 | 0.0098456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6617-12_1_5_line_115 |  | 106 | 108 | 0.023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6617-12_1_5_line_116 |  | 108 | 109 | 0.0033904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6617-12_1_5_line_117 |  | 110 | 111 | 0.0080434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6617-12_1_5_line_118 |  | 111 | 112 | 0.0011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6617-12_1_5_line_119 |  | 112 | 113 | 0.030164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6617-12_1_5_line_120 |  | 113 | 114 | 0.033809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6617-12_1_5_line_121 |  | 115 | 116 | 0.030541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_6617-12_1_5_line_122 |  | 116 | 118 | 0.035243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_6617-12_1_5_line_123 |  | 117 | 132 | 0.0055601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_6617-12_1_5_line_124 |  | 119 | 120 | 0.01432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6617-12_1_5_line_125 |  | 119 | 121 | 0.031072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6617-12_1_5_line_126 |  | 120 | 122 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6617-12_1_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.0043475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6617-12_1_5_line_128 |  | 123 | 124 | 0.029024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6617-12_1_5_line_129 |  | 126 | 127 | 0.0016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6617-12_1_5_line_130 |  | 127 | 128 | 0.039585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6617-12_1_5_line_131 |  | 129 | 130 | 0.065403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6617-12_1_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6617-12_1_5_trafo_200 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2503733.7632 | 1120703.2917 | 2503740.7605 | 1120707.3772 | 2503755.8843 | 1120717.6205 | 2503762.6511 | 1120722.9606 | 2503774.4844 | 1120732.2546
1 | 2503733.7632 | 1120703.2917 | 2503662.7792 | 1120722.4506
2 | 2503774.4844 | 1120732.2546 | 2503781.2704 | 1120737.5843 | 2503782.9463 | 1120739.1364 | 2503786.1416 | 1120742.1096 | 2503791.4952 | 1120748.8286 | 2503796.5743 | 1120754.7847 | 2503798.2074 | 1120756.1606
3 | 2503662.7792 | 1120722.4506 | 2503662.7792 | 1120722.4506 | 2503652.1798 | 1120707.7863
4 | 2503798.2074 | 1120756.1606 | 2503799.4366 | 1120757.1962 | 2503801.8195 | 1120758.5703 | 2503804.2723 | 1120759.0093 | 2503806.0681 | 1120758.4026 | 2503808.3213 | 1120756.9659 | 2503809.4631 | 1120755.5024 | 2503810.2375 | 1120753.2553 | 2503809.8262 | 1120751.1717
5 | 2503805.5726 | 1120744.4914 | 2503806.8311 | 1120745.7493 | 2503808.7749 | 1120748.6202 | 2503809.8262 | 1120751.1717 | 2503809.8262 | 1120751.1717
6 | 2503805.5726 | 1120744.4914 | 2503801.2253 | 1120740.1462 | 2503795.7089 | 1120734.3526 | 2503787.5932 | 1120723.7641 | 2503777.6595 | 1120708.4581
7 | 2503652.1798 | 1120707.7863 | 2503597.6734 | 1120754.6983
8 | 2503656.0209 | 1120834.3748 | 2503597.6734 | 1120754.6983
9 | 2503737.5694 | 1120837.9604 | 2503727.0475 | 1120822.4996 | 2503719.4971 | 1120810.5903 | 2503713.0298 | 1120799.8311 | 2503706.8889 | 1120790.4802
10 | 2503706.8889 | 1120790.4802 | 2503656.0209 | 1120834.3748
11 | 2503740.639 | 1120842.4709 | 2503737.5694 | 1120837.9604
12 | 2503740.639 | 1120842.4709 | 2503746.0671 | 1120850.4468
13 | 2503777.6595 | 1120708.4581 | 2503752.199 | 1120669.228
14 | 2503745.3046 | 1120658.6051 | 2503752.199 | 1120669.228
15 | 2503774.3918 | 1120888.9485 | 2503762.392 | 1120873.346 | 2503752.5422 | 1120859.9612 | 2503746.0671 | 1120850.4468
16 | 2503774.6937 | 1120889.341 | 2503774.3918 | 1120888.9485
17 | 2503747.2015 | 1120946.5661 | 2503751.8366 | 1120941.6115
18 | 2503751.8366 | 1120941.6115 | 2503761.9176 | 1120951.1124 | 2503773.0351 | 1120961.6712
19 | 2503751.8366 | 1120941.6115 | 2503756.4191 | 1120936.7355 | 2503758.4295 | 1120934.5911 | 2503756.4865 | 1120932.732 | 2503757.7846 | 1120931.3994 | 2503761.0052 | 1120928.2129 | 2503782.4613 | 1120908.8039 | 2503787.1975 | 1120905.3487
20 | 2503747.2015 | 1120946.5661 | 2503745.153 | 1120948.7445
21 | 2503788.1062 | 1120975.6534 | 2503785.7119 | 1120973.403 | 2503779.5673 | 1120967.8751 | 2503773.0351 | 1120961.6712
22 | 2503787.1975 | 1120905.3487 | 2503799.5461 | 1120919.0674
23 | 2503787.1975 | 1120905.3487 | 2503783.0395 | 1120900.056 | 2503777.4873 | 1120892.9733 | 2503774.6937 | 1120889.341
24 | 2503788.1062 | 1120975.6534 | 2503809.4275 | 1120995.6932
25 | 2503821.1749 | 1120943.0958 | 2503799.5461 | 1120919.0674
26 | 2503809.4275 | 1120995.6932 | 2503813.0004 | 1120999.0512 | 2503824.1918 | 1121009.4764
27 | 2503948.6842 | 1121005.7118 | 2503956.1819 | 1121015.9242
28 | 2503964.2518 | 1121036.47 | 2503963.3848 | 1121030.947 | 2503962.4407 | 1121025.9145 | 2503961.6777 | 1121023.5363 | 2503959.712 | 1121020.7324 | 2503956.1819 | 1121015.9242
29 | 2503938.4276 | 1120991.7417 | 2503948.6842 | 1121005.7118
30 | 2503964.2518 | 1121036.47 | 2503972.9294 | 1121042.169 | 2503980.7034 | 1121049.7502 | 2503984.5604 | 1121054.5263
31 | 2503964.2518 | 1121036.47 | 2503935.3088 | 1121019.9068
32 | 2503964.2518 | 1121036.47 | 2503972.6015 | 1121051.5544
33 | 2503938.4276 | 1120991.7417 | 2503931.2033 | 1120983.899
34 | 2503938.4276 | 1120991.7417 | 2503951.6298 | 1120980.6584 | 2503960.4468 | 1120976.6715 | 2503978.2294 | 1120968.6204
35 | 2503984.5604 | 1121054.5263 | 2504007.9084 | 1121083.438
36 | 2503935.3088 | 1121019.9068 | 2503906.2921 | 1121003.3014
37 | 2503972.9175 | 1121052.1253 | 2503972.6015 | 1121051.5544
38 | 2503912.669 | 1120963.7782 | 2503931.2033 | 1120983.899
39 | 2503997.6797 | 1120959.8388 | 2503981.2136 | 1120967.2693 | 2503978.2294 | 1120968.6204
40 | 2503978.2294 | 1120968.6204 | 2503955.82 | 1120914.6954
41 | 2504038.1849 | 1121096.0883 | 2504038.1849 | 1121096.0883 | 2504029.5586 | 1121097.0147 | 2504026.1621 | 1121096.9019 | 2504023.646 | 1121096.3526 | 2504020.0904 | 1121094.9637 | 2504016.447 | 1121092.42 | 2504011.1448 | 1121087.4455 | 2504007.9084 | 1121083.438
42 | 2503880.2073 | 1120995.1023 | 2503884.3688 | 1120996.2591 | 2503888.1025 | 1120996.7111 | 2503892.1759 | 1120997.18 | 2503896.9975 | 1120998.6042 | 2503902.3833 | 1121001.0646 | 2503906.2921 | 1121003.3014
43 | 2503981.6117 | 1121063.8499 | 2503975.3486 | 1121056.5172 | 2503972.9175 | 1121052.1253
44 | 2503912.669 | 1120963.7782 | 2503907.968 | 1120957.9187
45 | 2503997.6797 | 1120959.8388 | 2504015.203 | 1120951.9313 | 2504015.203 | 1120951.9313
46 | 2503964.6004 | 1120872.953 | 2503959.2388 | 1120894.8405 | 2503956.5506 | 1120904.8337 | 2503955.82 | 1120914.6954
47 | 2504063.1686 | 1121089.8992 | 2504056.4676 | 1121092.0624 | 2504038.1849 | 1121096.0883
48 | 2503880.2073 | 1120995.1023 | 2503876.6758 | 1120993.7798 | 2503869.899 | 1120990.6968 | 2503867.951 | 1120989.2149
49 | 2503981.6117 | 1121063.8499 | 2503988.0999 | 1121071.4461 | 2503996.6804 | 1121089.4876 | 2504001.4292 | 1121098.8449
50 | 2504167.4783 | 1121044.119 | 2504163.4174 | 1121043.0584 | 2504158.0328 | 1121040.9591
51 | 2504140.0466 | 1121031.2994 | 2504145.5858 | 1121035.1696 | 2504154.2102 | 1121039.4688 | 2504158.0328 | 1121040.9591
52 | 2504175.6255 | 1121045.3576 | 2504171.0021 | 1121045.0394 | 2504167.4783 | 1121044.119
53 | 2504140.0466 | 1121031.2994 | 2504109.2696 | 1121055.9176
54 | 2504140.0466 | 1121031.2994 | 2504133.2789 | 1121011.8409
55 | 2504175.6255 | 1121045.3576 | 2504176.6481 | 1121045.4279 | 2504180.2389 | 1121045.1486 | 2504180.2389 | 1121045.1486
56 | 2504109.2696 | 1121055.9176 | 2504096.0724 | 1121066.4739 | 2504092.9514 | 1121069.1361 | 2504087.7516 | 1121073.4685
57 | 2504133.2789 | 1121011.8409 | 2504127.5406 | 1120995.3423 | 2504126.9131 | 1120993.6367
58 | 2504087.7516 | 1121073.4685 | 2504081.7223 | 1121078.4919
59 | 2504126.9131 | 1120993.6367 | 2504120.8929 | 1120977.2731
60 | 2504063.1686 | 1121089.8992 | 2504063.1686 | 1121089.8992 | 2504070.1044 | 1121086.487 | 2504080.8444 | 1121079.2233 | 2504081.7223 | 1121078.4919
61 | 2504120.8929 | 1120977.2731 | 2504115.0681 | 1120961.4409
62 | 2504077.0316 | 1121238.7983 | 2504078.3723 | 1121241.3691
63 | 2504066.1716 | 1121215.8732 | 2504069.4844 | 1121224.3259 | 2504077.0316 | 1121238.7983
64 | 2504081.449 | 1121247.2689 | 2504078.3723 | 1121241.3691
65 | 2504066.1716 | 1121215.8732 | 2504063.2578 | 1121209.604
66 | 2504081.449 | 1121247.2689 | 2504087.3563 | 1121258.5967 | 2504093.5798 | 1121269.3647
67 | 2504061.4482 | 1121205.7107 | 2504063.2578 | 1121209.604
68 | 2504093.5798 | 1121269.3647 | 2504094.4861 | 1121270.9328
69 | 2504049.6458 | 1121180.1719 | 2504054.4454 | 1121190.6438 | 2504061.4482 | 1121205.7107
70 | 2504104.3039 | 1121287.0161 | 2504099.8108 | 1121280.1457 | 2504094.4861 | 1121270.9328
71 | 2504049.6458 | 1121180.1719 | 2504039.5614 | 1121158.1693
72 | 2504008.009 | 1121111.8097 | 2504001.4292 | 1121098.8449
73 | 2504008.009 | 1121111.8097 | 2504010.3713 | 1121116.4645 | 2504016.7406 | 1121126.4473 | 2504022.8873 | 1121134.459
74 | 2504022.8873 | 1121134.459 | 2504033.0642 | 1121147.7235 | 2504037.8221 | 1121154.3743 | 2504039.5614 | 1121158.1693
75 | 2504018.3154 | 1120950.7777 | 2504033.2248 | 1120945.2518
76 | 2504018.3154 | 1120950.7777 | 2504015.203 | 1120951.9313
77 | 2504040.0473 | 1120943.7133 | 2504035.2606 | 1120944.4972 | 2504033.2248 | 1120945.2518
78 | 2504040.0473 | 1120943.7133 | 2504042.3422 | 1120943.3375
79 | 2504079.6997 | 1120930.5732 | 2504045.0337 | 1120942.8967 | 2504042.3422 | 1120943.3375
80 | 2503937.1828 | 1121245.5861 | 2503937.603 | 1121246.589 | 2503940.9228 | 1121254.9858 | 2503944.8782 | 1121263.5727 | 2503954.262 | 1121280.2227 | 2503956.2694 | 1121283.6156
81 | 2503932.9519 | 1121235.4894 | 2503937.1828 | 1121245.5861
82 | 2503966.4472 | 1121301.3752 | 2503960.9611 | 1121291.5455 | 2503956.2694 | 1121283.6156
83 | 2503932.9519 | 1121235.4894 | 2503975.6041 | 1121223.5823
84 | 2503966.4472 | 1121301.3752 | 2503967.6713 | 1121303.5685
85 | 2504002.8303 | 1121214.3554 | 2503975.6041 | 1121223.5823
86 | 2503961.9995 | 1121320.9582 | 2503964.1635 | 1121317.3216 | 2503966.6102 | 1121313.9918 | 2503967.8258 | 1121311.8378 | 2503968.5526 | 1121309.9918 | 2503968.8058 | 1121308.4535 | 2503968.6263 | 1121306.8665 | 2503968.2754 | 1121305.6602 | 2503967.6713 | 1121303.5685
87 | 2504002.8303 | 1121214.3554 | 2503998.811 | 1121207.5706 | 2503991.4937 | 1121195.2126
88 | 2503961.9995 | 1121320.9582 | 2503938.9675 | 1121326.105 | 2503932.6251 | 1121327.5177
89 | 2503961.9995 | 1121320.9582 | 2503975.2531 | 1121318.2234
90 | 2503991.4937 | 1121195.2126 | 2503983.8836 | 1121182.8814 | 2503980.6289 | 1121177.6076 | 2503968.4098 | 1121159.2571 | 2503966.5697 | 1121156.7339
91 | 2503865.3426 | 1121196.0398 | 2503870.2377 | 1121200.6426 | 2503875.0978 | 1121204.9791 | 2503877.1284 | 1121206.7419
92 | 2503865.3426 | 1121196.0398 | 2503862.0226 | 1121192.9685 | 2503853.4181 | 1121185.5582
93 | 2503859.5566 | 1121201.3906 | 2503863.7045 | 1121198.7897 | 2503865.3426 | 1121196.0398
94 | 2503849.8668 | 1121182.4998 | 2503853.4181 | 1121185.5582
95 | 2503859.5566 | 1121201.3906 | 2503852.701 | 1121202.5559
96 | 2503859.5566 | 1121201.3906 | 2503861.0297 | 1121208.1491 | 2503862.577 | 1121211.8157 | 2503869.0362 | 1121248.7801 | 2503854.5887 | 1121251.3892
97 | 2503975.2531 | 1121318.2234 | 2503977.5864 | 1121317.742 | 2503980.9309 | 1121316.8523
98 | 2503991.3991 | 1121312.1178 | 2503988.0803 | 1121313.9619 | 2503984.6654 | 1121315.5949 | 2503981.3201 | 1121316.7487 | 2503980.9309 | 1121316.8523
99 | 2503991.3991 | 1121312.1178 | 2503993.4564 | 1121310.9747 | 2504016.1889 | 1121299.2063
100 | 2503930.5187 | 1121327.9848 | 2503932.6251 | 1121327.5177
101 | 2504018.6928 | 1121297.9101 | 2504016.1889 | 1121299.2063
102 | 2503930.5187 | 1121327.9848 | 2503884.1268 | 1121302.941
103 | 2503880.9406 | 1121304.0804 | 2503884.1268 | 1121302.941
104 | 2503951.326 | 1121136.219 | 2503945.4921 | 1121128.9247 | 2503938.1428 | 1121120.3918 | 2503934.975 | 1121116.7066 | 2503927.0089 | 1121107.9831
105 | 2503966.5697 | 1121156.7339 | 2503961.9819 | 1121150.4427 | 2503954.4657 | 1121140.1446 | 2503951.326 | 1121136.219
106 | 2503882.0746 | 1121063.5035 | 2503894.042 | 1121074.7313 | 2503903.7751 | 1121084.2157 | 2503916.4051 | 1121096.845 | 2503921.3049 | 1121101.7368 | 2503927.0089 | 1121107.9831
107 | 2503882.0746 | 1121063.5035 | 2503875.1893 | 1121071.5401 | 2503874.0768 | 1121073.8703 | 2503873.1367 | 1121078.3102 | 2503873.0763 | 1121080.2288
108 | 2503882.0746 | 1121063.5035 | 2503880.2638 | 1121061.709
109 | 2503846.7118 | 1121117.517 | 2503850.1124 | 1121114.0538 | 2503857.3318 | 1121109.0804 | 2503867.9772 | 1121101.2286 | 2503869.8718 | 1121099.5641 | 2503870.8487 | 1121097.9253 | 2503871.6904 | 1121095.5438 | 2503872.2725 | 1121092.8551 | 2503872.9316 | 1121084.8175 | 2503873.0763 | 1121080.2288
110 | 2503880.2638 | 1121061.709 | 2503860.7991 | 1121043.577
111 | 2503846.7118 | 1121117.517 | 2503845.5875 | 1121118.662 | 2503845.3673 | 1121118.9534
112 | 2503842.1353 | 1121026.1912 | 2503860.7991 | 1121043.577
113 | 2504121.5805 | 1121306.9445 | 2504136.8162 | 1121321.7192
114 | 2504143.8841 | 1121328.5733 | 2504136.8162 | 1121321.7192
115 | 2504106.1596 | 1121289.8537 | 2504109.979 | 1121295.6939 | 2504121.5805 | 1121306.9445
116 | 2504106.1596 | 1121289.8537 | 2504104.3039 | 1121287.0161
117 | 2503840.5673 | 1121125.406 | 2503841.2352 | 1121124.4236 | 2503845.3673 | 1121118.9534
118 | 2503840.5673 | 1121125.406 | 2503839.9439 | 1121126.3229
119 | 2503839.9439 | 1121126.3229 | 2503837.8805 | 1121129.3578 | 2503834.2728 | 1121135.3633 | 2503833.4395 | 1121137.2999 | 2503832.4871 | 1121139.5053 | 2503831.4369 | 1121143.3244 | 2503830.9194 | 1121146.6791 | 2503831.0604 | 1121149.7232 | 2503831.3386 | 1121152.1758 | 2503831.8267 | 1121154.2252
120 | 2503849.8668 | 1121182.4998 | 2503846.4836 | 1121178.3733 | 2503839.8498 | 1121169.7179 | 2503836.0124 | 1121164.1978 | 2503833.2303 | 1121158.5719 | 2503831.8925 | 1121154.5018 | 2503831.8267 | 1121154.2252
121 | 2503845.3252 | 1120968.7581 | 2503847.4186 | 1120970.9421 | 2503862.0111 | 1120984.6963 | 2503867.951 | 1120989.2149
122 | 2503821.1749 | 1120943.0958 | 2503828.0634 | 1120950.7486 | 2503845.3252 | 1120968.7581
123 | 2503842.1353 | 1121026.1912 | 2503838.0669 | 1121022.4014
124 | 2503874.719 | 1120916.4753 | 2503865.7577 | 1120905.3055
125 | 2503846.3135 | 1120881.0692 | 2503865.7577 | 1120905.3055
126 | 2503874.719 | 1120916.4753 | 2503887.0851 | 1120931.889
127 | 2503889.8056 | 1120935.2801 | 2503887.0851 | 1120931.889
128 | 2503907.968 | 1120957.9187 | 2503889.8056 | 1120935.2801
129 | 2503852.701 | 1121202.5559 | 2503852.8097 | 1121204.1927
130 | 2503852.8097 | 1121204.1927 | 2503853.1272 | 1121208.9753 | 2503850.0156 | 1121214.6394 | 2503848.0137 | 1121218.2845 | 2503845.8005 | 1121220.7768 | 2503843.3013 | 1121222.74 | 2503841.3483 | 1121224.1275 | 2503838.3891 | 1121225.3086 | 2503835.2811 | 1121225.8695 | 2503829.9644 | 1121225.7984 | 2503826.3725 | 1121225.5221
131 | 2503964.6004 | 1120872.953 | 2503917.1673 | 1120827.9233
132 | 2503838.0669 | 1121022.4014 | 2503824.1918 | 1121009.4764

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503733.7632 | 1120703.2917
1 | 2503774.4844 | 1120732.2546
2 | 2503662.7792 | 1120722.4506
3 | 2503798.2074 | 1120756.1606
4 | 2503809.8262 | 1120751.1717
5 | 2503805.5726 | 1120744.4914
6 | 2503652.1798 | 1120707.7863
7 | 2503597.6734 | 1120754.6983
8 | 2503706.8889 | 1120790.4802
9 | 2503737.5694 | 1120837.9604
10 | 2503656.0209 | 1120834.3748
11 | 2503740.639 | 1120842.4709
12 | 2503777.6595 | 1120708.4581
13 | 2503752.199 | 1120669.228
14 | 2503745.3046 | 1120658.6051
15 | 2503746.0671 | 1120850.4468
16 | 2503774.3918 | 1120888.9485
17 | 2503751.8366 | 1120941.6115
18 | 2503747.2015 | 1120946.5661
19 | 2503773.0351 | 1120961.6712
20 | 2503787.1975 | 1120905.3487
21 | 2503745.153 | 1120948.7445
22 | 2503788.1062 | 1120975.6534
23 | 2503799.5461 | 1120919.0674
24 | 2503774.6937 | 1120889.341
25 | 2503809.4275 | 1120995.6932
26 | 2503956.1819 | 1121015.9242
27 | 2503948.6842 | 1121005.7118
28 | 2503964.2518 | 1121036.47
29 | 2503938.4276 | 1120991.7417
30 | 2503984.5604 | 1121054.5263
31 | 2503935.3088 | 1121019.9068
32 | 2503972.6015 | 1121051.5544
33 | 2503931.2033 | 1120983.899
34 | 2503978.2294 | 1120968.6204
35 | 2504007.9084 | 1121083.438
36 | 2503906.2921 | 1121003.3014
37 | 2503972.9175 | 1121052.1253
38 | 2503912.669 | 1120963.7782
39 | 2503997.6797 | 1120959.8388
40 | 2503955.82 | 1120914.6954
41 | 2504038.1849 | 1121096.0883
42 | 2503880.2073 | 1120995.1023
43 | 2503981.6117 | 1121063.8499
44 | 2504158.0328 | 1121040.9591
45 | 2504167.4783 | 1121044.119
46 | 2504140.0466 | 1121031.2994
47 | 2504175.6255 | 1121045.3576
48 | 2504109.2696 | 1121055.9176
49 | 2504133.2789 | 1121011.8409
50 | 2504180.2389 | 1121045.1486
51 | 2504087.7516 | 1121073.4685
52 | 2504126.9131 | 1120993.6367
53 | 2504081.7223 | 1121078.4919
54 | 2504120.8929 | 1120977.2731
55 | 2504077.0316 | 1121238.7983
56 | 2504078.3723 | 1121241.3691
57 | 2504066.1716 | 1121215.8732
58 | 2504081.449 | 1121247.2689
59 | 2504063.2578 | 1121209.604
60 | 2504093.5798 | 1121269.3647
61 | 2504061.4482 | 1121205.7107
62 | 2504094.4861 | 1121270.9328
63 | 2504049.6458 | 1121180.1719
64 | 2504063.1686 | 1121089.8992
65 | 2504001.4292 | 1121098.8449
66 | 2504008.009 | 1121111.8097
67 | 2504022.8873 | 1121134.459
68 | 2504039.5614 | 1121158.1693
69 | 2504018.3154 | 1120950.7777
70 | 2504033.2248 | 1120945.2518
71 | 2504015.203 | 1120951.9313
72 | 2504040.0473 | 1120943.7133
73 | 2504042.3422 | 1120943.3375
74 | 2504079.6997 | 1120930.5732
75 | 2503937.1828 | 1121245.5861
76 | 2503956.2694 | 1121283.6156
77 | 2503932.9519 | 1121235.4894
78 | 2503966.4472 | 1121301.3752
79 | 2503975.6041 | 1121223.5823
80 | 2503967.6713 | 1121303.5685
81 | 2504002.8303 | 1121214.3554
82 | 2503961.9995 | 1121320.9582
83 | 2503991.4937 | 1121195.2126
84 | 2503877.1284 | 1121206.7419
85 | 2503865.3426 | 1121196.0398
86 | 2503853.4181 | 1121185.5582
87 | 2503859.5566 | 1121201.3906
88 | 2503975.2531 | 1121318.2234
89 | 2503980.9309 | 1121316.8523
90 | 2503991.3991 | 1121312.1178
91 | 2503932.6251 | 1121327.5177
92 | 2504016.1889 | 1121299.2063
93 | 2503930.5187 | 1121327.9848
94 | 2504018.6928 | 1121297.9101
95 | 2503884.1268 | 1121302.941
96 | 2503951.326 | 1121136.219
97 | 2503927.0089 | 1121107.9831
98 | 2503966.5697 | 1121156.7339
99 | 2503882.0746 | 1121063.5035
100 | 2503873.0763 | 1121080.2288
101 | 2503880.2638 | 1121061.709
102 | 2503846.7118 | 1121117.517
103 | 2503860.7991 | 1121043.577
104 | 2504115.0681 | 1120961.4409
105 | 2504136.8162 | 1121321.7192
106 | 2504121.5805 | 1121306.9445
107 | 2504143.8841 | 1121328.5733
108 | 2504106.1596 | 1121289.8537
109 | 2504104.3039 | 1121287.0161
110 | 2503845.3673 | 1121118.9534
111 | 2503840.5673 | 1121125.406
112 | 2503839.9439 | 1121126.3229
113 | 2503831.8267 | 1121154.2252
114 | 2503849.8668 | 1121182.4998
115 | 2503867.951 | 1120989.2149
116 | 2503845.3252 | 1120968.7581
117 | 2503842.1353 | 1121026.1912
118 | 2503821.1749 | 1120943.0958
119 | 2503865.7577 | 1120905.3055
120 | 2503874.719 | 1120916.4753
121 | 2503846.3135 | 1120881.0692
122 | 2503887.0851 | 1120931.889
123 | 2503889.8056 | 1120935.2801
124 | 2503907.968 | 1120957.9187
125 | 2503854.5887 | 1121251.3892
126 | 2503852.701 | 1121202.5559
127 | 2503852.8097 | 1121204.1927
128 | 2503826.3725 | 1121225.5221
129 | 2503964.6004 | 1120872.953
130 | 2503917.1673 | 1120827.9233
131 | 2503824.1918 | 1121009.4764
132 | 2503838.0669 | 1121022.4014
133 | 2503880.9406 | 1121304.0804
134 | 2503880.2638 | 1121061.709

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1