## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6617-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6617-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6617-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6617-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6617-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6617-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6617-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6617-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6617-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6617-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6617-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6617-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6617-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6617-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6617-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6617-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6617-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6617-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6617-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6617-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6617-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6617-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6617-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6617-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6617-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6617-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6617-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6617-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6617-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6617-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6617-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6617-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6617-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6617-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6617-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6617-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6617-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6617-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6617-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6617-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6617-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6617-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6617-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6617-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6617-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6617-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6617-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6617-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6617-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6617-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6617-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6617-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6617-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6617-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6617-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6617-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6617-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6617-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6617-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6617-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6617-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6617-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6617-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6617-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6617-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6617-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6617-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6617-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6617-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6617-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6617-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6617-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6617-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6617-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6617-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6617-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6617-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6617-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6617-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6617-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6617-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6617-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6617-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6617-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6617-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6617-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6617-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6617-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6617-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6617-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6617-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6617-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6617-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6617-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6617-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6617-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6617-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6617-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6617-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6617-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6617-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6617-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6617-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6617-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6617-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6617-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6617-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6617-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6617-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6617-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6617-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6617-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6617-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6617-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6617-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6617-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6617-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_647_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6617-7_0_5_load_0 | 0 | 0.00045978 | 0.00011523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6617-7_0_5_load_1 | 1 | 0.00099031 | 0.00024819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6617-7_0_5_load_3 | 2 | 0.001697 | 0.00042531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6617-7_0_5_load_4 | 4 | 0.033004 | 0.0082715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6617-7_0_5_load_7 | 7 | 0.043959 | 0.011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6617-7_0_5_load_43 | 9 | 0.01425 | 0.0035715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6617-7_0_5_load_15 | 10 | 0.00056488 | 0.00014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6617-7_0_5_load_76 | 11 | 0.086305 | 0.02163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6617-7_0_5_load_105 | 14 | 0.002107 | 0.00052806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6617-7_0_5_load_64 | 17 | 0.0080317 | 0.0020129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6617-7_0_5_load_88 | 18 | 0.0016845 | 0.00042216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6617-7_0_5_load_13 | 19 | 0.0032292 | 0.00080932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6617-7_0_5_load_71 | 21 | 0.0010469 | 0.00026238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6617-7_0_5_load_66 | 22 | 0.0011089 | 0.00027791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6617-7_0_5_load_9 | 24 | 0.0071183 | 0.001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6617-7_0_5_load_51 | 27 | 0.0018425 | 0.00046178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6617-7_0_5_load_115 | 29 | 0.006351 | 0.0015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6617-7_0_5_load_41 | 30 | 0.0071194 | 0.0017843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6617-7_0_5_load_37 | 31 | 0.00085518 | 0.00021433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6617-7_0_5_load_12 | 32 | 0.019962 | 0.0050031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6617-7_0_5_load_18 | 36 | 0.010195 | 0.0025551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6617-7_0_5_load_19 | 37 | 0.0019077 | 0.00047812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6617-7_0_5_load_96 | 39 | 0.0020422 | 0.00051183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6617-7_0_5_load_58 | 41 | 0.0053993 | 0.0013532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6617-7_0_5_load_82 | 42 | 0.018208 | 0.0045634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6617-7_0_5_load_52 | 44 | 0.014201 | 0.0035592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6617-7_0_5_load_80 | 45 | 0.021255 | 0.005327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6617-7_0_5_load_78 | 46 | 0.019483 | 0.0048829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6617-7_0_5_load_85 | 48 | 0.0065095 | 0.0016314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6617-7_0_5_load_27 | 52 | 0.00010234 | 2.565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6617-7_0_5_load_62 | 54 | 0.0015844 | 0.00039708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6617-7_0_5_load_22 | 55 | 0.0027045 | 0.00067781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6617-7_0_5_load_23 | 56 | 0.00049029 | 0.00012288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6617-7_0_5_load_24 | 57 | 0.0005717 | 0.00014328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6617-7_0_5_load_25 | 58 | 0.0012073 | 0.00030258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6617-7_0_5_load_26 | 59 | 0.0011482 | 0.00028776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6617-7_0_5_load_120 | 62 | 0.00044618 | 0.00011182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6617-7_0_5_load_48 | 63 | 0.021993 | 0.0055121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6617-7_0_5_load_29 | 64 | 0.00054229 | 0.00013591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6617-7_0_5_load_30 | 65 | 0.0060585 | 0.0015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6617-7_0_5_load_31 | 66 | 0.00073014 | 0.00018299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6617-7_0_5_load_32 | 67 | 0.0013398 | 0.0003358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6617-7_0_5_load_34 | 69 | 0.0022861 | 0.00057295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6617-7_0_5_load_35 | 70 | 0.001405 | 0.00035212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6617-7_0_5_load_61 | 71 | 0.0046821 | 0.0011735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6617-7_0_5_load_104 | 72 | 0.0039436 | 0.00098836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6617-7_0_5_load_59 | 74 | 0.0034915 | 0.00087506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6617-7_0_5_load_117 | 76 | 0.0010268 | 0.00025734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6617-7_0_5_load_36 | 77 | 0.0012456 | 0.00031217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6617-7_0_5_load_38 | 78 | 0.00065777 | 0.00016485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6617-7_0_5_load_40 | 79 | 0.0026413 | 0.00066197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6617-7_0_5_load_42 | 80 | 0.0097177 | 0.0024355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6617-7_0_5_load_100 | 82 | 0.0029208 | 0.00073201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6617-7_0_5_load_87 | 83 | 0.0015865 | 0.00039761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6617-7_0_5_load_114 | 84 | 0.0035416 | 0.00088761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6617-7_0_5_load_84 | 85 | 0.013871 | 0.0034765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6617-7_0_5_load_101 | 88 | 0.0039509 | 0.00099018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6617-7_0_5_load_89 | 89 | 0.0033498 | 0.00083954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6617-7_0_5_load_65 | 90 | 0.019508 | 0.0048891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6617-7_0_5_load_70 | 93 | 0.0016584 | 0.00041562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6617-7_0_5_load_74 | 95 | 0.0015321 | 0.00038397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6617-7_0_5_load_75 | 96 | 0.0012567 | 0.00031495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6617-7_0_5_load_97 | 98 | 0.0019995 | 0.00050111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6617-7_0_5_load_93 | 99 | 0.0033056 | 0.00082846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6617-7_0_5_load_81 | 100 | 0.0010463 | 0.00026224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6617-7_0_5_load_98 | 101 | 0.0019379 | 0.00048567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6617-7_0_5_load_91 | 102 | 0.0036772 | 0.0009216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6617-7_0_5_load_109 | 103 | 0.031978 | 0.0080145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6617-7_0_5_load_110 | 104 | 0.0010469 | 0.00026238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6617-7_0_5_load_90 | 105 | 0.0021461 | 0.00053786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6617-7_0_5_load_92 | 106 | 0.0047111 | 0.0011807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6617-7_0_5_load_94 | 107 | 0.0035756 | 0.00089614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6617-7_0_5_load_95 | 108 | 0.0015516 | 0.00038887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6617-7_0_5_load_112 | 110 | 0.0012879 | 0.00032278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6617-7_0_5_load_99 | 111 | 0.00074514 | 0.00018675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6617-7_0_5_load_103 | 112 | 0.0095075 | 0.0023828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6617-7_0_5_load_106 | 113 | 0.0006284 | 0.00015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6617-7_0_5_load_107 | 114 | 0.065845 | 0.016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6617-7_0_5_load_108 | 115 | 0.0010464 | 0.00026224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6617-7_0_5_load_113 | 116 | 0.00025863 | 6.4818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6617-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6617-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6617-7_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.039881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6617-7_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0047598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6617-7_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6617-7_0_5_line_5 |  | 5 | 7 | 0.027929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_6617-7_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.00566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_6617-7_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.044925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6617-7_0_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_6617-7_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.015287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_6617-7_0_5_line_10 |  | 9 | 12 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6617-7_0_5_line_11 |  | 10 | 19 | 0.0054426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_6617-7_0_5_line_12 |  | 11 | 23 | 0.029831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_6617-7_0_5_line_13 |  | 12 | 16 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6617-7_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.059727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6617-7_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.067197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6617-7_0_5_line_16 |  | 15 | 18 | 0.019341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6617-7_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.019265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6617-7_0_5_line_18 |  | 17 | 83 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6617-7_0_5_line_19 |  | 18 | 83 | 0.0113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6617-7_0_5_line_20 |  | 19 | 32 | 0.017314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_6617-7_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.0060134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6617-7_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6617-7_0_5_line_23 |  | 21 | 97 | 0.041697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6617-7_0_5_line_24 |  | 22 | 90 | 0.0085176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6617-7_0_5_line_25 |  | 23 | 46 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_6617-7_0_5_line_26 |  | 23 | 97 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_6617-7_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.028279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6617-7_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.17747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6617-7_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.079031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6617-7_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6617-7_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.09848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6617-7_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.073555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6617-7_0_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6617-7_0_5_line_34 |  | 29 | 84 | 0.10472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6617-7_0_5_line_35 |  | 30 | 60 | 0.086887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6617-7_0_5_line_36 |  | 31 | 77 | 0.014624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6617-7_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.018022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_6617-7_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.007511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_6617-7_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.023555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6617-7_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0075893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_6617-7_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6617-7_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_6617-7_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0028564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6617-7_0_5_line_44 |  | 38 | 43 | 0.018554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_6617-7_0_5_line_45 |  | 38 | 44 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6617-7_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_6617-7_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.031365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_6617-7_0_5_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0027491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_6617-7_0_5_line_49 |  | 42 | 49 | 0.024777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6617-7_0_5_line_50 |  | 44 | 53 | 0.056935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6617-7_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_6617-7_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6617-7_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.005562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6617-7_0_5_line_54 |  | 49 | 85 | 0.0059761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_6617-7_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.2224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6617-7_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.086269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6617-7_0_5_line_57 |  | 51 | 62 | 0.063113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6617-7_0_5_line_58 |  | 52 | 58 | 0.052929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6617-7_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.11984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6617-7_0_5_line_60 |  | 54 | 75 | 0.10601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6617-7_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6617-7_0_5_line_62 |  | 55 | 57 | 0.011279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6617-7_0_5_line_63 |  | 56 | 58 | 0.017588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6617-7_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6617-7_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.025759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6617-7_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.020756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6617-7_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.024073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6617-7_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0095164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6617-7_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.03035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6617-7_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0043591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6617-7_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.12353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6617-7_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.00050112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6617-7_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.027946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6617-7_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.1355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6617-7_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.021446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6617-7_0_5_line_76 |  | 70 | 73 | 0.12952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6617-7_0_5_line_77 |  | 71 | 74 | 0.011278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6617-7_0_5_line_78 |  | 73 | 76 | 0.12194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6617-7_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.14411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6617-7_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.031017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6617-7_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.026587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6617-7_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.065862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6617-7_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6617-7_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0049477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6617-7_0_5_line_85 |  | 82 | 88 | 0.0018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6617-7_0_5_line_86 |  | 83 | 89 | 0.024685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6617-7_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_6617-7_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.026392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_6617-7_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.027699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6617-7_0_5_line_90 |  | 89 | 94 | 0.022884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6617-7_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.018996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6617-7_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.008702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6617-7_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.014705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6617-7_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.04163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6617-7_0_5_line_95 |  | 92 | 95 | 0.031425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6617-7_0_5_line_96 |  | 93 | 96 | 0.040121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6617-7_0_5_line_97 |  | 94 | 98 | 0.033012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6617-7_0_5_line_98 |  | 96 | 99 | 0.028228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6617-7_0_5_line_99 |  | 97 | 100 | 0.028366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6617-7_0_5_line_100 |  | 98 | 101 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6617-7_0_5_line_101 |  | 99 | 102 | 0.013363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6617-7_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.004926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6617-7_0_5_line_103 |  | 101 | 111 | 0.0080546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6617-7_0_5_line_104 |  | 102 | 105 | 0.055706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6617-7_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.0016309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6617-7_0_5_line_106 |  | 104 | 115 | 0.0019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6617-7_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.042708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6617-7_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.034769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6617-7_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.011044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6617-7_0_5_line_110 |  | 108 | 109 | 0.040748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6617-7_0_5_line_111 |  | 109 | 110 | 0.052633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6617-7_0_5_line_112 |  | 110 | 116 | 0.013233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6617-7_0_5_line_113 |  | 112 | 113 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6617-7_0_5_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0008167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6617-7_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0063329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6617-7_0_5_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2503173.779 | 1119297.2285 | 2503174.9361 | 1119300.3218 | 2503178.5921 | 1119308.3551
1 | 2503192.6752 | 1119331.985 | 2503192.0042 | 1119330.9786 | 2503183.5239 | 1119318.0397 | 2503180.6074 | 1119312.7831 | 2503178.5921 | 1119308.3551
2 | 2503214.9996 | 1119365.0315 | 2503204.1421 | 1119349.1844 | 2503192.6752 | 1119331.985
3 | 2503126.5384 | 1119222.2375 | 2503123.9242 | 1119226.2152
4 | 2503115.8876 | 1119214.5033 | 2503117.6603 | 1119215.7979 | 2503126.5384 | 1119222.2375
5 | 2503115.8876 | 1119214.5033 | 2503108.9616 | 1119209.4778 | 2503101.8864 | 1119203.821 | 2503095.8425 | 1119197.9809 | 2503094.5105 | 1119196.6137
6 | 2503119.4912 | 1119210.1318 | 2503118.1678 | 1119211.8318 | 2503115.8876 | 1119214.5033
7 | 2503214.9996 | 1119365.0315 | 2503222.2142 | 1119355.7993 | 2503223.146 | 1119351.8152 | 2503224.0287 | 1119338.504 | 2503236.6101 | 1119328.9857
8 | 2503087.0946 | 1119188.8433 | 2503090.0516 | 1119192.0367 | 2503094.5105 | 1119196.6137
9 | 2503119.4912 | 1119210.1318 | 2503129.5392 | 1119198.6111
10 | 2503246.4079 | 1119342.2705 | 2503236.6101 | 1119328.9857
11 | 2503087.0946 | 1119188.8433 | 2503083.3968 | 1119184.8498
12 | 2503149.028 | 1119176.0266 | 2503138.5205 | 1119188.3136 | 2503129.5392 | 1119198.6111
13 | 2503260.9884 | 1119338.5572 | 2503257.5849 | 1119339.5123 | 2503254.3101 | 1119341.2768 | 2503250.5535 | 1119341.3925 | 2503246.4079 | 1119342.2705
14 | 2503347.923 | 1119381.3604 | 2503352.151 | 1119376.9456 | 2503386.3083 | 1119341.2224 | 2503389.2032 | 1119338.1946
15 | 2503347.923 | 1119381.3604 | 2503303.1081 | 1119331.1902
16 | 2503303.1081 | 1119331.1902 | 2503301.5581 | 1119329.3361 | 2503290.3185 | 1119316.6823
17 | 2503260.9884 | 1119338.5572 | 2503261.42 | 1119333.2137 | 2503262.2428 | 1119331.0992 | 2503270.025 | 1119322.4493
18 | 2503282.8144 | 1119308.2339 | 2503270.025 | 1119322.4493
19 | 2503282.8144 | 1119308.2339 | 2503290.3185 | 1119316.6823
20 | 2503083.3968 | 1119184.8498 | 2503073.2527 | 1119173.8947 | 2503071.6537 | 1119172.1267
21 | 2503189.6219 | 1119202.9489 | 2503185.4619 | 1119198.6065
22 | 2503189.6219 | 1119202.9489 | 2503199.8907 | 1119214.0874
23 | 2503157.0204 | 1119168.1271 | 2503165.2118 | 1119177.4684 | 2503185.4619 | 1119198.6065
24 | 2503205.6641 | 1119220.3498 | 2503199.8907 | 1119214.0874
25 | 2503149.028 | 1119176.0266 | 2503141.2937 | 1119172.5817 | 2503139.0093 | 1119170.5065
26 | 2503157.0204 | 1119168.1271 | 2503149.028 | 1119176.0266
27 | 2503149.0158 | 1118794.725 | 2503132.5618 | 1118782.2697 | 2503126.9646 | 1118787.4736
28 | 2503149.0158 | 1118794.725 | 2503235.4089 | 1118860.0604 | 2503216.0096 | 1118881.9954 | 2503187.3645 | 1118909.7264
29 | 2503187.3645 | 1118909.7264 | 2503193.9619 | 1118915.9024 | 2503245.3375 | 1118963.4393
30 | 2503179.1642 | 1118901.7861 | 2503187.3645 | 1118909.7264
31 | 2503245.3375 | 1118963.4393 | 2503260.59 | 1118977.5522 | 2503316.5228 | 1119031.4851
32 | 2503179.1642 | 1118901.7861 | 2503167.8791 | 1118890.6155 | 2503161.4375 | 1118883.0917 | 2503149.8913 | 1118869.6016 | 2503131.6686 | 1118845.7514
33 | 2503179.1642 | 1118901.7861 | 2503171.3351 | 1118909.305 | 2503164.5286 | 1118914.5948
34 | 2503395.4316 | 1119100.2689 | 2503349.5263 | 1119061.7156 | 2503330.9901 | 1119045.4351 | 2503316.5228 | 1119031.4851
35 | 2503079.855 | 1118776.0435 | 2503086.4766 | 1118784.676 | 2503090.9819 | 1118791.7638 | 2503097.8288 | 1118801.449 | 2503122.7014 | 1118834.0151 | 2503131.6686 | 1118845.7514
36 | 2503164.5286 | 1118914.5948 | 2503154.7854 | 1118922.1668 | 2503153.704 | 1118924.179
37 | 2503059.5658 | 1119158.7603 | 2503071.6537 | 1119172.1267
38 | 2503054.5749 | 1119153.1368 | 2503059.5658 | 1119158.7603
39 | 2503078.8028 | 1119145.088 | 2503059.5658 | 1119158.7603
40 | 2503054.5749 | 1119153.1368 | 2503049.4621 | 1119147.5281
41 | 2503078.8028 | 1119145.088 | 2503085.1177 | 1119153.9797
42 | 2503037.8339 | 1119134.7716 | 2503049.4621 | 1119147.5281
43 | 2503086.7717 | 1119156.3086 | 2503085.1177 | 1119153.9797
44 | 2503051.5792 | 1119122.2658 | 2503044.7927 | 1119128.3561 | 2503037.8339 | 1119134.7716
45 | 2503037.8339 | 1119134.7716 | 2503029.0071 | 1119125.2297
46 | 2503061.7438 | 1119113.1417 | 2503053.625 | 1119120.4294
47 | 2503061.7438 | 1119113.1417 | 2503066.7268 | 1119113.462 | 2503089.0685 | 1119099.4514
48 | 2503051.5792 | 1119122.2658 | 2503053.625 | 1119120.4294
49 | 2503091.2462 | 1119077.8471 | 2503089.4466 | 1119081.6116 | 2503088.2785 | 1119084.332 | 2503088.1053 | 1119086.525 | 2503088.6048 | 1119088.7962 | 2503092.217 | 1119097.477 | 2503089.0685 | 1119099.4514
50 | 2502987.4101 | 1119086.4392 | 2502993.8589 | 1119093.4512 | 2503014.637 | 1119111.3624 | 2503026.9091 | 1119122.9617 | 2503029.0071 | 1119125.2297
51 | 2503131.4945 | 1119161.5181 | 2503137.0724 | 1119168.7469 | 2503139.0093 | 1119170.5065
52 | 2503088.1086 | 1119073.2501 | 2503089.9666 | 1119068.7954 | 2503091.9006 | 1119059.416
53 | 2503088.1086 | 1119073.2501 | 2503091.2462 | 1119077.8471
54 | 2503091.2462 | 1119077.8471 | 2503096.7032 | 1119080.2834
55 | 2502953.4628 | 1118951.0781 | 2502759.5192 | 1118842.2257
56 | 2502953.4628 | 1118951.0781 | 2502957.2629 | 1118938.7539 | 2502961.3631 | 1118926.8586 | 2502967.2472 | 1118915.0235 | 2502978.7191 | 1118894.0488 | 2502989.8753 | 1118873.1769
57 | 2502759.5192 | 1118842.2257 | 2502744.0008 | 1118802.5729 | 2502740.2667 | 1118786.8343 | 2502739.3017 | 1118782.5863
58 | 2503017.5346 | 1118828.2156 | 2503016.0239 | 1118829.8109 | 2503009.2247 | 1118838.9811 | 2503002.7494 | 1118849.0912 | 2502989.8753 | 1118873.1769
59 | 2502987.4101 | 1119086.4392 | 2502889.8248 | 1119155.9926
60 | 2502813.7739 | 1119157.8708 | 2502842.8708 | 1119138.2579 | 2502850.3225 | 1119134.1913 | 2502864.8283 | 1119123.8853 | 2502866.4462 | 1119123.2256 | 2502868.1932 | 1119122.9195 | 2502870.0713 | 1119123.0895 | 2502871.8198 | 1119123.8396 | 2502872.9999 | 1119124.7546 | 2502873.7016 | 1119125.6772 | 2502874.1352 | 1119127.2045 | 2502874.3106 | 1119128.9917 | 2502874.5744 | 1119130.9998 | 2502874.9681 | 1119132.928 | 2502876.762 | 1119136.5014 | 2502882.5424 | 1119145.1362 | 2502889.1764 | 1119155.0246 | 2502889.8248 | 1119155.9926
61 | 2503030.236 | 1118816.094 | 2503034.5172 | 1118812.5371 | 2503040.6827 | 1118807.6463 | 2503042.8453 | 1118805.9299
62 | 2503051.6799 | 1118798.9178 | 2503042.8453 | 1118805.9299
63 | 2503030.236 | 1118816.094 | 2503024.5014 | 1118820.8583 | 2503017.5346 | 1118828.2156
64 | 2503059.9325 | 1118792.3676 | 2503051.6799 | 1118798.9178
65 | 2503079.855 | 1118776.0435 | 2503068.6752 | 1118785.4284 | 2503059.9325 | 1118792.3676
66 | 2503095.292 | 1118762.1209 | 2503079.855 | 1118776.0435
67 | 2503095.292 | 1118762.1209 | 2503109.6526 | 1118776.3885 | 2503113.4817 | 1118776.4383
68 | 2502990.4654 | 1119392.1888 | 2502994.7285 | 1119398.6589 | 2502995.5383 | 1119400.2307
69 | 2503002.777 | 1119429.4696 | 2503002.3327 | 1119424.3084 | 2503000.7639 | 1119415.0389 | 2502999.7558 | 1119410.8858 | 2502998.7578 | 1119407.3664 | 2502997.0863 | 1119403.2351 | 2502995.5383 | 1119400.2307
70 | 2502990.4654 | 1119392.1888 | 2502988.0671 | 1119388.5488
71 | 2502947.2117 | 1119462.0492 | 2502952.118 | 1119459.5245 | 2502957.0083 | 1119458.412 | 2502960.5213 | 1119458.0332 | 2502963.2744 | 1119458.3893 | 2502965.8572 | 1119459.1928 | 2502967.6402 | 1119460.1759 | 2502970.2164 | 1119462.0134 | 2502972.975 | 1119464.6375 | 2502974.8489 | 1119466.9533 | 2502976.7718 | 1119470.8804 | 2502978.8206 | 1119477.8407 | 2502980.0973 | 1119480.9333 | 2502981.146 | 1119482.8065 | 2502981.9996 | 1119484.0602 | 2502983.174 | 1119485.1087 | 2502985.3103 | 1119486.4642 | 2502988.0054 | 1119487.0546 | 2502990.8735 | 1119487.3644 | 2502993.2033 | 1119487.3159 | 2502995.0014 | 1119486.8312 | 2502996.5217 | 1119485.8729 | 2502997.9192 | 1119484.4718 | 2502999.142 | 1119482.7623 | 2502999.9335 | 1119480.626 | 2503000.2236 | 1119478.509 | 2503002.9682 | 1119431.6916 | 2503002.777 | 1119429.4696
72 | 2502987.7914 | 1119388.1304 | 2502988.0671 | 1119388.5488
73 | 2502947.2117 | 1119462.0492 | 2502944.873 | 1119452.4142 | 2502935.3149 | 1119437.1253
74 | 2502987.7914 | 1119388.1304 | 2502907.643 | 1119278.8713
75 | 2502923.9462 | 1119418.9405 | 2502935.3149 | 1119437.1253
76 | 2502935.3149 | 1119437.1253 | 2502822.076 | 1119499.9931
77 | 2502907.643 | 1119278.8713 | 2502898.4885 | 1119272.2836
78 | 2502822.076 | 1119499.9931 | 2502780.2989 | 1119421.0825 | 2502765.1621 | 1119392.1514
79 | 2502813.7739 | 1119157.8708 | 2502827.8785 | 1119181.1808 | 2502843.9811 | 1119208.7725 | 2502856.4408 | 1119230.1189 | 2502861.863 | 1119238.5593 | 2502867.987 | 1119246.9661 | 2502873.6026 | 1119253.0352 | 2502881.1827 | 1119259.851 | 2502885.5938 | 1119263.0044 | 2502898.4885 | 1119272.2836
80 | 2503139.1622 | 1118951.5754 | 2503144.4729 | 1118941.3548 | 2503153.704 | 1118924.179
81 | 2503128.6892 | 1118975.9753 | 2503129.0536 | 1118974.6556 | 2503135.9676 | 1118957.7234 | 2503139.1622 | 1118951.5754
82 | 2503121.2685 | 1119039.8094 | 2503119.8406 | 1119035.9521 | 2503118.7461 | 1119031.2223 | 2503117.3076 | 1119024.2966 | 2503117.2919 | 1119019.9497 | 2503117.5175 | 1119017.1666 | 2503119.1623 | 1119010.4806 | 2503128.6892 | 1118975.9753
83 | 2503121.9772 | 1119042.1328 | 2503121.2685 | 1119039.8094
84 | 2503121.9772 | 1119042.1328 | 2503123.415 | 1119046.867
85 | 2503123.415 | 1119046.867 | 2503123.962 | 1119048.6682
86 | 2503282.8144 | 1119308.2339 | 2503277.4757 | 1119302.0822 | 2503273.6545 | 1119297.6739 | 2503266.6354 | 1119289.59
87 | 2503113.0574 | 1119083.1899 | 2503101.7168 | 1119084.9171 | 2503096.7032 | 1119080.2834
88 | 2503113.0574 | 1119083.1899 | 2503118.903 | 1119078.0931 | 2503120.7797 | 1119077.207 | 2503126.7704 | 1119076.3549 | 2503127.5337 | 1119079.6781 | 2503132.7981 | 1119074.9131
89 | 2503132.7981 | 1119074.9131 | 2503126.8496 | 1119058.1758 | 2503123.962 | 1119048.6682
90 | 2503251.6318 | 1119272.3105 | 2503266.6354 | 1119289.59
91 | 2503218.5404 | 1119234.3165 | 2503205.6641 | 1119220.3498
92 | 2503224.34 | 1119240.8166 | 2503218.5404 | 1119234.3165
93 | 2503218.5404 | 1119234.3165 | 2503222.9105 | 1119231.5449 | 2503230.9509 | 1119226.4289
94 | 2503224.34 | 1119240.8166 | 2503251.6318 | 1119272.3105
95 | 2503224.34 | 1119240.8166 | 2503199.4931 | 1119260.0555
96 | 2503230.9509 | 1119226.4289 | 2503264.8008 | 1119204.8908
97 | 2503251.6318 | 1119272.3105 | 2503257.1293 | 1119267.653 | 2503276.8209 | 1119250.9729
98 | 2503288.6166 | 1119189.7371 | 2503264.8008 | 1119204.8908
99 | 2503157.0204 | 1119168.1271 | 2503159.1414 | 1119156.964 | 2503163.0044 | 1119145.6619 | 2503164.3386 | 1119140.782
100 | 2503276.8209 | 1119250.9729 | 2503277.8251 | 1119250.1223 | 2503288.9936 | 1119240.664
101 | 2503299.891 | 1119182.5634 | 2503288.6166 | 1119189.7371
102 | 2503164.3677 | 1119135.8562 | 2503164.3677 | 1119135.8562 | 2503164.376 | 1119138.302 | 2503164.3386 | 1119140.782
103 | 2503295.1402 | 1119235.4586 | 2503288.9936 | 1119240.664
104 | 2503342.4101 | 1119200.3601 | 2503312.9653 | 1119173.5466 | 2503300.3247 | 1119182.2874 | 2503299.891 | 1119182.5634
105 | 2503164.3677 | 1119135.8562 | 2503163.9868 | 1119134.2705
106 | 2503163.5243 | 1119132.3453 | 2503163.9868 | 1119134.2705
107 | 2503342.4101 | 1119200.3601 | 2503373.9874 | 1119229.1154
108 | 2503373.9874 | 1119229.1154 | 2503399.6948 | 1119252.5255
109 | 2503407.8608 | 1119259.9617 | 2503399.6948 | 1119252.5255
110 | 2503437.9887 | 1119287.3972 | 2503407.8608 | 1119259.9617
111 | 2503437.9887 | 1119287.3972 | 2503474.6042 | 1119249.5879
112 | 2503474.6042 | 1119249.5879 | 2503476.254 | 1119247.8843 | 2503483.8093 | 1119240.0817
113 | 2503149.1664 | 1119108.9137 | 2503152.5364 | 1119114.6548 | 2503160.0669 | 1119125.1296 | 2503160.4349 | 1119125.8977
114 | 2503160.7878 | 1119126.6342 | 2503160.4349 | 1119125.8977
115 | 2503163.5243 | 1119132.3453 | 2503160.7878 | 1119126.6342

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503173.779 | 1119297.2285
1 | 2503178.5921 | 1119308.3551
2 | 2503192.6753 | 1119331.985
3 | 2503126.5384 | 1119222.2375
4 | 2503123.9242 | 1119226.2152
5 | 2503115.8877 | 1119214.5033
6 | 2503214.9996 | 1119365.0315
7 | 2503094.5105 | 1119196.6137
8 | 2503119.4912 | 1119210.1318
9 | 2503236.6101 | 1119328.9857
10 | 2503087.0946 | 1119188.8433
11 | 2503129.5392 | 1119198.6111
12 | 2503246.4079 | 1119342.2705
13 | 2503347.923 | 1119381.3604
14 | 2503389.2032 | 1119338.1946
15 | 2503303.1081 | 1119331.1902
16 | 2503260.9884 | 1119338.5572
17 | 2503270.025 | 1119322.4493
18 | 2503290.3185 | 1119316.6823
19 | 2503083.3968 | 1119184.8498
20 | 2503189.6219 | 1119202.9489
21 | 2503185.4619 | 1119198.6065
22 | 2503199.8907 | 1119214.0874
23 | 2503149.028 | 1119176.0266
24 | 2503126.9646 | 1118787.4736
25 | 2503149.0158 | 1118794.725
26 | 2503187.3645 | 1118909.7264
27 | 2503245.3375 | 1118963.4393
28 | 2503179.1642 | 1118901.7861
29 | 2503316.5228 | 1119031.4851
30 | 2503131.6686 | 1118845.7514
31 | 2503164.5286 | 1118914.5948
32 | 2503071.6537 | 1119172.1267
33 | 2503059.5658 | 1119158.7603
34 | 2503054.5749 | 1119153.1368
35 | 2503078.8028 | 1119145.088
36 | 2503049.4621 | 1119147.5281
37 | 2503085.1177 | 1119153.9797
38 | 2503037.8339 | 1119134.7716
39 | 2503086.7716 | 1119156.3086
40 | 2503061.7438 | 1119113.1417
41 | 2503053.625 | 1119120.4294
42 | 2503089.0685 | 1119099.4514
43 | 2503051.5792 | 1119122.2658
44 | 2503029.0071 | 1119125.2297
45 | 2503131.4945 | 1119161.5181
46 | 2503139.0093 | 1119170.5065
47 | 2503088.1086 | 1119073.2501
48 | 2503091.9006 | 1119059.416
49 | 2503091.2462 | 1119077.8471
50 | 2502953.4628 | 1118951.0781
51 | 2502759.5192 | 1118842.2257
52 | 2502989.8753 | 1118873.1769
53 | 2502987.4101 | 1119086.4392
54 | 2502889.8248 | 1119155.9926
55 | 2503042.8453 | 1118805.9299
56 | 2503030.236 | 1118816.094
57 | 2503051.6799 | 1118798.9178
58 | 2503017.5346 | 1118828.2156
59 | 2503059.9325 | 1118792.3676
60 | 2503079.855 | 1118776.0435
61 | 2503095.292 | 1118762.1209
62 | 2502739.3017 | 1118782.5863
63 | 2503113.4817 | 1118776.4383
64 | 2502995.5383 | 1119400.2307
65 | 2502990.4654 | 1119392.1888
66 | 2503002.777 | 1119429.4696
67 | 2502988.0671 | 1119388.5488
68 | 2502947.2117 | 1119462.0492
69 | 2502987.7914 | 1119388.1304
70 | 2502935.3149 | 1119437.1253
71 | 2502907.643 | 1119278.8713
72 | 2502923.9462 | 1119418.9405
73 | 2502822.076 | 1119499.9931
74 | 2502898.4885 | 1119272.2836
75 | 2502813.7739 | 1119157.8708
76 | 2502765.1621 | 1119392.1514
77 | 2503153.704 | 1118924.179
78 | 2503139.1622 | 1118951.5754
79 | 2503128.6892 | 1118975.9753
80 | 2503121.2685 | 1119039.8094
81 | 2503121.9772 | 1119042.1328
82 | 2503123.415 | 1119046.867
83 | 2503282.8144 | 1119308.2339
84 | 2503395.4316 | 1119100.2689
85 | 2503096.7032 | 1119080.2834
86 | 2503113.0574 | 1119083.1899
87 | 2503132.7981 | 1119074.9131
88 | 2503123.962 | 1119048.6682
89 | 2503266.6354 | 1119289.59
90 | 2503205.6641 | 1119220.3498
91 | 2503218.5404 | 1119234.3165
92 | 2503224.34 | 1119240.8166
93 | 2503230.9509 | 1119226.4289
94 | 2503251.6318 | 1119272.3105
95 | 2503199.4931 | 1119260.0555
96 | 2503264.8008 | 1119204.8908
97 | 2503157.0204 | 1119168.1271
98 | 2503276.8209 | 1119250.9729
99 | 2503288.6166 | 1119189.7371
100 | 2503164.3386 | 1119140.782
101 | 2503288.9936 | 1119240.664
102 | 2503299.891 | 1119182.5634
103 | 2503164.3677 | 1119135.8562
104 | 2503163.9868 | 1119134.2705
105 | 2503342.4101 | 1119200.36
106 | 2503373.9874 | 1119229.1154
107 | 2503399.6948 | 1119252.5255
108 | 2503407.8608 | 1119259.9617
109 | 2503437.9887 | 1119287.3972
110 | 2503474.6042 | 1119249.5879
111 | 2503295.1402 | 1119235.4587
112 | 2503149.1664 | 1119108.9137
113 | 2503160.4349 | 1119125.8977
114 | 2503160.7878 | 1119126.6342
115 | 2503163.5243 | 1119132.3453
116 | 2503483.8093 | 1119240.0817
117 | 2503149.028 | 1119176.0266

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1