## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6623-19_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6623-19_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6623-19_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6623-19_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6623-19_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6623-19_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6623-19_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6623-19_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6623-19_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6623-19_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6623-19_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6623-19_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6623-19_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6623-19_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6623-19_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6623-19_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6623-19_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6623-19_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6623-19_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6623-19_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6623-19_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6623-19_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6623-19_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6623-19_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6623-19_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6623-19_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6623-19_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6623-19_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6623-19_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6623-19_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6623-19_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6623-19_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6623-19_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6623-19_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6623-19_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6623-19_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6623-19_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6623-19_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6623-19_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6623-19_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6623-19_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6623-19_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6623-19_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6623-19_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6623-19_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6623-19_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6623-19_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6623-19_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6623-19_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6623-19_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6623-19_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6623-19_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6623-19_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6623-19_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6623-19_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6623-19_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6623-19_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6623-19_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6623-19_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6623-19_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6623-19_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6623-19_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6623-19_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6623-19_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6623-19_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6623-19_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6623-19_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6623-19_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6623-19_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6623-19_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6623-19_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6623-19_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6623-19_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6623-19_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6623-19_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6623-19_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6623-19_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6623-19_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6623-19_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6623-19_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6623-19_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6623-19_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6623-19_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6623-19_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6623-19_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6623-19_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6623-19_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6623-19_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6623-19_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6623-19_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6623-19_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6623-19_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6623-19_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6623-19_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6623-19_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6623-19_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6623-19_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6623-19_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6623-19_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6623-19_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6623-19_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6623-19_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6623-19_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6623-19_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6623-19_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6623-19_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6623-19_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6623-19_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6623-19_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6623-19_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6623-19_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6623-19_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6623-19_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6623-19_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6623-19_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6623-19_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6623-19_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6623-19_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6623-19_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6623-19_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6623-19_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6623-19_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6623-19_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6623-19_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6623-19_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6623-19_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6623-19_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6623-19_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_658_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6623-19_0_6_load_28 | 1 | 0.0016274 | 0.00040787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6623-19_0_6_load_112 | 3 | 0.0047439 | 0.0011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6623-19_0_6_load_27 | 4 | 0.0048856 | 0.0012245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6623-19_0_6_load_78 | 5 | 0.0017045 | 0.0004272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6623-19_0_6_load_110 | 6 | 0.0014296 | 0.00035829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6623-19_0_6_load_1 | 7 | 0.0025547 | 0.00064026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6623-19_0_6_load_63 | 8 | 0.0025034 | 0.00062742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6623-19_0_6_load_67 | 9 | 0.0020927 | 0.00052449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6623-19_0_6_load_97 | 11 | 0.0017821 | 0.00044664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6623-19_0_6_load_2 | 12 | 0.0019909 | 0.00049897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6623-19_0_6_load_71 | 14 | 0.001832 | 0.00045914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6623-19_0_6_load_96 | 15 | 0.0037456 | 0.00093875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6623-19_0_6_load_10 | 16 | 0.0020601 | 0.00051631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6623-19_0_6_load_31 | 17 | 0.0041907 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6623-19_0_6_load_3 | 18 | 0.0020919 | 0.00052428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6623-19_0_6_load_7 | 19 | 0.0038855 | 0.0009738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6623-19_0_6_load_56 | 20 | 0.0033956 | 0.00085101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6623-19_0_6_load_62 | 21 | 0.0071311 | 0.0017872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6623-19_0_6_load_38 | 22 | 0.0047287 | 0.0011851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6623-19_0_6_load_4 | 23 | 0.0016348 | 0.00040972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6623-19_0_6_load_35 | 24 | 0.0019516 | 0.00048913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6623-19_0_6_load_46 | 25 | 0.0020425 | 0.0005119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6623-19_0_6_load_13 | 27 | 0.0074978 | 0.0018791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6623-19_0_6_load_5 | 28 | 0.0039816 | 0.00099789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6623-19_0_6_load_94 | 31 | 0.003502 | 0.00087768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6623-19_0_6_load_39 | 35 | 0.0017313 | 0.00043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6623-19_0_6_load_93 | 36 | 0.0076699 | 0.0019223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6623-19_0_6_load_68 | 38 | 0.0092291 | 0.002313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6623-19_0_6_load_77 | 39 | 0.0020949 | 0.00052504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6623-19_0_6_load_9 | 42 | 0.0021231 | 0.0005321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6623-19_0_6_load_98 | 43 | 0.0029338 | 0.00073528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6623-19_0_6_load_85 | 44 | 0.0022953 | 0.00057527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6623-19_0_6_load_30 | 47 | 0.0026098 | 0.00065407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6623-19_0_6_load_105 | 48 | 0.0026725 | 0.0006698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6623-19_0_6_load_126 | 50 | 0.0010763 | 0.00026975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6623-19_0_6_load_101 | 51 | 0.001596 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6623-19_0_6_load_127 | 53 | 0.0016387 | 0.00041069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6623-19_0_6_load_26 | 54 | 0.003129 | 0.00078421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6623-19_0_6_load_64 | 55 | 0.0026963 | 0.00067577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6623-19_0_6_load_8 | 56 | 0.0023274 | 0.00058331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6623-19_0_6_load_23 | 57 | 0.0014749 | 0.00036965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6623-19_0_6_load_72 | 58 | 0.0014629 | 0.00036664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6623-19_0_6_load_75 | 59 | 0.0033423 | 0.00083765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6623-19_0_6_load_52 | 60 | 0.0014549 | 0.00036462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6623-19_0_6_load_70 | 61 | 0.0026987 | 0.00067636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6623-19_0_6_load_11 | 62 | 0.0028069 | 0.00070347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6623-19_0_6_load_80 | 63 | 0.0027562 | 0.00069077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6623-19_0_6_load_53 | 65 | 0.0031303 | 0.00078454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6623-19_0_6_load_116 | 66 | 0.0030306 | 0.00075954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6623-19_0_6_load_50 | 67 | 0.0039894 | 0.00099983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6623-19_0_6_load_54 | 68 | 0.0015253 | 0.00038227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6623-19_0_6_load_125 | 69 | 0.0032993 | 0.00082689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6623-19_0_6_load_95 | 70 | 0.0074783 | 0.0018742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6623-19_0_6_load_83 | 71 | 0.0035966 | 0.00090138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6623-19_0_6_load_17 | 72 | 0.0023465 | 0.00058809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6623-19_0_6_load_69 | 73 | 0.0035026 | 0.00087784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6623-19_0_6_load_32 | 74 | 0.0029658 | 0.00074331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6623-19_0_6_load_18 | 75 | 0.0016161 | 0.00040504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6623-19_0_6_load_114 | 76 | 0.0030876 | 0.00077382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6623-19_0_6_load_84 | 77 | 0.016169 | 0.0040524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6623-19_0_6_load_33 | 78 | 0.00422 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6623-19_0_6_load_19 | 79 | 0.004318 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6623-19_0_6_load_21 | 80 | 0.0011079 | 0.00027767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6623-19_0_6_load_57 | 81 | 0.016736 | 0.0041943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6623-19_0_6_load_65 | 82 | 0.0015082 | 0.000378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6623-19_0_6_load_87 | 83 | 0.003924 | 0.00098345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6623-19_0_6_load_24 | 84 | 0.0020635 | 0.00051716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6623-19_0_6_load_73 | 85 | 0.0023935 | 0.00059988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6623-19_0_6_load_103 | 86 | 0.0029318 | 0.00073477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6623-19_0_6_load_118 | 89 | 0.0031057 | 0.00077837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6623-19_0_6_load_107 | 91 | 0.0010879 | 0.00027264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6623-19_0_6_load_79 | 92 | 0.0014575 | 0.00036528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6623-19_0_6_load_44 | 93 | 0.0026539 | 0.00066512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6623-19_0_6_load_82 | 94 | 0.0027084 | 0.00067879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6623-19_0_6_load_48 | 95 | 0.00458 | 0.0011478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6623-19_0_6_load_89 | 96 | 0.0029654 | 0.00074321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6623-19_0_6_load_120 | 97 | 0.0029608 | 0.00074205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6623-19_0_6_load_34 | 98 | 0.0011827 | 0.00029642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6623-19_0_6_load_90 | 99 | 0.0011856 | 0.00029715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6623-19_0_6_load_36 | 100 | 0.014362 | 0.0035995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6623-19_0_6_load_91 | 101 | 0.0029664 | 0.00074345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6623-19_0_6_load_81 | 102 | 0.0010903 | 0.00027325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6623-19_0_6_load_60 | 103 | 0.0023811 | 0.00059677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6623-19_0_6_load_37 | 105 | 0.003575 | 0.00089599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6623-19_0_6_load_40 | 106 | 0.0025277 | 0.00063349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6623-19_0_6_load_66 | 107 | 0.0027823 | 0.0006973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6623-19_0_6_load_74 | 108 | 0.0025137 | 0.00063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6623-19_0_6_load_55 | 109 | 0.002766 | 0.00069322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6623-19_0_6_load_61 | 110 | 0.0025185 | 0.00063121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6623-19_0_6_load_41 | 111 | 0.0037087 | 0.00092949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6623-19_0_6_load_99 | 112 | 0.0043806 | 0.0010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6623-19_0_6_load_43 | 113 | 0.0029737 | 0.00074527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6623-19_0_6_load_104 | 114 | 0.0029248 | 0.00073303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6623-19_0_6_load_49 | 115 | 0.002967 | 0.0007436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6623-19_0_6_load_45 | 116 | 0.0081096 | 0.0020324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6623-19_0_6_load_47 | 117 | 0.0022414 | 0.00056174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6623-19_0_6_load_92 | 118 | 0.0022768 | 0.00057063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6623-19_0_6_load_115 | 119 | 0.0020744 | 0.00051988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6623-19_0_6_load_58 | 120 | 0.0023109 | 0.00057915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6623-19_0_6_load_51 | 121 | 0.0051363 | 0.0012873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6623-19_0_6_load_121 | 122 | 0.0055299 | 0.0013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6623-19_0_6_load_88 | 123 | 0.0023265 | 0.00058307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6623-19_0_6_load_117 | 124 | 0.0037067 | 0.00092899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6623-19_0_6_load_76 | 125 | 0.0039862 | 0.00099904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6623-19_0_6_load_111 | 126 | 0.025658 | 0.0064306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6623-19_0_6_load_122 | 127 | 0.0051851 | 0.0012995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6623-19_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.19281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_6623-19_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.044456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6623-19_0_6_line_2 |  | 0 | 3 | 0.02274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6623-19_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_6623-19_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6623-19_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0057868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6623-19_0_6_line_6 |  | 4 | 88 | 0.03238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_6623-19_0_6_line_7 |  | 5 | 98 | 0.0021476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6623-19_0_6_line_8 |  | 6 | 127 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6623-19_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.003194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6623-19_0_6_line_10 |  | 7 | 9 | 0.0021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6623-19_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.02026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6623-19_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.00046895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6623-19_0_6_line_13 |  | 10 | 58 | 0.0074681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6623-19_0_6_line_14 |  | 10 | 56 | 0.015185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6623-19_0_6_line_15 |  | 11 | 116 | 0.0094518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6623-19_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0060496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6623-19_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.016124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6623-19_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.02369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6623-19_0_6_line_19 |  | 13 | 16 | 0.01955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6623-19_0_6_line_20 |  | 14 | 17 | 0.0051458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6623-19_0_6_line_21 |  | 15 | 95 | 0.0029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6623-19_0_6_line_22 |  | 16 | 28 | 0.00015472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6623-19_0_6_line_23 |  | 17 | 61 | 0.023875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6623-19_0_6_line_24 |  | 18 | 19 | 0.0044989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6623-19_0_6_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0087634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6623-19_0_6_line_26 |  | 19 | 21 | 0.031371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6623-19_0_6_line_27 |  | 20 | 22 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6623-19_0_6_line_28 |  | 21 | 31 | 0.045723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6623-19_0_6_line_29 |  | 22 | 55 | 0.026819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6623-19_0_6_line_30 |  | 23 | 24 | 0.048904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6623-19_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6623-19_0_6_line_32 |  | 24 | 26 | 0.16176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6623-19_0_6_line_33 |  | 25 | 27 | 0.008491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6623-19_0_6_line_34 |  | 26 | 64 | 0.015809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6623-19_0_6_line_35 |  | 26 | 88 | 0.032147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6623-19_0_6_line_36 |  | 29 | 30 | 0.12511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6623-19_0_6_line_37 |  | 29 | 31 | 0.074272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6623-19_0_6_line_38 |  | 30 | 34 | 0.066078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6623-19_0_6_line_39 |  | 30 | 35 | 0.077222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6623-19_0_6_line_40 |  | 32 | 33 | 0.01672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6623-19_0_6_line_41 |  | 32 | 34 | 0.16103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6623-19_0_6_line_42 |  | 33 | 70 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6623-19_0_6_line_43 |  | 33 | 71 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6623-19_0_6_line_44 |  | 34 | 36 | 0.06939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6623-19_0_6_line_45 |  | 35 | 105 | 0.0097842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6623-19_0_6_line_46 |  | 37 | 38 | 0.043929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6623-19_0_6_line_47 |  | 37 | 39 | 0.073029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6623-19_0_6_line_48 |  | 39 | 127 | 0.027842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6623-19_0_6_line_49 |  | 40 | 41 | 0.056416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6623-19_0_6_line_50 |  | 40 | 42 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6623-19_0_6_line_51 |  | 40 | 43 | 0.026252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_6623-19_0_6_line_52 |  | 41 | 44 | 0.0050873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_6623-19_0_6_line_53 |  | 42 | 60 | 0.0016651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6623-19_0_6_line_54 |  | 43 | 49 | 0.054437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_6623-19_0_6_line_55 |  | 44 | 53 | 0.002114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_6623-19_0_6_line_56 |  | 45 | 46 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6623-19_0_6_line_57 |  | 45 | 47 | 0.020437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_6623-19_0_6_line_58 |  | 45 | 48 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_6623-19_0_6_line_59 |  | 46 | 55 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6623-19_0_6_line_60 |  | 47 | 68 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_6623-19_0_6_line_61 |  | 48 | 69 | 0.0092015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_6623-19_0_6_line_62 |  | 49 | 50 | 0.03131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_6623-19_0_6_line_63 |  | 49 | 51 | 0.017128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6623-19_0_6_line_64 |  | 50 | 82 | 0.017227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_6623-19_0_6_line_65 |  | 51 | 80 | 0.006761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6623-19_0_6_line_66 |  | 52 | 53 | 0.020905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_6623-19_0_6_line_67 |  | 52 | 54 | 0.044432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_6623-19_0_6_line_68 |  | 54 | 93 | 0.045975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_6623-19_0_6_line_69 |  | 56 | 57 | 0.0074171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6623-19_0_6_line_70 |  | 57 | 59 | 0.028355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6623-19_0_6_line_71 |  | 58 | 104 | 0.01869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6623-19_0_6_line_72 |  | 59 | 83 | 0.0012697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6623-19_0_6_line_73 |  | 60 | 61 | 0.032021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6623-19_0_6_line_74 |  | 62 | 63 | 0.01492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6623-19_0_6_line_75 |  | 62 | 64 | 0.035553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6623-19_0_6_line_76 |  | 63 | 65 | 0.021474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6623-19_0_6_line_77 |  | 64 | 66 | 0.021531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6623-19_0_6_line_78 |  | 64 | 67 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6623-19_0_6_line_79 |  | 65 | 111 | 0.050438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6623-19_0_6_line_80 |  | 66 | 109 | 0.0061643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6623-19_0_6_line_81 |  | 67 | 112 | 0.017368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6623-19_0_6_line_82 |  | 68 | 82 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_6623-19_0_6_line_83 |  | 69 | 72 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_6623-19_0_6_line_84 |  | 71 | 79 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6623-19_0_6_line_85 |  | 72 | 73 | 0.0088482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_6623-19_0_6_line_86 |  | 73 | 74 | 0.02333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_6623-19_0_6_line_87 |  | 74 | 96 | 0.0015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_6623-19_0_6_line_88 |  | 75 | 76 | 0.0018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6623-19_0_6_line_89 |  | 75 | 77 | 0.0038396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6623-19_0_6_line_90 |  | 76 | 78 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6623-19_0_6_line_91 |  | 78 | 84 | 0.031014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6623-19_0_6_line_92 |  | 80 | 81 | 0.0054823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6623-19_0_6_line_93 |  | 83 | 126 | 0.013033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6623-19_0_6_line_94 |  | 84 | 85 | 0.0015353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6623-19_0_6_line_95 |  | 85 | 86 | 0.037355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_6623-19_0_6_line_96 |  | 86 | 115 | 0.00044299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_6623-19_0_6_line_97 |  | 87 | 88 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_6623-19_0_6_line_98 |  | 87 | 89 | 0.14834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_6623-19_0_6_line_99 |  | 88 | 90 | 0.10207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6623-19_0_6_line_100 |  | 89 | 92 | 0.06195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_6623-19_0_6_line_101 |  | 90 | 91 | 0.056482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6623-19_0_6_line_102 |  | 92 | 94 | 0.0067218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_6623-19_0_6_line_103 |  | 93 | 94 | 0.002155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_6623-19_0_6_line_104 |  | 95 | 119 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6623-19_0_6_line_105 |  | 96 | 97 | 0.00050389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_6623-19_0_6_line_106 |  | 97 | 117 | 0.002604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_6623-19_0_6_line_107 |  | 98 | 99 | 0.028943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6623-19_0_6_line_108 |  | 100 | 101 | 0.0045416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_6623-19_0_6_line_109 |  | 100 | 102 | 0.0075955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_6623-19_0_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.00067194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_6623-19_0_6_line_111 |  | 102 | 104 | 0.012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_6623-19_0_6_line_112 |  | 103 | 114 | 0.0072984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_6623-19_0_6_line_113 |  | 104 | 118 | 0.021166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_6623-19_0_6_line_114 |  | 106 | 107 | 0.025855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6623-19_0_6_line_115 |  | 106 | 108 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6623-19_0_6_line_116 |  | 107 | 109 | 0.03076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6623-19_0_6_line_117 |  | 108 | 110 | 0.009092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6623-19_0_6_line_118 |  | 110 | 124 | 0.032988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6623-19_0_6_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0012356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_6623-19_0_6_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_6623-19_0_6_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0080118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_6623-19_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 0.033957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6623-19_0_6_line_123 |  | 120 | 121 | 0.011026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6623-19_0_6_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0061921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6623-19_0_6_line_125 |  | 122 | 123 | 0.0048388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6623-19_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.014192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6623-19_0_6_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2497953.9943 | 1120157.1613 | 2497940.0876 | 1120140.63 | 2497914.858 | 1120100.197 | 2497882.6241 | 1120057.6477 | 2497859.621 | 1120033.0206 | 2497840.1929 | 1120022.2309 | 2497825.989 | 1120023.3048
1 | 2497953.9943 | 1120157.1613 | 2497942.3728 | 1120171.3108 | 2497922.0253 | 1120187.8313
2 | 2497953.9943 | 1120157.1613 | 2497958.7216 | 1120160.6393 | 2497962.4795 | 1120164.2893 | 2497969.4264 | 1120173.6195
3 | 2497825.989 | 1120023.3048 | 2497822.0648 | 1120019.4131 | 2497812.9757 | 1120007.1591
4 | 2497922.0253 | 1120187.8313 | 2497929.5874 | 1120198.2749
5 | 2497972.8823 | 1120178.2611 | 2497969.4264 | 1120173.6195
6 | 2497800.1934 | 1119979.135 | 2497799.1473 | 1119983.4443 | 2497799.6747 | 1119987.7048 | 2497801.2883 | 1119991.402 | 2497812.9757 | 1120007.1591
7 | 2497930.8469 | 1120200.0144 | 2497929.5874 | 1120198.2749
8 | 2497988.2847 | 1120198.948 | 2497972.8823 | 1120178.2611
9 | 2498195.5879 | 1120100.7995 | 2498193.582 | 1120098.3139
10 | 2498195.5879 | 1120100.7995 | 2498196.9608 | 1120102.5006
11 | 2498179.3775 | 1120084.5612 | 2498183.9376 | 1120086.3633 | 2498193.582 | 1120098.3139
12 | 2498197.2553 | 1120102.8656 | 2498196.9608 | 1120102.5006
13 | 2498179.3775 | 1120084.5612 | 2498179.0252 | 1120080.598 | 2498177.2631 | 1120077.5864
14 | 2498179.3775 | 1120084.5612 | 2498178.6641 | 1120088.0198 | 2498176.7386 | 1120090.5316 | 2498170.0792 | 1120095.7957
15 | 2498203.1913 | 1120110.2209 | 2498197.2553 | 1120102.8656
16 | 2498045.2842 | 1119931.3126 | 2498051.3184 | 1119931.7445
17 | 2498063.5946 | 1119921.2915 | 2498051.3184 | 1119931.7445 | 2498051.3184 | 1119931.7445
18 | 2498045.2842 | 1119931.3126 | 2498027.5766 | 1119947.0504
19 | 2498045.2842 | 1119931.3126 | 2498031.9206 | 1119917.0436
20 | 2498063.5946 | 1119921.2915 | 2498067.5125 | 1119917.9554
21 | 2498027.5766 | 1119947.0504 | 2498025.3564 | 1119949.0237
22 | 2498031.9206 | 1119917.0436 | 2498031.8148 | 1119916.9307
23 | 2498085.6901 | 1119902.4774 | 2498067.5125 | 1119917.9554
24 | 2498306.6308 | 1120041.1579 | 2498303.4226 | 1120038.004
25 | 2498297.1734 | 1120031.8604 | 2498303.4226 | 1120038.004
26 | 2498306.6308 | 1120041.1579 | 2498314.8048 | 1120049.1937 | 2498328.9798 | 1120063.1727
27 | 2498297.1734 | 1120031.8604 | 2498285.1449 | 1120020.0354
28 | 2498361.13 | 1120095.6817 | 2498337.0743 | 1120071.1554 | 2498328.9798 | 1120063.1727
29 | 2498285.1449 | 1120020.0354 | 2498274.1203 | 1120009.1972 | 2498265.8725 | 1120001.3864
30 | 2497974.1805 | 1120096.2724 | 2497946.2753 | 1120115.8878 | 2497938.7676 | 1120103.1396
31 | 2497974.1805 | 1120096.2724 | 2497981.7828 | 1120090.9285 | 2497984.7554 | 1120094.1247
32 | 2497829.8149 | 1119991.7091 | 2497859.3431 | 1120005.6191 | 2497879.5203 | 1120015.0733 | 2497896.296 | 1120031.0223 | 2497938.7676 | 1120103.1396
33 | 2497990.5381 | 1120100.3423 | 2497984.7554 | 1120094.1247
34 | 2497841.9829 | 1119981.575 | 2497829.8149 | 1119991.7091
35 | 2497800.1934 | 1119979.135 | 2497815.9406 | 1119984.8948 | 2497829.8149 | 1119991.7091
36 | 2498325.2908 | 1120229.3975 | 2498328.2685 | 1120227.9687 | 2498332.4557 | 1120227.3424 | 2498337.4119 | 1120227.4703 | 2498341.2019 | 1120228.4627 | 2498345.1366 | 1120230.2533 | 2498348.3557 | 1120230.3326 | 2498352.7927 | 1120229.413 | 2498357.9058 | 1120226.0249 | 2498360.7421 | 1120223.5312 | 2498382.308 | 1120194.973 | 2498388.4402 | 1120186.5647 | 2498397.5079 | 1120171.4584 | 2498403.8636 | 1120163.9469 | 2498406.1686 | 1120159.6833 | 2498407.5559 | 1120156.369 | 2498407.9414 | 1120151.7596
37 | 2498407.9414 | 1120151.7596 | 2498407.6257 | 1120148.1293 | 2498405.8496 | 1120143.0004 | 2498402.9741 | 1120138.5792 | 2498381.6698 | 1120116.6234 | 2498361.13 | 1120095.6817
38 | 2498325.2908 | 1120229.3975 | 2498320.6612 | 1120233.0887 | 2498297.4654 | 1120257.3941 | 2498278.8266 | 1120276.4418
39 | 2498325.2908 | 1120229.3975 | 2498321.1797 | 1120224.4635 | 2498308.9193 | 1120214.897 | 2498274.0822 | 1120172.0155
40 | 2498173.8856 | 1120264.2446 | 2498172.8843 | 1120268.0194 | 2498165.5769 | 1120278.5602
41 | 2498165.5769 | 1120278.5602 | 2498209.6107 | 1120333.2977 | 2498212.9438 | 1120332.8191 | 2498218.1729 | 1120330.8299 | 2498223.7148 | 1120327.7124 | 2498228.8889 | 1120323.834 | 2498232.4781 | 1120320.2269 | 2498265.4342 | 1120287.1849 | 2498269.5333 | 1120283.1579 | 2498274.6179 | 1120279.9148 | 2498278.8266 | 1120276.4418
42 | 2498173.8856 | 1120264.2446 | 2498162.9457 | 1120252.9217
43 | 2498173.8856 | 1120264.2446 | 2498193.8372 | 1120247.1619
44 | 2498232.8851 | 1120224.3375 | 2498278.8266 | 1120276.4418
45 | 2498267.9128 | 1120164.4215 | 2498274.0822 | 1120172.0155
46 | 2498082.7042 | 1120252.1396 | 2498048.5246 | 1120279.8554
47 | 2498048.5246 | 1120279.8554 | 2498004.9117 | 1120221.2795
48 | 2497988.2847 | 1120198.948 | 2498004.9117 | 1120221.2795
49 | 2498122.1995 | 1119871.3899 | 2498079.6691 | 1119834.1941
50 | 2498122.1995 | 1119871.3899 | 2498111.338 | 1119880.6383
51 | 2498122.1995 | 1119871.3899 | 2498141.7618 | 1119888.8971
52 | 2498079.6691 | 1119834.1941 | 2498075.8466 | 1119830.8372
53 | 2498111.338 | 1119880.6383 | 2498110.0702 | 1119881.7178
54 | 2498182.3261 | 1119925.2001 | 2498141.7618 | 1119888.8971
55 | 2498074.2581 | 1119829.4423 | 2498075.8466 | 1119830.8372
56 | 2498256.8291 | 1119992.8222 | 2498249.3313 | 1119985.666
57 | 2498249.3313 | 1119985.666 | 2498234.206 | 1119971.9215
58 | 2498249.3313 | 1119985.666 | 2498245.4259 | 1119991.5799 | 2498239.4376 | 1119997.154
59 | 2498256.8291 | 1119992.8222 | 2498265.8725 | 1120001.3864
60 | 2498226.337 | 1119964.7709 | 2498234.206 | 1119971.9215
61 | 2498232.7024 | 1120003.4234 | 2498239.4376 | 1119997.154
62 | 2498182.3261 | 1119925.2001 | 2498205.6833 | 1119946.0515
63 | 2498182.3261 | 1119925.2001 | 2498181.1015 | 1119926.2547 | 2498169.1403 | 1119936.1309
64 | 2498218.4564 | 1119957.6098 | 2498208.7291 | 1119948.7705 | 2498205.6833 | 1119946.0515
65 | 2498163.9268 | 1119940.4356 | 2498169.1403 | 1119936.1309
66 | 2498057.6215 | 1119818.1778 | 2498059.531 | 1119817.9233 | 2498062.2357 | 1119818.6003 | 2498069.682 | 1119825.4236 | 2498074.2581 | 1119829.4423
67 | 2498057.6215 | 1119818.1778 | 2498052.2934 | 1119820.7248 | 2498048.2442 | 1119823.606 | 2498032.0333 | 1119840.2231 | 2498024.2051 | 1119846.982
68 | 2497985.9019 | 1119871.4008 | 2497992.2644 | 1119869.7679 | 2497999.2205 | 1119866.2928 | 2498007.9606 | 1119860.6085 | 2498017.6651 | 1119852.6287 | 2498024.2051 | 1119846.982
69 | 2498170.0792 | 1120095.7957 | 2498164.2605 | 1120100.3952
70 | 2498142.039 | 1120118.0076 | 2498148.1967 | 1120113.0931 | 2498164.2605 | 1120100.3952
71 | 2498169.6858 | 1120060.7761 | 2498170.6189 | 1120066.2305 | 2498177.2631 | 1120077.5864
72 | 2498142.039 | 1120118.0076 | 2498141.0467 | 1120118.7996
73 | 2498110.0702 | 1119881.7178 | 2498085.6901 | 1119902.4774
74 | 2497862.0601 | 1119955.2077 | 2497875.1978 | 1119948.1352
75 | 2497841.9829 | 1119981.575 | 2497843.8725 | 1119971.47 | 2497849.7137 | 1119961.8542 | 2497862.0601 | 1119955.2077
76 | 2497894.1064 | 1119937.9561 | 2497875.1978 | 1119948.1352
77 | 2497841.9829 | 1119981.575 | 2497843.8725 | 1119971.47 | 2497849.7137 | 1119961.8542
78 | 2497841.9829 | 1119981.575 | 2497853.3672 | 1119987.631 | 2497857.3371 | 1119988.7424 | 2497862.9119 | 1119989.9
79 | 2497894.1064 | 1119937.9561 | 2497894.1064 | 1119937.9561 | 2497906.7565 | 1119937.1643 | 2497916.3023 | 1119939.9049 | 2497922.8751 | 1119946.1868 | 2497925.6883 | 1119953.2883 | 2497925.4702 | 1119958.6509 | 2497923.5809 | 1119961.4734 | 2497921.9941 | 1119963.1904
80 | 2497855.1414 | 1119958.9323 | 2497849.7137 | 1119961.8542 | 2497849.7137 | 1119961.8542
81 | 2497880.1178 | 1119989.9866 | 2497874.0362 | 1119991.0174 | 2497865.507 | 1119990.4388 | 2497862.9119 | 1119989.9
82 | 2498218.4564 | 1119957.6098 | 2498226.337 | 1119964.7709
83 | 2498218.6219 | 1120016.53 | 2498232.7024 | 1120003.4234
84 | 2498201.7949 | 1120240.3486 | 2498193.8372 | 1120247.1619
85 | 2498218.6219 | 1120016.53 | 2498212.1453 | 1120022.5587
86 | 2498195.0686 | 1120038.4542 | 2498212.1453 | 1120022.5587
87 | 2498195.0686 | 1120038.4542 | 2498193.9285 | 1120039.5155
88 | 2498066.1349 | 1120104.1998 | 2498064.4224 | 1120104.9672
89 | 2498060.9185 | 1120106.5373 | 2498064.4224 | 1120104.9672
90 | 2498066.1349 | 1120104.1998 | 2498079.6367 | 1120098.1498
91 | 2498102.338 | 1120077.9374 | 2498096.4746 | 1120080.7663 | 2498087.1517 | 1120093.0533 | 2498079.6367 | 1120098.1498 | 2498079.6367 | 1120098.1498
92 | 2498159.6993 | 1119943.9262 | 2498163.9268 | 1119940.4356
93 | 2498131.2366 | 1120127.3544 | 2498135.1611 | 1120123.497 | 2498141.0467 | 1120118.7996
94 | 2498102.338 | 1120077.9374 | 2498103.7208 | 1120077.2702
95 | 2498137.3646 | 1120061.0379 | 2498103.7208 | 1120077.2702
96 | 2498137.3646 | 1120061.0379 | 2498137.7636 | 1120060.8454
97 | 2497800.1934 | 1119979.135 | 2497795.1599 | 1119977.1855 | 2497801.2178 | 1119970.3455
98 | 2497801.2178 | 1119970.3455 | 2497804.836 | 1119969.3726 | 2497811.8986 | 1119961.7151 | 2497849.4392 | 1119919.1319 | 2497854.4588 | 1119914.3218 | 2497861.1187 | 1119909.3062 | 2497888.3718 | 1119894.0475 | 2497896.1981 | 1119888.1894 | 2497906.5905 | 1119883.4777 | 2497915.8242 | 1119880.5119
99 | 2497735.1083 | 1120043.8316 | 2497732.0406 | 1120040.8483 | 2497781.3016 | 1119986.3811 | 2497791.0584 | 1119975.5872 | 2497795.1599 | 1119977.1855 | 2497800.1934 | 1119979.135
100 | 2497977.1406 | 1119872.7673 | 2497974.926 | 1119873.0624 | 2497934.9847 | 1119876.3718 | 2497920.9127 | 1119878.8775 | 2497915.8242 | 1119880.5119
101 | 2497735.1083 | 1120043.8316 | 2497772.853 | 1120001.8133
102 | 2497983.8035 | 1119871.8795 | 2497977.1406 | 1119872.7673
103 | 2497983.8035 | 1119871.8795 | 2497984.2888 | 1119871.8148 | 2497985.9019 | 1119871.4008
104 | 2498017.1115 | 1119956.3513 | 2498025.3564 | 1119949.0237
105 | 2498193.5597 | 1120039.8588 | 2498193.9285 | 1120039.5155
106 | 2498193.5597 | 1120039.8588 | 2498191.6537 | 1120041.633
107 | 2497946.3457 | 1120223.7431 | 2497933.865 | 1120207.1658 | 2497934.0425 | 1120204.4278 | 2497930.8469 | 1120200.0144
108 | 2498152.4212 | 1120053.7735 | 2498148.3309 | 1120055.747
109 | 2498152.4212 | 1120053.7735 | 2498152.4212 | 1120053.7735 | 2498160.0086 | 1120053.4233 | 2498160.0086 | 1120053.4233
110 | 2498147.7257 | 1120056.039 | 2498148.3309 | 1120055.747
111 | 2498169.6858 | 1120060.7761 | 2498165.2643 | 1120056.2032 | 2498160.0086 | 1120053.4233
112 | 2498147.7257 | 1120056.039 | 2498141.1524 | 1120059.2104
113 | 2498169.6858 | 1120060.7761 | 2498176.3934 | 1120055.8378 | 2498185.7893 | 1120047.0918
114 | 2497882.226 | 1119944.3518 | 2497894.1064 | 1119937.9561 | 2497906.4451 | 1119937.1838
115 | 2497916.3023 | 1119939.9049 | 2497906.7565 | 1119937.1643 | 2497906.4451 | 1119937.1838
116 | 2497882.226 | 1119944.3518 | 2497855.1414 | 1119958.9323
117 | 2497922.8751 | 1119946.1868 | 2497916.3023 | 1119939.9049 | 2497916.3023 | 1119939.9049
118 | 2497912.134 | 1119973.4617 | 2497914.3429 | 1119971.469 | 2497923.5809 | 1119961.4734 | 2497925.4702 | 1119958.6509 | 2497925.6883 | 1119953.2883 | 2497922.8751 | 1119946.1868 | 2497922.8751 | 1119946.1868
119 | 2498140.0395 | 1120059.7474 | 2498141.1524 | 1120059.2104
120 | 2498137.7636 | 1120060.8454 | 2498140.0395 | 1120059.7474
121 | 2498191.6537 | 1120041.633 | 2498185.7893 | 1120047.0918
122 | 2498017.1115 | 1119956.3513 | 2497991.7303 | 1119978.909
123 | 2497983.489 | 1119986.2335 | 2497991.7303 | 1119978.909
124 | 2497983.489 | 1119986.2335 | 2497978.8607 | 1119990.3469
125 | 2497975.2439 | 1119993.5614 | 2497978.8607 | 1119990.3469
126 | 2497912.134 | 1119973.4617 | 2497905.6397 | 1119979.3208 | 2497901.1933 | 1119982.4649

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2497953.9943 | 1120157.1613
1 | 2497825.989 | 1120023.3048
2 | 2497922.0253 | 1120187.8313
3 | 2497969.4264 | 1120173.6195
4 | 2497812.9757 | 1120007.1591
5 | 2497929.5874 | 1120198.2749
6 | 2497972.8823 | 1120178.2611
7 | 2498195.5879 | 1120100.7995
8 | 2498193.582 | 1120098.3139
9 | 2498196.9608 | 1120102.5006
10 | 2498179.3775 | 1120084.5612
11 | 2498197.2553 | 1120102.8656
12 | 2498051.3184 | 1119931.7445
13 | 2498045.2842 | 1119931.3126
14 | 2498063.5946 | 1119921.2915
15 | 2498027.5766 | 1119947.0504
16 | 2498031.9206 | 1119917.0436
17 | 2498067.5125 | 1119917.9554
18 | 2498303.4226 | 1120038.004
19 | 2498306.6308 | 1120041.1579
20 | 2498297.1734 | 1120031.8604
21 | 2498328.9798 | 1120063.1727
22 | 2498285.1449 | 1120020.0354
23 | 2497974.1805 | 1120096.2724
24 | 2497938.7676 | 1120103.1396
25 | 2497984.7554 | 1120094.1247
26 | 2497829.8149 | 1119991.7091
27 | 2497990.5381 | 1120100.3423
28 | 2498031.8148 | 1119916.9307
29 | 2498407.9414 | 1120151.7596
30 | 2498325.2908 | 1120229.3975
31 | 2498361.13 | 1120095.6817
32 | 2498165.5769 | 1120278.5602
33 | 2498173.8856 | 1120264.2446
34 | 2498278.8266 | 1120276.4418
35 | 2498274.0822 | 1120172.0155
36 | 2498232.8851 | 1120224.3375
37 | 2498048.5246 | 1120279.8554
38 | 2498082.7041 | 1120252.1396
39 | 2498004.9117 | 1120221.2795
40 | 2498122.1995 | 1119871.3899
41 | 2498079.6691 | 1119834.1941
42 | 2498111.338 | 1119880.6383
43 | 2498141.7618 | 1119888.8971
44 | 2498075.8466 | 1119830.8372
45 | 2498249.3313 | 1119985.666
46 | 2498256.8291 | 1119992.8222
47 | 2498234.206 | 1119971.9215
48 | 2498239.4376 | 1119997.154
49 | 2498182.3261 | 1119925.2001
50 | 2498205.6833 | 1119946.0515
51 | 2498169.1403 | 1119936.1309
52 | 2498057.6215 | 1119818.1778
53 | 2498074.2581 | 1119829.4423
54 | 2498024.2051 | 1119846.982
55 | 2498265.8725 | 1120001.3864
56 | 2498170.0792 | 1120095.7957
57 | 2498164.2605 | 1120100.3952
58 | 2498177.2631 | 1120077.5864
59 | 2498142.039 | 1120118.0076
60 | 2498110.0702 | 1119881.7178
61 | 2498085.6901 | 1119902.4774
62 | 2497862.0601 | 1119955.2077
63 | 2497875.1978 | 1119948.1352
64 | 2497841.9829 | 1119981.575
65 | 2497894.1064 | 1119937.9561
66 | 2497849.7137 | 1119961.8542
67 | 2497862.9119 | 1119989.9
68 | 2498226.337 | 1119964.7709
69 | 2498232.7024 | 1120003.4234
70 | 2498162.9457 | 1120252.9217
71 | 2498193.8372 | 1120247.1619
72 | 2498218.6219 | 1120016.53
73 | 2498212.1453 | 1120022.5587
74 | 2498195.0686 | 1120038.4542
75 | 2498064.4224 | 1120104.9672
76 | 2498066.1349 | 1120104.1998
77 | 2498060.9185 | 1120106.5373
78 | 2498079.6367 | 1120098.1498
79 | 2498201.7948 | 1120240.3486
80 | 2498163.9267 | 1119940.4356
81 | 2498159.6993 | 1119943.9262
82 | 2498218.4564 | 1119957.6098
83 | 2498141.0467 | 1120118.7996
84 | 2498102.338 | 1120077.9374
85 | 2498103.7208 | 1120077.2702
86 | 2498137.3646 | 1120061.0379
87 | 2497801.2178 | 1119970.3455
88 | 2497800.1934 | 1119979.135
89 | 2497915.8242 | 1119880.5119
90 | 2497735.1083 | 1120043.8316
91 | 2497772.853 | 1120001.8133
92 | 2497977.1406 | 1119872.7673
93 | 2497985.9019 | 1119871.4008
94 | 2497983.8035 | 1119871.8795
95 | 2498025.3564 | 1119949.0237
96 | 2498193.9285 | 1120039.5155
97 | 2498193.5597 | 1120039.8588
98 | 2497930.8469 | 1120200.0144
99 | 2497946.3457 | 1120223.7431
100 | 2498152.4212 | 1120053.7735
101 | 2498148.3309 | 1120055.747
102 | 2498160.0086 | 1120053.4233
103 | 2498147.7257 | 1120056.039
104 | 2498169.6858 | 1120060.7761
105 | 2498267.9128 | 1120164.4215
106 | 2497906.4451 | 1119937.1838
107 | 2497882.226 | 1119944.3518
108 | 2497916.3023 | 1119939.9049
109 | 2497855.1414 | 1119958.9323
110 | 2497922.8751 | 1119946.1868
111 | 2497921.9941 | 1119963.1904
112 | 2497880.1178 | 1119989.9866
113 | 2498140.0395 | 1120059.7474
114 | 2498141.1524 | 1120059.2104
115 | 2498137.7636 | 1120060.8454
116 | 2498203.1913 | 1120110.2209
117 | 2498191.6537 | 1120041.633
118 | 2498185.7893 | 1120047.0918
119 | 2498017.1115 | 1119956.3513
120 | 2497991.7303 | 1119978.909
121 | 2497983.489 | 1119986.2335
122 | 2497978.8607 | 1119990.3469
123 | 2497975.2439 | 1119993.5614
124 | 2497912.134 | 1119973.4617
125 | 2497901.1933 | 1119982.4649
126 | 2498131.2366 | 1120127.3544
127 | 2497988.2847 | 1120198.948
128 | 2498060.9185 | 1120106.5373

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1