## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6628-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6628-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6628-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6628-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6628-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6628-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6628-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6628-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6628-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6628-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6628-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6628-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6628-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6628-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6628-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6628-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6628-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6628-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6628-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6628-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6628-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6628-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6628-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6628-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6628-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6628-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6628-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6628-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6628-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6628-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6628-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6628-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6628-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6628-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6628-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6628-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6628-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6628-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6628-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6628-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6628-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6628-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6628-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6628-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6628-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6628-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6628-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6628-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6628-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6628-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6628-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6628-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6628-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6628-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6628-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6628-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6628-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6628-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6628-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6628-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6628-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6628-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6628-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6628-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6628-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6628-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6628-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6628-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6628-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6628-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6628-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6628-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6628-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6628-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6628-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6628-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6628-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6628-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6628-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6628-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6628-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6628-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6628-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6628-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6628-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6628-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6628-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6628-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6628-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6628-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6628-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6628-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6628-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6628-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6628-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6628-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6628-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6628-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6628-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6628-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6628-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6628-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6628-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6628-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6628-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6628-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6628-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6628-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6628-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6628-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6628-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6628-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6628-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6628-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6628-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6628-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6628-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6628-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6628-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6628-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6628-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6628-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6628-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6628-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6628-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6628-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6628-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6628-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6628-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6628-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6628-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6628-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6628-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6628-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6628-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6628-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6628-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_6628-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_6628-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_6628-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_6628-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_6628-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_6628-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_645_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6628-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0046369 | 0.0011621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6628-1_0_4_load_1 | 1 | 0.00094305 | 0.00023635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6628-1_0_4_load_2 | 2 | 0.00018679 | 4.6814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6628-1_0_4_load_26 | 4 | 0.00019506 | 4.8886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6628-1_0_4_load_148 | 8 | 0.00055058 | 0.00013799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6628-1_0_4_load_149 | 11 | 0.00057614 | 0.00014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6628-1_0_4_load_150 | 12 | 0.00068361 | 0.00017133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6628-1_0_4_load_146 | 13 | 0.00057047 | 0.00014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6628-1_0_4_load_123 | 16 | 0.0018978 | 0.00047564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6628-1_0_4_load_88 | 17 | 0.00012816 | 3.2119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6628-1_0_4_load_85 | 18 | 0.0023328 | 0.00058466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6628-1_0_4_load_94 | 19 | 0.00019583 | 4.9081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6628-1_0_4_load_145 | 22 | 0.0016198 | 0.00040597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6628-1_0_4_load_139 | 23 | 0.0064679 | 0.001621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6628-1_0_4_load_89 | 26 | 0.0012091 | 0.00030304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6628-1_0_4_load_140 | 29 | 0.00084507 | 0.00021179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6628-1_0_4_load_57 | 30 | 0.0041256 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6628-1_0_4_load_48 | 31 | 0.0022727 | 0.0005696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6628-1_0_4_load_4 | 32 | 0.00084759 | 0.00021242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6628-1_0_4_load_5 | 33 | 0.0013504 | 0.00033844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6628-1_0_4_load_6 | 34 | 0.002047 | 0.00051304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6628-1_0_4_load_8 | 36 | 0.0013204 | 0.00033091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6628-1_0_4_load_9 | 37 | 0.00090888 | 0.00022779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6628-1_0_4_load_136 | 40 | 0.0011533 | 0.00028904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6628-1_0_4_load_106 | 44 | 0.0014425 | 0.00036153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6628-1_0_4_load_82 | 45 | 0.00050349 | 0.00012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6628-1_0_4_load_119 | 46 | 0.0016993 | 0.00042589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6628-1_0_4_load_100 | 49 | 0.0016765 | 0.00042018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6628-1_0_4_load_133 | 51 | 0.0033462 | 0.00083865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6628-1_0_4_load_129 | 53 | 0.0015553 | 0.00038979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6628-1_0_4_load_105 | 55 | 0.044398 | 0.011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6628-1_0_4_load_104 | 56 | 0.0058152 | 0.0014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6628-1_0_4_load_144 | 57 | 0.0050906 | 0.0012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6628-1_0_4_load_96 | 60 | 0.0009924 | 0.00024872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6628-1_0_4_load_112 | 62 | 0.0033634 | 0.00084296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6628-1_0_4_load_137 | 64 | 0.097258 | 0.024375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6628-1_0_4_load_131 | 65 | 0.0021588 | 0.00054104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6628-1_0_4_load_109 | 66 | 0.0011015 | 0.00027607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6628-1_0_4_load_135 | 67 | 0.0031245 | 0.00078308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6628-1_0_4_load_107 | 68 | 0.0015361 | 0.00038498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6628-1_0_4_load_80 | 69 | 0.00057014 | 0.00014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6628-1_0_4_load_84 | 70 | 0.0027277 | 0.00068363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6628-1_0_4_load_83 | 71 | 0.00070086 | 0.00017565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6628-1_0_4_load_98 | 73 | 0.0010902 | 0.00027322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6628-1_0_4_load_132 | 74 | 0.0032956 | 0.00082596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6628-1_0_4_load_95 | 76 | 0.00039719 | 9.9544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6628-1_0_4_load_110 | 77 | 0.00054454 | 0.00013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6628-1_0_4_load_147 | 80 | 0.00059756 | 0.00014976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6628-1_0_4_load_92 | 81 | 0.0001267 | 3.1753e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6628-1_0_4_load_86 | 82 | 0.0010637 | 0.00026659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6628-1_0_4_load_93 | 83 | 0.00012738 | 3.1925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6628-1_0_4_load_87 | 84 | 0.00014029 | 3.5161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6628-1_0_4_load_44 | 87 | 0.0043261 | 0.0010842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6628-1_0_4_load_45 | 88 | 0.0011606 | 0.00029087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6628-1_0_4_load_47 | 89 | 0.0040729 | 0.0010208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6628-1_0_4_load_50 | 91 | 0.0012758 | 0.00031975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6628-1_0_4_load_51 | 92 | 0.00067324 | 0.00016873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6628-1_0_4_load_52 | 93 | 0.0052619 | 0.0013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6628-1_0_4_load_56 | 97 | 0.00062222 | 0.00015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6628-1_0_4_load_142 | 98 | 0.00055229 | 0.00013842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6628-1_0_4_load_141 | 99 | 0.00049951 | 0.00012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6628-1_0_4_load_143 | 100 | 0.0038 | 0.00095238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6628-1_0_4_load_66 | 101 | 0.0013422 | 0.00033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6628-1_0_4_load_130 | 102 | 0.0020746 | 0.00051994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6628-1_0_4_load_71 | 103 | 0.0021782 | 0.0005459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6628-1_0_4_load_60 | 104 | 0.0034104 | 0.00085472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6628-1_0_4_load_61 | 105 | 0.0019304 | 0.0004838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6628-1_0_4_load_62 | 106 | 0.00051552 | 0.0001292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6628-1_0_4_load_63 | 107 | 0.0008209 | 0.00020574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6628-1_0_4_load_64 | 108 | 0.00076638 | 0.00019207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6628-1_0_4_load_65 | 109 | 0.0011211 | 0.00028098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6628-1_0_4_load_67 | 110 | 0.003277 | 0.00082128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6628-1_0_4_load_68 | 111 | 0.00071893 | 0.00018018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6628-1_0_4_load_69 | 112 | 0.003535 | 0.00088595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6628-1_0_4_load_70 | 113 | 0.00077827 | 0.00019505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6628-1_0_4_load_72 | 114 | 0.00056761 | 0.00014226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6628-1_0_4_load_90 | 115 | 0.00052133 | 0.00013066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6628-1_0_4_load_74 | 116 | 0.00089325 | 0.00022387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6628-1_0_4_load_75 | 117 | 0.0017468 | 0.0004378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6628-1_0_4_load_76 | 118 | 0.0015415 | 0.00038633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6628-1_0_4_load_77 | 119 | 0.0010149 | 0.00025435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6628-1_0_4_load_78 | 120 | 0.0017505 | 0.00043873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6628-1_0_4_load_79 | 121 | 0.0017492 | 0.0004384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6628-1_0_4_load_101 | 122 | 0.002254 | 0.0005649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6628-1_0_4_load_81 | 124 | 0.00051045 | 0.00012793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6628-1_0_4_load_126 | 125 | 0.0034704 | 0.00086977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6628-1_0_4_load_127 | 126 | 0.0034543 | 0.00086572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6628-1_0_4_load_97 | 127 | 0.0017513 | 0.00043893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6628-1_0_4_load_102 | 128 | 0.0034909 | 0.0008749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6628-1_0_4_load_103 | 129 | 0.0034647 | 0.00086833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6628-1_0_4_load_134 | 130 | 0.0034675 | 0.00086903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6628-1_0_4_load_108 | 131 | 0.0020743 | 0.00051988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6628-1_0_4_load_111 | 132 | 0.00041381 | 0.00010371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6628-1_0_4_load_113 | 133 | 0.00088336 | 0.00022139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6628-1_0_4_load_114 | 134 | 0.0011396 | 0.0002856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6628-1_0_4_load_115 | 135 | 0.0013145 | 0.00032944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6628-1_0_4_load_116 | 136 | 0.0011069 | 0.00027741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6628-1_0_4_load_120 | 138 | 0.00078873 | 0.00019767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6628-1_0_4_load_121 | 139 | 0.00089808 | 0.00022508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6628-1_0_4_load_125 | 140 | 0.0008049 | 0.00020173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6628-1_0_4_load_124 | 141 | 0.0009044 | 0.00022666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6628-1_0_4_load_128 | 142 | 0.0034212 | 0.00085744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6628-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.068429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6628-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.003841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6628-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0076185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6628-1_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.071082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6628-1_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0078795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6628-1_0_4_line_5 |  | 5 | 19 | 0.0078942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6628-1_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.023184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6628-1_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.025552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6628-1_0_4_line_8 |  | 7 | 12 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6628-1_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.00027819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6628-1_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.033394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6628-1_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.024416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6628-1_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.023139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6628-1_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.004107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6628-1_0_4_line_14 |  | 10 | 15 | 0.030516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6628-1_0_4_line_15 |  | 13 | 80 | 0.00017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6628-1_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.016926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6628-1_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.022381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6628-1_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.056961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6628-1_0_4_line_19 |  | 17 | 81 | 0.016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6628-1_0_4_line_20 |  | 18 | 82 | 0.0061734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6628-1_0_4_line_21 |  | 19 | 83 | 0.0098736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6628-1_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.033542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6628-1_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.014278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6628-1_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.030755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6628-1_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.030383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6628-1_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.009704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6628-1_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.031229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6628-1_0_4_line_28 |  | 25 | 64 | 0.0030597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6628-1_0_4_line_29 |  | 26 | 84 | 0.03109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6628-1_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.056378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6628-1_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0072693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6628-1_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.090226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_6628-1_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_6628-1_0_4_line_34 |  | 30 | 85 | 0.0239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_6628-1_0_4_line_35 |  | 31 | 86 | 0.008486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_6628-1_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_6628-1_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.0042411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_6628-1_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0058545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_6628-1_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0055491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_6628-1_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.03475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_6628-1_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_6628-1_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0024702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6628-1_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0089852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6628-1_0_4_line_44 |  | 39 | 45 | 0.0076085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6628-1_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.30337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_6628-1_0_4_line_46 |  | 40 | 67 | 0.044918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6628-1_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.048192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6628-1_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.032068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6628-1_0_4_line_49 |  | 41 | 44 | 0.11002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_6628-1_0_4_line_50 |  | 42 | 66 | 0.15565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6628-1_0_4_line_51 |  | 43 | 46 | 0.020531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_6628-1_0_4_line_52 |  | 43 | 47 | 0.032055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_6628-1_0_4_line_53 |  | 44 | 68 | 0.012642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6628-1_0_4_line_54 |  | 45 | 69 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6628-1_0_4_line_55 |  | 46 | 72 | 0.012639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_6628-1_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.051361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6628-1_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_6628-1_0_4_line_58 |  | 48 | 52 | 0.045702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_6628-1_0_4_line_59 |  | 48 | 53 | 0.049014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_6628-1_0_4_line_60 |  | 48 | 50 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_6628-1_0_4_line_61 |  | 49 | 73 | 0.037192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_6628-1_0_4_line_62 |  | 50 | 51 | 0.038523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_6628-1_0_4_line_63 |  | 51 | 74 | 6.0206e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6628-1_0_4_line_64 |  | 52 | 57 | 0.035461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6628-1_0_4_line_65 |  | 52 | 54 | 0.019306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6628-1_0_4_line_66 |  | 53 | 75 | 0.00060373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_6628-1_0_4_line_67 |  | 54 | 55 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6628-1_0_4_line_68 |  | 54 | 56 | 0.03614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6628-1_0_4_line_69 |  | 58 | 59 | 0.0099596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6628-1_0_4_line_70 |  | 58 | 60 | 0.047639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6628-1_0_4_line_71 |  | 59 | 61 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_6628-1_0_4_line_72 |  | 59 | 62 | 0.042303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_6628-1_0_4_line_73 |  | 60 | 76 | 0.00038468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6628-1_0_4_line_74 |  | 61 | 65 | 0.12155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_6628-1_0_4_line_75 |  | 61 | 63 | 0.012037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6628-1_0_4_line_76 |  | 62 | 77 | 0.025736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_6628-1_0_4_line_77 |  | 63 | 64 | 0.036318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6628-1_0_4_line_78 |  | 65 | 78 | 0.033108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_6628-1_0_4_line_79 |  | 68 | 131 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6628-1_0_4_line_80 |  | 69 | 124 | 0.0067231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6628-1_0_4_line_81 |  | 70 | 71 | 0.0034661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6628-1_0_4_line_82 |  | 71 | 124 | 0.032109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6628-1_0_4_line_83 |  | 72 | 135 | 0.0087647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_6628-1_0_4_line_84 |  | 73 | 127 | 0.016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_6628-1_0_4_line_85 |  | 75 | 125 | 0.033594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_6628-1_0_4_line_86 |  | 75 | 115 | 0.019139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_6628-1_0_4_line_87 |  | 77 | 132 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6628-1_0_4_line_88 |  | 78 | 79 | 0.017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_6628-1_0_4_line_89 |  | 79 | 102 | 0.0081952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_6628-1_0_4_line_90 |  | 79 | 103 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_6628-1_0_4_line_91 |  | 81 | 83 | 0.00082602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6628-1_0_4_line_92 |  | 82 | 84 | 0.0037956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6628-1_0_4_line_93 |  | 85 | 102 | 0.016472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_6628-1_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.025216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_6628-1_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 2.8175e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_6628-1_0_4_line_96 |  | 88 | 89 | 0.026705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_6628-1_0_4_line_97 |  | 89 | 90 | 0.029761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_6628-1_0_4_line_98 |  | 90 | 91 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6628-1_0_4_line_99 |  | 90 | 92 | 0.031243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_6628-1_0_4_line_100 |  | 92 | 93 | 0.0021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_6628-1_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.02206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_6628-1_0_4_line_102 |  | 94 | 95 | 0.05093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6628-1_0_4_line_103 |  | 94 | 96 | 0.039831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_6628-1_0_4_line_104 |  | 95 | 97 | 0.070523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6628-1_0_4_line_105 |  | 96 | 98 | 0.030022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_6628-1_0_4_line_106 |  | 96 | 99 | 0.017483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6628-1_0_4_line_107 |  | 98 | 100 | 0.010437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_6628-1_0_4_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0021533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6628-1_0_4_line_109 |  | 101 | 108 | 0.0030097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6628-1_0_4_line_110 |  | 103 | 112 | 0.055243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_6628-1_0_4_line_111 |  | 104 | 105 | 0.0048565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6628-1_0_4_line_112 |  | 104 | 106 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6628-1_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0047233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6628-1_0_4_line_114 |  | 106 | 108 | 0.007577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6628-1_0_4_line_115 |  | 107 | 109 | 0.027057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6628-1_0_4_line_116 |  | 110 | 111 | 0.025663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_6628-1_0_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.027865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_6628-1_0_4_line_118 |  | 111 | 113 | 0.001669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_6628-1_0_4_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0047109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_6628-1_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.018813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_6628-1_0_4_line_121 |  | 116 | 117 | 0.0022445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6628-1_0_4_line_122 |  | 116 | 118 | 0.022087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6628-1_0_4_line_123 |  | 117 | 119 | 0.001521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6628-1_0_4_line_124 |  | 118 | 120 | 0.003803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6628-1_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.00023231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6628-1_0_4_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0074425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6628-1_0_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.020929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_6628-1_0_4_line_128 |  | 123 | 128 | 0.031389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_6628-1_0_4_line_129 |  | 123 | 127 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_6628-1_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.00023772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6628-1_0_4_line_131 |  | 126 | 142 | 0.0015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6628-1_0_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.00016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6628-1_0_4_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0017392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6628-1_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.01497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6628-1_0_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.0065118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_6628-1_0_4_line_136 |  | 134 | 136 | 0.010615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_6628-1_0_4_line_137 |  | 136 | 137 | 0.020933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_6628-1_0_4_line_138 |  | 137 | 138 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_6628-1_0_4_line_139 |  | 137 | 139 | 0.022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_6628-1_0_4_line_140 |  | 138 | 140 | 0.00037216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_6628-1_0_4_line_141 |  | 139 | 141 | 0.0096402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6628-1_0_4_trafo_110 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2498801.4092 | 1114217.2364 | 2498814.9257 | 1114260.3418 | 2498816.805 | 1114265.1023 | 2498818.6631 | 1114269.0515 | 2498822.6227 | 1114277.6574 | 2498824.0116 | 1114281.7256 | 2498824.0116 | 1114281.7256
1 | 2498824.0116 | 1114281.7256 | 2498825.0211 | 1114285.4316
2 | 2498827.0235 | 1114292.7823 | 2498825.0211 | 1114285.4316
3 | 2498827.0235 | 1114292.7823 | 2498829.5073 | 1114305.5154 | 2498831.2882 | 1114313.1683 | 2498833.405 | 1114318.2695 | 2498836.9313 | 1114324.5256 | 2498843.4706 | 1114330.3533 | 2498855.7781 | 1114339.32 | 2498866.9379 | 1114347.0233
4 | 2498873.4225 | 1114351.4995 | 2498866.9379 | 1114347.0233
5 | 2498873.4225 | 1114351.4995 | 2498880.7774 | 1114354.3673
6 | 2498890.6385 | 1114460.5139 | 2498893.57 | 1114466.7689 | 2498897.1935 | 1114466.8307 | 2498898.4133 | 1114465.8764 | 2498900.3969 | 1114464.8648 | 2498903.7195 | 1114463.0971 | 2498908.3404 | 1114460.9074
7 | 2498908.3404 | 1114460.9074 | 2498896.6485 | 1114438.1874
8 | 2498890.6385 | 1114460.5139 | 2498882.9663 | 1114446.1239
9 | 2498896.6485 | 1114438.1874 | 2498896.5212 | 1114437.94
10 | 2498885.349 | 1114416.23 | 2498889.165 | 1114414.4095 | 2498890.4683 | 1114413.8207 | 2498891.9542 | 1114413.0732 | 2498895.5447 | 1114411.1565 | 2498896.8104 | 1114410.635 | 2498899.984 | 1114409.1922 | 2498901.4025 | 1114408.5681 | 2498904.859 | 1114406.9538 | 2498906.3378 | 1114406.2398 | 2498907.5789 | 1114405.6298 | 2498911.2094 | 1114403.8013 | 2498915.4121 | 1114401.5408
11 | 2498885.349 | 1114416.23 | 2498896.5212 | 1114437.94
12 | 2498915.4121 | 1114401.5408 | 2498926.1016 | 1114422.0632
13 | 2498915.4121 | 1114401.5408 | 2498919.0887 | 1114399.6894
14 | 2498915.4121 | 1114401.5408 | 2498906.9223 | 1114390.3756 | 2498908.1795 | 1114389.3428 | 2498910.6023 | 1114388.2683 | 2498915.8066 | 1114385.8577 | 2498919.2403 | 1114384.266 | 2498921.6935 | 1114383.1577
15 | 2498926.1834 | 1114422.2203 | 2498926.1016 | 1114422.0632
16 | 2498919.0887 | 1114399.6894 | 2498932.5922 | 1114409.8946
17 | 2498921.6935 | 1114383.1577 | 2498904.6781 | 1114370.2448 | 2498903.8281 | 1114369.6802
18 | 2498921.6935 | 1114383.1577 | 2498972.6559 | 1114357.7131
19 | 2498903.8281 | 1114369.6802 | 2498889.6897 | 1114360.2879
20 | 2498972.6559 | 1114357.7131 | 2498972.6559 | 1114357.7131 | 2498975.5282 | 1114363.1777
21 | 2498880.7774 | 1114354.3673 | 2498889.0016 | 1114359.8308
22 | 2498994.4343 | 1114450.0412 | 2499007.4723 | 1114443.1082 | 2499014.8535 | 1114439.2381 | 2499017.0083 | 1114443.3937 | 2499020.2011 | 1114448.1879
23 | 2498994.4343 | 1114450.0412 | 2498986.395 | 1114454.278 | 2498981.8009 | 1114456.6938
24 | 2499020.2011 | 1114448.1879 | 2499004.859 | 1114458.2168 | 2498994.3535 | 1114464.8524
25 | 2499007.793 | 1114420.6776 | 2499010.5442 | 1114430.4823 | 2499014.8535 | 1114439.2381 | 2499017.0083 | 1114443.3937 | 2499020.2011 | 1114448.1879
26 | 2499020.2011 | 1114448.1879 | 2499028.1165 | 1114442.5412
27 | 2499007.793 | 1114420.6776 | 2498993.5777 | 1114392.8711
28 | 2499028.1165 | 1114442.5412 | 2499030.5956 | 1114440.7481
29 | 2498993.5777 | 1114392.8711 | 2498992.1031 | 1114389.9867 | 2498984.6938 | 1114380.6155 | 2498977.2942 | 1114366.5375
30 | 2499167.3748 | 1114667.1056 | 2499170.9874 | 1114671.615 | 2499170.4451 | 1114673.3695 | 2499176.7287 | 1114683.36 | 2499182.2685 | 1114686.7254 | 2499183.932 | 1114683.1955 | 2499192.5115 | 1114665.0412 | 2499195.8011 | 1114659.4385
31 | 2499167.3748 | 1114667.1056 | 2499169.574 | 1114664.6675 | 2499171.5944 | 1114661.2316
32 | 2499195.8011 | 1114659.4385 | 2499192.0354 | 1114651.763 | 2499184.3304 | 1114623.2178 | 2499181.401 | 1114611.9706 | 2499178.9801 | 1114599.7144 | 2499177.7225 | 1114588.6728 | 2499177.2414 | 1114576.0284 | 2499177.3913 | 1114571.8038
33 | 2499195.8011 | 1114659.4385 | 2499202.1815 | 1114647.9099
34 | 2499179.0368 | 1114547.9697 | 2499177.7302 | 1114562.2561 | 2499177.3913 | 1114571.8038
35 | 2499206.2906 | 1114640.4852 | 2499202.1815 | 1114647.9099
36 | 2499038.859 | 1114159.6812 | 2499050.3947 | 1114175.1021
37 | 2499038.859 | 1114159.6812 | 2499036.3186 | 1114156.2852
38 | 2499053.9016 | 1114179.7901 | 2499050.3947 | 1114175.1021
39 | 2499032.9946 | 1114151.8418 | 2499036.3186 | 1114156.2852
40 | 2499053.9016 | 1114179.7901 | 2499073.4055 | 1114208.5501
41 | 2499023.9272 | 1114139.7204 | 2499032.9946 | 1114151.8418
42 | 2499074.7919 | 1114210.5945 | 2499073.4055 | 1114208.5501
43 | 2499023.9272 | 1114139.7204 | 2499018.145 | 1114132.8428
44 | 2499074.7919 | 1114210.5945 | 2499078.8327 | 1114217.0413
45 | 2499074.7919 | 1114210.5945 | 2499125.3817 | 1114216.4105 | 2499164.9138 | 1114161.7175 | 2499181.5377 | 1114139.093 | 2499187.3802 | 1114131.3909 | 2499211.0615 | 1114152.6433 | 2499221.3992 | 1114162.0771 | 2499268.4822 | 1114213.3368 | 2499277.7649 | 1114223.4442 | 2499281.0389 | 1114227.0921 | 2499285.6213 | 1114219.322 | 2499288.6957 | 1114222.1171
46 | 2498989.2391 | 1114098.4612 | 2499018.145 | 1114132.8428
47 | 2499315.699 | 1114182.1872 | 2499308.5182 | 1114191.6348 | 2499301.1378 | 1114202.5422 | 2499288.6957 | 1114222.1171
48 | 2499271.801 | 1114249.3709 | 2499277.2974 | 1114240.8296 | 2499288.6957 | 1114222.1171
49 | 2499288.6957 | 1114222.1171 | 2499323.6794 | 1114254.6779 | 2499328.2503 | 1114264.319 | 2499354.4628 | 1114288.276 | 2499366.3804 | 1114299.0269
50 | 2499430.0628 | 1114288.0972 | 2499315.699 | 1114182.1872
51 | 2499271.801 | 1114249.3709 | 2499287.0095 | 1114263.1635
52 | 2499252.7036 | 1114275.1383 | 2499265.4516 | 1114258.6379 | 2499271.801 | 1114249.3709
53 | 2499366.3804 | 1114299.0269 | 2499375.7675 | 1114307.4949
54 | 2499089.7813 | 1114234.5091 | 2499078.8327 | 1114217.0413
55 | 2499296.3716 | 1114271.6539 | 2499287.0095 | 1114263.1635
56 | 2499234.6244 | 1114315.1866 | 2499235.1555 | 1114313.221 | 2499235.4497 | 1114311.8708 | 2499235.3395 | 1114309.8936 | 2499234.6548 | 1114307.737 | 2499233.4782 | 1114305.7331 | 2499229.1964 | 1114300.4677 | 2499242.7209 | 1114287.0008 | 2499252.7036 | 1114275.1383
57 | 2499252.7036 | 1114275.1383 | 2499265.2426 | 1114286.9199
58 | 2499208.2304 | 1114305.8535 | 2499210.9684 | 1114309.3212 | 2499213.841 | 1114312.9868 | 2499221.6202 | 1114307.4871 | 2499229.1964 | 1114300.4677 | 2499233.4782 | 1114305.7331 | 2499234.6548 | 1114307.737 | 2499235.3395 | 1114309.8936 | 2499235.4497 | 1114311.8708 | 2499235.1555 | 1114313.221 | 2499234.6244 | 1114315.1866
59 | 2499234.6244 | 1114315.1866 | 2499220.934 | 1114351.1482 | 2499219.1199 | 1114361.5257
60 | 2499234.6244 | 1114315.1866 | 2499235.1555 | 1114313.221 | 2499243.2086 | 1114317.6786
61 | 2499291.3517 | 1114313.3474 | 2499288.502 | 1114309.7755 | 2499279.7359 | 1114300.5377 | 2499265.2426 | 1114286.9199
62 | 2499243.2086 | 1114317.6786 | 2499244.4613 | 1114314.9783 | 2499257.044 | 1114321.951 | 2499259.2988 | 1114325.6269 | 2499260.6099 | 1114330.6082 | 2499258.2022 | 1114332.594 | 2499260.8391 | 1114340.755
63 | 2499260.8576 | 1114340.8123 | 2499260.8391 | 1114340.755
64 | 2499208.2304 | 1114305.8535 | 2499191.8594 | 1114318.1449 | 2499179.4247 | 1114326.515
65 | 2499208.7929 | 1114291.4017 | 2499214.6609 | 1114300.9989 | 2499208.2304 | 1114305.8535
66 | 2499219.0159 | 1114362.1204 | 2499219.1199 | 1114361.5257
67 | 2499198.1151 | 1114274.0574 | 2499201.607 | 1114279.6584 | 2499208.7929 | 1114291.4017
68 | 2499208.7929 | 1114291.4017 | 2499233.4274 | 1114264.9582
69 | 2499072.6197 | 1114399.8499 | 2499075.0428 | 1114403.4229 | 2499078.1721 | 1114408.1181
70 | 2499072.6197 | 1114399.8499 | 2499111.9431 | 1114372.9591
71 | 2499065.0281 | 1114417.4987 | 2499067.5629 | 1114415.7331 | 2499078.1721 | 1114408.1181
72 | 2499078.1721 | 1114408.1181 | 2499085.5217 | 1114404.6601 | 2499113.6144 | 1114385.1901
73 | 2499112.2606 | 1114372.7419 | 2499111.9431 | 1114372.9591
74 | 2499065.0281 | 1114417.4987 | 2499080.3035 | 1114445.5951 | 2499086.6767 | 1114457.2295 | 2499099.6208 | 1114471.5227 | 2499125.0829 | 1114492.1669 | 2499144.0498 | 1114507.2702
75 | 2499065.0281 | 1114417.4987 | 2499062.3505 | 1114412.5625 | 2499057.4139 | 1114416.6696
76 | 2499134.767 | 1114370.5301 | 2499113.6144 | 1114385.1901
77 | 2499057.4139 | 1114416.6696 | 2499052.4033 | 1114422.3567 | 2499047.4706 | 1114428.5429 | 2499030.5956 | 1114440.7481
78 | 2499167.6055 | 1114530.3491 | 2499165.4782 | 1114527.3715 | 2499161.2351 | 1114522.5725 | 2499156.0324 | 1114517.2003 | 2499148.7696 | 1114511.0285 | 2499144.0498 | 1114507.2702
79 | 2499386.2295 | 1114316.9326 | 2499375.7675 | 1114307.4949
80 | 2499089.7813 | 1114234.5091 | 2499093.3519 | 1114240.2057
81 | 2499111.7299 | 1114270.6645 | 2499109.9566 | 1114267.6863
82 | 2499093.3519 | 1114240.2057 | 2499098.1852 | 1114247.917 | 2499109.9566 | 1114267.6863
83 | 2499296.3716 | 1114271.6539 | 2499302.8644 | 1114277.5415
84 | 2499291.3517 | 1114313.3474 | 2499295.2073 | 1114318.1803 | 2499300.8701 | 1114327.1656
85 | 2499219.0159 | 1114362.1204 | 2499231.4017 | 1114365.1606 | 2499251.3089 | 1114358.9949
86 | 2499219.0159 | 1114362.1204 | 2499216.1536 | 1114378.5451 | 2499215.5885 | 1114380.9459
87 | 2499134.767 | 1114370.5301 | 2499146.7734 | 1114362.2089
88 | 2499167.6055 | 1114530.3491 | 2499172.6843 | 1114531.9988 | 2499177.1058 | 1114530.3575 | 2499179.1385 | 1114528.1222 | 2499181.2131 | 1114523.7627
89 | 2499181.2131 | 1114523.7627 | 2499182.4897 | 1114529.4561 | 2499182.0569 | 1114531.7766
90 | 2499181.2131 | 1114523.7627 | 2499184.1735 | 1114511.1617
91 | 2498889.0016 | 1114359.8308 | 2498889.6897 | 1114360.2879
92 | 2498977.2942 | 1114366.5375 | 2498975.5282 | 1114363.1777
93 | 2499179.0368 | 1114547.9697 | 2499182.0569 | 1114531.7766
94 | 2499206.2906 | 1114640.4852 | 2499222.3305 | 1114621.0283
95 | 2499222.3305 | 1114621.0283 | 2499222.3484 | 1114621.0065
96 | 2499239.3355 | 1114600.4006 | 2499222.3484 | 1114621.0065
97 | 2499260.3101 | 1114579.303 | 2499240.9263 | 1114598.471 | 2499239.3355 | 1114600.4006
98 | 2499251.8726 | 1114573.5398 | 2499260.3101 | 1114579.303
99 | 2499260.3101 | 1114579.303 | 2499275.5246 | 1114559.7486 | 2499279.0306 | 1114554.3148
100 | 2499280.2095 | 1114552.4878 | 2499279.0306 | 1114554.3148
101 | 2499291.6654 | 1114533.6636 | 2499289.2808 | 1114538.4285 | 2499280.2095 | 1114552.4878
102 | 2499291.6654 | 1114533.6636 | 2499299.8545 | 1114514.293 | 2499302.0067 | 1114509.9545 | 2499305.3865 | 1114508.8309 | 2499312.6607 | 1114507.3423 | 2499324.9382 | 1114506.6821 | 2499326.7923 | 1114506.7068
103 | 2499260.5041 | 1114508.8554 | 2499286.8358 | 1114529.8194 | 2499291.6654 | 1114533.6636
104 | 2499326.7923 | 1114506.7068 | 2499327.8336 | 1114502.9093 | 2499328.9622 | 1114498.788 | 2499330.5265 | 1114490.6791 | 2499330.4494 | 1114480.4739 | 2499331.629 | 1114471.9934 | 2499333.4263 | 1114467.6719 | 2499339.4222 | 1114460.8457 | 2499341.8115 | 1114457.2926 | 2499345.437 | 1114447.2594 | 2499348.8112 | 1114441.622
105 | 2499260.5041 | 1114508.8554 | 2499249.5218 | 1114500.0994 | 2499245.7043 | 1114504.6213 | 2499236.7167 | 1114500.1059
106 | 2499260.5041 | 1114508.8554 | 2499262.9295 | 1114491.5413
107 | 2499229.8551 | 1114507.865 | 2499236.6224 | 1114500.0585 | 2499236.7167 | 1114500.1059
108 | 2499263.2282 | 1114489.4088 | 2499262.9295 | 1114491.5413
109 | 2499263.2282 | 1114489.4088 | 2499263.6457 | 1114486.4282
110 | 2499184.1735 | 1114511.1617 | 2499192.2189 | 1114476.9166 | 2499197.3624 | 1114457.5214
111 | 2499266.4766 | 1114459.4054 | 2499266.065 | 1114457.8197 | 2499264.0375 | 1114455.3204
112 | 2499266.4766 | 1114459.4054 | 2499267.0966 | 1114461.7939 | 2499264.6969 | 1114478.9245
113 | 2499264.0375 | 1114455.3204 | 2499262.8791 | 1114453.8925 | 2499260.6536 | 1114452.0572
114 | 2499264.6969 | 1114478.9245 | 2499263.6457 | 1114486.4282
115 | 2499241.6786 | 1114452.122 | 2499249.135 | 1114442.5585 | 2499260.6536 | 1114452.0572
116 | 2499209.8705 | 1114405.4812 | 2499204.0867 | 1114430.484
117 | 2499197.3624 | 1114457.5214 | 2499201.0413 | 1114443.6488 | 2499204.0867 | 1114430.484
118 | 2499210.2467 | 1114403.8552 | 2499209.8705 | 1114405.4812
119 | 2499210.2467 | 1114403.8552 | 2499211.3084 | 1114399.2654
120 | 2499215.5885 | 1114380.9459 | 2499213.1168 | 1114391.4482 | 2499211.3084 | 1114399.2654
121 | 2499351.3271 | 1114365.0005 | 2499353.4883 | 1114365.6062
122 | 2499351.3271 | 1114365.0005 | 2499330.0597 | 1114359.0393
123 | 2499354.9528 | 1114366.0167 | 2499353.4883 | 1114365.6062
124 | 2499326.3978 | 1114358.0129 | 2499330.0597 | 1114359.0393
125 | 2499326.3978 | 1114358.0129 | 2499326.1741 | 1114357.9502
126 | 2499319.0078 | 1114355.9415 | 2499319.0078 | 1114355.9415 | 2499326.1741 | 1114357.9502
127 | 2499307.8693 | 1114338.2712 | 2499317.3553 | 1114354.1123 | 2499319.0078 | 1114355.9415
128 | 2499307.8693 | 1114338.2712 | 2499289.9451 | 1114344.4955 | 2499287.5358 | 1114347.3151 | 2499279.2926 | 1114350.1162
129 | 2499307.8693 | 1114338.2712 | 2499300.8701 | 1114327.1656
130 | 2499251.3089 | 1114358.9949 | 2499251.5359 | 1114358.9245
131 | 2499253.0638 | 1114358.4513 | 2499251.5359 | 1114358.9245
132 | 2499279.1365 | 1114350.1693 | 2499279.2926 | 1114350.1162
133 | 2499277.4897 | 1114350.7289 | 2499279.1365 | 1114350.1693
134 | 2499157.3845 | 1114352.2739 | 2499154.1081 | 1114354.5077 | 2499149.6863 | 1114357.5277 | 2499147.8365 | 1114361.4721 | 2499146.7734 | 1114362.2089
135 | 2499307.6882 | 1114281.9158 | 2499302.8644 | 1114277.5415
136 | 2499307.6882 | 1114281.9158 | 2499315.5517 | 1114289.0463
137 | 2499331.0585 | 1114303.1078 | 2499315.5517 | 1114289.0463
138 | 2499331.0585 | 1114303.1078 | 2499339.2005 | 1114294.4749
139 | 2499331.0585 | 1114303.1078 | 2499347.5265 | 1114317.7972
140 | 2499339.2005 | 1114294.4749 | 2499339.4558 | 1114294.2041
141 | 2499347.5265 | 1114317.7972 | 2499354.7206 | 1114324.2143

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2498801.4092 | 1114217.2364
1 | 2498824.0116 | 1114281.7256
2 | 2498825.0211 | 1114285.4316
3 | 2498827.0235 | 1114292.7823
4 | 2498866.9379 | 1114347.0233
5 | 2498873.4225 | 1114351.4995
6 | 2498908.3404 | 1114460.9074
7 | 2498890.6385 | 1114460.5139
8 | 2498896.6485 | 1114438.1874
9 | 2498885.349 | 1114416.23
10 | 2498915.4121 | 1114401.5408
11 | 2498896.5212 | 1114437.94
12 | 2498882.9663 | 1114446.1239
13 | 2498926.1016 | 1114422.0632
14 | 2498919.0887 | 1114399.6894
15 | 2498921.6935 | 1114383.1577
16 | 2498932.5922 | 1114409.8946
17 | 2498903.8281 | 1114369.6802
18 | 2498972.6559 | 1114357.7131
19 | 2498880.7774 | 1114354.3673
20 | 2498994.4343 | 1114450.0412
21 | 2499020.2011 | 1114448.1879
22 | 2498981.8009 | 1114456.6938
23 | 2498994.3535 | 1114464.8524
24 | 2499007.793 | 1114420.6776
25 | 2499028.1165 | 1114442.5412
26 | 2498993.5777 | 1114392.8711
27 | 2499167.3748 | 1114667.1056
28 | 2499195.8011 | 1114659.4385
29 | 2499171.5944 | 1114661.2316
30 | 2499177.3913 | 1114571.8038
31 | 2499202.1815 | 1114647.9099
32 | 2499038.859 | 1114159.6812
33 | 2499050.3947 | 1114175.1021
34 | 2499036.3186 | 1114156.2852
35 | 2499053.9016 | 1114179.7901
36 | 2499032.9946 | 1114151.8418
37 | 2499073.4055 | 1114208.5501
38 | 2499023.9272 | 1114139.7204
39 | 2499074.7919 | 1114210.5945
40 | 2499018.145 | 1114132.8428
41 | 2499288.6957 | 1114222.1171
42 | 2499315.699 | 1114182.1872
43 | 2499271.801 | 1114249.3709
44 | 2499366.3804 | 1114299.0269
45 | 2499078.8327 | 1114217.0413
46 | 2499287.0095 | 1114263.1635
47 | 2499252.7036 | 1114275.1383
48 | 2499234.6244 | 1114315.1866
49 | 2499265.2426 | 1114286.9199
50 | 2499243.2086 | 1114317.6786
51 | 2499260.8391 | 1114340.755
52 | 2499208.2304 | 1114305.8535
53 | 2499219.1199 | 1114361.5257
54 | 2499208.7929 | 1114291.4017
55 | 2499198.1151 | 1114274.0574
56 | 2499233.4274 | 1114264.9582
57 | 2499179.4247 | 1114326.515
58 | 2499072.6197 | 1114399.8499
59 | 2499078.1721 | 1114408.1181
60 | 2499111.9431 | 1114372.9591
61 | 2499065.0281 | 1114417.4987
62 | 2499113.6144 | 1114385.1901
63 | 2499057.4139 | 1114416.6696
64 | 2499030.5956 | 1114440.7481
65 | 2499144.0498 | 1114507.2702
66 | 2499430.0628 | 1114288.0972
67 | 2498989.2391 | 1114098.4612
68 | 2499375.7675 | 1114307.4949
69 | 2499089.7813 | 1114234.5091
70 | 2499111.7299 | 1114270.6645
71 | 2499109.9566 | 1114267.6863
72 | 2499296.3716 | 1114271.6539
73 | 2499291.3517 | 1114313.3474
74 | 2499260.8576 | 1114340.8123
75 | 2499219.0159 | 1114362.1204
76 | 2499112.2606 | 1114372.7419
77 | 2499134.767 | 1114370.5301
78 | 2499167.6055 | 1114530.3491
79 | 2499181.2131 | 1114523.7627
80 | 2498926.1834 | 1114422.2203
81 | 2498889.6897 | 1114360.2879
82 | 2498975.5282 | 1114363.1777
83 | 2498889.0017 | 1114359.8308
84 | 2498977.2942 | 1114366.5375
85 | 2499179.0368 | 1114547.9697
86 | 2499206.2906 | 1114640.4852
87 | 2499222.3305 | 1114621.0283
88 | 2499222.3484 | 1114621.0065
89 | 2499239.3355 | 1114600.4006
90 | 2499260.3101 | 1114579.303
91 | 2499251.8726 | 1114573.5398
92 | 2499279.0306 | 1114554.3148
93 | 2499280.2095 | 1114552.4878
94 | 2499291.6654 | 1114533.6636
95 | 2499326.7923 | 1114506.7068
96 | 2499260.5041 | 1114508.8554
97 | 2499348.8112 | 1114441.622
98 | 2499236.7167 | 1114500.1059
99 | 2499262.9295 | 1114491.5413
100 | 2499229.8551 | 1114507.865
101 | 2499263.2282 | 1114489.4088
102 | 2499182.0569 | 1114531.7766
103 | 2499184.1735 | 1114511.1617
104 | 2499266.4766 | 1114459.4054
105 | 2499264.0375 | 1114455.3204
106 | 2499264.6969 | 1114478.9245
107 | 2499260.6536 | 1114452.0572
108 | 2499263.6457 | 1114486.4282
109 | 2499241.6786 | 1114452.122
110 | 2499204.0867 | 1114430.484
111 | 2499209.8705 | 1114405.4812
112 | 2499197.3624 | 1114457.5214
113 | 2499210.2467 | 1114403.8552
114 | 2499211.3084 | 1114399.2654
115 | 2499215.5885 | 1114380.9459
116 | 2499351.3271 | 1114365.0005
117 | 2499353.4883 | 1114365.6062
118 | 2499330.0597 | 1114359.0393
119 | 2499354.9528 | 1114366.0167
120 | 2499326.3978 | 1114358.0129
121 | 2499326.1741 | 1114357.9502
122 | 2499319.0078 | 1114355.9415
123 | 2499307.8693 | 1114338.2712
124 | 2499093.3519 | 1114240.2057
125 | 2499251.3089 | 1114358.9949
126 | 2499251.536 | 1114358.9245
127 | 2499300.8701 | 1114327.1656
128 | 2499279.2926 | 1114350.1162
129 | 2499279.1364 | 1114350.1693
130 | 2499277.4897 | 1114350.7289
131 | 2499386.2295 | 1114316.9326
132 | 2499146.7734 | 1114362.2089
133 | 2499157.3845 | 1114352.2739
134 | 2499307.6882 | 1114281.9158
135 | 2499302.8644 | 1114277.5415
136 | 2499315.5517 | 1114289.0463
137 | 2499331.0585 | 1114303.1078
138 | 2499339.2005 | 1114294.4749
139 | 2499347.5265 | 1114317.7972
140 | 2499339.4558 | 1114294.2041
141 | 2499354.7206 | 1114324.2143
142 | 2499253.0638 | 1114358.4513
143 | 2499157.3845 | 1114352.2739

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1