## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6628-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6628-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6628-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6628-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6628-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6628-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6628-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6628-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6628-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6628-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6628-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6628-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6628-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6628-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6628-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6628-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6628-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6628-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6628-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6628-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6628-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6628-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6628-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6628-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6628-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6628-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6628-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6628-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6628-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6628-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6628-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6628-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6628-8_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6628-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6628-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6628-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6628-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6628-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6628-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6628-8_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6628-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6628-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6628-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6628-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6628-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6628-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6628-8_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6628-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6628-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6628-8_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6628-8_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6628-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6628-8_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6628-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6628-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6628-8_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6628-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6628-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6628-8_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6628-8_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6628-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6628-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6628-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6628-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6628-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6628-8_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6628-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6628-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6628-8_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6628-8_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6628-8_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6628-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6628-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6628-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6628-8_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6628-8_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6628-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6628-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6628-8_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6628-8_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6628-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6628-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6628-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6628-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6628-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6628-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6628-8_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6628-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6628-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6628-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6628-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6628-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6628-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6628-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6628-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6628-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6628-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6628-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6628-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6628-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6628-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6628-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6628-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6628-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6628-8_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6628-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6628-8_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6628-8_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6628-8_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6628-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6628-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6628-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6628-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6628-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6628-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6628-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6628-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6628-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6628-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6628-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6628-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6628-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6628-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6628-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6628-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6628-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6628-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6628-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6628-8_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6628-8_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6628-8_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6628-8_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6628-8_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_643_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6628-8_0_5_load_0 | 0 | 0.0076291 | 0.001912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6628-8_0_5_load_63 | 5 | 0.0014549 | 0.00036464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6628-8_0_5_load_97 | 8 | 0.0044386 | 0.0011124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6628-8_0_5_load_103 | 9 | 0.010164 | 0.0025474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6628-8_0_5_load_42 | 12 | 0.0035892 | 0.00089953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6628-8_0_5_load_102 | 13 | 0.011103 | 0.0027828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6628-8_0_5_load_104 | 15 | 0.001968 | 0.00049322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6628-8_0_5_load_55 | 17 | 0.00091596 | 0.00022956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6628-8_0_5_load_64 | 23 | 0.0033344 | 0.00083567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6628-8_0_5_load_65 | 24 | 0.0019297 | 0.00048362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6628-8_0_5_load_82 | 25 | 0.0040149 | 0.0010062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6628-8_0_5_load_101 | 27 | 0.0064892 | 0.0016263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6628-8_0_5_load_123 | 32 | 0.0030118 | 0.00075482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6628-8_0_5_load_84 | 35 | 0.0035702 | 0.00089478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6628-8_0_5_load_54 | 38 | 0.0034216 | 0.00085755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6628-8_0_5_load_121 | 39 | 0.0036766 | 0.00092145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6628-8_0_5_load_95 | 41 | 0.0020303 | 0.00050884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6628-8_0_5_load_90 | 42 | 0.0056961 | 0.0014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6628-8_0_5_load_100 | 43 | 0.00052284 | 0.00013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6628-8_0_5_load_70 | 47 | 0.0029485 | 0.00073895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6628-8_0_5_load_67 | 48 | 0.0056699 | 0.001421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6628-8_0_5_load_118 | 49 | 0.0047112 | 0.0011807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6628-8_0_5_load_120 | 50 | 0.0054387 | 0.0013631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6628-8_0_5_load_137 | 52 | 0.0016134 | 0.00040435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6628-8_0_5_load_134 | 55 | 0.0040019 | 0.001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6628-8_0_5_load_111 | 58 | 0.0013409 | 0.00033606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6628-8_0_5_load_135 | 59 | 0.0040457 | 0.001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6628-8_0_5_load_74 | 62 | 0.0042193 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6628-8_0_5_load_105 | 63 | 0.0032882 | 0.0008241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6628-8_0_5_load_131 | 65 | 0.0040583 | 0.0010171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6628-8_0_5_load_62 | 66 | 0.0038361 | 0.00096141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6628-8_0_5_load_86 | 67 | 0.010654 | 0.0026702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6628-8_0_5_load_133 | 68 | 0.0082442 | 0.0020662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6628-8_0_5_load_132 | 69 | 0.0038039 | 0.00095334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6628-8_0_5_load_119 | 70 | 0.013198 | 0.0033077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6628-8_0_5_load_125 | 74 | 0.0027705 | 0.00069436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6628-8_0_5_load_124 | 75 | 0.0055245 | 0.0013846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6628-8_0_5_load_98 | 76 | 0.00089572 | 0.00022449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6628-8_0_5_load_112 | 78 | 0.0033899 | 0.00084959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6628-8_0_5_load_113 | 79 | 0.0033617 | 0.00084251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6628-8_0_5_load_56 | 80 | 0.0009166 | 0.00022972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6628-8_0_5_load_72 | 81 | 0.014094 | 0.0035322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6628-8_0_5_load_73 | 82 | 0.0030779 | 0.00077139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6628-8_0_5_load_83 | 83 | 0.0051213 | 0.0012835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6628-8_0_5_load_99 | 85 | 0.0009021 | 0.00022609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6628-8_0_5_load_136 | 86 | 0.026432 | 0.0066246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6628-8_0_5_load_68 | 87 | 0.0019974 | 0.00050059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6628-8_0_5_load_75 | 88 | 0.0013134 | 0.00032918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6628-8_0_5_load_76 | 89 | 0.0013096 | 0.00032822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6628-8_0_5_load_110 | 90 | 0.0013097 | 0.00032824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6628-8_0_5_load_106 | 91 | 0.0033002 | 0.00082711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6628-8_0_5_load_89 | 93 | 0.0034517 | 0.00086507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6628-8_0_5_load_60 | 94 | 0.0010749 | 0.00026938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6628-8_0_5_load_50 | 96 | 0.00088695 | 0.00022229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6628-8_0_5_load_44 | 97 | 0.0062604 | 0.001569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6628-8_0_5_load_45 | 98 | 0.004494 | 0.0011263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6628-8_0_5_load_46 | 99 | 0.0022944 | 0.00057503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6628-8_0_5_load_47 | 100 | 0.00088235 | 0.00022114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6628-8_0_5_load_48 | 101 | 0.00088637 | 0.00022215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6628-8_0_5_load_51 | 103 | 0.0346 | 0.0086716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6628-8_0_5_load_126 | 104 | 0.0024895 | 0.00062393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6628-8_0_5_load_130 | 106 | 0.0027533 | 0.00069005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6628-8_0_5_load_127 | 107 | 0.004587 | 0.0011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6628-8_0_5_load_57 | 109 | 0.00090372 | 0.00022649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6628-8_0_5_load_58 | 110 | 0.0032418 | 0.00081246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6628-8_0_5_load_59 | 111 | 0.0032073 | 0.00080381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6628-8_0_5_load_61 | 112 | 0.0010646 | 0.00026682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6628-8_0_5_load_108 | 114 | 0.00064385 | 0.00016136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6628-8_0_5_load_69 | 115 | 0.0016456 | 0.00041242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6628-8_0_5_load_85 | 116 | 0.0040039 | 0.0010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6628-8_0_5_load_107 | 117 | 0.0014134 | 0.00035424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6628-8_0_5_load_81 | 119 | 0.0013098 | 0.00032827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6628-8_0_5_load_78 | 120 | 0.0011135 | 0.00027907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6628-8_0_5_load_93 | 121 | 0.0013158 | 0.00032978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6628-8_0_5_load_79 | 122 | 0.00070849 | 0.00017756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6628-8_0_5_load_80 | 123 | 0.0013156 | 0.00032971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6628-8_0_5_load_91 | 124 | 0.0013144 | 0.00032941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6628-8_0_5_load_92 | 125 | 0.0013092 | 0.00032813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6628-8_0_5_load_94 | 126 | 0.0013197 | 0.00033074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6628-8_0_5_load_109 | 127 | 0.0013162 | 0.00032988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6628-8_0_5_load_114 | 128 | 0.0013088 | 0.00032802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6628-8_0_5_load_116 | 130 | 0.0012977 | 0.00032524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6628-8_0_5_load_117 | 131 | 0.0012844 | 0.00032191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6628-8_0_5_load_129 | 132 | 0.0026191 | 0.0006564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6628-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.04621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6628-8_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.057201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6628-8_0_5_line_2 |  | 2 | 70 | 0.011741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6628-8_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.060923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6628-8_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0065789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6628-8_0_5_line_5 |  | 4 | 13 | 0.003942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6628-8_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.030621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6628-8_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.032763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6628-8_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.024107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6628-8_0_5_line_9 |  | 7 | 64 | 0.065817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6628-8_0_5_line_10 |  | 7 | 66 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6628-8_0_5_line_11 |  | 7 | 57 | 0.1158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6628-8_0_5_line_12 |  | 8 | 77 | 0.016101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6628-8_0_5_line_13 |  | 9 | 14 | 0.0030027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6628-8_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.03977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6628-8_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.015958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6628-8_0_5_line_16 |  | 11 | 16 | 0.028503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6628-8_0_5_line_17 |  | 11 | 17 | 0.0070915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6628-8_0_5_line_18 |  | 12 | 71 | 0.0088555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6628-8_0_5_line_19 |  | 13 | 78 | 0.019214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6628-8_0_5_line_20 |  | 13 | 26 | 0.041368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6628-8_0_5_line_21 |  | 14 | 15 | 0.019456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6628-8_0_5_line_22 |  | 15 | 79 | 0.0062992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6628-8_0_5_line_23 |  | 16 | 47 | 0.016478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_6628-8_0_5_line_24 |  | 16 | 48 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_6628-8_0_5_line_25 |  | 17 | 80 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6628-8_0_5_line_26 |  | 18 | 19 | 0.017434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6628-8_0_5_line_27 |  | 18 | 20 | 0.12688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6628-8_0_5_line_28 |  | 19 | 24 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6628-8_0_5_line_29 |  | 20 | 25 | 0.030472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6628-8_0_5_line_30 |  | 21 | 22 | 0.002743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6628-8_0_5_line_31 |  | 21 | 23 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6628-8_0_5_line_32 |  | 22 | 62 | 0.015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6628-8_0_5_line_33 |  | 22 | 81 | 0.03546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6628-8_0_5_line_34 |  | 23 | 24 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6628-8_0_5_line_35 |  | 26 | 27 | 0.017725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6628-8_0_5_line_36 |  | 28 | 29 | 0.0425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6628-8_0_5_line_37 |  | 28 | 30 | 0.043446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6628-8_0_5_line_38 |  | 28 | 31 | 0.24153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_6628-8_0_5_line_39 |  | 28 | 32 | 0.040011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_6628-8_0_5_line_40 |  | 29 | 39 | 0.030756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6628-8_0_5_line_41 |  | 30 | 50 | 0.0050624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6628-8_0_5_line_42 |  | 31 | 67 | 0.014523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6628-8_0_5_line_43 |  | 32 | 45 | 0.043293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6628-8_0_5_line_44 |  | 33 | 34 | 0.002359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_6628-8_0_5_line_45 |  | 33 | 35 | 0.0044175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_6628-8_0_5_line_46 |  | 34 | 49 | 0.010447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6628-8_0_5_line_47 |  | 35 | 83 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_6628-8_0_5_line_48 |  | 36 | 37 | 0.098039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6628-8_0_5_line_49 |  | 36 | 38 | 0.063812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6628-8_0_5_line_50 |  | 37 | 43 | 0.013156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6628-8_0_5_line_51 |  | 40 | 41 | 0.012489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_6628-8_0_5_line_52 |  | 40 | 42 | 0.0060607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_6628-8_0_5_line_53 |  | 41 | 49 | 0.007079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_6628-8_0_5_line_54 |  | 42 | 84 | 0.02124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6628-8_0_5_line_55 |  | 43 | 85 | 0.015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6628-8_0_5_line_56 |  | 44 | 45 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6628-8_0_5_line_57 |  | 44 | 46 | 0.028597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_6628-8_0_5_line_58 |  | 45 | 53 | 0.067583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_6628-8_0_5_line_59 |  | 45 | 73 | 0.05427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6628-8_0_5_line_60 |  | 46 | 86 | 0.17928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_6628-8_0_5_line_61 |  | 47 | 77 | 0.027981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_6628-8_0_5_line_62 |  | 48 | 87 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_6628-8_0_5_line_63 |  | 51 | 52 | 0.004948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6628-8_0_5_line_64 |  | 51 | 53 | 0.055691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6628-8_0_5_line_65 |  | 53 | 76 | 0.041563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6628-8_0_5_line_66 |  | 54 | 55 | 0.009222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6628-8_0_5_line_67 |  | 54 | 56 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6628-8_0_5_line_68 |  | 56 | 59 | 0.009171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6628-8_0_5_line_69 |  | 56 | 60 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6628-8_0_5_line_70 |  | 57 | 58 | 0.056729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6628-8_0_5_line_71 |  | 58 | 90 | 0.0014436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6628-8_0_5_line_72 |  | 60 | 64 | 0.016824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6628-8_0_5_line_73 |  | 60 | 65 | 0.009048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6628-8_0_5_line_74 |  | 61 | 62 | 0.0071917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6628-8_0_5_line_75 |  | 61 | 63 | 0.007309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6628-8_0_5_line_76 |  | 63 | 91 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6628-8_0_5_line_77 |  | 64 | 68 | 0.010631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6628-8_0_5_line_78 |  | 64 | 69 | 0.008908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6628-8_0_5_line_79 |  | 66 | 94 | 0.012648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6628-8_0_5_line_80 |  | 67 | 92 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_6628-8_0_5_line_81 |  | 70 | 72 | 0.01201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6628-8_0_5_line_82 |  | 71 | 72 | 0.012553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6628-8_0_5_line_83 |  | 73 | 74 | 0.018211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6628-8_0_5_line_84 |  | 73 | 75 | 0.01675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6628-8_0_5_line_85 |  | 75 | 95 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6628-8_0_5_line_86 |  | 76 | 96 | 0.016111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_6628-8_0_5_line_87 |  | 77 | 99 | 0.008722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6628-8_0_5_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0088903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6628-8_0_5_line_89 |  | 80 | 109 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6628-8_0_5_line_90 |  | 81 | 82 | 0.0052047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6628-8_0_5_line_91 |  | 83 | 116 | 0.0078914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_6628-8_0_5_line_92 |  | 84 | 92 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_6628-8_0_5_line_93 |  | 84 | 93 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6628-8_0_5_line_94 |  | 85 | 109 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6628-8_0_5_line_95 |  | 87 | 115 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_6628-8_0_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.00061908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6628-8_0_5_line_97 |  | 89 | 118 | 0.0084637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6628-8_0_5_line_98 |  | 90 | 123 | 0.0039113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6628-8_0_5_line_99 |  | 91 | 117 | 0.013961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6628-8_0_5_line_100 |  | 94 | 110 | 0.0065263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6628-8_0_5_line_101 |  | 95 | 104 | 0.028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6628-8_0_5_line_102 |  | 95 | 105 | 0.063654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6628-8_0_5_line_103 |  | 96 | 101 | 0.015242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_6628-8_0_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.00078058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6628-8_0_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0041273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6628-8_0_5_line_106 |  | 100 | 101 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_6628-8_0_5_line_107 |  | 100 | 102 | 0.0074286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_6628-8_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.095084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6628-8_0_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.023377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6628-8_0_5_line_110 |  | 105 | 107 | 0.016597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6628-8_0_5_line_111 |  | 107 | 108 | 0.015242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6628-8_0_5_line_112 |  | 108 | 132 | 0.032685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6628-8_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0053762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6628-8_0_5_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0049376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6628-8_0_5_line_115 |  | 112 | 113 | 0.0072649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6628-8_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.005361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6628-8_0_5_line_117 |  | 114 | 117 | 0.011783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6628-8_0_5_line_118 |  | 115 | 116 | 0.034859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_6628-8_0_5_line_119 |  | 118 | 119 | 0.023664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6628-8_0_5_line_120 |  | 118 | 120 | 0.02894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6628-8_0_5_line_121 |  | 119 | 121 | 0.008328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6628-8_0_5_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0010955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6628-8_0_5_line_123 |  | 121 | 124 | 0.0023857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6628-8_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0054448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6628-8_0_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.0030598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6628-8_0_5_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0023612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6628-8_0_5_line_127 |  | 126 | 127 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6628-8_0_5_line_128 |  | 127 | 128 | 0.0054419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6628-8_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.00010204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6628-8_0_5_line_130 |  | 129 | 130 | 0.007609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6628-8_0_5_line_131 |  | 130 | 131 | 0.0053548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6628-8_0_5_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35
0 | 2498380.1035 | 1115608.2319 | 2498398.9146 | 1115603.1351 | 2498403.2614 | 1115601.2387 | 2498408.9505 | 1115596.5069 | 2498404.6803 | 1115582.5678
1 | 2498380.1035 | 1115608.2319 | 2498379.7791 | 1115612.3622 | 2498378.9069 | 1115616.068 | 2498373.8543 | 1115624.2136 | 2498373.4458 | 1115625.1766 | 2498373.5072 | 1115626.0761 | 2498379.6297 | 1115631.5101 | 2498382.7673 | 1115639.9183 | 2498381.7413 | 1115648.7188 | 2498387.3386 | 1115649.0917 | 2498393.1895 | 1115650.7723
2 | 2498393.1895 | 1115650.7723 | 2498398.5439 | 1115653.2396 | 2498400.6895 | 1115655.0047 | 2498402.3926 | 1115657.5555
3 | 2498308.872 | 1115570.1043 | 2498310.8935 | 1115569.0808 | 2498312.0115 | 1115568.5172 | 2498313.1295 | 1115567.9536 | 2498314.4695 | 1115567.2751 | 2498316.0161 | 1115566.4819 | 2498311.5416 | 1115557.5626 | 2498313.0963 | 1115556.7916 | 2498315.4145 | 1115555.0404 | 2498317.1849 | 1115552.8648 | 2498318.3857 | 1115550.3319 | 2498318.9968 | 1115547.1752 | 2498318.7266 | 1115543.9666 | 2498323.1637 | 1115543.7698 | 2498325.6305 | 1115536.1568 | 2498330.8679 | 1115523.383
4 | 2498330.8679 | 1115523.383 | 2498336.9386 | 1115525.9183
5 | 2498305.3976 | 1115571.9861 | 2498308.872 | 1115570.1043
6 | 2498343.6866 | 1115643.2656 | 2498333.4057 | 1115647.7188 | 2498327.6333 | 1115650.7066 | 2498325.0801 | 1115652.7174 | 2498318.1522 | 1115659.5492
7 | 2498343.6866 | 1115643.2656 | 2498355.8081 | 1115661.9515 | 2498362.4464 | 1115670.0737
8 | 2498343.6866 | 1115643.2656 | 2498335.8165 | 1115630.801 | 2498331.2756 | 1115622.61
9 | 2498318.1522 | 1115659.5492 | 2498309.841 | 1115669.5396 | 2498311.4792 | 1115674.1928 | 2498313.4738 | 1115677.0833 | 2498315.6227 | 1115679.5043 | 2498321.8658 | 1115684.3025 | 2498329.0577 | 1115695.4776 | 2498331.3186 | 1115693.9942 | 2498333.4384 | 1115692.8468 | 2498335.4121 | 1115691.7351 | 2498334.7892 | 1115690.5115 | 2498331.6444 | 1115692.2432 | 2498327.7425 | 1115685.6824
10 | 2498318.1522 | 1115659.5492 | 2498310.4878 | 1115653.8077 | 2498302.869 | 1115648.2609
11 | 2498244.1403 | 1115748.5382 | 2498253.1822 | 1115738.3909 | 2498255.7668 | 1115735.5012 | 2498263.3216 | 1115725.5457 | 2498266.3489 | 1115721.8814 | 2498267.8167 | 1115720.0778 | 2498275.1734 | 1115710.7371 | 2498278.2879 | 1115706.7489 | 2498288.6014 | 1115695.524 | 2498307.6338 | 1115672.3785 | 2498309.841 | 1115669.5396 | 2498318.1522 | 1115659.5492
12 | 2498372.6945 | 1115682.492 | 2498368.707 | 1115677.7338 | 2498362.4464 | 1115670.0737
13 | 2498329.8197 | 1115619.9838 | 2498331.2756 | 1115622.61
14 | 2498399.0688 | 1115736.8946 | 2498401.0922 | 1115727.7104 | 2498402.0709 | 1115721.6124 | 2498402.2993 | 1115713.6035 | 2498407.3355 | 1115708.16 | 2498406.8817 | 1115702.7531 | 2498407.7621 | 1115699.5362
15 | 2498407.7621 | 1115699.5362 | 2498404.6223 | 1115697.8879 | 2498402.3101 | 1115695.8588 | 2498399.0736 | 1115687.1025
16 | 2498382.4289 | 1115723.6545 | 2498386.2112 | 1115724.4804 | 2498389.9004 | 1115725.2746 | 2498391.7373 | 1115725.6773 | 2498393.4191 | 1115726.0382 | 2498397.2479 | 1115726.8744 | 2498401.0922 | 1115727.7104 | 2498399.0688 | 1115736.8946
17 | 2498399.0688 | 1115736.8946 | 2498401.941 | 1115738.7031 | 2498401.4628 | 1115742.3695
18 | 2498396.3764 | 1115678.6698 | 2498398.5159 | 1115685.5938 | 2498399.0736 | 1115687.1025
19 | 2498305.3976 | 1115571.9861 | 2498313.9896 | 1115589.1719
20 | 2498305.3976 | 1115571.9861 | 2498302.5651 | 1115565.6519 | 2498300.8654 | 1115563.3123 | 2498298.1938 | 1115561.5005 | 2498295.7453 | 1115560.5521 | 2498292.8388 | 1115555.331 | 2498286.1337 | 1115543.2694 | 2498281.9999 | 1115539.0029
21 | 2498329.8197 | 1115619.9838 | 2498325.1917 | 1115611.5785 | 2498320.782 | 1115602.7581
22 | 2498320.782 | 1115602.7581 | 2498317.9651 | 1115597.1238
23 | 2498382.4289 | 1115723.6545 | 2498383.0349 | 1115716.5176 | 2498382.706 | 1115709.352 | 2498382.3114 | 1115707.2465
24 | 2498382.4289 | 1115723.6545 | 2498381.0353 | 1115730.3377 | 2498379.8339 | 1115735.2594
25 | 2498399.5007 | 1115757.4143 | 2498401.4628 | 1115742.3695
26 | 2498219.3393 | 1115527.5157 | 2498219.7438 | 1115521.7275 | 2498222.6438 | 1115514.1628 | 2498225.1268 | 1115511.6528
27 | 2498181.5424 | 1115567.2544 | 2498185.8554 | 1115542.7107 | 2498188.006 | 1115521.3722 | 2498188.8447 | 1115517.5223 | 2498189.9256 | 1115515.6696 | 2498190.5337 | 1115512.802 | 2498187.9013 | 1115498.6374 | 2498189.3769 | 1115496.3778 | 2498194.3306 | 1115496.1276 | 2498198.4629 | 1115493.8789 | 2498201.7098 | 1115500.9621 | 2498202.5429 | 1115506.8741 | 2498207.6433 | 1115509.3788 | 2498211.5134 | 1115511.2815 | 2498211.7874 | 1115506.9075 | 2498215.9737 | 1115509.7055 | 2498222.6438 | 1115514.1628 | 2498225.1268 | 1115511.6528
28 | 2498219.3393 | 1115527.5157 | 2498218.523 | 1115541.9007
29 | 2498181.5424 | 1115567.2544 | 2498178.5628 | 1115579.2565 | 2498173.961 | 1115596.7676
30 | 2498214.8725 | 1115576.8887 | 2498217.0929 | 1115578.5079
31 | 2498214.8725 | 1115576.8887 | 2498216.2016 | 1115566.3819 | 2498217.1977 | 1115556.3591
32 | 2498217.0929 | 1115578.5079 | 2498221.3009 | 1115581.6725 | 2498226.0991 | 1115584.5825 | 2498229.3635 | 1115587.7618
33 | 2498217.0929 | 1115578.5079 | 2498218.2812 | 1115576.1531 | 2498219.6456 | 1115574.1734 | 2498238.2482 | 1115561.2746 | 2498239.94 | 1115558.5556 | 2498240.9669 | 1115554.0938
34 | 2498218.523 | 1115541.9007 | 2498218.3744 | 1115544.5205 | 2498217.1977 | 1115556.3591
35 | 2498281.9999 | 1115539.0029 | 2498276.3197 | 1115535.5406 | 2498266.3211 | 1115530.7838
36 | 2498518.8157 | 1115896.0192 | 2498535.1623 | 1115895.9673 | 2498540.486 | 1115896.1559 | 2498547.058 | 1115894.8115 | 2498546.9293 | 1115880.6937
37 | 2498488.1517 | 1115907.9965 | 2498518.7074 | 1115908.8958 | 2498518.8157 | 1115896.0192
38 | 2498376.6324 | 1115915.017 | 2498380.3194 | 1115915.233 | 2498384.8004 | 1115913.5234 | 2498389.1515 | 1115912.3607 | 2498392.3073 | 1115913.1304 | 2498396.9003 | 1115918.0898 | 2498400.8041 | 1115921.5597 | 2498401.6952 | 1115919.4435 | 2498403.2873 | 1115917.2264 | 2498405.5304 | 1115916.0658 | 2498408.9447 | 1115914.2963 | 2498411.7282 | 1115917.7295 | 2498417.9741 | 1115924.5512 | 2498426.5633 | 1115932.512 | 2498434.6718 | 1115938.9689 | 2498444.7223 | 1115945.66 | 2498452.807 | 1115950.2495 | 2498460.9821 | 1115954.237 | 2498470.669 | 1115958.1325 | 2498481.8815 | 1115961.8245 | 2498490.599 | 1115964.0909 | 2498502.3229 | 1115966.5068 | 2498512.3933 | 1115967.95 | 2498512.699 | 1115964.9985 | 2498517.2705 | 1115965.4666 | 2498517.55 | 1115962.7936 | 2498517.7024 | 1115961.2901 | 2498517.8953 | 1115959.4412 | 2498518.1082 | 1115957.4031 | 2498522.0224 | 1115957.8155 | 2498522.4758 | 1115953.5385 | 2498523.1009 | 1115947.5353 | 2498519.9644 | 1115939.6274 | 2498518.6825 | 1115936.4024 | 2498518.7074 | 1115908.8958 | 2498518.8157 | 1115896.0192
39 | 2498518.8157 | 1115896.0192 | 2498519.5575 | 1115856.0149
40 | 2498546.9293 | 1115880.6937 | 2498547.6982 | 1115849.9473
41 | 2498488.1517 | 1115907.9965 | 2498483.6736 | 1115910.3575
42 | 2498376.6324 | 1115915.017 | 2498377.8862 | 1115913.8063 | 2498368.951 | 1115904.6686
43 | 2498520.3603 | 1115812.7296 | 2498519.5575 | 1115856.0149
44 | 2498369.0043 | 1115828.2348 | 2498369.6534 | 1115825.9669
45 | 2498369.6534 | 1115825.9669 | 2498368.9557 | 1115821.6048
46 | 2498369.0043 | 1115828.2348 | 2498368.9991 | 1115835.7396 | 2498369.0347 | 1115838.6817
47 | 2498367.4301 | 1115802.977 | 2498367.4598 | 1115806.636 | 2498368.3764 | 1115817.9833 | 2498368.9557 | 1115821.6048
48 | 2498390.3475 | 1115813.0224 | 2498393.7961 | 1115831.2204 | 2498398.4935 | 1115850.6649 | 2498402.6604 | 1115864.7372 | 2498407.1562 | 1115876.3246 | 2498413.5736 | 1115888.758 | 2498418.6796 | 1115896.6773 | 2498423.8763 | 1115904.0169
49 | 2498423.8763 | 1115904.0169 | 2498423.57 | 1115898.652 | 2498423.4392 | 1115896.3861 | 2498422.9186 | 1115887.4559 | 2498432.8414 | 1115847.9089 | 2498434.0263 | 1115841.5682
50 | 2498390.3475 | 1115813.0224 | 2498395.6532 | 1115811.2211 | 2498395.7981 | 1115803.6696
51 | 2498371.0964 | 1115858.0741 | 2498369.1378 | 1115847.2112 | 2498369.1203 | 1115845.7602
52 | 2498371.0964 | 1115858.0741 | 2498365.6187 | 1115860.6677
53 | 2498369.1203 | 1115845.7602 | 2498369.0347 | 1115838.6817
54 | 2498362.1794 | 1115881.6276 | 2498365.6187 | 1115860.6677
55 | 2498396.0924 | 1115788.3242 | 2498395.7981 | 1115803.6696
56 | 2498520.3603 | 1115812.7296 | 2498537.6444 | 1115813.3069
57 | 2498530.8072 | 1115791.0297 | 2498528.7065 | 1115793.7778 | 2498527.6341 | 1115797.0534 | 2498527.7073 | 1115800.4987 | 2498528.9122 | 1115803.7361 | 2498531.119 | 1115806.3897 | 2498534.0756 | 1115808.1746 | 2498537.4621 | 1115808.8849 | 2498537.6444 | 1115813.3069
58 | 2498463.8955 | 1115800.28 | 2498463.7067 | 1115803.2962 | 2498502.7782 | 1115804.5193 | 2498520.5007 | 1115804.9891 | 2498520.3603 | 1115812.7296
59 | 2498503.6156 | 1115775.7316 | 2498502.7782 | 1115804.5193 | 2498520.5007 | 1115804.9891 | 2498520.3603 | 1115812.7296
60 | 2498530.8072 | 1115791.0297 | 2498527.1823 | 1115782.5518 | 2498528.1689 | 1115733.193 | 2498530.8945 | 1115612.5713
61 | 2498372.6945 | 1115682.492 | 2498374.8714 | 1115683.823 | 2498378.8107 | 1115690.3165 | 2498381.7792 | 1115697.3933 | 2498380.8822 | 1115699.6209 | 2498382.3114 | 1115707.2465
62 | 2498379.8339 | 1115735.2594 | 2498376.8717 | 1115747.394
63 | 2498485.3443 | 1115833.2076 | 2498485.269 | 1115828.2613
64 | 2498463.8955 | 1115800.28 | 2498463.7067 | 1115803.2962 | 2498461.9028 | 1115832.4559 | 2498485.3443 | 1115833.2076
65 | 2498463.8955 | 1115800.28 | 2498464.5203 | 1115790.1186 | 2498464.3654 | 1115758.7362
66 | 2498353.6825 | 1115728.4625 | 2498345.7067 | 1115733.1328
67 | 2498345.0038 | 1115714.2882 | 2498348.9897 | 1115720.7921 | 2498353.6825 | 1115728.4625
68 | 2498345.0038 | 1115714.2882 | 2498337.074 | 1115718.9355
69 | 2498336.3334 | 1115700.1472 | 2498345.0038 | 1115714.2882
70 | 2498244.1403 | 1115748.5382 | 2498233.4794 | 1115758.8462 | 2498215.431 | 1115773.8926 | 2498199.364 | 1115782.863
71 | 2498198.1035 | 1115783.5668 | 2498199.364 | 1115782.863
72 | 2498327.7425 | 1115685.6824 | 2498331.6444 | 1115692.2432 | 2498336.3334 | 1115700.1472
73 | 2498328.4549 | 1115704.6379 | 2498336.3334 | 1115700.1472
74 | 2498234.5155 | 1115592.7795 | 2498229.3635 | 1115587.7618
75 | 2498234.5155 | 1115592.7795 | 2498239.878 | 1115597.746
76 | 2498239.878 | 1115597.746 | 2498249.3859 | 1115606.5516
77 | 2498336.8785 | 1115680.2032 | 2498331.6324 | 1115683.2599 | 2498327.7425 | 1115685.6824
78 | 2498319.9307 | 1115690.0052 | 2498327.7425 | 1115685.6824
79 | 2498292.6436 | 1115640.8163 | 2498302.869 | 1115648.2609
80 | 2498359.9171 | 1115895.4298 | 2498368.951 | 1115904.6686
81 | 2498403.9903 | 1115669.4584 | 2498402.3926 | 1115657.5555
82 | 2498403.9903 | 1115669.4584 | 2498401.0069 | 1115670.687 | 2498398.6726 | 1115673.3167 | 2498396.3764 | 1115678.6698
83 | 2498503.6156 | 1115775.7316 | 2498485.3873 | 1115774.581
84 | 2498503.6156 | 1115775.7316 | 2498504.1045 | 1115758.9888
85 | 2498504.5327 | 1115744.3297 | 2498504.1045 | 1115758.9888
86 | 2498464.0685 | 1115742.6316 | 2498464.308 | 1115747.1173 | 2498464.3654 | 1115758.7362
87 | 2498372.6945 | 1115682.492 | 2498371.517 | 1115683.19 | 2498365.1359 | 1115686.8439
88 | 2498313.9896 | 1115589.1719 | 2498317.9651 | 1115597.1238
89 | 2498397.6826 | 1115772.5811 | 2498398.5478 | 1115764.7209 | 2498399.5007 | 1115757.4143
90 | 2498240.9669 | 1115554.0938 | 2498242.1342 | 1115549.0217
91 | 2498367.4301 | 1115802.977 | 2498367.3661 | 1115795.0859 | 2498367.3661 | 1115795.0859
92 | 2498362.1794 | 1115881.6276 | 2498359.9171 | 1115895.4298
93 | 2498362.1794 | 1115881.6276 | 2498350.6963 | 1115879.3847
94 | 2498396.0924 | 1115788.3242 | 2498396.1225 | 1115786.7533 | 2498397.6826 | 1115772.5811
95 | 2498373.5842 | 1115760.8607 | 2498376.8717 | 1115747.394
96 | 2498156.6924 | 1115808.6551 | 2498157.1873 | 1115808.2832
97 | 2498163.954 | 1115803.1993 | 2498157.1873 | 1115808.2832
98 | 2498194.6884 | 1115785.4735 | 2498198.1035 | 1115783.5668
99 | 2498249.3859 | 1115606.5516 | 2498254.1114 | 1115610.9282 | 2498260.0082 | 1115615.5953
100 | 2498292.6436 | 1115640.8163 | 2498287.9639 | 1115637.4092 | 2498287.3794 | 1115636.9592
101 | 2498504.5327 | 1115744.3297 | 2498485.8094 | 1115743.5988 | 2498485.7398 | 1115733.4714
102 | 2498504.5327 | 1115744.3297 | 2498505.6151 | 1115707.1326 | 2498506.1587 | 1115688.445 | 2498506.2908 | 1115683.8955 | 2498506.384 | 1115680.703
103 | 2498463.2558 | 1115727.4111 | 2498464.0685 | 1115742.6316
104 | 2498360.8769 | 1115689.2827 | 2498361.5543 | 1115688.8948
105 | 2498361.5543 | 1115688.8948 | 2498365.1359 | 1115686.8439
106 | 2498463.2558 | 1115727.4111 | 2498463.1254 | 1115724.9676 | 2498462.4755 | 1115712.5021
107 | 2498462.0888 | 1115705.0836 | 2498462.4755 | 1115712.5021
108 | 2498455.6856 | 1115610.2423 | 2498461.0609 | 1115685.255 | 2498462.0888 | 1115705.0836
109 | 2498506.384 | 1115680.703 | 2498482.9496 | 1115679.9511
110 | 2498506.384 | 1115680.703 | 2498506.8704 | 1115664.1136
111 | 2498507.3172 | 1115648.8784 | 2498506.8704 | 1115664.1136
112 | 2498507.3172 | 1115648.8784 | 2498485.559 | 1115648.6209 | 2498485.6835 | 1115637.6341
113 | 2498283.1196 | 1115633.6793 | 2498287.3794 | 1115636.9592
114 | 2498283.1196 | 1115633.6793 | 2498279.2073 | 1115630.667
115 | 2498273.451 | 1115626.235 | 2498279.2073 | 1115630.667
116 | 2498273.451 | 1115626.235 | 2498269.2473 | 1115622.9079
117 | 2498260.0082 | 1115615.5953 | 2498269.2473 | 1115622.9079
118 | 2498373.5842 | 1115760.8607 | 2498369.75 | 1115776.5675 | 2498368.0953 | 1115786.0902 | 2498367.3661 | 1115795.0859
119 | 2498163.954 | 1115803.1993 | 2498165.2147 | 1115794.606 | 2498164.3194 | 1115787.2942 | 2498161.6634 | 1115783.1918 | 2498159.5581 | 1115781.461
120 | 2498163.954 | 1115803.1993 | 2498189.0008 | 1115788.7021
121 | 2498153.1251 | 1115776.1721 | 2498159.5581 | 1115781.461
122 | 2498189.0008 | 1115788.7021 | 2498189.9489 | 1115788.1533
123 | 2498151.2823 | 1115774.657 | 2498153.1251 | 1115776.1721
124 | 2498194.6884 | 1115785.4735 | 2498191.5926 | 1115787.2019 | 2498189.9489 | 1115788.1533
125 | 2498151.2823 | 1115774.657 | 2498148.9187 | 1115772.7138
126 | 2498148.9187 | 1115772.7138 | 2498147.0948 | 1115771.2143
127 | 2498139.0711 | 1115764.6176 | 2498147.0948 | 1115771.2143
128 | 2498139.0711 | 1115764.6176 | 2498134.8675 | 1115761.1616
129 | 2498134.7887 | 1115761.0968 | 2498134.8675 | 1115761.1616
130 | 2498134.7887 | 1115761.0968 | 2498128.7864 | 1115756.4203
131 | 2498128.7864 | 1115756.4203 | 2498124.5624 | 1115753.1292

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2498404.6803 | 1115582.5678
1 | 2498380.1035 | 1115608.2319
2 | 2498393.1895 | 1115650.7723
3 | 2498330.8679 | 1115523.383
4 | 2498308.872 | 1115570.1043
5 | 2498336.9386 | 1115525.9183
6 | 2498343.6866 | 1115643.2656
7 | 2498318.1522 | 1115659.5492
8 | 2498362.4464 | 1115670.0737
9 | 2498331.2756 | 1115622.61
10 | 2498407.7621 | 1115699.5362
11 | 2498399.0688 | 1115736.8946
12 | 2498399.0736 | 1115687.1025
13 | 2498305.3976 | 1115571.9861
14 | 2498329.8197 | 1115619.9838
15 | 2498320.782 | 1115602.7581
16 | 2498382.4289 | 1115723.6545
17 | 2498401.4628 | 1115742.3695
18 | 2498225.1268 | 1115511.6528
19 | 2498219.3393 | 1115527.5157
20 | 2498181.5424 | 1115567.2544
21 | 2498214.8725 | 1115576.8887
22 | 2498217.0929 | 1115578.5079
23 | 2498217.1977 | 1115556.3591
24 | 2498218.523 | 1115541.9007
25 | 2498173.961 | 1115596.7676
26 | 2498281.9999 | 1115539.0029
27 | 2498266.3211 | 1115530.7838
28 | 2498518.8157 | 1115896.0192
29 | 2498546.9293 | 1115880.6937
30 | 2498488.1517 | 1115907.9965
31 | 2498376.6324 | 1115915.017
32 | 2498519.5575 | 1115856.0149
33 | 2498369.6534 | 1115825.9669
34 | 2498369.0043 | 1115828.2348
35 | 2498368.9557 | 1115821.6048
36 | 2498423.8763 | 1115904.0169
37 | 2498390.3475 | 1115813.0224
38 | 2498434.0263 | 1115841.5682
39 | 2498547.6982 | 1115849.9473
40 | 2498371.0964 | 1115858.0741
41 | 2498369.1203 | 1115845.7602
42 | 2498365.6187 | 1115860.6677
43 | 2498395.7981 | 1115803.6696
44 | 2498537.6444 | 1115813.3069
45 | 2498520.3603 | 1115812.7296
46 | 2498530.8072 | 1115791.0297
47 | 2498382.3114 | 1115707.2465
48 | 2498379.8339 | 1115735.2594
49 | 2498369.0347 | 1115838.6817
50 | 2498483.6736 | 1115910.3575
51 | 2498485.3443 | 1115833.2076
52 | 2498485.269 | 1115828.2613
53 | 2498463.8955 | 1115800.28
54 | 2498353.6825 | 1115728.4625
55 | 2498345.7067 | 1115733.1328
56 | 2498345.0038 | 1115714.2882
57 | 2498244.1403 | 1115748.5382
58 | 2498199.364 | 1115782.863
59 | 2498337.074 | 1115718.9355
60 | 2498336.3334 | 1115700.1472
61 | 2498234.5155 | 1115592.7795
62 | 2498229.3635 | 1115587.7618
63 | 2498239.878 | 1115597.746
64 | 2498327.7425 | 1115685.6824
65 | 2498328.4549 | 1115704.6379
66 | 2498302.869 | 1115648.2609
67 | 2498368.951 | 1115904.6686
68 | 2498336.8785 | 1115680.2032
69 | 2498319.9307 | 1115690.0052
70 | 2498402.3926 | 1115657.5555
71 | 2498396.3764 | 1115678.6698
72 | 2498403.9903 | 1115669.4584
73 | 2498503.6156 | 1115775.7316
74 | 2498485.3873 | 1115774.581
75 | 2498504.1045 | 1115758.9888
76 | 2498464.3654 | 1115758.7362
77 | 2498372.6945 | 1115682.492
78 | 2498313.9896 | 1115589.1719
79 | 2498317.9651 | 1115597.1238
80 | 2498399.5007 | 1115757.4143
81 | 2498240.9669 | 1115554.0938
82 | 2498242.1342 | 1115549.0217
83 | 2498367.4301 | 1115802.977
84 | 2498362.1794 | 1115881.6276
85 | 2498396.0924 | 1115788.3242
86 | 2498530.8945 | 1115612.5713
87 | 2498376.8717 | 1115747.394
88 | 2498156.6924 | 1115808.6551
89 | 2498157.1873 | 1115808.2832
90 | 2498198.1035 | 1115783.5668
91 | 2498249.3859 | 1115606.5516
92 | 2498359.9171 | 1115895.4298
93 | 2498350.6963 | 1115879.3847
94 | 2498292.6436 | 1115640.8163
95 | 2498504.5327 | 1115744.3297
96 | 2498464.0685 | 1115742.6316
97 | 2498360.8769 | 1115689.2827
98 | 2498361.5543 | 1115688.8948
99 | 2498365.1359 | 1115686.8439
100 | 2498462.4755 | 1115712.5021
101 | 2498463.2558 | 1115727.4111
102 | 2498462.0888 | 1115705.0836
103 | 2498455.6856 | 1115610.2423
104 | 2498485.7398 | 1115733.4714
105 | 2498506.384 | 1115680.703
106 | 2498482.9496 | 1115679.9511
107 | 2498506.8704 | 1115664.1136
108 | 2498507.3172 | 1115648.8784
109 | 2498397.6826 | 1115772.5811
110 | 2498287.3794 | 1115636.9592
111 | 2498283.1196 | 1115633.6793
112 | 2498279.2073 | 1115630.667
113 | 2498273.451 | 1115626.235
114 | 2498269.2473 | 1115622.9079
115 | 2498373.5843 | 1115760.8607
116 | 2498367.3661 | 1115795.0859
117 | 2498260.0082 | 1115615.5953
118 | 2498163.954 | 1115803.1993
119 | 2498159.5581 | 1115781.461
120 | 2498189.0008 | 1115788.7021
121 | 2498153.1251 | 1115776.1721
122 | 2498189.9489 | 1115788.1533
123 | 2498194.6884 | 1115785.4735
124 | 2498151.2823 | 1115774.657
125 | 2498148.9187 | 1115772.7138
126 | 2498147.0948 | 1115771.2143
127 | 2498139.0711 | 1115764.6176
128 | 2498134.8675 | 1115761.1616
129 | 2498134.7887 | 1115761.0968
130 | 2498128.7864 | 1115756.4203
131 | 2498124.5624 | 1115753.1292
132 | 2498485.6835 | 1115637.6341
133 | 2498358.7456 | 1115690.6203

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1