## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6630-25_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6630-25_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6630-25_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6630-25_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6630-25_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6630-25_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6630-25_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6630-25_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6630-25_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6630-25_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6630-25_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6630-25_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6630-25_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6630-25_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6630-25_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6630-25_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6630-25_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6630-25_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6630-25_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6630-25_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6630-25_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6630-25_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6630-25_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6630-25_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6630-25_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6630-25_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6630-25_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6630-25_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6630-25_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6630-25_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6630-25_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6630-25_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6630-25_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6630-25_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6630-25_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6630-25_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6630-25_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6630-25_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6630-25_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6630-25_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6630-25_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6630-25_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6630-25_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6630-25_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6630-25_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6630-25_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6630-25_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6630-25_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6630-25_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6630-25_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6630-25_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6630-25_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6630-25_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6630-25_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6630-25_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6630-25_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6630-25_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6630-25_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6630-25_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6630-25_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6630-25_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6630-25_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6630-25_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6630-25_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6630-25_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6630-25_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6630-25_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6630-25_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6630-25_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6630-25_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6630-25_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6630-25_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6630-25_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6630-25_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6630-25_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6630-25_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6630-25_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6630-25_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6630-25_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6630-25_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6630-25_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6630-25_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6630-25_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6630-25_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6630-25_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6630-25_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6630-25_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6630-25_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6630-25_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6630-25_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6630-25_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6630-25_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6630-25_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6630-25_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6630-25_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6630-25_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6630-25_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6630-25_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6630-25_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6630-25_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6630-25_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6630-25_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6630-25_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6630-25_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6630-25_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6630-25_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6630-25_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6630-25_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6630-25_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6630-25_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6630-25_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6630-25_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6630-25_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6630-25_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6630-25_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6630-25_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6630-25_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6630-25_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6630-25_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6630-25_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6630-25_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6630-25_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6630-25_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6630-25_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_668_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6630-25_0_6_load_0 | 0 | 0.0013757 | 0.00034479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6630-25_0_6_load_1 | 1 | 0.00022615 | 5.6679e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6630-25_0_6_load_3 | 3 | 0.0013367 | 0.000335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6630-25_0_6_load_38 | 5 | 0.00021884 | 5.4848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6630-25_0_6_load_131 | 7 | 0.003075 | 0.00077067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6630-25_0_6_load_42 | 10 | 0.0010281 | 0.00025767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6630-25_0_6_load_39 | 12 | 0.0012382 | 0.00031033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6630-25_0_6_load_92 | 15 | 0.00042237 | 0.00010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6630-25_0_6_load_59 | 18 | 0.02011 | 0.00504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6630-25_0_6_load_102 | 19 | 0.0018421 | 0.00046168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6630-25_0_6_load_94 | 21 | 0.020587 | 0.0051597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6630-25_0_6_load_93 | 22 | 0.0075057 | 0.0018811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6630-25_0_6_load_75 | 26 | 0.011874 | 0.002976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6630-25_0_6_load_104 | 29 | 0.016247 | 0.0040718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6630-25_0_6_load_127 | 31 | 0.010542 | 0.002642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6630-25_0_6_load_125 | 32 | 0.013623 | 0.0034142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6630-25_0_6_load_126 | 35 | 0.013112 | 0.0032861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6630-25_0_6_load_61 | 36 | 0.0032367 | 0.0008112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6630-25_0_6_load_60 | 37 | 0.0010624 | 0.00026627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6630-25_0_6_load_105 | 40 | 0.019881 | 0.0049826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6630-25_0_6_load_76 | 42 | 0.028379 | 0.0071123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6630-25_0_6_load_73 | 44 | 0.006144 | 0.0015398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6630-25_0_6_load_96 | 48 | 0.011886 | 0.002979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6630-25_0_6_load_74 | 49 | 0.0053961 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6630-25_0_6_load_62 | 53 | 0.0049956 | 0.001252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6630-25_0_6_load_132 | 55 | 0.018423 | 0.0046171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6630-25_0_6_load_109 | 58 | 0.0077575 | 0.0019442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6630-25_0_6_load_106 | 59 | 0.0038941 | 0.00097596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6630-25_0_6_load_103 | 62 | 0.014636 | 0.0036683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6630-25_0_6_load_123 | 64 | 0.0050304 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6630-25_0_6_load_101 | 66 | 0.0025094 | 0.0006289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6630-25_0_6_load_67 | 67 | 0.00097617 | 0.00024465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6630-25_0_6_load_66 | 69 | 0.00096995 | 0.00024309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6630-25_0_6_load_57 | 71 | 0.0011161 | 0.00027973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6630-25_0_6_load_91 | 72 | 0.00018527 | 4.6432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6630-25_0_6_load_77 | 74 | 0.0013669 | 0.00034258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6630-25_0_6_load_58 | 76 | 0.0037658 | 0.00094379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6630-25_0_6_load_65 | 79 | 0.0037695 | 0.00094474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6630-25_0_6_load_83 | 80 | 0.003476 | 0.00087117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6630-25_0_6_load_80 | 81 | 0.016284 | 0.0040812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6630-25_0_6_load_119 | 83 | 0.0011422 | 0.00028625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6630-25_0_6_load_122 | 86 | 0.00023705 | 5.941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6630-25_0_6_load_128 | 87 | 0.0042988 | 0.0010774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6630-25_0_6_load_130 | 89 | 0.010295 | 0.0025801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6630-25_0_6_load_129 | 90 | 0.00023705 | 5.9409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6630-25_0_6_load_40 | 91 | 0.00093639 | 0.00023468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6630-25_0_6_load_98 | 92 | 0.012987 | 0.0032548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6630-25_0_6_load_99 | 93 | 0.0077628 | 0.0019455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6630-25_0_6_load_87 | 94 | 0.00045269 | 0.00011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6630-25_0_6_load_95 | 95 | 0.0039694 | 0.00099483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6630-25_0_6_load_63 | 96 | 0.013186 | 0.0033047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6630-25_0_6_load_116 | 97 | 0.0043734 | 0.0010961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6630-25_0_6_load_111 | 98 | 0.0044774 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6630-25_0_6_load_124 | 100 | 0.004629 | 0.0011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6630-25_0_6_load_68 | 103 | 0.0017468 | 0.00043779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6630-25_0_6_load_41 | 104 | 0.0068644 | 0.0017204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6630-25_0_6_load_78 | 105 | 0.00012182 | 3.0531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6630-25_0_6_load_97 | 106 | 0.0049438 | 0.001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6630-25_0_6_load_100 | 107 | 0.008495 | 0.002129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6630-25_0_6_load_82 | 109 | 0.0079485 | 0.0019921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6630-25_0_6_load_81 | 110 | 0.012784 | 0.0032041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6630-25_0_6_load_64 | 112 | 0.016325 | 0.0040913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6630-25_0_6_load_79 | 113 | 0.016114 | 0.0040385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6630-25_0_6_load_69 | 114 | 0.0011826 | 0.00029638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6630-25_0_6_load_70 | 115 | 0.0012247 | 0.00030694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6630-25_0_6_load_72 | 116 | 0.0019193 | 0.00048103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6630-25_0_6_load_110 | 117 | 0.0038222 | 0.00095793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6630-25_0_6_load_118 | 119 | 0.0045222 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6630-25_0_6_load_117 | 120 | 0.004393 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6630-25_0_6_load_84 | 121 | 0.0014222 | 0.00035643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6630-25_0_6_load_85 | 122 | 0.0018435 | 0.00046202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6630-25_0_6_load_121 | 123 | 0.0051264 | 0.0012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6630-25_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6630-25_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6630-25_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6630-25_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.22749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6630-25_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.037933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6630-25_0_6_line_5 |  | 5 | 72 | 0.00060049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6630-25_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6630-25_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.23126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6630-25_0_6_line_8 |  | 8 | 19 | 0.055424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6630-25_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.015469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_6630-25_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.093577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_6630-25_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0038952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_6630-25_0_6_line_12 |  | 10 | 68 | 0.015947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_6630-25_0_6_line_13 |  | 11 | 43 | 0.10759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_6630-25_0_6_line_14 |  | 11 | 44 | 0.027844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6630-25_0_6_line_15 |  | 12 | 91 | 0.032523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_6630-25_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.35793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_6630-25_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.20547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6630-25_0_6_line_18 |  | 14 | 36 | 0.010748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6630-25_0_6_line_19 |  | 14 | 37 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_6630-25_0_6_line_20 |  | 15 | 72 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6630-25_0_6_line_21 |  | 16 | 17 | 0.10927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_6630-25_0_6_line_22 |  | 16 | 18 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_6630-25_0_6_line_23 |  | 17 | 20 | 0.035932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_6630-25_0_6_line_24 |  | 18 | 37 | 0.024285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_6630-25_0_6_line_25 |  | 19 | 45 | 0.0017249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6630-25_0_6_line_26 |  | 20 | 21 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6630-25_0_6_line_27 |  | 20 | 22 | 0.028642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_6630-25_0_6_line_28 |  | 21 | 92 | 0.022253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6630-25_0_6_line_29 |  | 22 | 49 | 0.019428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_6630-25_0_6_line_30 |  | 23 | 24 | 0.042629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_6630-25_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.089964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_6630-25_0_6_line_32 |  | 23 | 26 | 0.032951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_6630-25_0_6_line_33 |  | 24 | 41 | 0.061623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_6630-25_0_6_line_34 |  | 24 | 42 | 0.022576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6630-25_0_6_line_35 |  | 25 | 49 | 0.028417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_6630-25_0_6_line_36 |  | 25 | 47 | 0.039676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6630-25_0_6_line_37 |  | 26 | 54 | 0.024019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_6630-25_0_6_line_38 |  | 27 | 28 | 0.028852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6630-25_0_6_line_39 |  | 27 | 29 | 0.029963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6630-25_0_6_line_40 |  | 28 | 40 | 0.027048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6630-25_0_6_line_41 |  | 29 | 43 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6630-25_0_6_line_42 |  | 30 | 31 | 0.039945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6630-25_0_6_line_43 |  | 30 | 32 | 0.029108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6630-25_0_6_line_44 |  | 32 | 35 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6630-25_0_6_line_45 |  | 33 | 34 | 0.034286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6630-25_0_6_line_46 |  | 33 | 35 | 0.028511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6630-25_0_6_line_47 |  | 34 | 64 | 0.0058476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6630-25_0_6_line_48 |  | 34 | 63 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6630-25_0_6_line_49 |  | 36 | 93 | 0.0028428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6630-25_0_6_line_50 |  | 38 | 39 | 0.16393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6630-25_0_6_line_51 |  | 38 | 40 | 0.0090254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6630-25_0_6_line_52 |  | 39 | 55 | 0.011116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6630-25_0_6_line_53 |  | 41 | 80 | 0.024976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6630-25_0_6_line_54 |  | 41 | 81 | 0.013725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6630-25_0_6_line_55 |  | 41 | 73 | 0.06284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6630-25_0_6_line_56 |  | 45 | 46 | 0.032536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6630-25_0_6_line_57 |  | 46 | 62 | 0.035835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6630-25_0_6_line_58 |  | 46 | 94 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6630-25_0_6_line_59 |  | 47 | 48 | 0.03252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6630-25_0_6_line_60 |  | 48 | 95 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6630-25_0_6_line_61 |  | 50 | 51 | 0.04616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_6630-25_0_6_line_62 |  | 50 | 52 | 0.0092987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_6630-25_0_6_line_63 |  | 50 | 53 | 0.0089693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6630-25_0_6_line_64 |  | 51 | 54 | 0.025496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_6630-25_0_6_line_65 |  | 52 | 70 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_6630-25_0_6_line_66 |  | 52 | 71 | 0.020306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6630-25_0_6_line_67 |  | 53 | 96 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6630-25_0_6_line_68 |  | 56 | 57 | 0.045299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_6630-25_0_6_line_69 |  | 56 | 58 | 0.032155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6630-25_0_6_line_70 |  | 56 | 59 | 0.032551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6630-25_0_6_line_71 |  | 57 | 97 | 0.032325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_6630-25_0_6_line_72 |  | 57 | 98 | 0.03235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6630-25_0_6_line_73 |  | 58 | 63 | 0.033032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6630-25_0_6_line_74 |  | 59 | 61 | 0.060232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6630-25_0_6_line_75 |  | 60 | 61 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6630-25_0_6_line_76 |  | 60 | 62 | 0.058687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6630-25_0_6_line_77 |  | 65 | 66 | 0.034345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6630-25_0_6_line_78 |  | 65 | 67 | 0.02567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6630-25_0_6_line_79 |  | 67 | 70 | 0.0052468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6630-25_0_6_line_80 |  | 68 | 69 | 0.003495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6630-25_0_6_line_81 |  | 69 | 70 | 0.0094846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_6630-25_0_6_line_82 |  | 71 | 75 | 0.028633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6630-25_0_6_line_83 |  | 73 | 74 | 0.044695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6630-25_0_6_line_84 |  | 74 | 105 | 0.0019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6630-25_0_6_line_85 |  | 75 | 76 | 0.029672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6630-25_0_6_line_86 |  | 76 | 78 | 0.033937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6630-25_0_6_line_87 |  | 77 | 78 | 0.002848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6630-25_0_6_line_88 |  | 77 | 79 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6630-25_0_6_line_89 |  | 79 | 112 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6630-25_0_6_line_90 |  | 81 | 113 | 0.016141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6630-25_0_6_line_91 |  | 82 | 83 | 0.021983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6630-25_0_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6630-25_0_6_line_93 |  | 83 | 89 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6630-25_0_6_line_94 |  | 84 | 108 | 0.063672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6630-25_0_6_line_95 |  | 85 | 86 | 0.0086502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6630-25_0_6_line_96 |  | 85 | 87 | 0.03218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6630-25_0_6_line_97 |  | 86 | 111 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6630-25_0_6_line_98 |  | 87 | 90 | 0.02457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6630-25_0_6_line_99 |  | 88 | 89 | 0.032537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6630-25_0_6_line_100 |  | 88 | 90 | 0.0072021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6630-25_0_6_line_101 |  | 91 | 104 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_6630-25_0_6_line_102 |  | 94 | 122 | 0.031995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6630-25_0_6_line_103 |  | 95 | 106 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6630-25_0_6_line_104 |  | 97 | 99 | 0.032999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_6630-25_0_6_line_105 |  | 98 | 108 | 0.041624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6630-25_0_6_line_106 |  | 99 | 100 | 0.020484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_6630-25_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.025061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_6630-25_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_6630-25_0_6_line_109 |  | 102 | 103 | 0.010366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6630-25_0_6_line_110 |  | 102 | 104 | 0.028153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_6630-25_0_6_line_111 |  | 103 | 114 | 0.01712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6630-25_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.11871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6630-25_0_6_line_113 |  | 108 | 117 | 0.056506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6630-25_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6630-25_0_6_line_115 |  | 110 | 113 | 0.020128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6630-25_0_6_line_116 |  | 111 | 119 | 0.03229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6630-25_0_6_line_117 |  | 111 | 123 | 0.02194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6630-25_0_6_line_118 |  | 114 | 115 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6630-25_0_6_line_119 |  | 115 | 116 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6630-25_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.032368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6630-25_0_6_line_121 |  | 118 | 120 | 0.032445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6630-25_0_6_line_122 |  | 121 | 122 | 0.10781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6630-25_0_6_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2494119.8166 | 1121451.848 | 2494132.449 | 1121464.0526
1 | 2494026.4535 | 1121359.878 | 2494079.2762 | 1121412.4862 | 2494086.0526 | 1121419.2274 | 2494119.8166 | 1121451.848
2 | 2494143.389 | 1121475.8819 | 2494138.8148 | 1121470.2028 | 2494132.449 | 1121464.0526
3 | 2493873.6355 | 1121191.5169 | 2493882.4097 | 1121202.1586 | 2493908.252 | 1121230.4678 | 2493974.4593 | 1121295.615 | 2493988.6884 | 1121311.5646 | 2493997.96 | 1121322.876 | 2494018.5742 | 1121350.966 | 2494026.4535 | 1121359.878
4 | 2493873.6355 | 1121191.5169 | 2493869.6374 | 1121182.648 | 2493866.244 | 1121173.5017 | 2493859.8074 | 1121156.2122
5 | 2493859.5979 | 1121155.6494 | 2493859.8074 | 1121156.2122
6 | 2494351.4397 | 1121287.745 | 2494363.2649 | 1121277.8987
7 | 2494351.4397 | 1121287.745 | 2494250.7842 | 1121174.8099 | 2494246.7233 | 1121170.2558 | 2494253.7922 | 1121164.1727 | 2494302.6495 | 1121121.9804
8 | 2494302.6495 | 1121121.9804 | 2494345.028 | 1121086.2604
9 | 2494308.0914 | 1120748.4461 | 2494322.1618 | 1120742.0194
10 | 2494223.0315 | 1120763.9655 | 2494232.5313 | 1120763.1655 | 2494237.6408 | 1120762.8092 | 2494247.3379 | 1120760.9385 | 2494251.5541 | 1120764.2113 | 2494253.1273 | 1120765.4846 | 2494254.662 | 1120766.7586 | 2494258.3577 | 1120770.274 | 2494263.277 | 1120766.5411 | 2494267.5082 | 1120764.4992 | 2494276.9831 | 1120760.5087 | 2494283.3985 | 1120758.94 | 2494308.0914 | 1120748.4461
11 | 2494308.0914 | 1120748.4461 | 2494305.9797 | 1120751.7192
12 | 2494336.6672 | 1120735.3939 | 2494322.1618 | 1120742.0194
13 | 2494217.3397 | 1120803.7906 | 2494250.95 | 1120789.2156 | 2494266.6765 | 1120782.2362 | 2494264.0679 | 1120776.467 | 2494260.217 | 1120772.4651 | 2494258.3577 | 1120770.274 | 2494254.662 | 1120766.7586 | 2494253.1273 | 1120765.4846 | 2494251.5541 | 1120764.2113 | 2494247.3379 | 1120760.9385 | 2494237.6408 | 1120762.8092 | 2494232.5313 | 1120763.1655 | 2494223.0315 | 1120763.9655
14 | 2494223.0315 | 1120763.9655 | 2494197.3092 | 1120774.6268
15 | 2494305.9797 | 1120751.7192 | 2494304.493 | 1120754.0237 | 2494298.9263 | 1120760.0026 | 2494296.2839 | 1120760.6825 | 2494289.5949 | 1120766.9035 | 2494296.3726 | 1120773.9105
16 | 2493710.0289 | 1121005.1042 | 2493708.9719 | 1121002.9102 | 2493735.8744 | 1120988.7394 | 2493818.9771 | 1120953.8462 | 2493848.0869 | 1120943.1949 | 2493909.8376 | 1120917.328 | 2493928.9524 | 1120910.8886 | 2493938.2664 | 1120909.6244 | 2493947.1523 | 1120908.5901 | 2493963.9374 | 1120907.4506 | 2493959.5852 | 1120905.2255 | 2493955.729 | 1120902.2467 | 2493952.4861 | 1120898.6013 | 2493949.9746 | 1120894.4204 | 2493949.3562 | 1120893.0415 | 2493948.8141 | 1120891.6056 | 2493947.8056 | 1120887.7764 | 2493947.389 | 1120883.8256 | 2493947.5741 | 1120879.8643 | 2493948.2965 | 1120876.1826 | 2493949.5385 | 1120872.6474 | 2493947.7697 | 1120867.2639 | 2493944.6914 | 1120860.6914 | 2493939.8175 | 1120855.5625 | 2493945.1466 | 1120848.3756 | 2493951.8661 | 1120839.9634
17 | 2493710.0289 | 1121005.1042 | 2493711.6504 | 1121007.7996 | 2493718.0961 | 1121014.5573 | 2493720.8199 | 1121017.2 | 2493725.7093 | 1121021.4502 | 2493741.9734 | 1121033.7056 | 2493752.4043 | 1121041.5607 | 2493755.4381 | 1121043.8422 | 2493772.041 | 1121055.6247 | 2493789.9873 | 1121069.6518 | 2493805.2501 | 1121081.5803 | 2493818.778 | 1121092.6943 | 2493824.8137 | 1121097.6471 | 2493829.6112 | 1121101.9434 | 2493833.5487 | 1121106.0435 | 2493838.7185 | 1121113.0906 | 2493842.2207 | 1121118.3214 | 2493846.154 | 1121125.2568 | 2493852.3677 | 1121138.1449 | 2493855.7477 | 1121145.6459
18 | 2493951.8661 | 1120839.9634 | 2493943.1762 | 1120833.6393
19 | 2493951.8661 | 1120839.9634 | 2493957.82 | 1120844.6398 | 2493960.6259 | 1120846.2472 | 2493964.2313 | 1120847.6849 | 2493967.6719 | 1120848.0804 | 2493969.9176 | 1120847.9933
20 | 2493859.5979 | 1121155.6494 | 2493858.3731 | 1121152.3597 | 2493855.7477 | 1121145.6459
21 | 2494005.4156 | 1120846.6177 | 2494009.3796 | 1120846.5037 | 2494013.6089 | 1120846.1183 | 2494020.4145 | 1120844.8093 | 2494028.1379 | 1120842.5947 | 2494037.936 | 1120839.0096 | 2494067.9382 | 1120826.3981 | 2494091.9377 | 1120816.438 | 2494107.8203 | 1120810.0113
22 | 2494005.4156 | 1120846.6177 | 2493994.1845 | 1120847.053
23 | 2494104.1488 | 1120802.1595 | 2494095.6953 | 1120811.5913 | 2494091.9377 | 1120816.438 | 2494107.8203 | 1120810.0113
24 | 2493969.9176 | 1120847.9933 | 2493994.1845 | 1120847.053
25 | 2494346.3468 | 1121085.1487 | 2494345.028 | 1121086.2604
26 | 2494104.1488 | 1120802.1595 | 2494089.4627 | 1120809.0544 | 2494082.6045 | 1120811.5946
27 | 2494104.1488 | 1120802.1595 | 2494109.7434 | 1120798.2257 | 2494119.2864 | 1120789.7643 | 2494126.0082 | 1120783.707
28 | 2494061.5708 | 1120818.8159 | 2494068.2886 | 1120816.897 | 2494082.6045 | 1120811.5946
29 | 2494140.441 | 1120770.701 | 2494126.0082 | 1120783.707
30 | 2494228.0093 | 1120695.2455 | 2494233.5922 | 1120689.3108 | 2494257.2036 | 1120664.1817
31 | 2494161.5511 | 1120751.6778 | 2494174.7001 | 1120739.829 | 2494195.8274 | 1120720.4802 | 2494199.8818 | 1120717.1516 | 2494204.3091 | 1120713.5274 | 2494208.6326 | 1120709.7048 | 2494214.6728 | 1120704.3291 | 2494217.0547 | 1120706.3998 | 2494225.0317 | 1120698.3774 | 2494228.0093 | 1120695.2455
32 | 2494228.0093 | 1120695.2455 | 2494238.4188 | 1120705.4144 | 2494241.6916 | 1120710.7717 | 2494250.4173 | 1120719.1842
33 | 2494300.0649 | 1120634.9582 | 2494295.1403 | 1120630.4525 | 2494291.7314 | 1120627.4546 | 2494257.2036 | 1120664.1817
34 | 2494257.2036 | 1120664.1817 | 2494265.9231 | 1120664.196 | 2494276.4209 | 1120673.2404
35 | 2494161.5511 | 1120751.6778 | 2494140.441 | 1120770.701
36 | 2494157.1454 | 1120725.2491 | 2494157.5631 | 1120726.6315 | 2494158.4001 | 1120728.1623 | 2494159.8562 | 1120730.2382 | 2494161.3224 | 1120731.5689 | 2494163.4043 | 1120732.811 | 2494166.741 | 1120734.765 | 2494170.9624 | 1120737.4484 | 2494158.7656 | 1120748.5912 | 2494161.5511 | 1120751.6778
37 | 2494267.7092 | 1120735.8551 | 2494250.4173 | 1120719.1842
38 | 2494199.4991 | 1120856.6032 | 2494171.8579 | 1120848.0703
39 | 2494199.4991 | 1120856.6032 | 2494202.7267 | 1120846.1622 | 2494207.0016 | 1120833.8351 | 2494208.9497 | 1120828.1734
40 | 2494171.8579 | 1120848.0703 | 2494162.8861 | 1120873.587
41 | 2494217.3397 | 1120803.7906 | 2494208.9497 | 1120828.1734
42 | 2494278.3607 | 1120964.96 | 2494251.4627 | 1120935.3669
43 | 2494251.4627 | 1120935.3669 | 2494260.0523 | 1120927.9787 | 2494262.0822 | 1120927.5762 | 2494273.6808 | 1120916.982
44 | 2494273.6808 | 1120916.982 | 2494285.6858 | 1120906.0164
45 | 2494304.6313 | 1120885.461 | 2494322.2738 | 1120869.8093 | 2494330.1721 | 1120862.5889
46 | 2494304.6313 | 1120885.461 | 2494287.3429 | 1120901.0621 | 2494285.6858 | 1120906.0164 | 2494285.6858 | 1120906.0164
47 | 2494330.1721 | 1120862.5889 | 2494326.2981 | 1120858.2086
48 | 2494341.7729 | 1120875.6056 | 2494330.1721 | 1120862.5889
49 | 2493943.1762 | 1120833.6393 | 2493940.8777 | 1120831.9665
50 | 2494046.5161 | 1120895.7846 | 2494035.0981 | 1120892.7827 | 2494043.0202 | 1120879.024 | 2494076.7904 | 1120864.8121 | 2494092.9999 | 1120879.2486 | 2494096.92 | 1120877.9569 | 2494120.1108 | 1120883.9435 | 2494148.7644 | 1120895.6605 | 2494155.6554 | 1120892.6157 | 2494159.8924 | 1120882.1015
51 | 2494159.8924 | 1120882.1015 | 2494162.8861 | 1120873.587
52 | 2494057.2984 | 1120898.6086 | 2494046.5161 | 1120895.7846
53 | 2494300.0649 | 1120634.9582 | 2494318.4978 | 1120651.8112
54 | 2494300.0649 | 1120634.9582 | 2494306.958 | 1120628.0444 | 2494309.8423 | 1120630.76
55 | 2494278.2467 | 1120619.6965 | 2494274.4726 | 1120624.4988 | 2494268.7018 | 1120635.1399 | 2494271.4922 | 1120638.0596 | 2494273.9366 | 1120640.6185 | 2494288.581 | 1120624.6857 | 2494291.7314 | 1120627.4546 | 2494295.1403 | 1120630.4525 | 2494300.0649 | 1120634.9582
56 | 2494370.9251 | 1121063.7501 | 2494348.9611 | 1121082.8683 | 2494346.3468 | 1121085.1487
57 | 2494370.9251 | 1121063.7501 | 2494374.7226 | 1121059.859 | 2494375.168 | 1121055.3261 | 2494394.4172 | 1121038.0824
58 | 2494370.9251 | 1121063.7501 | 2494387.2381 | 1121081.9618
59 | 2494157.1454 | 1120725.2491 | 2494149.2213 | 1120719.5397 | 2494144.1469 | 1120716.6155 | 2494140.7059 | 1120714.8746 | 2494128.8143 | 1120709.5238
60 | 2494116.4726 | 1120701.3902 | 2494116.4726 | 1120701.3902 | 2494124.7784 | 1120707.3041 | 2494126.6967 | 1120708.4491 | 2494128.8143 | 1120709.5238
61 | 2494291.48 | 1120726.4557 | 2494292.9717 | 1120728.3642 | 2494307.5159 | 1120736.7153 | 2494328.5484 | 1120727.8087 | 2494330.1134 | 1120725.5244 | 2494330.4376 | 1120724.2067
62 | 2494330.4376 | 1120724.2067 | 2494334.8901 | 1120722.4612 | 2494339.0975 | 1120720.8199
63 | 2494330.4376 | 1120724.2067 | 2494330.7771 | 1120719.3533 | 2494331.3513 | 1120716.8861 | 2494332.0101 | 1120715.46
64 | 2494267.7092 | 1120735.8551 | 2494291.48 | 1120726.4557
65 | 2494339.0975 | 1120720.8199 | 2494340.7709 | 1120721.6468 | 2494344.8422 | 1120721.0419 | 2494346.0515 | 1120724.0116 | 2494346.6644 | 1120725.5241 | 2494347.5351 | 1120727.6658 | 2494348.6719 | 1120730.4588
66 | 2494339.0975 | 1120720.8199 | 2494338.7048 | 1120718.214 | 2494339.6009 | 1120716.5084 | 2494350.4554 | 1120705.1046
67 | 2494345.7876 | 1120700.2702 | 2494332.3921 | 1120714.6331 | 2494332.0101 | 1120715.46
68 | 2494419.1415 | 1120893.8104 | 2494385.3506 | 1120924.0865
69 | 2494385.3506 | 1120924.0865 | 2494363.855 | 1120900.1723
70 | 2494385.3506 | 1120924.0865 | 2494406.9746 | 1120948.4175
71 | 2494419.1415 | 1120893.8104 | 2494397.5872 | 1120869.7207
72 | 2494419.1415 | 1120893.8104 | 2494440.6999 | 1120917.9297
73 | 2494341.7729 | 1120875.6056 | 2494363.855 | 1120900.1723
74 | 2494448.7359 | 1120989.4661 | 2494428.1443 | 1120965.7103 | 2494422.0429 | 1120965.3722 | 2494406.9746 | 1120948.4175
75 | 2494438.13 | 1120998.9239 | 2494448.7359 | 1120989.4661
76 | 2494438.13 | 1120998.9239 | 2494394.4172 | 1121038.0824
77 | 2494399.6603 | 1120744.1881 | 2494378.975 | 1120723.9587 | 2494377.2949 | 1120718.7736
78 | 2494377.2949 | 1120718.7736 | 2494353.5295 | 1120728.4757
79 | 2494348.6719 | 1120730.4588 | 2494353.5295 | 1120728.4757
80 | 2494336.6672 | 1120735.3939 | 2494339.8997 | 1120734.0651
81 | 2494348.6719 | 1120730.4588 | 2494339.8997 | 1120734.0651
82 | 2494370.1965 | 1120684.3644 | 2494350.4554 | 1120705.1046
83 | 2494278.2467 | 1120619.6965 | 2494288.408 | 1120609.5012 | 2494266.44 | 1120588.6323
84 | 2494266.44 | 1120588.6323 | 2494265.0329 | 1120587.2956
85 | 2494370.1965 | 1120684.3644 | 2494384.8692 | 1120671.8112 | 2494392.199 | 1120664.4871
86 | 2494416.2052 | 1120640.4995 | 2494392.199 | 1120664.4871
87 | 2494413.9977 | 1120638.6925 | 2494416.2052 | 1120640.4995
88 | 2494413.9977 | 1120638.6925 | 2494412.0486 | 1120637.1033 | 2494409.2199 | 1120638.6092 | 2494404.6264 | 1120640.2349 | 2494401.0492 | 1120643.0658 | 2494395.4866 | 1120648.8555
89 | 2494395.4866 | 1120648.8555 | 2494382.94 | 1120661.9143
90 | 2494321.5941 | 1120641.8245 | 2494309.8423 | 1120630.76
91 | 2494535.3937 | 1120894.1153 | 2494520.7362 | 1120877.7322
92 | 2494535.3937 | 1120894.1153 | 2494520.266 | 1120911.09
93 | 2494505.1109 | 1120860.2672 | 2494520.7362 | 1120877.7322
94 | 2494469.1651 | 1120948.2609 | 2494473.2328 | 1120944.81 | 2494484.2708 | 1120938.4355 | 2494492.4163 | 1120932.5563 | 2494498.6863 | 1120926.6431 | 2494502.6875 | 1120923.3601 | 2494507.7313 | 1120919.2472 | 2494513.5908 | 1120916.7768 | 2494517.1193 | 1120914.7028 | 2494520.266 | 1120911.09
95 | 2494440.7788 | 1120788.3541 | 2494434.2398 | 1120794.0168
96 | 2494440.7788 | 1120788.3541 | 2494462.2335 | 1120812.3381
97 | 2494423.9807 | 1120802.9011 | 2494434.2398 | 1120794.0168
98 | 2494462.2335 | 1120812.3381 | 2494478.6145 | 1120830.6504
99 | 2494483.4162 | 1120836.0182 | 2494505.1109 | 1120860.2672
100 | 2494483.4162 | 1120836.0182 | 2494478.6145 | 1120830.6504
101 | 2494296.3726 | 1120773.9105 | 2494300.329 | 1120778.0007 | 2494307.2159 | 1120785.7408
102 | 2494408.5852 | 1121105.7934 | 2494387.2381 | 1121081.9618
103 | 2494116.4726 | 1120701.3902 | 2494114.4218 | 1120699.7251 | 2494113.6235 | 1120698.6383 | 2494113.0295 | 1120697.3257 | 2494112.7872 | 1120695.829 | 2494112.7514 | 1120694.2286 | 2494113.205 | 1120691.9303
104 | 2494375.5835 | 1120845.1288 | 2494397.5872 | 1120869.7207
105 | 2494469.1651 | 1120948.2609 | 2494459.8274 | 1120939.3293 | 2494440.6999 | 1120917.9297
106 | 2494375.5835 | 1120845.1288 | 2494361.9559 | 1120829.8358
107 | 2494345.2828 | 1120811.1252 | 2494361.9559 | 1120829.8358
108 | 2494330.6766 | 1120797.8942 | 2494336.8741 | 1120811.6614 | 2494345.2828 | 1120811.1252
109 | 2494330.6766 | 1120797.8942 | 2494335.7549 | 1120794.8702 | 2494338.9932 | 1120791.8097
110 | 2494330.6766 | 1120797.8942 | 2494326.5738 | 1120796.6873 | 2494313.0567 | 1120784.8493 | 2494307.2159 | 1120785.7408 | 2494307.2159 | 1120785.7408
111 | 2494351.4358 | 1120780.0502 | 2494338.9932 | 1120791.8097
112 | 2494113.205 | 1120691.9303 | 2494003.0476 | 1120647.6935
113 | 2494469.1651 | 1120948.2609 | 2494501.5606 | 1120982.1173 | 2494508.0405 | 1120989.265
114 | 2494338.1897 | 1120652.5302 | 2494338.0224 | 1120652.7062 | 2494337.2427 | 1120652.7722
115 | 2494321.5941 | 1120641.8245 | 2494333.5537 | 1120653.0845 | 2494337.2427 | 1120652.7722
116 | 2494423.9807 | 1120802.9011 | 2494445.4717 | 1120827.0009
117 | 2494423.9807 | 1120802.9011 | 2494409.4136 | 1120786.4944
118 | 2494351.4358 | 1120780.0502 | 2494361.5441 | 1120770.4969
119 | 2494361.5441 | 1120770.4969 | 2494374.5955 | 1120758.162
120 | 2494467.0142 | 1120851.1586 | 2494445.4717 | 1120827.0009
121 | 2494467.0142 | 1120851.1586 | 2494488.5647 | 1120875.4123
122 | 2494480.52 | 1121186.1006 | 2494408.5852 | 1121105.7934

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2494119.8166 | 1121451.848
1 | 2494132.449 | 1121464.0526
2 | 2494026.4535 | 1121359.878
3 | 2494143.389 | 1121475.8819
4 | 2493873.6355 | 1121191.5169
5 | 2493859.8074 | 1121156.2121
6 | 2494351.4397 | 1121287.745
7 | 2494363.2649 | 1121277.8987
8 | 2494302.6495 | 1121121.9804
9 | 2494308.0914 | 1120748.4461
10 | 2494322.1618 | 1120742.0194
11 | 2494223.0315 | 1120763.9655
12 | 2494305.9797 | 1120751.7192
13 | 2493710.0289 | 1121005.1042
14 | 2493951.8661 | 1120839.9634
15 | 2493855.7477 | 1121145.6459
16 | 2494005.4156 | 1120846.6177
17 | 2494107.8203 | 1120810.0113
18 | 2493994.1845 | 1120847.053
19 | 2494345.028 | 1121086.2604
20 | 2494104.1488 | 1120802.1595
21 | 2494082.6045 | 1120811.5946
22 | 2494126.0082 | 1120783.707
23 | 2494228.0093 | 1120695.2455
24 | 2494257.2036 | 1120664.1817
25 | 2494161.5511 | 1120751.6778
26 | 2494250.4173 | 1120719.1842
27 | 2494199.4991 | 1120856.6032
28 | 2494171.8579 | 1120848.0703
29 | 2494208.9497 | 1120828.1733
30 | 2494251.4627 | 1120935.3669
31 | 2494278.3607 | 1120964.96
32 | 2494273.6808 | 1120916.982
33 | 2494304.6313 | 1120885.461
34 | 2494330.1721 | 1120862.5889
35 | 2494285.6858 | 1120906.0164
36 | 2493943.1762 | 1120833.6393
37 | 2493969.9176 | 1120847.9933
38 | 2494159.8924 | 1120882.1015
39 | 2494046.5161 | 1120895.7846
40 | 2494162.8861 | 1120873.587
41 | 2494300.0649 | 1120634.9582
42 | 2494276.4209 | 1120673.2404
43 | 2494217.3397 | 1120803.7906
44 | 2494197.3092 | 1120774.6268
45 | 2494346.3468 | 1121085.1487
46 | 2494370.9251 | 1121063.7501
47 | 2494157.1454 | 1120725.2491
48 | 2494128.8143 | 1120709.5238
49 | 2494140.441 | 1120770.701
50 | 2494330.4376 | 1120724.2067
51 | 2494291.48 | 1120726.4557
52 | 2494339.0975 | 1120720.8199
53 | 2494332.0101 | 1120715.46
54 | 2494267.7092 | 1120735.8551
55 | 2494057.2984 | 1120898.6086
56 | 2494385.3506 | 1120924.0865
57 | 2494419.1415 | 1120893.8104
58 | 2494363.855 | 1120900.1723
59 | 2494406.9746 | 1120948.4175
60 | 2494438.13 | 1120998.9239
61 | 2494448.7359 | 1120989.4661
62 | 2494394.4172 | 1121038.0824
63 | 2494341.7729 | 1120875.6056
64 | 2494326.2981 | 1120858.2086
65 | 2494377.2949 | 1120718.7736
66 | 2494399.6603 | 1120744.1881
67 | 2494353.5295 | 1120728.4757
68 | 2494336.6672 | 1120735.3939
69 | 2494339.8997 | 1120734.0651
70 | 2494348.6719 | 1120730.4588
71 | 2494350.4554 | 1120705.1046
72 | 2493859.5979 | 1121155.6494
73 | 2494278.2467 | 1120619.6965
74 | 2494266.44 | 1120588.6323
75 | 2494370.1965 | 1120684.3644
76 | 2494392.199 | 1120664.4871
77 | 2494413.9977 | 1120638.6925
78 | 2494416.2052 | 1120640.4995
79 | 2494395.4866 | 1120648.8555
80 | 2494318.4978 | 1120651.8112
81 | 2494309.8423 | 1120630.76
82 | 2494535.3937 | 1120894.1153
83 | 2494520.7362 | 1120877.7322
84 | 2494520.266 | 1120911.09
85 | 2494440.7788 | 1120788.3541
86 | 2494434.2398 | 1120794.0168
87 | 2494462.2335 | 1120812.3381
88 | 2494483.4162 | 1120836.0182
89 | 2494505.1109 | 1120860.2672
90 | 2494478.6145 | 1120830.6504
91 | 2494296.3726 | 1120773.9105
92 | 2494061.5708 | 1120818.8159
93 | 2493940.8777 | 1120831.9665
94 | 2494387.2381 | 1121081.9618
95 | 2494116.4726 | 1120701.3902
96 | 2494345.7876 | 1120700.2702
97 | 2494397.5872 | 1120869.7207
98 | 2494440.6999 | 1120917.9297
99 | 2494375.5835 | 1120845.1288
100 | 2494361.9559 | 1120829.8358
101 | 2494345.2828 | 1120811.1252
102 | 2494330.6766 | 1120797.8942
103 | 2494338.9932 | 1120791.8097
104 | 2494307.2159 | 1120785.7408
105 | 2494265.0329 | 1120587.2956
106 | 2494113.205 | 1120691.9303
107 | 2494003.0476 | 1120647.6935
108 | 2494469.1651 | 1120948.2609
109 | 2494338.1897 | 1120652.5302
110 | 2494337.2427 | 1120652.7722
111 | 2494423.9807 | 1120802.9011
112 | 2494382.94 | 1120661.9143
113 | 2494321.5941 | 1120641.8245
114 | 2494351.4358 | 1120780.0502
115 | 2494361.5441 | 1120770.4969
116 | 2494374.5955 | 1120758.162
117 | 2494508.0405 | 1120989.265
118 | 2494467.0142 | 1120851.1586
119 | 2494445.4717 | 1120827.0009
120 | 2494488.5647 | 1120875.4123
121 | 2494480.52 | 1121186.1006
122 | 2494408.5852 | 1121105.7934
123 | 2494409.4136 | 1120786.4944
124 | 2494250.95 | 1120789.2156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1