## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6630-29_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6630-29_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6630-29_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6630-29_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6630-29_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6630-29_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6630-29_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6630-29_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6630-29_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6630-29_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6630-29_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6630-29_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6630-29_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6630-29_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6630-29_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6630-29_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6630-29_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6630-29_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6630-29_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6630-29_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6630-29_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6630-29_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6630-29_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6630-29_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6630-29_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6630-29_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6630-29_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6630-29_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6630-29_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6630-29_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6630-29_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6630-29_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6630-29_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6630-29_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6630-29_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6630-29_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6630-29_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6630-29_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6630-29_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6630-29_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6630-29_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6630-29_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6630-29_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6630-29_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6630-29_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6630-29_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6630-29_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6630-29_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6630-29_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6630-29_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6630-29_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6630-29_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6630-29_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6630-29_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6630-29_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6630-29_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6630-29_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6630-29_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6630-29_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6630-29_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6630-29_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6630-29_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6630-29_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6630-29_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6630-29_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6630-29_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6630-29_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6630-29_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6630-29_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6630-29_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6630-29_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6630-29_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6630-29_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6630-29_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6630-29_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6630-29_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6630-29_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6630-29_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6630-29_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6630-29_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6630-29_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6630-29_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6630-29_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6630-29_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6630-29_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6630-29_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6630-29_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6630-29_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6630-29_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6630-29_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6630-29_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6630-29_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6630-29_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6630-29_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6630-29_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6630-29_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6630-29_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6630-29_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6630-29_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6630-29_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6630-29_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6630-29_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6630-29_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6630-29_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6630-29_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6630-29_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6630-29_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6630-29_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6630-29_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6630-29_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6630-29_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6630-29_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6630-29_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6630-29_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6630-29_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6630-29_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6630-29_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6630-29_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6630-29_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6630-29_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6630-29_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6630-29_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6630-29_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6630-29_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6630-29_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6630-29_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6630-29_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6630-29_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6630-29_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6630-29_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6630-29_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6630-29_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6630-29_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6630-29_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6630-29_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_668_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6630-29_0_6_load_0 | 0 | 0.0066257 | 0.0016605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6630-29_0_6_load_1 | 1 | 0.0067878 | 0.0017012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6630-29_0_6_load_3 | 2 | 0.0068899 | 0.0017268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6630-29_0_6_load_26 | 7 | 0.0037563 | 0.00094143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6630-29_0_6_load_29 | 10 | 0.0011917 | 0.00029867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6630-29_0_6_load_30 | 12 | 0.0020731 | 0.00051956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6630-29_0_6_load_115 | 15 | 0.002687 | 0.00067342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6630-29_0_6_load_78 | 16 | 0.0030643 | 0.00076798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6630-29_0_6_load_81 | 18 | 0.00063505 | 0.00015916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6630-29_0_6_load_79 | 20 | 0.0016683 | 0.00041812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6630-29_0_6_load_93 | 23 | 0.0011564 | 0.00028982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6630-29_0_6_load_103 | 26 | 0.0026406 | 0.0006618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6630-29_0_6_load_91 | 28 | 0.0054791 | 0.0013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6630-29_0_6_load_59 | 29 | 0.010664 | 0.0026726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6630-29_0_6_load_60 | 31 | 0.0024395 | 0.00061139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6630-29_0_6_load_127 | 33 | 0.0086423 | 0.002166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6630-29_0_6_load_66 | 37 | 0.0040763 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6630-29_0_6_load_63 | 39 | 0.00057515 | 0.00014415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6630-29_0_6_load_132 | 41 | 0.0048457 | 0.0012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6630-29_0_6_load_37 | 43 | 0.014764 | 0.0037002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6630-29_0_6_load_77 | 44 | 0.0010743 | 0.00026925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6630-29_0_6_load_130 | 45 | 0.0025014 | 0.00062691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6630-29_0_6_load_49 | 46 | 0.0072012 | 0.0018048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6630-29_0_6_load_27 | 47 | 0.0042443 | 0.0010637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6630-29_0_6_load_71 | 48 | 0.0017019 | 0.00042654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6630-29_0_6_load_69 | 49 | 0.0019732 | 0.00049453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6630-29_0_6_load_28 | 50 | 0.0019524 | 0.00048931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6630-29_0_6_load_51 | 51 | 0.010106 | 0.0025327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6630-29_0_6_load_114 | 52 | 0.00062995 | 0.00015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6630-29_0_6_load_84 | 53 | 0.0022811 | 0.0005717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6630-29_0_6_load_94 | 55 | 0.0012456 | 0.00031217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6630-29_0_6_load_95 | 56 | 0.0034403 | 0.00086222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6630-29_0_6_load_96 | 57 | 0.001247 | 0.00031252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6630-29_0_6_load_86 | 60 | 0.0033077 | 0.00082899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6630-29_0_6_load_55 | 63 | 0.009665 | 0.0024223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6630-29_0_6_load_56 | 64 | 0.0073075 | 0.0018314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6630-29_0_6_load_61 | 65 | 0.00088402 | 0.00022156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6630-29_0_6_load_126 | 66 | 0.0012459 | 0.00031225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6630-29_0_6_load_73 | 67 | 0.0022947 | 0.0005751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6630-29_0_6_load_70 | 68 | 0.0013497 | 0.00033828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6630-29_0_6_load_68 | 69 | 0.0011776 | 0.00029513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6630-29_0_6_load_64 | 70 | 0.0033375 | 0.00083647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6630-29_0_6_load_146 | 72 | 0.0044805 | 0.0011229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6630-29_0_6_load_137 | 74 | 0.00084317 | 0.00021132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6630-29_0_6_load_133 | 75 | 0.0045904 | 0.0011505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6630-29_0_6_load_139 | 76 | 0.0046517 | 0.0011658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6630-29_0_6_load_40 | 77 | 0.0038515 | 0.00096527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6630-29_0_6_load_38 | 79 | 0.015664 | 0.0039259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6630-29_0_6_load_97 | 80 | 0.0019418 | 0.00048667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6630-29_0_6_load_112 | 81 | 0.00032666 | 8.1868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6630-29_0_6_load_41 | 82 | 0.0042261 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6630-29_0_6_load_76 | 83 | 0.0010962 | 0.00027473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6630-29_0_6_load_129 | 84 | 0.0052787 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6630-29_0_6_load_47 | 85 | 0.0069989 | 0.0017541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6630-29_0_6_load_31 | 86 | 0.012472 | 0.0031257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6630-29_0_6_load_33 | 88 | 0.0070908 | 0.0017771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6630-29_0_6_load_34 | 89 | 0.0059167 | 0.0014829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6630-29_0_6_load_35 | 90 | 0.0025578 | 0.00064104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6630-29_0_6_load_42 | 92 | 0.0024469 | 0.00061325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6630-29_0_6_load_116 | 93 | 0.00058827 | 0.00014743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6630-29_0_6_load_43 | 95 | 0.0025564 | 0.00064069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6630-29_0_6_load_67 | 96 | 0.051844 | 0.012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6630-29_0_6_load_44 | 97 | 0.002474 | 0.00062004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6630-29_0_6_load_45 | 98 | 0.029319 | 0.007348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6630-29_0_6_load_46 | 99 | 0.001388 | 0.00034786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6630-29_0_6_load_48 | 100 | 0.0015509 | 0.0003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6630-29_0_6_load_50 | 101 | 0.0030827 | 0.0007726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6630-29_0_6_load_74 | 102 | 0.0011804 | 0.00029583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6630-29_0_6_load_62 | 103 | 0.001683 | 0.0004218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6630-29_0_6_load_57 | 104 | 0.0034762 | 0.00087122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6630-29_0_6_load_58 | 105 | 0.0011951 | 0.00029953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6630-29_0_6_load_90 | 106 | 0.003566 | 0.00089373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6630-29_0_6_load_75 | 107 | 0.0011233 | 0.00028153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6630-29_0_6_load_87 | 108 | 0.00056991 | 0.00014283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6630-29_0_6_load_98 | 110 | 0.019715 | 0.0049412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6630-29_0_6_load_88 | 111 | 0.0043819 | 0.0010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6630-29_0_6_load_105 | 112 | 0.010202 | 0.0025569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6630-29_0_6_load_89 | 113 | 0.0054429 | 0.0013641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6630-29_0_6_load_125 | 114 | 0.0017834 | 0.00044696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6630-29_0_6_load_124 | 115 | 0.001247 | 0.00031252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6630-29_0_6_load_113 | 116 | 0.00062995 | 0.00015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6630-29_0_6_load_107 | 119 | 0.043229 | 0.010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6630-29_0_6_load_106 | 121 | 0.02035 | 0.0051001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6630-29_0_6_load_110 | 123 | 0.0093162 | 0.0023349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6630-29_0_6_load_109 | 124 | 0.0085449 | 0.0021416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6630-29_0_6_load_117 | 127 | 0.019025 | 0.0047681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6630-29_0_6_load_123 | 128 | 0.015197 | 0.0038087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6630-29_0_6_load_131 | 129 | 0.0012945 | 0.00032444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6630-29_0_6_load_141 | 130 | 0.0052075 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6630-29_0_6_load_140 | 132 | 0.06193 | 0.015521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6630-29_0_6_load_145 | 134 | 0.0024241 | 0.00060753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 123 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6630-29_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6630-29_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6630-29_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6630-29_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_6630-29_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0095808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_6630-29_0_6_line_5 |  | 4 | 7 | 0.01387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_6630-29_0_6_line_6 |  | 4 | 8 | 0.010166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_6630-29_0_6_line_7 |  | 5 | 9 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_6630-29_0_6_line_8 |  | 5 | 10 | 0.0095304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6630-29_0_6_line_9 |  | 6 | 13 | 0.11886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6630-29_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0088914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6630-29_0_6_line_11 |  | 7 | 46 | 0.022952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6630-29_0_6_line_12 |  | 8 | 29 | 0.033108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_6630-29_0_6_line_13 |  | 9 | 44 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6630-29_0_6_line_14 |  | 9 | 27 | 0.0079935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_6630-29_0_6_line_15 |  | 10 | 47 | 0.042097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6630-29_0_6_line_16 |  | 11 | 12 | 0.0024276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6630-29_0_6_line_17 |  | 12 | 50 | 0.029397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6630-29_0_6_line_18 |  | 13 | 51 | 0.0070771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6630-29_0_6_line_19 |  | 14 | 15 | 0.0039657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6630-29_0_6_line_20 |  | 14 | 16 | 0.0067629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6630-29_0_6_line_21 |  | 15 | 52 | 0.0096425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6630-29_0_6_line_22 |  | 16 | 34 | 0.018156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6630-29_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.019614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_6630-29_0_6_line_24 |  | 17 | 19 | 0.040082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_6630-29_0_6_line_25 |  | 17 | 20 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_6630-29_0_6_line_26 |  | 18 | 53 | 0.016683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_6630-29_0_6_line_27 |  | 19 | 27 | 0.006077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_6630-29_0_6_line_28 |  | 19 | 28 | 0.053107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6630-29_0_6_line_29 |  | 20 | 54 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_6630-29_0_6_line_30 |  | 21 | 22 | 0.032998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6630-29_0_6_line_31 |  | 21 | 23 | 0.025036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6630-29_0_6_line_32 |  | 22 | 55 | 0.051856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6630-29_0_6_line_33 |  | 22 | 56 | 0.0028597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6630-29_0_6_line_34 |  | 23 | 57 | 0.024605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6630-29_0_6_line_35 |  | 24 | 25 | 0.03261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_6630-29_0_6_line_36 |  | 24 | 26 | 0.030382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_6630-29_0_6_line_37 |  | 25 | 32 | 0.008347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_6630-29_0_6_line_38 |  | 25 | 33 | 0.016109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6630-29_0_6_line_39 |  | 26 | 62 | 0.0083753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_6630-29_0_6_line_40 |  | 29 | 30 | 0.042373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_6630-29_0_6_line_41 |  | 30 | 31 | 0.019691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_6630-29_0_6_line_42 |  | 31 | 65 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_6630-29_0_6_line_43 |  | 32 | 41 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_6630-29_0_6_line_44 |  | 32 | 45 | 0.042337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6630-29_0_6_line_45 |  | 33 | 66 | 0.028164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6630-29_0_6_line_46 |  | 34 | 35 | 0.002452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6630-29_0_6_line_47 |  | 35 | 67 | 0.022816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6630-29_0_6_line_48 |  | 35 | 68 | 0.046847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6630-29_0_6_line_49 |  | 36 | 37 | 0.028074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6630-29_0_6_line_50 |  | 36 | 38 | 0.035633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6630-29_0_6_line_51 |  | 36 | 39 | 0.036789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_6630-29_0_6_line_52 |  | 37 | 69 | 0.0066569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_6630-29_0_6_line_53 |  | 38 | 43 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6630-29_0_6_line_54 |  | 39 | 70 | 0.036299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_6630-29_0_6_line_55 |  | 40 | 41 | 0.0043711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_6630-29_0_6_line_56 |  | 40 | 42 | 0.048405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_6630-29_0_6_line_57 |  | 42 | 73 | 0.081085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6630-29_0_6_line_58 |  | 42 | 74 | 0.051584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6630-29_0_6_line_59 |  | 42 | 75 | 0.077559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6630-29_0_6_line_60 |  | 42 | 71 | 0.19637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6630-29_0_6_line_61 |  | 43 | 79 | 0.042938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6630-29_0_6_line_62 |  | 44 | 83 | 0.010953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6630-29_0_6_line_63 |  | 45 | 84 | 0.0023751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6630-29_0_6_line_64 |  | 46 | 85 | 0.022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6630-29_0_6_line_65 |  | 47 | 50 | 0.040318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6630-29_0_6_line_66 |  | 48 | 49 | 0.0041365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6630-29_0_6_line_67 |  | 49 | 68 | 0.079795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6630-29_0_6_line_68 |  | 52 | 116 | 0.0017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6630-29_0_6_line_69 |  | 53 | 108 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_6630-29_0_6_line_70 |  | 54 | 58 | 0.024553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_6630-29_0_6_line_71 |  | 55 | 114 | 0.0034606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6630-29_0_6_line_72 |  | 56 | 115 | 0.024553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6630-29_0_6_line_73 |  | 57 | 66 | 0.023135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6630-29_0_6_line_74 |  | 58 | 60 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_6630-29_0_6_line_75 |  | 59 | 60 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_6630-29_0_6_line_76 |  | 59 | 61 | 0.00197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_6630-29_0_6_line_77 |  | 61 | 109 | 0.034412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_6630-29_0_6_line_78 |  | 61 | 110 | 0.037893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_6630-29_0_6_line_79 |  | 62 | 117 | 0.037267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6630-29_0_6_line_80 |  | 62 | 110 | 0.03699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6630-29_0_6_line_81 |  | 63 | 64 | 0.034017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6630-29_0_6_line_82 |  | 64 | 104 | 0.017591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6630-29_0_6_line_83 |  | 65 | 106 | 0.014989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_6630-29_0_6_line_84 |  | 67 | 107 | 0.029081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6630-29_0_6_line_85 |  | 69 | 106 | 0.016429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_6630-29_0_6_line_86 |  | 70 | 94 | 0.036704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_6630-29_0_6_line_87 |  | 71 | 72 | 0.047707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6630-29_0_6_line_88 |  | 72 | 131 | 0.064416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6630-29_0_6_line_89 |  | 73 | 76 | 0.031462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6630-29_0_6_line_90 |  | 76 | 130 | 0.014046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6630-29_0_6_line_91 |  | 77 | 78 | 0.013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6630-29_0_6_line_92 |  | 78 | 79 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6630-29_0_6_line_93 |  | 78 | 82 | 0.018833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6630-29_0_6_line_94 |  | 80 | 81 | 0.017148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6630-29_0_6_line_95 |  | 81 | 116 | 0.0046244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6630-29_0_6_line_96 |  | 83 | 107 | 0.010992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6630-29_0_6_line_97 |  | 84 | 129 | 0.016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6630-29_0_6_line_98 |  | 85 | 98 | 0.040956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6630-29_0_6_line_99 |  | 86 | 87 | 0.022448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6630-29_0_6_line_100 |  | 87 | 88 | 0.0031408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6630-29_0_6_line_101 |  | 87 | 89 | 0.027624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_6630-29_0_6_line_102 |  | 88 | 90 | 0.010335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6630-29_0_6_line_103 |  | 89 | 91 | 0.024024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_6630-29_0_6_line_104 |  | 90 | 92 | 0.0017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6630-29_0_6_line_105 |  | 91 | 93 | 0.023404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6630-29_0_6_line_106 |  | 91 | 94 | 0.025285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_6630-29_0_6_line_107 |  | 92 | 95 | 0.0030834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6630-29_0_6_line_108 |  | 94 | 96 | 0.01392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_6630-29_0_6_line_109 |  | 95 | 97 | 0.0011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6630-29_0_6_line_110 |  | 98 | 99 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6630-29_0_6_line_111 |  | 99 | 100 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6630-29_0_6_line_112 |  | 100 | 101 | 0.013939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6630-29_0_6_line_113 |  | 101 | 102 | 0.0072954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6630-29_0_6_line_114 |  | 102 | 103 | 0.0096966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6630-29_0_6_line_115 |  | 103 | 105 | 0.0012634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6630-29_0_6_line_116 |  | 104 | 105 | 0.017285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6630-29_0_6_line_117 |  | 108 | 111 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6630-29_0_6_line_118 |  | 109 | 118 | 0.002597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_6630-29_0_6_line_119 |  | 109 | 112 | 0.025461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6630-29_0_6_line_120 |  | 111 | 113 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6630-29_0_6_line_121 |  | 117 | 119 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6630-29_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.034516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_6630-29_0_6_line_123 |  | 118 | 121 | 0.03734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6630-29_0_6_line_124 |  | 120 | 122 | 0.003164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6630-29_0_6_line_125 |  | 120 | 123 | 0.025314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_6630-29_0_6_line_126 |  | 122 | 127 | 0.036198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6630-29_0_6_line_127 |  | 122 | 125 | 0.034128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6630-29_0_6_line_128 |  | 124 | 125 | 0.025685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6630-29_0_6_line_129 |  | 125 | 126 | 0.002766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6630-29_0_6_line_130 |  | 126 | 128 | 0.034459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6630-29_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0025488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6630-29_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.14078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6630-29_0_6_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6630-29_0_6_trafo_110 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 135 | 123 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2494319.1678 | 1120204.0073 | 2494340.1137 | 1120195.0381
1 | 2494361.0838 | 1120186.0585 | 2494340.1137 | 1120195.0381
2 | 2494385.9023 | 1120175.4309 | 2494361.0838 | 1120186.0585
3 | 2494269.3862 | 1120234.0599 | 2494268.9347 | 1120229.4204 | 2494269.7804 | 1120227.0374 | 2494272.2529 | 1120224.5704
4 | 2494268.6176 | 1120215.706 | 2494270.3344 | 1120219.8898 | 2494272.2529 | 1120224.5704
5 | 2494269.3862 | 1120234.0599 | 2494277.2679 | 1120245.4729
6 | 2494269.3862 | 1120234.0599 | 2494265.6312 | 1120236.4382 | 2494260.8002 | 1120239.5024
7 | 2494255.6837 | 1120214.3424 | 2494259.9751 | 1120216.1574 | 2494263.602 | 1120216.6054 | 2494268.6176 | 1120215.706
8 | 2494268.6176 | 1120215.706 | 2494277.385 | 1120211.9695
9 | 2494457.4499 | 1120265.0171 | 2494454.6991 | 1120262.5968 | 2494453.4696 | 1120259.7943 | 2494454.141 | 1120252.2889 | 2494453.4053 | 1120247.721 | 2494450.8086 | 1120241.7514 | 2494428.7546 | 1120222.7686 | 2494425.7332 | 1120217.2289 | 2494406.0192 | 1120198.361 | 2494390.592 | 1120184.1435 | 2494388.2352 | 1120180.4267 | 2494385.9023 | 1120175.4309
10 | 2494382.4946 | 1120167.2185 | 2494383.7754 | 1120170.2981 | 2494385.9023 | 1120175.4309
11 | 2494277.2679 | 1120245.4729 | 2494290.3105 | 1120264.3591
12 | 2494260.8002 | 1120239.5024 | 2494280.0464 | 1120266.4414
13 | 2494255.6837 | 1120214.3424 | 2494252.4685 | 1120210.0848 | 2494249.5605 | 1120205.6218
14 | 2494248.8418 | 1120218.4758 | 2494253.0952 | 1120215.9109 | 2494255.6837 | 1120214.3424
15 | 2494316.1117 | 1120195.4646 | 2494277.385 | 1120211.9695
16 | 2494382.4946 | 1120167.2185 | 2494380.2605 | 1120168.1685
17 | 2494353.2078 | 1120179.6713 | 2494380.2605 | 1120168.1685
18 | 2494457.4499 | 1120265.0171 | 2494460.1109 | 1120271.5748
19 | 2494182.6642 | 1120133.9013 | 2494182.9881 | 1120137.8538
20 | 2494182.6642 | 1120133.9013 | 2494187.717 | 1120138.3964
21 | 2494182.9881 | 1120137.8538 | 2494182.9881 | 1120137.8538 | 2494190.1905 | 1120144.2649
22 | 2494201.2816 | 1120150.464 | 2494187.717 | 1120138.3964
23 | 2494220.1548 | 1120244.2607 | 2494231.5649 | 1120260.2137
24 | 2494246.6436 | 1120223.8288 | 2494248.0721 | 1120227.4061 | 2494249.5493 | 1120231.1271 | 2494245.1219 | 1120232.561 | 2494220.1548 | 1120244.2607
25 | 2494220.1548 | 1120244.2607 | 2494198.4763 | 1120254.4117
26 | 2494241.2702 | 1120273.7832 | 2494231.5649 | 1120260.2137
27 | 2494248.8418 | 1120218.4758 | 2494248.7277 | 1120220.3345 | 2494248.0939 | 1120222.4803 | 2494246.6436 | 1120223.8288
28 | 2494246.6436 | 1120223.8288 | 2494198.5455 | 1120246.3438
29 | 2494179.9487 | 1120263.0872 | 2494198.4763 | 1120254.4117
30 | 2494120.2978 | 1120245.8424 | 2494145.0733 | 1120267.7116
31 | 2494145.0733 | 1120267.7116 | 2494142.1904 | 1120270.9753 | 2494141.8251 | 1120273.4721 | 2494140.5071 | 1120275.3186 | 2494126.8559 | 1120283.4492
32 | 2494120.2978 | 1120245.8424 | 2494071.8129 | 1120264.2333
33 | 2494120.2978 | 1120245.8424 | 2494118.1792 | 1120243.9217
34 | 2494126.8559 | 1120283.4492 | 2494105.7163 | 1120296.0399
35 | 2494071.8165 | 1120324.7975 | 2494069.1214 | 1120327.3241 | 2494067.3262 | 1120329.2457 | 2494065.3031 | 1120333.1281 | 2494064.8097 | 1120336.2387 | 2494061.8064 | 1120336.1468 | 2494058.6102 | 1120336.0583 | 2494052.74 | 1120334.8604 | 2494050.0832 | 1120332.5276 | 2494047.8027 | 1120330.533
36 | 2494071.8165 | 1120324.7975 | 2494079.42 | 1120332.4359 | 2494090.6502 | 1120348.505
37 | 2494040.6721 | 1120334.9051 | 2494047.8027 | 1120330.533
38 | 2494047.8027 | 1120330.533 | 2494061.6429 | 1120322.2898
39 | 2494095.4479 | 1120355.3699 | 2494090.6502 | 1120348.505
40 | 2494304.6787 | 1120300.9192 | 2494280.0464 | 1120266.4414
41 | 2494304.6787 | 1120300.9192 | 2494312.5402 | 1120309.2093 | 2494317.4648 | 1120315.8485
42 | 2494317.4648 | 1120315.8485 | 2494324.5873 | 1120325.4509
43 | 2494040.6721 | 1120334.9051 | 2494031.1439 | 1120340.7314
44 | 2494040.6721 | 1120334.9051 | 2494036.6112 | 1120331.274 | 2494012.5136 | 1120303.3436
45 | 2494061.6429 | 1120322.2898 | 2494085.84 | 1120307.8781
46 | 2494201.2816 | 1120150.464 | 2494203.0341 | 1120148.7434
47 | 2494203.0341 | 1120148.7434 | 2494219.2226 | 1120164.8218
48 | 2494203.0341 | 1120148.7434 | 2494236.4726 | 1120115.9328
49 | 2494361.9722 | 1120379.3795 | 2494360.8906 | 1120374.006 | 2494347.0303 | 1120356.1638
50 | 2494361.9722 | 1120379.3795 | 2494363.1469 | 1120385.2183 | 2494375.5299 | 1120401.001 | 2494380.3526 | 1120402.7623 | 2494376.8677 | 1120405.5805
51 | 2494361.9722 | 1120379.3795 | 2494334.4285 | 1120403.7672
52 | 2494347.0303 | 1120356.1638 | 2494342.9465 | 1120350.9068
53 | 2494376.8677 | 1120405.5805 | 2494362.1759 | 1120419.7763
54 | 2494334.4285 | 1120403.7672 | 2494329.5631 | 1120408.0752 | 2494327.2843 | 1120412.351 | 2494308.3231 | 1120428.5763
55 | 2494028.4729 | 1120344.1915 | 2494031.1439 | 1120340.7314
56 | 2494004.6291 | 1120372.3719 | 2494007.7997 | 1120368.3582 | 2494000.2634 | 1120361.4747 | 2494004.6685 | 1120358.7736 | 2494028.4729 | 1120344.1915
57 | 2494004.6291 | 1120372.3719 | 2494034.2639 | 1120398.9696 | 2494048.1268 | 1120411.5237 | 2494064.9453 | 1120426.7388
58 | 2494002.4393 | 1120416.9055 | 2493994.3902 | 1120409.8198 | 2493993.5139 | 1120406.4886 | 2493992.521 | 1120401.3582 | 2493993.18 | 1120393.1748 | 2493994.6864 | 1120387.9895 | 2493998.6822 | 1120379.9921 | 2494003.142 | 1120374.2547 | 2494004.6291 | 1120372.3719
59 | 2494004.6291 | 1120372.3719 | 2493980.8097 | 1120350.8978 | 2493947.0188 | 1120320.4452
60 | 2494004.6291 | 1120372.3719 | 2494007.7997 | 1120368.3582 | 2494011.9875 | 1120372.1872 | 2494037.8245 | 1120395.1937 | 2494051.3848 | 1120408.0977 | 2494076.4816 | 1120430.2723 | 2494101.7911 | 1120452.2654 | 2494118.23 | 1120467.8542 | 2494130.0473 | 1120479.0656 | 2494133.4263 | 1120482.542 | 2494135.9078 | 1120487.6463 | 2494146.2043 | 1120491.3351 | 2494150.8208 | 1120492.7775
61 | 2494362.1759 | 1120419.7763 | 2494348.8366 | 1120432.6653 | 2494366.4035 | 1120449.5835
62 | 2494249.5605 | 1120205.6218 | 2494243.581 | 1120196.4451
63 | 2494010.962 | 1120301.5453 | 2494012.5136 | 1120303.3436
64 | 2494303.3163 | 1120283.1921 | 2494290.3105 | 1120264.3591
65 | 2494316.1117 | 1120195.4646 | 2494336.3824 | 1120186.8254 | 2494353.2078 | 1120179.6713
66 | 2494292.8718 | 1120107.2014 | 2494296.9944 | 1120106.8625
67 | 2494292.8718 | 1120107.2014 | 2494292.8718 | 1120107.2014 | 2494269.6821 | 1120083.3471 | 2494236.4726 | 1120115.9328
68 | 2494191.4923 | 1120145.4236 | 2494190.1905 | 1120144.2649
69 | 2494241.2702 | 1120273.7832 | 2494252.2931 | 1120289.1948
70 | 2494192.2203 | 1120284.3639 | 2494182.4854 | 1120267.8125 | 2494179.9487 | 1120263.0872
71 | 2494068.5772 | 1120265.4607 | 2494071.8129 | 1120264.2333
72 | 2494099.989 | 1120227.4306 | 2494118.1792 | 1120243.9217
73 | 2494105.7163 | 1120296.0399 | 2494085.84 | 1120307.8781
74 | 2494192.2203 | 1120284.3639 | 2494175.2294 | 1120296.3031
75 | 2494155.2877 | 1120310.3157 | 2494175.2294 | 1120296.3031
76 | 2494155.2877 | 1120310.3157 | 2494156.4347 | 1120311.9189
77 | 2494156.4347 | 1120311.9189 | 2494176.3722 | 1120339.9991
78 | 2494156.4347 | 1120311.9189 | 2494125.5737 | 1120333.9063
79 | 2494095.4479 | 1120355.3699 | 2494096.4846 | 1120362.5675 | 2494114.7427 | 1120386.3964
80 | 2494095.4479 | 1120355.3699 | 2494125.5737 | 1120333.9063
81 | 2494406.6232 | 1120424.8933 | 2494386.1701 | 1120397.7112
82 | 2494386.1701 | 1120397.7112 | 2494375.5938 | 1120383.6553
83 | 2494332.8676 | 1120337.9323 | 2494332.14 | 1120336.9957 | 2494326.5757 | 1120328.1317 | 2494324.5873 | 1120325.4509
84 | 2494219.2226 | 1120164.8218 | 2494226.4212 | 1120171.9714 | 2494232.4698 | 1120179.3926 | 2494237.5803 | 1120187.2358
85 | 2494332.8676 | 1120337.9323 | 2494342.9465 | 1120350.9068
86 | 2494279.2692 | 1120450.9816 | 2494301.8306 | 1120434.132 | 2494308.3231 | 1120428.5763
87 | 2494150.8208 | 1120492.7775 | 2494185.9951 | 1120525.0065
88 | 2494234.2565 | 1120567.2209 | 2494230.8103 | 1120566.0693 | 2494185.9951 | 1120525.0065
89 | 2494064.9453 | 1120426.7388 | 2494062.7341 | 1120429.1346 | 2494060.4882 | 1120430.4303 | 2494057.6494 | 1120430.4801 | 2494053.1726 | 1120428.6462 | 2494050.4082 | 1120428.539 | 2494047.8941 | 1120429.5059 | 2494039.8619 | 1120439.0471
90 | 2494039.8619 | 1120439.0471 | 2494030.8158 | 1120449.7927
91 | 2494378.4647 | 1120461.1994 | 2494389.2736 | 1120452.3403
92 | 2494378.4647 | 1120461.1994 | 2494366.4035 | 1120449.5835
93 | 2494378.4647 | 1120461.1994 | 2494391.437 | 1120474.8522
94 | 2494207.2559 | 1120160.0433 | 2494203.8813 | 1120156.5891 | 2494201.7532 | 1120153.1575 | 2494196.965 | 1120150.295 | 2494194.9465 | 1120148.4983
95 | 2494191.4923 | 1120145.4236 | 2494194.9465 | 1120148.4983
96 | 2494237.5803 | 1120187.2358 | 2494243.581 | 1120196.4451
97 | 2493999.9846 | 1120288.8219 | 2494010.962 | 1120301.5453
98 | 2494303.3163 | 1120283.1921 | 2494316.9762 | 1120302.9722 | 2494326.3846 | 1120317.0318
99 | 2494328.6191 | 1120508.9896 | 2494328.6845 | 1120502.5844 | 2494317.1992 | 1120491.3846
100 | 2494328.6191 | 1120508.9896 | 2494330.7907 | 1120511.2587
101 | 2494328.6191 | 1120508.9896 | 2494324.4729 | 1120503.9922 | 2494309.4864 | 1120489.096
102 | 2494337.9368 | 1120518.7254 | 2494330.7907 | 1120511.2587
103 | 2494291.8655 | 1120472.7754 | 2494304.2911 | 1120483.932 | 2494309.4864 | 1120489.096
104 | 2494337.9368 | 1120518.7254 | 2494339.1442 | 1120519.9871
105 | 2494291.8655 | 1120472.7754 | 2494280.9279 | 1120480.516 | 2494274.0988 | 1120485.3607 | 2494272.728 | 1120486.2457
106 | 2494291.8655 | 1120472.7754 | 2494289.813 | 1120470.1318 | 2494287.4477 | 1120466.3707 | 2494285.9879 | 1120462.7606 | 2494284.3842 | 1120458.8639 | 2494282.651 | 1120455.9479 | 2494279.2692 | 1120450.9816
107 | 2494341.2761 | 1120522.2146 | 2494339.1442 | 1120519.9871
108 | 2494279.2692 | 1120450.9816 | 2494269.7091 | 1120440.8645
109 | 2494341.2761 | 1120522.2146 | 2494342.0742 | 1120523.0485
110 | 2494326.3846 | 1120317.0318 | 2494332.0153 | 1120325.4461 | 2494338.9542 | 1120335.8205
111 | 2494345.1747 | 1120344.6341 | 2494342.8865 | 1120341.6999 | 2494338.9542 | 1120335.8205
112 | 2494353.7469 | 1120355.6262 | 2494345.1747 | 1120344.6341
113 | 2494358.2333 | 1120361.379 | 2494353.7469 | 1120355.6262
114 | 2494358.2333 | 1120361.379 | 2494359.8575 | 1120363.4618 | 2494364.277 | 1120368.9614
115 | 2494364.277 | 1120368.9614 | 2494365.0684 | 1120369.9463
116 | 2494365.0684 | 1120369.9463 | 2494368.3687 | 1120374.0532 | 2494375.5938 | 1120383.6553
117 | 2494263.8029 | 1120305.2873 | 2494252.2931 | 1120289.1948
118 | 2494176.3722 | 1120339.9991 | 2494177.8754 | 1120342.1186
119 | 2494176.3722 | 1120339.9991 | 2494197.3496 | 1120325.5694
120 | 2494275.3043 | 1120321.3679 | 2494263.8029 | 1120305.2873
121 | 2494114.7427 | 1120386.3964 | 2494122.4774 | 1120396.706
122 | 2494177.8754 | 1120342.1186 | 2494197.8683 | 1120370.2868
123 | 2494177.8754 | 1120342.1186 | 2494147.3044 | 1120363.5594
124 | 2494197.8683 | 1120370.2868 | 2494199.7037 | 1120372.8675
125 | 2494197.8683 | 1120370.2868 | 2494218.6804 | 1120355.8775
126 | 2494199.7037 | 1120372.8675 | 2494170.1013 | 1120393.7005
127 | 2494199.7037 | 1120372.8675 | 2494219.4747 | 1120400.7172
128 | 2494219.4747 | 1120400.7172 | 2494239.7836 | 1120384.9929
129 | 2494219.4747 | 1120400.7172 | 2494220.0599 | 1120401.5297 | 2494218.6353 | 1120402.5776
130 | 2494218.6353 | 1120402.5776 | 2494190.7645 | 1120422.8427
131 | 2494029.1743 | 1120451.7425 | 2494030.8158 | 1120449.7927
132 | 2494234.2565 | 1120567.2209 | 2494230.9277 | 1120577.1855 | 2494236.924 | 1120585.1635 | 2494256.5138 | 1120603.5883 | 2494255.53 | 1120609.9874 | 2494266.1249 | 1120619.7195 | 2494274.4726 | 1120624.4988 | 2494268.7018 | 1120635.1399 | 2494271.4922 | 1120638.0596 | 2494296.3306 | 1120611.5974 | 2494301.1807 | 1120611.4014 | 2494306.8095 | 1120611.1695
133 | 2494306.8095 | 1120611.1695 | 2494315.5413 | 1120601.7331 | 2494319.292 | 1120597.7983 | 2494321.573 | 1120593.6558 | 2494322.9675 | 1120592.1149

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2494319.1678 | 1120204.0073
1 | 2494340.1137 | 1120195.0381
2 | 2494361.0838 | 1120186.0585
3 | 2494272.2529 | 1120224.5704
4 | 2494269.3862 | 1120234.0599
5 | 2494268.6176 | 1120215.706
6 | 2494385.9023 | 1120175.4309
7 | 2494277.2679 | 1120245.4729
8 | 2494260.8002 | 1120239.5024
9 | 2494255.6837 | 1120214.3424
10 | 2494277.385 | 1120211.9695
11 | 2494382.4946 | 1120167.2185
12 | 2494380.2605 | 1120168.1685
13 | 2494457.4499 | 1120265.0171
14 | 2494182.6642 | 1120133.9013
15 | 2494182.9881 | 1120137.8538
16 | 2494187.717 | 1120138.3964
17 | 2494220.1548 | 1120244.2607
18 | 2494231.5649 | 1120260.2137
19 | 2494246.6436 | 1120223.8288
20 | 2494198.4763 | 1120254.4117
21 | 2494145.0733 | 1120267.7116
22 | 2494120.2978 | 1120245.8424
23 | 2494126.8559 | 1120283.4492
24 | 2494071.8165 | 1120324.7975
25 | 2494047.8027 | 1120330.533
26 | 2494090.6502 | 1120348.505
27 | 2494248.8418 | 1120218.4758
28 | 2494198.5455 | 1120246.3438
29 | 2494280.0464 | 1120266.4414
30 | 2494304.6787 | 1120300.9192
31 | 2494317.4648 | 1120315.8485
32 | 2494040.6721 | 1120334.9051
33 | 2494061.6429 | 1120322.2898
34 | 2494201.2816 | 1120150.464
35 | 2494203.0341 | 1120148.7434
36 | 2494361.9722 | 1120379.3795
37 | 2494347.0303 | 1120356.1638
38 | 2494376.8677 | 1120405.5805
39 | 2494334.4285 | 1120403.7672
40 | 2494028.4729 | 1120344.1915
41 | 2494031.1439 | 1120340.7314
42 | 2494004.6291 | 1120372.3719
43 | 2494362.1759 | 1120419.7763
44 | 2494249.5605 | 1120205.6218
45 | 2494012.5136 | 1120303.3436
46 | 2494290.3105 | 1120264.3591
47 | 2494316.1117 | 1120195.4646
48 | 2494296.9944 | 1120106.8625
49 | 2494292.8718 | 1120107.2014
50 | 2494353.2078 | 1120179.6713
51 | 2494460.1109 | 1120271.5748
52 | 2494190.1905 | 1120144.2649
53 | 2494241.2702 | 1120273.7832
54 | 2494179.9487 | 1120263.0872
55 | 2494071.8129 | 1120264.2333
56 | 2494118.1792 | 1120243.9217
57 | 2494105.7163 | 1120296.0399
58 | 2494192.2203 | 1120284.3639
59 | 2494155.2877 | 1120310.3157
60 | 2494175.2294 | 1120296.3031
61 | 2494156.4347 | 1120311.9189
62 | 2494095.4479 | 1120355.3699
63 | 2494406.6232 | 1120424.8933
64 | 2494386.1701 | 1120397.7112
65 | 2494324.5873 | 1120325.4509
66 | 2494085.84 | 1120307.8781
67 | 2494219.2226 | 1120164.8218
68 | 2494236.4726 | 1120115.9328
69 | 2494342.9465 | 1120350.9068
70 | 2494308.3231 | 1120428.5763
71 | 2494150.8208 | 1120492.7775
72 | 2494185.9951 | 1120525.0065
73 | 2494064.9453 | 1120426.7388
74 | 2494002.4393 | 1120416.9055
75 | 2493947.0188 | 1120320.4452
76 | 2494039.8619 | 1120439.0471
77 | 2494389.2736 | 1120452.3403
78 | 2494378.4647 | 1120461.1994
79 | 2494366.4035 | 1120449.5835
80 | 2494207.2559 | 1120160.0433
81 | 2494194.9465 | 1120148.4983
82 | 2494391.437 | 1120474.8522
83 | 2494243.581 | 1120196.4451
84 | 2494010.962 | 1120301.5453
85 | 2494303.3163 | 1120283.1921
86 | 2494317.1992 | 1120491.3846
87 | 2494328.6191 | 1120508.9896
88 | 2494330.7907 | 1120511.2587
89 | 2494309.4864 | 1120489.096
90 | 2494337.9368 | 1120518.7254
91 | 2494291.8655 | 1120472.7754
92 | 2494339.1442 | 1120519.9871
93 | 2494272.728 | 1120486.2457
94 | 2494279.2692 | 1120450.9816
95 | 2494341.2761 | 1120522.2146
96 | 2494269.7091 | 1120440.8645
97 | 2494342.0742 | 1120523.0485
98 | 2494326.3846 | 1120317.0318
99 | 2494338.9542 | 1120335.8205
100 | 2494345.1747 | 1120344.6341
101 | 2494353.7469 | 1120355.6262
102 | 2494358.2333 | 1120361.379
103 | 2494364.277 | 1120368.9614
104 | 2494375.5938 | 1120383.6553
105 | 2494365.0684 | 1120369.9463
106 | 2494332.8676 | 1120337.9323
107 | 2494237.5803 | 1120187.2358
108 | 2494252.2931 | 1120289.1948
109 | 2494176.3722 | 1120339.9991
110 | 2494125.5737 | 1120333.9063
111 | 2494263.8029 | 1120305.2873
112 | 2494197.3496 | 1120325.5694
113 | 2494275.3043 | 1120321.3679
114 | 2494068.5772 | 1120265.4607
115 | 2494099.989 | 1120227.4306
116 | 2494191.4923 | 1120145.4236
117 | 2494114.7427 | 1120386.3964
118 | 2494177.8754 | 1120342.1186
119 | 2494122.4774 | 1120396.706
120 | 2494197.8683 | 1120370.2868
121 | 2494147.3044 | 1120363.5594
122 | 2494199.7037 | 1120372.8675
123 | 2494218.6804 | 1120355.8775
124 | 2494239.7836 | 1120384.9929
125 | 2494219.4747 | 1120400.7172
126 | 2494218.6353 | 1120402.5776
127 | 2494170.1013 | 1120393.7005
128 | 2494190.7645 | 1120422.8427
129 | 2493999.9846 | 1120288.8219
130 | 2494030.8158 | 1120449.7927
131 | 2494234.2565 | 1120567.2209
132 | 2494029.1743 | 1120451.7425
133 | 2494306.8095 | 1120611.1695
134 | 2494322.9675 | 1120592.1149
135 | 2494235.1351 | 1120344.4851

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1