## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6633-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6633-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6633-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6633-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6633-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6633-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6633-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6633-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6633-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6633-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6633-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6633-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6633-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6633-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6633-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6633-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6633-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6633-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6633-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6633-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6633-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6633-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6633-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6633-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6633-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6633-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6633-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6633-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6633-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6633-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6633-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6633-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6633-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6633-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6633-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6633-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6633-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6633-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6633-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6633-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6633-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6633-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6633-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6633-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6633-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6633-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6633-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6633-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6633-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6633-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6633-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6633-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6633-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6633-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6633-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6633-16_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6633-16_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6633-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6633-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6633-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6633-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6633-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6633-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6633-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6633-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6633-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6633-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6633-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6633-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6633-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6633-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6633-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6633-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6633-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6633-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6633-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6633-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6633-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6633-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6633-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6633-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6633-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6633-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6633-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6633-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6633-16_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6633-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6633-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6633-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6633-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6633-16_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6633-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6633-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6633-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6633-16_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6633-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6633-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6633-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6633-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6633-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6633-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6633-16_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6633-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6633-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6633-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6633-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6633-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6633-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6633-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6633-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6633-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6633-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6633-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6633-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6633-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6633-16_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6633-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6633-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6633-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6633-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6633-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6633-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6633-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6633-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6633-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6633-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6633-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6633-16_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6633-16_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6633-16_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6633-16_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6633-16_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_460_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6633-16_0_4_load_0 | 0 | 0.00065228 | 0.00016348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6633-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0078469 | 0.0019666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6633-16_0_4_load_3 | 3 | 0.00016316 | 4.0891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6633-16_0_4_load_5 | 5 | 0.00016422 | 4.1158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6633-16_0_4_load_6 | 6 | 0.010326 | 0.0025879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6633-16_0_4_load_7 | 7 | 0.0034592 | 0.00086696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6633-16_0_4_load_9 | 9 | 0.0032387 | 0.0008117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6633-16_0_4_load_44 | 10 | 0.00038034 | 9.5323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6633-16_0_4_load_45 | 11 | 0.0026734 | 0.00067002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6633-16_0_4_load_43 | 12 | 0.0030646 | 0.00076806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6633-16_0_4_load_46 | 13 | 0.00024768 | 6.2074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6633-16_0_4_load_47 | 14 | 0.0019518 | 0.00048917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6633-16_0_4_load_28 | 15 | 0.0023188 | 0.00058115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6633-16_0_4_load_10 | 16 | 0.0085707 | 0.002148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6633-16_0_4_load_13 | 19 | 0.0030969 | 0.00077616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6633-16_0_4_load_16 | 20 | 0.0031788 | 0.00079668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6633-16_0_4_load_18 | 22 | 0.0011794 | 0.00029558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6633-16_0_4_load_32 | 26 | 0.012984 | 0.0032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6633-16_0_4_load_102 | 28 | 0.0020702 | 0.00051883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6633-16_0_4_load_20 | 29 | 0.0029852 | 0.00074815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6633-16_0_4_load_97 | 30 | 0.0013884 | 0.00034797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6633-16_0_4_load_54 | 31 | 0.002457 | 0.00061577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6633-16_0_4_load_36 | 32 | 0.00027998 | 7.0169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6633-16_0_4_load_30 | 33 | 0.00081911 | 0.00020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6633-16_0_4_load_103 | 34 | 0.0023275 | 0.00058333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6633-16_0_4_load_39 | 35 | 0.0037347 | 0.00093602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6633-16_0_4_load_35 | 37 | 0.00028361 | 7.1079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6633-16_0_4_load_40 | 38 | 0.0080615 | 0.0020204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6633-16_0_4_load_21 | 39 | 0.0022806 | 0.00057157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6633-16_0_4_load_26 | 42 | 0.0032447 | 0.00081319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6633-16_0_4_load_24 | 43 | 0.00044546 | 0.00011164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6633-16_0_4_load_25 | 44 | 0.00026571 | 6.6592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6633-16_0_4_load_27 | 45 | 0.00042584 | 0.00010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6633-16_0_4_load_29 | 46 | 0.00094961 | 0.000238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6633-16_0_4_load_31 | 47 | 0.00055307 | 0.00013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6633-16_0_4_load_33 | 48 | 0.00026434 | 6.625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6633-16_0_4_load_34 | 49 | 0.00049505 | 0.00012407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6633-16_0_4_load_37 | 50 | 0.00079537 | 0.00019934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6633-16_0_4_load_52 | 51 | 0.0056841 | 0.0014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6633-16_0_4_load_41 | 52 | 0.00030327 | 7.6008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6633-16_0_4_load_42 | 53 | 0.0002952 | 7.3985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6633-16_0_4_load_48 | 54 | 0.0043587 | 0.0010924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6633-16_0_4_load_125 | 55 | 0.0031531 | 0.00079025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6633-16_0_4_load_126 | 56 | 0.00218 | 0.00054636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6633-16_0_4_load_49 | 57 | 0.0056608 | 0.0014187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6633-16_0_4_load_50 | 58 | 0.0040029 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6633-16_0_4_load_55 | 60 | 0.0043954 | 0.0011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6633-16_0_4_load_56 | 61 | 0.0037548 | 0.00094104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6633-16_0_4_load_116 | 62 | 0.01096 | 0.0027469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6633-16_0_4_load_117 | 63 | 0.019207 | 0.0048137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6633-16_0_4_load_119 | 65 | 0.0016505 | 0.00041365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6633-16_0_4_load_57 | 66 | 0.0015207 | 0.00038113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6633-16_0_4_load_58 | 67 | 9.2361e-05 | 2.3148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6633-16_0_4_load_60 | 69 | 7.7322e-05 | 1.9379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6633-16_0_4_load_61 | 70 | 0.00070479 | 0.00017664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6633-16_0_4_load_64 | 72 | 0.00019334 | 4.8456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6633-16_0_4_load_65 | 73 | 0.00073771 | 0.00018489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6633-16_0_4_load_100 | 74 | 0.00097743 | 0.00024497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6633-16_0_4_load_122 | 75 | 0.0010925 | 0.0002738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6633-16_0_4_load_101 | 77 | 0.000328 | 8.2205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6633-16_0_4_load_99 | 78 | 0.0012594 | 0.00031562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6633-16_0_4_load_105 | 79 | 6.5108e-05 | 1.6318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6633-16_0_4_load_67 | 80 | 0.0018328 | 0.00045935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6633-16_0_4_load_121 | 81 | 0.0012219 | 0.00030623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6633-16_0_4_load_98 | 82 | 0.0016488 | 0.00041322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6633-16_0_4_load_106 | 83 | 0.0001924 | 4.8219e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6633-16_0_4_load_66 | 84 | 0.0013882 | 0.00034792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6633-16_0_4_load_69 | 86 | 0.0017856 | 0.00044751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6633-16_0_4_load_70 | 87 | 0.00068816 | 0.00017247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6633-16_0_4_load_71 | 88 | 0.0011398 | 0.00028565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6633-16_0_4_load_72 | 89 | 0.0008144 | 0.00020411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6633-16_0_4_load_123 | 90 | 0.00058695 | 0.0001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6633-16_0_4_load_134 | 94 | 0.00072745 | 0.00018232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6633-16_0_4_load_73 | 95 | 0.00099734 | 0.00024996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6633-16_0_4_load_74 | 96 | 0.00064724 | 0.00016221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6633-16_0_4_load_75 | 97 | 0.0014226 | 0.00035653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6633-16_0_4_load_77 | 98 | 0.0012375 | 0.00031016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6633-16_0_4_load_79 | 99 | 0.0027031 | 0.00067745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6633-16_0_4_load_80 | 100 | 0.00090399 | 0.00022656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6633-16_0_4_load_124 | 101 | 0.00090913 | 0.00022785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6633-16_0_4_load_120 | 102 | 0.00067882 | 0.00017013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6633-16_0_4_load_89 | 103 | 0.00076854 | 0.00019261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6633-16_0_4_load_112 | 104 | 0.00069284 | 0.00017364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6633-16_0_4_load_81 | 105 | 0.01224 | 0.0030677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6633-16_0_4_load_84 | 108 | 0.014154 | 0.0035472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6633-16_0_4_load_87 | 111 | 0.00059465 | 0.00014903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6633-16_0_4_load_95 | 114 | 0.021915 | 0.0054924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6633-16_0_4_load_127 | 115 | 0.002072 | 0.0005193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6633-16_0_4_load_110 | 117 | 0.00083883 | 0.00021023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6633-16_0_4_load_90 | 118 | 0.0016788 | 0.00042075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6633-16_0_4_load_92 | 119 | 0.0040319 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6633-16_0_4_load_94 | 120 | 0.0007535 | 0.00018885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6633-16_0_4_load_115 | 121 | 0.001006 | 0.00025212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6633-16_0_4_load_111 | 122 | 0.00068968 | 0.00017285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6633-16_0_4_load_104 | 123 | 0.00069631 | 0.00017451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6633-16_0_4_load_113 | 125 | 0.00059017 | 0.00014791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6633-16_0_4_load_114 | 126 | 0.0024484 | 0.00061363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6633-16_0_4_load_130 | 127 | 0.00027555 | 6.906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6633-16_0_4_load_131 | 128 | 0.00030148 | 7.5558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6633-16_0_4_load_132 | 129 | 0.00051472 | 0.000129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6633-16_0_4_load_129 | 130 | 0.00048051 | 0.00012043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6633-16_0_4_load_133 | 131 | 0.00054144 | 0.0001357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6633-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0032577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6633-16_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6633-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0014589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6633-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6633-16_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.033508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6633-16_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.039867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6633-16_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.073947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6633-16_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0058682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6633-16_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0034659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6633-16_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6633-16_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6633-16_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6633-16_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6633-16_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0085272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6633-16_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0054219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6633-16_0_4_line_15 |  | 13 | 54 | 0.0042062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6633-16_0_4_line_16 |  | 14 | 55 | 0.0068015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6633-16_0_4_line_17 |  | 15 | 45 | 0.0015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6633-16_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.010886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_6633-16_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0029729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_6633-16_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.043246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_6633-16_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6633-16_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.023123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_6633-16_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.077114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_6633-16_0_4_line_24 |  | 21 | 25 | 0.033312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6633-16_0_4_line_25 |  | 21 | 29 | 0.0093751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6633-16_0_4_line_26 |  | 22 | 30 | 0.009287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6633-16_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.024272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6633-16_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.036753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6633-16_0_4_line_29 |  | 23 | 26 | 0.033573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6633-16_0_4_line_30 |  | 24 | 31 | 0.037516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6633-16_0_4_line_31 |  | 24 | 27 | 0.023796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6633-16_0_4_line_32 |  | 25 | 32 | 0.029607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6633-16_0_4_line_33 |  | 26 | 33 | 0.030866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6633-16_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.038796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6633-16_0_4_line_35 |  | 28 | 34 | 0.00079812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6633-16_0_4_line_36 |  | 29 | 35 | 0.0050201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6633-16_0_4_line_37 |  | 30 | 36 | 0.048518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6633-16_0_4_line_38 |  | 31 | 51 | 0.015318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6633-16_0_4_line_39 |  | 32 | 37 | 0.012099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6633-16_0_4_line_40 |  | 33 | 46 | 0.0047468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6633-16_0_4_line_41 |  | 34 | 123 | 0.0092786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6633-16_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.023609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6633-16_0_4_line_43 |  | 36 | 92 | 0.0559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6633-16_0_4_line_44 |  | 37 | 50 | 0.0036708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6633-16_0_4_line_45 |  | 38 | 52 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6633-16_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.085912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6633-16_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.044136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6633-16_0_4_line_48 |  | 41 | 42 | 0.095702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6633-16_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.026898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6633-16_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.0010798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6633-16_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.012854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6633-16_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.053327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6633-16_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.011617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6633-16_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.023099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6633-16_0_4_line_55 |  | 51 | 58 | 0.0096501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6633-16_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0047171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6633-16_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0023396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6633-16_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6633-16_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0090074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6633-16_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.10758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6633-16_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.14845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6633-16_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.025441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6633-16_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.019264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6633-16_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6633-16_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.02443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6633-16_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.21819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6633-16_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0086516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6633-16_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.017761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6633-16_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.0037068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6633-16_0_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.014293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6633-16_0_4_line_71 |  | 68 | 71 | 0.026935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6633-16_0_4_line_72 |  | 69 | 72 | 0.014946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6633-16_0_4_line_73 |  | 70 | 73 | 0.0024927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6633-16_0_4_line_74 |  | 71 | 74 | 0.0059211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6633-16_0_4_line_75 |  | 71 | 75 | 0.0027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6633-16_0_4_line_76 |  | 72 | 79 | 0.0070639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6633-16_0_4_line_77 |  | 73 | 80 | 0.007983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6633-16_0_4_line_78 |  | 74 | 78 | 0.018767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6633-16_0_4_line_79 |  | 75 | 81 | 0.0067309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6633-16_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.025303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6633-16_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6633-16_0_4_line_82 |  | 78 | 82 | 0.012406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6633-16_0_4_line_83 |  | 79 | 83 | 0.017331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6633-16_0_4_line_84 |  | 80 | 84 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6633-16_0_4_line_85 |  | 81 | 102 | 0.003634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6633-16_0_4_line_86 |  | 83 | 124 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6633-16_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0066391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6633-16_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.009118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6633-16_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0079307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6633-16_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0095086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6633-16_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.010791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6633-16_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0013375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6633-16_0_4_line_93 |  | 90 | 94 | 0.086004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6633-16_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.023548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6633-16_0_4_line_95 |  | 91 | 93 | 0.01979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6633-16_0_4_line_96 |  | 92 | 103 | 0.0074025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6633-16_0_4_line_97 |  | 93 | 99 | 0.014455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6633-16_0_4_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0025051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6633-16_0_4_line_99 |  | 94 | 131 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6633-16_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.0060556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6633-16_0_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6633-16_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.015941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6633-16_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.00042944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6633-16_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.0014758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6633-16_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0045606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6633-16_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.0073022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6633-16_0_4_line_107 |  | 103 | 118 | 0.018474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6633-16_0_4_line_108 |  | 104 | 117 | 0.0092801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6633-16_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.026369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6633-16_0_4_line_110 |  | 105 | 107 | 0.0086761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6633-16_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.0019211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6633-16_0_4_line_112 |  | 107 | 109 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6633-16_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.042216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6633-16_0_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.094957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6633-16_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.016671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6633-16_0_4_line_116 |  | 111 | 113 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6633-16_0_4_line_117 |  | 112 | 114 | 0.01913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6633-16_0_4_line_118 |  | 112 | 115 | 0.07611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6633-16_0_4_line_119 |  | 113 | 116 | 0.006967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6633-16_0_4_line_120 |  | 113 | 117 | 0.008056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6633-16_0_4_line_121 |  | 116 | 122 | 0.0025561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6633-16_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6633-16_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.0051198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6633-16_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.00093145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6633-16_0_4_line_125 |  | 124 | 125 | 0.027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6633-16_0_4_line_126 |  | 125 | 126 | 0.011405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6633-16_0_4_line_127 |  | 127 | 128 | 0.0057942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6633-16_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.050243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6633-16_0_4_line_129 |  | 129 | 131 | 0.017738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6633-16_0_4_line_130 |  | 130 | 131 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6633-16_0_4_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2496908.9688 | 1113025.959 | 2496907.5025 | 1113028.8681
1 | 2496915.5939 | 1113011.0595 | 2496911.9166 | 1113020.139 | 2496909.7938 | 1113024.3223 | 2496908.9688 | 1113025.959
2 | 2496907.5025 | 1113028.8681 | 2496906.8459 | 1113030.1709
3 | 2496906.2767 | 1113008.7945 | 2496915.5939 | 1113011.0595
4 | 2496915.5939 | 1113011.0595 | 2496921.9073 | 1113012.0527 | 2496948.6929 | 1113016.2762
5 | 2496888.1938 | 1113065.336 | 2496890.923 | 1113061.6896 | 2496899.3457 | 1113045.0133 | 2496904.8989 | 1113034.034 | 2496906.8459 | 1113030.1709
6 | 2496906.2767 | 1113008.7945 | 2496882.6487 | 1113004.1161 | 2496849.4847 | 1113000.2007 | 2496833.0192 | 1113000.1517
7 | 2496954.4895 | 1113017.1902 | 2496948.6929 | 1113016.2762
8 | 2496888.1938 | 1113065.336 | 2496886.1169 | 1113068.1108
9 | 2496954.4895 | 1113017.1902 | 2496957.682 | 1113017.7474 | 2496966.0554 | 1113019.2369
10 | 2496954.4895 | 1113017.1902 | 2496957.7442 | 1113002.3476
11 | 2496877.3057 | 1113079.0962 | 2496877.7146 | 1113078.6142 | 2496882.2664 | 1113073.2555 | 2496886.1169 | 1113068.1108
12 | 2496985.318 | 1113022.4643 | 2496977.7602 | 1113021.3191 | 2496966.0554 | 1113019.2369
13 | 2496957.7442 | 1113002.3476 | 2496957.7442 | 1113002.3476 | 2496949.5954 | 1112999.8354
14 | 2496873.7986 | 1113083.2311 | 2496877.3057 | 1113079.0962
15 | 2496985.318 | 1113022.4643 | 2496989.4767 | 1113023.0945
16 | 2496949.5954 | 1112999.8354 | 2496943.0958 | 1112997.8317
17 | 2496873.7986 | 1113083.2311 | 2496872.7791 | 1113084.433
18 | 2497074.6947 | 1113042.1727 | 2497067.289 | 1113034.1943
19 | 2497065.2665 | 1113032.0154 | 2497067.289 | 1113034.1943
20 | 2497074.6947 | 1113042.1727 | 2497077.6033 | 1113060.5571 | 2497087.3459 | 1113083.1813
21 | 2497065.2665 | 1113032.0154 | 2497073.3348 | 1113023.54
22 | 2497065.2665 | 1113032.0154 | 2497060.8018 | 1113027.0659 | 2497045.6559 | 1113020.5081
23 | 2497087.3459 | 1113083.1813 | 2497091.9527 | 1113093.8789 | 2497110.4999 | 1113124.6499 | 2497130.9488 | 1113145.9653
24 | 2497071.0745 | 1112999.6627 | 2497066.9475 | 1113004.1246 | 2497063.8142 | 1113007.5023 | 2497057.6364 | 1113014.0225 | 2497054.1979 | 1113016.2602 | 2497050.163 | 1113018.8638 | 2497045.6559 | 1113020.5081
25 | 2497045.6559 | 1113020.5081 | 2497038.2902 | 1113021.6897 | 2497036.387 | 1113021.9043
26 | 2497137.3781 | 1113152.667 | 2497130.9488 | 1113145.9653
27 | 2497102.309 | 1112980.9866 | 2497126.6392 | 1112980.1727
28 | 2497071.0745 | 1112999.6627 | 2497073.3202 | 1112997.2452 | 2497076.9214 | 1112994.1265 | 2497081.4855 | 1112990.8357 | 2497088.8959 | 1112986.3736 | 2497093.8976 | 1112983.8314 | 2497099.029 | 1112982.0986 | 2497102.309 | 1112980.9866
29 | 2497102.309 | 1112980.9866 | 2497107.1547 | 1112947.7652
30 | 2497126.6392 | 1112980.1727 | 2497142.1197 | 1112980.5099 | 2497160.6238 | 1112978.7389 | 2497164.0245 | 1112978.198
31 | 2497109.672 | 1112996.905 | 2497126.6392 | 1112980.1727
32 | 2497071.0745 | 1112999.6627 | 2497056.2633 | 1112974.0263
33 | 2497112.4079 | 1112917.3607 | 2497109.4427 | 1112932.0788 | 2497107.1547 | 1112947.7652
34 | 2497109.672 | 1112996.905 | 2497138.284 | 1113004.3791 | 2497142.3972 | 1113012.6356
35 | 2497142.7531 | 1113013.3499 | 2497142.3972 | 1113012.6356
36 | 2497031.3986 | 1113022.4668 | 2497036.387 | 1113021.9043
37 | 2497163.2336 | 1113189.573 | 2497158.3509 | 1113184.5639 | 2497159.7519 | 1113181.5382 | 2497160.0187 | 1113179.0543 | 2497159.6573 | 1113175.9696 | 2497158.3541 | 1113172.4784 | 2497140.0329 | 1113155.4343 | 2497137.3781 | 1113152.667
38 | 2497178.9376 | 1112974.7867 | 2497175.8601 | 1112975.6115 | 2497169.5462 | 1112977.3198 | 2497164.0245 | 1112978.198
39 | 2497050.2108 | 1112963.55 | 2497056.2633 | 1112974.0263
40 | 2497112.4079 | 1112917.3607 | 2497112.8839 | 1112914.9983 | 2497113.2283 | 1112912.6868
41 | 2497146.8906 | 1113021.655 | 2497142.7531 | 1113013.3499
42 | 2497031.3986 | 1113022.4668 | 2497013.4377 | 1113024.4919 | 2497007.9051 | 1113024.6095
43 | 2497163.2336 | 1113189.573 | 2497166.5752 | 1113192.9962 | 2497172.1423 | 1113191.4562 | 2497176.6919 | 1113190.9564 | 2497181.3779 | 1113192.122 | 2497186.8119 | 1113195.0205 | 2497198.4644 | 1113203.806 | 2497200.4696 | 1113201.7818 | 2497202.7192 | 1113203.6892 | 2497204.8121 | 1113205.4659 | 2497208.0739 | 1113208.746 | 2497209.3061 | 1113210.3372
44 | 2497052.6126 | 1112960.7741 | 2497050.2108 | 1112963.55
45 | 2496996.4537 | 1113024.1517 | 2496998.604 | 1113024.4776 | 2497005.5371 | 1113024.6598 | 2497007.9051 | 1113024.6095
46 | 2496774.1455 | 1113132.6023 | 2496777.6451 | 1113098.6321 | 2496781.3392 | 1113064.7364 | 2496782.963 | 1113047.1456
47 | 2496771.7625 | 1113172.7018 | 2496767.0439 | 1113170.5364 | 2496770.9217 | 1113160.097 | 2496773.2616 | 1113150.5288 | 2496773.9327 | 1113142.7679 | 2496774.1455 | 1113132.6023
48 | 2496771.7625 | 1113172.7018 | 2496778.5942 | 1113166.4924 | 2496790.6205 | 1113155.4804 | 2496794.2652 | 1113147.2242 | 2496799.2735 | 1113146.8941 | 2496806.1883 | 1113142.8404 | 2496830.3991 | 1113120.558 | 2496842.7622 | 1113111.7148
49 | 2496863.6557 | 1113094.9618 | 2496858.8842 | 1113100.2042 | 2496855.0755 | 1113102.9264 | 2496852.4575 | 1113104.7944 | 2496843.3286 | 1113111.3096 | 2496842.7622 | 1113111.7148
50 | 2496863.6557 | 1113094.9618 | 2496864.3826 | 1113094.1632
51 | 2496872.7791 | 1113084.433 | 2496866.4906 | 1113091.8471 | 2496864.3826 | 1113094.1632
52 | 2497097.3093 | 1112863.0276 | 2497102.7118 | 1112872.0105 | 2497108.0431 | 1112882.938 | 2497112.0244 | 1112893.0768 | 2497113.1835 | 1112898.9942 | 2497113.8836 | 1112905.1862 | 2497113.4386 | 1112911.2754 | 2497113.2283 | 1112912.6868
53 | 2497097.3093 | 1112863.0276 | 2497094.769 | 1112858.8038 | 2497091.1792 | 1112853.1605
54 | 2497078.7814 | 1112833.6706 | 2497091.1792 | 1112853.1605
55 | 2497178.9376 | 1112974.7867 | 2497188.2588 | 1112972.2886
56 | 2496991.7899 | 1113023.445 | 2496996.4537 | 1113024.1517
57 | 2496991.7899 | 1113023.445 | 2496989.4767 | 1113023.0945
58 | 2496941.7839 | 1112997.4272 | 2496943.0958 | 1112997.8317
59 | 2497197.1468 | 1112970.8511 | 2497192.6872 | 1112971.5343 | 2497188.9267 | 1112972.1096 | 2497188.2588 | 1112972.2886
60 | 2497296.4868 | 1112933.0372 | 2497274.2437 | 1112942.1203 | 2497268.9107 | 1112944.7235 | 2497263.0186 | 1112948.0701 | 2497252.387 | 1112954.8436 | 2497243.427 | 1112960.4215 | 2497238.0426 | 1112962.7254 | 2497232.8242 | 1112964.7931 | 2497227.5767 | 1112966.0607 | 2497220.1984 | 1112967.4202 | 2497205.6902 | 1112969.7457 | 2497199.7071 | 1112970.4589 | 2497197.1468 | 1112970.8511
61 | 2497296.4868 | 1112933.0372 | 2497435.1276 | 1112879.9811
62 | 2497435.1276 | 1112879.9811 | 2497439.0761 | 1112878.3855 | 2497444.5537 | 1112876.1024 | 2497450.2184 | 1112874.8279 | 2497459.53 | 1112873.2678
63 | 2497478.585 | 1112870.4452 | 2497463.5079 | 1112872.6014 | 2497459.53 | 1112873.2678
64 | 2497478.585 | 1112870.4452 | 2497485.8204 | 1112869.4105 | 2497489.2656 | 1112868.9185 | 2497493.9687 | 1112868.2484
65 | 2497518.1517 | 1112868.8517 | 2497510.5525 | 1112867.2126 | 2497505.0412 | 1112867.0502 | 2497500.5354 | 1112867.4156 | 2497499.0076 | 1112867.5305 | 2497493.9687 | 1112868.2484
66 | 2497518.1517 | 1112868.8517 | 2497549.3093 | 1112652.8928
67 | 2497299.0846 | 1113266.9982 | 2497301.657 | 1113266.3278 | 2497307.6098 | 1113265.6333
68 | 2497281.8978 | 1113271.4774 | 2497299.0846 | 1113266.9982
69 | 2497307.6098 | 1113265.6333 | 2497311.2917 | 1113265.2037
70 | 2497281.8978 | 1113271.4774 | 2497277.6931 | 1113257.8163
71 | 2497257.5248 | 1113282.8982 | 2497265.8778 | 1113278.4536 | 2497281.8978 | 1113271.4774
72 | 2497326.1778 | 1113264.1606 | 2497320.1691 | 1113264.168 | 2497311.2917 | 1113265.2037
73 | 2497277.6931 | 1113257.8163 | 2497276.9598 | 1113255.4339
74 | 2497257.5248 | 1113282.8982 | 2497260.1165 | 1113288.2219
75 | 2497257.5248 | 1113282.8982 | 2497256.1796 | 1113280.4915
76 | 2497326.1778 | 1113264.1606 | 2497333.2417 | 1113264.152
77 | 2497274.7448 | 1113247.7659 | 2497275.651 | 1113251.1816 | 2497276.9598 | 1113255.4339
78 | 2497268.331 | 1113305.0956 | 2497260.1165 | 1113288.2219
79 | 2497256.1796 | 1113280.4915 | 2497252.8954 | 1113274.6162
80 | 2497277.7961 | 1113299.7204 | 2497282.5268 | 1113300.3406 | 2497297.72 | 1113314.1513
81 | 2497277.7961 | 1113299.7204 | 2497273.6045 | 1113301.7373 | 2497268.331 | 1113305.0956
82 | 2497268.331 | 1113305.0956 | 2497275.3241 | 1113315.3429
83 | 2497350.5732 | 1113264.1308 | 2497333.2417 | 1113264.152
84 | 2497270.2331 | 1113233.0242 | 2497271.9451 | 1113237.2134 | 2497274.7448 | 1113247.7659
85 | 2497251.1223 | 1113271.4442 | 2497252.8954 | 1113274.6162
86 | 2497366.992 | 1113264.1074 | 2497357.5981 | 1113264.1222 | 2497350.5732 | 1113264.1308
87 | 2497267.7215 | 1113226.8785 | 2497270.2331 | 1113233.0242
88 | 2497267.7215 | 1113226.8785 | 2497261.9295 | 1113225.6426 | 2497260.3216 | 1113222.8809
89 | 2497267.7215 | 1113226.8785 | 2497273.7239 | 1113221.6951
90 | 2497255.5371 | 1113214.6636 | 2497260.3216 | 1113222.8809
91 | 2497273.7239 | 1113221.6951 | 2497281.8912 | 1113214.6423
92 | 2497282.9035 | 1113213.7681 | 2497281.8912 | 1113214.6423
93 | 2497282.9035 | 1113213.7681 | 2497344.2976 | 1113153.5396
94 | 2497209.3061 | 1113210.3372 | 2497223.7524 | 1113228.9593
95 | 2497223.7524 | 1113228.9593 | 2497235.7474 | 1113244.7213
96 | 2497209.3061 | 1113210.3372 | 2497204.5241 | 1113215.9878
97 | 2497235.7474 | 1113244.7213 | 2497224.8513 | 1113254.2193
98 | 2497235.7474 | 1113244.7213 | 2497237.2688 | 1113246.7116
99 | 2497361.3816 | 1113148.5733 | 2497344.2976 | 1113153.5396
100 | 2497240.2443 | 1113251.9837 | 2497237.375 | 1113246.8506 | 2497237.2688 | 1113246.7116
101 | 2497240.2443 | 1113251.9837 | 2497240.9094 | 1113253.1736
102 | 2497248.6875 | 1113267.0884 | 2497240.9094 | 1113253.1736
103 | 2497248.6875 | 1113267.0884 | 2497248.897 | 1113267.4632
104 | 2497224.8513 | 1113254.2193 | 2497223.7388 | 1113255.189
105 | 2497251.1223 | 1113271.4442 | 2497248.897 | 1113267.4632
106 | 2497218.2344 | 1113259.9872 | 2497223.7388 | 1113255.189
107 | 2497204.5241 | 1113215.9878 | 2497192.5898 | 1113230.09
108 | 2497211.2549 | 1113266.1033 | 2497217.3017 | 1113260.8002 | 2497218.2344 | 1113259.9872
109 | 2497089.7692 | 1113322.9838 | 2497114.8006 | 1113331.2752
110 | 2497123.0366 | 1113334.0032 | 2497114.8006 | 1113331.2752
111 | 2497089.7692 | 1113322.9838 | 2497087.948 | 1113322.3724
112 | 2497123.0366 | 1113334.0032 | 2497137.1849 | 1113339.1884
113 | 2497048.2758 | 1113307.9797 | 2497066.9494 | 1113315.3224 | 2497087.948 | 1113322.3724
114 | 2497137.1849 | 1113339.1884 | 2497157.7343 | 1113343.2752 | 2497179.4343 | 1113311.8756 | 2497187.3335 | 1113303.4694 | 2497195.1519 | 1113292.1183 | 2497198.548 | 1113286.0235 | 2497200.2193 | 1113282.9011
115 | 2497048.2758 | 1113307.9797 | 2497042.9022 | 1113305.4472 | 2497041.2119 | 1113303.7193 | 2497040.5974 | 1113301.206 | 2497035.0988 | 1113299.4984
116 | 2497204.1602 | 1113269.4065 | 2497201.4308 | 1113280.6378 | 2497200.2193 | 1113282.9011
117 | 2497035.0988 | 1113299.4984 | 2497038.1979 | 1113294.5759 | 2497041.4248 | 1113290.8075 | 2497045.5366 | 1113286.835 | 2497047.7517 | 1113285.4095
118 | 2497035.0988 | 1113299.4984 | 2496973.2946 | 1113255.0804
119 | 2497197.7726 | 1113267.6694 | 2497202.1135 | 1113269.8971 | 2497204.1602 | 1113269.4065
120 | 2497204.1602 | 1113269.4065 | 2497208.7306 | 1113268.3171 | 2497211.2549 | 1113266.1033
121 | 2497197.7726 | 1113267.6694 | 2497195.8828 | 1113265.9483
122 | 2497191.4088 | 1113261.8738 | 2497189.1694 | 1113255.5634 | 2497183.3747 | 1113251.7362
123 | 2497191.4088 | 1113261.8738 | 2497195.1941 | 1113265.3211
124 | 2497195.1941 | 1113265.3211 | 2497195.8828 | 1113265.9483
125 | 2497366.992 | 1113264.1074 | 2497394.2837 | 1113263.1405
126 | 2497405.6821 | 1113262.773 | 2497403.7121 | 1113262.8065 | 2497394.2837 | 1113263.1405
127 | 2497432.2244 | 1113127.9793 | 2497426.6605 | 1113129.5967
128 | 2497378.4148 | 1113143.6217 | 2497426.6605 | 1113129.5967
129 | 2497378.4148 | 1113143.6217 | 2497361.3816 | 1113148.5733
130 | 2497361.3816 | 1113148.5733 | 2497363.6468 | 1113138.8158

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2496908.9688 | 1113025.959
1 | 2496907.5025 | 1113028.8681
2 | 2496915.5939 | 1113011.0595
3 | 2496906.8459 | 1113030.1709
4 | 2496906.2767 | 1113008.7945
5 | 2496948.6929 | 1113016.2762
6 | 2496888.1938 | 1113065.336
7 | 2496833.0192 | 1113000.1517
8 | 2496954.4895 | 1113017.1902
9 | 2496886.1169 | 1113068.1108
10 | 2496966.0554 | 1113019.2369
11 | 2496957.7442 | 1113002.3476
12 | 2496877.3057 | 1113079.0962
13 | 2496985.318 | 1113022.4643
14 | 2496949.5954 | 1112999.8354
15 | 2496873.7986 | 1113083.2311
16 | 2497067.289 | 1113034.1943
17 | 2497074.6947 | 1113042.1727
18 | 2497065.2665 | 1113032.0154
19 | 2497087.3459 | 1113083.1813
20 | 2497073.3348 | 1113023.54
21 | 2497045.6559 | 1113020.5081
22 | 2497130.9488 | 1113145.9653
23 | 2497102.309 | 1112980.9866
24 | 2497126.6392 | 1112980.1727
25 | 2497071.0745 | 1112999.6627
26 | 2497107.1547 | 1112947.7652
27 | 2497109.672 | 1112996.905
28 | 2497142.3972 | 1113012.6356
29 | 2497036.387 | 1113021.9043
30 | 2497137.3781 | 1113152.667
31 | 2497164.0245 | 1112978.198
32 | 2497056.2633 | 1112974.0262
33 | 2497112.4079 | 1112917.3607
34 | 2497142.7531 | 1113013.3499
35 | 2497031.3986 | 1113022.4668
36 | 2497163.2336 | 1113189.573
37 | 2497050.2108 | 1112963.55
38 | 2497007.9051 | 1113024.6095
39 | 2496782.963 | 1113047.1456
40 | 2496774.1455 | 1113132.6023
41 | 2496771.7625 | 1113172.7018
42 | 2496842.7622 | 1113111.7148
43 | 2496863.6557 | 1113094.9618
44 | 2496864.3826 | 1113094.1632
45 | 2496872.7791 | 1113084.433
46 | 2497113.2283 | 1112912.6868
47 | 2497097.3093 | 1112863.0276
48 | 2497091.1792 | 1112853.1605
49 | 2497078.7814 | 1112833.6706
50 | 2497052.6126 | 1112960.7741
51 | 2497178.9376 | 1112974.7867
52 | 2496996.4537 | 1113024.1517
53 | 2496991.7899 | 1113023.445
54 | 2496989.4767 | 1113023.0945
55 | 2496943.0958 | 1112997.8317
56 | 2496941.7839 | 1112997.4272
57 | 2497197.1468 | 1112970.8511
58 | 2497188.2588 | 1112972.2886
59 | 2497296.4868 | 1112933.0372
60 | 2497435.1276 | 1112879.9811
61 | 2497459.53 | 1112873.2679
62 | 2497478.585 | 1112870.4452
63 | 2497493.9687 | 1112868.2484
64 | 2497518.1517 | 1112868.8517
65 | 2497549.3093 | 1112652.8928
66 | 2497299.0846 | 1113266.9982
67 | 2497307.6098 | 1113265.6333
68 | 2497281.8978 | 1113271.4774
69 | 2497311.2917 | 1113265.2037
70 | 2497277.6931 | 1113257.8163
71 | 2497257.5248 | 1113282.8982
72 | 2497326.1778 | 1113264.1606
73 | 2497276.9598 | 1113255.4339
74 | 2497260.1165 | 1113288.2219
75 | 2497256.1796 | 1113280.4915
76 | 2497277.7961 | 1113299.7204
77 | 2497297.72 | 1113314.1513
78 | 2497268.331 | 1113305.0956
79 | 2497333.2417 | 1113264.152
80 | 2497274.7448 | 1113247.7659
81 | 2497252.8954 | 1113274.6162
82 | 2497275.3241 | 1113315.3429
83 | 2497350.5732 | 1113264.1308
84 | 2497270.2331 | 1113233.0242
85 | 2497267.7215 | 1113226.8785
86 | 2497260.3216 | 1113222.8809
87 | 2497273.7239 | 1113221.6951
88 | 2497255.5371 | 1113214.6636
89 | 2497281.8912 | 1113214.6423
90 | 2497282.9035 | 1113213.7681
91 | 2497223.7524 | 1113228.9593
92 | 2497209.3061 | 1113210.3372
93 | 2497235.7474 | 1113244.7213
94 | 2497344.2976 | 1113153.5396
95 | 2497240.2443 | 1113251.9837
96 | 2497237.2688 | 1113246.7116
97 | 2497240.9094 | 1113253.1736
98 | 2497248.6875 | 1113267.0884
99 | 2497224.8513 | 1113254.2193
100 | 2497248.897 | 1113267.4632
101 | 2497223.7388 | 1113255.189
102 | 2497251.1223 | 1113271.4442
103 | 2497204.5241 | 1113215.9878
104 | 2497218.2344 | 1113259.9872
105 | 2497114.8006 | 1113331.2752
106 | 2497089.7692 | 1113322.9838
107 | 2497123.0366 | 1113334.0032
108 | 2497087.948 | 1113322.3724
109 | 2497137.1849 | 1113339.1884
110 | 2497048.2758 | 1113307.9797
111 | 2497200.2193 | 1113282.9011
112 | 2497035.0988 | 1113299.4984
113 | 2497204.1602 | 1113269.4065
114 | 2497047.7517 | 1113285.4095
115 | 2496973.2946 | 1113255.0804
116 | 2497197.7726 | 1113267.6694
117 | 2497211.2549 | 1113266.1033
118 | 2497192.5898 | 1113230.09
119 | 2497183.3747 | 1113251.7362
120 | 2497191.4088 | 1113261.8738
121 | 2497195.1941 | 1113265.3211
122 | 2497195.8828 | 1113265.9483
123 | 2497146.8906 | 1113021.655
124 | 2497366.992 | 1113264.1074
125 | 2497394.2837 | 1113263.1405
126 | 2497405.6821 | 1113262.7731
127 | 2497432.2244 | 1113127.9793
128 | 2497426.6605 | 1113129.5967
129 | 2497378.4148 | 1113143.6217
130 | 2497363.6468 | 1113138.8158
131 | 2497361.3816 | 1113148.5733
132 | 2497074.6947 | 1113042.1727

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1