## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6633-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6633-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6633-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6633-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6633-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6633-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6633-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6633-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6633-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6633-8_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6633-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6633-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6633-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6633-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6633-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6633-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6633-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6633-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6633-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6633-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6633-8_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6633-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6633-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6633-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6633-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6633-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6633-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6633-8_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6633-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6633-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6633-8_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6633-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6633-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6633-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6633-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6633-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6633-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6633-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6633-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6633-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6633-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6633-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6633-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6633-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6633-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6633-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6633-8_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6633-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6633-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6633-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6633-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6633-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6633-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6633-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6633-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6633-8_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6633-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6633-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6633-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6633-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6633-8_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6633-8_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6633-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6633-8_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6633-8_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6633-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6633-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6633-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6633-8_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6633-8_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6633-8_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6633-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6633-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6633-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6633-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6633-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6633-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6633-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6633-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6633-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6633-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6633-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6633-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6633-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6633-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6633-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6633-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6633-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6633-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6633-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6633-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6633-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6633-8_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6633-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6633-8_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6633-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6633-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6633-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6633-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6633-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6633-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6633-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6633-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6633-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6633-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6633-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6633-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6633-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6633-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6633-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6633-8_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6633-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6633-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6633-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6633-8_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6633-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6633-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6633-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6633-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6633-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6633-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6633-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6633-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6633-8_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6633-8_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6633-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6633-8_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6633-8_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6633-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6633-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6633-8_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6633-8_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6633-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6633-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6633-8_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6633-8_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6633-8_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_6633-8_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_6633-8_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_6633-8_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_6633-8_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_6633-8_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_6633-8_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_6633-8_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_6633-8_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_666_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6633-8_0_5_load_0 | 0 | 0.01213 | 0.0030401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6633-8_0_5_load_1 | 1 | 0.013065 | 0.0032744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6633-8_0_5_load_3 | 3 | 0.013074 | 0.0032766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6633-8_0_5_load_4 | 4 | 0.031629 | 0.0079269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6633-8_0_5_load_5 | 5 | 0.0324 | 0.0081201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6633-8_0_5_load_30 | 6 | 0.037013 | 0.0092764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6633-8_0_5_load_42 | 7 | 0.018422 | 0.004617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6633-8_0_5_load_28 | 8 | 0.00085653 | 0.00021467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6633-8_0_5_load_133 | 9 | 0.012834 | 0.0032164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6633-8_0_5_load_6 | 12 | 0.010066 | 0.0025228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6633-8_0_5_load_8 | 14 | 0.00068829 | 0.0001725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6633-8_0_5_load_46 | 16 | 0.081055 | 0.020314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6633-8_0_5_load_41 | 17 | 0.00057856 | 0.000145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6633-8_0_5_load_39 | 18 | 0.0008949 | 0.00022428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6633-8_0_5_load_45 | 19 | 0.018421 | 0.0046167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6633-8_0_5_load_145 | 20 | 0.018338 | 0.004596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6633-8_0_5_load_9 | 21 | 0.00095733 | 0.00023993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6633-8_0_5_load_10 | 22 | 0.0014725 | 0.00036905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6633-8_0_5_load_11 | 23 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6633-8_0_5_load_12 | 24 | 0.0013855 | 0.00034724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6633-8_0_5_load_13 | 25 | 0.00077395 | 0.00019397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6633-8_0_5_load_140 | 27 | 0.00076486 | 0.00019169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6633-8_0_5_load_31 | 29 | 0.0018293 | 0.00045847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6633-8_0_5_load_141 | 30 | 0.00079181 | 0.00019845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6633-8_0_5_load_14 | 31 | 0.012375 | 0.0031015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6633-8_0_5_load_15 | 32 | 0.011911 | 0.0029851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6633-8_0_5_load_16 | 33 | 0.011665 | 0.0029234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6633-8_0_5_load_17 | 34 | 0.01141 | 0.0028597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6633-8_0_5_load_18 | 35 | 0.0008492 | 0.00021283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6633-8_0_5_load_27 | 36 | 0.013598 | 0.0034079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6633-8_0_5_load_37 | 37 | 0.00084839 | 0.00021263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6633-8_0_5_load_25 | 38 | 0.011555 | 0.0028959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6633-8_0_5_load_50 | 39 | 0.00085565 | 0.00021445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6633-8_0_5_load_19 | 40 | 0.0022569 | 0.00056563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6633-8_0_5_load_20 | 41 | 0.0013902 | 0.00034841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6633-8_0_5_load_21 | 42 | 0.0013455 | 0.00033721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6633-8_0_5_load_22 | 43 | 0.0013756 | 0.00034476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6633-8_0_5_load_23 | 44 | 0.0020953 | 0.00052512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6633-8_0_5_load_108 | 45 | 0.0012883 | 0.00032287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6633-8_0_5_load_119 | 46 | 0.0013523 | 0.00033891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6633-8_0_5_load_69 | 47 | 0.00075388 | 0.00018894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6633-8_0_5_load_24 | 48 | 0.011763 | 0.0029482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6633-8_0_5_load_78 | 51 | 0.00054179 | 0.00013578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6633-8_0_5_load_58 | 53 | 0.0011584 | 0.00029033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6633-8_0_5_load_67 | 54 | 0.00055162 | 0.00013825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6633-8_0_5_load_134 | 55 | 0.00096436 | 0.00024169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6633-8_0_5_load_34 | 57 | 0.0011917 | 0.00029866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6633-8_0_5_load_35 | 58 | 0.0011077 | 0.00027761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6633-8_0_5_load_104 | 59 | 0.0012127 | 0.00030393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6633-8_0_5_load_123 | 60 | 0.0016926 | 0.00042421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6633-8_0_5_load_138 | 61 | 0.00089355 | 0.00022395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6633-8_0_5_load_102 | 62 | 0.0011148 | 0.00027939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6633-8_0_5_load_124 | 63 | 0.0022807 | 0.00057159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6633-8_0_5_load_139 | 64 | 0.0010968 | 0.00027488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6633-8_0_5_load_51 | 65 | 0.0009307 | 0.00023325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6633-8_0_5_load_38 | 66 | 0.0010302 | 0.00025819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6633-8_0_5_load_40 | 67 | 0.0025123 | 0.00062963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6633-8_0_5_load_144 | 68 | 0.018423 | 0.0046173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6633-8_0_5_load_142 | 69 | 0.0007686 | 0.00019263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6633-8_0_5_load_143 | 70 | 0.018347 | 0.0045982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6633-8_0_5_load_44 | 71 | 0.02113 | 0.0052957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6633-8_0_5_load_49 | 73 | 0.013631 | 0.0034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6633-8_0_5_load_76 | 74 | 0.0060509 | 0.0015165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6633-8_0_5_load_74 | 75 | 0.0022784 | 0.00057103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6633-8_0_5_load_85 | 76 | 0.00088946 | 0.00022292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6633-8_0_5_load_84 | 77 | 0.00084413 | 0.00021156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6633-8_0_5_load_52 | 78 | 0.001581 | 0.00039624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6633-8_0_5_load_53 | 79 | 0.0010702 | 0.00026823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6633-8_0_5_load_55 | 81 | 0.0010946 | 0.00027434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6633-8_0_5_load_56 | 82 | 0.0015134 | 0.00037929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6633-8_0_5_load_57 | 83 | 0.0010038 | 0.00025159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6633-8_0_5_load_68 | 84 | 0.00077832 | 0.00019506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6633-8_0_5_load_70 | 85 | 0.0012718 | 0.00031873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6633-8_0_5_load_97 | 86 | 0.0010012 | 0.00025093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6633-8_0_5_load_71 | 87 | 0.00097289 | 0.00024383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6633-8_0_5_load_98 | 88 | 0.0007512 | 0.00018827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6633-8_0_5_load_59 | 89 | 0.00061786 | 0.00015485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6633-8_0_5_load_61 | 90 | 0.00078234 | 0.00019607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6633-8_0_5_load_82 | 91 | 0.00061968 | 0.00015531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6633-8_0_5_load_135 | 92 | 0.00079767 | 0.00019992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6633-8_0_5_load_80 | 93 | 0.00076409 | 0.0001915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6633-8_0_5_load_112 | 94 | 0.0007914 | 0.00019834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6633-8_0_5_load_63 | 95 | 0.00067432 | 0.000169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6633-8_0_5_load_64 | 96 | 0.00061155 | 0.00015327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6633-8_0_5_load_65 | 97 | 0.00067287 | 0.00016864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6633-8_0_5_load_66 | 98 | 0.00055059 | 0.00013799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6633-8_0_5_load_72 | 99 | 0.00054313 | 0.00013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6633-8_0_5_load_100 | 100 | 0.00069604 | 0.00017444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6633-8_0_5_load_106 | 102 | 0.00077638 | 0.00019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6633-8_0_5_load_107 | 103 | 0.00071313 | 0.00017873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6633-8_0_5_load_91 | 104 | 0.00077449 | 0.00019411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6633-8_0_5_load_101 | 105 | 0.00070368 | 0.00017636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6633-8_0_5_load_73 | 106 | 0.0030964 | 0.00077603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6633-8_0_5_load_83 | 109 | 0.0025523 | 0.00063968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6633-8_0_5_load_120 | 110 | 0.0052408 | 0.0013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6633-8_0_5_load_81 | 111 | 0.0016785 | 0.00042068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6633-8_0_5_load_79 | 112 | 0.00070311 | 0.00017622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6633-8_0_5_load_86 | 113 | 0.00068716 | 0.00017222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6633-8_0_5_load_116 | 114 | 0.0006874 | 0.00017228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6633-8_0_5_load_89 | 115 | 0.00083885 | 0.00021024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6633-8_0_5_load_88 | 116 | 0.0010746 | 0.00026931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6633-8_0_5_load_90 | 117 | 0.0010622 | 0.00026621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6633-8_0_5_load_92 | 118 | 0.0010521 | 0.00026368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6633-8_0_5_load_93 | 119 | 0.001046 | 0.00026216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6633-8_0_5_load_94 | 120 | 0.0010971 | 0.00027495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6633-8_0_5_load_95 | 121 | 0.0010567 | 0.00026484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6633-8_0_5_load_96 | 122 | 0.001103 | 0.00027643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6633-8_0_5_load_137 | 123 | 0.0010573 | 0.00026497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6633-8_0_5_load_136 | 124 | 0.00086115 | 0.00021582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6633-8_0_5_load_99 | 125 | 0.0018572 | 0.00046546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6633-8_0_5_load_114 | 126 | 0.00096497 | 0.00024184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6633-8_0_5_load_113 | 127 | 0.00084972 | 0.00021296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_6633-8_0_5_load_103 | 128 | 0.0017074 | 0.00042793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_6633-8_0_5_load_105 | 129 | 0.0011947 | 0.00029942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_6633-8_0_5_load_121 | 130 | 0.0011701 | 0.00029326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_6633-8_0_5_load_117 | 131 | 0.00069776 | 0.00017488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_6633-8_0_5_load_109 | 132 | 0.00079906 | 0.00020026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_6633-8_0_5_load_110 | 133 | 0.00079558 | 0.00019939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_6633-8_0_5_load_111 | 134 | 0.00061134 | 0.00015322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_6633-8_0_5_load_115 | 135 | 0.00064633 | 0.00016199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_6633-8_0_5_load_118 | 136 | 0.0007155 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_6633-8_0_5_load_125 | 137 | 0.0023607 | 0.00059165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_6633-8_0_5_load_131 | 139 | 0.0032437 | 0.00081295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_6633-8_0_5_load_129 | 140 | 0.0017585 | 0.00044073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_6633-8_0_5_load_126 | 141 | 0.00062489 | 0.00015661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_6633-8_0_5_load_127 | 142 | 0.0018443 | 0.00046223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_6633-8_0_5_load_128 | 143 | 0.0018985 | 0.0004758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_6633-8_0_5_load_132 | 144 | 0.0015162 | 0.00037999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6633-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6633-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_6633-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6633-8_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_6633-8_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.010613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6633-8_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6633-8_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_6633-8_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0012086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6633-8_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6633-8_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.019743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_6633-8_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6633-8_0_5_line_11 |  | 9 | 55 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6633-8_0_5_line_12 |  | 10 | 71 | 0.025108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6633-8_0_5_line_13 |  | 10 | 19 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6633-8_0_5_line_14 |  | 11 | 49 | 0.042105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6633-8_0_5_line_15 |  | 11 | 48 | 0.019562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6633-8_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6633-8_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.024592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6633-8_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.042875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6633-8_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.0077372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6633-8_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.021261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6633-8_0_5_line_21 |  | 16 | 72 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6633-8_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6633-8_0_5_line_23 |  | 18 | 66 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6633-8_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6633-8_0_5_line_25 |  | 20 | 70 | 0.0036851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6633-8_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.026569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6633-8_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.00070744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6633-8_0_5_line_28 |  | 22 | 24 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6633-8_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6633-8_0_5_line_30 |  | 24 | 26 | 0.02163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6633-8_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.022747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6633-8_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.009821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6633-8_0_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.042826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6633-8_0_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.0043616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6633-8_0_5_line_35 |  | 28 | 61 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6633-8_0_5_line_36 |  | 28 | 45 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6633-8_0_5_line_37 |  | 29 | 56 | 0.017606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6633-8_0_5_line_38 |  | 30 | 68 | 0.010612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6633-8_0_5_line_39 |  | 31 | 32 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6633-8_0_5_line_40 |  | 31 | 33 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6633-8_0_5_line_41 |  | 32 | 34 | 0.0059213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6633-8_0_5_line_42 |  | 33 | 35 | 0.0059225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6633-8_0_5_line_43 |  | 34 | 36 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6633-8_0_5_line_44 |  | 35 | 37 | 0.02276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6633-8_0_5_line_45 |  | 36 | 38 | 0.010971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6633-8_0_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0059472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6633-8_0_5_line_47 |  | 38 | 48 | 0.0059025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6633-8_0_5_line_48 |  | 39 | 65 | 0.011335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6633-8_0_5_line_49 |  | 40 | 41 | 0.00070469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6633-8_0_5_line_50 |  | 40 | 42 | 0.027093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6633-8_0_5_line_51 |  | 41 | 43 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6633-8_0_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.0068244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6633-8_0_5_line_53 |  | 43 | 45 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6633-8_0_5_line_54 |  | 44 | 46 | 0.0081497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6633-8_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.037487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6633-8_0_5_line_56 |  | 47 | 84 | 0.0054101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6633-8_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.041019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6633-8_0_5_line_58 |  | 49 | 51 | 0.022813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6633-8_0_5_line_59 |  | 50 | 52 | 0.031785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6633-8_0_5_line_60 |  | 50 | 53 | 0.023701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6633-8_0_5_line_61 |  | 51 | 54 | 0.0093937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6633-8_0_5_line_62 |  | 52 | 92 | 0.012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6633-8_0_5_line_63 |  | 53 | 89 | 0.034531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6633-8_0_5_line_64 |  | 54 | 97 | 0.029964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6633-8_0_5_line_65 |  | 56 | 57 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6633-8_0_5_line_66 |  | 56 | 58 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6633-8_0_5_line_67 |  | 57 | 59 | 0.0091174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6633-8_0_5_line_68 |  | 58 | 60 | 0.00024719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6633-8_0_5_line_69 |  | 59 | 62 | 0.0096505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6633-8_0_5_line_70 |  | 60 | 63 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6633-8_0_5_line_71 |  | 61 | 64 | 0.0061087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6633-8_0_5_line_72 |  | 62 | 128 | 0.0079754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6633-8_0_5_line_73 |  | 63 | 137 | 0.0056202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6633-8_0_5_line_74 |  | 64 | 122 | 0.010346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6633-8_0_5_line_75 |  | 65 | 76 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6633-8_0_5_line_76 |  | 66 | 67 | 0.0065236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6633-8_0_5_line_77 |  | 68 | 69 | 0.0045724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6633-8_0_5_line_78 |  | 69 | 70 | 0.023362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6633-8_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.017966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6633-8_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6633-8_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.029508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6633-8_0_5_line_82 |  | 75 | 106 | 0.0068811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6633-8_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.0058931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6633-8_0_5_line_84 |  | 77 | 113 | 0.010335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6633-8_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.02316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6633-8_0_5_line_86 |  | 78 | 80 | 0.01976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6633-8_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0051636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6633-8_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0055726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6633-8_0_5_line_89 |  | 80 | 83 | 0.017803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6633-8_0_5_line_90 |  | 81 | 84 | 0.015986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6633-8_0_5_line_91 |  | 82 | 85 | 0.023949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6633-8_0_5_line_92 |  | 83 | 86 | 0.00083725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6633-8_0_5_line_93 |  | 85 | 87 | 0.0097746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6633-8_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.013238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6633-8_0_5_line_95 |  | 87 | 101 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6633-8_0_5_line_96 |  | 88 | 125 | 3.516e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6633-8_0_5_line_97 |  | 89 | 90 | 0.011282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6633-8_0_5_line_98 |  | 90 | 91 | 0.0034405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6633-8_0_5_line_99 |  | 91 | 93 | 0.001933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6633-8_0_5_line_100 |  | 92 | 94 | 0.0090222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6633-8_0_5_line_101 |  | 93 | 112 | 0.028264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6633-8_0_5_line_102 |  | 94 | 133 | 0.023621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6633-8_0_5_line_103 |  | 95 | 96 | 0.026153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6633-8_0_5_line_104 |  | 95 | 97 | 0.0083746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6633-8_0_5_line_105 |  | 96 | 98 | 0.0032259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6633-8_0_5_line_106 |  | 98 | 99 | 0.0094341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6633-8_0_5_line_107 |  | 99 | 100 | 0.0099941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6633-8_0_5_line_108 |  | 100 | 105 | 0.0086883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6633-8_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.022907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6633-8_0_5_line_110 |  | 101 | 103 | 0.050575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6633-8_0_5_line_111 |  | 101 | 104 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6633-8_0_5_line_112 |  | 102 | 114 | 0.025293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6633-8_0_5_line_113 |  | 104 | 115 | 0.013733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6633-8_0_5_line_114 |  | 105 | 126 | 0.011577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6633-8_0_5_line_115 |  | 106 | 107 | 0.013525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6633-8_0_5_line_116 |  | 107 | 108 | 0.010312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6633-8_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.028615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6633-8_0_5_line_118 |  | 109 | 110 | 0.061556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6633-8_0_5_line_119 |  | 109 | 111 | 0.0012515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6633-8_0_5_line_120 |  | 111 | 112 | 0.015554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6633-8_0_5_line_121 |  | 114 | 131 | 0.010291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6633-8_0_5_line_122 |  | 115 | 116 | 0.013377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6633-8_0_5_line_123 |  | 116 | 117 | 0.0083387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6633-8_0_5_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0061063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6633-8_0_5_line_125 |  | 118 | 120 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6633-8_0_5_line_126 |  | 119 | 121 | 0.010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6633-8_0_5_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0061066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6633-8_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.0061257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6633-8_0_5_line_129 |  | 123 | 124 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6633-8_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6633-8_0_5_line_131 |  | 127 | 135 | 0.0016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6633-8_0_5_line_132 |  | 128 | 129 | 0.011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6633-8_0_5_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0090743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6633-8_0_5_line_134 |  | 131 | 136 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6633-8_0_5_line_135 |  | 132 | 133 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_6633-8_0_5_line_136 |  | 132 | 134 | 0.01417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_6633-8_0_5_line_137 |  | 137 | 138 | 0.033218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_6633-8_0_5_line_138 |  | 138 | 139 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_6633-8_0_5_line_139 |  | 138 | 140 | 0.031793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_6633-8_0_5_line_140 |  | 139 | 144 | 0.02323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_6633-8_0_5_line_141 |  | 140 | 143 | 0.030935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_6633-8_0_5_line_142 |  | 141 | 142 | 0.029507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_6633-8_0_5_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0030041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6633-8_0_5_trafo_0 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 0 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2498087.5966 | 1114358.2924 | 2498104.194 | 1114343.4345
1 | 2498070.8484 | 1114373.2852 | 2498087.5966 | 1114358.2924
2 | 2498104.194 | 1114343.4345 | 2498113.5424 | 1114335.066
3 | 2498070.8484 | 1114373.2852 | 2498059.6237 | 1114362.5902
4 | 2498070.8484 | 1114373.2852 | 2498073.8969 | 1114376.3469 | 2498077.2327 | 1114381.6823
5 | 2498121.9624 | 1114327.5284 | 2498113.5424 | 1114335.066
6 | 2498045.6875 | 1114349.3116 | 2498059.6237 | 1114362.5902
7 | 2498077.8734 | 1114382.707 | 2498077.2327 | 1114381.6823
8 | 2498121.9624 | 1114327.5284 | 2498122.8748 | 1114326.7117
9 | 2498031.394 | 1114335.6926 | 2498045.6875 | 1114349.3116
10 | 2498087.5902 | 1114399.6533 | 2498085.4465 | 1114394.8197 | 2498077.8734 | 1114382.707
11 | 2498132.2451 | 1114318.3235 | 2498122.8748 | 1114326.7117
12 | 2498031.394 | 1114335.6926 | 2498014.9951 | 1114354.7059
13 | 2498031.394 | 1114335.6926 | 2498042.3021 | 1114325.5853
14 | 2498104.1154 | 1114438.3885 | 2498087.5902 | 1114399.6533
15 | 2498087.5902 | 1114399.6533 | 2498101.6863 | 1114386.0905
16 | 2497988.4954 | 1114300.9267 | 2497975.0859 | 1114289.3263
17 | 2497988.4954 | 1114300.9267 | 2498006.8005 | 1114284.5038
18 | 2497972.2721 | 1114340.6141 | 2497988.4954 | 1114300.9267
19 | 2498006.8005 | 1114284.5038 | 2498012.5596 | 1114279.3368
20 | 2497972.2721 | 1114340.6141 | 2497988.6373 | 1114354.1869
21 | 2498003.0816 | 1114366.1666 | 2497988.6373 | 1114354.1869
22 | 2498012.5596 | 1114279.3368 | 2498024.105 | 1114268.9786
23 | 2498038.4019 | 1114256.1517 | 2498024.105 | 1114268.9786
24 | 2498042.3021 | 1114325.5853 | 2498053.2844 | 1114315.4092
25 | 2498055.9875 | 1114312.9046 | 2498053.2844 | 1114315.4092
26 | 2498135.0949 | 1114239.605 | 2498115.6062 | 1114257.6628
27 | 2498115.6062 | 1114257.6628 | 2498115.0873 | 1114258.1437
28 | 2498135.0949 | 1114239.605 | 2498146.0139 | 1114229.4875
29 | 2498104.1469 | 1114268.2808 | 2498115.0873 | 1114258.1437
30 | 2498161.88 | 1114214.7862 | 2498146.0139 | 1114229.4875
31 | 2498104.1469 | 1114268.2808 | 2498087.4618 | 1114283.741
32 | 2498169.6895 | 1114220.7697 | 2498161.88 | 1114214.7862
33 | 2498161.88 | 1114214.7862 | 2498128.5047 | 1114187.9514
34 | 2498087.4618 | 1114283.741 | 2498084.2624 | 1114286.7055
35 | 2498169.6895 | 1114220.7697 | 2498174.6886 | 1114215.8159 | 2498181.3515 | 1114213.3356 | 2498184.0875 | 1114210.8743
36 | 2498185.4061 | 1114234.414 | 2498169.6895 | 1114220.7697
37 | 2498114.7813 | 1114176.9215 | 2498119.2289 | 1114180.4933 | 2498128.5047 | 1114187.9514
38 | 2498084.2624 | 1114286.7055 | 2498076.478 | 1114293.9184
39 | 2498134.5941 | 1114354.4276 | 2498126.5519 | 1114362.1656
40 | 2498142.9981 | 1114346.3415 | 2498134.5941 | 1114354.4276
41 | 2498122.285 | 1114366.271 | 2498126.5519 | 1114362.1656
42 | 2498142.9981 | 1114346.3415 | 2498147.2659 | 1114342.2352
43 | 2498113.8451 | 1114374.3916 | 2498122.285 | 1114366.271
44 | 2498163.6667 | 1114326.4547 | 2498147.2659 | 1114342.2352
45 | 2498113.8451 | 1114374.3916 | 2498105.9397 | 1114381.998
46 | 2498163.6667 | 1114326.4547 | 2498167.9523 | 1114322.3313
47 | 2498101.6863 | 1114386.0905 | 2498105.9397 | 1114381.998
48 | 2498167.9523 | 1114322.3313 | 2498176.1204 | 1114314.4721
49 | 2498159.7616 | 1114258.4453 | 2498160.2758 | 1114257.9635
50 | 2498139.992 | 1114276.9713 | 2498159.7616 | 1114258.4453
51 | 2498160.2758 | 1114257.9635 | 2498171.2362 | 1114247.6925
52 | 2498139.992 | 1114276.9713 | 2498135.0123 | 1114281.6377
53 | 2498185.4061 | 1114234.414 | 2498171.2362 | 1114247.6925
54 | 2498129.0655 | 1114287.2104 | 2498135.0123 | 1114281.6377
55 | 2498185.4061 | 1114234.414 | 2498213.7173 | 1114258.9853
56 | 2498213.7173 | 1114258.9853 | 2498217.8032 | 1114262.5314
57 | 2498104.1154 | 1114438.3885 | 2498116.9599 | 1114470.0145 | 2498110.1132 | 1114470.7302
58 | 2498104.1154 | 1114438.3885 | 2498120.9952 | 1114423.0424
59 | 2498110.1132 | 1114470.7302 | 2498116.9599 | 1114470.0145 | 2498130.4719 | 1114475.2349 | 2498140.7076 | 1114477.1639
60 | 2498110.1132 | 1114470.7302 | 2498103.1984 | 1114470.6132 | 2498088.2591 | 1114470.0755 | 2498086.425 | 1114470.1584
61 | 2498127.9459 | 1114416.7233 | 2498120.9952 | 1114423.0424
62 | 2498140.7076 | 1114477.1639 | 2498148.8469 | 1114468.1804
63 | 2498086.425 | 1114470.1584 | 2498069.0567 | 1114470.9438 | 2498052.0179 | 1114472.8494
64 | 2498127.9459 | 1114416.7233 | 2498149.707 | 1114396.9395 | 2498150.1069 | 1114396.5566
65 | 2498114.7813 | 1114176.9215 | 2498129.5841 | 1114163.8229
66 | 2498114.7813 | 1114176.9215 | 2498103.1166 | 1114167.414
67 | 2498136.4122 | 1114157.781 | 2498129.5841 | 1114163.8229
68 | 2498103.1166 | 1114167.414 | 2498102.925 | 1114167.2578
69 | 2498136.4122 | 1114157.781 | 2498143.6394 | 1114151.3858
70 | 2498102.925 | 1114167.2578 | 2498087.8864 | 1114155.0004
71 | 2498184.0875 | 1114210.8743 | 2498188.6289 | 1114206.7887
72 | 2498149.6122 | 1114146.1006 | 2498143.6394 | 1114151.3858
73 | 2498083.53 | 1114151.4496 | 2498087.8864 | 1114155.0004
74 | 2498188.6289 | 1114206.7887 | 2498196.3203 | 1114199.8696
75 | 2498184.4283 | 1114306.4786 | 2498176.1204 | 1114314.4721
76 | 2498043.2576 | 1114251.7953 | 2498038.4019 | 1114256.1517
77 | 2498073.1241 | 1114297.0261 | 2498076.478 | 1114293.9184
78 | 2498073.1241 | 1114297.0261 | 2498055.9875 | 1114312.9046
79 | 2498003.0816 | 1114366.1666 | 2498004.2645 | 1114367.1473 | 2498014.9951 | 1114354.7059
80 | 2498003.0816 | 1114366.1666 | 2497991.5025 | 1114379.9484
81 | 2497932.7032 | 1114418.5193 | 2497913.1122 | 1114440.586
82 | 2497908.5438 | 1114445.7318 | 2497913.1122 | 1114440.586
83 | 2498188.6749 | 1114302.3926 | 2498184.4283 | 1114306.4786
84 | 2498193.329 | 1114293.4959 | 2498191.3347 | 1114299.8334 | 2498188.6749 | 1114302.3926
85 | 2498252.6692 | 1114235.1868 | 2498234.4453 | 1114249.4794
86 | 2498268.2179 | 1114222.9923 | 2498252.6692 | 1114235.1868
87 | 2498230.3822 | 1114252.666 | 2498234.4453 | 1114249.4794
88 | 2498268.2179 | 1114222.9923 | 2498272.5965 | 1114219.5452
89 | 2498268.2179 | 1114222.9923 | 2498278.834 | 1114237.2836
90 | 2498230.3822 | 1114252.666 | 2498217.8032 | 1114262.5314 | 2498217.8032 | 1114262.5314
91 | 2498272.5965 | 1114219.5452 | 2498291.4138 | 1114204.7308
92 | 2498279.3333 | 1114237.9557 | 2498278.834 | 1114237.2836
93 | 2498291.4138 | 1114204.7308 | 2498299.0939 | 1114198.6844
94 | 2498279.3333 | 1114237.9557 | 2498287.2275 | 1114248.5827
95 | 2498310.5425 | 1114189.6713 | 2498299.0939 | 1114198.6844
96 | 2498287.2485 | 1114248.6109 | 2498287.2275 | 1114248.5827
97 | 2498040.7711 | 1114473.7319 | 2498050.4464 | 1114473.0252 | 2498052.0179 | 1114472.8494
98 | 2498040.7711 | 1114473.7319 | 2498037.3397 | 1114473.9825
99 | 2498035.4118 | 1114474.1233 | 2498037.3397 | 1114473.9825
100 | 2498154.9046 | 1114461.4943 | 2498148.8469 | 1114468.1804
101 | 2498007.2238 | 1114476.1901 | 2498011.4886 | 1114475.861 | 2498026.1075 | 1114474.8029 | 2498035.4118 | 1114474.1233
102 | 2498169.2742 | 1114442.8212 | 2498161.8414 | 1114453.838 | 2498154.9046 | 1114461.4943
103 | 2498156.156 | 1114390.7651 | 2498175.0469 | 1114372.6788
104 | 2498156.156 | 1114390.7651 | 2498150.1069 | 1114396.5566
105 | 2498175.0469 | 1114372.6788 | 2498177.3771 | 1114370.448
106 | 2498184.1915 | 1114363.9237 | 2498177.3771 | 1114370.448
107 | 2498184.1915 | 1114363.9237 | 2498191.4105 | 1114357.0122
108 | 2498197.6862 | 1114351.0038 | 2498191.4105 | 1114357.0122
109 | 2498310.5425 | 1114189.6713 | 2498329.1186 | 1114203.0741
110 | 2498310.5425 | 1114189.6713 | 2498351.1396 | 1114159.5097
111 | 2498310.5425 | 1114189.6713 | 2498300.4915 | 1114182.2641
112 | 2498329.1186 | 1114203.0741 | 2498349.6303 | 1114217.8735
113 | 2498300.4915 | 1114182.2641 | 2498289.4364 | 1114174.1168
114 | 2498197.6862 | 1114351.0038 | 2498202.4385 | 1114346.4539 | 2498205.6012 | 1114342.5837
115 | 2497899.5641 | 1114455.8462 | 2497908.5438 | 1114445.7318
116 | 2497899.5641 | 1114455.8462 | 2497907.2499 | 1114462.7432
117 | 2497907.2499 | 1114462.7432 | 2497909.8934 | 1114465.1446 | 2497926.1411 | 1114478.6791 | 2497929.0307 | 1114481.2945
118 | 2497990.4685 | 1114477.4829 | 2497929.0307 | 1114481.2945
119 | 2497990.4685 | 1114477.4829 | 2497991.7162 | 1114477.3866
120 | 2498007.2238 | 1114476.1901 | 2497991.7162 | 1114477.3866
121 | 2498357.9757 | 1114223.8948 | 2498349.6303 | 1114217.8735
122 | 2498278.6681 | 1114166.1809 | 2498289.4364 | 1114174.1168
123 | 2498271.9554 | 1114161.2339 | 2498278.6681 | 1114166.1809
124 | 2498225.5098 | 1114173.6105 | 2498220.9701 | 1114177.6944
125 | 2498200.8602 | 1114195.7854 | 2498220.9701 | 1114177.6944
126 | 2498225.5098 | 1114173.6105 | 2498233.1406 | 1114166.7458
127 | 2498196.3203 | 1114199.8696 | 2498200.8602 | 1114195.7854
128 | 2498237.6947 | 1114162.6489 | 2498233.1406 | 1114166.7458
129 | 2498252.3371 | 1114149.4765 | 2498237.6947 | 1114162.6489
130 | 2498211.4593 | 1114331.6782 | 2498207.1459 | 1114340.6934 | 2498205.6012 | 1114342.5837
131 | 2498212.1602 | 1114330.2135 | 2498211.4593 | 1114331.6782
132 | 2498149.6122 | 1114146.1006 | 2498157.947 | 1114138.7255
133 | 2498164.7428 | 1114132.7121 | 2498157.947 | 1114138.7255
134 | 2498367.4647 | 1114230.7413 | 2498357.9757 | 1114223.8948
135 | 2498173.7332 | 1114429.3316 | 2498170.7262 | 1114440.6691 | 2498169.2742 | 1114442.8212
136 | 2498175.0104 | 1114415.281 | 2498174.5828 | 1114426.1283 | 2498173.7332 | 1114429.3316
137 | 2498057.7814 | 1114130.4628 | 2498083.53 | 1114151.4496
138 | 2498057.7814 | 1114130.4628 | 2498072.8368 | 1114117.2625
139 | 2498057.7814 | 1114130.4628 | 2498033.99 | 1114151.5529
140 | 2498090.3038 | 1114101.9477 | 2498072.8368 | 1114117.2625
141 | 2498010.841 | 1114172.0734 | 2498033.99 | 1114151.5529
142 | 2498008.593 | 1114174.0662 | 2497996.8209 | 1114184.5016 | 2497986.5991 | 1114193.7365
143 | 2498010.841 | 1114172.0734 | 2498008.593 | 1114174.0662

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2498087.5966 | 1114358.2924
1 | 2498104.194 | 1114343.4345
2 | 2498070.8484 | 1114373.2852
3 | 2498113.5424 | 1114335.066
4 | 2498059.6237 | 1114362.5902
5 | 2498077.2327 | 1114381.6823
6 | 2498121.9624 | 1114327.5284
7 | 2498045.6875 | 1114349.3116
8 | 2498077.8734 | 1114382.707
9 | 2498122.8748 | 1114326.7117
10 | 2498031.394 | 1114335.6926
11 | 2498087.5902 | 1114399.6533
12 | 2497975.0859 | 1114289.3263
13 | 2497988.4954 | 1114300.9267
14 | 2498006.8005 | 1114284.5038
15 | 2497972.2721 | 1114340.6141
16 | 2497988.6373 | 1114354.1869
17 | 2498012.5596 | 1114279.3368
18 | 2498024.105 | 1114268.9786
19 | 2498042.3021 | 1114325.5853
20 | 2498053.2844 | 1114315.4092
21 | 2498115.6062 | 1114257.6628
22 | 2498135.0949 | 1114239.605
23 | 2498115.0873 | 1114258.1437
24 | 2498146.0139 | 1114229.4875
25 | 2498104.1469 | 1114268.2808
26 | 2498161.88 | 1114214.7862
27 | 2498087.4618 | 1114283.741
28 | 2498169.6895 | 1114220.7697
29 | 2498128.5047 | 1114187.9514
30 | 2498084.2624 | 1114286.7055
31 | 2498134.5941 | 1114354.4276
32 | 2498126.5519 | 1114362.1656
33 | 2498142.998 | 1114346.3415
34 | 2498122.285 | 1114366.271
35 | 2498147.2659 | 1114342.2352
36 | 2498113.8451 | 1114374.3916
37 | 2498163.6667 | 1114326.4547
38 | 2498105.9397 | 1114381.998
39 | 2498167.9523 | 1114322.3313
40 | 2498159.7616 | 1114258.4453
41 | 2498160.2758 | 1114257.9635
42 | 2498139.9919 | 1114276.9713
43 | 2498171.2362 | 1114247.6925
44 | 2498135.0123 | 1114281.6378
45 | 2498185.4061 | 1114234.414
46 | 2498129.0655 | 1114287.2104
47 | 2498213.7173 | 1114258.9853
48 | 2498101.6863 | 1114386.0905
49 | 2498104.1154 | 1114438.3885
50 | 2498110.1132 | 1114470.7302
51 | 2498120.9952 | 1114423.0424
52 | 2498140.7076 | 1114477.1639
53 | 2498086.425 | 1114470.1584
54 | 2498127.9459 | 1114416.7233
55 | 2498132.2451 | 1114318.3235
56 | 2498114.7813 | 1114176.9215
57 | 2498129.5841 | 1114163.8229
58 | 2498103.1166 | 1114167.414
59 | 2498136.4122 | 1114157.781
60 | 2498102.925 | 1114167.2578
61 | 2498184.0875 | 1114210.8743
62 | 2498143.6394 | 1114151.3858
63 | 2498087.8864 | 1114155.0004
64 | 2498188.6289 | 1114206.7887
65 | 2498176.1204 | 1114314.4721
66 | 2498038.4019 | 1114256.1517
67 | 2498043.2576 | 1114251.7953
68 | 2498076.478 | 1114293.9184
69 | 2498073.1241 | 1114297.0261
70 | 2498055.9875 | 1114312.9046
71 | 2498014.9951 | 1114354.7059
72 | 2498003.0816 | 1114366.1666
73 | 2497991.5025 | 1114379.9484
74 | 2497932.7032 | 1114418.5193
75 | 2497913.1122 | 1114440.586
76 | 2498184.4283 | 1114306.4786
77 | 2498188.6749 | 1114302.3926
78 | 2498252.6692 | 1114235.1868
79 | 2498234.4453 | 1114249.4794
80 | 2498268.2179 | 1114222.9923
81 | 2498230.3822 | 1114252.666
82 | 2498272.5965 | 1114219.5452
83 | 2498278.834 | 1114237.2836
84 | 2498217.8032 | 1114262.5314
85 | 2498291.4138 | 1114204.7308
86 | 2498279.3333 | 1114237.9557
87 | 2498299.0939 | 1114198.6844
88 | 2498287.2275 | 1114248.5827
89 | 2498052.0179 | 1114472.8494
90 | 2498040.7711 | 1114473.7319
91 | 2498037.3397 | 1114473.9825
92 | 2498148.8469 | 1114468.1804
93 | 2498035.4118 | 1114474.1233
94 | 2498154.9046 | 1114461.4943
95 | 2498156.156 | 1114390.7651
96 | 2498175.0469 | 1114372.6788
97 | 2498150.1069 | 1114396.5566
98 | 2498177.3771 | 1114370.448
99 | 2498184.1915 | 1114363.9237
100 | 2498191.4105 | 1114357.0122
101 | 2498310.5425 | 1114189.6713
102 | 2498329.1186 | 1114203.0741
103 | 2498351.1396 | 1114159.5097
104 | 2498300.4915 | 1114182.2641
105 | 2498197.6862 | 1114351.0038
106 | 2497908.5438 | 1114445.7318
107 | 2497899.5641 | 1114455.8462
108 | 2497907.2499 | 1114462.7432
109 | 2497990.4685 | 1114477.4829
110 | 2497929.0307 | 1114481.2945
111 | 2497991.7162 | 1114477.3866
112 | 2498007.2238 | 1114476.1901
113 | 2498193.329 | 1114293.4959
114 | 2498349.6303 | 1114217.8735
115 | 2498289.4364 | 1114174.1168
116 | 2498278.6681 | 1114166.1809
117 | 2498271.9554 | 1114161.2339
118 | 2498220.9701 | 1114177.6944
119 | 2498225.5098 | 1114173.6105
120 | 2498200.8602 | 1114195.7854
121 | 2498233.1406 | 1114166.7458
122 | 2498196.3203 | 1114199.8696
123 | 2498237.6947 | 1114162.6489
124 | 2498252.3371 | 1114149.4765
125 | 2498287.2485 | 1114248.6109
126 | 2498205.6012 | 1114342.5837
127 | 2498211.4593 | 1114331.6782
128 | 2498149.6122 | 1114146.1006
129 | 2498157.947 | 1114138.7255
130 | 2498164.7428 | 1114132.7121
131 | 2498357.9757 | 1114223.8948
132 | 2498173.7332 | 1114429.3316
133 | 2498169.2742 | 1114442.8212
134 | 2498175.0104 | 1114415.281
135 | 2498212.1602 | 1114330.2135
136 | 2498367.4647 | 1114230.7413
137 | 2498083.53 | 1114151.4496
138 | 2498057.7814 | 1114130.4628
139 | 2498072.8368 | 1114117.2625
140 | 2498033.99 | 1114151.5529
141 | 2497986.5991 | 1114193.7365
142 | 2498008.593 | 1114174.0662
143 | 2498010.841 | 1114172.0734
144 | 2498090.3038 | 1114101.9477
145 | 2498070.8484 | 1114373.2852

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1