## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6636-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6636-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6636-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6636-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6636-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6636-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6636-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6636-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6636-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6636-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6636-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6636-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6636-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6636-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6636-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6636-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6636-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6636-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6636-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6636-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6636-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6636-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6636-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6636-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6636-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6636-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6636-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6636-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6636-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6636-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6636-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6636-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6636-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6636-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6636-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6636-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6636-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6636-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6636-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6636-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6636-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6636-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6636-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6636-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6636-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6636-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6636-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6636-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6636-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6636-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6636-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6636-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6636-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6636-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6636-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6636-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6636-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6636-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6636-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6636-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6636-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6636-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6636-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6636-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6636-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6636-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6636-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6636-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6636-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6636-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6636-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6636-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6636-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6636-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6636-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6636-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6636-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6636-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6636-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6636-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6636-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6636-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6636-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6636-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6636-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6636-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6636-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6636-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6636-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6636-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6636-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6636-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6636-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6636-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6636-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6636-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6636-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6636-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6636-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6636-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6636-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6636-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6636-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6636-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6636-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6636-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6636-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6636-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6636-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6636-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6636-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6636-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6636-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6636-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6636-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6636-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6636-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6636-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6636-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6636-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6636-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6636-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6636-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6636-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6636-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6636-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6636-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6636-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6636-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6636-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6636-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6636-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6636-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6636-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6636-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6636-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6636-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_6636-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_6636-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_6636-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_459_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6636-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0084204 | 0.0021103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6636-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6636-2_0_6_load_2 | 2 | 0.005979 | 0.0014985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6636-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0014136 | 0.00035427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6636-2_0_6_load_13 | 5 | 0.0011407 | 0.00028588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6636-2_0_6_load_137 | 9 | 0.0038575 | 0.00096678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6636-2_0_6_load_53 | 11 | 0.0058399 | 0.0014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6636-2_0_6_load_5 | 12 | 0.0019685 | 0.00049335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6636-2_0_6_load_7 | 14 | 0.0042622 | 0.0010682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6636-2_0_6_load_121 | 17 | 0.0066552 | 0.001668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6636-2_0_6_load_58 | 19 | 0.0033413 | 0.00083742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6636-2_0_6_load_139 | 21 | 0.008351 | 0.002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6636-2_0_6_load_140 | 24 | 0.014182 | 0.0035544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6636-2_0_6_load_25 | 25 | 0.0080195 | 0.0020099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6636-2_0_6_load_22 | 26 | 0.0035697 | 0.00089465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6636-2_0_6_load_54 | 28 | 0.0079304 | 0.0019876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6636-2_0_6_load_23 | 29 | 0.0039158 | 0.00098138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6636-2_0_6_load_15 | 30 | 0.0021185 | 0.00053094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6636-2_0_6_load_16 | 31 | 0.0019261 | 0.00048271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6636-2_0_6_load_26 | 32 | 0.0032621 | 0.00081757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6636-2_0_6_load_27 | 33 | 0.0012238 | 0.00030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6636-2_0_6_load_17 | 34 | 0.0037706 | 0.000945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6636-2_0_6_load_87 | 37 | 0.001938 | 0.00048572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6636-2_0_6_load_45 | 39 | 0.0087091 | 0.0021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6636-2_0_6_load_133 | 41 | 0.0014764 | 0.00037003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6636-2_0_6_load_132 | 42 | 0.0014678 | 0.00036786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6636-2_0_6_load_124 | 44 | 0.0014607 | 0.00036608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6636-2_0_6_load_84 | 45 | 0.003673 | 0.00092053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6636-2_0_6_load_85 | 46 | 0.003743 | 0.00093808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6636-2_0_6_load_46 | 47 | 0.0014769 | 0.00037013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6636-2_0_6_load_24 | 48 | 0.0068219 | 0.0017097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6636-2_0_6_load_44 | 49 | 0.00071911 | 0.00018023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6636-2_0_6_load_42 | 50 | 0.0011394 | 0.00028555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6636-2_0_6_load_28 | 51 | 0.0015884 | 0.0003981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6636-2_0_6_load_29 | 52 | 0.00036496 | 9.1467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6636-2_0_6_load_30 | 53 | 0.0031494 | 0.00078931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6636-2_0_6_load_32 | 55 | 0.0023265 | 0.00058308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6636-2_0_6_load_50 | 57 | 0.0011469 | 0.00028743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6636-2_0_6_load_43 | 58 | 0.0015719 | 0.00039397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6636-2_0_6_load_33 | 59 | 0.00085737 | 0.00021488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6636-2_0_6_load_34 | 60 | 0.00080497 | 0.00020174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6636-2_0_6_load_35 | 61 | 0.00079689 | 0.00019972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6636-2_0_6_load_36 | 62 | 0.00076443 | 0.00019158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6636-2_0_6_load_37 | 63 | 0.003308 | 0.00082907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6636-2_0_6_load_38 | 64 | 0.00070985 | 0.0001779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6636-2_0_6_load_39 | 65 | 0.00080504 | 0.00020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6636-2_0_6_load_52 | 66 | 0.0015609 | 0.00039119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6636-2_0_6_load_51 | 67 | 0.00082031 | 0.00020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6636-2_0_6_load_40 | 68 | 0.0023855 | 0.00059786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6636-2_0_6_load_41 | 69 | 0.0016858 | 0.0004225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6636-2_0_6_load_57 | 71 | 0.015327 | 0.0038412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6636-2_0_6_load_60 | 72 | 0.012481 | 0.003128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6636-2_0_6_load_68 | 74 | 0.010459 | 0.0026214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6636-2_0_6_load_62 | 75 | 0.0077103 | 0.0019324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6636-2_0_6_load_63 | 76 | 0.0054121 | 0.0013564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6636-2_0_6_load_65 | 78 | 0.0041324 | 0.0010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6636-2_0_6_load_117 | 82 | 0.0055956 | 0.0014024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6636-2_0_6_load_71 | 84 | 0.0069436 | 0.0017402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6636-2_0_6_load_147 | 85 | 0.023455 | 0.0058785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6636-2_0_6_load_113 | 88 | 0.016475 | 0.004129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6636-2_0_6_load_100 | 89 | 0.0055651 | 0.0013948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6636-2_0_6_load_72 | 90 | 0.016349 | 0.0040974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6636-2_0_6_load_73 | 91 | 0.0067864 | 0.0017008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6636-2_0_6_load_74 | 92 | 0.0066705 | 0.0016718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6636-2_0_6_load_76 | 94 | 0.0019046 | 0.00047734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6636-2_0_6_load_103 | 99 | 0.0055363 | 0.0013875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6636-2_0_6_load_97 | 101 | 0.0056411 | 0.0014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6636-2_0_6_load_146 | 102 | 0.0032384 | 0.00081163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6636-2_0_6_load_92 | 104 | 0.020009 | 0.0050148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6636-2_0_6_load_96 | 105 | 0.0054376 | 0.0013628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6636-2_0_6_load_79 | 106 | 0.0066709 | 0.0016719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6636-2_0_6_load_80 | 107 | 0.0067871 | 0.001701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6636-2_0_6_load_81 | 108 | 0.0067074 | 0.001681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6636-2_0_6_load_101 | 111 | 0.0068256 | 0.0017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6636-2_0_6_load_107 | 112 | 0.013791 | 0.0034563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6636-2_0_6_load_130 | 115 | 0.0014909 | 0.00037364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6636-2_0_6_load_123 | 117 | 0.0014667 | 0.00036759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6636-2_0_6_load_127 | 118 | 0.0016994 | 0.0004259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6636-2_0_6_load_131 | 120 | 0.0014067 | 0.00035255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6636-2_0_6_load_129 | 121 | 0.0017883 | 0.0004482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6636-2_0_6_load_95 | 122 | 0.013844 | 0.0034697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6636-2_0_6_load_116 | 123 | 0.0045357 | 0.0011368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6636-2_0_6_load_109 | 126 | 0.0056715 | 0.0014214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6636-2_0_6_load_141 | 128 | 0.0018932 | 0.00047449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6636-2_0_6_load_145 | 129 | 0.0033069 | 0.00082878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6636-2_0_6_load_144 | 131 | 0.00323 | 0.0008095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6636-2_0_6_load_112 | 134 | 0.0085537 | 0.0021437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6636-2_0_6_load_138 | 135 | 0.0041715 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6636-2_0_6_load_120 | 136 | 0.0046154 | 0.0011567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6636-2_0_6_load_118 | 138 | 0.0045586 | 0.0011425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6636-2_0_6_load_126 | 139 | 0.0014596 | 0.00036581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6636-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6636-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0029701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6636-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0057251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6636-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_6636-2_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6636-2_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_6636-2_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.008827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_6636-2_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.011819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6636-2_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.010321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6636-2_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.053533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_6636-2_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.056849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_6636-2_0_6_line_11 |  | 8 | 30 | 0.018487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6636-2_0_6_line_12 |  | 8 | 31 | 0.017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6636-2_0_6_line_13 |  | 10 | 39 | 0.022314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6636-2_0_6_line_14 |  | 10 | 35 | 0.1116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_6636-2_0_6_line_15 |  | 11 | 48 | 0.0040872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_6636-2_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0056449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6636-2_0_6_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0056174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6636-2_0_6_line_18 |  | 13 | 15 | 0.21272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6636-2_0_6_line_19 |  | 15 | 24 | 0.023379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6636-2_0_6_line_20 |  | 15 | 16 | 0.10476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6636-2_0_6_line_21 |  | 15 | 18 | 0.13834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_6636-2_0_6_line_22 |  | 15 | 20 | 0.057171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_6636-2_0_6_line_23 |  | 16 | 17 | 0.048796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6636-2_0_6_line_24 |  | 18 | 19 | 0.033129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_6636-2_0_6_line_25 |  | 19 | 27 | 0.0096923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_6636-2_0_6_line_26 |  | 20 | 21 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6636-2_0_6_line_27 |  | 20 | 22 | 0.073096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_6636-2_0_6_line_28 |  | 20 | 23 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6636-2_0_6_line_29 |  | 22 | 25 | 0.04873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6636-2_0_6_line_30 |  | 22 | 26 | 0.033966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_6636-2_0_6_line_31 |  | 23 | 28 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6636-2_0_6_line_32 |  | 26 | 29 | 0.053958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_6636-2_0_6_line_33 |  | 27 | 72 | 0.017001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6636-2_0_6_line_34 |  | 27 | 73 | 0.041699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_6636-2_0_6_line_35 |  | 28 | 70 | 0.021326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6636-2_0_6_line_36 |  | 29 | 48 | 0.013478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_6636-2_0_6_line_37 |  | 30 | 32 | 0.0026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6636-2_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.011136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6636-2_0_6_line_39 |  | 33 | 49 | 9.0734e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6636-2_0_6_line_40 |  | 34 | 35 | 0.049439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6636-2_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.030903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_6636-2_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_6636-2_0_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.019011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6636-2_0_6_line_44 |  | 37 | 40 | 0.00098571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_6636-2_0_6_line_45 |  | 38 | 41 | 0.015488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6636-2_0_6_line_46 |  | 38 | 42 | 0.023026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6636-2_0_6_line_47 |  | 39 | 47 | 0.0013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6636-2_0_6_line_48 |  | 40 | 116 | 0.004209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6636-2_0_6_line_49 |  | 40 | 97 | 0.004359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6636-2_0_6_line_50 |  | 41 | 43 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6636-2_0_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.037607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6636-2_0_6_line_52 |  | 44 | 117 | 0.013347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6636-2_0_6_line_53 |  | 45 | 46 | 0.015246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6636-2_0_6_line_54 |  | 46 | 113 | 0.013263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6636-2_0_6_line_55 |  | 49 | 50 | 0.00058605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6636-2_0_6_line_56 |  | 50 | 68 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6636-2_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6636-2_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.029485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6636-2_0_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.040869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6636-2_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.012484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6636-2_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.094434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6636-2_0_6_line_62 |  | 56 | 57 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6636-2_0_6_line_63 |  | 56 | 58 | 0.034504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6636-2_0_6_line_64 |  | 57 | 67 | 0.026964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6636-2_0_6_line_65 |  | 58 | 69 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6636-2_0_6_line_66 |  | 59 | 60 | 0.020258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6636-2_0_6_line_67 |  | 59 | 61 | 0.0066535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6636-2_0_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0015489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6636-2_0_6_line_69 |  | 61 | 63 | 0.0066158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6636-2_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.015438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6636-2_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0051383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6636-2_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.02192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6636-2_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.004875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6636-2_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0024289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6636-2_0_6_line_75 |  | 70 | 71 | 0.024971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6636-2_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.036044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6636-2_0_6_line_77 |  | 75 | 76 | 0.034175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6636-2_0_6_line_78 |  | 75 | 77 | 0.024756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6636-2_0_6_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0079317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_6636-2_0_6_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6636-2_0_6_line_81 |  | 79 | 80 | 0.048865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6636-2_0_6_line_82 |  | 79 | 81 | 0.051702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_6636-2_0_6_line_83 |  | 80 | 83 | 0.03565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6636-2_0_6_line_84 |  | 80 | 84 | 0.043458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6636-2_0_6_line_85 |  | 81 | 82 | 0.045525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_6636-2_0_6_line_86 |  | 82 | 89 | 0.00033137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_6636-2_0_6_line_87 |  | 83 | 85 | 0.034632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6636-2_0_6_line_88 |  | 84 | 90 | 0.00017597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6636-2_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.005762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6636-2_0_6_line_90 |  | 86 | 88 | 0.023177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6636-2_0_6_line_91 |  | 87 | 123 | 0.016782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6636-2_0_6_line_92 |  | 87 | 122 | 0.019243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6636-2_0_6_line_93 |  | 88 | 96 | 0.064782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_6636-2_0_6_line_94 |  | 89 | 124 | 0.016566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_6636-2_0_6_line_95 |  | 91 | 92 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_6636-2_0_6_line_96 |  | 91 | 93 | 0.0090265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_6636-2_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.01507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_6636-2_0_6_line_98 |  | 93 | 95 | 0.01093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6636-2_0_6_line_99 |  | 93 | 96 | 0.037591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_6636-2_0_6_line_100 |  | 94 | 97 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_6636-2_0_6_line_101 |  | 95 | 98 | 0.008334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6636-2_0_6_line_102 |  | 95 | 99 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6636-2_0_6_line_103 |  | 96 | 100 | 0.007178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_6636-2_0_6_line_104 |  | 96 | 101 | 0.017131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_6636-2_0_6_line_105 |  | 98 | 102 | 0.009335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6636-2_0_6_line_106 |  | 98 | 103 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6636-2_0_6_line_107 |  | 100 | 104 | 0.025838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6636-2_0_6_line_108 |  | 101 | 105 | 0.0050903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_6636-2_0_6_line_109 |  | 103 | 129 | 0.00921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6636-2_0_6_line_110 |  | 103 | 130 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6636-2_0_6_line_111 |  | 104 | 109 | 0.028169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6636-2_0_6_line_112 |  | 105 | 124 | 0.021295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_6636-2_0_6_line_113 |  | 106 | 107 | 0.015235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6636-2_0_6_line_114 |  | 106 | 108 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6636-2_0_6_line_115 |  | 107 | 109 | 0.0011203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6636-2_0_6_line_116 |  | 108 | 110 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6636-2_0_6_line_117 |  | 110 | 111 | 0.005624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6636-2_0_6_line_118 |  | 111 | 112 | 0.011447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6636-2_0_6_line_119 |  | 113 | 114 | 0.037926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6636-2_0_6_line_120 |  | 114 | 115 | 0.015864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6636-2_0_6_line_121 |  | 115 | 132 | 0.013986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6636-2_0_6_line_122 |  | 116 | 128 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6636-2_0_6_line_123 |  | 117 | 119 | 0.0043304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6636-2_0_6_line_124 |  | 118 | 119 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6636-2_0_6_line_125 |  | 119 | 139 | 0.0091644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6636-2_0_6_line_126 |  | 120 | 121 | 0.014756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6636-2_0_6_line_127 |  | 121 | 132 | 0.019701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6636-2_0_6_line_128 |  | 123 | 136 | 0.015071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6636-2_0_6_line_129 |  | 124 | 125 | 0.009907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_6636-2_0_6_line_130 |  | 125 | 126 | 0.015365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_6636-2_0_6_line_131 |  | 126 | 127 | 0.021184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_6636-2_0_6_line_132 |  | 127 | 133 | 0.03376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6636-2_0_6_line_133 |  | 127 | 134 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6636-2_0_6_line_134 |  | 130 | 131 | 0.017538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6636-2_0_6_line_135 |  | 132 | 139 | 0.026029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_6636-2_0_6_line_136 |  | 133 | 135 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_6636-2_0_6_line_137 |  | 136 | 137 | 0.022909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_6636-2_0_6_line_138 |  | 137 | 138 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6636-2_0_6_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2506937.7799 | 1118462.2111 | 2506941.1474 | 1118460.646 | 2506948.992 | 1118457.8125 | 2506958.3061 | 1118453.6667 | 2506961.1406 | 1118452.4289
1 | 2506937.7799 | 1118462.2111 | 2506935.0865 | 1118463.463
2 | 2506961.1406 | 1118452.4289 | 2506962.1855 | 1118451.9727 | 2506966.2733 | 1118449.8962
3 | 2506922.4723 | 1118469.8945 | 2506928.3569 | 1118466.5908 | 2506935.0865 | 1118463.463
4 | 2506966.2733 | 1118449.8962 | 2506986.9227 | 1118439.4068 | 2506993.6041 | 1118435.8439
5 | 2506922.4723 | 1118469.8945 | 2506919.6495 | 1118464.5236 | 2506916.0853 | 1118464.634 | 2506913.4876 | 1118463.8513 | 2506911.2313 | 1118462.185 | 2506906.4114 | 1118454.9326
6 | 2506914.6556 | 1118474.0395 | 2506922.4723 | 1118469.8945
7 | 2507004.0331 | 1118430.2826 | 2506993.6041 | 1118435.8439
8 | 2506900.7367 | 1118446.3036 | 2506906.4114 | 1118454.9326
9 | 2506874.5129 | 1118416.9672 | 2506890.5826 | 1118439.5113 | 2506902.8197 | 1118457.2671 | 2506906.4114 | 1118454.9326
10 | 2506914.6556 | 1118474.0395 | 2506922.8739 | 1118485.9536 | 2506929.4975 | 1118496.0578 | 2506934.2875 | 1118503.3775 | 2506944.3649 | 1118518.7429 | 2506946.122 | 1118521.3819
11 | 2507004.0331 | 1118430.2826 | 2507006.322 | 1118429.0578 | 2507020.1312 | 1118421.194
12 | 2507004.0331 | 1118430.2826 | 2506999.4509 | 1118425.9393 | 2506998.4492 | 1118425.0431 | 2506996.2134 | 1118421.1973 | 2506996.0448 | 1118421.2778 | 2506993.9114 | 1118417.0758
13 | 2506874.5129 | 1118416.9672 | 2506881.3273 | 1118412.3929 | 2506889.0328 | 1118424.2092
14 | 2506783.6774 | 1118436.2003 | 2506801.5992 | 1118426.6628 | 2506859.4475 | 1118395.9975 | 2506862.658 | 1118400.4842 | 2506869.0946 | 1118409.4572 | 2506874.5129 | 1118416.9672
15 | 2506946.122 | 1118521.3819 | 2506948.3872 | 1118524.7839
16 | 2507222.498 | 1118598.8745 | 2507228.0983 | 1118598.166
17 | 2507222.498 | 1118598.8745 | 2507226.4574 | 1118594.8898
18 | 2507043.5679 | 1118674.7789 | 2507045.0755 | 1118674.9447 | 2507055.1382 | 1118669.3089 | 2507064.3786 | 1118683.9869 | 2507073.7218 | 1118681.7531 | 2507094.5602 | 1118677.1969 | 2507112.7285 | 1118671.6589 | 2507119.1003 | 1118669.4264 | 2507125.8716 | 1118666.5762 | 2507132.8599 | 1118663.2781 | 2507140.0178 | 1118659.4658 | 2507147.338 | 1118655.162 | 2507154.7739 | 1118650.356 | 2507160.5908 | 1118646.1642 | 2507166.965 | 1118641.0744 | 2507172.9967 | 1118635.7897 | 2507191.5094 | 1118622.0084 | 2507211.749 | 1118607.5891 | 2507215.3777 | 1118604.6428 | 2507222.498 | 1118598.8745
19 | 2507043.5679 | 1118674.7789 | 2507026.7375 | 1118683.4984 | 2507025.9571 | 1118681.9317 | 2507023.5533 | 1118683.2138
20 | 2507043.5679 | 1118674.7789 | 2507045.0755 | 1118674.9447 | 2507055.1382 | 1118669.3089 | 2507064.3786 | 1118683.9869 | 2507068.7589 | 1118691.2796 | 2507073.1048 | 1118698.3504 | 2507078.9862 | 1118707.8992 | 2507085.7167 | 1118719.4695 | 2507091.8876 | 1118729.7809 | 2507095.1141 | 1118735.8351 | 2507097.808 | 1118743.3871 | 2507098.8953 | 1118749.3518
21 | 2506968.5908 | 1118733.7563 | 2506969.4178 | 1118733.3322 | 2506982.5492 | 1118726.5039 | 2507051.959 | 1118690.4372 | 2507055.5348 | 1118688.5811 | 2507064.3786 | 1118683.9869 | 2507055.1382 | 1118669.3089 | 2507045.0755 | 1118674.9447 | 2507043.5679 | 1118674.7789
22 | 2507010.5696 | 1118653.9957 | 2507018.0081 | 1118650.368 | 2507019.394 | 1118645.6327 | 2507025.3097 | 1118642.8512 | 2507036.2986 | 1118663.317 | 2507038.314 | 1118663.8752 | 2507043.5679 | 1118674.7789
23 | 2507098.8953 | 1118749.3518 | 2507099.1205 | 1118754.9629 | 2507098.6492 | 1118760.4512 | 2507097.6737 | 1118765.2803 | 2507096.0345 | 1118770.6087 | 2507092.7424 | 1118777.3633 | 2507088.4221 | 1118785.0121 | 2507082.7999 | 1118794.3172
24 | 2506968.5908 | 1118733.7563 | 2506963.4405 | 1118731.6009 | 2506961.0262 | 1118730.693 | 2506959.3702 | 1118729.9069 | 2506958.0228 | 1118729.116 | 2506956.9187 | 1118728.0879 | 2506955.8899 | 1118726.9364 | 2506954.8652 | 1118725.5513 | 2506947.0654 | 1118710.6768
25 | 2506942.5642 | 1118702.093 | 2506947.0654 | 1118710.6768
26 | 2507010.5696 | 1118653.9957 | 2507019.4642 | 1118671.7697
27 | 2507009.715 | 1118604.968 | 2507019.456 | 1118616.5475 | 2507027.0751 | 1118625.6581 | 2507029.1183 | 1118628.5284 | 2507035.5992 | 1118637.9123 | 2507025.3097 | 1118642.8512 | 2507019.394 | 1118645.6327 | 2507018.0081 | 1118650.368 | 2507010.5696 | 1118653.9957
28 | 2507010.5696 | 1118653.9957 | 2507000.0988 | 1118659.1932
29 | 2507009.715 | 1118604.968 | 2506999.8847 | 1118613.1685 | 2507005.1833 | 1118623.9603 | 2507003.4452 | 1118624.8653 | 2507001.0729 | 1118631.706 | 2506994.1921 | 1118635.4696 | 2506990.9515 | 1118637.0426 | 2506987.86 | 1118638.2687
30 | 2507009.715 | 1118604.968 | 2507006.1637 | 1118599.3858 | 2506995.2038 | 1118585.8461 | 2506987.6918 | 1118579.3516
31 | 2507000.0988 | 1118659.1932 | 2506997.6935 | 1118660.3753 | 2506990.6906 | 1118658.2039 | 2506988.2866 | 1118659.496
32 | 2506955.8585 | 1118536.0019 | 2506962.0946 | 1118545.3641 | 2506963.256 | 1118547.1028 | 2506966.4561 | 1118551.9232 | 2506966.9537 | 1118552.6604 | 2506971.2124 | 1118559.0655 | 2506977.4376 | 1118567.864 | 2506983.4156 | 1118575.6546 | 2506987.6918 | 1118579.3516
33 | 2506942.5642 | 1118702.093 | 2506932.3481 | 1118707.2756 | 2506928.4271 | 1118709.2704 | 2506927.3703 | 1118709.8092
34 | 2506922.9572 | 1118665.3057 | 2506923.8696 | 1118666.4145 | 2506942.5642 | 1118702.093
35 | 2506969.5019 | 1118669.5922 | 2506988.2866 | 1118659.496
36 | 2506955.8585 | 1118536.0019 | 2506950.6225 | 1118528.1412 | 2506948.3872 | 1118524.7839
37 | 2507022.4446 | 1118419.8766 | 2507020.1312 | 1118421.194
38 | 2507022.4446 | 1118419.8766 | 2507027.9527 | 1118416.74 | 2507032.1217 | 1118414.3657
39 | 2507032.1217 | 1118414.3657 | 2507032.2006 | 1118414.3208
40 | 2506783.6774 | 1118436.2003 | 2506780.4477 | 1118429.9796 | 2506776.281 | 1118424.0513 | 2506773.1822 | 1118417.3061 | 2506772.5923 | 1118414.5913 | 2506773.5641 | 1118412.0415 | 2506776.8538 | 1118409.6449 | 2506792.6141 | 1118400.5755
41 | 2506756.3473 | 1118450.7748 | 2506783.6774 | 1118436.2003
42 | 2506756.3473 | 1118450.7748 | 2506764.769 | 1118465.1954
43 | 2506756.3473 | 1118450.7748 | 2506750.4739 | 1118438.2911 | 2506745.865 | 1118440.7303
44 | 2506765.2661 | 1118466.0466 | 2506764.769 | 1118465.1954
45 | 2506745.865 | 1118440.7303 | 2506738.9495 | 1118426.8716
46 | 2506745.865 | 1118440.7303 | 2506725.5167 | 1118451.5072
47 | 2506889.0328 | 1118424.2092 | 2506889.7542 | 1118425.3154
48 | 2506768.923 | 1118463.9445 | 2506765.2661 | 1118466.0466
49 | 2506767.3168 | 1118469.8951 | 2506765.2661 | 1118466.0466
50 | 2506732.8666 | 1118414.6816 | 2506738.9495 | 1118426.8716
51 | 2506732.8666 | 1118414.6816 | 2506732.6756 | 1118414.3065 | 2506699.7539 | 1118431.5962
52 | 2506687.9372 | 1118437.8021 | 2506699.7539 | 1118431.5962
53 | 2506682.2848 | 1118489.9868 | 2506668.8111 | 1118497.1204
54 | 2506657.0891 | 1118503.3266 | 2506668.8111 | 1118497.1204
55 | 2507032.2006 | 1118414.3208 | 2507032.7098 | 1118414.0308
56 | 2507050.1387 | 1118404.2792 | 2507043.8 | 1118407.7911 | 2507039.3686 | 1118410.2384 | 2507032.7098 | 1118414.0308
57 | 2507212.8419 | 1118379.3685 | 2507205.5275 | 1118367.4223
58 | 2507212.8419 | 1118379.3685 | 2507217.636 | 1118387.1985 | 2507226.0157 | 1118401.1117 | 2507228.111 | 1118404.5916
59 | 2507184.1866 | 1118332.5674 | 2507205.5275 | 1118367.4223
60 | 2507234.5461 | 1118415.2895 | 2507233.619 | 1118413.725 | 2507230.0155 | 1118407.7544 | 2507228.111 | 1118404.5916
61 | 2507184.1866 | 1118332.5674 | 2507176.2409 | 1118336.3805 | 2507173.3447 | 1118337.7703 | 2507161.0546 | 1118343.6625 | 2507148.4676 | 1118349.8261 | 2507123.0124 | 1118363.9254 | 2507120.242 | 1118365.4689 | 2507111.0732 | 1118370.5461 | 2507108.4098 | 1118372.0212 | 2507101.4069 | 1118375.8978 | 2507100.5651 | 1118376.3666
62 | 2507100.5651 | 1118376.3666 | 2507107.3204 | 1118388.0255 | 2507109.8187 | 1118392.3381
63 | 2507100.5651 | 1118376.3666 | 2507084.2251 | 1118385.4119 | 2507070.3753 | 1118393.074
64 | 2507109.8187 | 1118392.3381 | 2507123.335 | 1118415.6698
65 | 2507070.3753 | 1118393.074 | 2507064.8772 | 1118396.1157 | 2507062.0914 | 1118397.6594 | 2507059.7342 | 1118398.9631 | 2507052.2633 | 1118403.1021
66 | 2507153.6279 | 1118468.2002 | 2507155.0022 | 1118470.7436 | 2507163.8558 | 1118485.684
67 | 2507153.6279 | 1118468.2002 | 2507151.5942 | 1118464.4365 | 2507150.4027 | 1118462.3815
68 | 2507164.6454 | 1118487.0165 | 2507163.8558 | 1118485.684
69 | 2507147.0843 | 1118456.6582 | 2507150.4027 | 1118462.3815
70 | 2507147.0843 | 1118456.6582 | 2507143.1028 | 1118449.7913 | 2507139.3442 | 1118443.3007
71 | 2507139.3442 | 1118443.3007 | 2507136.7692 | 1118438.8542
72 | 2507125.7787 | 1118419.888 | 2507128.0938 | 1118423.8838 | 2507131.2651 | 1118429.3495 | 2507136.7692 | 1118438.8542
73 | 2507123.335 | 1118415.6698 | 2507125.176 | 1118418.8477 | 2507125.7787 | 1118419.888
74 | 2507050.1387 | 1118404.2792 | 2507052.2633 | 1118403.1021
75 | 2506969.5019 | 1118669.5922 | 2506981.0802 | 1118691.7276
76 | 2506922.9572 | 1118665.3057 | 2506921.6892 | 1118664.1578 | 2506920.2705 | 1118663.2458 | 2506918.9249 | 1118662.5772 | 2506917.5027 | 1118661.9431 | 2506915.9608 | 1118661.5555 | 2506914.2958 | 1118661.192 | 2506911.9252 | 1118661.1174 | 2506910.2285 | 1118661.1991 | 2506907.8964 | 1118661.6241 | 2506906.4284 | 1118662.0247 | 2506905.2864 | 1118662.5426 | 2506890.0977 | 1118670.3472
77 | 2506906.852 | 1118538.8348 | 2506902.4652 | 1118530.4725 | 2506907.0529 | 1118518.6392 | 2506899.415 | 1118521.8587 | 2506898.5178 | 1118520.2382 | 2506897.6065 | 1118518.5721
78 | 2506918.3527 | 1118560.7575 | 2506906.852 | 1118538.8348
79 | 2506918.3527 | 1118560.7575 | 2506922.0345 | 1118567.7829
80 | 2506921.318 | 1118569.3727 | 2506922.0345 | 1118567.7829
81 | 2506921.318 | 1118569.3727 | 2506915.7679 | 1118585.8681 | 2506916.5123 | 1118589.103 | 2506916.7658 | 1118594.0355 | 2506920.9127 | 1118602.6991 | 2506909.0915 | 1118609.4185
82 | 2506875.613 | 1118582.0728 | 2506877.9878 | 1118580.9133 | 2506879.647 | 1118580.3985 | 2506881.465 | 1118580.1704 | 2506882.9303 | 1118580.0922 | 2506884.4312 | 1118580.3248 | 2506885.855 | 1118580.5586 | 2506887.4399 | 1118581.2346 | 2506888.6222 | 1118581.8279 | 2506890.0878 | 1118582.7726 | 2506891.4711 | 1118583.8853 | 2506892.6952 | 1118585.1895 | 2506917.6334 | 1118571.186 | 2506921.318 | 1118569.3727
83 | 2506909.0915 | 1118609.4185 | 2506920.9127 | 1118602.6991 | 2506921.6371 | 1118603.633 | 2506923.1562 | 1118605.5441 | 2506929.2666 | 1118610.3975 | 2506929.1835 | 1118613.0226 | 2506932.9276 | 1118620.0915
84 | 2506909.0915 | 1118609.4185 | 2506904.585 | 1118611.9894 | 2506900.0365 | 1118616.3398 | 2506896.6356 | 1118624.0413 | 2506907.4839 | 1118644.9519
85 | 2506875.613 | 1118582.0728 | 2506854.4438 | 1118541.7687
86 | 2506854.4438 | 1118541.7687 | 2506854.2897 | 1118541.4754
87 | 2506963.6125 | 1118603.8651 | 2506932.9276 | 1118620.0915
88 | 2506907.5649 | 1118645.1081 | 2506907.4839 | 1118644.9519
89 | 2506843.1272 | 1118624.1652 | 2506841.326 | 1118624.9824 | 2506839.5008 | 1118625.244 | 2506837.5465 | 1118625.1407
90 | 2506843.1272 | 1118624.1652 | 2506844.564 | 1118623.2425 | 2506845.4469 | 1118621.9393 | 2506846.1935 | 1118620.3045 | 2506846.3819 | 1118618.5006 | 2506846.2409 | 1118616.8684 | 2506845.7394 | 1118615.3752 | 2506839.4799 | 1118603.9007
91 | 2506837.5465 | 1118625.1407 | 2506836.1789 | 1118629.5533 | 2506836.1233 | 1118631.4553 | 2506836.3464 | 1118632.9083 | 2506837.0808 | 1118634.9872 | 2506840.147 | 1118640.8142
92 | 2506837.5465 | 1118625.1407 | 2506835.1472 | 1118624.2104 | 2506833.355 | 1118622.6037 | 2506826.5459 | 1118610.0716
93 | 2506808.4564 | 1118547.0302 | 2506839.4799 | 1118603.9007
94 | 2506846.9037 | 1118526.6478 | 2506853.5952 | 1118540.153 | 2506854.2897 | 1118541.4754
95 | 2506786.5088 | 1118505.8847 | 2506779.3502 | 1118492.4607
96 | 2506790.7561 | 1118513.8495 | 2506786.5088 | 1118505.8847
97 | 2506779.3502 | 1118492.4607 | 2506772.2591 | 1118479.1631
98 | 2506800.29 | 1118508.4548 | 2506790.7561 | 1118513.8495
99 | 2506808.4564 | 1118547.0302 | 2506790.7561 | 1118513.8495
100 | 2506767.3168 | 1118469.8951 | 2506772.2591 | 1118479.1631
101 | 2506796.3637 | 1118501.0998 | 2506800.29 | 1118508.4548
102 | 2506800.29 | 1118508.4548 | 2506803.3317 | 1118506.4957 | 2506804.7845 | 1118507.107 | 2506810.6828 | 1118503.9444
103 | 2506808.4564 | 1118547.0302 | 2506805.9477 | 1118548.5142 | 2506804.1706 | 1118550.3983 | 2506803.3287 | 1118551.8566
104 | 2506808.4564 | 1118547.0302 | 2506823.5919 | 1118539.0063
105 | 2506804.1186 | 1118495.9549 | 2506802.6054 | 1118497.4347 | 2506796.3637 | 1118501.0998
106 | 2506788.6939 | 1118486.7314 | 2506796.3637 | 1118501.0998
107 | 2506803.3287 | 1118551.8566 | 2506780.3889 | 1118563.7474
108 | 2506828.0893 | 1118536.6221 | 2506823.5919 | 1118539.0063
109 | 2506796.9507 | 1118482.6017 | 2506788.6939 | 1118486.7314
110 | 2506782.3911 | 1118474.9214 | 2506788.6939 | 1118486.7314
111 | 2506755.38 | 1118576.7107 | 2506780.3889 | 1118563.7474
112 | 2506846.9037 | 1118526.6478 | 2506828.0893 | 1118536.6221
113 | 2506747.6308 | 1118562.3081 | 2506754.8492 | 1118575.7241
114 | 2506747.6308 | 1118562.3081 | 2506741.3789 | 1118550.6885
115 | 2506755.38 | 1118576.7107 | 2506754.8492 | 1118575.7241
116 | 2506740.6664 | 1118537.5248 | 2506740.0018 | 1118541.4708 | 2506739.826 | 1118544.0862 | 2506740.0443 | 1118545.7283 | 2506740.5339 | 1118547.9443 | 2506741.3789 | 1118550.6885
117 | 2506740.6664 | 1118537.5248 | 2506739.6455 | 1118537.3849 | 2506738.9376 | 1118537.029 | 2506738.0495 | 1118536.4979 | 2506737.2969 | 1118535.7424 | 2506736.5111 | 1118534.2349
118 | 2506731.2202 | 1118524.0845 | 2506736.5111 | 1118534.2349
119 | 2506657.0891 | 1118503.3266 | 2506650.2209 | 1118491.4031 | 2506647.727 | 1118488.3508 | 2506654.612 | 1118484.3644 | 2506655.7364 | 1118483.7022 | 2506656.8025 | 1118483.2632 | 2506657.4942 | 1118483.0747 | 2506658.187 | 1118482.9528 | 2506658.9974 | 1118482.9514 | 2506659.9406 | 1118483.048 | 2506660.8835 | 1118483.1335 | 2506662.571 | 1118483.4521 | 2506663.4219 | 1118483.5724 | 2506664.2401 | 1118483.5709 | 2506664.9251 | 1118483.4491 | 2506665.586 | 1118483.261 | 2506666.382 | 1118482.8262
120 | 2506666.382 | 1118482.8262 | 2506659.2392 | 1118468.6615
121 | 2506652.9418 | 1118456.173 | 2506659.2392 | 1118468.6615
122 | 2506783.277 | 1118456.7856 | 2506768.923 | 1118463.9445
123 | 2506684.1033 | 1118439.8156 | 2506687.9372 | 1118437.8021
124 | 2506684.1033 | 1118439.8156 | 2506675.7217 | 1118422.7022
125 | 2506684.1033 | 1118439.8156 | 2506675.9889 | 1118444.075
126 | 2506644.0711 | 1118438.582 | 2506637.427 | 1118425.4063
127 | 2506652.9418 | 1118456.173 | 2506644.0711 | 1118438.582
128 | 2506847.1649 | 1118654.1512 | 2506840.147 | 1118640.8142
129 | 2506855.6773 | 1118521.9988 | 2506846.9037 | 1118526.6478
130 | 2506855.6773 | 1118521.9988 | 2506869.2528 | 1118514.8022
131 | 2506887.9696 | 1118504.8801 | 2506869.2528 | 1118514.8022
132 | 2506887.9696 | 1118504.8801 | 2506875.0445 | 1118476.5285 | 2506873.6979 | 1118474.2924
133 | 2506887.9696 | 1118504.8801 | 2506888.9025 | 1118506.8225 | 2506898.3487 | 1118502.241
134 | 2506797.3408 | 1118465.8522 | 2506794.5006 | 1118467.8638 | 2506790.2521 | 1118470.1529 | 2506788.4084 | 1118470.715 | 2506782.3911 | 1118474.9214
135 | 2506652.9418 | 1118456.173 | 2506675.9889 | 1118444.075
136 | 2506883.0572 | 1118469.0784 | 2506873.6979 | 1118474.2924
137 | 2506857.833 | 1118674.4248 | 2506847.1649 | 1118654.1512
138 | 2506857.833 | 1118674.4248 | 2506859.0497 | 1118676.752 | 2506847.4722 | 1118682.5534

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2506937.7799 | 1118462.2111
1 | 2506961.1406 | 1118452.4289
2 | 2506935.0865 | 1118463.463
3 | 2506966.2733 | 1118449.8962
4 | 2506922.4723 | 1118469.8945
5 | 2506993.6041 | 1118435.8439
6 | 2506906.4114 | 1118454.9326
7 | 2506914.6556 | 1118474.0395
8 | 2507004.0331 | 1118430.2826
9 | 2506900.7367 | 1118446.3036
10 | 2506874.5129 | 1118416.9672
11 | 2506946.122 | 1118521.3819
12 | 2507228.0983 | 1118598.166
13 | 2507222.498 | 1118598.8745
14 | 2507226.4574 | 1118594.8898
15 | 2507043.5679 | 1118674.7789
16 | 2507098.8953 | 1118749.3518
17 | 2507082.7999 | 1118794.3172
18 | 2506968.5908 | 1118733.7563
19 | 2506947.0654 | 1118710.6768
20 | 2507010.5696 | 1118653.9957
21 | 2507019.4642 | 1118671.7697
22 | 2507009.715 | 1118604.968
23 | 2507000.0988 | 1118659.1932
24 | 2507023.5533 | 1118683.2138
25 | 2506987.86 | 1118638.2687
26 | 2506987.6918 | 1118579.3516
27 | 2506942.5642 | 1118702.093
28 | 2506988.2866 | 1118659.496
29 | 2506955.8585 | 1118536.0019
30 | 2507020.1312 | 1118421.194
31 | 2506993.9114 | 1118417.0758
32 | 2507022.4446 | 1118419.8766
33 | 2507032.1217 | 1118414.3657
34 | 2506792.6141 | 1118400.5755
35 | 2506783.6774 | 1118436.2003
36 | 2506756.3473 | 1118450.7748
37 | 2506764.769 | 1118465.1954
38 | 2506745.865 | 1118440.7303
39 | 2506889.0328 | 1118424.2092
40 | 2506765.2661 | 1118466.0466
41 | 2506738.9495 | 1118426.8716
42 | 2506725.5167 | 1118451.5072
43 | 2506732.8666 | 1118414.6816
44 | 2506699.7539 | 1118431.5962
45 | 2506682.2848 | 1118489.9868
46 | 2506668.811 | 1118497.1204
47 | 2506889.7542 | 1118425.3154
48 | 2506948.3872 | 1118524.7839
49 | 2507032.2006 | 1118414.3208
50 | 2507032.7098 | 1118414.0308
51 | 2507212.8419 | 1118379.3685
52 | 2507205.5275 | 1118367.4223
53 | 2507228.111 | 1118404.5916
54 | 2507184.1866 | 1118332.5674
55 | 2507234.5461 | 1118415.2895
56 | 2507100.5651 | 1118376.3666
57 | 2507109.8187 | 1118392.3381
58 | 2507070.3753 | 1118393.074
59 | 2507153.6279 | 1118468.2002
60 | 2507163.8558 | 1118485.684
61 | 2507150.4027 | 1118462.3815
62 | 2507164.6454 | 1118487.0165
63 | 2507147.0843 | 1118456.6582
64 | 2507139.3442 | 1118443.3007
65 | 2507136.7692 | 1118438.8542
66 | 2507125.7787 | 1118419.888
67 | 2507123.335 | 1118415.6698
68 | 2507050.1387 | 1118404.2792
69 | 2507052.2633 | 1118403.1021
70 | 2506969.5019 | 1118669.5922
71 | 2506981.0802 | 1118691.7276
72 | 2506927.3703 | 1118709.8092
73 | 2506922.9572 | 1118665.3057
74 | 2506890.0977 | 1118670.3472
75 | 2506906.852 | 1118538.8348
76 | 2506897.6065 | 1118518.5721
77 | 2506918.3527 | 1118560.7575
78 | 2506922.0345 | 1118567.7829
79 | 2506921.318 | 1118569.3727
80 | 2506909.0915 | 1118609.4185
81 | 2506875.613 | 1118582.0728
82 | 2506854.4438 | 1118541.7687
83 | 2506932.9276 | 1118620.0915
84 | 2506907.4839 | 1118644.9519
85 | 2506963.6125 | 1118603.8651
86 | 2506843.1272 | 1118624.1652
87 | 2506837.5465 | 1118625.1407
88 | 2506839.4799 | 1118603.9007
89 | 2506854.2898 | 1118541.4754
90 | 2506907.5649 | 1118645.1081
91 | 2506786.5088 | 1118505.8847
92 | 2506779.3502 | 1118492.4607
93 | 2506790.7561 | 1118513.8495
94 | 2506772.2591 | 1118479.1631
95 | 2506800.29 | 1118508.4548
96 | 2506808.4564 | 1118547.0302
97 | 2506767.3168 | 1118469.8951
98 | 2506796.3637 | 1118501.0998
99 | 2506810.6828 | 1118503.9444
100 | 2506803.3287 | 1118551.8566
101 | 2506823.5919 | 1118539.0063
102 | 2506804.1186 | 1118495.9549
103 | 2506788.6939 | 1118486.7314
104 | 2506780.3889 | 1118563.7474
105 | 2506828.0893 | 1118536.6221
106 | 2506747.6308 | 1118562.3081
107 | 2506754.8492 | 1118575.7241
108 | 2506741.3789 | 1118550.6885
109 | 2506755.38 | 1118576.7107
110 | 2506740.6664 | 1118537.5248
111 | 2506736.5111 | 1118534.2349
112 | 2506731.2202 | 1118524.0845
113 | 2506657.0891 | 1118503.3265
114 | 2506666.382 | 1118482.8262
115 | 2506659.2392 | 1118468.6615
116 | 2506768.923 | 1118463.9445
117 | 2506687.9372 | 1118437.8021
118 | 2506675.7217 | 1118422.7022
119 | 2506684.1033 | 1118439.8156
120 | 2506637.427 | 1118425.4063
121 | 2506644.0711 | 1118438.582
122 | 2506826.5459 | 1118610.0716
123 | 2506840.147 | 1118640.8142
124 | 2506846.9037 | 1118526.6478
125 | 2506855.6773 | 1118521.9988
126 | 2506869.2528 | 1118514.8022
127 | 2506887.9696 | 1118504.8801
128 | 2506783.277 | 1118456.7856
129 | 2506796.9507 | 1118482.6017
130 | 2506782.3911 | 1118474.9214
131 | 2506797.3408 | 1118465.8522
132 | 2506652.9418 | 1118456.173
133 | 2506873.6979 | 1118474.2924
134 | 2506898.3487 | 1118502.241
135 | 2506883.0572 | 1118469.0784
136 | 2506847.1649 | 1118654.1512
137 | 2506857.833 | 1118674.4248
138 | 2506847.4722 | 1118682.5534
139 | 2506675.9889 | 1118444.075
140 | 2506921.318 | 1118569.3727

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1