## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6640-1_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6640-1_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6640-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6640-1_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6640-1_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6640-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6640-1_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6640-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6640-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6640-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6640-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6640-1_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6640-1_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6640-1_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6640-1_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6640-1_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6640-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6640-1_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6640-1_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6640-1_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6640-1_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6640-1_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6640-1_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6640-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6640-1_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6640-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6640-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6640-1_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6640-1_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6640-1_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6640-1_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6640-1_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6640-1_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6640-1_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6640-1_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6640-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6640-1_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6640-1_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6640-1_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6640-1_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6640-1_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6640-1_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6640-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6640-1_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6640-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6640-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6640-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6640-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6640-1_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6640-1_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6640-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6640-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6640-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6640-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6640-1_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6640-1_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6640-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6640-1_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6640-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6640-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6640-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6640-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6640-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6640-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6640-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6640-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6640-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6640-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6640-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6640-1_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6640-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6640-1_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6640-1_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6640-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6640-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6640-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6640-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6640-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6640-1_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6640-1_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6640-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6640-1_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6640-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6640-1_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6640-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6640-1_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6640-1_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6640-1_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6640-1_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6640-1_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6640-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6640-1_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6640-1_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6640-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6640-1_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6640-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6640-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6640-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6640-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6640-1_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6640-1_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6640-1_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6640-1_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6640-1_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6640-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6640-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6640-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6640-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6640-1_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6640-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6640-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6640-1_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6640-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6640-1_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6640-1_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6640-1_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6640-1_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6640-1_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6640-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6640-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6640-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6640-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6640-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6640-1_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6640-1_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6640-1_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6640-1_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6640-1_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6640-1_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6640-1_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6640-1_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6640-1_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6640-1_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6640-1_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_648_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6640-1_1_3_load_100 | 0 | 0.0025392 | 0.00063638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6640-1_1_3_load_101 | 1 | 0.0044158 | 0.0011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6640-1_1_3_load_16 | 2 | 0.0038717 | 0.00097034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6640-1_1_3_load_17 | 3 | 0.00050773 | 0.00012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6640-1_1_3_load_18 | 4 | 0.0014214 | 0.00035623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6640-1_1_3_load_21 | 7 | 0.0011766 | 0.00029489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6640-1_1_3_load_23 | 9 | 0.0034452 | 0.00086344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6640-1_1_3_load_52 | 12 | 0.0025009 | 0.00062679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6640-1_1_3_load_239 | 13 | 0.0040966 | 0.0010267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6640-1_1_3_load_50 | 14 | 0.0037717 | 0.00094527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6640-1_1_3_load_33 | 16 | 0.0013339 | 0.00033431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6640-1_1_3_load_53 | 18 | 0.0010362 | 0.00025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6640-1_1_3_load_55 | 19 | 0.0020378 | 0.00051071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6640-1_1_3_load_43 | 23 | 0.0018148 | 0.00045484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6640-1_1_3_load_30 | 24 | 0.001596 | 0.00039998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6640-1_1_3_load_34 | 25 | 0.0088876 | 0.0022274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6640-1_1_3_load_35 | 26 | 0.00090378 | 0.00022651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6640-1_1_3_load_37 | 28 | 0.0011573 | 0.00029005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6640-1_1_3_load_38 | 29 | 0.00089508 | 0.00022433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6640-1_1_3_load_39 | 30 | 0.0029602 | 0.0007419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6640-1_1_3_load_40 | 31 | 0.0014475 | 0.00036277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6640-1_1_3_load_41 | 32 | 0.00091179 | 0.00022852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6640-1_1_3_load_176 | 33 | 0.00085524 | 0.00021434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6640-1_1_3_load_57 | 34 | 0.0010201 | 0.00025566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6640-1_1_3_load_54 | 35 | 0.00059832 | 0.00014995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6640-1_1_3_load_177 | 36 | 0.0008555 | 0.00021441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6640-1_1_3_load_58 | 37 | 0.0010181 | 0.00025517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6640-1_1_3_load_56 | 38 | 0.0006498 | 0.00016285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6640-1_1_3_load_51 | 39 | 0.002012 | 0.00050424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6640-1_1_3_load_48 | 40 | 0.0033395 | 0.00083696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6640-1_1_3_load_90 | 43 | 0.0091306 | 0.0022884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6640-1_1_3_load_70 | 44 | 0.0012635 | 0.00031666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6640-1_1_3_load_184 | 45 | 0.00053036 | 0.00013292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6640-1_1_3_load_71 | 46 | 0.00053911 | 0.00013511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6640-1_1_3_load_185 | 47 | 0.00054273 | 0.00013602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6640-1_1_3_load_59 | 48 | 0.0017539 | 0.00043957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6640-1_1_3_load_79 | 51 | 0.0017401 | 0.00043611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6640-1_1_3_load_94 | 52 | 0.0040198 | 0.0010074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6640-1_1_3_load_95 | 53 | 0.0033087 | 0.00082924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6640-1_1_3_load_91 | 54 | 0.0016253 | 0.00040734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6640-1_1_3_load_92 | 57 | 0.0019862 | 0.00049778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6640-1_1_3_load_85 | 58 | 0.0036187 | 0.00090694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6640-1_1_3_load_109 | 59 | 0.00085954 | 0.00021542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6640-1_1_3_load_86 | 60 | 0.0036665 | 0.0009189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6640-1_1_3_load_110 | 61 | 0.00069094 | 0.00017317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6640-1_1_3_load_87 | 62 | 0.0044771 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6640-1_1_3_load_88 | 63 | 0.0055511 | 0.0013912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6640-1_1_3_load_89 | 64 | 0.0042724 | 0.0010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6640-1_1_3_load_112 | 65 | 0.00055771 | 0.00013978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6640-1_1_3_load_113 | 66 | 0.00055478 | 0.00013904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6640-1_1_3_load_93 | 67 | 0.0024773 | 0.00062086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6640-1_1_3_load_122 | 68 | 0.0010992 | 0.00027548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6640-1_1_3_load_104 | 70 | 0.0049251 | 0.0012344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6640-1_1_3_load_102 | 71 | 0.0022732 | 0.00056972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6640-1_1_3_load_103 | 72 | 0.0031267 | 0.00078362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6640-1_1_3_load_105 | 73 | 0.002972 | 0.00074485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6640-1_1_3_load_106 | 74 | 0.0025915 | 0.00064949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6640-1_1_3_load_107 | 75 | 0.0018751 | 0.00046994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6640-1_1_3_load_108 | 76 | 0.0018727 | 0.00046935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6640-1_1_3_load_191 | 77 | 0.0020763 | 0.00052038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6640-1_1_3_load_124 | 78 | 0.0016577 | 0.00041546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6640-1_1_3_load_231 | 80 | 0.00041039 | 0.00010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6640-1_1_3_load_132 | 81 | 0.00040101 | 0.0001005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6640-1_1_3_load_125 | 82 | 0.0015793 | 0.00039581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6640-1_1_3_load_126 | 83 | 0.0018909 | 0.00047389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6640-1_1_3_load_193 | 85 | 0.0015785 | 0.00039562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6640-1_1_3_load_198 | 86 | 0.0017639 | 0.00044208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6640-1_1_3_load_214 | 87 | 0.0014338 | 0.00035934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6640-1_1_3_load_218 | 88 | 0.0012834 | 0.00032165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6640-1_1_3_load_128 | 89 | 0.0015743 | 0.00039455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6640-1_1_3_load_129 | 90 | 0.0014705 | 0.00036854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6640-1_1_3_load_130 | 91 | 0.00069596 | 0.00017442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6640-1_1_3_load_131 | 92 | 0.0015168 | 0.00038014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6640-1_1_3_load_133 | 93 | 0.0034454 | 0.00086351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6640-1_1_3_load_234 | 95 | 0.0034439 | 0.00086312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6640-1_1_3_load_235 | 96 | 0.0015168 | 0.00038015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6640-1_1_3_load_232 | 97 | 0.0020056 | 0.00050264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6640-1_1_3_load_170 | 98 | 0.00094068 | 0.00023576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6640-1_1_3_load_171 | 99 | 0.00068833 | 0.00017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6640-1_1_3_load_172 | 100 | 0.0015785 | 0.00039561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6640-1_1_3_load_173 | 101 | 0.00067334 | 0.00016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6640-1_1_3_load_174 | 102 | 0.0015797 | 0.00039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6640-1_1_3_load_244 | 103 | 0.0015788 | 0.00039569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6640-1_1_3_load_243 | 104 | 0.00069564 | 0.00017434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6640-1_1_3_load_178 | 105 | 0.0035951 | 0.00090101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6640-1_1_3_load_179 | 106 | 0.00060381 | 0.00015133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6640-1_1_3_load_183 | 107 | 0.00088338 | 0.0002214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6640-1_1_3_load_182 | 108 | 0.0013505 | 0.00033847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6640-1_1_3_load_180 | 109 | 0.00089282 | 0.00022376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6640-1_1_3_load_181 | 110 | 0.0015173 | 0.00038027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6640-1_1_3_load_197 | 111 | 0.0013029 | 0.00032653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6640-1_1_3_load_212 | 112 | 0.0015437 | 0.00038689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6640-1_1_3_load_217 | 113 | 0.0014649 | 0.00036714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6640-1_1_3_load_194 | 114 | 0.0015192 | 0.00038075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6640-1_1_3_load_195 | 115 | 0.0012444 | 0.00031186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6640-1_1_3_load_196 | 116 | 0.001965 | 0.00049247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6640-1_1_3_load_216 | 117 | 0.0031672 | 0.00079377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6640-1_1_3_load_209 | 118 | 0.0013854 | 0.00034722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6640-1_1_3_load_208 | 120 | 0.0018504 | 0.00046376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6640-1_1_3_load_211 | 121 | 0.003248 | 0.00081402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6640-1_1_3_load_219 | 122 | 0.0011455 | 0.00028708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6640-1_1_3_load_220 | 123 | 0.0014857 | 0.00037236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6640-1_1_3_load_237 | 124 | 0.0034436 | 0.00086304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6640-1_1_3_load_238 | 125 | 0.0015168 | 0.00038015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6640-1_1_3_load_241 | 126 | 0.00067512 | 0.0001692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6640-1_1_3_load_240 | 127 | 0.0015787 | 0.00039566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6640-1_1_3_load_242 | 128 | 0.0015803 | 0.00039606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6640-1_1_3_load_249 | 129 | 0.003445 | 0.0008634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6640-1_1_3_load_248 | 130 | 0.00067543 | 0.00016928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6640-1_1_3_load_245 | 131 | 0.00069685 | 0.00017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6640-1_1_3_load_246 | 132 | 0.0015787 | 0.00039565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6640-1_1_3_load_247 | 133 | 0.0015793 | 0.0003958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6640-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6640-1_1_3_line_1 |  | 1 | 71 | 0.0011771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6640-1_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0015108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6640-1_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0012901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6640-1_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6640-1_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0096527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6640-1_1_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.045338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6640-1_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.043215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6640-1_1_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6640-1_1_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.021581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6640-1_1_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6640-1_1_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.027782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6640-1_1_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0022122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6640-1_1_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.005656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6640-1_1_3_line_14 |  | 10 | 15 | 0.01389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6640-1_1_3_line_15 |  | 11 | 16 | 0.00605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6640-1_1_3_line_16 |  | 11 | 17 | 0.017932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6640-1_1_3_line_17 |  | 12 | 20 | 0.053853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6640-1_1_3_line_18 |  | 13 | 21 | 0.0064747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6640-1_1_3_line_19 |  | 15 | 22 | 0.017876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6640-1_1_3_line_20 |  | 15 | 23 | 0.045506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6640-1_1_3_line_21 |  | 17 | 24 | 0.021822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6640-1_1_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.033238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_6640-1_1_3_line_23 |  | 19 | 44 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_6640-1_1_3_line_24 |  | 20 | 35 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6640-1_1_3_line_25 |  | 20 | 30 | 0.0061362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6640-1_1_3_line_26 |  | 21 | 125 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6640-1_1_3_line_27 |  | 21 | 95 | 0.015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6640-1_1_3_line_28 |  | 22 | 39 | 0.015864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6640-1_1_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0005857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6640-1_1_3_line_30 |  | 25 | 27 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6640-1_1_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6640-1_1_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.01871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6640-1_1_3_line_33 |  | 27 | 30 | 0.016929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6640-1_1_3_line_34 |  | 28 | 31 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6640-1_1_3_line_35 |  | 29 | 32 | 0.0090831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6640-1_1_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6640-1_1_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6640-1_1_3_line_38 |  | 33 | 36 | 4.8007e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6640-1_1_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0088295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6640-1_1_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.020725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6640-1_1_3_line_41 |  | 36 | 105 | 0.00070246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6640-1_1_3_line_42 |  | 37 | 48 | 0.00056491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6640-1_1_3_line_43 |  | 38 | 45 | 0.0054312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6640-1_1_3_line_44 |  | 40 | 41 | 0.0252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6640-1_1_3_line_45 |  | 41 | 42 | 0.076204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6640-1_1_3_line_46 |  | 42 | 43 | 0.025356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6640-1_1_3_line_47 |  | 43 | 64 | 0.02655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6640-1_1_3_line_48 |  | 44 | 46 | 0.00065855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6640-1_1_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0054522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6640-1_1_3_line_50 |  | 46 | 49 | 0.040848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_6640-1_1_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_6640-1_1_3_line_52 |  | 49 | 51 | 0.024176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6640-1_1_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0071678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6640-1_1_3_line_54 |  | 50 | 53 | 0.025781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6640-1_1_3_line_55 |  | 51 | 54 | 0.031556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6640-1_1_3_line_56 |  | 52 | 55 | 0.036378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6640-1_1_3_line_57 |  | 53 | 56 | 0.035245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_6640-1_1_3_line_58 |  | 54 | 57 | 0.00083519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6640-1_1_3_line_59 |  | 55 | 70 | 0.013644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6640-1_1_3_line_60 |  | 56 | 59 | 0.02569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_6640-1_1_3_line_61 |  | 57 | 67 | 0.0046462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6640-1_1_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.023058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6640-1_1_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.058131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6640-1_1_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.03186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_6640-1_1_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6640-1_1_3_line_66 |  | 60 | 63 | 0.01565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6640-1_1_3_line_67 |  | 61 | 65 | 0.038285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_6640-1_1_3_line_68 |  | 63 | 64 | 0.017913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6640-1_1_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.037038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_6640-1_1_3_line_70 |  | 66 | 79 | 0.021976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_6640-1_1_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.01994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6640-1_1_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.02336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6640-1_1_3_line_73 |  | 69 | 78 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6640-1_1_3_line_74 |  | 69 | 82 | 0.037206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6640-1_1_3_line_75 |  | 69 | 83 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6640-1_1_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.042297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6640-1_1_3_line_77 |  | 71 | 72 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6640-1_1_3_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0028511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6640-1_1_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6640-1_1_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.01218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6640-1_1_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.018142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6640-1_1_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.00011928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6640-1_1_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0073532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6640-1_1_3_line_84 |  | 79 | 81 | 0.011446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_6640-1_1_3_line_85 |  | 80 | 97 | 0.0026553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6640-1_1_3_line_86 |  | 81 | 91 | 0.018746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_6640-1_1_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.032126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6640-1_1_3_line_88 |  | 83 | 85 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6640-1_1_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6640-1_1_3_line_90 |  | 84 | 87 | 0.01248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6640-1_1_3_line_91 |  | 84 | 88 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6640-1_1_3_line_92 |  | 86 | 111 | 4.8345e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6640-1_1_3_line_93 |  | 87 | 112 | 0.027036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6640-1_1_3_line_94 |  | 88 | 113 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6640-1_1_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0094669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_6640-1_1_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.0092586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_6640-1_1_3_line_97 |  | 90 | 92 | 0.018714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_6640-1_1_3_line_98 |  | 92 | 93 | 0.023059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_6640-1_1_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6640-1_1_3_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0089377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6640-1_1_3_line_101 |  | 94 | 96 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6640-1_1_3_line_102 |  | 96 | 124 | 0.018106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6640-1_1_3_line_103 |  | 98 | 99 | 0.00064615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6640-1_1_3_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0071429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6640-1_1_3_line_105 |  | 100 | 101 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6640-1_1_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.00061675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6640-1_1_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0071438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6640-1_1_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.010991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6640-1_1_3_line_109 |  | 104 | 128 | 0.00070382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6640-1_1_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.026567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6640-1_1_3_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0054958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6640-1_1_3_line_112 |  | 107 | 108 | 0.00034649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6640-1_1_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.03981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6640-1_1_3_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6640-1_1_3_line_115 |  | 111 | 115 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6640-1_1_3_line_116 |  | 112 | 119 | 0.013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6640-1_1_3_line_117 |  | 113 | 122 | 0.018874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6640-1_1_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.020388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6640-1_1_3_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0011058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6640-1_1_3_line_120 |  | 117 | 118 | 0.055259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6640-1_1_3_line_121 |  | 118 | 121 | 0.0094373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6640-1_1_3_line_122 |  | 118 | 120 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6640-1_1_3_line_123 |  | 119 | 120 | 0.024417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6640-1_1_3_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0073827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6640-1_1_3_line_125 |  | 124 | 126 | 0.00060412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6640-1_1_3_line_126 |  | 125 | 127 | 0.010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6640-1_1_3_line_127 |  | 126 | 128 | 0.018017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6640-1_1_3_line_128 |  | 127 | 129 | 0.0073388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6640-1_1_3_line_129 |  | 129 | 130 | 0.00039097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6640-1_1_3_line_130 |  | 130 | 133 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6640-1_1_3_line_131 |  | 131 | 132 | 0.00049308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6640-1_1_3_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0073389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6640-1_1_3_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2503934.2828 | 1116219.7602 | 2503953.5928 | 1116207.5104
1 | 2503954.5868 | 1116206.8799 | 2503953.5928 | 1116207.5104
2 | 2504205.6289 | 1115994.4869 | 2504204.2309 | 1115995.0598
3 | 2504206.8226 | 1115993.9977 | 2504205.6289 | 1115994.4869
4 | 2504178.1896 | 1116007.9539 | 2504190.8362 | 1116000.5492 | 2504204.2309 | 1115995.0598
5 | 2504215.7544 | 1115990.3373 | 2504206.8226 | 1115993.9977
6 | 2504178.1896 | 1116007.9539 | 2504161.577 | 1115965.769
7 | 2504178.1896 | 1116007.9539 | 2504165.2681 | 1116017.987 | 2504149.0298 | 1116039.4462
8 | 2504215.7544 | 1115990.3373 | 2504221.8441 | 1116016.3832
9 | 2504236.4039 | 1115984.1066 | 2504219.7074 | 1115988.8405 | 2504217.5429 | 1115989.6641 | 2504215.7544 | 1115990.3373
10 | 2504154.7935 | 1115948.5435 | 2504161.577 | 1115965.769
11 | 2504149.0298 | 1116039.4462 | 2504143.1558 | 1116027.8877 | 2504135.3605 | 1116015.2878
12 | 2504222.3477 | 1116018.5373 | 2504221.8441 | 1116016.3832
13 | 2504234.5741 | 1115978.7545 | 2504236.4039 | 1115984.1066
14 | 2504236.4039 | 1115984.1066 | 2504242.1693 | 1115982.47 | 2504249.9681 | 1115981.0012
15 | 2504152.6191 | 1115942.8967 | 2504154.7935 | 1115948.5435
16 | 2504167.5548 | 1115936.6785 | 2504161.9179 | 1115939.1137 | 2504154.7935 | 1115948.5435
17 | 2504107.0269 | 1115969.4909 | 2504135.3605 | 1116015.2878
18 | 2504223.8218 | 1116024.8419 | 2504222.3477 | 1116018.5373
19 | 2504249.9681 | 1115981.0012 | 2504250.5337 | 1115973.8101 | 2504250.6352 | 1115970.4619 | 2504250.4739 | 1115967.1069 | 2504250.0797 | 1115963.1774
20 | 2504249.9681 | 1115981.0012 | 2504250.0027 | 1115992.4521 | 2504250.0599 | 1116000.4562 | 2504250.6826 | 1116026.4999
21 | 2504167.5548 | 1115936.6785 | 2504176.7005 | 1115941.7479 | 2504187.4479 | 1115938.0504
22 | 2504106.1051 | 1116114.32 | 2504107.6779 | 1116112.8132 | 2504116.3583 | 1116102.6694 | 2504123.3677 | 1116090.8733 | 2504125.024 | 1116087.2465
23 | 2504106.1051 | 1116114.32 | 2504097.9195 | 1116122.1625 | 2504097.9195 | 1116122.1625
24 | 2504107.0269 | 1115969.4909 | 2504093.2443 | 1115978.3653
25 | 2504107.0269 | 1115969.4909 | 2504103.6079 | 1115964.3955
26 | 2504223.8218 | 1116024.8419 | 2504210.9225 | 1116032.5204
27 | 2504223.8218 | 1116024.8419 | 2504227.1632 | 1116039.7188
28 | 2504250.0797 | 1115963.1774 | 2504245.7377 | 1115964.0021 | 2504243.9573 | 1115954.4578 | 2504243.5387 | 1115952.7739
29 | 2504088.5449 | 1115941.1866 | 2504088.8518 | 1115941.6854
30 | 2504094.1754 | 1115950.3383 | 2504088.8518 | 1115941.6854
31 | 2504087.7676 | 1115939.9232 | 2504088.5449 | 1115941.1866
32 | 2504094.1754 | 1115950.3383 | 2504078.1909 | 1115960.0631
33 | 2504094.1754 | 1115950.3383 | 2504103.6079 | 1115964.3955
34 | 2504080.7522 | 1115928.5205 | 2504087.7676 | 1115939.9232
35 | 2504078.1909 | 1115960.0631 | 2504070.431 | 1115964.7841
36 | 2504080.7522 | 1115928.5205 | 2504080.0987 | 1115927.4584 | 2504073.8676 | 1115917.3373
37 | 2504059.0718 | 1115971.6949 | 2504070.431 | 1115964.7841
38 | 2504073.8424 | 1115917.2964 | 2504073.8676 | 1115917.3373
39 | 2504059.0718 | 1115971.6949 | 2504054.0774 | 1115974.7334 | 2504051.5311 | 1115976.2881
40 | 2504093.2443 | 1115978.3653 | 2504085.5177 | 1115983.3403 | 2504091.5396 | 1115993.1784
41 | 2504073.4742 | 1115916.6982 | 2504073.8424 | 1115917.2964
42 | 2504051.0489 | 1115976.5825 | 2504051.5311 | 1115976.2881
43 | 2504094.375 | 1115997.8107 | 2504091.5396 | 1115993.1784
44 | 2504201.4193 | 1116147.5498 | 2504210.5511 | 1116133.2409 | 2504217.606 | 1116129.0119
45 | 2504201.4193 | 1116147.5498 | 2504229.2897 | 1116218.4745
46 | 2504229.2897 | 1116218.4745 | 2504206.5117 | 1116229.6139
47 | 2504206.5117 | 1116229.6139 | 2504195.6917 | 1116234.9053 | 2504183.0625 | 1116242.0404
48 | 2504097.9195 | 1116122.1625 | 2504097.3891 | 1116122.5528
49 | 2504094.375 | 1115997.8107 | 2504097.2213 | 1116002.4609
50 | 2504064.4895 | 1116146.7631 | 2504097.3891 | 1116122.5528
51 | 2504064.4895 | 1116146.7631 | 2504055.7693 | 1116152.4382
52 | 2504064.4895 | 1116146.7631 | 2504060.9644 | 1116136.7684 | 2504053.9997 | 1116125.1129
53 | 2504055.7693 | 1116152.4382 | 2504049.6373 | 1116156.1498
54 | 2504055.7693 | 1116152.4382 | 2504068.6972 | 1116174.7437
55 | 2504037.8189 | 1116098.0216 | 2504039.0558 | 1116100.1043 | 2504053.9997 | 1116125.1129
56 | 2504018.5159 | 1116174.9873 | 2504049.6373 | 1116156.1498
57 | 2504085.052 | 1116205.6845 | 2504076.2175 | 1116190.5152 | 2504075.7035 | 1116186.8322 | 2504068.6972 | 1116174.7437
58 | 2504037.3925 | 1116097.3035 | 2504037.8189 | 1116098.0216
59 | 2504018.5159 | 1116174.9873 | 2504006.465 | 1116181.3858
60 | 2504085.052 | 1116205.6845 | 2504094.7684 | 1116203.4291 | 2504109.4763 | 1116197.8939
61 | 2504037.3925 | 1116097.3035 | 2504035.0199 | 1116093.3087
62 | 2504109.4763 | 1116197.8939 | 2504113.2811 | 1116220.6361
63 | 2504113.2811 | 1116220.6361 | 2504155.3028 | 1116260.8037
64 | 2504109.4763 | 1116197.8939 | 2504113.4585 | 1116196.3952 | 2504127.6899 | 1116188.6539 | 2504137.287 | 1116182.4925
65 | 2504155.3028 | 1116260.8037 | 2504147.2295 | 1116267.3594 | 2504139.9981 | 1116274.1417
66 | 2504155.3028 | 1116260.8037 | 2504157.8562 | 1116258.7302 | 2504167.8815 | 1116251.4989
67 | 2504169.504 | 1116161.8087 | 2504137.287 | 1116182.4925
68 | 2504167.8815 | 1116251.4989 | 2504173.5214 | 1116247.4307 | 2504183.0625 | 1116242.0404
69 | 2504174.5735 | 1116133.2118 | 2504182.582 | 1116147.7482 | 2504182.333 | 1116152.0103 | 2504174.3163 | 1116158.7191 | 2504169.504 | 1116161.8087
70 | 2504163.963 | 1116113.9667 | 2504166.2842 | 1116118.1658 | 2504174.5735 | 1116133.2118
71 | 2504035.0199 | 1116093.3087 | 2504028.8057 | 1116082.8451 | 2504024.8375 | 1116076.1649
72 | 2504012.9069 | 1116056.0808 | 2504024.8375 | 1116076.1649
73 | 2504012.9069 | 1116056.0808 | 2503997.0285 | 1116065.6129
74 | 2504012.9069 | 1116056.0808 | 2503993.7827 | 1116024.1666
75 | 2504012.9069 | 1116056.0808 | 2504033.321 | 1116043.6626
76 | 2504006.465 | 1116181.3858 | 2503982.6203 | 1116194.0462 | 2503968.3943 | 1116199.6768
77 | 2503954.5868 | 1116206.8799 | 2503961.872 | 1116202.2583 | 2503968.3943 | 1116199.6768
78 | 2503957.4234 | 1116089.3885 | 2503959.8678 | 1116087.921
79 | 2503970.9281 | 1116081.2814 | 2503959.8678 | 1116087.921
80 | 2503981.3714 | 1116075.0121 | 2503970.9281 | 1116081.2814
81 | 2503981.3714 | 1116075.0121 | 2503996.9262 | 1116065.6743
82 | 2503996.9262 | 1116065.6743 | 2503997.0285 | 1116065.6129
83 | 2504163.963 | 1116113.9667 | 2504157.5821 | 1116117.621
84 | 2504163.963 | 1116113.9667 | 2504173.7842 | 1116108.0889
85 | 2504155.2779 | 1116118.9406 | 2504157.5821 | 1116117.621
86 | 2504189.8698 | 1116098.4619 | 2504173.7842 | 1116108.0889
87 | 2503977.2695 | 1115996.6096 | 2503993.7827 | 1116024.1666
88 | 2504047.8496 | 1116034.8247 | 2504033.321 | 1116043.6626
89 | 2503977.2695 | 1115996.6096 | 2503959.3022 | 1116007.7298
90 | 2503977.2695 | 1115996.6096 | 2503970.8732 | 1115985.8929
91 | 2503977.2695 | 1115996.6096 | 2503992.2341 | 1115988.0124
92 | 2503959.2611 | 1116007.7552 | 2503959.3022 | 1116007.7298
93 | 2503970.8732 | 1115985.8929 | 2503957.0173 | 1115962.6779
94 | 2504004.0791 | 1115981.2075 | 2503992.2341 | 1115988.0124
95 | 2504205.9375 | 1116088.8456 | 2504197.8143 | 1116093.7072
96 | 2504189.8698 | 1116098.4619 | 2504197.8143 | 1116093.7072
97 | 2504221.9955 | 1116079.2352 | 2504205.9375 | 1116088.8456
98 | 2504232.1757 | 1116063.1772 | 2504234.0128 | 1116072.043 | 2504221.9955 | 1116079.2352
99 | 2504229.1219 | 1116048.4392 | 2504232.1757 | 1116063.1772
100 | 2504229.1219 | 1116048.4392 | 2504227.1632 | 1116039.7188
101 | 2504229.1219 | 1116048.4392 | 2504216.4228 | 1116056.062
102 | 2504216.4228 | 1116056.062 | 2504200.899 | 1116065.3805
103 | 2504152.252 | 1116094.5816 | 2504152.806 | 1116094.2491
104 | 2504158.9303 | 1116090.5729 | 2504152.806 | 1116094.2491
105 | 2504168.2528 | 1116084.9769 | 2504158.9303 | 1116090.5729
106 | 2504168.2528 | 1116084.9769 | 2504168.7816 | 1116084.6595
107 | 2504174.9066 | 1116080.9828 | 2504168.7816 | 1116084.6595
108 | 2504184.3299 | 1116075.3263 | 2504174.9066 | 1116080.9828
109 | 2504184.3299 | 1116075.3263 | 2504184.9334 | 1116074.9641
110 | 2504073.4742 | 1115916.6982 | 2504063.2877 | 1115900.1526 | 2504059.5469 | 1115894.074
111 | 2504059.5469 | 1115894.074 | 2504056.6664 | 1115889.3936
112 | 2504056.4848 | 1115889.0985 | 2504056.6664 | 1115889.3936
113 | 2504056.4848 | 1115889.0985 | 2504042.1804 | 1115865.855 | 2504035.6189 | 1115855.1947
114 | 2504035.0573 | 1115854.2822 | 2504035.6189 | 1115855.1947
115 | 2503941.3514 | 1116018.8398 | 2503959.2611 | 1116007.7552
116 | 2503950.1473 | 1115951.1676 | 2503957.0173 | 1115962.6779
117 | 2504004.0791 | 1115981.2075 | 2504020.4447 | 1115971.8055
118 | 2503924.0155 | 1116029.5692 | 2503941.3514 | 1116018.8398
119 | 2503923.0752 | 1116030.1511 | 2503924.0155 | 1116029.5692
120 | 2503986.5906 | 1115929.2524 | 2503958.0896 | 1115881.91
121 | 2503994.6782 | 1115924.3889 | 2503986.5906 | 1115929.2524
122 | 2503986.5906 | 1115929.2524 | 2503971.0719 | 1115938.5846
123 | 2503950.1473 | 1115951.1676 | 2503971.0719 | 1115938.5846
124 | 2504026.8462 | 1115968.1278 | 2504020.4447 | 1115971.8055
125 | 2504200.3811 | 1116065.6914 | 2504200.899 | 1116065.3805
126 | 2504210.9225 | 1116032.5204 | 2504201.4856 | 1116038.1378
127 | 2504200.3811 | 1116065.6914 | 2504184.9334 | 1116074.9641
128 | 2504201.4856 | 1116038.1378 | 2504195.1796 | 1116041.8915
129 | 2504194.8436 | 1116042.0915 | 2504195.1796 | 1116041.8915
130 | 2504194.8436 | 1116042.0915 | 2504185.4858 | 1116047.6618
131 | 2504178.7559 | 1116051.6679 | 2504179.1796 | 1116051.4157
132 | 2504179.1796 | 1116051.4157 | 2504185.4858 | 1116047.6618

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503934.2828 | 1116219.7602
1 | 2503953.5928 | 1116207.5104
2 | 2504205.6289 | 1115994.4869
3 | 2504204.2309 | 1115995.0598
4 | 2504206.8226 | 1115993.9977
5 | 2504178.1896 | 1116007.9539
6 | 2504215.7544 | 1115990.3373
7 | 2504161.577 | 1115965.769
8 | 2504149.0298 | 1116039.4462
9 | 2504221.8441 | 1116016.3832
10 | 2504236.4039 | 1115984.1066
11 | 2504154.7935 | 1115948.5435
12 | 2504135.3605 | 1116015.2878
13 | 2504222.3477 | 1116018.5373
14 | 2504234.5741 | 1115978.7545
15 | 2504249.9681 | 1115981.0012
16 | 2504152.6191 | 1115942.8967
17 | 2504167.5548 | 1115936.6785
18 | 2504125.024 | 1116087.2465
19 | 2504106.1051 | 1116114.32
20 | 2504107.0269 | 1115969.4909
21 | 2504223.8218 | 1116024.8419
22 | 2504250.0797 | 1115963.1774
23 | 2504250.6826 | 1116026.4999
24 | 2504187.4479 | 1115938.0504
25 | 2504088.8518 | 1115941.6854
26 | 2504088.5449 | 1115941.1866
27 | 2504094.1754 | 1115950.3383
28 | 2504087.7676 | 1115939.9232
29 | 2504078.1909 | 1115960.0631
30 | 2504103.6079 | 1115964.3955
31 | 2504080.7522 | 1115928.5205
32 | 2504070.431 | 1115964.7841
33 | 2504073.8676 | 1115917.3373
34 | 2504059.0718 | 1115971.6949
35 | 2504093.2443 | 1115978.3653
36 | 2504073.8425 | 1115917.2964
37 | 2504051.5311 | 1115976.2881
38 | 2504091.5396 | 1115993.1784
39 | 2504243.5387 | 1115952.7739
40 | 2504217.606 | 1116129.0119
41 | 2504201.4193 | 1116147.5498
42 | 2504229.2897 | 1116218.4745
43 | 2504206.5117 | 1116229.6139
44 | 2504097.9195 | 1116122.1625
45 | 2504094.375 | 1115997.8107
46 | 2504097.3891 | 1116122.5528
47 | 2504097.2213 | 1116002.4609
48 | 2504051.0489 | 1115976.5825
49 | 2504064.4895 | 1116146.7631
50 | 2504055.7693 | 1116152.4382
51 | 2504053.9997 | 1116125.1129
52 | 2504049.6373 | 1116156.1498
53 | 2504068.6972 | 1116174.7437
54 | 2504037.8189 | 1116098.0216
55 | 2504018.5159 | 1116174.9873
56 | 2504085.052 | 1116205.6845
57 | 2504037.3925 | 1116097.3035
58 | 2504113.2811 | 1116220.6361
59 | 2504109.4763 | 1116197.8939
60 | 2504155.3028 | 1116260.8037
61 | 2504137.287 | 1116182.4925
62 | 2504139.9981 | 1116274.1417
63 | 2504167.8815 | 1116251.4989
64 | 2504183.0625 | 1116242.0404
65 | 2504169.504 | 1116161.8087
66 | 2504174.5735 | 1116133.2118
67 | 2504035.0199 | 1116093.3087
68 | 2504024.8375 | 1116076.1649
69 | 2504012.9069 | 1116056.0808
70 | 2504006.465 | 1116181.3858
71 | 2503954.5868 | 1116206.8799
72 | 2503968.3943 | 1116199.6768
73 | 2503957.4234 | 1116089.3885
74 | 2503959.8678 | 1116087.921
75 | 2503970.9281 | 1116081.2814
76 | 2503981.3714 | 1116075.0121
77 | 2503996.9262 | 1116065.6743
78 | 2503997.0285 | 1116065.6129
79 | 2504163.963 | 1116113.9667
80 | 2504157.5821 | 1116117.621
81 | 2504173.7842 | 1116108.0889
82 | 2503993.7827 | 1116024.1666
83 | 2504033.321 | 1116043.6626
84 | 2503977.2695 | 1115996.6096
85 | 2504047.8496 | 1116034.8247
86 | 2503959.3022 | 1116007.7298
87 | 2503970.8732 | 1115985.8929
88 | 2503992.2341 | 1115988.0124
89 | 2504197.8143 | 1116093.7072
90 | 2504205.9375 | 1116088.8456
91 | 2504189.8698 | 1116098.4619
92 | 2504221.9955 | 1116079.2352
93 | 2504232.1757 | 1116063.1772
94 | 2504229.1219 | 1116048.4392
95 | 2504227.1632 | 1116039.7188
96 | 2504216.4228 | 1116056.062
97 | 2504155.2779 | 1116118.9406
98 | 2504152.806 | 1116094.2491
99 | 2504152.252 | 1116094.5816
100 | 2504158.9303 | 1116090.5729
101 | 2504168.2528 | 1116084.9769
102 | 2504168.7816 | 1116084.6595
103 | 2504174.9066 | 1116080.9828
104 | 2504184.3299 | 1116075.3263
105 | 2504073.4742 | 1115916.6982
106 | 2504059.5469 | 1115894.074
107 | 2504056.6664 | 1115889.3936
108 | 2504056.4848 | 1115889.0985
109 | 2504035.6189 | 1115855.1947
110 | 2504035.0573 | 1115854.2822
111 | 2503959.2611 | 1116007.7552
112 | 2503957.0173 | 1115962.6779
113 | 2504004.0791 | 1115981.2075
114 | 2503924.0155 | 1116029.5692
115 | 2503941.3514 | 1116018.8398
116 | 2503923.0752 | 1116030.1511
117 | 2503958.0896 | 1115881.91
118 | 2503986.5906 | 1115929.2524
119 | 2503950.1473 | 1115951.1676
120 | 2503971.0719 | 1115938.5846
121 | 2503994.6782 | 1115924.3889
122 | 2504020.4447 | 1115971.8055
123 | 2504026.8462 | 1115968.1278
124 | 2504200.899 | 1116065.3805
125 | 2504210.9225 | 1116032.5204
126 | 2504200.3811 | 1116065.6914
127 | 2504201.4856 | 1116038.1378
128 | 2504184.9333 | 1116074.9641
129 | 2504195.1796 | 1116041.8915
130 | 2504194.8436 | 1116042.0915
131 | 2504178.7559 | 1116051.6679
132 | 2504179.1796 | 1116051.4157
133 | 2504185.4858 | 1116047.6618
134 | 2504149.0298 | 1116039.4462

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1