## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6641-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6641-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6641-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6641-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6641-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6641-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6641-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6641-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6641-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6641-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6641-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6641-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6641-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6641-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6641-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6641-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6641-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6641-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6641-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6641-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6641-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6641-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6641-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6641-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6641-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6641-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6641-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6641-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6641-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6641-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6641-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6641-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6641-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6641-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6641-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6641-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6641-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6641-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6641-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6641-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6641-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6641-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6641-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6641-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6641-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6641-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6641-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6641-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6641-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6641-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6641-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6641-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6641-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6641-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6641-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6641-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6641-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6641-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6641-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6641-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6641-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6641-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6641-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6641-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6641-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6641-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6641-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6641-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6641-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6641-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6641-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6641-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6641-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6641-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6641-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6641-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6641-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6641-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6641-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6641-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6641-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6641-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6641-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6641-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6641-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6641-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6641-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6641-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6641-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6641-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6641-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6641-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6641-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6641-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6641-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6641-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6641-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6641-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6641-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6641-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6641-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6641-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6641-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6641-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6641-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6641-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6641-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6641-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6641-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_645_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6641-2_0_4_load_0 | 0 | 3.9767e-05 | 9.9665e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6641-2_0_4_load_1 | 1 | 2.9289e-05 | 7.3404e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6641-2_0_4_load_2 | 2 | 1.2328e-05 | 3.0897e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6641-2_0_4_load_3 | 3 | 1.2876e-05 | 3.2271e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6641-2_0_4_load_32 | 4 | 0.0003905 | 9.7869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6641-2_0_4_load_62 | 5 | 0.00083788 | 0.00020999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6641-2_0_4_load_10 | 7 | 1.7636e-05 | 4.42e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6641-2_0_4_load_6 | 8 | 1.5018e-05 | 3.7639e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6641-2_0_4_load_4 | 9 | 2.5469e-05 | 6.383e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6641-2_0_4_load_5 | 10 | 1.2584e-05 | 3.1539e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6641-2_0_4_load_7 | 11 | 2.3874e-05 | 5.9835e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6641-2_0_4_load_14 | 12 | 0.012271 | 0.0030754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6641-2_0_4_load_15 | 13 | 0.00093804 | 0.00023509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6641-2_0_4_load_36 | 15 | 4.1274e-05 | 1.0344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6641-2_0_4_load_37 | 16 | 0.00031793 | 7.9681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6641-2_0_4_load_11 | 17 | 0.0055307 | 0.0013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6641-2_0_4_load_12 | 18 | 0.004965 | 0.0012443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6641-2_0_4_load_13 | 19 | 0.0066147 | 0.0016578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6641-2_0_4_load_102 | 20 | 0.004675 | 0.0011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6641-2_0_4_load_95 | 21 | 0.0037894 | 0.00094971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6641-2_0_4_load_101 | 22 | 0.0087467 | 0.0021921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6641-2_0_4_load_38 | 25 | 0.00093107 | 0.00023335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6641-2_0_4_load_18 | 30 | 2.4138e-05 | 6.0496e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6641-2_0_4_load_19 | 31 | 0.0010046 | 0.00025178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6641-2_0_4_load_70 | 33 | 0.00028619 | 7.1726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6641-2_0_4_load_35 | 34 | 0.0027016 | 0.0006771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6641-2_0_4_load_107 | 35 | 0.0026627 | 0.00066735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6641-2_0_4_load_33 | 37 | 2.2367e-05 | 5.6057e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6641-2_0_4_load_25 | 39 | 3.1253e-05 | 7.8328e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6641-2_0_4_load_71 | 40 | 0.0016102 | 0.00040355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6641-2_0_4_load_75 | 41 | 0.0024043 | 0.00060257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6641-2_0_4_load_108 | 42 | 0.0016185 | 0.00040564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6641-2_0_4_load_109 | 43 | 0.0015622 | 0.00039152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6641-2_0_4_load_24 | 44 | 2.9823e-05 | 7.4743e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6641-2_0_4_load_29 | 47 | 3.4015e-05 | 8.5249e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6641-2_0_4_load_30 | 49 | 0.0011943 | 0.00029932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6641-2_0_4_load_114 | 51 | 0.0011074 | 0.00027755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6641-2_0_4_load_87 | 53 | 0.00063626 | 0.00015946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6641-2_0_4_load_63 | 54 | 0.00027691 | 6.94e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6641-2_0_4_load_56 | 55 | 6.7899e-05 | 1.7017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6641-2_0_4_load_57 | 56 | 0.0012985 | 0.00032544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6641-2_0_4_load_59 | 57 | 0.00023239 | 5.8242e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6641-2_0_4_load_61 | 58 | 0.0010883 | 0.00027275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6641-2_0_4_load_78 | 60 | 2.8552e-05 | 7.1559e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6641-2_0_4_load_42 | 61 | 0.00017679 | 4.4308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6641-2_0_4_load_39 | 62 | 0.0012656 | 0.00031718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6641-2_0_4_load_106 | 63 | 0.0030771 | 0.0007712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6641-2_0_4_load_41 | 64 | 0.00020066 | 5.0289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6641-2_0_4_load_48 | 65 | 0.0012048 | 0.00030196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6641-2_0_4_load_43 | 67 | 0.0022261 | 0.00055791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6641-2_0_4_load_44 | 68 | 0.022639 | 0.0056739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6641-2_0_4_load_45 | 69 | 0.0014637 | 0.00036684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6641-2_0_4_load_49 | 71 | 0.026646 | 0.0066781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6641-2_0_4_load_53 | 72 | 0.0024888 | 0.00062374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6641-2_0_4_load_51 | 74 | 0.049455 | 0.012395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6641-2_0_4_load_90 | 75 | 0.0027108 | 0.00067939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6641-2_0_4_load_91 | 76 | 0.10949 | 0.027442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6641-2_0_4_load_50 | 77 | 0.0037621 | 0.00094286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6641-2_0_4_load_54 | 79 | 0.00018004 | 4.5122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6641-2_0_4_load_55 | 80 | 0.00016503 | 4.136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6641-2_0_4_load_73 | 81 | 0.00066979 | 0.00016786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6641-2_0_4_load_104 | 82 | 0.00016069 | 4.0272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6641-2_0_4_load_67 | 83 | 0.0021267 | 0.00053299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6641-2_0_4_load_105 | 84 | 0.0032178 | 0.00080646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6641-2_0_4_load_64 | 87 | 0.00025562 | 6.4065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6641-2_0_4_load_65 | 88 | 0.0012269 | 0.00030748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6641-2_0_4_load_68 | 90 | 0.00053698 | 0.00013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6641-2_0_4_load_69 | 91 | 0.0015686 | 0.00039313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6641-2_0_4_load_84 | 92 | 0.00050584 | 0.00012678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6641-2_0_4_load_72 | 93 | 0.0015778 | 0.00039543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6641-2_0_4_load_83 | 94 | 0.00034936 | 8.7557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6641-2_0_4_load_86 | 95 | 0.0018947 | 0.00047485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6641-2_0_4_load_92 | 96 | 1.8246e-05 | 4.5729e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6641-2_0_4_load_82 | 97 | 4.2885e-05 | 1.0748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6641-2_0_4_load_93 | 98 | 1.7687e-05 | 4.4328e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6641-2_0_4_load_113 | 99 | 0.0017718 | 0.00044405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6641-2_0_4_load_112 | 100 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6641-2_0_4_load_115 | 102 | 0.001124 | 0.0002817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6641-2_0_4_load_96 | 103 | 0.0036742 | 0.00092084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6641-2_0_4_load_97 | 104 | 0.0053453 | 0.0013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6641-2_0_4_load_99 | 105 | 0.0032391 | 0.0008118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6641-2_0_4_load_100 | 106 | 0.0010767 | 0.00026986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6641-2_0_4_load_110 | 107 | 0.0015982 | 0.00040054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6641-2_0_4_load_111 | 108 | 0.0016433 | 0.00041186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6641-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0055093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6641-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0094928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6641-2_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0065443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6641-2_0_4_line_3 |  | 3 | 6 | 0.0021304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6641-2_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.024559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6641-2_0_4_line_5 |  | 5 | 54 | 0.021521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6641-2_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0065044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6641-2_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.035853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6641-2_0_4_line_8 |  | 7 | 15 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6641-2_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.024806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6641-2_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6641-2_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6641-2_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.083447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6641-2_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.039516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6641-2_0_4_line_14 |  | 13 | 23 | 0.038153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6641-2_0_4_line_15 |  | 14 | 24 | 0.28822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6641-2_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.064625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6641-2_0_4_line_17 |  | 16 | 25 | 0.036383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6641-2_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0079526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6641-2_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0087602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6641-2_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.0057047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6641-2_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.31292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6641-2_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0046942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6641-2_0_4_line_23 |  | 22 | 106 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6641-2_0_4_line_24 |  | 23 | 26 | 0.16822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_6641-2_0_4_line_25 |  | 24 | 27 | 0.16721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6641-2_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.11494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6641-2_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.17114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6641-2_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.090365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_6641-2_0_4_line_29 |  | 27 | 55 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6641-2_0_4_line_30 |  | 28 | 41 | 0.13713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6641-2_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.095226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_6641-2_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6641-2_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.056911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6641-2_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.052917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6641-2_0_4_line_35 |  | 33 | 40 | 0.037524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6641-2_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6641-2_0_4_line_37 |  | 35 | 63 | 0.012291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6641-2_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.049225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6641-2_0_4_line_39 |  | 36 | 38 | 0.14395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6641-2_0_4_line_40 |  | 36 | 39 | 0.10545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6641-2_0_4_line_41 |  | 37 | 50 | 0.050762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6641-2_0_4_line_42 |  | 38 | 51 | 0.035151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6641-2_0_4_line_43 |  | 38 | 52 | 0.030294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6641-2_0_4_line_44 |  | 39 | 44 | 0.030769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6641-2_0_4_line_45 |  | 40 | 93 | 0.0071468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_6641-2_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6641-2_0_4_line_47 |  | 43 | 107 | 0.0048917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6641-2_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.089339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6641-2_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.011104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6641-2_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6641-2_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.25753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6641-2_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.080332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6641-2_0_4_line_53 |  | 48 | 53 | 0.24208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6641-2_0_4_line_54 |  | 50 | 59 | 0.037818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6641-2_0_4_line_55 |  | 50 | 60 | 0.025317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6641-2_0_4_line_56 |  | 52 | 61 | 0.029348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6641-2_0_4_line_57 |  | 52 | 62 | 0.025502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6641-2_0_4_line_58 |  | 54 | 85 | 0.099325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6641-2_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6641-2_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6641-2_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6641-2_0_4_line_62 |  | 59 | 96 | 0.055675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6641-2_0_4_line_63 |  | 59 | 97 | 0.027966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6641-2_0_4_line_64 |  | 61 | 65 | 0.031742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6641-2_0_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.00089431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6641-2_0_4_line_66 |  | 63 | 84 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6641-2_0_4_line_67 |  | 65 | 66 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6641-2_0_4_line_68 |  | 66 | 71 | 0.066194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_6641-2_0_4_line_69 |  | 66 | 68 | 0.032371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_6641-2_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.051116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_6641-2_0_4_line_71 |  | 67 | 69 | 0.015628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_6641-2_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.021618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_6641-2_0_4_line_73 |  | 70 | 72 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_6641-2_0_4_line_74 |  | 71 | 73 | 0.1307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_6641-2_0_4_line_75 |  | 72 | 74 | 0.030698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_6641-2_0_4_line_76 |  | 73 | 75 | 0.13609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6641-2_0_4_line_77 |  | 73 | 76 | 0.057866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6641-2_0_4_line_78 |  | 74 | 77 | 0.025038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6641-2_0_4_line_79 |  | 75 | 101 | 0.0077499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6641-2_0_4_line_80 |  | 76 | 102 | 0.003977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6641-2_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.1122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_6641-2_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0097501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_6641-2_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6641-2_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.008291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_6641-2_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.022234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6641-2_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_6641-2_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.022793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6641-2_0_4_line_88 |  | 83 | 88 | 0.0069421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_6641-2_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6641-2_0_4_line_90 |  | 86 | 95 | 0.072851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6641-2_0_4_line_91 |  | 86 | 94 | 0.023383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6641-2_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.078022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_6641-2_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.01717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_6641-2_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.03922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6641-2_0_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.084905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_6641-2_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0069312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6641-2_0_4_line_97 |  | 91 | 93 | 0.013475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_6641-2_0_4_line_98 |  | 92 | 94 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6641-2_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.0096855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6641-2_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0086576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6641-2_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0089064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6641-2_0_4_line_102 |  | 100 | 108 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6641-2_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.17009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6641-2_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6641-2_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.010488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6641-2_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.00017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6641-2_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0067232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6641-2_0_4_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2500414.4415 | 1111841.5902 | 2500414.3314 | 1111838.0673 | 2500414.3654 | 1111836.0829
1 | 2500414.4415 | 1111841.5902 | 2500414.6905 | 1111849.5575 | 2500414.7939 | 1111851.0756
2 | 2500415.2385 | 1111857.6049 | 2500414.7939 | 1111851.0756
3 | 2500415.3833 | 1111859.7303 | 2500415.2385 | 1111857.6049
4 | 2500830.6507 | 1112093.5519 | 2500837.622 | 1112083.6972 | 2500841.7401 | 1112077.5481 | 2500844.5746 | 1112073.3236
5 | 2500844.5746 | 1112073.3236 | 2500844.8778 | 1112072.8716 | 2500846.1952 | 1112070.7487 | 2500848.8825 | 1112066.402 | 2500851.1804 | 1112063.2846 | 2500852.4276 | 1112061.5965 | 2500853.7433 | 1112060.3075 | 2500856.4191 | 1112058.5625 | 2500858.6776 | 1112057.8774
6 | 2500415.3833 | 1111859.7303 | 2500415.5096 | 1111866.2335
7 | 2500415.3833 | 1111859.7303 | 2500406.2111 | 1111856.9016 | 2500382.6599 | 1111845.2991
8 | 2500415.7306 | 1111877.6166 | 2500415.5096 | 1111866.2335
9 | 2500360.4097 | 1111834.3332 | 2500368.9112 | 1111838.5258 | 2500382.6599 | 1111845.2991
10 | 2500360.4097 | 1111834.3332 | 2500356.3453 | 1111832.3287 | 2500349.0886 | 1111828.7512
11 | 2500349.0886 | 1111828.7512 | 2500346.2411 | 1111827.3474 | 2500337.4663 | 1111822.7684
12 | 2500704.7955 | 1112281.3833 | 2500700.6299 | 1112282.6555 | 2500687.924 | 1112285.7436 | 2500661.8968 | 1112292.0745 | 2500647.9439 | 1112295.917 | 2500624.1845 | 1112302.873
13 | 2500592.2807 | 1112323.1253 | 2500595.3773 | 1112317.3709 | 2500598.974 | 1112313.376 | 2500604.2236 | 1112309.3429 | 2500618.8158 | 1112304.4447 | 2500624.1845 | 1112302.873
14 | 2500739.1452 | 1112265.1353 | 2500731.6369 | 1112269.9614 | 2500720.5399 | 1112275.5135 | 2500717.9381 | 1112276.579 | 2500710.3245 | 1112279.6947 | 2500704.7955 | 1112281.3833
15 | 2500592.2807 | 1112323.1253 | 2500418.0253 | 1112093.5446
16 | 2500415.7306 | 1111877.6166 | 2500415.9916 | 1111891.0622 | 2500415.9427 | 1111904.9939 | 2500415.8873 | 1111919.4706 | 2500416.167 | 1111942.2375
17 | 2500416.614 | 1111978.6176 | 2500416.167 | 1111942.2375
18 | 2502009.7462 | 1112888.346 | 2502010.7065 | 1112888.4907 | 2502017.61 | 1112889.5315
19 | 2502009.7462 | 1112888.346 | 2502001.0838 | 1112887.0414
20 | 2502001.0838 | 1112887.0414 | 2501995.4427 | 1112886.1917
21 | 2501767.0999 | 1112672.229 | 2501995.4427 | 1112886.1917
22 | 2501767.0999 | 1112672.229 | 2501766.0344 | 1112672.065 | 2501762.4603 | 1112671.515
23 | 2501746.0227 | 1112668.9855 | 2501762.4603 | 1112671.515
24 | 2500866.3872 | 1112375.5533 | 2500739.1452 | 1112265.1353
25 | 2500542.4021 | 1112002.7102 | 2500519.0683 | 1112016.9024 | 2500510.5576 | 1112023.7465 | 2500491.526 | 1112042.9935 | 2500435.5422 | 1112102.9513 | 2500418.0253 | 1112093.5446
26 | 2500418.0253 | 1112093.5446 | 2500417.4821 | 1112049.2591 | 2500416.614 | 1111978.6176
27 | 2500727.0497 | 1112475.4542 | 2500782.3736 | 1112437.0345 | 2500823.4332 | 1112407.4433 | 2500853.1788 | 1112385.687 | 2500863.78 | 1112377.7084 | 2500866.3872 | 1112375.5533
28 | 2500934.4521 | 1112435.1989 | 2500866.3872 | 1112375.5533
29 | 2500542.4021 | 1112002.7102 | 2500530.63 | 1111991.6442
30 | 2500727.0497 | 1112475.4542 | 2500765.9904 | 1112520.2217 | 2500817.0513 | 1112578.9165
31 | 2500934.4521 | 1112435.1989 | 2500935.8357 | 1112430.9847 | 2500952.9765 | 1112378.8161 | 2500954.3822 | 1112374.5349 | 2500960.8664 | 1112354.8165 | 2500964.1781 | 1112344.7227
32 | 2500934.4521 | 1112435.1989 | 2500949.8317 | 1112448.3165
33 | 2500949.8317 | 1112448.3165 | 2500993.1322 | 1112485.2485
34 | 2500964.1781 | 1112344.7227 | 2500965.5987 | 1112340.4079 | 2500970.7432 | 1112324.7473 | 2500980.6974 | 1112294.4503
35 | 2500980.6974 | 1112294.4503 | 2500985.4043 | 1112280.124 | 2500986.9795 | 1112275.3397 | 2500992.4129 | 1112258.8025
36 | 2501104.7311 | 1112332.0323 | 2501108.5038 | 1112321.7495 | 2501109.1881 | 1112319.5791
37 | 2501109.1881 | 1112319.5791 | 2501112.8839 | 1112307.8568
38 | 2501190.5391 | 1112653.1729 | 2501206.712 | 1112661.8256 | 2501229.2731 | 1112675.1436 | 2501233.307 | 1112677.5251
39 | 2501258.1861 | 1112526.1345 | 2501251.2865 | 1112540.3337 | 2501238.884 | 1112565.7741 | 2501223.4015 | 1112596.1122 | 2501216.0159 | 1112609.8746 | 2501201.1448 | 1112634.1102 | 2501190.5391 | 1112653.1729
40 | 2501190.5391 | 1112653.1729 | 2501180.9717 | 1112667.2045 | 2501140.5803 | 1112733.9055 | 2501135.1623 | 1112742.8901
41 | 2501277.0164 | 1112703.3381 | 2501270.0108 | 1112699.1942 | 2501233.307 | 1112677.5251
42 | 2501258.1861 | 1112526.1345 | 2501246.4266 | 1112521.39 | 2501239.0148 | 1112520.2991 | 2501228.3468 | 1112519.9395 | 2501224.2712 | 1112518.2828
43 | 2501266.1233 | 1112496.9202 | 2501264.3295 | 1112504.8877 | 2501261.4068 | 1112516.1202 | 2501258.1861 | 1112526.1345
44 | 2501119.0949 | 1112769.1214 | 2501120.7068 | 1112766.8618 | 2501135.1623 | 1112742.8901
45 | 2500992.4129 | 1112258.8025 | 2500994.6437 | 1112252.0128
46 | 2500918.4561 | 1112217.7372 | 2500923.3887 | 1112204.5976
47 | 2500923.3887 | 1112204.5976 | 2500923.4499 | 1112204.4345 | 2500924.9087 | 1112199.9482
48 | 2501061.4485 | 1112837.2293 | 2501081.7795 | 1112815.2834 | 2501092.2331 | 1112803.9722 | 2501101.4617 | 1112792.8701 | 2501111.3337 | 1112780.0008 | 2501119.0949 | 1112769.1214
49 | 2501053.9104 | 1112845.402 | 2501061.4485 | 1112837.2293
50 | 2501061.4485 | 1112837.2293 | 2501064.7549 | 1112841.4668 | 2501072.3407 | 1112851.1794
51 | 2500863.823 | 1113014.6061 | 2500920.9851 | 1112977.8252 | 2500947.8293 | 1112958.3294 | 2500972.8852 | 1112938.5961 | 2500989.5076 | 1112925.1714 | 2501000.9416 | 1112915.723 | 2501008.6546 | 1112908.3367 | 2501015.6394 | 1112900.3508 | 2501021.8007 | 1112892.0894 | 2501044.9437 | 1112856.9224 | 2501053.9104 | 1112845.402
52 | 2501072.3407 | 1112851.1794 | 2501121.7882 | 1112914.49
53 | 2500863.823 | 1113014.6061 | 2500908.7883 | 1113072.7731 | 2500910.9363 | 1113078.9196 | 2500914.8611 | 1113100.6356 | 2500916.4543 | 1113105.935 | 2500918.8611 | 1113109.9648 | 2500920.5906 | 1113112.2602 | 2500922.5964 | 1113114.9179 | 2500937.6953 | 1113134.9389 | 2500951.7912 | 1113153.6311 | 2500953.2395 | 1113152.9069 | 2500965.1624 | 1113146.9304 | 2500991.7666 | 1113125.5486 | 2501011.1443 | 1113108.2589
54 | 2501277.0164 | 1112703.3381 | 2501287.3606 | 1112709.4399 | 2501309.979 | 1112722.0347
55 | 2501277.0164 | 1112703.3381 | 2501270.136 | 1112711.5999 | 2501263.0795 | 1112718.5415 | 2501259.7525 | 1112721.8139
56 | 2501266.1233 | 1112496.9202 | 2501270.2657 | 1112478.5189 | 2501272.5679 | 1112468.289
57 | 2501266.1233 | 1112496.9202 | 2501240.6248 | 1112496.4769
58 | 2500944.7419 | 1112081.0645 | 2500935.6572 | 1112072.6968 | 2500930.4325 | 1112067.8904 | 2500921.2931 | 1112059.4791 | 2500918.0922 | 1112056.5296 | 2500914.2333 | 1112053.502 | 2500910.2406 | 1112051.2659 | 2500906.4457 | 1112049.3157 | 2500902.2379 | 1112048.106 | 2500898.854 | 1112047.6611 | 2500892.8196 | 1112048.1491 | 2500878.5392 | 1112051.8518 | 2500858.6776 | 1112057.8774
59 | 2500530.63 | 1111991.6442 | 2500529.3313 | 1111990.4233
60 | 2500529.3313 | 1111990.4233 | 2500513.5439 | 1111975.5827
61 | 2500504.2284 | 1111966.8259 | 2500513.5439 | 1111975.5827
62 | 2501309.979 | 1112722.0347 | 2501330.4707 | 1112732.6073 | 2501359.6274 | 1112747.2264
63 | 2501309.979 | 1112722.0347 | 2501309.2654 | 1112735.1211 | 2501307.0066 | 1112743.9523 | 2501304.9557 | 1112749.3178
64 | 2501279.6942 | 1112437.3581 | 2501277.6642 | 1112445.6444 | 2501272.5679 | 1112468.289
65 | 2501239.7306 | 1112496.4614 | 2501240.6248 | 1112496.4769
66 | 2501112.8839 | 1112307.8568 | 2501116.0405 | 1112297.8448 | 2501116.1233 | 1112297.5819
67 | 2501283.5246 | 1112421.7228 | 2501279.6942 | 1112437.3581
68 | 2501283.5246 | 1112421.7228 | 2501297.8071 | 1112428.6165 | 2501304.9768 | 1112433.8029 | 2501338.5102 | 1112458.2277
69 | 2501283.5246 | 1112421.7228 | 2501290.6991 | 1112390.1572
70 | 2501301.7944 | 1112340.2603 | 2501291.9303 | 1112384.7404 | 2501290.6991 | 1112390.1572
71 | 2501301.7944 | 1112340.2603 | 2501305.1779 | 1112325.0029
72 | 2501309.8583 | 1112303.8977 | 2501305.1779 | 1112325.0029
73 | 2501309.8583 | 1112303.8977 | 2501291.3025 | 1112299.5803
74 | 2501443.9979 | 1112535.4019 | 2501382.9415 | 1112490.5903 | 2501338.5102 | 1112458.2277
75 | 2501291.3025 | 1112299.5803 | 2501267.348 | 1112294.0068 | 2501261.9889 | 1112292.3042 | 2501261.5546 | 1112292.0991
76 | 2501443.9979 | 1112535.4019 | 2501511.2513 | 1112584.1047 | 2501554.2185 | 1112615.2292
77 | 2501467.6062 | 1112482.5514 | 2501443.9979 | 1112535.4019
78 | 2501238.9392 | 1112281.3544 | 2501253.2997 | 1112288.2322 | 2501256.7096 | 1112289.811 | 2501261.5546 | 1112292.0991
79 | 2501560.4984 | 1112619.7705 | 2501554.2283 | 1112615.2363 | 2501554.2185 | 1112615.2292
80 | 2501463.9639 | 1112480.9319 | 2501467.6062 | 1112482.5514
81 | 2501137.7569 | 1112232.8719 | 2501175.9859 | 1112251.1926 | 2501209.7135 | 1112267.3524 | 2501225.9347 | 1112275.1259 | 2501238.9392 | 1112281.3544
82 | 2501137.7569 | 1112232.8719 | 2501128.977 | 1112228.6318
83 | 2501137.7569 | 1112232.8719 | 2501130.0164 | 1112254.7573
84 | 2501128.977 | 1112228.6318 | 2501121.511 | 1112225.0262
85 | 2501130.0164 | 1112254.7573 | 2501126.2356 | 1112265.447 | 2501122.965 | 1112275.8399
86 | 2501121.511 | 1112225.0262 | 2501107.5173 | 1112218.2682
87 | 2501122.965 | 1112275.8399 | 2501120.3448 | 1112284.166 | 2501116.1233 | 1112297.5819
88 | 2501101.2659 | 1112215.2492 | 2501107.5173 | 1112218.2682
89 | 2500959.7095 | 1112095.7511 | 2500944.7419 | 1112081.0645
90 | 2500959.7095 | 1112095.7511 | 2500958.3832 | 1112099.6975 | 2500943.6741 | 1112143.2876 | 2500936.4251 | 1112164.7808
91 | 2500959.7095 | 1112095.7511 | 2500973.0216 | 1112108.4302 | 2500976.6435 | 1112111.8755
92 | 2501038.241 | 1112170.5816 | 2501052.9339 | 1112184.6494 | 2501064.3156 | 1112195.5369 | 2501078.7232 | 1112204.3626 | 2501101.2659 | 1112215.2492
93 | 2501025.8372 | 1112158.7093 | 2501033.9929 | 1112166.5142 | 2501038.241 | 1112170.5816
94 | 2501025.8372 | 1112158.7093 | 2500997.4304 | 1112131.667
95 | 2501025.8372 | 1112158.7093 | 2501024.8573 | 1112161.6272 | 2501022.9052 | 1112167.4627 | 2501010.0057 | 1112205.9754 | 2500998.868 | 1112239.2175
96 | 2500997.4304 | 1112131.667 | 2500992.4102 | 1112126.888
97 | 2500994.6437 | 1112252.0128 | 2500996.1428 | 1112247.4502 | 2500997.7988 | 1112242.4089 | 2500998.868 | 1112239.2175
98 | 2500976.6435 | 1112111.8755 | 2500978.9161 | 1112114.0374 | 2500987.9818 | 1112122.6723 | 2500992.4102 | 1112126.888
99 | 2500933.3565 | 1112173.9673 | 2500934.1533 | 1112171.5166 | 2500936.4251 | 1112164.7808
100 | 2501359.6274 | 1112747.2264 | 2501365.9057 | 1112750.3744 | 2501367.39 | 1112751.0582
101 | 2500930.6024 | 1112182.4372 | 2500933.3565 | 1112173.9673
102 | 2500926.9876 | 1112193.5546 | 2500930.6024 | 1112182.4372
103 | 2501560.4984 | 1112619.7705 | 2501573.9057 | 1112628.9472 | 2501581.5266 | 1112632.9369 | 2501589.4957 | 1112636.9543 | 2501605.6508 | 1112643.5959 | 2501613.1313 | 1112646.554 | 2501619.7711 | 1112648.6474 | 2501627.7328 | 1112650.786 | 2501640.6522 | 1112652.7774 | 2501680.4558 | 1112658.9014 | 2501683.5462 | 1112659.3737 | 2501705.9768 | 1112662.8228 | 2501709.4778 | 1112663.3663 | 2501712.4365 | 1112663.8186 | 2501719.051 | 1112664.8341 | 2501722.224 | 1112665.3232
104 | 2501722.224 | 1112665.3232 | 2501726.2929 | 1112665.9506 | 2501728.4616 | 1112666.2822 | 2501730.9402 | 1112666.6645 | 2501735.4856 | 1112667.364
105 | 2501745.852 | 1112668.9592 | 2501735.4856 | 1112667.364
106 | 2501745.852 | 1112668.9592 | 2501746.0227 | 1112668.9855
107 | 2500924.9087 | 1112199.9482 | 2500926.9876 | 1112193.5546

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2500414.4415 | 1111841.5902
1 | 2500414.3654 | 1111836.0829
2 | 2500414.7939 | 1111851.0756
3 | 2500415.2385 | 1111857.6049
4 | 2500830.6507 | 1112093.552
5 | 2500844.5746 | 1112073.3236
6 | 2500415.3833 | 1111859.7303
7 | 2500415.5096 | 1111866.2335
8 | 2500382.6599 | 1111845.2991
9 | 2500360.4097 | 1111834.3332
10 | 2500349.0886 | 1111828.7512
11 | 2500337.4663 | 1111822.7684
12 | 2500624.1845 | 1112302.873
13 | 2500704.7955 | 1112281.3833
14 | 2500592.2807 | 1112323.1253
15 | 2500415.7306 | 1111877.6166
16 | 2500416.167 | 1111942.2375
17 | 2502017.61 | 1112889.5315
18 | 2502009.7462 | 1112888.346
19 | 2502001.0838 | 1112887.0414
20 | 2501767.0999 | 1112672.229
21 | 2501995.4427 | 1112886.1917
22 | 2501762.4603 | 1112671.515
23 | 2500739.1452 | 1112265.1353
24 | 2500418.0253 | 1112093.5446
25 | 2500416.614 | 1111978.6176
26 | 2500866.3872 | 1112375.5533
27 | 2500542.4021 | 1112002.7102
28 | 2500727.0497 | 1112475.4542
29 | 2500934.4521 | 1112435.1989
30 | 2500949.8317 | 1112448.3165
31 | 2500993.1322 | 1112485.2485
32 | 2500964.1781 | 1112344.7227
33 | 2500980.6974 | 1112294.4503
34 | 2501104.7311 | 1112332.0323
35 | 2501109.1881 | 1112319.5791
36 | 2501190.5391 | 1112653.1729
37 | 2501233.307 | 1112677.5251
38 | 2501258.1861 | 1112526.1345
39 | 2501135.1623 | 1112742.8901
40 | 2500992.4129 | 1112258.8025
41 | 2500817.0513 | 1112578.9165
42 | 2500918.4561 | 1112217.7372
43 | 2500923.3887 | 1112204.5976
44 | 2501119.0949 | 1112769.1214
45 | 2501061.4485 | 1112837.2293
46 | 2501053.9104 | 1112845.402
47 | 2501072.3407 | 1112851.1794
48 | 2500863.823 | 1113014.6061
49 | 2501121.7882 | 1112914.49
50 | 2501277.0164 | 1112703.3381
51 | 2501224.2712 | 1112518.2828
52 | 2501266.1233 | 1112496.9202
53 | 2501011.1443 | 1113108.2589
54 | 2500858.6776 | 1112057.8774
55 | 2500530.63 | 1111991.6442
56 | 2500529.3313 | 1111990.4233
57 | 2500513.5439 | 1111975.5827
58 | 2500504.2284 | 1111966.8259
59 | 2501309.979 | 1112722.0347
60 | 2501259.7525 | 1112721.8139
61 | 2501272.5679 | 1112468.289
62 | 2501240.6248 | 1112496.4769
63 | 2501112.8839 | 1112307.8568
64 | 2501239.7306 | 1112496.4614
65 | 2501279.6942 | 1112437.3581
66 | 2501283.5246 | 1112421.7228
67 | 2501301.7944 | 1112340.2603
68 | 2501290.6991 | 1112390.1572
69 | 2501305.1779 | 1112325.0029
70 | 2501309.8583 | 1112303.8977
71 | 2501338.5102 | 1112458.2277
72 | 2501291.3025 | 1112299.5803
73 | 2501443.9979 | 1112535.4019
74 | 2501261.5546 | 1112292.0991
75 | 2501554.2185 | 1112615.2292
76 | 2501467.6062 | 1112482.5514
77 | 2501238.9392 | 1112281.3544
78 | 2501137.7569 | 1112232.8719
79 | 2501128.977 | 1112228.6318
80 | 2501130.0164 | 1112254.7573
81 | 2501121.511 | 1112225.0262
82 | 2501122.965 | 1112275.8399
83 | 2501107.5173 | 1112218.2682
84 | 2501116.1233 | 1112297.5819
85 | 2500944.7419 | 1112081.0645
86 | 2500959.7095 | 1112095.7511
87 | 2501038.241 | 1112170.5816
88 | 2501101.2659 | 1112215.2492
89 | 2501025.8372 | 1112158.7093
90 | 2500997.4304 | 1112131.667
91 | 2500998.868 | 1112239.2175
92 | 2500992.4102 | 1112126.888
93 | 2500994.6437 | 1112252.0128
94 | 2500976.6435 | 1112111.8755
95 | 2500936.4251 | 1112164.7808
96 | 2501359.6274 | 1112747.2264
97 | 2501304.9557 | 1112749.3178
98 | 2501367.39 | 1112751.0582
99 | 2500933.3565 | 1112173.9673
100 | 2500930.6024 | 1112182.4372
101 | 2501560.4984 | 1112619.7705
102 | 2501463.9639 | 1112480.9319
103 | 2501722.224 | 1112665.3233
104 | 2501735.4856 | 1112667.364
105 | 2501745.852 | 1112668.9592
106 | 2501746.0227 | 1112668.9855
107 | 2500924.9087 | 1112199.9482
108 | 2500926.9876 | 1112193.5546
109 | 2501283.5246 | 1112421.7228

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1