## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6641-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6641-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6641-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6641-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6641-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6641-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6641-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6641-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6641-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6641-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6641-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6641-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6641-3_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6641-3_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6641-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6641-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6641-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6641-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6641-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6641-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6641-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6641-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6641-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6641-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6641-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6641-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6641-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6641-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6641-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6641-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6641-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6641-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6641-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6641-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6641-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6641-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6641-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6641-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6641-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6641-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6641-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6641-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6641-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6641-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6641-3_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6641-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6641-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6641-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6641-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6641-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6641-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6641-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6641-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6641-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6641-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6641-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6641-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6641-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6641-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6641-3_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6641-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6641-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6641-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6641-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6641-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6641-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6641-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6641-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6641-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6641-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6641-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6641-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6641-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6641-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6641-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6641-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6641-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6641-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6641-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6641-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6641-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6641-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6641-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6641-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6641-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6641-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6641-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6641-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6641-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6641-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6641-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6641-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6641-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6641-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6641-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6641-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6641-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6641-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6641-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6641-3_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6641-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6641-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6641-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6641-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6641-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6641-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6641-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6641-3_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6641-3_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6641-3_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6641-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6641-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6641-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6641-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6641-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6641-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6641-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6641-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6641-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6641-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6641-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6641-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6641-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6641-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6641-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6641-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6641-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6641-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6641-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6641-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6641-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6641-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6641-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6641-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6641-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6641-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6641-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_645_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6641-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00087623 | 0.0002196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6641-3_0_3_load_4 | 4 | 0.0018237 | 0.00045707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6641-3_0_3_load_34 | 6 | 0.0050188 | 0.0012578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6641-3_0_3_load_44 | 7 | 0.0068896 | 0.0017267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6641-3_0_3_load_103 | 8 | 0.0011805 | 0.00029587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6641-3_0_3_load_5 | 9 | 0.00037261 | 9.3384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6641-3_0_3_load_6 | 10 | 0.0020402 | 0.00051132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6641-3_0_3_load_138 | 13 | 0.00065185 | 0.00016337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6641-3_0_3_load_33 | 14 | 0.0058841 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6641-3_0_3_load_97 | 16 | 0.0011406 | 0.00028585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6641-3_0_3_load_9 | 17 | 0.014839 | 0.003719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6641-3_0_3_load_10 | 18 | 0.0089207 | 0.0022357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6641-3_0_3_load_14 | 21 | 0.0030479 | 0.00076388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6641-3_0_3_load_142 | 22 | 0.0057082 | 0.0014306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6641-3_0_3_load_124 | 23 | 0.0005563 | 0.00013942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6641-3_0_3_load_141 | 24 | 0.0016653 | 0.00041736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6641-3_0_3_load_93 | 25 | 0.0026594 | 0.00066651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6641-3_0_3_load_15 | 26 | 0.001744 | 0.00043708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6641-3_0_3_load_16 | 27 | 0.0013521 | 0.00033887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6641-3_0_3_load_17 | 28 | 0.00079431 | 0.00019907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6641-3_0_3_load_19 | 30 | 0.0014034 | 0.00035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6641-3_0_3_load_54 | 33 | 0.0025579 | 0.00064107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6641-3_0_3_load_86 | 34 | 0.0014733 | 0.00036923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6641-3_0_3_load_66 | 35 | 0.00036484 | 9.1439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6641-3_0_3_load_63 | 36 | 0.00058561 | 0.00014677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6641-3_0_3_load_55 | 37 | 0.0047219 | 0.0011834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6641-3_0_3_load_20 | 38 | 0.0052199 | 0.0013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6641-3_0_3_load_21 | 39 | 0.0071903 | 0.0018021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6641-3_0_3_load_24 | 42 | 0.00091233 | 0.00022865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6641-3_0_3_load_132 | 44 | 0.014757 | 0.0036984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6641-3_0_3_load_69 | 47 | 0.023548 | 0.0059016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6641-3_0_3_load_125 | 48 | 0.0022923 | 0.00057451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6641-3_0_3_load_68 | 51 | 0.0024258 | 0.00060796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6641-3_0_3_load_42 | 52 | 0.0027142 | 0.00068024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6641-3_0_3_load_71 | 53 | 0.0047032 | 0.0011787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6641-3_0_3_load_26 | 54 | 0.0014513 | 0.00036372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6641-3_0_3_load_28 | 56 | 0.000576 | 0.00014436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6641-3_0_3_load_145 | 59 | 0.0063822 | 0.0015995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6641-3_0_3_load_119 | 62 | 0.0004041 | 0.00010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6641-3_0_3_load_48 | 63 | 0.0051231 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6641-3_0_3_load_40 | 65 | 0.0014967 | 0.00037511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6641-3_0_3_load_35 | 67 | 0.0016911 | 0.00042383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6641-3_0_3_load_36 | 68 | 0.0019617 | 0.00049164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6641-3_0_3_load_129 | 69 | 0.0031501 | 0.0007895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6641-3_0_3_load_52 | 70 | 0.0017074 | 0.00042791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6641-3_0_3_load_37 | 71 | 0.023617 | 0.005919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6641-3_0_3_load_38 | 72 | 0.0054523 | 0.0013665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6641-3_0_3_load_39 | 73 | 0.0072413 | 0.0018148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6641-3_0_3_load_130 | 75 | 0.00087787 | 0.00022002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6641-3_0_3_load_131 | 76 | 0.0015791 | 0.00039577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6641-3_0_3_load_51 | 78 | 0.0039917 | 0.0010004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6641-3_0_3_load_60 | 79 | 0.0073256 | 0.001836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6641-3_0_3_load_58 | 80 | 0.0023414 | 0.00058682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6641-3_0_3_load_57 | 82 | 0.0022573 | 0.00056574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6641-3_0_3_load_99 | 84 | 0.0030792 | 0.00077171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6641-3_0_3_load_77 | 86 | 0.0046189 | 0.0011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6641-3_0_3_load_100 | 88 | 0.00036376 | 9.1168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6641-3_0_3_load_101 | 89 | 0.00088157 | 0.00022094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6641-3_0_3_load_64 | 90 | 0.00078671 | 0.00019717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6641-3_0_3_load_70 | 91 | 0.0013995 | 0.00035074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6641-3_0_3_load_72 | 93 | 0.0007492 | 0.00018777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6641-3_0_3_load_73 | 94 | 0.0011688 | 0.00029292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6641-3_0_3_load_74 | 95 | 0.00078944 | 0.00019785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6641-3_0_3_load_76 | 97 | 0.0062279 | 0.0015609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6641-3_0_3_load_111 | 98 | 0.0028546 | 0.00071544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6641-3_0_3_load_133 | 99 | 0.0038226 | 0.00095802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6641-3_0_3_load_78 | 100 | 0.0011731 | 0.00029401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6641-3_0_3_load_80 | 101 | 0.00091801 | 0.00023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6641-3_0_3_load_82 | 102 | 0.0034065 | 0.00085375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6641-3_0_3_load_83 | 103 | 0.00193 | 0.0004837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6641-3_0_3_load_85 | 104 | 0.001026 | 0.00025714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6641-3_0_3_load_134 | 107 | 0.002107 | 0.00052805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6641-3_0_3_load_137 | 108 | 0.0054243 | 0.0013595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6641-3_0_3_load_136 | 109 | 0.0017278 | 0.00043302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6641-3_0_3_load_89 | 110 | 0.0021322 | 0.00053438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6641-3_0_3_load_90 | 111 | 0.00095546 | 0.00023946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6641-3_0_3_load_91 | 112 | 0.0027548 | 0.00069043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6641-3_0_3_load_92 | 113 | 0.0019687 | 0.00049341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6641-3_0_3_load_115 | 114 | 0.0042458 | 0.0010641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6641-3_0_3_load_94 | 116 | 0.00044931 | 0.00011261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6641-3_0_3_load_95 | 117 | 0.0017251 | 0.00043235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6641-3_0_3_load_96 | 118 | 0.0033371 | 0.00083634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6641-3_0_3_load_98 | 119 | 0.0029499 | 0.00073932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6641-3_0_3_load_123 | 120 | 0.0048106 | 0.0012056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6641-3_0_3_load_110 | 124 | 0.0021725 | 0.00054447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6641-3_0_3_load_102 | 125 | 0.00033183 | 8.3164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6641-3_0_3_load_105 | 128 | 0.00058772 | 0.0001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6641-3_0_3_load_106 | 129 | 0.00048537 | 0.00012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6641-3_0_3_load_112 | 130 | 0.0010152 | 0.00025444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6641-3_0_3_load_116 | 131 | 0.00079397 | 0.00019899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6641-3_0_3_load_117 | 132 | 0.00059031 | 0.00014795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6641-3_0_3_load_118 | 133 | 0.00029509 | 7.3957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6641-3_0_3_load_121 | 134 | 0.00090995 | 0.00022805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6641-3_0_3_load_126 | 135 | 0.0022103 | 0.00055395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6641-3_0_3_load_143 | 136 | 0.0010044 | 0.00025173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6641-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.076844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6641-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.099308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6641-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_6641-3_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.048256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6641-3_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.15642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6641-3_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6641-3_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0079254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6641-3_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6641-3_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.048358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6641-3_0_3_line_9 |  | 6 | 14 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6641-3_0_3_line_10 |  | 7 | 15 | 0.0086058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_6641-3_0_3_line_11 |  | 8 | 16 | 0.0037226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6641-3_0_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.0076249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6641-3_0_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.026448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6641-3_0_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.43108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6641-3_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.11905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6641-3_0_3_line_16 |  | 14 | 67 | 0.028845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6641-3_0_3_line_17 |  | 15 | 64 | 0.015948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_6641-3_0_3_line_18 |  | 15 | 74 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6641-3_0_3_line_19 |  | 16 | 117 | 0.020638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_6641-3_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6641-3_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.030727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6641-3_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.048525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6641-3_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.085634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_6641-3_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.10414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6641-3_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0069158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_6641-3_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.044538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6641-3_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0073868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_6641-3_0_3_line_28 |  | 24 | 136 | 0.0333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6641-3_0_3_line_29 |  | 25 | 112 | 0.00010668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6641-3_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0048052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6641-3_0_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.030253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6641-3_0_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.015939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6641-3_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.001162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6641-3_0_3_line_34 |  | 29 | 31 | 0.03022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6641-3_0_3_line_35 |  | 29 | 32 | 0.039205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6641-3_0_3_line_36 |  | 30 | 33 | 0.0084935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6641-3_0_3_line_37 |  | 31 | 34 | 0.027232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6641-3_0_3_line_38 |  | 32 | 35 | 0.018076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6641-3_0_3_line_39 |  | 32 | 36 | 0.003461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6641-3_0_3_line_40 |  | 33 | 37 | 0.062006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6641-3_0_3_line_41 |  | 34 | 92 | 0.023058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6641-3_0_3_line_42 |  | 35 | 91 | 0.083302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6641-3_0_3_line_43 |  | 36 | 90 | 0.014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6641-3_0_3_line_44 |  | 37 | 83 | 0.039338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6641-3_0_3_line_45 |  | 38 | 39 | 0.0039304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6641-3_0_3_line_46 |  | 38 | 40 | 0.036377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6641-3_0_3_line_47 |  | 39 | 41 | 0.019523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6641-3_0_3_line_48 |  | 40 | 42 | 0.003851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6641-3_0_3_line_49 |  | 40 | 43 | 0.017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6641-3_0_3_line_50 |  | 41 | 44 | 0.009906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6641-3_0_3_line_51 |  | 41 | 45 | 0.040017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6641-3_0_3_line_52 |  | 43 | 46 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_6641-3_0_3_line_53 |  | 43 | 47 | 0.041201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_6641-3_0_3_line_54 |  | 45 | 48 | 0.0036991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6641-3_0_3_line_55 |  | 46 | 52 | 0.0077099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6641-3_0_3_line_56 |  | 46 | 50 | 0.003589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_6641-3_0_3_line_57 |  | 47 | 53 | 0.0050364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6641-3_0_3_line_58 |  | 48 | 135 | 0.019794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6641-3_0_3_line_59 |  | 49 | 50 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_6641-3_0_3_line_60 |  | 49 | 51 | 0.032548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_6641-3_0_3_line_61 |  | 51 | 64 | 0.004388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_6641-3_0_3_line_62 |  | 53 | 91 | 0.0048774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6641-3_0_3_line_63 |  | 54 | 55 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6641-3_0_3_line_64 |  | 55 | 56 | 0.007575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6641-3_0_3_line_65 |  | 55 | 57 | 0.0084913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6641-3_0_3_line_66 |  | 56 | 58 | 0.008489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6641-3_0_3_line_67 |  | 57 | 59 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6641-3_0_3_line_68 |  | 57 | 60 | 0.008973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6641-3_0_3_line_69 |  | 58 | 63 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6641-3_0_3_line_70 |  | 60 | 65 | 0.041604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6641-3_0_3_line_71 |  | 60 | 61 | 0.00425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6641-3_0_3_line_72 |  | 61 | 62 | 0.030539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6641-3_0_3_line_73 |  | 62 | 66 | 0.015826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6641-3_0_3_line_74 |  | 63 | 77 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6641-3_0_3_line_75 |  | 65 | 72 | 0.008646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6641-3_0_3_line_76 |  | 66 | 81 | 0.01539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6641-3_0_3_line_77 |  | 66 | 87 | 0.013991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6641-3_0_3_line_78 |  | 67 | 68 | 0.00023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6641-3_0_3_line_79 |  | 68 | 69 | 0.0067932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6641-3_0_3_line_80 |  | 69 | 70 | 0.0064854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6641-3_0_3_line_81 |  | 70 | 77 | 0.0059584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6641-3_0_3_line_82 |  | 71 | 72 | 0.0088517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6641-3_0_3_line_83 |  | 71 | 73 | 0.034412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6641-3_0_3_line_84 |  | 74 | 75 | 0.0056276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6641-3_0_3_line_85 |  | 75 | 76 | 0.004269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6641-3_0_3_line_86 |  | 77 | 78 | 0.0010228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6641-3_0_3_line_87 |  | 79 | 80 | 0.011306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6641-3_0_3_line_88 |  | 80 | 82 | 0.0072676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6641-3_0_3_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0066854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6641-3_0_3_line_90 |  | 83 | 84 | 0.11428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6641-3_0_3_line_91 |  | 83 | 85 | 0.002767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6641-3_0_3_line_92 |  | 85 | 86 | 0.028119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6641-3_0_3_line_93 |  | 86 | 100 | 0.027875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6641-3_0_3_line_94 |  | 87 | 88 | 0.015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6641-3_0_3_line_95 |  | 88 | 89 | 0.023136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6641-3_0_3_line_96 |  | 89 | 125 | 0.017002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6641-3_0_3_line_97 |  | 92 | 105 | 0.02348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6641-3_0_3_line_98 |  | 92 | 106 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6641-3_0_3_line_99 |  | 92 | 102 | 0.0089646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6641-3_0_3_line_100 |  | 93 | 94 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6641-3_0_3_line_101 |  | 93 | 95 | 0.010416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6641-3_0_3_line_102 |  | 94 | 96 | 0.054154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6641-3_0_3_line_103 |  | 95 | 97 | 0.020901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6641-3_0_3_line_104 |  | 96 | 98 | 0.038349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6641-3_0_3_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0064236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6641-3_0_3_line_106 |  | 99 | 104 | 0.00076618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6641-3_0_3_line_107 |  | 100 | 101 | 0.014406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6641-3_0_3_line_108 |  | 102 | 103 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6641-3_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.0011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6641-3_0_3_line_110 |  | 105 | 107 | 0.00046038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6641-3_0_3_line_111 |  | 106 | 108 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6641-3_0_3_line_112 |  | 106 | 109 | 0.014416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6641-3_0_3_line_113 |  | 110 | 111 | 0.037359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_6641-3_0_3_line_114 |  | 110 | 112 | 0.032015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_6641-3_0_3_line_115 |  | 111 | 113 | 0.0055257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_6641-3_0_3_line_116 |  | 113 | 114 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_6641-3_0_3_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_6641-3_0_3_line_118 |  | 115 | 130 | 0.017252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_6641-3_0_3_line_119 |  | 116 | 117 | 0.029287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_6641-3_0_3_line_120 |  | 116 | 118 | 0.003811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_6641-3_0_3_line_121 |  | 118 | 119 | 0.018262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_6641-3_0_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.020746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_6641-3_0_3_line_123 |  | 120 | 121 | 0.051207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_6641-3_0_3_line_124 |  | 121 | 123 | 0.009137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_6641-3_0_3_line_125 |  | 122 | 123 | 0.029087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6641-3_0_3_line_126 |  | 122 | 124 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6641-3_0_3_line_127 |  | 123 | 130 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_6641-3_0_3_line_128 |  | 124 | 131 | 0.083759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6641-3_0_3_line_129 |  | 125 | 126 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6641-3_0_3_line_130 |  | 126 | 127 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6641-3_0_3_line_131 |  | 127 | 128 | 0.022275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6641-3_0_3_line_132 |  | 128 | 129 | 0.01435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6641-3_0_3_line_133 |  | 131 | 132 | 0.1349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6641-3_0_3_line_134 |  | 132 | 133 | 0.023141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6641-3_0_3_line_135 |  | 133 | 134 | 0.0015764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6641-3_0_3_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2500519.4855 | 1112888.7307 | 2500506.5538 | 1112870.0093 | 2500493.312 | 1112849.8254 | 2500483.4101 | 1112832.1326 | 2500479.2894 | 1112823.3781
1 | 2500462.5248 | 1112727.2546 | 2500461.4613 | 1112732.5865 | 2500460.5494 | 1112739.617 | 2500459.8833 | 1112747.4996 | 2500460.1626 | 1112755.5556 | 2500460.625 | 1112761.1182 | 2500462.1074 | 1112770.9222 | 2500464.9451 | 1112782.8052 | 2500468.4045 | 1112795.3784 | 2500473.5477 | 1112809.8029 | 2500478.3105 | 1112821.2985 | 2500479.2894 | 1112823.3781
2 | 2500519.4855 | 1112888.7307 | 2500510.9968 | 1112892.606 | 2500497.2045 | 1112900.015 | 2500438.6262 | 1112922.4587 | 2500434.1242 | 1112924.0004 | 2500422.7712 | 1112927.9896
3 | 2500519.4855 | 1112888.7307 | 2500533.618 | 1112911.4128 | 2500541.7479 | 1112926.1329 | 2500543.5536 | 1112930.4889
4 | 2500462.5248 | 1112727.2546 | 2500602.8446 | 1112658.1395
5 | 2500422.7712 | 1112927.9896 | 2500417.3611 | 1112918.4178
6 | 2500422.7712 | 1112927.9896 | 2500415.5044 | 1112931.1528
7 | 2500543.5536 | 1112930.4889 | 2500550.3059 | 1112946.7784
8 | 2500602.8446 | 1112658.1395 | 2500600.6582 | 1112648.7362 | 2500591.882 | 1112611.0406
9 | 2500410.9546 | 1112907.0831 | 2500417.3611 | 1112918.4178
10 | 2500407.6138 | 1112934.5875 | 2500415.5044 | 1112931.1528
11 | 2500551.7314 | 1112950.2173 | 2500551.7314 | 1112950.2173 | 2500550.3059 | 1112946.7784
12 | 2500591.882 | 1112611.0406 | 2500591.8135 | 1112610.7465 | 2500591.2314 | 1112608.2323 | 2500590.3513 | 1112604.511 | 2500590.141 | 1112603.6172
13 | 2500581.3134 | 1112579.2214 | 2500585.6833 | 1112584.6753 | 2500590.141 | 1112603.6172
14 | 2500581.3134 | 1112579.2214 | 2500312.8891 | 1112241.912
15 | 2500312.8891 | 1112241.912 | 2500315.3199 | 1112240.3154 | 2500320.8839 | 1112235.2095 | 2500324.2761 | 1112231.9405 | 2500327.1076 | 1112228.4028 | 2500328.4817 | 1112225.9786 | 2500329.7304 | 1112222.5115 | 2500330.4382 | 1112218.5751 | 2500330.7201 | 1112212.7001 | 2500329.5444 | 1112198.555 | 2500329.3675 | 1112179.3681 | 2500330.6134 | 1112154.621 | 2500331.0214 | 1112146.5537 | 2500330.2599 | 1112141.1295 | 2500327.6266 | 1112130.1573
16 | 2500410.9546 | 1112907.0831 | 2500410.5804 | 1112906.421 | 2500407.9606 | 1112904.4963 | 2500404.6816 | 1112903.8276 | 2500397.8007 | 1112903.9964 | 2500394.5749 | 1112903.2712 | 2500391.7998 | 1112901.3045 | 2500387.1793 | 1112894.9004
17 | 2500407.6138 | 1112934.5875 | 2500392.8586 | 1112940.7452
18 | 2500397.7207 | 1112921.1974 | 2500403.9469 | 1112928.1882 | 2500407.6138 | 1112934.5875
19 | 2500551.7314 | 1112950.2173 | 2500557.7081 | 1112969.9711
20 | 2500799.8232 | 1112981.5724 | 2500809.3355 | 1112999.4681
21 | 2500818.2291 | 1113028.4393 | 2500815.551 | 1113011.1612 | 2500809.3355 | 1112999.4681
22 | 2500863.823 | 1113014.6061 | 2500854.0858 | 1113020.5582 | 2500844.3717 | 1113025.0868 | 2500839.2127 | 1113026.6055 | 2500833.3588 | 1113027.6799 | 2500825.4868 | 1113028.6428 | 2500818.2291 | 1113028.4393
23 | 2500818.2291 | 1113028.4393 | 2500811.8049 | 1113027.7107 | 2500799.6285 | 1113025.2976 | 2500790.8781 | 1113024.0513 | 2500780.8969 | 1113023.1254 | 2500772.1824 | 1113023.1238 | 2500762.5946 | 1113024.0482 | 2500751.0423 | 1113025.305 | 2500739.7627 | 1113027.6469 | 2500733.5685 | 1113029.2789
24 | 2500863.823 | 1113014.6061 | 2500908.7883 | 1113072.7731 | 2500910.9363 | 1113078.9196 | 2500914.8611 | 1113100.6356 | 2500915.4475 | 1113102.5861
25 | 2500733.5685 | 1113029.2789 | 2500728.9626 | 1113030.4924 | 2500726.9172 | 1113031.1639
26 | 2500940.7466 | 1113138.9851 | 2500937.6953 | 1113134.9389 | 2500922.5964 | 1113114.9179 | 2500920.5906 | 1113112.2602 | 2500918.8611 | 1113109.9648 | 2500916.4543 | 1113105.935 | 2500915.4475 | 1113102.5861
27 | 2500719.899 | 1113033.4681 | 2500726.9172 | 1113031.1639
28 | 2500940.7466 | 1113138.9851 | 2500951.7912 | 1113153.6311 | 2500953.2395 | 1113152.9069 | 2500965.1624 | 1113146.9304
29 | 2500719.899 | 1113033.4681 | 2500719.7976 | 1113033.5013
30 | 2500372.3088 | 1113144.4316 | 2500367.8746 | 1113142.58
31 | 2500372.3088 | 1113144.4316 | 2500380.4069 | 1113147.8131 | 2500389.6089 | 1113152.0978 | 2500398.1266 | 1113157.0496 | 2500399.3263 | 1113157.9059
32 | 2500353.4858 | 1113135.7486 | 2500357.0941 | 1113137.6571 | 2500362.6553 | 1113140.4006 | 2500367.8746 | 1113142.58
33 | 2500400.2721 | 1113158.5809 | 2500399.3263 | 1113157.9059
34 | 2500327.1867 | 1113139.873 | 2500334.4767 | 1113135.9505 | 2500338.0523 | 1113133.5234 | 2500339.9115 | 1113134.7714 | 2500342.2057 | 1113135.2228 | 2500343.947 | 1113134.9384 | 2500345.838 | 1113133.8955 | 2500347.0964 | 1113132.4406 | 2500353.4858 | 1113135.7486
35 | 2500335.6578 | 1113106.8128 | 2500336.831 | 1113111.9078 | 2500338.845 | 1113119.2681 | 2500340.1205 | 1113124.0057 | 2500342.069 | 1113123.64 | 2500344.6509 | 1113124.209 | 2500346.7416 | 1113125.909 | 2500347.6262 | 1113127.551 | 2500347.9323 | 1113129.247 | 2500347.6338 | 1113131.2977 | 2500347.0964 | 1113132.4406 | 2500353.4858 | 1113135.7486
36 | 2500407.1166 | 1113163.6069 | 2500405.1309 | 1113162.0486 | 2500400.2721 | 1113158.5809
37 | 2500327.1867 | 1113139.873 | 2500311.577 | 1113148.0573 | 2500303.155 | 1113152.6793
38 | 2500335.6578 | 1113106.8128 | 2500334.1898 | 1113099.2989 | 2500333.7495 | 1113094.6143 | 2500333.847 | 1113091.155 | 2500334.091 | 1113088.9143
39 | 2500335.6578 | 1113106.8128 | 2500339.0622 | 1113106.1897
40 | 2500407.1166 | 1113163.6069 | 2500411.306 | 1113166.8945 | 2500415.7865 | 1113171.1013 | 2500418.8619 | 1113174.8975 | 2500421.0922 | 1113179.4526 | 2500422.4704 | 1113184.7999 | 2500423.3326 | 1113189.3108 | 2500423.6168 | 1113194.8429 | 2500423.5981 | 1113199.813 | 2500423.255 | 1113204.3103 | 2500422.7008 | 1113208.1885 | 2500421.832 | 1113215.4852 | 2500421.8704 | 1113218.7533 | 2500421.9131 | 1113219.6614
41 | 2500282.7755 | 1113163.4635 | 2500298.5232 | 1113155.2212 | 2500303.155 | 1113152.6793
42 | 2500334.091 | 1113088.9143 | 2500334.3369 | 1113086.6552 | 2500336.4742 | 1113077.581 | 2500352.3984 | 1113027.4986 | 2500357.3821 | 1113012.9964 | 2500358.3632 | 1113009.3057
43 | 2500339.0622 | 1113106.1897 | 2500339.0622 | 1113106.1897 | 2500341.8074 | 1113112.4484 | 2500344.5337 | 1113117.5623 | 2500345.659 | 1113119.2371
44 | 2500425.3729 | 1113258.8319 | 2500423.9019 | 1113246.4372 | 2500423.2379 | 1113240.8224 | 2500422.0723 | 1113223.0415 | 2500421.9131 | 1113219.6614
45 | 2500285.2791 | 1112993.8814 | 2500281.8085 | 1112995.7262
46 | 2500317.6401 | 1112977.2727 | 2500298.1852 | 1112987.0213 | 2500285.2791 | 1112993.8814
47 | 2500264.6515 | 1113005.0405 | 2500276.0596 | 1112998.782 | 2500281.8085 | 1112995.7262
48 | 2500317.6401 | 1112977.2727 | 2500319.3502 | 1112980.7244
49 | 2500317.6401 | 1112977.2727 | 2500333.4212 | 1112969.1522
50 | 2500259.7505 | 1112996.4269 | 2500264.6515 | 1113005.0405
51 | 2500241.8804 | 1113029.1863 | 2500238.5997 | 1113019.5121 | 2500264.6515 | 1113005.0405
52 | 2500333.4212 | 1112969.1522 | 2500331.7267 | 1112965.7113 | 2500341.44 | 1112960.6816
53 | 2500333.4212 | 1112969.1522 | 2500334.9458 | 1112972.129 | 2500349.6999 | 1112984.2048 | 2500357.3045 | 1112993.2742 | 2500360.3135 | 1112999.5953
54 | 2500241.8804 | 1113029.1863 | 2500243.0691 | 1113032.6891
55 | 2500341.44 | 1112960.6816 | 2500339.2501 | 1112956.7151 | 2500339.4605 | 1112953.543
56 | 2500341.44 | 1112960.6816 | 2500344.6344 | 1112959.028
57 | 2500360.3135 | 1112999.5953 | 2500359.4771 | 1113004.5618
58 | 2500243.0691 | 1113032.6891 | 2500249.4303 | 1113051.4333
59 | 2500344.6344 | 1112959.028 | 2500346.3628 | 1112962.1793 | 2500358.7672 | 1112954.9595
60 | 2500358.7672 | 1112954.9595 | 2500388.8085 | 1112942.4339
61 | 2500392.8586 | 1112940.7452 | 2500388.8085 | 1112942.4339
62 | 2500359.4771 | 1113004.5618 | 2500359.2227 | 1113006.0729 | 2500358.3632 | 1113009.3057
63 | 2500342.9717 | 1112908.268 | 2500337.2111 | 1112899.057 | 2500335.3348 | 1112896.0922
64 | 2500348.8493 | 1112903.4682 | 2500342.9717 | 1112908.268
65 | 2500336.2271 | 1112913.4266 | 2500339.6147 | 1112910.8359 | 2500342.9717 | 1112908.268
66 | 2500348.8493 | 1112903.4682 | 2500350.8003 | 1112901.8462 | 2500355.1366 | 1112897.75
67 | 2500336.2271 | 1112913.4266 | 2500341.651 | 1112923.2991
68 | 2500331.6422 | 1112905.7084 | 2500336.2271 | 1112913.4266
69 | 2500355.1366 | 1112897.75 | 2500358.7153 | 1112894.1 | 2500365.3463 | 1112888.2862
70 | 2500331.6422 | 1112905.7084 | 2500295.3138 | 1112925.9842
71 | 2500335.3628 | 1112903.6347 | 2500331.6422 | 1112905.7084
72 | 2500335.3628 | 1112903.6347 | 2500328.2763 | 1112891.7884 | 2500326.6396 | 1112889.047 | 2500324.0736 | 1112884.7643 | 2500319.4615 | 1112877.5654
73 | 2500310.7274 | 1112864.3712 | 2500314.0505 | 1112869.1195 | 2500319.4615 | 1112877.5654
74 | 2500375.9424 | 1112878.9959 | 2500365.3463 | 1112888.2862
75 | 2500287.7641 | 1112930.1979 | 2500295.3138 | 1112925.9842
76 | 2500324.656 | 1112857.7378 | 2500310.7274 | 1112864.3712
77 | 2500310.7274 | 1112864.3712 | 2500302.7044 | 1112852.8961
78 | 2500387.1793 | 1112894.9004 | 2500387.0408 | 1112894.7084
79 | 2500383.1102 | 1112889.1679 | 2500385.9097 | 1112893.1408 | 2500387.0408 | 1112894.7084
80 | 2500379.3745 | 1112883.8665 | 2500383.1102 | 1112889.1679
81 | 2500375.9424 | 1112878.9959 | 2500379.3745 | 1112883.8665
82 | 2500280.0347 | 1112934.5118 | 2500287.7641 | 1112930.1979
83 | 2500280.0347 | 1112934.5118 | 2500249.9858 | 1112951.2828
84 | 2500397.7207 | 1112921.1974 | 2500393.9745 | 1112916.9979
85 | 2500391.1327 | 1112913.8122 | 2500393.9745 | 1112916.9979
86 | 2500375.9424 | 1112878.9959 | 2500375.3053 | 1112878.1958
87 | 2500318.5621 | 1112845.1858 | 2500326.1097 | 1112842.8045 | 2500329.4437 | 1112842.1792
88 | 2500318.5621 | 1112845.1858 | 2500321.7362 | 1112851.7237
89 | 2500324.656 | 1112857.7378 | 2500321.7362 | 1112851.7237
90 | 2500425.3729 | 1113258.8319 | 2500448.4349 | 1113242.5202 | 2500455.5978 | 1113236.9767 | 2500462.1817 | 1113230.9869 | 2500467.4335 | 1113225.7306 | 2500492.2701 | 1113197.9939 | 2500502.2448 | 1113188.2016 | 2500509.3947 | 1113182.0417
91 | 2500423.1205 | 1113260.4477 | 2500425.3729 | 1113258.8319
92 | 2500423.1205 | 1113260.4477 | 2500425.0013 | 1113266.2982 | 2500426.0149 | 1113271.0845 | 2500426.7954 | 1113277.6758 | 2500427.2558 | 1113280.7702 | 2500428.3915 | 1113284.0647 | 2500430.4216 | 1113287.3132
93 | 2500430.4216 | 1113287.3132 | 2500445.194 | 1113310.9517
94 | 2500302.7044 | 1112852.8961 | 2500296.5444 | 1112845.7153 | 2500293.1172 | 1112842.1473 | 2500292.1827 | 1112841.2365
95 | 2500292.1827 | 1112841.2365 | 2500288.4845 | 1112837.6318 | 2500280.8395 | 1112830.8201 | 2500274.8675 | 1112825.9088
96 | 2500274.8675 | 1112825.9088 | 2500263.9145 | 1112816.9013 | 2500261.6712 | 1112815.1907
97 | 2500260.6673 | 1113155.6227 | 2500269.2919 | 1113158.1489 | 2500276.7258 | 1113161.0839 | 2500282.7755 | 1113163.4635
98 | 2500273.7697 | 1113149.0583 | 2500275.7712 | 1113153.3169 | 2500276.7258 | 1113161.0839 | 2500282.7755 | 1113163.4635
99 | 2500282.7755 | 1113163.4635 | 2500277.7353 | 1113170.877
100 | 2500294.8688 | 1113268.7922 | 2500287.9174 | 1113261.2505
101 | 2500294.8688 | 1113268.7922 | 2500300.2434 | 1113274.6233 | 2500298.9462 | 1113276.0678 | 2500299.27 | 1113276.5047
102 | 2500251.2147 | 1113221.4308 | 2500287.9174 | 1113261.2505
103 | 2500311.7133 | 1113293.2974 | 2500299.27 | 1113276.5047
104 | 2500251.2147 | 1113221.4308 | 2500258.1466 | 1113207.0409 | 2500265.6535 | 1113191.4408 | 2500268.0644 | 1113186.987
105 | 2500271.1223 | 1113181.3379 | 2500268.0644 | 1113186.987
106 | 2500271.1223 | 1113181.3379 | 2500271.487 | 1113180.6641
107 | 2500452.8287 | 1113323.1686 | 2500445.194 | 1113310.9517
108 | 2500277.7353 | 1113170.877 | 2500277.6767 | 1113170.9633 | 2500274.1945 | 1113175.3011 | 2500272.7158 | 1113178.3941 | 2500272.0303 | 1113179.6605
109 | 2500271.487 | 1113180.6641 | 2500272.0303 | 1113179.6605
110 | 2500260.2255 | 1113155.4933 | 2500260.6673 | 1113155.6227
111 | 2500289.7911 | 1113142.8906 | 2500282.2729 | 1113146.5612 | 2500273.7697 | 1113149.0583
112 | 2500273.7697 | 1113149.0583 | 2500270.3659 | 1113149.2479 | 2500265.9594 | 1113139.161
113 | 2500689.9657 | 1113045.0972 | 2500667.1645 | 1113053.954 | 2500655.0915 | 1113058.492
114 | 2500689.9657 | 1113045.0972 | 2500698.1857 | 1113041.9043 | 2500715.2387 | 1113034.9981 | 2500719.7976 | 1113033.5013
115 | 2500649.9186 | 1113060.4345 | 2500651.8542 | 1113059.7088 | 2500655.0915 | 1113058.492
116 | 2500649.9186 | 1113060.4345 | 2500649.4662 | 1113060.6041 | 2500639.7149 | 1113064.2664 | 2500630.585 | 1113069.0332
117 | 2500628.0183 | 1113070.3733 | 2500630.585 | 1113069.0332
118 | 2500628.0183 | 1113070.3733 | 2500633.1093 | 1113079.7734 | 2500627.6709 | 1113083.446
119 | 2500566.1894 | 1112998.003 | 2500557.7081 | 1112969.9711
120 | 2500566.1894 | 1112998.003 | 2500567.293 | 1113001.6506
121 | 2500567.293 | 1113001.6506 | 2500570.5864 | 1113012.5356 | 2500572.9813 | 1113018.9954
122 | 2500580.1931 | 1113038.448 | 2500579.9233 | 1113037.7202 | 2500572.9813 | 1113018.9954
123 | 2500601.3821 | 1113085.042 | 2500595.187 | 1113072.3913 | 2500582.308 | 1113044.1518 | 2500580.1931 | 1113038.448
124 | 2500605.8471 | 1113093.0181 | 2500601.3821 | 1113085.042
125 | 2500605.8471 | 1113093.0181 | 2500608.9056 | 1113099.0828 | 2500612.5475 | 1113107.2726 | 2500614.1444 | 1113111.8381 | 2500615.4643 | 1113120.2328
126 | 2500615.4643 | 1113120.2328 | 2500618.2127 | 1113121.9999 | 2500621.1909 | 1113125.531 | 2500625.1927 | 1113133.4113
127 | 2500605.8471 | 1113093.0181 | 2500624.2842 | 1113085.7331 | 2500627.6709 | 1113083.446
128 | 2500650.7207 | 1113212.8902 | 2500643.0775 | 1113188.5891 | 2500638.4925 | 1113167.1842 | 2500635.9201 | 1113157.7872 | 2500629.1028 | 1113141.1109 | 2500625.1927 | 1113133.4113
129 | 2500246.7952 | 1112805.7319 | 2500256.9353 | 1112811.5796 | 2500261.6712 | 1112815.1907
130 | 2500247.6343 | 1112794.2998 | 2500246.7952 | 1112805.7319
131 | 2500247.6343 | 1112794.2998 | 2500244.2577 | 1112779.7463 | 2500242.7425 | 1112772.5697
132 | 2500242.7425 | 1112772.5697 | 2500242.5313 | 1112771.5696 | 2500237.9105 | 1112759.0681
133 | 2500650.7207 | 1113212.8902 | 2500652.1087 | 1113217.3033 | 2500659.272 | 1113236.242 | 2500694.2455 | 1113306.9014 | 2500709.3539 | 1113334.1823
134 | 2500709.3539 | 1113334.1823 | 2500717.8901 | 1113349.5959 | 2500720.7281 | 1113354.3326
135 | 2500721.5383 | 1113355.6848 | 2500720.7281 | 1113354.3326

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2500479.2894 | 1112823.3781
1 | 2500519.4855 | 1112888.7307
2 | 2500462.5248 | 1112727.2546
3 | 2500422.7712 | 1112927.9896
4 | 2500543.5536 | 1112930.4889
5 | 2500602.8446 | 1112658.1395
6 | 2500417.3611 | 1112918.4178
7 | 2500415.5044 | 1112931.1528
8 | 2500550.3059 | 1112946.7784
9 | 2500591.882 | 1112611.0406
10 | 2500590.141 | 1112603.6172
11 | 2500581.3134 | 1112579.2214
12 | 2500312.8891 | 1112241.912
13 | 2500327.6266 | 1112130.1573
14 | 2500410.9546 | 1112907.0831
15 | 2500407.6138 | 1112934.5875
16 | 2500551.7314 | 1112950.2173
17 | 2500799.8232 | 1112981.5724
18 | 2500809.3355 | 1112999.4681
19 | 2500818.2291 | 1113028.4393
20 | 2500863.823 | 1113014.6061
21 | 2500733.5685 | 1113029.2789
22 | 2500915.4475 | 1113102.5861
23 | 2500726.9172 | 1113031.1639
24 | 2500940.7466 | 1113138.9851
25 | 2500719.899 | 1113033.4681
26 | 2500372.3088 | 1113144.4316
27 | 2500367.8746 | 1113142.58
28 | 2500399.3263 | 1113157.9059
29 | 2500353.4858 | 1113135.7486
30 | 2500400.2721 | 1113158.5809
31 | 2500327.1867 | 1113139.873
32 | 2500335.6578 | 1113106.8128
33 | 2500407.1166 | 1113163.6069
34 | 2500303.155 | 1113152.6793
35 | 2500334.091 | 1113088.9143
36 | 2500339.0622 | 1113106.1897
37 | 2500421.9131 | 1113219.6614
38 | 2500285.2791 | 1112993.8814
39 | 2500281.8085 | 1112995.7262
40 | 2500317.6401 | 1112977.2727
41 | 2500264.6515 | 1113005.0405
42 | 2500319.3502 | 1112980.7244
43 | 2500333.4212 | 1112969.1522
44 | 2500259.7505 | 1112996.4269
45 | 2500241.8804 | 1113029.1863
46 | 2500341.44 | 1112960.6816
47 | 2500360.3135 | 1112999.5953
48 | 2500243.0691 | 1113032.6891
49 | 2500358.7672 | 1112954.9595
50 | 2500344.6344 | 1112959.028
51 | 2500388.8085 | 1112942.4339
52 | 2500339.4605 | 1112953.543
53 | 2500359.4771 | 1113004.5618
54 | 2500335.3348 | 1112896.0922
55 | 2500342.9717 | 1112908.268
56 | 2500348.8493 | 1112903.4682
57 | 2500336.2271 | 1112913.4266
58 | 2500355.1366 | 1112897.75
59 | 2500341.651 | 1112923.2991
60 | 2500331.6422 | 1112905.7084
61 | 2500335.3628 | 1112903.6347
62 | 2500319.4615 | 1112877.5654
63 | 2500365.3463 | 1112888.2862
64 | 2500392.8586 | 1112940.7452
65 | 2500295.3138 | 1112925.9842
66 | 2500310.7274 | 1112864.3712
67 | 2500387.1793 | 1112894.9004
68 | 2500387.0408 | 1112894.7084
69 | 2500383.1102 | 1112889.1679
70 | 2500379.3745 | 1112883.8665
71 | 2500280.0347 | 1112934.5118
72 | 2500287.7641 | 1112930.1979
73 | 2500249.9858 | 1112951.2828
74 | 2500397.7207 | 1112921.1974
75 | 2500393.9745 | 1112916.9979
76 | 2500391.1327 | 1112913.8122
77 | 2500375.9424 | 1112878.9959
78 | 2500375.3053 | 1112878.1958
79 | 2500329.4437 | 1112842.1792
80 | 2500318.5621 | 1112845.1858
81 | 2500324.656 | 1112857.7378
82 | 2500321.7362 | 1112851.7237
83 | 2500425.3729 | 1113258.8319
84 | 2500509.3947 | 1113182.0417
85 | 2500423.1205 | 1113260.4477
86 | 2500430.4216 | 1113287.3132
87 | 2500302.7044 | 1112852.8961
88 | 2500292.1827 | 1112841.2365
89 | 2500274.8675 | 1112825.9088
90 | 2500345.659 | 1113119.2371
91 | 2500358.3632 | 1113009.3057
92 | 2500282.7755 | 1113163.4635
93 | 2500294.8688 | 1113268.7922
94 | 2500287.9174 | 1113261.2505
95 | 2500299.27 | 1113276.5047
96 | 2500251.2147 | 1113221.4308
97 | 2500311.7133 | 1113293.2974
98 | 2500268.0644 | 1113186.987
99 | 2500271.1223 | 1113181.3379
100 | 2500445.194 | 1113310.9517
101 | 2500452.8287 | 1113323.1686
102 | 2500277.7353 | 1113170.877
103 | 2500272.0303 | 1113179.6605
104 | 2500271.487 | 1113180.6641
105 | 2500260.6673 | 1113155.6227
106 | 2500273.7697 | 1113149.0583
107 | 2500260.2255 | 1113155.4933
108 | 2500289.7911 | 1113142.8906
109 | 2500265.9594 | 1113139.161
110 | 2500689.9657 | 1113045.0972
111 | 2500655.0915 | 1113058.492
112 | 2500719.7976 | 1113033.5013
113 | 2500649.9186 | 1113060.4345
114 | 2500630.585 | 1113069.0332
115 | 2500628.0183 | 1113070.3733
116 | 2500566.1894 | 1112998.003
117 | 2500557.7081 | 1112969.9711
118 | 2500567.293 | 1113001.6506
119 | 2500572.9813 | 1113018.9954
120 | 2500580.1931 | 1113038.448
121 | 2500601.3821 | 1113085.042
122 | 2500615.4643 | 1113120.2328
123 | 2500605.8471 | 1113093.0181
124 | 2500625.1927 | 1113133.4113
125 | 2500261.6712 | 1112815.1907
126 | 2500246.7952 | 1112805.7319
127 | 2500247.6343 | 1112794.2998
128 | 2500242.7425 | 1112772.5697
129 | 2500237.9105 | 1112759.0681
130 | 2500627.6709 | 1113083.446
131 | 2500650.7207 | 1113212.8902
132 | 2500709.3539 | 1113334.1823
133 | 2500720.7281 | 1113354.3326
134 | 2500721.5383 | 1113355.6848
135 | 2500249.4303 | 1113051.4333
136 | 2500965.1624 | 1113146.9304
137 | 2500333.4212 | 1112969.1522

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1