## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6642-4_2_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6642-4_2_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6642-4_2_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6642-4_2_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6642-4_2_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6642-4_2_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6642-4_2_4_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6642-4_2_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6642-4_2_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6642-4_2_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6642-4_2_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6642-4_2_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6642-4_2_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6642-4_2_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6642-4_2_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6642-4_2_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6642-4_2_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6642-4_2_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6642-4_2_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6642-4_2_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6642-4_2_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6642-4_2_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6642-4_2_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6642-4_2_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6642-4_2_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6642-4_2_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6642-4_2_4_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6642-4_2_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6642-4_2_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6642-4_2_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6642-4_2_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6642-4_2_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6642-4_2_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6642-4_2_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6642-4_2_4_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6642-4_2_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6642-4_2_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6642-4_2_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6642-4_2_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6642-4_2_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6642-4_2_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6642-4_2_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6642-4_2_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6642-4_2_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6642-4_2_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6642-4_2_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6642-4_2_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6642-4_2_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6642-4_2_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6642-4_2_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6642-4_2_4_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6642-4_2_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6642-4_2_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6642-4_2_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6642-4_2_4_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6642-4_2_4_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6642-4_2_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6642-4_2_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6642-4_2_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6642-4_2_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6642-4_2_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6642-4_2_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6642-4_2_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6642-4_2_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6642-4_2_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6642-4_2_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6642-4_2_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6642-4_2_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6642-4_2_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6642-4_2_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6642-4_2_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6642-4_2_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6642-4_2_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6642-4_2_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6642-4_2_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6642-4_2_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6642-4_2_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6642-4_2_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6642-4_2_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6642-4_2_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6642-4_2_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6642-4_2_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6642-4_2_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6642-4_2_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6642-4_2_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6642-4_2_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6642-4_2_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6642-4_2_4_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6642-4_2_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6642-4_2_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6642-4_2_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6642-4_2_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6642-4_2_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6642-4_2_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6642-4_2_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6642-4_2_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6642-4_2_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6642-4_2_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6642-4_2_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6642-4_2_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6642-4_2_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6642-4_2_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6642-4_2_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6642-4_2_4_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6642-4_2_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6642-4_2_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6642-4_2_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6642-4_2_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6642-4_2_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6642-4_2_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6642-4_2_4_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6642-4_2_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6642-4_2_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6642-4_2_4_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6642-4_2_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6642-4_2_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6642-4_2_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6642-4_2_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6642-4_2_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6642-4_2_4_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6642-4_2_4_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6642-4_2_4_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6642-4_2_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6642-4_2_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6642-4_2_4_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6642-4_2_4_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6642-4_2_4_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6642-4_2_4_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6642-4_2_4_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6642-4_2_4_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6642-4_2_4_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6642-4_2_4_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6642-4_2_4_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6642-4_2_4_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6642-4_2_4_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6642-4_2_4_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6642-4_2_4_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_647_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6642-4_2_4_load_75 | 0 | 0.004485 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6642-4_2_4_load_93 | 3 | 0.00047863 | 0.00011995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6642-4_2_4_load_335 | 6 | 0.0012484 | 0.00031287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6642-4_2_4_load_228 | 8 | 0.0025281 | 0.0006336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6642-4_2_4_load_98 | 10 | 0.00026507 | 6.6433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6642-4_2_4_load_99 | 11 | 0.0010091 | 0.00025291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6642-4_2_4_load_189 | 14 | 0.0022199 | 0.00055636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6642-4_2_4_load_190 | 15 | 0.00027387 | 6.8637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6642-4_2_4_load_191 | 16 | 0.0012576 | 0.00031519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6642-4_2_4_load_193 | 18 | 0.0031339 | 0.00078542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6642-4_2_4_load_194 | 19 | 0.0014142 | 0.00035442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6642-4_2_4_load_195 | 20 | 0.0012589 | 0.00031552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6642-4_2_4_load_196 | 21 | 0.0016713 | 0.00041887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6642-4_2_4_load_197 | 22 | 0.0010426 | 0.0002613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6642-4_2_4_load_198 | 23 | 0.0018884 | 0.00047329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6642-4_2_4_load_299 | 24 | 0.0023299 | 0.00058392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6642-4_2_4_load_204 | 25 | 0.0017713 | 0.00044393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6642-4_2_4_load_353 | 26 | 0.00066608 | 0.00016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6642-4_2_4_load_199 | 27 | 0.0012453 | 0.00031209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6642-4_2_4_load_200 | 28 | 0.00096778 | 0.00024255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6642-4_2_4_load_202 | 30 | 0.0017469 | 0.00043781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6642-4_2_4_load_203 | 31 | 0.0023581 | 0.00059099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6642-4_2_4_load_206 | 33 | 0.00080556 | 0.00020189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6642-4_2_4_load_263 | 35 | 0.0013641 | 0.00034188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6642-4_2_4_load_215 | 36 | 0.0021116 | 0.00052921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6642-4_2_4_load_216 | 37 | 0.0012731 | 0.00031906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6642-4_2_4_load_217 | 38 | 0.00057413 | 0.00014389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6642-4_2_4_load_219 | 40 | 0.0011715 | 0.0002936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6642-4_2_4_load_220 | 41 | 0.0013227 | 0.00033149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6642-4_2_4_load_221 | 42 | 0.00058096 | 0.0001456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6642-4_2_4_load_222 | 43 | 0.0011922 | 0.0002988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6642-4_2_4_load_283 | 45 | 0.002183 | 0.0005471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6642-4_2_4_load_272 | 46 | 0.00098786 | 0.00024758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6642-4_2_4_load_229 | 47 | 0.00035143 | 8.8076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6642-4_2_4_load_230 | 48 | 0.0014072 | 0.00035268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6642-4_2_4_load_231 | 49 | 0.0011756 | 0.00029464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6642-4_2_4_load_327 | 50 | 0.00098866 | 0.00024778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6642-4_2_4_load_233 | 52 | 0.00043513 | 0.00010905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6642-4_2_4_load_234 | 53 | 0.0022144 | 0.00055498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6642-4_2_4_load_355 | 54 | 0.00020208 | 5.0645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6642-4_2_4_load_352 | 55 | 0.0043398 | 0.0010877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6642-4_2_4_load_235 | 56 | 0.001946 | 0.00048771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6642-4_2_4_load_236 | 57 | 0.0017152 | 0.00042988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6642-4_2_4_load_237 | 58 | 0.001401 | 0.00035112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6642-4_2_4_load_238 | 59 | 0.0041852 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6642-4_2_4_load_239 | 60 | 0.0011994 | 0.0003006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6642-4_2_4_load_240 | 61 | 0.00055675 | 0.00013953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6642-4_2_4_load_278 | 62 | 0.0013473 | 0.00033767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6642-4_2_4_load_241 | 63 | 0.0054243 | 0.0013595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6642-4_2_4_load_245 | 66 | 0.0029846 | 0.000748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6642-4_2_4_load_247 | 68 | 0.004575 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6642-4_2_4_load_261 | 69 | 0.0058103 | 0.0014562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6642-4_2_4_load_282 | 71 | 0.0044802 | 0.0011228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6642-4_2_4_load_249 | 72 | 0.0013747 | 0.00034453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6642-4_2_4_load_250 | 73 | 0.0016464 | 0.00041264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6642-4_2_4_load_252 | 75 | 0.00072679 | 0.00018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6642-4_2_4_load_253 | 76 | 0.0006507 | 0.00016308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6642-4_2_4_load_254 | 77 | 0.0023745 | 0.0005951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6642-4_2_4_load_255 | 78 | 0.0015096 | 0.00037835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6642-4_2_4_load_277 | 80 | 0.0026936 | 0.00067508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6642-4_2_4_load_287 | 81 | 0.00078859 | 0.00019764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6642-4_2_4_load_262 | 82 | 0.00052975 | 0.00013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6642-4_2_4_load_258 | 83 | 0.001185 | 0.00029699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6642-4_2_4_load_260 | 84 | 0.00070756 | 0.00017733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6642-4_2_4_load_275 | 85 | 0.0033652 | 0.00084341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6642-4_2_4_load_264 | 86 | 0.0012129 | 0.00030399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6642-4_2_4_load_347 | 87 | 0.00080638 | 0.0002021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6642-4_2_4_load_270 | 88 | 0.0023297 | 0.00058387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6642-4_2_4_load_273 | 90 | 0.00048426 | 0.00012137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6642-4_2_4_load_303 | 93 | 0.00098748 | 0.00024749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6642-4_2_4_load_276 | 94 | 0.001895 | 0.00047492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6642-4_2_4_load_284 | 95 | 0.0016814 | 0.0004214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6642-4_2_4_load_285 | 96 | 0.0014446 | 0.00036205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6642-4_2_4_load_286 | 97 | 0.0010002 | 0.00025068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6642-4_2_4_load_288 | 98 | 0.00082109 | 0.00020579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6642-4_2_4_load_298 | 99 | 0.0027133 | 0.00068002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6642-4_2_4_load_289 | 100 | 0.0012925 | 0.00032392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6642-4_2_4_load_290 | 101 | 0.00096393 | 0.00024158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6642-4_2_4_load_291 | 102 | 0.0014002 | 0.00035092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6642-4_2_4_load_349 | 103 | 0.00089994 | 0.00022555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6642-4_2_4_load_292 | 104 | 0.00069466 | 0.0001741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6642-4_2_4_load_293 | 105 | 0.00067296 | 0.00016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6642-4_2_4_load_294 | 106 | 0.00078918 | 0.00019779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6642-4_2_4_load_295 | 107 | 0.00092646 | 0.00023219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6642-4_2_4_load_296 | 108 | 0.00077784 | 0.00019494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6642-4_2_4_load_323 | 110 | 0.0014504 | 0.00036351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6642-4_2_4_load_319 | 111 | 0.0016305 | 0.00040863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6642-4_2_4_load_301 | 112 | 0.0024834 | 0.0006224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6642-4_2_4_load_343 | 113 | 0.0019356 | 0.00048511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6642-4_2_4_load_302 | 114 | 0.00070115 | 0.00017573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6642-4_2_4_load_316 | 115 | 0.0024306 | 0.00060916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6642-4_2_4_load_317 | 116 | 0.0047007 | 0.0011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6642-4_2_4_load_307 | 117 | 0.00085292 | 0.00021376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6642-4_2_4_load_308 | 118 | 0.00093626 | 0.00023465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6642-4_2_4_load_313 | 119 | 0.0012438 | 0.00031174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6642-4_2_4_load_315 | 120 | 0.0011317 | 0.00028362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6642-4_2_4_load_318 | 122 | 0.00086518 | 0.00021683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6642-4_2_4_load_320 | 123 | 0.00042502 | 0.00010652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6642-4_2_4_load_321 | 124 | 0.00033058 | 8.2852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6642-4_2_4_load_322 | 125 | 0.00084157 | 0.00021092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6642-4_2_4_load_324 | 126 | 0.00065833 | 0.00016499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6642-4_2_4_load_325 | 127 | 0.00033522 | 8.4014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6642-4_2_4_load_334 | 128 | 0.0017561 | 0.00044012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6642-4_2_4_load_344 | 129 | 0.0003545 | 8.8846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6642-4_2_4_load_340 | 130 | 0.00088819 | 0.0002226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6642-4_2_4_load_341 | 131 | 0.0023257 | 0.00058289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6642-4_2_4_load_342 | 132 | 0.00051371 | 0.00012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6642-4_2_4_load_345 | 133 | 0.00087885 | 0.00022026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6642-4_2_4_load_346 | 134 | 0.00080768 | 0.00020242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6642-4_2_4_load_348 | 135 | 0.00077922 | 0.00019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6642-4_2_4_load_354 | 136 | 0.00052356 | 0.00013122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6642-4_2_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.056114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6642-4_2_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6642-4_2_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.08172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6642-4_2_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.27622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6642-4_2_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.009276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_6642-4_2_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.070668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_6642-4_2_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.008007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_6642-4_2_4_line_7 |  | 6 | 11 | 0.032899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_6642-4_2_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.019691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_6642-4_2_4_line_9 |  | 8 | 47 | 0.015272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_6642-4_2_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.028339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_6642-4_2_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.038003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_6642-4_2_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.012254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_6642-4_2_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.064393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6642-4_2_4_line_14 |  | 12 | 114 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_6642-4_2_4_line_15 |  | 13 | 117 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6642-4_2_4_line_16 |  | 13 | 118 | 0.007904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6642-4_2_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.011055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6642-4_2_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.028915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6642-4_2_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.044225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6642-4_2_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6642-4_2_4_line_21 |  | 16 | 19 | 0.024589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6642-4_2_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6642-4_2_4_line_23 |  | 17 | 21 | 0.036159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6642-4_2_4_line_24 |  | 18 | 22 | 0.00096567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6642-4_2_4_line_25 |  | 19 | 23 | 0.020498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6642-4_2_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.016833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6642-4_2_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.038703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6642-4_2_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.0094033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6642-4_2_4_line_29 |  | 24 | 89 | 0.029352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6642-4_2_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.024208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6642-4_2_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.032364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6642-4_2_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6642-4_2_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.029499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6642-4_2_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.01768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6642-4_2_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.024538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6642-4_2_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.031037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6642-4_2_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6642-4_2_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0042909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6642-4_2_4_line_39 |  | 34 | 52 | 0.017334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6642-4_2_4_line_40 |  | 35 | 86 | 0.0015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6642-4_2_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.025949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_6642-4_2_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0084451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6642-4_2_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6642-4_2_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_6642-4_2_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.019866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6642-4_2_4_line_46 |  | 39 | 42 | 0.04407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6642-4_2_4_line_47 |  | 40 | 43 | 0.005565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_6642-4_2_4_line_48 |  | 41 | 44 | 0.057727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6642-4_2_4_line_49 |  | 42 | 45 | 0.034773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_6642-4_2_4_line_50 |  | 43 | 46 | 0.024628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_6642-4_2_4_line_51 |  | 44 | 77 | 0.014307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6642-4_2_4_line_52 |  | 45 | 95 | 0.018551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_6642-4_2_4_line_53 |  | 46 | 90 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_6642-4_2_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.0055799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6642-4_2_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_6642-4_2_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6642-4_2_4_line_57 |  | 50 | 129 | 0.017245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_6642-4_2_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.030323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6642-4_2_4_line_59 |  | 51 | 53 | 0.027785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6642-4_2_4_line_60 |  | 51 | 54 | 0.26695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6642-4_2_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.014832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6642-4_2_4_line_62 |  | 54 | 136 | 0.0029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6642-4_2_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0014359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6642-4_2_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6642-4_2_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.02319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6642-4_2_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6642-4_2_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.00013154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6642-4_2_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.021259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6642-4_2_4_line_69 |  | 62 | 94 | 0.024847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6642-4_2_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.05248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6642-4_2_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.041286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6642-4_2_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.005614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6642-4_2_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.052087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6642-4_2_4_line_74 |  | 65 | 68 | 0.033336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6642-4_2_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.026763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6642-4_2_4_line_76 |  | 67 | 70 | 0.057494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6642-4_2_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.06382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6642-4_2_4_line_78 |  | 69 | 85 | 0.04149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6642-4_2_4_line_79 |  | 70 | 84 | 0.06575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6642-4_2_4_line_80 |  | 70 | 83 | 0.033175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6642-4_2_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.027217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6642-4_2_4_line_82 |  | 72 | 74 | 0.044154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6642-4_2_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.0053106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6642-4_2_4_line_84 |  | 74 | 76 | 0.031762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6642-4_2_4_line_85 |  | 74 | 77 | 0.038516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6642-4_2_4_line_86 |  | 75 | 78 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6642-4_2_4_line_87 |  | 76 | 79 | 0.021042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6642-4_2_4_line_88 |  | 78 | 80 | 0.0052566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6642-4_2_4_line_89 |  | 79 | 81 | 0.065585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6642-4_2_4_line_90 |  | 79 | 82 | 0.027769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6642-4_2_4_line_91 |  | 80 | 94 | 0.028675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6642-4_2_4_line_92 |  | 81 | 99 | 0.029703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6642-4_2_4_line_93 |  | 82 | 84 | 0.038354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6642-4_2_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.01033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6642-4_2_4_line_95 |  | 87 | 135 | 0.0015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6642-4_2_4_line_96 |  | 88 | 89 | 0.037419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6642-4_2_4_line_97 |  | 89 | 112 | 0.017788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6642-4_2_4_line_98 |  | 90 | 91 | 0.0072809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_6642-4_2_4_line_99 |  | 91 | 92 | 0.045112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6642-4_2_4_line_100 |  | 91 | 93 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_6642-4_2_4_line_101 |  | 92 | 115 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6642-4_2_4_line_102 |  | 92 | 116 | 0.005146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6642-4_2_4_line_103 |  | 93 | 114 | 0.007063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_6642-4_2_4_line_104 |  | 95 | 96 | 0.023221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_6642-4_2_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.00044321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_6642-4_2_4_line_106 |  | 97 | 98 | 0.022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_6642-4_2_4_line_107 |  | 98 | 100 | 0.010577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_6642-4_2_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.020535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_6642-4_2_4_line_109 |  | 101 | 102 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_6642-4_2_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.037201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6642-4_2_4_line_111 |  | 103 | 127 | 0.0044381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6642-4_2_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0089885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6642-4_2_4_line_113 |  | 104 | 106 | 0.0055808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6642-4_2_4_line_114 |  | 105 | 107 | 0.0055308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6642-4_2_4_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0085404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6642-4_2_4_line_116 |  | 108 | 109 | 0.014252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6642-4_2_4_line_117 |  | 109 | 110 | 0.025441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6642-4_2_4_line_118 |  | 109 | 111 | 0.0028045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6642-4_2_4_line_119 |  | 110 | 121 | 0.018317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6642-4_2_4_line_120 |  | 111 | 122 | 0.029648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6642-4_2_4_line_121 |  | 112 | 113 | 0.035088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6642-4_2_4_line_122 |  | 113 | 132 | 0.024198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6642-4_2_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0062128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6642-4_2_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6642-4_2_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.018199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6642-4_2_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6642-4_2_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.038148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6642-4_2_4_line_128 |  | 124 | 126 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6642-4_2_4_line_129 |  | 125 | 127 | 0.012597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6642-4_2_4_line_130 |  | 126 | 128 | 0.021607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6642-4_2_4_line_131 |  | 129 | 133 | 0.0083296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6642-4_2_4_line_132 |  | 130 | 131 | 0.013402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6642-4_2_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6642-4_2_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.023723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6642-4_2_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.056559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6642-4_2_4_trafo_291 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2505038.8669 | 1119396.717 | 2505060.7649 | 1119423.9899 | 2505073.8087 | 1119440.6236
1 | 2505038.8669 | 1119396.717 | 2505048.7851 | 1119387.967
2 | 2505048.7851 | 1119387.967 | 2505018.8893 | 1119311.9121
3 | 2504805.9351 | 1119135.9969 | 2505018.8893 | 1119311.9121
4 | 2504806.2259 | 1119127.0202 | 2504807.2478 | 1119131.14 | 2504805.9351 | 1119135.9969
5 | 2504745.4516 | 1119172.5444 | 2504805.9351 | 1119135.9969
6 | 2504806.2259 | 1119127.0202 | 2504812.2471 | 1119121.7222
7 | 2504714.4877 | 1119183.4215 | 2504724.0196 | 1119179.0576 | 2504733.4238 | 1119175.8964 | 2504742.2878 | 1119173.2218 | 2504745.4516 | 1119172.5444
8 | 2504812.2471 | 1119121.7222 | 2504797.9442 | 1119108.1882
9 | 2504797.9442 | 1119108.1882 | 2504792.9118 | 1119103.4264 | 2504790.8479 | 1119101.2576 | 2504787.1583 | 1119097.3837
10 | 2504682.7895 | 1119203.8446 | 2504678.1447 | 1119200.4936 | 2504669.812 | 1119189.8739 | 2504667.0337 | 1119184.9814 | 2504666.0395 | 1119181.6395
11 | 2504682.7895 | 1119203.8446 | 2504688.6157 | 1119197.9381 | 2504694.4427 | 1119194.0328 | 2504700.07 | 1119190.6865 | 2504714.4877 | 1119183.4215 | 2504714.4877 | 1119183.4215
12 | 2504664.1737 | 1119169.5281 | 2504666.0395 | 1119181.6395
13 | 2504666.0395 | 1119181.6395 | 2504602.461 | 1119191.8482
14 | 2504664.1737 | 1119169.5281 | 2504662.1804 | 1119156.616
15 | 2504602.461 | 1119191.8482 | 2504601.9567 | 1119197.0593 | 2504599.9861 | 1119204.2282
16 | 2504599.9272 | 1119184.3614 | 2504602.461 | 1119191.8482
17 | 2504906.3531 | 1118902.0234 | 2504903.8483 | 1118899.5119 | 2504898.5565 | 1118894.1866
18 | 2504878.1733 | 1118873.6776 | 2504885.7801 | 1118881.3293 | 2504898.5565 | 1118894.1866
19 | 2504938.2279 | 1118932.6362 | 2504926.9453 | 1118922.8853 | 2504906.6321 | 1118902.3032 | 2504906.3531 | 1118902.0234
20 | 2504878.1733 | 1118873.6776 | 2504861.995 | 1118890.2644 | 2504860.1277 | 1118892.0914
21 | 2504878.1733 | 1118873.6776 | 2504860.8412 | 1118856.2357
22 | 2504938.2279 | 1118932.6362 | 2504925.9671 | 1118952.1205
23 | 2504938.2279 | 1118932.6362 | 2504947.5146 | 1118918.5372 | 2504948.536 | 1118910.3606 | 2504944.34 | 1118900.1531
24 | 2504860.1277 | 1118892.0914 | 2504859.4374 | 1118892.7667
25 | 2504860.8412 | 1118856.2357 | 2504850.0433 | 1118845.3694 | 2504845.2881 | 1118843.3172
26 | 2504944.34 | 1118900.1531 | 2504937.9401 | 1118884.5845
27 | 2504832.0545 | 1118920.1167 | 2504832.9679 | 1118919.1943 | 2504849.5448 | 1118902.4455 | 2504859.4374 | 1118892.7667
28 | 2504836.2136 | 1118841.0176 | 2504843.034 | 1118842.3445 | 2504845.2881 | 1118843.3172
29 | 2504926.7803 | 1118857.4368 | 2504937.9401 | 1118884.5845
30 | 2504815.0236 | 1118937.3211 | 2504820.7441 | 1118931.5387 | 2504832.0545 | 1118920.1167
31 | 2504827.662 | 1118949.7208 | 2504850.7642 | 1118972.3867
32 | 2504815.0236 | 1118937.3211 | 2504827.662 | 1118949.7208
33 | 2504850.7642 | 1118972.3867 | 2504852.0627 | 1118973.6606 | 2504857.8801 | 1118979.4282 | 2504871.1529 | 1118992.5497 | 2504871.738 | 1118993.1307
34 | 2504815.0236 | 1118937.3211 | 2504804.1732 | 1118948.1652 | 2504802.5184 | 1118949.8194
35 | 2504889.5639 | 1119009.9708 | 2504883.932 | 1119005.2009 | 2504874.7124 | 1118996.0847 | 2504871.738 | 1118993.1307
36 | 2504802.5184 | 1118949.8194 | 2504791.7881 | 1118960.5455 | 2504780.6757 | 1118971.8683
37 | 2504880.0787 | 1119026.1521 | 2504889.5639 | 1119009.9708
38 | 2504780.6757 | 1118971.8683 | 2504777.6701 | 1118974.9307
39 | 2504880.0787 | 1119026.1521 | 2504871.3001 | 1119041.0991
40 | 2504777.6701 | 1118974.9307 | 2504776.5891 | 1118976.0323
41 | 2504621.491 | 1119071.8773 | 2504603.6478 | 1119053.0368
42 | 2504621.491 | 1119071.8773 | 2504627.2982 | 1119078.009
43 | 2504589.7638 | 1119037.2315 | 2504596.0297 | 1119044.993 | 2504603.6478 | 1119053.0368
44 | 2504635.4159 | 1119092.3965 | 2504627.2982 | 1119078.009 | 2504627.2982 | 1119078.009
45 | 2504589.7638 | 1119037.2315 | 2504579.2207 | 1119024.4789 | 2504577.2413 | 1119021.8136
46 | 2504589.7638 | 1119037.2315 | 2504622.0767 | 1119007.2645
47 | 2504638.1505 | 1119097.2433 | 2504635.4159 | 1119092.3965
48 | 2504540.9103 | 1118977.121 | 2504551.5163 | 1118987.4934 | 2504560.5476 | 1118999.3136 | 2504574.7891 | 1119018.5118 | 2504577.2413 | 1119021.8136
49 | 2504649.2516 | 1118985.6748 | 2504632.1319 | 1118997.9392 | 2504622.0767 | 1119007.2645
50 | 2504638.1505 | 1119097.2433 | 2504639.5095 | 1119099.6519 | 2504643.7651 | 1119107.1894 | 2504648.0049 | 1119114.705 | 2504650.208 | 1119118.7172
51 | 2504540.9103 | 1118977.121 | 2504546.0316 | 1118968.6017 | 2504548.6428 | 1118965.1019
52 | 2504649.2516 | 1118985.6748 | 2504658.3312 | 1118979.1702 | 2504663.6276 | 1118975.3844 | 2504664.3356 | 1118974.8767
53 | 2504655.2195 | 1119127.8437 | 2504650.208 | 1119118.7172
54 | 2504787.1583 | 1119097.3837 | 2504783.31 | 1119093.3431
55 | 2504773.5097 | 1119082.6375 | 2504782.043 | 1119092.0128 | 2504783.31 | 1119093.3431
56 | 2504765.0629 | 1119072.4337 | 2504768.3003 | 1119076.4974 | 2504771.9668 | 1119080.9424 | 2504773.5097 | 1119082.6375
57 | 2504765.0629 | 1119072.4337 | 2504759.7104 | 1119065.7149 | 2504755.3963 | 1119059.3568 | 2504754.8561 | 1119058.5496
58 | 2504855.9437 | 1119067.2457 | 2504871.3001 | 1119041.0991
59 | 2504855.9437 | 1119067.2457 | 2504845.6234 | 1119063.7059 | 2504841.4971 | 1119061.9142 | 2504839.0728 | 1119060.3847 | 2504836.8211 | 1119058.0521 | 2504832.6078 | 1119053.4123
60 | 2504855.9437 | 1119067.2457 | 2505087.5971 | 1119199.9096
61 | 2504822.6369 | 1119042.4324 | 2504832.6078 | 1119053.4123
62 | 2505089.8016 | 1119201.8543 | 2505088.0587 | 1119200.2357 | 2505087.5971 | 1119199.9096
63 | 2504719.5653 | 1118782.405 | 2504720.5849 | 1118781.394
64 | 2504719.5653 | 1118782.405 | 2504702.0747 | 1118799.7486
65 | 2504737.0518 | 1118765.0654 | 2504720.5849 | 1118781.394
66 | 2504702.0747 | 1118799.7486 | 2504694.5131 | 1118807.2467
67 | 2504694.4197 | 1118807.3393 | 2504694.5131 | 1118807.2467
68 | 2504694.4197 | 1118807.3393 | 2504679.3241 | 1118822.3081
69 | 2504661.6807 | 1118839.8033 | 2504679.3241 | 1118822.3081
70 | 2504657.854 | 1118662.1613 | 2504657.4597 | 1118660.1663 | 2504693.1964 | 1118624.5607
71 | 2504626.1181 | 1118688.6778 | 2504657.854 | 1118662.1613
72 | 2504662.1892 | 1118658.5796 | 2504657.854 | 1118662.1613
73 | 2504626.1181 | 1118688.6778 | 2504588.9615 | 1118725.2863
74 | 2504626.1181 | 1118688.6778 | 2504645.7346 | 1118715.6308
75 | 2504588.9615 | 1118725.2863 | 2504603.4201 | 1118747.8076
76 | 2504588.9615 | 1118725.2863 | 2504547.9445 | 1118765.6915
77 | 2504686.9189 | 1118749.1676 | 2504674.8186 | 1118756.1293 | 2504656.9175 | 1118730.996 | 2504645.7346 | 1118715.6308
78 | 2504628.9217 | 1118780.2787 | 2504615.0495 | 1118765.922 | 2504603.4201 | 1118747.8076
79 | 2504547.9445 | 1118765.6915 | 2504526.6497 | 1118786.6738 | 2504535.1021 | 1118821.5182
80 | 2504547.9445 | 1118765.6915 | 2504552.9545 | 1118771.1269 | 2504566.7186 | 1118792.9286
81 | 2504601.9312 | 1118902.0728 | 2504620.5809 | 1118882.2499
82 | 2504571.6757 | 1118934.2315 | 2504601.9312 | 1118902.0728
83 | 2504624.2198 | 1118878.382 | 2504620.5809 | 1118882.2499
84 | 2504571.6757 | 1118934.2315 | 2504559.0525 | 1118905.0861
85 | 2504571.6757 | 1118934.2315 | 2504548.6428 | 1118965.1019
86 | 2504637.8221 | 1118863.9241 | 2504624.2198 | 1118878.382
87 | 2504550.6897 | 1118885.7774 | 2504559.0525 | 1118905.0861
88 | 2504641.424 | 1118860.0956 | 2504637.8221 | 1118863.9241
89 | 2504550.6897 | 1118885.7774 | 2504590.6388 | 1118851.6039 | 2504599.6776 | 1118842.2416
90 | 2504550.6897 | 1118885.7774 | 2504544.1435 | 1118858.7912
91 | 2504661.6807 | 1118839.8033 | 2504644.3105 | 1118857.0275 | 2504641.424 | 1118860.0956
92 | 2504620.3082 | 1118820.8727 | 2504599.6776 | 1118842.2416
93 | 2504535.1021 | 1118821.5182 | 2504544.1435 | 1118858.7912
94 | 2504769.3791 | 1118983.4294 | 2504773.1478 | 1118979.5506 | 2504775.153 | 1118977.4955 | 2504776.5891 | 1118976.0323
95 | 2504768.31 | 1118984.5298 | 2504769.3791 | 1118983.4294
96 | 2504926.7803 | 1118857.4368 | 2504948.1693 | 1118826.7336
97 | 2504926.7803 | 1118857.4368 | 2504919.6926 | 1118853.8349 | 2504912.5483 | 1118847.0714
98 | 2504658.7239 | 1119134.2257 | 2504655.2195 | 1119127.8437
99 | 2504695.5405 | 1119108.0072 | 2504658.7239 | 1119134.2257
100 | 2504658.7239 | 1119134.2257 | 2504661.1028 | 1119149.6357
101 | 2504695.5405 | 1119108.0072 | 2504702.3592 | 1119116.5828
102 | 2504695.5405 | 1119108.0072 | 2504692.4807 | 1119103.864
103 | 2504662.1804 | 1119156.616 | 2504661.1028 | 1119149.6357
104 | 2504682.6219 | 1118960.5824 | 2504671.0302 | 1118970.0756 | 2504664.3356 | 1118974.8767
105 | 2504682.9648 | 1118960.3016 | 2504682.6219 | 1118960.5824
106 | 2504700.1187 | 1118946.2532 | 2504682.9648 | 1118960.3016
107 | 2504700.1187 | 1118946.2532 | 2504705.9122 | 1118941.5084 | 2504708.0171 | 1118939.2478
108 | 2504708.0171 | 1118939.2478 | 2504722.0104 | 1118924.2193
109 | 2504736.3367 | 1118908.8331 | 2504722.0104 | 1118924.2193
110 | 2504736.3367 | 1118908.8331 | 2504739.2906 | 1118905.6607 | 2504744.4929 | 1118899.8085 | 2504756.6107 | 1118877.9003
111 | 2504756.6107 | 1118877.9003 | 2504757.5577 | 1118876.1883 | 2504758.4544 | 1118873.8744
112 | 2504818.4555 | 1118784.1308 | 2504822.2796 | 1118783.9686 | 2504827.4362 | 1118783.7532
113 | 2504818.4555 | 1118784.1308 | 2504812.8797 | 1118784.3672
114 | 2504832.9621 | 1118783.5225 | 2504827.4362 | 1118783.7532
115 | 2504804.347 | 1118784.729 | 2504812.8797 | 1118784.3672
116 | 2504791.8175 | 1118778.1667 | 2504799.3426 | 1118783.0623 | 2504804.347 | 1118784.729 | 2504804.347 | 1118784.729
117 | 2504791.8175 | 1118778.1667 | 2504801.1377 | 1118754.4946
118 | 2504791.8175 | 1118778.1667 | 2504790.7893 | 1118780.7759
119 | 2504807.5913 | 1118737.3601 | 2504806.3706 | 1118741.2039 | 2504801.1377 | 1118754.4946
120 | 2504780.1541 | 1118808.4459 | 2504780.7663 | 1118806.6581 | 2504781.947 | 1118803.2152 | 2504790.7893 | 1118780.7759
121 | 2504912.5483 | 1118847.0714 | 2504887.0679 | 1118822.9491
122 | 2504869.4954 | 1118806.3131 | 2504887.0679 | 1118822.9491
123 | 2504811.4538 | 1118702.9352 | 2504812.0785 | 1118709.1166
124 | 2504807.5913 | 1118737.3601 | 2504811.2242 | 1118725.9404 | 2504812.6243 | 1118716.8239 | 2504812.0785 | 1118709.1166 | 2504812.0785 | 1118709.1166
125 | 2504774.2506 | 1118825.6612 | 2504777.6228 | 1118815.8243 | 2504779.3423 | 1118810.8164 | 2504780.1541 | 1118808.4459
126 | 2504774.2506 | 1118825.6612 | 2504791.165 | 1118830.5308
127 | 2504774.2506 | 1118825.6612 | 2504770.9372 | 1118835.3082 | 2504762.5415 | 1118861.9654
128 | 2504791.165 | 1118830.5308 | 2504791.5325 | 1118830.6366 | 2504807.3103 | 1118838.6341
129 | 2504762.5415 | 1118861.9654 | 2504760.2499 | 1118869.2417 | 2504758.4544 | 1118873.8744
130 | 2504807.3103 | 1118838.6341 | 2504811.4652 | 1118840.7402 | 2504823.6303 | 1118848.1867 | 2504825.4879 | 1118850.1255
131 | 2504750.2232 | 1119051.6273 | 2504754.8561 | 1119058.5496
132 | 2504867.544 | 1118797.0679 | 2504858.0478 | 1118787.6104
133 | 2504867.544 | 1118797.0679 | 2504867.6616 | 1118797.185 | 2504864.3245 | 1118801.4178 | 2504869.4954 | 1118806.3131
134 | 2504737.2263 | 1119031.7816 | 2504746.0302 | 1119045.3623 | 2504750.2232 | 1119051.6273
135 | 2504768.31 | 1118984.5298 | 2504737.2263 | 1119031.7816

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2505073.8087 | 1119440.6236
1 | 2505038.8669 | 1119396.717
2 | 2505048.7851 | 1119387.967
3 | 2505018.8893 | 1119311.9121
4 | 2504805.9351 | 1119135.9969
5 | 2504806.2259 | 1119127.0202
6 | 2504745.4516 | 1119172.5444
7 | 2504812.2471 | 1119121.7222
8 | 2504797.9442 | 1119108.1882
9 | 2504682.7895 | 1119203.8446
10 | 2504666.0395 | 1119181.6395
11 | 2504714.4877 | 1119183.4215
12 | 2504664.1737 | 1119169.5281
13 | 2504602.461 | 1119191.8482
14 | 2504898.5565 | 1118894.1866
15 | 2504906.3531 | 1118902.0234
16 | 2504878.1733 | 1118873.6776
17 | 2504938.2279 | 1118932.6362
18 | 2504860.1277 | 1118892.0914
19 | 2504860.8412 | 1118856.2357
20 | 2504925.9671 | 1118952.1205
21 | 2504944.34 | 1118900.1531
22 | 2504859.4374 | 1118892.7667
23 | 2504845.2881 | 1118843.3172
24 | 2504937.9401 | 1118884.5845
25 | 2504832.0545 | 1118920.1167
26 | 2504836.2136 | 1118841.0176
27 | 2504827.662 | 1118949.7208
28 | 2504850.7642 | 1118972.3867
29 | 2504815.0236 | 1118937.3211
30 | 2504871.738 | 1118993.1307
31 | 2504802.5184 | 1118949.8194
32 | 2504889.5639 | 1119009.9708
33 | 2504780.6757 | 1118971.8683
34 | 2504880.0787 | 1119026.1521
35 | 2504777.6701 | 1118974.9307
36 | 2504621.491 | 1119071.8773
37 | 2504603.6478 | 1119053.0368
38 | 2504627.2982 | 1119078.009
39 | 2504589.7638 | 1119037.2315
40 | 2504635.4159 | 1119092.3965
41 | 2504577.2413 | 1119021.8136
42 | 2504622.0767 | 1119007.2645
43 | 2504638.1505 | 1119097.2433
44 | 2504540.9103 | 1118977.121
45 | 2504649.2516 | 1118985.6748
46 | 2504650.208 | 1119118.7172
47 | 2504787.1583 | 1119097.3837
48 | 2504783.31 | 1119093.3431
49 | 2504773.5097 | 1119082.6375
50 | 2504765.0629 | 1119072.4337
51 | 2504855.9437 | 1119067.2457
52 | 2504871.3001 | 1119041.0991
53 | 2504832.6078 | 1119053.4123
54 | 2505087.5971 | 1119199.9096
55 | 2504822.6369 | 1119042.4324
56 | 2504719.5653 | 1118782.405
57 | 2504720.5848 | 1118781.394
58 | 2504702.0747 | 1118799.7486
59 | 2504737.0518 | 1118765.0654
60 | 2504694.5131 | 1118807.2467
61 | 2504694.4197 | 1118807.3393
62 | 2504679.3241 | 1118822.3081
63 | 2504693.1964 | 1118624.5607
64 | 2504657.854 | 1118662.1613
65 | 2504626.1181 | 1118688.6778
66 | 2504662.1892 | 1118658.5796
67 | 2504588.9615 | 1118725.2863
68 | 2504645.7346 | 1118715.6308
69 | 2504603.4201 | 1118747.8076
70 | 2504547.9445 | 1118765.6915
71 | 2504686.9189 | 1118749.1676
72 | 2504601.9312 | 1118902.0728
73 | 2504620.5809 | 1118882.2499
74 | 2504571.6757 | 1118934.2315
75 | 2504624.2198 | 1118878.382
76 | 2504559.0525 | 1118905.0861
77 | 2504548.6428 | 1118965.1019
78 | 2504637.8221 | 1118863.9241
79 | 2504550.6897 | 1118885.7774
80 | 2504641.424 | 1118860.0956
81 | 2504599.6776 | 1118842.2416
82 | 2504544.1435 | 1118858.7912
83 | 2504566.7186 | 1118792.9286
84 | 2504535.1021 | 1118821.5182
85 | 2504628.9217 | 1118780.2787
86 | 2504776.5891 | 1118976.0323
87 | 2504769.3791 | 1118983.4294
88 | 2504948.1693 | 1118826.7336
89 | 2504926.7803 | 1118857.4368
90 | 2504655.2195 | 1119127.8437
91 | 2504658.7239 | 1119134.2257
92 | 2504695.5405 | 1119108.0072
93 | 2504661.1028 | 1119149.6357
94 | 2504661.6807 | 1118839.8033
95 | 2504664.3356 | 1118974.8767
96 | 2504682.6219 | 1118960.5824
97 | 2504682.9648 | 1118960.3016
98 | 2504700.1187 | 1118946.2532
99 | 2504620.3082 | 1118820.8727
100 | 2504708.0171 | 1118939.2478
101 | 2504722.0104 | 1118924.2193
102 | 2504736.3367 | 1118908.8331
103 | 2504756.6107 | 1118877.9003
104 | 2504818.4555 | 1118784.1308
105 | 2504827.4362 | 1118783.7532
106 | 2504812.8797 | 1118784.3672
107 | 2504832.9621 | 1118783.5225
108 | 2504804.347 | 1118784.729
109 | 2504791.8175 | 1118778.1667
110 | 2504801.1377 | 1118754.4946
111 | 2504790.7893 | 1118780.7759
112 | 2504912.5483 | 1118847.0714
113 | 2504887.0679 | 1118822.9491
114 | 2504662.1804 | 1119156.616
115 | 2504702.3592 | 1119116.5828
116 | 2504692.4807 | 1119103.864
117 | 2504599.9861 | 1119204.2282
118 | 2504599.9272 | 1119184.3614
119 | 2504811.4538 | 1118702.9352
120 | 2504812.0785 | 1118709.1166
121 | 2504807.5913 | 1118737.3601
122 | 2504780.1541 | 1118808.4459
123 | 2504774.2506 | 1118825.6612
124 | 2504791.165 | 1118830.5308
125 | 2504762.5415 | 1118861.9654
126 | 2504807.3103 | 1118838.6341
127 | 2504758.4544 | 1118873.8744
128 | 2504825.4879 | 1118850.1255
129 | 2504754.8561 | 1119058.5496
130 | 2504858.0478 | 1118787.6104
131 | 2504867.544 | 1118797.0679
132 | 2504869.4954 | 1118806.3131
133 | 2504750.2232 | 1119051.6273
134 | 2504737.2263 | 1119031.7816
135 | 2504768.31 | 1118984.5298
136 | 2505089.8016 | 1119201.8543
137 | 2504774.2506 | 1118825.6612

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1