## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6643-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6643-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6643-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6643-25_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6643-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6643-25_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6643-25_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6643-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6643-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6643-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6643-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6643-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6643-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6643-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6643-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6643-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6643-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6643-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6643-25_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6643-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6643-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6643-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6643-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6643-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6643-25_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6643-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6643-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6643-25_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6643-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6643-25_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6643-25_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6643-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6643-25_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6643-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6643-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6643-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6643-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6643-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6643-25_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6643-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6643-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6643-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6643-25_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6643-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6643-25_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6643-25_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6643-25_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6643-25_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6643-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6643-25_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6643-25_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6643-25_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6643-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6643-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6643-25_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6643-25_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6643-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6643-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6643-25_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6643-25_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6643-25_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6643-25_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6643-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6643-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6643-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6643-25_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6643-25_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6643-25_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6643-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6643-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6643-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6643-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6643-25_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6643-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6643-25_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6643-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6643-25_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6643-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6643-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6643-25_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6643-25_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6643-25_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6643-25_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6643-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6643-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6643-25_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6643-25_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6643-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6643-25_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6643-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6643-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6643-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6643-25_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6643-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6643-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6643-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6643-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6643-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6643-25_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6643-25_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6643-25_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6643-25_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6643-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6643-25_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6643-25_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6643-25_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6643-25_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6643-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6643-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6643-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6643-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6643-25_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6643-25_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6643-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6643-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6643-25_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6643-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6643-25_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6643-25_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6643-25_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6643-25_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6643-25_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6643-25_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6643-25_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_658_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6643-25_0_4_load_0 | 0 | 0.061857 | 0.015503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6643-25_0_4_load_1 | 1 | 0.0033204 | 0.00083218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6643-25_0_4_load_31 | 5 | 0.0012679 | 0.00031776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6643-25_0_4_load_26 | 6 | 0.0072605 | 0.0018196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6643-25_0_4_load_27 | 9 | 0.010827 | 0.0027134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6643-25_0_4_load_45 | 12 | 0.0040383 | 0.0010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6643-25_0_4_load_42 | 13 | 0.0019193 | 0.00048102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6643-25_0_4_load_46 | 14 | 0.0010183 | 0.00025521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6643-25_0_4_load_65 | 15 | 0.030748 | 0.0077061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6643-25_0_4_load_24 | 18 | 0.015173 | 0.0038028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6643-25_0_4_load_64 | 19 | 0.015084 | 0.0037803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6643-25_0_4_load_25 | 21 | 0.007259 | 0.0018193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6643-25_0_4_load_117 | 27 | 0.0015732 | 0.00039427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6643-25_0_4_load_108 | 29 | 0.001981 | 0.00049648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6643-25_0_4_load_90 | 31 | 0.0013177 | 0.00033024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6643-25_0_4_load_85 | 32 | 0.00099776 | 0.00025006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6643-25_0_4_load_94 | 34 | 0.0013725 | 0.00034397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6643-25_0_4_load_59 | 35 | 0.0044961 | 0.0011268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6643-25_0_4_load_91 | 36 | 0.0042382 | 0.0010622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6643-25_0_4_load_69 | 37 | 0.00094008 | 0.00023561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6643-25_0_4_load_66 | 38 | 0.0010574 | 0.00026501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6643-25_0_4_load_57 | 39 | 0.005249 | 0.0013155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6643-25_0_4_load_105 | 42 | 0.0013443 | 0.00033691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6643-25_0_4_load_104 | 43 | 0.0011786 | 0.00029539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6643-25_0_4_load_84 | 44 | 0.00063274 | 0.00015858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6643-25_0_4_load_115 | 45 | 0.00063839 | 0.00016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6643-25_0_4_load_120 | 46 | 0.0012793 | 0.00032061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6643-25_0_4_load_29 | 48 | 0.0014043 | 0.00035194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6643-25_0_4_load_30 | 49 | 0.00088574 | 0.00022199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6643-25_0_4_load_75 | 50 | 0.0012289 | 0.00030798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6643-25_0_4_load_76 | 51 | 0.0012243 | 0.00030685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6643-25_0_4_load_55 | 52 | 0.0043079 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6643-25_0_4_load_53 | 53 | 0.0044618 | 0.0011182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6643-25_0_4_load_119 | 54 | 0.0011514 | 0.00028856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6643-25_0_4_load_81 | 55 | 0.00096758 | 0.0002425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6643-25_0_4_load_58 | 56 | 0.0044176 | 0.0011072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6643-25_0_4_load_92 | 57 | 0.0039023 | 0.00097802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6643-25_0_4_load_67 | 58 | 0.0010392 | 0.00026044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6643-25_0_4_load_107 | 59 | 0.0016501 | 0.00041354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6643-25_0_4_load_83 | 60 | 0.0013101 | 0.00032835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6643-25_0_4_load_114 | 61 | 0.00062165 | 0.0001558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6643-25_0_4_load_41 | 62 | 0.001107 | 0.00027744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6643-25_0_4_load_39 | 64 | 0.00093552 | 0.00023446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6643-25_0_4_load_50 | 65 | 0.0017076 | 0.00042797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6643-25_0_4_load_121 | 66 | 0.0013025 | 0.00032645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6643-25_0_4_load_32 | 67 | 0.0012839 | 0.00032177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6643-25_0_4_load_33 | 68 | 0.0012947 | 0.00032448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6643-25_0_4_load_34 | 69 | 0.0012838 | 0.00032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6643-25_0_4_load_35 | 70 | 0.0012806 | 0.00032096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6643-25_0_4_load_36 | 71 | 0.0013011 | 0.00032608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6643-25_0_4_load_122 | 72 | 0.0013068 | 0.00032751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6643-25_0_4_load_60 | 73 | 0.0044299 | 0.0011102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6643-25_0_4_load_123 | 74 | 0.0012824 | 0.00032141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6643-25_0_4_load_61 | 75 | 0.0024297 | 0.00060894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6643-25_0_4_load_37 | 76 | 0.0018177 | 0.00045556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6643-25_0_4_load_38 | 77 | 0.0013542 | 0.0003394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6643-25_0_4_load_40 | 78 | 0.00083394 | 0.000209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6643-25_0_4_load_52 | 79 | 0.00085009 | 0.00021305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6643-25_0_4_load_111 | 80 | 0.0011825 | 0.00029637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6643-25_0_4_load_43 | 81 | 0.0012563 | 0.00031485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6643-25_0_4_load_44 | 82 | 0.0014984 | 0.00037552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6643-25_0_4_load_48 | 83 | 0.00089928 | 0.00022538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6643-25_0_4_load_49 | 84 | 0.00090351 | 0.00022644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6643-25_0_4_load_118 | 85 | 0.0033475 | 0.00083897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6643-25_0_4_load_109 | 86 | 0.00085203 | 0.00021354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6643-25_0_4_load_54 | 87 | 0.0042416 | 0.0010631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6643-25_0_4_load_56 | 88 | 0.0043786 | 0.0010974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6643-25_0_4_load_62 | 89 | 0.0025027 | 0.00062724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6643-25_0_4_load_63 | 90 | 0.0024573 | 0.00061586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6643-25_0_4_load_68 | 91 | 0.001018 | 0.00025514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6643-25_0_4_load_97 | 92 | 0.00089074 | 0.00022324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6643-25_0_4_load_95 | 93 | 0.00091467 | 0.00022924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6643-25_0_4_load_70 | 94 | 0.00055689 | 0.00013957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6643-25_0_4_load_71 | 95 | 0.00056005 | 0.00014036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6643-25_0_4_load_72 | 96 | 0.00054399 | 0.00013634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6643-25_0_4_load_73 | 97 | 0.00060299 | 0.00015112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6643-25_0_4_load_74 | 98 | 0.00056716 | 0.00014214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6643-25_0_4_load_116 | 99 | 0.0010388 | 0.00026034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6643-25_0_4_load_77 | 100 | 0.0012963 | 0.00032488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6643-25_0_4_load_98 | 101 | 0.00075389 | 0.00018894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6643-25_0_4_load_96 | 102 | 0.0014436 | 0.00036179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6643-25_0_4_load_78 | 103 | 0.00098752 | 0.0002475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6643-25_0_4_load_79 | 104 | 0.0014545 | 0.00036454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6643-25_0_4_load_80 | 105 | 0.0011091 | 0.00027797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6643-25_0_4_load_82 | 106 | 0.0010547 | 0.00026432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6643-25_0_4_load_87 | 107 | 0.0010546 | 0.00026431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6643-25_0_4_load_86 | 108 | 0.00097892 | 0.00024534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6643-25_0_4_load_88 | 109 | 0.00084786 | 0.00021249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6643-25_0_4_load_89 | 110 | 0.0008425 | 0.00021115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6643-25_0_4_load_102 | 111 | 0.0010021 | 0.00025115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6643-25_0_4_load_100 | 112 | 0.0017619 | 0.00044157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6643-25_0_4_load_93 | 113 | 0.0010561 | 0.00026469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6643-25_0_4_load_103 | 114 | 0.00082083 | 0.00020572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6643-25_0_4_load_112 | 115 | 0.00084402 | 0.00021153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6643-25_0_4_load_99 | 116 | 0.0015729 | 0.00039421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6643-25_0_4_load_101 | 117 | 0.0030781 | 0.00077143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6643-25_0_4_load_110 | 118 | 0.0008329 | 0.00020874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6643-25_0_4_load_106 | 119 | 0.0019107 | 0.00047886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6643-25_0_4_load_113 | 120 | 0.00063111 | 0.00015817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6643-25_0_4_load_126 | 121 | 0.0012821 | 0.00032132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6643-25_0_4_load_125 | 122 | 0.0013013 | 0.00032612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6643-25_0_4_load_124 | 123 | 0.0013033 | 0.00032664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 122 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6643-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00065968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6643-25_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6643-25_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6643-25_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.074436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6643-25_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_6643-25_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.029055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_6643-25_0_4_line_6 |  | 4 | 15 | 0.010581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6643-25_0_4_line_7 |  | 5 | 46 | 0.043791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_6643-25_0_4_line_8 |  | 6 | 25 | 0.023294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_6643-25_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.010026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6643-25_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.037404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6643-25_0_4_line_11 |  | 8 | 14 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6643-25_0_4_line_12 |  | 9 | 47 | 0.043845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6643-25_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.044681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6643-25_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6643-25_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.038377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6643-25_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.00019393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6643-25_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.020266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_6643-25_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0046436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_6643-25_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.022084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_6643-25_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_6643-25_0_4_line_21 |  | 19 | 23 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_6643-25_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.023778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_6643-25_0_4_line_23 |  | 21 | 25 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_6643-25_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.00657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_6643-25_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.061154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6643-25_0_4_line_26 |  | 24 | 39 | 0.039603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_6643-25_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.038613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6643-25_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.029044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6643-25_0_4_line_29 |  | 26 | 29 | 0.0056619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6643-25_0_4_line_30 |  | 27 | 54 | 0.0021813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6643-25_0_4_line_31 |  | 28 | 37 | 0.01279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6643-25_0_4_line_32 |  | 28 | 38 | 0.039224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6643-25_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.10427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6643-25_0_4_line_34 |  | 29 | 34 | 0.040183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6643-25_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.01918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6643-25_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.014306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6643-25_0_4_line_37 |  | 31 | 43 | 0.053547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6643-25_0_4_line_38 |  | 32 | 55 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6643-25_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_6643-25_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.046744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_6643-25_0_4_line_41 |  | 33 | 36 | 0.0074468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6643-25_0_4_line_42 |  | 35 | 56 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6643-25_0_4_line_43 |  | 36 | 57 | 0.02957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6643-25_0_4_line_44 |  | 38 | 58 | 0.021115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6643-25_0_4_line_45 |  | 39 | 56 | 0.043169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_6643-25_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.048169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6643-25_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.056582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6643-25_0_4_line_48 |  | 40 | 43 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6643-25_0_4_line_49 |  | 41 | 44 | 0.015053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6643-25_0_4_line_50 |  | 41 | 45 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6643-25_0_4_line_51 |  | 42 | 59 | 0.03252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6643-25_0_4_line_52 |  | 44 | 60 | 0.0077984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6643-25_0_4_line_53 |  | 45 | 61 | 0.015385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6643-25_0_4_line_54 |  | 46 | 66 | 3.9035e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6643-25_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.031547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6643-25_0_4_line_56 |  | 47 | 49 | 0.02814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6643-25_0_4_line_57 |  | 48 | 62 | 0.021043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6643-25_0_4_line_58 |  | 49 | 63 | 0.023701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6643-25_0_4_line_59 |  | 50 | 51 | 0.025797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6643-25_0_4_line_60 |  | 51 | 100 | 0.0023545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6643-25_0_4_line_61 |  | 52 | 53 | 2.139e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6643-25_0_4_line_62 |  | 53 | 87 | 3.0216e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6643-25_0_4_line_63 |  | 54 | 85 | 0.028947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6643-25_0_4_line_64 |  | 55 | 104 | 0.005581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6643-25_0_4_line_65 |  | 57 | 113 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6643-25_0_4_line_66 |  | 58 | 91 | 0.0011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6643-25_0_4_line_67 |  | 59 | 119 | 0.0036586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6643-25_0_4_line_68 |  | 60 | 98 | 0.029428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6643-25_0_4_line_69 |  | 61 | 120 | 0.0065371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6643-25_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 2.1517e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6643-25_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.00034558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6643-25_0_4_line_72 |  | 64 | 76 | 0.0039486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6643-25_0_4_line_73 |  | 66 | 121 | 9.6762e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_6643-25_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 1.8692e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6643-25_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 1.0729e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6643-25_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.037503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6643-25_0_4_line_77 |  | 69 | 71 | 1.492e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6643-25_0_4_line_78 |  | 70 | 72 | 9.5234e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6643-25_0_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.036836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6643-25_0_4_line_80 |  | 72 | 74 | 5.2059e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6643-25_0_4_line_81 |  | 73 | 75 | 3.5525e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6643-25_0_4_line_82 |  | 74 | 123 | 7.0128e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6643-25_0_4_line_83 |  | 75 | 90 | 0.00013063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6643-25_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6643-25_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.007324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6643-25_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 3.7199e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6643-25_0_4_line_87 |  | 79 | 80 | 0.026704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6643-25_0_4_line_88 |  | 80 | 86 | 0.00075944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6643-25_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0091458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6643-25_0_4_line_90 |  | 82 | 83 | 0.024402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6643-25_0_4_line_91 |  | 83 | 84 | 0.0083428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6643-25_0_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.044345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6643-25_0_4_line_93 |  | 86 | 118 | 0.0028499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6643-25_0_4_line_94 |  | 87 | 88 | 2.2157e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6643-25_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6643-25_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 5.2255e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6643-25_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6643-25_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.026813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6643-25_0_4_line_99 |  | 93 | 102 | 0.020276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6643-25_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 8.6045e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6643-25_0_4_line_101 |  | 94 | 96 | 1.0504e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6643-25_0_4_line_102 |  | 95 | 97 | 0.0037107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6643-25_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 1.012e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6643-25_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0054748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6643-25_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.018937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6643-25_0_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.0082908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6643-25_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.018451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6643-25_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6643-25_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0014494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6643-25_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 1.0129e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6643-25_0_4_line_111 |  | 107 | 108 | 0.014091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6643-25_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.00015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6643-25_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 3.3619e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6643-25_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.013565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6643-25_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0098391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6643-25_0_4_line_116 |  | 112 | 116 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6643-25_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0014222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6643-25_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 7.14e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6643-25_0_4_line_119 |  | 115 | 118 | 0.024755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6643-25_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6643-25_0_4_line_121 |  | 121 | 122 | 2.0577e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_6643-25_0_4_line_122 |  | 122 | 123 | 0.036638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6643-25_0_4_trafo_125 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 122 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2497808.8793 | 1119643.1602 | 2497808.5537 | 1119642.915 | 2497808.3522 | 1119642.7636
1 | 2497798.6578 | 1119635.4775 | 2497808.3522 | 1119642.7636
2 | 2497844.5499 | 1119670.024 | 2497808.8793 | 1119643.1602
3 | 2497773.3533 | 1119579.3809 | 2497771.5692 | 1119581.5791 | 2497769.7823 | 1119583.6106 | 2497768.9053 | 1119585.6044 | 2497768.7577 | 1119589.1981 | 2497769.3768 | 1119593.4014 | 2497769.757 | 1119597.1751 | 2497776.2811 | 1119601.4564 | 2497772.1285 | 1119613.7344 | 2497783.2383 | 1119622.6745 | 2497791.6199 | 1119629.1036 | 2497798.6578 | 1119635.4775
4 | 2497844.5499 | 1119670.024 | 2497836.9685 | 1119680.11
5 | 2497844.5499 | 1119670.024 | 2497848.7689 | 1119673.0769 | 2497868.137 | 1119686.9904
6 | 2497773.3533 | 1119579.3809 | 2497780.0198 | 1119571.1639
7 | 2497836.9685 | 1119680.11 | 2497827.1378 | 1119693.1883 | 2497826.7014 | 1119696.5867 | 2497827.838 | 1119699.9141 | 2497844.0969 | 1119712.3798
8 | 2497887.0557 | 1119700.5811 | 2497868.137 | 1119686.9904
9 | 2497712.9527 | 1119701.3346 | 2497705.4802 | 1119708.043
10 | 2497712.9527 | 1119701.3346 | 2497743.059 | 1119723.5305
11 | 2497705.4802 | 1119708.043 | 2497707.3992 | 1119711.535 | 2497707.0828 | 1119716.0987 | 2497705.5233 | 1119719.2493 | 2497702.1475 | 1119722.9325
12 | 2497773.1884 | 1119750.3249 | 2497775.4019 | 1119747.5079 | 2497770.0935 | 1119743.4617 | 2497743.059 | 1119723.5305
13 | 2497657.5162 | 1119753.0717 | 2497657.977 | 1119750.2066 | 2497659.7968 | 1119747.3851 | 2497685.2035 | 1119726.9757 | 2497686.9962 | 1119728.0238 | 2497690.6747 | 1119728.7843
14 | 2497690.6747 | 1119728.7843 | 2497694.9783 | 1119728.6336 | 2497698.7643 | 1119726.6239 | 2497702.0165 | 1119723.0755
15 | 2497657.5162 | 1119753.0717 | 2497658.8545 | 1119756.9071 | 2497660.905 | 1119759.5073 | 2497685.0114 | 1119779.0029
16 | 2497702.1475 | 1119722.9325 | 2497702.0165 | 1119723.0755
17 | 2497948.4777 | 1119741.3034 | 2497965.8791 | 1119751.7719
18 | 2497948.4777 | 1119741.3034 | 2497944.5512 | 1119738.8243
19 | 2497965.8791 | 1119751.7719 | 2497981.0112 | 1119761.7563 | 2497984.3069 | 1119763.9428
20 | 2497925.9582 | 1119727.0855 | 2497944.5512 | 1119738.8243
21 | 2497997.3538 | 1119772.5986 | 2497984.3069 | 1119763.9428
22 | 2497925.9582 | 1119727.0855 | 2497906.3074 | 1119713.6973
23 | 2497887.0557 | 1119700.5811 | 2497906.3074 | 1119713.6973
24 | 2497997.3538 | 1119772.5986 | 2498003.4833 | 1119775.0078
25 | 2498048.3712 | 1119811.4629 | 2498049.9613 | 1119807.8227 | 2498048.7069 | 1119806.6542 | 2498012.6858 | 1119778.8884 | 2498003.4833 | 1119775.0078
26 | 2498048.3712 | 1119811.4629 | 2498045.5321 | 1119815.6245 | 2498035.6179 | 1119825.8202 | 2498021.9323 | 1119832.9444 | 2498018.6667 | 1119836.6181
27 | 2497858.2822 | 1119897.6356 | 2497851.3041 | 1119899.7993 | 2497846.1954 | 1119899.7967 | 2497839.8039 | 1119898.7707 | 2497835.3595 | 1119896.978 | 2497823.5638 | 1119887.8208
28 | 2497836.6545 | 1119916.9798 | 2497844.8142 | 1119909.3927 | 2497852.6345 | 1119903.179 | 2497858.2822 | 1119897.6356
29 | 2497858.2822 | 1119897.6356 | 2497863.1779 | 1119894.7913
30 | 2497823.5638 | 1119887.8208 | 2497821.8408 | 1119886.4832
31 | 2497836.6545 | 1119916.9798 | 2497832.7426 | 1119922.9497 | 2497828.9979 | 1119927.1847
32 | 2497836.6545 | 1119916.9798 | 2497837.1039 | 1119913.8925 | 2497836.7261 | 1119910.7191 | 2497835.8539 | 1119907.5096 | 2497833.4263 | 1119904.0484 | 2497813.7089 | 1119888.1087
33 | 2497787.385 | 1119972.3806 | 2497795.4868 | 1119965.0279 | 2497798.2138 | 1119967.4834 | 2497806.2773 | 1119958.3191 | 2497824.1 | 1119938.0385 | 2497836.1475 | 1119924.8822 | 2497842.4087 | 1119918.1945 | 2497847.9164 | 1119912.5868 | 2497844.8142 | 1119909.3927 | 2497836.6545 | 1119916.9798
34 | 2497899.1954 | 1119877.2446 | 2497881.4602 | 1119884.1691 | 2497863.1779 | 1119894.7913
35 | 2497787.385 | 1119972.3806 | 2497774.6727 | 1119986.7427
36 | 2497787.385 | 1119972.3806 | 2497776.6012 | 1119962.9805
37 | 2497739.1824 | 1120026.8391 | 2497774.6727 | 1119986.7427
38 | 2497776.6012 | 1119962.9805 | 2497759.5262 | 1119948.0965
39 | 2497924.4664 | 1119869.0558 | 2497912.3252 | 1119872.1182 | 2497899.1954 | 1119877.2446
40 | 2497924.4664 | 1119869.0558 | 2497931.4814 | 1119868.159 | 2497950.6694 | 1119863.7992 | 2497958.4708 | 1119861.9441 | 2497964.9822 | 1119861.3784 | 2497970.1811 | 1119862.1578 | 2497970.3484 | 1119862.2308
41 | 2497924.4664 | 1119869.0558 | 2497921.5692 | 1119864.2906 | 2497920.0774 | 1119863.1631
42 | 2497985.4964 | 1119862.8764 | 2497983.1927 | 1119863.5725 | 2497975.8719 | 1119864.6412 | 2497970.3484 | 1119862.2308
43 | 2497920.0774 | 1119863.1631 | 2497896.4872 | 1119845.3334
44 | 2497813.7089 | 1119888.1087 | 2497797.2884 | 1119874.8342
45 | 2498018.6667 | 1119836.6181 | 2498003.7413 | 1119853.4085 | 2497996.219 | 1119858.5386 | 2497989.8955 | 1119861.5471 | 2497985.4964 | 1119862.8764
46 | 2497696.9362 | 1120074.0852 | 2497729.1403 | 1120038.1845
47 | 2497729.1403 | 1120038.1845 | 2497687.4535 | 1119999.9258
48 | 2497729.1403 | 1120038.1845 | 2497739.1824 | 1120026.8391
49 | 2497696.9362 | 1120074.0852 | 2497686.0935 | 1120063.6432
50 | 2497696.9362 | 1120074.0852 | 2497686.583 | 1120085.6988
51 | 2497663.4944 | 1119977.9369 | 2497687.4535 | 1119999.9258
52 | 2497680.4764 | 1120058.2337 | 2497686.0935 | 1120063.6432
53 | 2497686.583 | 1120085.6988 | 2497676.3449 | 1120097.1831
54 | 2497844.0969 | 1119712.3798 | 2497844.1278 | 1119712.4035
55 | 2497773.1884 | 1119750.3249 | 2497776.4318 | 1119752.7382 | 2497778.8626 | 1119754.5539 | 2497779.1057 | 1119756.6066 | 2497796.9768 | 1119770.1167
56 | 2497773.1884 | 1119750.3249 | 2497756.1224 | 1119772.6986
57 | 2497796.9768 | 1119770.1167 | 2497813.7626 | 1119782.8063
58 | 2497736.8996 | 1119769.317 | 2497748.0417 | 1119777.4448 | 2497753.5742 | 1119776.0393 | 2497756.1224 | 1119772.6986
59 | 2497700.8661 | 1119800.0872 | 2497721.1656 | 1119816.007
60 | 2497721.1656 | 1119816.007 | 2497723.0183 | 1119817.46
61 | 2497963.9252 | 1119799.6439 | 2497963.9422 | 1119799.6569
62 | 2497963.9228 | 1119799.6421 | 2497963.9252 | 1119799.6439
63 | 2497798.9755 | 1119868.7325 | 2497821.8408 | 1119886.4832
64 | 2497755.3192 | 1119944.4293 | 2497759.5262 | 1119948.0965
65 | 2497896.4872 | 1119845.3334 | 2497886.245 | 1119837.5923 | 2497880.99 | 1119833.6182
66 | 2497797.2884 | 1119874.8342 | 2497796.6226 | 1119874.2959 | 2497796.4011 | 1119874.1219
67 | 2497660.7989 | 1119975.463 | 2497663.4944 | 1119977.9369
68 | 2497680.4764 | 1120058.2337 | 2497666.2243 | 1120044.5083 | 2497659.2571 | 1120037.844
69 | 2497671.9949 | 1120102.0628 | 2497676.3449 | 1120097.1831
70 | 2497813.7797 | 1119782.8193 | 2497813.7626 | 1119782.8063
71 | 2497736.8996 | 1119769.317 | 2497736.6204 | 1119769.1133
72 | 2497813.7797 | 1119782.8193 | 2497816.9296 | 1119785.2005
73 | 2497844.1278 | 1119712.4035 | 2497844.2046 | 1119712.4624
74 | 2497904.2207 | 1119755.8392 | 2497904.2356 | 1119755.8505
75 | 2497904.2356 | 1119755.8505 | 2497904.2441 | 1119755.857
76 | 2497873.6505 | 1119734.6588 | 2497886.6839 | 1119744.3483 | 2497890.0677 | 1119745.0249 | 2497904.2207 | 1119755.8392
77 | 2497904.2441 | 1119755.857 | 2497904.256 | 1119755.8661
78 | 2497873.5741 | 1119734.6019 | 2497873.6505 | 1119734.6588
79 | 2497904.256 | 1119755.8661 | 2497913.7564 | 1119763.1253 | 2497917.5882 | 1119764.7394 | 2497934.1967 | 1119777.1314
80 | 2497873.5323 | 1119734.5709 | 2497873.5741 | 1119734.6019
81 | 2497934.1967 | 1119777.1314 | 2497934.2252 | 1119777.1526
82 | 2497873.4761 | 1119734.529 | 2497873.5323 | 1119734.5709
83 | 2497934.2252 | 1119777.1526 | 2497934.3299 | 1119777.2307
84 | 2497829.995 | 1119795.0736 | 2497821.0675 | 1119788.3286 | 2497816.9296 | 1119785.2005
85 | 2497829.995 | 1119795.0736 | 2497835.8386 | 1119799.4887
86 | 2497835.8683 | 1119799.5111 | 2497835.8386 | 1119799.4887
87 | 2497857.1731 | 1119815.6107 | 2497842.9315 | 1119804.8475 | 2497835.8683 | 1119799.5111
88 | 2497857.779 | 1119816.0686 | 2497857.1731 | 1119815.6107
89 | 2497738.0811 | 1119821.4591 | 2497730.8567 | 1119815.8507
90 | 2497738.0811 | 1119821.4591 | 2497757.3566 | 1119836.423
91 | 2497757.3566 | 1119836.423 | 2497763.9466 | 1119841.539
92 | 2497798.9755 | 1119868.7325 | 2497763.9466 | 1119841.539
93 | 2497857.779 | 1119816.0686 | 2497860.0526 | 1119817.7869
94 | 2497963.9053 | 1119799.6286 | 2497963.9228 | 1119799.6421
95 | 2497934.3303 | 1119777.2311 | 2497947.3577 | 1119786.951 | 2497963.9053 | 1119799.6286
96 | 2497934.3299 | 1119777.2307 | 2497934.3303 | 1119777.2311
97 | 2497781.9341 | 1119862.7545 | 2497796.4011 | 1119874.1219
98 | 2497760.7207 | 1119846.3561 | 2497771.5096 | 1119854.5634 | 2497781.9341 | 1119862.7545
99 | 2497760.7207 | 1119846.3561 | 2497744.5836 | 1119834.0803
100 | 2497659.236 | 1120037.8238 | 2497659.2422 | 1120037.8298
101 | 2497659.2422 | 1120037.8298 | 2497659.2498 | 1120037.837
102 | 2497659.236 | 1120037.8238 | 2497656.5545 | 1120035.259
103 | 2497659.2498 | 1120037.837 | 2497659.2571 | 1120037.844
104 | 2497652.5982 | 1120031.4747 | 2497656.5545 | 1120035.259
105 | 2497723.0183 | 1119817.46 | 2497732.1634 | 1119824.632 | 2497737.9851 | 1119829.0607
106 | 2497744.5836 | 1119834.0803 | 2497737.9851 | 1119829.0607
107 | 2497741.4104 | 1119932.3052 | 2497755.3192 | 1119944.4293
108 | 2497731.3283 | 1119923.5182 | 2497737.0619 | 1119928.5147 | 2497741.4104 | 1119932.3052
109 | 2497731.3283 | 1119923.5182 | 2497730.2355 | 1119922.566
110 | 2497730.2355 | 1119922.566 | 2497730.2279 | 1119922.5593
111 | 2497719.605 | 1119913.3009 | 2497725.1723 | 1119918.1537 | 2497730.2279 | 1119922.5593
112 | 2497719.605 | 1119913.3009 | 2497719.4856 | 1119913.1968
113 | 2497719.4856 | 1119913.1968 | 2497719.4603 | 1119913.1748
114 | 2497709.2345 | 1119904.2614 | 2497719.4603 | 1119913.1748
115 | 2497701.8175 | 1119897.7963 | 2497709.2345 | 1119904.2614
116 | 2497690.9325 | 1119888.3084 | 2497701.8175 | 1119897.7963
117 | 2497880.99 | 1119833.6182 | 2497879.8557 | 1119832.7604
118 | 2497879.8557 | 1119832.7604 | 2497879.7987 | 1119832.7174
119 | 2497860.0526 | 1119817.7869 | 2497864.7172 | 1119821.3122 | 2497879.7987 | 1119832.7174
120 | 2497690.9325 | 1119888.3084 | 2497675.4255 | 1119874.7916
121 | 2497844.2046 | 1119712.4624 | 2497844.221 | 1119712.4749
122 | 2497873.4761 | 1119734.529 | 2497857.3216 | 1119722.5192 | 2497844.221 | 1119712.4749

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2497808.3521 | 1119642.7635
1 | 2497808.8793 | 1119643.1602
2 | 2497798.6578 | 1119635.4775
3 | 2497844.5499 | 1119670.024
4 | 2497773.3533 | 1119579.3809
5 | 2497836.9685 | 1119680.11
6 | 2497868.137 | 1119686.9904
7 | 2497712.9527 | 1119701.3346
8 | 2497705.4802 | 1119708.043
9 | 2497743.059 | 1119723.5305
10 | 2497690.6747 | 1119728.7843
11 | 2497657.5162 | 1119753.0717
12 | 2497702.0165 | 1119723.0755
13 | 2497685.0114 | 1119779.0029
14 | 2497702.1475 | 1119722.9325
15 | 2497780.0198 | 1119571.1639
16 | 2497948.4777 | 1119741.3034
17 | 2497965.8791 | 1119751.7719
18 | 2497944.5512 | 1119738.8243
19 | 2497984.3069 | 1119763.9428
20 | 2497925.9582 | 1119727.0855
21 | 2497906.3074 | 1119713.6973
22 | 2498003.4833 | 1119775.0078
23 | 2497997.3538 | 1119772.5986
24 | 2498048.3712 | 1119811.4629
25 | 2497887.0557 | 1119700.5811
26 | 2497858.2822 | 1119897.6356
27 | 2497823.5638 | 1119887.8208
28 | 2497836.6545 | 1119916.9798
29 | 2497863.1779 | 1119894.7913
30 | 2497787.385 | 1119972.3806
31 | 2497774.6727 | 1119986.7427
32 | 2497776.6012 | 1119962.9805
33 | 2497924.4664 | 1119869.0558
34 | 2497899.1954 | 1119877.2446
35 | 2497970.3484 | 1119862.2308
36 | 2497920.0774 | 1119863.1631
37 | 2497828.9979 | 1119927.1847
38 | 2497813.7089 | 1119888.1087
39 | 2498018.6667 | 1119836.6181
40 | 2497729.1403 | 1120038.1845
41 | 2497696.9362 | 1120074.0852
42 | 2497687.4535 | 1119999.9258
43 | 2497739.1824 | 1120026.8391
44 | 2497686.0935 | 1120063.6432
45 | 2497686.583 | 1120085.6988
46 | 2497844.0969 | 1119712.3797
47 | 2497773.1884 | 1119750.3249
48 | 2497796.9768 | 1119770.1167
49 | 2497756.1224 | 1119772.6986
50 | 2497700.8661 | 1119800.0872
51 | 2497721.1656 | 1119816.007
52 | 2497963.9422 | 1119799.6569
53 | 2497963.9252 | 1119799.6439
54 | 2497821.8408 | 1119886.4832
55 | 2497759.5262 | 1119948.0965
56 | 2497985.4964 | 1119862.8764
57 | 2497896.4872 | 1119845.3334
58 | 2497797.2884 | 1119874.8342
59 | 2497663.4944 | 1119977.9369
60 | 2497680.4764 | 1120058.2337
61 | 2497676.3449 | 1120097.1831
62 | 2497813.7626 | 1119782.8063
63 | 2497736.8996 | 1119769.317
64 | 2497813.7797 | 1119782.8193
65 | 2497736.6204 | 1119769.1133
66 | 2497844.1278 | 1119712.4035
67 | 2497904.2356 | 1119755.8505
68 | 2497904.2207 | 1119755.8392
69 | 2497904.2441 | 1119755.857
70 | 2497873.6505 | 1119734.6588
71 | 2497904.256 | 1119755.8661
72 | 2497873.5741 | 1119734.6019
73 | 2497934.1967 | 1119777.1314
74 | 2497873.5323 | 1119734.5709
75 | 2497934.2252 | 1119777.1526
76 | 2497816.9296 | 1119785.2005
77 | 2497829.995 | 1119795.0736
78 | 2497835.8386 | 1119799.4887
79 | 2497835.8683 | 1119799.5111
80 | 2497857.1731 | 1119815.6107
81 | 2497730.8567 | 1119815.8507
82 | 2497738.0811 | 1119821.4591
83 | 2497757.3566 | 1119836.423
84 | 2497763.9466 | 1119841.539
85 | 2497798.9755 | 1119868.7325
86 | 2497857.779 | 1119816.0686
87 | 2497963.9228 | 1119799.6421
88 | 2497963.9053 | 1119799.6286
89 | 2497934.3303 | 1119777.2311
90 | 2497934.3299 | 1119777.2307
91 | 2497796.4011 | 1119874.1219
92 | 2497781.9341 | 1119862.7545
93 | 2497760.7207 | 1119846.3561
94 | 2497659.2422 | 1120037.8298
95 | 2497659.236 | 1120037.8238
96 | 2497659.2498 | 1120037.837
97 | 2497656.5545 | 1120035.259
98 | 2497659.2571 | 1120037.844
99 | 2497652.5982 | 1120031.4747
100 | 2497723.0183 | 1119817.46
101 | 2497737.9851 | 1119829.0607
102 | 2497744.5836 | 1119834.0803
103 | 2497741.4104 | 1119932.3052
104 | 2497755.3192 | 1119944.4293
105 | 2497731.3283 | 1119923.5182
106 | 2497730.2355 | 1119922.566
107 | 2497730.2279 | 1119922.5593
108 | 2497719.605 | 1119913.3009
109 | 2497719.4856 | 1119913.1968
110 | 2497719.4603 | 1119913.1748
111 | 2497709.2345 | 1119904.2614
112 | 2497701.8175 | 1119897.7963
113 | 2497880.99 | 1119833.6182
114 | 2497879.8557 | 1119832.7604
115 | 2497879.7987 | 1119832.7174
116 | 2497690.9325 | 1119888.3084
117 | 2497675.4255 | 1119874.7916
118 | 2497860.0526 | 1119817.7869
119 | 2497660.7989 | 1119975.463
120 | 2497671.9949 | 1120102.0628
121 | 2497844.2046 | 1119712.4624
122 | 2497844.221 | 1119712.4749
123 | 2497873.4761 | 1119734.529
124 | 2497844.5499 | 1119670.024

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1